[image: image1.png]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013
PROCESSO Nº 00190.015050/2013-24
A Diretoria de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União da Presidência da República, por meio de seu(ua) Pregoeiro(a), designado(a) pela Portaria nº 389, de 22 de fevereiro de 2013, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 25 de fevereiro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, conforme descrito neste Edital. O procedimento licitatório será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 2010; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, e pelas demais exigências deste Edital e seus anexos.
1.
DO OBJETO

1.1.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de rede sem fio com garantia e suporte técnico por um período de 60 meses, de modo a atender às necessidades da Controladoria-Geral da União, nos termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.
1.2. 
Optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, fundamentado no inciso II, do art. 3º, do Dec. 7.892/2013, uma vez que convém à CGU-PR a entrega parcelada do objeto, de acordo com a efetivação das necessidades previstas e com sua disponibilidade orçamentária. 
1.3. O quantitativo definitivo da aquisição inicial será indicado pela CONTRATANTE à época da emissão do empenho, podendo sofrer alterações, para mais, em razão de aumento da demanda, ou para menos, face aos contingenciamentos de recursos orçamentários que vêm ocorrendo ao longo do presente exercício, mais recentemente, por intermédio da Portaria MPOG nº 268, de 30/07/2013.
2.
DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1.
A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 05/12/2013
HORÁRIO: 10h (dez horas)

2.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário.
3.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.
Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes exigências:

a) estarem devidamente CADASTRADAS no nível “CREDENCIAMENTO”, em situação regular, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

b) demais exigências deste Edital e seus anexos.

3.2.
Não poderão participar desta licitação:
a) consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas ou ainda que estejam impedidas de licitar e contratar com a União;

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Presidência da República ou a Controladoria-Geral da União;

e) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
f) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
4.
DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.
4.2. 
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Controladoria-Geral da União qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.
5.
DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1.
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.2.
Incumbirá à licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.3.
A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia 05/12/2013, às 10:00 (dez horas), horário de Brasília-DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4.
Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento, concordância e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus anexos.
5.5. 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou EPP.


5.5.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.


5.5.2. A CGU-PR, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.

5.6.
A Proposta de Preços assinada e digitalizada da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 03 (três) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).

5.6.1. A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.


5.6.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1032, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL E CNPJ



5.6.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.


5.6.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta, e a convocação da próxima licitante.


5.6.4. Na hipótese prevista no subitem 5.6.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail ou fac-símile dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 5.6.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

5.6.5. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de Preços constante do Anexo IV do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), e deverá, ainda, conter:

a) preços unitário e total do objeto, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder às correções necessárias). Entretanto, para fins de apresentação das propostas e lances no Sistema Eletrônico será considerado o Preço Unitário de cada item;
b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

c) declaração expressa de que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas, inclusive as referentes à transferência de conhecimentos e à instalação, configuração e ativação dos bens, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.
5.6.6. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto”.

5.6.6.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.

5.7.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
5.8. 
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que participou da sessão pública.

5.9.
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
6.
DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1.
A partir das 10:00 (dez horas) do dia 05/12/2013, data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 30/2013, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

6.2.
Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.


6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da fase de lances. 


6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 


6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no item 23 deste Edital. 

7. 
DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1.
Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro.


7.1.1. Os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do objeto compõem um único lote, para fins de apresentação das propostas e/ou dos lances durante a sessão pública da licitação, cabendo às licitantes, obrigatoriamente, cotar todos os itens do grupo/lote, como condição de participação.


7.1.2. Na fase de lances, embora a classificação final seja pelo valor global do grupo/lote, a disputa será por item. A cada lance ofertado (por item), o sistema eletrônico atualizará automaticamente o valor global do grupo/lote, sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor valor global do grupo/lote.

7.2.
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance.

7.3.
Durante a fase de lances, não serão aceitos pedidos para exclusão de lances dados equivocadamente.
7.4.
Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

7.4.1. Em observâncias as disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 16/12/2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos.

7.4.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 7.4.1 acima serão excluídos automaticamente pelo sistema eletrônico.
7.5.
O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, ressalvadas as hipóteses de aplicação das regras de preferência previstas nos subitens 7.12 (desempate para ME/EPP). 

7.5.1. Não serão aplicadas as regras do direito de Preferência previstas no Decreto nº 7.174/2010, tendo em vista que o próprio Sistema Eletrônico Comprasnet veda tal procedimento para os itens agrupados em Lote.
7.6.
Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance.

7.7.
No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.


7.7.1.
O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.


7.7.2.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) às participantes.

7.8.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), ficando a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.9.
Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.10. 
Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto.

7.11. 
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.


7.11.1. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo(a) Pregoeiro(a), de no mínimo 15 (quinze) minutos, a licitante será novamente convocada para o envio da proposta, a qual poderá não ser aceita pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação.
7.12. 
Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006.

7.12.1. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.


7.12.2. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 5% (cinco), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será analisada sua documentação de habilitação. 

b) Não sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.12.1, na ordem classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito.

7.13. 
Na hipótese em que nenhuma das licitantes comprove o preenchimento dos requisitos elencados no subitem 7.12, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão do registro de declaração/manifestação falsa.
8.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. 
Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrônico fará automaticamente a totalização dos valores cotados para os itens do grupo/lote
.

8.2. 
O(A) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de mercado.


8.2.1.
O(A) pregoeiro(a) abrirá o grupo/lote e procederá a análise das propostas/lances dos itens. A desclassificação e/ou não aceitação de um único item do grupo/lote implicará na desclassificação da proposta para todo o grupo/lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens do grupo/lote.

8.3.
Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e seus anexos.

8.4.
A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, observados os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

8.4.1. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.


8.4.1. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA são: Item 1 – R$ 5.824,37; Item 2 – 457.606,97; Item 3 – R$ 63.868,55; Item 4 – R$ 152.765,02; Item 5 – R$ 1.218,13 e Item 6 – R$ 1.702,68 e serão utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.
8.5.
Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos.


8.5.1.
Ocorrendo a situação referida neste subitem, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante para que seja obtida melhor proposta.


8.5.2.
No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.6.
A licitante deverá apresentar juntamente com sua proposta comercial o Anexo I do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), devidamente preenchido, para comprovação de que o equipamento proposto atende a cada um dos requisitos especificados;
8.7.
O LICITANTE detentor da melhor proposta deverá apresentar declaração de que o equipamento e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas.
8.8. 
Deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução do objeto, especialmente as referentes à transferência de conhecimentos e à instalação, configuração e ativação dos bens.
9.
DA HABILITAÇÃO

9.1.
Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da melhor proposta ou lance encaminhará à Controladoria-Geral da União a documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 03 (três) horas, por convocação do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”).


9.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail colic@cgu.gov.br, ou por meio do fac-símile (61) 2020-6910, nos casos de solicitação do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da CGU, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes.

9.1.1.1. Na hipótese de envio por fac-símile, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do registro da adjudicação do objeto, à Controladoria-Geral da União, SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1032, CEP: 70.070-905 – Brasília/DF, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO / DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ



9.1.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua documentação de habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz necessário que a licitante formalize ao(à) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) ou fac-símile, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fará novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”.


9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitação, e a convocação da próxima licitante.


9.1.4. Na hipótese prevista no subitem 9.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) ou fac-símile deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 9.1.2, qual seja, o novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

9.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz;

c) os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o número do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de habilitação da empresa que celebrará o contrato com a CGU-PR também deverão ser apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima.

9.1.6. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.2.
Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) em original;

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente qualificado, ou por Cartório competente;

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.3.
A comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste Edital, bem como a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios respectivos na Internet.
9.4.
Deverá constar do envelope a seguinte documentação complementar ao SICAF:

a) Atestado de Capacidade Técnica, de acordo com modelo do Anexo V, do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), comprovando que a licitante prestou, de modo satisfatório, serviços de instalação e suporte técnico à solução rede sem fio, em ambiente corporativo, em nível nacional, com abrangência geográfica de, no mínimo:

a.1) 1 (uma) unidade central composta por 1 (uma) Controladora de rede sem fio e 1 (um) Software de Gerência da Solução; e

a.2)  4 (quatro) outras unidades descentralizadas, localizadas em diferentes unidades da federação, com, no mínimo, 1 (um) access point por localidade;

a.3) Dadas às especificidades do ambiente da CONTRATANTE, não será aceito o somatório de atestados para a obtenção do quantitativo mínimo exigido, uma vez que a execução de serviços de menor complexidade não permitem comprovar a capacidade da empresa para a prestação do serviço em ambiente com a complexidade da CONTRATANTE;

a.4) A CONTRATANTE poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de complementar informações ou de comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela LICITANTE convocada , quando, poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o serviço apresentado no (s) atestado(s) foi prestado;
b) declaração da LICITANTE de que o objeto ofertado atende integralmente a todos os requisitos especificados neste Edital e seus anexos;

c) documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital.
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

e) demonstração de Patrimônio Líquido mínimo, para efeito de comprovação da boa situação financeira, quando a licitante apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices abaixo explicitados:

	LG =
	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

	SG =
	______________Ativo Total_____________

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

	LC =
	_Ativo Circulante_

Passivo Circulante



e.1) A licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentação da documentação, Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total constante da proposta comercial apresentada.

9.4.1. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta e a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade, serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.


9.4.2. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.
9.5.
As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, além da documentação prevista no subitem 9.4 acima, o seguinte:


9.5.1.
Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.


9.5.2.
Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
d) Certidão Negativa de Débito – CND, ou Positiva com efeito de Negativa, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.

9.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.   
9.5.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.


9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
9.6. 
Em se tratando de ME ou EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006. 


9.6.1. Nessa hipótese, o(a) Pregoeiro(a) dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.6.3. Na hipótese da não contratação da ME ou EPP, nos termos previstos no subitem 7.12, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular, será declarada vencedora.

9.7. 
As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.

9.8. 
Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.
DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

10.1.
Até 03/12/2013, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.


10.1.1. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.


10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a), até 02/12/2013, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: colic@cgu.gov.br.

10.3.
As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao(à) Pregoeiro(a), protocolizando o original, no horário de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, em dias úteis, no 10º andar, Sala 1032, do Edifício Darcy Ribeiro, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, nesta Capital.


10.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.     
11.
DOS RECURSOS
11.1.
Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.

11.2.
À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.


11.2.1. As razões de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrônico, também deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico colic@cgu.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do recurso juntamente com a decisão emitida pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsáveis e/ou pela autoridade superior.

11.2.2. Sendo declarada vencedora do certame uma ME ou EPP que tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no § 2º, do art. 4º, do Decreto nº 6.204, de 05/09/2007.
11.3.
A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.4.
O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente.

11.5.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11.7.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Sala 1032, em Brasília-DF, em dias úteis, no horário de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos.

12.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1.
Em conformidade com o disposto no § 2º, do art. 7º, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação orçamentária será indicada somente antes da formalização do contrato.
13.
DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.1.
Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo III deste Edital):


13.1.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;


13.1.2. Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;


13.1.3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

13.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;


13.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;


13.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;


13.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;


13.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;


13.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;


13.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;


13.1.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;


13.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor.

13.2.
Caberá à Controladoria-Geral da União, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) e no Contrato (Anexo III deste Edital):


13.2.1. Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;


13.2.2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de Referência (Anexo I deste Edital);


13.2.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.


13.2.4. Impedir que terceiros executem o objeto deste Edital, salvo nos casos de subcontratação autorizada pela área técnica da CGU-PR e somente para os itens 5 e 6;


13.2.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;


13.2.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
14.
DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA, DE VIGÊNCIA E DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E DO CONTRATO
14.1.
Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato relativos ao objeto desta licitação.

14.2.
O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços, retirada da Nota de Empenho ou assinatura  do Contrato, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta ou lance final ofertado, devidamente atualizado.

14.3. 
O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/1993.
14.4. 
Previamente à emissão da Nota de Empenho e à assinatura do Contrato, caso a licitante vencedora não se encontre inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços e do Contrato, em conformidade com as disposições do § 1º, c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI nº 02/2010.
14.5. 
A não regularização da documentação, no caso de a licitante vencedora apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

14.6. 
Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o Contrato, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, sem prejuízo da multa prevista na letra “c”, do subitem 23.1 deste Edital, e das demais cominações legais.

14.7. 
Até a emissão da Nota de Empenho, poderá ser desclassificada a proposta da licitante vencedora, caso a Controladoria-Geral da União venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.8.
Ocorrendo eventual desclassificação da proposta da licitante vencedora, a Controladoria-Geral da União poderá retornar à sessão pública da licitação e convocar as licitantes remanescentes, observados o disposto neste Edital e a ordem final de classificação das propostas/lances.
14.9.   
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, bem como a Nota de Empenho poderá ser anulada e o Contrato rescindido, a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa.

14.10. 
O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, conforme prazo estipulado para garantia e suporte técnico.


14.10.1. O contrato será assinado após o recebimento definitivo do objeto a que se refere o item 10 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

14.11. 
O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.
14.12. 
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações.
14.13.
A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CGU para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do Contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.

14.14.
É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “g” do subitem 23.1.


14.14.1. Será permitida a subcontratação parcial, somente para os itens 05 e 06 do objeto desta licitação, mediante avaliação da área técnica da CONTRATANTE.
14.15.
Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.


14.15.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata.

14.15.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 
15.
DO SUPORTE TÉCNICO E DA GARANTIA 
15.1. 
O suporte técnico dos o itens de 1 a 4 será on site e prestado na modalidade produção, em horário regime 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00) por 60 meses a partir do recebimento definitivo;

15.2. O suporte técnico será prestado nos endereços do Anexo II do Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

15.3. 
Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado;

15.4. 
O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessária a atualização da solução, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário;

15.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento corporativo, 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00), através de ligação telefônica ou pela internet, sem ônus para a CONTRATANTE;

15.6. O atendimento obedecerá ao prazo abaixo:

15.6.1. Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 1”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	Próximo dia útil após a abertura do chamado


15.6.2. Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 2”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	5 dias úteis


15.6.3. Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 3”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	15 dias úteis


15.6.4. Entendem-se por “grau de severidade 1” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), implicando na degradação ou interrupção dos serviços da CONTRATANTE;

15.6.5. Entendem-se por “grau de severidade 2” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), sem entretanto ocasionar degradação ou interrupção dos serviços de comunicação de dados da CONTRATANTE;

15.6.6. Entendem-se por “graus de severidade 3”  problemas ocorridos que não se enquadram nas definições anteriores;

15.7. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o aceite da solução definitiva pela equipe técnica da CONTRATANTE;

15.8.  Depois de concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto;

15.9. Durante o período de suporte técnico, deverá ser permitida a atualização do firmware dos equipamentos para as versões mais recentes, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

15.10. O suporte técnico deverá englobar a atualização dos produtos mediante fornecimento e instalação de patches, correções e versões de software;

15.11. Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de fabricação, durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá manter as condições da garantia nesta contratação explicitadas ou providenciar a substituição por outros modelos disponíveis que executem as mesmas funcionalidades exigidas no edital, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;

15.12. Os itens de 1 a 4 deverão possuir garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

15.13. Os itens de 5 e 6 deverão possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

16. DA ENTREGA
16.1. A CONTRATADA deverá entregar os itens em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

16.2. Os itens deverão ser entregues nos endereços do Anexo II do Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

16.3.  Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II do Termo de Referência (Anexo I deste Edital), a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado;

16.4. O Anexo III do Termo de Referência (Anexo I deste Edital) apresenta uma expectativa de distribuição e de aquisição inicial dos equipamentos por estado da federação;

16.5. O quantitativo definitivo da entrega de equipamentos em cada localidade será indicado pela CONTRATANTE à época da emissão do empenho dependendo de resultado do site survey de cada localidade;

16.6. A implantação e ativação da rede deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos após a entrega do empenho;

16.7. A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia;

16.8. Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações técnicas do Termo de Referência (Anexo I deste Edital); 

16.9. O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, bem como materiais complementares necessários à entrega do serviço são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverá gerar ônus à CONTRATANTE.

17. DA VISTORIA, DO SITE SURVEY E DA INSTALAÇÃO
17.1. Caso a CONTRATADA julgue necessário verificar os locais onde os equipamentos deverão ser instalados, será facultada a realização de vistoria prévia;

17.2.  A vistoria poderá ser realizada das 9h às 18h, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, devendo o agendamento ser realizado pelo e-mail sitec@cgu.gov.br;

17.3. A instalação dos pontos de acesso deverá ser precedida de um site survey (análise técnica do ambiente de instalação apoiado por software adequado) do ambiente físico que indique:

17.3.1. O melhor posicionamento dos dispositivos para a maximização da cobertura do sinal de radiofrequência;

17.3.2. A quantidade exata de pontos de acesso a serem instalados por andar;

17.3.3. As zonas de interferência;

17.3.4. As áreas de cobertura e as taxas de transmissão ou faixas de níveis de recepção de sinal de RF em desenho colorido.

17.4. Com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos da instalação, a CONTRATADA deverá apresentar o projeto da solução proposta aprovado previamente pelo CONTRATANTE. O projeto deverá contemplar o diagrama lógico da rede, configuração dos pontos de acesso e dos controladores WLAN, o site survey, o cronograma detalhado da instalação, bem como outros requisitos relevantes exigidos, devido à natureza do projeto;

17.5. O custo cobrado pelo site survey deve ser incluído no valor do ponto de acesso;

17.6. A instalação dos pontos de acesso inclui, além da fixação do equipamento no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem, o lançamento dos cabos até o switch mais próximo, a conectorização e a certificação do cabeamento;

17.7. A CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas;

17.8. Os procedimentos envolvidos nos processos de instalação deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE;

17.9. Após o término das instalações e da ativação da solução, a CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos para entregar o As-Built contendo, no mínimo, um descritivo detalhado das configurações lógicas e físicas da rede tais como:

17.9.1. Desenho contendo todos os equipamentos instalados e suas respectivas conexões;

17.9.2. Descrição dos recursos de hardware e software utilizados nos equipamentos;

17.9.3. Lista de todos os elementos instalados contendo: nome e endereço IP do equipamento, local de instalação (prédio, andar), e número de série do equipamento;

17.9.4. Listagem das configurações dos equipamentos;

17.10. A entrega do As-Built é uma das condições para o aceite final.

18. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
18.1. A transferência de conhecimento visará o capacitar a equipe da CONTRATANTE para a correta instalação, configuração, operação e administração dos itens ofertados;

18.2. A transferência de conhecimento deverá utilizar material técnico oficial homologado pelo fabricante sobre as características, funções e administração dos produtos ofertados, com a realização de atividades teóricas e práticas;

18.3. Após a entrega do empenho, a CONTRATADA terá até 20 (vinte) dias corridos para entregar o plano de transferência de conhecimento contendo, no mínimo, o conteúdo a ser apresentado;

18.4. Após a entrega do plano de transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias corridos para avaliar o referido documento;

18.5. Caso sejam necessários ajustes ou correções no Plano de Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica, a CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para efetuá-las;

18.6. A transferência de conhecimento deverá ser concluída em até 60 (sessenta) dias corridos após a entrega dos equipamentos;

18.7. A transferência de conhecimento deverá possuir carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas, e será ministrado em períodos de até 4 (quatro) horas diárias, de forma a não prejudicar o andamento das atividades na CONTRATANTE; 

18.8. A transferência de conhecimento deverá ser ministrada nas dependências da CONTRATANTE para um público de até 6 (seis) participantes, com possibilidade de 2 (dois) ouvintes sem direito a certificados;

18.9. A transferência de conhecimento poderá ser ministrada fora da localidade especificada, desde que isso não traga nenhum ônus adicional e que haja concordância da CONTRATANTE;

18.10.  A transferência de conhecimento deverá contemplar, no mínimo, informações sobre conceitos de redes wireless, configuração e administração da solução Wireless LAN, melhores práticas de instalação e administração, cobrindo procedimentos de instalação, configuração, integração ao ambiente de produção, operação, monitoramento e gerenciamento e resolução de problemas;

18.11. Os profissionais diretamente envolvidos na transferência de conhecimento deverão possuir certificação oficial do fabricante na tecnologia correlata;

18.12. A CONTRATADA será responsável pela produção, impressão do material e logística necessários, inclusive pelo transporte, diárias e passagens de seus colaboradores, para cumprimento das atividades previstas no contrato, arcando com as despesas decorrentes.

18.13. A qualidade da transferência de conhecimento deverá ser avaliada por seus participantes ao final e, caso seja considerada insuficiente, a CONTRATADA deverá providenciar a realização de nova turma, até o alcance dos objetivos do treinamento, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

18.14. Após o fim da transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias corridos para emitir parecer definitivo acerca  da Satisfação do Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica;

19. DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE
19.1. Os testes de conformidade terão por fim comprovar se o serviço atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital);

19.2. Após a entrega do As-Built, a CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para realização dos testes de conformidade para que seja configurado o recebimento definitivo;

19.3. Findo os prazos mencionados nos itens anteriores, a CONTRATANTE pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do recebimento definitivo ou não, lavrando o respectivo Termo de Aceite;

19.4. Nos Testes de Conformidade, a CONTRATADA deverá substituir, em até 10 (dez) dias corridos, o item eventualmente recusado;

19.5. A data do recebimento definitivo será, para todos os fins, considerada como a data da entrega definitiva do objeto.
20.
DA FISCALIZAÇÃO
20.1. 
O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

20.2. 
Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

20.3. 
Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.


20.3.1. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

20.4. 
O objeto do presente Edital deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Controladoria-Geral da União, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
20.5. 
As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
21.
DO PREÇO E DA REVISÃO
21.1.
O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora e constante da Ata de Registro de Preços, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013.
21.2. 
O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como frete, tributos, transporte, transferência de conhecimentos, instalação, configuração e ativação dos bens, entre outros.
21.3. 
O preço ajustado também poderá sofrer correção, desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
22.
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
22.1. 
O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia útil, contado do recebimento definitivo do objeto executado, compreendido nesse período o ateste da Nota Fiscal/Fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto - em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CGU.


22.1.1. Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ nº 05.914.685/0001-03.


22.1.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do objeto a executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
22.1.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Edital.

22.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Controladoria-Geral da União.

22.1.5. Previamente ao pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF e às demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenção das condições de habilitação.

22.1.5.1. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual e cancelamento da Ata de Registro de Preços.


22.1.5.2. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
22.2.
No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF
=
atualização financeira;

IPCA
=
percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N
=
número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP
=
valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

22.3.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Controladoria-Geral da União por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

23.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1.
Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

a)  advertência por escrito;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, conforme previsto nos subitens 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 deste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de impedimento de licitar e contratar com a União, previsto no subitem 23.5 deste Edital;
c) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a Nota de Empenho ou assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas.

d) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital, no Termo de Referência e/ou no Contrato;
e) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o Contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada;

f) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o Contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada;

g) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual e cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da CONTRATADA.
23.2.
A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Controladoria-Geral da União.

23.3.
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Controladoria-Geral da União.

23.4.
O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na Controladoria-Geral da União, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

23.5.
A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta/lance, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e das demais cominações legais. 

23.6.
As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

23.7.
Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou de força maior.

23.8.
A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º do art. 36 da Lei nº 8.666/1993.

23.9.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.
24.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
24.1.
Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº 8.666/1993.
25.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1.
É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.2.
Fica assegurado à Controladoria-Geral da União o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente.

25.3.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a Controladoria-Geral da União não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.4.
As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.5.
Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital.

25.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Controladoria-Geral da União.

25.7.
Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as deste Edital, prevalecerão as constantes neste último.

25.8.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação.

25.9. 
Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da Controladoria-Geral da União, sito ao SAS, Quadra 1, Bloco “A”, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília/DF, ou ainda nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.cgu.gov.br.
25.10. 
As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 25.9, das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

25.11.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o respectivo Termo de Referência (Anexo I), a Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo II) e a Minuta de Contrato (Anexo III).

25.12.
O registro do preço em Ata não obrigará a Administração a firmar a contratação que dele poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para o presente objeto, assegurada ao beneficiário do registro a preferência na execução do objeto em igualdade de condições.

25.13.
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993.

25.14.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília-DF, 21 de novembro de 2013.

MICHELLE JOYCE MOURÃO BESERRA LIMA
Pregoeira
[image: image2.png]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
ANEXO I DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2013

TERMO DE REFERÊNCIA
1.  DO OBJETO
Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), de equipamentos de rede sem fio com garantia e suporte técnico por um período de 60 meses para a Controladoria-Geral da União.

2.  DA JUSTIFICATIVA
2.1.  Atualmente, existem cinco pontos de acesso autônomos instalados no edifício sede da CGU, os quais são insuficientes para prover adequado serviço de rede sem fio, dado que os equipamentos, adquiridos em 2007, encontram-se obsoletos/inapropriados para as necessidades do Órgão e, ainda, que a cobertura do serviço é bastante limitada. Como os equipamentos não atendem toda a área, frequentemente é necessário instalar pontos de rede ou switches concentradores em locais de reunião ou quando da realização de eventos. Ademais, o ambiente atual não possui equipamento centralizador, comumente denominado “controladora WLAN”, capaz de gerenciar e monitorar todos os pontos de acesso e os usuários. Tal situação acarreta problemas de gerenciamento e integração dos serviços, dentre os quais se destacam:

· existência de uma única senha para a rede sem fio visitante, com o que não é possível identificar os usuários que a estejam acessando, embora essa rede fique separada da rede de usuários da CGU;

· não há roaming de usuários entre os pontos de acesso, que operam como redes sem fio distintas;

· necessidade de configuração de VLANs da rede sem fio em todos os switches nos quais pontos de acesso estejam conectados;

· embora cada vez mais a CGU adquira notebooks, tablets e outros equipamentos com suporte à tecnologia sem fio, como câmeras de vigilância e smartphones, a estrutura hoje existente no órgão não permite que tais dispositivos usem a tecnologia Wifi em função da falta de cobertura.

2.2.  A solução de rede sem fio a ser contratada deve atender todas as instalações físicas da CGU, bem como ser capaz de suportar o acesso simultâneo de todo o parque de dispositivos móveis do Órgão. Em virtude da complexidade do projeto e da gama de recursos envolvidos, pretende-se realizar a licitação por meio de Registro de Preços, cuja contratação atenderia, em 2013, o Edifício Sede da CGU em Brasília – DF e, em 2014, as demais unidades deste Órgão.

2.3.  Cabe destacar que o planejamento desta contratação considerou o alinhamento em relação às necessidades de negócio e requisitos tecnológicos quando da escolha das especificações dos produtos e, ainda, o estabelecimento de indicadores de nível mínimo de serviço - relacionados, dentre outros, a cumprimento de prazos e qualidade dos produtos e serviços -, de modo a orientar o desempenho que a contratada deve atingir na execução do objeto, bem como para subsidiar as ações necessárias nos casos de descumprimento contratual.

2.4.  Destaca-se que a iniciativa está prevista no Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI desta Diretoria, no item “Modernização Rede CGU – Projeto rede sem fio, ferramenta para gerenciamento de logs, solução para gerenciamento de impressoras e suprimentos” do Quadro “Investimento”.

2.5.  Registre-se, ainda, que a contratação do serviço deverá ser realizada por meio de Registro de Preços, fundamentado no inciso II, do art. 3º, do Dec. 7.892/2013, uma vez que convém à CGU-PR a entrega parcelada do objeto, de acordo com a efetivação das necessidades previstas e com sua disponibilidade orçamentária. 

3.  DO QUANTITATIVO
	Lote
	Item
	Descrição
	Quantidade registrada
	Aquisição inicial

	1
	1
	Ponto de acesso (Access Point)
	250
	83

	
	2
	Controladora de rede sem fio para 300 pontos de acesso
	2
	1

	
	3
	Controladora de rede sem fio para 15 pontos de acesso
	5
	0

	
	4
	Software de gerência
	1
	1

	
	5
	Instalação de ponto de rede categoria 5e
	250
	0

	
	6
	Instalação de ponto de rede categoria 6
	250
	0


3.1.  Os itens 1, 2, 3 e 4 devem ser do mesmo fabricante por questões de compatibilidade técnica, visto que há diversas funcionalidades que devem operar em conjunto;

3.2.  Os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são interdependentes e formam uma solução, devendo, portanto, ser licitados em lote único e ser entregues por uma única empresa de forma a minimizar a possibilidade de descontinuidade no início da prestação do serviço para a CGU;

3.3.  Devido às características de integração e interdependência dos itens, bem como à complexidade para ativação destes à infraestrutura de rede e, ainda, à variedade de tecnologias envolvidas, faz-se necessário o agrupamento dos itens do objeto em lote único, com a aquisição por valor global da solução;

3.4.  Será permitida a subcontratação dos itens 5 e 6.

4.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
4.1.  Os itens deverão possuir especificações técnicas de acordo com o Anexo I.

5.  DO SUPORTE TÉCNICO 
5.1.  O suporte técnico dos o itens de 1 a 4 será on site e prestado na modalidade produção, em horário regime 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00) por 60 meses a partir do recebimento definitivo;

5.2.  O suporte técnico será prestado nos endereços do Anexo II;

5.3.  Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II deste Termo de Referência, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado;

5.4.  O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessária a atualização da solução, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário;

5.5.  A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento corporativo, 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00), através de ligação telefônica ou pela internet, sem ônus para a CONTRATANTE;

5.6.  O atendimento obedecerá ao prazo abaixo:

5.6.1.  Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 1”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:
	Prazo de Solução Definitiva

	Próximo dia útil após a abertura do chamado


5.6.2.  Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 2”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:
	Prazo de Solução Definitiva

	5 dias úteis


5.6.3.  Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 3”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:
	Prazo de Solução Definitiva

	15 dias úteis


5.6.4.  Entendem-se por “grau de severidade 1” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), implicando na degradação ou interrupção dos serviços da CONTRATANTE;

5.6.5.  Entendem-se por “grau de severidade 2” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), sem entretanto ocasionar degradação ou interrupção dos serviços de comunicação de dados da CONTRATANTE;

5.6.6.  Entendem-se por “graus de severidade 3”  problemas ocorridos que não se enquadram nas definições anteriores;

5.7.  A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o aceite da solução definitiva pela equipe técnica da CONTRATANTE;
5.8.   Depois de concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto;

5.9.  Durante o período de suporte técnico, deverá ser permitida a atualização do firmware dos equipamentos para as versões mais recentes, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

5.10.  O suporte técnico deverá englobar a atualização dos produtos mediante fornecimento e instalação de patches, correções e versões de software;

5.11.  Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de fabricação, durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá manter as condições da garantia nesta contratação explicitadas ou providenciar a substituição por outros modelos disponíveis que executem as mesmas funcionalidades exigidas no edital, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;

6.  DA GARANTIA
6.1.  Os itens de 1 a 4 deverão possuir garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

6.2.  Os itens de 5 e 6 deverão possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

7.  DA ENTREGA
7.1.  A CONTRATADA deverá entregar os itens em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

7.2.  Os itens deverão ser entregues nos endereços do Anexo II;

7.3.   Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II deste Termo de Referência, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado;

7.4.  O Anexo III deste Termo de Referência apresenta uma expectativa de distribuição e de aquisição inicial dos equipamentos por estado da federação;

7.5.  O quantitativo definitivo da entrega de equipamentos em cada localidade será indicado pela CONTRATANTE à época da emissão do empenho dependendo de resultado do site survey de cada localidade;

7.6.  A implantação e ativação da rede deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos após a entrega do empenho;

7.7.  A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia;

7.8.  Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações desta especificação técnica; 

7.9.  O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, bem como materiais complementares necessários à entrega do serviço são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverá gerar ônus à CONTRATANTE.

8.  Da vistoria, do site survey e da instalação
8.1.  Caso a CONTRATADA julgue necessário verificar os locais onde os equipamentos deverão ser instalados, será facultada a realização de vistoria prévia;
8.2.   A vistoria poderá ser realizada das 9h às 18h, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, devendo o agendamento ser realizado pelo e-mail sitec@cgu.gov.br;

8.3.  A instalação dos pontos de acesso deverá ser precedida de um site survey (análise técnica do ambiente de instalação apoiado por software adequado) do ambiente físico que indique:

8.3.1.  O melhor posicionamento dos dispositivos para a maximização da cobertura do sinal de radiofrequência;

8.3.2.  A quantidade exata de pontos de acesso a serem instalados por andar;

8.3.3.  As zonas de interferência;

8.3.4.  As áreas de cobertura e as taxas de transmissão ou faixas de níveis de recepção de sinal de RF em desenho colorido.

8.4.  Com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos da instalação, a CONTRATADA deverá apresentar o projeto da solução proposta aprovado previamente pelo CONTRATANTE. O projeto deverá contemplar o diagrama lógico da rede, configuração dos pontos de acesso e dos controladores WLAN, o site survey, o cronograma detalhado da instalação, bem como outros requisitos relevantes exigidos, devido à natureza do projeto;

8.5.  O custo cobrado pelo site survey deve ser incluído no valor do ponto de acesso;

8.6.  A instalação dos pontos de acesso inclui, além da fixação do equipamento no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem, o lançamento dos cabos até o switch mais próximo, a conectorização e a certificação do cabeamento;

8.7.  A CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas;

8.8.  Os procedimentos envolvidos nos processos de instalação deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE;

8.9.  Após o término das instalações e da ativação da solução, a CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos para entregar o As-Built contendo, no mínimo, um descritivo detalhado das configurações lógicas e físicas da rede tais como:

8.9.1.  Desenho contendo todos os equipamentos instalados e suas respectivas conexões;

8.9.2.  Descrição dos recursos de hardware e software utilizados nos equipamentos;

8.9.3.  Lista de todos os elementos instalados contendo: nome e endereço IP do equipamento, local de instalação (prédio, andar), e número de série do equipamento;

8.9.4.  Listagem das configurações dos equipamentos;

8.10.  A entrega do As-Built é uma das condições para o aceite final.

9.  da transferência de conhecimento
9.1.  A transferência de conhecimento visará o capacitar a equipe da CONTRATANTE para a correta instalação, configuração, operação e administração dos itens ofertados;

9.2.  A transferência de conhecimento deverá utilizar material técnico oficial homologado pelo fabricante sobre as características, funções e administração dos produtos ofertados, com a realização de atividades teóricas e práticas;

9.3.  Após a entrega do empenho, a CONTRATADA terá até 20 (vinte) dias corridos para entregar o plano de transferência de conhecimento contendo, no mínimo, o conteúdo a ser apresentado;

9.4.  Após a entrega do plano de transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias corridos para avaliar o referido documento;

9.5.  Caso sejam necessários ajustes ou correções no Plano de Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica, a CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para efetuá-las;

9.6.  A transferência de conhecimento deverá ser concluída em até 60 (sessenta) dias corridos após a entrega dos equipamentos;

9.7.  A transferência de conhecimento deverá possuir carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas, e será ministrado em períodos de até 4 (quatro) horas diárias, de forma a não prejudicar o andamento das atividades na CONTRATANTE; 

9.8.  A transferência de conhecimento deverá ser ministrada nas dependências da CONTRATANTE para um público de até 6 (seis) participantes, com possibilidade de 2 (dois) ouvintes sem direito a certificados;

9.9.  A transferência de conhecimento poderá ser ministrada fora da localidade especificada, desde que isso não traga nenhum ônus adicional e que haja concordância da CONTRATANTE;
9.10.   A transferência de conhecimento deverá contemplar, no mínimo, informações sobre conceitos de redes wireless, configuração e administração da solução Wireless LAN, melhores práticas de instalação e administração, cobrindo procedimentos de instalação, configuração, integração ao ambiente de produção, operação, monitoramento e gerenciamento e resolução de problemas;

9.11.  Os profissionais diretamente envolvidos na transferência de conhecimento deverão possuir certificação oficial do fabricante na tecnologia correlata;

9.12.  A CONTRATADA será responsável pela produção, impressão do material e logística necessários, inclusive pelo transporte, diárias e passagens de seus colaboradores, para cumprimento das atividades previstas no contrato, arcando com as despesas decorrentes.

9.13.  A qualidade da transferência de conhecimento deverá ser avaliada por seus participantes ao final e, caso seja considerada insuficiente, a CONTRATADA deverá providenciar a realização de nova turma, até o alcance dos objetivos do treinamento, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

9.14.  Após o fim da transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias corridos para emitir parecer definitivo acerca  da Satisfação do Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica;

10.  DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE
10.1.  Os testes de conformidade terão por fim comprovar se o serviço atende a todas as especificações contidas neste documento;

10.2.  Após a entrega do As-Built, a CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para realização dos testes de conformidade para que seja configurado o recebimento definitivo;

10.3.  Findo os prazos mencionados nos itens anteriores, a CONTRATANTE pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do recebimento definitivo ou não, lavrando o respectivo Termo de Aceite;

10.4.  Nos Testes de Conformidade, a CONTRATADA deverá substituir, em até 10 (dez) dias corridos, o item eventualmente recusado;

10.5.  A data do recebimento definitivo será, para todos os fins, considerada como a data da entrega definitiva do objeto.

11.  DO CRONOGRAMA DE EVENTOS
	Evento
	Descrição do evento
	Prazo Máximo
	Responsável

	1
	Recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.
	-
	CONTRATANTE

	2
	Entrega do plano de transferência de conhecimento
	Evento 1 + 20 (vinte) dias corridos
	CONTRATADA

	3
	Aprovação do plano de transferência de conhecimento 
	Evento 2 + 5 (cinco) dias corridos
	CONTRATANTE

	4
	Entrega dos equipamentos 
	Evento 1 + 60 dias corridos
	CONTRATADA

	5
	Transferência de conhecimento
	Evento 4 + 60 dias corridos
	CONTRATADA

	6
	Implantação e ativação
	Evento 1 + 120 dias corridos
	CONTRATADA

	7
	Entrega do As-Built
	Evento 6 + 15 dias corridos
	CONTRATADA

	8
	Aceite
	Evento 7 + 10 dias corridos
	CONTRATANTE


12.  DAS RESPONSABILIDADES
12.1.  Responsabilidades da CONTRATANTE

12.1.1.  A CONTRATANTE é responsável pela fiscalização e gestão do contrato, pela atestação dos resultados esperados e dos níveis de qualidade exigidos frente aos serviços entregues, 

12.1.2.  Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para execução dos serviços e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

12.1.3.  Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações e os esclarecimentos eventualmente necessários ao fornecimento e à prestação dos serviços;

12.1.4.  Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento e na prestação dos serviços;

12.1.5.  Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no Contrato e nos documentos que o integram.

12.2.  Responsabilidades da CONTRATADA

12.2.1.  Prestar o serviço nas instalações da CONTRATANTE, conforme requisitos estabelecidos nos termos deste Termo de Referência; 

12.2.2.  Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

12.2.3.  Entregar os materiais e documentações e executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;

12.2.4.  Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços, devidamente identificada;

12.2.5.  Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado;

12.2.6.  Manter todas as providências necessárias ao fiel fornecimento e à prestação dos serviços contratados;

12.2.7.  Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram sua contratação;

12.2.8.  Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

12.2.9.  Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

12.2.10.  Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

12.2.11.  Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento de material e da prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

12.2.12.  Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

12.2.13.  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao fornecimento do material e à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

13.  DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
13.1.  A proposta comercial deve ser preenchida de acordo com o modelo constante no Anexo IV deste Termo de Referência

13.2.  Para fins de habilitação, além das exigências administrativas e legais especificadas no edital, a empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, de acordo com modelo do Anexo V, comprovando ter prestado, de modo satisfatório, serviços de instalação e suporte técnico à solução rede sem fio, em ambiente corporativo, em nível nacional, com abrangência geográfica de, no mínimo:

13.2.1.  1 (uma) unidade central composta por 1 (uma) Controladora de rede sem fio e 1 (um) Software de Gerência da Solução; e

13.2.2.  4 (quatro) outras unidades descentralizadas, localizadas em diferentes unidades da federação, com, no mínimo, 1 (um) access point por localidade;

13.3.  Dadas às especificidades do ambiente da CONTRATANTE, não será aceito o somatório de atestados para a obtenção do quantitativo mínimo exigido, uma vez que a execução de serviços de menor complexidade não permitem comprovar a capacidade da empresa para a prestação do serviço em ambiente com a complexidade da CONTRATANTE; 

13.4.  A CONTRATANTE poderá realizar diligência/visita técnica, a fim de complementar informações ou de comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela LICITANTE convocada , quando, poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente que o serviço apresentado no (s) atestado(s) foi prestado;

13.5.  O LICITANTE detentor da melhor proposta deverá apresentar declaração de que o equipamento e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas.

14.  DA PROPRIEDADE, DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. 
14.1.  Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos que forem manuseados e utilizados, são de propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser repassados, copiados, alterados ou absorvidos na relação de bens da CONTRATADA, bem como, de seus executores, sem expressa autorização do Gestor do Contrato;

14.2.  Os executores da CONTRATADA que atuarão na implantação e nos demais serviços previstos, receberão acesso privativo e individualizado, não podendo repassá-lo a terceiros, sob pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito;

14.3.  Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços;

14.4.  A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

14.5.  A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE, de acordo com os termos constantes do Anexo VI – Modelo de Termo de Confidencialidade; 

14.6.  Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados;

14.7.  Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura computacional da CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins particulares. O correio eletrônico fornecido pela CONTRATANTE, bem como a navegação em sítios da Internet ou acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditados;

14.8.  A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá à CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.

15.  DO PAGAMENTO 
15.1.  O pagamento dependerá do recebimento definitivo pela equipe técnica da CONTRATANTE, formalizado por meio do respectivo Termo de Aceite, e realizado após verificação da adequação da entrega dos produtos e prestação dos serviços às especificações exigidas;

15.2.  Sendo identificada cobrança indevida na Nota Fiscal de Serviço, a CONTRATANTE solicitará formalmente à CONTRATADA a reapresentação da mesma, devidamente corrigida. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da nova emissão.

16.  DO BEM COMUM
16.1.  Os objetos da presente aquisição podem ser objetivamente especificados por meio de padrões usuais no mercado. Desta forma, entendemos que os objetos podem ser classificados com bens comuns, podendo, portanto, ser adquiridos por meio de processo licitatório na modalidade Pregão.

17.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
17.1.  Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra, transferência de conhecimentos, instalação, configuração e ativação dos bens e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução dos serviços, especialmente as referentes à instalação, configuração e ativação dos bens; 
17.2.  A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

18.   DOS ANEXOS
18.1.  Constituem-se anexos deste termo de referência:

18.1.1.  ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO 

18.1.2.  ANEXO II – ENDEREÇOS 

18.1.3.  ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO E EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO INICIAL

18.1.4.  ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

18.1.5.  ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.1.6.  ANEXO VI – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Brasília-DF, 22 de julho de 2013.

LEONARDO ALAMY MARTINS
Analista de Finanças e Controle
FABRICIO SANTOS DE BRITO
Analista de Finanças e Controle

RODRIGO MOREIRA DA SILVA
Analista de Finanças e Controle
 GUSTAVO MOURA DE SOUSA
Chefe de Serviço

WALTER LUIS ARAUJO DA CUNHA
Chefe de Divisão

Considerando a importância da solução de TI a ser contratada para as atividades da Casa e em face das justificativas apresentadas, manifesto-me de acordo com o presente documento.

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
Coordenador-Geral de Infraestrutura Tecnológica

ORIGINAL ASSINADO

                                                 ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO
Observações:
1) Todos os requisitos especificados, independentemente do verbo utilizado, deverão estar habilitados e completamente funcionais, exceto quando explicitamente mencionado o contrário;

2) A licitante deverá apresentar, para cada um dos requisitos especificados, uma comprovação de que a solução proposta atende ao requisito. Esta comprovação deverá ser feita por meio da indicação do documento público (eletrônico ou impresso) e da numeração da página (ou localização no texto) onde a equipe técnica da CONTRATANTE possa confirmar tais argumentos. Na Tabela 1 deverá ser especificado o documento, e na coluna COMPROVAÇÃO das especificações deverá ser especificado o ÍNDICE do documento na Tabela 1 e a NUMERAÇÃO DA PÁGINA (ou localização no texto do documento) para comprovação; 

3) A CONTRATANTE reserva-se ao direito de diligenciar, após apresentação da proposta, o fornecedor e/ou fabricante para comprovação, em equipamentos similares, das informações prestadas na proposta e nas tabelas.

	ÍNDICE
	DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet)

	A
	

	B
	

	C
	

	D
	

	E
	

	F
	


	 
	Item 1 – PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT)
	Comprovação (índice de página)

	 
	REQUISITOS GERAIS
	 

	1. 
	O equipamento deverá ser do tipo Ponto de Acesso (AP), que possibilite o gerenciamento por Controlador de Rede Sem Fio compatível;
	 

	2. 
	O Ponto de Acesso deverá ser do mesmo fabricante da Controladora de Rede Sem Fio, para melhor gerenciamento e funcionalidade do projeto;
	 

	3. 
	Deve possuir certificado de conformidade técnica de produto do tipo Transceptor de Radiação Restrita, emitido pela Anatel;
	 

	4. 
	Deve suportar o modo de conexão Infraestruturado;
	 

	5. 
	Deve implementar Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3af ou Power over Ethernet Plus (PoE+) - IEEE 802.3at. Tal funcionalidade deve ser incluída no próprio equipamento, isto é, sem fornecimento de dispositivo adicional;
	 

	6. 
	Deve possuir porta de console para gerenciamento e configuração distinta da porta gigabit ethernet especificada;
	 

	7. 
	Deve ser alimentado somente por uma interface de rede sem nenhuma perda de funcionalidade e/ou desempenho;
	 

	8. 
	Deve possuir LEDs indicativos do estado de operação, 10/100/1000 Mbps e 802.11a/g/n em atividade;
	 

	9. 
	Deve possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede;
	 

	10. 
	Deve ser fornecido com dispositivo antifurto compatível;
	 

	11. 
	Deve possuir todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, kits para fixação, documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação,configuração e operacionalização do equipamento;
	 

	12. 
	Deve possuir certificação Wi-Fi Alliance para operar nos padrões 802.11a/g/n;
	 

	13. 
	Deve realizar conexão simultânea de clientes nos padrões 802.11a/g/n;
	 

	14. 
	Deve implementar a pilha de protocolos TCP/IP;
	 

	15. 
	Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controladora WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS, monitorização de RF (rádio freqüência) e outras funcionalidades descritas nesta especificação;
	 

	16. 
	O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado a controladora WLAN, inclusive via roteamento nível 3 da camada OSI;
	 

	17. 
	Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta Gigabit Ethernet, padrão IEEE 802.3ab, auto-negociáveis, com suporte a alimentação através do padrão Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus - PoE+) com consumo máximo de 16W;
	 

	18. 
	Implementar MIMO (3x3) (transmite em 3 antenas e recebe em 3) ou superior com dois fluxos espaciais e padrão de irradiação omnidirecional:
	 

	18.1. 
	Ganho no mínimo 2 dBi para 2,4 GHz para cada antena;
	 

	18.2. 
	Ganho no mínimo 4 dBi para 5,0 GHz para cada antena;
	 

	18.3. 
	Deve possuir potência de transmissão mínima de 22 dBm em 2,4 GHz;
	 

	19. 
	Deve possuir potência de transmissão mínima de 22 dBm em 5 GHz;
	 

	20. 
	Deve obedecer aos seguintes requisitos de sensibilidade:
	 

	20.1. 
	802.11b: -89 dBm;
	 

	20.2. 
	802.11g: -84 dBm;
	 

	20.3. 
	802.11n: -88 dBm;
	 

	21. 
	Deve implementar as seguintes taxas de transmissão com fallback automático:
	 

	21.1. 
	IEEE802.11g: 54,48,36,24,18,12, 9, e 6 Mbps;
	 

	21.2. 
	IEEE802.11n: taxas especificadas para MCS 0 a MCS 15 em canais de 20 e 40 MHz e intervalo de guarda de 800 e 400 ns;
	 

	22. 
	Deve implementar no mínimo 16 SSIDs;
	 

	23. 
	Deve implementar no mínimo 8 VLANs;
	 

	
	FUNCIONALIDADES
	 

	24. 
	Deve implementar associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação;
	 

	25. 
	Deve implementar VLAN para convidados*;
	 

	26. 
	Deve implementar os seguintes protocolos:
	 

	26.1. 
	SNTP ou NTP em modo cliente*;
	 

	26.2. 
	TFTP ou FTP em modo cliente*;
	 

	26.3. 
	DHCP em modo cliente;
	 

	27. 
	O AP deverá descobrir a lista dos endereços IP das Controladoras WLAN as quais pode se associar utilizando informações contidas nos pacotes de DHCP;
	 

	28. 
	Caso a Controladora à qual o AP está associado venha a falhar, o AP deverá ser capaz de se associar à uma Controladora alternativa;
	 

	29. 
	Deve implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
	 

	29.1. 
	Padrão IEEE 802.1x - Port controle de acesso baseado em rede;
	 

	29.2. 
	Padrão IEEE802.3af - Power over Ethernet ou IEEE 802.3at - Power over Ethernet Plus;
	 

	29.3. 
	Padrão IEEE 802.3u - 100BASE-TX;
	 

	29.4. 
	Padrão IEEE 802.3x - Full Duplex;
	 

	29.5. 
	Padrão IEEE 802.3ab - 1000BASE-T (Gigabit Ethernet);
	 

	29.6. 
	Padrão IEEE 802.11g - Especificações para WLAN em 2,4 GHz;
	 

	29.7. 
	Padrão IEEE 802.11n - Especificações para WLAN em 2,4 GHz e 5 GHz;
	 

	29.8. 
	Padrão IEEE802.11h - Especificações para otimizar transmissão RF;
	 

	30. 
	Deve possuir capacidade de envio de eventos para servidor de log externo*;
	 

	31. 
	Deve permitir salvar e carregar configurações em arquivo*;
	 

	32. 
	Deve implementar o protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) para acesso ao meio de transmissão;
	 

	33. 
	Deve ser compatível com as modulações DSSS e OFDM;
	 

	34. 
	Deve permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID;
	 

	35. 
	Deve possuir suporte a mudança dinâmica das taxas de operação;
	 

	36. 
	Deve implementar detecção automática de interferências e realizar ajustes automáticos para otimização da cobertura do sinal*;
	 

	37. 
	Deve implementar a comunicação sem fio entre outros APs via WDS, ou similar, de forma a aumentar a área de cobertura da rede;
	 

	38. 
	Deve possuir hardware dedicado para realizar o monitoramento de espectro de forma simultânea;
	 

	39. 
	Deve possuir, em conjunto com a controladora, mecanismo de otimização de tráfego multicast para vídeo. Este mecanismo deve permitir que o tráfego de multicast seja enviado aos clientes da rede WiFi na velocidade de conexão destes clientes mesmo que esta velocidade não seja o “rate” mandatório;
	 

	40. 
	Deve permitir a configuração da técnica "beamforming" de transmissão de forma otimizar a relação de sinal ruído e a performance de transmissão de dados para determinados  usuários da rede WLAN. Deve perimitir esta formação de banda para cliente 802.11n;
	 

	41. 
	Uma vez que a comunicação entre o ponto de acesso e o(s) Controlador(es) WiFi seja interrompida por qualquer motivo, como por exemplo falha no link WiFi ou no(s) próprio(s) Controlador(es) WiFi, o ponto de acesso WiFi em modo de chavemaento de tráfego local deve possuir meios de continuar operando e ter funcionalidade que permita que os usuarios efetuem roaming sem qualquer prejuízo de acesso aos mesmos. 
	 

	42. 
	Possibilitar a configuração de um ponto de acesso como um “Sniffer” da rede wireless, com a finalidade de “troubleshooting” de uma determinada região.
	 

	
	QUALIDADE DE SERVIÇO
	 

	43. 
	Deve suportar aplicações voz sobre redes sem fio (VoWLAN);
	 

	44. 
	Deve implementar IEEE 802.11e WMM (Wi-fi Multimedia);
	 

	45. 
	Deve implementar Roaming entre subredes diferentes;
	 

	46. 
	Deve implementar marcação de frames via IEEE 802.1p;
	 

	47. 
	Deve implementar marcação de pacotes via DSCP*;
	 

	
	SEGURANÇA
	 

	48. 
	Deve implementar autenticação através dos padrões IEEE 802.1x com o método EAP-TLS;
	 

	49. 
	Deve implementar integração com Radius Server que suporte o método EAP acima citado*;
	 

	50. 
	Deve implementar os seguintes padrões de criptografia:
	 

	50.1. 
	WPA e WPA2 (IEEE 802.11i);
	 

	50.2. 
	TKIP;
	 

	50.3. 
	AES 128 bits com CCMP;
	 

	51. 
	Implementar mecanismo de minimização de tempo roaming de clientes autenticados via 802.1x (Fast Secure Roaming) entre dois pontos de acesso no mesmo segmento de rede ou segmentos distintos;
	 

	52. 
	Deve implementar funcionalidade de detecção de Pontos de Acessos irregulares (Rogue APs);
	 

	53. 
	Deve implementar a arquitetura AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para os clientes da rede sem fio;
	 

	54. 
	Deve implementar autenticação via servidor RADIUS ou TACACS*;
	 

	55. 
	Deve implementar a detecção de intrusão ao varrer múltiplas faixas e canais para localizar APs não autorizados e redes wireless peer-to-peer;
	 

	56. 
	Deve permitir o bloqueio da configuração do Ponto de Acesso via rede wireless;
	 

	57. 
	Deve implementar VLAN Guest, para que usuários não autenticados ganhem acesso restrito na condição de visitante*;
	 

	58. 
	Deve implementar filtros baseado em protocolos e em endereços MAC*;
	 

	59. 
	Deve prover junto a controladora, recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Denial of Service (DoS)” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	59.1. 
	“Association flood or storm”;
	 

	59.2. 
	“Authentication flood or storm”; 
	 

	59.3. 
	“EAPOL Start”;
	 

	59.4. 
	“EAPOL Logoff”; 
	 

	59.5. 
	“Deauthentication flood or storm”;
	 

	59.6. 
	“Disassociation flood or storm”.
	 

	59.7. 
	Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Security Penetration Attacks” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	59.8. 
	Detecção de “NetStumbler”;
	 

	59.9. 
	Detecção de “Wellenreiter”;
	 

	59.10. 
	Detecção de “Fake APs”.
	 

	
	GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO
	 

	60. 
	Deve ser compatível com os seguintes protocolos de gerenciamento*:
	 

	60.1. 
	SNMPv2 e v3, implementando MIB;
	 

	60.2. 
	HTTPS;
	 

	60.3. 
	SSHv2;
	 

	60.4. 
	Syslog;
	 

	61. 
	Deverá permitir as seguintes configurações via Controladora de Rede sem Fio:
	 

	61.1. 
	Potência de Transmissão;
	 

	61.2. 
	Canal de Transmissão;
	 

	61.3. 
	Divulgação ou inibição do SSID (SSID broadcast);
	 

	61.4. 
	Filtros de endereços MAC através de lista de acesso (ACLs);
	 

	61.5. 
	Bloqueio de comunicação entre clientes sem fio através do Ponto de Acesso;
	 

	62. 
	Deve possuir no mínimo 1 porta console para gerenciamento e configuração via linha de comando (CLI - comand line interface) com conector RJ-45, USB e/ou RS-232;
	 

	63. 
	Deve permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via rede TCP/IP;
	 

	64. 
	Deve ser capaz de funcionar como ponto de acesso gerenciado ou como ponto de acesso autônomo;
	 

	65. 
	Deve Implementar mecanismo de funcionamento para trabalhar com controladores WLAN em redundância
	 

	
	* Funcionalidade que pode ser exercida via controladora.
	 


	 
	ITEM 2 – CONTROLADORA DE REDE SEM FIO PARA 300 PONTOS DE ACESSO
	Comprovação (índice de página)

	 
	REQUISITOS GERAIS
	 

	1. 
	Deve permitir instalação em rack de 19" (dezenove polegadas);
	 

	2. 
	Deve possuir LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação;
	 

	3. 
	Deve possuir fonte de alimentação de 100/240 VAC, frequência 50/60 Hz, com chaveamento automático;
	 

	4. 
	Deve possuir fonte de alimentação redundante;
	 

	5. 
	Permitir a troca de fonte de alimentação sem que seja necessária a parada do equipamento;
	 

	6. 
	Deve possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento;
	 

	7. 
	Deve possuir todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, kits para montagem no rack, documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação,configuração e operacionalização do equipamento;
	 

	8. 
	Deve controlar APs operando nos padrões 802.11a/g/n;
	 

	9. 
	Deve possuir no mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ou 1000Base-T ou 1000BASE-SX (portas de console ou de gerenciamento não serão computadas para atender essa exigência);
	 

	10. 
	Deve possuir conectividade IP com os Pontos de Acesso, independente de estarem na mesma rede local ou em redes diferentes;
	 

	11. 
	Deve implementar as seguintes funcionalidades de escalabilidade e performance:
	 

	11.1. 
	Deve configurar e controlar no mínimo 300 APs simultaneamente;
	 

	11.2. 
	Deve suportar no mínimo 1200 usuários simultâneos.
	 

	 
	FUNCIONALIDADES
	 

	12. 
	Deve implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
	 

	12.1. 
	Padrão IEEE 802.1q - Virtual LANs;
	 

	12.2. 
	Padrão IEEE 802.1x - Port controle de acesso baseado em rede;
	 

	12.3. 
	Padrão IEEE 802.3ab ou IEEE 802.3z - Gigabit Ethernet;
	 

	12.4. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11a - Especificações para WLAN na banda de 5GHz;
	 

	12.5. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11b - Especificações para WLAN na banda de 2,4GHz;
	 

	12.6. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11g - Especificações para WLAN na banda de 2,4GHz;
	 

	12.7. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11n - Especificações para WLAN nas bandas de 2,4GHz e 5GHz;
	 

	12.8. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11h - Especificações para otimizar transmissão RF;
	 

	12.9. 
	DHCP Server;
	 

	13. 
	Deve suportar implementação de sincronismo de relógio interno via NTP ou SNTP;
	 

	14. 
	Deve controlar a configuração dos pontos de acesso gerenciados e otimizar a cobertura da radiofreqüência (RF) ajustando dinamicamente a potência de cada Ponto de Acesso;
	 

	15. 
	Em caso de inoperância de algum Ponto de Acesso, ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a prover a cobertura da área não assistida;
	 

	16. 
	Deve implementar sistema de balanceamento de carga para associação de clientes entre pontos de acesso próximos;
	 

	17. 
	A Controladora WLAN deverá permitir a utilização de um portal com o objetivo de obter as credenciais (usuário e senha) dos usuários visitantes;
	 

	18. 
	Deve implementar a configuração de qual SSID será oferecido por cada Ponto de Acesso ou Grupo de Pontos de Acesso associados à Controladora WLAN;
	 

	19. 
	Deve implementar Roaming entre subredes diferentes;
	 

	20. 
	Deve implementar Roaming entre APs.
	 

	
	QUALIDADE DE SERVIÇO
	 

	21. 
	Deve ter suporte à aplicações de alto desempenho, voz sobre redes sem fio (VoWLAN);
	 

	22. 
	Deve implementar WMM (Wi-fi Multimedia);
	 

	23. 
	Deve implementar marcação de pacotes via DSCP;
	 

	24. 
	Deve implementar padrões 802.1p (Class of Service);
	 

	25. 
	Deve implementar o mecanismo Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD) baseado no padrão 802.11e;
	 

	26. 
	Deve implementar mecanismo de minimização de tempo roaming de clientes autenticados via 802.1x entre dois pontos de acesso no mesmo segmento de rede ou segmentos distintos, de modo a não prejudicar aplicações multimídia, como VoIP, durante o roaming.
	 

	
	SEGURANÇA
	 

	27. 
	Deve implementar autenticação através dos padrões IEEE 802.1x com o método EAP-FAST e EAP-TLS;
	 

	28. 
	Deve implementar integração com Radius Server que suporte o método EAP acima citado;
	 

	29. 
	Deve implementar criptografia do tráfego de controle e de dados entre a controladora e os respectivos APs gerenciados nos padrões:
	 

	29.1. 
	WPA e WPA2 - IEEE 802.11i;
	 

	29.2. 
	TKIP;
	 

	29.3. 
	AES 128 bits com CCMP;
	 

	29.4. 
	SSL e TLS;
	 

	30. 
	Deve implementar mecanismo de AAA para usuários de rede wireless;
	 

	31. 
	Deve implementar autenticação via servidor RADIUS Authentication (RFC 2865), Accounting (RFC 2866), Extensions (RFC 2869) ou TACACS (RFC 1492);
	 

	32. 
	Deve implementar associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação;
	 

	33. 
	Deve ser capaz de permitir ou bloquear o tráfego entre diferentes SSIDs;
	 

	34. 
	Deve implementar a detecção de intrusão ao varrer múltiplas faixas e canais para localizar APs não autorizados e para detectar, localizar e conter redes wireless ad-hoc (ponto a ponto);
	 

	35. 
	Deve implementar detecção de Rogue;
	 

	36. 
	Deve implementar a detecção da simulação (spoofing) de Pontos de Acesso (Access Point) do sistema;
	 

	37. 
	Deve implementar listas de controle de acesso baseados em protocolos e endereços MAC;
	 

	38. 
	O sistema deve permitir que seja configurado um perfil para usuário visitante (acesso guest) com os seguintes parâmetros mínimos:
	 

	38.1. 
	Senha;
	 

	38.2. 
	Definição de termino de validade;
	 

	38.3. 
	Horário permitido;
	 

	38.4. 
	Tempo de sessão ou tempo de inatividade;
	 

	39. 
	Deve prover junto com o access point, recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Denial of Service (DoS)” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	39.1. 
	“Association flood or storm”;
	 

	39.2. 
	“Authentication flood or storm”; 
	 

	39.3. 
	“EAPOL Start”;
	 

	39.4. 
	“EAPOL Logoff”; 
	 

	39.5. 
	“Deauthentication flood or storm”;
	 

	39.6. 
	“Disassociation flood or storm”;
	 

	39.7. 
	Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Security Penetration Attacks” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	39.8. 
	Detecção de “NetStumbler”;
	 

	39.9. 
	Detecção de “Wellenreiter”;
	 

	39.10. 
	Detecção de “Fake APs”;
	 

	40. 
	Deve ser capaz de operar em modo de “tráfego centralizado” (mesh) e de “chaveamento de tráfego local” (não-mesh), simultaneamente, nos padrões 802.11a, 802.11g e 802.11n;
	 

	
	GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO
	 

	41. 
	Deve permitir as seguintes configurações para os Pontos de Acesso da Rede sem Fio:
	 

	41.1. 
	Potência de Transmissão;
	 

	41.2. 
	Canal de Transmissão;
	 

	41.3. 
	Divulgação ou inibição do SSID (SSID broadcast);
	 

	41.4. 
	Bloqueio de comunicação entre clientes sem fio através do Ponto de Acesso;
	 

	42. 
	Deve possuir compatibilidade com os protocolos de Gerenciamento:
	 

	42.1. 
	SNMPv2 e v3, implementando MIBs para informações dos pontos de acesso gerenciados;
	 

	42.2. 
	HTTP;
	 

	42.3. 
	SSHv2;
	 

	42.4. 
	Syslog;
	 

	43. 
	Deve implementar pelo menos 2 (duas) conexões simultâneas através de SSHv2 (Secure Shell) e HTTP;
	 

	44. 
	Deve permitir gerenciamento através de navegador internet comum via protocolos HTTP;
	 

	45. 
	Deve possuir no mínimo 1 porta console para gerenciamento e configuração via linha de comando (CLI - comand line interface) com conector RJ-45, USB e/ou RS-232;
	 

	46. 
	Deve gerenciar os pontos de acesso 802.11a/b/g/n (APs);
	 

	47. 
	Deve permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via rede TCP/IP;
	 

	48. 
	Deve permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior à queda de alimentação;
	 

	49. 
	Deve possuir ferramentas para depuração e gerenciamento como debug, traceroute, log de eventos;
	 

	50. 
	Deve obter, via SNMP, informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e portas;
	 

	51. 
	A Controladora WLAN deve ser capaz de administrar Pontos de Acesso que estejam em localidades remotas;
	 

	51.1. 
	O tempo de envio dos pacotes entre a Controladora WLAN e o Ponto de Acesso remoto na rede da CGU é, em apenas um sentido, de no máximo 300 (trezentos) milisegundos, ou seja, o roundtrip time deve é de no máximo 600 (seiscentos) milisegundos; 
	 

	51.2. 
	Nas situações descritas, o Ponto de Acesso remoto deve operar com as mesmas funcionalidades de um Ponto de Acesso que esteja no mesmo prédio da Controladora WLAN;
	 

	52. 
	Deve ser capaz de administrar pelo menos 100 (cem) SSIDs (Service Set Identifier), de modo que cada um deles possa funcionar com configurações de autenticação diferentes;
	 

	53. 
	Deve possuir capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de definição de grupos de Pontos de Acesso e alteração das características de configuração do grupo sem a necessidade de configuração individual no equipamento ou através de software;
	 

	54. 
	Dever ser capaz de administrar os SSIDs do Pontos de Acesso descritos em item específico deste Termo de Referência;
	 

	55. 
	Deve ser possível configurar qual SSID será oferecido por cada Ponto de Acesso ou Grupo de Pontos de Acesso associados à Controladora WLAN;
	 

	56. 
	Deve ser possível permitir ou bloquear que os usuários de um dado SSID possam enviar pacotes uns para os outros, dentro do mesmo SSID. Deve ser possível configurar esta funcionalidade para cada SSID;
	 

	57. 
	A Controladora WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos Pontos de Acesso por ela gerenciados, inclusive via roteamento nível 3 da camada OSI;
	 

	58. 
	Em conjunto com o Software de gerência para rede sem fio descrito em item específico deste Termo de Referência, deve implementar funcionalidade que permita definir um SSID com configurações adequadas para redes de visitante. A Controladora WLAN deve permitir a utilização de um portal captivo com o objetivo de obter as credenciais (usuário e senha) dos usuários visitantes. O acesso deve ser permitido apenas após a validação das credenciais do usuário;
	 

	58.1. 
	Caso a funcionalidade seja fornecida por software externo, ele deve ser do mesmo fabricante do hardware;
	 

	59. 
	Deve permitir que o tráfego de dados do usuário seja enviado entre o Ponto de Acesso e a Controladora WLAN dentro de um túnel com criptografia, situação denominada de “switching na Controladora WLAN”. Nesta configuração, deve ser possível definir uma faixa de endereçamento IP exclusiva para os usuários conectados à rede sem fio, independente da faixa de endereçamento IP em que os Pontos de Acesso estejam conectados. Deve ser possível configurar uma faixa de endereçamento IP para cada SSID;
	 

	60. 
	Deve permitir que o Ponto de Acesso associado encaminhe o tráfego de dados do usuário diretamente para a rede local, situação denominada de “switching no Ponto de Acesso”. A autenticação deve ser gerenciada pela Controladora de WLAN enquanto houver comunicação com o Ponto de Acesso. Nesta configuração, deve ser possível configurar o endereçamento dos usuários conectados à rede sem fio como sendo o mesmo de uma VLAN específica disponível no switch ao qual o Ponto de Acesso está conectado;
	 

	61. 
	Deve ser possível configurar o “switching na Controladora WLAN” ou “switching no Ponto de Acesso” para cada SSID e para cada Ponto de Acesso ou grupo de Pontos de Acesso associados na Controladora WLAN. Deve escolher entre as duas formas de configuração mesmo que o Ponto de Acesso esteja em outra localidade;
	 

	62. 
	Quando houver mais de uma controladora, deve ser possível centralizar o tráfego de dados de um dado SSID. O tráfego de dados do SSID em questão deve ser encaminhado das Controladoras WLAN localizadas nas regionais da CONTRATANTE para a Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE dentro de um túnel com criptografia. A funcionalidade descrita acima não deve impedir que a controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE exerça as demais funções previstas neste Termo de Referência. Não será aplicada nenhuma configuração adicional nos ativos de rede da CONTRATANTE, como roteamento pela origem ou aplicação de listas de controle de acesso (ACLs), para a operacionalização desta funcionalidade. O descrito acima não exige que exista uma hierarquia entre controladoras;
	 

	63. 
	As situações descritas nos itens acima são ilustradas pelas figuras abaixo, as quais mostram o ambiente com 2 (dois) SSIDs e 2 (dois) sites remotos, um deles com Controladora de WLAN e outro sem equipamentos deste tipo. A Controladora WLAN, em conjunto com os Pontos de Acesso descritos em item específico deste Termo de Referência, devem permitir a implementação de um ambiente semelhante ao especificado abaixo:
	 

	63.1. 
	Na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 1, o tráfego de dados refere-se aos dados corporativos da CONTRATANTE enquanto que na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 2, o tráfego de dados refere-se ao tráfego de usuários visitantes;  
	

	63.2. 
	O tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede localmente. Quando houver uma Controladora WLAN na localidade, o tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede na Controladora WLAN (switching na Controladora WLAN). Nas demais localidades, o tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede no Ponto de Acesso, (switching no Ponto de Acesso). O processo de autenticação deve ser realizado pelas Controladoras WLAN. A ilustração do descrito neste item está mostrado na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 1 abaixo;
	 

	63.3. 
	Em todas as situações o tráfego de usuários visitantes deve ser enviado dentro de um túnel para a Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE. Mesmo que exista uma controladora no site, o tráfego de usuários visitantes deve ser encaminhado para a rede apenas na Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE. A ilustração do descrito neste item está mostrado na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 2 abaixo;
	 

	64. 
	Quando em modo "switching no ponto de Acesso, caso ocorra uma falha na controladora, os usuários conectados não podem ser desconectados e deve ser permitido o roaming na localidade remota. Caso não seja possivel, a CONTRATADA deverá fornecer um controlador por localidade remota.
	 


[image: image3.jpg]Topologia rede sem fio CGU
SSID 1

Controladora de
rede sem fio —
Site central

LEGENDA
N Controladora de rede sem fio
@
B Ponto de acesso gerenciado

44444444444 Tréfego de sinalizagéo

— — — Trifego de dados




[image: image4.jpg]Topologia rede sem fio CGU
SSID 2

()
/4// ‘w Rede WAN
@ Controladora de
rede sem fio -
Site central

Rede local

LEGENDA

DS Controladora de rede sem fio

K Ponto de acesso gerenciado
........... Tréfego de sinalizagao

— — —  Trifego de dados




	
	ITEM 3 – CONTROLADORA DE REDE SEM FIO PARA 15 PONTOS DE ACESSO
	Comprovação (índice de página)

	 
	REQUISITOS GERAIS
	 

	1. 
	Deve permitir instalação em rack de 19" (dezenove polegadas);
	 

	2. 
	Deve possuir LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação;
	 

	3. 
	Deve possuir fonte de alimentação de 100/240 VAC, frequência 50/60 Hz, com chaveamento automático;
	 

	4. 
	Deve possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de comprimento;
	 

	5. 
	Deve possuir todos os acessórios necessários para operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, kits para montagem no rack, documentação técnica e manuais que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação,configuração e operacionalização do equipamento;
	 

	6. 
	Deve controlar APs operando nos padrões 802.11a/g/n;
	 

	7. 
	Deve possuir no mínimo 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T ou 1000Base-T ou 1000BASE-SX (portas de console ou de gerenciamento não serão computadas para atender essa exigência);
	 

	8. 
	Deve possuir conectividade IP com os Pontos de Acesso, independente de estarem na mesma rede local ou em redes diferentes;
	 

	9. 
	Deve implementar as seguintes funcionalidades de escalabilidade e performance:
	 

	9.1. 
	Deve configurar e controlar no mínimo 15 APs simultaneamente;
	 

	9.2. 
	Deve suportar no mínimo 250 usuários simultâneos.
	 

	
	FUNCIONALIDADES
	 

	10. 
	Deve implementar as seguintes funcionalidades/padrões:
	 

	10.1. 
	Padrão IEEE 802.1q - Virtual LANs;
	 

	10.2. 
	Padrão IEEE 802.1x - Port controle de acesso baseado em rede;
	 

	10.3. 
	Padrão IEEE 802.3ab ou IEEE 802.3z - Gigabit Ethernet;
	 

	10.4. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11a - Especificações para WLAN na banda de 5GHz;
	 

	10.5. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11b - Especificações para WLAN na banda de 2,4GHz;
	 

	10.6. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11g - Especificações para WLAN na banda de 2,4GHz;
	 

	10.7. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11n - Especificações para WLAN nas bandas de 2,4GHz e 5GHz;
	 

	10.8. 
	Gerenciar pontos de acesso que utilizem o padrão IEEE 802.11h - Especificações para otimizar transmissão RF;
	 

	10.9. 
	DHCP Server;
	 

	11. 
	Deve suportar implementação de sincronismo de relógio interno via NTP ou SNTP;
	 

	12. 
	Deve controlar a configuração dos pontos de acesso gerenciados e otimizar a cobertura da radiofreqüência (RF) ajustando dinamicamente a potência de cada Ponto de Acesso;
	 

	13. 
	Em caso de inoperância de algum Ponto de Acesso, ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a prover a cobertura da área não assistida;
	 

	14. 
	Deve implementar sistema de balanceamento de carga para associação de clientes entre pontos de acesso próximos;
	 

	15. 
	A Controladora WLAN deverá permitir a utilização de um portal com o objetivo de obter as credenciais (usuário e senha) dos usuários visitantes;
	 

	16. 
	Deve implementar a configuração de qual SSID será oferecido por cada Ponto de Acesso ou Grupo de Pontos de Acesso associados à Controladora WLAN;
	 

	17. 
	Deve implementar Roaming entre subredes diferentes;
	 

	18. 
	Deve implementar Roaming entre APs.
	 

	
	QUALIDADE DE SERVIÇO
	 

	19. 
	Deve ter suporte à aplicações de alto desempenho, voz sobre redes sem fio (VoWLAN);
	 

	20. 
	Deve implementar WMM (Wi-fi Multimedia);
	 

	21. 
	Deve implementar marcação de pacotes via DSCP;
	 

	22. 
	Deve implementar padrões 802.1p (Class of Service);
	 

	23. 
	Deve implementar o mecanismo Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD) baseado no padrão 802.11e;
	 

	24. 
	Deve implementar mecanismo de minimização de tempo roaming de clientes autenticados via 802.1x entre dois pontos de acesso no mesmo segmento de rede ou segmentos distintos, de modo a não prejudicar aplicações multimídia, como VoIP, durante o roaming.
	 

	
	SEGURANÇA
	 

	25. 
	Deve implementar autenticação através dos padrões IEEE 802.1x com o método EAP-FAST e EAP-TLS;
	 

	26. 
	Deve implementar integração com Radius Server que suporte o método EAP acima citado;
	 

	27. 
	Deve implementar criptografia do tráfego de controle e de dados entre a controladora e os respectivos APs gerenciados nos padrões:
	 

	27.1. 
	WPA e WPA2 - IEEE 802.11i;
	 

	27.2. 
	TKIP;
	 

	27.3. 
	AES 128 bits com CCMP;
	 

	27.4. 
	SSL e TLS;
	 

	28. 
	Deve implementar mecanismo de AAA para usuários de rede wireless;
	 

	29. 
	Deve implementar autenticação via servidor RADIUS Authentication (RFC 2865), Accounting (RFC 2866), Extensions (RFC 2869) ou TACACS (RFC 1492);
	 

	30. 
	Deve implementar associação dinâmica de usuário a VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação;
	 

	31. 
	Deve ser capaz de permitir ou bloquear o tráfego entre diferentes SSIDs;
	 

	32. 
	Deve implementar a detecção de intrusão ao varrer múltiplas faixas e canais para localizar APs não autorizados e para detectar, localizar e conter redes wireless ad-hoc (ponto a ponto);
	 

	33. 
	Deve implementar detecção de Rogue;
	 

	34. 
	Deve implementar a detecção da simulação (spoofing) de Pontos de Acesso (Access Point) do sistema;
	 

	35. 
	Deve implementar listas de controle de acesso baseados em protocolos e endereços MAC;
	 

	36. 
	O sistema deve permitir que seja configurado um perfil para usuário visitante (acesso guest) com os seguintes parâmetros mínimos:
	 

	36.1. 
	Senha;
	 

	36.2. 
	Definição de termino de validade;
	 

	36.3. 
	Horário permitido;
	 

	36.4. 
	Tempo de sessão ou tempo de inatividade ;
	 

	37. 
	Deve prover junto com o access point, recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Denial of Service (DoS)” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	37.1. 
	“Association flood or storm”;
	 

	37.2. 
	“Authentication flood or storm”; 
	 

	37.3. 
	“EAPOL Start”;
	 

	37.4. 
	“EAPOL Logoff”; 
	 

	37.5. 
	“Deauthentication flood or storm”;
	 

	37.6. 
	“Disassociation flood or storm”;
	 

	37.7. 
	Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar detecção de ataques “Security Penetration Attacks” no mínimo dos seguintes tipos:
	 

	37.8. 
	Detecção de “NetStumbler”;
	 

	37.9. 
	Detecção de “Wellenreiter”;
	 

	37.10. 
	Detecção de “Fake APs”;
	 

	38. 
	Deve ser capaz de operar em modo de “tráfego centralizado” (mesh) e de “chaveamento de tráfego local” (não-mesh), simultaneamente, nos padrões 802.11a, 802.11g e 802.11n;
	 

	
	GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO
	 

	39. 
	Deve permitir as seguintes configurações para os Pontos de Acesso da Rede sem Fio:
	 

	39.1. 
	Potência de Transmissão;
	 

	39.2. 
	Canal de Transmissão;
	 

	39.3. 
	Divulgação ou inibição do SSID (SSID broadcast);
	 

	39.4. 
	Bloqueio de comunicação entre clientes sem fio através do Ponto de Acesso;
	 

	39.5. 
	Deve possuir compatibilidade com os protocolos de Gerenciamento:
	 

	39.6. 
	SNMPv2 e v3, implementando MIBs para informações dos pontos de acesso gerenciados;
	 

	39.7. 
	HTTP;
	 

	39.8. 
	SSHv2;
	 

	39.9. 
	Syslog;
	 

	40. 
	Deve implementar pelo menos 2 (duas) conexões simultâneas através de SSHv2 (Secure Shell) e HTTP;
	 

	41. 
	Deve permitir gerenciamento através de navegador internet comum via protocolos HTTP;
	 

	42. 
	Deve possuir no mínimo 1 porta console para gerenciamento e configuração via linha de comando (CLI - comand line interface) com conector RJ-45, USB e/ou RS-232;
	 

	43. 
	Deve gerenciar os pontos de acesso 802.11a/b/g/n (APs);
	 

	44. 
	Deve permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração utilizados no equipamento via rede TCP/IP;
	 

	45. 
	Deve permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior à queda de alimentação;
	 

	46. 
	Deve possuir ferramentas para depuração e gerenciamento como debug, traceroute, log de eventos;
	 

	47. 
	Deve obter, via SNMP, informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e portas;
	 

	48. 
	Deve ser capaz de administrar pelo menos 16 (dezesseis) SSIDs (Service Set Identifier), de modo que cada um deles possa funcionar com configurações de autenticação diferentes;
	 

	49. 
	Deve possuir capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de definição de grupos de Pontos de Acesso e alteração das características de configuração do grupo sem a necessidade de configuração individual no equipamento ou através de software;
	 

	50. 
	Dever ser capaz de administrar os SSIDs do Pontos de Acesso descritos em item específico deste Termo de Referência;
	 

	51. 
	Deve ser possível configurar qual SSID será oferecido por cada Ponto de Acesso ou Grupo de Pontos de Acesso associados à Controladora WLAN;
	 

	52. 
	Deve ser possível permitir ou bloquear que os usuários de um dado SSID possam enviar pacotes uns para os outros, dentro do mesmo SSID. Deve ser possível configurar esta funcionalidade para cada SSID;
	 

	53. 
	A Controladora WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos Pontos de Acesso por ela gerenciados, inclusive via roteamento nível 3 da camada OSI;
	 

	54. 
	Em conjunto com o Software de gerência para rede sem fio descrito em item específico deste Termo de Referência, deve implementar funcionalidade que permita definir um SSID com configurações adequadas para redes de visitante. A Controladora WLAN deve permitir a utilização de um portal captivo com o objetivo de obter as credenciais (usuário e senha) dos usuários visitantes. O acesso deve ser permitido apenas após a validação das credenciais do usuário;
	 

	54.1. 
	Caso a funcionalidade seja fornecida por software externo, ele deve ser do mesmo fabricante do hardware;
	 

	55. 
	Deve permitir que o tráfego de dados do usuário seja enviado entre o Ponto de Acesso e a Controladora WLAN dentro de um túnel com criptografia, situação denominada de “switching na Controladora WLAN”. Nesta configuração, deve ser possível definir uma faixa de endereçamento IP exclusiva para os usuários conectados à rede sem fio, independente da faixa de endereçamento IP em que os Pontos de Acesso estejam conectados. Deve ser possível configurar uma faixa de endereçamento IP para cada SSID;
	 

	56. 
	Deve permitir que o Ponto de Acesso associado encaminhe o tráfego de dados do usuário diretamente para a rede local, situação denominada de “switching no Ponto de Acesso”. A autenticação deve ser gerenciada pela Controladora de WLAN enquanto houver comunicação com o Ponto de Acesso. Nesta configuração, deve ser possível configurar o endereçamento dos usuários conectados à rede sem fio como sendo o mesmo de uma VLAN específica disponível no switch ao qual o Ponto de Acesso está conectado;
	 

	57. 
	Deve ser possível configurar o “switching na Controladora WLAN” ou “switching no Ponto de Acesso” para cada SSID e para cada Ponto de Acesso ou grupo de Pontos de Acesso associados na Controladora WLAN. Deve escolher entre as duas formas de configuração mesmo que o Ponto de Acesso esteja em outra localidade;
	 

	58. 
	Quando houver mais de uma controladora, deve ser possível centralizar o tráfego de dados de um dado SSID. O tráfego de dados do SSID em questão deve ser encaminhado das Controladoras WLAN localizadas nas regionais da CONTRATANTE para a Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE dentro de um túnel com criptografia. A funcionalidade descrita acima não deve impedir que a controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE exerça as demais funções previstas neste Termo de Referência. Não será aplicada nenhuma configuração adicional nos ativos de rede da CONTRATANTE, como roteamento pela origem ou aplicação de listas de controle de acesso (ACLs), para a operacionalização desta funcionalidade. O descrito acima não exige que exista uma hierarquia entre controladoras;
	 

	59. 
	As situações descritas nos itens acima são ilustradas pelas figuras abaixo, as quais mostram o ambiente com 2 (dois) SSIDs e 2 (dois) sites remotos, um deles com Controladora de WLAN e outro sem equipamentos deste tipo. A Controladora WLAN, em conjunto com os Pontos de Acesso descritos em item específico deste Termo de Referência, devem permitir a implementação de um ambiente semelhante ao especificado abaixo:
	 

	59.1. 
	Na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 1, o tráfego de dados refere-se aos dados corporativos da CONTRATANTE enquanto que na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 2, o tráfego de dados refere-se ao tráfego de usuários visitantes;  
	

	59.2. 
	O tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede localmente. Quando houver uma Controladora WLAN na localidade, o tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede na Controladora WLAN (switching na Controladora WLAN). Nas demais localidades, o tráfego de dados corporativos deve ser encaminhado para a rede no Ponto de Acesso, (switching no Ponto de Acesso). O processo de autenticação deve ser realizado pelas Controladoras WLAN. A ilustração do descrito neste item está mostrado na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 1;
	 

	59.3. 
	Em todas as situações o tráfego de usuários visitantes deve ser enviado dentro de um túnel para a Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE. Mesmo que exista uma controladora no site, o tráfego de usuários visitantes deve ser encaminhado para a rede apenas na Controladora WLAN localizada na sede da CONTRATANTE. A ilustração do descrito neste item está mostrado na figura Topologia de rede sem fio CGU SSID 2;
	 

	60. 
	Quando em modo "switching no ponto de Acesso, caso ocorra uma falha na controladora, os usuários conectados não podem ser desconectados e deve ser permitido o roaming na localidade remota. Caso não seja possivel, a CONTRATADA deverá fornecer um controlador por localidade remota.
	 


	 
	ITEM 4 – SOFTWARE DE GERÊNCIA
	Comprovação (índice de página)

	1. 
	Deve gerenciar todos os Pontos de Acesso e Controladoras WLAN constantes deste Termo de Referência;
	 

	2. 
	Deve ser fornecido com capacidade instalada de gerenciamento de, pelo menos, 300 (trezentos) Pontos de Acesso e de no mínimo 30 (trinta) Controladoras WLAN, e permitir expansão futura, no mesmo software, para pelo menos 500 (quinhentos) Pontos de Acesso;
	 

	3. 
	Deve possuir suporte aos sistemas operacionais Centos Linux ou Red Hat Enterprise 5 ou Windows 2008 R2 ou Windows 2012 ou VMware ESX/ESXi Version 4.1 or 5.0, em plataforma de hardware padrão Intel;
	 

	4. 
	O software deve possibilitar a instalação em servidores virtualizados;
	 

	5. 
	Deve permitir que os eventos sejam redirecionados para um console de gerência central;
	 

	6. 
	Deve possuir capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de definição de grupos de equipamentos e alteração das características de configuração do grupo sem a necessidade de configuração individual de cada equipamento;
	 

	7. 
	Deve permitir a configuração e gerenciamento por meio de browser padrão (HTTP e HTTPS);
	 

	8. 
	Em conjunto com as Controladoras WLAN definidas em itens específicos deste Termo de Referência, implementar funcionalidade para gerenciar o acesso de usuários visitantes, utilizando portal captivo;
	 

	9. 
	O portal captivo deve ser único para todas as Controladoras WLAN gerenciadas pelo software;
	 

	10. 
	Deve permitir a personalização de textos e imagens do portal captivo, as quais serão definidas pela CONTRATANTE;
	 

	11. 
	Deve possuir funcionalidade para cadastro de usuários visitantes com pelo menos as seguintes características:
	 

	11.1. 
	Deve permitir a definição de prazos de validade máxima do usuário visitante. Após este período, o usuário deve ser automaticamente desativado (as informações dos acessos não devem ser apagadas com a desativação do usuário).
	 

	11.2. 
	Nome do usuário;
	 

	11.3. 
	Endereço IP;
	 

	11.4. 
	Data e hora.
	 

	12. 
	Deve implementar protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo à solução utilizando servidor Radius e auditoria de comandos com mecanismos de AAA;
	 

	13. 
	Baseado em informações do servidor Radius, o software deve ser capaz de oferecer diferentes perfis de acesso ao software. Deve ser possível permitir ou não pelo menos as seguintes funcionalidades para cada usuário ou grupo de usuários:
	 

	13.1. 
	Sistema de cadastro de usuários visitantes*;
	 

	13.2. 
	Visualização das configurações dos equipamentos;
	 

	13.3. 
	Configuração dos equipamentos;
	 

	14. 
	Deve possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos JPG e .DWG (AutoCAD);
	 

	15. 
	Ao importar plantas baixas no formato DWG, deve aproveitar informações de escala e diferenciação dos materiais utilizados;
	 

	16. 
	Deve possuir ferramenta de projeto, realizando cálculo e definição automáticos da quantidade necessária e do posicionamento dos Pontos de Acesso para que a cobertura desejada nos padrões 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n seja atingida;
	 

	17. 
	Deve gerar planta de cobertura prevista e planta de cobertura real (pós-ativação) com indicação gráfica da potência média para cada local da planta baixa
	 

	18. 
	Deve possuir descoberta automática dos dispositivos individuais da infraestrutura wireless;
	 

	19. 
	Deve possuir visualização do mapa lógico da rede, com a representação gráfica dos equipamentos e sinalização por cor de seu estado operacional;
	 

	20. 
	Deve possuir visualização de alertas da rede em tempo real, com indicação de severidade por cor;
	 

	21. 
	Deve permitir a visualização de eventuais áreas sem cobertura de RF (áreas de sombra);
	 

	22. 
	Deve monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando informações de rede tais como: níveis de ruído, relação sinal/ruído, interferência, potência de sinal, topologia da rede;
	 

	23. 
	Deve possuir capacidade de listagem on-line da relação sinal/ruído de cada usuário, sua localização, endereço IP, endereço MAC, nível de potência de recepção e dados de associação e de autenticação 802.1x;
	 

	24. 
	Deve possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID/BSSID que podem ser percebidos por cada Ponto de Acesso;
	 

	25. 
	Deve detectar, em conjunto com a Controladora WLAN e com o Ponto de Acesso, pelo menos, os seguintes ataques: flood de frames de gerenciamento dos clientes wireless, uso de NetStumbler, respostas de null probe, flood de autenticação, ataque de deauthentication, flood de EAP handshake;
	 

	26. 
	Deve implementar mecanismos para detecção, localização e bloqueio de Pontos de Acesso não autorizados (rogues) e redes ad-hoc;
	 

	27. 
	 Deve possuir a capacidade de ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso para eliminar lacunas de cobertura e otimizar o desempenho de RF;
	 

	28. 
	Deve implementar modelos de configuração (templates) de forma a possibilitar a replicação de configuração entre equipamentos;
	 

	29. 
	Deve possuir a capacidade de gerência de configuração com armazenamento de diferentes versões e suporte a "rollback";
	 

	30. 
	Deve possuir a capacidade de configuração gráfica completa da Controladora WLAN e respectivos Pontos de Acesso;
	 

	31. 
	Deve possuir a capacidade de geração de relatórios dos seguintes tipos:
	 

	31.1. 
	Listagem de clientes wireless;
	 

	31.2. 
	Inventário;
	 

	31.3. 
	Informações de Configuração dos Controladoras WLAN;
	 

	31.4. 
	Utilização da rede;
	 

	31.5. 
	Detalhes dos Pontos de Acesso não autorizados (rogues) detectados.
	 

	32. 
	Deve permitir exportar toda a base de dados, para um arquivo único, para fins de backup, contendo todas as informações do sistema. No caso de uma falha, a base exportada deverá ser utilizada na restauração do sistema;
	 

	33. 
	Deve permitir o agendamento de uma mudança de configuração;
	 

	34. 
	Deve gerenciar as listas de controle de acesso (ACLs) dos pontos de acesso, quando o tráfego de rede encaminhado diretamente para a rede, situação denominada de "switching local".
	 

	
	* Funcionalidade que pode ser exercida via controladora.
	


	 
	ITEM 5 – INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 5E

	1. 
	A instalação dos pontos de acesso inclui, além da fixação do equipamento no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem, o lançamento dos cabos até o switch mais próximo, a conectorização e a certificação do cabeamento;

	2. 
	O Ponto de Acesso deve ser entregue instalado e vir acompanhado de line-cord UTP. Também deve ser fornecido patch-cord para interligar o patch-panel ao switch;

	3. 
	Por 1 (um) ponto de rede, entende-se 1 (uma) ligação o ponte de acesso e a outra extremidade (patch panel) com toda a infraestrutura necessária e 1 (um) line-cord e 1 (um) patch cord;

	4. 
	Nas localidades que não possuam preparação para rede sem fio, deve ser instalado ponto de telecomunicações para ligação do ponto de acesso ao switch de acesso mais próximo.

	5. 
	O line-cord, o patch-cord e o cabeamento horizontal devem ser do tipo UTP Categoria 5e; 

	6. 
	O line-cord, o patch-cord devem ser conectorizados, testados e certificados em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45;

	7. 
	Também deverão ser fornecidos os eletrodutos, as caixas de passagem, as canaletas, as conexões para passagem dos cabos de rede de acordo com a necessidade de cada prédio e de cada instalação. 

	8. 
	A ocupação das eletrocalhas, dos dutos e das canaletas deve estar entre 40% e 60% da capacidade máxima;

	9. 
	Caso não existam posições de patch-panel disponíveis no rack da sala de telecomunicações, deve ser fornecido patch-panel conforme padrão de cabeamento da localidade.

	10. 
	Normas a serem observadas durantes à execução dos serviços

	10.1. 
	ABNT 14565/2007 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;

	10.2. 
	ANSI/TIA/EIA-568B – Especificações de Cabeamento Estruturado;

	10.3. 
	ANSI/TIA/EIA-569B – Especificações para espaços e percursos de telecomunicações;

	10.4. 
	ANSI/TIA/EIA-606A – Especificações para administração do cabeamento estruturado.

	11. 
	A CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas;


	 
	ITEM 6 – INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE CATEGORIA 6

	1. 
	A instalação dos pontos de acesso inclui, além da fixação do equipamento no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem, o lançamento dos cabos até o switch mais próximo, a conectorização e a certificação do cabeamento;

	2. 
	O Ponto de Acesso deve ser entregue instalado e vir acompanhado de line-cord UTP. Também deve ser fornecido patch-cord para interligar o patch-panel ao switch;

	3. 
	Por 1 (um) ponto de rede, entende-se 1 (uma) ligação o ponte de acesso e a outra extremidade (patch panel) com toda a infraestrutura necessária e 1 (um) line-cord e 1 (um) patch cord;

	4. 
	Nas localidades que não possuam preparação para rede sem fio, deve ser instalado ponto de telecomunicações para ligação do ponto de acesso ao switch de acesso mais próximo.

	5. 
	O line-cord, o patch-cord e o cabeamento horizontal devem ser do tipo UTP Categoria 6; 

	6. 
	O line-cord, o patch-cord devem ser conectorizados, testados e certificados em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45;

	7. 
	Também deverão ser fornecidos os eletrodutos, as caixas de passagem, as canaletas, as conexões para passagem dos cabos de rede de acordo com a necessidade de cada prédio e de cada instalação. 

	8. 
	A ocupação das eletrocalhas, dos dutos e das canaletas deve estar entre 40% e 60% da capacidade máxima;

	9. 
	Caso não existam posições de patch-panel disponíveis no rack da sala de telecomunicações, deve ser fornecido patch-panel conforme padrão de cabeamento da localidade.

	10. 
	Normas a serem observadas durantes à execução dos serviços:

	10.1. 
	ABNT 14565/2007 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;

	10.2. 
	ANSI/TIA/EIA-568B – Especificações de Cabeamento Estruturado;

	10.3. 
	ANSI/TIA/EIA-569B – Especificações para espaços e percursos de telecomunicações;

	10.4. 
	ANSI/TIA/EIA-606A – Especificações para administração do cabeamento estruturado.

	11. 
	A CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas;


                                      ANEXO II - ENDEREÇOS
A relação abaixo reflete a realidade da CGU em junho de 2013. A lista atualizada pode ser encontrada em http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/index.asp
Controladoria-Geral da União – Sede

Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro

Brasília/DF - CEP: 70070-905

Tel (61) 2020-7000

Controladoria-Geral da União – Corregedoria-Geral da União (CRG)

Esplanada dos Ministérios, Bloco A

Brasília/DF - CEP: 70054-906

Tel (61) 2020-7414

Controladoria-Geral da União – Edifício Siderbrás

Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco E, – Edifício Siderbrás

Brasília/DF - CEP: 70070-906

Controladoria Regional da União no Estado do Acre 
End.: Rua Marechal Deodoro, nº 340, Ed. do Ministério da Fazenda, 7º andar - Centro
Rio Branco/AC - CEP: 69.900-210 
Tel: (68) 3223-2901 / 3224-4748
Fax: (68) 3224-4748
E-mail: cguac@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas
End.: Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2.789, Salas 409 a 414, Ed. Norcon Empresarial, Mangabeiras 
Maceió/AL - CEP: 57.038-000
Tel: (82) 3311-2500 
Fax: (82) 3311-2510
E-mail: cgual@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado do Amapá 
End.: Rua Odilardo Silva (cruzamento com a Coarcy Nunes) nº 2110, 3º piso, Bairro Centro.
Macapá/AP - CEP: 68.900-151
Tel: (96) 3198-2717 ramais: 2720 / 2713 / 2714 / 2715 / 2718 / 2719
Fax: (96) 3223-3083 (fone/fax)
E-mail: cguap@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas
End.: Av. Japurá, nº 329 - Centro
Manaus/AM - CEP: 69.025-020
Tel: (92) 3233-6628 / 6252
E-mail: cguam@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia
End.: Avenida Frederico Pontes, s/nº, Ed. Min. da Fazenda, 2º andar, Sala 200 - Comércio
Salvador/BA - CEP: 40.015-902
Tel: (71) 3254-5211 / (71) 3254-5212
Fax: (71) 3254-5223
E-mail: cguba@cgu.gov.br


Controladoria Regional da União no Estado do Ceará
End.: Rua Barão de Aracati, nº 909, 8º andar - Bairro Aldeota
Fortaleza/CE - CEP: 60.115-081 
Tel: (85) 3878-3800
Fax: (85) 3878-3824 / 3878-3822 
E-mail: cguce@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo
End.: Rua Pietrangelo de Biase, nº 56, 4º andar, Sala 404 - Centro
Vitória/ES - CEP: 29.010-190
Tel: (27) 3211-5262
Fax: (27) 3222-4353
E-mail: cgues@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás
End.: Rua 02, n° 49, Ed. Walter Bittar - Centro 
Goiânia/GO - CEP: 74.013-020
Tel: (62) 3901-4360 / (62) 3901-4400
Fax: (62) 3901-4387
E-mail: cgugo@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão
End.: Avenida dos Holandeses, lote 08, Quadra 35, 1º, 2º e 3º Pavimentos - Bairro do Calhau 
São Luís/MA - CEP: 65.071-380
Tel: (98) 3194-2000
Fax: (98) 3194-2004
E-mail: cguma@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais
End.: Rua Timbiras, nº 1.778, Lourdes 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-061
Tel: (31) 3239-7200 
Fax: (31) 3239-7210
E-mail: cgumg@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul 
End.: Avenida Joaquim Murtinho, nº 65 - Centro
Campo Grande/MS - CEP: 79.002-100
Tel: (67) 3384-7777, Ramal 20
Fax: (67) 3384-7777, Ramal 21
E-mail: cgums@cgu.gov.br


Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso
End.: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº 99, Prédio do Ministério da Fazenda, 2º andar - Bairro Bosque da Saúde
Cuiabá/MT - CEP: 78.050-250
Tel: (65) 3644-7473 / (65) 3615-2243
Fax: (65) 3644-8761
E-mail: cgumt@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Pará
End.: Avenida Nazaré, nº 220, Bairro: Nazaré
Belém/PA - CEP: 66035-115
Tel.: (91) 3222-1892
Fax: (91) 3222-9446
E-mail: cgupa@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba
End.: Avenida Presidente Epitácio Pessoa – Térreo nº 3883, Bairro Miramar. Ed. Sede da CGU.
João Pessoa/PB - CEP: 58.032-000 
Tel: (83) 3244-2164 / (83) 3216-4431
Fax: (83) 3243-0070
E-mail: cgupb@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná 
End.: Rua Marechal Deodoro, n° 555, 5º andar
Curitiba/PR - CEP: 80.020-911
Tel: (41) 3320-8385 / (41) 3320-8386
Fax: (41) 3224-8468
E-mail: cgupr@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco
End.: Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, Ed. Apolônio Sales, 11º andar - Boa Vista 
Recife/PE - CEP: 50.060-004
Tel: (81) 3222-4460 / (81) 3423-5277 
Fax: (81) 3797-5446
E-mail: cgupe@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí
End.: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Ed. Ministério da Fazenda, 2º andar
Teresina/PI - CEP: 64.000-160
Tel: (86) 3221-5080 / (86) 3215-8126
Fax: (86) 3215- 8129
E-mail: cgupi@cgu.gov.br


Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro
End.: Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375, Ed. Palácio da Fazenda, 7º andar, Sala 711 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-010 
Tel: (21) 3805-3700 / (21) 3805-3702 / (21) 3805-3707
Fax: (21) 3805-3751 
E-mail: cgurj@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte
End.: Esplanada Silva Jardim, nº 109, 2º andar - Bairro Ribeira
Natal/RN - CEP: 59.012-090
Tel: (84) 3220-2260 / (84) 3220-2360 / (84) 3220-3209 
Fax: (84) 3220-2321
E-mail: cgurn@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul
End.: Avenida Loureiro da Silva, nº 445, Ed.Ministério da Fazenda, 7° andar, Sala 704 
Porto Alegre/RS - CEP: 90.013-900 
Tel: (51) 3455-2762 / (51) 3455-2770 / (51) 3455-2771
Fax: (51) 3455-2780
E-mail: cgurs@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia
End.: Avenida Calama, nº 3.775 - Bairro da Embratel
Porto Velho/RO - CEP: 76.820-781
Tel: (69) 3217-5600 / (69) 3217-5647 / (69) 3217-5639 
Fax: (69) 3217-5648
E-mail: cguro@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Roraima
End.: Avenida Capitão Ene Garcez, nº 1.024 - São Francisco 
Boa Vista/RR - CEP: 69.305-135
Tel.: (95) 3624-4310 (Gabinete) / (95) 3624-2114 (Apoio) / (95) 3624-5581 (Ações de Controle) / (95) 3624-4029 (NAP) / (95) 3624-4029 (NAP)
Fax: (95) 3624-2114
E-mail: cgurr@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina
End.: Rua Nunes Machado, nº 192, 3º andar - Centro
Florianópolis/SC - CEP: 88.010-460
Tel: (48) 3251-2000 / (48) 3251-2015
Fax: (48) 3251-2012
E-mail: cgusc@cgu.gov.br


Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo
End.: Avenida Prestes Maia, nº 733, 14º andar, Sala 1403 - Centro
São Paulo/SP - CEP: 01.031-001 
Tel: (11) 3227-8834 / (11) 2113-2501 / (11) 3227-8769 (Gabinete) 
Fax: (11) 3227-7021
E-mail: cgusp@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe
End.: Praça Graccho Cardoso, nº 44 - Bairro São José 
Aracaju/SE - CEP: 49.015-180
Tel: (79) 3214-3156 / (79) 3214-5509 / (79) 3214-3855 
Fax: (79) 3214-3156
E-mail: cguse@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins
End.: Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13, Ed. Ranzi - Centro 
Palmas/TO - CEP: 77.001-020
Tel.: (63) 3901-2231(Gabinete) / (63) 3901-2236 (Apoio) 
Ações de Controle: (63) 3901-2230/ 2231/ 2232/ 2234/ 2235/ 2236
Fax: (63) 3901-2233
E-mail: cguto@cgu.gov.br
ANEXO III – DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO E EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO INICIAL
O quantitativo definitivo de entrega dos itens em cada localidade será indicado pela CONTRATANTE a época da emissão do empenho dependendo de resultado do site survey de cada localidade.

	UASG
	UF
	Item 1
	Item 2
	Item 3
	Item 4
	Item 5
	Item 6

	
	
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial
	Expectativa
Distribuição
	Expectativa
Aquisição
Inicial

	110176 - CGU
	DF
	134
	83
	2
	1
	5
	0
	1
	1
	134
	0
	134
	0

	110176 - CGU
	AC
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	110176 - CGU
	AL
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0

	110176 - CGU
	AP
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	110176 - CGU
	AM
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	110176 - CGU
	BA
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	0

	110176 - CGU
	CE
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	110176 - CGU
	ES
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	0

	110176 - CGU
	GO
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0

	110176 - CGU
	MA
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	7
	0

	110176 - CGU
	MT
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	MS
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0

	110176 - CGU
	MG
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	12
	0

	110176 - CGU
	PA
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	110176 - CGU
	PB
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	PR
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	PE
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	110176 - CGU
	PI
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	RJ
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0

	110176 - CGU
	RN
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	RS
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	RO
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	110176 - CGU
	RR
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	110176 - CGU
	SC
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	110176 - CGU
	SP
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	0

	110176 - CGU
	SE
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	110176 - CGU
	TO
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	Total
	250
	83
	2
	1
	5
	0
	1
	1
	250
	0
	250
	0


ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão Social e CNPJ:

Telefone:

Pessoa para contato:

2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3. PREÇOS 
	Lote
	Item
	Descrição
	Quantidade registrada
	Valor unitário


	Valor total

	1
	1
	Ponto de acesso (Access Point)
	250
	
	

	
	2
	Controladora de rede sem fio para 300 pontos de acesso
	2
	
	

	
	3
	Controladora de rede sem fio para 15 pontos de acesso
	5
	
	

	
	4
	Software de gerência
	1
	
	

	
	5
	Instalação de ponto de rede categoria 5e
	250
	
	

	
	6
	Instalação de ponto de rede categoria 6
	250
	
	

	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	


Preço Unitário por extenso:

Preço Total por extenso:
Deverão estar incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra, e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes da execução do objeto, especialmente as referentes à transferência de conhecimentos e à instalação, configuração e ativação dos bens.
4. ENTREGA E GARANTIA
Prazo de entrega:

Período do suporte/garantia:

Condições de prestação de assistência técnica:

5. VALIDADE DA PROPOSTA: 

ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O(a) Sr(a) [nome do(a) responsável], CPF [número do CPF do responsável], cargo [cargo que ocupa], na [Nome (Razão Social) da Empresa Contratante], CNPJ [número do CNPJ da Contratante], endereço [endereço completo], atesta, sob as penas da Lei, que a empresa [Nome(Razão Social) da Empresa Contratada], CNPJ [número do CNPJ da Contratada], com sede à[endereço completo da Contratada], mantém(manteve) com esta instituição contrato de prestação de serviços de instalação e suporte técnico no mínimo 1 (uma) unidade central composta por 1 (uma) Controladora de rede sem fio e 1 (um) Software de Gerência da Solução e 4 (quatro) outras unidades descentralizadas, localizadas em diferentes unidades da federação, com, no mínimo, 1 (um) access point por localidade tendo prestado os referidos serviços de forma satisfatória, no período de [dd/mm/aaaa] a [dd/mm/aaaa].

________________________________________

[Local e data da emissão do Atestado]

________________________________________________________

[Assinatura do responsável pela emissão do Atestado, com nome, cargo, telefone e e-mail institucional para contato.]

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
CONTRATO Nº <NÚMERO> /<ANO>


A <PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA>, doravante referida simplesmente como CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número <NÙMERO DO CNPJ>, com endereço <ENDEREÇO>, neste ato representada pelo <VÍNCULO DO SIGNATÁRIO COM A CONTRTADA>, <NOME DO SIGNATÁRIO>, nos termos do <CONTRATO OU TERMO ADITIVO EM QUE FOI PACTUADO O SIGILO>, compromete-se a observar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, firmado perante a UNIÃO, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, doravante referida simplesmente como CGU, em conformidade com as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é a necessária e adequada proteção às informações confidenciais fornecidas à CONTRATADA para que possa desenvolver as atividades contempladas especificamente no Contrato nº <NÚMERO E ANO DO CONTRATO>.

Subcláusula Primeira - As estipulações constantes neste TERMO DE CONFIDENCILIDADE se aplicam a toda e qualquer informação revelada à CONTRATADA.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA reconhece que, em razão da prestação de serviços à CGU, tem acesso a informações que pertencem à CGU, que devem ser tratadas como sigilosas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Deve ser considerada confidencial toda e qualquer informação observada ou revelada, por qualquer meio, em decorrência da execução do contrato, contendo ela ou não a expressão “CONFIDENCIAL”.

Subcláusula Primeira - O termo “Informação” abrange toda informação, por qualquer modo apresentada ou observada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: diagramas de redes, fluxogramas, processos, projetos, ambiente físico e lógico, topologia de redes, configurações de equipamentos, entre outras a que, diretamente ou através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, venha a CONTRATADA ter acesso durante ou em razão da execução do contrato celebrado.

Subcláusula Segunda - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a CONTRATADA deverá mantê-la sob sigilo até que seja autorizada expressamente pelo representante legal da CGU, referido no Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa da CGU poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE
As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a nenhuma informação que:

I - seja comprovadamente de conhecimento público no momento da revelação, exceto se isso tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II - já esteja em poder da CONTRATADA, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato; ou

III - tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos à relação contratual, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATADA se obriga a manter sigilo de toda e qualquer informação definida neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidencial, utilizando-as exclusivamente para os propósitos do contrato.

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a execução do contrato.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CGU qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Subcláusula Terceira - Compromete-se, ainda, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir ou utilizar, bem como não permitir que seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço revelem, reproduzam ou utilizem, em hipótese alguma, as informações referidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidenciais, ressalvadas situações previstas no contrato e neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

Subcláusula Quarta - A CONTRATADA deve cuidar para que as informações consideradas confidenciais nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE fiquem restritas ao conhecimento dos empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE e da natureza confidencial das informações.
CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES
A CONTRATADA devolverá imediatamente à CGU, ao término do Contrato, todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação considerada confidencial, nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a que teve acesso em decorrência do vínculo contratual com a CGU.
CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento de qualquer cláusula deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE acarretará as responsabilidades civil e criminal e administrativa, conforme previsto na legislação
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, permanece em vigor o dever de sigilo, tratado no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, após o término do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, assim como as dúvidas surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pela CGU.

Por estarem de acordo, a CONTRATADA, por meio de seu representante, firma o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, lavrando em duas vias de igual teor e forma.

Brasília, DF,             de                                      de          .

<REPRESENTANTE DA CONTRATADA>

<VÍNCULO DO REPRESENTANTE COM A CONTRATADA>

RG:

CPF:

DE ACORDO:

(integrantes da equipe técnica da CONTRATADA)

_______________________________ 

_________________________________

Nome:                                                         Nome:

RG:                                                              RG:
[image: image5.png]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
ANEXO II DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2013
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
No dia XXXXX de XXXXX do ano de dois mil e treze, na Diretoria de Gestão Interna da Controladoria-Geral da União, sito ao SAS Quadra 1 Bloco “A’, Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília-DF, foram registrados nesta Ata as quantidades e os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), resultantes do Pregão Eletrônico n.º 30/2013, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos de rede sem fio com garantia e suporte técnico por um período de 60 meses, para esta Controladoria-Geral da União.

As especificações técnicas constantes do Processo n.º 00190.015050/2013-24, assim como todas as obrigações e condições descritas no Edital, no Termo de Referência e na proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a contar de __________________.

Código SIASG: 
	Objeto
	Quantidade 
	Preço Unitário
	Preço Total

	
	
	
	


Preço Unitário por extenso:

Preço Total por extenso:
	Pela CGU-PR
	Pela empresa _______________________

	Carla Baksys Pinto
	

	Diretora de Gestão Interna
	


[image: image6.png]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
ANEXO III DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2013
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.º    /2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA E A EMPRESA ..................., NA FORMA ABAIXO:
A UNIÃO por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, por intermédio da DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 05.914.685/0001-03, sediada no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco "A", Edifício Darcy Ribeiro, 10º andar, em Brasília - DF, neste ato representada pela Diretora de Gestão Interna, CARLA BAKSYS PINTO, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade nº 1.905.192, expedida pela SSP/DF e do CPF/MF nº 666.346.441-87, nomeada pela Portaria nº 115 de 20/02/2013, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 21/02/2013, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................, inscrita no CNPJ ..............., com Sede na ............ neste ato representada pelo(a) Senhor(a) ................., portador(a) da Cédula de Identidade nº ............ expedida pela SSP/... e CPF nº ................, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2013, tendo em vista o que consta no Processo nº 00190.015050/2013-24, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007; pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; pelo Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010; pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 e alterações posteriores; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008; pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 12 de novembro de 2010; pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e das demais exigências do Edital e seus anexos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos de rede sem fio com garantia e suporte técnico por um período de 60 meses, para atender as necessidades da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, vinculando-se, ainda, ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013, e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá à CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Contrato e daquelas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital:

1. Supervisionar a execução do objeto deste Contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

2. Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto deste Contrato;

3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto;

4. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato, salvo nos casos de subcontratação autorizada pela área técnica da CONTRATANTE e somente para os itens 5 e 6;

5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento e na prestação dos serviços;

6. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente; 

7. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste Contrato e daquelas constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital:

1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste Contrato;
2. Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer chamados ou reclamações;

5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;
7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
11. Prestar o serviço nas instalações da CONTRATANTE, conforme requisitos estabelecidos nos termos deste Contrato;
12. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
13. Entregar os materiais e documentações e executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;
14. Fornecer mão-de-obra qualificada para a execução dos serviços, devidamente identificada;
15. Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no custo contratado;
16. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especificações técnicas do serviço a ser prestado são apresentadas no Anexo I do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO SUPORTE TÉCNICO E DA GARANTIA

O suporte técnico dos itens de 1 a 4 será on site e prestado na modalidade produção, em horário regime 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00) por 60 meses a partir do recebimento definitivo;

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O suporte técnico será prestado nos endereços do Anexo II do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II do Contrato, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE, mesmo quando for necessária a atualização da solução, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de serviço necessário.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá disponibilizar central de atendimento corporativo, 8x5 (dias úteis, de segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00), através de ligação telefônica ou pela internet, sem ônus para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUINTA - O atendimento obedecerá ao prazo abaixo:

1. Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 1”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	Próximo dia útil após a abertura do chamado


2. Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 2”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	5 dias úteis


3.  Sendo uma solicitação de serviço com “grau de severidade 3”, a CONTRATADA terá o prazo de solução definitiva conforme abaixo:

	Prazo de Solução Definitiva

	15 dias úteis


SUBCLÁUSULA SEXTA - Entendem-se por “grau de severidade 1” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), implicando na degradação ou interrupção dos serviços da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Entendem-se por “grau de severidade 2” problemas ocorridos no equipamento, os quais inviabilizam a correta operação de forma total ou parcial, ou problemas em um dos protocolos que estejam em operação no(s) equipamento(s), sem entretanto ocasionar degradação ou interrupção dos serviços de comunicação de dados da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Entendem-se por “graus de severidade 3”  problemas ocorridos que não se enquadram nas definições anteriores.

SUBCLÁUSULA NONA - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o aceite da solução definitiva pela equipe técnica da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Depois de concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica da CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso a CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Nesse caso a CONTRATANTE fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Durante o período de suporte técnico, deverá ser permitida a atualização do firmware dos equipamentos para as versões mais recentes, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O suporte técnico deverá englobar a atualização dos produtos mediante fornecimento e instalação de patches, correções e versões de software.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Caso os equipamentos fornecidos sejam descontinuados na linha de fabricação, durante a vigência da garantia, a CONTRATADA deverá manter as condições da garantia nesta contratação explicitadas ou providenciar a substituição por outros modelos disponíveis que executem as mesmas funcionalidades exigidas no edital, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

a. Os itens de 1 a 4 deverão possuir garantia de, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

b. Os itens de 5 e 6 deverão possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA
A CONTRATADA deverá entregar os itens em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os itens deverão ser entregues nos endereços do Anexo II do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso haja alguma alteração nos endereços listados no Anexo II do Contrato, a CONTRATANTE informará a CONTRATADA o novo endereço alterado.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O Anexo III do Termo de Referência (Anexo I do Edital) apresenta uma expectativa de distribuição e de aquisição inicial dos equipamentos por estado da federação.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O quantitativo definitivo da entrega de equipamentos em cada localidade será indicado pela CONTRATANTE à época da emissão do empenho dependendo de resultado do site survey de cada localidade.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A implantação e ativação da rede deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos após a entrega do empenho.

SUBCLÁUSULA SEXTA -  A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo o período de garantia.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações técnicas do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

SUBCLÁUSULA OITAVA - O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, bem como materiais complementares necessários à entrega do serviço são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverá gerar ônus à CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA VISTORIA, DO SITE SURVEY E DA INSTALAÇÃO
Caso a CONTRATADA julgue necessário verificar os locais onde os equipamentos deverão ser instalados, será facultada a realização de vistoria prévia.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A vistoria poderá ser realizada das 9h às 18h, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública, devendo o agendamento ser realizado pelo e-mail sitec@cgu.gov.br.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A instalação dos pontos de acesso deverá ser precedida de um site survey (análise técnica do ambiente de instalação apoiado por software adequado) do ambiente físico que indique:

1. O melhor posicionamento dos dispositivos para a maximização da cobertura do sinal de radiofrequência;

2. A quantidade exata de pontos de acesso a serem instalados por andar;

3. As zonas de interferência;

4. As áreas de cobertura e as taxas de transmissão ou faixas de níveis de recepção de sinal de RF em desenho colorido.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos da instalação, a CONTRATADA deverá apresentar o projeto da solução proposta aprovado previamente pelo CONTRATANTE. O projeto deverá contemplar o diagrama lógico da rede, configuração dos pontos de acesso e dos controladores WLAN, o site survey, o cronograma detalhado da instalação, bem como outros requisitos relevantes exigidos, devido à natureza do projeto.
SUBCLÁUSULA QUARTA - O custo cobrado pelo site survey deve ser incluído no valor do ponto de acesso.
SUBCLÁUSULA QUINTA - A instalação dos pontos de acesso inclui, além da fixação do equipamento no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem, o lançamento dos cabos até o switch mais próximo, a conectorização e a certificação do cabeamento.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e piso danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os procedimentos envolvidos nos processos de instalação deverão ser previamente aprovados pela CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA OITAVA - Após o término das instalações e da ativação da solução, a CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos para entregar o As-Built contendo, no mínimo, um descritivo detalhado das configurações lógicas e físicas da rede tais como:

1. Desenho contendo todos os equipamentos instalados e suas respectivas conexões;

2. Descrição dos recursos de hardware e software utilizados nos equipamentos;

3. Lista de todos os elementos instalados contendo: nome e endereço IP do equipamento, local de instalação (prédio, andar), e número de série do equipamento;

4. Listagem das configurações dos equipamentos;

SUBCLÁUSULA NONA - A entrega do As-Built é uma das condições para o aceite final.
CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
A transferência de conhecimento visará o capacitar a equipe da CONTRATANTE para a correta instalação, configuração, operação e administração dos itens ofertados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A transferência de conhecimento deverá utilizar material técnico oficial homologado pelo fabricante sobre as características, funções e administração dos produtos ofertados, com a realização de atividades teóricas e práticas.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Após a entrega do empenho, a CONTRATADA terá até 20 (vinte) dias corridos para entregar o plano de transferência de conhecimento contendo, no mínimo, o conteúdo a ser apresentado.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Após a entrega do plano de transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias corridos para avaliar o referido documento.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Caso sejam necessários ajustes ou correções no Plano de Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica, a CONTRATADA terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos para efetuá-las.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A transferência de conhecimento deverá ser concluída em até 60 (sessenta) dias corridos após a entrega dos equipamentos.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A transferência de conhecimento deverá possuir carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas, e será ministrado em períodos de até 4 (quatro) horas diárias, de forma a não prejudicar o andamento das atividades na CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A transferência de conhecimento deverá ser ministrada nas dependências da CONTRATANTE para um público de até 6 (seis) participantes, com possibilidade de 2 (dois) ouvintes sem direito a certificados.

SUBCLÁUSULA OITAVA - A transferência de conhecimento poderá ser ministrada fora da localidade especificada, desde que isso não traga nenhum ônus adicional e que haja concordância da CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA NONA - A transferência de conhecimento deverá contemplar, no mínimo, informações sobre conceitos de redes wireless, configuração e administração da solução Wireless LAN, melhores práticas de instalação e administração, cobrindo procedimentos de instalação, configuração, integração ao ambiente de produção, operação, monitoramento e gerenciamento e resolução de problemas.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Os profissionais diretamente envolvidos na transferência de conhecimento deverão possuir certificação oficial do fabricante na tecnologia correlata.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA será responsável pela produção, impressão do material e logística necessários, inclusive pelo transporte, diárias e passagens de seus colaboradores, para cumprimento das atividades previstas no contrato, arcando com as despesas decorrentes.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A qualidade da transferência de conhecimento deverá ser avaliada por seus participantes ao final e, caso seja considerada insuficiente, a CONTRATADA deverá providenciar a realização de nova turma, até o alcance dos objetivos do treinamento, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Após o fim da transferência de conhecimento, a CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias corridos para emitir parecer definitivo acerca  da Satisfação do Repasse de Conhecimentos e Atualização Tecnológica.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE

Os testes de conformidade terão por fim comprovar se o serviço atende a todas as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I do Edital);

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Após a entrega do As-Built, a CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias corridos para realização dos testes de conformidade para que seja configurado o recebimento definitivo.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Findo os prazos mencionados nos itens anteriores, a CONTRATANTE pronunciar-se-á de forma conclusiva acerca do recebimento definitivo ou não, lavrando o respectivo Termo de Aceite.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Nos Testes de Conformidade, a CONTRATADA deverá substituir, em até 10 (dez) dias corridos, o item eventualmente recusado.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A data do recebimento definitivo será, para todos os fins, considerada como a data da entrega definitiva do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

	Evento
	Descrição do evento
	Prazo Máximo
	Responsável

	1
	Recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.
	-
	CONTRATANTE

	2
	Entrega do plano de transferência de conhecimento
	Evento 1 + 20 (vinte) dias corridos
	CONTRATADA

	3
	Aprovação do plano de transferência de conhecimento 
	Evento 2 + 5 (cinco) dias corridos
	CONTRATANTE

	4
	Entrega dos equipamentos 
	Evento 1 + 60 dias corridos
	CONTRATADA

	5
	Transferência de conhecimento
	Evento 4 + 60 dias corridos
	CONTRATADA

	6
	Implantação e ativação
	Evento 1 + 120 dias corridos
	CONTRATADA

	7
	Entrega do As-Built
	Evento 6 + 15 dias corridos
	CONTRATADA

	8
	Aceite
	Evento 7 + 10 dias corridos
	CONTRATANTE


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PREÇO E DA REVISÃO

Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de   R$ ........ (..............) que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013.

	Lote
	Item
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	1
	Ponto de acesso (Access Point)
	
	

	
	2
	Controladora de rede sem fio para 300 pontos de acesso
	
	

	
	3
	Controladora de rede sem fio para 15 pontos de acesso
	
	

	
	4
	Software de gerência
	
	

	
	5
	Instalação de ponto de rede categoria 5e
	
	

	
	6
	Instalação de ponto de rede categoria 6
	
	


SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como serviços de frete, tributos, transporte, transferência de conhecimentos, instalação, configuração e ativação dos bens, entre outros.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União para o exercício de 2013, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO: 

NATUREZA DE DESPESA: 

NOTA DE EMPENHO:                

EMITIDA EM:     /      /2013

VALOR:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia útil, contado do aceite definitivo do objeto, compreendido nesse período o ateste da Nota Fiscal/Fatura - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto da contratação - em moeda corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para execução do pagamento de que trata este subitem, a CONTRATADA deverá fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Controladoria-Geral da União, CNPJ    nº 05.914.685/0001-03.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do material a ser fornecido e/ou do serviço a ser prestado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do Contrato.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Controladoria-Geral da União.
SUBCLÁUSULA QUINTA- Previamente ao pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF e às demais certidões (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenção das condições de habilitação.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual e cancelamento da Ata de Registro de Preços.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA OITAVA - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

AF
=
atualização financeira;

IPCA
=
percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N
=
número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP
=
valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

SUBCLÁUSULA NONA - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a Controladoria-Geral da União por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA  QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, conforme prazo estipulado para garantia e suporte técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta contratação serão exercidos por meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na contratação;
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes;

SUBCLÁUSULA QUARTA - O objeto do Contrato deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Controladoria-Geral da União, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa dos mesmos, bem como sua devida substituição e/ou refazimento, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização;
SUBCLÁUSULA QUINTA - As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Se na execução do objeto deste Contrato, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital, no Termo de Referência e/ou no Contrato;

c) pelo atraso injustificado para o início da execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o Contrato poderá ser rescindido e a Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada;

d) pela inobservância dos demais prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), incidente sobre o valor total da contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato poderá ser rescindido;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar  ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento e/ou prestação do serviço, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA QUINTA - As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso fortuito ou de força maior.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A atuação da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas será registrada no Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF, conforme determina o § 2º, do art. 36, da Lei nº 8.666/1993.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROPRIEDADE, DO SIGILO E DA SEGURANÇA DAS 




INFORMAÇÕES

Todas as informações, imagens, aplicativos e documentos que forem manuseados e utilizados, são de propriedade da CONTRATANTE, não podendo ser repassados, copiados, alterados ou absorvidos na relação de bens da CONTRATADA, bem como, de seus executores, sem expressa autorização do Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os executores da CONTRATADA que atuarão na implantação e nos demais serviços previstos, receberão acesso privativo e individualizado, não podendo repassá-lo a terceiros, sob pena de responder, criminal e judicialmente, pelos atos e fatos que venham a ocorrer, em decorrência deste ilícito.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Será considerado ilícito a divulgação, o repasse ou a utilização indevida de informações, bem como dos documentos, imagens, gravações e informações utilizados durante a prestação dos serviços.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA obriga-se a dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal da CONTRATANTE, de acordo com os termos constantes do Anexo I deste Contrato.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA quando da execução dos serviços deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada qualquer reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, devendo a CONTRATADA zelar por si e por seus sócios, empregados e subcontratados pela manutenção do sigilo absoluto sobre os dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais de que eventualmente tenham conhecimento ou acesso em razão dos serviços executados.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Cada profissional a serviço da CONTRATADA deverá estar ciente de que a estrutura computacional da CONTRATANTE não poderá ser utilizada para fins particulares. O correio eletrônico fornecido pela CONTRATANTE, bem como a navegação em sítios da Internet ou acessadas a partir dos seus equipamentos poderão ser auditados.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE toda e qualquer documentação produzida decorrente da prestação de serviços, objeto desta licitação, bem como, cederá à CONTRATANTE, em caráter definitivo e irrevogável, o direito patrimonial e a propriedade intelectual dos resultados produzidos durante a vigência do contrato e eventuais aditivos, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, páginas na Intranet e documentação, em papel ou em qualquer forma ou mídia.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -  DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É expressamente vedada a subcontratação total do objeto deste Contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na alínea “e” da Cláusula Décima Sétima.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será permitida a subcontratação parcial, somente para os itens 05 e 06 do objeto deste Contrato, mediante avaliação da área técnica da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A rescisão deste contrato poderá ser:

I- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

II- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração; 

    III- judicial, nos termos da legislação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato é competente o juízo da Justiça Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Brasília-DF,           de                     de 2013.

	______________________________

CARLA BAKSYS PINTO 

Diretor de Gestão Interna
CONTRATANTE
	___________________________________
                       CONTRATADA



TESTEMUNHAS:
	________________________________

NOME:
	__________________________________

NOME:

	CPF:
	CPF:

	RG:
	RG:


ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
CONTRATO Nº <NÚMERO> /<ANO>


A <PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA>, doravante referida simplesmente como CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o número <NÙMERO DO CNPJ>, com endereço <ENDEREÇO>, neste ato representada pelo <VÍNCULO DO SIGNATÁRIO COM A CONTRTADA>, <NOME DO SIGNATÁRIO>, nos termos do <CONTRATO OU TERMO ADITIVO EM QUE FOI PACTUADO O SIGILO>, compromete-se a observar o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, firmado perante a UNIÃO, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, doravante referida simplesmente como CGU, em conformidade com as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE é a necessária e adequada proteção às informações confidenciais fornecidas à CONTRATADA para que possa desenvolver as atividades contempladas especificamente no Contrato nº <NÚMERO E ANO DO CONTRATO>.

Subcláusula Primeira - As estipulações constantes neste TERMO DE CONFIDENCILIDADE se aplicam a toda e qualquer informação revelada à CONTRATADA.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA reconhece que, em razão da prestação de serviços à CGU, tem acesso a informações que pertencem à CGU, que devem ser tratadas como sigilosas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Deve ser considerada confidencial toda e qualquer informação observada ou revelada, por qualquer meio, em decorrência da execução do contrato, contendo ela ou não a expressão “CONFIDENCIAL”.

Subcláusula Primeira - O termo “Informação” abrange toda informação, por qualquer modo apresentada ou observada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: diagramas de redes, fluxogramas, processos, projetos, ambiente físico e lógico, topologia de redes, configurações de equipamentos, entre outras a que, diretamente ou através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, venha a CONTRATADA ter acesso durante ou em razão da execução do contrato celebrado.

Subcláusula Segunda - Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, a CONTRATADA deverá mantê-la sob sigilo até que seja autorizada expressamente pelo representante legal da CGU, referido no Contrato, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa da CGU poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE
As estipulações e obrigações constantes do presente instrumento não serão aplicadas a nenhuma informação que:

I - seja comprovadamente de conhecimento público no momento da revelação, exceto se isso tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II - já esteja em poder da CONTRATADA, como resultado de sua própria pesquisa, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato; ou

III - tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos à relação contratual, contanto que a CONTRATADA possa comprovar referido fato.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATADA se obriga a manter sigilo de toda e qualquer informação definida neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidencial, utilizando-as exclusivamente para os propósitos do contrato.

Subcláusula Primeira - A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam direta ou indiretamente envolvidos com a execução do contrato.

Subcláusula Segunda - A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CGU qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Subcláusula Terceira - Compromete-se, ainda, a CONTRATADA a não revelar, reproduzir ou utilizar, bem como não permitir que seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço revelem, reproduzam ou utilizem, em hipótese alguma, as informações referidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE como confidenciais, ressalvadas situações previstas no contrato e neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

Subcláusula Quarta - A CONTRATADA deve cuidar para que as informações consideradas confidenciais nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE fiquem restritas ao conhecimento dos empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE e da natureza confidencial das informações.
CLÁUSULA QUINTA - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES
A CONTRATADA devolverá imediatamente à CGU, ao término do Contrato, todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, bem como de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação considerada confidencial, nos termos do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a que teve acesso em decorrência do vínculo contratual com a CGU.
CLÁUSULA SEXTA - DO DESCUMPRIMENTO
O descumprimento de qualquer cláusula deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE acarretará as responsabilidades civil e criminal e administrativa, conforme previsto na legislação
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva, permanece em vigor o dever de sigilo, tratado no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, após o término do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos neste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, assim como as dúvidas surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pela CGU.

Por estarem de acordo, a CONTRATADA, por meio de seu representante, firma o presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, lavrando em duas vias de igual teor e forma.

Brasília, DF,             de                                      de          .

<REPRESENTANTE DA CONTRATADA>

<VÍNCULO DO REPRESENTANTE COM A CONTRATADA>

RG:

CPF:

DE ACORDO:

(integrantes da equipe técnica da CONTRATADA)

_______________________________ 

_________________________________

Nome:                                                         Nome:

RG:                                                              RG:
ANEXO II DO CONTRATO

ENDEREÇOS
A relação abaixo reflete a realidade da CGU em junho de 2013. A lista atualizada pode ser encontrada em http://www.cgu.gov.br/CGU/QuemEQuem/index.asp
Controladoria-Geral da União – Sede

Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro

Brasília/DF - CEP: 70070-905

Tel (61) 2020-7000

Controladoria-Geral da União – Corregedoria-Geral da União (CRG)

Esplanada dos Ministérios, Bloco A

Brasília/DF - CEP: 70054-906

Tel (61) 2020-7414

Controladoria-Geral da União – Edifício Siderbrás

Setor de Autarquias Sul (SAS),, Quadra 01, Bloco E, – Edifício Siderbrás

Brasília/DF - CEP: 70070-906

Controladoria Regional da União no Estado do Acre 
End.: Rua Marechal Deodoro, nº 340, Ed. do Ministério da Fazenda, 7º andar - Centro
Rio Branco/AC - CEP: 69.900-210 
Tel: (68) 3223-2901 / 3224-4748
Fax: (68) 3224-4748
E-mail: cguac@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas
End.: Avenida Comendador Gustavo Paiva, nº 2.789, Salas 409 a 414, Ed. Norcon Empresarial, Mangabeiras 
Maceió/AL - CEP: 57.038-000
Tel: (82) 3311-2500 
Fax: (82) 3311-2510
E-mail: cgual@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado do Amapá 
End.: Rua Odilardo Silva (cruzamento com a Coarcy Nunes) nº 2110, 3º piso, Bairro Centro.
Macapá/AP - CEP: 68.900-151
Tel: (96) 3198-2717 ramais: 2720 / 2713 / 2714 / 2715 / 2718 / 2719
Fax: (96) 3223-3083 (fone/fax)
E-mail: cguap@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas
End.: Av. Japurá, nº 329 - Centro
Manaus/AM - CEP: 69.025-020
Tel: (92) 3233-6628 / 6252
E-mail: cguam@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia
End.: Avenida Frederico Pontes, s/nº, Ed. Min. da Fazenda, 2º andar, Sala 200 - Comércio
Salvador/BA - CEP: 40.015-902
Tel: (71) 3254-5211 / (71) 3254-5212
Fax: (71) 3254-5223
E-mail: cguba@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará
End.: Rua Barão de Aracati, nº 909, 8º andar - Bairro Aldeota
Fortaleza/CE - CEP: 60.115-081 
Tel: (85) 3878-3800
Fax: (85) 3878-3824 / 3878-3822 
E-mail: cguce@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo
End.: Rua Pietrangelo de Biase, nº 56, 4º andar, Sala 404 - Centro
Vitória/ES - CEP: 29.010-190
Tel: (27) 3211-5262
Fax: (27) 3222-4353
E-mail: cgues@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás
End.: Rua 02, n° 49, Ed. Walter Bittar - Centro 
Goiânia/GO - CEP: 74.013-020
Tel: (62) 3901-4360 / (62) 3901-4400
Fax: (62) 3901-4387
E-mail: cgugo@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão
End.: Avenida dos Holandeses, lote 08, Quadra 35, 1º, 2º e 3º Pavimentos - Bairro do Calhau 
São Luís/MA - CEP: 65.071-380
Tel: (98) 3194-2000
Fax: (98) 3194-2004
E-mail: cguma@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais
End.: Rua Timbiras, nº 1.778, Lourdes 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-061
Tel: (31) 3239-7200 
Fax: (31) 3239-7210
E-mail: cgumg@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul 
End.: Avenida Joaquim Murtinho, nº 65 - Centro
Campo Grande/MS - CEP: 79.002-100
Tel: (67) 3384-7777, Ramal 20
Fax: (67) 3384-7777, Ramal 21
E-mail: cgums@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso
End.: Avenida Vereador Juliano Costa Marques, nº 99, Prédio do Ministério da Fazenda, 2º andar - Bairro Bosque da Saúde
Cuiabá/MT - CEP: 78.050-250
Tel: (65) 3644-7473 / (65) 3615-2243
Fax: (65) 3644-8761
E-mail: cgumt@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Pará
End.: Avenida Nazaré, nº 220, Bairro: Nazaré
Belém/PA - CEP: 66035-115
Tel.: (91) 3222-1892
Fax: (91) 3222-9446
E-mail: cgupa@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba
End.: Avenida Presidente Epitácio Pessoa – Térreo nº 3883, Bairro Miramar. Ed. Sede da CGU.
João Pessoa/PB - CEP: 58.032-000 
Tel: (83) 3244-2164 / (83) 3216-4431
Fax: (83) 3243-0070
E-mail: cgupb@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná 
End.: Rua Marechal Deodoro, n° 555, 5º andar
Curitiba/PR - CEP: 80.020-911
Tel: (41) 3320-8385 / (41) 3320-8386
Fax: (41) 3224-8468
E-mail: cgupr@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco
End.: Avenida Conde da Boa Vista, nº 800, Ed. Apolônio Sales, 11º andar - Boa Vista 
Recife/PE - CEP: 50.060-004
Tel: (81) 3222-4460 / (81) 3423-5277 
Fax: (81) 3797-5446
E-mail: cgupe@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí
End.: Praça Marechal Deodoro, s/nº, Ed. Ministério da Fazenda, 2º andar
Teresina/PI - CEP: 64.000-160
Tel: (86) 3221-5080 / (86) 3215-8126
Fax: (86) 3215- 8129
E-mail: cgupi@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro
End.: Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375, Ed. Palácio da Fazenda, 7º andar, Sala 711 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-010 
Tel: (21) 3805-3700 / (21) 3805-3702 / (21) 3805-3707
Fax: (21) 3805-3751 
E-mail: cgurj@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte
End.: Esplanada Silva Jardim, nº 109, 2º andar - Bairro Ribeira
Natal/RN - CEP: 59.012-090
Tel: (84) 3220-2260 / (84) 3220-2360 / (84) 3220-3209 
Fax: (84) 3220-2321
E-mail: cgurn@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul
End.: Avenida Loureiro da Silva, nº 445, Ed.Ministério da Fazenda, 7° andar, Sala 704 
Porto Alegre/RS - CEP: 90.013-900 
Tel: (51) 3455-2762 / (51) 3455-2770 / (51) 3455-2771
Fax: (51) 3455-2780
E-mail: cgurs@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia
End.: Avenida Calama, nº 3.775 - Bairro da Embratel
Porto Velho/RO - CEP: 76.820-781
Tel: (69) 3217-5600 / (69) 3217-5647 / (69) 3217-5639 
Fax: (69) 3217-5648
E-mail: cguro@cgu.gov.br 

Controladoria Regional da União no Estado de Roraima
End.: Avenida Capitão Ene Garcez, nº 1.024 - São Francisco 
Boa Vista/RR - CEP: 69.305-135
Tel.: (95) 3624-4310 (Gabinete) / (95) 3624-2114 (Apoio) / (95) 3624-5581 (Ações de Controle) / (95) 3624-4029 (NAP) / (95) 3624-4029 (NAP)
Fax: (95) 3624-2114
E-mail: cgurr@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina
End.: Rua Nunes Machado, nº 192, 3º andar - Centro
Florianópolis/SC - CEP: 88.010-460
Tel: (48) 3251-2000 / (48) 3251-2015
Fax: (48) 3251-2012
E-mail: cgusc@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo
End.: Avenida Prestes Maia, nº 733, 14º andar, Sala 1403 - Centro
São Paulo/SP - CEP: 01.031-001 
Tel: (11) 3227-8834 / (11) 2113-2501 / (11) 3227-8769 (Gabinete) 
Fax: (11) 3227-7021
E-mail: cgusp@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe
End.: Praça Graccho Cardoso, nº 44 - Bairro São José 
Aracaju/SE - CEP: 49.015-180
Tel: (79) 3214-3156 / (79) 3214-5509 / (79) 3214-3855 
Fax: (79) 3214-3156
E-mail: cguse@cgu.gov.br

Controladoria Regional da União no Estado de Tocantins
End.: Quadra 103 Norte, Rua NO 05, Lote 13, Ed. Ranzi - Centro 
Palmas/TO - CEP: 77.001-020
Tel.: (63) 3901-2231(Gabinete) / (63) 3901-2236 (Apoio) 
Ações de Controle: (63) 3901-2230/ 2231/ 2232/ 2234/ 2235/ 2236
Fax: (63) 3901-2233
E-mail: cguto@cgu.gov.br

 2 / 95

