EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 117/14

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e acessórios sanitários.

Valor Total Estimado: R$ 168.660,68 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 16/6/2014 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 3/7/2014 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	9

10. DA HABILITAÇÃO	10

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	12

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	14

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	15

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DEPREÇOS	56

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	60

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	62

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	68

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	73

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	74

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 117.288/2013, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como –RPL- aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003, pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e acessórios sanitários, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# 4.3.1.		As propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - A proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

# Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

b)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

c) 	Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar 123, de 2006, art. 44, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do grupo as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# Respeitada a ordem de classificação, também serão consignados na Ata de Registro de Preços os preços das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão ao preço da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

O material a ser potencialmente adquirido por meio do(s) Registro(s) de Preço(s) decorrente(s) desta licitação será utilizado na manutenção das instalações hidrossanitárias da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2014/2015.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 (Itens 1 a 33)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA

ITEM 1	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° com bucha metálica de latão, liso e rosca fêmea tipo BSP, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010, 5626:1998 e NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 2	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 mm X ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho soldável/roscável, com bucha de latão, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 20 mm x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 3	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 mm X ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

MATERIAL(IS): PVC.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010, 5626:1998 e NM-ISO 7-1:1996.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 20 mm x 1/2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 mm X 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): curto; com bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 mm X 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): curto; com bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 1 ¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 mm X 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO:em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): curto; liso e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010, 5626:1998 e NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 1 ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 90

ITEM 8	ADAPTADOR DE PVC - 75 mm X 2½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO :para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador liso e rosca macho, fabricado conforme norma ABNT NBR 5648:2010, 5626:1998 e NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75 mm x 2 ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S):j oelho 45° soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 45° X Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 12	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 45° X Ø 60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 13	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho fabricado conforme as normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 380

ITEM 14	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 20 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 15	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 16	LUVA REDUÇÃO PVC DE 40 mm X 25 mm - ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de redução soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm X 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 17	LUVA REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 32 mm - ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de redução soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm X 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 18	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 19	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 20	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 21	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 22	TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S) :Ø 50 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 23	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 24	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 mm X 32 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S):t ê com redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 25	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

ITEM 26	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 27	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S) :Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 28	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 29	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 mm X 6 m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 110 mm x 6 m de comprimento, espessura mínima de 6,1 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 30	TAMPÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap) soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho fabricado conforme as normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 32	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria

CARACTERÍSTICA(S): joelho fabricado conforme as normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 90° x 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 33	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): curto, liso e rosca macho, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010, 5626:1998 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm x 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

GRUPO 2 (Itens 34 a 70)	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE

ITEM 34	TUBO DE COBRE Ø 22 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206:2010.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 35	TUBO DE COBRE Ø 28 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206:2010.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 15

ITEM 36	TUBO DE COBRE Ø 42 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206:2010.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 42 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,80 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 30

ITEM 37	TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206:2010.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 54 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,90 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

ITEM 38	TUBO DE COBRE Ø 79 mm X 5 m

MARCA DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206:2010.

MATERIAL: cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 79 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 1,20 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 25

ITEM 39	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre Ø 22 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 5 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 40	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre Ø 28 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 5 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 41	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 28 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 42	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 42 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 43	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 54 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 44	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 66 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MEDIDA(S): 2,00 m  x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 45	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): 28 mm x 22 mm de diâmetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 46	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO NPT DE 22 mm X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x ponta, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm X ¾".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 200

ITEM 47	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 mm X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x ponta, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 111720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 48	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35 mm X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x rosca, rosca macho tipo BSP, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 35mm x 1¼".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 49	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 mm X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x rosca, rosca macho tipo BSP, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm x 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 50	CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 79 mm X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x rosca, rosca macho tipo BSP, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 79 mm X 3".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 51	COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre em ângulo de 90º por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 15 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 52	COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre em ângulo de 90º por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

ITEM 53	COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre em ângulo de 90º por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 54	COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre em ângulo de 90º por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 55	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/707-3.

APLICAÇÃO: para terminal soldável com rosca BSP em ângulo de 90º em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x rosca fêmea tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 1/2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 56	LUVA DE COBRE DE 15 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: cobre.

MEDIDA(S): Ø 15 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 57	LUVA DE COBRE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 22 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 58	LUVA DE COBRE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 28 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 59	LUVA DE BRONZE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para unir tubos de cobre por soldagem em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): cobre.

MEDIDA(S): Ø 35 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 60	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/764.

APLICAÇÃO: para misturar água quente à água fria em duchas ou bicas de banheiras em instalações hidráulicas de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê dupla curva (misturador), sem anel, bolsa central para junta soldável e bolsas laterais com rosca fêmea BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø  ¾" x 22 mm x ¾".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 61	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/712.

APLICAÇÃO: soldável, com derivações contendo rosca fêmea em ângulo de 90º para ser usado em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): tê com rosca fêmea central de redução, bolsa x rosca fêmea tipo BSP x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x ½" x 22 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 62	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 63	UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 64	UNIÃO DE BRONZE DE 42 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø 42 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 65	UNIÃO DE BRONZE DE 66 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união flangeada, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 66	UNIÃO DE BRONZE DE 79 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união flangeada, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 79 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 67	UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 68	UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre em local onde está prevista desmontagem para manutenção em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): união, bolsa x bolsa, sem anel, soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 69	PROLONGADOR DE BRONZE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/PROLONGADOR LONGO - 732.

APLICAÇÃO: para interligações de cavaletes, torneiras, chuveiros e de materiais em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): prolongador longo, roscável, rosca fêmea e macho tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 70	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

CARACTERÍSTICA(S): fio de solda de 2,4 mm a base de estanho e cobre; para soldagem de tubos de cobre e conexões de cobre/bronze; sem chumbo; com teor de estanho conforme NBR 5883:1982 (97% de estanho e 3% de cobre).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolos com peso líquido de 500 g.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 15

GRUPO 3 (Itens 71 a 76)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO

ITEM 71	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr série reforçada, bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688:2010 e 8160:1999.

MATERIAL: PVC.

COR: cinza claro.

MEDIDA(S): Ø 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 72	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688:2010 e 8160:1999.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 73	LUVA PVC ESGOTO DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688:2010 e 8160:1999.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branco.

MEDIDA(S): Ø 40 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 74	LUVA PVC ESGOTO DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): série normal, bolsas tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688:2010 e 8160:1999.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branco.

MEDIDA(S): Ø 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 75	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação).

CARACTERÍSTICA(S): luva simples série reforçada, ponta e bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688:2010 e 8160:1999.

MATERIAL: PVC.

COR: cinza claro.

MEDIDA(S): Ø 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 76	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para juntas elásticas de tubos e conexões em pvc rígido.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 1.000 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: POTE

Quantidade: 32

GRUPO 4 (Itens 77 a 85)	METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

ITEM 77	TORNEIRA BOIA Ø 1¼"

MARCA/MODELO:DECA/1350.

APLICAÇÃO: para utilização em caixa d'água.

MATERIAL(IS): corpo em bronze com boia plástica; sede postiça em acetal; haste e corpo em bronze; balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 78	TORNEIRA BOIA Ø 2"

MARCA/MODELO: DECA/1350.

APLICAÇÃO: para utilização em caixa d'água.

MATERIAL(IS): corpo em bronze com boia plástica; sede postiça em acetal; haste e corpo em bronze; balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 79	DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W

CARACTERÍSTICA(S): com 3 (três) posições de temperatura; pressão de funcionamento: 1 m.c.a a 40 m.c.a.; dotado de chicote com fio para aterramento; atendimento a NBR 12483:1992; proteção IP 24; apropriado para utilização de proteção residual de 30 mA.

ACESSÓRIO(S): deverá vir acompanhado de mangueira, chuveirinho e redutor de pressão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 80	SUBCONJUNTO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA

MARCA/MODELO: DECA/4260.000.

APLICAÇÃO: para ducha higiênica.

MEDIDA(S): 1/2 pol x 1,20 m (bitola x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: cromada.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 75

ITEM 81	SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/SCJ REPARO - 4686-924.

APLICAÇÃO: para válvulas de descarga HYDRA LUXO 2520/2530 Ø 1½".

DESCRIÇÃO: subconjunto completo dotado de todos os componentes para reparo da válvula.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

ITEM 82	SUBCONJUNTO REPARO DE DUCHA HIGIÊNICA

MARCA/MODELO: DECA/4906.303.

APLICAÇÃO: para reparo de ducha higiênica, 1984 C ACT C50, marca Deca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 20

ITEM 83	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO

MARCA/MODELO: DECA/4690.006.

APLICAÇÃO: para reparo de torneira 1180 C e válvula de mictório 2580 C, linha Decalux.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 84	TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO

APLICAÇÃO: para instalação de chuveiro.

MATERIAL: alumínio anodizado.

MEDIDA(S): bitola com ½" de diâmetro; 40 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo roscável, com canopla e luva.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 85	SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO ÊMBOLO - CÓDIGO DA PEÇA 4402-634

APLICAÇÃO: para reparo em válvulas de descarga Hydra Master Ø 1½".

MATERIAL(IS): plástico de engenharia.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 20

GRUPO 5 (Itens 86 a 90)	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

ITEM 86	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço-carbono com solda longitudinal; fabricado conforme norma ABNT NBR 5580:2013, classe "M";  com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996:1984; com extremidades roscadas, tipo BSP executado conforme norma NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 2.1/2" x 6 m (diâmetro x comprimento), classe "M", espessura mínima de 3,75 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

ITEM 87	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580:2013, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996:1984, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 2" x 6 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima de 3,75 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: TUBO

Quantidade: 35

ITEM 88	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2"

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água quente e fria), de gás e de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943:2000, 6590:1981 e NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL: ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme normas NBR 5996:1984 e 6323:2007; bronze.

MEDIDA(S): 2"; comprimento mínimo de 78 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 89	PLUG GALVANIZADO DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): plugue (bujão), rosca macho tipo BSP, fabricado conforme as normas ABNT-NBR 6943:2000, 6590:1981 e NM-ISO 7-1:1996.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme as normas NBR 5996:1984 e 6323:2007.

MEDIDA(S): ½" de diâmetro; comprimento mínimo de 18 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): apresentação de certificação pelo fabricante.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 90	ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RIDGID/ROSCA-CORTE REF. 59652.

APLICAÇÃO: utilizado na execução de roscas e outras usinagens pesadas, inclusive em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICA(S): óleo com a função específica de esfriar os trabalhos, permitir rapidamente a remoção do metal cortado, produzir um acabamento bom, evitando que as limalhas se prendam nos cossinetes, de modo a prolongar sua vida útil.

EMBALAGEM:5 L.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 3

GRUPO 6 (Itens 91 a 98)	TINTAS E ACESSÓRIOS

ITEM 91	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS; CORAL; YPIRANGA.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): alto brilho; diluível em aguarrás; aplicável com rolo de espuma ou pincel; alto poder de cobertura; tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas.

MATERIAL(IS): resina alquídica; pigmentos orgânicos e inorgânicos; secantes isentos de chumbo; aditivos e solventes alifáticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 10

ITEM 92	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS; CORAL; YPIRANGA.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação com rolo de espuma ou pincel, alto poder de cobertura, tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas, rendimento "premium"; alto brilho, diluível em aguarrás.

MATERIAL(IS): resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 10

ITEM 93	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - PRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS, CORAL, YPIRANGA.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação com rolo de espuma ou pincel, tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas; alto brilho, diluível em aguarrás.

MATERIAL: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos.

COR(ES): preto, alto brilho.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 15

ITEM 94	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação com rolo de espuma ou pincel, alto poder de cobertura, tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas, acetinada, diluível em aguarrás.

MATERIAL: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos.

COR(ES): marrom tabaco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 10

ITEM 95	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CORAL.

APLICAÇÃO: para uso em substratos ferrosos com atuação anticorrosiva e decorativa.

CARACTERÍSTICA(S): à base de resina alquídica; utilizável como fundo e acabamento; acabamento em alto brilho.

MATERIAL(IS): resina alquídica; pigmentos orgânicos e inorgânicos secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 20

ITEM 96	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS; TIGRE.

APLICAÇÃO: em serviços de pintura utilizando esmaltes sintéticos e vernizes.

MATERIAL(IS): 100% poliéster resistente a solvente; espuma de densidade 28 kg/m³ (D-28); cabo metálico.

MEDIDA(S): 50 mm x 37 mm, de comprimento x diâmetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 97	ROLO DE ESPUMA DE 9 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS; TIGRE.

APLICAÇÃO: em serviços de pintura utilizando esmaltes sintéticos e vernizes.

MATERIAL(IS): 100% poliéster resistente a solvente; espuma de densidade 28 kg/m³ (D-28); cabo metálico.

MEDIDA(S): 90 mm x 37 mm, de comprimento x diâmetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 98	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS; TIGRE.

APLICAÇÃO: pinturas em geral.

MEDIDA(S): 2"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

GRUPO 7 (Itens 99 a 110)   BÁSICOS E ACESSÓRIOS

ITEM 99	REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾"

MARCA/MODELO: DECA/4416 202.

APLICAÇÃO: para controle do fluxo de água das instalações hidráulicas.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 15704-1:2011.

MATERIAL: corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø ¾".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 100	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/4509 202.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 15705:2009.

MATERIAL(IS): corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø ¾"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 101	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2"

MARCA/MODELO: DECA/1502 B.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria, pneumática e de líquidos industriais.

CARACTERÍSTICA(S): uso semi-industrial, fabricado conforme normas ABNT NBR 15705:2009.

MATERIAL(IS): corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 102	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼"

MARCA/MODELO: DECA/4509 402.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 15705:2009.

MATERIAL(IS): corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø 1 ¼”

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 103	REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½"

MARCA/MODELO: DECA/4509 102.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705:2009.

MATERIAL: corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 104	REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1"

MARCA/MODELO: DECA/4509.302.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): base completa do registro de gaveta, dotada de mecanismo de vedação com materiais de engenharia; fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705:2009.

MATERIAL(IS): corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 105	REGISTRO DE ESFERA DE 2"

MARCA/MODELO: DECA/1552 B.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria, pneumática e de líquidos industriais.

MATERIAL: corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 106	REGISTRO DE ESFERA DE 3"

MARCA/MODELO: DECA/1552 B.

APLICAÇÃO: para instalação hidráulica de água quente e fria, pneumática e de líquidos industriais.

MATERIAL: corpo em bronze.

MEDIDA(S): Ø 3".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 107	ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"

MARCA/MODELO: DECA/4900 C40 PQ CR LINHA TARGA.

APLICAÇÃO: para acabamento de registros de gaveta.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento completo.

MATERIAL(IS): latão cromado.

MEDIDA(S): para registros de Ø ½”, ¾” e 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 220

ITEM 108	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.1/2" E 1.1/4"

MARCA/MODELO: DECA/REF. 4900 C40 GD.

APLICAÇÃO: para acabamento de registros de gaveta.

CARACTERÍSTICA(S):acabamento completo.

MATERIAL: latão cromado.

MEDIDA(S): para registros de Ø 1 ½” e 1 ¼”

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 109	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/4"

MARCA: MIPEL.

APLICAÇÃO: para água potável, classe de pressão ANSI 200 psi.

CARACTERÍSTICA(S): classe 125/200, fabricada conforme a norma ABNT NBR 15055:2010.

MATERIAL(IS): corpo e disco metálico em bronze, mola em aço inox, porca do disco em latão.

MEDIDA(S): Ø 1 1/4".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 110	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2"

MARCA: MIPEL.

APLICAÇÃO: para água potável, classe de pressão 400 psi.

CARACTERÍSTICA(S):classe 200/400, fabricada conforme a norma ABNT NBR 15055:2010.

MATERIAL(IS): corpo, disco metálico, tampa, porca de união e guia do disco em bronze, disco renovável em PTFE e disco metálico e sede postiça em aço inox; sem portinhola.

MEDIDA(S): Ø 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

GRUPO 8 (Itens 111 a 117)	LOUÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM 111	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - P9 - DECA - RAVENA

MARCA/MODELO: DECA/LINHA RAVENA P.9.

CARACTERÍSTICA(S): bacia convencional; sifão reduzido proporcionando uma descarga de 6 litros por funcionamento.

COR(ES): branco gelo - GE17.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 112	BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA

MARCA/MODELO: DECA/LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P510.

CARACTERÍSTICA(S): sem abertura frontal.

COR(ES): branco gelo - GE17.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 113	ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51

MARCA/MODELO: DECA/LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP51.

CARACTERÍSTICA(S): sem abertura frontal.

COR(ES):branco gelo - GE17.

MATERIAL(IS): assento em poliéster; conjunto de fixação cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 114	KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CELITE/00966.

APLICAÇÃO: para fixação de tanques, bacias, bidês, lavatórios e mictórios.

CARACTERÍSTICA(S): kit composto por duas garras de nylon, parafusos e buchas para fixação na parede e parafusos para fixação na louça sanitária.

MATERIAL: nylon, latão, aço e plástico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: duas garras de nylon, seis parafusos e seis buchas para fixação na parede, dois parafusos e duas buchas com suas respectivas arruelas para fixação na louça.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com idendificação e quantidade do material

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 10

ITEM 115	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1602.C.PLA.

APLICAÇÃO: para lavatório ou cuba.

CARACTERÍSTICA(S): metálica, cromada, com porta arruela metálica, sem ladrão e com tampão plástico; fabricada conforme a NBR ABNT 15423:2006.

MEDIDA(S):1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 46

ITEM 116	SIFÃO DE 1" X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1680C.

APLICAÇÃO: para lavatório ou pia.

MATERIAL: latão cromado.

MEDIDA(S):1 X 1.1/4 POL de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: dotado de canopla.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 117	TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE/11205208; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água fria); acoplamento do tubo de descarga à válvula de descarga.

CARACTERÍSTICA(S): tubo com virola para ligação com a válvula de descarga; acoplado com joelho azul de 38 mm x 40 mm e anel de vedação; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branco e azul.

MEDIDA(S): 38 mm x 83,2 mm (diâmetro x comprimento), aproximadamente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

GRUPO 9 (Itens 118 e 119)	DIVERSOS

ITEM 118	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ESGOTO

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção.

CARACTERÍSTICA(S): tipo pesado; com requadro; com inscrição "ESGOTO".

MATERIAL(IS): ferro fundido dúctil.

MEDIDA(S): 550 mm x 480 mm x 25 mm (comprimento x largura x altura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 119	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ÁGUAS PLUVIAIS

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção.

CARACTERÍSTICA(S): tipo pesado; com requadro; com inscrição "ÁGUAS PLUVIAIS".

MATERIAL(IS): ferro fundido dúctil.

MEDIDA(S): 550 mm x 480 mm x 25 mm (comprimento x largura x altura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos indicadas nas especificações dos itens 77,78, 80 a 83 e 85 do Grupo 4; itens 99 a 110 do Grupo 7 e itens 111 a 113 do Grupo 8 são aquelas que devem, necessariamente, ser oferecidas pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao grupo ofertado.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

    - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão do(s) bem(ns) objeto da Ata de Registro de Preços a Coordenação de Engenharia de Obras do  Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizada no edifício Anexo I, 18º andar , que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, observado o disposto no item 1.2 deste Título, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Respeitada a ordem de classificação, serão registrados na Ata de Registro de Preços:

- os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva;

- os preços e os quantitativos das licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao da licitante mais bem classificada.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata a alínea “b” do item 1.2, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - O registro a que se refere a alínea “b” do item 1.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão da licitante mais bem classificada.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - Para compor o cadastro de reserva, a licitante deverá manifestar-se mediante solicitação dirigida ao Pregoeiro pelo endereço cpl@camara.leg.br, no prazo de 1 (um) dia útil após o encerramento da sessão.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - A licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, quando devidamente notificadas, deverão, no prazo máximo de cinco dias úteis, assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora ou quaisquer das licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora fornecerão à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicarão o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da vencedora e, se for o caso, as propostas das licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

a)	cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)	responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

c)	respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

d)            substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, nos termos do item 1.2 do Anexo n. 2, não assinem a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Pela recusa, a qualquer tempo, na entrega parcial ou total, fica igualmente a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto requisitado e não entregue  sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 117/14

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e acessórios sanitários.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO /ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 33) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X ¾" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 2 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 mm X ½" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 3 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 4 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 mm X ½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 5 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 mm X 1" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 6 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 mm X 1¼" |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| ITEM 7 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 mm X 1½" |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| ITEM 8 | ADAPTADOR DE PVC - 75 mm X 2½" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 9 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 mm |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 10 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 11 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 12 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 13 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 mm |  |  | PÇ | 380 |  |  |
| ITEM 14 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 15 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 16 | LUVA REDUÇÃO PVC DE 40 mm X 25 mm - ÁGUA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 17 | LUVA REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 32 mm - ÁGUA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 18 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 19 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 20 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 21 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 22 | TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 25 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 23 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 24 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 mm X 32 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 25 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm |  |  | PÇ | 180 |  |  |
| ITEM 26 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 27 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 28 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 29 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 mm X 6 m |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 30 | TAMPÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 31 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 32 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 33 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60MMX 2” |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 34 a 70) | TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 34 | TUBO DE COBRE Ø 22 mm |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 35 | TUBO DE COBRE Ø 28 mm |  |  | TB | 15 |  |  |
| ITEM 36 | TUBO DE COBRE Ø 42 mm |  |  | TB | 30 |  |  |
| ITEM 37 | TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m |  |  | TB | 10 |  |  |
| ITEM 38 | TUBO DE COBRE Ø 79 mm X 5 m |  |  | TB | 25 |  |  |
| ITEM 39 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 40 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 41 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 42 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 43 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 44 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 45 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 46 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO NPT DE 22 mm X ¾" |  |  | U | 200 |  |  |
| ITEM 47 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 mm X 1" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 48 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35 mm X 1¼" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 49 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 mm X 2" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 50 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 79 mm X 3" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 51 | COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 52 | COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM |  |  | PÇ | 180 |  |  |
| ITEM 53 | COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 54 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 55 | COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 56 | LUVA DE COBRE DE 15 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 57 | LUVA DE COBRE DE 22 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 58 | LUVA DE COBRE DE 28 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 59 | LUVA DE BRONZE DE 35 MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 60 | TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 61 | TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 62 | UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 63 | UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 64 | UNIÃO DE BRONZE DE 42 MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 65 | UNIÃO DE BRONZE DE 66 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 66 | UNIÃO DE BRONZE DE 79 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 67 | UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 68 | UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 69 | PROLONGADOR DE BRONZE ½" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 70 | SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 |  |  | RL | 15 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 71 a 76) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 71 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 72 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 73 | LUVA PVC ESGOTO DN 40 |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 74 | LUVA PVC ESGOTO DN 50 |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 75 | LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 76 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES |  |  | PO | 32 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 77 a 85) | METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 77 | TORNEIRA BOIA Ø 1¼" | DECA | 1350 | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 78 | TORNEIRA BOIA Ø 2" | DECA | 1350 | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 79 | DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 80 | SUBCONJUNTO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA | DECA | 4260.000 | CJ | 75 |  |  |
| ITEM 81 | SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" | DECA | SCJ REPARO 4686.924 | CJ | 40 |  |  |
| ITEM 82 | SUBCONJUNTO REPARO DE DUCHA HIGIÊNICA | DECA | 4906.303 | CJ | 20 |  |  |
| ITEM 83 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO | DECA | 4690.006 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 84 | TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 85 | SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" | DECA | SUBCONJUNTO ÊMBOLO 4402.634 | CJ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 86 a 90) | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 86 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" |  |  | TB | 20 |  |  |
| ITEM 87 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" |  |  | TB | 35 |  |  |
| ITEM 88 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 89 | PLUG GALVANIZADO DE ½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 90 | ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L |  |  | GL | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 91 a 98) | TINTAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 91 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO |  |  | GL | 10 |  |  |
| ITEM 92 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO |  |  | GL | 10 |  |  |
| ITEM 93 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - PRETO |  |  | GL | 15 |  |  |
| ITEM 94 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO |  |  | GL | 10 |  |  |
| ITEM 95 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL |  |  | GL | 20 |  |  |
| ITEM 96 | ROLO DE ESPUMA DE 5 CM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 97 | ROLO DE ESPUMA DE 9 CM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 98 | TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 99 a 110) | BÁSICOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 99 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" | DECA | 4416202 | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 100 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾" | DECA | 4509202 | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 101 | REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2" | DECA | 1502 B | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 102 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" | DECA | 4509402 | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 103 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" | DECA | 4509102 | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 104 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" | DECA | 4509.302 | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 105 | REGISTRO DE ESFERA DE 2" | DECA | 1552 B | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 106 | REGISTRO DE ESFERA DE 3" | DECA | 1552 B | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 107 | ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" | DECA | 4900 C40 PQ CR LINHA TARGA | PÇ | 220 |  |  |
| ITEM 108 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.1/2" E 1.1/4" | DECA | 4900 C40 GD | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 109 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/4" | MIPEL |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 110 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2" | MIPEL |  | PÇ | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 111 a 117) | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 111 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - P9 - DECA - RAVENA | DECA | LINHA RAVENA P9 | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 112 | BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA | DECA | LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P510 | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 113 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51 | DECA | LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP51 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 114 | KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIOS |  |  | CJ | 10 |  |  |
| ITEM 115 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO |  |  | PÇ | 46 |  |  |
| ITEM 116 | SIFÃO DE 1" X 1¼" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 117 | TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA) |  |  | CJ | 40 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 (Itens 118 e 119) | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 118 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ESGOTO |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 119 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Brasília,     de                     de 2014.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 33) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| ITEM 1 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X ¾" | PÇ | 20 | 3,33 | 66,60 |
| ITEM 2 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 20 mm X ½" | PÇ | 50 | 3,07 | 153,50 |
| ITEM 3 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm | PÇ | 30 | 14,96 | 448,80 |
| ITEM 4 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 mm X ½" | PÇ | 20 | 0,06 | 1,20 |
| ITEM 5 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 mm X 1" | PÇ | 50 | 0,87 | 43,50 |
| ITEM 6 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 mm X 1¼" | PÇ | 70 | 1,67 | 116,90 |
| ITEM 7 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 mm X 1½" | PÇ | 90 | 2,17 | 195,30 |
| ITEM 8 | ADAPTADOR DE PVC - 75 mm X 2½" | PÇ | 40 | 9,15 | 366,00 |
| ITEM 9 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 mm | PÇ | 80 | 0,74 | 59,20 |
| ITEM 10 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 mm | PÇ | 50 | 1,89 | 94,50 |
| ITEM 11 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50 mm | PÇ | 30 | 3,57 | 107,10 |
| ITEM 12 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60 mm | PÇ | 20 | 12,42 | 248,40 |
| ITEM 13 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 mm | PÇ | 380 | 0,08 | 30,40 |
| ITEM 14 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm | PÇ | 30 | 0,35 | 10,50 |
| ITEM 15 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm | PÇ | 100 | 0,43 | 43,00 |
| ITEM 16 | LUVA REDUÇÃO PVC DE 40 mm X 25 mm - ÁGUA | PÇ | 15 | 1,62 | 24,30 |
| ITEM 17 | LUVA REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 32 mm - ÁGUA | PÇ | 15 | 2,41 | 36,15 |
| ITEM 18 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm | PÇ | 40 | 6,39 | 255,60 |
| ITEM 19 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm | PÇ | 10 | 12,74 | 127,40 |
| ITEM 20 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm | PÇ | 10 | 11,30 | 113,00 |
| ITEM 21 | LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm | PÇ | 10 | 14,14 | 141,40 |
| ITEM 22 | TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 25 mm | PÇ | 50 | 0,94 | 47,00 |
| ITEM 23 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | PÇ | 50 | 3,43 | 171,50 |
| ITEM 24 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 mm X 32 mm | PÇ | 30 | 7,03 | 210,90 |
| ITEM 25 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm | PÇ | 180 | 0,14 | 25,20 |
| ITEM 26 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm | PÇ | 40 | 1,78 | 71,20 |
| ITEM 27 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm | PÇ | 40 | 4,47 | 178,80 |
| ITEM 28 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm | PÇ | 40 | 5,59 | 223,60 |
| ITEM 29 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 mm X 6 m | TB | 40 | 279,38 | 11.175,20 |
| ITEM 30 | TAMPÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm | PÇ | 10 | 1,80 | 18,00 |
| ITEM 31 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50mm | PÇ | 20 | 3,27 | 65,40 |
| ITEM 32 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75mm | PÇ | 30 | 47,83 | 1.434,90 |
| ITEM 33 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60MMX 2” | PÇ | 50 | 5,31 | 265,50 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  | 16.569,95 |
| GRUPO 2 (Itens 34 a 70) | TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE |  |  |  |  |
| ITEM 34 | TUBO DE COBRE Ø 22 mm | TB | 40 | 123,14 | 4.925,60 |
| ITEM 35 | TUBO DE COBRE Ø 28 mm | TB | 15 | 156,57 | 2.348,55 |
| ITEM 36 | TUBO DE COBRE Ø 42 mm | TB | 30 | 301,23 | 9.036,90 |
| ITEM 37 | TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m | TB | 10 | 404,81 | 4.048,10 |
| ITEM 38 | TUBO DE COBRE Ø 79 mm X 5 m | TB | 25 | 828,82 | 20.720,50 |
| ITEM 39 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m | PÇ | 80 | 1,51 | 120,80 |
| ITEM 40 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m | PÇ | 50 | 1,92 | 96,00 |
| ITEM 41 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m | PÇ | 30 | 3,22 | 96,60 |
| ITEM 42 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m | PÇ | 40 | 3,79 | 151,60 |
| ITEM 43 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m | PÇ | 30 | 5,69 | 170,70 |
| ITEM 44 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m | PÇ | 20 | 8,85 | 177,00 |
| ITEM 45 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm | PÇ | 40 | 3,52 | 140,80 |
| ITEM 46 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO NPT DE 22 mm X ¾" | U | 200 | 5,51 | 1.102,00 |
| ITEM 47 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 mm X 1" | PÇ | 80 | 8,35 | 668,00 |
| ITEM 48 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35 mm X 1¼" | PÇ | 50 | 13,43 | 671,50 |
| ITEM 49 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 mm X 2" | PÇ | 40 | 34,16 | 1.366,40 |
| ITEM 50 | CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 79 mm X 3" | PÇ | 20 | 89,76 | 1.795,20 |
| ITEM 51 | COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM | PÇ | 30 | 2,15 | 64,50 |
| ITEM 52 | COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM | PÇ | 180 | 4,63 | 833,40 |
| ITEM 53 | COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM | PÇ | 80 | 7,92 | 633,60 |
| ITEM 54 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM | PÇ | 20 | 18,09 | 361,80 |
| ITEM 55 | COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" | PÇ | 80 | 7,95 | 636,00 |
| ITEM 56 | LUVA DE COBRE DE 15 MM | PÇ | 10 | 1,26 | 12,60 |
| ITEM 57 | LUVA DE COBRE DE 22 MM | PÇ | 30 | 2,37 | 71,10 |
| ITEM 58 | LUVA DE COBRE DE 28 MM | PÇ | 30 | 4,10 | 123,00 |
| ITEM 59 | LUVA DE BRONZE DE 35 MM | PÇ | 15 | 9,76 | 146,40 |
| ITEM 60 | TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL | PÇ | 15 | 20,86 | 312,90 |
| ITEM 61 | TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½" | PÇ | 15 | 9,48 | 142,20 |
| ITEM 62 | UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM | PÇ | 25 | 13,70 | 342,50 |
| ITEM 63 | UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM | PÇ | 20 | 36,31 | 726,20 |
| ITEM 64 | UNIÃO DE BRONZE DE 42 MM | PÇ | 15 | 46,81 | 702,15 |
| ITEM 65 | UNIÃO DE BRONZE DE 66 MM | PÇ | 10 | 197,84 | 1.978,40 |
| ITEM 66 | UNIÃO DE BRONZE DE 79 MM | PÇ | 10 | 450,17 | 4.501,70 |
| ITEM 67 | UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM | PÇ | 25 | 20,20 | 505,00 |
| ITEM 68 | UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM | PÇ | 10 | 85,56 | 855,60 |
| ITEM 69 | PROLONGADOR DE BRONZE ½" | PÇ | 50 | 11,84 | 592,00 |
| ITEM 70 | SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 | RL | 15 | 34,81 | 522,195 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  | 61.699,45 |
| GRUPO 3 (Itens 71 a 76) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO |  |  |  |  |
| ITEM 71 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 5 | 22,61 | 113,05 |
| ITEM 72 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 | PÇ | 25 | 2,50 | 62,50 |
| ITEM 73 | LUVA PVC ESGOTO DN 40 | PÇ | 40 | 0,68 | 27,20 |
| ITEM 74 | LUVA PVC ESGOTO DN 50 | PÇ | 40 | 1,61 | 64,40 |
| ITEM 75 | LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 80 | 6,00 | 480,00 |
| ITEM 76 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES | PO | 32 | 22,91 | 732,12 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  | 1.480,27 |
| GRUPO 4 (Itens 77 a 85) | METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 77 | TORNEIRA BOIA Ø 1¼" | PÇ | 20 | 69,33 | 1.386,60 |
| ITEM 78 | TORNEIRA BOIA Ø 2" | PÇ | 5 | 105,08 | 525,40 |
| ITEM 79 | DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W | PÇ | 40 | 39,86 | 1.594,40 |
| ITEM 80 | SUBCONJUNTO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA | CJ | 75 | 104,40 | 7.830,00 |
| ITEM 81 | SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" | CJ | 40 | 23,40 | 936,00 |
| ITEM 82 | SUBCONJUNTO REPARO DE DUCHA HIGIÊNICA | CJ | 20 | 93,88 | 1.877,60 |
| ITEM 83 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO | PÇ | 30 | 69,95 | 2.098,50 |
| ITEM 84 | TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO | TB | 40 | 6,40 | 256,00 |
| ITEM 85 | SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" | CJ | 20 | 1,89 | 37,80 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  | 16.542,30 |
| GRUPO 5 (Itens 86 a 90) | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 86 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" | TB | 20 | 307,97 | 6.159,40 |
| ITEM 87 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | TB | 35 | 214,66 | 7.513,10 |
| ITEM 88 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" | PÇ | 5 | 90,96 | 454,80 |
| ITEM 89 | PLUG GALVANIZADO DE ½" | PÇ | 30 | 1,28 | 38,40 |
| ITEM 90 | ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L | GL | 3 | 177,81 | 533,43 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  | 14.699,13 |
| GRUPO 6 (Itens 91 a 98) | TINTAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 91 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO | GL | 10 | 58,25 | 582,50 |
| ITEM 92 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO | GL | 10 | 58,25 | 582,50 |
| ITEM 93 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - PRETO | GL | 15 | 58,25 | 873,75 |
| ITEM 94 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO | GL | 10 | 80,00 | 800,00 |
| ITEM 95 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL | GL | 20 | 57,83 | 1.156,60 |
| ITEM 96 | ROLO DE ESPUMA DE 5 CM | PÇ | 20 | 2,93 | 58,60 |
| ITEM 97 | ROLO DE ESPUMA DE 9 CM | PÇ | 10 | 3,68 | 36,80 |
| ITEM 98 | TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" | PÇ | 20 | 14,42 | 288,40 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  | 4.379,15 |
| GRUPO 7 (Itens 99 a 110) | BÁSICOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 99 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" | PÇ | 60 | 30,62 | 1.837,20 |
| ITEM 100 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾" | PÇ | 80 | 31,89 | 2.551,20 |
| ITEM 101 | REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2" | PÇ | 5 | 81,22 | 406,10 |
| ITEM 102 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" | PÇ | 5 | 54,93 | 274,65 |
| ITEM 103 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" | PÇ | 5 | 31,36 | 156,80 |
| ITEM 104 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" | PÇ | 5 | 45,68 | 228,40 |
| ITEM 105 | REGISTRO DE ESFERA DE 2" | PÇ | 20 | 130,66 | 2.613,20 |
| ITEM 106 | REGISTRO DE ESFERA DE 3" | PÇ | 5 | 501,17 | 2.505,85 |
| ITEM 107 | ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" | PÇ | 220 | 30,22 | 6.648,40 |
| ITEM 108 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.1/2" E 1.1/4" | PÇ | 20 | 36,98 | 739,60 |
| ITEM 109 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/4" | PÇ | 10 | 44,70 | 447,00 |
| ITEM 110 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2" | PÇ | 5 | 129,32 | 646,60 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  | 19.055,00 |
| GRUPO 8 (Itens 111 a 117) | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 111 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - P9 - DECA - RAVENA | PÇ | 40 | 133,87 | 5.354,80 |
| ITEM 112 | BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA | PÇ | 25 | 329,77 | 8.244,25 |
| ITEM 113 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51 | PÇ | 30 | 446,98 | 13.409,40 |
| ITEM 114 | KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIOS | CJ | 10 | 1,77 | 17,70 |
| ITEM 115 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO | PÇ | 46 | 26,03 | 1.197,38 |
| ITEM 116 | SIFÃO DE 1" X 1¼" | PÇ | 30 | 136,77 | 4.103,10 |
| ITEM 117 | TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA) | CJ | 40 | 5,12 | 204,80 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  | 32.531,43 |
| GRUPO 9 (Itens 118 e 119) | DIVERSOS |  |  |  |  |
| ITEM 118 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ESGOTO | PÇ | 10 | 85,20 | 852,00 |
| ITEM 119 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ÁGUAS PLUVIAIS | PÇ | 10 | 85,20 | 852,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$: |  |  |  |  | 1.704,00 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO R$: |  |  |  |  | 168.660,68 |

Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 117/2014, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LAVRADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E ACEITA PELA (EMPRESA), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, TAIS COMO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC; TUBOS E CONEXÕES DE COBRE; TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO; TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO; METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS.

Ao(s)                                     dia(s) do mês de                              de dois mil e quatorze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n.                       , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 117/14, com a Lei n. 8.666, de 21/6/93, daqui por diante denominada simplesmente LEI, com a Lei n. 10.520, de 17/7/02, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, doravante denominado REGULAMENTO, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/01, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892, de 23/1/13, publicado no D.O.U de 24/1/13, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 117/14, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, também, como empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, na seguinte ordem de classificação e nos seguintes quantitativos:

| GRUPO 1 (Itens 1 a 33) TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 2 (Itens 34 a 70) TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 3 (Itens 71 a 76) TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 4 (Itens 77 a 85) METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 5 (Itens 86 a 90) TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 6 (Itens 91 a 98) TINTAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 7 (Itens 99 a 110) BÁSICOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 8 (Itens 111 a 117) LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 9 (Itens 118 e 119) DIVERSOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 4 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A finalidade da presente Ata é o registro de preços para o fornecimento de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na CÂMARA, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e acessórios sanitários, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 117/14, denominado simplesmente EDITAL, e em seus Anexos, e na proposta vencedora.

Parágrafo único – A CÂMARA não se obriga a adquirir o objeto desta Ata do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O material objeto desta Ata deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas constantes do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da CÂMARA, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será de ___ (por extenso) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material, conforme proposta da requisitada.

Parágrafo terceiro – A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela CÂMARA imediatamente após o envio.

Parágrafo quarto – O material deverá ser entregue em dia de expediente normal da CÂMARA, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30, no Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da CÂMARA, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

Parágrafo quinto – É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

Parágrafo sexto – O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

Parágrafo sétimo – Caso o objeto ofertado seja importado, a CÂMARA poderá solicitar à requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de seu não recebimento.

Parágrafo oitavo – O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia do objeto desta Ata será o constante do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL, contado data do recebimento definitivo, observada a proposta da requisitada.

Parágrafo único – A requisitada deverá substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

Constituem obrigações da requisitada:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CÂMARA.

Parágrafo primeiro – Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da Requisitada, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos na presente Ata.

Parágrafo segundo – A Requisitada responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

Parágrafo terceiro – A Requisitada fica obrigada a apresentar à CÂMARA, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo quarto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento da obrigação assumida, podendo, inclusive, ensejar o cancelamento desta Ata, nos termos do disposto no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, omissão e outras faltas, mencionadas nesta Ata e no Anexo n. 3 ao EDITAL, serão aplicadas ao fornecedor registrado as multas e demais sanções previstas no referido dispositivo editalício, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, o art. 7º da Lei 10.520/02.

Parágrafo primeiro – Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo segundo – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo terceiro – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação do fornecedor registrado de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL, em seus anexos e nesta Ata;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CÂMARA; e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CÂMARA na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado no parágrafo segundo da Cláusula Terceira desta Ata.

Parágrafo nono – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CÂMARA ou recolhidos pelo fornecedor registrado à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Fica registrado o preço total de R$ (valor numérico e por extenso), considerando-se os preços unitários e os quantitativos constantes da proposta vencedora.

Parágrafo primeiro – O objeto aceito definitivamente pela CÂMARA será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

Parágrafo segundo – A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo terceiro – A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

Parágrafo quarto – O pagamento será efetuado com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

Parágrafo quinto – No caso de atraso de pagamento, desde que a requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CÂMARA encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

- EM = I x N x VP

- Na qual:

- EM = Encargos Moratórios;

- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP = Valor da parcela em atraso;

- I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

- I= _i__          I = 6/100       I = 0,00016438

- 365                  365

    - em que i = taxa percentual anual no valor de 6% a.a.

Parágrafo sexto – Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CÂMARA estará sujeito às retenções de que trata o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com a redação dada pelas Leis n. 9.711, de 1998, e n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Parágrafo sétimo – Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, deverá a comprovação ser anexada à respectiva fatura.

Parágrafo oitavo – As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Parágrafo nono – Ficam registrados, também, para todos os efeitos, os quantitativos constantes das propostas das empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do artigo 13 do RSRP, e conforme o previsto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições desta Ata;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela CÂMARA, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado, ainda, nas hipóteses previstas no artigo 78 da LEI, correspondente ao 126 do REGULAMENTO.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços o EDITAL, seus Anexos e a proposta vencedora cujo preço foi registrado.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto da presente Ata correrá à conta do(s) orçamento(s) dos exercícios de 2014/2015.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto desta Ata de Registro de Preços a Coordenação de Engenharia de Obras do  Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizada no edifício Anexo I, 18º andar , que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com ___ (valor numérico e por extenso) folhas cada uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2014.

Pela CÂMARA:					Pela Empresa vencedora:

Sérgio Sampaio C.de Almeida			(nome)

Diretor-Geral					          (cargo)

CPF n. 358.677.601-20		         	         (CPF)

Empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

1.	(nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

2.	(nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

3.	 (nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

Testemunhas: 1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 13 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro