EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 125/14

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros de bombas.

Valor Total Estimado: R$ 104.130,38 (centro e quatro mil cento e trinta reais e trinta e oito centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 27/06/2014 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 11/07/2014 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA PROPOSTA	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	6

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	6

7. DOS LANCES	6

8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO	7

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

10. DA HABILITAÇÃO	9

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	11

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	13

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	14

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DEPREÇOS	45

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	49

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	51

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	61

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	69

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	70

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 121.902/2013, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como –RPL- aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003, pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros de bombas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# 4.3.1. 	Para os itens não agrupados, as propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

# 4.3.2. 	Para os itens agrupados, as propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens e menor preço unitário para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

# Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Deverá integrar a proposta, para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv), declaração da licitante de que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

b)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

c) 	Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar 123, de 2006, art. 44, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item ou grupo, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# Respeitada a ordem de classificação, também serão consignados na Ata de Registro de Preços os preços das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão ao preço da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A contratação visa atender a demanda por materiais elétricos em virtude dos serviços de reforma e manutenção nos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2014/2015.

- DAS ESPECIFICAÇÕES

GRUPO 1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS (ITENS 1 a 13)

ITEM 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611000 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. CARACTERÍSTICA(S): módulo de interruptor simples; fixação por encaixe. TENSÃO: 250 V. CORRENTE NOMINAL: 10 A. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 188

ITEM 2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611001 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe. TENSÃO: 250 V. CORRENTE NOMINAL: 10 A. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 22

ITEM 3 MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612007 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. CARACTERÍSTICA(S): módulo de interruptor intermediário; fixação por encaixe. TENSÃO: 250V. CORRENTE: 10A. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 4 MÓDULO CEGO 1 MÓDULO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611047 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. CARACTERÍSTICA(S): módulo para vedação; fixação por encaixe. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 657

ITEM 5 PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611002 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. TENSÃO: 250 V. CORRENTE: 2 A. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 6 TOMADA 2 MÓDULOS 2P + T UNIVERSAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/615040 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. TENSÃO: 250 V. CORRENTE NOMINAL: 10 A/15 A. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 382

ITEM 7 TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/615030 LINHA PIALPLUS. CARACTERÍSTICA(S): módulo de tomada para antena com inscrição TV gravada; fixação por encaixe. COR(ES):branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 8 PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2"

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618500, LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica e/ou telefônica. CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 118

ITEM 9 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618501, LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe. COR(ES):branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 497

ITEM 10 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618506, LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 58

ITEM 11 PLACA 4" X 4", 3+3 POSTOS SEPARADOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618516, LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica e/ou telefônica. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 61

ITEM 12 SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612121, LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica, telefônica e/ou de captação de sinal para tv. CARACTERÍSTICA(S): fixação por parafusos autoatarraxantes. COR(ES):branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 501

ITEM 13 SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612124 LINHA PIALPLUS. APLICAÇÃO: para instalação elétrica, telefônica. CARACTERÍSTICA(S): fixação por parafusos autoatarraxantes. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 85

GRUPO 2 DISJUNTORES (ITENS 14 a 39)

ITEM 14 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 15 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 16 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 17 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 18 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 19 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 20 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 130

ITEM 21 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 22 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 23 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 24 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 25 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 26 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 27 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 28 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 29 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 6 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 30 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 53

ITEM 31 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 32 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 33 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 30 A

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 34 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 50 A

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 35 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 36 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica. CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 100 kA. TENSÃO: 380 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 37 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TIPO "PLUG IN", COMPLETO (BASE+MÓDULO)

CARACTERÍSTICA(S): tecnologia com utilização de varistor de óxido de zinco; modular tipo "plug in"; classe II; composição de base fixa mais refil móvel; sinalização verde para serviço e vermelha para defeito; sinalização remota; fixação em trilho padrão DIN; atendimento às normas IEC 61643-1 e ABNT NBR 5410:2008. CORRENTE NOMINAL: corrente nominal de descarga de 20 kA; corrente máxima de descarga de 45 kA. TENSÃO: máxima de operação de 275 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 59

ITEM 38 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A - 30 mA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica e proteção contra choques. CARACTERÍSTICA(S): fixável por trilho DIN 35 mm; fabricação conforme norma ABNT NBR NM 61008-2-1:2005. TENSÃO: máxima de 240 Vca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 48

ITEM 39 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR 40 A - 30 mA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica e proteção contra choques. CARACTERÍSTICA(S): fixável por trilho DIN 35 mm; fabricação conforme norma ABNT NBR NM 61008-2-1:2005. TENSÃO: máxima de 240 Vca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

GRUPO 3 FUSÍVEIS (ITENS 40 a 57)

ITEM 40 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 16 A/ 500 V

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; utilização em base com rosca E27. TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 41 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 25 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; utilização em base com rosca E27. TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 42 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; utilização em base com rosca E27. TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 43 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 50 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. CARACTERÍSTICA(S): tamanho D III; utilização em base com rosca E27. TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 44 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 2 A ATÉ 25 A

CARACTERÍSTICA(S): tamanho DII. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 45 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 35 A ATÉ 63 A

CARACTERÍSTICA(S): tamanho DIII. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 46 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 16 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 47 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 32 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 48 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 80 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 49 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 100 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 50 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 125 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 51 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 160 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 52 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 200 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 53 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 2 250 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 54 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 000

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 55 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 00

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 56 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 1

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 57 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 2

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 4 RELÉS E CONTADORES (ITENS 58 a 64)

ITEM 58 MINICONTACTOR TRIFÁSICO 12 A 380 V

MARCA/MODELO: SCHNEIDER/LC1-K12. CARACTERÍSTICA(S): tipo AC-3; com contatos auxiliares 1N. FREQUÊNCIA: 60 Hz. TENSÃO: tensão de comando de 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 59 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN22

MARCA/MODELO: SCHNEIDER/LA1-KN22. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 60 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN31

MARCA/MODELO: SCHNEIDER/LA1-KN31. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 61 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A

MARCA/MODELO: SCHNEIDER/LR2-K0314. CARACTERÍSTICA(S): relé de sobrecarga; ajuste de corrente na faixa de 5,5 A a 8 A. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 62 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 2,6 A - 3,7 A

MARCA/MODELO: SCHNEIDER/LR2-K0310. CARACTERÍSTICA(S): relé de sobrecarga; ajuste de corrente na faixa de 2,6 A a 3,7 A. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 63 DISJUNTOR MOTOR DE 4 A - 6,3 A

CARACTERÍSTICA(S): com ajuste de corrente na faixa de 4 A a 6,3 A. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 64 RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO DE 5 A

DESCRIÇÃO: com ajuste de sensibilidade. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

GRUPO 5 MATERIAIS DIVERSOS (ITENS 65 a 74)

ITEM 65 TERMINAL TIPO PINO # 10,0 mm²

APLICAÇÃO: terminal para cabo de cobre # 10,0 mm². GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 444

ITEM 66 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 mm²

APLICAÇÃO: terminal para cabo de cobre # 6,0 mm². GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 45

ITEM 67 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO # 10,0 mm²

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 106

ITEM 68 FITA ISOLANTE

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos. CARACTERÍSTICA(S): isolação de até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com proteção contra raios ultravioletas; classe de temperatura mínima de 80 ºC; deve atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR 60454-3-1:2007. MEDIDA(S): 19 mm x 0,18 mm x 20 m, de largura x espessura x comprimento. MATERIAL(IS): PVC. COR(ES): preta. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 114

ITEM 69 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO

APLICAÇÃO: para chuveiro elétrico. TENSÃO: 220 V. POTÊNCIA: 4400 W. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 70 CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICA(S): resistência elétrica tipo L; compatível com dispositivo residual (DR). MEDIDA(S): diâmetro mínimo do espalhador de 10 cm. POTÊNCIA: 4500 W. TENSÃO: 220 V. COR(ES): branca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 55

ITEM 71 PRESSURIZADOR DE ÁGUA PARA CHUVEIRO

POTÊNCIA: 46 W. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 72 AUTOMÁTICO DE NÍVEL 10 A

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 21

ITEM 73 PERFIL DE ALUMÍNIO ELETROSTÁTICO 25 mm X 25 mm X 6000 mm BRANCO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ALBRA ALUMÍNIO/PT009BB. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 18

ITEM 74 APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE

CARACTERÍSTICA(S): teclado iluminado; acionador liga/desliga no fone; cabo telefônico ligado diretamente ao fone; funções mudo, rediscar e flash; modo silencioso; dois tipos de volume da campainha: alto e baixo; modo de operação normal ou em PABX; tansferência de chamada; montagem na parede GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

GRUPO 6 ELETRODUTOS E CAIXAS (ITENS 75 a 92)

ITEM 75 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø ¾"

APLICAÇÃO: em instalações elétricas. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 76 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1¼" REVESTIDO EM PVC

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 25

ITEM 77 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas embutidas em alvenaria, concreto e contrapiso. CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme a NBR 15465:2008. MEDIDA(S): 36,1 mm x 3 m, de diâmetro interno x comprimento; espessura da parede de 2,9 mm. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: TUBO

Quantidade: 195

ITEM 78 ELETRODUTO ZINCADO Ø 1¼"

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes. MATERIAL(IS): aço zincado eletroliticamente. CARACTERÍSTICA(S): tipo pesado; rosqueável; com superfície isenta de arestas cortantes que possam danificar a capa protetora de condutores elétricos e com marcações ao longo de sua extensão designando: a) eletroduto rígido; b) nome, símbolo ou logomarca do fabricante; c) diâmetro nominal; d) norma aplicada; fabricação conforme ABNT NBR 13057:2011; rosca conforme ABNT NBR 8133:2010. MEDIDA(S): 1¼" (DN 32) x 3 m, de diâmetro x comprimento; espessura da parede > 3,00 mm; massa teórica do eletroduto sem rosca > 2,8 kg/m. FORMA DE APRESENTAÇÃO: com luva em uma das extremidades, fabricada no mesmo material do eletroduto, com superfície protegida por zinco depositado eletroliticamente. Na outra extremidade, deverá apresentar proteção plástica para a rosca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: TUBO

Quantidade: 62

ITEM 79 CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO 90º X 1¼"

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes. CARACTERÍSTICA(S): longa; tipo pesada; com roscas nas extremidades; com superfície isenta de arestas cortantes que possam danificar a capa protetora de condutores elétricos. MATERIAL(IS): aço zincado eletroliticamente. MEDIDA(S): DN 32; espessura mínima da parede de 2,00 mm. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 80 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼"

APLICAÇÃO: para união de eletrodutos e/ou conexões, em instalações eletroeletrônicas aparentes. CARACTERÍSTICA(S): com rosca interna nas duas extremidades; acabamento galvanizado por processo de eletrodeposição de zinco. MATERIAL(IS): aço carbono galvanizado. MEDIDA(S): DN 32. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 32

ITEM 81 CURVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 90° X 1¼''

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO. APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria). MATERIAL: PVC. COR: branca. MEDIDA(S): 90° x 1¼". CARACTERÍSTICA(S): curva pvc roscável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648:2010 e 5626:1998, NM ISO 7-1 e PeCp 34. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 82 LUVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL Ø 1¼""

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, ref. 20121920; AMANCO. APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água fria). MATERIAL: PVC. COR: branco. MEDIDA(S): 1¼" de diâmetro. CARACTERÍSTICA(S): luva roscável, rosca fêmea tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648/99, 5626, NM ISO 7-1 e PeCp 34. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 140

ITEM 83 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼"

APLICAÇÃO: para fixação de tubulações. MATERIAL(IS): aço galvanizado. CARACTERÍSTICA(S): com dois parafusos laterais para fixação da tubulação e furação central na base para fixação em superfície plana. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 128

ITEM 84 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR DE 1¼"

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. CARACTERÍSTICA(S): com tampa. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 85 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB DE 1¼"

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. CARACTERÍSTICA(S): com tampa. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 86 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 152 mm X 152 mm X 82 mm

APLICAÇÃO: em instalação elétrica. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 87 CAIXA DE PASSAGEM COM DISJUNTOR E TOMADA TRIPOLAR

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. DESCRIÇÃO: com disjuntor monofásico de 15 A e tomada 2P+T. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 88 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼"

APLICAÇÃO: em instalações elétricas. CARACTERÍSTICA(S): com ponta rosqueada padrão BSP; com arruela em uma extremidade e bolsa com parafuso em aço bicromatizado para fixação do eletroduto na outra. MATERIAL(IS): liga de alumínio. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 89 BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼"

APLICAÇÃO: em instalações elétricas. CARACTERÍSTICA(S): com ponta rosqueada padrão BSP; com arruela em uma extremidade e bolsa com parafuso em aço bicromatizado para fixação do eletroduto na outra. MATERIAL(IS): liga de alumínio. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 11

ITEM 90 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. DESCRIÇÃO: bucha de alumínio para eletroduto. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 32

ITEM 91 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO

APLICAÇÃO: para instalações elétricas. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 32

ITEM 92 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO PADRÃO CEB PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

APLICAÇÃO: para medição da Companhia Energética de Brasília - CEB. CARACTERÍSTICA(S): tipo P2; padrão da CEB; instalação em painel de medição. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

GRUPO 7 CABOS ELÉTRICOS (ITENS 93 a 106)

ITEM 93 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1500

ITEM 94 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1500

ITEM 95 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 800

ITEM 96 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 700

ITEM 97 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 700

ITEM 98 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 99 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 100 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO :embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 101 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000 e NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 102 CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000 e NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1100

ITEM 103 CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX. APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão. CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com a normas ABNT NBR 13248:2000, NM 280:2011. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 104 CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES

APLICAÇÃO: para instalações telefônicas internas em edifícios residenciais, comercias, industriais e outros. CARACTERÍSTICA(S): cabo com 4 (quatro) pares de condutores; fabricado conforme normas SPT-235-310-701 (TELEBRÁS). MEDIDA(S): diâmetro de 0,50 mm (24 AWG). MATERIAL(IS): condutor de cobre estanhado; isoladamento em PVC; com capa externa. COR(ES): cinza. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 105 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR BRANCA

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis. CARACTERÍSTICA(S): condutor de cobre nu; têmpera mole; classe de encordoamento: 5 (extraflexível); isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; temperaturas máximas do condutor: 70 ºC em serviço contínuo, 100 ºC em sobrecarga e de 160 ºC em curto-circuito; fabricado conforme as NBR NM 247-3:2002 e NBR NM 247-2:2002, inclusive parte 2: métodos de ensaios. TENSÃO: 450 V/750 V. COR(ES): branco. FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 106 CABO COAXIAL RGC - 6

IMPEDÂNCIA: 75 ohms. FORMA DE APRESENTAÇÃO: cabo coaxial RGC - 6. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 50

GRUPO 8 RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS (ITENS 107 a 109)

ITEM 107 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1¼"

APLICAÇÃO: para aquecedor de água de termoacumulação com bulbo. TENSÃO: 220 V. MEDIDA(S): 32 cm de comprimento máximo; rosca BSP de 1¼". GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 108 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1½"

APLICAÇÃO: para aquecedor de água de termoacumulação com bulbo. TENSÃO: 220 V. MEDIDA(S): 32 cm de comprimento máximo; rosca BSP de 1½". GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 109 TERMOSTATO ELÉTRICO DE 16 A COM BULBO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RAINBOW/TS 080SBC; COTHEM/GTLU 3005; ROBERTSHAW/B-10-Z68783-36. CARACTERÍSTICA(S): contato NF ou reversível; para faixa de baixa temperatura de 20 ºC a 80 ºC. CORRENTE NOMINAL: valor mínimo de 16 A. TENSÃO: 220 V. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

GRUPO 9 FECHADURAS E FECHOS (ITENS 110 a 113)

ITEM 110 FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA AMELCO

MARCA/MODELO: AMELCO/FN 100 PLUS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 111 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA FECHADURA AMELCO

MARCA/MODELO: AMELCO/FE-12. APLICAÇÃO: para fechadura eletromagnética da marca AMELCO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 112 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA INTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

MARCA/MODELO: AMELCO/FV32ICRA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 113 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA EXTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA

MARCA/MODELO: AMELCO/FV32ECRA. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

GRUPO 10 QUADROS DE COMANDO (ITENS 114 a 116)

ITEM 114 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 2 cv

APLICAÇÃO: para revezamento de 2 bombas de águas pluviais. CARACTERÍSTICA(S): composto por 1 (um) disjuntor motor/relé térmico; 2 (dois) condutores de força; 1 (um) contador auxiliar; 2 (duas) chaves seletora; 1 (um) relé falta de fase; 1 (um) fusível (tipo 2); canaletas para disposição de cabos; com faixa de ajuste do disjuntor motor/relé térmico entre 2,5 A e 4 A; corrente máxima do fusível de 6 A. TENSÃO: 380 Vca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 115 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 3 cv

APLICAÇÃO: para revezamento de 2 bombas de recalque de água limpa. CARACTERÍSTICA(S): composto por 1 (um) disjuntor motor/relé térmico; 2 (dois) condutores de força; 1 (um) contador auxiliar; 2 (duas) chaves seletoras; 1 (um) relé falta de fase; 1 (um) fusível (tipo 2); canaletas para disposição de cabos; com faixa de ajuste do disjuntor motor/relé térmico entre 4 A e 6,3 A; corrente máxima do fusível de 10 A. TENSÃO: 380 Vca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 116 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5 cv

APLICAÇÃO: para revezamento de 2 bombas de recalque de água limpa. CARACTERÍSTICA(S): composto por 1 (um) disjuntor motor/relé térmico; 2 (dois) condutores de força; 1 (um) contador auxiliar; 2 (duas) chaves seletoras; 1 (um) relé falta de fase; 1 (um) fusível (tipo 2); canaletas para disposição de cabos; com faixa de ajuste do disjuntor motor/relé térmico entre 6,3 A e 10 A; corrente máxima do fusível de 16 A. TENSÃO: 380 Vca. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM 117 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 cv

FREQUÊNCIA: 60 Hz. POTÊNCIA: 3 cv. TENSÃO: 380 V; trifásico. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do equipamento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5

ITEM 118 ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SINAPSE/FINGER-3; GET; SUNERGY. APLICAÇÃO: em banheira de hidromassagem. CARACTERÍSTICA(S): tipo liga-desliga; para conjunto motobomba de até 1,5 cv; fornecido com sensor capacitivo de nível d'água; fonte elétrica com dupla isolação galvânica, para evitar a possibilidade de choque elétrico; painel de controle à prova d'água para instalação em furo de 45 mm de diâmetro. TENSÃO: 220 V; monofásico. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 54

ITEM 119 CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MICROSOL/RI-06; AGEON/G1108 COLOR; NOVUS / N322S. APLICAÇÃO: para sistema de aquecimento solar. CARACTERÍSTICA(S): faixa de controle de temperatura de -50ºC a 100ºC; temperatura de operação 0ºC a 40ºC; mínimo de duas entradas analógicas de temperatura; 2 (dois) sensores tipo NTC com cabo de no mínimo 1,5 m; resolução de 0,1ºC; set point contra superaquecimento; 2 (dois) relés de saída (1NA + 1NF); recorte no painel exigido de no máximo 72 mm x 29 mm. TENSÃO: 220 V. FREQUÊNCIA: 60 Hz. GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo. ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos indicadas nas especificações dos itens 1 a 13 do Grupo 1, 58 a 62 do Grupo 4 e 110 a 113 do Grupo 9 são aquelas que devem, necessariamente, ser oferecidas pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item ou grupo ofertado.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE

  - Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 deste Anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Coordenação de Habitação da Câmara dos Deputados, localizada no 21º do Edifício Anexo I, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, observado o disposto no item 1.2 deste Título, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Respeitada a ordem de classificação, serão registrados na Ata de Registro de Preços:

- os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva;

- os preços e os quantitativos das licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao da licitante mais bem classificada.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata a alínea “b” do item 1.2, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - O registro a que se refere a alínea “b” do item 1.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão da licitante mais bem classificada.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

1.2.4. Para compor o cadastro de reserva, a licitante deverá manifestar-se mediante solicitação dirigida ao Pregoeiro pelo endereço cpl@camara.leg.br, no prazo de 1 (um) dia útil após o encerramento da sessão.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - A licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, quando devidamente notificadas, deverão, no prazo máximo de cinco dias úteis, assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora ou quaisquer das licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora fornecerão à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicarão o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da vencedora e, se for o caso, as propostas das licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

a)	cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)	responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

c)	respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

d)       	Para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv): reparar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia/validade, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;

d.1)       não sendo o vício sanado no prazo estabelecido na alínea anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

e)            Para os demais itens do objeto: substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - Para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv): os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar o preço da vencedora, nos termos do item 1.2 do Anexo n. 2, não assinem a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro
ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/14

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros de bombas.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO /ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 13) | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO | PIAL LEGRAND | 611000 LINHA PIALPLUS | PÇ | 188 |  |  |
| ITEM 2 | INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO | PIAL LEGRAND | 611001 LINHA PIALPLUS | PÇ | 22 |  |  |
| ITEM 3 | MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO | PIAL LEGRAND | 612007 LINHA PIALPLUS | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 4 | MÓDULO CEGO 1 MÓDULO | PIAL LEGRAND | 611047 LINHA PIALPLUS | PÇ | 657 |  |  |
| ITEM 5 | PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO | PIAL LEGRAND | 611002 LINHA PIALPLUS | PÇ | 26 |  |  |
| ITEM 6 | TOMADA 2 MÓDULOS 2P + T UNIVERSAL | PIAL LEGRAND | 615040 LINHA PIALPLUS | PÇ | 382 |  |  |
| ITEM 7 | TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV | PIAL LEGRAND | 615030 LINHA PIALPLUS | PÇ | 18 |  |  |
| ITEM 8 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" | PIAL LEGRAND | 618500, LINHA PIALPLUS | PÇ | 118 |  |  |
| ITEM 9 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL | PIAL LEGRAND | 618501, LINHA PIALPLUS | PÇ | 497 |  |  |
| ITEM 10 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS | PIAL LEGRAND | 618506, LINHA PIALPLUS | PÇ | 58 |  |  |
| ITEM 11 | PLACA 4" X 4", 3+3 POSTOS SEPARADOS | PIAL LEGRAND | 618516, LINHA PIALPLUS | PÇ | 61 |  |  |
| ITEM 12 | SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL | PIAL LEGRAND | 612121, LINHA PIALPLUS | PÇ | 501 |  |  |
| ITEM 13 | SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS | PIAL LEGRAND | 612124 LINHA PIALPLUS | PÇ | 85 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 14 a 39) | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 14 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 15 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 16 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| ITEM 17 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 19 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 130 |  |  |
| ITEM 21 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 22 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO NEMA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 23 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC |  |  | U | 3 |  |  |
| ITEM 24 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC |  |  | U | 3 |  |  |
| ITEM 25 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 26 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A PADRÃO IEC |  |  | U | 3 |  |  |
| ITEM 27 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 28 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 29 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 6 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 30 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 53 |  |  |
| ITEM 31 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 32 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| ITEM 33 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 30 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 34 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 50 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 35 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 36 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 37 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TIPO "PLUG IN", COMPLETO (BASE+MÓDULO) |  |  | PÇ | 59 |  |  |
| ITEM 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A - 30 mA |  |  | PÇ | 48 |  |  |
| ITEM 39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR 40 A - 30 mA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 40 a 57) | FUSÍVEIS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 40 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 16 A/ 500 V |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 41 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 25 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 42 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 43 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 50 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 44 | BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 2 A ATÉ 25 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 45 | BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 35 A ATÉ 63 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 46 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 16 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 47 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 32 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 48 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 80 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 49 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 100 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 50 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 125 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 51 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 160 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 52 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 200 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 53 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 2 250 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 54 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 000 |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 55 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 00 |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 56 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 1 |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 57 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 2 |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 58 a 64) | RELÉS E CONTADORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 58 | MINICONTACTOR TRIFÁSICO 12 A 380 V | SCHNEIDER | LC1-K12 | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 59 | BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN22 | SCHNEIDER | LA1-KN22 | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 60 | BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN31 | SCHNEIDER | LA1-KN31 | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 61 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A | SCHNEIDER | LR2-K0314 | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 62 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 2,6 A - 3,7 A | SCHNEIDER | LR2-K0310 | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 63 | DISJUNTOR MOTOR DE 4 A - 6,3 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 64 | RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO DE 5 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 65 a 74 ) | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 65 | TERMINAL TIPO PINO # 10,0 mm² |  |  | PÇ | 444 |  |  |
| ITEM 66 | TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 mm² |  |  | PÇ | 45 |  |  |
| ITEM 67 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO # 10,0 mm² |  |  | PÇ | 106 |  |  |
| ITEM 68 | FITA ISOLANTE |  |  | RL | 114 |  |  |
| ITEM 69 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| ITEM 70 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS |  |  | PÇ | 55 |  |  |
| ITEM 71 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA PARA CHUVEIRO |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 72 | AUTOMÁTICO DE NÍVEL 10 A |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| ITEM 73 | PERFIL DE ALUMÍNIO ELETROSTÁTICO 25 mm X 25 mm X 6000 mm BRANCO |  |  | BR | 18 |  |  |
| ITEM 74 | APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 75 a 92) | ELETRODUTOS E CAIXAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 75 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø ¾" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 76 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1¼" REVESTIDO EM PVC |  |  | M | 25 |  |  |
| ITEM 77 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA |  |  | TB | 195 |  |  |
| ITEM 78 | ELETRODUTO ZINCADO Ø 1¼" |  |  | TB | 62 |  |  |
| ITEM 79 | CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO 90º X 1¼" |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| ITEM 80 | LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" |  |  | PÇ | 32 |  |  |
| ITEM 81 | CURVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 90° X 1¼'' |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 82 | LUVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL Ø 1¼"" |  |  | PÇ | 140 |  |  |
| ITEM 83 | BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" |  |  | PÇ | 128 |  |  |
| ITEM 84 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR DE 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 85 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB DE 1¼" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 86 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 152 mm X 152 mm X 82 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 87 | CAIXA DE PASSAGEM COM DISJUNTOR E TOMADA TRIPOLAR |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 88 | BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 89 | BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" |  |  | PÇ | 11 |  |  |
| ITEM 90 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 32 |  |  |
| ITEM 91 | ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 32 |  |  |
| ITEM 92 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO PADRÃO CEB PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 93 a 106) | CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 93 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 1500 |  |  |
| ITEM 94 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL |  |  | M | 1500 |  |  |
| ITEM 95 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE |  |  | M | 800 |  |  |
| ITEM 96 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 700 |  |  |
| ITEM 97 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL |  |  | M | 700 |  |  |
| ITEM 98 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 99 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 300 |  |  |
| ITEM 100 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL |  |  | M | 300 |  |  |
| ITEM 101 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 102 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 1100 |  |  |
| ITEM 103 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 104 | CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 105 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR BRANCA |  |  | M | 300 |  |  |
| ITEM 106 | CABO COAXIAL RGC - 6 |  |  | M | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 107 a 109) | RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 107 | RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1¼" |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| ITEM 108 | RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1½" |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 109 | TERMOSTATO ELÉTRICO DE 16 A COM BULBO |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 (Itens 110 a 113) | FECHADURAS E FECHOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 110 | FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA AMELCO | AMELCO | FN 100 PLUS | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 111 | FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA FECHADURA AMELCO | AMELCO | FE-12 | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 112 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA INTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA | AMELCO | FV32ICRA | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 113 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA EXTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA | AMELCO | FV32ECRA | PÇ | 4 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 10 (Itens 114 a 116) | QUADROS DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 114 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 2 cv |  |  | U | 3 |  |  |
| ITEM 115 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 3 cv |  |  | U | 3 |  |  |
| ITEM 116 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5 cv |  |  | U | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 117 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 cv |  |  | U | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 117 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 118 | ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | PÇ | 54 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 118 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 119 | CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 119 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: Conforme o disposto no Anexo n. 1.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv):

Declaramos que os equipamentos ofertados contam com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

Brasília,     de                     de 2014.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO /ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 13) | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 1 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO | PÇ | 188 | 7,59 | 1.426,92 |
| ITEM 2 | INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO | PÇ | 22 | 11,34 | 249,48 |
| ITEM 3 | MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO | PÇ | 4 | 33,99 | 135,96 |
| ITEM 4 | MÓDULO CEGO 1 MÓDULO | PÇ | 657 | 3,68 | 2.417,76 |
| ITEM 5 | PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO | PÇ | 26 | 8,83 | 229,58 |
| ITEM 6 | TOMADA 2 MÓDULOS 2P + T UNIVERSAL | PÇ | 382 | 9,94 | 3.797,08 |
| ITEM 7 | TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV | PÇ | 18 | 16,06 | 289,08 |
| ITEM 8 | PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" | PÇ | 118 | 3,31 | 390,58 |
| ITEM 9 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL | PÇ | 497 | 2,98 | 1.481,06 |
| ITEM 10 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS | PÇ | 58 | 3,44 | 199,52 |
| ITEM 11 | PLACA 4" X 4", 3+3 POSTOS SEPARADOS | PÇ | 61 | 8,80 | 536,80 |
| ITEM 12 | SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL | PÇ | 501 | 1,09 | 546,09 |
| ITEM 13 | SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS | PÇ | 85 | 2,27 | 192,95 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  | 11.892,860 |
| GRUPO 2 (Itens 14 a 39) | DISJUNTORES |  |  |  |  |
| ITEM 14 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO NEMA | PÇ | 20 | 7,65 | 153,00 |
| ITEM 15 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA | PÇ | 30 | 7,28 | 218,4 |
| ITEM 16 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA | PÇ | 27 | 7,90 | 213,30 |
| ITEM 17 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA | PÇ | 3 | 7,28 | 21,84 |
| ITEM 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA | PÇ | 3 | 44,98 | 134,94 |
| ITEM 19 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO NEMA | PÇ | 3 | 44,95 | 134,85 |
| ITEM 20 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA | PÇ | 130 | 45,15 | 5.869,50 |
| ITEM 21 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO NEMA | PÇ | 10 | 44,98 | 449,80 |
| ITEM 22 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO NEMA | PÇ | 10 | 46,69 | 466,90 |
| ITEM 23 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC | U | 3 | 51,68 | 155,04 |
| ITEM 24 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC | U | 3 | 52,78 | 158,34 |
| ITEM 25 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC | PÇ | 3 | 52,78 | 158,34 |
| ITEM 26 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A PADRÃO IEC | U | 3 | 51,68 | 155,04 |
| ITEM 27 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC | PÇ | 1 | 53,45 | 53,45 |
| ITEM 28 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO IEC | PÇ | 4 | 54,95 | 219,80 |
| ITEM 29 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 6 A PADRÃO IEC | PÇ | 3 | 15,23 | 45,69 |
| ITEM 30 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC | PÇ | 53 | 8,82 | 467,46 |
| ITEM 31 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC | PÇ | 4 | 8,90 | 35,60 |
| ITEM 32 | DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC | PÇ | 7 | 8,15 | 57,05 |
| ITEM 33 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 30 A | PÇ | 1 | 251,16 | 251,16 |
| ITEM 34 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 50 A | PÇ | 2 | 251,16 | 502,32 |
| ITEM 35 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A | PÇ | 1 | 345,76 | 345,76 |
| ITEM 36 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A | PÇ | 1 | 713,00 | 713,00 |
| ITEM 37 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TIPO "PLUG IN", COMPLETO (BASE+MÓDULO) | PÇ | 59 | 71,01 | 4.189,59 |
| ITEM 38 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A - 30 mA | PÇ | 48 | 113,95 | 5.469,60 |
| ITEM 39 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR 40 A - 30 mA | PÇ | 3 | 111,74 | 335,22 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  | 20.974,99 |
| GRUPO 3 (Itens 40 a 57) | FUSÍVEIS |  |  |  |  |
| ITEM 40 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 16 A/ 500 V | PÇ | 6 | 1,57 | 9,42 |
| ITEM 41 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 25 A | PÇ | 6 | 1,56 | 9,36 |
| ITEM 42 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A | PÇ | 3 | 1,69 | 5,07 |
| ITEM 43 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 50 A | PÇ | 3 | 2,01 | 6,03 |
| ITEM 44 | BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 2 A ATÉ 25 A | PÇ | 2 | 17,21 | 34,42 |
| ITEM 45 | BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 35 A ATÉ 63 A | PÇ | 2 | 32,47 | 64,94 |
| ITEM 46 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 16 A | PÇ | 3 | 15,11 | 45,33 |
| ITEM 47 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 32 A | PÇ | 3 | 15,11 | 45,33 |
| ITEM 48 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 80 A | PÇ | 3 | 10,79 | 32,37 |
| ITEM 49 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 100 A | PÇ | 3 | 10,79 | 32,37 |
| ITEM 50 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 125 A | PÇ | 3 | 26,37 | 79,11 |
| ITEM 51 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 160 A | PÇ | 3 | 26,37 | 79,11 |
| ITEM 52 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 200 A | PÇ | 3 | 26,37 | 79,11 |
| ITEM 53 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 2 250 A | PÇ | 3 | 48,49 | 145,47 |
| ITEM 54 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 000 | PÇ | 2 | 20,12 | 40,24 |
| ITEM 55 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 00 | PÇ | 4 | 20,12 | 80,48 |
| ITEM 56 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 1 | PÇ | 1 | 59,09 | 59,09 |
| ITEM 57 | BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 2 | PÇ | 1 | 89,71 | 89,71 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  | 936,96 |
| GRUPO 4 (Itens 58 a 64) | RELÉS E CONTADORES |  |  |  |  |
| ITEM 58 | MINICONTACTOR TRIFÁSICO 12 A 380 V | PÇ | 4 | 85,55 | 342,20 |
| ITEM 59 | BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN22 | PÇ | 2 | 35,37 | 70,74 |
| ITEM 60 | BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN31 | PÇ | 2 | 35,37 | 70,74 |
| ITEM 61 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A | PÇ | 2 | 84,02 | 168,04 |
| ITEM 62 | RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 2,6 A - 3,7 A | PÇ | 2 | 79,49 | 158,98 |
| ITEM 63 | DISJUNTOR MOTOR DE 4 A - 6,3 A | PÇ | 2 | 164,87 | 329,74 |
| ITEM 64 | RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO DE 5 A | PÇ | 2 | 86,64 | 173,28 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  | 1.313,72 |
| GRUPO 5 (Itens 65 a 74) | MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |  |
| ITEM 65 | TERMINAL TIPO PINO # 10,0 mm² | PÇ | 444 | 0,84 | 372,96 |
| ITEM 66 | TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 mm² | PÇ | 45 | 0,43 | 19,35 |
| ITEM 67 | TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO # 10,0 mm² | PÇ | 106 | 2,42 | 256,52 |
| ITEM 68 | FITA ISOLANTE | RL | 114 | 4,97 | 566,58 |
| ITEM 69 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO | PÇ | 70 | 13,37 | 935,90 |
| ITEM 70 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS | PÇ | 55 | 61,66 | 3.391,30 |
| ITEM 71 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA PARA CHUVEIRO | PÇ | 1 | 151,50 | 151,50 |
| ITEM 72 | AUTOMÁTICO DE NÍVEL 10 A | PÇ | 21 | 41,88 | 879,48 |
| ITEM 73 | PERFIL DE ALUMÍNIO ELETROSTÁTICO 25 mm X 25 mm X 6000 mm BRANCO | BR | 18 | 58,00 | 1.044,00 |
| ITEM 74 | APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE | PÇ | 6 | 58,27 | 349,62 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  | 7.967,21 |
| GRUPO 6 (Itens 75 a 92) | ELETRODUTOS E CAIXAS |  |  |  |  |
| ITEM 75 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø ¾" | M | 200 | 1,85 | 370,00 |
| ITEM 76 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1¼" REVESTIDO EM PVC | M | 25 | 8,82 | 220,50 |
| ITEM 77 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA | TB | 195 | 12,46 | 2.429,70 |
| ITEM 78 | ELETRODUTO ZINCADO Ø 1¼" | TB | 62 | 32,82 | 2.034,84 |
| ITEM 79 | CURVA ZINCADA PARA ELETRODUTO 90º X 1¼" | PÇ | 16 | 8,97 | 143,52 |
| ITEM 80 | LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" | PÇ | 32 | 2,91 | 93,12 |
| ITEM 81 | CURVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 90° X 1¼'' | PÇ | 40 | 3,55 | 142,00 |
| ITEM 82 | LUVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL Ø 1¼"" | PÇ | 140 | 1,46 | 204,40 |
| ITEM 83 | BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" | PÇ | 128 | 1,34 | 171,52 |
| ITEM 84 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR DE 1¼" | PÇ | 15 | 14,63 | 219,45 |
| ITEM 85 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB DE 1¼" | PÇ | 10 | 14,93 | 149,30 |
| ITEM 86 | CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO 152 mm X 152 mm X 82 mm | PÇ | 20 | 13,63 | 272,60 |
| ITEM 87 | CAIXA DE PASSAGEM COM DISJUNTOR E TOMADA TRIPOLAR | PÇ | 5 | 29,21 | 146,05 |
| ITEM 88 | BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" | PÇ | 15 | 6,02 | 90,30 |
| ITEM 89 | BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" | PÇ | 11 | 8,92 | 98,12 |
| ITEM 90 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO | PÇ | 32 | 1,47 | 47,04 |
| ITEM 91 | ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO | PÇ | 32 | 1,04 | 33,28 |
| ITEM 92 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO PADRÃO CEB PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA | PÇ | 6 | 96,80 | 580,80 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  | 7.446,54 |
| GRUPO 7 (Itens 93 a 106) | CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |
| ITEM 93 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 1500 | 1,11 | 1.665,00 |
| ITEM 94 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL | M | 1500 | 1,11 | 1.665,00 |
| ITEM 95 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE | M | 800 | 1,11 | 888,00 |
| ITEM 96 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 700 | 1,81 | 1.267,00 |
| ITEM 97 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL | M | 700 | 1,81 | 1.267,00 |
| ITEM 98 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE | M | 400 | 1,81 | 724,00 |
| ITEM 99 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 300 | 2,83 | 849,00 |
| ITEM 100 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL | M | 300 | 2,83 | 849,00 |
| ITEM 101 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE | M | 200 | 2,83 | 566,00 |
| ITEM 102 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA | M | 1100 | 4,65 | 5.115,00 |
| ITEM 103 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL | M | 400 | 4,65 | 1.860,00 |
| ITEM 104 | CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES | M | 200 | 1,22 | 244,00 |
| ITEM 105 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR BRANCA | M | 300 | 0,64 | 192,00 |
| ITEM 106 | CABO COAXIAL RGC - 6 | M | 50 | 1,92 | 96,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  | 17.247,00 |
| GRUPO 8 (Itens 107 a 109) | RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS |  |  |  |  |
| ITEM 107 | RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1¼" | PÇ | 8 | 115,63 | 925,04 |
| ITEM 108 | RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W COM ROSCA DE 1½" | PÇ | 4 | 133,83 | 535,32 |
| ITEM 109 | TERMOSTATO ELÉTRICO DE 16 A COM BULBO | PÇ | 6 | 110,10 | 660,60 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  | 2.120,96 |
| GRUPO 9 (Itens 110 a 113) | FECHADURAS E FECHOS |  |  |  |  |
| ITEM 110 | FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA AMELCO | PÇ | 1 | 128,25 | 128,25 |
| ITEM 111 | FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA FECHADURA AMELCO | PÇ | 12 | 81,22 | 974,64 |
| ITEM 112 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA INTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA | PÇ | 6 | 417,59 | 2.505,54 |
| ITEM 113 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA EXTERNA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA | PÇ | 4 | 385,39 | 1.541,56 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$: |  |  |  |  | 5.149,99 |
| GRUPO 10 (Itens 114 a 116) | QUADROS DE COMANDO |  |  |  |  |
| ITEM 114 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 2 cv | U | 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| ITEM 115 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 3 cv | U | 3 | 1.225,00 | 3.675,00 |
| ITEM 116 | QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5 cv | U | 1 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$: |  |  |  |  | 8.575,00 |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 117 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 cv | U | 5 | 994,67 | 4.973,35 |
| ITEM 118 | ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM | PÇ | 54 | 243,50 | 13.149,00 |
| ITEM 119 | CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | PÇ | 5 | 476,56 | 2.382,80 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO R$: |  |  |  |  | 104.130,38 |

Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/2014, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LAVRADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E ACEITA PELA (EMPRESA), OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO: TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FUSÍVEIS, RELÉS, CONTADORES, TERMINAIS, ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS, RESISTÊNCIAS, TERMOSTATO, FECHADURAS E QUADROS DE BOMBAS.

Ao(s)                                     dia(s) do mês de                              de dois mil e quatorze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n.                       , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/14, com a Lei n. 8.666, de 21/6/93, daqui por diante denominada simplesmente LEI, com a Lei n. 10.520, de 17/7/02, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, doravante denominado REGULAMENTO, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/01, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892, de 23/1/13, publicado no D.O.U de 24/1/13, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/14, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, também, como empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, na seguinte ordem de classificação e nos seguintes quantitativos:

| GRUPO 1 (ITENS 1 A 13) – TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 2 (ITENS 14 A 39) – DISJUNTORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 3 (ITENS 40 A 57) – FUSÍVEIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 4 (ITENS 58 A 64) – RELÉS E CONTADORES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 5 (ITENS 65 A 74) – MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 6 (ITENS 75 A 92) – ELETRODUTOS E CAIXAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 7 (ITENS 93 A 106) – CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 8 (ITENS 107 A 109) – RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 9 (ITENS 110 A 113) – FECHADURAS E FECHOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| GRUPO 10 (ITENS 114 A 116) – QUADROS DE COMANDO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação | Empresa | Item | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |  |

| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM 117 – BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV |  |  |
| Classificação | Empresa | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |
| ITEM 118 – ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  |
| Classificação | Empresa | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |
| ITEM 119 – CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA |  |  |
| Classificação | Empresa | Quantidade |
| 1 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 2 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação); |  |
| 3 | (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n. e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação). |  |

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A finalidade da presente Ata é o registro de preços para o fornecimento de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros de bombas, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/14, denominado simplesmente EDITAL, e em seus Anexos, e na proposta vencedora.

Parágrafo único – A CÂMARA não se obriga a adquirir o objeto desta Ata do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O fornecimento do objeto desta Ata deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas constantes do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da CÂMARA, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – O prazo de entrega será de ___ (por extenso) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material, conforme proposta da requisitada.

Parágrafo segundo – A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela requisitada deverá ser obtida pela CÂMARA imediatamente após o envio.

Parágrafo terceiro – O material deverá ser entregue em dia de expediente normal da CÂMARA, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30, Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da CÂMARA, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

Parágrafo quinto – O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

Parágrafo sexto – Caso o objeto ofertado seja importado, a CÂMARA poderá solicitar à requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de seu não recebimento.

Parágrafo sétimo – O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da requisitada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

Constituem obrigações da requisitada:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CÂMARA.

Parágrafo primeiro – Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da requisitada, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos na presente Ata.

Parágrafo segundo – A requisitada responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

Parágrafo terceiro – A requisitada fica obrigada a apresentar à CÂMARA, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo quarto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento da obrigação assumida, podendo, inclusive, ensejar o cancelamento desta Ata, nos termos do disposto no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia dos materiais objeto desta Ata será o constante do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL, contado da data do recebimento definitivo, observada a proposta da requisitada.

Parágrafo primeiro – Para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv), a requisitada reparará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia/validade, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo segundo – Não sendo o vício sanado no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo terceiro – Para os demais itens do objeto, a requisitada substituirá, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

Parágrafo quarto – Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

Parágrafo quinto - Para o item 117 do objeto (Bomba Centrífuga de 3 cv): os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, omissão e outras faltas, mencionadas nesta Ata e no Anexo n. 3 ao EDITAL, serão aplicadas ao fornecedor registrado as multas e demais sanções previstas no referido dispositivo editalício, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, o art. 7º da Lei 10.520/02.

Parágrafo primeiro – Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo segundo – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo terceiro – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação do fornecedor registrado de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL, em seus anexos e nesta Ata;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CÂMARA; e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CÂMARA na entrega do objeto, à requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira desta Ata.

Parágrafo nono – Na hipótese se abandono desta Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CÂMARA ou recolhidos pelo fornecedor registrado à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

- Fica registrado o preço total de R$ (valor numérico e por extenso), considerando-se os preços unitários e os quantitativos constantes da proposta vencedora.

Parágrafo primeiro – O objeto aceito definitivamente pela CÂMARA será pago por meio de depósito em conta corrente da requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

Parágrafo segundo – A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo terceiro – A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro do prazo de validade neles expresso.

Parágrafo quarto – O pagamento será efetuado com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

Parágrafo quinto – No caso de atraso de pagamento, desde que a requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CÂMARA encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

- EM = I x N x VP

- Na qual:

- EM = Encargos Moratórios;

- N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

- VP = Valor da parcela em atraso;

- I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

- I= _i__          I = 6/100       I = 0,00016438

- 365                  365

    - em que i = taxa percentual anual no valor de 6% a.a.

Parágrafo sexto – Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CÂMARA estará sujeito às retenções de que trata o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com a redação dada pelas Leis n. 9.711, de 1998, e n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Parágrafo sétimo – Estando a requisitada isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, deverá a comprovação ser anexada à respectiva fatura.

Parágrafo oitavo – As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Parágrafo nono – Ficam registrados, também, para todos os efeitos, os quantitativos constantes das propostas das empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do artigo 13 do RSRP, e conforme o previsto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições desta Ata;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela CÂMARA, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo segundo – O Registro de Preços poderá ser cancelado, ainda, nas hipóteses previstas no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

Parágrafo terceiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços o EDITAL, seus Anexos e a proposta vencedora cujo preço foi registrado.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto da presente Ata correrá à conta do(s) orçamento(s) dos exercícios de 2014/2015.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto desta Ata de Registro de Preços a Coordenação de Habitação da CÂMARA, localizada no 21º andar do Edifício Anexo I, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com ___ (valor numérico e por extenso) folhas cada uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2014.

Pela CÂMARA:					Pela Empresa vencedora:

Sérgio Sampaio C.de Almeida			(nome)

Diretor-Geral						(cargo)

CPF n. 358.677.601-20		         	          (CPF)

Empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

1.	(nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

2.	(nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

3.	 (nome do signatário)

(cargo)

(CPF)

(nome da empresa)

Testemunhas: 1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 25 de junho de 2014.

José Martinichen Filho

Pregoeiro