EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 132/15

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE (EPP)

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como cabos elétricos diversos e acessórios; lâmpadas diversas e acessórios; plugues e reatores; tomadas e interruptores; aterramento elétrico; resistências e ducha elétrica; instalações elétricas diversas; instalações de infraestrutura; acessórios para quadros elétricos; iluminação cênica e disjuntores de entrada.

Valor Total Estimado: R$ 1.074.566,35 (um milhão, setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 24/7/2015 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 6/8/2015 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

10. DA HABILITAÇÃO	9

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	12

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	14

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	15

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DEPREÇOS	138

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	142

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	144

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	168

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	188

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	189

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 127.529/2013, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como –RPL- aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003, pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como cabos elétricos diversos e acessórios; lâmpadas diversas e acessórios; plugues e reatores; tomadas e interruptores; aterramento elétrico; resistências e ducha elétrica; instalações elétricas diversas; instalações de infraestrutura; acessórios para quadros elétricos; iluminação cênica e disjuntores de entrada, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# 4.3.1. 	As propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - A proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DA NEGOCIAÇÃO

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para o registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- para os Itens 419 e 420, itens 424 a 429 e item 433 (lâmpadas fluorescentes compactas), 181, 417, 421, 422 e 434 (lâmpadas fluorescentes tubulares), 187 (lâmpadas mistas), 210 a 213 (lâmpadas multivapores metálicos) e 192 (lâmpadas vapor de sódio) do objeto: declaração da licitante de que cumprirá o disposto no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, quanto à estruturação e à implementação de sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, sob seu encargo;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

b)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

c) 	Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação da microempresa ou empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do grupo, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# Respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão co preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

Os materiais adquiridos destinam-se à execução das atividades de manutenção do sistema elétrico das dependências da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2015/2016.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 (Itens 1 a 29)	CABOS ELÉTRICOS DIVERSOS

ITEM 1	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 2	CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 3	CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de polioefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; com não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 4	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 5	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 6	CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 7	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 8	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 9	CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 10	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 11	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 12	CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.600

ITEM 13	CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN; FICAP/NEXANS.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); condutores em cores distintas (preto, vermelha, azul claro e verde); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 14	CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN; FICAP/NEXANS.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S):cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); condutores em cores distintas (preto, azul claro e verde); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 15	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 16	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S):cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 17	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 18	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 19	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 20	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 21	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cabo formado por condutor em fios de cobre nu, têmpera mole; encordoamento do condutor: classe 5; isolação do condutor em composto termofixo em camada de borracha HEPR; tensão de isolação 1 kV; temperaturas máximas do condutor: 90°C em serviço contínuo, 130°C em sobrecarga e 250°C em curto-circuito; cobertura em composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada; seção nominal de 35 mm², cor azul; deverá estar inscrita na cobertura do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola, e suas características técnicas. Fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13248:2014.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lance único de cabo em carretel ou rolo com a quantidade requerida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 22	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 23	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 24	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 25	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 26	CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 600

ITEM 27	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 28	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS -  COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 29	CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX; FICAP/NEXANS/AFITOX; PHELPS DODGE/ATOX FLEX.

APLICAÇÃO: em instalações elétricas prediais.

CARACTERÍSTICA(S): cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); isolação dos condutores com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B - alto módulo); enchimento do cabo com composto poliolefínico não halogenado; cobertura do cabo com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenada na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 90 °C em serviço contínuo, 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito; deverá estar inscrita na capa externa do cabo, ao longo de todo seu comprimento, a marca, a bitola e as características técnicas do cabo; deve atender às normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR 13570:1996.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

GRUPO 2 (Itens 30 a 96)	ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS

ITEM 30	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - BRANCA

APLICAÇÃO: para amarração de cabos elétricos.

MATERIAL(IS): náilon 6/6.

MEDIDA(S): largura entre 3 mm e 5 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2.800

ITEM 31	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - PRETA

APLICAÇÃO: para amarração de cabos elétricos.

MATERIAL(IS): náilon 6/6.

MEDIDA(S): largura entre 3 mm e 5 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2.800

ITEM 32	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm – BRANCA

APLICAÇÃO: para amarração de cabos elétricos.

MATERIAL(IS): náilon 6/6.

MEDIDA(S): largura entre 3 mm e 5 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2.800

ITEM 33	BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm - PRETA

APLICAÇÃO: para amarração de cabos elétricos.

MATERIAL(IS): náilon 6/6.

MEDIDA(S): largura entre 3 mm e 5 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2.800

ITEM 34	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH; 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação de até 69.000 V; classe de temperatura de 90 °C ou 130 °C em caso de emergência; atendimento aos requisitos da norma ASTM - D - 4388.

MATERIAL(IS): borracha etileno-propileno (EPR).

MEDIDA(S): 19 mm x 0,76 mm x 10 m, de largura x espessura x comprimento.

COR(ES): preta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 55

ITEM 35	FITA ISOLANTE COR AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 6

ITEM 36	FITA ISOLANTE COR AZUL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 35

ITEM 37	FITA ISOLANTE COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 6

ITEM 38	FITA ISOLANTE COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 1.024

ITEM 39	FITA ISOLANTE COR VERDE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 6

ITEM 40	FITA ISOLANTE COR VERMELHA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCOTCH 3M; PRYSMIAN.

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): isolação para até 750 V; autoextinguível à chama e não perecível; com adesivo a base de resina e borracha; que permita alongamento de, no mínimo, 1% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura; classe de temperatura de 80 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454:2007 e suas partes.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m x 0,18 mm, de largura x comprimento x espessura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 6

ITEM 41	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 0

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 42	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 1

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 43	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 2

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 44	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 3

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 45	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 4

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 46	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 5

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 47	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 6

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 48	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 7

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 49	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 8

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 50	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 9

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 51	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA N

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 52	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA R

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 53	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA S

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 54	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA T

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 55	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 56	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 0

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 57	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 1

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 58	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 2

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 59	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 3

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 60	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 4

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 61	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 5

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 62	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 6

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 63	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 7

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 64	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 8

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 65	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 9

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): código internacional de cores.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

ITEM 66	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA N

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 67	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA R

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 68	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA S

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 69	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA T

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CEMAR/CAB3 383.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES):preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 70	IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:CEMAR/CAB3 382.

DESCRIÇÃO: tipo encaixe e com picotes laterais para alinhamento sobre o cabo.

COR(ES): preto sobre fundo amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 71	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:INTELLI/LM-10;MM MAGNET/640550; TEC-ALI/STC-10.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 72	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-120;MM MAGNET/641250; TEC-ALI/STC-120.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S):estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 73	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-150; MM MAGNET/641350; TEC-ALI/STC-150.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 74	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-16; MM MAGNET/640650; TEC-ALI/STC-16.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 75	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-185; MM MAGNET/641450; TEC-ALI/STC-185.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 76	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-240; MM MAGNET/641550; TEC-ALI/STC-240.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 77	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-25; MM MAGNET/640750; TEC-ALI/STC-25.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 78	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-300; MM MAGNET/641650; TEC-ALI/STC-300.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 79	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-35;MM MAGNET/640850; TEC-ALI/STC-35.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 80	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/LM-50; MM MAGNET/640950; TEC-ALI/STC-50.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 81	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/ LM-70; MM MAGNET/641050; TEC-ALI/STC-70

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 82	LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/ LM-95;MM MAGNET/641150; TEC-ALI/STC-95.

APLICAÇÃO: emenda para cabos flexíveis de cobre, com utilização de alicate de compressão.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 83	SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO

CARACTERÍSTICA(S): fio contínuo; com fluxo; sem emendas; superfície lisa; isento de graxas, óleo ou óxidos.

MATERIAL(IS): liga chumbo/estanho 40/60 (40% de chumbo e 60% de estanho).

MEDIDA(S): 1,0 mm de diâmetro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 10

ITEM 84	SPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA

CARACTERÍSTICA(S): permite derivação em qualquer ponto.

MATERIAL(IS): polietileno antichama.

FORMA DE APRESENTAÇÃO :rolo ou pacote.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 85	SPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA

CARACTERÍSTICA(S): permite derivação em qualquer ponto.

MATERIAL(IS): polietileno antichama.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo ou pacote.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 86	SPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA

CARACTERÍSTICA(S): permite derivação em qualquer ponto.

MATERIAL(IS): polietileno antichama.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo ou pacote.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 87	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:INTELLI/TM-120-17; AMS/6312; MM MAGNET/631254.

APLICAÇÃO: em cabos elétricos flexíveis.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado; com furo para fixação do terminal ao barramento e vigia no barril para verificação da completa inserção do cabo.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 88	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 16 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TM-16-8; AMS/6306; MAGNET/630653.

APLICAÇÃO: em cabos elétricos flexíveis.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado; com furo para fixação do terminal ao barramento e vigia no barril para verificação da completa inserção do cabo.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 108

ITEM 89	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:CONIMEL/TEC433; INTELLI/TM-185-L; MM MAGNET/636101.

APLICAÇÃO: em cabos elétricos flexíveis.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado; com furo para fixação do terminal ao barramento e vigia no barril para verificação da completa inserção do cabo.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 49

ITEM 90	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TM-240-17; AMS/6315; MM MAGNET/631551.

APLICAÇÃO: em cabos elétricos flexíveis.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado; com furo para fixação do terminal ao barramento e vigia no barril para verificação da completa inserção do cabo.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 91	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TM-300-20; AMS/6316; MM MAGNET/631650.

APLICAÇÃO: em cabos elétricos flexíveis.

CARACTERÍSTICA(S): estanhado; com furo para fixação do terminal ao barramento e vigia no barril para verificação da completa inserção do cabo.

MATERIAL(IS): cobre.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 92	TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) # 10 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TI-10-18.

MATERIAL(IS): cobre com camada de estanho; isolado com luvas em polipropileno ou náilon.

COR(ES): vermelho.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 93	TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) DE # 6 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TI-6-12.

MATERIAL(IS): cobre com camada de estanho; isolado com luvas em polipropileno ou náilon.

COR(ES): amarelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 94	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TP-2,5-6.

CARACTERÍSTICA(S): isolado; reforçado; fabricado de acordo com a norma DIN 46237:1970.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; isolamento em PVC rígido; acabamento em estanho.

COR(ES): azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 319

ITEM 95	TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm² A # 6 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TP-6-6.

CARACTERÍSTICA(S): isolado; reforçado; fabricado de acordo com a norma DIN 46237:1970.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; isolamento em PVC rígido; acabamento em estanho.

COR(ES): amarelo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 225

ITEM 96	TERMINAL TIPO OLHAL TUBULAR DE # 10 mm²

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: INTELLI/TPT-10-6.

CARACTERÍSTICA(S): terminal pré-isolado tubular; reforçado; fabricado de acordo com a norma DIN 46237:1970.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; isolamento em PVC rígido; acabamento em estanho.

COR(ES): vermelho.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.200

GRUPO 3 (Itens 97 a 174) 	PROTEÇÃO E COMANDO

ITEM 97	CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA 5 kVAr

MARCA/MODELO: EPCOS/B32340C4051A040.

CARACTERÍSTICA(S): capacitância de 68 microFarad.

TENSÃO: 440 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

CORRENTE NOMINAL: 11,4 A.

POTÊNCIA: de saída de 5 kVAr.

PESO: 0,30 kgf.

MEDIDA(S): 63,5mm x 142 mm, de diâmetro x altura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 98	CONTATOR AUXILIAR

CARACTERÍSTICA(S): com contatos 2 NA + 2 NF.

CORRENTE NOMINAL: 6 A.

TENSÃO: 220 Vca.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 99	CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 16,7 kVAr

MARCA DE REFERÊNCIA/MODELO: MOELLER/DIL0MK-10.

CARACTERÍSTICA(S): acionamento do tipo carga formada por capacitores – AC-6b; fixação por trilho DIN 35; capacidade de 8,5 kVAr em 230 V e de 16,7 kVAr em 400 V; acompanhado de contatos auxiliares integrados com resistores para reduzir perturbações na rede e danos nos contatos.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 100	CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 25 kVAr

MARCA DE REFERÊNCIA/MODELO: MOELLER/DIL1MK-10.

CARACTERÍSTICA(S): acionamento do tipo carga formada por capacitores – AC-6b; fixação por trilho DIN 35; capacidade de 15 kVAr em 230 V e de 25 kVAr em 400 V; acompanhado de contatos auxiliares integrados com resistores para reduzir perturbações na rede e danos nos contatos.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 101	CONTATOR TRIPOLAR 12 A, AC-3

CARACTERÍSTICA(S): acionamento categoria AC-3 em 380 V; acompanhada de contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: nominal de alimentação da bobina de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 102	CONTATOR TRIPOLAR 25 A, AC-3

CARACTERÍSTICA(S): acionamento categoria AC-3 em 380 V; acompanhada de contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: nominal de alimentação da bobina de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 103	CONTATOR TRIPOLAR 40 A, AC-3

CARACTERÍSTICA(S): acionamento categoria AC-3 em 380 V; acompanhada de contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: nominal de alimentação da bobina de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 104	CONTATOR TRIPOLAR 65 A, AC-3

CARACTERÍSTICA(S): acionamento categoria AC-3 em 380 V; acompanhada de contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: nominal de alimentação da bobina de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 105	CONTATOR TRIPOLAR 9 A, AC-3

CARACTERÍSTICA(S): acionamento categoria AC-3 em 380 V; acompanhada de contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: nominal de alimentação da bobina de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 106	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100 A

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA.

TENSÃO: 380 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 107	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 160 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor em caixa moldada; capacidade de corrente de interrupção de 65 kA em 380 Vca; fabricado e testado seguindo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2:2013; faixa de ajuste da corrente nominal de 0,625 In a 1,0 InA; acompanhado de modulo eletrônico com display e com as funções de medições de corrente, tensão, potência ativa e reativa, módulo de ajustes da proteção seletiva.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 108	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 250 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor em caixa moldada; capacidade de corrente de interrupção de 65 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2:2013; faixa de ajuste da corrente nominal de 0,625 In a 1,0 InA; acompanhado de modulo eletrônico com display e com as funções de medições de corrente, tensão, potência ativa e reativa, módulo de ajustes da proteção seletiva.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 109	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 4 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor em caixa moldada; capacidade de corrente de interrupção de 65 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2:2013; faixa de ajuste da corrente nominal de 0,625 In a 1,0 InA; acompanhado de modulo eletrônico com display e com as funções de medições de corrente, tensão, potência ativa e reativa, módulo de ajustes da proteção seletiva.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 110	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 630 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor em caixa moldada; capacidade de corrente de interrupção de 65 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2:2013; faixa de ajuste da corrente nominal de 0,625 In a 1,0 InA; acompanhado de modulo eletrônico com display e com as funções de medições de corrente, tensão, potência ativa e reativa, módulo de ajustes da proteção seletiva.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 111	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 150 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 112	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 20 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 113	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 40 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 114	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 60 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 115	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 70 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 116	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 80 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 117	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 1 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor caixa moldada; termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 25 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e NEMA-AB1.

MEDIDA(S): 160 mm x 105 mm x 106 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 118	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 15 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 76,2 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 119	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 76,2 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 120	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 40 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 76,2 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 121	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 76,2 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 122	DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 60 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 76,2 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 123	DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 20 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 220 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 25,4 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 124	DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 220 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 25,4 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 28

ITEM 125	DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 30 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 220 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 25,4 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 126	DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 35 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 220 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489, padrão NEMA.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 25,4 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 127	DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A

CARACTERÍSTICA(S): termomagnético; capacidade de corrente de interrupção de 5 kA em 220 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da Underwrites Laboratories - UL489 e ABNT NBR 5361:1998.

MEDIDA(S): 98,4 mm x 25,4 mm x 60 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 128	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, BIPOLAR, 40 A

CARACTERÍSTICA(S): tipo AC; corrente nominal residual de 30 mA; proteção contra correntes de fuga à terra; fixação em trilho DIN; durabilidade mecânica de 10.000 manobras; atendimento à norma ABNT NBR 5410:2004 e ABNT NBR NM 61008:2005.

TENSÃO: 220 V (F/N).

CORRENTE NOMINAL RESIDUAL: 30 mA.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 129	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, TETRAPOLAR, 63 A

CARACTERÍSTICA(S): tipo AC; corrente nominal residual de 30 mA; proteção contra correntes de fuga à terra; fixação em trilho DIN; durabilidade mecânica de 10.000 manobras; atendimento à norma ABNT NBR 5410:2004 e ABNT NBR NM 61008:2005.

TENSÃO: 380 V (F/F).

CORRENTE NOMINAL RESIDUAL: 30 mA.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 130	FUSÍVEL DE VIDRO 6 A

TENSÃO: 250 V.

MEDIDA(S): 5 mm x 20 mm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 200

ITEM 131	FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - G

TENSÃO: 250 V.

MEDIDA(S): 6 mm x 30 mm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 132	FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - P

TENSÃO: 250 V.

MEDIDA(S): 5 mm X 20 mm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 133	FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 2 A

TENSÃO: 500 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 134	FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 4 A

TENSÃO: 500 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 12

ITEM 135	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 10 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICA(S): tipo D; categoria de utilização gM; capacidade de interrupção de 50 kA em até 500 Vca; fabricado conforme norma ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003.

TENSÃO: 500 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 12

ITEM 136	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 16 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; para base com rosca E27; fabricado conforme norma ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003.

TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 137	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 20 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; utilização em base com rosca E27: fabricado conforme norma ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003.

TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 138	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICA(S): tamanho D II; utilização em base com rosca E27; fabricado conforme norma ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003.

TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 139	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63 A

APLICAÇÃO: proteção de curto-circuito em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICA(S): tamanho D III; utilização em base com rosca E33; fabricado conforme norma ABNT NBR IEC 60269-3-1:2003.

TENSÃO: 500 Vca/220 Vcc.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 140	FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 01 160 A

APLICAÇÃO: proteção de sobrecorrentes de curto-circuito e sobrecarga em instalações elétricas industriais.

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de interrupção mínima de 120 kA em até 500 V.

TENSÃO: 500 Vca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 141	FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 02 400 A

APLICAÇÃO: proteção de sobrecorrentes de curto-circuito e sobrecarga em instalações elétricas industriais.

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de interrupção mínima de 120 kA em até 500 V.

TENSÃO: 500 Vca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 142	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 1 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 81 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 143	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 16 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 144	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 20 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 145	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 25 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 146	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 32 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 13

ITEM 147	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 40 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 148	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 50 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 149	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 63 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2:2013.

MEDIDA(S): 54 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 150	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 80 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 15 kA em 400 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da norma ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 81 mm x 81 mm x 75 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 151	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 32 A MODELO iC60N - COM BASE EXTRAÍVEL TIPO PLUG IN

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELECTRIC/iC60N-CÓD. A9F74132 + BASE CÓD. A9A27003.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade de interrupção de 10 kA para 220 V (ABNT NBR IEC 60947-2-2013);

- curva característica de disparo C;

- deverá vir acompanhado de base extraível plug-in de 1 polo para disjuntor iC60N;

- a base deverá ter padrão de fixação em trilho DIN (35 mm).

TENSÃO: 220 V.

CORRENTE NOMINAL: 32 A.

MEDIDA(S): 85 mm x 18 mm x 64 mm, de altura x largura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 152	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 40 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 10 kA em 240 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 18 mm x 81 mm x 75 mm, de largura x altura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 153	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 50 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 10 kA em 240 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 18 mm x 81 mm x 75 mm, de largura x altura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 154	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 6 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 10 kA em 240 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 18 mm x 81 mm x 75 mm, de largura x altura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 155	MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 63 A

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de corrente de interrupção de 10 kA em 240 Vca; curva característica de disparo C; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2-2013.

MEDIDA(S): 18 mm x 81 mm x 75 mm, de largura x altura x profundidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 6

ITEM 156	MÓDULO DE SUBSTITUIÇÃO DE DPS

CARACTERÍSTICA(S): tecnologia do tipo varistor de óxido de zinco; modular tipo plug-in; classe II; atendimento às normas ABNT NBR IEC 61643-1:2007 e ABNT NBR 5410:2004; refil móvel; sinalização verde para "em serviço" e vermelha para "defeito".

TENSÃO: de operação máxima de 275 V.

CORRENTE NOMINAL: 20 kA, de descarga; 45 kA, máxima de descarga.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 157	PORTA FUSÍVEL 20 AG PARA CHASSI

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 158	PORTA FUSÍVEL 3 AG PARA CHASSI

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 159	RELÉ DE MÁXIMA E MÍNIMA TENSÃO - 380 V

APLICAÇÃO: para supervisão de tensão mínima e máxima.

CARACTERÍSTICA(S): detecção de falta de fase e sequência de fase.

TENSÃO: 380 V; trifásico.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 160	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 4,5 A ATÉ 6,3 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S):ajuste de corrente na faixa de 4,5 A até 6,3 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 161	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 3,5 A ATÉ 5 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 3,5 A até 5 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 162	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 5,5 A ATÉ 8 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S):ajuste de corrente na faixa de 5,5 A até 8 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 163	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 11 A ATÉ 16 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 11 A até 16 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 164	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 7 A ATÉ 10 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 7 A até 10 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 165	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 9 A ATÉ 12,5 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S):ajuste de corrente na faixa de 9 A até 12,5 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 166	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 14 A ATÉ 20 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 14 A até 20 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 167	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 18 A ATÉ 25 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 18 A até 25 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 168	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 22 A ATÉ 32 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 22 A até 32 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 169	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 28 A ATÉ 40 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 28 A até 40 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 170	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 36 A ATÉ 50 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 36 A até 50 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 171	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 1,8 A ATÉ 2,5 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 1,8 A até 2,5 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 172	RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 2,2 A ATÉ 3,2 A

APLICAÇÃO: proteção de motores elétricos e outras cargas.

CARACTERÍSTICA(S): ajuste de corrente na faixa de 2,2 A até 3,2 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 173	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS/3UG05 41 AQ.

CARACTERÍSTICA(S): funções de falta de fase, de assimetria entre fases, de mínima tensão e de máxima tensão; com dois comutadores.

TENSÃO: 380 V; faixa de tensão 320 V-440 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 174	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO

CARACTERÍSTICA(S): relé trifásico com neutro; com contatos 2NA + 2NF.

TENSÃO: da rede de 220 V/127 V.

CORRENTE NOMINAL: nos contatos de 5 A, com ajuste de sensibilidade.

FREQUÊNCIA:60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

GRUPO 4 (Itens 175 a 200)	LÂMPADAS DIVERSAS E ACESSÓRIOS

ITEM 175	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO COM NÚCLEO MÓVEL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

CARACTERÍSTICA(S): base G5.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 176	BASE FIXA PARA LÂMPADA E-27

TENSÃO: 220 V.

CORRENTE NOMINAL: 3 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 177	BASE FIXA PARA LÂMPADA E-40

TENSÃO: 220 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 178	BASE FIXA PARA LÂMPADA G24Q-3

CORRENTE NOMINAL: 2 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 179	BASE FIXA PARA LÂMPADA GU10

CORRENTE NOMINAL: 2 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 180	BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250 V

CORRENTE NOMINAL: 2 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 181	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 14 W

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo T5; índice de reprodução de cor mínimo de 80%; vida mediana mínima de 20.000 h; base G5; fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens; temperatura de cor entre 3.700 e 4100 K.

POTÊNCIA: 14 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 182	LÂMPADA HALÓGENA 1.000 W

CARACTERÍSTICA(S): base R7s-15; fluxo luminoso mínimo de 20.000 lúmens; temperatura de cor de 3.000 K; vida mediana de 2.000 horas.

TENSÃO: 220 V.

MEDIDA(S): comprimento de 189 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 11

ITEM 183	LÂMPADA HALÓGENA 500 W PARA PEDESTAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; GE.

CARACTERÍSTICA(S): tipo palito; índice de reprodução de cor mínimo de 100%; vida mediana mínima de 2.000 horas.

TENSÃO: nominal de 220 V/240 V.

MEDIDA(S): diâmetro de 11 mm a 12 mm; comprimento de 114,2 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 184	LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W

CARACTERÍSTICA(S): rosca E-14.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 185	LÂMPADA LED 220 V - BASE E-27

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso mínimo de 170 lúmens sem emissão de raios UV e IR; temperatura de cor de 3.000 K.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

MEDIDA(S): comprimento de 68 mm; diâmetro de 50 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 186	LÂMPADA LED 220 V - BASE GU10

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso mínimo de 170 lúmens sem emissão de raios UV e IR; temperatura de cor de 3.000 K; vida útil de 30.000 horas.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 187	LÂMPADA MISTA 160 W

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso mínimo de 3000 lúmens; temperatura de cor entre 3.400 K e 3.800 K; base E-27; índice de reprodução de cor mínimo de 60%; vida mediana mínima de 5.000 horas.

TENSÃO: 220 V/240 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 188	LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 1.000 W, E-40

CARACTERÍSTICA(S): controlada por reator e ignitor; vida mediana mínima de 20.000 horas; fluxo luminoso de 85.000 lúmens; temperatura de cor de 4.300 K; índice de reprodução de cor de 65%; posição de funcionamento universal.

MEDIDA(S): diâmetro do bulbo de 66 mm; comprimento de 382 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 189	LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, E-40

MARCA/MODELO: PHILIPS/MASTER HPI PLUS BU.

APLICAÇÃO: iluminação de ambientes externos, pátios e iluminação pública.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo em formato ovoide; fluxo luminoso superior a 18.000 lúmens; temperatura de cor entre 4000 K e 4500 K; base E-40; índice de reprodução de cor superior a 64%; vida mediana mínima de 20.000 horas; posição de funcionamento vertical.

MEDIDA(S): 23 cm x 9,5 cm, de comprimento máximo x diâmetro máximo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 190	LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso superior a 6.000 lúmens; base: RX7S; índice de reprodução de cor superior a 75%; temperatura de cor entre 4.000 K e 4500 K; vida mediana superior a 8.500 horas.

MEDIDA(S): comprimento aproximado de 120 mm.

COMPATIBILIDADE: funcionamento adequado com o reator da Philips.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 191	LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W - VERDE

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso superior a 4.500 lúmens; base: RX7S; índice de reprodução de cor superior a 75%; temperatura de cor entre 4.000 K e 4500 K; vida mediana superior a 8.500 horas.

MEDIDA(S): comprimento aproximado de 120 mm.

COMPATIBILIDADE: funcionamento adequado com o reator da Philips.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 192	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W

CARACTERÍSTICA(S): fluxo luminoso mínimo de 30.000 lúmens; temperatura de cor de 2000 K; base E-40; índice de reprodução de cor superior a 20%; vida mediana mínima superior a 30.000 horas; uso externo.

MEDIDA(S): 226 mm x 90 mm, de comprimento x diâmetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 193	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1.000 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS/VMTE 1X1000W MH 220V 60Hz W/IC.

CARACTERÍSTICA(S): fornecido com ignitor e capacitor incorporados internamente ao reator; para uso externo; fator de potência igual ou superior a 0,92; potência de perdas máximas de 120 W.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

COMPATIBILIDADE: adequado ao perfeito funcionamento da lâmpada de multivapores metálicos de 250 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 194	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W

MARCA/MODELO: PHILIPS/VMTE250A26IG.

CARACTERÍSTICA(S): fornecido com ignitor e capacitador incorporados internamente ao reator; para uso externo; fator de potência igual ou superior a 0,95; potência de perdas máximas de 35 W.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

COMPATIBILIDADE: adequado ao perfeito funcionamento da lâmpada de multivapores metálicos de 1.000 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 195	REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W

CARACTERÍSTICAS: uso interno; deverá ser acompanhado na mesma embalagem do ignitor e do capacitor; acompanhados do diagrama de ligação; para garantir a partida e correção do fator de potência especificado; perdas elétricas inferiores a 30 W; fator de potência igual ou superior a 0,92.

TENSÃO: nominal de 220 V/240 V.

POTÊNCIA: nominal de 250 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

MEDIDA(S):150 mm x 79 mm x 90 mm, de comprimento máximo x altura máxima x largura máxima. Entenda-se que o comprimento é a base do reator que será fixado na porta de visita da luminária, por meio de parafusos.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 196	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 14 W

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

APLICAÇÃO: para partida de 2 (duas) lâmpada fluorescentes tubulares de 14 W.

CARACTERÍSTICA(S): para 2 lâmpadas de 14 W; tolerância de segurança: ± 10% (198 V-264 V); tolerância de desempenho: + 6% e -8% (220 V-254 V).

TENSÃO: 220 V-240 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 197	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 28 W

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

APLICAÇÃO: para partida de 2 (duas) lâmpada fluorescentes tubulares de 28 W.

CARACTERÍSTICA(S):tolerância de segurança: ± 10% (198 V-264 V); tolerância de desempenho de +6% e -8% (220 V-254 V).

TENSÃO: 220 V-240 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em caixas, originais de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 198	SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE

CARACTERÍSTICA(S): soquete E-27.

CORRENTE NOMINAL: 5 A.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 199	SOQUETE COM BOCAL E RABICHO GZ10/GU10

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 200	TRILHO ELETRIFICADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ALTENA/TRA 00002 BF; ALTRAC.

APLICAÇÃO: em sistema de iluminação.

CARACTERÍSTICA(S): condutores de cobre com seção de 6 mm².

POTÊNCIA: carga admissível de 4.000 W.

TENSÃO: 220 V.

COR(ES): branco fosco.

ACESSÓRIOS: juntamente com o trilho (cada barra de 2 metros), deverão ser fornecidas duas ponteiras, um conector de trilho e quatro adaptadores para luminária, parafusos e demais materiais para fixação e instalação.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 2 m de comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 40

GRUPO 5 (Itens 201 a 231)	TOMADAS E INTERRUPTORES

ITEM 201	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PADRÃO UNIVERSAL

CARACTERÍSTICA(S): tomada 2P + T padrão universal; plugue 2P+T no novo padrão brasileiro.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 320

ITEM 202	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO

CARACTERÍSTICA(S): plugue 2P + T padrão universal; tomada 2P+T no novo padrão brasileiro.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 320

ITEM 203	CAMPAINHA ELÉTRICA MUSICAL

CARACTERÍSTICA(S): campainha musical tipo ding dong; proteção contra sobreaquecimento por meio de um termistor; adequada para instalação em caixa 4” x 2”; acompanhada de parafusos de fixação.

TENSÃO: 220 V.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 204	- 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA 4" x 2" CINZA

CARACTERÍSTICA(S): composição de um interruptor simples e uma tomada padrão brasileiro; com espelho e parafusos de fixação; atendimento à NBR 14136:2012; padrão tipo silentoque; instalação em caixa 4" x 2".

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

COR(ES): cinza.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 54

ITEM 205	ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES

APLICAÇÃO: para acabamento em sistema de telecomunicação.

CARACTERÍSTICA(S): deverá possuir 6 posições para o perfeito encaixe dos conectores RJ-45 fêmea categoria 6; espaço para quatro etiquetas de identificação; fornecido com quatro etiquetas de identificação, placas cegas para o caso de não haver identificação e parafusos para fixação.

MATERIAL(IS): corpo em termoplástico de alto impacto não propagante de chama (UL 94 V-0).

MEDIDAS: compatíveis com caixas padrão de embutir de 4" x 4".

COR(ES):cinza.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 206	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS

CARACTERÍSTICA(S): tipo EMI e RFI com fusíveis de proteção com capacidade máxima de 10 A; pico máximo de corrente de 4500 A; com supressor de picos de tensão; chave liga-desliga; com 6 (seis) tomadas 2P+T; LED indicador de funcionamento; cabo de força com condutores de seção mínima de 1,5 mm² e comprimento mínimo de 1,2 m; atendimento às normas ABNT NBR NM 243:2009, ABNT NBR NM 244:2011, ABNT NBR NM 247-3:2002 e ABNT NBR NM 287-4:2009, incluindo todas as partes; fator de proteção 140 J; tensão máxima de grampeamento de 710 V.

TENSÃO: 220 V.

COR(ES): branco gelo.

POTÊNCIA: nominal mínima 1700 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 207	INTERRPUTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA CINZA

CARACTERÍSTICA(S): instalação externa; botão tipo linha silentoque; acompanhada de parafusos para fixação.

CORRENTE NOMINAL: 2 A.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 208	INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO INTERMEDIÁRIO COM PLACA 4" X 2" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; PERLEX; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): interruptor intermediário ("four way"); fixação em caixa 4" x 2"; tecla padrão silentoque; com espelho e parafusos de fixação.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 209	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 2" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; PERLEX; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): tecla padrão silentoque.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 19

ITEM 210	INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; PERLEX; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): tecla padrão silentoque.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 211	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 4" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto com dois interruptores de 3 seções (3 postos + 3 postos); tipo paralelo; totalizando seis teclas independentes fosforescentes; com espelho na cor cinza; com parafusos para fixação; padrão silentoque.

CORRENTE NOMINAL: capacidade de cada seção de 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 212	INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 4" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto com dois interruptores de 3 seções (3 postos + 3 postos); tipo normal; totalizando seis teclas independentes fosforescentes; com espelho na cor cinza; com parafusos para fixação; padrão silentoque.

CORRENTE NOMINAL: capacidade de cada seção de 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 213	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIAL; FAME; SCHNEIDER ELETRIC.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto com três interruptores; tipo paralelo; teclas independentes fosforescentes; com espelho na cor cinza; com parafusos para fixação; tecla padrão silentoque.

CORRENTE NOMINAL: capacidade de cada seção de 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 214	PLACA CEGA 4" X 2" CINZA

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 165

ITEM 215	PLACA 4" X 2" PARA 1 INTERRUPTOR CINZA

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 216	PLACA 4" X 2" PARA 3 INTERRUPTORES CINZA

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com posição para três interruptores; com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 217	PLACA CEGA 4"x 4" CINZA

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com parafusos para fixação.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 378

ITEM 218	PLACA 4" X 4" PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T CINZA

APLICAÇÃO: para um interruptor e uma tomada redonda.

CARACTERÍSTICA(S):com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 219	PLACA 4" X 4" PARA 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA

APLICAÇÃO: para dois interruptores e uma tomada redonda.

CARACTERÍSTICA(S): com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 220	PLACA 4" X 4" PARA 3 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA

APLICAÇÃO: para três interruptores e uma tomada redonda.

CARACTERÍSTICA(S): com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 221	PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO CINZA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL/SILENTOQUE; ALUMBRA; FAME.

CARACTERÍSTICA(S): com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 136

ITEM 222	PLACA 4" X 4" PARA 6 INTERRUPTORES CINZA

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com parafusos para fixação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 223	PLACA 4" X 4" PARA 4 CONECTORES RJ-45

APLICAÇÃO: para caixas de embutir ou de sobrepor.

CARACTERÍSTICA(S): espelho com saída para quatro conectores RJ-45 keystone; com etiqueta identificadora não adesiva protegida por material transparente.

MATERIAL(IS): termoplástico.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 600

ITEM 224	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA LATERAL

APLICAÇÃO: para tomada 2P+T, novo padrão brasileiro.

CARACTERÍSTICA(S): saída triangular; com prensa-cabo; conforme norma ABNT NBR 14136:2012.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

COR(ES): cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.100

ITEM 225	PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL

CARACTERÍSTICA(S): bipolar; com prensa cabo; atendimento ao novo padrão brasileiro de tomadas, conforme norma ABNT NBR 14136:2012.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

COR(ES): cinza.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 185

ITEM 226	SUPORTE PARA TOMADA DE PISO DE 2"

CARACTERÍSTICA(S): suporte para duas tomadas RJ 45; com encaixe na tomada de piso sem adaptações.

MATERIAL(IS): metal.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 90

ITEM 227	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A COM ESPELHO 4" X 2" CINZA

CARACTERÍSTICA(S): montado em placa 4" x 2"; provida de dois furos; em conformidade com a ABNT NBR 14136:2012; padrão silentoque.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.500

ITEM 228	TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T COM ESPELHO 4" X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND/SILENTOQUE; ALUMBRA; FAME.

APLICAÇÃO: para embutir em caixa 4" x 4".

CARACTERÍSTICA(S): padrão silentoque; com parafusos para fixação; atendimento à norma ABNT NBR 14136:2012.

TENSÃO DE ISOLAÇÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR(ES): tomada preta e espelho cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem única, contendo a tomada, os acessórios e o espelho.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 660

ITEM 229	TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO

CARACTERÍSTICA(S): conjunto formado por anel de acabamento externo em latão, tampa rosqueada em latão com fenda para desatarraxar, corpo rosqueado em latão ou PVC, anel superior para fixação da tomada em latão.

MATERIAL(IS): latão e PVC.

MEDIDA(S):

a) anel de acabamento externo com 3 mm de espessura, diâmetro máximo de 95 mm;

b) corpo rosqueado: 34 mm de altura; diâmetro externo de 59 mm.

O conjunto deverá possuir no máximo 3 mm para acabamento no piso, não admitindo seção no conjunto com diâmetro maior do que 59 mm entre o anel de acabamento e o final do corpo rosqueado, ou seja, sem ressaltos.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 120

ITEM 230	TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO 2P+T 20 A SAÍDA AXIAL

CARACTERÍSTICA(S): tomada móvel 2P + T; fabricada conforme norma ABNT NBR 14136:2012; com saída axial; 20 A; 250 V; tipo PRM9500; dotada de prensa-cabos regulável, constituído da própria borracha do revestimento que se prolonga em forma cilíndrica sobre o cabo e cuja regulagem se faz por meio de braçadeira metálica tipo união com parafusos laterais para ajuste em cabos de até 13 mm de diâmetro.

MATERIAL(IS): revestida em borracha.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 20 A.

COR(ES): preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 348

ITEM 231	TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELETRIC/LINHA PRIME TEC; PIAL LEGRAND/LINHA LORENZETTI PROFISSIONAL REFORÇADO 6158 76; FAME/LINHA SOBREPOR 1727.

CARACTERÍSTICA(S): profissional; reforçada; saída axial do tipo para extensão (prolongador); com prensa-cabo para cabos de até 8 mm de diâmetro; atendimento ao novo padrão brasileiro de tomadas, conforme a norma ABNT NBR 14136:2012.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

COR(ES): cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.000

GRUOPO 6 (Itens 232 a 258)	TOMADAS E INTERRUPTORES - LINHA MODULAR

ITEM 232	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44011.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo interruptor simples Prime Lunare PRM45101;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para um posto Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44211.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 200

ITEM 233	CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44061.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo pulsador para campainha Prime Lunare Cod. PRM46221;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare Cod. PRM49423;

- 1 Placa 4" x 2" para 1 posto Prime Lunare Branco Cod. PRM44211.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 100

ITEM 234	CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM43141.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 2 módulos interruptores simples Prime Lunare Cod. PRM45101;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare Cod. PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para dois postos separados Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44221.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 500

ITEM 235	CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM43191.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 3 módulos interruptores simples Prime Lunare PRM45101;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para três postos Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44231.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

TENSÃO: 250 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 200

ITEM 236	CONJUNTO 4" X 2" PARA CAMPAINHA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM440081.

CARACTERÍSTICA(S):conjunto montado 4" x 2" contendo:

- 1 campainha cigarra 70 dB Cod. PRM440081;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 16,5 VA.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 237	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 DIMMER - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM440341.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo variador de luminosidade (dimmer) Prime Lunare PRM45201;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para um posto Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44211.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 600 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 10

ITEM 238	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM444721.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo tomada padrão brasileiro 2P+T Prime Lunare PRM4721;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para um posto Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44211.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 200

ITEM 239	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A + 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM4404721.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo tomada padrão brasileiro 2P+T Prime Lunare PRM4721;

- 1 módulo interruptor simples 10 A / 250 V Prime Lunare PRM45101;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para dois postos separados Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44221.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 100

ITEM 240	CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM4424721.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto 4" x 2" contendo:

- 1 módulo tomada padrão brasileiro 2P+T Prime Lunare PRM4721;

- 1 módulo interruptor simples 10 A / 250 V Prime Lunare PRM45101;

- 1 suporte 4" x 2" Prime Lunare PRM49423;

- 1 placa 4" x 2" para dois postos separados Prime Lunare Branco Polar Cod. PRM44221.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1.000

ITEM 241	MÓDULO CAMPANHIA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM46261.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

CARACTERÍSTICA(S):módulo campainha cigarra 70 dB.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 16,5 VA.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 242	MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM48011.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 243	MÓDULO DIMMER - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM45201.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

CARACTERÍSTICA(S): módulo variador de luminosidade (dimmer).

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 600 W.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 244	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM45101.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 245	MÓDULO PULSADOR PARA CAMPANHIA - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM46221.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 246	MÓDULO TOMADA 2P+T - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM4721.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 250

ITEM 247	MÓDULO TOMADA DE REDE - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM47781.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

CARACTERÍSTICA(S): módulo tomada de rede RJ45 (8 fios) UTP Cat. 6.

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

ITEM 248	MÓDULO TOMADA DE TELEFONE - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM47401.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare (ocupa espaço de dois módulos).

CARACTERÍSTICA(S): módulo tomada para telefone 4P padrão Telebrás com RJ11 (2 fios).

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 249	MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM47601.

APLICAÇÃO: para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Prime Lunare.

CARACTERÍSTICA(S): módulo tomada para antena de TV utilizada como conector simples (para cabo coaxial Ø 9 mm, tipo F).

COR (ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 250	PLACA 4" X 2" 1 POSTO - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44211.

COR (ES):branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 251	PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE

MARCA: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44221.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 252	PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44231.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 253	PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44201.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 254	PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44421.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 255	PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44461.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 256	PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM44401.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 257	SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM49423.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 258	SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/PRIME LUNARE PRM49446.

COR (ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

GRUPO 7 (Itens 259 a 267)	TOMADAS E PLUGUES INDUSTRIAIS

ITEM 259	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 16 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1-2:2005.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 260	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1-2:2005.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 261	PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 4P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1/2.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 262	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 16 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1/2.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 263	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1/2.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 264	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 4P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1/2.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 265	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 16 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1-2:2005.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 266	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1-2:2005.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 267	TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 4P+T - 32 A

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MERLIN GERIN; STECK.

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-67 (segundo a norma ABNT NBR IEC 60529:2005 versão corrigida 2009); com elevadas características de isolamento; resistência dielétrica; fabricação de acordo com a norma ABNT NBR IEC-60309-1/2.

MATERIAL(IS): invólucro em termoplástico.

TENSÃO: 220 V (fase-neutro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

GRUPO 8 (Itens 268 e 269)	ATERRAMENTO ELÉTRICO

ITEM 268	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BURNDY HYGROUND/YGLR-C.

APLICAÇÃO: para conexão entre cabos com seção de # 50 mm².

CARACTERÍSTICA(S): aplicação por meio de alicate hidráulico de 12 t; dotado de barra de cobre de seção circular entre as duas partes que fazem a conexão em cada um dos cabos que estão cruzados (perpendiculares entre si). A seção circular da barra de cobre entre as partes de conexão deve ser equivalente à capacidade de condução de corrente da cordoalha de cobre de # 50 mm².

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 222

ITEM 269	CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8” PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BURNDY HYGROUND/YGL-C.

APLICAÇÃO: para conexão entre cabo e haste.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação por meio de alicate hidráulico de 12 t; para conexão cabo-haste; seção do cabo 50 mm² e bitola da haste de 5/8"; dotado de barra de cobre de seção circular entre a parte que faz a conexão do cabo e a parte que faz a conexão da haste. A seção circular da barra de cobre entre as partes de conexão deve ser equivalente à capacidade de condução de corrente da cordoalha de cobre de # 50 mm².

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 222

GRUPO 9 (Itens 270 a 275)	RESISTÊNCIAS E DUCHA ELÉTRICA

ITEM 270	DUCHA ELÉTRICA 4.400 W

CARACTERÍSTICA(S): Ducha elétrica com 3 (três) posições de temperatura, pressão de funcionamento entre 1 m.c.a e 40 m.c.a., dotada de chicote com fio para aterramento, fabricada em conformidade com a ABNT NBR 12483, com proteção IP 24 e apropriada para utilização de proteção residual de 30 mA; deve vir com mangueira, chuveirinho e redutor de pressão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 271	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.300 W -TIPO MEIA LUA

CARACTERÍSTICA(S): elétrica monofásica; formato em meia lua; fixação com chapa de latão; vedação com anel de borracha e parafuso

MATERIAL(IS): tubo em aço inox.

TENSÃO: 220 V.

MEDIDA(S): 8,2 mm x 200 mm, de diâmetro x raio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 66

ITEM 272	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.500 W

CARACTERÍSTICA(S): de imersão em água; tipo U curva fechada; elétrica monofásica; fixação com chapa de latão; vedação com anel de borracha e parafuso.

MATERIAL(IS): tubo em aço inox.

TENSÃO: 220 V.

MEDIDA(S): 8,2 mm x 180 mm, de diâmetro x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 273	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 500 W

CARACTERÍSTICA(S): de imersão em água; tipo U curva fechada; elétrica monofásica; fixação com chapa de latão; vedação com anel de borracha e parafuso.

MATERIAL(IS): tubo em aço inox.

TENSÃO: 220 V.

MEDIDA(S): 8,2 mm x 130 mm, de diâmetro x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 274	RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 7000 W

CARACTERÍSTICA(S): elétrica; trifásica; flange rosqueado de 1¼”.

MATERIAL(IS): tubo de aço inox.

TENSÃO: 380 V/220 V (F-F/F-N).

MEDIDA(S): comprimento máximo de 370 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 275	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 4.400 W

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

GRUPO 10 (Itens 276 a 290)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVC

ITEM 276	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): antichama, conforme norma ABNT NBR 15465:2008; índice de proteção IP 40; deverá possuir entradas de até 1"; deverá aceitar instalação de interruptores e tomadas de qualquer fabricante .

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 277	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): antichama, conforme norma ABNT NBR 15465:2008; índice de proteção IP 40; deverá possuir entradas de até 1"; deverá aceitar instalação de interruptores e tomadas de qualquer fabricante .

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 400

ITEM 278	CAIXA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PVC 220 mm X 170 mm X 80 mm

APLICAÇÃO: para instalações elétricas.

CARACTERÍSTICA(S): caixa estanque; grau de proteção IP 55; com tampa de fechamento com parafuso de ¼ de volta; temperatura de utilização de -25 ºC a 40 ºC; resistência a fio incandescente de 750 ºC; medidas aproximadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 279	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 32 (Ø 1") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): seção circular; raio longo; roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme as normas ABNT NBR 15465:2008 e ABNT NBR 5410:2004.

MEDIDA(S): Ø interno de 27,5 mm; espessura mínima da parede de 2,7 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

ITEM 280	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): seção circular; raio longo; roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme as normas ABNT NBR 15465:2008 e ABNT NBR 5410:2004.

MEDIDA(S): Ø interno de 36,1 mm; espessura mínima da parede de 2,9 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 130

ITEM 281	CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 60 (Ø 2") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): seção circular; raio longo; roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme as ABNT NBR 15465:2008 e ABNT NBR 5410:2004.

MEDIDA(S): DN 60 (Ø 2"); Ø interno de 52,8 mm; espessura mínima da parede de 3,1 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 192

ITEM 282	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 16 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas em alvenaria, concreto ou contrapiso.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme IEC 614-1:1994 e ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): espessura de 2,1 mm.

COR(ES): laranja.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 283	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 20 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas em alvenaria, concreto ou contrapiso.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chamas; fabricação conforme IEC 614-1:1994 e ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): espessura de 2,3 mm.

COR(ES): laranja.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.000

ITEM 284	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas em alvenaria, concreto ou contrapiso.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme IEC 614-1:1994 e ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S):espessura de 3,0 mm.

COR(ES):laranja.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.000

ITEM 285	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 (Ø 1") COM LUVA

APLICAÇÃO: em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, de sinal, de dados, de voz e de imagem.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): Ø interno de 27,5 mm x 3,00 m de comprimento; espessura da parede 2,7 mm.

ACESSÓRIO(S): luva roscável em PVC rígido DN 32 (Ø 1"), com Ø interno de 1" x 47,5 mm de comprimento.

Unidade: TUBO

Quantidade: 500

ITEM 286	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA

APLICAÇÃO: em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, de sinal, de dados, de voz e de imagem.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): Ø interno de 36,1 mm x 3,00 m de comprimento; espessura da parede 2,9 mm.

ACESSÓRIO(S): luva roscável em PVC rígido DN 40 (Ø 1¼"), com Ø interno de 1¼" x 53,0 mm de comprimento.

Unidade: TUBO

Quantidade: 100

ITEM 287	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 60 (Ø 2") COM LUVA

APLICAÇÃO: em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, de sinal, de dados, de voz e de imagem.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): Ø interno de 52,8 mm x 3,00 m de comprimento; espessura da parede 3,1 mm.

ACESSÓRIO(S): luva roscável em PVC rígido DN 60 (Ø 2"), com Ø interno de 2" x 61,5 mm de comprimento.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

ITEM 288	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 32 (Ø 1") PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 600

ITEM 289	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA

APLICAÇÃO: para união de eletrodutos e/ou conexões, em instalações eletroeletrônicas.

CARACTERÍSTICA(S): roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): 53 mm de comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fabrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 17

ITEM 290	LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 60 (Ø 2") PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO; DAISA .

APLICAÇÃO: instalações elétricas embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): roscável nas duas extremidades; não propagante de chama; fabricação conforme a norma ABNT NBR 15465:2008.

MEDIDA(S): 61,5 mm de comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 104

GRUPO 11 (Itens 291 a 301)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTO DE ALUMÍNIO

ITEM 291	ADAPTADOR ELETRODUTO PARA DUTO DE ALUMÍNIO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 47600.00.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador de duto para eletroduto 3 x Ø 1”; acabamento em alumínio natural; a fixação deverá ser rígida no próprio duto; não poderá exigir acessórios para a montagem.

MEDIDA(S): a seção transversal deverá ser compatível com a do duto (73 mm x 25 mm) ou com outra seção dentro das variações permitida na especificação do duto.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 241

ITEM 292	BUCHA DE REDUÇÃO Ø 1" X ¾" PARA DUTO DE ALUMÍNIO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 47903.00.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 57

ITEM 293	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 52440.00.

APLICAÇÃO: para dutos de 73 mm x 25 mm, ou nas variações permitidas na especificação do duto.

CARACTERÍSTICA(S): 1 x 1; com selos removíveis e com tampa.

MEDIDAS: 115 mm x 115 mm x 40 mm, de largura x comprimento x altura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 324

ITEM 294	CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 37140.00.

CARACTERÍSTICA(S): anodizado; para encaixe em duto triplo de 73 mm x 25 mm; resistente a corrosão; acabamento liso; com blindagem eletromagnética

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 95

ITEM 295	CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DS 19340.

APLICAÇÃO: para encaixe em duto slim.

MATERIAL(IS): alumínio injetado sob pressão: base em ABS.

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 296	CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DS 19340.

APLICAÇÃO: para encaixe em duto slim.

MATERIAL(IS): alumínio injetado sob pressão: base em ABS.

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 297	DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DUTO SLIM DS19040.

CARACTERÍSTICA(S): extrudado; com 2 (duas) divisões internas na proporção 1/2 para cada uma delas; com tampa de encaixe removível; com fixação sem parafusos e presa por pressão.

MEDIDA(S): 14 mm x 53 mm x 1500 mm, de altura x largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 298	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - BRANCO

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 13340.00 15140.00.

CARACTERÍSTICA(S): com 3 (três) divisões na proporção 1/3 para cada uma delas; com tampa de encaixe tipo trilho removível; com fixação sem parafusos e presa por pressão.

MATERIAL(IS): alumínio extrudado em liga especial 6060-T5 paramagnético.

MEDIDA(S): 73 mm x 25 mm x 3.000 mm, de altura x largura x comprimento; 2 mm de espessura.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 900

ITEM 299	PORTA EQUIPAMENTO MODULAR

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 64.440.20.

CARACTERÍSTICA(S): standard; sem colar; compatível com a seção do duto de alumínio triplo; com fixação por pressão e encaixe tipo trilho, sem uso de parafusos; para três módulos da linha Lunare da Schneider.

COR(ES): branco.

MATERIAL(IS): ABS V0 autoextinguível.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1000

ITEM 300	TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 49140.00.

APLICAÇÃO: para duto de 73 mm x 25 mm (ou na seção com as variações permitidas na especificação do duto).

CARACTERÍSTICA(S): com encaixe por pressão; removível sem o uso de ferramenta.

MATERIAL(IS): ABS V0 autoextinguível.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 246

ITEM 301	TAMPA TERMINAL DE DUTO SLIM - BRANCA

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DS 19340.

CARACTERÍSTICA(S): fixação na base duto slim por encaixe e sob pressão.

MATERIAL(IS): alumínio injetado sob pressão; base em ABS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

GRUPO 12 (Itens 302 a 344)	INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA

ITEM 302	ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1"

APLICAÇÃO: para fixação de tubulações.

CARACTERÍSTICA(S): com dois parafusos laterais e furação central na base, para fixação da tubulação em superfície plana.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 487

ITEM 303	ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½"

APLICAÇÃO: para fixação de tubulações.

CARACTERÍSTICA(S): com dois parafusos laterais e furação central na base, para fixação da tubulação em superfície plana.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 557

ITEM 304	ARAME GALVANIZADO N° 12

CARACTERÍSTICA(S): liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão; massa linear de 21,10 m/kg ou 4,74 kg/100 m.

MEDIDA(S): Ø 2,77 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 10 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 100

ITEM 305	ARAME GALVANIZADO Nº 16

CARACTERÍSTICA(S): liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão; massa linear de 59,60 m/kg ou 1,65 kg/100 m.

MEDIDA(S): Ø 1,65 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 1 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 11

ITEM 306	ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 434

ITEM 307	ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø ¼"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 308	ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 3/16"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 309	ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 5/16"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 310	ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ½"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 1

ITEM 311	ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ¼"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 312	ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 3/16"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 313	ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 5/16"

CARACTERÍSTICA(S): bicromatizada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 6

ITEM 314	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DAISA; TRAMONTINA; WETZEL.

CARACTERÍSTICA(S): com rosca tipo BSP, de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): liga de alumínio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 293

ITEM 315	BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DAISA; TRAMONTINA; WETZEL.

CARACTERÍSTICA(S): com rosca tipo BSP, de acordo com a norma ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): liga de alumínio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 130

ITEM 316	BUCHA DE NÁILON S-10

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S):peça tubular sem anel; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 15

ITEM 317	BUCHA DE NÁILON S-12

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular sem anel; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 18

ITEM 318	BUCHA DE NÁILON S-6

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 117

ITEM 319	BUCHA DE NÁILON S-8

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; BEMFIXA; ASFIX

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 146

ITEM 320	CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2"

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão embutidas.

CARACTERÍSTICA(S): inteiriça; com fundo fixo; com suporte para fixação de espelho, moldada por meio de estampagem sob pressão; não admitida dobragem ou qualquer emenda; com entradas nas laterais e no fundo para ½", ¾" e 1".

MATERIAL(IS): chapa de aço # 20 ou superior, com acabamento esmaltado.

MEDIDA(S): 4" x 2" x 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 212

ITEM 321	CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4"

APLICAÇÃO: em instalações elétricas.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão e isentas de rebarbas; parafusos de aço bicromatizado; entradas rosqueadas que proporcionem plenas condições para continuidade do circuito de terra; paredes dimensionadas, proporcionando ampla resistência mecânica.

MATERIAL(IS): tampa de alumínio; corpo em alumínio injetado; junta em U de borracha ou náilon.

MEDIDA(S):4" x 4" x 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 79

ITEM 322	CAIXA DE PASSAGEM 20 cm X 20 cm X 10 cm, RESISTENTE À CORROSÃO

CARACTERÍSTICA(S): fundida em molde permanente; com alta resistência mecânica e à corrosão; grau de proteção IP-54; com tampa lisa ou antiderrapante; fixada por meio de parafusos de aço galvanizados; dotada de junta de vedação.

MATERIAL(IS): alumínio silício.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 23

ITEM 323	CAIXA DE PASSAGEM 30 cm X 30 cm X 12 cm, RESISTENTE À CORROSÃO

CARACTERÍSTICA(S): fundida em molde permanente; com alta resistência mecânica e à corrosão; grau de proteção IP-54; com tampa lisa ou antiderrapante; fixada por meio de parafusos de aço galvanizados; dotada de junta de vedação.

MATERIAL(IS): alumínio silício.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 324	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 mm X 150 mm X 100 mm

APLICAÇÃO: em instalações elétricas.

CARACTERÍSTICA(S): resistente à corrosão; isenta de rebarbas; parafusos de aço bicromatizado; entradas rosqueadas que proporcionem plenas condições para continuidade do circuito de terra; paredes dimensionadas de forma a proporcionar ampla resistência mecânica.

MATERIAL(IS): tampa e corpo em metal injetado; junta em U de borracha ou náilon.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 325	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1”

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão, para conexão entre eletroduto flexível metálico e eletroduto rígido metálico com utilização de luva.

CARACTERÍSTICA(S): rosca tipo macho em uma extremidade e rosca tipo fêmea na outra; construído de forma a proporcionar continuidade elétrica entre os eletrodutos conectados às suas extremidades.

MATERIAL(IS): liga de alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

ITEM 326	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1½”

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão, para conexão entre eletroduto flexível metálico e eletroduto rígido metálico com utilização de luva.

CARACTERÍSTICA(S): rosca tipo macho em uma extremidade e rosca tipo fêmea na outra; construído de forma a proporcionar continuidade elétrica entre os eletrodutos conectados às suas extremidades.

MATERIAL(IS): liga de alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 327	CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2”

APLICAÇÃO: em instalações elétricas de baixa tensão, para conexão entre eletroduto flexível metálico e eletroduto rígido metálico com utilização de luva.

CARACTERÍSTICA(S): rosca tipo macho em uma extremidade e rosca tipo fêmea na outra; construído de forma a proporcionar continuidade elétrica entre os eletrodutos conectados às suas extremidades.

MATERIAL(IS): liga de alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 328	CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO

APLICAÇÃO: para instalações elétricas prediaisaparentes em ambientes internos.

CARACTERÍSTICA(S): longa; tipo pesada; com roscas nas extremidades; com superfície isenta de arestas cortantes que possam danificar a capa protetora de condutores elétricos.

MATERIAL(IS): aço zincado eletroliticamente.

MEDIDA(S): DN 25 (ABNT NBR 13057:2011).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 416

ITEM 329	CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO

APLICAÇÃO: para instalações elétricas prediais aparentes em ambientes internos.

CARACTERÍSTICA(S): longa; tipo pesada; com roscas nas extremidades; com superfície isenta de arestas cortantes que possam danificar a capa protetora de condutores elétricos.

MATERIAL(IS): aço zincado eletroliticamente.

MEDIDA(S):DN 40 (ABNT NBR 13057:2011).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 330	CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO

APLICAÇÃO: para instalações elétricas prediais aparentes em ambientes internos.

CARACTERÍSTICA(S): longa; tipo pesada; com roscas nas extremidades; com superfície isenta de arestas cortantes que possam danificar a capa protetora de condutores elétricos.

MATERIAL(IS): aço zincado eletroliticamente.

MEDIDA(S): DN 50 (ABNT NBR 13057:2011).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 331	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 mm X 50 mm X 3.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; VALEMAM; DCA-DESIGN; MEGA APOIO.

CARACTERÍSTICA(S): seção da peça em formato “U”; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008-1:2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 128

ITEM 332	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 mm X 100 mm X 3.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; VALEMAM; DCA-DESIGN; MEGA APOIO.

CARACTERÍSTICA(S): seção da peça em formato “U”; superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada, em conformidade com a ABNT NBR 7008-1:2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 90

ITEM 333	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1”

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes e/ou que exijam mobilidade extrema da infraestrutura para a respectiva instalação.

MATERIAL(IS): fita de aço carbono tratada com galvanização eletrolítica revestida com PVC extrudado não propagante de chama.

CARACTERÍSTICA(S): variação aproximada da temperatura operacional do revestimento de -20 °C a 90 °C; grau de proteção IP 54; raio de curvatura mínimo de 100 mm.

MEDIDA(S): menor diâmetro interno de 26,0 mm; maior diâmetro interno de 26,6 mm; menor diâmetro externo de 31,6 mm; maior diâmetro externo de 32,2 mm.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos com comprimentos máximo de 100 metros e mínimo de 30 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 334	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1½”

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes e/ou que exijam mobilidade extrema da infraestrutura para a respectiva instalação.

MATERIAL(IS): fita de aço carbono tratada com galvanização eletrolítica revestida com PVC extrudado não propagante de chama.

CARACTERÍSTICA(S): variação aproximada da temperatura operacional do revestimento de -20 °C a 90 °C; grau de proteção IP 54; raio de curvatura mínimo de 150 mm.

MEDIDA(S): menor diâmetro interno de 40,0 mm; maior diâmetro interno de 40,6 mm; menor diâmetro externo de 46,6 mm; maior diâmetro externo de 47,2 mm.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos com comprimentos máximo de 100 metros e mínimo de 30 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 335	ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2”

APLICAÇÃO: em instalações eletroeletrônicas aparentes e/ou que exijam mobilidade extrema da infraestrutura para a respectiva instalação.

MATERIAL(IS):  fita de aço carbono tratada com galvanização eletrolítica revestida com PVC extrudado não propagante de chama.

CARACTERÍSTICA(S): variação aproximada da temperatura operacional do revestimento de -20 °C a 90 °C; grau de proteção IP 54; raio de curvatura mínimo de 100 mm.

MEDIDA(S): menor diâmetro interno de 51,3 mm; maior diâmetro interno de 51,9 mm; menor diâmetro externo de 58,1 mm; maior diâmetro externo de 58,7 mm.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos com comprimentos máximo de 100 metros e mínimo de 30 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 336	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 MM X 20 M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ADERE/450; 3M/9400.

APLICAÇÃO: para fixação de cartazes e avisos.

CARACTERÍSTICA(S): fita adesiva dupla-face de papel, com "liner" de papel siliconizado branco e com adesivo de base em borracha e resina.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m, de largura x comprimento (medidas mínimas).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 120

ITEM 337	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 mm X 20 m

APLICAÇÃO: para fixação de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): com alto teor de aderência.

MEDIDA(S): 12 mm x 1 mm x 20 m, de largura x espessura x comprimento, aproximadamente.

MATERIAL(IS): dorso em silicone com adesivo.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 75

ITEM 338	LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: LONAX; NORTENE; NEO PLASTIC.

MEDIDA(S): espessura de 150 micra a 200 micra.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 1.000

ITEM 339	PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 1½"

CARACTERÍSTICA(S): cabeça sextavada; rosca inteira.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 2

ITEM 340	PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 3"

CARACTERÍSTICA(S): cabeça sextavada; rosca inteira.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 1

ITEM 341	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 38 mm X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MOPA; FACILIT; VALEMAM; DCA-DESIGN; MEGA APOIO.

CARACTERÍSTICA(S): superfícies da peça isentas de quaisquer indícios de existência ou preexistência de corrosão branca e/ou corrosão galvânica.

MATERIAL(IS): chapa de aço nº 14 pré-galvanizada em conformidade com a ABNT NBR 7008-1:2012 e suas partes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 342	PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA Ø ½"

CARACTERÍSTICA(S): Porca bicromatizada sextavada.

MEDIDA(S): ½"

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material, com cem unidades do produto.

Unidade: CENTO

Quantidade: 300

ITEM 343	PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA ¼" X 1"

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 300

ITEM 344	PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 5/16"

CARACTERÍSTICA(S): Porca bicromatizada sextavada.

MEDIDA(S): 5/16 "

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material, com cem unidades do produto.

Unidade: CENTO

Quantidade: 300

GRUPO 13 (Itens 345 a 358)	ACESSÓRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS

ITEM 345	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 12,70 mm X 1,58 mm

APLICAÇÃO: em montagem de barramentos de quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA: 99,8% de pureza ou superior.

MEDIDA(S): 12,7 mm x 1,58 mm x 3.000 mm, de altira x espessura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 346	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 19,05 mm X 4,76 mm

APLICAÇÃO: em montagens de barramentos de quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): 99,8% de pureza ou superior.

MEDIDA(S): 19,05 mm x 4,76 mm x 3.000 mm, de altura x espessura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 347	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 50,80 mm X 6,35 mm

APLICAÇÃO: em montagens de barramentos de quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): 99,8% de pureza ou superior.

MEDIDA(S): 50,8 mm x 6,35 mm x 3.000 mm, de altura x espessura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 348	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 1,58 mm

APLICAÇÃO: em montagens de barramentos de quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S):99,8% de pureza ou superior.

MEDIDA(S): 9,52 mm x 1,58 mm x 3.000 mm, de altura x espessura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 349	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 3,17 mm

APLICAÇÃO: em montagens de barramentos de quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S):99,8% de pureza ou superior.

MEDIDA(S): 9,52 mm x 3,17 mm x 3.000 mm, de altura x espessura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 350	BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO

APLICAÇÃO: conexão de disjuntores, DPS e DR padrão DIN.

CARACTERÍSTICA(S): deverá atender à norma ABNT NBR 60998-1:2004.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; tampa externa em náilon antichama; isolador de pino em PVC antichama.

CORRENTE NOMINAL: 63 A, no mínimo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 351	BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO

APLICAÇÃO: conexão de disjuntores, DPS e DR padrão DIN.

CARACTERÍSTICA(S): deverá atender à norma ABNT NBR 60998-1:2004.

MATERIAL(IS): cobre eletrolítico; tampa externa em náilon antichama; isolador de pino em PVC antichama.

CORRENTE NOMINAL: 63 A, no mínimo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 352	BORNE DE PASSAGEM TIPO SAK

APLICAÇÃO: para montagem de quadros de comando.

CARACTERÍSTICA(S):para cabos de até # 2,5 mm²; atendimento à ABNT NBR IEC 60947-1:2013.

CORRENTE NOMINAL: mínimo de 24 A.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 353	CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL

APLICAÇÃO: em quadro elétrico de distribuição.

CARACTERÍSTICA(S): transparente; antichama.

MEDIDA(S): espessura de 4 mm; área mínima de dois metros quadrados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 11

ITEM 354	ISOLADOR EPOXI 25 mm X 25 mm

APLICAÇÃO: para fixação de barras em quadros elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): para baixa tensão.

MATERIAL(IS): isolador em epoxi; buchas roscadas em latão.

MEDIDA(S): 25 mm x 25 mm, diâmetro x altura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 355	PRENSA CABOS DE NÁILON DE 1"

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-68; atendimento à norma ABNT NBR 10861:1989.

MATERIAL(IS): náilon-6.

COR(ES): preta ou cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 356	PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½"

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-68; atendimento à norma ABNT NBR 10861:1989.

MATERIAL(IS): náilon-6.

COR(ES): preta ou cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

ITEM 357	PRENSA CABOS DE NÁILON ¾"

CARACTERÍSTICA(S): grau de proteção IP-68; atendimento à norma ABNT NBR 10861:1989.

MATERIAL(IS): náilon-6.

COR(ES): preta ou cinza.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 358	TRILHO DIN METÁLICO 35 mm

APLICAÇÃO: suporte para componentes eletroeletrônicos.

CARACTERÍSTICA(S): atendimento à DIN EN 50022:2007.

MEDIDA(S): 35 mm x 7,5 mm x 2.000 mm, largura x altura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 2

GRUPO 14 (Itens 359 a 400)	ACESSÓRIOS PARA INFRAESTRUTURA

ITEM 359	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419: 2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 360	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419: 2009 e ISO 10899: 2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 144

ITEM 361	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419: 2009 e ISO 10899: 2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 206

ITEM 362	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração de madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419: 2009 e ISO 10899: 2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 129

ITEM 363	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme as normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 209

ITEM 364	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme as normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 13

ITEM 365	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme as normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 31

ITEM 366	BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/32"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme as normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 367	BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 9/32"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TWILL; DORMER; IRWIN.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme as normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ISO 10899:2010.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 368	BROCA DE WIDIA Ø 1"

MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, TWILL, DORMER, SKF.

APLICAÇÃO: para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; com pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513:2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 369	BROCA DE WIDIA Ø 12 mm

MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, TWILL, DORMER, SKF.

APLICAÇÃO: para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; com pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513:2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 370	BROCA DE WIDIA Ø 3/4"

MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, TWILL, DORMER, SKF.

APLICAÇÃO: para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; com pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513:2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 371	BROCA DE WIDIA Ø 14 mm

MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, TWILL, DORMER, SKF.

APLICAÇÃO: para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; com pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513:2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 372	BROCA DE WIDIA Ø 7/8"

MARCA DE REFERÊNCIA: IRWIN, TWILL, DORMER, SKF.

APLICAÇÃO: para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; com pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513:2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 373	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 12 mm X 300 mm

APLICAÇÃO: para martelete perfurador BOSCH, utilizado para perfuração de concreto armado, granitos mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS-plus dos marteletes perfuradores Bosch; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixado por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513::2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

MEDIDA(S): 12 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento total).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 374	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 14 mm X 300 mm

APLICAÇÃO: para martelete perfurador BOSCH, utilizado para perfuração de concreto armado, granitos mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS-plus dos marteletes perfuradores Bosch; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixado por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513::2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

MEDIDA(S): 14 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento total).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 375	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 19 mm X 300 mm

APLICAÇÃO: para martelete perfurador BOSCH, utilizado para perfuração de concreto armado, granitos mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS-plus dos marteletes perfuradores Bosch; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixado por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513::2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

MEDIDA(S): 19 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento total).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 376	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 22 mm X 300 mm

APLICAÇÃO: para martelete perfurador BOSCH, utilizado para perfuração de concreto armado, granitos mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS-plus dos marteletes perfuradores Bosch; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixado por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513::2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

MEDIDA(S): 22 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento total).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 377	BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 25 mm X 300 mm

APLICAÇÃO: para martelete perfurador BOSCH, utilizado para perfuração de concreto armado, granitos mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS-plus dos marteletes perfuradores Bosch; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixado por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricação conforme normas ABNT NBR ISO 5419:2009 e ABNT NBR ISO 513::2013.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

MEDIDA(S): 25 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento total).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 378	BROCA PILOTO PARA SERRA COPO Ø ¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STARRET/A014CE; IRWIN/13007.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica longa.

MATERIAL(IS): aço rápido.

MEDIDA(S): ¼" x 90 mm, de diâmetro x comprimento mínimo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 379	FERRO DE SOLDA DE 60 W X 220 V

APLICAÇÃO: solda de materiais elétricos e eletrônicos.

CARACTERÍSTICA(S): com ponta antioxidante tratada; com resistência cerâmica; com isolação térmica do cabo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 380	FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V

APLICAÇÃO: soldagem diversas, para uso em oficinas, fábricas.

POTÊNCIA: entre 320 W e 400 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITEM 381	FERRO DE SOLDAR DE ALTA POTÊNCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: tipo machadinha.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 180 W.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 382	LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm)

APLICAÇÃO: corte em tubos de aço, cobre, alumínio, ligas ferrosas e plástico.

CARACTERÍSTICA(S): 24 dentes por polegada.

MATERIAL(IS): aço alto carbono.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.300

ITEM 383	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BRASKOKI; STARRETT; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 384	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BRASKOKI; STARRETT; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 385	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BRASKOKI; STARRETT; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 386	SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BRASKOKI; STARRETT; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 387	SERRA COPO Ø 19 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 388	SERRA COPO Ø 25 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 389	SERRA COPO Ø 27 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 390	SERRA COPO Ø 35 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 58

ITEM 391	SERRA COPO Ø 38 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 392	SERRA COPO Ø 51 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 22

ITEM 393	SERRA COPO Ø 56 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 394	SERRA COPO Ø 60 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 395	SERRA COPO Ø 64 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 396	SERRA COPO Ø 68 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 397	SERRA COPO Ø 76 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 22

ITEM 398	SERRA COPO Ø 86 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 399	TALHADEIRA SDS-MAX 400 MM X 50 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DEWALT/DT6824-QZ.

CARACTERÍSTICA(S): sistema de encaixe rápido SDS-MAX.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): comprimento total de 400 mm; largura de 50 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 400	TALHADEIRA SDS-PLUS 200 mm X 30 mm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DEWALT/DW5349.

CARACTERÍSTICA(S): sistema de encaixe rápido SDS-PLUS.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): comprimento total de 200 mm; largura de 30 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

GRUPO 15 (Itens 401 a 403)	ILUMINAÇÃO CÊNICA

ITEM 401	FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ROSCO/SUPERGEL.

MATERIAL(IS): policarbonato coextrudado.

MEDIDA(S): 50 cm x 61 cm, de altura x largura.

COR(ES): azul céu claro ("light sky blue") - numeração #67.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folha.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FOLHA

Quantidade: 300

ITEM 402	FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA BROADWAY

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ROSCO/SUPERGEL.

MATERIAL(IS): policarbonato coextrudado.

MEDIDA(S): 50 cm x 61 cm, de altura x largura.

COR(ES): rosa "broadway" ("broadway pink") - numeração #339.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FOLHA

Quantidade: 300

ITEM 403	FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ROSCO/SUPERGEL.

MATERIAL(IS): policarbonato coextrudado.

MEDIDA(S): 50 cm x 61 cm, de altura x largura.

COR(ES): verde folha ("leaf green") - numeração #386.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folha.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FOLHA

Quantidade: 300

GRUPO 16 (Itens 404 a 410)	CABOS ELÉTRICOS ESPECÍFICOS

ITEM 404	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2014 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 13.400

ITEM 405	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.700

ITEM 406	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2000 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 4.500

ITEM 407	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2014 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.700

ITEM 408	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2014 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 8.900

ITEM 409	CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN/AFUMEX PLUS; NEXANS/AFITOX.

APLICAÇÃO: instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICA(S): condutor de fios de cobre nu; têmpera mole; encordoamento extraflexível (classe 5); classe de isolação 450 V/750 V; isolação do composto termoplástico em camada de poliolefínico não halogenado; não emissão de gases corrosivos; não propagação e autoextinção do fogo; com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, livres de halogênio; temperaturas máximas do condutor de 70 °C em serviço contínuo, de 100 °C em sobrecarga e de 160 °C em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR 13248:2014 e ABNT NBR NM 280:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.700

ITEM 410	CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm² 300 V/500 V

APLICAÇÃO: para ligação de equipamentos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): condutor em fio de cobre nu, têmpera mole, encordoamento extraflexível (classe 5); isolação e enchimento em composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo; cobertura (capa): em composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama na cor preta; temperaturas máximas do condutor: 70 ºC em serviço contínuo, 1 ºC em sobrecarga e 160 ºC em curto-circuito; fabricado de acordo com as normas ABNT NBR NM 280:2011 e ABNT NBR NM 247-5:2009.

COR(ES):cobertura em preto; veias em preto, azul-claro e verde-amarelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.600

GRUPO 17 (Itens 411 e 412) 	DISJUNTORES DE ENTRADA

ITEM 411	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO DE 3200 A

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS/3WL.

CARACTERÍSTICA(S): montagem fixa; disparador de sobrecarga com ajuste de 1280 A até 3200 A; disparador de curto-circuito com ajuste de 1,25 até 12 vezes a corrente nominal; corrente máxima de interrupção de 75 kA; acionamento manual/motorizado com carregamento de mola; bobina de tensão mínima de 240 V em 60 Hz; bloco de contatos auxiliares 2 NA + 2 NF.

TENSÃO MÁXIMA: 690 V.

MEDIDA(S): máximas de 440 mm x 460 mm x 360 mm, de altura x largura x profundidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 412	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 1600 A

CARACTERÍSTICA(S): disjuntor em caixa moldada; capacidade de corrente de interrupção de 65 kA em 380 Vca; fabricado e testado segundo as recomendações da ABNT NBR IEC 60947-2:2013; faixa de ajuste da corrente nominal de 0,625 In a 1,0 InA; acompanhado de modulo eletrônico com display e com as funções de medições de corrente, tensão, potência ativa e reativa, módulo de ajustes da proteção seletiva.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

GRUPO 18 (Itens 413 a 416)	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTO DE ALUMÍNIO MARROM

ITEM 413	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 52490.00.

APLICAÇÃO: para dutos de 73 mm x 25 mm, ou nas variações permitidas na especificação do duto.

CARACTERÍSTICA(S): 1 x 1; com selos removíveis e com tampa.

MEDIDAS: 115 mm x 115 mm x 40 mm, de largura x comprimento x altura, respectivamente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 330

ITEM 414	CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - MARROM

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 37190.00.

CARACTERÍSTICA(S): anodizado; para encaixe em duto triplo de 73 mm x 25 mm; resistente a corrosão; acabamento liso; com blindagem eletromagnética

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 95

ITEM 415	DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - MARROM

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 13390.00 15190.00.

CARACTERÍSTICA(S): com 3 (três) divisões na proporção 1/3 para cada uma delas; com tampa de encaixe tipo trilho removível; com fixação sem parafusos e presa por pressão.

MATERIAL(IS): alumínio extrudado em liga especial 6060-T5 paramagnético.

MEDIDA(S): 73 mm x 25 mm x 3.000 mm, de altura x largura x comprimento; 2 mm de espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 900

ITEM 416	TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM

MARCA/MODELO: DUTOTEC/DT 49120.00.

APLICAÇÃO: para duto de 73 mm x 25 mm (ou na seção com as variações permitidas na especificação do duto).

CARACTERÍSTICA(S): com encaixe por pressão; removível sem o uso de ferramenta.

MATERIAL(IS): ABS V0 autoextinguível.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 246

GRUPO 19 (Itens 417 a 420)	LÂMPADAS E REATORES - T8 E INTEGRADAS

ITEM 417	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo T8; base G13; vida mediana mínima de 12.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 1.200 lúmens; temperatura de cor entre 2.700 K e 3.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 418	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W

APLICAÇÃO: para partida de 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 W.

CARACTERÍSTICA(S): fator de potência igual ou superior a 0,95; TDH inferior a 15%; fator de fluxo luminoso maior que 96%; partida instantânea (em até 0,5 segundo); invólucro incombustível protegido interna e externamente contra a oxidação por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente; deverá possuir certificação do INMETRO.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.800

ITEM 419	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W - COM REATOR INTEGRADO - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): base E27; fluxo luminoso mínimo de 1.400 lúmens; temperatura de cor entre 2.700 K e 3.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%; vida mediana mínima de 8.000 horas.

MEDIDA(S): comprimento máximo de 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1.000

ITEM 420	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR INTEGRADO - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): base E27; fluxo luminoso mínimo de 1.400 lúmens; temperatura de cor entre 4.000 K e 6.500 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%; vida mediana mínima de 8.000 horas.

MEDIDA(S): comprimento máximo de 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2.200

GRUPO 20 (Itens 421 a 423)	LÂMPADAS E REATORES - T8 32W

ITEM 421	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo T8; base G13; vida mediana mínima de 12.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 2.700 lúmens; temperatura de cor entre 2.700 K e 4.100 K; índice reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4.000

ITEM 422	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo T8; base G13; vida mediana mínima de 12.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 2.700 lúmens; temperatura de cor entre 3.700 K e 4.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4.000

ITEM 423	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 32 W

APLICAÇÃO: para partida de 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W.

CARACTERÍSTICA(S): fator de potência igual ou superior a 0,95; TDH inferior a 15%; fator de fluxo luminoso maior que 96%; partida instantânea (em até 0,5 segundo); invólucro incombustível protegido interna e externamente contra a oxidação por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente; deverá possuir certificação do INMETRO.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 850

GRUPO 21 (Itens 424 a 434)	LÂMPADAS E REATORES - FLUORESCENTE DIVERSAS

ITEM 424	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): para utilização com reator eletrônico; base G24q-2; fluxo luminoso mínimo de 1.200 lúmens; temperatura de cor entre 2.700 K e 3.100 K; índice de reprodução de cor de no mínimo 80%; vida mediana mínima de 10.000 horas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 237

ITEM 425	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): para utilização com reator eletrônico; base G24q-2; fluxo luminoso mínimo de 1.200 lúmens; temperatura de cor entre 3.700 K e 4.100 K; índice de reprodução de cor de no mínimo 80%; vida mediana mínima de 10.000 horas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 350

ITEM 426	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S):dupla; para reator eletrônico (4 pinos); base G24q-3; fluxo luminoso mínimo entre 1.700 lúmens; vida mediana mínima de 10.000 horas; temperatura de cor entre 2.700 K e 3.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 19

ITEM 427	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): dupla; para reator eletrônico (4 pinos); base G24q-3; fluxo luminoso mínimo de 1.700 lúmens; vida mediana mínima de 10.000 horas; temperatura de cor entre 3.700 K e 4.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 428	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): para reator eletrônico (4 pinos); base 2G11; fluxo luminoso mínimo de 2.900 lúmens; vida mediana mínima de 10.000 horas; temperatura de cor de 2.700 K a 3.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

MEDIDA(S): comprimento máximo de 415 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 429	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): para reator eletrônico (4 pinos); base 2G11; fluxo luminoso mínimo de 2.900 lúmens; vida mediana mínima de 10.000 horas; temperatura de cor de 3.700 K a 4.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

MEDIDA(S): comprimento máximo de 415 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 430	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM/QUICKTRONIC ECONOMIC DULUX 4 PINOS-QT-ECO T/E 2X18/220-240; INTRAL/POUP-2X18/220 PL 4 PINOS.

APLICAÇÃO: para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W com 4 pinos.

CARACTERÍSTICA(S): em conformidade com as normas IEC 61000-3-2 relativas a distorções harmônicas; fator de potência maior ou igual a 0,95; soquete G24q-2.

TENSÃO: 220 V; faixa de operação entre 220 V e 240 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 11

ITEM 431	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W

CARACTERÍSTICA(S): eletrônico; 220 V; 60 Hz; para partir 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26 W de 4 pinos; fator de potência igual ou superior a 0,95; TDH inferior a 15%; fator de fluxo luminoso maior que 96%; vida útil de 50.000 horas; acendimento da lâmpada em até 1 s, com partida pré-aquecida; desligamento automático em caso de defeito da lâmpada ou no fim de sua vida; acendimento automático na troca da lâmpada; certificado pelo INMETRO e em conformidade com as normas IEC/EN 61347-2-3:2011, IEC/EN 61000-3-2:2011, IEC/EN 61547:2009, IEC/EN 55015:2006, ABNT NBR 14417:2011 e ABNT NBR 14418:2011.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 432	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 36 W

APLICAÇÃO: para lâmpada fluorescente compacta de 36 W (base 2G11).

CARACTERÍSTICA(S): alto fator de potência; THD < 15%.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o reator deverá ser embalado de modo a protegê-lo, interna e externamente, contra oxidação, por meio de pintura, esmalte, zincagem ou processo equivalente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 433	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): com reator integrado; base E27; vida mediana mínima de 10.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 4.200 lúmens; temperatura de cor entre 4.000 K e 6.500 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

TENSÃO: 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 434	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS; OSRAM.

CARACTERÍSTICA(S): bulbo T8; base G13; vida mediana mínima de 12.000 horas; fluxo luminoso mínimo de 1.200 lúmens; temperatura de cor entre 3.700 K e 4.100 K; índice de reprodução de cor mínimo de 80%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8.000

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca:

    - As marcas e os modelos indicadas nas especificações do objeto para o item 97 do Grupo 3, Itens 211, 232 a 258 do Grupo 6, Itens 291 a 301 do Grupo 11 e Itens 413 a 416 do Grupo 18, são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao grupo ofertado.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

    - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE

  - Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 deste Anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

9.1. 	Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Coordenação de Arquitetura e Engenharia do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizada no Edifício Anexo I, 19º Andar, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

1.3.4.1. Quando da convocação, o sistema enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

1.3.4.2. A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema Comprasnet, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

- substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como cabos elétricos diversos e acessórios; lâmpadas diversas e acessórios; plugues e reatores; tomadas e interruptores; aterramento elétrico; resistências e ducha elétrica; instalações elétricas diversas; instalações de infraestrutura; acessórios para quadros elétricos; iluminação cênica e disjuntores de entrada.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO / ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 29) | CABOS ELÉTRICOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 2 | CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 3 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 4 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO |  |  | M | 1.600 |  |  |
| ITEM 5 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO |  |  | M | 1600 |  |  |
| ITEM 6 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 1600 |  |  |
| ITEM 7 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 8 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 9 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 10 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO |  |  | M | 1600 |  |  |
| ITEM 11 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO |  |  | M | 1600 |  |  |
| ITEM 12 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 1600 |  |  |
| ITEM 13 | CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 14 | CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 15 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 16 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 17 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 18 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 19 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 20 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 21 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 22 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 23 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 24 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 25 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 26 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 27 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO |  |  | M | 600 |  |  |
| ITEM 28 | CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 100 |  |  |
| ITEM 29 | CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO |  |  | M | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 1: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 30 a 96) | ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 30 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - BRANCA |  |  | PÇ | 2800 |  |  |
| ITEM 31 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - PRETA |  |  | PÇ | 2800 |  |  |
| ITEM 32 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm – BRANCA |  |  | PÇ | 2800 |  |  |
| ITEM 33 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm - PRETA |  |  | PÇ | 2800 |  |  |
| ITEM 34 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO |  |  | RL | 55 |  |  |
| ITEM 35 | FITA ISOLANTE COR AMARELA |  |  | RL | 6 |  |  |
| ITEM 36 | FITA ISOLANTE COR AZUL |  |  | RL | 35 |  |  |
| ITEM 37 | FITA ISOLANTE COR BRANCA |  |  | RL | 6 |  |  |
| ITEM 38 | FITA ISOLANTE COR PRETA |  |  | RL | 1024 |  |  |
| ITEM 39 | FITA ISOLANTE COR VERDE |  |  | RL | 6 |  |  |
| ITEM 40 | FITA ISOLANTE COR VERMELHA |  |  | RL | 6 |  |  |
| ITEM 41 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 0 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 42 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 1 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 43 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 2 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 44 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 3 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 45 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 4 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 46 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 5 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 47 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 6 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 48 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 7 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 49 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 8 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 50 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 9 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 51 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA N |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 52 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA R |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 53 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA S |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 54 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA T |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 55 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 56 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 0 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 57 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 1 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 58 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 2 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 59 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 3 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 60 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 4 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 61 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 5 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 62 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 6 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 63 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 7 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 64 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 8 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 65 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 9 |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| ITEM 66 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA N |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 67 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA R |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 68 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA S |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 69 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA T |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 70 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 71 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 72 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 73 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 74 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 75 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 76 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 77 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 78 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 79 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 80 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 81 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 82 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 83 | SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO |  |  | KG | 10 |  |  |
| ITEM 84 | SPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 85 | SPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA |  |  | M | 100 |  |  |
| ITEM 86 | SPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA |  |  | M | 100 |  |  |
| ITEM 87 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 88 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 16 mm² |  |  | PÇ | 108 |  |  |
| ITEM 89 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm² |  |  | PÇ | 49 |  |  |
| ITEM 90 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm² |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 91 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm² |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 92 | TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) # 10 mm² |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 93 | TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) DE # 6 mm² |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 94 | TERMINAL TIPO OLHAL DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² |  |  | PÇ | 319 |  |  |
| ITEM 95 | TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm² A # 6 mm² |  |  | PÇ | 225 |  |  |
| ITEM 96 | TERMINAL TIPO OLHAL TUBULAR DE # 10 mm² |  |  | PÇ | 1200 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 2: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 97 a 174) | PROTEÇÃO E COMANDO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 97 | CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA 5 kVAr | EPCOS | B32340C4051A040 | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 98 | CONTATOR AUXILIAR |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 99 | CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 16,7 kVAr |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 100 | CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 25 kVAr |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 101 | CONTATOR TRIPOLAR 12 A, AC-3 |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 102 | CONTATOR TRIPOLAR 25 A, AC-3 |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 103 | CONTATOR TRIPOLAR 40 A, AC-3 |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 104 | CONTATOR TRIPOLAR 65 A, AC-3 |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 105 | CONTATOR TRIPOLAR 9 A, AC-3 |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| ITEM 106 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 107 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 160 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 108 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 250 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 109 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 4 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 110 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 630 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 111 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 150 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 112 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 20 A |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 113 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 40 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 114 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 60 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 115 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 70 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 116 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 80 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 117 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 1 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 118 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 15 A |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 119 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 120 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 40 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 121 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| ITEM 122 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 60 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 123 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 20 A |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| ITEM 124 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A |  |  | PÇ | 28 |  |  |
| ITEM 125 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 30 A |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 126 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 35 A |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 127 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 128 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, BIPOLAR, 40 A |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 129 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, TETRAPOLAR, 63 A |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 130 | FUSÍVEL DE VIDRO 6 A |  |  | U | 200 |  |  |
| ITEM 131 | FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - G |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 132 | FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - P |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 133 | FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 2 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 134 | FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 4 A |  |  | U | 12 |  |  |
| ITEM 135 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 10 A |  |  | U | 12 |  |  |
| ITEM 136 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 16 A |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 137 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 20 A |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| ITEM 138 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 139 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63 A |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 140 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 01 160 A |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 141 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 02 400 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 142 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 1 A |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 143 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 16 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 144 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 20 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 145 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 25 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 146 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 32 A |  |  | PÇ | 13 |  |  |
| ITEM 147 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 40 A |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 148 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 50 A |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 149 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 63 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 150 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 80 A |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 151 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 32 A MODELO iC60N - COM BASE EXTRAÍVEL TIPO PLUG IN |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 152 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 40 A |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 153 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 50 A |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| ITEM 154 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 6 A |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| ITEM 155 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 63 A |  |  | U | 6 |  |  |
| ITEM 156 | MÓDULO DE SUBSTITUIÇÃO DE DPS |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 157 | PORTA FUSÍVEL 20 AG PARA CHASSI |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 158 | PORTA FUSÍVEL 3 AG PARA CHASSI |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 159 | RELÉ DE MÁXIMA E MÍNIMA TENSÃO - 380 V |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 160 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 4,5 A ATÉ 6,3 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 161 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 3,5 A ATÉ 5 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 162 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 5,5 A ATÉ 8 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 163 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 11 A ATÉ 16 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 164 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 7 A ATÉ 10 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 165 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 9 A ATÉ 12,5 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 166 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 14 A ATÉ 20 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 167 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 18 A ATÉ 25 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 168 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 22 A ATÉ 32 A |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 169 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 28 A ATÉ 40 A |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 170 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 36 A ATÉ 50 A |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 171 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 1,8 A ATÉ 2,5 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 172 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 2,2 A ATÉ 3,2 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 173 | RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICO |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 174 | RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 3: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 175 a 200) | LÂMPADAS DIVERSAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 175 | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO COM NÚCLEO MÓVEL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 176 | BASE FIXA PARA LÂMPADA E-27 |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 177 | BASE FIXA PARA LÂMPADA E-40 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 178 | BASE FIXA PARA LÂMPADA G24Q-3 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 179 | BASE FIXA PARA LÂMPADA GU10 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 180 | BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250 V |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 181 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 14 W |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 182 | LÂMPADA HALÓGENA 1.000 W |  |  | PÇ | 11 |  |  |
| ITEM 183 | LÂMPADA HALÓGENA 500 W PARA PEDESTAL |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 184 | LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 185 | LÂMPADA LED 220 V - BASE E-27 |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 186 | LÂMPADA LED 220 V - BASE GU10 |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 187 | LÂMPADA MISTA 160 W |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 188 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 1.000 W, E-40 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 189 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, E-40 | PHILIPS | MASTER HPI PLUS BU | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 190 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 191 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W - VERDE |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 192 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 193 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1.000 W |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| ITEM 194 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W | PHILIPS | VMTE250A261G | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 195 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 196 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 14 W |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 197 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 28 W |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 198 | SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 199 | SOQUETE COM BOCAL E RABICHO GZ10/GU10 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 200 | TRILHO ELETRIFICADO |  |  | M | 40 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 4: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 201 a 231) | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 201 | ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PADRÃO UNIVERSAL |  |  | PÇ | 320 |  |  |
| ITEM 202 | ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO |  |  | PÇ | 320 |  |  |
| ITEM 203 | CAMPAINHA ELÉTRICA MUSICAL |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 204 | CONJUGADO - 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA 4" x 2" CINZA |  |  | PÇ | 54 |  |  |
| ITEM 205 | ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 206 | FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| ITEM 207 | INTERRPUTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA CINZA |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| ITEM 208 | INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO INTERMEDIÁRIO COM PLACA 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 209 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 19 |  |  |
| ITEM 210 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 211 | INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 4" CINZA |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 212 | INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 4" CINZA |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 213 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 214 | PLACA CEGA 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 165 |  |  |
| ITEM 215 | PLACA 4" X 2" PARA 1 INTERRUPTOR CINZA |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 216 | PLACA 4" X 2" PARA 3 INTERRUPTORES CINZA |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 217 | PLACA CEGA 4"x 4" CINZA |  |  | PÇ | 378 |  |  |
| ITEM 218 | PLACA 4" X 4" PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T CINZA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 219 | PLACA 4" X 4" PARA 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 220 | PLACA 4" X 4" PARA 3 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 221 | PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO CINZA |  |  | PÇ | 136 |  |  |
| ITEM 222 | PLACA 4" X 4" PARA 6 INTERRUPTORES CINZA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 223 | PLACA 4" X 4" PARA 4 CONECTORES RJ-45 |  |  | PÇ | 600 |  |  |
| ITEM 224 | PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA LATERAL |  |  | PÇ | 1100 |  |  |
| ITEM 225 | PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL |  |  | PÇ | 185 |  |  |
| ITEM 226 | SUPORTE PARA TOMADA DE PISO DE 2" |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| ITEM 227 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A COM ESPELHO 4" X 2" CINZA |  |  | PÇ | 1500 |  |  |
| ITEM 228 | TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T COM ESPELHO 4" X 4" |  |  | CJ | 660 |  |  |
| ITEM 229 | TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO |  |  | CJ | 120 |  |  |
| ITEM 230 | TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO 2P+T 20 A SAÍDA AXIAL |  |  | PÇ | 348 |  |  |
| ITEM 231 | TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL |  |  | PÇ | 1000 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 5: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 232 a 258) | TOMADAS E INTERRUPTORES - LINHA MODULAR |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 232 | CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44011 | CJ | 200 |  |  |
| ITEM 233 | CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44061 | CJ | 100 |  |  |
| ITEM 234 | CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 43141 | CJ | 500 |  |  |
| ITEM 235 | CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 43191 | CJ | 200 |  |  |
| ITEM 236 | CONJUNTO 4" X 2" PARA CAMPAINHA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 440081 | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 237 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 DIMMER - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 440341 | CJ | 10 |  |  |
| ITEM 238 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 444721 | CJ | 200 |  |  |
| ITEM 239 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A + 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 4404721 | CJ | 100 |  |  |
| ITEM 240 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 4424721 | CJ | 1000 |  |  |
| ITEM 241 | MÓDULO CAMPANHIA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 46261 | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 242 | MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 48011 | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 243 | MÓDULO DIMMER - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 445201 | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 244 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 45101 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 245 | MÓDULO PULSADOR PARA CAMPANHIA - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 46221 | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 246 | MÓDULO TOMADA 2P+T - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 4721 | PÇ | 250 |  |  |
| ITEM 247 | MÓDULO TOMADA DE REDE - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 47781 | PÇ | 500 |  |  |
| ITEM 248 | MÓDULO TOMADA DE TELEFONE - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 47401 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 249 | MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 47601 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 250 | PLACA 4" X 2" 1 POSTO - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44211 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 251 | PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44221 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 252 | PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44231 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 253 | PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44201 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 254 | PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44421 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 255 | PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44461 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 256 | PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 44401 | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 257 | SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 49423 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 258 | SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE | SHNEIDER ELETRIC | PRIME LUNARE PR 49446 | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 6: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 259 a 267) | TOMADAS E PLUGUES INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 259 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 16 A |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 260 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 32 A |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 261 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 4P+T - 32 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 262 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 16 A |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 263 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 32 A |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 264 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 4P+T - 32 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 265 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 16 A |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 266 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 32 A |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 267 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 4P+T - 32 A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 7: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 268 e 269) | ATERRAMENTO ELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 268 | CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  | PÇ | 222 |  |  |
| ITEM 269 | CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8” PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  | PÇ | 222 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 8: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 (Itens 270 a 275) | RESISTÊNCIAS E DUCHA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 270 | DUCHA ELÉTRICA 4.400 W |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 271 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.300 W -TIPO MEIA LUA |  |  | PÇ | 66 |  |  |
| ITEM 272 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.500 W |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 273 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 500 W |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 274 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 7000 W |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 275 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 4.400 W |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 9: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 9 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 10 (Itens 276 a 290) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVC |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 276 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 2" |  |  | PÇ | 300 |  |  |
| ITEM 277 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 4" |  |  | PÇ | 400 |  |  |
| ITEM 278 | CAIXA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PVC 220 mm X 170 mm X 80 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 279 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 32 (Ø 1") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 500 |  |  |
| ITEM 280 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 130 |  |  |
| ITEM 281 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 60 (Ø 2") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 192 |  |  |
| ITEM 282 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 16 mm |  |  | M | 400 |  |  |
| ITEM 283 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 20 mm |  |  | M | 1000 |  |  |
| ITEM 284 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 25 mm |  |  | M | 1000 |  |  |
| ITEM 285 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 (Ø 1") COM LUVA |  |  | TB | 500 |  |  |
| ITEM 286 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA |  |  | TB | 100 |  |  |
| ITEM 287 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 60 (Ø 2") COM LUVA |  |  | TB | 50 |  |  |
| ITEM 288 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 32 (Ø 1") PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 600 |  |  |
| ITEM 289 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 17 |  |  |
| ITEM 290 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 60 (Ø 2") PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 104 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 10: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 10 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 11 (Itens 291 a 301) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTO DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 291 | ADAPTADOR ELETRODUTO PARA DUTO DE ALUMÍNIO | DUTOTEC | DT 47903.00 | PÇ | 241 |  |  |
| ITEM 292 | BUCHA DE REDUÇÃO Ø 1" X ¾" PARA DUTO DE ALUMÍNIO | DUTOTEC | DT 52440.00 | PÇ | 57 |  |  |
| ITEM 293 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA | DUTOTEC | DT 37140.00 | PÇ | 324 |  |  |
| ITEM 294 | CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - BRANCA | DUTOTEC | DT 52440.00 | PÇ | 95 |  |  |
| ITEM 295 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA | DUTOTEC | DS 19340 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 296 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA | DUTOTEC | DS 19340 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 297 | DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCO | DUTOTEC | DUTO SLIM DS 19040 | M | 100 |  |  |
| ITEM 298 | DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - BRANCO | DUTOTEC | DT 13340.00 15140.00 | M | 900 |  |  |
| ITEM 299 | PORTA EQUIPAMENTO MODULAR | DUTOTEC | DT 64.440.20 | PÇ | 1000 |  |  |
| ITEM 300 | TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA | DUTOTEC | DT 49140.00 | PÇ | 246 |  |  |
| ITEM 301 | TAMPA TERMINAL DE DUTO SLIM - BRANCA | DUTOTEC | DS 19340 | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 11: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 11 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 12 (Itens 302 a 344) | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 302 | ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" |  |  | PÇ | 487 |  |  |
| ITEM 303 | ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½" |  |  | PÇ | 557 |  |  |
| ITEM 304 | ARAME GALVANIZADO N° 12 |  |  | KG | 100 |  |  |
| ITEM 305 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 |  |  | KG | 11 |  |  |
| ITEM 306 | ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 434 |  |  |
| ITEM 307 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø ¼" |  |  | CE | 6 |  |  |
| ITEM 308 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 3/16" |  |  | CE | 6 |  |  |
| ITEM 309 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 5/16" |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 310 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ½" |  |  | CE | 1 |  |  |
| ITEM 311 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ¼" |  |  | CE | 6 |  |  |
| ITEM 312 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 3/16" |  |  | CE | 6 |  |  |
| ITEM 313 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 5/16" |  |  | CE | 6 |  |  |
| ITEM 314 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 293 |  |  |
| ITEM 315 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 130 |  |  |
| ITEM 316 | BUCHA DE NÁILON S-10 |  |  | CE | 15 |  |  |
| ITEM 317 | BUCHA DE NÁILON S-12 |  |  | CE | 18 |  |  |
| ITEM 318 | BUCHA DE NÁILON S-6 |  |  | CE | 117 |  |  |
| ITEM 319 | BUCHA DE NÁILON S-8 |  |  | CE | 146 |  |  |
| ITEM 320 | CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" |  |  | PÇ | 212 |  |  |
| ITEM 321 | CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" |  |  | PÇ | 79 |  |  |
| ITEM 322 | CAIXA DE PASSAGEM 20 cm X 20 cm X 10 cm, RESISTENTE À CORROSÃO |  |  | PÇ | 23 |  |  |
| ITEM 323 | CAIXA DE PASSAGEM 30 cm X 30 cm X 12 cm, RESISTENTE À CORROSÃO |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 324 | CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 mm X 150 mm X 100 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 325 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” |  |  | PÇ | 500 |  |  |
| ITEM 326 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1½” |  |  | PÇ | 300 |  |  |
| ITEM 327 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 328 | CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 416 |  |  |
| ITEM 329 | CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 330 | CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 331 | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 mm X 50 mm X 3.000 mm |  |  | PÇ | 128 |  |  |
| ITEM 332 | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 mm X 100 mm X 3.000 mm |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| ITEM 333 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1” |  |  | M | 300 |  |  |
| ITEM 334 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1½” |  |  | M | 100 |  |  |
| ITEM 335 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2” |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 336 | FITA ADESIVA DUPLA FACE |  |  | RL | 120 |  |  |
| ITEM 337 | FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 mm X 20 m |  |  | RL | 75 |  |  |
| ITEM 338 | LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA |  |  | M | 1000 |  |  |
| ITEM 339 | PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 1½" |  |  | CE | 2 |  |  |
| ITEM 340 | PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 3" |  |  | CE | 1 |  |  |
| ITEM 341 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 38 mm X 6.000 mm |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| ITEM 342 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA Ø ½" |  |  | U | 300 |  |  |
| ITEM 343 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA ¼" X 1" |  |  | CE | 300 |  |  |
| ITEM 344 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 5/16" |  |  | U | 300 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 12: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 12 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 13 (Itens 345 e 358) | ACESSÓRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 345 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 12,70 mm X 1,58 mm |  |  | M | 30 |  |  |
| ITEM 346 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 19,05 mm X 4,76 mm |  |  | M | 30 |  |  |
| ITEM 347 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 50,80 mm X 6,35 mm |  |  | M | 30 |  |  |
| ITEM 348 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 1,58 mm |  |  | M | 30 |  |  |
| ITEM 349 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 3,17 mm |  |  | M | 30 |  |  |
| ITEM 350 | BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 351 | BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 352 | BORNE DE PASSAGEM TIPO SAK |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 353 | CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL |  |  | CH | 11 |  |  |
| ITEM 354 | ISOLADOR EPOXI 25 mm X 25 mm |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 355 | PRENSA CABOS DE NÁILON DE 1" |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 356 | PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½" |  |  | PÇ | 500 |  |  |
| ITEM 357 | PRENSA CABOS DE NÁILON ¾" |  |  | PÇ | 300 |  |  |
| ITEM 358 | TRILHO DIN METÁLICO 35 mm |  |  | BR | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 13: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 13 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 14 (Itens 359 a 400) | ACESSÓRIOS PARA INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 359 | BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø ½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 360 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8" |  |  | PÇ | 144 |  |  |
| ITEM 361 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16" |  |  | PÇ | 206 |  |  |
| ITEM 362 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16" |  |  | PÇ | 129 |  |  |
| ITEM 363 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32" |  |  | PÇ | 209 |  |  |
| ITEM 364 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/8" |  |  | PÇ | 13 |  |  |
| ITEM 365 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/16" |  |  | PÇ | 31 |  |  |
| ITEM 366 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/32" |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 367 | BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 9/32" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 368 | BROCA DE WIDIA Ø 1" |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| ITEM 369 | BROCA DE WIDIA Ø 12 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 370 | BROCA DE WIDIA Ø 3/4" |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| ITEM 371 | BROCA DE WIDIA Ø 14 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 372 | BROCA DE WIDIA Ø 7/8" |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 373 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 12 mm X 300 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 374 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 14 mm X 300 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 375 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 19 mm X 300 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 376 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 22 mm X 300 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 377 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 25 mm X 300 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 378 | BROCA PILOTO PARA SERRA COPO Ø ¼" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 379 | FERRO DE SOLDA DE 60 W X 220 V |  |  | PÇ | 14 |  |  |
| ITEM 380 | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| ITEM 381 | FERRO DE SOLDAR DE ALTA POTÊNCIA |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| ITEM 382 | LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm) |  |  | PÇ | 1300 |  |  |
| ITEM 383 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 384 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 385 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 386 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 387 | SERRA COPO Ø 19 mm |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| ITEM 388 | SERRA COPO Ø 25 mm |  |  | PÇ | 26 |  |  |
| ITEM 389 | SERRA COPO Ø 27 mm |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 390 | SERRA COPO Ø 35 mm |  |  | PÇ | 58 |  |  |
| ITEM 391 | SERRA COPO Ø 38 mm |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 392 | SERRA COPO Ø 51 mm |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| ITEM 393 | SERRA COPO Ø 56 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 394 | SERRA COPO Ø 60 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 395 | SERRA COPO Ø 64 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 396 | SERRA COPO Ø 68 mm |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 397 | SERRA COPO Ø 76 mm |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| ITEM 398 | SERRA COPO Ø 86 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 399 | TALHADEIRA SDS-MAX 400 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 400 | TALHADEIRA SDS-PLUS 200 mm X 30 mm |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 14: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 14 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 15 (Itens 401 a 403) | ILUMINAÇÃO CÊNICA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 401 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU CLARO |  |  | FL | 300 |  |  |
| ITEM 402 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA BROADWAY |  |  | FL | 300 |  |  |
| ITEM 403 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA |  |  | FL | 300 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 15: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 15 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 16 (Itens 404 a 410) | CABOS ELÉTRICOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 404 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO |  |  | M | 13400 |  |  |
| ITEM 405 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA |  |  | M | 6700 |  |  |
| ITEM 406 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA |  |  | M | 4500 |  |  |
| ITEM 407 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 6700 |  |  |
| ITEM 408 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE |  |  | M | 8900 |  |  |
| ITEM 409 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA |  |  | M | 6700 |  |  |
| ITEM 410 | CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm² 300 V/500 V |  |  | M | 6600 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 16: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 16 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 17 (Itens 411 e 412) | DISJUNTORES DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 411 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO DE 3200 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| ITEM 412 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 1600 A |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 17: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 17 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 18 (Itens 413 a 416) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – DUTO DE ALUMÍNIO MARROM |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 413 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM | DUOTEC | DT 52490.00 | PÇ | 330 |  |  |
| ITEM 414 | CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - MARROM | DUOTEC | DT 37190.00 | PÇ | 95 |  |  |
| ITEM 415 | DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - MARROM | DUOTEC | DT 13390.00 15190.00 | PÇ | 900 |  |  |
| ITEM 416 | TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM | DUOTEC | DT 49120.00 | PÇ | 246 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 18: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 18 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 19 (Itens 417 a 420) | LÂMPADAS E REATORES – T8 E INTEGRADAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 417 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - AMARELA |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 418 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W |  |  | PÇ | 1800 |  |  |
| ITEM 419 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W - COM REATOR INTEGRADO - AMARELA |  |  | PÇ | 1000 |  |  |
| ITEM 420 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR INTEGRADO - BRANCA |  |  | PÇ | 2200 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 19: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 19 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 20 (Itens 421 a 423) | LÂMPADAS E REATORES – T8 32W |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 421 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - AMARELA |  |  | PÇ | 4000 |  |  |
| ITEM 422 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - BRANCA |  |  | PÇ | 4000 |  |  |
| ITEM 423 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 32 W |  |  | PÇ | 850 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 20: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 20 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 21 (Itens 424 a 434) | LÂMPADAS E REATORES – FLUORESCENTES DIVERSAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 424 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - AMARELA |  |  | PÇ | 237 |  |  |
| ITEM 425 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - BRANCA |  |  | PÇ | 350 |  |  |
| ITEM 426 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA |  |  | PÇ | 19 |  |  |
| ITEM 427 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - BRANCA |  |  | PÇ | 300 |  |  |
| ITEM 428 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - AMARELA |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| ITEM 429 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - BRANCA |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 430 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W |  |  | PÇ | 11 |  |  |
| ITEM 431 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 432 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 36 W |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 433 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 434 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA |  |  | PÇ | 8000 |  |  |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 21: |  |  |  |  |  |  | R$ |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 21 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Para os Itens 419 e 420, itens 424 a 429 e item 433 (lâmpadas fluorescentes compactas), 181, 417, 421, 422 e 434 (lâmpadas fluorescentes tubulares), 187 (lâmpadas mistas), 210 a 213 (lâmpadas multivapores metálicos) e 192 (lâmpadas vapor de sódio) do objeto: Declaramos que cumpriremos o disposto no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, quanto à estruturação e à implementação de sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, sob nosso encargo.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Brasília,     de                     de 2015.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO / ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 29) | CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |
| ITEM 1 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO | M | 600 | 5,08 | 3.048,00 |
| ITEM 2 | CABO ISOLADO 750 V # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO | M | 600 | 5,08 | 3.048,00 |
| ITEM 3 | CABO ISOLADO 750 V # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 600 | 5,08 | 3.048,00 |
| ITEM 4 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO | M | 1600 | 1,53 | 2.448,00 |
| ITEM 5 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO | M | 1600 | 1,53 | 2.448,00 |
| ITEM 6 | CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 1600 | 1,53 | 2.448,00 |
| ITEM 7 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO | M | 500 | 2,33 | 1.165,00 |
| ITEM 8 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO | M | 500 | 2,33 | 1.165,00 |
| ITEM 9 | CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 500 | 2,33 | 1.165,00 |
| ITEM 10 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO | M | 1600 | 0,72 | 1.152,00 |
| ITEM 11 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO | M | 1600 | 0,72 | 1.152,00 |
| ITEM 12 | CABO ISOLADO 750 V # 1,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 1600 | 0,72 | 1.152,00 |
| ITEM 13 | CABO TETRAPOLAR - 0,6/1,0 KV – 4 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS | M | 400 | 8,79 | 3.516,00 |
| ITEM 14 | CABO TRIPOLAR - 0,6/1,0 KV 3 X # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS | M | 400 | 7,46 | 2.984,00 |
| ITEM 15 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO | M | 200 | 4,49 | 898,00 |
| ITEM 16 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA | M | 200 | 4,49 | 898,00 |
| ITEM 17 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 10 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO | M | 200 | 4,49 | 898,00 |
| ITEM 18 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL | M | 400 | 6,32 | 2.528,00 |
| ITEM 19 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA | M | 400 | 6,32 | 2.528,00 |
| ITEM 20 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE | M | 400 | 6,32 | 2.528,00 |
| ITEM 21 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL | M | 200 | 12,74 | 2.548,00 |
| ITEM 22 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA | M | 200 | 12,74 | 2.548,00 |
| ITEM 23 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE | M | 200 | 12,74 | 2.548,00 |
| ITEM 24 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO | M | 600 | 3,12 | 1.872,00 |
| ITEM 25 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA | M | 600 | 3,12 | 1.872,00 |
| ITEM 26 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO | M | 600 | 3,12 | 1.872,00 |
| ITEM 27 | CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL | M | 100 | 37,32 | 3.732,00 |
| ITEM 28 | CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA | M | 100 | 37,32 | 3.732,00 |
| ITEM 29 | CABO UNIPOLAR - 1,0 KV # 95 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE CLARO/VERDE-AMARELO | M | 100 | 37,32 | 3.732,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 1 (R$): |  |  |  |  | 64.673,00 |
| GRUPO 2 (Itens 30 a 96) | ACESSÓRIOS PARA CABOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |
| ITEM 30 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - BRANCA | PÇ | 2800 | 0,06 | 168,00 |
| ITEM 31 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 cm - PRETA | PÇ | 2800 | 0,06 | 168,00 |
| ITEM 32 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm – BRANCA | PÇ | 2800 | 0,16 | 448,00 |
| ITEM 33 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm - PRETA | PÇ | 2800 | 0,17 | 476,00 |
| ITEM 34 | FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO | RL | 55 | 11,29 | 620,95 |
| ITEM 35 | FITA ISOLANTE COR AMARELA | RL | 6 | 4,70 | 28,20 |
| ITEM 36 | FITA ISOLANTE COR AZUL | RL | 35 | 4,58 | 160,30 |
| ITEM 37 | FITA ISOLANTE COR BRANCA | RL | 6 | 4,55 | 27,30 |
| ITEM 38 | FITA ISOLANTE COR PRETA | RL | 1024 | 8,50 | 8.704,00 |
| ITEM 39 | FITA ISOLANTE COR VERDE | RL | 6 | 4,68 | 28,08 |
| ITEM 40 | FITA ISOLANTE COR VERMELHA | RL | 6 | 5,19 | 31,14 |
| ITEM 41 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 0 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 42 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 1 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 43 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 2 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 44 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 3 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 45 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 4 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 46 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 5 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 47 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 6 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 48 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 7 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 49 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 8 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 50 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - ALGARISMO 9 | PÇ | 1200 | 0,29 | 348,00 |
| ITEM 51 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA N | PÇ | 120 | 0,29 | 34,80 |
| ITEM 52 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA R | PÇ | 120 | 0,29 | 34,80 |
| ITEM 53 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA S | PÇ | 120 | 0,29 | 34,80 |
| ITEM 54 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - LETRA T | PÇ | 120 | 0,29 | 34,80 |
| ITEM 55 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 56 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 0 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 57 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 1 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 58 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 2 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 59 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 3 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 60 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 4 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 61 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 5 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 62 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 6 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 63 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 7 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 64 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² – ALGARISMO 8 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 65 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO # 4 mm² A # 6 mm² - ALGARISMO 9 | PÇ | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| ITEM 66 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA N | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 67 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA R | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 68 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA S | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 69 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - LETRA T | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 70 | IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 mm² A # 6 mm² - SÍMBOLO DE ATERRAMENTO | PÇ | 120 | 0,34 | 40,80 |
| ITEM 71 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10 mm² | PÇ | 75 | 0,67 | 50,25 |
| ITEM 72 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120 mm² | PÇ | 75 | 5,26 | 394,50 |
| ITEM 73 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 150 mm² | PÇ | 75 | 6,77 | 507,75 |
| ITEM 74 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16 mm² | PÇ | 75 | 0,95 | 71,25 |
| ITEM 75 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 185 mm² | PÇ | 75 | 6,76 | 507,00 |
| ITEM 76 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 240 mm² | PÇ | 75 | 11,95 | 896,25 |
| ITEM 77 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25 mm² | PÇ | 75 | 1,39 | 104,25 |
| ITEM 78 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 300 mm² | PÇ | 75 | 15,51 | 1.163,25 |
| ITEM 79 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 35 mm² | PÇ | 75 | 1,53 | 114,75 |
| ITEM 80 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 50 mm² | PÇ | 75 | 2,28 | 171,00 |
| ITEM 81 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70 mm² | PÇ | 75 | 2,62 | 196,50 |
| ITEM 82 | LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 95 mm² | PÇ | 75 | 3,81 | 285,75 |
| ITEM 83 | SOLDA EM FIO 60% ESTANHO 40% CHUMBO | KG | 10 | 65,62 | 656,20 |
| ITEM 84 | SPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA | M | 200 | 2,78 | 556,00 |
| ITEM 85 | SPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA | M | 100 | 4,69 | 469,00 |
| ITEM 86 | SPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA | M | 100 | 4,69 | 469,00 |
| ITEM 87 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120 mm² | PÇ | 75 | 5,17 | 387,75 |
| ITEM 88 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 16 mm² | PÇ | 108 | 0,62 | 66,96 |
| ITEM 89 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 185 mm² | PÇ | 49 | 8,17 | 400,33 |
| ITEM 90 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240 mm² | PÇ | 100 | 10,46 | 1.046,00 |
| ITEM 91 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 300 mm² | PÇ | 75 | 14,86 | 1.114,50 |
| ITEM 92 | TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) # 10 mm² | PÇ | 120 | 0,29 | 34,80 |
| ITEM 93 | TERMINAL TIPO ILHÓS (PINO TUBULAR) DE # 6 mm² | PÇ | 120 | 0,16 | 19,20 |
| ITEM 94 | TERMINAL TIPO OLHAL DE # 1,5 mm² A # 2,5 mm² | PÇ | 319 | 0,11 | 35,09 |
| ITEM 95 | TERMINAL TIPO OLHAL DE # 4 mm² A # 6 mm² | PÇ | 225 | 0,29 | 65,25 |
| ITEM 96 | TERMINAL TIPO OLHAL TUBULAR DE # 10 mm² | PÇ | 1200 | 0,74 | 888,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 2 (R$): |  |  |  |  | 29.474,55 |
| GRUPO 3 (Itens 97 a 174) | PROTEÇÃO E COMANDO |  |  |  |  |
| ITEM 97 | CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA 5 kVAr | PÇ | 100 | 94,17 | 9.417,00 |
| ITEM 98 | CONTATOR AUXILIAR | PÇ | 10 | 53,14 | 531,40 |
| ITEM 99 | CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 16,7 kVAr | PÇ | 5 | 198,05 | 990,25 |
| ITEM 100 | CONTATOR TRIFÁSICO PARA MANOBRA DE CAPACITORES 25 kVAr | PÇ | 5 | 204,79 | 1.023,95 |
| ITEM 101 | CONTATOR TRIPOLAR 12 A, AC-3 | PÇ | 2 | 93,58 | 187,16 |
| ITEM 102 | CONTATOR TRIPOLAR 25 A, AC-3 | PÇ | 4 | 135,37 | 541,48 |
| ITEM 103 | CONTATOR TRIPOLAR 40 A, AC-3 | PÇ | 6 | 286,07 | 1.716,42 |
| ITEM 104 | CONTATOR TRIPOLAR 65 A, AC-3 | PÇ | 2 | 483,43 | 966,86 |
| ITEM 105 | CONTATOR TRIPOLAR 9 A, AC-3 | PÇ | 9 | 90,05 | 810,45 |
| ITEM 106 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 100 A | PÇ | 2 | 225,30 | 450,60 |
| ITEM 107 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 160 A | PÇ | 2 | 521,59 | 1.043,18 |
| ITEM 108 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 250 A | PÇ | 2 | 787,51 | 1.575,02 |
| ITEM 109 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 4 A | PÇ | 1 | 1.254,26 | 1.254,26 |
| ITEM 110 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 630 A | PÇ | 3 | 1.148,69 | 3.446,07 |
| ITEM 111 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 150 A | PÇ | 6 | 269,45 | 1.616,70 |
| ITEM 112 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 20 A | PÇ | 12 | 188,39 | 2.260,68 |
| ITEM 113 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 40 A | PÇ | 3 | 183,75 | 551,25 |
| ITEM 114 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 60 A | PÇ | 6 | 183,97 | 1.103,82 |
| ITEM 115 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 70 A | PÇ | 6 | 241,85 | 1.451,10 |
| ITEM 116 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 80 A | PÇ | 3 | 218,71 | 656,13 |
| ITEM 117 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, NORMA NEMA, 1 A | PÇ | 2 | 224,70 | 449,40 |
| ITEM 118 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 15 A | PÇ | 4 | 48,71 | 194,84 |
| ITEM 119 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A | PÇ | 4 | 50,63 | 202,52 |
| ITEM 120 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 40 A | PÇ | 1 | 49,75 | 49,75 |
| ITEM 121 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A | PÇ | 7 | 48,03 | 336,21 |
| ITEM 122 | DISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA NEMA, 60 A | PÇ | 1 | 67,16 | 67,16 |
| ITEM 123 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 20 A | PÇ | 7 | 6,57 | 45,99 |
| ITEM 124 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 25 A | PÇ | 28 | 6,76 | 189,28 |
| ITEM 125 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 30 A | PÇ | 25 | 6,67 | 166,75 |
| ITEM 126 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 35 A | PÇ | 12 | 10,89 | 130,68 |
| ITEM 127 | DISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA NEMA, 50 A | PÇ | 3 | 11,27 | 33,81 |
| ITEM 128 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, BIPOLAR, 40 A | PÇ | 100 | 101,72 | 10.172,00 |
| ITEM 129 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR, TETRAPOLAR, 63 A | PÇ | 12 | 180,90 | 2.170,80 |
| ITEM 130 | FUSÍVEL DE VIDRO 6 A | U | 200 | 0,32 | 64,00 |
| ITEM 131 | FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - G | PÇ | 200 | 0,58 | 116,00 |
| ITEM 132 | FUSÍVEL DE VIDRO 10 A - P | PÇ | 200 | 0,27 | 54,00 |
| ITEM 133 | FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 2 A | PÇ | 2 | 3,22 | 6,44 |
| ITEM 134 | FUSÍVEL DIAZED RÁPIDO 4 A | U | 12 | 3,24 | 38,88 |
| ITEM 135 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 10 A | U | 12 | 2,55 | 30,60 |
| ITEM 136 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 16 A | PÇ | 12 | 2,49 | 29,88 |
| ITEM 137 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 20 A | PÇ | 14 | 2,47 | 34,58 |
| ITEM 138 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A | PÇ | 5 | 2,83 | 14,15 |
| ITEM 139 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 63 A | PÇ | 30 | 3,58 | 107,40 |
| ITEM 140 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 01 160 A | PÇ | 5 | 31,72 | 158,60 |
| ITEM 141 | FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 02 400 A | PÇ | 6 | 53,00 | 318,00 |
| ITEM 142 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 1 A | PÇ | 2 | 91,70 | 183,40 |
| ITEM 143 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 16 A | PÇ | 3 | 39,34 | 118,02 |
| ITEM 144 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 20 A | PÇ | 3 | 36,97 | 110,91 |
| ITEM 145 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 25 A | PÇ | 3 | 39,34 | 118,02 |
| ITEM 146 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 32 A | PÇ | 13 | 41,28 | 536,64 |
| ITEM 147 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 40 A | PÇ | 4 | 49,65 | 198,60 |
| ITEM 148 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 50 A | PÇ | 6 | 43,20 | 259,20 |
| ITEM 149 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 63 A | PÇ | 1 | 63,10 | 63,10 |
| ITEM 150 | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC, 80 A | PÇ | 4 | 86,65 | 346,60 |
| ITEM 151 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 32 A MODELO iC60N - COM BASE EXTRAÍVEL TIPO PLUG IN | PÇ | 20 | 76,34 | 1.526,80 |
| ITEM 152 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 40 A | PÇ | 3 | 14,53 | 43,59 |
| ITEM 153 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 50 A | PÇ | 8 | 21,85 | 174,80 |
| ITEM 154 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 6 A | PÇ | 14 | 21,20 | 296,80 |
| ITEM 155 | MINIDISJUNTOR UNIPOLAR, NORMA IEC, 63 A | U | 6 | 41,51 | 249,06 |
| ITEM 156 | MÓDULO DE SUBSTITUIÇÃO DE DPS | PÇ | 20 | 52,14 | 1.042,80 |
| ITEM 157 | PORTA FUSÍVEL 20 AG PARA CHASSI | PÇ | 100 | 5,97 | 597,00 |
| ITEM 158 | PORTA FUSÍVEL 3 AG PARA CHASSI | PÇ | 100 | 3,40 | 340,00 |
| ITEM 159 | RELÉ DE MÁXIMA E MÍNIMA TENSÃO - 380 V | PÇ | 5 | 307,96 | 1.539,80 |
| ITEM 160 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 4,5 A ATÉ 6,3 A | PÇ | 10 | 110,27 | 1.102,70 |
| ITEM 161 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 3,5 A ATÉ 5 A | PÇ | 10 | 107,29 | 1.072,90 |
| ITEM 162 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 12 A - 5,5 A ATÉ 8 A | PÇ | 10 | 108,60 | 1.086,00 |
| ITEM 163 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 11 A ATÉ 16 A | PÇ | 10 | 110,06 | 1.100,60 |
| ITEM 164 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 7 A ATÉ 10 A | PÇ | 10 | 114,47 | 1.144,70 |
| ITEM 165 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 25 A - 9 A ATÉ 12,5 A | PÇ | 10 | 108,06 | 1.080,60 |
| ITEM 166 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 14 A ATÉ 20 A | PÇ | 10 | 120,53 | 1.205,30 |
| ITEM 167 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 18 A ATÉ 25 A | PÇ | 10 | 129,98 | 1.299,80 |
| ITEM 168 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 40 A - 22 A ATÉ 32 A | PÇ | 5 | 144,54 | 722,70 |
| ITEM 169 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 28 A ATÉ 40 A | PÇ | 5 | 155,99 | 779,95 |
| ITEM 170 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 65 A - 36 A ATÉ 50 A | PÇ | 5 | 265,83 | 1.329,15 |
| ITEM 171 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 1,8 A ATÉ 2,5 A | PÇ | 10 | 108,54 | 1.085,40 |
| ITEM 172 | RELÉ DE SOBRECARGA PARA CONTATORA 9 A - 2,2 A ATÉ 3,2 A | PÇ | 10 | 112,63 | 1.126,30 |
| ITEM 173 | RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICO | PÇ | 6 | 263,83 | 1.582,98 |
| ITEM 174 | RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO | PÇ | 5 | 120,97 | 604,85 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 3 (R$): |  |  |  |  | 70.844,57 |
| GRUPO 4 (Itens 175 a 200) | LÂMPADAS DIVERSAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 175 | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO COM NÚCLEO MÓVEL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | PÇ | 100 | 1,05 | 105,00 |
| ITEM 176 | BASE FIXA PARA LÂMPADA E-27 | PÇ | 150 | 2,49 | 373,50 |
| ITEM 177 | BASE FIXA PARA LÂMPADA E-40 | PÇ | 100 | 7,62 | 762,00 |
| ITEM 178 | BASE FIXA PARA LÂMPADA G24Q-3 | PÇ | 100 | 4,14 | 414,00 |
| ITEM 179 | BASE FIXA PARA LÂMPADA GU10 | PÇ | 100 | 2,99 | 299,00 |
| ITEM 180 | BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250 V | PÇ | 100 | 3,11 | 311,00 |
| ITEM 181 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 14 W | PÇ | 100 | 7,49 | 749,00 |
| ITEM 182 | LÂMPADA HALÓGENA 1.000 W | PÇ | 11 | 5,77 | 63,47 |
| ITEM 183 | LÂMPADA HALÓGENA 500 W PARA PEDESTAL | PÇ | 25 | 5,07 | 126,75 |
| ITEM 184 | LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W | PÇ | 20 | 3,32 | 66,40 |
| ITEM 185 | LÂMPADA LED 220 V - BASE E-27 | PÇ | 200 | 37,33 | 7.466,00 |
| ITEM 186 | LÂMPADA LED 220 V - BASE GU10 | PÇ | 200 | 30,75 | 6.150,00 |
| ITEM 187 | LÂMPADA MISTA 160 W | PÇ | 200 | 13,64 | 2.728,00 |
| ITEM 188 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 1.000 W, E-40 | PÇ | 20 | 322,84 | 6.456,80 |
| ITEM 189 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 250 W, E-40 | PÇ | 100 | 50,80 | 5.080,00 |
| ITEM 190 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W | PÇ | 100 | 40,08 | 4.008,00 |
| ITEM 191 | LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 70 W - VERDE | PÇ | 30 | 30,87 | 926,10 |
| ITEM 192 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W | PÇ | 100 | 28,26 | 2.826,00 |
| ITEM 193 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1.000 W | PÇ | 8 | 246,57 | 1.972,56 |
| ITEM 194 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W | PÇ | 100 | 74,91 | 7.491,00 |
| ITEM 195 | REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250 W | PÇ | 80 | 65,93 | 5.274,40 |
| ITEM 196 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 14 W | PÇ | 20 | 37,16 | 743,20 |
| ITEM 197 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 28 W | PÇ | 20 | 40,50 | 810,00 |
| ITEM 198 | SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE | PÇ | 100 | 1,28 | 128,00 |
| ITEM 199 | SOQUETE COM BOCAL E RABICHO GZ10/GU10 | PÇ | 100 | 2,84 | 284,00 |
| ITEM 200 | TRILHO ELETRIFICADO | M | 40 | 118,46 | 4.738,40 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 4 (R$): |  |  |  |  | 60.352,58 |
| GRUPO 5 (Itens 201 a 231) | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  |
| ITEM 201 | ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PADRÃO UNIVERSAL | PÇ | 320 | 4,84 | 1.548,80 |
| ITEM 202 | ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO | PÇ | 320 | 4,52 | 1.446,40 |
| ITEM 203 | CAMPAINHA ELÉTRICA MUSICAL | PÇ | 2 | 19,33 | 38,66 |
| ITEM 204 | CONJUGADO - 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10 A COM PLACA 4" x 2" CINZA | PÇ | 54 | 6,32 | 341,28 |
| ITEM 205 | ESPELHO PLANO 4" X 4" PARA CONECTORES COM 6 POSIÇÕES | PÇ | 100 | 15,13 | 1.513,00 |
| ITEM 206 | FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS | PÇ | 70 | 35,77 | 2.503,90 |
| ITEM 207 | INTERRPUTOR PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA CINZA | PÇ | 16 | 8,92 | 142,72 |
| ITEM 208 | INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO INTERMEDIÁRIO COM PLACA 4" X 2" CINZA | PÇ | 6 | 8,94 | 53,64 |
| ITEM 209 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 2" CINZA | PÇ | 19 | 4,11 | 78,09 |
| ITEM 210 | INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA | PÇ | 20 | 9,25 | 185,00 |
| ITEM 211 | INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 4" CINZA | PÇ | 75 | 22,34 | 1.675,50 |
| ITEM 212 | INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES SIMPLES COM PLACA 4" X 4" CINZA | PÇ | 100 | 23,66 | 2.366,00 |
| ITEM 213 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES PARALELO COM PLACA 4" X 2" CINZA | PÇ | 15 | 13,39 | 200,85 |
| ITEM 214 | PLACA CEGA 4" X 2" CINZA | PÇ | 165 | 1,30 | 214,50 |
| ITEM 215 | PLACA 4" X 2" PARA 1 INTERRUPTOR CINZA | PÇ | 100 | 0,88 | 88,00 |
| ITEM 216 | PLACA 4" X 2" PARA 3 INTERRUPTORES CINZA | PÇ | 100 | 0,92 | 92,00 |
| ITEM 217 | PLACA CEGA 4"x 4" CINZA | PÇ | 378 | 3,72 | 1.406,16 |
| ITEM 218 | PLACA 4" X 4" PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA 2P+T CINZA | PÇ | 20 | 2,84 | 56,80 |
| ITEM 219 | PLACA 4" X 4" PARA 2 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA | PÇ | 15 | 3,27 | 49,05 |
| ITEM 220 | PLACA 4" X 4" PARA 3 INTERRUPTORES E 1 TOMADA 2P+T CINZA | PÇ | 40 | 3,27 | 130,80 |
| ITEM 221 | PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO CINZA | PÇ | 136 | 3,91 | 531,76 |
| ITEM 222 | PLACA 4" X 4" PARA 6 INTERRUPTORES CINZA | PÇ | 20 | 2,72 | 54,40 |
| ITEM 223 | PLACA 4" X 4" PARA 4 CONECTORES RJ-45 | PÇ | 600 | 3,27 | 1.962,00 |
| ITEM 224 | PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA LATERAL | PÇ | 1100 | 5,25 | 5.775,00 |
| ITEM 225 | PLUGUE 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL | PÇ | 185 | 4,72 | 873,20 |
| ITEM 226 | SUPORTE PARA TOMADA DE PISO DE 2" | PÇ | 90 | 6,89 | 620,10 |
| ITEM 227 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A COM ESPELHO 4" X 2" CINZA | PÇ | 1500 | 5,52 | 8.280,00 |
| ITEM 228 | TOMADA DE EMBUTIR DUPLA 2P+T COM ESPELHO 4" X 4" | CJ | 660 | 4,49 | 2.963,40 |
| ITEM 229 | TOMADA EM LATÃO 2" PARA DUTO DE PISO | CJ | 120 | 53,15 | 6.378,00 |
| ITEM 230 | TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO 2P+T 20 A SAÍDA AXIAL | PÇ | 348 | 16,17 | 5.627,16 |
| ITEM 231 | TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO 2P+T 10 A SAÍDA AXIAL | PÇ | 1000 | 4,54 | 4.540,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 5 (R$): |  |  |  |  | 51.736,17 |
| GRUPO 6 (Itens 232 a 258) | TOMADAS E INTERRUPTORES - LINHA MODULAR |  |  |  |  |
| ITEM 232 | CONJUNTO 4" X 2" COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 200 | 5,77 | 1.154,00 |
| ITEM 233 | CONJUNTO 4" X 2" COM 1 PULSADOR - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 100 | 8,50 | 850,00 |
| ITEM 234 | CONJUNTO 4" X 2" COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 500 | 12,64 | 6.320,00 |
| ITEM 235 | CONJUNTO 4" X 2" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 200 | 18,25 | 3.650,00 |
| ITEM 236 | CONJUNTO 4" X 2" PARA CAMPAINHA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 10 | 17,45 | 174,50 |
| ITEM 237 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 DIMMER - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 10 | 104,20 | 1.042,00 |
| ITEM 238 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 200 | 7,23 | 1.446,00 |
| ITEM 239 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10 A + 1 INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 100 | 13,99 | 1.399,00 |
| ITEM 240 | CONJUNTO MONTADO 4" X 2" COM 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 10 A - LINHA PRIME LUNARE | CJ | 1000 | 17,83 | 17.830,00 |
| ITEM 241 | MÓDULO CAMPANHIA CIGARRA - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 10 | 15,94 | 159,40 |
| ITEM 242 | MÓDULO CEGO - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 200 | 1,11 | 222,00 |
| ITEM 243 | MÓDULO DIMMER - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 10 | 75,40 | 754,00 |
| ITEM 244 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 5,73 | 286,50 |
| ITEM 245 | MÓDULO PULSADOR PARA CAMPANHIA - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 10 | 7,04 | 70,40 |
| ITEM 246 | MÓDULO TOMADA 2P+T - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 250 | 6,47 | 1.617,50 |
| ITEM 247 | MÓDULO TOMADA DE REDE - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 500 | 26,67 | 13.335,00 |
| ITEM 248 | MÓDULO TOMADA DE TELEFONE - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 9,10 | 455,00 |
| ITEM 249 | MÓDULO TOMADA PARA ANTENA DE TV - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 8,05 | 402,50 |
| ITEM 250 | PLACA 4" X 2" 1 POSTO - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 2,33 | 116,50 |
| ITEM 251 | PLACA 4" X 2" 2 POSTOS SEPARADOS - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 2,16 | 108,00 |
| ITEM 252 | PLACA 4" X 2" 3 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 2,18 | 109,00 |
| ITEM 253 | PLACA 4" X 2" CEGA - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 2,19 | 109,50 |
| ITEM 254 | PLACA 4" X 4" 2 POSTOS (1+1 SEPARADOS) - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 5,46 | 273,00 |
| ITEM 255 | PLACA 4" X 4" 6 POSTOS - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 5,35 | 267,50 |
| ITEM 256 | PLACA 4" X 4" CEGA - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 100 | 5,42 | 542,00 |
| ITEM 257 | SUPORTE 4" x 2" PARA 3 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 1,75 | 87,50 |
| ITEM 258 | SUPORTE 4" x 4" PARA 6 MÓDULOS - LINHA PRIME LUNARE | PÇ | 50 | 3,00 | 150,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 6 (R$): |  |  |  |  | 52.930,80 |
| GRUPO 7 (Itens 259 a 267) | TOMADAS E PLUGUES INDUSTRIAIS |  |  |  |  |
| ITEM 259 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 16 A | PÇ | 30 | 60,45 | 1.813,50 |
| ITEM 260 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 2P+T - 32 A | PÇ | 20 | 87,27 | 1.745,40 |
| ITEM 261 | PLUGUE INDUSTRIAL IP-67 - 4P+T - 32 A | PÇ | 10 | 154,26 | 1.542,60 |
| ITEM 262 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 16 A | PÇ | 30 | 73,08 | 2.192,40 |
| ITEM 263 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 2P+T - 32 A | PÇ | 20 | 103,51 | 2.070,20 |
| ITEM 264 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR IP-67 - 4P+T - 32 A | PÇ | 10 | 167,81 | 1.678,10 |
| ITEM 265 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 16 A | PÇ | 20 | 103,34 | 2.066,80 |
| ITEM 266 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 2P+T - 32 A | PÇ | 20 | 161,84 | 3.236,80 |
| ITEM 267 | TOMADA INDUSTRIAL MÓVEL IP-67 - 4P+T - 32 A | PÇ | 10 | 299,03 | 2.990,30 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 7 (R$): |  |  |  |  | 19.336,10 |
| GRUPO 8 (Itens 268 e 269) | ATERRAMENTO ELÉTRICO |  |  |  |  |
| ITEM 268 | CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO | PÇ | 222 | 157,96 | 35.067,12 |
| ITEM 269 | CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8” PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO | PÇ | 222 | 101,90 | 22.621,80 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 8 (R$): |  |  |  |  | 57.688,92 |
| GRUPO 9 (Itens 270 a 275) | RESISTÊNCIAS E DUCHA ELÉTRICA |  |  |  |  |
| ITEM 270 | DUCHA ELÉTRICA 4.400 W | PÇ | 80 | 39,24 | 3.139,20 |
| ITEM 271 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.300 W -TIPO MEIA LUA | PÇ | 66 | 34,05 | 2.247,30 |
| ITEM 272 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 1.500 W | PÇ | 100 | 33,54 | 3.354,00 |
| ITEM 273 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 500 W | PÇ | 20 | 31,99 | 639,80 |
| ITEM 274 | RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA - 7000 W | PÇ | 10 | 126,07 | 1.260,70 |
| ITEM 275 | RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO - 4.400 W | PÇ | 80 | 8,26 | 660,80 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 9 (R$): |  |  |  |  | 11.301,80 |
| GRUPO 10 (Itens 276 a 290) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PVC |  |  |  |  |
| ITEM 276 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 2" | PÇ | 300 | 0,99 | 297,00 |
| ITEM 277 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE PVC 4" X 4" | PÇ | 400 | 2,14 | 856,00 |
| ITEM 278 | CAIXA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE PVC 220 mm X 170 mm X 80 mm | PÇ | 100 | 20,91 | 2.091,00 |
| ITEM 279 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 32 (Ø 1") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO | PÇ | 500 | 1,55 | 775,00 |
| ITEM 280 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO | PÇ | 130 | 2,60 | 338,00 |
| ITEM 281 | CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 60 (Ø 2") EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO | PÇ | 192 | 5,00 | 960,00 |
| ITEM 282 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 16 mm | M | 400 | 0,81 | 324,00 |
| ITEM 283 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 20 mm | M | 1000 | 1,12 | 1.120,00 |
| ITEM 284 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO Ø 25 mm | M | 1000 | 1,51 | 1.510,00 |
| ITEM 285 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 (Ø 1") COM LUVA | TB | 500 | 7,12 | 3.560,00 |
| ITEM 286 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA | TB | 100 | 11,83 | 1.183,00 |
| ITEM 287 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 60 (Ø 2") COM LUVA | TB | 50 | 17,35 | 867,50 |
| ITEM 288 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 32 (Ø 1") PARA ELETRODUTO | PÇ | 600 | 0,90 | 540,00 |
| ITEM 289 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO | PÇ | 17 | 1,39 | 23,63 |
| ITEM 290 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 60 (Ø 2") PARA ELETRODUTO | PÇ | 104 | 3,53 | 367,12 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 10 (R$): |  |  |  |  | 14.812,25 |
| GRUPO 11 (Itens 291 a 301) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTO DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |
| ITEM 291 | ADAPTADOR ELETRODUTO PARA DUTO DE ALUMÍNIO | PÇ | 241 | 21,07 | 5.077,87 |
| ITEM 292 | BUCHA DE REDUÇÃO Ø 1" X ¾" PARA DUTO DE ALUMÍNIO | PÇ | 57 | 4,16 | 237,12 |
| ITEM 293 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA | PÇ | 324 | 37,73 | 12.224,52 |
| ITEM 294 | CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - BRANCA | PÇ | 95 | 24,17 | 2.296,15 |
| ITEM 295 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA | PÇ | 30 | 13,85 | 415,50 |
| ITEM 296 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCA | PÇ | 30 | 12,95 | 388,50 |
| ITEM 297 | DUTO DE ALUMÍNIO SLIM - BRANCO | M | 100 | 34,56 | 3.456,00 |
| ITEM 298 | DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - BRANCO | M | 900 | 41,95 | 37.755,00 |
| ITEM 299 | PORTA EQUIPAMENTO MODULAR | PÇ | 1000 | 8,57 | 8.570,00 |
| ITEM 300 | TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - BRANCA | PÇ | 246 | 3,32 | 816,72 |
| ITEM 301 | TAMPA TERMINAL DE DUTO SLIM - BRANCA | PÇ | 50 | 4,04 | 202,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 11 (R$): |  |  |  |  | 71.439,38 |
| GRUPO 12 (Itens 302 a 344) | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| ITEM 302 | ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" | PÇ | 487 | 1,30 | 633,10 |
| ITEM 303 | ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½" | PÇ | 557 | 0,99 | 551,43 |
| ITEM 304 | ARAME GALVANIZADO N° 12 | KG | 100 | 10,65 | 1.065,00 |
| ITEM 305 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 | KG | 11 | 12,25 | 134,75 |
| ITEM 306 | ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO | PÇ | 434 | 0,89 | 386,26 |
| ITEM 307 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø ¼" | CE | 6 | 2,12 | 12,72 |
| ITEM 308 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 3/16" | CE | 6 | 1,37 | 8,22 |
| ITEM 309 | ARRUELA DE PRESSÃO BICROMATIZADA Ø 5/16" | PÇ | 6 | 2,24 | 13,44 |
| ITEM 310 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ½" | CE | 1 | 4,42 | 4,42 |
| ITEM 311 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø ¼" | CE | 6 | 2,05 | 12,30 |
| ITEM 312 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 3/16" | CE | 6 | 3,11 | 18,66 |
| ITEM 313 | ARRUELA LISA BICROMATIZADA Ø 5/16" | CE | 6 | 3,75 | 22,50 |
| ITEM 314 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO | PÇ | 293 | 1,08 | 316,44 |
| ITEM 315 | BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO | PÇ | 130 | 2,21 | 287,30 |
| ITEM 316 | BUCHA DE NÁILON S-10 | CE | 15 | 4,07 | 61,05 |
| ITEM 317 | BUCHA DE NÁILON S-12 | CE | 18 | 5,88 | 105,84 |
| ITEM 318 | BUCHA DE NÁILON S-6 | CE | 117 | 2,91 | 340,47 |
| ITEM 319 | BUCHA DE NÁILON S-8 | CE | 146 | 4,98 | 727,08 |
| ITEM 320 | CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" | PÇ | 212 | 0,94 | 199,28 |
| ITEM 321 | CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" | PÇ | 79 | 1,49 | 117,71 |
| ITEM 322 | CAIXA DE PASSAGEM 20 cm X 20 cm X 10 cm, RESISTENTE À CORROSÃO | PÇ | 23 | 32,93 | 757,39 |
| ITEM 323 | CAIXA DE PASSAGEM 30 cm X 30 cm X 12 cm, RESISTENTE À CORROSÃO | PÇ | 6 | 83,94 | 503,64 |
| ITEM 324 | CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 mm X 150 mm X 100 mm | PÇ | 100 | 32,35 | 3.235,00 |
| ITEM 325 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” | PÇ | 500 | 2,07 | 1.035,00 |
| ITEM 326 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1½” | PÇ | 300 | 6,68 | 2.004,00 |
| ITEM 327 | CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” | PÇ | 100 | 8,76 | 876,00 |
| ITEM 328 | CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO | PÇ | 416 | 3,90 | 1.622,40 |
| ITEM 329 | CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO | PÇ | 12 | 11,31 | 135,72 |
| ITEM 330 | CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO | PÇ | 100 | 15,58 | 1.558,00 |
| ITEM 331 | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100 mm X 50 mm X 3.000 mm | PÇ | 128 | 44,24 | 5.662,72 |
| ITEM 332 | ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300 mm X 100 mm X 3.000 mm | PÇ | 90 | 115,92 | 10.432,80 |
| ITEM 333 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1” | M | 300 | 7,07 | 2.121,00 |
| ITEM 334 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 1½” | M | 100 | 13,88 | 1.388,00 |
| ITEM 335 | ELETRODUTO EXTRAFLEXÍVEL METÁLICO COM COBERTURA EM PVC Ø 2” | M | 500 | 15,73 | 7.865,00 |
| ITEM 336 | FITA ADESIVA DUPLA FACE | RL | 120 | 35,16 | 4.219,20 |
| ITEM 337 | FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 mm X 20 m | RL | 75 | 51,81 | 3.885,75 |
| ITEM 338 | LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 m DE LARGURA | M | 1000 | 4,56 | 4.560,00 |
| ITEM 339 | PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 1½" | CE | 2 | 53,02 | 106,04 |
| ITEM 340 | PARAFUSO BICROMATIZADO SEXTAVADO ½" X 3" | CE | 1 | 45,94 | 45,94 |
| ITEM 341 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 mm X 38 mm X 6.000 mm | PÇ | 35 | 50,91 | 1.781,85 |
| ITEM 342 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA Ø ½" | U | 300 | 26,00 | 7.800,00 |
| ITEM 343 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA ¼" X 1" | CE | 300 | 5,08 | 1.524,00 |
| ITEM 344 | PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 5/16" | U | 300 | 10,12 | 3.036,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 12 (R$): |  |  |  |  | 71.173,42 |
| GRUPO 13 (Itens 345 e 358) | ACESSÓRIOS PARA QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |
| ITEM 345 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 12,70 mm X 1,58 mm | M | 30 | 7,52 | 225,60 |
| ITEM 346 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 19,05 mm X 4,76 mm | M | 30 | 12,95 | 388,50 |
| ITEM 347 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 50,80 mm X 6,35 mm | M | 30 | 35,04 | 1.051,20 |
| ITEM 348 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 1,58 mm | M | 30 | 7,68 | 230,40 |
| ITEM 349 | BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 9,52 mm X 3,17 mm | M | 30 | 9,59 | 287,70 |
| ITEM 350 | BARRAMENTO TIPO PENTE MONOFÁSICO | PÇ | 10 | 28,03 | 280,30 |
| ITEM 351 | BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO | PÇ | 10 | 110,84 | 1.108,40 |
| ITEM 352 | BORNE DE PASSAGEM TIPO SAK | PÇ | 50 | 2,82 | 141,00 |
| ITEM 353 | CHAPA EM POLICARBONATO CRISTAL | CH | 11 | 246,23 | 2.708,53 |
| ITEM 354 | ISOLADOR EPOXI 25 mm X 25 mm | PÇ | 150 | 3,56 | 534,00 |
| ITEM 355 | PRENSA CABOS DE NÁILON DE 1" | PÇ | 100 | 6,13 | 613,00 |
| ITEM 356 | PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½" | PÇ | 500 | 3,50 | 1.750,00 |
| ITEM 357 | PRENSA CABOS DE NÁILON ¾" | PÇ | 300 | 22,23 | 6.669,00 |
| ITEM 358 | TRILHO DIN METÁLICO 35 mm | BR | 2 | 11,77 | 23,54 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 13 (R$): |  |  |  |  | 16.011,17 |
| GRUPO 14 (Itens 359 a 400) | ACESSÓRIOS PARA INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| ITEM 359 | BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø ½" | PÇ | 30 | 29,21 | 876,30 |
| ITEM 360 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8" | PÇ | 144 | 4,23 | 609,12 |
| ITEM 361 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16" | PÇ | 206 | 5,54 | 1.141,24 |
| ITEM 362 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16" | PÇ | 129 | 9,99 | 1.288,71 |
| ITEM 363 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32" | PÇ | 209 | 4,25 | 888,25 |
| ITEM 364 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/8" | PÇ | 13 | 155,65 | 2.023,45 |
| ITEM 365 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/16" | PÇ | 31 | 27,27 | 845,37 |
| ITEM 366 | BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7/32" | PÇ | 75 | 6,54 | 490,50 |
| ITEM 367 | BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 9/32" | PÇ | 30 | 8,53 | 255,90 |
| ITEM 368 | BROCA DE WIDIA Ø 1" | PÇ | 7 | 66,21 | 463,47 |
| ITEM 369 | BROCA DE WIDIA Ø 12 mm | PÇ | 50 | 15,37 | 768,50 |
| ITEM 370 | BROCA DE WIDIA Ø 3/4" | PÇ | 7 | 45,24 | 316,68 |
| ITEM 371 | BROCA DE WIDIA Ø 14 mm | PÇ | 50 | 114,79 | 5.739,50 |
| ITEM 372 | BROCA DE WIDIA Ø 7/8" | PÇ | 6 | 50,55 | 303,30 |
| ITEM 373 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 12 mm X 300 mm | PÇ | 100 | 22,05 | 2.205,00 |
| ITEM 374 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 14 mm X 300 mm | PÇ | 100 | 27,64 | 2.764,00 |
| ITEM 375 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 19 mm X 300 mm | PÇ | 100 | 58,18 | 5.818,00 |
| ITEM 376 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 22 mm X 300 mm | PÇ | 50 | 74,83 | 3.741,50 |
| ITEM 377 | BROCA DE WIDIA SDS PLUS Ø 25 mm X 300 mm | PÇ | 50 | 104,26 | 5.213,00 |
| ITEM 378 | BROCA PILOTO PARA SERRA COPO Ø ¼" | PÇ | 30 | 11,21 | 336,30 |
| ITEM 379 | FERRO DE SOLDA DE 60 W X 220 V | PÇ | 14 | 32,65 | 457,10 |
| ITEM 380 | FERRO DE SOLDA TIPO MACHADO 220 V | PÇ | 2 | 215,63 | 431,26 |
| ITEM 381 | FERRO DE SOLDAR DE ALTA POTÊNCIA | PÇ | 3 | 159,38 | 478,14 |
| ITEM 382 | LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm) | PÇ | 1300 | 4,52 | 5.876,00 |
| ITEM 383 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 mm | PÇ | 20 | 44,26 | 885,20 |
| ITEM 384 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 mm | PÇ | 30 | 50,77 | 1.523,10 |
| ITEM 385 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM | PÇ | 20 | 63,15 | 1.263,00 |
| ITEM 386 | SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 mm | PÇ | 30 | 102,60 | 3.078,00 |
| ITEM 387 | SERRA COPO Ø 19 mm | PÇ | 8 | 20,71 | 165,68 |
| ITEM 388 | SERRA COPO Ø 25 mm | PÇ | 26 | 22,92 | 595,92 |
| ITEM 389 | SERRA COPO Ø 27 mm | PÇ | 100 | 23,40 | 2.340,00 |
| ITEM 390 | SERRA COPO Ø 35 mm | PÇ | 58 | 35,47 | 2.057,26 |
| ITEM 391 | SERRA COPO Ø 38 mm | PÇ | 50 | 42,60 | 2.130,00 |
| ITEM 392 | SERRA COPO Ø 51 mm | PÇ | 22 | 45,32 | 997,04 |
| ITEM 393 | SERRA COPO Ø 56 mm | PÇ | 30 | 42,76 | 1.282,80 |
| ITEM 394 | SERRA COPO Ø 60 mm | PÇ | 20 | 42,32 | 846,40 |
| ITEM 395 | SERRA COPO Ø 64 mm | PÇ | 30 | 57,44 | 1.723,20 |
| ITEM 396 | SERRA COPO Ø 68 mm | PÇ | 30 | 65,35 | 1.960,50 |
| ITEM 397 | SERRA COPO Ø 76 mm | PÇ | 22 | 63,57 | 1.398,54 |
| ITEM 398 | SERRA COPO Ø 86 mm | PÇ | 20 | 38,24 | 764,80 |
| ITEM 399 | TALHADEIRA SDS-MAX 400 MM X 50 MM | PÇ | 5 | 58,31 | 291,55 |
| ITEM 400 | TALHADEIRA SDS-PLUS 200 mm X 30 mm | PÇ | 5 | 34,19 | 170,95 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 14 (R$): |  |  |  |  | 66.804,53 |
| GRUPO 15 (Itens 401 a 403) | ILUMINAÇÃO CÊNICA |  |  |  |  |
| ITEM 401 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU CLARO | FL | 300 | 21,13 | 6.339,00 |
| ITEM 402 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA BROADWAY | FL | 300 | 16,67 | 5.001,0 |
| ITEM 403 | FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA | FL | 300 | 21,13 | 6.339,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 15 (R$): |  |  |  |  | 17.679,00 |
| GRUPO 16 (Itens 404 a 410) | CABOS ELÉTRICOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |
| ITEM 404 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO | M | 13400 | 0,97 | 12.998,00 |
| ITEM 405 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA | M | 6700 | 0,97 | 6.499,00 |
| ITEM 406 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA | M | 4500 | 0,97 | 4.365,00 |
| ITEM 407 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA | M | 6700 | 0,97 | 6.499,00 |
| ITEM 408 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE | M | 8900 | 0,97 | 8.633,00 |
| ITEM 409 | CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA | M | 6700 | 0,97 | 6.499,00 |
| ITEM 410 | CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 2,5 mm² 300 V/500 V | M | 6600 | 4,08 | 26.928,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 16 (R$): |  |  |  |  | 72.421,00 |
| GRUPO 17 (Itens 411 e 412) | DISJUNTORES DE ENTRADA |  |  |  |  |
| ITEM 411 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO DE 3200 A | PÇ | 1 | 42.437,87 | 42.437,87 |
| ITEM 412 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, NORMA IEC, 1600 A | PÇ | 1 | 11.410,35 | 11.410,35 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 17 (R$): |  |  |  |  | 53.848,22 |
| GRUPO 18 (Itens 413 a 416) | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – DUTO DE ALUMÍNIO MARROM |  |  |  |  |
| ITEM 413 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM | PÇ | 330 | 35,75 | 11.797,50 |
| ITEM 414 | CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO - MARROM | PÇ | 95 | 22,35 | 2.123,25 |
| ITEM 415 | DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO - MARROM | PÇ | 900 | 48,69 | 43.821,00 |
| ITEM 416 | TAMPA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO - MARROM | PÇ | 246 | 3,32 | 816,72 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 18 (R$): |  |  |  |  | 58.558,47 |
| GRUPO 19 (Itens 417 a 420) | LÂMPADAS E REATORES – T8 E INTEGRADAS |  |  |  |  |
| ITEM 417 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - AMARELA | PÇ | 200 | 6,86 | 1.372,00 |
| ITEM 418 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 16 W | PÇ | 1800 | 19,60 | 35.280,00 |
| ITEM 419 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W - COM REATOR INTEGRADO - AMARELA | PÇ | 1000 | 8,84 | 8.840,00 |
| ITEM 420 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR INTEGRADO - BRANCA | PÇ | 2200 | 9,21 | 20.262,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 19 (R$): |  |  |  |  | 65.754,00 |
| GRUPO 20 (Itens 421 a 423) | LÂMPADAS E REATORES – T8 32W |  |  |  |  |
| ITEM 421 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - AMARELA | PÇ | 4000 | 7,02 | 28.080,00 |
| ITEM 422 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W - BRANCA | PÇ | 4000 | 6,51 | 26.040,00 |
| ITEM 423 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 2 X 32 W | PÇ | 850 | 24,04 | 20.434,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 20 (R$): |  |  |  |  | 74.554,00 |
| GRUPO 21 (Itens 424 a 434) | LÂMPADAS E REATORES – FLUORESCENTES DIVERSAS |  |  |  |  |
| ITEM 424 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - AMARELA | PÇ | 237 | 6,74 | 1.597,38 |
| ITEM 425 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W - 4 PINOS - BRANCA | PÇ | 350 | 6,74 | 2.359,00 |
| ITEM 426 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA | PÇ | 19 | 6,83 | 129,77 |
| ITEM 427 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - BRANCA | PÇ | 300 | 6,83 | 2.049,00 |
| ITEM 428 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - AMARELA | PÇ | 27 | 20,53 | 554,31 |
| ITEM 429 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36 W - 4 PINOS - BRANCA | PÇ | 5 | 20,65 | 103,25 |
| ITEM 430 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W | PÇ | 11 | 31,51 | 346,61 |
| ITEM 431 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W | PÇ | 50 | 40,88 | 2.044,00 |
| ITEM 432 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 36 W | PÇ | 10 | 19,96 | 199,60 |
| ITEM 433 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W | PÇ | 150 | 50,33 | 7.549,50 |
| ITEM 434 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA | PÇ | 8000 | 7,03 | 56.240,00 |
| PREÇO TOTAL PARA O GRUPO 21 (R$): |  |  |  |  | 73.172,42 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 1.074.566,35 |

Observação 1: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 132/15, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e quinze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.               , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 132/15, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 132/15, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de materiais elétricos, de acordo com o quadro a seguir:

| - Grupo | - Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA EMPRESA |  |  |  |  | R$ |

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, no Anexo n. 1 desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/13.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) folhas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2015.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Rômulo de Souza Mesquita	(nome)

Diretor-Geral	(cargo)

CPF n. Rômulo de Souza Mesquita	(CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 23 de julho de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro