EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 161/15

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS

DE PEQUENO PORTE (EPP)

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tubos e conexões e PVC soldável (água e esgoto), caixas sinfonadas, ralos, grelhas e acessórios em PVC; tubos e conexões de cobre e bronze; tubos e conexões de aço galvanizado; fita anticorrosiva e tampão de ferro fundido.

Valor Total Estimado: R$ 434.769,40 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais quarenta centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 18/9/2015 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 1º/10/2015 às 10 h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

10. DA HABILITAÇÃO	9

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	12

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	14

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	15

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DE PREÇOS	129

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	134

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	136

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	151

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	164

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	165

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 106.590/2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como - RPL - aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003; pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tubos e conexões e PVC soldável (água e esgoto), caixas sinfonadas, ralos, grelhas e acessórios em PVC; tubos e conexões de cobre e bronze; tubos e conexões de aço galvanizado; fita anticorrosiva e tampão de ferro fundido, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# 4.3.1. 	Para os itens não agrupados, as propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

# 4.3.2. 	Para os itens agrupados, as propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens e menor preço unitário para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DA NEGOCIAÇÃO

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para o registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Deverá integrar a proposta a seguinte declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

c)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

d) 	Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação da microempresa ou empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item ou grupo as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# Após a homologação da licitação e respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão com preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

Os materiais adquiridos destinam-se à manutenção do estoque e execução das atividades de manutenção e modernização das instalações hidrossanitárias das dependências da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2015/2016.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 (Itens 1 a 81)	CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA

ITEM 1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 MM X ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 20 mm x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 2	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626  e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 3	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 1 ¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 140

ITEM 5	ADAPTADOR DE PVC LISO E ROSCA DE 50MM X 1.1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 1 ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 7	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm x 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 8	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme norma ABNT NBR 5648 e 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75 mm x 2 ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 9	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 85 MM X 3"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 85mm x 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação pelo fabricante.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 10	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador soldável curto, bolsa e rosca macho; fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 110 mm x 4".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução longa soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 12	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução longa soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): marrom.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 32 mm.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução longa soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

COR(ES): marrom.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 14	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x 20 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 15	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL:PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 16	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 17	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

COR(ES): marrom.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm x 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 18	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 85 mm x 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 85 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de redução curta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 110 mm x 85 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 20	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM

MARCA DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): curva de transposição soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 20MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 20mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 22	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 25mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 23	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 24	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 40MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 40mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 25	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 26	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 5648:2010 e 5626:1998.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 45° X Ø 60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 27	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 75MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 75mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 45

ITEM 28	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 85MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 85mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 110MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 45° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 45º x Ø 110mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 30	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 20 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 20mm.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 25mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 250

ITEM 32	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 33	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 40mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 34	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 35	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 60mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 36	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90º soldável, fabricado conforme as normas ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): 90° x 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 37	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 85MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 85mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 38	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° com bucha metálica de latão, liso e rosca fêmea tipo BSP, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 56268 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 39	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 110MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): Joelho 90° soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): 90º x Ø 110mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 40	JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° com bucha metálica de latão, liso e rosca fêmea tipo BSP, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 56268 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 41	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 32 M X 3/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° com bucha metálica de latão, liso e rosca fêmea tipo BSP, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 56268 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 42	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme norma ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 20 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 43	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 44	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 45	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 46	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 47	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 60MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 48	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 75MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 49	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 85MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 85 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 50	LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 110MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva soldável, fabricada conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 110 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 51	LUVA PVC DE CORRER 25MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S):l uva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 52	LUVA PVC DE CORRER 32MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 53	LUVA PVC DE CORRER 40MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES) :marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 54	LUVA PVC DE CORRER 50MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 55	LUVA PVC DE CORRER 60MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr com anel de borracha para tubo soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES) :marrom.

MEDIDA(S): Ø 60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 56	LUVA PVC LR DE 25 MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva com bucha metálica de latão, lisa e rosca fêmea tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648, 56268 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 57	LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva com bucha metálica de latão, lisa e rosca fêmea tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648, 56268 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 58	LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): luva lisa soldável e rosca fêmea, fabricada conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40 mm x 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 59	CAP PVC DE 25MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): cap soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 25mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 60	CAP PVC DE 32MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): cap soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 61	CAP PVC DE 40MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): cap soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 40mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 62	CAP PVC DE 50MM PARA ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): cap soldável, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5648 e 5626.

MATERIAL: PVC.

COR: marrom.

MEDIDA(S): Ø 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 63	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 64	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 65	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 66	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 67	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 68	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 75MM - ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 69	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 85MM - ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 85mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 70	TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S):Ø 110mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 71	TÊ PVC LR DE 25MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê liso com rosca central fêmea tipo BSP, com bucha metálica de latão, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 72	TÊ DE REDUÇÃO PVC LR DE 25 MM X ½" COM BUCHA DE LATÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução liso com rosca central fêmea tipo BSP, com bucha metálica de latão, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648, 5626 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): PVC, latão.

COR(ES): azul.

MEDIDA(S): Ø 25 mm x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 73	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 74	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40mm x 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 75	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40mm x 25mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 76	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50 mm x 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 77	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50mm x 32mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 78	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50mm x 40mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 79	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75mm x 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 80	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê de redução central soldável, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75mm x 60mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 81	TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água fria; acoplamento do tubo de descarga à válvula de descarga.

CARACTERÍSTICA(S): tubo com virola; acoplamento com joelho azul de 38 mm x 40 mm e anel de vedação; fabricação conforme as normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branco e azul.

MEDIDA(S): 38 mm x 0,8m (diâmetro x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 150

GRUPO 2 (Itens 82 a 89)	TUBOS PVC SOLDÁVEL – ÁGUA

ITEM 82	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 1,7 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 25mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 160

ITEM 83	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 2,1 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS):PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 32mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 70

ITEM 84	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 2,4 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 40mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 80

ITEM 85	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldálvel, espessura mínima de 3,0 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 50mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 90

ITEM 86	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 3,3 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 60mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 60

ITEM 87	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM X 6M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 4,7 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS):PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 85mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 88	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM X 6M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 6,1 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 110mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 30

ITEM 89	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM X 6M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água fria.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC soldável, espessura mínima de 4,2 mm, fabricado conforme normas ABNT NBR 5648 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC

COR(ES): marrom.

MEDIDA(S): Ø 75mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

GRUPO 3 (Itens 90 a 144)	TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO

ITEM 90	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): pasta lubrificante para juntas elásticas de tubos e conexões em PVC, bisnaga com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BISNAGA

Quantidade: 40

ITEM 91	ANEL DE BORRACHA - DN 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): anel de borracha, tipo toroidal; de seção circular para uso em juntas elásticas de tubos e conexões de PVC; deverá possuir um encaixe perfeito em qualquer tubo da marca de referência; fabricado conforme normas ABNT NBR 5688, 8160 e 9051.

COR(ES):preta.

MEDIDA(S): DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 600

ITEM 92	ANEL DE BORRACHA - DN 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): anel de borracha, tipo toroidal; de seção circular para uso em juntas elásticas de tubos e conexões de PVC; deverá possuir um encaixe perfeito em qualquer tubo da marca de referência; fabricado conforme normas ABNT NBR 5688, 8160 e 9051.

COR(ES): preta.

MEDIDA(S): DN 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 93	ANEL DE BORRACHA - DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): anel de borracha, tipo toroidal; de seção circular para uso em juntas elásticas de tubos e conexões de PVC; deverá possuir um encaixe perfeito em qualquer tubo da marca de referência; fabricado conforme normas ABNT NBR 5688, 8160 e 9051.

COR(ES): preta.

MEDIDA(S): DN 200.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 94	CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva curta 87°30' série reforçada, bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 87°30' x DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 95	CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 100MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva curta 87°30' série reforçada, bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 87°30' x DN 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 96	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 97	CURVA PVC ESGOTO CURTA 90º X DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 98	CURVA DE PVC LONGA 75MM 90 GRAUS ESGOTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 99	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 100

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 100 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 100	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 101	CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 90° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x Ø 200 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 102	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° série normal, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 45° x DN 40.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 103	CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva curta 87°30' série reforçada, bolsa tipo dupla atuação, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 87°30' x DN 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO :apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 104	CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): curva longa 45° série normal, ponta e bolsa para junta soldável, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 45° x Ø 200 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 105	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 45° x DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 160

ITEM 106	JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES):cinza/bege

MEDIDA(S): 90° x DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 130

ITEM 107	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 45° x DN 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 108	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL:PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 90° x DN 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 109	JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL:PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 45° x DN 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 110	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): 90° x DN 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 111	JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90° série normal, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 90° x DN 200.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 112	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): junção simples a 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 x 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 113	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): junção simples a 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 114	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): junção simples a 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688 e 8160.

MATERIAL:PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 115	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): junção simples a 45° série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 75 x 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 116	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): junção simples a 45° série normal, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT-NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 40 x 40.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 117	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 75 X 75 X 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 75.

CARACTERÍSTICA(S): Junção dupla a 45° série normal, ponta e bolsa,  fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação pelo fabricante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 118	LUVA PVC ESGOTO DN 40

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PCV esgoto, série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 40 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 119	LUVA PVC ESGOTO DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PVC esgoto, série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 120	CAP PVC ESGOTO DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap), série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 50 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 121	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr, série normal, com anéis, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 122	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr, série reforçada, com anéis, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 123	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr, série reforçada, com anéis, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 124	LUVA PVC ESGOTO DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PVC esgoto, série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 125	LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PVC esgoto, série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 126	LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PVC esgoto, série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 127	LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva PVC esgoto, série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

ITEM 128	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva de correr, série reforçada, com anéis, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 129	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap), série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 75 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 130	LUVA TAMPÃO PVC SR DE 100MM PARA ESGOTO (CAPS)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap), série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS):PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 131	CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap), série reforçada, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 132	CAP SÉRIE NORMAL DN 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE, AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): luva tampão (cap), série normal, com anel, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 133	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): redução excêntrica, série normal, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 x 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 134	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): redução excêntrica, série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 135	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): redução excêntrica, série reforçada, ponta e bolsa, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 x 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 136	TÊ PVC ESGOTO DN 200 X 200

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tê 90°, série normal, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 x 200.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 137	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tê 90°, série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 138	TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tê 90°, série reforçada, ponta e bolsa, fabricado conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 139	TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série reforçada, ponta com bolsa, espessura mínima de 1,8mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 40 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

ITEM 140	TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série reforçada, ponta com bolsa, espessura mínima de 1,8mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 50 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

ITEM 141	TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série reforçada, ponta com bolsa, espessura mínima de 2,0mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 75 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 100

ITEM 142	TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série reforçada, ponta com bolsa, espessura mínima de 2,5mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 100 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

ITEM 143	TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série reforçada, ponta com bolsa, espessura mínima de 3,6mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): cinza/bege

MEDIDA(S): DN 150 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 30

ITEM 144	TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Tigre; Amanco.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de águas pluviais, esgoto sanitário e ventilação.

CARACTERÍSTICA(S): tubo PVC esgoto, série normal, ponta com bolsa, espessura mínima de 3,6mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR(ES): branca

MEDIDA(S): DN 200 x 6m de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

GRUPO 4 (Itens 145 a 153) CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC

ITEM 145	CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICA(S): corpo caixa sifonada, com fecho hídrico (septo) fixo e bujão de inspeção roscável, saída bolsa tipo dupla atuação, com pelo menos 3 entradas, sem porta grelha e grelha, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 100 mm x 100 mm, saída DN 50.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 146	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICA(S): corpo caixa sifonada, com fecho hídrico (septo) fixo e bujão de inspeção roscável, saída bolsa tipo dupla atuação, com pelo menos 7 entradas, sem porta grelha e grelha, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 150 mm x 150 mm, saída DN 50.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 147	CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICA(S): corpo caixa sifonada, com fecho hídrico (septo) fixo e bujão de inspeção roscável, saída bolsa tipo dupla atuação, com pelo menos 3 entradas, sem porta grelha e sem grelha, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 150 mm x 185 mm, saída DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 148	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICA(S): corpo caixa sifonada, com fecho hídrico (septo) fixo e bujão de inspeção roscável, saída bolsa tipo dupla atuação, com pelo menos 3 entradas, com porta tampa e tampa para caixa sifonada, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 250 mm x 230 mm, saída DN 75.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 149	CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 172 MM X DN 50

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

CARACTERÍSTICA(S): corpo caixa sifonada, com fecho hídrico (septo) fixo e bujão de inspeção roscável, saída bolsa tipo dupla atuação, com pelo menos 3 entradas, com porta tampa e tampa para caixa sifonada, fabricada conforme normas ABNT NBR 5688 e 8160.

MATERIAL: PVC.

COR: branco.

MEDIDA(S): 250 mm x 172 mm, saída DN 50.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 150	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESTEVES / VAD 281.

APLICAÇÃO: em instalações hidrossanitárias.

CARACTERÍSTICA(S): grelha quadrada, com fecho rotativo e caixilho, em aço inox alto brilho.

MATERIAL(IS): aço inox.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 151	GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:ESTEVES / VAD 282.

APLICAÇÃO: em instalações hidrossanitárias.

CARACTERÍSTICA(S):grelha quadrada, com fecho rotativo e caixilho, em aço inox alto brilho.

MATERIAL(IS): aço inox.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 152	SIFÃO DE 1" X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:DECA/1680C.

APLICAÇÃO: para lavatório ou pia.

MATERIAL: latão cromado.

MEDIDA(S): 1 X 1.1/4 POL de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: dotado de canopla.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 153	SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE/Sifão ajustável multiuso 81 cm (COD. 26916402 000)

APLICAÇÃO: para instalação de lavatórios.

MATERIAL(IS): plástico.

MEDIDA(S): entrada de 1", 1¼" e 1½" e saída de 40 mm e 50 mm.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sanfonado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO :embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

GRUPO 5 (Itens 154 a 227)	TUBO, CONEXÕES DE COBRE/BRONZE

ITEM 154	SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

CARACTERÍSTICA(S): fio de solda de 2,4 mm a base de estanho e cobre; para soldagem de tubos de cobre e conexões de cobre/bronze; sem chumbo; com teor de estanho conforme NBR 5883 (97% de estanho e 3% de cobre).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolos com peso líquido de 500 g.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 30

ITEM 155	PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: em processo de soldagem para todas as classes de tubos e conexões com ou sem anel.

CARACTERÍSTICA(S): recipiente com peso líquido mínimo de 48g; composto por cloreto de zinco e hidrocloreto de trietanolamina;  removível em água; fabricado conforme norma ABNT NBR 15489.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 156	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 35 MM X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 35 x 28 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 157	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 28 x 22 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 158	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 42MM X 35MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 42 x 35 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 159	BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 42 MM X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS):cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 42 x 28 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 160	BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 54 x 35 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 161	BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 54 X 42MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 54 x 42 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 162	BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 66 X 54MM PXB

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 66 x 54 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 163	BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 79MM X 66MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 79 x 66 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 164	CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 15 mm X ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 165	BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 79 X 54MM PXB

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600-2

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze

MEDIDA(S): Ø 79 x 54 mm

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, ponta x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 166	CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm X ¾".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 167	CONECTOR RM DE BRONZE DE 28 mm X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604.

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável com rosca fêmea BSP de registros ou válvulas em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 111720:2010.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 168	CONECTOR RM DE BRONZE DE 35 mm X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm X 1.¼"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 169	CONECTOR RM DE BRONZE DE 42MM X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 42 mm X 1.½".

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 170	CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 mm X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm X 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 171	CONECTOR RM DE BRONZE DE 66 MM X 2½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm X 2.½".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 172	CONECTOR RM DE BRONZE DE 79 mm X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/604

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca fêmea BSP de registro ou válvulas em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca macho, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 79 mm X 3"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 173	CONECTOR RF DE BRONZE DE 15MM X 1/2POL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 15 mm X ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 174	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm X ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 175	CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze bolsa x ponta, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm X 3/4".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 176	CONECTOR RF DE BRONZE DE 28MM X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm X 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 177	CONECTOR RF DE BRONZE DE 35MM X 1.1/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm X 1.¼".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 178	CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm X 2.½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 179	CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 79 mm X 3".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 180	CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/603

APLICAÇÃO: para unir tubo de cobre soldável ao terminal com rosca macho BSP em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): conector de bronze rosca fêmea, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 104 mm X 4".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 181	COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 15 mm x 90º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 182	COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 183	COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 184	COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 185	COTOVELO DE BRONZE 90º X 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 186	COTOVELO DE BRONZE 90º X 66MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/607.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm x 90º.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 187	COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/807-3.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): cotovelo 90º, bolsa x rosca fêmea tipo BSP, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 1/2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 188	CURVA DE COBRE DE 15MM - 45 GRAUS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 15 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 189	CURVA DE COBRE DE 22 MM - 45º

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 190	CURVA DE COBRE 45° X 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 191	CURVA DE BRONZE 45º X 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 192	CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 193	CURVA DE BRONZE DE 45º x 104 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva 45º, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 104 mm x 45º.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 194	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/736.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): curva de transposição, peca única, soldável, sem anel, bolsa x bolsa, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): Bronze

MEDIDA(S): Ø 22 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 195	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre Ø 22 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 5 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 196	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre Ø 28 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 5 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 197	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 28 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 198	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 42 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 199	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 54 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MATERIAL(IS): polietileno expandido.

MEDIDA(S): 2,00 m x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 200	LUVA DE COBRE DE 15 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 15 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 201	ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m

APLICAÇÃO: isolamento térmico para tubo de cobre de 66 mm.

CARACTERÍSTICA(S): condutividade térmica de 0,035 kcal/mhºC; resistência térmica de -40 ºC a +90 ºC.

MEDIDA(S): 2,00 m  x 10 mm, de comprimento x espessura da parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 202	LUVA DE COBRE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 203	LUVA DE BRONZE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 204	LUVA DE COBRE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 28 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 205	LUVA DE BRONZE Ø 54 MM BXB

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 206	NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/602

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, peça única, roscável, rosca macho tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720 e NM ISO 7-1.

MATERIAL(IS): bronze.

MEDIDA(S): Ø ½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 207	LUVA DE BRONZE Ø 66 MM BXB

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/606.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 208	LUVA DE BRONZE DE 42MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/600.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): luva, bolsa x bolsa, soldável, sem anel, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 42 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 209	TAMPÃO DE COBRE DE 35 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/617

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tampão com anel, bolsa, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 35 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 210	TAMPÃO DE COBRE DE 42 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/617

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tampão com anel, bolsa, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 42 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 211	TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/617

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tampão com anel, bolsa, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 212	TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/617

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tampão com anel, bolsa, soldável, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 66 mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 213	TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/712.

APLICAÇÃO: soldável, com derivações contendo rosca fêmea em ângulo de 90º para ser usado em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): tê com rosca fêmea central de redução, bolsa x rosca fêmea tipo BSP x bolsa, sem anel, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x ½" x 22 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 214	UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 28mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 215	UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 22mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 35

ITEM 216	UNIÃO BRONZE DE 15MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 15mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 217	TÊ DE BRONZE DE 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 218	TÊ DE COBRE DE 28 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 28mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 219	TÊ DE COBRE DE 22 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 22mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 90

ITEM 220	TE DE COBRE DE 15MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/611

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): tê soldável, sem anel, bolsa x bolsa x bolsa, peça única, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 15mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 221	UNIÃO DE BRONZE DE 35MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 35mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 222	TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/764.

APLICAÇÃO: para misturar água quente à água fria em duchas ou bicas de banheiras em instalações hidráulicas de água quente e fria.

CARACTERÍSTICA(S): tê dupla curva (misturador), sem anel, bolsa central para junta soldável e bolsas laterais com rosca fêmea BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø  ¾" x 22 mm x ¾".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 223	PROLONGADOR DE BRONZE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/PROLONGADOR LONGO - 732.

APLICAÇÃO: para interligações de cavaletes, torneiras, chuveiros e de materiais em instalações hidráulicas (água quente e fria), instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler) e instalações de gases.

CARACTERÍSTICA(S): prolongador longo, roscável, rosca fêmea e macho tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720:2010.

MATERIAL: bronze.

MEDIDA(S): Ø ½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 224	UNIÃO DE BRONZE DE 42MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 42mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 225	UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 54mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 226	UNIÃO DE BRONZE DE 66MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA/733

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de combate a incêndio, hidrantes e sprinklers, e instalações de gases combustíveis e medicinais.

CARACTERÍSTICA(S): união, sem anel, bolsa x bolsa, peça única, soldável, atendimento à classe I dos tubos de cobre em relação à pressão de serviço, fabricado conforme norma ABNT NBR 11720.

MATERIAL(IS): cobre ou bronze.

MEDIDA(S): Ø 66mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 227	TUBO DE COBRE Ø104 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 104 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 1,20 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

GRUPO 6 (Itens 228 a 232)	TUBOS DE COBRE

ITEM 228	TUBO DE COBRE Ø 22 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 22 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

ITEM 229	TUBO DE COBRE Ø 28 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 28 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

ITEM 230	TUBO DE COBRE Ø 42 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 42  mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,60 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

ITEM 231	TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 54 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 0,90 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

ITEM 232	TUBO DE COBRE Ø 66 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ELUMA.

APLICAÇÃO: para instalações de água quente, gases combustíveis, instalações de combate a incêndio por hidrante e sprinklers – Tubos Classe E.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de cobre soldável, rígido, sem costura, classe E, fabricado pelo processo de extrusão e calibração por trefilação, conforme norma ABNT NBR 13206.

MATERIAL(IS): cobre com no mínimo 99,9% de pureza.

MEDIDA(S): Ø 66 mm x 5 m (diâmetro x comprimento), espessura mínima da parede de 1,00 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 35

GRUPO 7 (Itens 233 a 291)	CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

ITEM 233   BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾" x ½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 234	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1" x ½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 235	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1" x ¾"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 236	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.¼" x 1"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 237	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.½" x 1.¼"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 238	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):1.½" x 1"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 239	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2" x 1.½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 240	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S) :bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):2" x 1.¼"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 241	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/241

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bucha redução, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2.½" x 2"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 242	JOELHO GALVANIZADO 45º X 1/2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):45° x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 243	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 45° x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 244	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):45° x 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 245	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 246	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 247	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 248	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 249	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 250	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 251	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 4".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 252	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/301

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tampão com rebordo, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 253	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/301

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tampão com rebordo, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 254	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼''

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/301

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tampão com rebordo, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 255	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/301

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tampão com rebordo, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 256	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 257	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 258	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):45° x 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 259	JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 45° x 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 260	JOELHO GALVANIZADO 45º X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 45° x 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 261	JOELHO GALVANIZADO 45º X 2½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 45° x 2.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 262	JOELHO GALVANIZADO 45º X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 45°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 45° x 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 263	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 264	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 150

ITEM 265	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 266	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 267	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 268	JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): joelho 90°, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 90° x 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 269	LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/270

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): luva, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 270	TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/301

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tampão com rebordo, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 271	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S):1".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 272	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 273	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 274	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 275	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 276	PLUG GALVANIZADO DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bujão, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 277	PLUG GALVANIZADO DE 1.1/2POL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bujão, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 278	PLUG GALVANIZADO DE 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bujão, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 279	PLUG GALVANIZADO DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bujão, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.¼".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 280	PLUG GALVANIZADO DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/291

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): bujão, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

ITEM 281	NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): niple duplo, com rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 1.½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 282	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/130

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tê, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 283	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/130

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tê, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): ¾".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 284	TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/130

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tê, com bolsa roscável, rosca tipo BSP, fabricado conforme norma ABNT NBR 6943, 6590, 6414 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL: ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 5996 e 6323.

MEDIDA(S): 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem  original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 285	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 3,35mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S) :1.½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

ITEM 286	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): ½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 287	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): ¾"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 288	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): 1"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 289	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): 1.¼"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 290	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S):união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): 1.½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 291	UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S):união tipo fêmea, com assento cônico de bronze/ferro, rosca tipo BSP, fabricada conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1.

MATERIAL(IS): ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323.

MEDIDA(S): 2"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicada(s).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

GRUPO 8 (Itens 292 a 299)	TUBOS DE AÇO GALVANIZADO

ITEM 292	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA :APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 2,65mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): ½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 25

ITEM 293	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 2,65mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S):¾"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 60

ITEM 294	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 3,35mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 1"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 25

ITEM 295	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 3,35mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 1.¼"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 20

ITEM 296	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 3,75mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 2"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 25

ITEM 297	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 3,75mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 2.½"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 298	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 4,00mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 3"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 299	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tubo em aço carbono com solda longitudinal, espessura mínima de 4,50mm, fabricado conforme norma ABNT NBR 5580, classe "M", com galvanização por processo de imersão a quente e qualidade especificada pela NBR 5996, com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, executado conforme norma NM-ISO 7-1.

MATERIAL: aço carbono.

MEDIDA(S): 4"

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação comprovando a fabricação do produto em conformidade com a(s) norma(s) técnica(s) indicadas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 30

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM 300	FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TOROFITA; 3M.

APLICAÇÃO: para revestimento externo de tubulações metálicas enterradas.

CARACTERÍSTICA(S): adesão mínima ao dorso de 2,0 N/mm; filme em poliuretano com densidade mínima de 0,9 g/cm³; resistência mínima à tração de 2,7 N/mm; resistência mínima à isolação superficial de 1.000.000 ohms; resistência mínima ao rasgamento longitudinal de 30,0 N; resistência mínima ao rasgamento transversal de 30,0 N; resistência química para pH entre 4 e 10; alongamento mínimo à ruptura de 300%; ponto de amolecimento mínimo de 80 ºC.

MATERIAL(IS): dorso e base em cloreto polivinílico.

MEDIDA(S): espessura total mínima de 0,40 mm.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 50

ITEM 301	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33

APLICAÇÃO: para caixas de passagem e inspeção.

CARACTERÍSTICA(S): com aro; reforçada para suportar tráfego de veículos.

MATERIAL(IS): ferro fundido dúctil.

MEDIDA(S): 550 mm x 480 mm (aproximadas).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

    - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Locais de entrega:

a) Itens 83 a 89 (tubo PVC soldável); 139 a 144 (tubo PVC esgoto DN); 227 e 232 (tubo de cobre); 292 a 299 ( tubo de aço galvanizado): Seção de Instalações Hidrossanitárias, localizado no subsolo do Edifício Anexo III, em Brasília-DF.

b) demais Itens: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo na embalagem todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

8.1. 	Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Seção de Instalações Hidrossanitárias da Coordenação de Engenharia de Obras do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizado no Edifício Anexo III, Ala B, Subsolo, Sala 05, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

      - Quando da convocação, o sistema enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

      - A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema Comprasnet, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

a)	cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)	responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

c)	respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

d)            substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. 		A(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação poderá(ão), durante sua vigência, ser utilizada(s) por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida à Câmara dos Deputados, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666, de1993 e no Decreto n. 7.892, de 2013 c/c o Ato da Mesa n. 34, de 2003.

6.2.		O fornecedor beneficiário deverá ser consultado sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como as estabelecidas neste Edital e na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

6.3.  		As aquisições ou contratações a que se refere este Título não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência do órgão gerenciador (Câmara dos Deputados) e concordância do fornecedor.

6.4.  		Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.5. 		Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 161/15

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de tubos e conexões e PVC soldável (água e esgoto), caixas sinfonadas, ralos, grelhas e acessórios em PVC; tubos e conexões de cobre e bronze; tubos e conexões de aço galvanizado; fita anticorrosiva e tampão de ferro fundido.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 81) | CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 MM X ½" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 2 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾" |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 3 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 4 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼" |  |  | PÇ | 140 |  |  |
| ITEM 5 | ADAPTADOR DE PVC LISO E ROSCA DE 50MM X 1.1/4" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 6 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½" |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 7 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 8 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 9 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 85 MM X 3" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 10 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4" |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| ITEM 11 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 13 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 14 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| ITEM 15 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 16 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 17 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 18 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 19 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 85 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 20 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 21 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 20MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 22 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 MM |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 23 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 24 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 40MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 25 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 26 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 27 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 75MM |  |  | PÇ | 45 |  |  |
| ITEM 28 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 85MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 29 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 110MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 30 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 20 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 31 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM |  |  | PÇ | 250 |  |  |
| ITEM 32 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 33 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| ITEM 34 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 35 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 60 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 36 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 37 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 85MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 38 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½" |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 39 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 110MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 40 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 41 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 32 M X 3/4" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 42 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 43 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 44 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 45 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 46 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 47 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 60MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 48 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 75MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 49 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 85MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 50 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 110MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 51 | LUVA PVC DE CORRER 25MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 52 | LUVA PVC DE CORRER 32MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 53 | LUVA PVC DE CORRER 40MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 54 | LUVA PVC DE CORRER 50MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 55 | LUVA PVC DE CORRER 60MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 56 | LUVA PVC LR DE 25 MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 57 | LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| ITEM 58 | LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 59 | CAP PVC DE 25MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 60 | CAP PVC DE 32MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 61 | CAP PVC DE 40MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 62 | CAP PVC DE 50MM PARA ÁGUA |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 63 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 64 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 65 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 66 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 67 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 68 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 75MM - ÁGUA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 69 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 85MM - ÁGUA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 70 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 71 | TÊ PVC LR DE 25MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 72 | TÊ DE REDUÇÃO PVC LR DE 25 MM X ½" COM BUCHA DE LATÃO |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 73 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 74 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 75 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 76 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 77 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 78 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 79 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 80 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 81 | TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm |  |  | CJ | 150 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 82 a 89) | TUBOS PVC SOLDÁVEL - ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 82 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M |  |  | TB | 160 |  |  |
| ITEM 83 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M |  |  | TB | 70 |  |  |
| ITEM 84 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M |  |  | TB | 80 |  |  |
| ITEM 85 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M |  |  | TB | 90 |  |  |
| ITEM 86 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M |  |  | TB | 60 |  |  |
| ITEM 87 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM X 6M |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 88 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM X 6M |  |  | TB | 30 |  |  |
| ITEM 89 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM X 6M |  |  | TB | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 90 a 144) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 90 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G |  |  | BI | 40 |  |  |
| ITEM 91 | ANEL DE BORRACHA - DN 75 |  |  | PÇ | 600 |  |  |
| ITEM 92 | ANEL DE BORRACHA - DN 150 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 93 | ANEL DE BORRACHA - DN 200 |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 94 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 95 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 100MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 96 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 97 | CURVA PVC ESGOTO CURTA 90º X DN 50 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 98 | CURVA DE PVC LONGA 75MM 90 GRAUS ESGOTO |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 99 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 100 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 100 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 150 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 101 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 200 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 102 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40 |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 103 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 104 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 200 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 105 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 160 |  |  |
| ITEM106 | JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 130 |  |  |
| ITEM 107 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 108 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 109 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 110 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 111 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 112 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 113 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 114 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 115 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 116 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 117 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 75 X 75 X 75 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 118 | LUVA PVC ESGOTO DN 40 |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 119 | LUVA PVC ESGOTO DN 50 |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 120 | CAP PVC ESGOTO DN 50 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 121 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 200 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 122 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| ITEM 123 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 124 | LUVA PVC ESGOTO DN 200 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 125 | LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 126 | LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 127 | LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 75 |  |  |
| ITEM 128 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 129 | CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 130 | LUVA TAMPÃO PVC SR DE 100MM PARA ESGOTO (CAPS) |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 131 | CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 132 | CAP SÉRIE NORMAL DN 200 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 133 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 134 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 135 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 136 | TÊ PVC ESGOTO DN 200 X 200 |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 137 | TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 138 | TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 139 | TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA |  |  | TB | 20 |  |  |
| ITEM 140 | TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA |  |  | TB | 20 |  |  |
| ITEM 141 | TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA |  |  | TB | 100 |  |  |
| ITEM 142 | TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA |  |  | TB | 50 |  |  |
| ITEM 143 | TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA |  |  | TB | 30 |  |  |
| ITEM 144 | TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6M |  |  | TB | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 145 a 153) | CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 145 | CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 146 | CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 147 | CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 148 | CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75 |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 149 | CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 172 MM X DN 50 |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 150 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 151 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 152 | SIFÃO DE 1" X 1¼" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 153 | SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 153 a 227) | TUBO, CONEXÕES DE COBRE/BRONZE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 154 | SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 |  |  | RL | 30 |  |  |
| ITEM 155 | PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 156 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 35 MM X 28 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 157 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 158 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 42MM X 35MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 159 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 42 MM X 28 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 160 | BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 161 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 54 X 42MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 162 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 66 X 54MM PXB |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 163 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 79MM X 66MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 164 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 165 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 79 X 54MM PXB |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 166 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 167 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 28 mm X 1" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 168 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 35 mm X 1¼" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 169 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 42MM X 1½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 170 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 mm X 2" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 171 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 66 MM X 2½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 172 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 79 mm X 3" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 173 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 15MM X 1/2POL |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 174 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 175 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 176 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 28MM X 1" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 177 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 35MM X 1.1/4" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 178 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 179 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3" |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 180 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4" |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 181 | COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 182 | COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 183 | COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 184 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| ITEM 185 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 54 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 186 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 66MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 187 | COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 188 | CURVA DE COBRE DE 15MM - 45 GRAUS |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 189 | CURVA DE COBRE DE 22 MM - 45º |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 190 | CURVA DE COBRE 45° X 28 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 191 | CURVA DE BRONZE 45º X 54 MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 192 | CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 193 | CURVA DE BRONZE DE 45º x 104 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 194 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 195 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 196 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 197 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 198 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 199 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 200 | LUVA DE COBRE DE 15 MM |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 201 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 202 | LUVA DE COBRE DE 22 MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 203 | LUVA DE BRONZE DE 35 MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 204 | LUVA DE COBRE DE 28 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 205 | LUVA DE BRONZE Ø 54 MM BXB |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 206 | NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½" |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 207 | LUVA DE BRONZE Ø 66 MM BXB |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 208 | LUVA DE BRONZE DE 42MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 209 | TAMPÃO DE COBRE DE 35 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 210 | TAMPÃO DE COBRE DE 42 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 211 | TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 212 | TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 213 | TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 214 | UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 215 | UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM |  |  | PÇ | 35 |  |  |
| ITEM 216 | UNIÃO BRONZE DE 15MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 217 | TÊ DE BRONZE DE 54 MM |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 218 | TÊ DE COBRE DE 28 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 219 | TÊ DE COBRE DE 22 MM |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| ITEM 220 | TE DE COBRE DE 15MM |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 221 | UNIÃO DE BRONZE DE 35MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 222 | TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 223 | PROLONGADOR DE BRONZE ½" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 224 | UNIÃO DE BRONZE DE 42MM |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 225 | UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 226 | UNIÃO DE BRONZE DE 66MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 227 | TUBO DE COBRE Ø104 MM |  |  | TB | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 228 a 232) | TUBOS DE COBRE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 228 | TUBO DE COBRE Ø 22 mm |  |  | TB | 10 |  |  |
| ITEM 229 | TUBO DE COBRE Ø 28 mm |  |  | TB | 20 |  |  |
| ITEM 230 | TUBO DE COBRE Ø 42 mm |  |  | TB | 10 |  |  |
| ITEM 231 | TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m |  |  | TB | 50 |  |  |
| ITEM 232 | TUBO DE COBRE Ø 66 MM |  |  | TB | 35 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 233 a 291) | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 233 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½" |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 234 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 235 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 236 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 237 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 238 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 239 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 240 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 241 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 242 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1/2" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 243 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 244 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 245 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 246 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 247 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 248 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 249 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 250 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 251 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 252 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 253 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 254 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼'' |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 255 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 256 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 257 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 258 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 259 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 260 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 261 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 262 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 3" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 263 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ½" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 264 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾" |  |  | PÇ | 150 |  |  |
| ITEM 265 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 266 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 267 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 268 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 269 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 270 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 271 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 272 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 273 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 274 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 275 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 276 | PLUG GALVANIZADO DE ¾" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 277 | PLUG GALVANIZADO DE 1.1/2POL |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 278 | PLUG GALVANIZADO DE 3" |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| ITEM 279 | PLUG GALVANIZADO DE 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 280 | PLUG GALVANIZADO DE ½" |  |  | PÇ | 180 |  |  |
| ITEM 281 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 282 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 283 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 284 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 285 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½" |  |  | TB | 10 |  |  |
| ITEM 286 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 287 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 288 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 289 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 290 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 291 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 292 a 299) | TUBOS DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 292 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½" |  |  | TB | 25 |  |  |
| ITEM 293 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾" |  |  | TB | 60 |  |  |
| ITEM 294 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" |  |  | TB | 25 |  |  |
| ITEM 295 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼" |  |  | TB | 20 |  |  |
| ITEM 296 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" |  |  | TB | 25 |  |  |
| ITEM 297 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 298 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 299 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" |  |  | TB | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 300 | FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m |  |  | RL | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 300 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 301 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 301 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Brasília,     de                     de 2015.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 81) | CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA |  |  |  |  |
| ITEM 1 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 MM X ½" | PÇ | 50 | 0,49 | 24,50 |
| ITEM 2 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25 MM X ¾" | PÇ | 200 | 0,69 | 138,00 |
| ITEM 3 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1" | PÇ | 60 | 1,39 | 83,40 |
| ITEM 4 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼" | PÇ | 140 | 2,69 | 376,60 |
| ITEM 5 | ADAPTADOR DE PVC LISO E ROSCA DE 50MM X 1.1/4" | PÇ | 60 | 6,46 | 387,60 |
| ITEM 6 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½" | PÇ | 120 | 3,36 | 403,20 |
| ITEM 7 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2" | PÇ | 50 | 8,09 | 404,50 |
| ITEM 8 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 75 MM X 2½" | PÇ | 30 | 15,33 | 459,90 |
| ITEM 9 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 85 MM X 3" | PÇ | 30 | 27,12 | 813,60 |
| ITEM 10 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL 110 MM X 4" | PÇ | 16 | 40,35 | 645,60 |
| ITEM 11 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM | PÇ | 40 | 3,86 | 154,40 |
| ITEM 12 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM | PÇ | 25 | 4,40 | 110,00 |
| ITEM 13 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 50 MM X 25 MM | PÇ | 50 | 3,09 | 154,50 |
| ITEM 14 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 25 MM X 20 MM | PÇ | 35 | 0,31 | 10,85 |
| ITEM 15 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM | PÇ | 50 | 0,66 | 33,00 |
| ITEM 16 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM | PÇ | 40 | 1,54 | 61,60 |
| ITEM 17 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 MM X 50 MM | PÇ | 50 | 5,62 | 281,00 |
| ITEM 18 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM | PÇ | 40 | 10,12 | 404,80 |
| ITEM 19 | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110 MM X 85 MM | PÇ | 30 | 39,72 | 1.191,60 |
| ITEM 20 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO Ø 25 MM | PÇ | 40 | 7,21 | 288,40 |
| ITEM 21 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 20MM | PÇ | 30 | 0,69 | 20,70 |
| ITEM 22 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 MM | PÇ | 150 | 1,47 | 220,50 |
| ITEM 23 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 MM | PÇ | 50 | 3,91 | 195,50 |
| ITEM 24 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 40MM | PÇ | 20 | 4,63 | 92,60 |
| ITEM 25 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50MM | PÇ | 60 | 5,53 | 331,80 |
| ITEM 26 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60MM | PÇ | 40 | 23,64 | 945,60 |
| ITEM 27 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 75MM | PÇ | 45 | 20,71 | 931,95 |
| ITEM 28 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 85MM | PÇ | 20 | 25,86 | 517,20 |
| ITEM 29 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 110MM | PÇ | 15 | 132,25 | 1.983,75 |
| ITEM 30 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 20 MM | PÇ | 40 | 0,50 | 20,00 |
| ITEM 31 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM | PÇ | 250 | 0,61 | 152,50 |
| ITEM 32 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM | PÇ | 120 | 1,55 | 186,00 |
| ITEM 33 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM | PÇ | 70 | 3,36 | 235,20 |
| ITEM 34 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM | PÇ | 60 | 4,56 | 273,60 |
| ITEM 35 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 60 MM | PÇ | 50 | 17,29 | 864,50 |
| ITEM 36 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75MM | PÇ | 50 | 48,79 | 2.439,50 |
| ITEM 37 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 85MM | PÇ | 50 | 55,52 | 2.776,00 |
| ITEM 38 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½" | PÇ | 200 | 4,77 | 954,00 |
| ITEM 39 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 110MM | PÇ | 25 | 115,86 | 2.896,50 |
| ITEM 40 | JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ¾" | PÇ | 40 | 5,48 | 219,20 |
| ITEM 41 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 32 M X 3/4" | PÇ | 15 | 15,22 | 228,30 |
| ITEM 42 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20MM | PÇ | 30 | 0,61 | 18,30 |
| ITEM 43 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM | PÇ | 100 | 0,67 | 67,00 |
| ITEM 44 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM | PÇ | 60 | 1,36 | 81,60 |
| ITEM 45 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM | PÇ | 50 | 3,24 | 162,00 |
| ITEM 46 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM | PÇ | 30 | 3,69 | 110,70 |
| ITEM 47 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 60MM | PÇ | 30 | 11,73 | 351,90 |
| ITEM 48 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 75MM | PÇ | 20 | 15,73 | 314,60 |
| ITEM 49 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 85MM | PÇ | 20 | 22,53 | 450,60 |
| ITEM 50 | LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 110MM | PÇ | 20 | 60,87 | 1.217,40 |
| ITEM 51 | LUVA PVC DE CORRER 25MM PARA ÁGUA | PÇ | 40 | 12,20 | 488,00 |
| ITEM 52 | LUVA PVC DE CORRER 32MM PARA ÁGUA | PÇ | 20 | 21,62 | 432,40 |
| ITEM 53 | LUVA PVC DE CORRER 40MM PARA ÁGUA | PÇ | 15 | 25,31 | 379,65 |
| ITEM 54 | LUVA PVC DE CORRER 50MM PARA ÁGUA | PÇ | 30 | 23,95 | 718,50 |
| ITEM 55 | LUVA PVC DE CORRER 60MM PARA ÁGUA | PÇ | 10 | 28,91 | 289,10 |
| ITEM 56 | LUVA PVC LR DE 25 MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO | PÇ | 80 | 4,85 | 388,00 |
| ITEM 57 | LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO | PÇ | 35 | 5,35 | 187,25 |
| ITEM 58 | LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼" | PÇ | 50 | 7,40 | 370,00 |
| ITEM 59 | CAP PVC DE 25MM PARA ÁGUA | PÇ | 30 | 1,14 | 34,20 |
| ITEM 60 | CAP PVC DE 32MM PARA ÁGUA | PÇ | 15 | 1,70 | 25,50 |
| ITEM 61 | CAP PVC DE 40MM PARA ÁGUA | PÇ | 15 | 3,47 | 52,05 |
| ITEM 62 | CAP PVC DE 50MM PARA ÁGUA | PÇ | 5 | 5,97 | 29,85 |
| ITEM 63 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM | PÇ | 60 | 1,05 | 63,00 |
| ITEM 64 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM | PÇ | 30 | 3,76 | 112,80 |
| ITEM 65 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM | PÇ | 30 | 8,08 | 242,40 |
| ITEM 66 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM | PÇ | 50 | 8,01 | 400,50 |
| ITEM 67 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM | PÇ | 40 | 27,59 | 1.103,60 |
| ITEM 68 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 75MM - ÁGUA | PÇ | 10 | 40,53 | 405,30 |
| ITEM 69 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 85MM - ÁGUA | PÇ | 10 | 64,28 | 642,80 |
| ITEM 70 | TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 110MM - ÁGUA | PÇ | 20 | 145,83 | 2.916,60 |
| ITEM 71 | TÊ PVC LR DE 25MM X ¾" COM BUCHA DE LATÃO | PÇ | 15 | 7,95 | 119,25 |
| ITEM 72 | TÊ DE REDUÇÃO PVC LR DE 25 MM X ½" COM BUCHA DE LATÃO | PÇ | 40 | 8,91 | 356,40 |
| ITEM 73 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 MM X 25 MM | PÇ | 40 | 4,44 | 177,60 |
| ITEM 74 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM | PÇ | 10 | 7,56 | 75,60 |
| ITEM 75 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40 MM X 25 MM | PÇ | 25 | 6,48 | 162,00 |
| ITEM 76 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50MM X 25MM | PÇ | 40 | 7,61 | 304,40 |
| ITEM 77 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 32 MM | PÇ | 15 | 11,47 | 172,05 |
| ITEM 78 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 MM X 40 MM | PÇ | 10 | 11,71 | 117,10 |
| ITEM 79 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 50 MM | PÇ | 10 | 38,92 | 389,20 |
| ITEM 80 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75 MM X 60 MM | PÇ | 10 | 72,24 | 722,40 |
| ITEM 81 | TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm | CJ | 150 | 8,70 | 1.305,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 1 R$: |  |  |  |  | 38.868,55 |
| GRUPO 2 (Itens 82 a 89) | TUBOS PVC SOLDÁVEL - ÁGUA |  |  |  |  |
| ITEM 82 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M | TB | 160 | 21,68 | 3.468,80 |
| ITEM 83 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM X 6 M | TB | 70 | 49,14 | 3.439,80 |
| ITEM 84 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM X 6 M | TB | 80 | 72,61 | 5.808,80 |
| ITEM 85 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M | TB | 90 | 85,53 | 7.697,70 |
| ITEM 86 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM X 6 M | TB | 60 | 137,52 | 8.251,20 |
| ITEM 87 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85MM X 6M | TB | 40 | 186,46 | 7.458,40 |
| ITEM 88 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110MM X 6M | TB | 30 | 432,05 | 12.961,50 |
| ITEM 89 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75MM X 6M | TB | 50 | 146,96 | 7.348,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 2 R$: |  |  |  |  | 56.434,20 |
| GRUPO 3 (Itens 90 a 144) | TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO |  |  |  |  |
| ITEM 90 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G | BI | 40 | 32,35 | 1.294,00 |
| ITEM 91 | ANEL DE BORRACHA - DN 75 | PÇ | 600 | 1,72 | 1.032,00 |
| ITEM 92 | ANEL DE BORRACHA - DN 150 | PÇ | 100 | 7,45 | 745,00 |
| ITEM 93 | ANEL DE BORRACHA - DN 200 | PÇ | 100 | 6,00 | 600,00 |
| ITEM 94 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 60 | 24,60 | 1.476,00 |
| ITEM 95 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 100MM | PÇ | 40 | 28,34 | 1.133,60 |
| ITEM 96 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 | PÇ | 15 | 3,66 | 54,90 |
| ITEM 97 | CURVA PVC ESGOTO CURTA 90º X DN 50 | PÇ | 10 | 7,10 | 71,00 |
| ITEM 98 | CURVA DE PVC LONGA 75MM 90 GRAUS ESGOTO | PÇ | 20 | 21,68 | 433,60 |
| ITEM 99 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 100 | PÇ | 15 | 27,12 | 406,80 |
| ITEM 100 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 90º X DN 150 | PÇ | 10 | 73,32 | 733,20 |
| ITEM 101 | CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 200 | PÇ | 5 | 285,93 | 1.429,65 |
| ITEM 102 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40 | PÇ | 120 | 1,27 | 152,40 |
| ITEM 103 | CURVA DE PVC ESGOTO 87º30' X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 279,34 | 2.793,40 |
| ITEM 104 | CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 200 | PÇ | 5 | 203,49 | 1.017,45 |
| ITEM 105 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 160 | 16,02 | 2.563,20 |
| ITEM106 | JOELHO PVC ESGOTO 90º X DN 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 130 | 11,69 | 1.519,70 |
| ITEM 107 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 80 | 21,50 | 1.720,00 |
| ITEM 108 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 50 | 18,82 | 941,00 |
| ITEM 109 | JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 30 | 53,67 | 1.610,10 |
| ITEM 110 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 63,63 | 636,30 |
| ITEM 111 | JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 200 | PÇ | 10 | 143,75 | 1.437,50 |
| ITEM 112 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 60 | 36,48 | 2.188,80 |
| ITEM 113 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 116,15 | 1.161,50 |
| ITEM 114 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 86,58 | 865,80 |
| ITEM 115 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 20 | 35,00 | 700,00 |
| ITEM 116 | JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 40 X 40 | PÇ | 15 | 1,99 | 29,85 |
| ITEM 117 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 75 X 75 X 75 | PÇ | 10 | 13,26 | 132,60 |
| ITEM 118 | LUVA PVC ESGOTO DN 40 | PÇ | 50 | 0,91 | 45,50 |
| ITEM 119 | LUVA PVC ESGOTO DN 50 | PÇ | 50 | 1,88 | 94,00 |
| ITEM 120 | CAP PVC ESGOTO DN 50 | PÇ | 10 | 2,88 | 28,80 |
| ITEM 121 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 200 | PÇ | 5 | 72,00 | 360,00 |
| ITEM 122 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 8 | 53,70 | 429,60 |
| ITEM 123 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 9,00 | 90,00 |
| ITEM 124 | LUVA PVC ESGOTO DN 200 | PÇ | 15 | 31,57 | 473,55 |
| ITEM 125 | LUVA PVC ESGOTO DN 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 30 | 26,70 | 801,00 |
| ITEM 126 | LUVA PVC ESGOTO DN 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 150 | 7,29 | 1.093,50 |
| ITEM 127 | LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 75 | 9,15 | 686,25 |
| ITEM 128 | LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 17,55 | 175,50 |
| ITEM 129 | CAP SÉRIE REFORÇADA DN 75 | PÇ | 10 | 7,28 | 72,80 |
| ITEM 130 | LUVA TAMPÃO PVC SR DE 100MM PARA ESGOTO (CAPS) | PÇ | 20 | 9,83 | 196,60 |
| ITEM 131 | CAP SÉRIE REFORÇADA DN 150 | PÇ | 15 | 48,57 | 728,55 |
| ITEM 132 | CAP SÉRIE NORMAL DN 200 | PÇ | 5 | 70,53 | 352,65 |
| ITEM 133 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 200 X 150 | PÇ | 10 | 53,67 | 536,70 |
| ITEM 134 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 25 | 31,07 | 776,75 |
| ITEM 135 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO DN 100 X 75 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 50 | 11,46 | 573,00 |
| ITEM 136 | TÊ PVC ESGOTO DN 200 X 200 | PÇ | 5 | 177,81 | 889,05 |
| ITEM 137 | TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 150 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 84,14 | 841,40 |
| ITEM 138 | TÊ PVC ESGOTO DN 150 X 100 - SÉRIE REFORÇADA | PÇ | 10 | 53,89 | 538,90 |
| ITEM 139 | TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6M - SÉRIE REFORÇADA | TB | 20 | 41,29 | 825,80 |
| ITEM 140 | TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6M - SÉRIE REFORÇADA | TB | 20 | 54,49 | 1.089,80 |
| ITEM 141 | TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6M - SÉRIE REFORÇADA | TB | 100 | 92,78 | 9.278,00 |
| ITEM 142 | TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M - SÉRIE REFORÇADA | TB | 50 | 102,20 | 5.110,00 |
| ITEM 143 | TUBO PVC ESGOTO DN 150 X 6M - SÉRIE REFORÇADA | TB | 30 | 217,45 | 6.523,50 |
| ITEM 144 | TUBO PVC ESGOTO DN 200 X 6M | TB | 20 | 246,90 | 4.938,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 3 R$: |  |  |  |  | 66.428,55 |
| GRUPO 4 (Itens 145 a 153) | CAIXAS SIFONADAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS EM PVC |  |  |  |  |
| ITEM 145 | CORPO CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM X DN 50 | PÇ | 20 | 7,08 | 141,60 |
| ITEM 146 | CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50 | PÇ | 15 | 13,95 | 209,25 |
| ITEM 147 | CORPO CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75 | PÇ | 20 | 17,31 | 346,20 |
| ITEM 148 | CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 230 MM X DN 75 | PÇ | 25 | 38,53 | 963,25 |
| ITEM 149 | CORPO CAIXA SIFONADA 250 MM X 172 MM X DN 50 | PÇ | 10 | 30,95 | 309,50 |
| ITEM 150 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM | PÇ | 60 | 13,20 | 792,00 |
| ITEM 151 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM | PÇ | 200 | 21,69 | 4.338,00 |
| ITEM 152 | SIFÃO DE 1" X 1¼" | PÇ | 30 | 99,50 | 2.985,00 |
| ITEM 153 | SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL | PÇ | 25 | 15,20 | 380,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 4 R$: |  |  |  |  | 10.464,80 |
| GRUPO 5 (Itens 153 a 227) | TUBO, CONEXÕES DE COBRE/BRONZE |  |  |  |  |
| ITEM 154 | SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 | RL | 30 | 75,16 | 2.254,80 |
| ITEM 155 | PASTA PARA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE COBRE | PÇ | 25 | 17,83 | 445,75 |
| ITEM 156 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 35 MM X 28 MM | PÇ | 40 | 16,50 | 660,00 |
| ITEM 157 | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm | PÇ | 20 | 5,79 | 115,80 |
| ITEM 158 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 42MM X 35MM | PÇ | 30 | 24,28 | 728,40 |
| ITEM 159 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 42 MM X 28 MM | PÇ | 30 | 22,50 | 675,00 |
| ITEM 160 | BUCHA DE REDUÇÃO DE BRONZE DE 54 MM X 35 MM | PÇ | 15 | 20,82 | 312,30 |
| ITEM 161 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 54 X 42MM | PÇ | 20 | 36,06 | 721,20 |
| ITEM 162 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 66 X 54MM PXB | PÇ | 30 | 36,98 | 1.109,40 |
| ITEM 163 | BUCHA REDUÇÃO DE BRONZE DE 79MM X 66MM | PÇ | 15 | 105,61 | 1.584,15 |
| ITEM 164 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 15 MM X ½" | PÇ | 30 | 9,24 | 277,20 |
| ITEM 165 | BUCHA REDUÇÃO BRONZE DE 79 X 54MM PXB | PÇ | 10 | 90,06 | 900,60 |
| ITEM 166 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 22 mm X ¾" | PÇ | 80 | 10,49 | 839,20 |
| ITEM 167 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 28 mm X 1" | PÇ | 40 | 13,14 | 525,60 |
| ITEM 168 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 35 mm X 1¼" | PÇ | 40 | 24,65 | 986,00 |
| ITEM 169 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 42MM X 1½" | PÇ | 30 | 38,32 | 1.149,60 |
| ITEM 170 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 54 mm X 2" | PÇ | 60 | 53,46 | 3.207,60 |
| ITEM 171 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 66 MM X 2½" | PÇ | 30 | 78,73 | 2.361,90 |
| ITEM 172 | CONECTOR RM DE BRONZE DE 79 mm X 3" | PÇ | 10 | 100,96 | 1.009,60 |
| ITEM 173 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 15MM X 1/2POL | PÇ | 40 | 8,22 | 328,80 |
| ITEM 174 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ½" | PÇ | 40 | 11,05 | 442,00 |
| ITEM 175 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 22 MM X ¾" | PÇ | 80 | 12,22 | 977,60 |
| ITEM 176 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 28MM X 1" | PÇ | 30 | 19,13 | 573,90 |
| ITEM 177 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 35MM X 1.1/4" | PÇ | 30 | 16,86 | 505,80 |
| ITEM 178 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 66 MM X 2½" | PÇ | 20 | 60,79 | 1.215,80 |
| ITEM 179 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 79 MM X 3" | PÇ | 5 | 116,93 | 584,65 |
| ITEM 180 | CONECTOR RF DE BRONZE DE 104 MM X 4" | PÇ | 5 | 206,25 | 1.031,25 |
| ITEM 181 | COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM | PÇ | 30 | 3,03 | 90,90 |
| ITEM 182 | COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM | PÇ | 60 | 7,13 | 427,80 |
| ITEM 183 | COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM | PÇ | 80 | 13,00 | 1.040,00 |
| ITEM 184 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM | PÇ | 35 | 32,07 | 1.122,45 |
| ITEM 185 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 54 MM | PÇ | 20 | 47,47 | 949,40 |
| ITEM 186 | COTOVELO DE BRONZE 90º X 66MM | PÇ | 15 | 126,51 | 1.897,65 |
| ITEM 187 | COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" | PÇ | 80 | 12,37 | 989,60 |
| ITEM 188 | CURVA DE COBRE DE 15MM - 45 GRAUS | PÇ | 15 | 2,83 | 42,45 |
| ITEM 189 | CURVA DE COBRE DE 22 MM - 45º | PÇ | 50 | 6,33 | 316,50 |
| ITEM 190 | CURVA DE COBRE 45° X 28 MM | PÇ | 30 | 10,98 | 329,40 |
| ITEM 191 | CURVA DE BRONZE 45º X 54 MM | PÇ | 15 | 68,94 | 1.034,10 |
| ITEM 192 | CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 MM | PÇ | 30 | 118,02 | 3.540,60 |
| ITEM 193 | CURVA DE BRONZE DE 45º x 104 MM | PÇ | 10 | 82,34 | 823,40 |
| ITEM 194 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CENTRAL DE BRONZE DE 22 MM | PÇ | 30 | 15,97 | 479,10 |
| ITEM 195 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m | PÇ | 60 | 2,79 | 167,40 |
| ITEM 196 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m | PÇ | 50 | 3,85 | 192,50 |
| ITEM 197 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m | PÇ | 80 | 9,35 | 748,00 |
| ITEM 198 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m | PÇ | 40 | 14,62 | 584,80 |
| ITEM 199 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m | PÇ | 50 | 16,97 | 848,50 |
| ITEM 200 | LUVA DE COBRE DE 15 MM | PÇ | 30 | 1,72 | 51,60 |
| ITEM 201 | ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m | PÇ | 20 | 22,25 | 445,00 |
| ITEM 202 | LUVA DE COBRE DE 22 MM | PÇ | 50 | 3,16 | 158,00 |
| ITEM 203 | LUVA DE BRONZE DE 35 MM | PÇ | 40 | 16,24 | 649,60 |
| ITEM 204 | LUVA DE COBRE DE 28 MM | PÇ | 20 | 6,01 | 120,20 |
| ITEM 205 | LUVA DE BRONZE Ø 54 MM BXB | PÇ | 50 | 24,74 | 1.237,00 |
| ITEM 206 | NIPLE DUPLO DE BRONZE DE ½" | PÇ | 120 | 10,53 | 1.263,60 |
| ITEM 207 | LUVA DE BRONZE Ø 66 MM BXB | PÇ | 50 | 67,22 | 3.361,00 |
| ITEM 208 | LUVA DE BRONZE DE 42MM | PÇ | 15 | 23,01 | 345,15 |
| ITEM 209 | TAMPÃO DE COBRE DE 35 MM | PÇ | 10 | 12,75 | 127,50 |
| ITEM 210 | TAMPÃO DE COBRE DE 42 MM | PÇ | 20 | 25,88 | 517,60 |
| ITEM 211 | TAMPÃO DE COBRE DE 54 MM | PÇ | 10 | 48,40 | 484,00 |
| ITEM 212 | TAMPÃO DE BRONZE DE 66 MM | PÇ | 5 | 54,32 | 271,60 |
| ITEM 213 | TÊ DE BRONZE COM ROSCA FÊMEA CENTRAL DE 22 MM X ½" | PÇ | 10 | 9,85 | 98,50 |
| ITEM 214 | UNIÃO DE BRONZE DE 28 MM | PÇ | 20 | 38,31 | 766,20 |
| ITEM 215 | UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM | PÇ | 35 | 22,45 | 785,75 |
| ITEM 216 | UNIÃO BRONZE DE 15MM | PÇ | 40 | 17,78 | 711,20 |
| ITEM 217 | TÊ DE BRONZE DE 54 MM | PÇ | 25 | 73,28 | 1.832,00 |
| ITEM 218 | TÊ DE COBRE DE 28 MM | PÇ | 20 | 12,53 | 250,60 |
| ITEM 219 | TÊ DE COBRE DE 22 MM | PÇ | 90 | 7,36 | 662,40 |
| ITEM 220 | TE DE COBRE DE 15MM | PÇ | 40 | 3,64 | 145,60 |
| ITEM 221 | UNIÃO DE BRONZE DE 35MM | PÇ | 20 | 56,01 | 1.120,20 |
| ITEM 222 | TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM ANEL | PÇ | 15 | 40,07 | 601,05 |
| ITEM 223 | PROLONGADOR DE BRONZE ½" | PÇ | 25 | 13,81 | 345,25 |
| ITEM 224 | UNIÃO DE BRONZE DE 42MM | PÇ | 15 | 74,39 | 1.115,85 |
| ITEM 225 | UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM | PÇ | 10 | 126,36 | 1.263,60 |
| ITEM 226 | UNIÃO DE BRONZE DE 66MM | PÇ | 10 | 79,26 | 792,60 |
| ITEM 227 | TUBO DE COBRE Ø104 MM | TB | 10 | 1.575,45 | 15.754,50 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 5 R$: |  |  |  |  | 76.425,60 |
| GRUPO 6 (Itens 228 a 232) | TUBOS DE COBRE |  |  |  |  |
| ITEM 228 | TUBO DE COBRE Ø 22 mm | TB | 10 | 183,40 | 1.834,00 |
| ITEM 229 | TUBO DE COBRE Ø 28 mm | TB | 20 | 205,60 | 4.112,00 |
| ITEM 230 | TUBO DE COBRE Ø 42 mm | TB | 10 | 401,43 | 4.014,30 |
| ITEM 231 | TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m | TB | 50 | 683,64 | 34.182,00 |
| ITEM 232 | TUBO DE COBRE Ø 66 MM | TB | 35 | 879,55 | 30.784,25 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 6 R$: |  |  |  |  | 74.926,55 |
| GRUPO 7 (Itens 233 a 291) | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 233 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" X ½" | PÇ | 120 | 3,07 | 368,40 |
| ITEM 234 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ½" | PÇ | 30 | 4,63 | 138,90 |
| ITEM 235 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1" X ¾" | PÇ | 40 | 4,76 | 190,40 |
| ITEM 236 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" X 1" | PÇ | 30 | 7,61 | 228,30 |
| ITEM 237 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1¼" | PÇ | 20 | 6,54 | 130,80 |
| ITEM 238 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" X 1" | PÇ | 25 | 9,18 | 229,50 |
| ITEM 239 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1½" | PÇ | 15 | 13,25 | 198,75 |
| ITEM 240 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" X 1¼" | PÇ | 25 | 12,87 | 321,75 |
| ITEM 241 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" X 2" | PÇ | 30 | 16,36 | 490,80 |
| ITEM 242 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1/2" | PÇ | 30 | 4,48 | 134,40 |
| ITEM 243 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾" | PÇ | 60 | 6,61 | 396,60 |
| ITEM 244 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1" | PÇ | 30 | 9,53 | 285,90 |
| ITEM 245 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" | PÇ | 120 | 5,16 | 619,20 |
| ITEM 246 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1¼" | PÇ | 20 | 10,75 | 215,00 |
| ITEM 247 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 1½" | PÇ | 15 | 14,34 | 215,10 |
| ITEM 248 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2" | PÇ | 15 | 20,10 | 301,50 |
| ITEM 249 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 2½" | PÇ | 20 | 31,83 | 636,60 |
| ITEM 250 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 3" | PÇ | 30 | 42,82 | 1.284,60 |
| ITEM 251 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE 4" | PÇ | 10 | 88,84 | 888,40 |
| ITEM 252 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" | PÇ | 20 | 2,63 | 52,60 |
| ITEM 253 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" | PÇ | 30 | 3,19 | 95,70 |
| ITEM 254 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼'' | PÇ | 5 | 6,49 | 32,45 |
| ITEM 255 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" | PÇ | 10 | 8,56 | 85,60 |
| ITEM 256 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" | PÇ | 60 | 2,70 | 162,00 |
| ITEM 257 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" | PÇ | 50 | 4,05 | 202,50 |
| ITEM 258 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼" | PÇ | 15 | 16,04 | 240,60 |
| ITEM 259 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½" | PÇ | 10 | 20,64 | 206,40 |
| ITEM 260 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2" | PÇ | 20 | 19,44 | 388,80 |
| ITEM 261 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2½" | PÇ | 15 | 71,13 | 1.066,95 |
| ITEM 262 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 3" | PÇ | 15 | 55,55 | 833,25 |
| ITEM 263 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ½" | PÇ | 60 | 3,85 | 231,00 |
| ITEM 264 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾" | PÇ | 150 | 6,36 | 954,00 |
| ITEM 265 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1" | PÇ | 60 | 8,64 | 518,40 |
| ITEM 266 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼" | PÇ | 30 | 14,09 | 422,70 |
| ITEM 267 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2" | PÇ | 15 | 28,67 | 430,05 |
| ITEM 268 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½" | PÇ | 20 | 18,73 | 374,60 |
| ITEM 269 | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ½" | PÇ | 50 | 3,00 | 150,00 |
| ITEM 270 | TAMPÃO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" | PÇ | 15 | 5,60 | 84,00 |
| ITEM 271 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" | PÇ | 50 | 5,21 | 260,50 |
| ITEM 272 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼" | PÇ | 25 | 7,57 | 189,25 |
| ITEM 273 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" | PÇ | 30 | 14,52 | 435,60 |
| ITEM 274 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3" | PÇ | 10 | 36,90 | 369,00 |
| ITEM 275 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2½" | PÇ | 15 | 24,42 | 366,30 |
| ITEM 276 | PLUG GALVANIZADO DE ¾" | PÇ | 60 | 2,47 | 148,20 |
| ITEM 277 | PLUG GALVANIZADO DE 1.1/2POL | PÇ | 15 | 7,02 | 105,30 |
| ITEM 278 | PLUG GALVANIZADO DE 3" | PÇ | 5 | 30,27 | 151,35 |
| ITEM 279 | PLUG GALVANIZADO DE 1¼" | PÇ | 15 | 5,00 | 75,00 |
| ITEM 280 | PLUG GALVANIZADO DE ½" | PÇ | 180 | 1,90 | 342,00 |
| ITEM 281 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" | PÇ | 30 | 10,18 | 305,40 |
| ITEM 282 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ½" | PÇ | 50 | 4,34 | 217,00 |
| ITEM 283 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" | PÇ | 60 | 5,70 | 342,00 |
| ITEM 284 | TÊ GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" | PÇ | 15 | 33,56 | 503,40 |
| ITEM 285 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½" | TB | 10 | 223,67 | 2.236,70 |
| ITEM 286 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ½" | PÇ | 15 | 39,89 | 598,35 |
| ITEM 287 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾" | PÇ | 40 | 49,30 | 1.972,00 |
| ITEM 288 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1" | PÇ | 25 | 50,74 | 1.268,50 |
| ITEM 289 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼" | PÇ | 25 | 83,41 | 2.085,25 |
| ITEM 290 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½" | PÇ | 25 | 102,00 | 2.550,00 |
| ITEM 291 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" | PÇ | 25 | 134,71 | 3.367,75 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 7 R$: |  |  |  |  | 31.695,35 |
| GRUPO 8 (Itens 292 a 299) | TUBOS DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 292 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ½" | TB | 25 | 78,24 | 1.956,00 |
| ITEM 293 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾" | TB | 60 | 102,32 | 6.139,20 |
| ITEM 294 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" | TB | 25 | 115,74 | 2.893,50 |
| ITEM 295 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼" | TB | 20 | 183,01 | 3.660,20 |
| ITEM 296 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | TB | 25 | 200,66 | 5.016,50 |
| ITEM 297 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" | TB | 40 | 396,63 | 15.865,20 |
| ITEM 298 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" | TB | 40 | 449,71 | 17.988,40 |
| ITEM 299 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4" | TB | 30 | 591,41 | 17.742,30 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 8 R$: |  |  |  |  | 71.261,30 |
| ITENS NÃO AGRUPADO |  |  |  |  |  |
| ITEM 300 | FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m | RL | 50 | 106,77 | 5.338,50 |
| ITEM 301 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 | PÇ | 20 | 146,30 | 2.926,00 |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$: |  |  |  |  | 434.769,40 |

Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 161/15, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e quinze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.               , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 161/15, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 161/15, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de tubos e conexões, de acordo com o quadro a seguir:

| - Grupo 1 | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| Grupo 2 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |
| Grupo 3 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| Grupo 4 |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  |  |
| Grupo 5 |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  |
| Grupo 6 |  |  |  |  |
| 228 |  |  |  |  |
| Grupo 7 |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |
| Grupo 8 |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  |  |
| Itens não agrupados |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |
| 301 |  |  |  |  |
| TOTAL DA EMPRESA |  |  |  | R$ |

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, no Anexo n. 1 desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, para fins de composição do cadastro de reserva.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 do Edital do Pregão em tela.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

Parágrafo terceiro – O material objeto desta ata deverá ser entregue nos seguintes locais:

- Itens 83 a 89 (tubo PVC soldável); 139 a 144 (tubo PVC esgoto DN); 227 a 232 (tubo de cobre); 292 a 299 (tubo de aço galvanizado): Seção de Instalações Hidrossanitárias, localizada no subsolo do Edifício Anexo III, Câmara dos Deputados, Brasília-DF, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30;

- Demais itens: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II), localizado no subsolo do Anexo III da Câmara dos Deputados Brasília-DF, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/2013.

# CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

# CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo primeiro – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo segundo – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo terceiro – A licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo quarto – Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Parágrafo quinto – Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Parágrafo sexto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a tabela constante do item 6 do Anexo 3 do Edital.

Parágrafo sétimo – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo nono – A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

Parágrafo décimo – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo primeiro – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- CLÁUSULA SEXTA –DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

# Esta Ata poderá, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida a este Órgão, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei no 8.666/1993 e no Decreto no 7.892/2013 c/c o Ato da Mesa no 34/2003.

# Parágrafo primeiro – A Requisitada deverá ser consultada sobre a solicitação de adesão à Ata, observada as condições nela estabelecidas, assim como, no Edital em tela e a na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender as aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

# Parágrafo segundo – As aquisições ou contratações a que se refere esta cláusula não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados nesta Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência deste Órgão e concordância do fornecedor.

# Parágrafo terceiro – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

# Parágrafo quarto – Competem ao órgão não-participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a este Órgão.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/13.

# CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA NOVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) folhas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2015.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Romulo de Sousa Mesquita  	(nome)

Diretor-Geral 	(cargo)

CPF n. 443.493.351-53                               (CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 17 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro