EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 160/15

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais diversos, tais como: tubos de aço galvanizado; tubos de espuma elastomérica; registro de esfera; conexões de aço galvanizado; manta de lã de vidro, fita plástica e duto flexível; manta filtrante; exaustor; termostato ambiente e válvula de 2 vias.

Valor Total Estimado: R$ 622.834,79 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 17/9/2015 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 30/9/2015 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	9

10. DA HABILITAÇÃO	10

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	12

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	13

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	13

14. DO FORO	15

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	16

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DE PREÇOS	52

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	57

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	59

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	71

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	78

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	79

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 107.000/2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como - RPL - aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003; pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais diversos, tais como: tubos de aço galvanizado; tubos de espuma elastomérica; registro de esfera; conexões de aço galvanizado; manta de lã de vidro, fita plástica e duto flexível; manta filtrante; exaustor; termostato ambiente e válvula de 2 vias, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Com relação aos Grupos 2 a 5 e 7 a 12 e aos Itens 79 a 84 e 86 e 87 do objeto da licitação, poderão participar exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

    - Os Grupos 2 a 5 e 7 a 12 e os Itens 79 a 84 e 86 e 87 do objeto da licitação são destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# 4.3.1. 	Para os itens não agrupados, as propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

# 4.3.2. 	Para os itens agrupados, as propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens e menor preço unitário para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

# Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- para os grupos 1 e 6 do objeto (aparelhos de ar condicionado): declaração da licitante de que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante;

- declaração da licitante de que informará os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

  - Para o item 85 do objeto (Válvula de 2 vias com motor atuador proporcional), com cota reservada para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

    - Não havendo vencedor para a cota reservada (item 86 do objeto), esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

    - No caso de a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

# Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

# Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item ou grupo, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# Após a homologação da licitação e respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão com preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

O objeto do presente registro se fundamenta nas grandes demandas de equipamentos novos, visando adequações de ambientes e modernizações em todo o complexo da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2015/2016.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| GRUPO 1 | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPOS DIVERSOS |
| --- | --- |
| Itens 1 a 10 |  |

ITEM 1 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 9.000 BTU/h

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/40HP09; HITACHI/SUWX10CW.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo fancolete "hi wall" (água gelada); potência mínima de 9.000 BTU/h; instalação aparente com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete em plástico de alta resistência; filtros removíveis laváveis.

COR(ES): branca.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 8

ITEM 2 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 14.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/40HP14; YORK/HHH-C 14.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo fancolete "hi wall" (água gelada); potência mínima de 14.000 BTU/h; instalação aparente com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete em plástico de alta resistência; filtros removíveis laváveis.

COR(ES): branca.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 8

ITEM 3 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 18.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/40HP18.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo fancolete "hi wall" (água gelada); potência mínima de 18.000 BTU/h; instalação aparente com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento, gabinete em plástico de alta resistência; filtros removíveis laváveis.

COR(ES): branca.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 4 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 12.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/42B - "Heavy Duty" (alta pressão); HITACHI/TCYDE – 12 (alta pressão).

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo embutir de teto (água gelada); potência mínima de 12.000 BTU/h; modelo de alta pressão estática; com kit de controle remoto com fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado; ventilador centrífugo; tipo sirocco; de dupla aspiração; filtros removíveis laváveis em tela de polipropileno; bandeja de dreno em ABS com revestimento de poliuretano expandido; perda de carga de água máxima de 6 kPa; pressão estática mínima de 7 mmCA.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 8

ITEM 5 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 24.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/42B - "Heavy Duty" (alta pressão); HITACHI/TCYDE – 24 (alta pressão).

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo embutir de teto (água gelada); potência mínima de 24.000 BTU/h; modelo de alta pressão estática; com kit de controle remoto com fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado; ventilador centrífugo; tipo sirocco; de dupla aspiração; filtros removíveis laváveis em tela de polipropileno; bandeja de dreno em ABS com revestimento de poliuretano expandido; perda de carga de água máxima de 49 kPa; pressão estática mínima de 7 mmCA.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 10

ITEM 6 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 36.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/42B - "Heavy Duty" (alta pressão); HITACHI/TCYDE – 36 (alta pressão).

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado do tipo embutir de teto (água gelada); potência mínima de 36.000 BTU/h; modelo de alta pressão estática; com kit de controle remoto com fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado; ventilador centrífugo; tipo sirocco; de dupla aspiração; filtros removíveis laváveis em tela de polipropileno; bandeja de dreno em ABS com revestimento de poliuretano expandido; perda de carga de água máxima de 37 kPa; pressão estática mínima de 7 mmCA.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 10

ITEM 7 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 20.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/40HK20; HITACHI/TCCD – 20.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado hidrônico do tipo cassete (água gelada); potência mínima de 20.000 BTU/h; 4 vias, com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado; filtros removíveis laváveis em tela de polipropileno; kit grelha; perda de carga de água máxima de 30 kPa.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 8 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 25.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/40HK25; YORK/HKH–25.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado hidrônico do tipo cassete (água gelada); potência mínima de 25.000 BTU/h; 4 vias; com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado; filtros removíveis laváveis em tela de polipropileno; com kit grelha; perda de carga de água máxima de 25 kPa.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 9 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 25.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/42LS25; HITACHI/TCSD–24.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado hidrônico do tipo piso teto (água gelada); potência mínima de 25.000 BTU/h; com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em plástico de alta resistência; filtros removíveis laváveis em tela de polietileno; perda de carga de água máxima de 25 kPa.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 6

ITEM 10 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 30.000 BTU/h

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SPRINGER CARRIER/42LS30; HITACHI/TCSD–30.

CARACTERÍSTICA(S): aparelho de ar condicionado hidrônico do tipo piso teto (água gelada); potência mínima de 30.000 BTU/h; com controle remoto sem fio; mínimo de três velocidades de insuflamento; gabinete fabricado em plástico de alta resistência; filtros removíveis laváveis em tela de polietileno; perda de carga de água máxima de 40 kPa.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 Vac, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 6

| GRUPO 2 Itens 11 a 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO |
| --- | --- |

ITEM 11 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO; V & M DO BRASIL (VALLOUREC & MANNESMANN TUBES).

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo com solda longitudinal; fabricado conforme ABNT NBR 5580:2013; classe "M"; com galvanização por processo de imersão a quente; com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, com execução conforme ABNT NBR NM ISO 7-1:2000; com gravação no tubo, da norma de fabricação e carimbo da ABNT.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): ¾" x 6 m, de diâmetro x comprimento; espessura mínima de 2,65 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: feixe de tubos unidos com fita plástica e com protetores de roscas.

Unidade: TUBO

Quantidade: 75

ITEM 12 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO; V & M DO BRASIL (VALLOUREC & MANNESMANN TUBES).

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo com solda longitudinal; fabricado conforme ABNT NBR 5580:2013; classe "M"; com galvanização por processo de imersão a quente; com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, com execução conforme ABNT NBR NM ISO 7-1:2000; com gravação no tubo, da norma de fabricação e carimbo da ABNT.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 1" x 6 m, de diâmetro x comprimento; espessura mínima de 3,35 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: feixe de tubos unidos com fita plástica e com protetores de roscas.

Unidade: TUBO

Quantidade: 15

ITEM 13 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO; V & M DO BRASIL (VALLOUREC & MANNESMANN TUBES).

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo com solda longitudinal; fabricado conforme ABNT NBR 5580:2013; classe "M"; com galvanização por processo de imersão a quente; com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, com execução conforme ABNT NBR NM ISO 7-1:2000; com gravação no tubo, da norma de fabricação e carimbo da ABNT.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 1¼" x 6 m, de diâmetro x comprimento; espessura mínima de 3,35 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: feixe de tubos unidos com fita plástica e com protetores de roscas.

Unidade: TUBO

Quantidade: 15

ITEM 14 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO; V & M DO BRASIL (VALLOUREC & MANNESMANN TUBES).

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo com solda longitudinal; fabricado conforme ABNT NBR 5580:2013; classe "M"; com galvanização por processo de imersão a quente; com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, com execução conforme ABNT NBR NM ISO 7-1:2000; com gravação no tubo, da norma de fabricação e carimbo da ABNT.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 1½" x 6 m, de diâmetro x comprimento; espessura mínima de 3,35 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: feixe de tubos unidos com fita plástica e com protetores de roscas.

Unidade: TUBO

Quantidade: 15

ITEM 15 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: APOLO; V & M DO BRASIL (VALLOUREC & MANNESMANN TUBES).

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas quente e fria), instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrante e sprinkler).

CARACTERÍSTICA(S): tubo com solda longitudinal; fabricado conforme ABNT NBR 5580:2013; classe "M"; com galvanização por processo de imersão a quente; com extremidades roscadas, tipo BSP protegidas, com execução conforme ABNT NBR NM ISO 7-1:2000; com gravação no tubo, da norma de fabricação e carimbo da ABNT.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 2" x 6 m, de diâmetro x comprimento; espessura mínima de 3,75 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: feixe de tubos unidos com fita plástica e com protetores de roscas.

Unidade: TUBO

Quantidade: 10

| GRUPO 3 Itens 16 a 20 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA |
| --- | --- |

ITEM 16 - TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: isolamento térmico de tubulações de água gelada.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível.

MEDIDA(S): 29 mm/30,5 mm x 19 mm, de diâmetro interno mínimo/máximo x espessura de parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 900

TEM 17 - TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: isolamento térmico de tubulações de água gelada.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível.

MEDIDA(S): 36 mm/39 mm x 19 mm, de diâmetro interno mínimo/máximo x espessura de parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 90

ITEM 18 - TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: isolamento térmico de tubulações de água gelada.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível.

MEDIDA(S): 46 mm/49,5 mm x 19 mm, de diâmetro interno mínimo/máximo x espessura de parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 90

ITEM 19 - TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: isolamento térmico de tubulações de água gelada.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível.

MEDIDA(S): 55 mm/58 mm x 19 mm, de diâmetro interno mínimo/máximo x espessura de parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 90

ITEM 20 - TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: isolamento térmico de tubulações de água gelada.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível.

MEDIDA(S): 67 mm/70,5 mm x 19 mm, de diâmetro interno mínimo/máximo x espessura de parede.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 60

| GRUPO 4 Itens 21 a 24 | REGISTRO DE ESFERA |
| --- | --- |

ITEM 21 - REGISTRO DE ESFERA Ø 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1552.B.100; MIPEL/9106.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, pneumáticas e de líquidos industriais.

CARACTERÍSTICA(S): resistente a pressões e intempéries; dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta; com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito; dotado de bolsas roscáveis com direção de fluxo de duplo sentido; classe de pressão 150 ou superior; conexão tipo rosca.

MATERIAL(IS):  corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 22 - REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1552.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, pneumáticas e de líquidos industriais.

CARACTERÍSTICA(S): resistente a pressões e intempéries; dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta; com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito; dotado de bolsas roscáveis com direção de fluxo de duplo sentido; classe de pressão 150 ou superior; conexão tipo rosca.

MATERIAL(IS):  corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 23 - REGISTRO DE ESFERA DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1552B 112.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, pneumáticas e de líquidos industriais.

CARACTERÍSTICA(S): resistente a pressões e intempéries; dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta; com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito; dotado de bolsas roscáveis com direção de fluxo de duplo sentido; classe de pressão 150 ou superior e conexão tipo rosca.

MATERIAL(IS):  corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 24 - REGISTRO DE ESFERA Ø 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MIPEL/FIGURA 962; NIAGARA/SÉRIE 317-L.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, pneumáticas e de líquidos industriais.

CARACTERÍSTICA(S): resistente a pressões e intempéries dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta; com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito; dotado de bolsas roscáveis com direção de fluxo de duplo sentido; classe  de pressão 150 ou superior; conexão tipo rosca.

MATERIAL(IS): corpo, esfera, tampa e haste em latão forjado ou bronze; sede em PTFE.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

| GRUPO 5 Itens 25 a 44 | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |
| --- | --- |

ITEM 25 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 26 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 27 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 28 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 29 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/280.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 30 - UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tipo fêmea; fabricada conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 31 - UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tipo fêmea; fabricada conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 32 - UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tipo fêmea; fabricada conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 33 - UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tipo fêmea; fabricada conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 34 - UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/342.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): tipo fêmea; fabricada conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 35 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 36 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 37 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 38 - JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 39 - JOELHO GALVANIZADO 45º X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/120.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 40 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 41 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 42 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 43 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 44 - JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/90.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas de água quente e fria, instalações de gás e instalações de combate a incêndio (hidrantes e sprinklers).

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme normas ABNT NBR 6943:2000, ABNT NBR 6590:1981 e ABNT NBR NM ISO 7-1:2000.

MATERIAL(IS): ferro galvanizado, com acabamento zincado por imersão a quente e qualidade conforme norma ABNT NBR 6323:2007.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

| GRUPO 6 Itens 45 a 51 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT |
| --- | --- |

ITEM 45 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU/ASBA09JGC e AOBR09JGC; HITACHI/RACIV09B.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split", modelo de parede ("hi wall"); capacidade de refrigeração mínima de 9.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, com tecnologia INVERTER, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; eficiência de refrigeração mínima de 3,30 W/W.

COR(ES): branca.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA:  12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; exceto os compressores, que deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 16

ITEM 46 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU/ASBA12JGC e AOBR12JGC; HITACHI/RACIV12B.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split", modelo de parede ("hi wall"); capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, com tecnologia INVERTER, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; eficiência de refrigeração mínima de 3,29 W/W.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados, da data do recebimento definitivo; exceto os compressores, que deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 10

ITEM 47 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 15000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FUJITSU/ASBG15LJ e AOBJ15LJ; TOSHIBA/RAS-16SKV-E e RAS-16SAV-E.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split", modelo de parede ("hi wall"); capacidade de refrigeração mínima de 15.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, com tecnologia INVERTER, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal; classificação A no Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO e PROCEL; eficiência de refrigeração mínima de 2,84 W/W.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo; exceto os compressores, que deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 48 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARRIER/42XQD018515LC e 38KCD018515MC; HITACHI/RPC 18AP.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split"; modelo piso/teto; capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4

ITEM 49 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARRIER/42XQD024515LC e 38KCD024515MC; HITACHI/RPC 24AP.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split"; modelo piso/teto; capacidade de refrigeração mínima de 24.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:  220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 16

ITEM 50 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARRIER/42XQD030515LC e 38KCD030515MC; HITACHI/RPC 30AP.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split"; modelo tipo piso/teto; capacidade de refrigeração mínima de 30.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4

ITEM 51 - FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48000 BTU/H

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARRIER/ 42XQD048515LC + 38KCD048515MC; HITACHI/RPC 48AP.

CARACTERÍSTICA(S): tipo "air split"; modelo tipo piso/teto; capacidade de refrigeração mínima de 48.000 BTU/h; compressor do tipo rotativo, para gás R-22 ou de menor potencial ofensivo; três velocidades de insuflamento de ar; controle remoto sem fio; aletas de distribuição de ar com oscilação vertical e direcionamento horizontal.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, 60 Hz, monofásico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACESSÓRIO(S):todos os conectores de cobre para as válvulas de sucção e de líquido necessários para fechamento da tubulação frigorígena junto à unidade condensadora.

ACONDICIONAMENTO:  embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4

| GRUPO 7 Itens 52 a 64 | TUBOS EM COBRE E FITA ADESIVA |
| --- | --- |

ITEM 52 - TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 210

ITEM 53 - TUBO FLEXÍVEL EM COBRE  DN ½"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 54 - TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 55 - TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 56 - TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

MEDIDA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 57 - TUBO RÍGIDO EM COBRE DN 7/8"

APLICAÇÃO: para refrigeração e ar condicionado.

MEDIDA(S): espessura mínima da parede de 0,6 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 5 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: TUBO

Quantidade: 40

ITEM 58 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA OU POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 6 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 210

ITEM 59 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 2,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 60 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitando condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteção a intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 9 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 61 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes externos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica ou polietileno expandido.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 15 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 62 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitando condensação, proliferação de fungos e bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor, proteção mecânica, impermeabilização e proteção à radiação solar.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível (borracha) de alta densidade.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 2,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 63 - TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 7/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: como isolante térmico e revestimento de tubulações frigorígenas em ambientes internos, de modo a diminuir perdas por transferência de calor, evitar condensação, proliferação de fungos, bactérias e corrosão, além de proteger contra intempéries, absorção de água, radiação ultravioleta e mecânica.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; de alta densidade; com recobrimento em ambos os casos com as funções de barreira de vapor e impermeabilização.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica flexível (borracha) de alta densidade.

MEDIDA(S): espessura nominal da parede de 19 mm, com variação máxima de ± 3 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 64 - FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VONDER; 3M.

APLICAÇÃO: para auxiliar na fixação do isolamento térmico em dutos de ar condicionado.

MATERIAL(IS): filme de polipropileno aluminizado e adesivo à base de resina acrílica.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 300

| GRUPO 8 Itens 65 a 67 | MANTA DE LÃ DE VIDRO, FITA PLÁSTICA E DUTO FLEXÍVEL |
| --- | --- |

ITEM 65 - MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO

APLICAÇÃO: para isolação térmica.

CARACTERÍSTICA(S): manta de lã de vidro impregnada com resina sintética, com uma das faces revestidas em papel kraft aluminizado; densidade de 20 kg/m³.

MEDIDA(S): 25 m x 1,20 m x 25 mm, de comprimento x largura x espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 300

ITEM 66 - FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR

APLICAÇÃO: para auxiliar na fixação do isolamento térmico em dutos de ar condicionado.

MATERIAL(IS): polipropileno.

MEDIDA(S): 13 mm x 500 m, de largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 500 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 5

ITEM 67 - DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 150 mm

APLICAÇÃO: em instalações de ar condicionado.

CARACTERÍSTICAS: duto flexível, isolado com manta de lã de vidro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em pacotes com 5 m ou 6 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

| GRUPO 9 Itens 68 e 69 | CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO |
| --- | --- |

ITEM 68 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m

MEDIDA(S): 0,65 mm de espessura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sem vincos, arranhões ou quaisquer danos mecânicos em sua superfície.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: enrolada e devidamente travada com fita plástica ou metálica.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 200

ITEM 69 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m

MEDIDA(S): 0,46 mm de espessura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sem vincos, arranhões ou quaisquer danos mecanicos em sua superfície.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: enrolada e devidamente travada com fita plástica ou metálica.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 100

| GRUPO 10 Itens 70 a 72 | COLA, CINTA E REVESTIMENTO FLEXÍVEL |
| --- | --- |

ITEM 70 - COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX 520; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: colagem de espuma elastomérica.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: recipiente com 900 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 30

ITEM 71 - CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ARMAFLEX; EPEX; ISOVER.

APLICAÇÃO: acabamento em isolamentos com espuma elastomérica.

MATERIAL(IS): espuma elastomérica.

MEDIDA(S): 50 mm x 3 mm, de largura x espessura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 15 metros de comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 150

ITEM 72 - ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ISAR; NEOTÉRMICA e ALTEC.

APLICAÇÃO: proteção mecânica para tubulações.

CARACTERÍSTICA(S): com barreira de vapor em papel kraft e betume.

MEDIDA(S): 0,15 mm x 91 cm x 5 mm, de espessura x largura x corrugação.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 900

| GRUPO 11 Itens 73 a 76 | DIFUSORES DE AR E GRELHA |
| --- | --- |

ITEM 73 - DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TROX/ADLK-AG; TROPICAL/DQE-41 + PLB, BC 150.

CARACTERÍSTICA(S): difusor de insuflamento quadrado, com distribuição do ar pelos quatro lados; dotado de caixa plenum para isuflamento com colarinho e registro; com as partes não aparentes do difusor pintadas para proteção do material.

MATERIAL(IS): alumínio anodizado.

MEDIDA(S): 356 mm x 356 mm, aproximadamente.

COR(ES): natural.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 74 - DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 4

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TROX/ADLK-AG; TROPICAL/DQE-41 + PLB, BC 150.

CARACTERÍSTICA(S): difusor de insuflamento quadrado, com distribuição do ar pelos quatro lados; dotado de caixa plenum para insuflamento com colarinho e registro; com as partes não aparentes do difusor pintadas para proteção do material.

MATERIAL(IS): alumínio anodizado.

MEDIDA(S): 412 mm x 412 mm, aproximadamente.

COR(ES): natural.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 75 - GRELHA DE PORTA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TROX/AGS-T; TROPICAL; SEIMMEI.

APLICAÇÃO: ventilação, exaustão e condicionamento ambiental.

CARACTERÍSTICA(S): grelha para porta com aletas fixas horizontais em perfis em forma de "V", moldura e contramoldura.

MATERIAL(IS): fabricado em alumínio extrudado e anodizado.

MEDIDA(S): 325 mm x 125 mm, aproximadamente.

COR(ES): natural.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 76 - GRELHA RETORNO DE AR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TROPICAL/RHN-RGA; TROX/AR-AG.

APLICAÇÃO: para insuflamento e retorno em sistemas de ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): com aletas horizontais fixas e registro de regulagem de vazão.

MATERIAL(IS): fabricado com perfis de alumínio extrudados e anodizados.

MEDIDA(S): 425 mm x 225 mm, aproximadamente.

COR(ES): natural.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

| GRUPO 12 Itens 77 e 78 | CILINDROS DESCARTÁVEIS |
| --- | --- |

ITEM 77 - CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A

APLICAÇÃO: para sistemas de refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): cilindro descartável, lacrado, contendo 13,6 kg de gás refrigerante R-134A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 78 - CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-410A

APLICAÇÃO: para sistemas de refrigeração e ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): cilindro descartável, lacrado, contendo 11,35 kg de gás refrigerante R-410A.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM 79 - MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TROX/F-71B20/4.

CARACTERÍSTICA(S): manta filtrante lavável (recuperável), classe de filtragem G4, eficiência gravimétrica mínima de 90%, poder de acumulação de pó mínimo de 860 g/m², espessura mínima de 18 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 1 m x 30 m, de largura x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 10

ITEM 80 - EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MULTIVAC/MURO 120-T; VENTOKIT/NM 280.

CARACTERÍSTICA(S): para pequenos ambientes; de baixo nível de ruído (inferior a 60 dbA), para a condição de operação com uma pequena rede de dutos flexíveis com vazão de 160 m³/h e pressão estática de 3,2 mmca.

MEDIDA(S): 180 mm x 180 mm, aproximadamente.

TENSÃO NOMINAL: 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO: o equipamento deverá ser fornecido com veneziana antirretorno própria para encaixe na estrutura do exaustor.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

ITEM 81 - FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: OTTO BAUMGARTEN; VEDACIT.

APLICAÇÃO: na criação, em conjunto com o véu de poliéster, de barreira de vapor em tubulações de água gelada termicamente isoladas.

CARACTERÍSTICA(S): massa betuminosa para impermeabilização; densidade de 1,15 g/cm³; composição básica de emulsão asfáltica.

COR(ES): preta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde com 20 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BALDE

Quantidade: 20

ITEM 82 - CABO PP FLEXÍVEL 3X 2,5 mm² 450/750 V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS/CABO PP CORDPLAST.

APLICAÇÃO: para ligação de equipamentos.

CARACTERÍSTICA(S): condutor em fio de cobre nu, têmpera mole, classe de encordoamento 5; isolamento por composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; enchimento em composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo; cobertura (capa) em composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama na cor preta; temperaturas máximas do condutor de 70 ºC em serviço contínuo, 100 ºC em sobrecarga e 160 ºC em curto-circuito.

MEDIDA(S): 3 x #2,5 mm².

COR(ES): cobertura em preto; veias em azul claro, verde claro (ou verde-amarelo) e preto.

TENSÃO: 450/750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo de 100 m.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 83 - TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELIMO/EXT-RCP; SLIC/HL-8102; JOHNSON CONTROLS.

APLICAÇÃO: em ambientes climatizados, no controle da abertura da válvula de água gelada e "dampers" motorizados.

CARACTERÍSTICA(S): ação proporcional; faixa de trabalho de 12 °C a 28 °C; mostrador digital com display colorido; sinal de 0 Vdc a 10 Vdc; com sensor interno.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

TENSÃO: alimentação elétrica em 220 Vac ou 24 Vac.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 92

ITEM 84 - VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - CV = 1,9

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELIMO/B211B E TR24-SR-T (VÁLVULA E ATUADOR).

APLICAÇÃO: para controle do fluxo de água em sistemas de ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de controle; rosca fêmea; retorno motorizado; motor atuador do tipo proporcional; sinal de 2 Vdc a 10 Vdc; pressão de "close off" igual ou maior a 200 psi.

MATERIAL(IS): corpo em bronze; elementos internos em aço inox.

MEDIDA(S): diâmetro de ½".

TENSÃO: 24 Vac.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: conjunto com válvula, motor atuador e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do conjunto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 85 - VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL – PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 86

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELIMO/B217 E LRB24-SR (VÁLVULA E ATUADOR).

APLICAÇÃO: para controle do fluxo de água em sistemas de ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de controle; rosca fêmea; retorno motorizado; motor atuador do tipo proporcional, sinal de 2 Vdc a 10 Vdc, e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do conjunto; pressão de "close-off" igual ou maior a 200 psi.

MATERIAL(IS): corpo em bronze; elementos internos em aço inox.

MEDIDA(S): diâmetro de ¾".

TENSÃO: 24 Vac.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 58

ITEM 86 - VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 85

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELIMO/B217 E LRB24-SR (VÁLVULA E ATUADOR).

APLICAÇÃO: para controle do fluxo de água em sistemas de ar condicionado.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de controle; rosca fêmea; retorno motorizado; motor atuador do tipo proporcional, sinal de 2 Vdc a 10 Vdc, e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento do conjunto; pressão de "close-off" igual ou maior a 200 psi.

MATERIAL(IS): corpo em bronze; elementos internos em aço inox.

MEDIDA(S): diâmetro de ¾".

TENSÃO: 24 Vac.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 19

ITEM 87 - ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: JOHNSON CONTROLS/M9109-GGA-2; BELIMO/NMB24-SR; HONNEYWELL.

APLICAÇÃO: acionamento de "dampers" de controle de vazão de ar.

CARACTERÍSTICA(S): motor atuador do tipo proporcional, sinal de 2 Vdc a 10 Vdc, 24 Vac, torque mínimo de 8,5 Nm, controle de direção reversível, por meio de chave externa, acoplamento direto a eixos diâmetros de 3/8" a 3/4".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

    - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Setor de Ar Condicionado e Geladeira, localizado na sala S94 do Edifício Anexo IV, em Brasília-DF.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

8.1. 	Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Coordenação de Engenharia de Equipamentos do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizada no 18º andar, sala 1805, do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

      - Quando da convocação, o sistema enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

      - A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema Comprasnet, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

a)	cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)	responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

c)	respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

d)       Para os Grupos 1 e 6 do objeto: reparar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;

d.1)       não sendo o vício sanado no prazo estabelecido na alínea anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

d)            Para os Grupos 2 a 5 e 7 a 12 e para os Itens 79 a 87: substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - Os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. 	A(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação poderá(ão), durante sua vigência, ser utilizada(s) por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida à Câmara dos Deputados, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666, de1993 e no Decreto n. 7.892, de 2013 c/c o Ato da Mesa n. 34, de 2003.

6.2.	O fornecedor beneficiário deverá ser consultado sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como as estabelecidas neste Edital e na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

6.3.  	As aquisições ou contratações a que se refere este Título não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência do órgão gerenciador (Câmara dos Deputados) e concordância do fornecedor.

6.4.  	Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.5. 	Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 160/15

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado e de materiais diversos, tais como: tubos de aço galvanizado; tubos de espuma elastomérica; registro de esfera; conexões de aço galvanizado; manta de lã de vidro, fita plástica e duto flexível; manta filtrante; exaustor; termostato ambiente e válvula de 2 vias.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 Itens 1 a 10 | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 9.000 BTU/h |  |  | U | 8 |  |  |
| ITEM 2 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 14.000 BTU/h |  |  | U | 8 |  |  |
| ITEM 3 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 18.000 BTU/h |  |  | U | 2 |  |  |
| ITEM 4 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 12.000 BTU/h |  |  | U | 8 |  |  |
| ITEM 5 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 24.000 BTU/h |  |  | U | 10 |  |  |
| ITEM 6 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 36.000 BTU/h |  |  | U | 10 |  |  |
| ITEM 7 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 20.000 BTU/h |  |  | U | 2 |  |  |
| ITEM 8 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 25.000 BTU/h |  |  | U | 2 |  |  |
| ITEM 9 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 25.000 BTU/h |  |  | U | 6 |  |  |
| ITEM 10 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 30.000 BTU/h |  |  | U | 6 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 Itens 11 a 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾" |  |  | TB | 75 |  |  |
| ITEM 12 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" |  |  | TB | 15 |  |  |
| ITEM 13 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼" |  |  | TB | 15 |  |  |
| ITEM 14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½" |  |  | TB | 15 |  |  |
| ITEM 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" |  |  | TB | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 Itens 16 a 20 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 16 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" |  |  | M | 900 |  |  |
| ITEM 17 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1" |  |  | M | 90 |  |  |
| ITEM 18 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" |  |  | M | 90 |  |  |
| ITEM 19 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" |  |  | M | 90 |  |  |
| ITEM 20 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2" |  |  | M | 60 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 Itens 21 a 24 | REGISTRO DE ESFERA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 21 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 22 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 23 | REGISTRO DE ESFERA DE 1½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 24 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 Itens 25 a 44 | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 25 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 26 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 27 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 28 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 29 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 30 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾" |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 31 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 32 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 33 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 34 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 35 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾" |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 36 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 37 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 38 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 39 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 40 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾" |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 41 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 42 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 43 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 44 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 Itens 45 a 51 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 45 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H |  |  | U | 16 |  |  |
| ITEM 46 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H |  |  | U | 10 |  |  |
| ITEM 47 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 15000 BTU/H |  |  | U | 2 |  |  |
| ITEM 48 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H |  |  | U | 4 |  |  |
| ITEM 49 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H |  |  | U | 16 |  |  |
| ITEM 50 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H |  |  | U | 4 |  |  |
| ITEM 51 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48000 BTU/H |  |  | U | 4 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 Itens 52 a 64 | TUBOS EM COBRE E FITA ADESIVA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 52 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" |  |  | M | 210 |  |  |
| ITEM 53 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 54 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 55 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 56 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 57 | TUBO RÍGIDO EM COBRE DN 7/8" |  |  | TB | 40 |  |  |
| ITEM 58 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA OU POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼" |  |  | M | 210 |  |  |
| ITEM 59 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 60 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 61 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 62 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 63 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 7/8" |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 64 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm |  |  | RL | 300 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 Itens 65 a 67 | MANTA DE LÃ DE VIDRO, FITA PLÁSTICA E DUTO FLEXÍVEL |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 65 | MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO |  |  | M2 | 300 |  |  |
| ITEM 66 | FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR |  |  | RL | 5 |  |  |
| ITEM 67 | DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 150 mm |  |  | M | 300 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 Itens 68 e 69 | CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 68 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m |  |  | CH | 200 |  |  |
| ITEM 69 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m |  |  | CH | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 10 Itens 70 a 72 | COLA, CINTA E REVESTIMENTO FLEXÍVEL |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 70 | COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA |  |  | LT | 30 |  |  |
| ITEM 71 | CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA |  |  | RL | 150 |  |  |
| ITEM 72 | ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA |  |  | M | 900 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 11 Itens 73 a 76 | DIFUSORES DE AR E GRELHA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 73 | DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 74 | DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 4 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 75 | GRELHA DE PORTA |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 76 | GRELHA RETORNO DE AR |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 12 Itens 77 e 78 | CILINDROS DESCARTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 77 | CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 78 | CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-410A |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 79 | MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO |  |  | RL | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 79 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 80 | EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm |  |  | U | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 80 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 81 | FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL |  |  | BD | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 81 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 82 | CABO PP FLEXÍVEL 3X 2,5 mm² 450/750 V |  |  | M | 500 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 82 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 83 | TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO |  |  | PÇ | 92 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 83 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 84 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - CV = 1,9 |  |  | PÇ | 15 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 84 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 85 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 86 |  |  | PÇ | 58 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 85 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 86 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 85 |  |  | PÇ | 19 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 86 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 87 | ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER" |  |  | U | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 87 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Para os Grupos 1 e 6 do objeto (aparelhos de ar condicionado): declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Brasília,     de                     de 2015.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 Itens 1 a 10 | FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - TIPOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| ITEM 1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 9.000 BTU/h | U | 8 | 1.823,00 | 14.584,00 |
| ITEM 2 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 14.000 BTU/h | U | 8 | 1.937,50 | 15.500,00 |
| ITEM 3 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO FANCOLETE 18.000 BTU/h | U | 2 | 2.278,50 | 4.557,00 |
| ITEM 4 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 12.000 BTU/h | U | 8 | 1.554,37 | 12.434,96 |
| ITEM 5 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 24.000 BTU/h | U | 10 | 1.939,13 | 19.391,30 |
| ITEM 6 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO EMBUTIR DE TETO 36.000 BTU/h | U | 10 | 3.060,77 | 30.607,70 |
| ITEM 7 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 20.000 BTU/h | U | 2 | 3.215,75 | 6.431,50 |
| ITEM 8 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO CASSETE 25.000 BTU/h | U | 2 | 4.321,86 | 8.643,72 |
| ITEM 9 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 25.000 BTU/h | U | 6 | 2.182,50 | 13.095,00 |
| ITEM 10 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO 30.000 BTU/h | U | 6 | 2.663,72 | 15.982,32 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$ |  |  |  |  | 141.227,50 |
| GRUPO 2 Itens 11 a 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE ¾" | TB | 75 | 117,75 | 8.831,25 |
| ITEM 12 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" | TB | 15 | 174,33 | 2.614,95 |
| ITEM 13 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1¼" | TB | 15 | 208,41 | 3.126,15 |
| ITEM 14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1½" | TB | 15 | 255,19 | 3.827,85 |
| ITEM 15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | TB | 10 | 317,84 | 3.178,40 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$ |  |  |  |  | 21.578,60 |
| GRUPO 3 Itens 16 a 20 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA |  |  |  |  |
| ITEM 16 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" | M | 900 | 13,03 | 11.727,00 |
| ITEM 17 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1" | M | 90 | 15,45 | 1.390,50 |
| ITEM 18 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" | M | 90 | 17,63 | 1.586,70 |
| ITEM 19 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" | M | 90 | 20,04 | 1.803,60 |
| ITEM 20 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2" | M | 60 | 23,45 | 1.407,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$ |  |  |  |  | 17.914,80 |
| GRUPO 4 Itens 21 a 24 | REGISTRO DE ESFERA |  |  |  |  |
| ITEM 21 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1" | PÇ | 10 | 70,75 | 707,50 |
| ITEM 22 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼" | PÇ | 10 | 94,73 | 947,30 |
| ITEM 23 | REGISTRO DE ESFERA DE 1½" | PÇ | 10 | 86,20 | 862,00 |
| ITEM 24 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2" | PÇ | 10 | 134,00 | 1.340,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$ |  |  |  |  | 3.856,80 |
| GRUPO 5 Itens 25 a 44 | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 25 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE ¾" | PÇ | 100 | 5,41 | 541,00 |
| ITEM 26 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1" | PÇ | 15 | 7,83 | 117,45 |
| ITEM 27 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1¼" | PÇ | 15 | 11,13 | 166,95 |
| ITEM 28 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 1½" | PÇ | 15 | 15,78 | 236,70 |
| ITEM 29 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2" | PÇ | 15 | 25,07 | 376,05 |
| ITEM 30 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE ¾" | PÇ | 80 | 43,20 | 3.456,00 |
| ITEM 31 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1" | PÇ | 15 | 44,71 | 670,65 |
| ITEM 32 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1¼" | PÇ | 15 | 73,18 | 1.097,70 |
| ITEM 33 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 1½" | PÇ | 15 | 86,60 | 1.299,00 |
| ITEM 34 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" | PÇ | 15 | 118,38 | 1.775,70 |
| ITEM 35 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X ¾" | PÇ | 100 | 8,81 | 881,00 |
| ITEM 36 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1" | PÇ | 20 | 12,46 | 249,20 |
| ITEM 37 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 45° X 1¼" | PÇ | 20 | 20,77 | 415,40 |
| ITEM 38 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 1½" | PÇ | 20 | 25,51 | 510,20 |
| ITEM 39 | JOELHO GALVANIZADO 45º X 2" | PÇ | 20 | 40,72 | 814,40 |
| ITEM 40 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X ¾" | PÇ | 100 | 7,78 | 778,00 |
| ITEM 41 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1" | PÇ | 20 | 11,68 | 233,60 |
| ITEM 42 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1¼" | PÇ | 20 | 19,10 | 382,00 |
| ITEM 43 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 1½" | PÇ | 20 | 25,65 | 513,00 |
| ITEM 44 | JOELHO GALVANIZADO COM ROSCA BSP 90° X 2" | PÇ | 20 | 38,43 | 768,60 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$ |  |  |  |  | 15.282,60 |
| GRUPO 6 Itens 45 a 51 | APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT |  |  |  |  |
| ITEM 45 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9000 BTU/H | U | 16 | 1.700,37 | 27.205,92 |
| ITEM 46 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H | U | 10 | 1.699,00 | 16.990,00 |
| ITEM 47 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 15000 BTU/H | U | 2 | 2.337,33 | 4.674,66 |
| ITEM 48 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H | U | 4 | 3.047,33 | 12.189,32 |
| ITEM 49 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H | U | 16 | 3.518,00 | 56.288,00 |
| ITEM 50 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H | U | 4 | 4.186,00 | 16.744,00 |
| ITEM 51 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48000 BTU/H | U | 4 | 5.829,33 | 23.317,32 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$ |  |  |  |  | 157.409,22 |
| GRUPO 7 Itens 52 a 64 | TUBOS EM COBRE E FITA ADESIVA |  |  |  |  |
| ITEM 52 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" | M | 210 | 5,52 | 1.159,20 |
| ITEM 53 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½" | M | 200 | 11,64 | 2.328,00 |
| ITEM 54 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8" | M | 200 | 8,66 | 1.732,00 |
| ITEM 55 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8" | M | 200 | 15,14 | 3.028,00 |
| ITEM 56 | TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" | M | 200 | 18,02 | 3.604,00 |
| ITEM 57 | TUBO RÍGIDO EM COBRE DN 7/8" | TB | 40 | 45,07 | 1.802,80 |
| ITEM 58 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA OU POLIETILENO EXPANDIDO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¼" | M | 210 | 2,58 | 541,80 |
| ITEM 59 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½" | M | 200 | 3,03 | 606,00 |
| ITEM 60 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8" | M | 200 | 4,05 | 810,00 |
| ITEM 61 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8" | M | 200 | 2,69 | 538,00 |
| ITEM 62 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾" | M | 200 | 6,18 | 1.236,00 |
| ITEM 63 | TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 7/8" | M | 200 | 6,81 | 1.362,00 |
| ITEM 64 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm | RL | 300 | 4,35 | 1.305,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$ |  |  |  |  | 20.052,80 |
| GRUPO 8 Itens 65 a 67 | MANTA DE LÃ DE VIDRO, FITA PLÁSTICA E DUTO FLEXÍVEL |  |  |  |  |
| ITEM 65 | MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO | M2 | 300 | 9,11 | 2.733,00 |
| ITEM 66 | FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR | RL | 5 | 35,44 | 177,20 |
| ITEM 67 | DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 150 mm | M | 300 | 22,61 | 6.783,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$ |  |  |  |  | 9.693,20 |
| GRUPO 9 Itens 68 e 69 | CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 68 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m | CH | 200 | 103,12 | 20.624,00 |
| ITEM 69 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m | CH | 100 | 79,52 | 7.952,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$ |  |  |  |  | 28.576,00 |
| GRUPO 10 Itens 70 a 72 | COLA, CINTA E REVESTIMENTO FLEXÍVEL |  |  |  |  |
| ITEM 70 | COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA | LT | 30 | 86,30 | 2.589,00 |
| ITEM 71 | CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA | RL | 150 | 43,13 | 6.469,50 |
| ITEM 72 | ALUMÍNIO CORRUGADO 0,15 mm DE ESPESSURA | M | 900 | 11,16 | 10.044,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$ |  |  |  |  | 19.102,50 |
| GRUPO 11 Itens 73 a 76 | DIFUSORES DE AR E GRELHA |  |  |  |  |
| ITEM 73 | DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 3 | PÇ | 20 | 210,38 | 4.207,60 |
| ITEM 74 | DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM, TAMANHO 4 | PÇ | 20 | 255,70 | 5.114,00 |
| ITEM 75 | GRELHA DE PORTA | PÇ | 20 | 54,74 | 1.094,80 |
| ITEM 76 | GRELHA RETORNO DE AR | PÇ | 20 | 105,30 | 2.106,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 R$ |  |  |  |  | 12.522,40 |
| GRUPO 12 Itens 77 e 78 | CILINDROS DESCARTÁVEIS |  |  |  |  |
| ITEM 77 | CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A | PÇ | 20 | 321,85 | 6.437,00 |
| ITEM 78 | CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-410A | PÇ | 10 | 294,53 | 2.945,30 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 R$ |  |  |  |  | 9.382,30 |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 79 | MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO | RL | 10 | 591,84 | 5.918,40 |
| ITEM 80 | EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm | U | 20 | 282,96 | 5.659,20 |
| ITEM 81 | FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL | BD | 20 | 159,75 | 3.195,00 |
| ITEM 82 | CABO PP FLEXÍVEL 3X 2,5 mm² 450/750 V | M | 500 | 4,02 | 2.010,00 |
| ITEM 83 | TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO | PÇ | 92 | 440,54 | 40.529,68 |
| ITEM 84 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL - CV = 1,9 | PÇ | 15 | 773,62 | 11.604,30 |
| ITEM 85 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL PARTICIPAÇÃO ABERTA – VINCULADO AO ITEM 86 | PÇ | 58 | 1.040,77 | 60.364,66 |
| ITEM 86 | VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 85 | PÇ | 19 | 1.040,77 | 19.774,63 |
| ITEM 87 | ATUADOR ELÉTRICO PARA "DAMPER" | U | 20 | 859,01 | 17.180,20 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO R$ |  |  |  |  | 622.834,79 |

Observação 1: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

- Observação 2: Os Grupos 2 a 5 e 7 a 12 e os Itens 79 a 84 e 86 e 87  do objeto da licitação são de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. _____/_____, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e quinze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor Administrativo, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.               , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 160/15, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 160/15, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de materiais para ar condicionado, de acordo com o quadro a seguir:

| - Grupo 1 | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 2 |  |  |  |  |
| Grupo 3 |  |  |  |  |
| Grupo 4 |  |  |  |  |
| Grupo 5 |  |  |  |  |
| Grupo 6 |  |  |  |  |
| Grupo 7 |  |  |  |  |
| Grupo 8 |  |  |  |  |
| Grupo 9 |  |  |  |  |
| Grupo 10 |  |  |  |  |
| Grupo 11 |  |  |  |  |
| Grupo 12 |  |  |  |  |
| Item não agrupados |  |  |  |  |
| TOTAL DA EMPRESA |  |  |  | R$ |

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, no Anexo n. 1 desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 do Edital do Pregão em tela.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

Parágrafo terceiro – O material objeto desta ata deverá ser entregue no Setor de Ar Condicionado e Geladeira, localizado na sala S94 do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

# CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

# CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo primeiro – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo segundo – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo terceiro – A licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo quarto – Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Parágrafo quinto – Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Parágrafo sexto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a tabela constante do item 6 do Anexo 3 do Edital.

Parágrafo sétimo – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo nono – A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

Parágrafo décimo – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo primeiro – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/13.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) folhas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2015.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Romulo de Sousa Mesquita  	(nome)

Diretor-Geral 	(cargo)

CPF n. 443.493.351-53	(CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

ANEXO N. 1

Empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação).

Brasília, 16 de setembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro