EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

N. 190/15

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de ferramentas, materiais e acessórios diversos para manutenção de instalações hidrossanitárias, tais como válvulas da marca Deca para mictório; subconjuntos da marca Deca; ducha elétrica da marca Lorenzetti; lavatórios e cubas da marca Deca; cubas da marca Celite; mictórios e conjuntos para instalação, da marca Deca; kits para fixação de lavatórios, da marca Celite; bacias sanitárias; bacias e assentos sanitários da marca Deca; torneiras e caixas de comando da marca Deca; subconjuntos, válvulas solenoides e botões de comando da marca Deca para torneiras; registros de pressão, de gaveta e de base da marca Deca; lixas para ferro; pastas lubrificantes; peças para máquinas de café e para filtros de água.

Valor Total Estimado: R$ 438.547,23 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 13/11/2015 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas |
| 26/11/2015 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	5

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

10. DA HABILITAÇÃO	9

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	12

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	14

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	15

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DE PREÇOS	40

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	45

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	47

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	56

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	62

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	63

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 116.956/2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como - RPL - aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003; pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de ferramentas, materiais e acessórios diversos para manutenção de instalações hidrossanitárias, tais como válvulas da marca Deca para mictório; subconjuntos da marca Deca; ducha elétrica da marca Lorenzetti; lavatórios e cubas da marca Deca; cubas da marca Celite; mictórios e conjuntos para instalação, da marca Deca; kits para fixação de lavatórios, da marca Celite; bacias sanitárias; bacias e assentos sanitários da marca Deca; torneiras e caixas de comando da marca Deca; subconjuntos, válvulas solenoides e botões de comando da marca Deca para torneiras; registros de pressão, de gaveta e de base da marca Deca; lixas para ferro; pastas lubrificantes; peças para máquinas de café e para filtros de água, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

# As propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - A proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2  do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DA NEGOCIAÇÃO

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

- Declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

- Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

# Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação da microempresa e empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do grupo as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# Após a homologação da licitação e respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão com preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

O material a ser requisitado será utilizado na manutenção preventiva e corretiva das instalações hidrossanitárias dos edifícios administrativos e residenciais da Câmara dos Deputados.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2015/2016.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| GRUPO 1 (Itens 1 a 7) | DUCHA ELÉTRICA, VÁLVULAS PARA MICTÓRIO & PEÇAS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA |
| --- | --- |

ITEM 1		VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C.

MARCA/MODELO: DECA/VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C.

DESCRIÇÃO: válvula para mictório com sistema de fechamento automático, metálica com acabamento cromado, tempo médio de fechamento de 4 a 10 segundos, possibilidade de regulagem de vazão no registro integrado, metálica com acabamento cromado, botão antifurto, pressão de serviço de 2 a 40 m.c.a, fabricada conforme NBR 13713;

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 2		VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECALUX 2780.C

MARCA/MODELO: DECA/VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECALUX 2780.C

CARACTERÍSTICA(S): Válvula automática com sensor eletrônico para mictório, bivolt, adequada para alta e baixa pressão de água.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 3		SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO REPARO (COD. 4686.924)

DESCRIÇÃO: subconjunto completo para válvulas de descarga HYDRA LUXO 2520 Ø 1½"; dotado de todos os componentes para reparo da válvula.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

ITEM 4		SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO ÊMBOLO (COD. 4402.634)

CARACTERÍSTICA(S): subconjunto êmbolo para reparo de válvulas de descarga HYDRA MASTER Ø 1½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

ITEM 5		SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO DUCHA (COD. 4906.303)

CARACTERÍSTICA(S): subconjunto reparo de ducha higiênica do modelo 1984 C ACT C50 da marca Deca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 30

ITEM 6		SUBCONJUNTO REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550 Ø 1.½" E 1.¼"

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO REPARO (COD. 4686.325)

CARACTERÍSTICA(S): Subconjunto reparo para válvula de descarga HYDRA MAX 2550, Ø 1.½" e 1.¼".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 150

ITEM 7		DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W

MARCA/MODELO: LORENZETTI/MAXI DUCHA

CARACTERÍSTICA(S): Ducha elétrica com 3 (três) posições de temperatura, pressão de funcionamento entre 1 m.c.a e 40 m.c.a., dotada de chicote com fio para aterramento, fabricada em conformidade com a NBR 12483, com proteção IP 24 e apropriada para utilização de proteção residual de 30 mA; deve vir com mangueira, chuveirinho e redutor de pressão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

| GRUPO 2 (Itens 8 a 14) | MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS, CUBAS E ACESSÓRIOS |
| --- | --- |

ITEM 8		LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA L.81 CS.1

MARCA/MODELO: DECA/LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA L.81 CS.1

CARACTERÍSTICA(S): lavatório com coluna suspensa, linha Monte Carlo, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 9		CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117

MARCA/MODELO: CELITE/CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117.

CARACTERÍSTICA(S): cuba oval de embutir, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 10		CUBA SEMI-ENCAIXE L62 GE-17 DECA

MARCA/MODELO: DECA/Cuba de semi-encaixe L62.

CARACTERÍSTICA(S): cuba de semi-encaixe, cor branca, modelo L.62.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 11		LAVATÓRIO DE CANTO L.76

MARCA/MODELO: DECA/LAVATÓRIO DE CANTO L.76

CARACTERÍSTICA(S): lavatório de canto, linha Master, com conjunto de fixação, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 12		MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M.712

MARCA/MODELO: DECA/MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M712.

CARACTERÍSTICA(S): mictório com sifão integrado, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 13		CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO FM 712

MARCA/MODELO: DECA/FM 712

DESCRIÇÃO: conjunto de instalação para mictório modelo M.712

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

ITEM 14		KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS

MARCA/MODELO: CELITE/KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS 00966.

CARACTERÍSTICA(S): kit para fixação de lavatórios, tanques e mictórios, composto por duas garras de nylon, seis parafusos e seis buchas para fixação na parede, e dois parafusos, duas buchas e suas respectivas arruelas para fixação na louça sanitária.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 40

| GRUPO 3 (Itens 15 a 18) | BACIAS SANITÁRIAS |
| --- | --- |

ITEM 15		BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.510

MARCA/MODELO: DECA/BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.510.

CARACTERÍSTICA(S): bacia sanitária convencional, linha Vogue Plus Conforto, sem abertura frontal, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 16		BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909

MARCA/MODELO: DECA/BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909

CARACTERÍSTICA(S): bacia sanitária com caixa acoplada, linha Ravena, acionamento dual flux, descarga de 3/6 litros/ciclo, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 17		BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.9

MARCA/MODELO: DECA/BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.9

CARACTERÍSTICA(S): bacia sanitária convencional, linha Ravena, sifão reduzido, descarga de 6 litros/ciclo, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 18		BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.8

MARCA/MODELO: DECA/BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.8

CARACTERÍSTICA(S): bacia sanitária convencional, linha Monte Carlo, sifão reduzido, descarga de 6 litros/ciclo, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

| GRUPO 4 (Itens 19 a 21) | ASSENTOS SANITÁRIOS |
| --- | --- |

ITEM 19		ASSENTO SANITÁRIO AP51

MARCA/MODELO: DECA/ASSENTO SANITÁRIO AP51.

MATERIAL(IS): assento em poliéster, linha Vogue Plus Conforto, sem abertura frontal, conjunto de fixação cromado, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 34

ITEM 20		ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/ASSENTO SANITÁRIO SOFT CLOSE AP.165

CARACTERÍSTICA(S): assento em plástico, linha Ravena, sistema de fechamento soft close, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 21		ASSENTO SANITÁRIO LINHA MONTE CARLO

MARCA/MODELO: DECA/ASSENTO SANITÁRIO AP81.

MATERIAL(IS): assento em poliéster, linha Monte Carlo, sem abertura frontal, conjunto de fixação cromado, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

| GRUPO 5 (Itens 22 a 33) | TORNEIRAS & ACESSÓRIOS |
| --- | --- |

ITEM 22		TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC.

CARACTERÍSTICA(S): torneira de uso geral, com acabamento bruto, fabricada em latão polido, com bico para mangueira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 23		TORNEIRA DE LIMPEZA 1153 C39

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DE LIMPEZA 1153 C39

CARACTERÍSTICA(S): torneira para tanque e jardim, linha standard, acabamento cromado, com bico para mangueira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 24		TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 C50

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 C50

CARACTERÍSTICA(S): torneira de bancada para cozinha, linha Prata, fabricada em latão, com acabamento cromado, bica móvel e arejador articulado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 25		TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1168 C50

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1168 C50

CARACTERÍSTICA(S): torneira de parede para cozinha, linha Prata, fabricada em latão, com acabamento cromado, bica móvel e arejador articulado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 26		TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1159 C39

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1159 C39

CARACTERÍSTICA(S): torneira de parede para cozinha, linha Standard, fabricada em latão, com acabamento cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 27		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DECALUX 1180.C

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA DECALUX 1180.C

CARACTERÍSTICA(S): torneira de mesa para lavatório acionada por sensor, fabricada em latão, acabamento cromado, equipada com arejador de vazão constante de 6 litros/minuto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 28		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1197.C.LNK

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1197.C.LNK

CARACTERÍSTICA(S): torneira de bancada para lavatório, linha Link, fabricada em latão, com acabamento cromado e arejador.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 29		APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA COZINHA 1258 C50

MARCA/MODELO: DECA/APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA COZINHA 1258 C50

CARACTERÍSTICA(S): aparelho misturador de parede para cozinha, com bica móvel e arejador articulado, fabricado em latão com acabamento cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 30		CAIXA DE COMANDO PARA TORNEIRA DECALUX 1180 C

MARCA/MODELO: DECA/CAIXA DE COMANDO PARA TORNEIRA DECALUX 1180 C (COD. 4266.021)

CARACTERÍSTICA(S): caixa de comando para torneira 1180 C, da linha Decalux.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 31		SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C E 1173.C

MARCA/MODELO: DECA/SUBCONJUNTO REPARO (COD.4686.101)

CARACTERÍSTICA(S): Subconjunto reparo para torneira Decamatic 1170.C e 1173.C.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 30

ITEM 32		VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO

MARCA/MODELO: DECA/VÁLVULA SOLENÓIDE (COD. 4690.006)

APLICAÇÃO: válvula solenóide para reparo de torneira modelo 1180 C e de válvula de mictório modelo 2580 C da marca Deca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 33		BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA

MARCA/MODELO: DECA/BOTÃO ACABAMENTO (COD. 4128.055)

CARACTERÍSTICA(S): Botão de acabamento para torneira Decamatic 1170.C e para válvula de mictório Decamatic 2570.C

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 75

| GRUPO 6 (Itens 34 a 48) | REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO BRUTOS & TORNEIRAS BOIA |
| --- | --- |

ITEM 34		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1416.B.034

CARACTERÍSTICA(S): registro de pressão bruto, corpo em bronze, Ø ¾", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15704.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 35		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.012

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø ½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 36		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.034

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø ¾", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 37		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.100

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 1", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 38		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1¼"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.114

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 1.¼", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 39		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.112

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 1.½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 40		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.200

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 2", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 41		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.212

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 2.½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 42		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 3"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.300

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 3", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 43		REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD.400

CARACTERÍSTICA(S): registro de gaveta bruto, corpo em bronze, Ø 4", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 44		TORNEIRA BÓIA Ø ½"

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA BOIA 1350.BSA.012

CARACTERÍSTICA(S): torneira boia Ø ½" para caixa d'água, sede postiça em acetal, haste e corpo em bronze, balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 45		TORNEIRA BÓIA Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA BOIA 1350.BSA.034

CARACTERÍSTICA(S): torneira boia Ø ¾" para caixa d'água, sede postiça em acetal, haste e corpo em bronze, balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 46		TORNEIRA BÓIA Ø 1"

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA BOIA 1350.BSA.100

CARACTERÍSTICA(S): torneira boia Ø 1" para caixa d'água, sede postiça em acetal, haste e corpo em bronze, balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 47		TORNEIRA BOIA Ø 1¼"

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA BOIA 1350.BSA.114

CARACTERÍSTICA(S): torneira boia Ø 1.¼" para caixa d'água, sede postiça em acetal, haste e corpo em bronze, balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 ( doze) meses, contados data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 48		TORNEIRA BOIA Ø 2"

MARCA/MODELO: DECA/TORNEIRA BOIA 1350.BSA.200

CARACTERÍSTICA(S): torneira boia Ø 2" para caixa d'água, sede postiça em acetal, haste e corpo em bronze, balão em polietileno.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

| GRUPO 7 (Itens 49 a 57) | REGISTROS BASE DE GAVETA E PRESSÃO & ACABAMENTOS |
| --- | --- |

ITEM 49		REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.102

CARACTERÍSTICA(S): registro base de gaveta, corpo em bronze, Ø ½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 50		REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.202

CARACTERÍSTICA(S): registro base de gaveta, corpo em bronze, Ø ¾", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 65

ITEM 51		REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.302

CARACTERÍSTICA(S): registro base de gaveta, corpo em bronze, Ø 1", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 52		REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1¼"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.402

CARACTERÍSTICA(S): registro base de gaveta, corpo em bronze, Ø 1.¼", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 53		REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.502

CARACTERÍSTICA(S): registro base de gaveta, corpo em bronze, Ø 1.½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

ITEM 54		REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ½"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE PRESSÃO MVS 4416.102

CARACTERÍSTICA(S): registro base de pressão, corpo em bronze, Ø ½", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15704.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 55		REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ¾"

MARCA/MODELO: DECA/REGISTRO BASE DE PRESSÃO MVS 4416.202

CARACTERÍSTICA(S): registro base de pressão, corpo em bronze, Ø ¾", para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e quente, fabricado conforme a norma ABNT NBR 15704.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 56		ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1"

MARCA/MODELO: DECA/ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40

CARACTERÍSTICA(S): acabamento completo para registro base de pressão e de gaveta, 4900 C40 PQ CR, linha TARGA, fabricado em latão, acabamento cromado, para registros de ½", ¾" e 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

ITEM 57		ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.½" E 1.¼"

MARCA/MODELO: DECA/ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40 GD

CARACTERÍSTICA(S): acabamento completo para registro base de pressão e de gaveta, 4900 C40 GD CR, linha TARGA, fabricado em latão, acabamento cromado, para registros 1.¼" e 1.½".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

| GRUPO 8 (Itens 58 61) | PEÇAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ |
| --- | --- |

ITEM 58		REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL/REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL DE CAFETEIRA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICA(S): reparo para torneira de alavanca vertical de cafeteira Universal, modelo MC 1100 ST, Ø ½", composto por quatro anéis, sendo três de borracha e um metálico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: KIT

Quantidade: 120

ITEM 59		TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL COM BASE PARA VISOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL/TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA UNIVERSAL COM BASE PARA VISOR

APLICAÇÃO: para cafeteira Universal, modelo MC 1100 ST 220, metálica, cromada, alavanca vertical de ½", com base para visor.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 60		VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL/VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ UNIVERSAL

CARACTERÍSTICA(S): visor tubular de 39,5cm para máquina de café da marca Universal, fabricado em vidro, 39,5cm x 9mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 61		TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: UNIVERSAL/TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR

APLICAÇÃO: torneira para cafeteira Universal, modelo MC 1100 ST 220, metálica, cromada, alavanca vertical de ½", sem base para visor.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

| GRUPO 9 (Itens 62 a 75) | MATERIAIS, FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS DIVERSOS |
| --- | --- |

ITEM 62		DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO

CARACTERÍSTICA(S): desentupidor de vaso sanitário fabricado em borracha, com cabo em material resistente.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

ITEM 63		FITA VALSIVA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ÂNCORA; WALSYWA.

CARACTERÍSTICA(S): fita metálica perfurada, fabricada em aço carbono zincado, resistente à corrosão, carga de ruptura de no mínimo 51 kg, comprovada por ensaio laboratorial com certificação, com dimensões aproximadas de 17 mm x 0,4 mm, furos com Ø 7 mm, distância entre furos de 10 mm, rolo com 25 metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 80

ITEM 64		LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA AÇO RÁPIDO 12" (300MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STARRET/LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA

CARACTERÍSTICA(S): lâmina de serra bimetálica para corte em tubos de aço, cobre, alumínio, ligas ferrosas e plástico, lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso, à prova de estilhaçamento,24 dentes por polegada.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 65		LIXA PARA FERRO N. 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): lixa para ferro n. 150, com costado de tecido resistente, em folha com dimensões aproximadas de 225 mm x 275 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade de material.

Unidade: FOLHA

Quantidade: 450

ITEM 66		FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): fita veda rosca fabricada em politetrafluoretileno (PTFE), com dimensões mínimas de 18 mm x 0,07 mm x 50 m, que proporcione completa vedação no aperto de roscas, resistente à temperatura mínima de -197 °C e à máxima de 260 ºC, resistência à corrosão quando em contato com agentes químicos, densidade de 0,30 g/cm³.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 450

ITEM 67		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): pasta lubrificante para juntas elásticas de tubos e conexões em PVC, bisnaga com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BISNAGA

Quantidade: 30

ITEM 68		ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo plástico para tubos e conexões de PVC, frasco com 850 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FRASCO

Quantidade: 70

ITEM 69		ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PULVITEC/MULTIFIX FIXA CUBA; ITACAR/FIXA CUBA ITACAR; MASTIFLEX/FIXA CUBA

CARACTERÍSTICA(S): Adesivo monocomponente à base de poliuretano para colagem de cubas cerâmicas e de inox; consistência pastosa tixotrópica, secagem rápida, cor cinza ou branca, fornecido em tubo com no mínimo 310 ml ou 400 g.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 30

ITEM 70		ADAPTADOR PARA SIFÃO DN 40 X 38 MM

MARCA DE REFERÊNCIA: AMANCO; TIGRE.

CARACTERÍSTICA(S): adaptador com anel labial para encaixe em sifão cromado de Ø1½", corpo em PVC com junta elástica, DN 40 x 38 mm, fabricado conforme norma ABNT-NBR 5688.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 55

ITEM 71		TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO

CARACTERÍSTICA(S): Tubo roscável para instalação de chuveiro, Ø ½", em alumínio anodizado com 40 cm de comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 80

ITEM 72		ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RIDGID/ROSCA CORTE (COD. 99961)

CARACTERÍSTICA(S): óleo com parâmetros apropriados para utilização em rosqueadeira elétrica Ridgid Modelo 535, que permita rápida remoção do metal cortado, produzindo um acabamento bom e evitando que as limalhas se prendam nos cossinetes, fornecido em galão de 5 litros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): óleo de marca diferente da marca de referência deverá ser objeto de teste específico para comprovar sua compatibilidade com o equipamento indicado.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 10

ITEM 73		BRAÇADEIRA METÁLICA - Ø 22MM A 32MM

MARCA DE REFERÊNCIA: METALMATRIX.

CARACTERÍSTICA(S): braçadeira metálica para uso em mangueiras ou tubos em geral, dotada de parafuso e sistema de rosca sem fim, fabricada em aço carbono SAE 1010/1020 com acabamento zincado e parafusos bicromatizados, com diâmetros da braçadeira de no mínimo 22 mm e de no máximo 32 mm, largura mínima de 9,0mm e espessura mínima de 0,7mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 74		BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13MM A 19MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: METALMATRIX

CARACTERÍSTICA(S): braçadeira metálica para uso em mangueiras ou tubos em geral, dotada de parafuso e sistema de rosca sem fim, fabricada em aço carbono SAE 1010/1020 com acabamento zincado e parafusos bicromatizados, com diâmetros da braçadeira de no mínimo 13 mm e de no máximo 19 mm, largura mínima de 9,0mm e espessura mínima de 0,7mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 75		BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 16MM A 27MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: METALMATRIX

CARACTERÍSTICA(S): braçadeira metálica para uso em mangueiras ou tubos em geral, dotada de parafuso e sistema de rosca sem fim, fabricada em aço carbono SAE 1010/1020 com acabamento zincado e parafusos bicromatizados, com diâmetros da braçadeira de no mínimo 16 mm e de no máximo 27 mm, largura mínima de 9,0mm e espessura mínima de 0,7mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

| GRUPO 10 (Itens 76 e 77) | PEÇAS PARA FILTROS |
| --- | --- |

ITEM 76		TORNEIRA BRANCA PARA FILTRO DE ÁGUA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IBBL/TORNEIRA PARA FILTRO (COD.10350036)

CARACTERÍSTICA(S): torneira para bebedouros de garrafão, filtros e reservatórios de água, com dispositivo de acionamento superior, fabricada em plástico, cor branca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

ITEM 77		TORNEIRA AZUL PARA FILTRO DE ÁGUA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IBBL/TORNEIRA PARA PURIFICADOR (COD.10350037)

CARACTERÍSTICA(S): torneira para bebedouros de garrafão, filtros e reservatórios de água, com dispositivo de acionamento superior, fabricada em plástico, cor azul.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 180

| GRUPO 11 (Itens 78 e 79) | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |
| --- | --- |

ITEM 78		FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2''

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO 321

CARACTERÍSTICA(S): flange com sextavado, rosca fêmea tipo BSP, Ø 2", fabricado conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1, em ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323, para ser utilizado em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 79		FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3''

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TUPY/FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO 321

CARACTERÍSTICA(S): flange com sextavado, rosca fêmea tipo BSP, Ø 3", fabricado conforme normas ABNT-NBR 6943, 6590 e NM-ISO 7-1, em ferro fundido maleável, com tratamento por zincagem por meio de imersão a quente e qualidade conforme norma NBR 6323, para ser utilizado em instalações hidráulicas de água quente e fria, de gás e de combate a incêndio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

| GRUPO 12 (Itens 80 a 86) | VÁLVULAS DE ESCOAMENTO & ACESSÓRIOS PARA BACIAS SANITÁRIAS |
| --- | --- |

ITEM 80		VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Ø 1"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESTEVES/VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO VVL 216

CARACTERÍSTICA(S): válvula de escoamento para lavatório ou cuba, metálica, cromada, sem ladrão, sem parafuso central, compatível com sifão para lavatório de 1".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 81		VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 3½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 1623 C.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de escoamento para pia de cozinha, Ø 3.½", cromada, sem ladrão; com tampão cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 82		VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 1622 C.

CARACTERÍSTICA(S): válvula de escoamento para pia de cozinha, Ø 4.½", cromada, sem ladrão; com cesto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 83		SPUD PARA VASO SANITÁRIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; DECA.

CARACTERÍSTICA(S): spud para bacia sanitária convencional, Ø 40mm, para acoplamento interno do tubo de ligação à bacia sanitária, cor branca, fabricada em elastômetro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 120

ITEM 84		TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESTEVES/TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO VLL414

APLICAÇÃO: para ligação de bacias.

CARACTERÍSTICA(S): tubo de ligação cromado para ligação de bacias sanitárias, Ø 1.½" x 30 cm, metálico, cromado, com canopla.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 80

ITEM 85		ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/DECANEL AV-90

CARACTERÍSTICA(S): anel de vedação para bacia sanitária, com guia, capaz de integrar totalmente a bacia sanitária à tubulação de esgoto, eliminando assim a possibilidade de passagem de gases.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 86		LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA; FABRIMAR; CELITE.

CARACTERÍSTICA(S): ligação flexível reforçada com malha de aço, com canopla em aço inox, acabamento cromado, Ø ½" x 40 cm, com capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm². As características mínimas indicadas devem ser comprovadas por meio de certificação emitida por empresa independente e acreditada para este fim.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 80

| GRUPO 13 (Itens 87 a 95) | REGISTROS DE ESFERA |
| --- | --- |

ITEM 87		REGISTRO DE ESFERA Ø ½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.012

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø ½", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 88		REGISTRO DE ESFERA Ø ¾"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.034

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø ¾", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 89		REGISTRO DE ESFERA Ø 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.100

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 1", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 90		REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.114

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 1.¼", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

MATERIAL(IS): corpo em bronze.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 25

ITEM 91		REGISTRO DE ESFERA Ø 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.200

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 2", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 92		REGISTRO DE ESFERA Ø 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.300

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 3", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 93		REGISTRO DE ESFERA Ø 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.400

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 4", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 94		REGISTRO DE ESFERA Ø 1½"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.112

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 1.½", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 95		REGISTRO DE ESFERA Ø 2.½"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA/REGISTRO DE ESFERA 1552.B.212

CARACTERÍSTICA(S): válvula de esfera de passagem plena, Ø 2.½", corpo em bronze, resistente a pressões e intempéries, dotado de alavanca com mecanismo de ¼ de volta, com excelente estanqueidade e baixo coeficiente de atrito, dotado de bolsas roscáveis, direção de fluxo de duplo sentido, uso residencial/predial em instalações de água quente e fria, conforme NBR 15705

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

    - As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos destacados em negrito nas especificações dos Grupos 1 a 7 do objeto (itens 1 a 57, exceto Item 20) constantes do Título 3 deste anexo são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao grupo ofertado.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

    - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a SEÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS da Coordenação de Engenharia de Obras do DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, localizada no subsolo do Edifício Anexo III, sala 43, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

      - Quando da convocação, o sistema enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

      - A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema Comprasnet, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

- reparar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;

d.1) não sendo o vício sanado no prazo estabelecido na alínea anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. 	A(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação poderá(ão), durante sua vigência, ser utilizada(s) por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida à Câmara dos Deputados, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666, de1993 e no Decreto n. 7.892, de 2013 c/c o Ato da Mesa n. 34, de 2003.

6.2.	O fornecedor beneficiário deverá ser consultado sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como as estabelecidas neste Edital e na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

6.3.  	As aquisições ou contratações a que se refere este Título não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência do órgão gerenciador (Câmara dos Deputados) e concordância do fornecedor.

6.4.  	Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.5. 	Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 190/15

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de ferramentas, materiais e acessórios diversos para manutenção de instalações hidrossanitárias, tais como válvulas da marca Deca para mictório; subconjuntos da marca Deca; ducha elétrica da marca Lorenzetti; lavatórios e cubas da marca Deca; cubas da marca Celite; mictórios e conjuntos para instalação, da marca Deca; kits para fixação de lavatórios, da marca Celite; bacias sanitárias; bacias e assentos sanitários da marca Deca; torneiras e caixas de comando da marca Deca; subconjuntos, válvulas solenoides e botões de comando da marca Deca para torneiras; registros de pressão, de gaveta e de base da marca Deca; lixas para ferro; pastas lubrificantes; peças para máquinas de café e para filtros de água.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 7) | DUCHA ELÉTRICA, VÁLVULAS PARA MICTÓRIO & PEÇAS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C. | DECA | VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 2 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECALUX 2780.C | DECA | VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECALUX 2780.C | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 3 | SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" | DECA | SUBCONJUNTO REPARO (COD. 4686.924) | CJ | 40 |  |  |
| ITEM 4 | SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" | DECA | SUBCONJUNTO ÊMBOLO (COD. 4402.634) | CJ | 40 |  |  |
| ITEM 5 | SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT | DECA | SUBCONJUNTO DUCHA (COD. 4906.303) | CJ | 30 |  |  |
| ITEM 6 | SUBCONJUNTO REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550 Ø 1.½" E 1.¼" | DECA | SUBCONJUNTO REPARO (COD. 4686.325) | CJ | 150 |  |  |
| ITEM 7 | DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W | LORENZETTI | MAXI DUCHA | PÇ | 200 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 8 a 14) | MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS, CUBAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 8 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA L.81 CS.1 | DECA | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA L.81 CS.1 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 9 | CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117 | CELITE | CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117 | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 10 | CUBA SEMI-ENCAIXE L62 GE-17 DECA | DECA | CUBA DE SEMI-ENCAIXE L62 | PÇ | 26 |  |  |
| ITEM 11 | LAVATÓRIO DE CANTO L.76 | DECA | LAVATÓRIO DE CANTO L.76 | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 12 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M.712 | DECA | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M712 | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 13 | CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO FM 712 | DECA | FM 712 | CJ | 40 |  |  |
| ITEM 14 | KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS | CELITE | KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS 00966 | CJ | 40 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 15 a 18) | BACIAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 15 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.510 | DECA | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.510 | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 16 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909 | DECA | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909 | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 17 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.9 | DECA | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.9 | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 18 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.8 | DECA | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.8 | PÇ | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 19 a 21) | ASSENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 19 | ASSENTO SANITÁRIO AP51 | DECA | ASSENTO SANITÁRIO AP51 | PÇ | 34 |  |  |
| ITEM 20 | ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165 | DECA | ASSENTO SANITÁRIO SOFT CLOSE AP.165 | PÇ | 300 |  |  |
| ITEM 21 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA MONTE CARLO | DECA | ASSENTO SANITÁRIO AP81 | PÇ | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 22 a 33) | TORNEIRAS & ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 22 | TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC. | DECA | TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 23 | TORNEIRA DE LIMPEZA 1153 C39 | DECA | TORNEIRA DE LIMPEZA 1153 C39 | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 24 | TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 C50 | DECA | TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 C50 | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 25 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1168 C50 | DECA | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1168 C50 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 26 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1159 C39 | DECA | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1159 C39 | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 27 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DECALUX 1180.C | DECA | TORNEIRA DECALUX 1180.C | PÇ | 24 |  |  |
| ITEM 28 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1197.C.LNK | DECA | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1197.C.LNK | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 29 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA COZINHA 1258 C50 | DECA | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA COZINHA 1258 C50 | PÇ | 18 |  |  |
| ITEM 30 | CAIXA DE COMANDO PARA TORNEIRA DECALUX 1180 C | DECA | CAIXA DE COMANDO PARA TORNEIRA DECALUX 1180 C (COD. 4266.021) | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 31 | SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C E 1173.C | DECA | SUBCONJUNTO REPARO (COD.4686.101) | CJ | 30 |  |  |
| ITEM 32 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO | DECA | VÁLVULA SOLENÓIDE (COD. 4690.006) | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 33 | BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA | DECA | BOTÃO ACABAMENTO (COD. 4128.055) | PÇ | 75 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 34 a 48) | REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO BRUTOS & TORNEIRAS BOIA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 34 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO Ø ¾" | DECA | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO 1416.B | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 35 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 36 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 37 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 38 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1¼" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 39 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 40 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 41 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 42 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 3" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 43 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4" | DECA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510.HD | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 44 | TORNEIRA BÓIA Ø ½" | DECA | TORNEIRA BOIA 1350.BSA.012 | PÇ | 16 |  |  |
| ITEM 45 | TORNEIRA BÓIA Ø ¾" | DECA | TORNEIRA BOIA 1350.BSA.034 | PÇ | 6 |  |  |
| ITEM 46 | TORNEIRA BÓIA Ø 1" | DECA | TORNEIRA BOIA 1350.BSA.100 | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 47 | TORNEIRA BOIA Ø 1¼" | DECA | TORNEIRA BOIA 1350.BSA.114 | PÇ | 4 |  |  |
| ITEM 48 | TORNEIRA BOIA Ø 2" | DECA | TORNEIRA BOIA 1350.BSA.200 | PÇ | 18 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 49 a 57) | REGISTROS BASE DE GAVETA E PRESSÃO & ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 49 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" | DECA | REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.102 | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 50 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾" | DECA | REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.202 | PÇ | 65 |  |  |
| ITEM 51 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1" | DECA | REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.302 | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 52 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1¼" | DECA | REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.402 | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 53 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1½" | DECA | REGISTRO BASE DE GAVETA 4509.502 | PÇ | 15 |  |  |
| ITEM 54 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ½" | DECA | REGISTRO BASE DE PRESSÃO MVS 4416.102 | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 55 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ¾" | DECA | REGISTRO BASE DE PRESSÃO MVS 4416.202 | PÇ | 70 |  |  |
| ITEM 56 | ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" | DECA | ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40 | PÇ | 180 |  |  |
| ITEM 57 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.½" E 1.¼" | DECA | ACABAMENTO PARA REGISTRO 4900 C40 GD | PÇ | 60 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 58 a 61) | PEÇAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 58 | REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA |  |  | KIT | 120 |  |  |
| ITEM 59 | TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL COM BASE PARA VISOR |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 60 | VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 61 | TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 9 (Itens 62 a 75) | MATERIAIS, FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 62 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| ITEM 63 | FITA VALSIVA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA |  |  | RL | 80 |  |  |
| ITEM 64 | LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA AÇO RÁPIDO 12" (300MM) |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| ITEM 65 | LIXA PARA FERRO N. 150 |  |  | FL | 450 |  |  |
| ITEM 66 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M |  |  | RL | 450 |  |  |
| ITEM 67 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G |  |  | BI | 30 |  |  |
| ITEM 68 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL |  |  | FR | 70 |  |  |
| ITEM 69 | ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO |  |  | TB | 30 |  |  |
| ITEM 70 | ADAPTADOR PARA SIFÃO DN 40 X 38 MM |  |  | PÇ | 55 |  |  |
| ITEM 71 | TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO |  |  | TB | 80 |  |  |
| ITEM 72 | ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L |  |  | GL | 10 |  |  |
| ITEM 73 | BRAÇADEIRA METÁLICA - Ø 22MM A 32MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| ITEM 74 | BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13MM A 19MM |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| ITEM 75 | BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 16MM A 27MM |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 10 (Itens 76 e 77) | PEÇAS PARA FILTROS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 76 | TORNEIRA BRANCA PARA FILTRO DE ÁGUA |  |  | PÇ | 180 |  |  |
| ITEM 77 | TORNEIRA AZUL PARA FILTRO DE ÁGUA |  |  | PÇ | 180 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 11 (Itens 78 e 79) | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 78 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2'' |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| ITEM 79 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3'' |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 12 (Itens 80 a 86) | VÁLVULAS DE ESCOAMENTOS & ACESSÓRIOS PARA BACIAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 80 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Ø 1" |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 81 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 3½" |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| ITEM 82 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 83 | SPUD PARA VASO SANITÁRIO |  |  | PÇ | 120 |  |  |
| ITEM 84 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½" |  |  | TB | 80 |  |  |
| ITEM 85 | ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| ITEM 86 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM |  |  | PÇ | 80 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 13 (Itens 87 a 95) | REGISTROS DE ESFERA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 87 | REGISTRO DE ESFERA Ø ½" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 88 | REGISTRO DE ESFERA Ø ¾" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 89 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1" |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| ITEM 90 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼" |  |  | PÇ | 25 |  |  |
| ITEM 91 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2" |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| ITEM 92 | REGISTRO DE ESFERA Ø 3" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 93 | REGISTRO DE ESFERA Ø 4" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 94 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| ITEM 95 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2.½" |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 13 R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 13 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Brasília,     de                     de 2015.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 7) | DUCHA ELÉTRICA, VÁLVULAS PARA MICTÓRIO & PEÇAS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA |  |  |  |  |
| ITEM 1 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO 2570 C. | PÇ | 25 | 393,34 | 9.833,50 |
| ITEM 2 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO DECALUX 2780.C | PÇ | 10 | 1.295,14 | 12.951,40 |
| ITEM 3 | SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" | CJ | 40 | 26,74 | 1.069,60 |
| ITEM 4 | SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" | CJ | 40 | 32,50 | 1.300,00 |
| ITEM 5 | SUBCONJUNTO REPARO PARA DUCHA HIGIÊNICA 1984 C50.ACT | CJ | 30 | 51,47 | 1.544,10 |
| ITEM 6 | SUBCONJUNTO REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX 2550 Ø 1.½" E 1.¼" | CJ | 150 | 34,92 | 5.238,00 |
| ITEM 7 | DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W | PÇ | 200 | 45,06 | 9.012,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$ |  |  |  |  | 40.948,60 |
| GRUPO 2 (Itens 8 a 14) | MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS, CUBAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 8 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA L.81 CS.1 | PÇ | 30 | 272,68 | 8.180,40 |
| ITEM 9 | CUBA OVAL DE EMBUTIR 76117 | PÇ | 120 | 114,42 | 13.730,40 |
| ITEM 10 | CUBA SEMI-ENCAIXE L62 GE-17 DECA | PÇ | 26 | 431,55 | 11.220,30 |
| ITEM 11 | LAVATÓRIO DE CANTO L.76 | PÇ | 10 | 569,45 | 5.694,50 |
| ITEM 12 | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO M.712 | PÇ | 40 | 368,04 | 14.721,60 |
| ITEM 13 | CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO FM 712 | CJ | 40 | 128,57 | 5.142,80 |
| ITEM 14 | KIT PARA FIXAÇÃO DE LAVATÓRIOS | CJ | 40 | 8,58 | 343,20 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$ |  |  |  |  | 59.033,20 |
| GRUPO 3 (Itens 15 a 18) | BACIAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| ITEM 15 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.510 | PÇ | 25 | 399,17 | 9.979,25 |
| ITEM 16 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.909 | PÇ | 60 | 358,91 | 21.534,60 |
| ITEM 17 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.9 | PÇ | 120 | 149,65 | 17.958,00 |
| ITEM 18 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL P.8 | PÇ | 30 | 223,90 | 6.717,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$ |  |  |  |  | 56.188,85 |
| GRUPO 4 (Itens 19 a 21) | ASSENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 19 | ASSENTO SANITÁRIO AP51 | PÇ | 34 | 546,22 | 18.571,48 |
| ITEM 20 | ASSENTO SANITÁRIO COM SISTEMA SOFT CLOSE AP.165 | PÇ | 300 | 115,26 | 34.578,00 |
| ITEM 21 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA MONTE CARLO | PÇ | 30 | 523,30 | 15.699,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$ |  |  |  |  | 68.848,48 |
| GRUPO 5 (Itens 22 a 33) | TORNEIRAS & ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 22 | TORNEIRA DE USO GERAL 1130 BC. | PÇ | 20 | 86,24 | 1.724,80 |
| ITEM 23 | TORNEIRA DE LIMPEZA 1153 C39 | PÇ | 50 | 80,22 | 4.011,00 |
| ITEM 24 | TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 C50 | PÇ | 15 | 269,22 | 4.038,30 |
| ITEM 25 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1168 C50 | PÇ | 30 | 260,62 | 7.818,60 |
| ITEM 26 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA 1159 C39 | PÇ | 12 | 118,47 | 1.421,64 |
| ITEM 27 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DECALUX 1180.C | PÇ | 24 | 1.013,36 | 24.320,64 |
| ITEM 28 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1197.C.LNK | PÇ | 15 | 188,68 | 2.830,20 |
| ITEM 29 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA COZINHA 1258 C50 | PÇ | 18 | 496,54 | 8.937,72 |
| ITEM 30 | CAIXA DE COMANDO PARA TORNEIRA DECALUX 1180 C | PÇ | 15 | 896,23 | 13.443,45 |
| ITEM 31 | SUBCONJUNTO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC 1170.C E 1173.C | CJ | 30 | 120,58 | 3.617,40 |
| ITEM 32 | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO | PÇ | 30 | 75,80 | 2.274,00 |
| ITEM 33 | BOTÃO DE ACABAMENTO PARA TORNEIRA | PÇ | 75 | 28,15 | 2.111,25 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$ |  |  |  |  | 76.549,00 |
| GRUPO 6 (Itens 34 a 48 ) | REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO BRUTOS & TORNEIRAS BOIA |  |  |  |  |
| ITEM 34 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO Ø ¾" | PÇ | 40 | 67,64 | 2.705,60 |
| ITEM 35 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½" | PÇ | 10 | 17,62 | 176,20 |
| ITEM 36 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾" | PÇ | 40 | 23,94 | 957,60 |
| ITEM 37 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1" | PÇ | 30 | 32,94 | 988,20 |
| ITEM 38 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1¼" | PÇ | 20 | 39,10 | 782,00 |
| ITEM 39 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½" | PÇ | 30 | 53,70 | 1.611,00 |
| ITEM 40 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2" | PÇ | 15 | 89,68 | 1.345,20 |
| ITEM 41 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 2½" | PÇ | 20 | 192,16 | 3.843,20 |
| ITEM 42 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 3" | PÇ | 12 | 267,41 | 3.208,92 |
| ITEM 43 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 4" | PÇ | 12 | 442,56 | 5.310,72 |
| ITEM 44 | TORNEIRA BÓIA Ø ½" | PÇ | 16 | 50,05 | 800,80 |
| ITEM 45 | TORNEIRA BÓIA Ø ¾" | PÇ | 6 | 45,26 | 271,56 |
| ITEM 46 | TORNEIRA BÓIA Ø 1" | PÇ | 15 | 66,94 | 1.004,10 |
| ITEM 47 | TORNEIRA BOIA Ø 1¼" | PÇ | 4 | 75,25 | 301,00 |
| ITEM 48 | TORNEIRA BOIA Ø 2" | PÇ | 18 | 104,88 | 1.887,84 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$ |  |  |  |  | 25.193,94 |
| GRUPO 7 (Itens 49 a 57 ) | REGISTROS BASE DE GAVETA E PRESSÃO & ACABAMENTOS |  |  |  |  |
| ITEM 49 | REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" | PÇ | 40 | 35,16 | 1.406,40 |
| ITEM 50 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø ¾" | PÇ | 65 | 34,86 | 2.265,90 |
| ITEM 51 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1" | PÇ | 60 | 52,29 | 3.137,40 |
| ITEM 52 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1¼" | PÇ | 20 | 75,88 | 1.517,60 |
| ITEM 53 | REGISTRO BASE DE GAVETA DE Ø 1½" | PÇ | 15 | 82,78 | 1.241,70 |
| ITEM 54 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ½" | PÇ | 30 | 41,97 | 1.259,10 |
| ITEM 55 | REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE Ø ¾" | PÇ | 70 | 39,20 | 2.744,00 |
| ITEM 56 | ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" | PÇ | 180 | 38,16 | 6.868,80 |
| ITEM 57 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.½" E 1.¼" | PÇ | 60 | 48,03 | 2.881,80 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$ |  |  |  |  | 23.322,70 |
| GRUPO 8 (Itens 58 a 61) | PEÇAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ |  |  |  |  |
| ITEM 58 | REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA | KIT | 120 | 26,41 | 3.169,20 |
| ITEM 59 | TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL COM BASE PARA VISOR | PÇ | 60 | 45,42 | 2.725,20 |
| ITEM 60 | VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ | PÇ | 100 | 6,46 | 646,00 |
| ITEM 61 | TORNEIRA VERTICAL PARA CAFETEIRA UNIVERSAL SEM BASE PARA VISOR | PÇ | 100 | 44,37 | 4.437,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$ |  |  |  |  | 10.977,40 |
| GRUPO 9 (Itens 62 a 75) | MATERIAIS, FERRAMENTAS & ACESSÓRIOS DIVERSOS |  |  |  |  |
| ITEM 62 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO | PÇ | 80 | 29,18 | 2.334,40 |
| ITEM 63 | FITA VALSIVA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA | RL | 80 | 31,52 | 2.521,60 |
| ITEM 64 | LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA AÇO RÁPIDO 12" (300MM) | PÇ | 60 | 7,63 | 457,80 |
| ITEM 65 | LIXA PARA FERRO N. 150 | FL | 450 | 3,45 | 1.552,50 |
| ITEM 66 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M | RL | 450 | 12,40 | 5.580,00 |
| ITEM 67 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES - 1000 G | BI | 30 | 39,77 | 1.193,10 |
| ITEM 68 | ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL | FR | 70 | 44,92 | 3.144,40 |
| ITEM 69 | ADESIVO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO | TB | 30 | 19,95 | 598,50 |
| ITEM 70 | ADAPTADOR PARA SIFÃO DN 40 X 38 MM | PÇ | 55 | 6,46 | 355,30 |
| ITEM 71 | TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO | TB | 80 | 15,46 | 1.236,80 |
| ITEM 72 | ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L | GL | 10 | 237,64 | 2.376,40 |
| ITEM 73 | BRAÇADEIRA METÁLICA - Ø 22MM A 32MM | PÇ | 50 | 1,20 | 60,00 |
| ITEM 74 | BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13MM A 19MM | PÇ | 100 | 0,88 | 88,00 |
| ITEM 75 | BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 16MM A 27MM | PÇ | 50 | 0,90 | 45,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$ |  |  |  |  | 21.543,80 |
| GRUPO 10 (Itens 76 e 77) | PEÇAS PARA FILTROS |  |  |  |  |
| ITEM 76 | TORNEIRA BRANCA PARA FILTRO DE ÁGUA | PÇ | 180 | 8,15 | 1.467,00 |
| ITEM 77 | TORNEIRA AZUL PARA FILTRO DE ÁGUA | PÇ | 180 | 8,15 | 1.467,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 |  |  |  |  | R$ 2.934,00 |
| GRUPO 11 (Itens 78 e 79) | CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| ITEM 78 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2'' | PÇ | 12 | 35,03 | 420,36 |
| ITEM 79 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 3'' | PÇ | 10 | 55,39 | 553,90 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 R$ |  |  |  |  | 974,26 |
| GRUPO 12 (Itens 80 a 86) | VÁLVULAS DE ESCOAMENTOS & ACESSÓRIOS PARA BACIAS SANITÁRIAS |  |  |  |  |
| ITEM 80 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO Ø 1" | PÇ | 120 | 28,02 | 3.362,40 |
| ITEM 81 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 3½" | PÇ | 20 | 76,80 | 1.536,00 |
| ITEM 82 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA Ø 4½" | PÇ | 10 | 80,27 | 802,70 |
| ITEM 83 | SPUD PARA VASO SANITÁRIO | PÇ | 120 | 2,98 | 357,60 |
| ITEM 84 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO Ø 1½" | TB | 80 | 61,16 | 4.892,80 |
| ITEM 85 | ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA BACIA SANITÁRIA | PÇ | 200 | 17,79 | 3.558,00 |
| ITEM 86 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM | PÇ | 80 | 30,30 | 2.424,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 12 R$ |  |  |  |  | 16.933,50 |
| GRUPO 13 (Itens 87 a 95) | REGISTROS DE ESFERA |  |  |  |  |
| ITEM 87 | REGISTRO DE ESFERA Ø ½" | PÇ | 25 | 35,12 | 878,00 |
| ITEM 88 | REGISTRO DE ESFERA Ø ¾" | PÇ | 30 | 38,91 | 1.167,30 |
| ITEM 89 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1" | PÇ | 40 | 54,97 | 2.198,80 |
| ITEM 90 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1¼" | PÇ | 25 | 80,58 | 2.014,50 |
| ITEM 91 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2" | PÇ | 30 | 162,65 | 4.879,50 |
| ITEM 92 | REGISTRO DE ESFERA Ø 3" | PÇ | 10 | 549,48 | 5.494,80 |
| ITEM 93 | REGISTRO DE ESFERA Ø 4" | PÇ | 10 | 1.362,01 | 13.620,10 |
| ITEM 94 | REGISTRO DE ESFERA Ø 1½" | PÇ | 10 | 105,09 | 1.050,90 |
| ITEM 95 | REGISTRO DE ESFERA Ø 2.½" | PÇ | 10 | 379,56 | 3.795,60 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 13 R$ |  |  |  |  | 35.099,50 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO R$ |  |  |  |  | 438.547,23 |

Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 190/2015, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e quinze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.               , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 190/15, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 190/15, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de metais e louças, de acordo com o quadro a seguir:

| - Grupo 1 | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| Grupo 2 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| Grupo 3 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| Grupo 4 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| Grupo 5 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| Grupo 6 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| Grupo 7 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| Grupo 8 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| Grupo 9 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| Grupo 10 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| Grupo 11 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |
| Grupo 12 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| Grupo 13 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| TOTAL DA EMPRESA |  |  |  | R$ |

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, no Anexo n. 1 desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, para fins de composição do cadastro de reserva.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 do Edital do Pregão em tela.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

Parágrafo terceiro – O material objeto desta ata deverá ser no Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, localizado no subsolo do Edifício Anexo III da Câmara dos Deputados, Brasília-DF, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/2013.

# CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

# CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo primeiro – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo segundo – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo terceiro – A licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo quarto – Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Parágrafo quinto – Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Parágrafo sexto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a tabela constante do item 6 do Anexo 3 do Edital.

Parágrafo sétimo – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo nono – A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

Parágrafo décimo – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo primeiro – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXTA –DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata poderá, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida a este Órgão, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei no 8.666/1993 e no Decreto no 7.892/2013 c/c o Ato da Mesa no 34/2003.

Parágrafo primeiro – A Requisitada deverá ser consultada sobre a solicitação de adesão à Ata, observada as condições nela estabelecidas, assim como, no Edital em tela e a na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender as aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

Parágrafo segundo – As aquisições ou contratações a que se refere esta cláusula não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados nesta Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência deste Órgão e concordância do fornecedor.

Parágrafo terceiro – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

Parágrafo quarto – Competem ao órgão não-participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a este Órgão.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – O fornecedor explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/13.

# CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA NOVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) folhas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2015.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Romulo de Sousa Mesquita  	(nome)

Diretor-Geral 	(cargo)

CPF n. 443.493.351-53                               (CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

ANEXO N. 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Empresas que aceitaram registrar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação).

Brasília, 12 de novembro de 2015.

José Martinichen Filho

Pregoeiro