| EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 108/2017 As alterações estão destacadas por meio de moldura. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Fornecimento, com previsão de instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso, rodapé e testeira vinílicos, piso pastilhado, testeira plurigoma, piso semiflexível, perfil e rodapé para piso semiflexível, adesivo acrílico e fita crepe. |  |
| SRP? ☒ Sim ☐ Não | Valor Total Estimado: R$ 344.710,52 (trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 16/11/2017 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas. |  |  |
| Data de abertura: 28/11/2017 às 9h30 no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP? ☒ Sim ☐ Não |
| Decreto 7.174/10? ☐ Sim ☒ Não |  | Margem de preferência? ☐ Sim ☒ Não |
| Vistoria? ☐ Obrigatória ☒ Facultativa ☐ Não se aplica Veja Título 4 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3216-4363 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? ☒ Sim ☐ Não Veja Título 4 do Anexo n. 1. |
| Pedidos de esclarecimentos Até 23/11/2017 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  | Impugnações Até 24/11/2017 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-2329. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA PROPOSTA	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	6

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	6

7. DOS LANCES	7

8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO	7

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	8

10. DA HABILITAÇÃO	10

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	12

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	14

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	15

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DE PREÇOS	30

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	36

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	38

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	43

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA E/OU INSTALAÇÃO DE MATERIAL	46

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 141.580/2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como - RPL - aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003; pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, com previsão de instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso, rodapé e testeira vinílicos, piso pastilhado, testeira plurigoma, piso semiflexível, perfil e rodapé para piso semiflexível, adesivo acrílico e fita crepe, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Com relação aos Grupos 1, 2, 4 a 7 e ao Item 27 do objeto da licitação, poderão participar exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

    - Os Grupos 1, 2, 4 a 7 e o Item 27 do objeto da licitação são destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega e instalação do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

    - Para o Item 27 do objeto da licitação, as propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item, sob pena de desclassificação.

    - Para os itens agrupados, as propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

    - Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens e menor preço unitário para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

    - Em caso de grupo, o Pregoeiro deverá realizar o cotejo de cada um dos itens da proposta de menor preço total com os respectivos itens das propostas das demais licitantes.

      - Caso o valor de determinado item do grupo seja superior a item congênere de outra licitante, o Pregoeiro deverá negociar para reduzir o preço ao menor valor.

      - Caso não haja acordo para redução do preço ao menor valor, o Pregoeiro deverá adjudicar o grupo em favor da licitante com o menor preço total, especificando em ata os itens não representativos da melhor proposta.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

# Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio da proposta, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

      - Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio dos catálogos e/ou das informações do fabricante, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

      - Os catálogos enviados deverão conter a identificação precisa e exata do item a que se refere. A ausência dessa identificação implicará na desclassificação da proposta.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio do fabricante.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos catálogos e/ou às informações do fabricante apresentadas e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

# Declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

# Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

# Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.

# Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio da documentação complementar, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 10.6, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item ou grupo as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# Após a homologação da licitação e respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços objeto do presente Pregão com preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A aquisição dos pisos vinílicos e pastilhado (e acessórios) se justifica em razão do grande desgaste dos pisos existentes. O quantitativo previsto refere-se a estoque de manutenção, para substituição de pisos danificados.

O piso semiflexível será adquirido para atender à demanda por substituição de pisos dos gabinetes do Anexo IV, devido ao elevado nível de desgaste do piso existente.

O item relativo à instalação de piso corresponde à substituição de piso dos gabinetes do Anexo IV. Registre-se que a mão-de-obra disponível na Câmara dos Deputados é dimensionada para atendimentos pontuais, de manutenção.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2017/2018.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR SIROCO |
| --- | --- |

ITEM 1	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR SIROCO E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT PAVIFLEX/DYNAMIC SIROCO 9208632.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): bege, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 93

ITEM 2	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR SIROCO COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT PAVIFLEX/DYNAMIC SIROCO 9208632.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): bege, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

| GRUPO 2 (Itens 3 a 6) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AZUL |
| --- | --- |

ITEM 3	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL COM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT PAVIFLEX/INTENSITY QUARTZ BLUE 703.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): azul, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 60

ITEM 4	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 5,0 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT PAVIFLEX/CHORMA CONCEPT OCEAN 9201722

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 50 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 5	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT PAVIFLEX/CHORMA CONCEPT OCEAN 9201722

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolos com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 6	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL SEM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência OCEAN 9201722.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 16

| GRUPO 3 (Itens 7 a 11) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR CINZA |
| --- | --- |

ITEM 7	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA COM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha INTENSITY, referência QUARTZ GREY 904.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 60

ITEM 8	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 9201912.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): Silver, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível..

Unidade: CAIXA

Quantidade: 187

ITEM 9	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 5,0 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIVLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolos com 50.000 mm x 50 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): Cinza, sem estampa, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível..

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 10	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): Linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível..

Unidade: METRO

Quantidade: 500

ITEM 11	TESTEIRA VINÍLICA COR CINZA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha INTENSITY, referência QUARTZ GREY 904.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor semi-flexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): cinza, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível..

Unidade: METRO

Quantidade: 100

| GRUPO 4 (Itens 12 e 13) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR GRAFITE |
| --- | --- |

ITEM 12	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR GRAFITE SEM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza-grafite, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 18

ITEM 13	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR GRAFITE COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): cinza-grafite, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

| GRUPO 5 (Itens 14 a 17) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR PRETO |
| --- | --- |

ITEM 14	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR PRETA SEM FLASH E = 2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 80

ITEM 15	TESTEIRA VINÍLICA COR PRETA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

DESCRIÇÃO: Testeira de sobrepor, semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): Composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

COR(ES): Conforme requisição.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 16	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 17	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 5,0 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapés semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolos com 50.000 mm x 50 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

| GRUPO 6 (Itens 18 e 19) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AMBAR |
| --- | --- |

ITEM 18	PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR ÂMBAR E = 3,2 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 3,2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): Linha THRU, referência ÂMBAR 9206691. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 3,15m² (35 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 36

ITEM 19	RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR ÂMBAR COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FADEMAC, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 3,2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): Linha THRU, referência ÂMBAR 9205691. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

| GRUPO 7 (Itens 20 e 21) | PISO PASTILHADO E ACESSÓRIOS |
| --- | --- |

ITEM 20	PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 X 50CM COM ESTAMPA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PLURIGOMA/G.15; DAUD/BOTÃO (DB); ECOBOR/PASTILHA ALTA TIPO A.

CARACTERÍSTICA(S): em placas pastilhadas do tipo moeda; fixadas com cola.

COR(ES): preto.

MEDIDA(S): 500 mm x 500 mm x 3,5 mm, de lado x lado x espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 100

ITEM 21	TESTEIRA PLURIGOMA COR PRETA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT/FADEMAC.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor semiflexível, anti-estático e anti-chamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; atendimento a ABNT NBR 7374: 2006 - Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - Requisitos e métodos de ensaio e ABNT NBR 9442: 1988 - Materiais de construção - Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; sem amianto.

MEDIDA(S): 7,5 cm x 3,5 cm x 2 mm, de base x altura x espessura.

COR(ES): preta; sem flash.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

| GRUPO 8 (Itens 22 a 26) | PISO PVC E ACESSÓRIOS |
| --- | --- |

ITEM 22	PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL

CARACTERÍSTICA(S): Perfil tipo standart.

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Bauxita STD A-100

APLICAÇÃO: Para arremate e proteção de borda de piso, nos casos em que há transição de um tipo de revestimento para outro.

MATERIAL(IS): Alumínio extrudado.

COR(ES): Dourado envelhecido, bronze ou champagne.

GARANTIA MÍNIMA: Cinco anos, contados a partir da data do recebimento definitivo.

MEDIDA(S): Em haste, medindo aproximadamente 2,2 x 28 mm x 3000 mm (altura x largura x comprimento).

Unidade: METRO

Quantidade: 32

ITEM 23	RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SANTA LUZIA MOLDURAS/TARKETT (PERFIL HS).

APLICAÇÃO: para arremate de piso vinílico em régua.

CARACTERÍSTICA(S): em réguas de poliestireno com face plana e aparência de madeira; resistente a impacto, amassamento, abrasão e umidade.

MEDIDA(S): aproximadas de 14 mm x 80 mm x 2400 mm, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): a cor e o grafismo dos veios para referência é a cor cedro (Tarkett).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 226

ITEM 24	PISO SEMIFLEXÍVEL DE PVC

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKETT/AMBIENTA.

APLICAÇÃO: adequado a ambientes de uso comercial pesado.

CARACTERÍSTICA(S): coloração estável; réguas com texturas idênticas; sem ranhuras; resistente a manchas; inerte à água e antiestático; identação/resiliência menor que 0,10 mm. Capa de uso de PVC com 0,50mm de espessura e com proteção superficial.

MEDIDA(S): 180 mm x 1000 mm, com tolerância de ±20%; espessura de 3 mm.

COR(ES): a cor e o grafismo dos veios são referenciados na lâmina natural da madeira de cedro. Referência: cor Cedro, linha Ambienta/Fademac.

GARANTIA MÍNIMA: 10 (dez) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 758

ITEM 25	INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO

DESCRIÇÃO: instalação de piso semiflexível em PVC.

CARACTERÍSTICA(S): consiste na realização das seguintes etapas:

(1) Retirada o piso existente e descarte do material removido em local apropriado;

(2) regularização do contrapiso com nata de cimento apropriada;

(3) instalação do piso semiflexível de PVC na paginação de junta desencontrada (costurado regular), com cola à prova d'água e sem toluol, conforme as instruções do fabricante;

(4) Instalação de rodapés, testeiras e demais acessórios, com o adesivo apropriado;

(5) o serviço inclui a instalação de acessórios adjacentes, como perfis de arremate, rodapés e tampas de tomadas de piso.

A cola acrílica será fornecida pela Câmara dos Deputados. Os materiais para a regularização do contrapiso serão fornecidos pela Contratada.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 758

ITEM 26	ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKET/GLOBALFIX; AFIX/CARPINCOL; UNNICOLA/FIRMEX PISO VINÍLICO

CARACTERÍSTICA(S): sem solvente, inodoro.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 9 (nove) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 232

ITEM NÃO AGRUPADO

ITEM 27	ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TARKET/GLOBALFIX; AFIX/CARPINCOL; UNNICOLA/FIRMEX PISO VINÍLICO

CARACTERÍSTICA(S): sem solvente, inodoro.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 9 (nove) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 918

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra(s) do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da(s) amostra(s) será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da(s) amostra(s) será comunicado por meio do sistema eletrônico.

    - A(s) amostra(s) deverá(ão) conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi(ram) solicitada(s) a(s) amostra(s), a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue, por ocasião de emissão de Requisição.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou após o recebimento definitivo da totalidade do objeto, prevalecendo a data referente à situação que primeiro ocorrer.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema eletrônico, da conformidade da(s) amostra(s) apresentada(s) pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

  - As vistorias técnicas serão agendadas na Coordenação de Projetos da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4363.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais.

    - As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

  - Em cada Requisição de Entrega de Material, o Órgão Responsável levará em consideração o resultado da licitação referente aos itens não representativos da melhor proposta, conforme disposto no subitem 6.3.1 do Edital.

  - O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material ou da Requisição de Instalação deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, localizado no subsolo do Edifício Anexo III, em Brasília-DF.

    - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

  - Das Condições de Instalação de Piso Vinílico (Item 25 do objeto):

    - O prazo para início da instalação será de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da Requisição de Instalação.

    - Local de instalação: qualquer ambiente de domínio da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, nos locais a serem indicados na Requisição de Entrega e Instalação do Material.

    - Os serviços de instalação serão, na maioria, executados nos dias úteis no período da noite, em finais de semana e feriados.

    - A critério da Câmara dos Deputados, os serviços poderão ser executados nos dias úteis no horário comercial.

    - A Requisitada deverá comprovar qualificação para realização do serviço de instalação de piso semiflexível por meio de indicação de locais, em Brasília, onde os pisos foram instalados.

    - A Câmara dos Deputados realizará, previamente à execução dos serviços, teste de qualificação com os profissionais indicados, atestando a qualificação técnica e forma de apresentação pessoal dos mesmos.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão do(s) serviço(s) ou bem(ns) objeto da Ata de Registro de Preços o SERVIÇO DE OBRAS da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS da Câmara dos Deputados, localizado no Galpão de Obras atrás do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou item.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

      - Quando da convocação, o sistema enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

      - A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema Comprasnet, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento e/ou na instalação do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

- substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - Para o item 25 do objeto (instalação de piso vinílico):

    - Além do estatuído neste Edital e em seus Anexos, a Requisitada cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos prédios administrativos da Câmara dos Deputados.

    - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

      - Os empregados da Requisitada, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

    - A Requisitada assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas na Ata.

    - A Requisitada comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

    - Os empregados da Requisitada, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da Câmara dos Deputados, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

      - Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da Requisitada e de seus empregados serão de inteira responsabilidade desta.

    - A Requisitada ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

    - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Pregão.

    - A Requisitada deverá submeter à aprovação da fiscalização, antes do início das atividades nas instalações da Câmara dos Deputados, Análise Preliminar de Riscos, com identificação das atividades a serem executadas e os riscos envolvidos, assim como as medidas de controle a serem adotadas.

      - Caberá à Requisitada fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas.

      - A Requisitada deverá comunicar os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento) ocorridos à Previdência Social por meio da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei 8.213/91, entregando uma cópia da CAT à fiscalização da Câmara dos Deputados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da ocorrência do acidente.

      - A Requisitada é responsável pela execução de todos os treinamentos previstos em Normas Regulamentadoras aplicáveis a sua atividade dentro das dependências da Câmara dos Deputados.

      - A Câmara dos Deputados poderá paralisar a execução do serviço sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - No caso do item 25 do objeto (instalação de piso vinílico): a Câmara dos Deputados remunerará a Requisitada pela área efetivamente revestida.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. 	A(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação poderá(ão), durante sua vigência, ser utilizada(s) por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida à Câmara dos Deputados, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666, de1993 e no Decreto n. 7.892, de 2013 c/c o Ato da Mesa n. 34, de 2003.

6.2.	O fornecedor beneficiário deverá ser consultado sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como as estabelecidas neste Edital e na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

6.3.  	As aquisições ou contratações a que se refere este Título não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência do órgão gerenciador (Câmara dos Deputados) e concordância do fornecedor.

6.4.  	Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

6.5. 	Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega e/ou instalação do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue e/ou instalado com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1% | 6 | 6% |
| 2 | 2% | 7 | 7% |
| 3 | 3% | 8 | 8% |
| 4 | 4% | 9 | 9% |
| 5 | 5% | 10 | 10% |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar e/ ou instalar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir e/ou não refizer a instalação dentro do período remanescente do prazo de entrega e instalação fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue e/ou não instalado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 108/17

OBJETO: Fornecimento, com previsão de instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso, rodapé e testeira vinílicos, piso pastilhado, testeira plurigoma, piso semiflexível, perfil e rodapé para piso semiflexível, adesivo acrílico e fita crepe.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR SIROCO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR SIROCO E = 2 MM |  |  | CX | 93 |  |  |
| ITEM 2 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR SIROCO COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 400 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 3 a 6) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AZUL |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 3 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL COM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 60 |  |  |
| ITEM 4 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 5 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 6 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 16 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 7 a 11) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR CINZA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 7 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA COM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 60 |  |  |
| ITEM 8 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 187 |  |  |
| ITEM 9 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 10 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 500 |  |  |
| ITEM 11 | TESTEIRA VINÍLICA COR CINZA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 12 e 13) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR GRAFITE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 12 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR GRAFITE SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 18 |  |  |
| ITEM 13 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR GRAFITE COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 14 a 17) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR PRETO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 14 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR PRETA SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 80 |  |  |
| ITEM 15 | TESTEIRA VINÍLICA COR PRETA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |  |
| ITEM 16 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |  |
| ITEM 17 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 18 e 19) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AMBAR |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 18 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR ÂMBAR E = 3,2 MM |  |  | CX | 36 |  |  |
| ITEM 19 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR ÂMBAR COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 20 e 21) | PISO PASTILHADO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 20 | PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 X 50CM COM ESTAMPA |  |  | M2 | 100 |  |  |
| ITEM 21 | TESTEIRA PLURIGOMA COR PRETA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 22 a 26) | PISO PVC E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 22 | PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL |  |  | M | 32 |  |  |
| ITEM 23 | RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL |  |  | M | 226 |  |  |
| ITEM 24 | PISO SEMIFLEXÍVEL DE PVC |  |  | M2 | 758 |  |  |
| ITEM 25 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO |  |  | M2 | 758 |  |  |
| ITEM 26 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO KG |  |  | KG | 232 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM NÃO AGRUPADO |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 27 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO |  |  | KG | 918 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO ITEM 27 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO MATERIAL: CONFORME DISPOSTO NO ANEXO N. 1.

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE INSTALAÇÃO DO ITEM 25 DO OBJETO (INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO): __________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Declaramos que:

- disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

- seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

Brasília,     de                     de 2017.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR SIROCO |  |  |  |  |
| ITEM 1 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR SIROCO E = 2 MM | CX | 93 | 316,09 | 29.396,37 |
| ITEM 2 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR SIROCO COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 400 | 8,45 | 3.380,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R$) |  |  |  |  | 32.776,37 |
| GRUPO 2 (Itens 3 a 6) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AZUL |  |  |  |  |
| ITEM 3 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL COM FLASH E = 2 MM | CX | 60 | 270,13 | 16.207,80 |
| ITEM 4 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 5,0 CM DE ALTURA | M | 200 | 10,57 | 2.114,00 |
| ITEM 5 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 200 | 8,45 | 1.690,00 |
| ITEM 6 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL SEM FLASH E = 2 MM | CX | 16 | 316,09 | 5.057,44 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 (R$) |  |  |  |  | 25.069,24 |
| GRUPO 3 (Itens 7 a 11) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR CINZA |  |  |  |  |
| ITEM 7 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA COM FLASH E = 2 MM | CX | 60 | 271,94 | 16.316,40 |
| ITEM 8 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM | CX | 187 | 329,79 | 61.670,73 |
| ITEM 9 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 5,0 CM DE ALTURA | M | 500 | 10,57 | 5.285,00 |
| ITEM 10 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 500 | 8,45 | 4.225,00 |
| ITEM 11 | TESTEIRA VINÍLICA COR CINZA PARA ESCADA | M | 100 | 14,60 | 1.460,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 (R$) |  |  |  |  | 88.957,13 |
| GRUPO 4 (Itens 12 e 13) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR GRAFITE |  |  |  |  |
| ITEM 12 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR GRAFITE SEM FLASH E = 2 MM | CX | 18 | 292,83 | 5.270,94 |
| ITEM 13 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR GRAFITE COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 100 | 8,45 | 845,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 (R$) |  |  |  |  | 6.115,94 |
| GRUPO 5 (Itens 14 a 17) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR PRETO |  |  |  |  |
| ITEM 14 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR PRETA SEM FLASH E = 2 MM | CX | 80 | 305,22 | 24.417,60 |
| ITEM 15 | TESTEIRA VINÍLICA COR PRETA PARA ESCADA | M | 100 | 14,60 | 1.460,00 |
| ITEM 16 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 200 | 8,45 | 1.690,00 |
| ITEM 17 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 5,0 CM DE ALTURA | M | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 (R$) |  |  |  |  | 29.867,60 |
| GRUPO 6 (Itens 18 e 19) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AMBAR |  |  |  |  |
| ITEM 18 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR ÂMBAR E = 3,2 MM | CX | 36 | 296,62 | 10.678,32 |
| ITEM 19 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR ÂMBAR COM 7,5 CM DE ALTURA | M | 200 | 8,45 | 1.690,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 (R$) |  |  |  |  | 12.368,32 |
| GRUPO 7 (Itens 20 e 21) | PISO PASTILHADO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 20 | PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 X 50CM COM ESTAMPA | M2 | 100 | 25,10 | 2.510,00 |
| ITEM 21 | TESTEIRA PLURIGOMA COR PRETA PARA ESCADA | M | 100 | 12,86 | 1.286,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 (R$) |  |  |  |  | 3.796,00 |
| GRUPO 8 (Itens 22 a 26) | PISO PVC E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |
| ITEM 22 | PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL | M | 32 | 32,00 | 1.024,00 |
| ITEM 23 | RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL | M | 226 | 8,34 | 1.884,84 |
| ITEM 24 | PISO SEMIFLEXÍVEL DE PVC | M2 | 758 | 109,09 | 82.690,22 |
| ITEM 25 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO | M2 | 758 | 38,42 | 29.122,36 |
| ITEM 26 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO KG | KG | 232 | 26,99 | 6.261,68 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 (R$) |  |  |  |  | 120.983,10 |
| ITEM NÃO AGRUPADO |  |  |  |  |  |
| ITEM 27 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO | KG | 918 | 26,99 | 24.776,82 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 344.710,52 |

Observação 1: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

- Observação 2: Os Grupos 1, 2, 4 a 7 e o Item 27 do objeto da licitação são de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA E/OU INSTALAÇÃO DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA E/OU INSTALAÇÃO DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega e/ou instalação do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega e/ou instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - Prazo de instalação: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital de Retificação Consolidado do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 108/17, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4195 ou 4198.

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e dezessete, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor LÚCIO HENRIQUE XAVIER LOPES, brasileiro, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome da empresa), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.        , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 108/17, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 108/17, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento, com previsão de instalação, de piso, rodapé e testeira vinílicos, piso pastilhado, testeira plurigoma, piso semiflexível, perfil e rodapé para piso semiflexível, adesivo acrílico e fita crepe, de acordo com o quadro a seguir:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR SIROCO |  |  |  |  |  |
| ITEM 1 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR SIROCO E = 2 MM |  |  | CX | 93 |  |
| ITEM 2 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR SIROCO COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 400 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 3 a 6) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AZUL |  |  |  |  |  |
| ITEM 3 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL COM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 60 |  |
| ITEM 4 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |
| ITEM 5 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |
| ITEM 6 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR AZUL SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 16 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 7 a 11) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR CINZA |  |  |  |  |  |
| ITEM 7 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA COM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 60 |  |
| ITEM 8 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR CINZA SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 187 |  |
| ITEM 9 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 500 |  |
| ITEM 10 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 500 |  |
| ITEM 11 | TESTEIRA VINÍLICA COR CINZA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 12 e 13) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR GRAFITE |  |  |  |  |  |
| ITEM 12 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR GRAFITE SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 18 |  |
| ITEM 13 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR GRAFITE COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 100 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 14 a 17) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR PRETO |  |  |  |  |  |
| ITEM 14 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR PRETA SEM FLASH E = 2 MM |  |  | CX | 80 |  |
| ITEM 15 | TESTEIRA VINÍLICA COR PRETA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |
| ITEM 16 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |
| ITEM 17 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 5,0 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 18 e 19) | PISO VINÍLICO, RODAPÉ E TESTERIA COR AMBAR |  |  |  |  |  |
| ITEM 18 | PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM COR ÂMBAR E = 3,2 MM |  |  | CX | 36 |  |
| ITEM 19 | RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR ÂMBAR COM 7,5 CM DE ALTURA |  |  | M | 200 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 20 e 21) | PISO PASTILHADO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 20 | PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 X 50CM COM ESTAMPA |  |  | M2 | 100 |  |
| ITEM 21 | TESTEIRA PLURIGOMA COR PRETA PARA ESCADA |  |  | M | 100 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 22 a 26) | PISO PVC E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| ITEM 22 | PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL |  |  | M | 32 |  |
| ITEM 23 | RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL |  |  | M | 226 |  |
| ITEM 24 | PISO SEMIFLEXÍVEL DE PVC |  |  | M2 | 758 |  |
| ITEM 25 | INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO |  |  | M2 | 758 |  |
| ITEM 26 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO KG |  |  | KG | 232 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |
| ITEM NÃO AGRUPADO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM 27 | ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO |  |  | KG | 918 |  |

Parágrafo único - Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/13, registram-se, no Anexo Único desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, para fins de composição do cadastro de reserva.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 do Edital do Pregão em tela.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material, o Órgão Responsável levará em consideração o resultado da licitação referente aos itens não representativos da melhor proposta, conforme disposto no subitem 6.3.1 do Edital.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega.

Parágrafo terceiro – Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II), localizado no subsolo do Edifício Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da signatária o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

Parágrafo quinto – Das Condições de Instalação de Piso Vinílico (Item 25 do objeto): o prazo para início da instalação é de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da Requisição de Instalação; local de instalação é qualquer ambiente de domínio da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, nos locais a serem indicados na Requisição de Entrega e Instalação do Material; os serviços de instalação serão, na maioria, executados nos dias úteis no período da noite, em finais de semana e feriados; a critério da Câmara dos Deputados, os serviços poderão ser executados nos dias úteis no horário comercial; a signatária deverá comprovar qualificação para realização do serviço de instalação de piso semiflexível por meio de indicação de locais, em Brasília, onde os pisos foram instalados; a Câmara dos Deputados realizará, previamente à execução dos serviços, teste de qualificação com os profissionais indicados, atestando a qualificação técnica e forma de apresentação pessoal dos mesmos.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

# CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A signatária terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – A signatária poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

# CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo primeiro – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo segundo – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da signatária de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo terceiro – A signatária que ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas no Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, de acordo com o estabelecido nas alíneas de “a” a “d” do subitem 4.1 do Anexo 3 do Edital.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à signatária será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com o estabelecido no item 6 do Anexo 3 do Edital.

Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A signatária será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

Parágrafo nono – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a signatária sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela signatária à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata poderá, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida a este Órgão, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/1993 e no Decreto n. 7.892/2013 c/c o Ato da Mesa n. 34/2003.

Parágrafo primeiro – A signatária deverá ser consultada sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como, no Edital em tela e a na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

Parágrafo segundo – As aquisições ou contratações a que se refere esta cláusula não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados nesta Ata, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência deste Órgão e concordância da signatária.

Parágrafo terceiro – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

Parágrafo quarto – Competem ao órgão não-participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela signatária das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a este Órgão.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – A signatária explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/13.

# CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da signatária, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) páginas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2017.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Lúcio Henrique Xavier Lopes	(nome)

Diretor-Geral	(cargo)

CPF n. 357.759.121-87	(CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO ÚNICO

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO CADASTRO DE RESERVA

Empresas que aceitaram registrar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação).

Brasília, 14 de novembro de 2017.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira