| EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/19 As alterações estão destacadas por meio de moldura.. |
| --- |
| Objeto | Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços de etiquetadora rotuladora portátil, caneta para limpeza de terminações de cabeamento óptico, cordões duplex monomodo, patch cord UTP categoria 6, mala para transporte de fitas de backup, cabos de fibra óptica e conversores de mídia. |  |
| SRP? Sim | Valor Total Estimado: R$ 162.823,93 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e três centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 19/9/2019. - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas. |
| Data de abertura: 2/10/2019 às 10h no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Sim |  |  |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? Não se aplica |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Sim Veja Título 5 do Anexo n. 1. |
| Pedidos de esclarecimentos Até as 18h30 do dia 27/9/2019 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  | Impugnações Até as 18h30 do dia 30/9/2019 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA PROPOSTA	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	6

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	6

7. DOS LANCES	6

8. DA NEGOCIAÇÃO	7

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	7

10. DA HABILITAÇÃO	9

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	11

12. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	11

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	12

14. DO FORO	13

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	14

ANEXO N. 2 - DO REGISTRO DE PREÇOS	30

ANEXO N. 3 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	35

ANEXO N. 4 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	37

ANEXO N. 5 - ORÇAMENTO ESTIMADO	40

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL	42

ANEXO N. 7 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	43

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 243.441/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como - RPL - aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003; pelo Decreto 7.892, de 2013 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de etiquetadora rotuladora portátil, caneta para limpeza de terminações de cabeamento óptico, cordões duplex monomodo, patch cord UTP categoria 6, mala para transporte de fitas de backup, cabos de fibra óptica e conversores de mídia, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital e em seus Anexos.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação do fornecedor registrado, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital e em seus Anexos.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

As respostas às impugnações apresentadas e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do RPL, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema eletrônico até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e de seus Anexos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

    - As propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no SICAF.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço unitário para o item, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema eletrônico.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DA NEGOCIAÇÃO

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 4, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico, preferencialmente em arquivo único compactado.

# Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio da proposta, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

# Para os Itens 1, 11, 14 e 15 do objeto da licitação: deverá integrar a proposta a declaração da licitante de que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico, preferencialmente em arquivo único compactado, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

      - Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio dos catálogos e/ou das informações do fabricante, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos catálogos e/ou às informações do fabricante apresentadas e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital e em seus Anexos.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico, preferencialmente em arquivo único compactado:

# declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

# os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

# Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

# c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 do Edital.

# Caso o Pregoeiro suspenda a sessão na fluência do prazo de envio da documentação complementar, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja reiniciada.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 10.6, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação da microempresa ou empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema eletrônico.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração Diretor Administrativo para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor Administrativo da Câmara dos Deputados.

# Após a homologação da licitação e respeitada a ordem de classificação, será incluído na Ata de Registro de Preços, como anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens objeto do presente Pregão com preços iguais aos da licitante vencedora, observado o disposto no Anexo n. 2.

# 12. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# 12.1.  	Após o encerramento da sessão do Pregão, caso solicitado pelo Pregoeiro, a licitante vencedora deverá encaminhar em original ou por cópia autenticada, a documentação técnica e/ou os documentos exigidos para habilitação.

- 12.2.  	Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo de três dias úteis, contados da data da adjudicação.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor Administrativo, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.

# A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A Câmara dos Deputados possui atualmente dois data centers que estão interligados entre si e aos demais edifícios da Casa por meio de infraestrutura de cabeamento óptico. A gestão e manutenção deste parque demandam a utilização de equipamentos e materiais atualmente indisponíveis. Tal situação compromete a operação e manutenção dos data centers e da infraestrutura de interligação óptica, podendo ocasionar, até mesmo, indisponibilidade nos serviços prestados pela DITEC (Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação).

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2019/2020.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1	ETIQUETADORA/ROTULADORA PORTÁTIL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BRADY/BMP41; BROTHER/PT-E500VP; BROTHER/PT-E550WVP

APLICAÇÃO: para identificação de cabos e outros componentes de infraestrutura de redes e data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade de imprimir etiquetas para cabos de rede, painéis de interconexão (patch panels) e espelho de tomadas RJ-45;

- estar na linha atual de produção do fabricante (não estar “fora de linha”);

- ser portátil;

- utilizar bateria recarregável (sem necessidade de uso de pilhas);

- permitir operação quando ligada diretamente na rede elétrica (sem bateria ou com bateria descarregada);

- possuir visor de LCD luminoso com capacidade para pelo menos 2 linhas de texto de altura e resolução mínima de 150 dpi;

- possuir cortador de fita embutido;

- disponibilidade de diversos tipos e tamanhos de fonte (com pelo menos os estilos de caractere Normal, Bold, Italic e Italic Bold);

- permitir operação em idioma Português BR;

- sem necessidade de conexão ou software de computador para criar e imprimir etiquetas (operação autônoma);

- possuir teclado embutido tipo QWERTY;

- utilizar etiquetas laminadas apropriadas para uso em infraestrutura de TIC;

- impressão por transferência térmica (a tinta não deve apagar com facilidade da etiqueta);

- permitir impressão contínua/sequencial de etiquetas;

- permitir a utilização de fitas laminadas (etiquetas) de até 24 mm;

- possibilitar a impressão de texto preto sobre fundo branco.

ACESSÓRIO(S):

- deve vir acompanhada de, pelo menos, uma bateria recarregável.

- deve vir acompanhada de, pelo menos, uma fonte de alimentação 220 Volts (apropriada para a recarga da bateria).

-  vir acompanhada de maleta/estojo apropriado para proteção e transporte.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 2	“CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO 		ÓPTICO Ø 1,25 MM

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade de limpeza de mais de 500 terminações;

- modo de operação simplificado com encaixe e movimento do “tipo clique”;

- modo automático de limpeza em ação única;

- possuir bocal que permita alinhamento preciso da “caneta” com a terminação da fibra;

- capacidade para limpeza de ponteira MT macho e fêmea;.

- ser capaz de remover, pelo menos, resíduos de: Poeira (ISO 12103-1), gordura da pele, água salgada, álcool, fiapos de secador de grafita, creme para as mãos, água destilada, etc;

- apropriado para limpeza de fibras de 1,25 mm, LC e MU.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 3	CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 5 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex), monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center;

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- possuir conectorização LC/LC com polimento SPC ou UPC;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 4	CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 10 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex), monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center;

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- possuir conectorização LC/LC com polimento SPC ou UPC;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 10 (dez) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 5	CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 15 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex), monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center;

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- possuir conectorização LC/LC com polimento SPC ou UPC;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 15 (quinze) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 6	CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 30 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex), monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center;

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- possuir conectorização LC/LC com polimento SPC ou UPC;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 30 (trinta) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 7       CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/SC – 2,5 METROS (“HÍBRIDO”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex), monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center;

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- possuir conectorização LC/SC com polimento SPC ou UPC;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- possuir certificação ANATEL;

MEDIDA(S): 2,5 (dois vírgula cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 8	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 2,5 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído de cobre eletrolítico, flexível, multifilar, capa externa não propagante a chama, para uso interno em data center;

- par trançado com 4 pares, com diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- construídos com conectores machos (plug) RJ-45 em ambas as extremidades, com montagem T568B;

- conectores RJ-45 com garras duplas que garantam vinculação elétrica com as veias do cabo;

- possuir capa termoplástica protetora ("boot") injetada para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evite a desconexão acidental do cabo. Esta capa protetora deve apresentar as mesmas dimensões do conector RJ-45 macho e deve ser sobreposta à trava para impedir "fisgamento";

- atender aos padrões estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, incluindo a ANSI/TIA-568-C.2;

- suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, vídeo e sistemas de automação predial;

- garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 2,5 (dois vírgula cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 9	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 4,0 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído de cobre eletrolítico, flexível, multifilar, capa externa não propagante a chama, para uso interno em data center;

- par trançado com 4 pares, com diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- construídos com conectores machos (plug) RJ-45 em ambas as extremidades, com montagem T568B;

- conectores RJ-45 com garras duplas que garantam vinculação elétrica com as veias do cabo;

- possuir capa termoplástica protetora ("boot") injetada para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evite a desconexão acidental do cabo. Esta capa protetora deve apresentar as mesmas dimensões do conector RJ-45 macho e deve ser sobreposta à trava para impedir "fisgamento";

- atender aos padrões estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, incluindo a ANSI/TIA-568-C.2;

- suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, vídeo e sistemas de automação predial;

- garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 4 (quatro) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 10	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 6,0 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído de cobre eletrolítico, flexível, multifilar, capa externa não propagante a chama, para uso interno em data center;

- par trançado com 4 pares, com diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- construídos com conectores machos (plug) RJ-45 em ambas as extremidades, com montagem T568B;

- conectores RJ-45 com garras duplas que garantam vinculação elétrica com as veias do cabo;

- possuir capa termoplástica protetora ("boot") injetada para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evite a desconexão acidental do cabo. Esta capa protetora deve apresentar as mesmas dimensões do conector RJ-45 macho e deve ser sobreposta à trava para impedir "fisgamento";

- atender aos padrões estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, incluindo a ANSI/TIA-568-C.2;

- suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, vídeo e sistemas de automação predial;

- garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade;

- ser fornecido no comprimento de 6 metros;

- possuir certificação ANATEL.

MEDIDA(S): 6 (seis) m de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 30

ITEM 11	MALA PARA TRANSPORTE DE FITAS DE BACKUP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: POLI/PAN-Z; POLI/CAR; IRON CASE/FITAS LTO.

CARACTERÍSTICA(S):

- ser adequada para o transporte e proteção de fitas de backup (em especial, LTO 6);

- ser fabricada em material do tipo polietileno reforçado ou fiberglass;

- possibilitar o transporte de, pelo menos, 18 fitas;

- possuir limitador de abertura;

- possuir dispositivo para fechamento (fecho);

- possuir alça para transporte;

- ser resistente a impactos;

- ter interior forrado em espuma ou material acolchoado, adequado à acomodação individual de cada fita de backup.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 12	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; BELDEN.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- ser do tipo "tight", constituído por 6 fibras ópticas multimodo (50/125 micrômetros);

- possuir designação CFOI-MM-EO-XX (onde XX indica a quantidade de vias do cabo);

- possuir revestimento primário em acrilato, revestimento secundário em material polimérico colorido e possuir capa externa em polímero especial para uso interno (ambiente de operação: instalação em eletrodutos e caixas de passagem);

- capacidade de trabalhar na janela de 850 nm ou 1300 nm;

- apresentar atenuação máxima de 3,5 dB/km para a janela de 850 nm e 1,5 dB/km para a de 1300 nm;

- possuir impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante, a designação do cabo e a gravação sequencial métrica, em conformidade com a norma ABNT NBR 14772 ou 14771;

- ter núcleo protegido contra penetração de umidade;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- possuir homologação da Anatel, a ser apresentado na proposta; que atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: ser fornecido em bobinas de 2.000 metros, sem emendas, originais de fábrica.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.000

ITEM 13	CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; BELDEN.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- ser do tipo "tight", constituído por 12 fibras ópticas monomodo (9/125 micrômetros);

- ser categoria ITU-T G.652 (B ou D), com designação CFOT-SM-EO;

- possuir revestimento primário em acrilato, revestimento secundário em material termoplástico não propagante a chama e ser livre de gel;

- capacidade de trabalhar na janela de 1310 nm ou 1550 nm;

- apresentar atenuação máxima de 0,5 dB/km para as janelas de 1310 nm e 1550 nm;

- possuir impresso na capa externa do cabo o nome do fabricante, a designação do cabo e a gravação sequencial métrica, em conformidade com a norma ABNT NBR 14772;

- ter núcleo protegido contra penetração de umidade;

- ser do tipo LSZH-3 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- possuir homologação da Anatel, a ser apresentado na proposta; que atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: ser fornecido em bobinas de 2000 metros, sem emendas, originais de fábrica.

Unidade: METRO

Quantidade: 6.000

ITEM 14	CONVERSOR DE MÍDIA SM (MONOMODO) 100/1000

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: INTELBRAS; PLANET; TP-LINK.

APLICAÇÃO: conversor de mídia para operação interna.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade para converter cabo metálico para fibra óptica e vice-versa, em conformidade com os padrões os padrões IEEE 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T), 802.3u (100Base-FX) e 802.3z 1000BASE-LX (para transmissão em fibra monomodo);

- possuir porta Ethernet 100/1000 para conector RJ-45;

- possuir porta óptica 100Base-FX / 1000BASE-LX para conector tipo SC;

- capacidade de operação com fibras monomodo 9/125 micrômetros;

- capacidade de operação com cabeamento UTP categoria 5e e categoria 6;

- suportar transmissão half/full duplex;

- vir acompanhado de fonte de alimentação bivolt automática (100V – 240V);

- possuir capacidade de auto negociação;

- permitir operação sem a necessidade de configuração (operação do tipo “conectar e usar”);

- possuir LEDs indicadores das principais funções;

- permitir a criação de enlaces com fibra óptica de até 5 Km.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 50

ITEM 15	CONVERSOR DE MÍDIA MM (MULTIMODO) 100/1000

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: INTELBRAS; PLANET; TP-LINK.

APLICAÇÃO: conversor de mídia para operação interna.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade para converter cabo metálico para fibra óptica e vice-versa, em conformidade com os padrões os padrões IEEE 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T), 802.3u (100Base-FX) e 802.3z 1000BASE-SX (para transmissão em fibra multimodo);

- possuir porta Ethernet 100/1000 para conector RJ-45;

- possuir porta óptica 100Base-FX / 1000BASE-LX para conector tipo SC;

- capacidade de operação com fibras multimodo 50/125 micrômetros;

- capacidade de operação com cabeamento UTP categoria 5e e categoria 6;

- suportar transmissão half/full duplex;

- vir acompanhado de fonte de alimentação bivolt automática (100V – 240V);

- possuir capacidade de auto negociação;

- permitir operação sem a necessidade de configuração (operação do tipo “conectar e usar”);

- possuir LEDs indicadores das principais funções;

- permitir a criação de enlaces com fibra óptica de até 2 Km.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 50

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais.

    - As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra(s) do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - As amostras deverão estar acondicionadas individualmente e entregues na embalagem original de fábrica, lacrada, cujo rótulo deve conter as informações em língua portuguesa.

    - Deverá ser apresentada uma amostra para cada item do objeto da licitação.

    - O prazo para apresentação da(s) amostra(s) será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da(s) amostra(s) será comunicado por meio do sistema eletrônico.

    - A(s) amostra(s) deverá(ão) conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi(ram) solicitada(s) a(s) amostra(s), a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) para os Itens 1 a 10 e 12 a 15 do objeto aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue, por ocasião de emissão de Requisição.

      - A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou após o recebimento definitivo da totalidade do objeto, prevalecendo a data referente à situação que primeiro ocorrer.

    - A amostra para o Item 11 do objeto aprovada poderá ser considerada como unidade entregue e será utilizada como parâmetro de qualidade quando do fornecimento, por ocasião de emissão de Requisição.

      - Para que a(s) amostra(s) aprovada(s) seja(m) considerada(s) como unidade(s) entregue(s), o(s) equipamento(s)/material(is) apresentado(s) deverá(ão) ser novo(s) e para primeiro uso e deverá(ão) atender a todas as exigências constantes deste Edital.

      - A(s) amostra(s) aprovada(s), não considerada(s) como unidade(s) entregue(s), ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o(s) equipamento(s)/material(is) efetivamente entregue(s), por ocasião de emissão de Requisição.

      - Nos casos em que não houver emissão de Requisição ou em que a(s) amostra(s) aprovada(s) não for(em) considerada(s) como unidade entregue, a Requisitada deverá retirá-la(s) em até quinze dias, após o encerramento da vigência da Ata de Registro de Preços ou após o recebimento definitivo da totalidade do objeto, prevalecendo a data referente à situação que primeiro ocorrer.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) que, convocada(s) pelo Pregoeiro a apresentar amostra, não o fizer no prazo fixado ou cuja(s) amostra(s) for(em) reprovada(s).

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema eletrônico, da conformidade da(s) amostra(s) apresentada(s) pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

  - O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.

  - Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

    - A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Centro de Gestão de Armazenamento de Materiais – CEAM/SIA, situado no SIA Trecho 5, Lote 10/60 - Setor de Indústria e Abastecimento - em Brasília-DF. CEP 71205-050. Telefone para contato: (61) 3216- 4871, 3216-4652, 3216-4660 e 3216-5651.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.

  - É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

- DO PRAZO DE GARANTIA

  - Para todos os itens deverá ser fornecida garantia original do fabricante pelo prazo e condições especificadas na documentação do produto, a contar da data do recebimento definitivo de cada item separadamente.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação - DITEC da Câmara dos Deputados, localizada no 11º andar do Edifício Anexo I, que, por meio da Seção de Administração de Data Center - SEDAC, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS

- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão, e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

  - Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.

    - O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por item.

  - Será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar bens com preços iguais aos da licitante vencedora, na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

    - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

    - O registro a que se refere este item 1.3 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da Ata, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

    - Se houver mais de uma licitante na situação de que trata este item 1.3, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

    - Encerrada a sessão pública do Pregão, a autoridade competente, por ocasião da homologação dos itens, convocará as licitantes com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro de reserva.

      - Quando da convocação, o sistema eletrônico enviará e-mail às licitantes, informando o prazo para manifestação definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

      - A licitante interessada em participar do cadastro de reserva deverá acessar o sistema eletrônico, dentro do prazo estipulado, para efetivar sua participação.

    - A licitante que aceitar registrar o preço da licitante vencedora, tal como previsto neste item, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital, inclusive quanto às condições de classificação da proposta e de habilitação.

    - A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva e a análise de suas propostas serão efetuadas na hipótese prevista no item 1.8 deste Título e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas no Título 2 deste anexo.

  - A licitante, quando devidamente convocada, deverá assinar a respectiva Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de cinco dias úteis.

    - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone e e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização da Ata.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante convocada, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

  - A licitante que assinar a Ata de Registro de Preços explicitará o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade da Ata.

  - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

1.9. 	A Câmara dos Deputados velará pela realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação de vantajosidade da Ata de Registro de Preços.

- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. 	O fornecedor terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1. 	Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2.1.2. 	O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

2.1.3.	O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

- DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

- DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA

  - A Requisitada deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e/ou na prestação da garantia;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;

- reparar, em relação aos Itens 1 e 11 do objeto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;

d.1) não sendo o vício sanado no prazo estabelecido na alínea anterior, o fornecedor deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

e) substituir, em relação aos Itens 2 a 10 e 12 a 15 do objeto, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

  - Para os Itens 1, 11, 14 e 15 do objeto da licitação: os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

  - A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A(s) Ata(s) de Registro de Preços decorrente(s) desta licitação poderá(ão), durante sua vigência, ser utilizada(s) por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida à Câmara dos Deputados, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666, de1993 e no Decreto n. 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n. 9.488/2018 c/c o Ato da Mesa n. 34, de 2003.

  - O fornecedor beneficiário deverá ser consultado sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como as estabelecidas neste Edital e na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

  - As aquisições ou contratações a que se refere este Título não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata, sendo limitadas a 50% (cinquenta por cento) por órgão ou entidade, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência do órgão gerenciador (Câmara dos Deputados) e concordância do fornecedor.

  - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

5.	Caso a licitante convocada não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

- Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/19

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de etiquetadora rotuladora portátil, caneta para limpeza de terminações de cabeamento óptico, cordões duplex monomodo, patch cord UTP categoria 6, mala para transporte de fitas de backup, cabos de fibra óptica e conversores de mídia.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETIQUETADORA/ROTULADORA PORTÁTIL COM ACESSÓRIOS |  |  | U | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 5 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 10 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 15 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 30 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/SC – 2,5 METROS (“HÍBRIDO”) |  |  | PÇ | 40 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 2,5 METROS |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 4,0 METROS |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 6,0 METROS |  |  | PÇ | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MALA PARA TRANSPORTE DE FITAS DE BACKUP |  |  | U | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS |  |  | M | 6.000 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS |  |  | M | 6.000 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CONVERSOR DE MÍDIA SM (MONOMODO) 100/1000 |  |  | U | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CONVERSOR DE MÍDIA MM (MULTIMODO) 100/1000 |  |  | U | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Para os Itens 1, 11, 14 e 15 do objeto da licitação:

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

| DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE RP |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar atas de registro de preços em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura da ata de registro de preços. |  |

Brasília,     de                     de 2019.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETIQUETADORA/ROTULADORA PORTÁTIL COM ACESSÓRIOS | U | 1 | 2.842,75 | 2.842,75 |
| 2 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM | PÇ | 10 | 237,17 | 2.371,70 |
| 3 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 5 METROS | PÇ | 20 | 157,98 | 3.159,60 |
| 4 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 10 METROS | PÇ | 20 | 180,49 | 3.609,80 |
| 5 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 15 METROS | PÇ | 20 | 153,79 | 3.075,80 |
| 6 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 30 METROS | PÇ | 20 | 210,63 | 4.212,60 |
| 7 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/SC – 2,5 METROS (“HÍBRIDO”) | PÇ | 40 | 183,33 | 7.333,20 |
| 8 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 2,5 METROS | PÇ | 50 | 35,02 | 1.751,00 |
| 9 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 4,0 METROS | PÇ | 50 | 48,78 | 2.439,00 |
| 10 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 6,0 METROS | PÇ | 30 | 69,89 | 2.096,70 |
| 11 | MALA PARA TRANSPORTE DE FITAS DE BACKUP | U | 2 | 742,64 | 1.485,28 |
| 12 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS | M | 6.000 | 5,78 | 34.680,00 |
| 13 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS | M | 6.000 | 6,78 | 40.680,00 |
| 14 | CONVERSOR DE MÍDIA SM (MONOMODO) 100/1000 | U | 50 | 674,73 | 33.736,50 |
| 15 | CONVERSOR DE MÍDIA MM (MULTIMODO) 100/1000 | U | 50 | 387,00 | 19.350,00 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 162.823,93 |

Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

# A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

  - Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

  - A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/2019, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

  - As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Requisitada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ao(s)                                    dia(s) do mês de                              de dois mil e dezenove, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por Diretor Administrativo, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome da empresa), situada no (endereço), CEP:       , telefone (   )       , inscrita no CNPJ sob o n.        , e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo em epígrafe, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/2019, com a Lei n. 8.666/1993, com a Lei n. 10.520/2002, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/2003, com o Decreto n. 7.892/2013, e com a proposta vencedora oferecida para os itens do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 125/2019, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DOS PREÇOS REGISTRADOS

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para fornecimento de etiquetadora rotuladora portátil e etiquetas, caneta para limpeza de terminações de cabeamento óptico, cordões duplex monomodo, patch cord UTP categoria 6, mala para transporte de fitas de backup, cabos de fibra óptica e conversores de mídia, de acordo com o quadro a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETIQUETADORA/ROTULADORA PORTÁTIL COM ACESSÓRIOS |  |  | U | 1 |  |
| 2 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO - Ø 1,25 MM |  |  | PÇ | 10 |  |
| 3 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 5 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |
| 4 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 10 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |
| 5 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 15 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |
| 6 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/LC – 30 METROS |  |  | PÇ | 20 |  |
| 7 | CORDÕES DUPLEX MONOMODO LC/SC – 2,5 METROS (“HÍBRIDO”) |  |  | PÇ | 40 |  |
| 8 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 2,5 METROS |  |  | PÇ | 50 |  |
| 9 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 4,0 METROS |  |  | PÇ | 50 |  |
| 10 | PATCH CORD UTP CATEGORIA 6 – 6,0 METROS |  |  | PÇ | 30 |  |
| 11 | MALA PARA TRANSPORTE DE FITAS DE BACKUP |  |  | U | 2 |  |
| 12 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6 VIAS |  |  | M | 6.000 |  |
| 13 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 12 VIAS |  |  | M | 6.000 |  |
| 14 | CONVERSOR DE MÍDIA SM (MONOMODO) 100/1000 |  |  | U | 50 |  |
| 15 | CONVERSOR DE MÍDIA MM (MULTIMODO) 100/1000 |  |  | U | 50 |  |
| TOTAL DA EMPRESA: R$ |  |  |  |  |  |  |

Conforme art. 11 do Decreto n. 7.892/2013, registram-se, no Anexo Único desta Ata, as empresas que aceitaram cotar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora, para fins de composição do cadastro de reserva.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 do Edital do Pregão em tela.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

Parágrafo terceiro – O prazo de entrega será o constante da proposta da signatária, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.

Parágrafo quarto – Local de entrega: Centro de Gestão de Armazenamento de Materiais – CEAM/SIA, situado no SIA Trecho 5, Lote 10/60, Setor de Indústria e Abastecimento, em Brasília-DF, CEP 71.205-050, em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30. Telefones para contato: (61) 3216- 4871, 3216-4652, 3216-4660 e 3216-5651.

Parágrafo quinto – É da responsabilidade da signatária o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP c/c o Capítulo VIII do Decreto n. 7.892, de 2013.

# CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A signatária terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

- não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – Em caso de cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo – A signatária poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo terceiro – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

# CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo primeiro – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo segundo – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da signatária de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo terceiro – A signatária que ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas no Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, de acordo com o estabelecido nas alíneas de “a” a “d” do subitem 4.1 do Anexo n. 3 do Edital.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à signatária será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com o estabelecido no item 6 do Anexo n. 3 do Edital.

Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A signatária será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

Parágrafo nono – Na hipótese de abandono da Ata de Registro de Preços, a qualquer tempo, ficará a signatária sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da Ata de Registro de Preços, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela signatária à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

- Esta Ata poderá, durante sua vigência, ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e demais entidades por elas controladas, mediante prévia solicitação dirigida a este Órgão, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8.666/1993 e no Decreto n. 7.892/2013, alterado pelo Decreto n. 9.488/2018, c/c o Ato da Mesa n. 34/2003.

- Parágrafo primeiro – A signatária deverá ser consultada sobre a solicitação de adesão à Ata, observadas as condições nela estabelecidas, assim como no Edital em tela e a na legislação relativa às licitações, manifestando-se sobre a possibilidade de atender às aquisições ou contratações adicionais, sem acarretar prejuízos às obrigações assumidas com a Câmara dos Deputados.

- Parágrafo segundo – As aquisições ou contratações a que se refere esta cláusula não poderão exceder a cem por cento dos quantitativos registrados nesta Ata, sendo limitadas a cinquenta por cento por órgão ou entidade, ficando sua utilização sujeita à expressa anuência deste Órgão e concordância da signatária.

- Parágrafo terceiro – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

- Parágrafo quarto – Competem ao órgão não-participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela signatária das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a este Órgão.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – A signatária explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP c/c Capítulo VIII do Decreto n. 7.892/2013.

# CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Edital e seus anexos, bem como a proposta da signatária, integrarão a Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos.

# CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata com ___ (valor numérico e por extenso) páginas na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2019.

Pela CÂMARA:	Pela EMPRESA VENCEDORA:

_____________________________	__________________________

Romulo de Sousa Mesquita	(nome)

Diretor Administrativo	(cargo)

CPF n. 443.493.351-53		(CPF)

Testemunhas:	1) _____________________________________

2) _____________________________________

ANEXO ÚNICO

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO CADASTRO DE RESERVA

Empresas que aceitaram registrar os bens com preços iguais ao da proposta vencedora:

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação);

- (nome), situada no (endereço), (telefone), inscrita no CNPJ sob o n.                       e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação).

Brasília, 18 de setembro de 2019.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro