PREGÃO ELETRÔNICO 90082/2024

CONTRATANTE (UASG)

CÂMARA DOS DEPUTADOS (10001)

OBJETO

Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais e insumos para cabeamento da rede da Câmara dos Deputados, tais como acoplador óptico, álcool isopropílico, bloco IDC, cabo UTP, conectores, cordões ópticos, extensão óptica, fita dupla-face, fita isolante, fita tipo velcro, cordões de manobra, líquido lubrificante, tubete protetor, tampa cega para painéis, terminador óptico, placas para conectores, fitas de impressão para etiquetadora da marca BROTHER, módulo tomada da marca SCHNEIDER ELETRIC, conversor de mídia, “canetas” para limpeza, conjunto de bucha e parafuso, distribuidor óptico e placa de cobertura da marca SCHNEIDER ELETRIC, novos e para primeiro uso, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus Anexos.

As regras referentes a órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da Minuta de Ata de Registro de Preços (ARP) anexa.

Havendo discordância de especificações Comprasnet x Edital, prevalecerão as do Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 462.652,81 (quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos)

DATA DA PUBLICAÇÃO

13/12/2024

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 27/12/2024 às 10h (horário de Brasília) -  www.gov.br/pncp/pt-br

Critério de Julgamento

Menor preço por item.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

Modo de disputa

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Licitação exclusiva? Não

Itens exclusivos/Reserva de cotas? Sim

| Requisitos específicos de habilitação? Não |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos específicos de habilitação? | Sistema de Registro de Preços (SRP)? | Previsão de Vistoria Prévia? | Amostra/Protótipo/ Prova de Conceito? | Arquivos disponibilizados com o Edital? |
| NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM Modelo da Proposta |
| Impugnação ao Edital e Pedido de esclarecimento Até o dia 20/12/2024 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |  |  |
| Informações Adicionais Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907 |  |  |  |  |

Sumário

1. DO OBJETO	1

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	1

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	2

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	4

5. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, DO DESEMPATE E DA NEGOCIAÇÃO	8

7. DA FASE DE JULGAMENTO	11

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	13

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO	15

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	16

11. DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA	19

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	19

13. DO FORO	21

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREGÃO ELETRÔNICO 90082/2024

(Processo Administrativo 472507/2024)

Torna-se público que a Câmara dos Deputados, por meio da Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Contratações, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei n. 14.133/2021; do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 206/2021; doravante designados, respectivamente, como “LEI” e “REGULAMENTO”; pela Lei Complementar n. 123/2006; e demais legislação aplicável; e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

DO OBJETO

O objeto deste Pregão é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais e insumos para cabeamento da rede da Câmara dos Deputados, tais como acoplador óptico, álcool isopropílico, bloco IDC, cabo UTP, conectores, cordões ópticos, extensão óptica, fita dupla-face, fita isolante, fita tipo velcro, cordões de manobra, líquido lubrificante, tubete protetor, tampa cega para painéis, terminador óptico, placas para conectores, fitas de impressão para etiquetadora da marca BROTHER, módulo tomada da marca SCHNEIDER ELETRIC, conversor de mídia, “canetas” para limpeza, conjunto de bucha e parafuso, distribuidor óptico e placa de cobertura da marca SCHNEIDER ELETRIC, novos e para primeiro uso, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O objeto está dividido em itens independentes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se à licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da LEI e para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

A impugnação e o pedido de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo da licitação.

Eventuais modificações no Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no item 3.1 deste Título e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

A não observância do disposto neste item poderá ensejar desclassificação na licitação.

Exceto para o Item 4 do objeto, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da LEI, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n. 123/2006.

A obtenção do benefício a que se refere este item fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Não poderão participar deste Pregão:

      - aquele que não atenda às condições deste Edital e de seus Anexos;

      - pessoa física ou jurídica que esteja, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar de licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

      - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Câmara dos Deputados ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

      - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404/1976, concorrendo entre si;

      - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

      - agente público da Câmara dos Deputados;

      - instituições sem fins lucrativos;

      - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

      - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto do Pregão em epígrafe;

      - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

      - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Câmara dos Deputados, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da LEI.

O impedimento de que trata a alínea “b” deste tópico será também aplicado à licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante.

A vedação de que trata a alínea “f” deste tópico estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento antecederão à fase de habilitação.

As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública.

No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

      - está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

      - até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na presente licitação e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

      - não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

      - sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa e, ainda, que:

- a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, quanto a participar ou não da referida licitação;

- o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Câmara dos Deputados antes da abertura oficial das propostas e

- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

      - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

      - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

      - cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n. 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da LEI.

No caso de item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a não assinalação da declaração impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item/grupo.

No caso de item em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a não assinalação da declaração apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n. 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A licitante organizada em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da LEI.

A falsidade de declarações sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder às fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

      - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta e

      - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alínea “a” acima.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

      - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e

      - percentual de desconto inferior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do disposto neste Título possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para a Câmara dos Deputados, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Caberá à licitante interessada em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada para registro no SICAF.

A licitante deverá preencher, no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública, os seguintes campos:

      - Valor ofertado;

      - Marca/Fabricante, quando disponível;

      - Modelo/Versão, quando disponível;

      - Quantidade ofertada, devendo respeitar o mínimo exigido, conforme o disposto no item a seguir.

As propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade total do item que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponder à média dos efetivos recolhimentos da empresa (nos últimos doze meses ou, no caso de empresas criadas no exercício financeiro da licitação, nos meses de funcionamento), quando for o caso.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com requisitos estabelecidos neste Edital.

Será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de lances.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES, DO DESEMPATE E DA NEGOCIAÇÃO

Classificadas as propostas, será iniciada a fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o critério de julgamento constante da capa deste Edital e as demais regras estabelecidas no presente instrumento.

A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

Durante a fase competitiva, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (cinco décimos por cento).

A licitante poderá excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

Além do que dispõe o item anterior, não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas previstas neste Edital.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa “aberto”.

As licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de, pelo menos, 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

Após o reinício previsto no subitem anterior, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, regulamentada pelo Decreto n. 8.538/2015.

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que estejam naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido conforme subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que estejam nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Só será possível haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da LEI, nesta ordem:

          - disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

          - avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverão, preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na LEI;

          - desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

          - desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

          - empresas estabelecidas no território do Distrito Federal;

          - empresas brasileiras;

          - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

          - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n. 12.187/2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido para a contratação, o Pregoeiro deverá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido para a contratação.

A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

O resultado da negociação será divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

O Pregoeiro solicitará à licitante mais bem classificada que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta (conforme modelo anexo) adequada ao último valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

DA FASE DE JULGAMENTO

Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da LEI, em legislação correlata e no Título 3 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

      - SICAF;

      - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência;

      - por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

      - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;

      - por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao § 1º do art. 9º da LEI.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de participação da licitante.

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

A licitante será convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

Constatada a existência de sanção, a licitante será reputada inabilitada, por falta de condição de participação.

Caso atendidas as condições de participação, será dado prosseguimento ao procedimento licitatório.

Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPP’s, o Pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o Título 3 e o Título 4 deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Pregão.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

Será desclassificada a proposta que:

          - contiver vícios insanáveis;

          - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

          - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço definido para a contratação no orçamento estimado;

          - não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

          - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que insanável.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Câmara dos Deputados, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar Planilha por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, no sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que esse é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Para item(ns) com cota reservada para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

DA FASE DE HABILITAÇÃO

Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da LEI.

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante.

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

Caso solicitado, os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ARP, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na LEI.

Será verificado se a licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da LEI.

Será verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

A licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, caso não haja outro meio de verificação das informações.

A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação da licitante.

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, com possibilidade de prorrogação.

A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação à licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.

Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas da licitante mais bem classificada.

Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todas as licitantes.

Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

          - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e

          - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Na hipótese de a licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo fixado.

Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da licitante cuja proposta atenda às exigências deste Edital, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste tópico, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da LEI.

O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da licitante:

      - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

      - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

      - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da LEI, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento;

      - a apreciação dar-se-á em fase única.

O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 10 (dez) minutos.

Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

Será assegurado às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro encerrar a sessão de julgamento/habilitação.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à autoridade competente e proporá a adjudicação do objeto e a homologação do procedimento licitatório.

Para os fins deste Título, considera-se autoridade competente o Diretor-Geral.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa, respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da indisponibilidade e supremacia do interesse público, conforme o disposto na LEI e no REGULAMENTO.

Para efeito deste Título, equipara-se a contrato qualquer outro ajuste firmado pela Câmara dos Deputados, ainda que com outras denominações, que estabeleça obrigações de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito, que preveja a aplicação de sanções.

Comete infração a licitante que, com dolo ou culpa:

      - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

      - salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:

- não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

- recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

- pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou

- deixar de apresentar amostra/realizar Prova de Conceito, quando exigido;

      - não celebrar o contrato, não apresentar o seguro-garantia, quando for o caso, ou não entregar  documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- recusar-se, sem justificativa aceita pela Administração, a assinar o contrato e/ou a ARP, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital, o que configurará inexecução total do contrato;

      - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

      - fraudar a licitação;

      - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

- induzir deliberadamente a erro no julgamento;

- apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

      - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

      - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

A Câmara dos Deputados poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes e/ou adjudicatárias as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

      - advertência;

      - multa;

- moratória;

- compensatória;

      - impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

      - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Na aplicação das sanções serão considerados:

      - a natureza e a gravidade da infração cometida;

      - as peculiaridades do caso concreto;

      - as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes;

      - os danos que dela provierem para a Câmara dos Deputados, para o funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse coletivo;

      - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

A multa será em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor estimado do contrato ou do valor estimado correspondente a 12 (doze) meses do contrato, se o objeto for de natureza continuada.

Todas as sanções previstas neste Título poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa.

A sanção de impedimento de licitar e contratar com a União será proposta em decorrência das infrações relacionadas nas alíneas “a” a “c” do item 10.3 deste Título, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas “d” a “h” do item 10.3 deste Título, bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “a” a “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais gravosa.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato ou a ARP, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na alínea “c” do item 10.3 deste Título, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará a Adjudicatária à multa de 30% (trinta por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 3 (três) anos, bem como à imediata perda da garantia de proposta em favor da Câmara dos Deputados, quando for o caso.

No processamento das sanções, primeiro serão consideradas as circunstâncias atenuantes seguidas das agravantes.

A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a obrigação de reparação integral dos danos causados à Câmara dos Deputados.

As circunstâncias consideradas atenuantes e agravantes, bem como as hipóteses de reabilitação e da desconsideração da personalidade jurídica estão dispostas no REGULAMENTO.

Demais sanções administrativas estão previstas na Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP) anexa.

DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA

Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da Ata de Registro de Preços (ARP):

      - serão registrados na ARP os preços e os quantitativos da Adjudicatária;

      - será incluído na ARP, na forma de anexo, o registro:

- das licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao da Adjudicatária, observada a ordem de classificação da licitação; e

- das licitantes que mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação das licitantes registradas na ARP.

O registro a que se refere a alínea “b” deste item 11.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pela signatária da ARP.

A apresentação de novas propostas na forma do disposto neste Título não prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada.

Para fins da ordem de classificação, as licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao da Adjudicatária antecederão aquelas que mantiverem sua proposta original.

A habilitação das licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação de licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

      - quando a licitante vencedora não assinar a ARP no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; ou

      - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no REGULAMENTO.

É vedada a participação de órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital.

As demais regras referentes ao registro de preços, bem como aos órgãos gerenciador e participantes, se for o caso, e a eventuais adesões constam da Minuta da ARP anexa.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Em caso de divergência entre disposições deste Edital, demais peças que compõem o processo ou especificações descritas no sistema eletrônico, prevalecerá as deste Edital.

Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Câmara dos Deputados.

Os prazos referidos neste Edital começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

A homologação do resultado do Pregão em epígrafe não implicará direito à contratação.

As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara dos Deputados não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Endereço da Câmara dos Deputados: Comissão Permanente de Contratações - Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Contratações - Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes. Brasília – DF.  CEP: 70160-900.

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

O Edital está disponível, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) www.gov.br/pncp/pt-br e no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes?search=.

Telefone para contato em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas: 0800-978-9001.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

      - ANEXO 1 – Termo de Referência;

      - ANEXO 2 – Modelo da Proposta;

      - ANEXO 3 – Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP);

      - ANEXO 4 – Modelo da Ordem de Fornecimento.

      - ANEXO 5 – Orçamento Estimado.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Objeto

Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais e insumos para cabeamento da rede da Câmara dos Deputados, tais como acoplador óptico, álcool isopropílico, bloco IDC, cabo UTP, conectores, cordões ópticos, extensão óptica, fita dupla-face, fita isolante, fita tipo velcro, cordões de manobra, líquido lubrificante, tubete protetor, tampa cega para painéis, terminador óptico, placas para conectores, fitas de impressão para etiquetadora da marca BROTHER, módulo tomada da marca SCHNEIDER ELETRIC, conversor de mídia, “canetas” para limpeza, conjunto de bucha e parafuso, distribuidor óptico e placa de cobertura da marca SCHNEIDER ELETRIC, novos e para primeiro uso, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Título III do REGULAMENTO.

Especificações Técnicas

ITEM 1	ACOPLADOR ÓPTICO MONOMODO LC/LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MFIBER; SCECFIBER; SECCON; LAST MILE; MILJET.

APLICAÇÃO: para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos

CARACTERÍSTICA(S): acoplador óptico; monomodo; conector LC.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 2	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: QUIMICA MODERNA; ASHER QUÍMICA; VETEC.

APLICAÇÃO: utilizado durante o processo limpeza de fibras óticas e equipamentos de rede e conectividade

CARACTERÍSTICA(S): isopropanol a 99,5%, sem etanol.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com 1 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LITRO

Quantidade: 25

ITEM 3	BLOCO IDC 110 CATEGORIA 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; TYCO

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- para 100 (cem) pares de condutores entre 22 AWG e 24 AWG;

- com pernas para montagem;

- deverá vir acompanhado de kit de conexão 110 IDC fêmea 4 pares ("connecting blocks"), na quantidade necessária para a conectorização dos 100 pares, com indicação da cor de cada par;

- deverá atender às especificações das normas ABNT NBR 14565:2013, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos.

MATERIAL(IS): termoplástico de alto impacto não propagante ou retardante à chama UL 94V-0.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 4    CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso interno em redes de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- com marcação em todos os fios (inclusive os brancos), indicando a qual par cada um corresponde;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- na capa externa do cabo, deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marcação de comprimento a cada 2 m, marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 MHz a 250 MHz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixas, contendo aproximadamente 305 m cada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 40032

ITEM 5	CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso interno em redes de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- com marcação em todos os fios (inclusive os brancos), indicando a qual par cada um corresponde;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- na capa externa do cabo, deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marcação de comprimento a cada 2 m, marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 MHz a 250 MHz.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixas, contendo aproximadamente 305 m cada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 13343

ITEM 6	CONECTOR RJ-45 MACHO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; FORTREK; WURTH

APLICAÇÃO: para cabos rígidos.

CARACTERÍSTICA(S): conector padrão RJ-45, macho, categoria 6.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10000

ITEM 7	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 15M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- cordão óptico multimodo duplex OM4 ou superior, confeccionado e testado em fábrica.

- deve ser constituído por um par de fibras ópticas 50/125 micrômetros, tipo “tight”.

- com conector LC em ambas as extremidades.

- deve possuir polimento UPC.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico.

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama.

- ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral).

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

- que atenda às especificações das normas NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto.

MEDIDA(S): 15 (quinze) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 8	CORDÃO ÓPTICO LC/SC MULTIMODO 5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA, MILJET, NEXANS, LAST MILE

APLICAÇÃO: uso em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- cordão óptico multimodo duplex OM4 com 5 m de comprimento com variação de até 15cm, confeccionado e testado em fábrica;

- composto por cabo óptico flexível do tipo "tight";

- diametro de 50/125 micrômetros; com conector LC em uma ponta e SC na outra, ambos na cor bege;

- deve possuir classe de familidade COG ou superior;

- o polimento dos conectores deve ser do tipo PC, classe III;

- na capa externa deve apresentar marcação do tipo de fibra;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

COR(ES): amarela ou laranja.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 9	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; MILJET; NEXANS.

CARACTERÍSTICA(S):

- conector SC duplex, com ferrolho em material cerâmico, polimento PC, classe III ou superior;

- constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 micrometros;

- com elemento de tração em kevlar;

- sobre o revestimento secundário, deverão existir elementos de tração e capa não propagantes à chama;

- as extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica.

- tipo OM4;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- apresentar na proposta o número do modelo do produto;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 33

ITEM 10	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 5 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex) OS2, monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center.

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras.

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico.

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama.

- ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral).

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica.

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3.

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia).

- possuir conectorização LC/LC com polimento UPC.

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

MEDIDA(S): 5 (cinco) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 11	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT; MILJET.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por um par de fibras ópticas (duplex) OS2, monomodo (SM) 9/125 micrômetros, para uso interno em data center.

- utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras.

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico.

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama.

- ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral).

- o cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica.

- atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3.

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

- suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia).

- possuir conectorização LC/LC com polimento UPC.

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

MEDIDA(S): 3 (três) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 12	CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRISMIAN; NEXANS; MILJET.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por uma fibra óptica monomodo OS2 com diâmetro de 9/125 micrometros, G.652 (B ou D);

- duplex;

- comprimento de 3 (três) metros;

- com uma das extremidades conectorizada no formato SC e a outra no formato LC;

-  as extremidades do cordão óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- conectores na cor azul;

- fibra óptica com revestimento primário em acrilato;

- com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida;

- capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra;

- deve possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverão ser apresentados na proposta o número do modelo do produto e o catálogo com as respectivas especificações.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 13	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO SC/SC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT; MILJET.

CARACTERÍSTICA(S):

- conector SC duplex, com ferrolho em material cerâmico, polimento PC, classe III ou superior;

- constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 micrometros;

- com elemento de tração em kevlar; sobre o revestimento secundário, deverão existir elementos de tração e capa não propagantes à chama; as extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- apresentar na proposta o número do modelo do produto;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

MEDIDA(S): com comprimento mínimo de 2 (dois) metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 14	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA:  FURUKAWA, MILJET, LEGRAND, AMP, NEXANS,

APLICAÇÃO: para uso na terminação via fusão da fibra óptica monomodo.

CARACTERÍSTICA(S):

- Pigtail Monomodo 9/125M LC UPC;

- ausência da capa externa e fibras aramidas;

- Conector-Polimento A: LC-UPC

- tipo de polaridade: Tx/Rx na mesma fibra

- virola do conector: Cerâmica de zircônia

- tipo de fibra: SMF - OS2 9/125&#956;m Monomodo

- diâmetro do cabo: 0.9 mm com variação máxima de 0,1 mm

- revestimento do Cabo: LSZH (Low smoke zero halogen).

- taxa de Dados Suportados: 1G ~ 400Gbps

- comprimento de onda: 1310/1550nm

- perda de inserção Máxima: <= 0.2dB máximo (Tipicamente perde: <; 0.15 dB)

- perda de retorno: <= 50dB

- intercambiabilidade: <=0.2dB

- perda por km: <= 0.33 dB/km em 1310nm | < 0.22 dB/km em 1550nm

- raio de Curvatura Mínima: 7.5mm

- resistência de tração: 70N

- temperatura de operação: -20°C ~ +70°C

- extensão óptica "pigtail" monomodo 9/125 micrômetros, categoria ITU-T G.652 (D);

- monofibra (simplex);

- conector LC, com polimento UPC, classe III;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

MEDIDA(S): comprimento mínimo de 1 metro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 15     FITA DUPLA-FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19MM X 20M  - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: 3M; ORDENE; ADELBRAS

APLICAÇÃO: para fixação de objetos em superfícies irregulares.

CARACTERÍSTICA(S): com alto teor de aderência.

MATERIAL(IS): espuma de poliuretano e adesivo acrílico.

MEDIDA(S): 19 mm de largura (com variação máxima de 3 mm) x 20 m de comprimento (com variação máxima de 50 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 27

ITEM 16	FITA ISOLANTE COR PRETA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: 3M; TRAMONTINA; VONDER

APLICAÇÃO: para isolação e emendas de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S):

- isolação para até 750 V;

- autoextinguível à chama e não perecível;

- com adesivo à base de resina e borracha;

- que permita alongamento de, no mínimo, 100% (cem por cento) de seu comprimento, sem ruptura;

- classe de temperatura mínima de 90 ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT NBR NM 60454-3-1, com certificação que comprove a Classe A (uso profissional).

MEDIDA(S): rolo com 20 metros de comprimento, com 19 mm de largura e, no mínimo, 0,18 mm de espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 231

ITEM 17	FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: KNUP; HELLERMANNTYTON; SECCON.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S): composta por uma única tira com uma face de ganchos e outra de laços; sem costuras ou cola.

MEDIDA(S): 19mm de largura com variação máxima de 3mm.

COR(ES): azul ou preta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos de pelo menos 10 m, sem picotes.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 134

ITEM 18	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 METROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- "patch cord" metálico UTP categoria 6, confeccionado e testado em fábrica;

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- deverá ter conectores RJ-45 em ambas as pontas com 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e de 1,27 micrômetro de ouro;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 MHz a 250 MHz;

- padrão de montagem T568-A;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade.

MATERIAL(IS): corpo do conector em termoplástico transparente não propagante à chama UL94V-0.

MEDIDA(S): 3 m de comprimento, com variação de até 15 cm.

COR(ES): preta

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem plástica individual de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 221

ITEM 19	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- "patch cord" metálico UTP categoria 6, confeccionado e testado em fábrica;

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 Ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- deve ter conectores RJ-45 em ambas as pontas com 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetro de ouro;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 a 250 MHz;

- padrão de montagem T568-A;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade.

MATERIAL(IS): corpo do conector em termoplástico transparente não propagante a chama UL94V-0.

MEDIDA(S): 6 m de comprimento, com variação de até 15 cm.

COR(ES): amarelo, branco ou azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem plástica individual de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 400

ITEM 20	LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: 3M/LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS; IDEAL INDUSTRIES/CLEAR GLIDE.

APLICAÇÃO: puxamento e arrasto de fios e cabos de energia ou de telecomunicações em tubulações.

CARACTERÍSTICA(S):

- compatível com todos os tipos de capas de cabos;

- consistência de gel;

- com baixo coeficiente de fricção;

- não deve conter nenhum tipo de derivado de petróleo, graxa, silicone ou vaselina;

- atóxico, não inflamável e não corrosivo;

- fórmula à base de água e polímero, sendo inofensivo a todos os tipos de cabos elétricos e dados;

- ao secar, deverá transformar-se em película semifluida, que não obstrua o conduíte;

- aderente ao cabo;

- removível com água e sabão.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco de 500 ml com variação de até 50 mL ou frasco de 1000ml com variação de 100 ml

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LITRO

Quantidade: 26

ITEM 21	TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PIER TELECOM; FIBERLOCK; FUSIMEC.

APLICAÇÃO: para proteger a emenda óptica por fusão.

DESCRIÇÃO: tubete termocontrátil transparente, com elemento de sustentação mecânica em aço inoxidável para reforçar a área de encaixe e um tubo interno para proteção térmica.

MEDIDA(S): 60 mm ± 0,5 mm, de diâmetro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 400

ITEM 22	TAMPA CEGA PARA PAINÉIS DE INTERCONEXÕES (PATCH PANELS) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: HELLERMANN; FURUKAWA; PIER

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- em termoplástico de alto impacto, para ser encaixado em painel de manobra (patch panel) de 24 portas;

- que atenda às normas ANSI/TIA/EIA-606-A e NBR 14565;

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1500

ITEM 23	TERMINADOR ÓPTICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; TYCO

APLICAÇÃO: para sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade de armazenar até 06 fibras sobre bandejas;

- ser compatível com os adaptadores ópticos (LC/SC); possuir no mínimo dois acessos de cabos.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 22

ITEM 24	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; WURTH; FORTREK

APLICAÇÃO: para cabos rígidos.

CARACTERÍSTICA(S): conector padrão RJ-45, fêmea, categoria 6.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3000

ITEM 25	PLACA 4" X 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER; FURUKAWA; SPARTEC; FIBRACEM

APLICAÇÃO: para caixas de embutir ou de sobrepor.

CARACTERÍSTICA(S): espelho com saída para quatro conectores RJ-45 keystone; com etiqueta identificadora não adesiva protegida por material transparente.

MATERIAL(IS): termoplástico.

COR(ES): branco ou cinza

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 200

ITEM 26	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS RJ-45 FÊMEA KEYSTONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; SOHOPLUS; LEXANS; LEGRAND.

APLICAÇÃO: saída p/ conector RJ45 femea keystone

CARACTERÍSTICA(S):

- espelho com saída para dois conectores RJ-45 keystone;

- com etiqueta identificadora não adesiva protegida por material transparente.

MATERIAL(IS): termoplástico

MEDIDA(S): para caixa de acoplada ou sobrepor 4" x 2"

COR(ES): branca ou cinza

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 27	FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO BRANCO 12 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA/MODELO: BROTHER/TZE231

APLICAÇÃO: para etiquetadora modelo P-touch PT-e500 da marca Brother.

CARACTERÍSTICA(S):

- fita laminada para etiquetadora, resistentes a temperaturas extremas (-80°C até +150°C), água, sol, abrasão e produtos químicos;

- em formato de cartucho com 8 metros e 12mm de largura;

- escrita preta sobre fundo branco.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 27

ITEM 28	FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO AMARELO 18 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA/MODELO: BROTHER/TZE641

APLICAÇÃO: para etiquetadora modelo P-touch PT-e500 da marca Brother.

CARACTERÍSTICA(S):

- fita laminada para etiquetadora, resistentes a temperaturas extremas (-80°C até +150°C), água, sol, abrasão e produtos químicos;

- em formato de cartucho com 8 metros e 18mm de largura;

- escrita preta sobre fundo amarelo.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 24

ITEM 29	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 30 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- cordão óptico multimodo duplex OM4 ou superior, confeccionado e testado em fábrica.

- deve ser constituído por um par de fibras ópticas 50/125 micrômetros, tipo “tight”.

- com conector LC em ambas as extremidades.

- deve possuir polimento UPC.

- possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico.

- sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama.

- ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral).

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

- que atenda às especificações das normas NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

MEDIDA(S): 30 (trinta) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 30	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; BELDEN.

APLICAÇÃO: uso em sistemas de telecomunicações

CARACTERÍSTICA(S):

- cordão óptico multimodo duplex OM4 ou superior, confeccionado e testado em fábrica;

- deve ser constituído por um par de fibras ópticas 50/125 micrômetros, tipo “tight”;

- com conector LC em ambas as pontas;

- deve possuir polimento PC ou SPC/UPC, classe III;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deve possuir classe de flamabilidade COG ou superior;

- deve possuir revestimento primário em acrilato;

- o revestimento secundário deve estar envolto por elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas;

- que atenda às especificações das normas NBR 14565 e ANSI/TIA-568-C.3 e seus adendos;

MEDIDA(S): 1,5 m de comprimento, com tolerância de 5 cm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 31	CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SC/SC DE 5 METROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA;MILJET; NEXANS; PANDUIT.

CARACTERÍSTICA(S):

- confeccionado e testado em fábrica;

- composto por cabo óptico flexível do tipo “tight”, “dúplex” com fibras ópticas multimodo com diâmetro de 50/125 micrômetros;

- com capa externa não propagante à chama, com marcação do tipo de fibra;

- com conector ótico do tipo SC duplex nas duas pontas, ambos na cor conforme o item 5.2.3 da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3;

- com 5 (cinco) metros de comprimento, sendo tolerada uma variação de até quinze centímetros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem individual de fábrica, com identificação do material

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 32	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT; MILJET.

CARACTERÍSTICA(S):

- conector SC duplex , com ferrolho em material cerâmico, polimento PC, classe III ou superior; OM4, constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 micrometros;

-  com elemento de tração em kevlar;

- sobre o revestimento secundário, deverão existir elementos de tração e capa não propagantes à chama;

- as extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- apresentar na proposta o número do modelo do produto;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

MEDIDA(S): com comprimento mínimo de 1,5 (um vírgula cinco) metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 33	CORDÃO ÓPTICO SC/LC MULTIMODO 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT; MILJET.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por fibras ópticas multimodo 50/125 micrometros;

- duplex;

-  conectores na cor bege, com ferrolho em material cerâmico, dos tipos SC/PC e LC/PC, classe III;

- fibra óptica com revestimento primário em acrilato;

- sobre o revestimento secundário, deverão existir elementos de tração em kevlar e capa não propagantes à chama;

- as extremidades do cordão óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- apresentar na proposta o número do modelo do produto;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

MEDIDA(S): comprimento mínimo de 3 (três) metros.

COR(ES): amarela.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 34	FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 – FUNDO BRANCO 24 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA/MODELO: BROTHER/TZE231

APLICAÇÃO: para etiquetadora modelo P-touch PT-e500 da marca Brother.

CARACTERÍSTICA(S):

- fita laminada para etiquetadora, resistentes a temperaturas extremas (-80°C até +150°C), água, sol, abrasão e produtos químicos;

- em formato de cartucho com 8 metros e 12mm de largura;

- escrita preta sobre fundo branco.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 35	MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/ LUNARE PRM4701.

APLICAÇÃO: tampa para RJ45 keystone para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Lunare.

CARACTERÍSTICA(S): tampa para módulo tomada linha schneider lunare

MATERIAL(IS): poliestireno

COR(ES): branco polar.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com duas unidades, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

ITEM 36     CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 2,0 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído de cobre eletrolítico, flexível, multifilar, capa externa não propagante a chama, para uso interno em data center.

- par trançado com 4 pares, com diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG.

- construídos com conectores machos (plug) RJ-45 em ambas as extremidades, com montagem T568B.

- conectores RJ-45 com garras duplas que garantam vinculação elétrica com as veias do cabo.

- possuir capa termoplástica protetora ("boot") injetada para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evite a desconexão acidental do cabo. Esta capa protetora deve apresentar as mesmas dimensões do conector RJ-45 macho e deve ser sobreposta à trava para impedir "fisgamento".

- atender aos padrões estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, incluindo a ANSI/TIA-568-C.2.

- suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, vídeo e sistemas de automação predial.

- garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.

- ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen).

- atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

- deverá necessariamente ser conectorizado, testado e certificado em fábrica.

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade.

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

MEDIDA(S): 2 (dois) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

COR(ES):  preta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 68

ITEM 37	ACOPLADOR ÓPTICO MULTIMODO LC/LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: MFIBER; SCECFIBER; SECCON; LAST MILE; MILJET.

APLICAÇÃO: para uso em conexões ópticas em distribuidores internos ópticos

CARACTERÍSTICA(S): acoplador óptico;  multimodo; conector LC.

COR(ES): azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 70

ITEM 38	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/LC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; MILJET; LEGRAND; AMP; NEXANS.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por uma fibra óptica monomodo OS2 com diâmetro de 9/125 micrometros, G.652 (B ou D);

- com uma das extremidades conectorizada SC-APC e a outra com conector no formato LC-UPC;

- as extremidades do cordão óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- fibra óptica com revestimento primário em acrilato;

- com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida;

- capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra;

- deve possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 18

ITEM 39	CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/SC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; MILJET; LEGRAND; AMP; NEXANS.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações; uso interno.

CARACTERÍSTICA(S):

- constituído por uma fibra óptica monomodo OS2 com diâmetro de 9/125 micrometros, G.652 (B ou D);

- com uma das extremidades conectorizada SC-APC e a outra com conector no formato LC-UPC;

- as extremidades do cordão óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- fibra óptica com revestimento primário em acrilato;

- com elementos de tração formados por fios sintéticos de aramida;

- capa externa não-propagante a chamas e marcação do tipo de fibra;

- deve possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 40	CONVERSOR DE MÍDIA - SM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: INTELBRAS; PLANET; TP-LINK; FLEXMEDIA.

APLICAÇÃO: conversor de mídia para operação interna.

CARACTERÍSTICA(S):

- capacidade para converter cabo metálico para fibra óptica e vice-versa, em conformidade com os padrões os padrões IEEE 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T), 802.3u (100Base-FX) e 802.3z 1000BASE-LX (para transmissão em fibra monomodo).

- possuir porta Ethernet 100/1000 para conector RJ-45.

- possuir porta óptica 1000BASE-SX para conector tipo SC.

- capacidade de operação com fibras monomodo 50/125 micrômetros.

- capacidade de operação com cabeamento UTP categoria 5e e categoria 6.

- suportar transmissão half/full duplex.

- vir acompanhado de fonte de alimentação bivolt automática (100V – 240V).

- possuir capacidade de auto negociação.

- permitir operação sem a necessidade de configuração (operação do tipo “conectar e usar”).

- possuir LEDs indicadores das principais funções.

- permitir a criação de enlaces com fibra óptica de até 2 Km.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

ITEM 41	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO - SC-APC/SC-APC - 2,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT; MILJET.

CARACTERÍSTICA(S):

- conector SC-apc/sc-apc duplex OM4, com ferrolho em material cerâmico, polimento PC, classe III ou superior;

- constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125 micrometros;

- com elemento de tração em kevlar; sobre o revestimento secundário, deverão existir elementos de tração e capa não propagantes à chama;

- as extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificação do produto e data de fabricação;

- apresentar na proposta o número do modelo do produto;

- possuir catálogo com as respectivas especificações.

MEDIDA(S): com comprimento mínimo de 2,5 (dois vírgula cinco) metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material e dados do fabricante impressos na embalagem.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 22

ITEM 42	CONVERSOR DE MÍDIA - MM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: INTELBRAS; PLANET; TP-LINK; FLEXMEDIA.

APLICAÇÃO: conversor de mídia para operação interna.

CARACTERÍSTICA(S):

- Capacidade para converter cabo metálico para fibra óptica e vice-versa, em conformidade com os padrões os padrões IEEE 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T), 802.3u (100Base-FX) e 802.3z 1000BASE-SX (para transmissão em fibra Multimodo);

- Possuir porta Ethernet 100/1000 para conector RJ-45;

- Possuir porta óptica 1000BASE-SX para conector tipo SC;

- Capacidade de operação com fibras Multimodo 50/125 micrômetros;

- Capacidade de operação com cabeamento UTP categoria 5e e categoria 6;

- Suportar transmissão half/full duplex;

- Vir acompanhado de fonte de alimentação bivolt automática (100V – 240V);

- Possuir capacidade de auto negociação;

- Permitir operação sem a necessidade de configuração (operação do tipo “conectar e usar”);

- Possuir LEDs indicadores das principais funções;

- Permitir a criação de enlaces com fibra óptica de até 2 Km;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 40

ITEM 43	“CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FLUKE, FURUKAWA

CARACTERÍSTICA(S):

- Capacidade de limpeza de mais de 500 terminações;

- Modo de operação simplificado com encaixe e movimento do “tipo clique”;

- Modo automático de limpeza em ação única;

- Possuir bocal que permita alinhamento preciso da “caneta” com a terminação da fibra;

- Capacidade para limpeza de ponteira MT macho e fêmea;

- Ser capaz de remover, pelo menos, resíduos de: Poeira (ISO 12103-1), gordura da pele, água salgada, álcool, fiapos de secador de grafita, creme para as mãos, água destilada, etc;

- Apropriado para limpeza de fibras de 1,25 mm, LC e MU.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 22

ITEM 44	CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CAT 6 COM 20 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- "patch cord" metálico UTP categoria 6, confeccionado e testado em fábrica;

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565: 2013, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- deverá ter conectores RJ-45 em ambas as pontas com 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e de 1,27 micrômetro de ouro;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 MHz a 250 MHz;

- padrão de montagem T568-A;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade.

MATERIAL(IS): corpo do conector em termoplástico transparente não propagante à chama UL94V-0.

MEDIDA(S): 20 metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

COR(ES): amarelo, branco ou azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem plástica individual de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 45	CONJUNTO BUCHA FLY-2 E PARAFUSO PHILIPS PARA GESSO DRY-WALL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SFORPLAST; IVPLAST.

APLICAÇÃO: para fixação em forro de gesso, drywall.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto com parafuso Philips e com aletas e travas anti-giro.

MEDIDA(S):  FLY 2 (diâmetro 6 a 14 mm, comprimento 30 a 40 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 1000

ITEM 46	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 20M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; PRYSMIAN; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para uso em sistemas de data center.

CARACTERÍSTICA(S):

- Constituído por um par de fibras ópticas (duplex) OS2, monomodo (SM) 9/125 micrômetros para uso interno em data center;

- Utilizar o padrão “zip-cord” para união das fibras;

- Possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em material não propagante à chama;

- Ser do tipo LSZH-2 (Low Smoke and Zero Halogen) e COG (Cabo Óptico Geral);

- O cabo deverá ser confeccionado e testado em fábrica;

- Atender os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

- Atender às políticas de respeito ao meio ambiente, em especial ao padrão RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);

- Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

- Possuir conectores em ambas as extremidades. Os conectores deverão ser do tipo SFF (Small Form Factor) "push-pull", com corpo plástico e ferrolho cerâmico (zircônia);

- Possuir conectorização LC/LC com polimento UPC;

- Possuir impresso na capa externa o nome do fabricante, a identificação do produto;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

MEDIDA(S): 20 (vinte) metros de comprimento, com variação de até 15 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 47      CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 10 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; NEXANS; PANDUIT.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- "patch cord" metálico UTP categoria 6, confeccionado e testado em fábrica;

- diâmetro nominal de cada condutor entre 22 AWG e 24 AWG;

- atendimento às especificações das normas ABNT NBR 14565: 2013, ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2 e seus adendos;

- com impedância característica de 100 ohms, com tolerância de mais ou menos 15%;

- deverá possuir homologação e certificação da ANATEL apresentada no ato da proposta;

- deverá possuir classe de flamabilidade LSZH ("low smoke zero halogen");

- deverá ter conectores RJ-45 em ambas as pontas com 8 vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e de 1,27 micrômetro de ouro;

- deverá ser apresentado catálogo contendo o número do modelo do produto e os resultados de testes das principais características em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB) e perda de retorno - RL (dB) para frequências na faixa de 100 MHz a 250 MHz;

- padrão de montagem T568-A;

- na capa externa do cabo deverão constar, no mínimo, as seguintes informações impressas: marca, categoria, certificado Anatel e indicativo da classe de flamabilidade.

MATERIAL(IS): corpo do conector em termoplástico transparente não propagante à chama UL94V-0.

MEDIDA(S): 10 m de comprimento, com variação de até 15 cm.

COR(ES): amarelo, branco ou azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem plástica individual de fábrica, com identificação do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 27

ITEM 48	DISTRIBUIDOR ÓPTICO 48fo - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FURUKAWA; FIBRACEM; BELDEN.

APLICAÇÃO: para utilização em sistemas de telecomunicações.

CARACTERÍSTICA(S):

- distribuidor interno óptico completo conectorizado (pigtails + adaptadores) com capacidade para 48 fibras ópticas; tipo 652.D

- para instalação em rack padrão de 19”, com altura de 1U ou 2 U;

- com bandeja de emenda responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas e o excesso de fibra;

- a bandeja deve ser deslizante para acesso frontal às fibras;

- a bandeja deve possuir capacidade para 48 emendas ópticas;

- com, no mínimo, 4 (quatro) entradas para os cabos de fibra óptica, sendo 2 (duas)

laterais e 2 (duas) traseiras ou 4 (quatro) traseiras;

- ser fornecido completo com pigtails, com as extensões ópticas SingleMode (SM)

- conectorizadas e adaptadores tipo: LC-Simplex/SPC, LC-Duplex/SPC, LC-Simplex/UPC ou LC-Duplex/UPC;

- deve permitir sua fixação em rack através de porca gaiola;

- deve ser fornecido com todos acessórios auxiliares necessários à sua instalação como bandeja, 48 protetores termorretráteis, acopladores, braçadeiras e elementos de fixação;

- pintura epóxi.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

ITEM 49	PLACA DE COBERTURA PARA CONECTOR RJ 45 SCHNEIDER LUNARE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

MARCA/MODELO: SCHNEIDER ELETRIC/ LUNARE PRM4701.

APLICAÇÃO: placa de cobertura para conector RJ45 keystone para fixação em suporte 4" x 2" ou 4" x 4" da linha Lunare.

CARACTERÍSTICA(S): placa para módulo  RJ45 tomada linha Schneider Lunare

MATERIAL(IS): poliestireno

COR(ES): branco polar.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com duas unidades, com identificação, lote e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 500

Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as deste Termo de Referência.

Formalização da contratação

A(s) Adjudicatária(s) do presente Pregão será(ão) convocada(s) para assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), cujos termos constam da minuta anexa (Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP)) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua notificação, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante mais bem classificada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

Para a assinatura da ARP, a licitante convocada fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone e e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Ordem de Fornecimento e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à Unidade Responsável pela fiscalização da Ata.

Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada à Unidade Responsável.

A ARP será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços digital (SRP digital).

Serão formalizadas tantas ARP´s quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes deste Termo de Referência, com a indicação do Fornecedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, os preços registrados e as demais condições.

Na hipótese de a convocada não assinar a ARP no prazo e nas condições estabelecidos, fica facultado à Câmara dos Deputados convocar as licitantes remanescentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo, e nas condições propostas pela primeira classificada, observado o disposto no Edital.

A contratação com os Fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de emissão de nota de empenho de despesa.

O termo de recebimento da Nota de Empenho e o contrato (quando for o caso) deverão ser assinados no prazo de validade da ARP.

A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar a ARP no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitará às penalidades estabelecidas no Edital.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A prestação continuada dos serviços de manutenção do cabeamento da rede de dados da Câmara dos Deputados - imprescindíveis para funcionamento do acesso aos sistemas da Casa, à Internet e ao uso dos telefones IP - exige a pronta disponibilidade de materiais e outros insumos. Para que tais atividades possam transcorrer sem interrupções para os usuários, realiza-se a aquisição de material de consumo com vistas a atender as demandas típicas dos serviços de cabeamento e datacenters.

- Adicionalmente, devido à dinâmica legislativa e administrativa, ocorrem algumas reformas em salas e gabinetes para as quais necessita-se de material para adequar a infraestrutura da rede ao novo leiaute do local. Para isso, dispor dos materiais de cabeamento garantirá o atendimento às demandas no prazo e na qualidade esperados.

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos está pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar constante do processo.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024 da Câmara dos Deputados, conforme informações constantes do processo.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O objeto está pormenorizado neste Termo de Referência e a descrição da solução como um todo integra o Estudo Técnico Preliminar constante do processo.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

Para os Itens 1 a 11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 29 a 33, 35 a 42, 44 e 46 a 48 do objeto da licitação: deverá integrar a proposta a seguinte documentação, para produtos fabricados no Brasil:

          - o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n. 6.938/1981 e da Instrução Normativa n. 13/2021 – IBAMA;

- caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta, ao ser instada pelo Pregoeiro, deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório.

Documentação complementar

Para os Itens 4, 5, 12, 18, 44 e 47 do objeto da licitação: na forma de documentação complementar, o Pregoeiro solicitará catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências constantes deste Termo de Referência.

Para os demais itens do objeto da licitação: na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências constantes deste Termo de Referência.

A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

Para os Itens 40, 42 e 48 do objeto da licitação, deverá integrar a proposta declaração da licitante de que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

Para os Itens 4, 5, 7 a 14, 18, 19, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 44, 46 e 47 do objeto da licitação, a licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, juntamente com a proposta, certificado de homologação emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Indicação de marcas e modelos

Marcas de Referência

Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto, com exceção do disposto no item seguinte a este tópico.

As marcas de referência mencionadas têm caráter meramente indicativo e exemplificam o exigido na descrição dos itens (Título 1 deste Termo de Referência), exclusivamente com relação às especificações técnicas, sendo a observância do disposto no item 4.1 deste Título, de responsabilidade da licitante.

Exigência de Marca

As marcas e os modelos indicados nas especificações dos Itens 27, 28, 34, 35 e 49 do objeto, de acordo com as justificativas constantes do processo, são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item ou grupo ofertado.

Apresentação de Amostras

Não se exigirá apresentação de amostra para o(s) produto(s) ofertado(s).

Subcontratação

Não será admitida a subcontratação para execução do objeto contratual.

Garantia de execução do contrato

Não haverá exigência de garantia de execução do contrato de que tratam os artigos 96 e seguintes da LEI.

DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O fornecimento deverá ser efetuado mediante Ordem de Fornecimento, a ser enviada por e-mail, conforme modelo anexo.

Quando da emissão de Ordem de Fornecimento, será dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.

O prazo de entrega será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

A Contratante deverá confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, imediatamente após o envio.

Caso não seja possível a entrega do objeto na data assinalada, a Contratada deverá apresentar à Contratante pedido formal de prorrogação do prazo de entrega, de forma tempestiva, ou seja, antes de esgotado o prazo em que o objeto deveria ter sido entregue.

A Contratada deverá informar o novo prazo em que o objeto será entregue, não sendo admitidos pedidos que apenas citem genericamente a necessidade de mais prazo.

A Contratada deverá justificar a impossibilidade de cumprimento do prazo e apresentar os respectivos documentos comprobatórios.

Caso o pedido seja motivado por fatos ou atos atribuídos a fornecedores ou outros terceiros, é necessário que as declarações do fornecedor e demais documentos comprobatórios sejam contemporâneos à sua ocorrência.

Em caso de intempestividade ou indeferimento do pedido, a Contratada ficará constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as multas e demais sanções previstas na Minuta da ARP anexa.

Local de entrega:  Centro de Gestão de Armazenamento de Materiais – CEAM/SIA, situado no SIA Trecho 5, Lotes 20/60 - Setor de Indústria e Abastecimento, em Brasília – DF. CEP 71205-050. Telefone para contato: (61) 3216- 4870 e (61) 3216 4871.

Dia/Horário: em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 16:30h.

É da responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

A Contratada é responsável por fornecer recipiente para armazenamento de cabos usados para o devido recolhimento e encaminhamento para a destinação ambiental correta.

É também de responsabilidade da Contratada corrigir qualquer divergência, verificada na inspeção de recebimento, entre a quantidade solicitada e a recebida.

Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Contratada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

Garantia, Manutenção e Assistência técnica

À exceção dos Itens 40, 42 e 48 do objeto, para todos os demais itens, a Contratada deverá substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do artigo 18, §1º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação aos Itens 40, 42 e 48 do objeto, a Contratada deverá reparar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, as partes ou componentes do objeto entregue que, durante o período de garantia, venham apresentar vícios que tornem o material impróprio ou inadequado ao uso ou consumo a que se destina, nos termos do artigo 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Não sendo o vício sanado no prazo estabelecido neste item 5.10, a Contratada deverá substituir o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do artigo 18, §1º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.

Para os Itens 40, 42 e 48 do objeto os equipamentos ofertados deverão contar com o atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, caso seja necessário.

Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 1 deste Termo de Referência, o prazo a ser considerado será aquele estabelecido na Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Disposições Gerais

A ARP deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da LEI, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Após a assinatura da ARP a Contratante poderá convocar representante da Contratada para reunião inicial com vistas à apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

As atividades de gestão e fiscalização serão executadas de acordo com a Portaria n. 295, de 2023 da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados.

Responsáveis pela gestão da contratação

Unidade Responsável: Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação (DITEC).

Subunidade Gestora: Seção de Manutenção de Infraestrutura de Rede (SEMIR), localizada na Av. N-3, Projeção L, Setor de Garagens Ministeriais Norte, Bloco C, Complexo Avançado, em Brasília-DF.

O titular da Unidade Responsável designará o gestor da ARP e o fiscal técnico, os respectivos substitutos e os assistentes de fiscalização, bem como, se for o caso, os demais servidores que participarão do recebimento definitivo do objeto contratual.

Caberá ao Gestor, dentre outras atribuições:

Coordenar as atividades dos fiscais no exercício de suas atribuições;

Promover, em conjunto com o Fiscal Técnico, considerada a complexidade do objeto, reunião de alinhamento de entendimentos e de expectativas, antes do início da execução contratual e reunião de encerramento das atividades, antes da extinção do Contrato, para solucionar pendências e garantir a regular transferência do objeto para outra empresa, se for o caso;

Decidir sobre solicitações da Contratada, nos limites de suas atribuições;

Solicitar à Contratada a substituição de empregado ou preposto e, quando assim exigir o Contrato, aprovar, previamente, substituição feita por iniciativa da Contratada;

Encaminhar, para conhecimento e providências do titular da Unidade Responsável, questões relevantes que não puder solucionar por motivos técnicos ou legais;

Verificar periodicamente a necessidade de manutenção ou alteração do Contrato, bem como apresentar proposta de sua rescisão ou alteração;

Acompanhar o trâmite dos processos administrativos para alteração, prorrogação e rescisão do Contrato;

Comunicar tempestivamente à unidade administrativa competente situação que possa impedir a manutenção ou a eventual prorrogação do instrumento contratual;

Coordenar o encaminhamento, à unidade administrativa competente, de informações necessárias para a formalização dos procedimentos que envolvam prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outros;

Participar do recebimento do objeto do Contrato, quando for o caso.

Caberá ao Fiscal Técnico, dentre outras atribuições:

          - Elaborar e manter atualizado o Plano de Fiscalização;

          - Orientar, no caso de dúvidas técnicas apresentadas pela Contratada, sobre os procedimentos a serem adotados e documentar os entendimentos relevantes com a Contratada ou seu preposto;

          - Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução e dos prazos previstos no Contrato para a entrega de documentos, bens e serviços, acessórios e principais;

          - Determinar à Contratada a regularização de falhas ou de defeitos observados, assinalando o prazo para correção;

          - Coletar, aprovar e manter comprovação de capacidade técnica profissional eventualmente exigida da Contratada, bem como outros documentos que devam ser apresentados somente após o encerramento da fase de licitação;

          - Relatar, por meio de nota técnica ao Gestor, a inobservância de cláusulas contratuais ou ocorrências relevantes que possam trazer dificuldades, atrasos, defeitos e prejuízos à execução da avença, em especial os que ensejarem a aplicação de penalidades;

          - Comunicar ao Gestor a eventual necessidade de acréscimos ou supressões de serviços, materiais ou equipamentos, devidamente justificada;

          - Comunicar ao Gestor qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros, por ação ou omissão dos empregados da Contratada ou de seus prepostos, inclusive em razão da execução do contrato;

          - Acompanhar os prazos de execução do objeto e de vigência do Contrato e manifestar-se tempestivamente, por meio de nota técnica ao Gestor, quanto à necessidade de alteração de prazos, prorrogação ou rescisão do Contrato, anexando, quando for o caso, documentação comprobatória;

          - Receber o objeto do Contrato.

As reuniões promovidas pelo Fiscal Técnico com o preposto da Contratada de que resultem decisões relevantes ou cujo assunto possa gerar implicações administrativas deverão ser registradas em ata sucinta e submetidas ao Gestor.

As comunicações e as determinações relevantes do Fiscal Técnico da ARP à Contratada serão registradas por escrito, preferencialmente realizadas por e-mail, admitida, em caráter de urgência, comunicação verbal ou por outros meios eletrônicos de comunicação, que deverá, assim que possível, ser reduzida a termo.

O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e os demais documentos relevantes relacionados à execução do objeto do Contrato constarão de processo eletrônico específico criado, organizado e mantido pela fiscalização, referenciado ao processo de que trata a contratação.

CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

Recebimento

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

Quando a entrega for estabelecida em Almoxarifado da Câmara dos Deputados, o objeto será recebido sumariamente por prestador de serviço ou servidor lotado no respectivo almoxarifado, ficando o respectivo Supervisor de Almoxarifado responsável por atestar o quantitativo dos itens.

Em razão da natureza e da complexidade dos bens adquiridos, o Supervisor do respectivo Almoxarifado poderá requisitar a participação conjunta do Fiscal Técnico para o recebimento provisório dos bens.

Quando, em razão das características do objeto, houver definição de local diverso para sua entrega, o recebimento provisório caberá ao Fiscal Técnico.

Os bens serão recebidos definitivamente pelo Gestor da ARP, por servidor ou comissão designados pelo titular da Unidade Responsável, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento provisório, se em perfeitas condições e conforme as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta da Contratada.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

O recebimento definitivo poderá ficar a cargo do Fiscal Técnico, caso o bem tenha sido recebido provisoriamente apenas por servidor ou prestador de serviço lotado em almoxarifado da Câmara dos Deputados.

A nota fiscal, a fatura ou o documento idôneo equivalente deverá ser atestado pelo Fiscal Técnico.

Por ocasião do ateste da nota fiscal, fatura ou do documento idôneo equivalente, o Fiscal Técnico deverá verificar a regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Contratada, por meio das seguintes certidões:

          - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF);

          - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

          - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

As certidões acima mencionadas poderão ser substituídas por consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), em que fique demonstrada a situação da Contratada junto à Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à Justiça do Trabalho.

Eventual situação irregular da Contratada não constitui óbice para a continuidade do processo de pagamento, podendo configurar infração contratual, que deve ser comunicada em processo específico à unidade administrativa competente.

O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o exigido neste Termo de Referência e/ou na ARP.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da LEI, comunicando-se à Contratada para emissão de nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente, referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, fatura ou do documento idôneo equivalente, verificadas pela Contratante durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do objeto, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

As atribuições definidas neste tópico não afastam as competências específicas conferidas por normas internas a unidades da estrutura da Câmara dos Deputados.

Prazo e forma de pagamento

O objeto efetivamente entregue, aceito definitivamente pela Unidade Responsável, será pago por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente discriminados, após atestação.

A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal, fatura ou no documento idôneo equivalente.

A nota fiscal, fatura ou o documento idôneo deverão indicar como destinatário/tomador o CNPJ 00.530.352/0001-59, da Câmara dos Deputados, independentemente da unidade orçamentária emissora da Nota de Empenho.

O pagamento será feito com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do aceite definitivo do objeto.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais previstos na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e às contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Estando a Contratada isenta (ou imune) de retenções previstas neste Título, a comprovação exigida pela legislação tributária vigente deverá ser anexada à respectiva nota fiscal, fatura ou ao respectivo documento idôneo equivalente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

O fornecimento do objeto será parcelado.

Exigências de Habilitação

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

A licitante deverá, ainda, apresentar a seguinte documentação:

      - declaração do SICAF referente à habilitação da licitante (situação);

      - os documentos que não estejam contemplados no SICAF.

As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123/2006.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

As empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

Qualificação Técnica

Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

      - relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764/1971;

      - declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

      - comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

      - registro previsto na Lei n. 5.764/1971, art. 107;

      - comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

      - os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- ata de fundação;

- estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

- regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

      - editais de convocação das 3 (três) últimas assembleias gerais extraordinárias;

      - 3 (três) registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

      - ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

      - a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R$ 462.652,81 (quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Termo de Referência correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2024/2025.

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO 2

MODELO DA PROPOSTA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90082/2024

OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais e insumos para cabeamento da rede da Câmara dos Deputados, tais como acoplador óptico, álcool isopropílico, bloco IDC, cabo UTP, conectores, cordões ópticos, extensão óptica, fita dupla-face, fita isolante, fita tipo velcro, cordões de manobra, líquido lubrificante, tubete protetor, tampa cega para painéis, terminador óptico, placas para conectores, fitas de impressão para etiquetadora da marca BROTHER, módulo tomada da marca SCHNEIDER ELETRIC, conversor de mídia, “canetas” para limpeza, conjunto de bucha e parafuso, distribuidor óptico e placa de cobertura da marca SCHNEIDER ELETRIC, novos e para primeiro uso.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACOPLADOR ÓPTICO MONOMODO LC/LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | L | 25 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BLOCO IDC 110 CATEGORIA 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5 |  |  | M | 40032 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4 |  |  | M | 13343 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CONECTOR RJ-45 MACHO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 10000 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 15M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CORDÃO ÓPTICO LC/SC MULTIMODO 5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 33 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 5 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO SC/SC 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | FITA DUPLA-FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19 MM X 20M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | RL | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FITA ISOLANTE COR PRETA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | RL | 231 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | RL | 134 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 METROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 221 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 400 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | L | 26 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 400 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TAMPA CEGA PARA PAINÉIS DE INTERCONEXÕES (PATCH PANELS) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 1500 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TERMINADOR ÓPTICO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | U | 22 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 3000 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PLACA 4" X 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS RJ-45 FÊMEA KEYSTONE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO BRANCO 12 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | BROTHER | TZE231 | U | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO AMARELO 18 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA | BROTHER | TZE641 | U | 24 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 30 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SC/SC DE 5 METROS - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MULTIMODO 3M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 – FUNDO BRANCO 24 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | BROTHER | TZE231 | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | SCHNEIDER ELETRIC | LUNARE PRM4701 | PÇ | 500 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 2,0 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 68 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ACOPLADOR ÓPTICO MULTIMODO LC/LC - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/LC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/SC 1,5M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Conversor de mídia - SM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX -PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | U | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO - SC-APC/SC-APC - 2,5M -PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Conversor de mídia - MM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | U | 40 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CAT 6 COM 20 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CONJUNTO BUCHA FLY-2 E PARAFUSO PHILIPS PARA GESSO DRY-WALL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | CJ | 1000 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 20M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 10 M - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO 48fo - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP |  |  | U | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PLACA DE COBERTURA PARA CONECTOR RJ 45 SCHNEIDER LUNARE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | SCHNEIDER ELETRIC | LUNARE PRM4701 | PÇ | 500 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega # do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE /GARANTIA/VALIDADE/ DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Termo de Referência).

Para os Itens 40, 42 e 48 do objeto da licitação: Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante.

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL: PARA O(S) ITEM(NS) 1 a 11, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 29 a 33, 35 a 42, 44 e 46 a 48 DO OBJETO, É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.1.1 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PARA O(S) ITEM(NS) 4, 5, 12, 18, 44 e 47 DO OBJETO,  É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS, CONFORME ITEM 4.2 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PARA O(S) ITEM(NS) 4, 5, 7 a 14, 18, 19, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 44, 46 e 47 DO OBJETO,

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O ITEM 4.6 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

| DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar atas de registro de preços em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura da Ata de Registro de Preços. |  |

Brasília,     de                     de 2024.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO 3

MINUTA DA ata de registro de preços

| Processo n. |  | Pregão Eletrônico: 90082/2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata de Registro de Preços (ARP) ______/2024 |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |
| ÓRGÃO GERENCIADOR: |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  |  |  |  |

| FORNECEDOR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade: |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |
| Telefone para contato: | E-mail para contato: |  |  |
| DADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) |  |  |  |
| Data da Proposta: |  |  |  |
| Preço: |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, lavram a presente Ata de Registro de Preços (ARP), em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 14.133/2021, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI; no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 206/2021, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO; e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |

DO OBJETO

A presente ARP tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de materiais e insumos para cabeamento da rede da Câmara dos Deputados, tais como acoplador óptico, álcool isopropílico, bloco IDC, cabo UTP, conectores, cordões ópticos, extensão óptica, fita dupla-face, fita isolante, fita tipo velcro, cordões de manobra, líquido lubrificante, tubete protetor, tampa cega para painéis, terminador óptico, placas para conectores, fitas de impressão para etiquetadora da marca BROTHER, módulo tomada da marca SCHNEIDER ELETRIC, conversor de mídia, “canetas” para limpeza, conjunto de bucha e parafuso, distribuidor óptico e placa de cobertura da marca SCHNEIDER ELETRIC, novos e para primeiro uso, conforme especificado no EDITAL, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

O(s) preço(s), as especificações do objeto, a(s) quantidade(s) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| 1 | ACOPLADOR ÓPTICO MONOMODO LC/LC |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| 2 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO |  |  | L | 25 |  |  |
| 3 | BLOCO IDC 110 CATEGORIA 6 |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 4 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5 |  |  | M | 40032 |  |  |
| 5 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 4 |  |  | M | 13343 |  |  |
| 6 | CONECTOR RJ-45 MACHO |  |  | PÇ | 10000 |  |  |
| 7 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 15M |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 8 | CORDÃO ÓPTICO LC/SC MULTIMODO 5M |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| 9 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 3M |  |  | PÇ | 33 |  |  |
| 10 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 5 M |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 11 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 3M |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| 12 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 13 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO SC/SC 3M |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| 14 | EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM LC |  |  | PÇ | 60 |  |  |
| 15 | FITA DUPLA-FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19 MM X 20M |  |  | RL | 27 |  |  |
| 16 | FITA ISOLANTE COR PRETA |  |  | RL | 231 |  |  |
| 17 | FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS |  |  | RL | 134 |  |  |
| 18 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 METROS |  |  | PÇ | 221 |  |  |
| 19 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 M |  |  | PÇ | 400 |  |  |
| 20 | LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP |  |  | L | 26 |  |  |
| 21 | TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA |  |  | PÇ | 400 |  |  |
| 22 | TAMPA CEGA PARA PAINÉIS DE INTERCONEXÕES (PATCH PANELS) |  |  | PÇ | 1500 |  |  |
| 23 | TERMINADOR ÓPTICO |  |  | U | 22 |  |  |
| 24 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA |  |  | PÇ | 3000 |  |  |
| 25 | PLACA 4" X 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE |  |  | PÇ | 200 |  |  |
| 26 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS RJ-45 FÊMEA KEYSTONE |  |  | PÇ | 100 |  |  |
| 27 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO BRANCO 12 MM | BROTHER | TZE231 | U | 27 |  |  |
| 28 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO AMARELO 18 MM | BROTHER | TZE641 | U | 24 |  |  |
| 29 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 30 M |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 30 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 1,5M |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| 31 | CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SC/SC DE 5 METROS |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 32 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 1,5M |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 33 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MULTIMODO 3M. |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 34 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 – FUNDO BRANCO 24 MM | BROTHER | TZE231 | PÇ | 27 |  |  |
| 35 | MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6 | SCHNEIDER ELETRIC | LUNARE PRM4701 | PÇ | 500 |  |  |
| 36 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 2,0 M |  |  | PÇ | 68 |  |  |
| 37 | ACOPLADOR ÓPTICO MULTIMODO LC/LC |  |  | PÇ | 70 |  |  |
| 38 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/LC 1,5M |  |  | PÇ | 18 |  |  |
| 39 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/SC 1,5M |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 40 | Conversor de mídia - SM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX |  |  | U | 20 |  |  |
| 41 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO - SC-APC/SC-APC - 2,5M |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| 42 | Conversor de mídia - MM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX |  |  | U | 40 |  |  |
| 43 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM |  |  | PÇ | 22 |  |  |
| 44 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CAT 6 COM 20 M |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 45 | CONJUNTO BUCHA FLY-2 E PARAFUSO PHILIPS PARA GESSO DRY-WALL |  |  | CJ | 1000 |  |  |
| 46 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 20M |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 47 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 10 M |  |  | PÇ | 27 |  |  |
| 48 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO 48fo |  |  | U | 20 |  |  |
| 49 | PLACA DE COBERTURA PARA CONECTOR RJ 45 SCHNEIDER LUNARE | SCHNEIDER ELETRIC | LUNARE PRM4701 | PÇ | 500 |  |  |
| TOTAL DO FORNECEDOR R$ |  |  |  |  |  |  |  |

A listagem do Cadastro de Reserva referente ao presente Registro de Preços, se houver, consta como Anexo a esta Ata.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO(S) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

O ÓRGÃO GERENCIADOR desta ARP é a Câmara dos Deputados.

Além do ÓRGÃO GERENCIADOR, não há órgãos e entidades públicas participantes do presente Registro de Preços.

DA ADESÃO À ARP

Durante a vigência desta ARP, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal poderão aderir à presente ARP na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

  - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

  - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da LEI;

  - consulta e aceitação prévias do ÓRGÃO GERENCIADOR e do FORNECEDOR.

A autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo FORNECEDOR, a qual será obtida pelo órgão ou entidade interessado.

O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR, o órgão ou a entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta ARP.

O prazo de que trata este tópico poderá, excepcionalmente, ser prorrogado, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que respeitado o limite temporal de vigência desta ARP.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item desta ARP da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos previstos neste Título.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados nesta ARP para o ÓRGÃO GERENCIADOR e para os órgãos ou as entidades participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, a 100% (cem por cento) do quantitativo de cada item registrado nesta ARP para o ÓRGÃO GERENCIADOR e os órgãos ou as entidades participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à esta ARP.

DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DA ARP E DA CONTRATAÇÃO

Da formalização do Registro de Preços

A presente ARP será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

O preço registrado, com indicação do(s) Fornecedor(es), será divulgado no PNCP e ficará disponível durante a vigência da ARP.

Da vigência da ARP

O prazo de vigência desta ARP será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do FORNECEDOR, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Câmara dos Deputados a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Da formalização da contratação

A contratação com o FORNECEDOR registrado na Ata será formalizada por intermédio de emissão de Ordem de Fornecimento acompanhada da respectiva Nota de Empenho de despesa, conforme o art. 95 da LEI.

A(s) Nota(s) de Empenho de despesa deverá(ão) ser assinada(s) no prazo de validade desta ARP.

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e as condições de recebimento da Ordem de Fornecimento, conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam do Termo de Referência.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos nesta ARP.

DO CADASTRO DE RESERVA

Será facultada ao ÓRGÃO GERENCIADOR a convocação de licitantes remanescentes do Cadastro de Reserva, nas hipóteses previstas no EDITAL e nos Títulos 8 e 9 desta ARP.

A convocação se dará de acordo com a ordem de classificação, nas condições propostas pela primeira classificada.

Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do EDITAL, poderá:

  - convocar para negociação as demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da Adjudicatária;

  - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A habilitação das licitantes que comporão o Cadastro de Reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação de licitantes remanescentes, conforme previsto neste Título.

DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

  - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da presente ARP tal como pactuada, nos termos do art. 124, II, “d” da LEI;

  - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

  - na hipótese de previsão no EDITAL de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da LEI.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS e do cancelamento da arp

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no subitem anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento desta ARP e adotará as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta ARP para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da LEI.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o FORNECEDOR não puder cumprir as obrigações estabelecidas nesta ARP, será facultado ao FORNECEDOR requerer ao ÓRGÃO GERENCIADOR a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Nesse caso, o FORNECEDOR encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR deverá cumprir as obrigações estabelecidas nesta ARP, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas no REGULAMENTO e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos termos do subitem anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os Fornecedores do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

Se não obtiver êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR procederá ao cancelamento dos preços registrados, nos termos do Título 9 desta ARP, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O ÓRGÃO GERENCIADOR comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta ARP sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da LEI.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO fornecedor E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do FORNECEDOR será cancelado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando o FORNECEDOR:

  - descumprir as condições desta ARP, sem motivo justificado;

  - não assinar a Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido no EDITAL, sem justificativa aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;

  - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 8.2.2 do Título 8 desta ARP; ou

  - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 137 do REGULAMENTO.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista na alínea “d” deste item 9.1, caso a penalidade aplicada ao FORNECEDOR não ultrapasse o prazo de vigência desta ARP, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do Registro de Preços, vedadas contratações derivadas desta ARP enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento do registro do FORNECEDOR será formalizado por decisão da autoridade competente da Câmara dos Deputados, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do FORNECEDOR, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá convocar as licitantes que compõem o Cadastro de Reserva, em conformidade com o disposto no Título 6 desta ARP.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

  - por razão de interesse público;

  - a pedido do FORNECEDOR, decorrente de caso fortuito ou força maior;

  - se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço registrado tornar-se superior ou inferior ao preço de mercado, nos termos do disposto no Título 8 desta ARP.

DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ARP

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ARP poderão ser remanejadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do Registro de Preços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

  - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante;

  - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

A Câmara dos Deputados será considerada como órgão participante para fins do remanejamento de que trata este Título.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Título 4 desta ARP.

Competirá ao ÓRGÃO GERENCIADOR autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao FORNECEDOR beneficiário desta ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 10.3 deste Título, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio de remanejamento.

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa, respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da indisponibilidade e supremacia do interesse público, conforme o disposto na LEI e no REGULAMENTO.

Para efeito deste Título, equipara-se a contrato qualquer outro ajuste firmado pela Câmara dos Deputados, ainda que com outras denominações, que estabeleça obrigações de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito, que preveja a aplicação de sanções.

Serão consideradas infrações administrativas, nos termos da LEI e do REGULAMENTO:

  - dar causa à inexecução parcial do objeto;

  - dar causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Câmara dos Deputados, ao funcionamento dos seus serviços ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do objeto;

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado e aceito pela Contratante;

  - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do objeto;

  - praticar ato fraudulento na execução do objeto;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

Serão aplicadas ao FORNECEDOR, quando incorrer nas infrações descritas no item anterior, as seguintes sanções:

  - advertência;

  - multa:

- moratória;

- compensatória;

  - impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

  - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Na aplicação das sanções serão considerados, conforme REGULAMENTO:

  - a natureza e a gravidade da infração cometida;

  - as peculiaridades do caso concreto;

  - as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes;

  - os danos que dela provierem para a Câmara dos Deputados, para o funcionamento dos seus serviços ou para o interesse coletivo;

  - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

No processamento das sanções, primeiro serão consideradas as circunstâncias atenuantes seguidas das agravantes.

Todas as sanções previstas nesta ARP poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa.

A aplicação das sanções previstas nesta ARP não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Advertência

A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme REGULAMENTO:

          - inexecução parcial de obrigação, desde que não tenha havido dano ao ÓRGÃO GERENCIADOR, ao funcionamento dos seus serviços ou ao interesse coletivo, que justifique a aplicação de sanção mais gravosa;

          - descumprimento de pequena relevância, assim considerados aqueles que não impactam objetivamente na execução do objeto e não causem prejuízos ao ÓRGÃO GERENCIADOR.

Multas Moratória e Compensatória

O atraso injustificado ou com justificativa não aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR na entrega do objeto sujeitará o FORNECEDOR às seguintes multas, calculadas sobre o valor do objeto entregue com atraso:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

O FORNECEDOR será também considerado em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

A aplicação de multa de mora não impedirá que o ÓRGÃO GERENCIADOR a converta em compensatória e promova o cancelamento do registro do FORNECEDOR, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta ARP.

Na hipótese de inexecução total do objeto e/ou abandono da ARP, a qualquer tempo, ficará o FORNECEDOR sujeito à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor remanescente desta ARP, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Considerar-se-á inexecução total do objeto a recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada.

A sanção de multa compensatória poderá ser reduzida ou aumentada, em conformidade com o disposto no REGULAMENTO.

A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União será proposta pela prática das seguintes infrações:

  - dar causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano ao ÓRGÃO GERENCIADOR, ao funcionamento de seus serviços ou ao interesse coletivo;

  - dar causa à inexecução total do objeto;

  - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

A sanção base será de 6 (seis) meses, sendo acrescidos 6 (seis) meses por agravante constatada, limitado ao máximo de 3 (três) anos.

A penalidade será reduzida em 1/3 (um terço) por atenuante constatada.

A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, será aplicada pela prática das seguintes infrações:

  - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

  - praticar ato fraudulento na execução do objeto;

  - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

  - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

  - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

  - nas condutas previstas no item 11.11 deste Título, quando se justificar a imposição da penalidade mais gravosa.

As circunstâncias consideradas atenuantes ou agravantes, bem como as hipóteses de reabilitação e da desconsideração da personalidade jurídica estão dispostas no REGULAMENTO.

O valor da multa aplicada ou das indenizações cabíveis será, nesta ordem:

      - descontado dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR decorrentes da presente ARP ou de contratos diversos entre o FORNECEDOR e o ÓRGÃO GERENCIADOR;

      - recolhido por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU);

      - descontado de eventual garantia prestada, sem prejuízo da cobrança do valor remanescente.

Inexistindo pagamentos devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o FORNECEDOR será notificado para proceder ao recolhimento do respectivo valor por intermédio de GRU.

A compensação total ou parcial dos débitos de que trata este item 11.14, com os créditos devidos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR decorrentes de contratos diversos, poderá ser formalizada de ofício pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou mediante requerimento do interessado, acompanhado da relação de contratos vigentes que serão objeto de compensação.

Os atos previstos como infrações na LEI, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida LEI.

As sanções aplicadas serão registradas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, para fins de publicidade:

  - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

  - nos cadastros instituídos no âmbito do Poder Executivo;

  - no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos casos das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade.

O prazo para registro das penalidades será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção.

As sanções previstas no presente Título também se aplicam aos integrantes do Cadastro de Reserva que, convocados, injustificadamente não honrarem o compromisso assumido após terem assinado a Ata.

É da competência do ÓRGÃO GERENCIADOR a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ARP, em relação à sua demanda registrada ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas contratações e registrá-las no SICAF.

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer das ocorrências previstas no item 9.1 do Título 9 desta ARP, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do FORNECEDOR.

DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

Após o período de 1 (um) ano de vigência desta ARP, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

O FORNECEDOR poderá exercer, perante o ÓRGÃO GERENCIADOR, seu direito ao reajuste dos preços até a data do encerramento da vigência desta ARP.

Caso o FORNECEDOR não solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar a ARP sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

O reajuste atingirá exclusivamente as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade e aquelas que já deveriam ter sido concluídas, mas que, por atrasos causados exclusivamente pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, ou por motivos por ele aceitos formalmente, continuarem a ser executadas em período excedente à anualidade referida neste Título.

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR deverá cumprir todas as obrigações constantes desta ARP, do Edital e de seus anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990);

- Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, antes de esgotado o prazo de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados;

- Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, apresentar à Câmara dos Deputados, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

- Paralisar, por determinação da Câmara dos Deputados, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

- Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do FORNECEDOR registrado, penalidades e demais condições do ajuste, estão definidos no EDITAL.

No caso de adjudicação por grupo de itens, a contratação posterior de item específico constante do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta ARP.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente ARP em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília,       de                        de 2024.

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:	Pelo FORNECEDOR:

_____________________________	__________________________

Mauro Limeira Mena Barreto	(nome)

Diretor Administrativo 	(cargo)

Anexo Único da ARP

Cadastro de Reserva

De acordo com a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao da Adjudicatária:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| TOTAL DO FORNECEDOR R$ |  |  |  |  |  |  |  |

De acordo com a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| TOTAL DO FORNECEDOR R$ |  |  |  |  |  |  |  |

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO 4

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

À __________________________________

(identificação do Fornecedor)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

- Solicitamos a entrega do material relacionado abaixo:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Prazo de entrega: __________ dias, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

- A presente Ordem de Fornecimento é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 90082/2024, da Ata de Registro de Preços n. _____/_____ e da proposta do Fornecedor, datada de ____/____/_____.

Ordem de Fornecimento recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pelo Fornecedor

Nome: _________________________

Ordem de Fornecimento encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento: telefone (a ser preenchido no momento da emissão da OF)

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACOPLADOR ÓPTICO MONOMODO LC/LC – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 100 | 5,07 | 507,00 |
| 2 | ÁLCOOL ISOPROPÍLICO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | LITRO | 25 | 36,56 | 914,00 |
| 3 | BLOCO IDC 110 CATEGORIA 6 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 20 | 181,19 | 3.623,80 |
| 4 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 5 | METRO | 40032 | 4,62 | 184.947,84 |
| 5 | CABO UTP CAT. 6 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - VINCULADO AO ITEM 4 | METRO | 13343 | 4,62 | 61.644,66 |
| 6 | CONECTOR RJ-45 MACHO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 10000 | 1,34 | 13.400,00 |
| 7 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 15M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 20 | 124,94 | 2.498,80 |
| 8 | CORDÃO ÓPTICO LC/SC MULTIMODO 5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 8 | 95,80 | 766,40 |
| 9 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 3M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 33 | 116,58 | 3.847,14 |
| 10 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 5 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 20 | 139,87 | 2.797,40 |
| 11 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 3M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 60 | 128,46 | 7.707,60 |
| 12 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 10 | 130,79 | 1.307,90 |
| 13 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO SC/SC 3M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 18 | 130,79 | 2.354,22 |
| 14 | EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM LC – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 60 | 64,59 | 3.875,40 |
| 15 | FITA DUPLA-FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19 MM X 20M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | ROLO | 27 | 12,14 | 327,78 |
| 16 | FITA ISOLANTE COR PRETA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | ROLO | 231 | 7,48 | 1.727,88 |
| 17 | FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | ROLO | 134 | 13,72 | 1.838,48 |
| 18 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 METROS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 221 | 18,25 | 4.033,25 |
| 19 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 400 | 42,53 | 17.012,00 |
| 20 | LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | LITRO | 26 | 49,80 | 1.294,80 |
| 21 | TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 400 | 0,26 | 104,00 |
| 22 | TAMPA CEGA PARA PAINÉIS DE INTERCONEXÕES (PATCH PANELS) – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 1500 | 3,39 | 5.085,00 |
| 23 | TERMINADOR ÓPTICO – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 22 | 65,81 | 1.447,82 |
| 24 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 3000 | 7,29 | 21.870,00 |
| 25 | PLACA 4" X 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 200 | 19,27 | 3.854,00 |
| 26 | PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS RJ-45 FÊMEA KEYSTONE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 100 | 20,13 | 2.013,00 |
| 27 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO BRANCO 12 MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 27 | 42,68 | 1.152,36 |
| 28 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 - FUNDO AMARELO 18 MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 24 | 33,26 | 798,24 |
| 29 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 30 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 139,15 | 3.757,05 |
| 30 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC 1,5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 18 | 132,60 | 2.386,80 |
| 31 | CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SC/SC DE 5 METROS – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 63,05 | 1.702,35 |
| 32 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO SC/SC 1,5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 142,00 | 3.834,00 |
| 33 | CORDÃO ÓPTICO SC/LC MULTIMODO 3M. – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 20 | 110,00 | 2.200,00 |
| 34 | FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BROTHER PT-E500 – FUNDO BRANCO 24 MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 23,69 | 639,63 |
| 35 | MÓDULO TOMADA RJ 45 CAT 6 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 500 | 20,41 | 10.205,00 |
| 36 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 2,0 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 68 | 51,33 | 3.490,44 |
| 37 | ACOPLADOR ÓPTICO MULTIMODO LC/LC – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 70 | 10,47 | 732,90 |
| 38 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/LC 1,5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 18 | 51,93 | 934,74 |
| 39 | CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC/SC 1,5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 20 | 37,17 | 743,40 |
| 40 | Conversor de mídia - SM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 20 | 214,50 | 4.290,00 |
| 41 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO - SC-APC/SC-APC - 2,5M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 22 | 62,92 | 1.384,24 |
| 42 | Conversor de mídia - MM - 10/100/1000 BASE-T to 1000 BASE- SX/LX – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 40 | 169,33 | 6.773,20 |
| 43 | “CANETA” PARA LIMPEZA DE TERMINAÇÕES DE CABEAMENTO ÓPTICO Ø 1,25 MM – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 22 | 147,50 | 3.245,00 |
| 44 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CAT 6 COM 20 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 129,19 | 3.488,13 |
| 45 | CONJUNTO BUCHA FLY-2 E PARAFUSO PHILIPS PARA GESSO DRY-WALL – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | CONJUNTO | 1000 | 1,55 | 1.550,00 |
| 46 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 20M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 128,46 | 3.468,42 |
| 47 | CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 10 M – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 27 | 50,42 | 1.361,34 |
| 48 | DISTRIBUIDOR ÓPTICO 48fo – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | UNIDADE | 20 | 2.339,27 | 46.785,40 |
| 49 | PLACA DE COBERTURA PARA CONECTOR RJ 45 SCHNEIDER LUNARE – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP | PEÇA | 500 | 13,86 | 6.930,00 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 462.652,81 |

Observação: Os preços unitários constantes deste Anexo são os máximos aceitáveis.

Brasília, 12 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro