[image: image1.jpg]



            CÂMARA DOS DEPUTADOS

             COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 56/2013
Processo n. 122.378/2012


EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N. 56/13
Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: interruptores, tomadas, placas, disjuntores, chuveiros, resistências, eletrodutos, luminárias, reatores, transformadores e cabos elétricos.
Valor Total Estimado: R$ 198.625,85 (cento e noventa e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.
UASG: 10001.
	Data e horário
	Procedimento

	25/3/2013
	- Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br.
- Início do cadastramento eletrônico de propostas

	9/4/2013 às 10h00
	Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo:

a) abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas;
b) divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente;

c) abertura da disputa de preços.


Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4905, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.
Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.
Endereço: Câmara dos Deputados


Comissão Permanente de Licitação


Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação


Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF


CEP: 70160-900.
· Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

· A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

· Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.
· Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC), Excel (extensão .XLS), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).
ÍNDICE DO EDITAL

1.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
3

2.
DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3

3.
DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
4

4.
DA PROPOSTA
5

5.
DA ABERTURA DA SESSÃO
6

6.
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6

7.
DOS LANCES
6

8.
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO
7

9.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8
10.
DA HABILITAÇÃO
9
11.
DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO
11

12.
DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
12

13.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12

14.
DO FORO
14
Anexos...............................................................................................................Página
1.
TERMO DE REFERÊNCIA
15
2.
DO REGISTRO DE PREÇOS
39

3.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
42

4.
MODELO DA PROPOSTA COMPLETA 
44
5.
ORÇAMENTO ESTIMADO 
50
6.
MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL 
55
7.
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
56
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 122.378/2012, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como –RPL- aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.
1.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: interruptores, tomadas, placas, disjuntores, chuveiros, resistências, eletrodutos, luminárias, reatores, transformadores e cabos elétricos, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.
1.2. A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação da licitante vencedora, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.
1.3. O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.
2.  DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico citado na página 1.
2.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

2.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.
2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico citado na página 1. 
2.2.1. As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.
3.  DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI/MPOG, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

3.2. Não poderão participar deste Pregão:

a) empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, durante o prazo da sanção aplicada;
b) empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;
c) empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

e) empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

f) empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

4.  DA PROPOSTA

4.1. A proposta deve ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

4.1.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4.1.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

4.1.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.
4.1.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

4.2. Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

4.3. O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.
4.3.1. As propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.
4.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

4.5. O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.
5.  DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

5.3. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.1.1. A proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.
6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

6.3. O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, observado, em qualquer caso, o disposto no subitem 9.2.1 do presente Edital.
7.  DOS LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

7.1.1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.3. Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

7.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível. 

7.6. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

7.7. O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.
7.8. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
8.  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.
8.1.2. Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.
8.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

8.1.5. Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
8.1.5.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

8.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único no formato do Anexo n. 4.

9.1.1. Deverá integrar a proposta a seguinte declaração:
a) para os itens dos grupos 6, 7 e 10 do objeto da licitação: declaração da licitante de que cumprirá o disposto no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, quanto à estruturação e à implementação de sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, sob seu encargo. 
9.1.2. A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

9.1.2.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.
9.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.2.1. Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.
9.3. O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias. 

9.3.1. Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

9.3.2. A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.
9.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.5. Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar e às amostras apresentadas.

9.6. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

9.7. Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.
9.8. Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.
9.9. Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

9.10. No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.
10.  DA HABILITAÇÃO

10.1. A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.
10.2. A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

10.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único:
a) Os documentos que não estejam contemplados no SICAF; 


b)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

c) 
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão.
10.4. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

10.5. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento. 

10.5.1. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

10.5.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.
10.5.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
10.5.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
10.5.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
10.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
10.7. O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:
a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);
b) por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
c) por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993. 
10.8. O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar 123, de 2006, art. 44, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

10.9. Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

11.  DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Após a divulgação da vencedora do grupo, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.
11.1.1. O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada pela interposição de recurso importará a decadência do direito de recorrer.

11.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

11.4.1. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.
11.5.  O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.
11.7. Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.
11.8. O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

12.  DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1. Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

12.2.  A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.
13.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

13.1.1. No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

13.4. Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

13.5. Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.
13.5.1. Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

a) na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

b) pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

c) por carta; 

d) ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio da Internet constante da primeira página deste Edital. 

13.5.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

13.5.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

13.6. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

13.7. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.
13.7.1. A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.
13.8. Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.
13.8.1. O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

13.8.2. A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

a) Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

b) Recolhimento (Código): 28830-6;

c) Número de Referência: 422.

14.  DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA
1.  DA JUSTIFICATIVA

             Constituição de registro de preços visando ao fornecimento de material elétrico para os imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.
2.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2013/2014.
3.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1
INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS E ACESSÓRIOS
(ITENS 1 A 17)
ITEM 1
INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611000 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): módulo de interruptor simples; fixação por encaixe.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 226

ITEM 2
INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611001 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 127

ITEM 3
MÓDULO CEGO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611047 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): módulo para vedação; fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 178
ITEM 4
PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/611002 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): com sino gravado; fixação por encaixe.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 2 A.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 53

ITEM 5
TOMADA 2 MÓDULOS 2P+T 

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/615040 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe para pinos cilíndricos e pinos chatos polarizados.

TENSÃO: 250 V.

CORRENTE NOMINAL: 10 A / 15 A.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 435

ITEM 6
TOMADA 1 MÓDULO RJ 11  

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/615011 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): sistema de conexão através de bornes; módulo de tomada, fixação por encaixe para plug RJ 11 (4 fios).

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 84

ITEM 7
TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV 

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/615030 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação de TV.

CARACTERÍSTICA(S): sistema de conexão por meio de adaptador de cabo coaxial de 75 ohms; com inscrição TV gravada; fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 64
ITEM 8
PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" 

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618500 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 45

ITEM 9
PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618501 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 231

ITEM 10
PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO HORIZONTAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618505 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 317

ITEM 11
PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618502 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 77

ITEM 12
PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618506 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 116

ITEM 13
PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618503 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 66

ITEM 14
PLACA PARA CAIXA 4" X 4" - (1+1) POSTO

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/618511 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica ou telefônica.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por encaixe.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 147

ITEM 15
SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612121 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica, telefônica ou de captação de sinal para TV.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por parafusos autoatarraxantes.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 249

ITEM 16
SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 3 MÓDULOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612122 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica, telefônica ou de captação de sinal para TV.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por parafusos autoatarraxantes.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 576

ITEM 17
SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS

MARCA/MODELO: PIAL LEGRAND/612124 LINHA PIALPLUS.

APLICAÇÃO: para instalação elétrica, telefônica ou de captação de sinal para TV.

CARACTERÍSTICA(S): fixação por parafusos autoatarraxantes.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 185

GRUPO 2
DISJUNTORES 
(ITENS 18 A 21)
ITEM 18
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme norma ABNT-NBR 5361; termomagnético tripolar; padrão NEMA; capacidade de ruptura de 5 kA.

TENSÃO: 240 V /380 V.

COR(ES): preta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 19        DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado conforme norma ABNT-NBR 5361; termomagnético unipolar; padrão NEMA; capacidade de ruptura de 3 kA.

TENSÃO: 220 V.

COR(ES): preta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 13

ITEM 20
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): curva C; fabricado conforme norma ABNT IEC 60947-2; fixação em trilho DIN 35mm; termomagnético tripolar; padrão IEC; capacidade de ruptura de 15 kA.

TENSÃO: 380 V / 415 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1

ITEM 21
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC

APLICAÇÃO: para quadros de distribuição elétrica.

CARACTERÍSTICA(S): curva C; fabricado conforme norma ABNT IEC 60 898; termomagnético unipolar; padrão IEC; capacidade de ruptura de 3 kA.

TENSÃO: 220 V.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 15

GRUPO 3
CHUVEIROS, RESISTÊNCIAS, ELETRODUTOS E FITAS ISOLANTES

(ITENS 22 A 25)
ITEM 22
FITA ISOLANTE

APLICAÇÃO: para isolamento de fios e cabos elétricos.

CARACTERÍSTICA(S): 
- isolação de até 750 V autoextinguível à chama e não perecível; 
- com proteção contra raios ultravioletas; 
- classe de temperatura mínima de 80ºC, devendo atender a todos os requisitos da norma ABNT-NBR 60454-3-1.

MEDIDA(S): 19 mm x 20 m de largura x comprimento; espessura de 0,18 mm.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): preta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 53

ITEM 23       RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 4500 W

APLICAÇÃO: para chuveiro elétrico da marca LORENZETTI.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 31

ITEM 24
CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS

CARACTERÍSTICA(S): pressão de funcionamento de 1 mca a 40 mca, com kit completo para instalação (mangueira, chuveirinho e suporte).

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: entre 4400 W e 4500 W.

MEDIDA(S): diâmetro mínimo do espalhador de 100 mm (espalhador grande).

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 37
ITEM 25
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 ( Ø ¾") COM LUVA

APLICAÇÃO: em instalações embutidas: elétricas de baixa tensão, de sinal, de dados, de voz e de imagem.

CARACTERÍSTICA(S): não propagante de chama; fabricação conforme a NBR 15465.

MEDIDA(S): diâmetro interno de 21,3 mm x 3 m de comprimento; espessura da parede de 2,3 mm.

ACESSÓRIO(S): luva roscável em PVC rígido DN 25 (diâmetro ¾") - diâmetro interno de ¾" x 40 mm de comprimento.

Unidade: TUBO

Quantidade: 81

GRUPO 4
LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS
(ITENS 26 E 27)
ITEM 26
LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ALTENA/LPA 09355 - MODELO PLAFON CARRÉ 20.

CARACTERÍSTICA(S): difusor em vidro temperado fosco ou polímero opalino para lâmpada fluorescente compacta eletrônica; com dois soquetes E-27.

MEDIDA(S): 220 mm x 220 mm x 115 mm, de comprimento x largura x altura. Tolerância de ± 10 mm.

MATERIAL(IS): corpo em alumínio pintado.

POTÊNCIA: 2 x 15 W.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 88

ITEM 27
LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ALTENA/LPA 09356 - MODELO PLAFON CARRÉ 30.

CARACTERÍSTICA(S): difusor em vidro temperado fosco ou polímero opalino, para lâmpada fluorescente compacta eletrônica, com dois soquetes E-27.

MEDIDA(S): 310 mm x 310 mm x 115 mm, de comprimento x largura x altura. Tolerância de ± 10 mm.

MATERIAL(IS): corpo em alumínio pintado.

POTÊNCIA: 2 x 20 W.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 32

GRUPO 5
LUMINÁRIAS DE SOBREPOR
(ITENS 28 A 30)
ITEM 28
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: EVERLIGHT/EL-60-0330 - BLOCK.

CARACTERÍSTICA(S): difusor cilíndrico para lâmpada fluorescente compacta eletrônica contendo soquetes E-27. 

MEDIDA(S): 90 mm x 90 mm x 450 mm, de largura x profundidade x altura.

MATERIAL(IS): em chapa de aço; difusor de acrílico.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 202

ITEM 29
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: EVERLIGHT/EL-60-0225 - BLOCK.

CARACTERÍSTICA(S): difusor cilíndrico para lâmpada fluorescente compacta eletrônica, contendo soquete E-27.

MEDIDA(S): 120 mm x 92 mm x 250 mm, de largura x profundidade x altura.

MATERIAL(IS): corpo em chapa de aço; difusor de acrílico.

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 32

ITEM 30
LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ITAIM/8029.2C5.340 - MODELO BLENDA.

CARACTERÍSTICA(S): 
- difusor com vidro temperado jateado; 
- para lâmpada dupla fluorescente compacta; 
- contendo dois soquetes G24q-2 para reator eletrônico.

MEDIDA(S): 240 mm x 70 mm, de diâmetro x altura. Tolerância de ± 20 mm. 

MATERIAL(IS): corpo em alumínio. 

COR(ES): branca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

GRUPO 6
LÂMPADAS
(ITENS 31 A 41)
ITEM 31
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W

CARACTERÍSTICA(S): 
- fluxo luminoso mínimo de 1200 lúmens; 
- temperatura de cor de 4000 K; 
- IRC igual ou superior a 80; 
- vida mediana mínima de 7500 horas;
- base G13.

TENSÃO: 220 V / 240 V.

MEDIDA(S): 26 mm x 590 mm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1112

ITEM 32
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W

CARACTERÍSTICA(S): 
- bulbo T-8; 
- fluxo luminoso mínimo de 2700 lúmens; 
- temperatura de cor de 4000 K; 
- base G13; 
- IRC igual ou superior a 80; 
- vida mediana mínima de 7500 horas.

TENSÃO: 220 V / 240 V.

MEDIDA(S):26 mm x 1200 mm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 100

ITEM 33
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM / DULUX D/E 26W/840; GE / BIAX D/E F26DBX23T4/840/4P; PHILIPS / MASTER PLC26W8404P.

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada fluorescente compacta dupla (quadripino) para reator eletrônico; 
- fluxo luminoso: mínimo de 1700 lúmens; 
- temperatura de cor de 4.000 K; 
- vida mediana mínima de 10000 horas; 
- base G24q-3.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 358

ITEM 34
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM / DULUX D/E 18W/840; GE / BIAX D/E F18DBX23T4/840/4P; PHILIPS / MASTER PLC18W8404P. 

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada fluorescente compacta dupla (quadripino) para reator eletrônico; 
- fluxo luminoso mínimo: 
- 1200 lúmens; 
- temperatura de cor de 4.000 K; 
- vida mediana mínima de 10000 horas; 
- base G24q-2.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 332

ITEM 35
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM / DULUXSTAR MINITWIST 18W/827; PHILIPS / TWISTER PLWTWISTER15W220BL; FLE 15BTX/L/827 / GE.

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada fluorescente compacta (reator integrado) com bulbo em formato espiral; 
- fluxo luminoso mínimo: 
- 1000 lúmens; 
- eficiência luminosa: 
- 60 lúmens/watts; 
- vida mediana mínima de 6000 horas; 
- base E27.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: entre 15 W e 18 W.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 912

ITEM 36
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:OSRAM / DULUXSTAR MINITWIST 18W/840; PHILIPS / TWISTER PLDTWISTER15W220BL; FLE 15BTX/L/840 / GE.

CARACTERÍSTICA(S):
- lâmpada fluorescente compacta (reator integrado) com bulbo em formato espiral; 
- fluxo luminoso mínimo de 950 lúmens; 
- vida mediana mínima de 6000 horas; 
- base E27.

POTÊNCIA: entre 15 W e 18 W.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 1000

ITEM 37
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM / DULUXSTAR MINITWIST 23W/840; PHILIPS / TWISTER 23W/840.

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada fluorescente compacta (reator integrado) com bulbo em formato espiral; 
- fluxo luminoso mínimo: 
- 1350 lúmens; 
- temperatura de cor de 4.000 K; 
- vida mediana mínima de 6000 horas; 
- base E27.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 800

ITEM 38
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/2P (LUZ BRANCA) 

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM/DULUX S (2 PINOS); PHILIPS/PL-S/2P.

APLICAÇÃO: iluminação de interiores.

CARACTERÍSTICA(S): 
- bipino; 
- fluxo luminoso mínimo de 600 lúmens; 
- temperatura de cor de 4.000 K; 
- vida mediana mínima de 8000 horas; 
- base G23.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 72

ITEM 39
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/4P (LUZ BRANCA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS / MASTER PL-S/4P 9W/840/4P; OSRAM S/E 9W/840/4P

APLICAÇÃO: iluminação de interiores.

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada fluorescente compacta quadripino; 
- fluxo luminoso mínimo de 600 lúmens; 
- temperatura de cor de 4.000 K; 
- vida mediana mínima de 10000 horas; 
- base 2G7.

TENSÃO: 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 72

ITEM 40
LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PHILIPS / ESSENTIAL; OSRAM / DECOSTAR; GOLDEN.

APLICAÇÃO: iluminação de interiores.

CARACTERÍSTICA(S): 
- lâmpada halógena com refletor dicróico; 
- fluxo luminoso mínimo de 1200 cd; 
- temperatura de cor igual ou superior a 3.000 K; 
- ângulo de abertura igual ou superior a 30º; 
- vida mediana mínima de 2000 horas; 
- base GU5,3.

TENSÃO: 12 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 57

ITEM 41
LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W

CARACTERÍSTICA(S): 
- com bulbo leitoso; 
- fluxo luminoso mínimo de 600 lúmens; 
- temperatura de cor entre 2.500 K e 3.000 K; 
- IRC igual a 100; 
- diâmetro entre 60 mm e 65 mm; 
- vida mediana mínima de 1000 horas; 
- base E27.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 60 W.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 803

GRUPO 7
REATORES, TRANSFORMADORES E OUTROS
(ITENS 42 A 53)
ITEM 42
REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16 W

APLICAÇÃO: para lâmpada fluorescente tubular (tipo T8) de 16 W.

CARACTERÍSTICA(S): 
- THD total da corrente < 15%; 
- fator de fluxo luminoso > 0,94; 
- frequência nominal de saída igual ou maior que 30 kHz; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 16 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 60

ITEM 43
REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W

APLICAÇÃO: para lâmpadas fluorescentes tubulares (tipo T8) de 16 W.

CARACTERÍSTICA(S): 
- THD total da corrente < 15%; 
- fator de fluxo luminoso > 0,94; 
- frequência nominal de saída igual ou maior que 30 kHz; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 16 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 300

ITEM 44
REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W

APLICAÇÃO: para lâmpadas fluorescentes tubulares (tipo T8) de 32 W.

CARACTERÍSTICA(S): 
- THD total da corrente < 15%; 
- fator de fluxo luminoso > 0,94; 
- frequência nominal de saída igual ou maior que 30 kHz; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 32 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

ITEM 45
TRANSFORMADOR DE 220 V/12 V PARA LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA DE 50 W

APLICAÇÃO: alimentação de lâmpada halógena AR 111 IRC de até 50 W, com instalação interna à luminária.

CARACTERÍSTICA(S): alto fator de potência.

POTÊNCIA: mínima de 50 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 57

ITEM 46
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM (QUICKTRONIC ECONOMIC DULUX 4 PINOS - QT-ECO T/E 2X26/220-240); INTRAL (POUP - 2X26/220 PL 4 PINOS).

APLICAÇÃO: para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26 W com 4 pinos.

CARACTERÍSTICA(S): 
- em conformidade com as normas IEC61000-3-2 relativas a distorções harmônicas; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95; 
- soquete G24q-3.

MEDIDA(S): máximas de 150 mm x 65 mm x 37 mm de comprimento x largura x altura.

TENSÃO: 220 V; faixa de operação entre 220 V e 240 V.

FREQÜÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 177

ITEM 47
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OSRAM (QUICKTRONIC ECONOMIC DULUX 4 PINOS - QT-ECO T/E 2X18/220-240); INTRAL (POUP - 2X18/220 PL 4 PINOS).

APLICAÇÃO: para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 18W com 4 pinos.

CARACTERÍSTICA(S): 
- em conformidade com as normas IEC61000-3-2 relativas a distorções harmônicas; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95; 
- soquete G24q-2.

TENSÃO: 220 V; faixa de operação entre 220 V e 240 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 103

ITEM 48
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W

APLICAÇÃO: para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W com 4 pinos.

CARACTERÍSTICA(S): 
- em conformidade com as normas IEC 61000-3-2 relativas a distorções harmônicas; 
- fator de potência maior ou igual a 0,95; 
- soquete G24q-2.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz. 

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 96

ITEM 49
REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W

APLICAÇÃO: para lâmpada fluorescente compacta de 9 W com 2 pinos.

CARACTERÍSTICA(S): em conformidade com as normas ICE61000-3-2 relativas a distorções harmônicas; fator de potência maior ou igual a 0,95.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 36

ITEM 50
RELÊ FOTOELÉTRICO

APLICAÇÃO: para controle automático de lâmpadas.

CARACTERÍSTICA(S): 
- corpo com alta resistência mecânica; 
- para uso em área interna e externa; 
- fornecido com suporte para fixação; 
- faixa de operação menor do que 15 lux;
- índice de proteção igual ou superior a IP-65.

MATERIAL(IS): termoplástico autoextinguível.

TENSÃO: 220 V.

POTÊNCIA: 1000 W.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 51
MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA

APLICAÇÃO: a ser acoplado a qualquer tipo de reator para lâmpada fluorescente tubular, com reator simples ou duplo.

CARACTERÍSTICA(S): 
- com inversor e bateria de 6 V; 
- com led indicativo de carga da bateria e um interruptor para teste; 
- conectado ao reator, mantém a lâmpada acesa com luminosidade reduzida na eventualidade de falta de energia elétrica.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 36

ITEM 52
SENSOR DE PRESENÇA

CARACTERÍSTICA(S): 
- sensor de presença para embutir (em paredes); 
- caixa 4" x 2"; sem interruptor; 
- com minuteria e infravermelho; 
- com ajuste de tempo; 
- lente de 180º e alcance mínimo de 9 m.

TENSÃO: 110 V / 220 V automático.

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 126

ITEM 53
STARTER DE 15 W - 20 W CONDENSADOR DE PARTIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE

APLICAÇÃO: para lâmpada fluorescente de 15 W a 20 W.

CARACTERÍSTICA(S): com capacitor 12 V / 20 V.

TENSÃO: 127 V / 227 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 36

GRUPO 8
FECHADURA E ACIONADOR


(ITENS 54 E 55)
ITEM 54
ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

APLICAÇÃO: para abertura automática de fechadura de porta.

CARACTERÍSTICA(S): deverá possuir saída de 12 Vdc para alimentação da fechadura eletromagnética.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 V / 220 V.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 3

ITEM 55
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: AMELCO/FN 100 PLUS; HDL/C-90.

APLICAÇÃO: para liberação a distância de portões pesados e leves, com ligação elétrica na parte móvel do portão.

CARACTERÍSTICA(S): 
- de embutir em batente; 
- funcionamento a dois fios; 
- espelho reversível; 
- estrutura de aço e sistema de travamento mecânico. 

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

GRUPO 9
 CABOS ELÉTRICOS
(ITENS 56 A 64)
ITEM 56
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERMELHA

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 57
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR AZUL

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 400

ITEM 58
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERDE

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

ITEM 59
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR VERMELHA

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 60
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR AZUL

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 300

ITEM 61
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR AZUL

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

MEDIDA(S): 6,0 mm².

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 62
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR VERMELHO

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

MEDIDA(S): 6,0 mm².

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5;
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 63
CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES

APLICAÇÃO: para instalações telefônicas internas em edifícios.

MEDIDA(S): diâmetro de 0,50 mm (24 AWG).

CARACTERÍSTICA(S): condutor de cobre estanhado; fabricado conforme norma SPT-235-310-701 (Telebrás).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 64
CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR VERMELHA

APLICAÇÃO: em instalações internas fixas de luz e força; em circuitos de distribuição; em circuitos terminais; em quadros; em painéis.

CARACTERÍSTICA(S): 
- condutor de cobre nu; 
- têmpera mole; 
- classe de encordoamento 5; 
- isolação: composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo antichama; 
- temperaturas máximas do condutor: 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito; 
- fabricado conforme as NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, NBR NM 280 - condutores de cabos isolados e NBR NM 247-2 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais de até 450 V / 750 V, inclusive parte 2: métodos de ensaios.

TENSÃO: 450 V / 750 V.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 200

GRUPO 10
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E REATOR DE VAPOR SÓDIO/METÁLICO


(ITENS 65 E 66)
ITEM 65
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR - 250 W

APLICAÇÃO: em iluminação externa.

CARACTERÍSTICA(S): lâmpada de vapor de sódio de 250 W tubular; fluxo luminoso mínimo de 27000 lúmens; temperatura de cor de 2.000 K; base E-40.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 24

ITEM 66
REATOR MISTO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E DE VAPOR DE SÓDIO – 250 W

APLICAÇÃO: para lâmpada de vapor metálico e de vapor de sódio de 250 W.

CARACTERÍSTICA(S): reator misto de alto fator de potência; ignitor com pulso de, no mínimo, 3 KV incluso; fator de potência mínimo: 0,98 W; distorção harmônica total igual ou inferior a 10 %, conforme NBR 14417 e NBR 14418.

TENSÃO: 220 V.

FREQUÊNCIA: 60 Hz.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

4.  DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
4.1. 
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

4.1.1. 
O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

4.1.2. 
O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

4.1.3. 
As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação. 

4.1.4.            A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.
4.1.4.1. A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.
4.1.5. 
Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.
4.1.5.1. A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.
4.1.6.  
A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.
4.1.7.  
Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.
5.  DAS MARCAS

5.1. Marcas de Referência

5.1.1. Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste anexo.
5.1.2. As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.
5.2. Exigência de Marca

5.2.1. As marcas indicadas nas especificações dos itens 01 ao 17 do grupo 1 são aquelas que devem, necessariamente, ser oferecidas pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao grupo ofertado. 
6.  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
6.1. O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6.
6.2. O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.
6.2.1.  
A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.
6.3. Local de entrega: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.
6.4. Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.
6.5. É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

6.6. Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.
7.  DO RECEBIMENTO 
7.1. O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

8.  DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE 
8.1. Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 deste anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.
9.  DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
9.1. Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a Coordenação de Habitação da Câmara dos Deputados, localizada no 21º do Edifício Anexo I, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS
1.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.1.  
A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

1.2.  
A licitante vencedora deverá, quando notificada, assinar a Ata de Registro de Preços, explicitando o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade indicado no item anterior.

1.3.  
O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo.
1.4. 
A proponente vencedora quando devidamente notificada, deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis, assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.
1.4.1.  
O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela proponente vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.
1.5. 
Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proponente vencedora fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão responsável pela fiscalização da Ata.
1.5.1.  
Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao órgão responsável.
1.6. 
O Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos. 

1.7.  
Caso a proponente vencedora não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convidar as remanescentes, mantida a ordem da respectiva classificação, para fazê-lo em conformidade com as suas propostas.

2.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.  
A Requisitada terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) houver razões de interesse público para o cancelamento.
2.1.1.  
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Diretor-Geral.

2.1.2.  
A Requisitada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.
2.1.3.   
O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

3.  DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS
3.1.  
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

4.  DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA
4.1.  
A Requisitada deverá:

a)      cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)     substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de trinta dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.
c)      responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

d)   respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados.
4.2. 
A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5.  DO PAGAMENTO
5.1.  
O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo órgão responsável.
5.1.1.   
A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura. 
5.1.2.   
A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.
5.2.   
O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.
5.2.1.   
No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, calculados pela fórmula:
EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

                     I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

                         365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).
5.3.   
Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.
5.4.   
Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

5.5. 
As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.
Brasília, 22 de março de 2013.
José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.  
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

2.  
As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3.  
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
4.  
A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
4.1.  
Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;

b) multa, nos casos previstos neste Edital;

c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.
5.  
Caso a proponente vencedora não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.
5.1. 
Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
6.  
Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA

	1
	0,1%
	15
	2,0%
	29
	5,7%

	2
	0,2%
	16
	2,2%
	30
	6,0%

	3
	0,3%
	17
	2,4%
	31
	6,4%

	4
	0,4%
	18
	2,6%
	32
	6,8%

	5
	0,5%
	19
	2,8%
	33
	7,2%

	6
	0,6%
	20
	3,0%
	34
	7,6%

	7
	0,7%
	21
	3,3%
	35
	8,0%

	8
	0,8%
	22
	3,6%
	36
	8,4%

	9
	0,9%
	23
	3,9%
	37
	8,8%

	10
	1,0%
	24
	4,2%
	38
	9,2%

	11
	1,2%
	25
	4,5%
	39
	9,6%

	12
	1,4%
	26
	4,8%
	40
	10,0%

	13
	1,6%
	27
	5,1%
	
	

	14
	1,8%
	28
	5,4%
	
	


7.  
Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
7.1.  
Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.
8.  
A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.
9.  
Pela recusa, a qualquer tempo, na entrega parcial ou total, fica igualmente a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
10.  
Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA
(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).
PREGÃO ELETRÔNICO N. 56/13
OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: interruptores, tomadas, placas, disjuntores, chuveiros, resistências, eletrodutos, luminárias, reatores, transformadores e cabos elétricos.
EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________
À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:
	GRUPO/

ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	GRUPO 1
	INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS E ACESSÓRIOS

	ITEM 1
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO
	PIAL LEGRAND
	611000

LINHA PILAPLUS
	PÇ
	226
	
	

	ITEM 2
	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO
	PIAL LEGRAND
	611000

LINHA PILAPLUS
	PÇ
	127
	
	

	ITEM 3
	MÓDULO CEGO
	PIAL LEGRAND
	611047
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	178
	
	

	ITEM 4
	PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO
	PIAL LEGRAND
	611002
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	53
	
	

	ITEM 5
	TOMADA 2 MÓDULOS 2P+T
	PIAL LEGRAND
	615040
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	435
	
	

	ITEM 6
	TOMADA 1 MÓDULO RJ 11
	PIAL LEGRAND
	615011
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	84
	
	

	ITEM 7
	TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV
	PIAL LEGRAND
	615030
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	64
	
	

	ITEM 8
	PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2"
	PIAL LEGRAND
	618500
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	45
	
	

	ITEM 9
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL
	PIAL LEGRAND
	618501
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	231
	
	

	ITEM 10
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO HORIZONTAL
	PIAL LEGRAND
	618505
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	317
	
	

	ITEM 11
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS
	PIAL LEGRAND
	618502
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	77
	
	

	ITEM 12
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS
	PIAL LEGRAND
	618506
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	116
	
	

	ITEM 13
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS
	PIAL LEGRAND
	618503
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	66
	
	

	ITEM 14
	PLACA PARA CAIXA 4" X 4" - (1+1) POSTO
	PIAL LEGRAND
	618511
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	147
	
	

	ITEM 15
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL
	PIAL LEGRAND
	612121
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	249
	
	

	ITEM 16
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 3 MÓDULOS
	PIAL LEGRAND
	612122
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	576
	
	

	ITEM 17
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS
	PIAL LEGRAND
	612124
LINHA PILAPLUS
	PÇ
	185
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO:

	GRUPO 2
	DISJUNTORES

	ITEM 18
	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA
	
	
	PÇ
	9
	
	

	ITEM 19
	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA
	
	
	PÇ
	13
	
	

	ITEM 20
	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC
	
	
	PÇ
	1
	
	

	ITEM 21
	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC
	
	
	PÇ
	15
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO:

	GRUPO 3
	CHUVEIROS, RESISTÊNCIAS, ELETRODUTOS E FITAS ISOLANTES

	ITEM 22
	FITA ISOLANTE
	
	
	RL
	53
	
	

	ITEM 23
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 4500 W
	
	
	PÇ
	31
	
	

	ITEM 24
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS
	
	
	PÇ
	37
	
	

	ITEM 25
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 ( Ø ¾") COM LUVA
	
	
	TB
	81
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO:

	GRUPO 4
	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS

	ITEM 26
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W
	
	
	PÇ
	88
	
	

	ITEM 27
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W
	
	
	PÇ
	32
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO:

	GRUPO 5
	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

	ITEM 28
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W
	
	
	PÇ
	202
	
	

	ITEM 29
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W
	
	
	PÇ
	32
	
	

	ITEM 30
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W
	
	
	PÇ
	100
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO:

	GRUPO 6
	LÂMPADAS

	ITEM 31
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W
	
	
	PÇ
	1112
	
	

	ITEM 32
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W
	
	
	PÇ
	100
	
	

	ITEM 33
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	358
	
	

	ITEM 34
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	332
	
	

	ITEM 35
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)
	
	
	PÇ
	912
	
	

	ITEM 36
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	1000
	
	

	ITEM 37
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	800
	
	

	ITEM 38
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/2P (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	72
	
	

	ITEM 39
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/4P (LUZ BRANCA)
	
	
	PÇ
	72
	
	

	ITEM 40
	LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50 W
	
	
	PÇ
	57
	
	

	ITEM 41
	LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W
	
	
	PÇ
	803
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO:

	GRUPO 7
	REATORES, TRANSFORMADORES E OUTROS

	ITEM 42
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16 W
	
	
	PÇ
	60
	
	

	ITEM 43
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W
	
	
	PÇ
	300
	
	

	ITEM 44
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W
	
	
	PÇ
	50
	
	

	ITEM 45
	TRANSFORMADOR DE 220 V/12 V PARA LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA DE 50 W
	
	
	PÇ
	57
	
	

	ITEM 46
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W
	
	
	PÇ
	177
	
	

	ITEM 47
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W
	
	
	PÇ
	103
	
	

	ITEM 48
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W
	
	
	PÇ
	96
	
	

	ITEM 49
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W
	
	
	PÇ
	36
	
	

	ITEM 50
	RELÊ FOTOELÉTRICO
	
	
	PÇ
	24
	
	

	ITEM 51
	MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA
	
	
	PÇ
	36
	
	

	ITEM 52
	SENSOR DE PRESENÇA
	
	
	PÇ
	126
	
	

	ITEM 53
	STARTER DE 15 W - 20 W CONDENSADOR DE PARTIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	
	
	PÇ
	36
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO:

	GRUPO 8
	FECHADURA E ACIONADOR

	ITEM 54
	ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA
	
	
	PÇ
	3
	
	

	ITEM 55
	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES
	
	
	PÇ
	2
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO:

	GRUPO 9
	CABOS ELÉTRICOS

	ITEM 56
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERMELHA
	
	
	M
	400
	
	

	ITEM 57
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR AZUL
	
	
	M
	400
	
	

	ITEM 58
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERDE
	
	
	M
	200
	
	

	ITEM 59
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR VERMELHA
	
	
	M
	300
	
	

	ITEM 60
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR AZUL
	
	
	M
	300
	
	

	ITEM 61
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR AZUL
	
	
	M
	100
	
	

	ITEM 62 
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR VERMELHO
	
	
	M
	100
	
	

	ITEM 63
	CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES
	
	
	M
	100
	
	

	ITEM 64
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR VERMELHA
	
	
	M
	200
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO:

	GRUPO 10
	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E REATOR DE VAPOR SÓDIO/METÁLICO

	ITEM 65
	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR - 250 W
	
	
	PÇ
	24
	
	

	ITEM 66
	REATOR MISTO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E DE VAPOR DE SÓDIO – 250 W
	
	
	PÇ
	12
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$:
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 POR EXTENSO:


Os itens constantes dessa planilha correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 deste Edital, às quais aderimos formalmente.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital). 
PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE/ DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1. 
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).
Para os itens dos grupos 6, 7 e 10:

Declaramos que cumpriremos o disposto no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, quanto à estruturação e à implementação de sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, sob seu encargo.
Brasília,     de                     de 2013.
________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO 
	GRUPO/ ITENS
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	GRUPO 1
	INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS E ACESSÓRIOS
	21.957,75

	ITEM 1
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO
	PÇ
	226
	10,45
	2.361,70

	ITEM 2
	INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO
	PÇ
	127
	11,95
	1.517,65

	ITEM 3
	MÓDULO CEGO
	PÇ
	178
	4,33
	770,74

	ITEM 4
	PULSADOR PARA CAMPAINHA 1 MÓDULO
	PÇ
	53
	16,29
	863,37

	ITEM 5
	TOMADA 2 MÓDULOS 2P+T
	PÇ
	435
	14,52
	6.316,20

	ITEM 6
	TOMADA 1 MÓDULO RJ 11
	PÇ
	84
	26,70
	2.242,80

	ITEM 7
	TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV
	PÇ
	64
	18,37
	1.175,68

	ITEM 8
	PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2"
	PÇ
	45
	4,33
	194,85

	ITEM 9
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL
	PÇ
	231
	3,94
	910,14

	ITEM 10
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO HORIZONTAL
	PÇ
	317
	3,94
	1.248,98

	ITEM 11
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS
	PÇ
	77
	3,91
	301,07

	ITEM 12
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS SEPARADOS
	PÇ
	116
	3,94
	457,04

	ITEM 13
	PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS
	PÇ
	66
	4,14
	273,24

	ITEM 14
	PLACA PARA CAIXA 4" X 4" - (1+1) POSTO
	PÇ
	147
	7,92
	1.164,24

	ITEM 15
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL
	PÇ
	249
	1,86
	463,14

	ITEM 16
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 3 MÓDULOS
	PÇ
	576
	1,96
	1.128,96

	GRUPO/ ITENS
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	ITEM 17
	SUPORTE PARA PLACA 4" X 4" - 6 MÓDULOS
	PÇ
	185
	3,07
	567,95

	GRUPO 2
	DISJUNTORES
	829,47

	ITEM 18
	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA
	PÇ
	9
	55,75
	501,75

	ITEM 19
	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA
	PÇ
	13
	9,74
	126,62

	ITEM 20
	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC
	PÇ
	1
	64,00
	64,00

	ITEM 21
	DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC
	PÇ
	15
	9,14
	137,10

	GRUPO 3
	CHUVEIROS, RESISTÊNCIAS, ELETRODUTOS E FITAS ISOLANTES
	2.593,14

	ITEM 22
	FITA ISOLANTE
	RL
	53
	6,35
	336,55

	ITEM 23
	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 4500 W
	PÇ
	31
	10,21
	316,51

	ITEM 24
	CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS
	PÇ
	37
	35,95
	1.330,15

	ITEM 25
	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 ( Ø ¾") COM LUVA
	TB
	81
	7,53
	609,93

	GRUPO 4
	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS
	20.854,88

	ITEM 26
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W
	PÇ
	88
	164,38
	14.465,44

	ITEM 27
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W
	PÇ
	32
	199,67
	6.389,44

	GRUPO 5
	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR
	58.539,26

	ITEM 28
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W
	PÇ
	202
	178,25
	36.006,50

	ITEM 29
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W
	PÇ
	32
	326,43
	10.445,76

	ITEM 30
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W
	PÇ
	100
	120,87
	12.087,00

	GRUPO 6
	LÂMPADAS
	55.993,28

	GRUPO/ ITENS
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	ITEM 31
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W
	PÇ
	1112
	9,03
	10.041,36

	ITEM 32
	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32 W
	PÇ
	100
	7,59
	759,00

	ITEM 33
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA)
	PÇ
	358
	10,22
	3.658,76

	ITEM 34
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA)
	PÇ
	332
	9,84
	3.266,88

	ITEM 35
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)
	PÇ
	912
	12,20
	11.126,40

	ITEM 36
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)
	PÇ
	1000
	12,27
	12.270,00

	ITEM 37
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELOCOIDAL - 23 W (LUZ BRANCA)
	PÇ
	800
	14,03
	11.224,00

	ITEM 38
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/2P (LUZ BRANCA)
	PÇ
	72
	10,91
	785,52

	ITEM 39
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 9 W/840/4P (LUZ BRANCA)
	PÇ
	72
	11,30
	813,60

	ITEM 40
	LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA 50 W
	PÇ
	57
	4,51
	257,07

	ITEM 41
	LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W
	PÇ
	803
	2,23
	1.790,69

	GRUPO 7
	REATORES, TRANSFORMADORES E OUTROS
	32.676,69

	ITEM 42
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16 W
	PÇ
	60
	21,90
	1.314,00

	ITEM 43
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W
	PÇ
	300
	26,95
	8.085,

	ITEM 44
	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W
	PÇ
	50
	27,06
	1.353,00

	ITEM 45
	TRANSFORMADOR DE 220 V/12 V PARA LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA DE 50 W
	PÇ
	57
	13,23
	754,11

	GRUPO/ ITENS
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	ITEM 46
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W
	PÇ
	177
	28,14
	4.980,78

	ITEM 47
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 18 W
	PÇ
	103
	28,92
	2.978,76

	ITEM 48
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 W
	PÇ
	96
	20,56
	1.973,76

	ITEM 49
	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W
	PÇ
	36
	19,68
	708,48

	ITEM 50
	RELÊ FOTOELÉTRICO
	PÇ
	24
	21,28
	510,72

	ITEM 51
	MÓDULO INVERSOR DE EMERGÊNCIA COM BATERIA
	PÇ
	36
	115,80
	4.168,80

	ITEM 52
	SENSOR DE PRESENÇA
	PÇ
	126
	45,68
	5.755,68

	ITEM 53
	STARTER DE 15 W - 20 W CONDENSADOR DE PARTIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
	PÇ
	36
	2,60
	93,60

	GRUPO 8
	FECHADURA E ACIONADOR
	609,34

	ITEM 54
	ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA
	PÇ
	3
	77,80
	233,40

	ITEM 55
	FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES
	PÇ
	2
	187,97
	375,94

	GRUPO 9
	CABOS ELÉTRICOS
	2.317,00

	ITEM 56
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERMELHA
	M
	400
	0,89
	356,00

	ITEM 57
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR AZUL
	M
	400
	0,89
	356,00

	ITEM 58
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 mm², COR VERDE
	M
	200
	0,84
	168,00

	ITEM 59
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR VERMELHA
	M
	300
	1,37
	411,00

	ITEM 60
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 4,0 mm², COR AZUL
	M
	300
	1,36
	408,00

	ITEM 61
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR AZUL
	M
	100
	1,99
	199,00

	GRUPO/ ITENS
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	ITEM 62 
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 mm², COR VERMELHO
	M
	100
	1,99
	199,00

	ITEM 63
	CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES
	M
	100
	1,10
	110,00

	ITEM 64
	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR VERMELHA
	M
	200
	0,55
	110,00

	GRUPO 10
	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E REATOR DE VAPOR SÓDIO/METÁLICO
	2.255,04

	ITEM 65
	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR - 250 W
	PÇ
	24
	50,00
	1.200,00

	ITEM 66
	REATOR MISTO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E DE VAPOR DE SÓDIO – 250 W
	PÇ
	12
	87,92
	1.055,04

	PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO R$:
	198.625,85


Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital. 
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6
MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

1. Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

	Item
	Descrição
	Quant.
	Un.
	Local de entrega 

	
	
	
	
	


2. Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.
3. A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 56/2013, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

4. As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4871.
Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro
ANEXO N. 7
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LAVRADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ACEITA PELA (NOME DA EMPRESA) OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, TAIS COMO: INTERRUPTORES, TOMADAS, PLACAS, DISJUNTORES, CHUVEIROS, RESISTÊNCIAS, ELETRODUTOS, LUMINÁRIAS, REATORES, TRANSFORMADORES E CABOS ELÉTRICOS.

Ao(s)                                     dia(s) do mês de                              de dois mil e treze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n.                 , daqui por diante denominada COSSIGNATÁRIA e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo n. 122.378/12, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 56/13, com a Lei n. 8.666, de 21/6/93, daqui por diante denominada simplesmente LEI, com a Lei n. 10.520, de 17/7/02, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, doravante denominado REGULAMENTO, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/01, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, e com a proposta da COSSIGNATÁRIA oferecida para os itens do objeto do referido Pregão, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para o fornecimento de materiais elétricos, tais como: interruptores, tomadas, placas, disjuntores, chuveiros, resistências, eletrodutos, luminárias, reatores, transformadores e cabos elétricos, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 56/13, daqui por diante denominado EDITAL, em seus Anexos e na proposta comercial ofertada pela COSSIGNATÁRIA.

Parágrafo único – A CÂMARA não se obriga a adquirir o objeto desta Ata da COSSIGNATÁRIA, podendo realizar licitação específica para sua aquisição no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, a COSSIGNATÁRIA terá preferência, nos termos do artigo 16, §4º, do REGULAMENTO, e artigo 8º do RSRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES
O material a ser fornecido deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas constantes do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
O fornecimento do material objeto desta Ata deverá ser efetuado por requisição da CÂMARA, mediante emissão de “Requisição de Entrega de Material” por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 6 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – O prazo de entrega será de ___ (valor numérico e por extenso) dias, contados da data da confirmação do recebimento da “Requisição de Entrega de Material”.

Parágrafo segundo – A confirmação do recebimento da “Requisição de Entrega de Material” deverá ser obtida pela CÂMARA imediatamente após o envio.

Parágrafo terceiro – O material deverá ser entregue em dia de expediente normal da CÂMARA, no horário das 9h às 11h30 e das 14 às 17h30, no Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho. 

Parágrafo quarto – É da responsabilidade da COSSIGNATÁRIA o transporte vertical e horizontal do material até o local indicado no parágrafo anterior.

Parágrafo quinto – Caso o material ofertado seja importado, a CÂMARA poderá solicitar à COSSIGNATÁRIA, por ocasião da sua entrega e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de seu não recebimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE
Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

Parágrafo primeiro – A COSSIGNATÁRIA deverá substituir, durante o período de garantia/validade, o material impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, nos termos do art. 18, §1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo segundo – O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da COSSIGNATÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COSSIGNATÁRIA
Constituem obrigações da COSSIGNATÁRIA aquelas

a) cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b) responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

c) respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CÂMARA.

Parágrafo primeiro – Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da COSSIGNATÁRIA, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos na presente Ata.

Parágrafo segundo – A COSSIGNATÁRIA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

Parágrafo terceiro – A COSSIGNATÁRIA fica obrigada a apresentar à CÂMARA, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo quarto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento da obrigação assumida, podendo, inclusive, ensejar o cancelamento desta Ata, nos termos do disposto no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, omissão e outras faltas, mencionadas nesta Ata e no Anexo n. 3 ao EDITAL, serão aplicadas à COSSIGNATÁRIA as multas e demais sanções previstas no referido dispositivo editalício, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, o art. 7º da Lei 10.520/02.

Parágrafo primeiro – Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo segundo – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo terceiro – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da COSSIGNATÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

a) advertência, formalizada por escrito;

b) multa, nos casos previstos no EDITAL, em seus anexos e nesta Ata;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CÂMARA na entrega do objeto, à COSSIGNATÁRIA será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA

	1
	0,1%
	15
	2,0%
	29
	5,7%

	2
	0,2%
	16
	2,2%
	30
	6,0%

	3
	0,3%
	17
	2,4%
	31
	6,4%

	4
	0,4%
	18
	2,6%
	32
	6,8%

	5
	0,5%
	19
	2,8%
	33
	7,2%

	6
	0,6%
	20
	3,0%
	34
	7,6%

	7
	0,7%
	21
	3,3%
	35
	8,0%

	8
	0,8%
	22
	3,6%
	36
	8,4%

	9
	0,9%
	23
	3,9%
	37
	8,8%

	10
	1,0%
	24
	4,2%
	38
	9,2%

	11
	1,2%
	25
	4,5%
	39
	9,6%

	12
	1,4%
	26
	4,8%
	40
	10,0%

	13
	1,6%
	27
	5,1%
	
	

	14
	1,8%
	28
	5,4%
	
	


Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A COSSIGNATÁRIA será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado no parágrafo primeiro da Cláusula Terceira deste Contrato.
Parágrafo nono – Pela recusa, a qualquer tempo, na entrega parcial ou total, fica igualmente a COSSIGNATÁRIA sujeita à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CÂMARA ou recolhidos pela COSSIGNATÁRIA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Fica registrado o preço total de R$ (valor numérico e por extenso), oferecido pela COSSIGNATÁRIA, considerando-se os preços unitários constantes de sua Proposta.

Parágrafo primeiro – O objeto aceito definitivamente pela CÂMARA será pago por meio de depósito em conta corrente da COSSIGNATÁRIA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo órgão responsável. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo segundo – A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativo de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expresso.

Parágrafo terceiro – O pagamento será efetuado com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do aceite definitivo do material e da comprovação da regularidade da documentação fiscal apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

Parágrafo quarto – No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, calculados pela seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

                     I= _ i__          I =  6/100       I = 0,00016438

                          365                    365

em que i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Parágrafo quinto – Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que trata o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com a redação dada pelas Leis n. 9.711, de 1998, e n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Parágrafo sexto – Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

Parágrafo sétimo – As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo ser representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP e conforme previsto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A COSSIGNATÁRIA terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a) descumprir as condições desta Ata;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela CÂMARA, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – A COSSIGNATÁRIA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo segundo – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do REGULAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE
O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – A COSSIGNATÁRIA explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 1 (um) ano, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços o EDITAL, seus Anexos e a proposta da COSSIGNATÁRIA cujo preço foi registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa relativa ao objeto desta Ata correrá à conta do orçamento dos exercícios 2013 e 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto desta Ata a Coordenação de Habitação da CÂMARA, localizada no 21º do Edifício Anexo I, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com ___ (valor numérico e por extenso) folhas cada uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2013.

Pela CÂMARA:




Pela COSSIGNATÁRIA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida


 (nome)

Diretor Geral




                      (cargo) 

CPF n. 358.677.601-20



           (CPF)
Testemunhas:  1) ___________________________________



    2) ___________________________________

Brasília, 22 de março de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro
Requisição recebida em:


______/_______/_______





_____________________


Pela Requisitada


Nome: _________________________





Requisição encaminhada em: 


______/_______/_______





_____________________


Pela Câmara dos Deputados


Nome do Servidor: _________________


Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________








1

