[image: image1.jpg]



            CÂMARA DOS DEPUTADOS

             COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 96/2013

Processo n. 122.375/12 


            CÂMARA DOS DEPUTADOS

             COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 96/2013

Processo n. 122.375/12 


EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N. 96/13
Objeto: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material básico para reforma, tais como: ferragens e acessórios para armários; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas; isolantes, impermeabilizantes e complementos; materiais para reparos emergenciais – revestimentos; acessórios para instalação de gás (GLP); para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.
Valor Total Estimado: R$ 57.514,05 (cinquenta e sete mil quinhentos e quatorze reais e cinco centavos).
Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.
UASG: 10001.
	Data e horário
	Procedimento

	28/5/2013
	- Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br.

- Início do cadastramento eletrônico de propostas

	11/6/2013 às 10h
	Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo:

a) abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas;
b) divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente;

c) abertura da disputa de preços.


Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4905, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.
Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.
Endereço: Câmara dos Deputados


Comissão Permanente de Licitação


Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação


Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF


CEP: 70160-900.
· Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

· A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

· Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.
· Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC), Excel (extensão .XLS), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).
ÍNDICE DO EDITAL

1.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
4
2.
DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
4
3.
DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO
5
4.
DA PROPOSTA
6
5.
DA ABERTURA DA SESSÃO
7
6.
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7
7.
DOS LANCES
8
8.
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO
8
9.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9

10.
DA HABILITAÇÃO
11
11.
DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO
13
12.
DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
14
13.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14
14.
DO FORO
16
Anexos...............................................................................................................Página
1.
TERMO DE REFERÊNCIA
17
2.
DO REGISTRO DE PREÇOS
41
3.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
45
4.
MODELO DA PROPOSTA COMPLETA 
47
5.
ORÇAMENTO ESTIMADO 
53
6.   MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei 9.605/98) .............................. .....................57
7.   MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL ............................58
8.   MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS................................................59
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 122.375/12, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como –RPL- aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pelo Regulamento do Sistema de Registro de Preços, referido simplesmente como – RSRP – aprovado pelo Ato da Mesa n. 34, de 2003 e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.
1.  DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de ferragens e acessórios para armários; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas; isolantes, impermeabilizantes e complementos; materiais para reparos emergenciais – revestimentos; acessórios para instalação de gás (GLP); para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.
1.2. A Câmara dos Deputados não se obriga a adquirir o objeto desta licitação da licitante vencedora, podendo realizar licitação específica para aquisição desse objeto no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, o detentor do registro terá preferência, nos termos do art. 16, § 4° do RPL e art. 8° do RSRP.
1.3. O fornecimento deverá ser efetuado mediante requisições emitidas nas condições descritas neste Edital.
2.  DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico citado na página 1.
2.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

2.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico citado na página 1. 
2.2.1. As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.
3.  DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.
3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI/MPOG, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

3.2. Não poderão participar deste Pregão:

a) empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, durante o prazo da sanção aplicada;

b) empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

c) empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

e) empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

f) empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

4.  DA PROPOSTA

4.1. A proposta deve ser registrada no sistema até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.1.1. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

4.1.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4.1.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

4.1.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.
4.1.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

4.2. Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

4.3. O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega do objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.
4.3.1. Para os itens não agrupados, as propostas devem contemplar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das quantidades totais definidas no Anexo n. 1.
4.3.2. Para os itens agrupados, as propostas devem contemplar as quantidades totais dos itens que compõem o grupo que a licitante irá disputar, sob pena de desclassificação.
4.4. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

4.5. O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.
5.  DA ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema.

5.3. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

6.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.1.1. Para o objeto da licitação organizado em grupos, a proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.
6.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

6.3. O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo, quando subdividido em itens e menor preço unitário para o item, quando sem subdivisão, observado, em qualquer caso, o disposto no subitem 9.2.1 do presente Edital.
7. DOS LANCES

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

7.1.1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

7.3. Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

7.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível. 

7.6. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

7.7. O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.
7.8. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
8.  DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

8.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.
8.1.2. Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
8.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

8.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

8.1.5. Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.
8.1.5.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para registro.

8.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 30 (trinta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único no formato do Anexo n. 4.

9.1.1. A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

9.1.1.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, fica a licitante liberada do compromisso assumido.
9.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.2.1. Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.
9.3. O Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias. 

9.3.1. Caso solicitados, os catálogos ou as informações sobre o objeto ofertado deverão ser remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos.

9.3.2. A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto.
9.4. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único:
a) item 87 do objeto da licitação:

a.1) comprovação de que a madeira utilizada na composição do produto ofertado:

- tenha procedência legal;

- não seja de espécie ameaçada da flora brasileira; e

- não tenha sido extraída em áreas florestais em que haja violação de direitos trabalhistas;

a.1.1) a comprovação poderá ser feita por meio de declaração da licitante, apresentação de certificação (a exemplo da Certificação de Origem Florestal (CERFLOR)) ou relatório de auditoria independente (emitido pelas entidades credenciadas pelos órgãos governamentais competentes, habilitadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e estará sujeita à verificação de sua validade pela Câmara dos Deputados.
9.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.
9.6. Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, à documentação complementar, às amostras apresentadas e aos laudos/certificados conforme Título 9 do Anexo n. 1.

9.7. O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

9.8. Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.
9.9. Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.
9.10. Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

9.11. No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.
10.  DA HABILITAÇÃO

10.1. A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.
10.2. A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

10.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, em arquivo único:
a) Os documentos que não estejam contemplados no SICAF; 


b)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

c) 
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

d) (para o item 87 do objeto da licitação): comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, e regulamentado pela Instrução Normativa – IBAMA n. 31, de 3 de dezembro de 2009;
d.1)
caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório;
e) (para o item 87 do objeto da licitação): declaração de que não se encontra impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público em razão de transgressão à Lei 9.605, de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, na forma do Modelo constante no Anexo n. 6. 
10.4. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

10.5. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento. 

10.5.1. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no no endereço da Comissão citado na página 1.

10.5.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.
10.5.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

10.5.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
10.5.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
10.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
10.7. O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:
a) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);
b) por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
c) por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993. 
10.8. O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte, que tenha utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, conforme Lei Complementar 123, de 2006, art. 44, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

10.9. Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

11.  DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Após a divulgação da vencedora do item ou grupo, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.
11.1.1. O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada pela interposição de recurso importará a decadência do direito de recorrer.

11.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

11.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

11.4.1. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.
11.5.  O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor Administrativo para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.
11.7. Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.
11.8. Para os itens não agrupados, respeitada a ordem de classificação e preferência, também serão consignados na Ata de Registro de Preços os preços das licitantes que aceitaram fornecer o objeto do presente Pregão ao preço da licitante vencedora, observado o disposto no item 1.4 do Anexo n. 2.

11.9. O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor Administrativo da Câmara dos Deputados.

12.  DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1. Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

12.2.  A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

13.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

13.1.1. No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor Administrativo, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

13.4. Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

13.5. Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.
13.5.1. Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

a) na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

b) pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

c) por carta; 

d) ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio da Internet constante da primeira página deste Edital. 

13.5.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

13.5.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

13.6. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

13.7. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, sendo a Requisitada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência a Ata registrada.
13.7.1. A manutenção da validade da Ata de Registro de Preços dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de fornecimento.
13.8. Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.
13.8.1. O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

13.8.2. A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

a) Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

b) Recolhimento (Código): 28830-6;

c) Número de Referência: 422.

14.  DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA
1.  DA JUSTIFICATIVA

Manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.
2.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta dos orçamentos dos exercícios de 2013/2014.
3.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 
(ITENS 1 E 2)

ITEM 1 DOBRADIÇA CANECO - BRAÇO CURVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: PLASTIPAR; HELTICH.

APLICAÇÃO: portas de armários, guarda-roupas e gabinetes.

MATERIAL(IS): metal niquelado.

MEDIDA(S): 35 mm de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: acompanhada de mola, calços e parafusos niquelados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 124

ITEM 2 MOLA AUTOMÁTICA COIMBRA PARA PORTA REFERÊNCIA 453

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: COIMBRA/453.

APLICAÇÃO: para porta de madeira ou aço de até 70 kg.

CARACTERÍSTICA(S): com força e velocidade de fechamento e de batida reguláveis; permite a instalação em portas abrindo à direita ou à esquerda; acabamento com pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): corpo de alumínio fundido sob pressão, com mola interna em fita de aço 1070/1080.

COR(ES): ouro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

GRUPO 2 BUCHAS E PARAFUSOS 
(ITENS 3 A 9)

ITEM 3 BUCHA DE NÁILON S-10

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; MEGA.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 50 (cinquenta) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 4

ITEM 4 BUCHA DE NÁILON S-08

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; MEGA.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 4

ITEM 5 BUCHA DE NÁILON S-06

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: FISCHER; MEGA.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em materiais maciços.

CARACTERÍSTICA(S): peça tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 4

ITEM 6 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 mm X 65 mm

CARACTERÍSTICA(S): autoatarrachante; cabeça chata; tratamento zincado.

MATERIAL: aço.

ACONDICIONAMENTO: em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 2

ITEM 7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm

CARACTERÍSTICA(S): autoatarrachante; cabeça chata; tratamento zincado.

MATERIAL: aço.

ACONDICIONAMENTO: em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 4

ITEM 8 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm

CARACTERÍSTICA(S): autoatarrachante; cabeça chata; tratamento zincado.

MATERIAL: aço.

ACONDICIONAMENTO: em caixa original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CENTO

Quantidade: 4

ITEM  9 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA; CELITE; TORALF.

MATERIAL(IS): latão cromado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com bucha e porca cega cromada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PAR

Quantidade: 16

GRUPO 3 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS 
(ITENS 10 A 14)

ITEM 10 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 mm X 160 mm

APLICAÇÃO: utilizada para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. 

MEDIDA(S): 6 mm x 160 mm, de diâmetro x comprimento total.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

COMPATIBILIDADE: com martelete perfurador BOSCH.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 11 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm

APLICAÇÃO: utilizada para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. 

MEDIDA(S): 8 mm x 160 mm, de diâmetro x comprimento total.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

COMPATIBILIDADE: com martelete perfurador BOSCH.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 12 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm

APLICAÇÃO: utilizada para perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem, na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme normas ABNT NBR 6176, 7490, 7492, 6376 e 6384. 

MEDIDA(S): 10 mm x 160 mm, de diâmetro x comprimento total.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

COMPATIBILIDADE:com martelete perfurador BOSCH.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 13 LÂMINA DE SERRA

APLICAÇÃO: corte em tubos de aço, cobre, alumínio, ligas ferrosas e plástico.

CARACTERÍSTICA(S): 24 dentes por polegada.

MATERIAL(IS): aço alto carbono.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 14 CABO DE AÇO DE 1/16"

APLICAÇÃO: para sustentação em geral.

MEDIDA(S): 1/16" (1,6 mm) de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo; sem encapamento (nu).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade de material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

GRUPO 4 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS 
(ITENS 15 A 18)
ITEM 15 MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: OTTO BAUMGART (VEDACIT)/ VEDAPREN; ANCHORFLEX/ BRANCO.

APLICAÇÃO: para impermeabilização de áreas não sujeitas ao tráfego de veículos ou pedestres.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde com 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 22 (vinte e dois) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BALDE

Quantidade: 24

ITEM 16 MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE

APLICAÇÃO: para calafetar.

CARACTERÍSTICA(S): à base de poliuretano.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 310 mL, aproximadamente.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BISNAGA

Quantidade: 120

ITEM 17 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS

APLICAÇÃO: para colar e rejuntar mármores e granitos.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 400 g, acompanhada de catalisador.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 20

ITEM 18 SILICONE INCOLOR

APLICAÇÃO: para vedação e colagem em materiais esmaltados, alumínio, vidro, superfícies vitrificadas, fibras de vidro, madeira, telhas, calhas, janelas, esquadrias de alumínio, box de chuveiro, fogões, geladeiras, cerâmicas, eletrodomésticos, pára-brisas de automóveis, entre outros materiais.

MATERIAL(IS): composto de silicone e cargas minerais.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com aproximadamente 300 g, para uso com pistola aplicadora.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 50

GRUPO 5 MATERIAIS DIVERSOS 
(ITENS 19 A 35)
ITEM 19 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 

APLICAÇÃO: para soldar, moldar, fixar e vedar.

MATERIAL(IS): produzida a partir de polímeros sintéticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: massa bicomponente (resina e endurecedor) consistente; compacta e homogênea; tempo de secagem de 2 horas; caixa com resina e endurecedor; 250 g total.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CAIXA

Quantidade: 12

ITEM 20 ESTOPA ALVEJADA

CARACTERÍSTICA(S): alvejada; de primeira qualidade.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 1 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 10

ITEM 21 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m

CARACTERÍSTICA(S): fita de papel crepe tratado com PU e adesivo de resina e borracha; costada com características impermeabilizantes e alto poder de aderência.

PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 32

ITEM 22 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE; AMANCO.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (água fria e água quente), atua na vedação das roscas de tubos e conexões.

CARACTERÍSTICA(S): capaz de proteger contra oxidação; que facilite a desmontagem após o uso prolongado; que proporcione completa vedação no aperto de roscas; resistente à temperatura mínima de -197 °C à máxima de 260 ºC; resistente à corrosão quando em contato com agentes químicos; fabricada conforme as normas ABNT-NBR 13114 e NBR 13124.

MATERIAL(IS): politetrafluoretileno (PTFE). 

MEDIDA(S): 18 mm x 0,07 mm x 50 m, de largura x espessura x comprimento.

DENSIDADE: 0,30 g/cm³.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 100

ITEM 23 LONA PLÁSTICA 

ESPESSURA: 100 micra a 150 micra.

COR(ES): preta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo com 4,0 m de largura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 100

ITEM 24 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: WD 40; LOCTITE; WHITE LUB.

APLICAÇÃO: para eliminar umidade e proteger peças metálicas de oxidação.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em aerossol com 300 mL, aproximadamente.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 48 (quarenta e oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

ITEM 25 ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO

CARACTERÍSTICA(S): assento almofadado oval universal com sobretampa brilhante de cobertura total, fixado por parafusos plásticos; conjunto de fixação em plástico.

MATERIAL(IS): sintético de boa qualidade.

COR(ES): branco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 26 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL

APLICAÇÃO: para tubos e conexões de PVC.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com 75 g, aproximadamente.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FRASCO

Quantidade: 12

ITEM 27 DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1984 C-40 ACT CR; FABRIMAR; CELITE.

CARACTERÍSTICA(S): com gatilho em plástico de alta resistência; com resistência à pressão de 2 mca a 40 mca; com resistência à temperatura de 70 ºC; com anel de vedação em borracha de diâmetro ½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: cromada; com rabicho; registro com derivação.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 20

ITEM 28 TUBO DE ½" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO

APLICAÇÃO: para instalação de chuveiro.

MATERIAL: alumínio anodizado.

MEDIDA(S): bitola com ½" de diâmetro; 40 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo roscável, com canopla e luva.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TUBO

Quantidade: 50

ITEM 29 LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADA EM INOX DE ½" X 40 cm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/4607 C 040; FABRIMAR; CELITE.

APLICAÇÃO: instalação hidráulica de lavatório.

CARACTERÍSTICA(S): com capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC; com pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm²; acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço.

MEDIDA(S): ½" de diâmetro; 40 cm de comprimento.

MATERIAL(IS): ligação em malha de aço, dotada de canopla inoxidável.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 30 TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TIGRE/11205208; AMANCO.

APLICAÇÃO: para instalações hidráulicas (água fria); acoplamento do tubo de descarga à válvula de descarga.

CARACTERÍSTICA(S): tubo com virola para ligação com a válvula de descarga; acoplado com joelho azul de 38 mm x 40 mm e anel de vedação; fabricado conforme normas ABNT-NBR 5648/99 e 5626.

MATERIAL(IS): PVC.

COR(ES): branco e azul.

MEDIDA(S): 38 mm x 83,2 mm, de diâmetro x comprimento, aproximadamente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 28

ITEM 31 DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 MM PARA MÁQUINA MAQUITA

APLICAÇÃO: corte de pedras, para máquina MAKITA modelo 4100NH/NHK.

MEDIDA(S): 110 mm (diâmetro externo) x 20 mm (diâmetro interno).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: refrigeração a seco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

ITEM 32 GRELHA METÁLICA CROMADA 10 cm X 10 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: AMINOX; MOLDENOX.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário).

CARACTERÍSTICA(S): quadrada; dotada de caixilho e dispositivo de vedação.

MATERIAL(IS): aço 304; inoxidável; cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 33 GRELHA METÁLICA CROMADA DE 15 cm X 15 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESTEVES; MOLDENOX/119-A.

APLICAÇÃO: em instalações hidráulicas (águas pluviais, esgoto sanitário).

CARACTERÍSTICA(S): quadrada; dotada de dispositivo de vedação.

MATERIAL(IS): aço; inoxidável; cromado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 16

ITEM 34 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA

APLICAÇÃO: para pia tipo americana.

CARACTERÍSTICA(S): cromada; sem ladrão.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 35 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA - SEM LADRÃO

APLICAÇÃO: para lavatório ou cuba.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: cromada; sem ladrão; com tampão plástico.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

GRUPO 6 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS – REVESTIMENTOS (ITENS 36 A 47)
ITEM 36 MASSA CORRIDA PVA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SUVINIL; FUTURA; EUCATEX.

APLICAÇÃO: em paredes de alvenaria pintadas e de concreto.

CARACTERÍSTICA(S): 
- alto poder de cobertura; tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas.

- fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 15303:2005 e NBR 15312:2005.

MATERIAL(IS): emulsão vinílica; cargas minerais; hidrocarbonetos alifáticos; espessantes e microbicidas não metálicos; isento de chumbo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 18 L. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 20

ITEM 37 TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 3,6 L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SUVINIL; FUTURA; GLASURIT; NOVACOR.

APLICAÇÃO: para interior.

COR(ES): branco neve.

CARACTERÍSTICAS: fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 14942:2003, NBR 14943:2003 e NBR 14940:2010.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 70

ITEM 38 TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 3,6 L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SUVINIL; FUTURA; GLASURIT; NOVACOR.

APLICAÇÃO: para interior.

COR(ES): branco gelo.

CARACTERÍSTICAS: fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 14942:2003, NBR 14943:2003 e NBR 14940:2010.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 34

ITEM 39 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PALHA 3,6 L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SUVINIL; FUTURA; GLASURIT; NOVACOR.

APLICAÇÃO: para interior.

COR(ES): palha.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L. 

CARACTERÍSTICAS: fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 14942:2003, NBR 14943:2003 e NBR 14940:2010.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 20

ITEM 40 TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS; CORAL.

APLICAÇÃO: com rolo de espuma ou pincel sobre reboco; forros de gesso; superfícies pintadas.  

CARACTERÍSTICA(S): 
- alto poder de cobertura; tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas; rendimento PREMIUM.

- fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 14942:2003, NBR 14943:2003 e NBR 14940:2010.

MATERIAL(IS): emulsão acrílica modificada; pigmentos ativos e inertes; agentes surfactantes, coalescentes, espessantes; microbicidas não metálicos e água.

COR(ES): branco neve fosco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 15

ITEM 41 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS; CORAL; YPIRANGA; FUTURA; SUVINIL; METALATEX.

APLICAÇÃO: com rolo de espuma ou pincel; para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): 
- acetinado; diluível em aguarrás; alto poder de cobertura, tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas, rendimento PREMIUM.

- fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 15299:2005, NBR 15311:2010, NBR 15314:2005 e NBR 15315:2005.

MATERIAL(IS): resina alquídica; pigmentos orgânicos e inorgânicos; secantes isentos de chumbo; aditivos e solventes alifáticos.

COR(ES): branco neve.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 10

ITEM 42 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS; CORAL; YPIRANGA; FUTURA; SUVINIL; METALATEX.

APLICAÇÃO: com rolo de espuma ou pincel; para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): 
- acetinado; diluível em aguarrás; alto poder de cobertura; tempo de secagem ao toque entre 4 e 6 horas; rendimento PREMIUM.

- fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 15299:2005, NBR 15311:2010, NBR 15314:2005 e NBR 15315:2005.

MATERIAL(IS): resina alquídica; pigmentos orgânicos e inorgânicos secantes isentos de chumbo, aditivos e solventes alifáticos.

COR(ES): branco gelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 20

ITEM 43 VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/ REXPAR MARÍTIMO; CORAL/ CORAMAR MARÍTIMO; YPIRANGA/ SPARLACK EXTRA MARÍTIMO; SAYERLACK/ PREMIUM POLIULACK SUVINIL.

CARACTERÍSTICA(S): 
- acetinado e transparente.

- fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 15299:2005, NBR 15311:2010 e NBR 15315:2005.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: GALÃO

Quantidade: 2

ITEM 44 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO

APLICAÇÃO: pinturas em geral.

MEDIDA(S): 230 mm x 90 mm, de largura x diâmetro, aproximadamente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 45 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS; TIGRE.

APLICAÇÃO: pinturas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): cabo em madeira; com cerdas macias. 

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 46 LIXA PARA MASSA Nº 180

APLICAÇÃO: lixamento de parede.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão); papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: FOLHA

Quantidade: 90

ITEM 47 SOLVENTE AGUARRÁS

APLICAÇÃO: solvente para tintas e vernizes.

CARACTERÍSTICA(S): hidrocarboneto alifático possuidor de ampla curva de destilação; média evaporação; bom poder de solvência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 5 L.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

Unidade: LATA

Quantidade: 60

GRUPO 7 ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP) 
(ITENS 48 A 54)

ITEM 48 REGULADOR DE GÁS (GLP) 

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: VERGÁS; ALIANÇA.

APLICAÇÃO: para instalações de GLP.

CARACTERÍSTICA(S): regulador de pressão de gás com registro; trava de segurança; fabricado conforme normas técnicas ABNT NBR 8473 e Portaria n° 129 do INMETRO.

OBSERVAÇÃO(ÕES): deverá ser apresentado certificado de conformidade com o INMETRO.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 49 MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 m DE COMPRIMENTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: IBIRÁ; PLASBOHN.

APLICAÇÃO: para instalações de GLP.

CARACTERÍSTICA(S): fabricada conforme norma técnica ABNT NBR 8613.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 55 (cinquenta e cinco) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 50 ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 m

CARACTERÍSTICA(S): engate flexível de aço inox para gás com adaptador integrado; adaptador para espigão de 3/8".

MATERIAL(IS): aço inox.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 72

ITEM 51 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL 3/8" PARA GÁS

APLICAÇÃO: para instalações de gás.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; pressão de serviço de 85 kgf/ cm2; espessura da parede de 0,79 mm.

MATERIAL(IS): usinado a partir da barra de latão.

MEDIDA(S): 3/8" de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo flexível com 0,193 kg/ m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: METRO

Quantidade: 30

ITEM 52 BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE DIÂMETRO ½" - ALTA PRESSÃO

APLICAÇÃO: para uso em mangueiras para gás.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento zincado; parafusos bicromatizados.

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1010/1020.

MEDIDA(S): entre 13 mm e 19 mm de diâmetro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 20

ITEM 53 REGULADOR DE PRESSÃO DE GLP

CARACTERÍSTICA(S): baixa pressão; semi-industrial; 3/8 SAE; vazão 5 kg/h.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou embalagem adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 85

ITEM 54 MEDIDOR DE VAZÃO

CARACTERÍSTICA(S): vazão volumétrica G 0,6.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 4

GRUPO 8 GESSO, SISAL E OUTROS 
(ITENS 55 A 62)

ITEM 55 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ

APLICAÇÃO: serviços gerais com gesso.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 40 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: SACO

Quantidade: 12

ITEM 56 SISAL EM BUCHA

APLICAÇÃO: para serviços gerais com gesso.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: desfiado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 5

ITEM 57 PLACA DE GESSO LISA 600 mm X 600 mm

CARACTERÍSTICA(S): gesso em placa; tipo macho-fêmea.

MEDIDA(S): 600 mm x 600 mm x 25 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 40

ITEM 58 REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETO

APLICAÇÃO: acabamentos cerâmicos; uso interno e externo.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; com antifungo; aditivo impermeabilizante.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 10

ITEM 59 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO

APLICAÇÃO: acabamentos cerâmicos; uso interno e externo.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; com antifungos; aditivo impermeabilizante.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 30

ITEM 60 PLACA DE GESSO ACARTONADO

APLICAÇÃO: confecção de paredes e forros de teto.

CARACTERÍSTICA(S): placa ST-Standard; com borda reta.

MEDIDA(S): 1200 mm x 1800 mm x 12,5 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 61 FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO

APLICAÇÃO: tratamento de juntas entre chapas.

MATERIAL(IS): papel microperfurado.

MEDIDA(S): 50 mm x 150 m, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: ROLO

Quantidade: 5

ITEM 62 MASSA PARA GESSO ACARTONADO 15 kg

APLICAÇÃO: tratamento e acabamento de juntas em chapas de gesso acartonado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

Unidade: LATA

Quantidade: 3

GRUPO 9 REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO 
(ITENS 63 A 67)

ITEM 63 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 

APLICAÇÃO: utilizado na válvula DECA HIDRA MAX 2550.

MEDIDA(S): 1¼" e 1½".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: kit completo contendo todos os acessórios necessários para instalação da válvula, acompanhado de mecanismo acionador.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: CONJUNTO

Quantidade: 20

ITEM 64 VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 

MARCA/MODELO: DECA/HIDRA MAX (1½") - BASE 4550.040 

APLICAÇÃO: instalação de descarga em bacia sanitária.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com acabamento cromado 2550 C112; dotada de tecla frontal removível apenas com o auxílio de chave especial que acompanha a válvula.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 14

ITEM 65 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1193 C-39; FABRIMAR/1193-GY; DOCOL/534706.

ACABAMENTO: cromada.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 8

ITEM 66 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1153 C-39; FABRIMAR/1128-GY; DOCOL/534406.

APLICAÇÃO: irrigação de jardins e em tanques.

CARACTERÍSTICA(S): com canopla; dispositivo para adaptação de mangueira; com bucha de redução ¾" x ½".

MATERIAL(IS): latão cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 67 REGISTRO GLOBO 2½" 45 GRAUS PARA INCÊNDIO

APLICAÇÃO: em sistemas de combate a incêndio.

CARACTERÍSTICA(S): válvula angular 45º; tipo globo; para hidrante com disco de Buna "N"; rosca na entrada tipo BSP; rosca de saída com 5 FPP; fabricado conforme norma NBR 5667.

MATERIAL(IS): corpo em bronze; volante em alumínio e aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: apresentação de certificação pelo fabricante.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 4

GRUPO 10 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA MONTANA 
(ITENS 68 A 76)
ITEM 68 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A609159800.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M900.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 69 CONE DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A609112900.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M900.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com idendificação e quantidade do material

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 70 MECANISMO DE COMANDO PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A604282000.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M900.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 26

ITEM 71 ESPELHO BRANCO COM MOLA PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A605282110.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 72 OBTURADOR COMPLETO PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A605090400.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 73 TORNEIRA BOIA PFC PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A604160600.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 74 KIT ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A605282000.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 75 MOLA DE ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A605199000.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

ITEM 76 VEDANTE DE BORRACHA PARA CAIXA D'ÁGUA

MARCA/MODELO: MONTANA/REF. A605101700.

APLICAÇÃO: para caixa d'água MONTANA M Top.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 5

GRUPO 11 BARRAS EM PERFIL, TUBO, ROLDANA E ACESSÓRIOS 
(ITENS 77 A 85)

ITEM 77 PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 mm X 19 mm

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1010/1020.

CARACTERÍSTICA(S): barra em perfil veneziana enrijecido; chapa MSG 18; massa nominal linear de 0,878 kg/m.

MEDIDA(S): 3.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 180

ITEM 78 PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 30 mm

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1006/ 1010.

CARACTERÍSTICA(S): perfil cadeirinha fechada; chapa dobrada MSG 18.

MEDIDA(S): 3.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 36

ITEM 79 PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1006/1010.

CARACTERÍSTICA(S): barra em perfil "T" dobrado; chapa MSG 18.

MEDIDA(S): 3.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 12

ITEM 80 PERFIL TRILHO STANLEY 55 mm X 60 mm X 18 mm

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1006/1010.

CARACTERÍSTICA(S): perfil metálico tipo trilho stanley; chapa MSG 16; massa nominal linear de 2,490 kg/m.

MEDIDA(S): 3.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 4

ITEM 81 PERFIL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO "U" COM ABAS IGUAIS DE 46 mm X 20 mm

APLICAÇÃO: portão de correr.

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1006/1010.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço perfil "U"; chapa MSG 16 (1,5 mm).

MEDIDA(S): 3.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 82 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, METALON, CHAPA 18, DE 30 mm X 20 mm

MATERIAL(IS): aço carbono SAE 1006/1010.

CARACTERÍSTICA(S): tubo industrial retangular; metalon; chapa MSG 18.

MEDIDA(S): 6.000 mm de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: BARRA

Quantidade: 2

ITEM 83 ROLDANA DE FERRO COM ROLAMENTO DE DIÂMETRO 1½”

CARACTERÍSTICA(S): roldana de ferro com rolamento tipo stanley.

MEDIDA(S): 1½" de diâmetro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 12

ITEM 84 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm

APLICAÇÃO: soldagem de aço carbomo SAE 1006/1010.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com revestimento rutílico; resistência mínima da junta soldada de 480 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C-0,07, Si-0,20, Mn-0,35.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: QUILOGRAMA

Quantidade: 12

ITEM 85 DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8"

CARACTERÍSTICA(S): disco de corte para aço carbono SAE 1606/1010.

MEDIDA(S): 9" x 1/8" x 7/8", de diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 2

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM 86 RECOLHEDOR PARA PERSIANA 

MARCA/MODELO: FISE/MASTER 20 - REF. REC 320-X93.

APLICAÇÃO: para persiana FISE.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 10

ITEM 87 COMPENSADO DE VIROLA 4 mm 

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

MEDIDA(S): 2200 mm x 1600 mm x 4 mm, de comprimento x largura x espessura.

CARACTERÍSTICA(S): miolo em virola ou cedrinho; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade.

Unidade: CHAPA

Quantidade: 3

4.  DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
4.1. 
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

4.1.1. 
O prazo para apresentação da amostra será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

4.1.2. 
O local de entrega da amostra será comunicado por meio do sistema.

4.1.3. 
As amostras deverão conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi solicitada a amostra, a modalidade e o número da licitação. 

4.1.4.  
A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.
4.1.4.1. A Requisitada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.
4.1.5. 
Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições do Edital.
4.1.5.1. A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.
4.1.6.  
A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.
4.1.7.  
Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema, da conformidade da amostra apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

4.1.8. A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, até a data da adjudicação.
5.  DAS MARCAS

5.1. Marcas de Referência

5.1.1. Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 5.2.1 deste Anexo.
5.1.2. As marcas de referência indicadas neste Edital têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.
5.2. Exigência de Marca

5.2.1. As marcas indicadas nas especificações dos itens 64, 86 e 68 a 76 do objeto da licitação são aquelas que devem, necessariamente, ser oferecidas pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item ou grupo ofertado.

6.  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
6.1. O fornecimento deverá ser efetuado por requisição da Câmara dos Deputados, mediante emissão de Requisição de Entrega de Material por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 7.
6.1.1. 
Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, o quantitativo de 10% (dez por cento) do item que nela estiver relacionado.
6.2. O prazo de entrega será o constante da proposta da Requisitada, que não poderá ser superior a quarenta e cinco dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material.
6.2.1.  
A confirmação do recebimento da Requisição de Entrega de Material pela Requisitada deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.
6.3. Local de entrega e instalação: Almoxarifado de Material de Consumo II (AMCO II) da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

6.4. Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h30.
6.5. É da responsabilidade da Requisitada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

6.6. O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

6.7. Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Requisitada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.
7. DO RECEBIMENTO 
7.1. O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Requisitada.

8. DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE

8.1. Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 deste Anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.
9.  DA COMPROVAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar laudo/certificado que comprove a adequação do produto ofertado às normas exigidas nas especificações.

10. DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
10.1. Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto da Ata de Registro de Preços a COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO da Câmara dos Deputados, localizada no Edifício Anexo I, 21º andar, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços.
Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DO REGISTRO DE PREÇOS
1.  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.1.  
A Ata de Registro de Preços, conforme modelo constante do Anexo n. 8, será firmada entre a Câmara dos Deputados e a licitante vencedora deste Pregão e terá validade de doze meses, a partir da data de sua publicação.

1.2.  
A licitante vencedora deverá, quando notificada, assinar a Ata de Registro de Preços, explicitando o compromisso da manutenção do preço durante o prazo de validade indicado no item anterior.

1.3.  
O registro de preços far-se-á pelos valores unitários ofertados para cada item do objeto pela licitante que tiver apresentado o menor preço por grupo ou, no caso dos itens não agrupados, por item.
1.4.  
Para os itens não agrupados, desde que mantido o preço do primeiro colocado, poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, mantida, no entanto, a ordem de classificação e a consequente preferência para fins de execução do objeto.
1.5.  
A licitante que aceitar registrar o preço da proponente vencedora, tal como previsto no item 1.4 deste anexo, estará sujeita às exigências e obrigações constantes deste Edital.
1.6. 
A proponente vencedora e, se for o caso, nos termos do item 1.4 deste anexo, as demais licitantes que se propuseram a aceitar registrar, como seu, o preço da vencedora, quando devidamente notificadas, deverão, no prazo máximo de cinco dias úteis, assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.

1.6.1.  
O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, durante o seu transcurso, uma única vez, por igual período, quando solicitado pela proponente vencedora ou quaisquer das licitantes que tenham aceitado registrar o preço da vencedora, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

1.7. 
Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proponente vencedora fornecerá à Câmara dos Deputados os números de telefone, fax e endereço eletrônico que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Entrega de Material e indicará o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão responsável pela fiscalização da Ata.
1.7.1.  
Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao órgão responsável.
1.8. 
O Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritos. 

1.9.  
Caso a proponente vencedora não assine a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar, prioritariamente, as licitantes que se propuseram a registrar, como seu, o preço da vencedora, nos termos do item 1.4 deste anexo e, em seguida, convidar as remanescentes, mantida a ordem da respectiva classificação, para fazê-lo em conformidade com as suas propostas.

2. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.  
A Requisitada e, se for o caso, nos termos do item 1.4 deste anexo, as demais licitantes que se propuseram a aceitar registrar, como seu, o preço da vencedora, terão seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) houver razões de interesse público para o cancelamento.

2.1.1.  
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Diretor Administrativo.

2.1.2.  
A Requisitada e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a aceitar registrar, como seu, o preço da vencedora, poderão solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.
2.1.3.   
O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do RPL.

3.  DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

3.1.  
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP.

4.  DAS OBRIGAÇÕES DA REQUISITADA
4.1.  
A Requisitada deverá:

a)
cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b)
responder pelos danos causados diretamente à Câmara dos Deputados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

c)
respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Câmara dos Deputados;
d) 
substituir, durante o período de garantia/validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de trinta dias, contados da data da notificação.

4.2.  
A Requisitada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5. DO PAGAMENTO
5.1.  
O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da Requisitada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.
5.1.1.   
A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura. 
5.1.2.   
A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.
5.2.   
O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.
5.2.1.   
No caso de atraso de pagamento, desde que a Requisitada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, calculados pela fórmula:
EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

                     I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

                         365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).
5.3.   
Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.
5.4.   
Estando a Requisitada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

5.5. 
As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 3

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.  
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

2.  
As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
3.  
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Requisitada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
4.  
A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
4.1.  
Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;

b) multa, nos casos previstos neste Edital;

c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.
5.  
Caso a proponente vencedora e, se for o caso, as demais licitantes que se propuseram a registrar, como seu, o preço da vencedora, nos termos do item 1.4 do Anexo n. 2, não assinem a Ata de Registro de Preços no prazo fixado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.
5.1. 
Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados, assegurada a ampla defesa, aplicará à faltosa multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta classificada, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
6.  
Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados na entrega do objeto, à Requisitada será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA

	1
	0,1%
	15
	2,0%
	29
	5,7%

	2
	0,2%
	16
	2,2%
	30
	6,0%

	3
	0,3%
	17
	2,4%
	31
	6,4%

	4
	0,4%
	18
	2,6%
	32
	6,8%

	5
	0,5%
	19
	2,8%
	33
	7,2%

	6
	0,6%
	20
	3,0%
	34
	7,6%

	7
	0,7%
	21
	3,3%
	35
	8,0%

	8
	0,8%
	22
	3,6%
	36
	8,4%

	9
	0,9%
	23
	3,9%
	37
	8,8%

	10
	1,0%
	24
	4,2%
	38
	9,2%

	11
	1,2%
	25
	4,5%
	39
	9,6%

	12
	1,4%
	26
	4,8%
	40
	10,0%

	13
	1,6%
	27
	5,1%
	
	

	14
	1,8%
	28
	5,4%
	
	


7.  
Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
7.1.  
Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.
8.  
A Requisitada será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.
9.  
Pela recusa, a qualquer tempo, na entrega parcial ou total, fica igualmente a Requisitada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
10.  
Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Requisitada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.
Brasília, 27 de maio de 2013.
José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 4

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA
(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).
PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/13
OBJETO: Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de material básico para reforma, tais como: ferragens e acessórios para armários; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas; isolantes, impermeabilizantes e complementos; materiais para reparos emergenciais – revestimentos; acessórios para instalação de gás (GLP); para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal. 
EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

FONE/FAX: ________________________________________________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: __________________________________________
À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

	GRUPO/

ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO R$
	PREÇO TOTAL

R$

	GRUPO 1
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 

	ITEM 1
	DOBRADIÇA CANECO - BRAÇO CURVO
	
	
	PÇ
	124
	
	

	ITEM 2
	MOLA AUTOMÁTICA COIMBRA PARA PORTA REFERÊNCIA 453
	
	
	PÇ
	4
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO:

	GRUPO 2
	BUCHAS E PARAFUSOS 

	ITEM 3
	BUCHA DE NÁILON S-10
	
	
	CX
	4
	
	

	ITEM 4
	BUCHA DE NÁILON S-08
	
	
	CX
	4
	
	

	ITEM 5
	BUCHA DE NÁILON S-06
	
	
	CX
	4
	
	

	ITEM 6
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 mm X 65 mm
	
	
	CE
	2
	
	

	ITEM 7
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm
	
	
	CE
	4
	
	

	ITEM 8
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm
	
	
	CE
	4
	
	

	ITEM 9
	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA
	
	
	PR
	16
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO:

	GRUPO 3
	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS 

	ITEM 10
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 mm X 160 mm
	
	
	PÇ
	10
	
	

	ITEM 11
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm
	
	
	PÇ
	8
	
	

	ITEM 12
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm
	
	
	PÇ
	4
	
	

	ITEM 13
	LÂMINA DE SERRA
	
	
	PÇ
	40
	
	

	ITEM 14
	CABO DE AÇO DE 1/16"
	
	
	M
	100
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO:

	GRUPO 4
	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS

	ITEM 15
	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA
	
	
	BD
	24
	
	

	ITEM 16
	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE
	
	
	BI
	120
	
	

	ITEM 17
	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS
	
	
	LT
	20
	
	

	ITEM 18
	SILICONE INCOLOR
	
	
	PÇ
	50
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 POR EXTENSO:

	GRUPO 5
	MATERIAIS DIVERSOS 

	ITEM 19
	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 
	
	
	CX
	12
	
	

	ITEM 20
	ESTOPA ALVEJADA
	
	
	KG
	10
	
	

	ITEM 21
	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m
	
	
	RL
	32
	
	

	ITEM 22
	FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m
	
	
	RL
	100
	
	

	ITEM 23
	LONA PLÁSTICA 
	
	
	M
	100
	
	

	ITEM 24
	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO
	
	
	TB
	50
	
	

	ITEM 25
	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO
	
	
	PÇ
	20
	
	

	ITEM 26
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL
	
	
	FR
	12
	
	

	ITEM 27
	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO
	
	
	PÇ
	20
	
	

	ITEM 28
	TUBO DE ½" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO
	
	
	TB
	50
	
	

	ITEM 29
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADA EM INOX DE ½" X 40 cm
	
	
	PÇ
	16
	
	

	ITEM 30
	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL
	
	
	CJ
	28
	
	

	ITEM 31
	DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 MM PARA MÁQUINA MAQUITA
	
	
	PÇ
	4
	
	

	ITEM 32
	GRELHA METÁLICA CROMADA 10 cm X 10 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO
	
	
	PÇ
	14
	
	

	ITEM 33
	GRELHA METÁLICA CROMADA DE 15 cm X 15 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO
	
	
	PÇ
	16
	
	

	ITEM 34
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA
	
	
	PÇ
	8
	
	

	ITEM 35
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA - SEM LADRÃO
	
	
	PÇ
	8
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 POR EXTENSO:

	GRUPO 6
	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS 

	ITEM 36
	MASSA CORRIDA PVA
	
	
	LT
	20
	
	

	ITEM 37
	TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 3,6 L
	
	
	GL
	70
	
	

	ITEM 38
	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 3,6 L
	
	
	GL
	34
	
	

	ITEM 39
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PALHA 3,6 L
	
	
	GL
	20
	
	

	ITEM 40
	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 
	
	
	LT
	15
	
	

	ITEM 41
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE
	
	
	GL
	10
	
	

	ITEM 42
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO
	
	
	GL
	20
	
	

	ITEM 43
	VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO
	
	
	GL
	2
	
	

	ITEM 44
	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO
	
	
	PÇ
	10
	
	

	ITEM 45
	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"
	
	
	PÇ
	10
	
	

	ITEM 46
	LIXA PARA MASSA Nº 180
	
	
	FL
	90
	
	

	ITEM 47
	SOLVENTE AGUARRÁS
	
	
	LT
	60
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 POR EXTENSO:

	GRUPO  7
	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP) 

	ITEM 48
	REGULADOR DE GÁS (GLP) 
	
	
	PÇ
	10
	
	

	ITEM 49
	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 m DE COMPRIMENTO
	
	
	PÇ
	6
	
	

	ITEM 50
	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 m
	
	
	PÇ
	72
	
	

	ITEM 51
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL 3/8" PARA GÁS
	
	
	M
	30
	
	

	ITEM 52
	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE DIÂMETRO ½" - ALTA PRESSÃO
	
	
	U
	20
	
	

	ITEM 53
	REGULADOR DE PRESSÃO DE GLP
	
	
	PÇ
	85
	
	

	ITEM 54
	MEDIDOR DE VAZÃO
	
	
	U
	4
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 POR EXTENSO:

	GRUPO 8
	GESSO, SISAL E OUTROS 

	ITEM 55
	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ
	
	
	SC
	12
	
	

	ITEM 56
	SISAL EM BUCHA
	
	
	KG
	5
	
	

	ITEM 57
	PLACA DE GESSO LISA 600 mm X 600 mm
	
	
	PÇ
	40
	
	

	ITEM 58
	REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETO
	
	
	KG
	10
	
	

	ITEM 59
	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO
	
	
	KG
	30
	
	

	ITEM 60
	PLACA DE GESSO ACARTONADO
	
	
	PÇ
	5
	
	

	ITEM 61
	FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO
	
	
	RL
	5
	
	

	ITEM 62
	MASSA PARA GESSO ACARTONADO 15 kg
	
	
	LT
	3
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 POR EXTENSO:
	

	GRUPO 9
	REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO 

	ITEM 63
	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 
	
	
	CJ
	20
	
	

	ITEM 64
	VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 
	DECA/HIDRA
	2550 C112
	PÇ
	14
	
	

	ITEM 65
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
	
	
	PÇ
	8
	
	

	ITEM 66
	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE
	
	
	PÇ
	12
	
	

	ITEM 67
	REGISTRO GLOBO 2½" 45 GRAUS PARA INCÊNDIO
	
	
	PÇ
	4
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 POR EXTENSO:

	GRUPO 10
	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA MONTANA 

	ITEM 68
	OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A609159800
	PÇ
	26
	
	

	ITEM 69
	CONE DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A609112900
	PÇ
	26
	
	

	ITEM 70
	MECANISMO DE COMANDO PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A604282000
	PÇ
	26
	
	

	ITEM 71
	ESPELHO BRANCO COM MOLA PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A605282110
	PÇ
	5
	
	

	ITEM 72
	OBTURADOR COMPLETO PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A605090400
	PÇ
	5
	
	

	ITEM 73
	TORNEIRA BOIA PFC PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A604160600
	PÇ
	5
	
	

	ITEM 74
	KIT ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A605282000
	PÇ
	5
	
	

	ITEM 75
	MOLA DE ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A605199000



	PÇ
	5
	
	

	ITEM 76
	VEDANTE DE BORRACHA PARA CAIXA D'ÁGUA
	MONTANA
	REF. A605101700
	PÇ
	5
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 POR EXTENSO:

	

	GRUPO  11
	BARRAS EM PERFIL, TUBO, ROLDANA E ACESSÓRIOS

	ITEM 77
	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 mm X 19 mm
	
	
	BR
	180
	
	

	ITEM 78
	PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 30 mm
	
	
	BR
	36
	
	

	ITEM 79
	PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm
	
	
	BR
	12
	
	

	ITEM 80
	PERFIL TRILHO STANLEY 55 mm X 60 mm X 18 mm
	
	
	BR
	4
	
	

	ITEM 81
	PERFIL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO "U" COM ABAS IGUAIS DE 46 mm X 20 mm
	
	
	PÇ
	7
	
	

	ITEM 82
	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, METALON, CHAPA 18, DE 30 mm X 20 mm
	
	
	BR
	2
	
	

	ITEM 83
	ROLDANA DE FERRO COM ROLAMENTO DE DIÂMETRO 1½”
	
	
	PÇ
	12
	
	

	ITEM 84
	ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm
	
	
	KG
	12
	
	

	ITEM 85
	DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8"
	
	
	PÇ
	2
	
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 R$: 
	

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 POR EXTENSO:

	ITENS NÃO AGRUPADOS



	ITEM 86
	RECOLHEDOR PARA PERSIANA 
	FISE/

MASTER 20
	REF. REC 320-X93
	PÇ
	10
	
	

	PREÇO TOTAL DO ITEM 86 POR EXTENSO:

	ITEM 87
	COMPENSADO DE VIROLA 4 mm 
	
	
	CH
	3
	
	

	PREÇO TOTAL DO ITEM 87 POR EXTENSO:


O(s) item(ns) constante(s) dessa planilha corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 deste Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 9 do Edital). 

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).
PARA O ITEM 87  DO OBJETO DA LICITAÇÃO, 

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE TÍTULO 9 DO EDITAL.
Brasília,     de                     de 2013.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 5

ORÇAMENTO ESTIMADO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO TOTAL

R$

	GRUPO 1

(Itens 1 e 2)
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 

	ITEM 1
	DOBRADIÇA CANECO - BRAÇO CURVO
	PÇ
	124
	2,41
	298,84

	ITEM 2
	MOLA AUTOMÁTICA COIMBRA PARA PORTA REFERÊNCIA 453
	PÇ
	4
	165,46
	661,84

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R$)
	960,68

	GRUPO 2

(Itens 3 a 9)
	BUCHAS E PARAFUSOS

	ITEM 3
	BUCHA DE NÁILON S-10
	CX
	4
	10,75
	43,00

	ITEM 4
	BUCHA DE NÁILON S-08
	CX
	4
	9,80
	39,20

	ITEM 5
	BUCHA DE NÁILON S-06
	CX
	4
	14,43
	57,72

	ITEM 6
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 mm X 65 mm
	CE
	2
	26,50
	53,00

	ITEM 7
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm
	CE
	4
	16,30
	65,20

	ITEM 8
	PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm
	CE
	4
	10,85
	43,40

	ITEM 9
	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA
	PR
	16
	6,09
	97,44

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 (R$)
	398,96

	GRUPO 3

(Itens 10 a 14)
	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS

	ITEM 10
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 mm X 160 mm
	PÇ
	10
	13,25
	132,50

	ITEM 11
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm
	PÇ
	8
	13,88
	111,04

	ITEM 12
	BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm
	PÇ
	4
	16,52
	66,08

	ITEM 13
	LÂMINA DE SERRA
	PÇ
	40
	4,76
	190,40

	ITEM 14
	CABO DE AÇO DE 1/16"
	M
	100
	0,68
	68,00

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 (R$)
	568,02

	GRUPO 4

(Itens 15 a 18)
	ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS

	ITEM 15
	MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA
	BD
	24
	203,47
	4.883,28

	ITEM 16
	MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE
	BI
	120
	32,62
	3.914,40

	ITEM 17
	MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS
	LT
	20
	8,29
	165,80

	ITEM 18
	SILICONE INCOLOR
	PÇ
	50
	11,17
	558,50

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 (R$)
	9.521,98

	GRUPO 5

(Itens 19 a 35)
	MATERIAIS DIVERSOS

	ITEM 19
	MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 
	CX
	12
	11,67
	140,04

	ITEM 20
	ESTOPA ALVEJADA
	KG
	10
	9,24
	92,40

	ITEM 21
	FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m
	RL
	32
	4,61
	147,52

	ITEM 22
	FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m
	RL
	100
	6,78
	678,00

	ITEM 23
	LONA PLÁSTICA 
	M
	100
	3,55
	355,00

	ITEM 24
	ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO
	TB
	50
	11,03
	551,50

	ITEM 25
	ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO
	PÇ
	20
	45,81
	916,20

	ITEM 26
	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC SOLDÁVEL
	FR
	12
	4,19
	50,28

	ITEM 27
	DUCHA MANUAL HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO
	PÇ
	20
	160,07
	3.201,40

	ITEM 28
	TUBO DE ½" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO
	TB
	50
	6,85
	342,50

	ITEM 29
	LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADA EM INOX DE ½" X 40 cm
	PÇ
	16
	16,48
	263,68

	ITEM 30
	TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL
	CJ
	28
	7,49
	209,72

	ITEM 31
	DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 MM PARA MÁQUINA MAQUITA
	PÇ
	4
	23,34
	93,36

	ITEM 32
	GRELHA METÁLICA CROMADA 10 cm X 10 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO
	PÇ
	14
	10,95
	153,30

	ITEM 33
	GRELHA METÁLICA CROMADA DE 15 cm X 15 cm COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO
	PÇ
	16
	15,26
	244,16

	ITEM 34
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA
	PÇ
	8
	19,49
	155,92

	ITEM 35
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO OU CUBA - SEM LADRÃO
	PÇ
	8
	15,93
	127,44

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 (R$)
	7.722,42

	GRUPO 6

(Itens 36 a 47)
	MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS

	ITEM 36
	MASSA CORRIDA PVA
	LT
	20
	64,57
	1.291,40

	ITEM 37
	TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE 3,6 L
	GL
	70
	58,61
	4.102,70

	ITEM 38
	TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO 3,6 L
	GL
	34
	58,76
	1.997,84

	ITEM 39
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PALHA 3,6 L
	GL
	20
	59,18
	1.183,60

	ITEM 40
	TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 
	LT
	15
	196,40
	2.946,00

	ITEM 41
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE
	GL
	10
	71,43
	714,30

	ITEM 42
	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO
	GL
	20
	72,31
	1.446,20

	ITEM 43
	VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO
	GL
	2
	65,43
	130,86

	ITEM 44
	ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO
	PÇ
	10
	15,53
	155,30

	ITEM 45
	TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"
	PÇ
	10
	5,97
	59,70

	ITEM 46
	LIXA PARA MASSA Nº 180
	FL
	90
	0,80
	72,00

	ITEM 47
	SOLVENTE AGUARRÁS
	LT
	60
	9,88
	592,80

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 (R$)
	14.692,70

	GRUPO  7

(Itens 48 a 54)
	ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)

	ITEM 48
	REGULADOR DE GÁS (GLP) 
	PÇ
	10
	24,44
	244,40

	ITEM 49
	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS (GLP) 1,20 m DE COMPRIMENTO
	PÇ
	6
	8,02
	48,12

	ITEM 50
	ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO DE 1,20 m
	PÇ
	72
	46,21
	3.327,12

	ITEM 51
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL 3/8" PARA GÁS
	M
	30
	14,66
	439,80

	ITEM 52
	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE DIÂMETRO ½" - ALTA PRESSÃO
	U
	20
	2,08
	41,60

	ITEM 53
	REGULADOR DE PRESSÃO DE GLP
	PÇ
	85
	44,83
	3.810,55

	ITEM 54
	MEDIDOR DE VAZÃO
	U
	4
	221,93
	887,72

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 (R$)
	8.799,31

	GRUPO 8

(Itens 55 a 62)
	GESSO, SISAL E OUTROS

	ITEM 55
	GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ
	SC
	12
	23,64
	283,68

	ITEM 56
	SISAL EM BUCHA
	KG
	5
	9,45
	47,25

	ITEM 57
	PLACA DE GESSO LISA 600 mm X 600 mm
	PÇ
	40
	6,60
	264,00

	ITEM 58
	REJUNTE FLEXÍVEL COR PRETO
	KG
	10
	2,90
	29,00

	ITEM 59
	REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO
	KG
	30
	2,74
	82,20

	ITEM 60
	PLACA DE GESSO ACARTONADO
	PÇ
	5
	46,54
	232,70

	ITEM 61
	FITA PARA JUNTAS DE GESSO ACARTONADO
	RL
	5
	26,17
	130,85

	ITEM 62
	MASSA PARA GESSO ACARTONADO 15 kg
	LT
	3
	45,69
	137,07

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 (R$)
	1.206,75

	GRUPO 9

(Itens 63 a 67)
	REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO

	ITEM 63
	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 
	CJ
	20
	30,39
	607,80

	ITEM 64
	VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 
	PÇ
	14
	146,02
	2.044,28

	ITEM 65
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
	PÇ
	8
	60,35
	482,80

	ITEM 66
	TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE
	PÇ
	12
	59,74
	716,88

	ITEM 67
	REGISTRO GLOBO 2½" 45 GRAUS PARA INCÊNDIO
	PÇ
	4
	142,76
	571,04

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 9 (R$)
	4.422,80

	GRUPO 10

(Itens 68 a 76)
	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA MONTANA

	ITEM 68
	OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	26
	26,87
	698,62

	ITEM 69
	CONE DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	26
	14,00
	364,00

	ITEM 70
	MECANISMO DE COMANDO PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	26
	28,78
	748,28

	ITEM 71
	ESPELHO BRANCO COM MOLA PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	38,49
	192,45

	ITEM 72
	OBTURADOR COMPLETO PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	32,07
	160,35

	ITEM 73
	TORNEIRA BOIA PFC PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	51,05
	255,25

	ITEM 74
	KIT ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	7,03
	35,15

	ITEM 75
	MOLA DE ACIONAMENTO PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	5,70
	28,50

	ITEM 76
	VEDANTE DE BORRACHA PARA CAIXA D'ÁGUA
	PÇ
	5
	11,63
	58,15

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 10 (R$)
	2.540,75

	GRUPO  11

(Itens 77 a 85)
	BARRAS EM PERFIL, TUBO, ROLDANA E ACESSÓRIOS

	ITEM 77
	PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 mm X 19 mm
	BR
	180
	18,80
	3.384,00

	ITEM 78
	PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 30 mm
	BR
	36
	24,07
	866,52

	ITEM 79
	PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm
	BR
	12
	23,08
	276,96

	ITEM 80
	PERFIL TRILHO STANLEY 55 mm X 60 mm X 18 mm
	BR
	4
	36,84
	147,36

	ITEM 81
	PERFIL EM CHAPA DE AÇO DOBRADA TIPO "U" COM ABAS IGUAIS DE 46 mm X 20 mm
	PÇ
	7
	27,76
	194,32

	ITEM 82
	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR, METALON, CHAPA 18, DE 30 mm X 20 mm
	BR
	2
	29,74
	59,48

	ITEM 83
	ROLDANA DE FERRO COM ROLAMENTO DE DIÂMETRO 1½”
	PÇ
	12
	17,65
	211,80

	ITEM 84
	ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm
	KG
	12
	17,77
	213,24

	ITEM 85
	DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8"
	PÇ
	2
	9,85
	19,70

	PREÇO TOTAL DO GRUPO 11 (R$)
	5.373,38

	ITENS NÃO AGRUPADOS



	ITEM 86
	RECOLHEDOR PARA PERSIANA 
	PÇ
	10
	116,38
	1.163,80

	ITEM 87
	COMPENSADO DE VIROLA 4 mm 
	CH
	3
	47,50
	142,50

	PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$)
	57.514,05


Observação: Os preços unitários constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital. 

Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei 9.605/98)
DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ........................, situada ...................................................................................................................,fone:..................., fax: .........................., por meio do seu representante legal, o Sr(a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “e” do item 10.3 do Edital do Pregão Eletrônico n. 96/13, declara, sob as sanções cabíveis, que não se encontra impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público em razão de transgressão à Lei 9.605, de 1998 – Lei de Crimes Ambientais.

Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)
CPF:
Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho
Pregoeiro
ANEXO N. 7
MODELO DE REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

REQUISIÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL

(Substitui o termo de contrato, na forma do art. 110 do RPL)

À __________________________________

(identificação da Requisitada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

1. Solicitamos a entrega do objeto a seguir descrito:

	Item
	Descrição
	Quant.
	Un.
	Local de entrega 

	
	
	
	
	


2. Prazo de entrega: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.
3. A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 96/13, da Ata de Registro de Preços n. ____/______ e da proposta da Requisitada datada de ____/____/_____.

4. As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4702 ou 4703.
Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro
ANEXO N. 8
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LAVRADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ACEITA PELA (NOME DA EMPRESA) OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL BÁSICO PARA REFORMA, TAIS COMO: FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS; BUCHAS E PARAFUSOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS; ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS; MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS – REVESTIMENTOS; ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP); PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL.

Ao(s)                                     dia(s) do mês de                              de dois mil e treze, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA, e neste ato representada por seu Diretor Administrativo, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (nome), situada no (endereço), inscrita no CNPJ sob o n.                 , daqui por diante denominada COSSIGNATÁRIA e neste ato representada por seu (cargo), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, lavram a presente Ata, em conformidade com o processo sob referência, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 96/13, daqui por diante denominado simplesmente EDITAL, com a Lei n. 8.666, de 21/6/93, daqui por diante denominada simplesmente LEI, com a Lei n. 10.520, de 17/7/02, e com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, doravante denominado REGULAMENTO, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/01, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, com o Regulamento do Sistema de Registro de Preços, doravante denominado RSRP, aprovado pelo Ato da Mesa n. 34/03, e com a proposta da COSSIGNATÁRIA oferecida para os itens do objeto do referido Pregão, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A finalidade da presente Ata é o Registro de Preços para o fornecimento de material básico para reforma, tais como: ferragens e acessórios para armários; buchas e parafusos; peças e acessórios para ferramentas; isolantes, impermeabilizantes e complementos; materiais para reparos emergenciais – revestimentos; acessórios para instalação de gás (GLP); para manutenção dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL, em seus Anexos e na proposta comercial ofertada pela COSSIGNATÁRIA.

Parágrafo único – A CÂMARA não se obriga a adquirir o objeto desta Ata da COSSIGNATÁRIA, podendo realizar licitação específica para sua aquisição no período de vigência deste Registro de Preços, hipótese em que, em igualdade de condições, a COSSIGNATÁRIA terá preferência, nos termos do artigo 16, §4º, do REGULAMENTO, e artigo 8º do RSRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES

O material a ser fornecido deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas constantes do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento do material objeto desta Ata deverá ser efetuado por requisição da CÂMARA, mediante emissão de “Requisição de Entrega de Material” por fax ou e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 7 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – Em cada Requisição de Entrega de Material será solicitado, no mínimo, o quantitativo de 10% (dez por cento) do item que nela estiver relacionado.

Parágrafo segundo – O prazo de entrega será de ___ (valor numérico e por extenso) dias, contados da data da confirmação do recebimento da “Requisição de Entrega de Material”.

Parágrafo terceiro – A confirmação do recebimento da “Requisição de Entrega de Material” deverá ser obtida pela CÂMARA imediatamente após o envio.

Parágrafo quarto – O material deverá ser entregue em dia de expediente normal da CÂMARA, no horário das 9h às 11h30 e das 14 às 17h30, no Almoxarifado de Material de Consumo II, da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no endereço que será indicado na Nota de Empenho.

Parágrafo quinto – É da responsabilidade da COSSIGNATÁRIA o transporte vertical e horizontal do material até o local indicado no parágrafo anterior.

Parágrafo sexto – O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

Parágrafo sétimo – Caso o material ofertado seja importado, a CÂMARA poderá solicitar à COSSIGNATÁRIA, por ocasião da sua entrega e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de seu não recebimento.

Parágrafo oitavo – O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da COSSIGNATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE
O prazo de garantia/validade dos materiais objeto desta Ata será contado a partir do recebimento definitivo, observadas as especificações do Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Título 3 do Anexo n. 1 ao EDITAL, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias de garantia/validade do material, contados da data do seu recebimento definitivo.

Parágrafo segundo – A COSSIGNATÁRIA deverá substituir, durante o período de garantia/validade, o material impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COSSIGNATÁRIA

Constituem obrigações da COSSIGNATÁRIA:

a) cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

b) responder pelos danos causados diretamente à CÂMARA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

c) respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CÂMARA.

Parágrafo primeiro – A COSSIGNATÁRIA fica obrigada a apresentar à CÂMARA, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo segundo – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento da obrigação assumida, podendo, inclusive, ensejar o cancelamento desta Ata, nos termos do disposto no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, omissão e outras faltas, mencionadas nesta Ata e no Anexo n. 3 ao EDITAL, serão aplicadas à COSSIGNATÁRIA as multas e demais sanções previstas no referido dispositivo editalício, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, o art. 7º da Lei 10.520/02.

Parágrafo primeiro – Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo segundo – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo terceiro – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da COSSIGNATÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

a) advertência, formalizada por escrito;

b) multa, nos casos previstos no EDITAL, em seus anexos e nesta Ata;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CÂMARA; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CÂMARA na entrega do objeto, à COSSIGNATÁRIA será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA
	DIAS DE

ATRASO
	ÍNDICE DE

MULTA

	1
	0,1%
	15
	2,0%
	29
	5,7%

	2
	0,2%
	16
	2,2%
	30
	6,0%

	3
	0,3%
	17
	2,4%
	31
	6,4%

	4
	0,4%
	18
	2,6%
	32
	6,8%

	5
	0,5%
	19
	2,8%
	33
	7,2%

	6
	0,6%
	20
	3,0%
	34
	7,6%

	7
	0,7%
	21
	3,3%
	35
	8,0%

	8
	0,8%
	22
	3,6%
	36
	8,4%

	9
	0,9%
	23
	3,9%
	37
	8,8%

	10
	1,0%
	24
	4,2%
	38
	9,2%

	11
	1,2%
	25
	4,5%
	39
	9,6%

	12
	1,4%
	26
	4,8%
	40
	10,0%

	13
	1,6%
	27
	5,1%
	
	

	14
	1,8%
	28
	5,4%
	
	


Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – A COSSIGNATÁRIA será também considerada em atraso se entregar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado no parágrafo segundo da Cláusula Terceira deste Contrato.
Parágrafo nono – Pela recusa, a qualquer tempo, na entrega parcial ou total, fica igualmente a COSSIGNATÁRIA sujeita à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CÂMARA ou recolhidos pela COSSIGNATÁRIA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Fica registrado o preço total de R$ (valor numérico e por extenso), oferecido pela COSSIGNATÁRIA, considerando-se os preços unitários constantes de sua Proposta.

Parágrafo primeiro – O objeto aceito definitivamente pela CÂMARA será pago por meio de depósito em conta corrente da COSSIGNATÁRIA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo órgão responsável. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo segundo – A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, todos dentro dos prazos de validade neles expresso.

Parágrafo terceiro – O pagamento será efetuado com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do aceite definitivo do material e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

Parágrafo quarto – No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, calculados pela seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

                     I= _ i__          I =  6/100       I = 0,00016438

                          365                    365

em que i = taxa percentual anual no valor de 6%.

Parágrafo quinto – Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que trata o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com a redação dada pelas Leis n. 9.711, de 1998, e n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Parágrafo sexto – Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

Parágrafo sétimo – As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo ser representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, nos termos do art. 13 do RSRP e conforme previsto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A COSSIGNATÁRIA terá seu registro cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
a) descumprir as condições desta Ata;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela CÂMARA, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) houver razões de interesse público para o cancelamento.

Parágrafo primeiro – A COSSIGNATÁRIA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução de suas obrigações.

Parágrafo segundo – O Registro de Preços poderá ser cancelado ainda nas hipóteses previstas no artigo 126 do REGULAMENTO.

Parágrafo terceiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Diretor Administrativo da CÂMARA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Parágrafo único – A COSSIGNATÁRIA explicita o compromisso da manutenção dos preços registrados, pelo prazo de 12 (doze) meses, ressalvadas as hipóteses do art. 13 do RSRP.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes desta Ata de Registro de Preços o EDITAL, seus Anexos e a proposta da COSSIGNATÁRIA cujo preço foi registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto desta Ata correrá à conta do orçamento dos exercícios 2013 e 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão dos bens objeto desta Ata a Coordenação de Habitação da CÂMARA, localizada no Edifício Anexo I, 21º andar, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento desta Ata.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com ___ (valor numérico e por extenso) folhas cada uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                        de 2013.

Pela CÂMARA:




Pela COSSIGNATÁRIA:

Romulo de Sousa Mesquita


(nome)

Diretor Administrativo



(cargo) 

CPF n. 443.493.351-53



(CPF)
Testemunhas:  1) ___________________________________



    2) ___________________________________

Brasília, 27 de maio de 2013.

José Martinichen Filho

Pregoeiro
Requisição recebida em:


______/_______/_______





_____________________


Pela Requisitada


Nome: _________________________





Requisição encaminhada em: 


______/_______/_______





_____________________


Pela Câmara dos Deputados


Nome do Servidor: _________________


Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________








64
1

