[image: image1.jpg]—_CAMARA DOS DEPUTADOS 1
Segao de Aquisigoes |

‘ — Processo n: 102717107 N
=

Convite n°. 061/2007
Abertura: 25.10.2007 as 15:00 horas |

Manutencao preventiva e corretiva, sem fornecimento de pegas, em analisador de volume
hematologico da marca Coulter, modelo STKS, pelo periodo de 12 meses, de acordo com as

seguintes especificagbes:

“=ltem 01

Quantidade: 12 (doze) meses

1. MANUTENGAO PREVENTIVA: compreende a série de procedimentos de servigos a serem
slizados com a finalidade de manter o equipamento em perfeitas condigSes de conservagéo e

funcionamento,

1.1. Os servigos de manutengéo preventiva compreendem

1.1.1. revis#o mecanica, hidréulica e eletrdnica do equipamento;

1.1.2. limpeza geral externa e interna do equipamento;

1.1.3. substituicéo de pegas e acessérios necessérios ao bom funcionamento do equipamento.

1.2. Os servigos de manutencdo do equipamento consistirdo em 4 (quatro) visitas/ano para

manutencao preventiva, 01 (uma) por trimesire, sendo que a primeira deveré ocorrer no prazo

méximo de 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato,

1.3. As datas referentes as revisdes serao fixadas de comum acerdo pelas partes.

2. MANUTENGAO CORRETIVA: compreende & série de procedimentos destinados a recolocar o

equipamento e componentes em seu perfeito estado de funcionamento. Apés os servicos de

manutengao deveré ser sempre efetuada a limpeza do aparelho, assim coma calibraggo total dos

sistemas  Opticos, mecénicos e eletrénicos, checagem geral dos resultados e operagéo do

equipamento.

" DO FORNECIMENTO DE PECAS

.. O fornecimento de pecas nao est incluido na presente contratagéo.
2. 0 custo das pegas de reposicéo seré estabelecido previamente.

2.1, A CONTRATADA deveré remeter a tabela de pregos inicial, imediatamente ap6s a assinatura

do Contrato

2.1.1. Alista de pregos inicial sera a vigente na data da assinatura do Contrato. ﬁ
3. Para fornecimento de pegas, a CONTRATADA apresentara orcamento com a justificagao da
causa da manutengfio e sO realizaré os servigos ou substituigdo das pecas apos expressa
autorizagéo, por esciito, da Camara dos Deputados.

4. No caso de pegas de reposicio adquiridas diretamente pela CONTRATANTE, caberd &
CONTRATADA o formecimento de toda mdo-do-obra e do outras pegas eventualmente necessdrias |
4 execugio do servigo, sendo essas pecas ressarcidas pela CONTRATANTE. \
5. Em caso de substituiéo de pecas, as retiradas serdo de propriedade da CONTRATADA ¢ as
novas passaro a pertencer & CONTRATANTE.

6. Em toda substituigio de pegas ou componentes do squipamento, deverdo ser utilizad
exclusivamente pegas e companentes novos e originais do fabricante, livres de defeitos ou vi
© que carrespondam perfeitamente as especificagdes do fabricante.

1ll. DA EXECUGAQ DOS SERVIGOS

MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

SCLRN 703 - Bl A - Loja 83 - Asa Nory - CEP 70.730.511 - Braslia - DF
PABX: (Dot} 3327-0700 - GNP 00 653,4040001-03 - GFIDF: 07.352.448/00144-
‘E-mail: micromedicai@ien.com.br





[image: image2.jpg]N {08
Paig| MICROMEDICAL ?

1

1. 08 servigos de manutencéo preventiva seréo sempre sxecutadas nas dependéncias da
CONTRATANTE, em regime de visitas programadas, efeluadas periodicamente, de acordo com
um eronograma previamente estabelecido entre as partes, independentemente de chamado da
CONTRATANTE
2 A CONTRATADA prestard manutengio cometva sempre que for acionada pela
GONTRATANTE, sem limite da chamadas.
3. 0 atendimento aos chamados de manutengdo corretiva seré prestado dentro do prazo de
méximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a notificagéio, desde que os chamados nao antecedanm a
finais de semana e feriados, & concluido no prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pelo érgo fiscalizador da CONTRATANTE
4, Todas as despesas com viagens, estadia e permanéncia de pessoal da CONTRATADA, durante
a vigincia do contrato, correro por conta exclusiva da CONTRATADA, ndo cabendo a
CONTRATANTE nenhuma despesa adicional além do valor do contrato

O chamado de manuteng&o corretiva néo exime a CONTRATADA da prestagéo dos servigos de
manutengéo preventiva de acordo com a programagao estabelecida.
6. Sempre, quando da realizagdo de qualquer manutengdo no equipamento, deverso ser
esclarecidas duvidas existentes sobre s procedimentos operacionais dos equipamentos
7. Na execugdo de todos 03 servics somente deverso ser utilizados ferramentas, instrumental,
acessérios recomendados pelo fabricante e pegas novas o originais, responsabilizando-se a
CONTRATADA integralmente pelos danos causados em caso de nio atendimento deste requisito.
8. Os servicos de rotina deverao ser sempra prestados dentro do horario normal do expediente da
CONTRATANTE
9. 0 servigo contratado ndo inclui adaptagdes, reformas ou substituigdes dos equipamentos.

Iv. DA REMOGAO DOS EQUIPAMENTOS

1. A CONTRATADA sera facultada a remogdo de equipamentos defeituosos para fora das
dependéncias da Camara dos Deputados quando for indispensével para a execugao dos reparos.
11. Para a refirada do equipamento sera necesséra autorizagdo de saida emitida psio
Departamento de Material e Patriménio da Camara dos Deputados, solicitado pelo 6rgao técnico, a
sar concedida ao funcionério da GONTRATADA, formaimente identificado.

- 0 prazo méximo de devolugao do equipamento removido para manutengdo serd de 15 (quinze)
dias, ficando a CONTRATADA, nesse caso, obrigada a comunicar formalmente sua devolugdo.

3. 0s custos de loda mao-de-obra necesséria para realizagio dos servigos de manutengio
cometiva esto cabartos palo presents CONTRATO.

V. RELATORIO DE MANUTENGAO X
Para cada intervengéo de manutengdo preventiva ou corretiva, a CONTRATADA devera entregar
relatdrio de manutengdo onde deverdo constar: a data e o periodo de realizagao do servigo, o
nome do técnico responsavl, todas as iregularidades observadas nas condigbes operacionais do
equipamento; servigos realizados, discriminando horas de mao-de-obra @ pecas ® componentes\, |
consertados elou substituidos; bem como todas as recomendagdes, eventuaimente feitas pela
CONTRATADA, para a operagéio do equipamento

\

Vi. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
1. A CONTRATANTE se responsabiliza pela manutencdo das corretas condigdes de temperd
umidade, alimentagéo elétrica e hidraulica, previstas nos manuais o fabricante de forma a g
o perfeito funcionamento do equipamento durante o periodo contratual

MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

SCLRN 703 Luja 83 - Asa Norta - CEP 70730-511 - Brail - OF
PADK; (081) IPJ; 00,883 4941000103 - CFIDF, 07 382 M48/001 44
il micromedicai@ierra.combr





[image: image3.jpg]10,
% MICROMEDICAL -

2. A CONTRATANTE utilizara exclusivamente 0s reagentes e materiais de consumo que atendam
s especificaghes do fabricante do equipamento, de acordo com recomendagdes da
CONTRATADA

VII. DA GARANTIA DOS SERVIGOS E DAS PEGAS

A CONTRATADA prestaré garantia minima de 30 (trinta) dias comridos para os servigos de
manutenco preventiva, 60 (sessenta) dias corridos para os servigos de manutencdo corretiva &
180 (cento e oitenta) dias corridos para as pegas colocadas.

Valor mensal: R$ 815,00 (Oitocentos e quinze reais)
Valor Total: R$ 9,780,00 (Nove mil setecentos e oitenta reais)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 9.780,00 (Nove mil setecentos e oitenta reais)

CONDIGOES GERAIS

Pagamento: Conforme Edital,
Entrega: Conforme Edital
Validade: Conforme Edital
Garantia: Conforme Edital

* Deciaramos que os nossos pregos englobam todos os custos ¢ despesas diretas & indiretas, inclusive a
parcela dos respectivos impostos,

Brasilia, 25 de Outubro de 2007.

MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
SCLRN 703 - 1. A- Loja 83 - Asa Norta - CEP 70.730-611 - Brasils - DF
PABX: (0xb1) 3327-0700 - CNRJ: 00,853,40410001-03 - CFIDF. 07 382.418/001-44
Emal: micromedical@@ter com ot





