Memo              /7				Brasília, 21 de novembro de 2007 

Da:Coordenação de Compras 
À :Seção de Aquisições 

DESTAQUE DO PROCESSO:132632/2003 
INTERESSADO :SEANE        

Tendo em vista que o material abaixo especificado não foi fornecido no processo em epígrafe, solicito providenciar a sua aquisição: 

ITEM 46	CAPOTE 	
	MATERIAL:tecido não tecido (TNT)com laminado.
GRAMATURA:60 g/m².
COR(ES):branca.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:cirúrgico, descartável.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 55	CAUTÉRIO TIPO WADSWORTH	
	MATERIAL:aço inoxidável.
MEDIDA(S):14,5 cm de comprimento.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 56	COLETOR CITOLOGIA 	
	FORMA DE APRESENTAÇÃO:com tampa rosqueável e dispositivo interno para acondicionar lâminas. 
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 70	CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS ( STERI-STRIP )	
	MEDIDA(S):60 x 47 mm e 47 x 12 mm.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:sistema contendo sutura de pele em rayon de viscose não-tecido, recoberto em um dos lados por adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão e reforçado por filamentos de poliéster + curativo transparente em filme de poliuretano recoberto em um dos lados por adesivo acrílico hipoalergênico, sensível à pressão, permeável ao vapor úmido e impermeável a água e bactérias; cada envelope contém 05 unidades do sistema para sutura e curativo.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 meses, após a entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 71	CURATIVO FLEXÍVEL DE ESPUMA 	
	MATERIAL:espuma de policloreto de vinila.
MEDIDA(S):19mm x 75mm.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:dobrável e flexível; com adesivo resistente a água; caixa com 30 unidades.
COR(ES):cor-da-pele.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 meses, após entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 112	LENÇOL DESCARTÁVEL 	
	MATERIAL:tecido não tecido (TNT).
GRAMATURA:30 g/m2.
MEDIDA(S):90cm x 50m.
COR(ES):branca.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:em rolo, protegido com plástico ou papel kraft.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 123	PAPEL-TOALHA 	
	APLICAÇÃO:para uso doméstico.
MEDIDA(S):22 x 20cm de largura e comprimento, respectivamente, cada toalha.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:pacote com 02 (dois) rolos, cada rolo com 12m, contendo cada rolo 60 (sessenta) toalhas picotadas.
COR(ES):branca.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 125	PINÇA DE MAGILL 	
	APLICAÇÃO:procedimentos cirúrgicos.
MATERIAL:aço inoxidável.
MEDIDA(S):20 cm.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 126	PINÇA DE MAGGIL 	
	APLICAÇÃO:procedimentos cirúrgicos.
MATERIAL:aço inoxidável.
MEDIDA(S):25 cm.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 136	PONTA DE CORTE PARA ELETROCAUTERIZAÇÃO	
	APLICAÇÃO:para procedimentos com eletrocautério da marca hyfrecator plus, fabricado por CONMED Corporation e eletrocautério bipolar wavetronic 5000.
MATERIAL:extremidades de metal.
MEDIDA(S):63 mm (total).
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 141	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	
	APLICAÇÃO:acondicionamento de resíduos sólidos em ambiente hospitalar.
COR(ES):branca.
CAPACIDADE:100 l.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:saco de plástico resistente, branco leitoso, contendo dizeres de identificação do resíduo e figura indicativa de material infectante, de acordo com normas definidas pelo Ministério da Saúde.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 142	SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	
	APLICAÇÃO:acondicionamento de resíduos sólidos em ambiente hospitalar.
COR(ES):branca.
CAPACIDADE:30 l.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:saco de plástico resistente, branco leitoso, contendo dizeres de identificação do resíduo e figura indicativa de material infectante, de acordo com normas definidas pelo Ministério da Saúde.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.
	
ITEM 157	STERI-GAMA SWAB 	
	FORMA DE APRESENTAÇÃO:swab simples, com algodão hidrófilo, estéril, embalagem individual.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:24 meses, após a entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 174	TUBO DE COLETA A VÁCUO	
	APLICAÇÃO:para o equipamento MINI VES MATIC, do fabricante DIEESE, destinado ao exame VHS.
MATERIAL:plástico.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:contendo citrato de sódio em solução 0,105 mol/L, volume de aspiração 0,85ml.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:06 meses, após entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 175	EQUIPO	
	APLICAÇÃO:para bomba de infusão Nutrimat.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:estéril, embalagem individual.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:24 meses, após entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 176	ÉTER COMERCIAL	
	APLICAÇÃO:uso hospitalar.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:comercial, associado a álcool etílico, frasco 01 litro.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE:12 meses, após entrega do material no almoxarifado.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.
	
ITEM 177	ETIQUETA ADESIVA	
	APLICAÇÃO:para adaptação em eletrodos magnetizados.
MEDIDA(S):diâmetro do orifício central interno 23mm e diâmetro externo 55 mm.
FORMA DE APRESENTAÇÃO:circular, auto-adesivas, caixa com 150 etiquetas.
ACONDICIONAMENTO:embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Atenciosamente