EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.  22/16

Objeto: Prestação de serviços continuados na área de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, pelo período de doze meses.

Valor Global Anual Estimado: R$ 2.303.936,42 (dois milhões trezentos e três mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Local (sítio da Internet): http://www.comprasnet.gov.br.

UASG: 10001.

| Data e horário | Procedimento |
| --- | --- |
| 18/3/2016 | - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do cadastramento eletrônico de propostas. |
| 4/4/2016 às 10h | Abertura da sessão pública do Pregão, envolvendo: - abertura e classificação das propostas formuladas em perfeita consonância com as especificações e condições previstas neste Edital e eletronicamente cadastradas; - divulgação do valor da proposta de menor preço, vedada a identificação da respectiva proponente; - abertura da disputa de preços. |

Informações Adicionais:

Telefones: (61) 3216-4906, 3216-4907 e 3216-4920.

Fax: (61) 3216-4915.

Endereço eletrônico: cpl@camara.leg.br.

Endereço: Câmara dos Deputados

Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

- Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

- A formalização de pedidos de esclarecimentos e de petições de impugnações ao Ato Convocatório deverá ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

- Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	4

2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS	4

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA PROPOSTA	6

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DOS LANCES	7

8. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO	8

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	9

10. DA HABILITAÇÃO	11

11. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	14

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	15

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	15

14. DO FORO	17

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	18

ANEXO N. 2 - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES	23

ANEXO N. 3 - DA CONTRATAÇÃO	42

ANEXO N. 4 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	54

ANEXO N. 5 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	58

ANEXO N. 6 - ORÇAMENTO ESTIMADO	80

ANEXO N. 7 - MODELO DOS ARQUIVOS	101

ANEXO N. 8 - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO	103

ANEXO N. 9 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	108

ANEXO N. 10 - MINUTA DO CONTRATO	112

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 105.136/2015, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei 10.520, de 2002; pelo Decreto 5.450, de 2005; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pela Resolução n. 3, de 2011, da Câmara dos Deputados e pela Lei 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços continuados na área de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, pelo período de doze meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, por meio do envio da petição ao Pregoeiro exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de vinte e quatro horas, contadas de seu recebimento.

    - Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso advenha eventual modificação do Edital que afete a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública exclusivamente pelo endereço eletrônico cpl@camara.leg.br.

    - As respostas dadas aos pedidos de esclarecimentos, omitidos os nomes das consulentes, serão disponibilizadas em campo próprio do sistema e também na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), por meio do sítio da Internet http://www.comprasnet.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão cadastrador, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou à Câmara dos Deputados responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

    - Serão reputadas como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados em nome da licitante.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, e inciso III do artigo 135 do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados;

- cooperativas de mão-de-obra, com base no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, conforme disposto no Anexo n. 8 deste Edital.

# DA PROPOSTA

# A proposta deverá ser registrada no sistema eletrônico até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MPOG.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

Durante a fase de recebimento de propostas, a licitante poderá incluir, alterar ou excluir a sua proposta.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para registro no SICAF.

# Em se tratando dos serviços vedados descritos no art. 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, sobretudo os descritos no inciso XII – cessão ou locação de mão de obra –, a licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar e apresentar proposta isenta de qualquer benefício tributário do SIMPLES NACIONAL.

4.7. 	A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte incursa em qualquer das hipóteses tratadas pelos parágrafos 5o-B a 5o-E do art. 18 da Lei Complementar n. 123, de 2006, poderá apresentar proposta com os benefícios tributários do SIMPLES NACIONAL.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio da Internet indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global anual para o item único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 9.2 do presente Edital.

# DOS LANCES

# Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances sucessivos para o item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas, em tempo real, do seu recebimento, do horário do registro e do valor ofertado.

# A licitante poderá oferecer lances sucessivos, inferiores ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

# Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, para efeito de classificação, será considerado aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

# Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

# O Pregoeiro encerrará a primeira fase da etapa de lances e informará a duração do tempo de iminência, que poderá ser de 1 a 60 minutos.

# Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, terá início o período de tempo aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, que poderá ser de até 30 minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

# DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA NEGOCIAÇÃO

# Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme inciso III do art. 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado a proposta ou o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

# DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta completa, no modelo do Anexo n. 5, adequada ao último lance, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado.

# A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# No caso de licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

# declaração da licitante de que, em se tratando dos serviços vedados descritos no art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do art. 18 da referida lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os subitens 4.6 e 4.7 do Edital;

# declaração da licitante de que, na hipótese de contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, a empresa ficará sujeita à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante art. 30, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei Complementar 123, de 2006.

    - Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que, a partir do momento em que o somatório dos valores mensais pagos a título de depreciação, consignados no campo “Preço Total Mensal de Deprec. das Ferr.” da planilha VI (Ferramentas) da Proposta, alcançar o próprio custo de aquisição, demonstrado no campo “Preço TOTAL das ferr.” da mesma planilha, considerando-se eventuais prorrogações de vigência, a propriedade de tais equipamentos será transferida à Câmara dos Deputados.

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar o preço global anual apresentado no orçamento estimado constante deste Edital.

    - As licitantes estarão obrigadas a comprovar a exequibilidade de suas propostas quando qualquer dos grupos de custo referentes a Uniformes, Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI), Ferramentas ou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto apresentar montantes  inferiores a 70% (setenta por cento) dos valores estimados no orçamento constante deste Edital (itens 02.00.00, 05.00.00, 06.00.00 e 07.00.00 do Anexo n. 6, respectivamente).

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 60 (sessenta) minutos, a seguinte documentação, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

- documento emitido pelo Ministério da Previdência Social que comprove o valor do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) aplicado para cálculo do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) (exigência constante no subitem 5.1.1.2.2.3 do Anexo n. 1 do Edital).

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Título, será desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado e à documentação complementar.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados no Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Toda a documentação recebida será disponibilizada eletronicamente a todos os participantes do certame.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no item 6.3 do Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este Título.

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

# A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, a seguinte documentação complementar, remetida por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet, preferencialmente em arquivo único compactado:

- Declaração do SICAF referente à habilitação do fornecedor (situação);

- Os documentos que não estejam contemplados no SICAF;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em obediência ao inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, incluído pela Lei 12.440, de 2011;

- documentação complementar para fins de qualificação econômico-financeira, observado o disposto no subitem 10.3.1:

d.1) balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

d.2) demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

d.3) declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão e, se necessário, também aqueles encerrados nos anos de  2014, 2015 e 2016, conforme modelo constante do Anexo n. 9;

d.3.1) informar, se necessário, separadamente, os contratos encerrados em  2014, 2015 e 2016;

d.4) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

- documentação complementar para fins de qualificação técnico-operacional, observado o disposto no subitem 10.3.2:

e.1) atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante administra ou administrou, satisfatoriamente, serviços de apoio administrativo e/ou serviços gerais e/ou serviços de manutenção, com, no mínimo, 20 (vinte) empregados;

e.1.1) o(s) atestado(s) ou a(s) declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada(s) no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

- cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão, na prestação de serviços terceirizados;

f.1) os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

f.2) para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro;

- registro ou inscrição na entidade profissional competente.

# Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o seguinte:

a) índices de Liquidez geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação, exigíveis na forma da lei;

b) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação;

c) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da abertura da licitação.

# Caso o valor total constante na declaração de que trata a alínea “d.3” deste item apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

        - Se as justificativas não forem entregues concomitantemente à documentação, o Pregoeiro fixará prazo para a sua apresentação.

# O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) apresentado(a)(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado e/ou da declaração;

- informação do local e da data de expedição do atestado e/ou da declaração;

- descrição da data de início e do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

# O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(a)(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(a)(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone, fax e correio eletrônico do responsável pela emissão do atestado e/ou da declaração.

# A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

# Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se o contrato houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

# O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasNet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

  - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 10.6, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no SICAF, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei 8.666, de 1993.

O Pregoeiro verificará, no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresa e empresa de pequeno porte, além das situações descritas no item anterior, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da Lei Complementar 123, de 2006.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Após a divulgação da vencedora do item, as licitantes poderão manifestar-se pela intenção de interpor recurso contra a decisão do Pregoeiro, em campo próprio do sistema eletrônico, apresentando, na forma disponibilizada pelo sistema eletrônico, de modo objetivo e conciso, os motivos da contestação.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# A falta de manifestação motivada pela interposição de recurso, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recorrer.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, motivadamente, aceitando-a ou rejeitando-a, em campo próprio do sistema eletrônico.

# A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso, em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de três dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

# Os autos do processo permanecerão com vista franqueada às interessadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do Pregão à licitante vencedora.

# O ato de adjudicação do objeto do procedimento licitatório pelo Pregoeiro ficará sujeito à homologação do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

# DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

# Após o encerramento da sessão do Pregão, no prazo de até três dias úteis, contados da adjudicação, a proposta completa ajustada ao lance final da licitante vencedora e, se for o caso, a documentação técnica, bem como os documentos exigidos para habilitação, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

A proposta completa original deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por quem de direito, preferencialmente em duas vias.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# O Pregão poderá ser transferido a critério da Câmara dos Deputados; revogado, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou, ainda, anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# A Câmara dos Deputados, assegurado o direito de defesa, por despacho fundamentado de seu Diretor-Geral, poderá desclassificar licitante, sem que a esta caiba o direito de reclamar qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções, se lhe chegar ao conhecimento qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone ou infirme a idoneidade, a capacidade jurídica, financeira ou técnica da participante.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

- ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

# A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados.

# O recolhimento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples nos terminais de auto atendimento do Banco do Brasil e na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente ao caixa.

# A GRU Simples pode ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e deve ser preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção no parque de equipamentos gráficos industriais, de refrigeradores, geladeiras, bebedouros, máquinas de gelo e aparelhos de janela, e nos equipamentos de transporte vertical e horizontal (elevadores, monta-carga, escadas e esteiras rolantes), no complexo principal da Câmara dos Deputados, Anexos e imóveis residenciais.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa relativa ao objeto deste Pregão correrá à conta de dotação existente com a seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.37 –Locação de Mão-de-Obra

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conforme descrito no Caderno de Especificações (Anexo n. 2).

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os equipamentos que serão manutenidos e os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

  - As vistorias técnicas serão agendadas junto à Seção de Ar-Condicionado e Refrigeração da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4491.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento das condições dos equipamentos, do local, da área, ou da infraestrutura existente.

- DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A proposta de preços será obrigatoriamente formulada na forma do modelo constante do Anexo n. 5, consignando os valores em PLANILHAS, conforme o disposto no item 5.5 deste anexo, que informará os custos incorridos, e conterá os seguintes dados:

    - MONTANTE "A"

      - REMUNERAÇÃO – Consignar os valores unitários de salários conforme indicado no item 2.1 do Anexo n. 2, incluindo os adicionais previstos em lei, quando couber.

      - ENCARGOS SOCIAIS – Apresentar, em separado, planilha detalhada, discriminando os componentes dos encargos sociais e respectivos percentuais, bem como o percentual total e os valores resultantes. Nesse item não deverão ser incluídos os encargos relativos ao provisionamento das despesas com 13º salário, pois essas despesas serão pagas em conformidade com o disposto no Título 8 do Anexo n. 2. O percentual referente a encargos sociais deverá ser claramente indicado na proposta, podendo o Pregoeiro solicitar justificativa para os percentuais unitários e/ou total apresentados.

        - A Câmara dos Deputados não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

        - SAT - A Câmara dos Deputados adotou, para fins orçamentários, a alíquota de 3% (três por cento) para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

          - Ao elaborar sua proposta, cada licitante deverá cotar a alíquota para o SAT de acordo com o grau de risco desenvolvido pela empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, em obediência à Súmula n. 351 do Superior Tribunal de Justiça.

          - O SAT a ser cotado deve resultar da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) à alíquota definida no Anexo n. V do Decreto 3.048/99 atualizado.

          - A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, documento emitido pelo Ministério da Previdência Social que comprove o valor do FAP aplicado para cálculo do SAT.

    - MONTANTE "B"

      - GRUPO 1 - (custos adicionais)

a. 	A licitante indicará cada item de formação de custo que compõe este grupo: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, uniformes, equipamentos, ferramentas e outros itens necessários ao atendimento das disposições do Edital.

b.	É vedado à licitante incluir no montante referente ao auxílio-alimentação qualquer taxa que venha a ser cobrada pelas administradoras.

- Em relação aos auxílio-transporte, uniformes, equipamentos e ferramentas, a licitante deve apresentar em separado, a especificação dos custos de cada componente.

- Idêntico procedimento deve ser adotado em relação a qualquer outro componente de custos deste grupo.

- Dentro deste grupo, é da responsabilidade da licitante fazer constar os custos decorrentes de Convenção Coletiva que lhe vincule.

- As licitantes estarão obrigadas a comprovar a exequibilidade de suas propostas quando qualquer dos grupos de custo referentes a  Uniformes, Equipamentos de Segurança do Trabalho (EPI), Ferramentas ou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto apresentar montantes inferiores a 70% (setenta por cento) dos valores constantes do orçamento estimado deste Edital. (itens 02.00.00, 05.00.00, 06.00.00 e 07.00.00 do Anexo n. 6, respectivamente).

      - GRUPO 2 (Taxa de Administração): Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretas

Despesas

1

100

Lucro

+

1

























































































































































        - A licitante deverá, sob pena de desclassificação, apresentar planilha detalhada da formação do percentual proposto para a Taxa de Administração, observado o disposto no subitem 5.1.2.2.3.

        - Integram a Taxa de administração, os percentuais relativos:

a) ao lucro planejado pela licitante;

b) às outras despesas indiretas, incorridas exclusivamente em função da futura execução do contrato, que não possam ser incluídas na composição dos montantes da planilha formadora do preço dos serviços;

c) às despesas financeiras;

d) aos seguintes tributos: ISS, COFINS e PIS/PASEP, devendo ser indicado o regime de tributação a que está submetida e considerar na cotação da taxa de administração os percentuais que reflitam os custos ou despesas efetivamente incorridos, considerando retenção, complementação e compensação em consonância com a legislação vigente;

d.1) a licitante cujo regime de tributação for pelo lucro real ou lucro presumido, no que diz respeito aos tributos de COFINS e PIS/PASEP, ou optante pelo Simples Nacional, no que diz respeito ao ISS, COFINS e PIS/PASEP, que cotar alíquotas diferentes dos percentuais limites definidos em lei, em decorrência de deduções ou compensações, deverá apresentar documento do tipo Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) ou equivalente que justifique as alíquotas indicadas em sua planilha, observado o disposto nos itens 4.6 e 4.7 do Edital.

        - O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não incidem diretamente sobre a atividade Contratada, mas sobre o lucro auferido pela pessoa jurídica, não sendo, portanto, admissível o lançamento de tais tributos na composição da Taxa de Administração, nos termos da Súmula n. 254 do Tribunal de Contas da União.

        - O percentual correspondente à Taxa de Administração deverá ser claramente expresso e incidirá sobre o somatório do TOTAL DO MONTANTE “A” + TOTAL DO GRUPO 1 DO MONTANTE “B”.

    - DESPESAS COM 13º SALÁRIO

      - Para o cálculo das despesas estimadas com o 13º salário, a licitante deverá considerar o valor da remuneração (item 3 da Planilha Resumida), acrescido dos encargos sociais fixados, correspondentes ao GRUPO “A” dos ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS informado, mais a taxa de administração definida na proposta de preços da licitante, observado o disposto no Título 8 do Anexo n. 2.

    - DESPESAS ESTIMADAS

      - Adicionais de insalubridade e noturno: os valores fixados na planilha de formação de preço decorrem da adoção de premissas estimativas com finalidade orçamentária. O ressarcimento à Contratada será processado com base nos parâmetros aplicáveis segundo a legislação em vigor.

      - A licitante deverá considerar em sua proposta a previsão de pagamento dos seguintes adicionais:

        - Adicional de insalubridade, conforme a seguir:

| CATEGORIA | Quant. | Grau | Percentual |
| --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos | 3 | Médio | 20% (vinte por cento) (incidente sobre o salário mínimo profissional) |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos | 2 |  |  |

        - Adicional Noturno:

| CATEGORIA | Quant. | Horário |
| --- | --- | --- |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos - noturno | 1 | Das 22h às 5h |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos - noturno | 1 |  |

  - Uniformes

    - Em consonância com o disposto no Título 5 do Anexo n. 2, a Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme para o pessoal em serviço.

  - Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte

    - O fornecimento de auxílio-alimentação e auxílio-transporte (se for o caso), deverá ser feito conforme exigência do Título 6 do Anexo n. 2.

    - O ressarcimento referente ao Auxílio-Alimentação à Contratada dar-se-á em função dos parâmetros estabelecidos no Título 6 do Anexo n. 2.

  - Equipamentos e Ferramentas

    - O fornecimento de equipamentos de segurança do trabalho e ferramentas dar-se-á de acordo com o disposto no Título 7 do Anexo n. 2.

  - Além das planilhas detalhadas de que trata o item 5.1 deste Título, a licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, a planilha resumida constante no Modelo da Proposta Completa, Anexo n. 5, sendo que o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da exequibilidade dos custos cujas planilhas apresentem valores considerados não compatíveis com os valores apresentados no orçamento constante deste Edital.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão dos serviços objeto do contrato a Coordenação de Engenharia de Equipamentos do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizada no 18º andar do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da Contratada.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 2

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- DO PESSOAL - QUALIFICAÇÃO

  - Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá indicar profissionais no quantitativo mínimo indicado no Título 2 deste Anexo, e com a qualificação e as características a seguir descritas:

AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Fundamental completo;

- noções de eletricidade e eletrônica e de funcionamento de equipamentos gráficos.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar os mecânicos em equipamentos gráficos nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos arquivos deslizantes e das máquinas e dos acessórios que integram o parque gráfico da Câmara dos Deputados;

- zelar  pelas ferramentas e pelos materiais utilizados nos serviços de manutenção.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços compatíveis com as atribuições discriminadas para o cargo, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

SUPERVISOR TÉCNICO

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Médio completo;

- noções de eletricidade de controle e proteção;

- noções de sistemas hidráulicos pressurizados;

- noções de sistemas de refrigeração por centrais e individuais, maquinário impressão gráfica;

- espírito de liderança, urbanidade, assiduidade e leitura básica de projetos técnicos e leis trabalhistas do setor.

ATRIBUIÇÕES:

- supervisionar, coordenar e fiscalizar a prestação dos serviços;

- controlar a qualidade e propor modificações na rotina com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos;

- apresentar, mediante solicitação do Órgão Responsável,  relatórios técnicos sobre o desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade;

- coordenar a seleção e o treinamento do pessoal;

- avaliar o desempenho dos empregados;

- distribuir o pessoal de acordo com orientações do Órgão Responsável;

- cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados;

- controlar a movimentação e frequência do pessoal;

- outras atribuições designadas pela Contratada, compatíveis com a condição de  preposto junto à Contratante.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços compatíveis com as atribuições discriminadas para o cargo, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Fundamental completo e conhecimento de manutenção de elevadores em geral, principalmente:  Atlas, Otis, ThyssenKrupp e Schindler;

ou

- Ensino Fundamental completo e conhecimentos de manutenção de equipamentos de refrigeração, conhecimento de manutenção de equipamentos de cozinha, conhecimento de instalação de equipamentos de ar condicionado individual e central;

- conhecimentos de procedimentos de isolamento de rede de água gelada;

- conhecimento de confecção e instalação de dutos, em chapa metálica, de exaustão e de insuflamento de ar condicionado.

TAREFAS:

- No complexo administrativo da Câmara dos Deputados e nos apartamentos funcionais, verificar as chamadas externas (sinalização visual e sonora em pavimentos);

- vistoriar casas de máquinas;

- verificar sinalização, ventilação, iluminação e ruídos em cabines;

- verificar funcionamento de portas internas e de pavimento;

- verificar dispositivos de segurança;

- atuar na abertura manual de portas para eventual liberação de passageiros;

- elaborar relatório mensal sobre necessidades e condições de manutenção de elevadores;

- executar ou restaurar isolamentos de redes de água gelada;

- instalar equipamentos de ar condicionado tipo air-split ou fancoils/fancoletes e respectivos componentes de controles (termostato, pressostato, válvula de controle de vazão);

- confeccionar e instalar redes de dutos de chapa metálica;

- consertar geladeiras, bebedouros, fogões e máquinas de lavar roupas;

- auxiliar na fiscalização da empresa contratada de manutenção do sistema de ar condicionado, conferir peças substituídas, serviços terceirizados em bombas/motores;

- realizar o atendimento de solicitações de manutenção em sistemas de ar condicionado e refrigeração, por telefone.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços compatíveis com as atribuições discriminadas para o cargo, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

MECÂNICO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Médio completo;

- conhecimentos específicos em equipamentos de fotocomposição (imagesseter, processadora automática de filmes, gravadora e processadora de chapas), impressão (impressoras off-set monocolor e bicolor) e de acabamentos gráficos (alceadeiras, guilhotina automática de corte linear e trilateral, dobradeira, grampeador industrial, capeadeira de livros, perfurador industrial, arqueadeira), fragmentadores de papel e arquivos deslizantes.

TAREFAS:

- proceder a ajustes de operação de equipamentos;

- executar toda manutenção preventiva e qualquer tarefa de manutenção corretiva nos equipamentos gráficos, nos arquivos deslizantes e em cancelas eletrônicas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços compatíveis com as atribuições discriminadas para o cargo, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Fundamental completo e conhecimentos de manutenção de equipamentos de refrigeração, conhecimento de manutenção de equipamentos de cozinha, conhecimento de instalação de equipamentos de ar condicionado individual e central;

- conhecimentos de procedimentos de isolamento de rede de água gelada;

- conhecimento de confecção e instalação de dutos, em chapa metálica, de exaustão e de insuflamento de ar condicionado, noções de eletricidade de controle e proteção, noções de sistemas hidráulicos pressurizados;

- espírito de liderança, urbanidade, assiduidade e leitura básica de projetos técnicos;

- conhecimento em informática e em softwares de gerenciamento de serviços de manutenção predial;

- conhecimento de controle de recursos físicos e de materiais aplicados em sistemas de ar condicionado centrais e de expansão direta.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho em campo das equipes de manutenção e instalação;

- acompanhar e orientar a execução de serviços constantes em ordens de serviços em geral e intervenções, com a execução de procedimentos corretos e seguros;

- verificar e manifestar anuência com os serviços realizados;

- realizar levantamento das instalações existentes;

- realizar levantamento de materiais necessários para os serviços.

- preencher, emitir, e concluir ordens de serviço para a realização dos serviços de manutenção;

- alimentar o software de manutenção utilizado para gerir os serviços de manutenção;

- controlar entrada e saída dos recursos físicos de aplicações em instalações de ar condicionado e refrigeração;

- estabelecer junto com os demais encarregados modelos de controle de aplicação de recursos físicos;

- controlar equipamentos e ferramentas de responsabilidade da Contratada;

- organizar os materiais e equipamentos de maneira funcional;

- relatar aos superiores situações de uso inadequado dos materiais e equipamentos;

- providenciar o descarte correto de materiais não reutilizáveis;

- providenciar o armazenamento correto de materiais reutilizáveis.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços em instalações de ar condicionado com central de água gelada e em sistemas de expansão direta, em programas comuns de informática (Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook) e em software de gerenciamento de manutenção, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

PROJETISTA MECÂNICO

EXIGÊNCIAS:

- Ensino Médio completo, com conhecimento específico em projetos de ferramentaria e arquivos deslizantes.

ATRIBUIÇÕES:

- Projetar ferramentas especiais para monitoramento de arquivos deslizantes;

- encarregar-se de manutenção de arquivos deslizantes e manutenção em cancelas eletrônicas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Mínimo de seis meses de trabalho em execução de serviços compatíveis com as atribuições discriminadas para o cargo, comprovada na forma do disposto no item 1.2 deste anexo.

  - DA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

    - A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada categoria dar-se-á:

a) em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para o cargo;

b) em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, ainda, de declaração original em papel timbrado, constando CNPJ e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s), onde os serviços foram prestados, com a descrição sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do emitente da declaração, com assinatura reconhecida em cartório.

- DO RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL E DOS SALÁRIOS

  - A Contratada deverá alocar, para a prestação dos serviços objeto do presente Edital, quadro de pessoal que obrigatoriamente atenda às exigências editalícias com, pelo menos, os quantitativos e salários e, ainda, os adicionais indicados a seguir, por categoria:

| CATEGORIA | QUANT. mínima | SALÁRIO DE NO MÍNIMO R$ | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ADICIONAL NOTURNO | SALÁRIO COM ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos | 2 | 1.347,76 | 177,40 |  | 1.525,16 |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) | 1 | 1.347,76 | 177,40 | 308,06 | 1.833,22 |
| Supervisor Técnico | 1 | 6.094,31 |  |  |  |
| Mecânico de Manutenção Oficial | 15 | 3.015,69 |  |  |  |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos | 1 | 6.371,51 | 177,40 |  | 6.548,91 |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) | 1 | 6.371,51 | 177,40 | 1.456,35 | 8.005,26 |
| Encarregado de Manutenção Mecânica | 2 | 4.212,48 |  |  |  |
| Projetista Mecânico | 1 | 7.126,71 |  |  |  |
| TOTAL | 24 |  |  |  |  |

    - A Contratada estará obrigada a creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, que deverão ser de agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário.

    - Todo o acréscimo salarial devido ao empregado será calculado sobre o salário do mês a que se referir e discriminado em folha de pagamento.

    - Possíveis reajustes aos salários fixados deverão obedecer à política salarial vigente das categorias, sendo que as entidades de classe consideradas pela Câmara dos Deputados como legítimas representantes da categoria profissional são:

| CATEGORIA | SINDICATO DOS TRABALHADORES | SINDICATO PATRONAL |
| --- | --- | --- |
| Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos Mecânico em equipamentos gráficos | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas no DF – STIG-DF | Sindicato das Indústrias Gráficas do Distrito Federal – SINDIGRAF-DF |
| Supervisor técnico Mecânico de Manutenção Oficial Encarregado de Manutenção Mecânica Projetista mecânico | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do mobiliário de Brasília – STICMB-DF | Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON-DF |

- DA FREQUÊNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES

  - A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da Contratante.

  - A Contratada estará obrigada a manter diariamente na Câmara dos Deputados o número de empregados fixado, ressalvadas as ausências justificadas (férias, licenças, etc).

  - As ausências serão apuradas e deduzidas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa prevista no Anexo n. 4, quando cabível, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pela Câmara dos Deputados.

  - A Fiscalização da Contratante poderá determinar à Contratada, após comunicação formal, a instalação de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias e de, no máximo, 60 (sessenta) dias, obedecidas as disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009.

  - Cada um dos Registradores Eletrônicos de Ponto a serem instalados deverá possuir, no mínimo, as seguintes especificações:

  - display gráfico;

  - capacidade de gerenciamento de, no mínimo, 50 usuários;

  - utilização de sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente;

  - interface de controle por meio de navegador web;

  - sistema de importação/exportação de dados por USB.

  - O SREP funcionará segundo as regras a serem estabelecidas pelo Órgão Responsável, especialmente no que se refere ao banco de horas.

  - O Órgão Responsável poderá determinar à Contratada a suspensão do funcionamento do SREP e a retirada dos equipamentos caso constate a ineficácia dele e (ou) a existência de algum prejuízo à gestão do contrato.

  - O pagamento correspondente à disponibilização do SREP será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação constante da proposta da Contratada, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

- DO TREINAMENTO

  - É obrigação da Contratada oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão-de-obra especializada para a prestação dos serviços.

- DOS UNIFORMES

  - A Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifique e que atenda aos padrões mínimos de apresentação, higiene e segurança, conforme Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho, nas seguintes especificações e quantidades:

| # CATEGORIA | # ESPECIFICAÇÃO | # UN | # Quantidade Total # (n. de peças por empregado/ por ano x n. de empregados) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL, MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS e PROJETISTA MECÂNICO | Calça jeans cor azul marinho | un | 84 |
|  | Guarda pó com manga curta em brim na cor azul marinho | un | 84 |
|  | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | par | 84 |
| # ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | Calça em microfibra na cor preta | un | 8 |
|  | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | un | 8 |
|  | Gravata preta | un | 8 |
|  | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | un | 8 |
|  | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | par | 8 |
| SUPERVISOR TÉCNICO | Calça em microfibra na cor preta | un | 4 |
|  | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | un | 4 |
|  | Gravata preta | un | 4 |
|  | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | un | 4 |
|  | Meia preta social | par | 4 |

  - A distribuição dos uniformes será semestral, em 2 (duas) peças, por empregado, a partir do início do contrato, com entregas nos 1º e 7º meses da vigência contratual.

  - O valor do uniforme não pode ser descontado dos salários dos empregados.

- DOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE

  - Auxílio-Alimentação

    - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-alimentação correspondente a vinte e dois dias por mês, cujo valor está fixado em R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por dia.

    - O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

  - Auxílio-Transporte

    - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer, se for o caso, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-transporte de sorte a assegurar o deslocamento diário do empregado no percurso residência/local de trabalho/residência, correspondente a vinte e dois dias por mês.

    - Fica a critério da licitante, proceder às deduções legalmente permitidas na concessão do auxílio-transporte, devendo ser consignado na proposta o valor das despesas a serem efetivamente incorridas.

    - Optando por fornecer transporte próprio ou realizar proposta alternativa de deslocamento dos funcionários que permita a diminuição dos valores referentes ao auxílio-transporte, a licitante deve apresentar planilha em separado, com a previsão detalhada de todos os elementos de custo, tais como combustível, manutenção do veículo, depreciação e outros porventura incidentes.

- DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EPI) E DAS FERRAMENTAS

  - Equipamentos de Segurança do Trabalho

    - A licitante deverá considerar o fornecimento de equipamentos de proteção individual, nas seguintes especificações e quantidades:

| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE ANUAL |
| Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 18 dB(A) pelo método NRRsf. | un | 32 |
| Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção de 24 dB(A) de atenuação pelo método NRRsf, marca de referência 3M. | un | 40 |
| Óculos de proteção com lente em policarbonato ou cristal ótico com regulagem, antiembaçante e proteção lateral – Ref: pomp vision 3000 AE | un | 20 |
| Óculos de proteção com armação em silicone e lente policarbonato (sobrepor) marca de referência Protech | un | 15 |
| Capa de chuva com capuz e manga, confeccionada em PVC laminado transparente cristal com fechamento frontal através de botões plásticos de pressão e costura através de solda eletrônica marca de referência Ledan tamanhos M e G. | un | 5 |
| Capacete classe A na cor azul, o mesmo utilizado na construção civil, com carneira e jugular, com aba frontal tipo II marca de referencia Safety. | un | 6 |
| Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com ajuste de regulagem por tirante localizado na parte inferior da peça, com fivela de fechamento e tirante na parte superior com suporte para a cabeça (cartucho para Vapores Orgânicos) marca de referência 3M. | un | 5 |
| Filtros para Vapores Orgânicos compatíveis com o respirador purificador de ar tipo peça semifacial a ser adquirido. | un | 15 |
| Respirador descartável de meia peça facial, com nível de proteção PFF2, marca de Ref. 3M | un | 100 |
| Par de luvas de segurança confeccionada com vaqueta, com formato de cinco dedos, com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, cano curto (10 cm) marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto | par | 15 |
| Protetor facial em policarbonato de 8 ou 20 cm, marca de referência 3M. | un | 5 |
| Luva de segurança, confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. | par | 70 |
| Par de luvas de raspa de couro em cano longo, marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto | par | 15 |
| Par de luvas de malha pigmentada, tricotada em 4 fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC antiderrapante na palma e face dos dedos e punho com elástico, na cor preta, marca de referência VONDER. | par | 60 |
| Avental de segurança confeccionado em plástico ou pvc, com certificado de aprovação válido e laudo aprovado para proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química em acordo ao Anexo I, da NR 06, item E.1, letra c. | un | 10 |
| Avental de raspa de couro sem emenda e sem costuras medindo 110 x 60 cm, marca de Ref. Confort | un | 4 |
| Cinto de segurança para eletricista tipo paraquedista com talabarte duplo de segurança, modelo evolution 3P, marca de referência caborgrafite tamanho 2. | un | 5 |
| Óculos para solda oxiacetileno, contra o efeito da soldagem e raios ultravioletas, produzido em armação única em PVC verde, com visor articulado, marca de referência 3M. | un | 4 |
| Máscara para solda elétrica de visor fixo com suporte para placa de cobertura e lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, com carneira regulável através de ajustes simples ou de catraca, marca de referência Ledan. | un | 1 |
| Lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, (correspondente ao tipo de encaixe da máscara para solda elétrica solicitado no item acima). | un | 2 |
| Botas de segurança com resistência impactos de quedas de objetos , fechamento em elástico, couro preto, forração em tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem têxtil, solado de PU (poliuretano) bidensidade sem cadarço. Deverá possuir CA vigente, estar de acordo com a NBR 20.345/2008 e deverá possuir selo conforto. | par | 92 |
| Calçado ocupacional uso profissional, modelo sapato tipo "S", confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em atacador, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira moldada, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal. Marca Arteflex | par | 4 |
| Creme protetor indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases. | un | 20 |

      - Os EPI’s serão fornecidos no primeiro mês de vigência do Contrato.

    - A licitante deverá considerar o fornecimento de ferramentas básicas para as categorias Mecânico de Manutenção Oficial, Mecânico em Equipamentos Gráficos e Projetista Mecânico, nas seguintes especificações e quantidades, considerando-se que as marcas indicadas constituem-se referência:

| FERRAMENTAS POR CATEGORIA | QUANT. ANUAL |
| --- | --- |
| # MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – REFRIGERAÇÃO |  |
| Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave de fenda de 3/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave canhão 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave canhão 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave canhão 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave tipo L nº 10 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave tipo L nº 11 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave tipo L nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave tipo L nº 13 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave tipo L nº 14 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Chave de teste néon com ponta fenda ref. Tramontina | 6 |
| Jogo de chave ALLEN 1/16 pol. 12 peças, de 1/16’’ a ½’’, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Jogo de chaves cabo reto tipo Torx com 7 peças, T10 a T40 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Alicate de corte diagonal de 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |
| Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 6 |
| Alicate lacrador de tubos, marca de referência ROTHENBERGER | 2 |
| Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 3 |
| Pistola de solda blindada – 550 W – 220V, marca de referência PHILADELFIA | 1 |
| Termômetro infravermelho, faixa de medição -20°C a 500°C, marca de ref. VONDER | 1 |
| Kit flangeador – 1 flangeador de 1/8’’- ¾’’, 02 morsas de 1/8’’ – ¾’’, 1 cortador de tubos de 1/8’’ – 1.1/8’’, 1 chave catraca de ¼’’ a 5/16’’, 5 alargadores de tubos de 1/8’’ a ¾’’, maleta própria, marca de ref. VULKAN LOKRING VLCH-278 | 2 |
| Curvador 4 em 1, 180° graus, para medidas 3/16, ¼, 3/8, ½, para uso em cobre e alumínio leves para refrigeração (tubos flexíveis), marca de ref. 370-FH IMPERIAL | 2 |
| Conjunto manifold para gases R404A, R507c e R134a, com jogo de mangueiras de 90 cm, marca de ref. IMPERIAL modelo 451C | 2 |
| Conjunto manifold R22, R410A, R404A, R407C com mangueira de 1,60CM e adaptador para R410A mod.36661-E-V mastercool | 2 |
| Caixa de ferramentas modular com 2 gavetas independentes, estrutura metálica, alças dobráveis, com cadeado, rodas de alta resistência, pintura eletrostática, base e puxador para transporte, marca de ref. TRAMONTINA PRO | 2 |
| Caixa de ferramentas com 7 gavetas e cadeado. | 6 |
| Tesoura chapa corte direito 10x1/2" ref. Mundial | 3 |
| Tesoura chapa corte esquerdo 10x1/2" ref. IRWIN | 3 |
| Tesoura corneta com 12" corte de chapa ref. IRWIN | 3 |
| Cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 1 |
| Cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 1 |
| Recarga para cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 5 |
| Recarga para cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 5 |
| Recarga para cilindro de 10 m³ de oxigênio para PPU | 2 |
| Recarga para cilindro de 10 m³ de acetileno para PPU | 2 |
| Mangueira dupla para PPU – 15 metros de comprimento | 3 |
| # MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL |  |
| Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave de fenda de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave phillips de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Jogo de chave canhão com 10 peças, 6 mm a 13 mm, ¼’’ a 5/16’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 1 |
| Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Alicate de corte 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Alicate de bico curvo marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Alicate de corte diagonal 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Chave inglesa nº 8, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Jogo de chave estrela estriadas, 8 peças, 6 a 23 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Martelo de unha de 23 mm, ref. TRAMONTINA | 3 |
| Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 3 |
| Ferro de solda 220 V 30 W, ref. TRAMONTINA | 3 |
| Caixa para ferramentas medindo 50 x 20 x 21 cm, 5 gavetas com cadeado, ref. BELZER OU GEDORE | 3 |
| Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 1 |
| MECÂNICO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS |  |
| Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 2 |
| Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 2 |
| Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 2 |
| Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 2 |
| Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 2 |
| Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 2 |
| Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 2 |
| Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 2 |
| Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 2 |
| Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 2 |
| Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 2 |
| Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 2 |
| Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 2 |
| Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 2 |
| Garra de 200mm, ref. BELZER | 2 |
| Garra de 250mm, ref. BELZER | 2 |
| Garra de 300mm, ref. BELZER | 2 |
| Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 2 |
| Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 2 |
| Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 2 |
| Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 2 |
| Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 2 |
| Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 2 |
| Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 2 |
| Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 2 |
| Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 2 |
| Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 2 |
| Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 2 |
| PROJETISTA MECÂNICO |  |
| Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 1 |
| Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 1 |
| Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 1 |
| Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 1 |
| Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 1 |
| Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 1 |
| Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 1 |
| Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 1 |
| Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 1 |
| Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 1 |
| Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 1 |
| Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 1 |
| Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 1 |
| Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 1 |
| Garra de 200mm, ref. BELZER | 1 |
| Garra de 250mm, ref. BELZER | 1 |
| Garra de 300mm, ref. BELZER | 1 |
| Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 1 |
| Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 1 |
| Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 1 |
| Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 1 |
| Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 1 |
| Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 1 |
| Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 1 |
| Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 1 |
| Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 1 |
| Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 1 |
| Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 1 |
| Alicate para Anéis Externos Bico Curvo (Aço-Cromo-Vanádio) | 1 |
| Alicate para Anéis internos Bico Reto (Aço-Cromo-Vanádio) | 1 |
| Martelo Bola 200g (peso da cabeça) | 1 |
| Lima Triangular (Cantos redondos) 7x175 MM | 1 |
| Lima Chata (Bastarda) 12x300 MM | 1 |
| Lima Redonda (Bastarda) 10x250 MM | 1 |
| Lima Quadrada (Bastarda) 12x300 MM | 1 |
| Lima Triangular (Bastarda) 10x250 MM | 1 |
| Martelo Perfurador Potencia 800W impacto por minuto: 0-5.100 RPM Rotação: 0-1300 RPM Encaixe para acessórios SDS/PLUS | 1 |

    - A consignação de marca de referência nas planilhas de equipamentos e ferramentas tem caráter meramente indicativo, podendo ser aceitas quaisquer outras que tenham desempenho similar. Caberá à licitante a comprovação do desempenho similar da marca proposta em relação à marca de referência.

    - Caso a licitante, na apresentação de sua proposta de preços, deixe de cotar a marca do material ofertado, e existindo marca de referência para o respectivo item nas especificações editalícias, a Câmara dos Deputados considerará para o item cotado a oferta da marca de referência.

    - A partir do momento em que o somatório dos valores mensais pagos a título de depreciação, consignados no campo “Preço Total Mensal de Deprec. das Ferr.” da planilha VI (Ferramentas) da Proposta, alcançar o próprio custo de aquisição, demonstrado no campo “Preço TOTAL das Ferr.” da mesma planilha, considerando-se eventuais prorrogações de vigência, a propriedade de tais ferramentas será transferida à Câmara dos Deputados.

- DO 13º SALÁRIO

  - A Contratada deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 4 do Anexo n. 3.

  - Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista no item 1.2 do Anexo n. 3, a Contratada obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados referente ao período anterior à prorrogação.

  - Na ocorrência da hipótese prevista no item anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à Contratada mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 4 do Anexo n. 3.

  - Havendo obrigatoriedade de antecipação do pagamento do 13º salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, o procedimento para o pagamento dar-se-á nos termos do item anterior.

- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Do Prazo de Início da Prestação dos Serviços

    - A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato.

      - O prazo referido no subitem anterior poderá ser postergado a critério da Contratante.

  - Do Horário de Prestação dos Serviços

    - O horário de prestação dos serviços é das 8h às 12h e das 13h30 às 18h15, nos dias úteis, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto para 1 (um) Mecânico em equipamentos gráficos e 1 (um) Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos, conforme indicação do subitem 9.2.2 deste Título.

      - Poderá ser adotado o regime de banco de horas para as atividades aplicáveis, em observância à expressa determinação do Órgão Responsável, conforme a conveniência da prestação dos serviços, exceto se legislação específica determinar outra jornada diferente.

    - O horário de prestação dos serviços para 1 (um) Mecânico em equipamentos gráficos e 1 (um) Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos que prestarão os serviços durante o turno noturno será das 22h às 5h.

    - O Órgão Responsável, com vistas ao atendimento de necessidades excepcionais e particulares da Câmara dos Deputados, poderá estabelecer novos horários, desde que previamente definidos e comunicados à Contratada, a fim de evitar a realização de horas extras.

      - O labor extraordinário será, preferencialmente, alvo da compensação de jornada, mediante acordo individual escrito de compensação de horas ou previsão em eventual convenção coletiva, nos estritos limites estabelecidos pela Súmula n. 85 do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo-se o pagamento de horas extras tão-somente quando absolutamente demonstrada, pelo Órgão Responsável, a impossibilidade da compensação de horas.

  - Do Modo de Execução dos Serviços

    - Os serviços deverão ser requisitados por ordens formalmente encaminhadas ao encarregado, que se incumbirá de alocar o pessoal adequado à prestação requerida. Nenhuma ordem de serviço será encaminhada diretamente aos demais profissionais subalternos da Contratada.

    - As ordens formais de prestação de serviço servirão de instrumento para avaliar a qualidade objetiva da execução contratual em notas concedidas pelo órgão destinatário dos serviços e pelo Órgão Responsável devendo ser consolidadas em relatórios trimestrais e arquivadas.

- DOS BENS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUE FICARÃO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1.  		DO CONTROLE DOS BENS

10.1.1.	Haverá a cessão de equipamentos da Câmara dos Deputados à Contratada, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade.

10.1.2.	 No prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o Órgão Responsável entregará à Contratada a relação dos bens que serão cedidos, com os respectivos valores em reais.

10.1.3.	Após o recebimento dessa relação, a Contratada deverá, juntamente com o Órgão Responsável, auxiliado pela Coordenação de Patrimônio da Câmara dos Deputados, verificar os bens que serão cedidos, promovendo-se eventuais acertos que se fizerem necessários.

10.1.3.1.	Após a verificação, e realizados os possíveis acertos, a Contratada deverá assinar o Termo de Responsabilidade, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da notificação pelo Órgão Responsável.

10.1.4.	Ao final do prazo de vigência contratual, a Contratada é obrigada a restituir os bens nas mesmas condições e nas quantidades que lhe forem entregues, deixando as instalações cedidas pela Câmara dos Deputados em perfeitas condições de funcionamento, de forma a não interromper a prestação dos serviços.

10.1.5.	Todos os bens de propriedade da Câmara dos Deputados e recebidos pela Contratada, constantes de Termo de Responsabilidade, serão vistoriados por ocasião da realização de inventário de término de gestão e, a qualquer tempo, inventário de verificação.

10.1.5.1.	A vistoria dos bens, realizada pelo Órgão Responsável juntamente com a Contratada, auxiliados pela Coordenação de Patrimônio da Câmara dos Deputados, confirmará suas condições de uso e, quando do término da vigência contratual, será fator condicionante para a liberação da garantia contratual, conforme Título 6 do Anexo n. 3.

10.1.5.2.	 O inventário de término de gestão a que se refere este item deverá ser feito no final do prazo de vigência contratual.

10.1.5.2.1.	Realizado o inventário de término de gestão, a Contratada efetuará a devolução dos bens ao Órgão Responsável que, após observar o disposto no subitem 10.1.4 deste Título, inclusive a conclusão da regularização de quaisquer divergências patrimoniais apontadas nesse inventário, emitirá o Termo de Entrega e Recebimento.

10.1.5.2.2.	De posse do Termo de Entrega e Recebimento, a Contratada poderá solicitar a liberação da garantia prevista no subitem 10.1.5.1 deste Título.

10.2.	DA INDENIZAÇÃO POR DANOS AOS BENS

10.2.1.	A Contratada deverá indenizar a Câmara dos Deputados por quaisquer danos causados às suas instalações, aos seus equipamentos ou materiais, cujo valor será calculado com base no valor de mercado do bem novo ou no valor atualizado de sua aquisição, aplicando-se, em ambos os casos, uma taxa de depreciação, obedecendo-se à seguinte fórmula:

Vi = Vm  x  ( 1 -    i   )n, onde

100

Vi = valor de indenização

Vm = valor de aquisição atualizado ou valor de mercado do bem novo

i = índice de depreciação		n = idade do bem em anos

10.2.2.	É responsabilidade da Contratada o controle dos equipamentos e mobiliário de propriedade da Câmara dos Deputados, a ela entregues mediante Termo de Responsabilidade fornecido pelo Órgão Responsável.

10.2.3.	Caberá a Câmara dos Deputados a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

10.2.3.1.	Caso necessário, a retirada de qualquer bem de propriedade da Câmara dos Deputados da área de abrangência desta licitação somente será possível mediante autorização de saída emitida pela Coordenação de Patrimônio, a ser concedida ao funcionário da contratada, formalmente identificado.

10.2.3.2.	 A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada dos bens das dependências da Câmara dos Deputados, será solicitada pelo órgão responsável.

10.2.3.3.	 O prazo máximo de devolução do bem removido será fixado pelo Órgão Responsável, ficando a Contratada obrigada a comunicar formalmente sua devolução.

10.2.3.4.	 A inobservância desses procedimentos sujeitará a Contratada às cominações legais aplicáveis à espécie.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 3

DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de dez dias úteis a partir da sua notificação, devendo prestar garantia, nos termos do Título 6 deste anexo.

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O contrato terá duração de doze meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, e com o inciso II do Artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da Câmara dos Deputados.

    - O início da prestação dos serviços se dará conforme o disposto no item 9.1 do Anexo n. 2.

  - Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e fax e o endereço eletrônico que serão utilizados para contato.

    - O preposto, cuja presença e posto fixo de trabalho deverão ser constantes ou, no mínimo, muito frequentes em Brasília/DF, deverá:

a) manter permanente contato com o Órgão Responsável;

b) intermediar a relação deste com a Contratada;

c) receber documentos da Contratante e da Contratada e encaminhá-los tempestivamente à outra parte; e

d) estar disponível para atender prontamente às solicitações e determinações do Órgão Responsável em horário comercial.

  - O Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

  - O Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da Câmara dos Deputados, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - A Contratada, até a data para o início da execução dos serviços prevista no item 9.1 do Anexo n. 2, fornecerá ao Órgão Responsável a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços, em meio eletrônico, contendo nome completo, cargo ou atividade a ser exercida, lotação, local de exercício na Câmara dos Deputados, endereço residencial, currículo resumido e a documentação necessária para fins de comprovação dos requisitos exigidos no Anexo n. 2.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

    - O formato do arquivo a ser fornecido em meio eletrônico pela Contratada, será definido pelo Órgão Responsável em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados.

    - A Contratada não poderá ocupar os postos de trabalho alocados junto à Contratante com empregados, incluindo os ocupantes da função de preposto, que, em relação a Deputados Federais, ou mesmo a servidores da Câmara dos Deputados que detenham cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a Contratada, atendendo ao disposto no Título 5 do Anexo n. 2.

    - Os empregados alocados para a prestação dos serviços pela Contratada, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - A Câmara dos Deputados poderá, de forma fundamentada, solicitar à Contratada que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

    - O empregado a que se refere este item deverá ser substituído pela Contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formal.

  - Em todas as hipóteses de desligamento de empregado da contratada que esteja alocado para a presente contratação, a Contratada deverá, no primeiro dia útil subsequente ao desligamento:

    - informar ao Órgão Responsável o nome do empregado desligado, para fins de cancelamento do acesso aos recursos de informática da Câmara dos Deputados;

    - devolver ao Órgão Responsável o crachá fornecido pela Câmara dos Deputados e a credencial de estacionamento, se houver.

  - A substituição de empregado por iniciativa da Contratada será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável, com vistas ao cumprimento da Portaria n. 119/2006 do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

  - A Contratada deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no Anexo n. 2, ressalvadas as ausências justificadas (férias, licenças, etc).

  - Os empregados da Contratada, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da Câmara dos Deputados, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

    - Obriga-se a Contratada a manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia.

    - A Contratada se obriga, em face do risco jurídico de seu negócio, a reembolsar a Câmara dos Deputados por todas as despesas decorrentes de eventual reconhecimento judicial de subsidiariedade ou solidariedade trabalhista ou previdenciária da Contratante em face de descumprimento pela Contratada de obrigações de tal natureza.

  - A Contratada deverá pagar aos seus empregados, pelo menos, os salários previstos neste Edital, em conformidade com as condições e o prazo descritos no Título 2 do Anexo n. 2.

    - A Câmara dos Deputados fiscalizará o cumprimento de suas determinações quanto aos salários, mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada ao Órgão Responsável.

  - É obrigação da Contratada viabilizar o acesso de seus empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, via internet, por meio de senha própria, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

  - É obrigação da Contratada viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

  - A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, extrato de FGTS dos empregados.

  - É obrigação da Contratada oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização.

  - A Contratada deverá instalar escritório em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do contrato.

  - Além dos salários fixados, a Contratada ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme as disposições constantes do Título 6 do Anexo n. 2.

  - A Contratada deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Título 8 do Anexo n. 2.

  - A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme prazos, horários e condições descritas no Título 9 do Anexo n. 2, observada a orientação do Órgão Responsável.

  - É obrigação da Contratada oferecer aos seus empregados cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão-de-obra especializada para a prestação dos serviços, em conformidade com o disposto no Título 4 do Anexo n. 2.

  - É obrigação da Contratada, sem prejuízo da devida fiscalização, velar pelo integral cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis à prestação do serviço, a exemplo da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com total obediência aos preceitos de eventual Convenção Coletiva da categoria, mormente no tocante às horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, pausas e intervalo intrajornada.

  - É expressamente proibida a utilização dos telefones instalados na Câmara, sob a responsabilidade da Contratada, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por empregado da Contratada.

  - Se, por exclusivo interesse da Administração, a Contratada vier a ocupar espaço nas dependências da Câmara dos Deputados, estará isenta do pagamento pelo uso de área previsto no Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005, ou legislação que o substitua.

    - A Câmara dos Deputados poderá disponibilizar ramais de seu PABX, bloqueados para ligações para celular e ligações de longa distância ou a sua rede de telefonia para instalação de linhas particulares de interesse da Contratada.

    - As despesas decorrentes dos ramais e da rede de telefonia disponibilizados serão cobrados na forma do Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005 ou legislação que o substituir e da Portaria n. 69 de 2007.

  - Além do estatuído neste Edital e em seus Anexos, a Contratada cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.

  - A Contratada assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato.

  - A Contratada comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A Contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - É proibida a veiculação de publicidade pela Contratada acerca do serviço objeto do contrato decorrente da presente licitação.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Pregão.

  - A Contratada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

  - No que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, a Contratada deverá atender aos ditames da Portaria 3.214 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis ao objeto do contrato tais como NRs: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 17, 24, 26, 35, sem prejuízo às demais Normas. Em especial o seguinte:

    - Deverá atender a NR 04, observando o dimensionamento mínimo previsto em seu Quadro II, de forma a assegurar o desenvolvimento, implementação e efetivação das ações pertinentes.

    - Observada a NR- 05, a Contratada deverá, no prazo de 15 dias a contar da assinatura do contrato, dar início às providências necessárias para constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, concluindo-se no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já contado o período de treinamento de seus componentes;

    - A Contratada deverá, no prazo de 60 (sessenta)  dias, apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR-09. A estrutura do Programa deverá seguir modelo disponibilizado pela fiscalização, cabendo à contratada realizar o levantamento dos riscos e as medições necessárias sob supervisão da fiscalização. Deverá dispor de instrumental próprio, ou locado, e, quando aplicável, disponibilizar as devidas certificações de calibração; (deverá ser realizada a avaliação quantitativa das substâncias: xileno, tolueno e álcool isopropílico, de acordo com os preceitos da higiene ocupacional);

    - A Contratada deverá elaborar, implementar e garantir a efetivação do a Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO de acordo com  a NR 7, com base nos riscos identificados no PPRA e  apresentá-lo no prazo de 90 dias a contar da assinatura do contrato;

    - Caberá à Contratada a elaboração de atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores considerando as especificidades e tipos de riscos inerentes a cada uma das funções contratadas;

    - A Contratada deverá realizar os exames médicos periódicos dos trabalhadores e manter cópias dos exames médicos admissionais, em arquivo disponível de forma a permitir, quando necessário, consulta imediata;

    - A Contratada deverá capacitar profissionais:

  - Com o curso básico em segurança em instalações e serviços com eletricidade antes do início das atividades conforme determinação da NR 10;

  - Para a realização de trabalhos em altura, antes do início das atividades, conforme preceitua o item 35.3 da NR-35;

      - A aptidão dos profissionais para trabalho em altura deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue à fiscalização.

      - Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue à fiscalização quando do início da prestação dos serviços.

- DO PAGAMENTO

  - Os serviços objeto deste Edital, executados pela Contratada e aceitos pela Câmara dos Deputados, serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

    - As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Órgão Responsável, desde que a Contratada não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas, nos termos definidos no Anexo n. 4 deste Edital, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2.

    - O pagamento referente ao Sistema de Registro Eletrônico de Ponto efetivamente disponibilizado pela Contratada será feito após o aceite do Órgão Responsável, em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2.

  - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação em duas vias de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês. As notas fiscais/faturas subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia primeiro e o último dia de cada mês.

      - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

    - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do ateste do Órgão Responsável, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- prova de quitação da folha de pagamento específica do contrato, dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo as informações exigidas no Título 3 do Anexo n. 7, fornecida em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da prestação dos serviços;

- cópia com autenticação bancária da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;

- espelho da folha de pagamento específica do contrato, bem como espelho de substituições e rescisões, a serem elaborados em conformidade com o modelo apresentado no Título 1 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovantes específicos de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação referentes ao contrato;

- quando do pagamento da verba do 13º salário, espelho das informações a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 2 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos;

- comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, imposto de renda, se for o caso, e demais encargos decorrentes de relações trabalhistas relativas ao pessoal contratado como trabalhador temporário ou como prestador de serviço autônomo.

- Comprovação de emissão individualizada do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme formulário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, nos casos de rescisão entre a empregadora e o empregado.

      - O formato dos arquivos a serem fornecidos pela Contratada, referidos nas alíneas “a”, “d” e “f” deste subitem, será definido pelo Centro de Informática em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados.

    - Para liberação das faturas, a Câmara dos Deputados levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

    - A Câmara dos Deputados será autorizada a recortar das faturas devidas à Contratada os valores referentes aos salários, auxílios e a eventuais haveres trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos empregados da Contratada, para repassá-los à conta corrente destes, bem como realizar os recolhimentos tributários, na ocorrência de uma das seguintes situações excepcionais:

- por ocasião da demonstração de incapacidade da Contratada em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada;

- por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da Contratada, na rescisão contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos.

    - A Câmara dos Deputados está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pela Contratada.

    - A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços na Câmara dos Deputados sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas no Anexo n. 4.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Câmara dos Deputados encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a Contratada isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE

5.1. 	O preço global anual contratado poderá ser repactuado, desde que observado interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação, cabendo à Contratada, na oportunidade de sua solicitação, justificar e comprovar a variação dos componentes dos custos do Contrato, apresentando, inclusive, Memória de Cálculo e Planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Contratante.

5.1.1.  	Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, da convenção, do dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, nos termos do artigo 5º do Decreto n. 2.271/97.

5.2	Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o reajuste dos preços dos itens referentes a insumos e materiais será feito utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

5.2.1.  	A forma de reajuste a que se refere este subitem não se aplicará a itens de obrigações decorrentes de acordo, de convenção coletiva de trabalho ou de lei.

5.3. 	A Contratada poderá exercer, perante a Contratante, seu direito à repactuação/ao reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

5.4 	Caso a Contratada não solicite de forma tempestiva a repactuação/o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o Contrato sem pleiteá-los, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar/reajustar.

5.5. 	As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhadas de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados, observado o disposto no item 5.2 deste Título.

5.6. 	Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação/do reajuste produzirão efeitos:

- a partir da assinatura do termo aditivo ou apostilamento;

- em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

- em data anterior à repactuação, exclusivamente quando envolver revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

c.1) No caso previsto na alínea “c”, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente, cabendo à Contratada demonstrar que os valores foram repassados ao salário das categorias profissionais.

5.7. 	A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

5.8. 	A aplicação dos reajustes salariais e benefícios concedidos sobre os valores pagos pela Câmara dos Deputados, em função de definições da Convenção Coletiva, deve ser submetida à análise da Administração da Casa.

5.9. 	O pagamento de adicional referente a anuênio, biênio, triênio ou similares não pode ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, vez que é obrigação exclusiva da Contratada.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a Contratada prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, de acordo com o artigo 93 e seus parágrafos do REGULAMENTO, observando o disposto a seguir:

    - A garantia deverá assegurar o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato;

- multas punitivas aplicadas à Contratada;

- prejuízos diretos causados à Câmara dos Deputados decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela Contratada.

    - A garantia será prestada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo de entrega da via do contrato e só poderá ser levantada ao final da vigência contratual.

      - Também poderá ser considerada como a data do protocolo de entrega, a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

    - A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

    - Quando se tratar de depósito caucionado, a garantia deverá observar o disposto no Decreto-Lei 1.737, de 20 de dezembro de 1979 e orientação do SIAFI, que determinam devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitações públicas, depositadas na Caixa Econômica Federal (CEF).

    - Se a garantia não for prestada em dinheiro, o documento de garantia deverá conter cláusula de renúncia aos benefícios contidos no artigo 827 do Código Civil, devendo ainda estar reconhecidas em cartório as firmas dos garantes.

    - Se a garantia for prestada por Seguro-Garantia, a apólice deverá conter cláusula expressa de cobertura de multas e sanções administrativas contratuais impostas ao Tomador, similar ao texto que segue: “Esta garantia dá cobertura ao pagamento das multas e sanções administrativas contratuais impostas ao Tomador”.

    - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, sua aceitação será condicionada à atestação de sua validade e exigibilidade pelo órgão competente das fazendas federais, estaduais e municipais respectivas, conforme o caso.

    - No instrumento do seguro-garantia a Câmara dos Deputados deverá constar como beneficiária do seguro.

    - Não serão aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao prazo de validade das mesmas.

    - O prazo para que a Câmara dos Deputados cientifique a instituição garantidora do fato justificador da execução da garantia deverá ser igual ou superior a 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência do contrato.

    - Não serão admitidas garantias contendo cláusula que fixe prazos prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil, para a Câmara dos Deputados requerer perante a instituição garantidora.

    - A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o Edital, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16º ao 60º dia, sem prejuízo do disposto no item 6.4 deste Título.

    - A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da assinatura do contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral do contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no subitem 6.1.12 deste Título.

  - A garantia, ou os documentos que a representam, deverá ser depositada na Coordenação de Contabilidade da Câmara dos Deputados, localizada no Edifício Anexo I, 5.º andar, sala 505.

  - No caso de rescisão do contrato por culpa da Contratada, a garantia será executada para ressarcimento à Câmara dos Deputados das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no REGULAMENTO.

  - Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da contratada, decorrentes de faturamento.

  - A garantia contratual será devolvida de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados, conforme a seguir:

    - O Departamento de Material e Patrimônio, independentemente de solicitação da Contratada e após concluídas as diligências necessárias, proporá à autoridade competente a devolução da garantia contratual.

    - Autorizada a devolução, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade preparará o expediente necessário à entrega da garantia e solicitará o comparecimento da empresa para a retirada dos documentos.

    - As garantias não retiradas pela Contratada, independentemente do disposto nos subitens 6.5.1 e 6.5.2 deste Título, terão o seguinte tratamento:

      - A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança-bancária será arquivada no processo de origem do respectivo contrato após 120 (cento e vinte) dias do término da sua vigência.

      - A garantia prestada na modalidade caução em dinheiro, após 5 (cinco) anos do término de sua vigência, será transferida para o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, após notificação prévia da Contratada, mediante edital publicado no Diário Oficial da União.

      - A garantia prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública, na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigência e desde que haja manifestação favorável do Departamento de Material e Patrimônio, poderá ser desvinculada do contrato administrativo pela instituição financeira que a mantém em custódia.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 4

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

- As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

- A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

- A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a proposta, faltar ou fraudar com suas obrigações estipuladas neste Edital, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, após regular processo de apuração de responsabilidade, ficar impedida de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

  - Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos neste Edital;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Câmara dos Deputados;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

- Caso a adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

  - Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

- Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados para dar início à prestação dos serviços, à Contratada será imposta multa calculada sobre o valor da adjudicação, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

  - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

- Findo o prazo fixado sem que a Contratada tenha iniciado a prestação dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

- Configuram faltas graves, que poderão dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas:

- o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social;

- o não recolhimento do FGTS dos empregados;

- o não pagamento do salário, do auxílio-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

- Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Contratada à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

- Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a Câmara dos Deputados julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à Contratada, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) da contraprestação mensal, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da Contratada, dolo ou culpa e o disposto no item 11 deste anexo e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

|  | INFRAÇÃO | PERCENTUAL (sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ou previstas em lei, não previstas nesta Tabela de Multas, por ocorrência | 0,1% |
| 2. | DEIXAR DE: |  |
| 2.1 | Apresentar qualquer dos documentos exigidos no subitem 4.2.2 do Anexo n. 3 até o dia 10 do mês da apresentação da nota fiscal/fatura, ou apresentá-los em desconformidade com o Anexo n.7, por documento e por dia | 0,2% |
| 2.2 | Comprovar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, na forma do Título 8 do Anexo n. 2, por dia de atraso | 0,2% |
| 2.3 | Fornecer uniforme a seus empregados, na forma do Título 5 do Anexo n. 2, por ocorrência e por dia | 0,2% |
| 2.4 | Cumprir orientação do Órgão Responsável quanto à execução dos serviços, por ocorrência | 0,1% |
| 2.5 | Fornecer a relação nominal dos empregados, juntamente com os dados e as comprovações exigidos, conforme item 3.2 do Anexo n. 3, por dia de atraso | 0,1% |
| 2.6 | Atualizar a relação nominal dos empregados na forma prevista no subitem 3.2.1 do Anexo n. 3, por ocorrência | 0,1% |
| 2.7 | Substituir empregado que se apresentar desuniformizado ou desatento às normas de higiene pessoal, e/ou sem identificação, por empregado e por dia | 0,1% |
| 2.8 | Observar as determinações da Câmara dos Deputados quanto à permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços, por ocorrência | 0,2% |
| 2.9 | Atender convocação do Órgão Responsável para prestação de serviços extraordinários, observado o disposto no subitem 9.2.3 do Anexo n. 2, por ocorrência | 0,2% |
| 2.10 | Cumprir o disposto no item 3.24 do Anexo n. 3, no tocante à comunicação de ocorrências anormais, mencionando a circunstância relevante por ocorrência | 0,2% |
| 3. | Manter em serviço número de empregados inferior ao fixado, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2, por empregado e por dia | 0,1% |
| 4. | Interromper a prestação do serviço contratado, por dia de paralisação | 1,2% |
| 5. | Manter empregado não qualificado para prestar serviço, ou que se conduza de modo inconveniente, ou incompatível com suas atribuições, por empregado e por dia | 0,2% |
| 6. | Deixar de atender o disposto no item 3.5 do Anexo n. 3, por empregado e por dia | 0,1% |
| 7. | CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |
| 7.1 | Descontar do salário de seus empregados o custo do uniforme, por empregado | 0,1% |
| 7.2 | Não conceder o intervalo fixado em lei para refeição, por dia/empregado | 0,1% |
| 7.3 | Não conceder o intervalo fixado em lei para repouso e descanso semanal remunerado, por semana/empregado | 0,1% |
| 7.4 | Manter empregado em serviço além da jornada normal de trabalho ou de prorrogação autorizada em lei, por dia/empregado | 0,1% |
| 7.5 | Deixar de pagar os acréscimos salariais decorrentes de lei ou contrato, por empregado | 0,6% |
| 7.6 | Deixar de cumprir exigências relativas à higiene e segurança no trabalho, por ocorrência | 0,4% |
| 7.7 | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-transporte aos seus empregados, por dia | 0,2% |
| 7.8 | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-alimentação aos seus empregados ou fornecê-lo em valor inferior ao fixado neste Edital, por dia | 0,2% |
| 7.9 | Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados, quando solicitado pelo Órgão Responsável, por solicitação | 0,8% |
| 7.10 | Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário, por ocorrência e por dia | 1,2% |
| 7.11 | Não cumprir as obrigações referentes à Segurança do Trabalho especificadas no item 3.29 e subitens do Anexo n. 3, por dia de atraso | 1,2% |
| 7.12 | Deixar de instalar e colocar em funcionamento adequado Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, por dia de atraso | 0,1% |
| 7.13 | Deixar Sistema de Registro Eletrônico de Ponto indisponível para uso adequado por mais de quinze dias por ano, por dia adicional e por funcionário | 0,001% |
| 7.14 | Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo Órgão Responsável, por dia | 0,2% |

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 5

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

I – FORMALIZAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/16

OBJETO: Prestação de serviços continuados na área de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, pelo período de doze meses.

LICITANTE: ________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO: _____________________________________

TEL.:________________

FAX: ________________

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ___________________________________

Apresentamos nossa proposta para o item único da presente licitação, de acordo com as disposições do Edital.

Decorre do conteúdo da presente proposta a explicitação do seguinte PREÇO DE JULGAMENTO (GLOBAL ANUAL) PARA O ITEM ÚNICO:

R$: ____________( em algarismos)

(por extenso)

No valor proposto estão incluídos todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para a execução dos serviços objeto da licitação, em conformidade com as especificações e demais condições e exigências constantes do Edital.

O prazo de validade da presente proposta é de ______ (por extenso) dias. (conforme o disposto no Título 9 do Edital).

II – PLANILHA RESUMIDA DE FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

MONTANTE “A”

1 – SALÁRIOS

| CATEGORIA | QUANT. MÍN. | REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL (R$) | TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos | 3 | R$ 1.347,76 | R$ 4.043,28 |
| Supervisor Técnico | 1 | R$ 6.094,31 | R$ 6.094,31 |
| Mecânico de Manutenção Oficial | 15 | R$ 3.015,69 | R$ 45.235,35 |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos | 2 | R$ 6.371,51 | R$ 12.743,02 |
| Encarregado de Manutenção Mecânica | 2 | R$ 4.212,48 | R$ 8.424,96 |
| Projetista Mecânico | 1 | R$ 7.126,71 | R$ 7.126,71 |
| A1 TOTAL | 24 |  | R$ 83.667,63 |

* OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO TÍTULO 2 DO ANEXO N. 2 PARA A COTAÇÃO DE  SALÁRIOS.

2 – ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE

2.1 – ADICIONAL NOTURNO

| A2.1 - CATEGORIA | QUANT. | SALÁRIO MENSAL BÁSICO | HORAS REAIS TRABALHADAS POR MÊS | HORAS NOTURNAS TRABALHADAS POR MÊS | HORAS ÚTEIS MENSAIS | VALOR UNITÁRIO DO ADICIONAL | VALOR TOTAL DO ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) = C x 60 52,5 | (E) | (F) = 20% x B x D E | (G) = F x A |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos | 1 | R$ 1.347,76 | 154 | 176 | 154 | R$ 308,06 | R$ 308,06 |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos - noturno | 1 | R$ 6.371,51 | 154 | 176 | 154 | R$ 1.456,35 | R$ 1.456,35 |
| TOTAL (A2.1) R$ |  |  |  |  |  |  | R$ 1.764,41 |

* VER OBSERVAÇÕES CONSTANTES DO SUBITEM 5.1.4.1 DO ANEXO N. 1.

2.2 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade é calculado com base no salário profissional fixado em Convenção Coletiva da categoria, conforme Decisão da 3ª Turma do TST, proferida nos autos do processo n. TST-RR-880/2004-402-04-00.0.

| A2.2– Categoria | Quant. de empregados (A) | Percentual aplicado (B) | Adicional Grau de Insalubridade (C) | Salário para cálculo (D) | Valor unitário do adicional (E) = (B) x (D) | Valor total mês (F) = (E) x (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar técnico em manutenção de equipamentos gráficos | 3 | 20% | Médio | 887,00 | 177,40 | 532,20 |
| Mecânico em equipamentos gráficos | 2 | 20% | Médio | 887,00 | 177,40 | 354,80 |
| TOTAL A2.2 |  |  |  |  |  | 887,00 |

* VER OBSERVAÇÕES CONSTANTES DO SUBITEM 5.1.4.1 DO ANEXO N. 1.

| TOTAL A2 (A2.1 + A2.2) | R$ 2.651,41 |
| --- | --- |

3 – SUBTOTAL - REMUNERAÇÃO

| SOMATÓRIO DE A1+A2 | R$ 86.319,04 |
| --- | --- |

4 – ENCARGOS SOCIAIS

| A3* - % ( ...... por cento) correspondentes aos encargos sociais totais, aplicados sobre o valor indicado no Quadro 3 (SUBTOTAL REMUNERAÇÃO) |  |
| --- | --- |

*INDISPENSÁVEL ANEXAR PLANILHA DISCRIMINATIVA DE TODOS OS ITENS E PERCENTUAIS FORMADORES DA PERCENTAGEM FINAL DE ENCARGOS SOCIAIS.

5 – TOTAL DO MONTANTE “A”

| SOMATÓRIO DO ITEM 3 + ITEM 4 (REMUNERAÇÃO + ENC.SOCIAIS) |  |
| --- | --- |

MONTANTE “B”

6 – CUSTOS ADICIONAIS

| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ver observações constantes do Título 6 do Anexo n. 2) | R$ 12.835,68 |
| --- | --- |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE (detalhar em planilha específica) |  |
| UNIFORME (detalhar em planilha específica) |  |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (detalhar em planilha específica) |  |
| FERRAMENTAS (detalhar em planilha específica) |  |
| SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) (detalhar em planilha específica) |  |
| SEGURO DE VIDA (CATEGORIAS: Supervisor Técnico, Mecânico de Manutenção Oficial, Encarregado de Manutenção Mecânica e Projetista Mecânico) (detalhar em planilha específica) |  |
| AUXÍLIO CRECHE (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) (detalhar em planilha específica) |  |
| ASSISTÊNCIA A EXCEPCIONAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) (detalhar em planilha específica) |  |
| OUTROS (discriminar) |  |
| B1 – TOTAL DOS CUSTOS ADICIONAIS |  |

*CASO OS VALORES OFERTADOS PARA QUALQUER DOS GRUPOS DE CUSTO RELATIVOS A UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ESTEJAM ABAIXO DE 70% DO ORÇAMENTO ESTIMADO CONSTANTE DESTE EDITAL, OBRIGA-SE A LICITANTE A DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA.

7 – MONTANTE “A” + B1

| SOMATÓRIO DO ITEM 5 + ITEM 6 (TOTAL DO MONTANTE “A” + CUSTOS ADICIONAIS) |  |
| --- | --- |

8 – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:               % (_______ por cento)

8.1. Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretas

Despesas

1

100

Lucro

+

1

























































































































































| 8.2. VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (montante A+B1)*(Taxa de Administração/100) : R$ |  |
| --- | --- |

9 – PREÇO BÁSICO MENSAL

| SOMATÓRIO DO ITEM 7 + ITEM 8.2 |  |
| --- | --- |

10 – PREÇO BÁSICO ANUAL

| ITEM 9 (Preço básico mensal) x 12 |  |
| --- | --- |

11 – ESTIMATIVA PARA 13º salário

| SOMATÓRIO DO ITEM 3 (REMUNERAÇÃO) multiplicado cumulativamente por (1+X) e por (1+Y), onde: X: valor do Grupo “A” dos Encargos Sociais Básicos da proposta da licitante, expresso em decimais. Y : taxa de administração proposta pela licitante, expressa em decimais. |  |
| --- | --- |

12 – VALOR REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO

| VALOR TOTAL ANUAL DE DEPRECIAÇÃO REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO multiplicado por (1+Y), onde: Y: taxa de administração proposta pela licitante expressa em decimais. |  |
| --- | --- |

*CASO O VALOR OFERTADO PARA O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO ESTEJA ABAIXO DE 70% DO ORÇAMENTO ESTIMADO CONSTANTE DESTE EDITAL, OBRIGA-SE A LICITANTE A DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA.

13- PREÇO DE JULGAMENTO (GLOBAL ANUAL):

| SOMATÓRIO DOS ITENS 10, 11 e 12 (Preço básico anual + 13º salário + Valor total anual de depreciação referente ao Sistema de Registro Eletrônico de Ponto). | R$ (***) |
| --- | --- |

(***) O valor indicado nesta célula é o valor que deve ser considerado no envio da Proposta Eletrônica para o item único).

III – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

A licitante deverá apresentar planilha detalhada e nominada de todos os encargos sociais incidentes, tais como encargos básicos correspondentes às obrigações que, por lei, incidem diretamente sobre a folha de pagamento, os proporcionais aos direitos a recebimento de salários com base na estimativa de dias em que não há prestação de serviços (férias, ausências legais etc), previsão para indenizações (dispensa sem justa causa, aviso prévio indenizado etc.) e as incidências dos encargos básicos sobre os encargos decorrentes de previsões e estimativas.

A planilha deve refletir a situação específica da licitante.

IV - PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS UNIFORMES

| # CATEGORIA | # Especificação | # UN | # Quantidade Total # (n. de peças por empregado/ por ano x n. de empregados) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL MENSAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # (A) | (B) | (AxB)/12 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL, MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS e PROJETISTA MECÂNICO | Calça jeans cor azul marinho | un | 84 |  |  |
|  | Guarda pó com manga curta em brim na cor azul marinho | un | 84 |  |  |
|  | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | par | 84 |  |  |
| # ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | Calça em microfibra na cor preta | un | 8 |  |  |
|  | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | un | 8 |  |  |
|  | Gravata preta | un | 8 |  |  |
|  | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | un | 8 |  |  |
|  | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | par | 8 |  |  |
| SUPERVISOR TÉCNICO | Calça em microfibra na cor preta | un | 4 |  |  |
|  | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | un | 4 |  |  |
|  | Gravata preta | un | 4 |  |  |
|  | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | un | 4 |  |  |
|  | Meia preta social | par | 4 |  |  |

PARA ESTE ITEM, VALOR TOTAL INFERIOR A 70% DO ORÇAMENTO IMPLICA A OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR SUA EXEQUIBILIDADE.

V – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE ANUAL | MARCA/ MODELO | PREÇO UNITÁRIO (B) | PREÇO MENSAL TOTAL (AxB)/12 |
| Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 18 dB(A) pelo método NRRsf. | un | 32 |  |  |  |
| Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção de 24 dB(A) de atenuação pelo método NRRsf, marca de referência 3M. | un | 40 |  |  |  |
| Óculos de proteção com lente em policarbonato ou cristal ótico com regulagem, antiembaçante e proteção lateral – Ref: pomp vision 3000 AE | un | 20 |  |  |  |
| Óculos de proteção com armação em silicone e lente policarbonato (sobrepor) marca de referência Protech | un | 15 |  |  |  |
| Capa de chuva com capuz e manga, confeccionada em PVC laminado transparente cristal com fechamento frontal através de botões plásticos de pressão e costura através de solda eletrônica marca de referência Ledan tamanhos M e G. | un | 5 |  |  |  |
| Capacete classe A na cor azul, o mesmo utilizado na construção civil, com carneira e jugular, com aba frontal tipo II marca de referencia Safety. | un | 6 |  |  |  |
| Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com ajuste de regulagem por tirante localizado na parte inferior da peça, com fivela de fechamento e tirante na parte superior com suporte para a cabeça (cartucho para Vapores Orgânicos) marca de referência 3M. | un | 5 |  |  |  |
| Filtros para Vapores Orgânicos compatíveis com o respirador purificador de ar tipo peça semifacial a ser adquirido. | un | 15 |  |  |  |
| Respirador descartável de meia peça facial, com nível de proteção PFF2, marca de Ref. 3M | un | 100 |  |  |  |
| Par de luvas de segurança confeccionada com vaqueta, com formato de cinco dedos, com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, cano curto (10 cm) marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto | par | 15 |  |  |  |
| Protetor facial em policarbonato de 8 ou 20 cm, marca de referência 3M. | un | 5 |  |  |  |
| Luva de segurança, confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. | par | 70 |  |  |  |
| Par de luvas de raspa de couro em cano longo, marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto | par | 15 |  |  |  |
| Par de luvas de malha pigmentada, tricotada em 4 fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC antiderrapante na palma e face dos dedos e punho com elástico, na cor preta, marca de referência VONDER. | par | 60 |  |  |  |
| Avental de segurança confeccionado em plástico ou pvc, com certificado de aprovação válido e laudo aprovado para proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química em acordo ao Anexo I, da NR 06, item E.1, letra c. | un | 10 |  |  |  |
| Avental de raspa de couro sem emenda e sem costuras medindo 110 x 60 cm, marca de Ref. Confort | un | 4 |  |  |  |
| Cinto de segurança para eletricista tipo paraquedista com talabarte duplo de segurança, modelo evolution 3P, marca de referência caborgrafite tamanho 2. | un | 5 |  |  |  |
| Óculos para solda oxiacetileno, contra o efeito da soldagem e raios ultravioletas, produzido em armação única em PVC verde, com visor articulado, marca de referência 3M. | un | 4 |  |  |  |
| Máscara para solda elétrica de visor fixo com suporte para placa de cobertura e lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, com carneira regulável através de ajustes simples ou de catraca, marca de referência Ledan. | un | 1 |  |  |  |
| Lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, (correspondente ao tipo de encaixe da máscara para solda elétrica solicitado no item acima). | un | 2 |  |  |  |
| Botas de segurança com resistência impactos de quedas de objetos , fechamento em elástico, couro preto, forração em tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem têxtil, solado de PU (poliuretano) bidensidade sem cadarço. Deverá possuir CA vigente, estar de acordo com a NBR 20.345/2008 e deverá possuir selo conforto. | par | 92 |  |  |  |
| Calçado ocupacional uso profissional, modelo sapato tipo "S", confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em atacador, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira moldada, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal. Marca Arteflex | par | 4 |  |  |  |
| Creme protetor indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases. | un | 20 |  |  |  |

PARA ESTE ITEM, VALOR TOTAL INFERIOR A 70% DO ORÇAMENTO IMPLICA A OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR SUA EXEQUIBILIDADE.

VI – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DAS FERRAMENTAS

| FERRAMENTAS POR CATEGORIA | QUANT. ANUAL | PREÇO UNITÁRIO DE AQUISIÇÃO DA FERRAMENTA | PREÇO TOTAL DE AQUISIÇÃO DAS FERR. | PERCENT. MENSAL PROVÁVEL DEPREC./ JUROS E MANUT. | PREÇO TOTAL MENSAL DEPREC. DAS FERR. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) R$ | (C)=(AxB) R$ | (D) (%) | (E)=(CxD) R$ |
| # MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 3/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave canhão 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave canhão 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave canhão 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave tipo L nº 10 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave tipo L nº 11 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave tipo L nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave tipo L nº 13 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave tipo L nº 14 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Chave de teste néon com ponta fenda ref. Tramontina | 6 |  |  |  |  |
| Jogo de chave ALLEN 1/16 pol. 12 peças, de 1/16’’ a ½’’, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Jogo de chaves cabo reto tipo Torx com 7 peças, T10 a T40 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Alicate de corte diagonal de 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6 |  |  |  |  |
| Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 6 |  |  |  |  |
| Alicate lacrador de tubos, marca de referência ROTHENBERGER | 2 |  |  |  |  |
| Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 3 |  |  |  |  |
| Pistola de solda blindada – 550 W – 220V, marca de referência PHILADELFIA | 1 |  |  |  |  |
| Termômetro infravermelho, faixa de medição -20°C a 500°C, marca de ref. VONDER | 1 |  |  |  |  |
| Kit flangeador – 1 flangeador de 1/8’’- ¾’’, 02 morsas de 1/8’’ – ¾’’, 1 cortador de tubos de 1/8’’ – 1.1/8’’, 1 chave catraca de ¼’’ a 5/16’’, 5 alargadores de tubos de 1/8’’ a ¾’’, maleta própria, marca de ref. VULKAN LOKRING VLCH-278 | 2 |  |  |  |  |
| Curvador 4 em 1, 180° graus, para medidas 3/16, ¼, 3/8, ½, para uso em cobre e alumínio leves para refrigeração (tubos flexíveis), marca de ref. 370-FH IMPERIAL | 2 |  |  |  |  |
| Conjunto manifold para gases R404A, R507c e R134a, com jogo de mangueiras de 90 cm, marca de ref. IMPERIAL modelo 451C | 2 |  |  |  |  |
| Conjunto manifold R22, R410A, R404A, R407C com mangueira de 1,60CM e adaptador para R410A mod.36661-E-V mastercool | 2 |  |  |  |  |
| Caixa de ferramentas modular com 2 gavetas independentes, estrutura metálica, alças dobráveis, com cadeado, rodas de alta resistência, pintura eletrostática, base e puxador para transporte, marca de ref. TRAMONTINA PRO | 2 |  |  |  |  |
| Caixa de ferramentas com 7 gavetas e cadeado. | 6 |  |  |  |  |
| Tesoura chapa corte direito 10x1/2" ref. Mundial | 3 |  |  |  |  |
| Tesoura chapa corte esquerdo 10x1/2" ref. IRWIN | 3 |  |  |  |  |
| Tesoura corneta com 12" corte de chapa ref. IRWIN | 3 |  |  |  |  |
| Cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 1 |  |  |  |  |
| Cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 1 |  |  |  |  |
| Recarga para cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 5 |  |  |  |  |
| Recarga para cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 5 |  |  |  |  |
| Recarga para cilindro de 10 m³ de oxigênio para PPU | 2 |  |  |  |  |
| Recarga para cilindro de 10 m³ de acetileno para PPU | 2 |  |  |  |  |
| Mangueira dupla para PPU – 15 metros de comprimento | 3 |  |  |  |  |
| # MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave phillips de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Jogo de chave canhão com 10 peças, 6 mm a 13 mm, ¼’’ a 5/16’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 1 |  |  |  |  |
| Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Alicate de corte 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Alicate de bico curvo marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Alicate de corte diagonal 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Chave inglesa nº 8, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Jogo de chave estrela estriadas, 8 peças, 6 a 23 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Martelo de unha de 23 mm, ref. TRAMONTINA | 3 |  |  |  |  |
| Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 3 |  |  |  |  |
| Ferro de solda 220 V 30 W, ref. TRAMONTINA | 3 |  |  |  |  |
| Caixa para ferramentas medindo 50 x 20 x 21 cm, 5 gavetas com cadeado, ref. BELZER OU GEDORE | 3 |  |  |  |  |
| Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 1 |  |  |  |  |
| MECÂNICO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |
| Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 2 |  |  |  |  |
| Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 2 |  |  |  |  |
| Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 2 |  |  |  |  |
| Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 2 |  |  |  |  |
| Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Garra de 200mm, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Garra de 250mm, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Garra de 300mm, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 2 |  |  |  |  |
| Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 2 |  |  |  |  |
| PROJETISTA MECÂNICO |  |  |  |  |  |
| Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 1 |  |  |  |  |
| Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 1 |  |  |  |  |
| Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 1 |  |  |  |  |
| Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 1 |  |  |  |  |
| Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Garra de 200mm, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Garra de 250mm, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Garra de 300mm, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 1 |  |  |  |  |
| Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 1 |  |  |  |  |
| Alicate para Anéis Externos Bico Curvo (Aço-Cromo-Vanádio) | 1 |  |  |  |  |
| Alicate para Anéis internos Bico Reto (Aço-Cromo-Vanádio) | 1 |  |  |  |  |
| Martelo Bola 200g (peso da cabeça) | 1 |  |  |  |  |
| Lima Triangular (Cantos redondos) 7x175 MM | 1 |  |  |  |  |
| Lima Chata (Bastarda) 12x300 MM | 1 |  |  |  |  |
| Lima Redonda (Bastarda) 10x250 MM | 1 |  |  |  |  |
| Lima Quadrada (Bastarda) 12x300 MM | 1 |  |  |  |  |
| Lima Triangular (Bastarda) 10x250 MM | 1 |  |  |  |  |
| Martelo Perfurador Potencia 800W impacto por minuto: 0-5.100 RPM Rotação: 0-1300 RPM Encaixe para acessórios SDS/PLUS | 1 |  |  |  |  |
| PARA ESTE ITEM, VALOR TOTAL INFERIOR A 70% DO ORÇAMENTO IMPLICA A OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR SUA EXEQUIBILIDADE. |  |  |  |  |  |

VII – PLANILHA DE FORMAÇÃO DO CUSTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL MENSAL DO AUXÍLIO-TRANSPORTE |  |  |  |

VIII – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE OUTROS CUSTOS

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) |  |  |  |
| SEGURO DE VIDA (CATEGORIAS: Supervisor Técnico, Mecânico de Manutenção Oficial, Encarregado de Manutenção Mecânica e Projetista Mecânico) |  |  |  |
| AUXÍLIO CRECHE (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) |  |  |  |
| ASSISTÊNCIA A EXCEPCIONAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) |  |  |  |
| Outros (detalhar) |  |  |  |
| TOTAL MENSAL DE OUTROS CUSTOS |  |  |  |

Consignar em planilha específica outros custos que a licitante tenha considerado na planilha resumida, especialmente os definidos em convenção coletiva que a licitante entenda exigíveis. (Não consignar as verbas de auxílio-alimentação).

IX – COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

(Informação que obrigatoriamente deve constar da proposta)

A Taxa de Administração desta proposta foi definida com base nos seguintes percentuais:

| Componente |  | Percentual (%) |
| --- | --- | --- |
| LUCRO |  |  |
| Despesas Indiretas não enquadráveis na planilha de custos do serviço |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| TRIBUTOS | ISS |  |
|  | COFINS |  |
|  | PIS/PASEP |  |

Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretas

Despesas

1

100

Lucro

+

1

























































































































































VALOR CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = (montante A+B1)*(Taxa de Administração/100)

X - TABELA REFERENTE AO SISTEMA ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL

| Descrição | Un. | Quant. Anual (A) | Preço Unitário de Aquisição R$ (B) | Preço Total de Aquisição R$ (C)=(A)x(B) | Percentual de Depreciação % (D) | Preço Total Mensal de Depreciação R$ (E)=(C)x(D) | Preço Total Anual de Depreciação R$ (F)=(E)*12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relógio biométrico, conforme portaria do MTE, com display gráfico, capacidade de gerenciamento de, no mínimo, 50 usuários. Utilização de sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente, com interface de controle através de navegador web e sistema de importação/exportação de dados por USB. | un | 3 |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MENSAL R$ (E) |  |  |  |  |  |  |  |

PARA ESTE ITEM, VALOR TOTAL INFERIOR A 70% DO ORÇAMENTO IMPLICA A OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR SUA EXEQUIBILIDADE.

DECLARAÇÕES

Declaramos que:

- a partir do momento em que o somatório dos valores mensais pagos a título de depreciação, consignados no campo “Preço Total Mensal de Deprec. das Ferr.” da planilha VI (Ferramentas) da Proposta, alcançar o próprio custo de aquisição, demonstrado no campo “Preço TOTAL da Ferramenta.” da mesma planilha, considerando-se eventuais prorrogações de vigência, a propriedade de tais equipamentos será transferida à Câmara dos Deputados;

- seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

A SEREM PRESTADAS SOMENTE NA HIPÓTESE DE LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 17, 18, 30 E 31 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, de 2006, E O ACÓRDÃO TCU 2798/2010-PLENÁRIO

Declaramos que:

  - em se tratando dos serviços vedados descritos no art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do art. 18 da referida lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os subitens 4.6 e 4.7 do Edital;

  - na hipótese de contratação desta Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, ficamos sujeitos à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante art. 30, parágrafo primeiro, inciso II, da Lei Complementar 123, de 2006.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA “A” DO ITEM 9.3 DO EDITAL.

Brasília,     de                     de 2016.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 6

ORÇAMENTO ESTIMADO

|  | 01.00.00 | MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantidade | Unidade | Salário mensal | Total dos | Salário mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | de pessoas | das | das categorias | adicionais das | das categ. com | médio das cate- | do | do prazo | das categorias |
|  |  |  | (por categoria) | categorias | (real) | categ. (real) | adicionais (real) | gorias (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 01.01.00 | CATEGORIAS - ESCALA NORMAL - 22 DIAS | (1) |  | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) = (1) x (4) | (6) |  | (7) = (5) x (6) |
|  | 01.01.01 | Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos (inclusive adicional de insalubridade de grau médio - 20% sobre o piso da categoria) | 2,00 | un | 1.347,76 | 177,40 | 1.525,16 | 3.050,32 | 12,00 | mês | 36.603,84 |
|  | 01.01.02 | Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) - (inclusive adicional de insalubridade de grau médio - 20% sobre o piso da categoria) | 1,00 | un | 1.347,76 | 485,46 | 1.833,22 | 1.833,22 | 12,00 | mês | 21.998,63 |
|  | 01.01.03 | Supervisor Técnico | 1,00 | un | 6.094,31 |  | 6.094,31 | 6.094,31 | 12,00 | mês | 73.131,72 |
|  | 01.01.04 | Mecânico de Manutenção Oficial | 15,00 | un | 3.015,69 |  | 3.015,69 | 45.235,35 | 12,00 | mês | 542.824,20 |
|  | 01.01.05 | Mecânico em Equipamentos Gráficos (inclusive adicional de insalubridade de grau médio - 20% sobre o piso da categoria) | 1,00 | un | 6.371,51 | 177,40 | 6.548,91 | 6.548,91 | 12,00 | mês | 78.586,92 |
|  | 01.01.06 | Mecânico em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) - (inclusive adicional de insalubridade de grau médio - 20% sobre o piso da categoria) | 1,00 | un | 6.371,51 | 1.633,75 | 8.005,26 | 8.005,26 | 12,00 | mês | 96.063,06 |
|  | 01.01.07 | Encarregado de Manutenção Mecânica | 2,00 | un | 4.212,48 |  | 4.212,48 | 8.424,96 | 12,00 | mês | 101.099,52 |
|  | 01.01.08 | Projetista Mecânico | 1,00 | un | 7.126,71 |  | 7.126,71 | 7.126,71 | 12,00 | mês | 85.520,52 |
|  |  | Somatório do subitem categoria 22 dias | 24,00 |  |  |  |  | 86.319,03 |  |  | 1.035.828,41 |
|  | A1 | Somatório do subitem categorias | 24,00 |  |  |  |  | 86.319,03 |  |  | 1.035.828,41 |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade das | Total mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  | das | leis sociais | médio das ca- | médio das leis | do | do prazo | das leis sociais |
|  |  |  |  |  | leis sociais | (%) | tegorias (real) | sociais (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 01.02.00 | LEIS SOCIAIS e RISCOS do TRABALHO sem o 13º SALÁRIO |  |  | (8) |  | (9) | (10) = (8) x (9) | (11) |  | (12) = (10) x (11) |
|  | 01.02.01 | Leis sociais (conforme tabela anexa) |  |  | 40,44 | % | 86.319,03 | 34.907,42 | 12,00 | mês | 418.889,01 |
|  | A2 | Somatório do subitem Leis Sociais sem o 13º salário |  |  |  |  |  | 34.907,42 |  |  | 418.889,01 |
|  | A | Somatório do item 01.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 121.226,45 |  | ANUAL | R$ 1.454.717,43 |
|  | 02.00.00 | UNIFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quantidade | Quant. de | Total de | Unidade | Preço do | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | de pessoas | unif. / ano / | uniformes / | dos | uniforme | médio dos uni- | do | do prazo | dos uniformes |
|  |  |  | (un) | pessoa (un) | ano (un) | uniformes | (real) | formes (real) | contrato | contratual | (real) |
|  |  | CATEGORIAS - ESCALA NORMAL - 22 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.00 | AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL, MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS e PROJETISTA MECÂNICO | (13) | (14) | (15) |  | (16) | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
|  | 02.01.01 | Calça jeans cor azul marinho | 21,00 | 4,00 | 84,00 | un | 52,92 | 370,44 | 12,00 | mês | 4.445,28 |
|  | 02.01.02 | Guarda pó com manga curta em brim na cor azul marinho | 21,00 | 4,00 | 84,00 | un | 46,05 | 322,35 | 12,00 | mês | 3.868,20 |
|  | 02.01.03 | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | 21,00 | 4,00 | 84,00 | un | 17,25 | 120,75 | 12,00 | mês | 1.449,00 |
|  | 02.02.00 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | (13) | (14) | (15) |  | (16) | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
|  | 02.02.01 | Calça em microfibra na cor preta | 2,00 | 4,00 | 8,00 | un | 72,94 | 48,63 | 12,00 | mês | 583,52 |
|  | 02.02.02 | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | 2,00 | 4,00 | 8,00 | un | 70,51 | 47,01 | 12,00 | mês | 564,08 |
|  | 02.02.03 | Gravata preta | 2,00 | 4,00 | 8,00 | un | 22,98 | 15,32 | 12,00 | mês | 183,84 |
|  | 02.02.04 | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | 2,00 | 4,00 | 8,00 | un | 63,65 | 42,43 | 12,00 | mês | 509,20 |
|  | 02.02.05 | Meia confeccionada em lã térmica ou algodão, na cor preta | 2,00 | 4,00 | 8,00 | un | 17,25 | 11,50 | 12,00 | mês | 138,00 |
|  | 02.03.00 | SUPERVISOR TÉCNICO | (13) | (14) | (15) |  | (16) | (19) = (18) / (17) | (17) |  | (18) = (15) x (16) |
|  | 02.03.01 | Calça em microfibra na cor preta | 1,00 | 4,00 | 4,00 | un | 72,94 | 24,31 | 12,00 | mês | 291,76 |
|  | 02.03.02 | Camisa social com manga comprida em poliéster na cor cinza | 1,00 | 4,00 | 4,00 | un | 70,51 | 23,50 | 12,00 | mês | 282,04 |
|  | 02.03.03 | Gravata preta | 1,00 | 4,00 | 4,00 | un | 22,98 | 7,66 | 12,00 | mês | 91,92 |
|  | 02.03.04 | Guarda pó com manga curta em poliéster na cor branca | 1,00 | 4,00 | 4,00 | un | 63,65 | 21,22 | 12,00 | mês | 254,60 |
|  | 02.03.05 | Meia preta social | 1,00 | 4,00 | 4,00 | un | 12,36 | 4,12 | 12,00 | mês | 49,44 |
|  | B1 | Somatório do item 02.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 1.059,24 |  | ANUAL | R$ 12.710,88 |
|  | 03.00.00 | BENEFÍCIOS COMUNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dias úteis | Quantidade | Total de vales | Preço dos | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  | no mês | de pessoas | no mês | vales | médio dos vales | do | do prazo | dos vales |
|  |  |  |  | (dias) | (un) | (un) | (real) | (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 03.01.00 | ALIMENTAÇÃO |  | (20) | (21) | (22) = (20) x (21) | (23) | (24) = (22) x (23) | (25) |  | (26) = (24) x (25) |
|  | 03.01.01 | Ticket alimentação (para categorias escala normal) - 22 dias trabalhados no mês |  | 22,00 | 24,00 | 528,00 | 24,31 | 12.835,68 | 12,00 | mês | 154.028,16 |
|  |  | Somatório do subitem alimentação |  |  |  |  |  | 12.835,68 |  |  | 154.028,16 |
|  |  |  | Percentual | Dias úteis | Quantidade | Total de vales | Preço do | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | dos usuários | no mês | de pessoas | no mês | vale | médio dos vales | do | do prazo | dos vales |
|  |  |  | (%) | (dias) | (un) | (un) | (real) | (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 03.02.00 | TRANSPORTE - ESCALA NORMAL 22 DIAS (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) 1 | (27) | (28) | (29) | (30) 2 | (31) | (32) = (30) x (31) | (33) |  | (34) = (32) x (33) |
|  | 03.02.01 | Vale-transporte cidade-satélite | 60,00% | 22,00 | 5,00 | 132,00 | 4,00 | 528,00 | 12,00 | mês | 6.336,00 |
|  | 03.02.02 | Vale-transporte região do entorno | 40,00% | 22,00 | 5,00 | 88,00 | 5,55 | 488,40 | 12,00 | mês | 5.860,80 |
|  | 03.02.03 | Vale-transporte Plano Piloto |  | 22,00 | 5,00 |  | 3,00 |  | 12,00 | mês |  |
|  | 03.02.04 | Vale-transporte Esplanada (segundo transporte) 3 |  | 22,00 | 5,00 |  | 2,25 |  | 12,00 | mês |  |
|  | obs. 1: | Para efeito de cálculo desta planilha orçamentária será computado somente as categorias (devida à proporção adotada das moradias) com salários médios até o valor de: |  |  |  |  |  |  |  | 20.328,00 | reais |
|  | obs. 2: | (30) = (27) x (28) x (29) x 2 | obs. 3: O transporte entre a Câmara dos Deputados e a Rodoviária do Plano Piloto é feito pelo transporte integrado, sem cobrança adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Somatório do vale-transporte sem o desconto - escala normal 22 dias |  |  |  |  |  | 1.016,40 |  |  | 12.196,80 |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade | Total mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  | do | do | médio das cat. | médio do des- | do | do prazo | do desconto |
|  |  |  |  |  | desconto | desconto | de desc. (real) | conto (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 03.03.00 | DESCONTO do VALE-TRANSPORTE 22 DIAS (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) |  |  | (35) |  | (36) 4 | (37) = (35) x (36) | (38) |  | (39) = (37) x (38) |
|  | 03.03.01 | Desconto do vale-transporte |  |  | -1,00 | % | 19.437,70 | -194,38 | 12,00 | mês | -2.332,52 |
|  | obs. 4: | Descontado do somatório dos salários médios das categorias levadas em consideração para efeito do cálculo do vale-transporte nesta planilha orçamentária . Conforme Cláusula Décima Sexta da CCT, o desconto do Vale Transporte será de 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Somatório do subitem vale-transporte - escala normal 22 dias - STIG |  |  |  |  |  | 822,02 |  |  | 9.864,28 |
|  |  |  | Percentual | Dias úteis | Quantidade | Total de vales | Preço do | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | dos usuários | no mês | de pessoas | no mês | vale | médio dos vales | do | do prazo | dos vales |
|  |  |  | (%) | (dias) | (un) | (un) | (real) | (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 03.02.00 | TRANSPORTE - ESCALA NORMAL 22 DIAS (CATEGORIAS: Supervisor Técnico, Mecânico de Manutenção Oficial, Encarregado de Manutenção Mecânica e Projetista Mecânico) 1 | (27) | (28) | (29) | (30) 2 | (31) | (32) = (30) x (31) | (33) |  | (34) = (32) x (33) |
|  | 03.02.01 | Vale-transporte cidade-satélite | 60,00% | 22,00 | 19,00 | 501,60 | 4,00 | 2.006,40 | 12,00 | mês | 24.076,80 |
|  | 03.02.02 | Vale-transporte região do entorno | 40,00% | 22,00 | 19,00 | 334,40 | 5,55 | 1.855,92 | 12,00 | mês | 22.271,04 |
|  | 03.02.03 | Vale-transporte Plano Piloto |  | 22,00 | 19,00 |  | 3,00 |  | 12,00 | mês |  |
|  | 03.02.04 | Vale-transporte Esplanada (segundo transporte) 3 |  | 22,00 | 19,00 |  | 2,25 |  | 12,00 | mês |  |
|  | obs. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obs. 2: | (30) = (27) x (28) x (29) x 2 | obs. 3: O transporte entre a Câmara dos Deputados e a Rodoviária do Plano Piloto é feito pelo transporte integrado, sem cobrança adicional |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Somatório do vale-transporte sem o desconto - escala normal 22 dias |  |  |  |  |  | 3.862,32 |  |  | 46.347,84 |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade | Total mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  | do | do | médio das cat. | médio do des- | do | do prazo | do desconto |
|  |  |  |  |  | desconto | desconto | de desc. (real) | conto (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 03.03.00 | DESCONTO do VALE-TRANSPORTE 22 DIAS (CATEGORIAS: Supervisor Técnico, Mecânico de Manutenção Oficial, Encarregado de Manutenção Mecânica e Projetista Mecânico) |  |  | (35) |  | (36) 4 | (37) = (35) x (36) | (38) |  | (39) = (37) x (38) |
|  | 03.03.01 | Desconto do vale-transporte |  |  |  | % | 66.881,33 |  | 12,00 | mês |  |
|  | obs. 4: | Descontado do somatório dos salários médios das categorias levadas em consideração para efeito do cálculo do vale-transporte nesta planilha orçamentária . Não serão descontados os vales-transportes dos funcionários de acordo com a Convenção Coletiva do STICMB / SINDUSCON - DF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Somatório do subitem vale-transporte - escala normal 22 dias - SINDUSCON |  |  |  |  |  | 3.862,32 |  |  | 46.347,84 |
|  |  | Somatório do subitem vales-transportes |  |  |  |  |  | 4.684,34 |  |  | 56.212,12 |
|  | B2 | Somatório do item 03.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 17.520,02 |  | ANUAL | R$ 210.240,28 |
|  | 04.00.00 | BENEFÍCIOS ESPECIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Quant. de | Valor mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  |  | contratados | da contribuição | médio da contri- | do | do prazo | da contribuição o- |
|  |  |  |  |  |  | (un) | p/ pessoa (real) | buição (real) | contrato | contratual | dontológica (real) |
|  | 04.01.00 | SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) |  |  |  | (39) | (40) 5 | (41) = (39) x (40) | (42) |  | (43) = (41) x (42) |
|  | 04.01.01 | Apólice de seguro de vida em benefício dos empregados, para cobertura de auxílio funeral (Cláusula Décima Oitava da CCT do STIG/DF) |  |  |  | 5,00 | 3,93 | 19,65 | 12,00 | mês | 235,80 |
|  |  |  |  |  |  | Quant. de | Valor mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  |  | contratados | da contribuição | médio da contri- | do | do prazo | da contribuição o- |
|  |  |  |  |  |  | (un) | p/ pessoa (real) | buição (real) | contrato | contratual | dontológica (real) |
|  | 04.02.00 | SEGURO DE VIDA (CATEGORIAS: Supervisor Técnico, Mecânico de Manutenção Oficial, Encarregado de Manutenção Mecânica e Projetista Mecânico) |  |  |  | (39) | (40) 5 | (41) = (39) x (40) | (42) |  | (43) = (41) x (42) |
|  | 04.02.01 | Seguro de vida em benefício dos empregados (Cláusula Sétima da CCT do SINDUSCON/DF) |  |  |  | 19,00 | 7,98 | 151,62 | 12,00 | mês | 1.819,44 |
|  | obs. 5: | Valores de mercado, cotados em julho/2015 (04.01) e maio/2015 (04.02), no site: https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/vidamaissimples/valorseguro.ns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quant. de | Percentual | Percentual de | Quant. de | Valor da parcela | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | contratados | de mulheres | filhos até 6 | beneficiários | de reembolso | médio de reem - | do | do prazo | de reembolso |
|  |  |  | (un) | (%) | anos (%) | (un) | (real) | bolso (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 04.03.00 | AUXÍLIO CRECHE (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) | (54) | (55) | (56) | (57)11 | (58) | (59) = (57) x (58) | (60) |  | (61) = (59) x (60) |
|  | 04.03.01 | Reembolso em forma de auxílio creche aos empregados com filhos até 6 anos (Cláusula Décima Nona da CCT do SINDIGRAF/DF) | 5,00 | 50,00% | 30,00% | 0,750 | 327,00 | 245,25 | 12,00 | mês | 2.943,00 |
|  | obs. 11: | (57) = (54) x (55) x (56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quant. de | Percentual | Percentual de | Quant. de | Valor da parcela | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação | contratados | de pessoas c/ | filhos exce - | beneficiários | de reembolso | médio de reem - | do | do prazo | de reembolso |
|  |  |  | (un) | filhos (%) | pcionais (%) | (un) | (real) | bolso (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 04.04.00 | ASSISTÊNCIA a EXCEPCIONAL (CATEGORIAS: Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos e Mecânico em Equipamentos Gráficos) | (62) | (63) | (64) | (65) 12 | (66) | (67) = (65) x (66) | (68) |  | (69) = (67) x (68) |
|  | 04.04.01 | Despesa com auxílio assistência a excepcional (Cláusula Cécima Terceira da CCT do SINDIGRAF/DF) | 5,00 | 30,00% | 0,10% | 0,002 | 887,00 | 1,33 | 12,00 | mês | 15,97 |
|  | obs. 12: | (65) = (62) x (63) x (64) | O percentual de filhos excepcionais considerado é de 1 em cada 1.000 - dados do IBGE - 2006 |  |  |  |  |  | Percentual de casados segundo IBGE - 2006 |  |  |
|  | B3 | Somatório do item 04.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 416,52 |  | ANUAL | R$ 4.998,24 |
|  | 05.00.00 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço de | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  | anual de | do | aquisição do | médio dos EPI's | do | do prazo | dos EPI's |
|  |  |  |  |  | EPI's | EPI | EPI (real) | (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 05.01.00 | EPI's DIVERSOS |  |  | (48) |  | (49) | (52) = (51) / (50) | (50) |  | (51) = (48) * (49) |
|  | 05.01.01 | Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação de 18 dB(A) pelo método NRRsf. |  |  | 32,00 | un | 37,35 | 99,60 | 12,00 | mês | 1.195,20 |
|  | 05.01.02 | Protetor auricular tipo plug em silicone, lavável com proteção de 24 dB(A) de atenuação pelo método NRRsf, marca de referência 3M. |  |  | 40,00 | un | 2,92 | 9,73 | 12,00 | mês | 116,80 |
|  | 05.01.03 | Óculos de proteção com lente em policarbonato ou cristal ótico com regulagem, antiembaçante e proteção lateral – Ref: pomp vision 3000 AE |  |  | 20,00 | un | 4,13 | 6,88 | 12,00 | mês | 82,60 |
|  | 05.01.04 | Óculos de proteção com armação em silicone e lente policarbonato (sobrepor) marca de referência Protech |  |  | 15,00 | un | 6,41 | 8,01 | 12,00 | mês | 96,15 |
|  | 05.01.05 | Capa de chuva com capuz e manga, confeccionada em PVC laminado transparente cristal com fechamento frontal através de botões plásticos de pressão e costura através de solda eletrônica marca de referência Ledan tamanhos M e G. |  |  | 5,00 | un | 13,61 | 5,67 | 12,00 | mês | 68,05 |
|  | 05.01.06 | Capacete classe A na cor azul, o mesmo utilizado na construção civil, com carneira e jugular, com aba frontal tipo II marca de referencia Safety. |  |  | 6,00 | un | 9,97 | 4,99 | 12,00 | mês | 59,82 |
|  | 05.01.07 | Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com ajuste de regulagem por tirante localizado na parte inferior da peça, com fivela de fechamento e tirante na parte superior com suporte para a cabeça (cartucho para Vapores Orgânicos) marca de referência 3M. |  |  | 5,00 | un | 153,51 | 63,96 | 12,00 | mês | 767,55 |
|  | 05.01.08 | Filtros para Vapores Orgânicos compatíveis com o respirador purificador de ar tipo peça semifacial a ser adquirido. |  |  | 15,00 | un | 74,45 | 93,06 | 12,00 | mês | 1.116,75 |
|  | 05.01.09 | Respirador descartável de meia peça facial, com nível de proteção PFF2, marca de Ref. 3M |  |  | 100,00 | un | 2,78 | 23,17 | 12,00 | mês | 278,00 |
|  | 05.01.10 | Par de luvas de segurança confeccionada com vaqueta, com formato de cinco dedos, com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, cano curto (10 cm) marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto |  |  | 15,00 | par | 18,97 | 23,71 | 12,00 | mês | 284,55 |
|  | 05.01.11 | Protetor facial em policarbonato de 8 ou 20 cm, marca de referência 3M. |  |  | 5,00 | un | 18,62 | 7,76 | 12,00 | mês | 93,10 |
|  | 05.01.12 | Luva de segurança, confeccionada em látex natural, forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. |  |  | 70,00 | par | 3,88 | 22,63 | 12,00 | mês | 271,60 |
|  | 05.01.13 | Par de luvas de raspa de couro em cano longo, marca de ref. Giovanni B. S. Bonatto |  |  | 15,00 | par | 13,98 | 17,48 | 12,00 | mês | 209,70 |
|  | 05.01.14 | Par de luvas de malha pigmentada, tricotada em 4 fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC antiderrapante na palma e face dos dedos e punho com elástico, na cor preta, marca de referência VONDER. |  |  | 60,00 | par | 1,98 | 9,90 | 12,00 | mês | 118,80 |
|  | 05.01.15 | Avental de segurança confeccionado em plástico ou pvc, com certificado de aprovação válido e laudo aprovado para proteção do tronco do usuário contra riscos de origem química em acordo ao Anexo I, da NR 06, item E.1, letra c. |  |  | 10,00 | un | 9,28 | 7,73 | 12,00 | mês | 92,80 |
|  | 05.01.16 | Avental de raspa de couro sem emenda e sem costuras medindo 110 x 60 cm, marca de Ref. Confort |  |  | 4,00 | un | 35,23 | 11,74 | 12,00 | mês | 140,92 |
|  | 05.01.17 | Cinto de segurança para eletricista tipo paraquedista com talabarte duplo de segurança, modelo evolution 3P, marca de referência caborgrafite tamanho 2. |  |  | 5,00 | un | 407,21 | 169,67 | 12,00 | mês | 2.036,05 |
|  | 05.01.18 | Óculos para solda oxiacetileno, contra o efeito da soldagem e raios ultravioletas, produzido em armação única em PVC verde, com visor articulado, marca de referência 3M. |  |  | 4,00 | un | 28,76 | 9,59 | 12,00 | mês | 115,04 |
|  | 05.01.19 | Máscara para solda elétrica de visor fixo com suporte para placa de cobertura e lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, com carneira regulável através de ajustes simples ou de catraca, marca de referência Ledan. |  |  | 1,00 | un | 31,10 | 2,59 | 12,00 | mês | 31,10 |
|  | 05.01.20 | Lente de luz, tonalidade 12 para radiação ultravioleta e infravermelha, (correspondente ao tipo de encaixe da máscara para solda elétrica solicitado no item acima). |  |  | 2,00 | un | 1,69 | 0,28 | 12,00 | mês | 3,38 |
|  | 05.01.21 | Botas de segurança com resistência impactos de quedas de objetos , fechamento em elástico, couro preto, forração em tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem têxtil, solado de PU (poliuretano) bidensidade sem cadarço. Deverá possuir CA vigente, estar de acordo com a NBR 20.345/2008 e deverá possuir selo conforto. |  |  | 92,00 | par | 64,16 | 491,89 | 12,00 | mês | 5.902,72 |
|  | 05.01.22 | Calçado ocupacional uso profissional, modelo sapato tipo "S", confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em atacador, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, com biqueira moldada, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal. Marca Arteflex |  |  | 4,00 | par | 81,34 | 27,11 | 12,00 | mês | 325,36 |
|  | 05.01.23 | Creme protetor indicado para proteger a pele do usuário contra água, tintas, vernizes, óleos brutos e solúveis, solventes, graxas, cimento, cal, argamassa, lã de vidro, colas instantâneas, resinas, ácidos e bases. |  |  | 20,00 | un | 10,79 | 17,98 | 12,00 | mês | 215,80 |
|  | B4 | Somatório do item 05.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 1.135,15 |  | ANUAL | R$ 13.621,84 |
|  | 06.00.00 | FERRAMENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço de aqui - | Preço total | Perc. provável | Total mensal méd. | Prazo | Unidade | Total anual das |
|  | Item | Discriminação | anual de | da | sição da ferra - | das ferram. de | depr./ juros e | das ferramentas de | do | do prazo | ferramentas de bens |
|  |  |  | ferramentas | ferramenta | menta (real) | bens dur.(real) | manutenção (%) | bens duráveis (real) | contrato | contratual | duráveis (real) |
|  | 06.01.00 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – REFRIGERAÇÃO | (53) |  | (54) | (55) | (56) 9 | (57) = (55) * (56) % | (58) |  | (59) = (57) * (58) |
|  | 06.01.01 | Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 4,81 | 28,86 | 1,6667 | 0,48 | 12,00 | mês | 5,77 |
|  | 06.01.02 | Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 5,30 | 31,80 | 1,6667 | 0,53 | 12,00 | mês | 6,36 |
|  | 06.01.03 | Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 6,70 | 40,20 | 1,6667 | 0,67 | 12,00 | mês | 8,04 |
|  | 06.01.04 | Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 9,16 | 54,96 | 1,6667 | 0,92 | 12,00 | mês | 10,99 |
|  | 06.01.05 | Chave de fenda de 3/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 10,16 | 60,96 | 1,6667 | 1,02 | 12,00 | mês | 12,19 |
|  | 06.01.06 | Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 6,25 | 37,50 | 1,6667 | 0,63 | 12,00 | mês | 7,50 |
|  | 06.01.07 | Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 7,75 | 46,50 | 1,6667 | 0,78 | 12,00 | mês | 9,30 |
|  | 06.01.08 | Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 10,30 | 61,80 | 1,6667 | 1,03 | 12,00 | mês | 12,36 |
|  | 06.01.09 | Chave canhão 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 16,91 | 101,46 | 1,6667 | 1,69 | 12,00 | mês | 20,29 |
|  | 06.01.10 | Chave canhão 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 16,40 | 98,40 | 1,6667 | 1,64 | 12,00 | mês | 19,68 |
|  | 06.01.11 | Chave canhão 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 17,92 | 107,52 | 1,6667 | 1,79 | 12,00 | mês | 21,50 |
|  | 06.01.12 | Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 60,49 | 362,94 | 1,6667 | 6,05 | 12,00 | mês | 72,59 |
|  | 06.01.13 | Chave tipo L nº 10 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 19,99 | 119,94 | 1,6667 | 2,00 | 12,00 | mês | 23,99 |
|  | 06.01.14 | Chave tipo L nº 11 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 19,43 | 116,58 | 1,6667 | 1,94 | 12,00 | mês | 23,32 |
|  | 06.01.15 | Chave tipo L nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 21,45 | 128,70 | 1,6667 | 2,15 | 12,00 | mês | 25,74 |
|  | 06.01.16 | Chave tipo L nº 13 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 21,96 | 131,76 | 1,6667 | 2,20 | 12,00 | mês | 26,35 |
|  | 06.01.17 | Chave tipo L nº 14 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 21,42 | 128,52 | 1,6667 | 2,14 | 12,00 | mês | 25,70 |
|  | 06.01.18 | Chave de teste néon com ponta fenda ref. Tramontina | 6,00 | peça | 6,28 | 37,68 | 1,6667 | 0,63 | 12,00 | mês | 7,54 |
|  | 06.01.19 | Jogo de chave ALLEN 1/16 pol. 12 peças, de 1/16’’ a ½’’, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 41,84 | 251,04 | 1,6667 | 4,18 | 12,00 | mês | 50,21 |
|  | 06.01.20 | Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 56,23 | 337,38 | 1,6667 | 5,62 | 12,00 | mês | 67,48 |
|  | 06.01.21 | Jogo de chaves cabo reto tipo Torx com 7 peças, T10 a T40 marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 75,02 | 450,12 | 1,6667 | 7,50 | 12,00 | mês | 90,02 |
|  | 06.01.22 | Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 100,13 | 600,78 | 1,6667 | 10,01 | 12,00 | mês | 120,16 |
|  | 06.01.23 | Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 45,44 | 272,64 | 1,6667 | 4,54 | 12,00 | mês | 54,53 |
|  | 06.01.24 | Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 35,99 | 215,94 | 1,6667 | 3,60 | 12,00 | mês | 43,19 |
|  | 06.01.25 | Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 57,11 | 342,66 | 1,6667 | 5,71 | 12,00 | mês | 68,53 |
|  | 06.01.26 | Alicate de corte 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 6,00 | peça | 56,25 | 337,50 | 1,6667 | 5,63 | 12,00 | mês | 67,50 |
|  | 06.01.27 | Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 6,00 | peça | 13,30 | 79,80 | 1,6667 | 1,33 | 12,00 | mês | 15,96 |
|  | 06.01.28 | Alicate lacrador de tubos, marca de referência ROTHENBERGER | 2,00 | peça | 113,45 | 226,90 | 1,6667 | 3,78 | 12,00 | mês | 45,38 |
|  | 06.01.29 | Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 3,00 | peça | 91,99 | 275,97 | 1,6667 | 4,60 | 12,00 | mês | 55,19 |
|  | 06.01.30 | Pistola de solda blindada – 550 W – 220V, marca de referência PHILADELFIA | 1,00 | peça | 134,65 | 134,65 | 1,6667 | 2,24 | 12,00 | mês | 26,93 |
|  | 06.01.31 | Termômetro infravermelho, faixa de medição -20°C a 500°C, marca de ref. VONDER | 1,00 | peça | 336,39 | 336,39 | 1,6667 | 5,61 | 12,00 | mês | 67,28 |
|  | 06.01.32 | Kit flangeador – 1 flangeador de 1/8’’- ¾’’, 02 morsas de 1/8’’ – ¾’’, 1 cortador de tubos de 1/8’’ – 1.1/8’’, 1 chave catraca de ¼’’ a 5/16’’, 5 alargadores de tubos de 1/8’’ a ¾’’, maleta própria, marca de ref. VULKAN LOKRING VLCH-278 | 2,00 | peça | 167,78 | 335,56 | 1,6667 | 5,59 | 12,00 | mês | 67,11 |
|  | 06.01.33 | Curvador 4 em 1, 180° graus, para medidas 3/16, ¼, 3/8, ½, para uso em cobre e alumínio leves para refrigeração (tubos flexíveis), marca de ref. 370-FH IMPERIAL | 2,00 | peça | 296,44 | 592,88 | 1,6667 | 9,88 | 12,00 | mês | 118,58 |
|  | 06.01.34 | Conjunto manifold para gases R404A, R507c e R134a, com jogo de mangueiras de 90 cm, marca de ref. IMPERIAL modelo 451C | 2,00 | peça | 393,75 | 787,50 | 1,6667 | 13,13 | 12,00 | mês | 157,50 |
|  | 06.01.35 | Conjunto manifold R22, R410A, R404A, R407C com mangueira de 1,60CM e adaptador para R410A mod.36661-E-V mastercool | 2,00 | peça | 331,96 | 663,92 | 1,6667 | 11,07 | 12,00 | mês | 132,78 |
|  | 06.01.36 | Caixa de ferramentas modular com 2 gavetas independentes, estrutura metálica, alças dobráveis, com cadeado, rodas de alta resistência, pintura eletrostática, base e puxador para transporte, marca de ref. TRAMONTINA PRO | 2,00 | peça | 327,15 | 654,30 | 1,6667 | 10,91 | 12,00 | mês | 130,86 |
|  | 06.01.37 | Caixa de ferramentas com 7 gavetas e cadeado. | 6,00 | peça | 98,91 | 593,46 | 1,6667 | 9,89 | 12,00 | mês | 118,69 |
|  | 06.01.38 | Tesoura chapa corte direito 10x1/2" ref. Mundial | 3,00 | peça | 51,12 | 153,36 | 1,6667 | 2,56 | 12,00 | mês | 30,67 |
|  | 06.01.39 | Tesoura chapa corte esquerdo 10x1/2" ref. IRWIN | 3,00 | peça | 52,78 | 158,34 | 1,6667 | 2,64 | 12,00 | mês | 31,67 |
|  | 06.01.40 | Tesoura corneta com 12" corte de chapa ref. IRWIN | 3,00 | peça | 79,41 | 238,23 | 1,6667 | 3,97 | 12,00 | mês | 47,65 |
|  | 06.01.41 | Cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 1,00 | peça | 577,50 | 577,50 | 1,6667 | 9,63 | 12,00 | mês | 115,50 |
|  | 06.01.42 | Cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 1,00 | peça | 792,87 | 792,87 | 1,6667 | 13,21 | 12,00 | mês | 158,57 |
|  | 06.01.43 | Recarga para cilindro de 1 m³ de oxigênio para PPU | 5,00 | peça | 50,00 | 250,00 | 1,6667 | 4,17 | 12,00 | mês | 50,00 |
|  | 06.01.44 | Recarga para cilindro de 1 m³ de acetileno para PPU | 5,00 | peça | 82,50 | 412,50 | 1,6667 | 6,88 | 12,00 | mês | 82,50 |
|  | 06.01.45 | Recarga para cilindro de 10 m³ de oxigênio para PPU | 2,00 | peça | 105,00 | 210,00 | 1,6667 | 3,50 | 12,00 | mês | 42,00 |
|  | 06.01.46 | Recarga para cilindro de 10 m³ de acetileno para PPU | 2,00 | peça | 294,50 | 589,00 | 1,6667 | 9,82 | 12,00 | mês | 117,80 |
|  | 06.01.47 | Mangueira dupla para PPU – 15 metros de comprimento | 3,00 | peça | 6,95 | 20,85 | 1,6667 | 0,35 | 12,00 | mês | 4,17 |
|  | 06.02.00 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO OFICIAL – TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL | (53) |  | (54) | (55) | (56) 9 | (57) = (55) * (56) % | (58) |  | (59) = (57) * (58) |
|  | 06.02.01 | Chave de fenda de 1/8" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 4,81 | 14,43 | 1,6667 | 0,24 | 12,00 | mês | 2,89 |
|  | 06.02.02 | Chave de fenda de 3/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 5,30 | 15,90 | 1,6667 | 0,27 | 12,00 | mês | 3,18 |
|  | 06.02.03 | Chave de fenda de 1/4" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 6,70 | 20,10 | 1,6667 | 0,34 | 12,00 | mês | 4,02 |
|  | 06.02.04 | Chave de fenda de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 9,96 | 29,88 | 1,6667 | 0,50 | 12,00 | mês | 5,98 |
|  | 06.02.05 | Chave de fenda de 5/16" x 5" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 9,16 | 27,48 | 1,6667 | 0,46 | 12,00 | mês | 5,50 |
|  | 06.02.06 | Chave phillips de 3/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 6,25 | 18,75 | 1,6667 | 0,31 | 12,00 | mês | 3,75 |
|  | 06.02.07 | Chave phillips de 1/4" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 7,75 | 23,25 | 1,6667 | 0,39 | 12,00 | mês | 4,65 |
|  | 06.02.08 | Chave phillips 5/16" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 10,30 | 30,90 | 1,6667 | 0,52 | 12,00 | mês | 6,18 |
|  | 06.02.09 | Chave phillips de 3/8" x 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 12,85 | 38,55 | 1,6667 | 0,64 | 12,00 | mês | 7,71 |
|  | 06.02.10 | Jogo de chave fixa com 8 peças, de 6 a 22 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 100,13 | 300,39 | 1,6667 | 5,01 | 12,00 | mês | 60,08 |
|  | 06.02.11 | Jogo de chave ALLEN abaulada 9 peças, de ½ a 10 mm, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 56,23 | 168,69 | 1,6667 | 2,81 | 12,00 | mês | 33,74 |
|  | 06.02.12 | Jogo de chave canhão com 10 peças, 6 mm a 13 mm, ¼’’ a 5/16’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 1,00 | peça | 177,37 | 177,37 | 1,6667 | 2,96 | 12,00 | mês | 35,47 |
|  | 06.02.13 | Alicate universal de 8’’, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 45,44 | 136,32 | 1,6667 | 2,27 | 12,00 | mês | 27,26 |
|  | 06.02.14 | Alicate de pressão de 10’’ marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 35,99 | 107,97 | 1,6667 | 1,80 | 12,00 | mês | 21,59 |
|  | 06.02.15 | Alicate de bico reto de 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 57,11 | 171,33 | 1,6667 | 2,86 | 12,00 | mês | 34,27 |
|  | 06.02.16 | Alicate de corte 6" x 1/4" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 56,25 | 168,75 | 1,6667 | 2,81 | 12,00 | mês | 33,75 |
|  | 06.02.17 | Alicate de bico curvo marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 61,30 | 183,90 | 1,6667 | 3,07 | 12,00 | mês | 36,78 |
|  | 06.02.18 | Alicate de corte diagonal 6" marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 39,72 | 119,16 | 1,6667 | 1,99 | 12,00 | mês | 23,83 |
|  | 06.02.19 | Chave inglesa nº 12 marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 60,49 | 181,47 | 1,6667 | 3,02 | 12,00 | mês | 36,29 |
|  | 06.02.20 | Chave inglesa nº 8, com cabo isolado, marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 49,64 | 148,92 | 1,6667 | 2,48 | 12,00 | mês | 29,78 |
|  | 06.02.21 | Jogo de chave estrela estriadas, 8 peças, 6 a 23 mm marca ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 157,68 | 473,04 | 1,6667 | 7,88 | 12,00 | mês | 94,61 |
|  | 06.02.22 | Martelo de unha de 23 mm, ref. TRAMONTINA | 3,00 | peça | 17,75 | 53,25 | 1,6667 | 0,89 | 12,00 | mês | 10,65 |
|  | 06.02.23 | Trena em aço com 5 m marca ref. STANLEY | 3,00 | peça | 13,30 | 39,90 | 1,6667 | 0,67 | 12,00 | mês | 7,98 |
|  | 06.02.24 | Ferro de solda 220 V 30 W, ref. TRAMONTINA | 3,00 | peça | 60,67 | 182,01 | 1,6667 | 3,03 | 12,00 | mês | 36,40 |
|  | 06.02.25 | Caixa para ferramentas medindo 50 x 20 x 21 cm, 5 gavetas com cadeado, ref. BELZER OU GEDORE | 3,00 | peça | 75,42 | 226,26 | 1,6667 | 3,77 | 12,00 | mês | 45,25 |
|  | 06.02.26 | Multímetro digital – ET1110 – Minipa | 1,00 | peça | 91,99 | 91,99 | 1,6667 | 1,53 | 12,00 | mês | 18,40 |
|  | 06.03.00 | MECÂNICO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | (53) |  | (54) | (55) | (56) 9 | (57) = (55) * (56) % | (58) |  | (59) = (57) * (58) |
|  | 06.03.01 | Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 2,00 | peça | 170,01 | 340,02 | 1,6667 | 5,67 | 12,00 | mês | 68,00 |
|  | 06.03.02 | Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 2,00 | peça | 941,17 | 1.882,34 | 1,6667 | 31,37 | 12,00 | mês | 376,47 |
|  | 06.03.03 | Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 2,00 | peça | 233,15 | 466,30 | 1,6667 | 7,77 | 12,00 | mês | 93,26 |
|  | 06.03.04 | Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 35,60 | 71,20 | 1,6667 | 1,19 | 12,00 | mês | 14,24 |
|  | 06.03.05 | Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 41,63 | 83,26 | 1,6667 | 1,39 | 12,00 | mês | 16,65 |
|  | 06.03.06 | Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 2,00 | peça | 57,01 | 114,02 | 1,6667 | 1,90 | 12,00 | mês | 22,80 |
|  | 06.03.07 | Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 342,99 | 685,98 | 1,6667 | 11,43 | 12,00 | mês | 137,20 |
|  | 06.03.08 | Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 228,45 | 456,90 | 1,6667 | 7,62 | 12,00 | mês | 91,38 |
|  | 06.03.09 | Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 208,75 | 417,50 | 1,6667 | 6,96 | 12,00 | mês | 83,50 |
|  | 06.03.10 | Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 2,00 | peça | 40,04 | 80,08 | 1,6667 | 1,33 | 12,00 | mês | 16,02 |
|  | 06.03.11 | Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 2,00 | peça | 103,06 | 206,12 | 1,6667 | 3,44 | 12,00 | mês | 41,22 |
|  | 06.03.12 | Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 2,00 | peça | 42,04 | 84,08 | 1,6667 | 1,40 | 12,00 | mês | 16,82 |
|  | 06.03.13 | Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 47,99 | 95,98 | 1,6667 | 1,60 | 12,00 | mês | 19,20 |
|  | 06.03.14 | Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 53,40 | 106,80 | 1,6667 | 1,78 | 12,00 | mês | 21,36 |
|  | 06.03.15 | Garra de 200mm, ref. BELZER | 2,00 | peça | 447,83 | 895,66 | 1,6667 | 14,93 | 12,00 | mês | 179,13 |
|  | 06.03.16 | Garra de 250mm, ref. BELZER | 2,00 | peça | 494,71 | 989,42 | 1,6667 | 16,49 | 12,00 | mês | 197,88 |
|  | 06.03.17 | Garra de 300mm, ref. BELZER | 2,00 | peça | 494,71 | 989,42 | 1,6667 | 16,49 | 12,00 | mês | 197,88 |
|  | 06.03.18 | Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 42,02 | 84,04 | 1,6667 | 1,40 | 12,00 | mês | 16,81 |
|  | 06.03.19 | Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 62,92 | 125,84 | 1,6667 | 2,10 | 12,00 | mês | 25,17 |
|  | 06.03.20 | Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 37,33 | 74,66 | 1,6667 | 1,24 | 12,00 | mês | 14,93 |
|  | 06.03.21 | Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 83,87 | 167,74 | 1,6667 | 2,80 | 12,00 | mês | 33,55 |
|  | 06.03.22 | Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 34,37 | 68,74 | 1,6667 | 1,15 | 12,00 | mês | 13,75 |
|  | 06.03.23 | Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 2,00 | peça | 216,40 | 432,80 | 1,6667 | 7,21 | 12,00 | mês | 86,56 |
|  | 06.03.24 | Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 2,00 | peça | 158,53 | 317,06 | 1,6667 | 5,28 | 12,00 | mês | 63,41 |
|  | 06.03.25 | Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 2,00 | peça | 104,99 | 209,98 | 1,6667 | 3,50 | 12,00 | mês | 42,00 |
|  | 06.03.26 | Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 5,83 | 11,66 | 1,6667 | 0,19 | 12,00 | mês | 2,33 |
|  | 06.03.27 | Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 7,48 | 14,96 | 1,6667 | 0,25 | 12,00 | mês | 2,99 |
|  | 06.03.28 | Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 10,72 | 21,44 | 1,6667 | 0,36 | 12,00 | mês | 4,29 |
|  | 06.03.29 | Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 4,34 | 8,68 | 1,6667 | 0,14 | 12,00 | mês | 1,74 |
|  | 06.03.30 | Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 4,99 | 9,98 | 1,6667 | 0,17 | 12,00 | mês | 2,00 |
|  | 06.03.31 | Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 6,26 | 12,52 | 1,6667 | 0,21 | 12,00 | mês | 2,50 |
|  | 06.03.32 | Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 9,74 | 19,48 | 1,6667 | 0,32 | 12,00 | mês | 3,90 |
|  | 06.03.33 | Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 2,00 | peça | 48,72 | 97,44 | 1,6667 | 1,62 | 12,00 | mês | 19,49 |
|  | 06.04.00 | PROJETISTA MECÂNICO | (53) |  | (54) | (55) | (56) 9 | (57) = (55) * (56) % | (58) |  | (59) = (57) * (58) |
|  | 06.04.01 | Jogo de broca aço rápido 1/8" a 1/2" marca ref. SKF | 1,00 | peça | 170,01 | 170,01 | 1,6667 | 2,83 | 12,00 | mês | 34,00 |
|  | 06.04.02 | Saca polia com 2 garras e estribo de fixação de 18x5x115mm | 1,00 | peça | 941,17 | 941,17 | 1,6667 | 15,69 | 12,00 | mês | 188,23 |
|  | 06.04.03 | Saca polia com 3 garras de 18x5x115, ref. BELZER | 1,00 | peça | 233,15 | 233,15 | 1,6667 | 3,89 | 12,00 | mês | 46,63 |
|  | 06.04.04 | Alicate universal de 180mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 35,60 | 35,60 | 1,6667 | 0,59 | 12,00 | mês | 7,12 |
|  | 06.04.05 | Alicate de corte diagonal de 160mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 41,63 | 41,63 | 1,6667 | 0,69 | 12,00 | mês | 8,33 |
|  | 06.04.06 | Alicate de bico reto de 160mm marca BELZER | 1,00 | peça | 57,01 | 57,01 | 1,6667 | 0,95 | 12,00 | mês | 11,40 |
|  | 06.04.07 | Jogo de soquete (6 a 32mm) - (3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 7/8" e 1") marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 342,99 | 342,99 | 1,6667 | 5,72 | 12,00 | mês | 68,60 |
|  | 06.04.08 | Jogo de chave combinada de 6 mm a 22 mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 228,45 | 228,45 | 1,6667 | 3,81 | 12,00 | mês | 45,69 |
|  | 06.04.09 | Jogo de chave combinada de 3/8" a 1 1/8" marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 208,75 | 208,75 | 1,6667 | 3,48 | 12,00 | mês | 41,75 |
|  | 06.04.10 | Martelo p/ montador de 280 mm - ref. TRAMONTINA | 1,00 | peça | 40,04 | 40,04 | 1,6667 | 0,67 | 12,00 | mês | 8,01 |
|  | 06.04.11 | Martelo anti-retrocesso de 300x40mm marca ref. TRAMONTINA | 1,00 | peça | 103,06 | 103,06 | 1,6667 | 1,72 | 12,00 | mês | 20,61 |
|  | 06.04.12 | Alicate para anéis externos ponta fina de 130mm, ref. BELZER | 1,00 | peça | 42,04 | 42,04 | 1,6667 | 0,70 | 12,00 | mês | 8,41 |
|  | 06.04.13 | Jogo de chave hexagonal longa (1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm e 8 mm) marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 47,99 | 47,99 | 1,6667 | 0,80 | 12,00 | mês | 9,60 |
|  | 06.04.14 | Jogo hexagonal longa 5/15" a 1/2" marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 53,40 | 53,40 | 1,6667 | 0,89 | 12,00 | mês | 10,68 |
|  | 06.04.15 | Garra de 200mm, ref. BELZER | 1,00 | peça | 447,83 | 447,83 | 1,6667 | 7,46 | 12,00 | mês | 89,57 |
|  | 06.04.16 | Garra de 250mm, ref. BELZER | 1,00 | peça | 494,71 | 494,71 | 1,6667 | 8,25 | 12,00 | mês | 98,94 |
|  | 06.04.17 | Garra de 300mm, ref. BELZER | 1,00 | peça | 494,71 | 494,71 | 1,6667 | 8,25 | 12,00 | mês | 98,94 |
|  | 06.04.18 | Chave ajustável de 8" marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 42,02 | 42,02 | 1,6667 | 0,70 | 12,00 | mês | 8,40 |
|  | 06.04.19 | Chave ajustável de 12" marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 62,92 | 62,92 | 1,6667 | 1,05 | 12,00 | mês | 12,58 |
|  | 06.04.20 | Alicate de pressão tipo grip 250mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 37,33 | 37,33 | 1,6667 | 0,62 | 12,00 | mês | 7,47 |
|  | 06.04.21 | Alicate de pressão tipo paralelo de 250mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 83,87 | 83,87 | 1,6667 | 1,40 | 12,00 | mês | 16,77 |
|  | 06.04.22 | Jogo de chave com armação de 5/32" a 1/4" marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 34,37 | 34,37 | 1,6667 | 0,57 | 12,00 | mês | 6,87 |
|  | 06.04.23 | Paquímetro em aço com medida até 120mm marca ref. STARRET | 1,00 | peça | 216,40 | 216,40 | 1,6667 | 3,61 | 12,00 | mês | 43,28 |
|  | 06.04.24 | Jogo (talhadeira de 16mm; saca pino cônico de 6mm; saca pino paralelo de 4mm e punção de 4mm), ref. BELZER | 1,00 | peça | 158,53 | 158,53 | 1,6667 | 2,64 | 12,00 | mês | 31,71 |
|  | 06.04.25 | Jogo de saca pino paralelo de 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm e 8mm, ref. BELZER | 1,00 | peça | 104,99 | 104,99 | 1,6667 | 1,75 | 12,00 | mês | 21,00 |
|  | 06.04.26 | Chave philips de 4,5x80mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 5,83 | 5,83 | 1,6667 | 0,10 | 12,00 | mês | 1,17 |
|  | 06.04.27 | Chave philips de 6,0x150mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 7,48 | 7,48 | 1,6667 | 0,12 | 12,00 | mês | 1,50 |
|  | 06.04.28 | Chave philips de 8,0x200mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 10,72 | 10,72 | 1,6667 | 0,18 | 12,00 | mês | 2,14 |
|  | 06.04.29 | Chave de fenda 3x100mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 4,34 | 4,34 | 1,6667 | 0,07 | 12,00 | mês | 0,87 |
|  | 06.04.30 | Chave de fenda 4x100mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 4,99 | 4,99 | 1,6667 | 0,08 | 12,00 | mês | 1,00 |
|  | 06.04.31 | Chave de fenda 6x100mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 6,26 | 6,26 | 1,6667 | 0,10 | 12,00 | mês | 1,25 |
|  | 06.04.32 | Chave de fenda 8x100mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 9,74 | 9,74 | 1,6667 | 0,16 | 12,00 | mês | 1,95 |
|  | 06.04.33 | Jogo de chave hexagonal abaulado com suportes de 1,5mm a 8 mm marca ref. BELZER | 1,00 | peça | 48,72 | 48,72 | 1,6667 | 0,81 | 12,00 | mês | 9,74 |
|  | 06.04.34 | Alicate para Anéis Externos Bico Curvo (Aço-Cromo-Vanádio) | 1,00 | peça | 40,04 | 40,04 | 1,6667 | 0,67 | 12,00 | mês | 8,01 |
|  | 06.04.35 | Alicate para Anéis internos Bico Reto (Aço-Cromo-Vanádio) | 1,00 | peça | 39,06 | 39,06 | 1,6667 | 0,65 | 12,00 | mês | 7,81 |
|  | 06.04.36 | Martelo Bola 200g (peso da cabeça) | 1,00 | peça | 28,64 | 28,64 | 1,6667 | 0,48 | 12,00 | mês | 5,73 |
|  | 06.04.37 | Lima Triangular (Cantos redondos) 7x175 MM | 1,00 | peça | 27,96 | 27,96 | 1,6667 | 0,47 | 12,00 | mês | 5,59 |
|  | 06.04.38 | Lima Chata (Bastarda) 12x300 MM | 1,00 | peça | 41,42 | 41,42 | 1,6667 | 0,69 | 12,00 | mês | 8,28 |
|  | 06.04.39 | Lima Redonda (Bastarda) 10x250 MM | 1,00 | peça | 20,63 | 20,63 | 1,6667 | 0,34 | 12,00 | mês | 4,13 |
|  | 06.04.40 | Lima Quadrada (Bastarda) 12x300 MM | 1,00 | peça | 24,85 | 24,85 | 1,6667 | 0,41 | 12,00 | mês | 4,97 |
|  | 06.04.41 | Lima Triangular (Bastarda) 10x250 MM | 1,00 | peça | 36,21 | 36,21 | 1,6667 | 0,60 | 12,00 | mês | 7,24 |
|  | 06.04.42 | Martelo Perfurador Potencia 800W impacto por minuto: 0-5.100 RPM Rotação: 0-1300 RPM Encaixe para acessórios SDS/PLUS | 1,00 | peça | 627,27 | 627,27 | 1,6667 | 10,45 | 12,00 | mês | 125,45 |
|  |  | Somatório do subitem Ferramentas |  |  |  |  |  | 518,12 |  |  | 6.217,46 |
|  | obs. 9: | Aplicado o percentual de 20% anuais de depreciação, dividido por 12 meses, conforme IN SRF 162, de 31/12/1998, Anexo I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B5 | Somatório do item 06.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 518,12 |  | ANUAL | R$ 6.217,46 |
|  | 07.00.00 | EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Quantidade | Unidade | Preço de aqui - | Preço total | Perc. provável | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual dos |
|  | Item | Discriminação | de equipa- | do | sição do | dos equipa- | depr./ juros e | médio dos equipa- | do | do prazo | equipamentos |
|  |  |  | mentos | equipamento | equipamento | mentos | manutenção (%) | mentos (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 07.01.00 | RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO | (62) |  | (63) | (64) | (65) 9 | (66) = (64) x (65)% | (67) |  | (68) = (66) x (67) |
|  | 07.01.01 | Relógio biométrico, conforme portaria do MTE, com display gráfico, capacidade de gerenciamento de, no mínimo, 50 usuários. Utilização de sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente, com interface de controle através de navegador web e sistema de importação/exportação de dados por USB | 3,00 | unid | 1.630,75 | 4.892,25 | 1,6667 | 81,54 | 12,00 | mês | 978,45 |
|  | obs. 9: | Aplicado o percentual de 20% anuais de depreciação, dividido por 12 meses, conforme IN SRF 162, de 31/12/1998, Anexo I (utilizado prazo igual ao de ferramentas, de 5 anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B7 | Somatório do item 08.00.00 |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 81,54 |  | ANUAL | R$ 978,45 |
|  | C | CUSTO PARCIAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [ somatório dos totais itens anteriores - ( A + B ) ] |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 141.957,05 |  | ANUAL: | R$ 1.703.484,57 |
|  | 08.00.00 | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade | Custo total | Total mensal mé- | Prazo | Unidade | Total anual do BDI |
|  | Item | Discriminação |  |  | do | do | mensal do | dio do BDI sobre o | do | do prazo | sobre o custo parcial |
|  |  |  |  |  | BDI | BDI | contrato (real) | custo parcial (real) | contrato | contratual | (real) |
|  | 08.01.00 | BDI ou TAXA de ADMINISTRAÇÃO sobre (A + B) |  |  | (73) |  | (74) | (75) = (73) * (74) | (76) |  | (77) = (75) x (76) |
|  | 08.01.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 27,63 | % | 141.957,05 | 39.222,73 | 12,00 | mês | 470.672,79 |
|  | D | VALOR PARCIAL ( 1 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ( C + BDI ) |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 181.179,78 |  | ANUAL: | R$ 2.174.157,36 |
|  | 09.00.00 | LEIS SOCIAIS - COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total mensal mé- | Quantidade | Total mensal | Total anual do 13º sa- |
|  | Item | Discriminação |  |  |  |  |  | dio do 13º sem em- | de salário | médio das ca- | lário sem os encar- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cargos (real) | no ano (un) | gorias (real) | gos básicos (real) |
|  | 09.01.00 | 13º SALÁRIO sem os ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  | (81) = (80) / 12 | (78) | (79) | (80) = (78) * (79) |
|  | 09.01.01 | 13º salário (um mês de salário - por ano) |  |  |  |  |  | 7.193,25 | 1,00 | 86.319,03 | 86.319,03 |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade dos | Total mensal | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual dos en- |
|  | Item | Discriminação |  |  | dos encargos | encargos | médio do 13º | médio dos en- | do | do prazo | cargos sociais |
|  |  |  |  |  | sociais básicos | (%) | (real) | cargos (real) | contrato | contratual | básicos (real) |
|  | 09.02.00 | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS sobre o 13º SALÁRIO |  |  | (82) |  | (83) | (84) = (82) x (83) | (85) |  | (86) = (84) x (85) |
|  | 09.02.01 | Encargos sociais básicos (conforme tabela anexa) |  |  | 17,80 | % | 7.193,25 | 1.280,40 | 12,00 | mês | 15.364,79 |
|  | E1 | Somatório do subitem LS - 13º salário com os encargos sociais básicos |  |  |  |  |  | 8.473,65 |  |  | 101.683,82 |
|  |  |  |  |  | Percentual | Unidade | Custo total | Total mensal | Prazo | Unidade | Total anual |
|  | Item | Discriminação |  |  | do | do | mensal do 13º | médio do BDI so- | do | do prazo | do BDI sobre o |
|  |  |  |  |  | BDI | BDI | salário (real) | bre o 13º (real) | contrato | contratual | 13º (real) |
|  | 09.03.00 | BDI ou TAXA de ADMINISTRAÇÃO sobre o 13º |  |  | (87) |  | (88) | (89) = (87) x (88) | (90) |  | (91) = (89) x (90) |
|  | 09.03.01 | Taxa do BDI (conforme tabela anexa) |  |  | 27,63 | % | 8.473,65 | 2.341,27 | 12,00 | mês | 28.095,24 |
|  | E | VALOR PARCIAL ( 2 ) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ( E1 + BDI ) |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 10.814,92 |  | ANUAL: | R$ 129.779,06 |
|  | H | VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [ soma dos valores parciais 1 e 2 - ( D + E ) ] |  |  |  |  | MENSAL: | R$ 191.994,70 |  | ANUAL: | R$ 2.303.936,42 |
| O máximo preço GLOBAL aceitável para o presente orçamento é de: R$ 2.303.936,42 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: O preço global anual constante deste anexo é o máximo aceitável, em conformidade com o disposto no subitem 9.2.1 do Edital.

| GRUPO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  | 17,80 | % |
| A.1 | Previdência Social (INSS) |  |  | 0,00 | % |
| A.2 | Serviço Social da Indústria (SESI) |  |  | 1,50 | % |
| A.3 | Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (SENAI) |  |  | 1,00 | % |
| A.4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) |  |  | 0,20 | % |
| A.5 | Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE) |  |  | 0,60 | % |
| A.6 | Salário Educação |  |  | 2,50 | % |
| A.7 | Seguro contra o Riscos de Acidentes do Trabalho (SAT) |  |  | 3,00 | % |
|  | (Conforme Decreto nº 6.042/2007 - Anexo 5: Atividade CNAE - 3314-7/07) |  |  |  |  |
| A.8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) |  |  | 8,00 | % |
| A.9 | SECONCI |  |  | 1,00 | % |
| GRUPO |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 8,20 | % |
| B.1 | Repouso Semanal Remunerado (não considerado para mensalistas) |  |  | 0,00 | % |
| B.2 | Feriados (não considerado para mensalistas) |  |  | 0,00 | % |
| B.3 | Auxílio Enfermidade |  |  | 0,69 | % |
| B.4 | 13º Salário (calculado à parte na tabela) |  |  | 0,00 | % |
| B.5 | Licença Paternidade |  |  | 0,06 | % |
| B.6 | Faltas Justificadas |  |  | 0,56 | % |
| B.7 | Dias de Chuva |  |  | 0,00 | % |
| B.8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0,09 | % |
| B.9 | Férias Gozadas |  |  | 6,78 | % |
| B.10 | Salário Maternidade |  |  | 0,02 | % |
| GRUPO |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A |  |  | 12,61 | % |
| C.1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 4,35 | % |
| C.2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0,10 | % |
| C.3 | Férias Indenizadas |  |  | 3,90 | % |
| C.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 3,89 | % |
| C.5 | Indenização Adicional |  |  | 0,37 | % |
| GRUPO |  |  |  |  |  |
| D | TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS E OUTROS |  |  | 1,83 | % |
| D.1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B |  |  | 1,46 | % |
| D.2 | Reincidência do Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0,37 | % |
|  | TOTAL DAS LEIS SOCIAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |  |  | 40,44 | % |

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 7

MODELO DOS ARQUIVOS

Modelos dos arquivos com os campos necessários para conferência das informações exigidas nas alíneas “a”, “d” e “f” do subitem 4.2.2 do Anexo n. 3:

1. Folha de Pagamento

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• DIAS TRABALHADOS

• GRATIFICAÇÕES

• HORAS EXTRAS NORMAIS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• HORAS EXTRAS NOTURNAS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• ADICIONAL

• NOTURNO

• INSALUBRIDADE

• PERICULOSIDADE

• FÉRIAS

• 1/3

• ABONO PECUNIÁRIO

• PERÍODO AQUISITIVO

• PERÍODO DE GOZO

• ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• DIFERENÇA

• FÉRIAS

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• SALÁRIO FAMÍLIA

• DIÁRIAS

• ABONO

• SALÁRIO BRUTO

• AFASTAMENTOS (PREVISTOS PELA CLT)

• FALTAS

• DESCONTOS

• IMPOSTO DE RENDA

• INSS

• AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

• AUXILIO TRANSPORTE

• PENSÃO ALIMENTÍCIA

• SALÁRIO FAMÍLIA

• RECEBIMENTOS INDEVIDOS (A DISCRIMINAR)

• CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

• ANUAL

• MENSAL

• DISSÍDIO COLETIVO

• FGTS ( A RECOLHER)

• SALÁRIO LÍQUIDO

2. 13º salário

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• DATA DEMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• ADICIONAIS (DISCRIMINAR)

• DESCONTOS (DISCRIMINAR)

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• DIFERENÇA

3. Quitação bancária

• CPF

• NOME

• FUNÇÃO

• VALOR DEPOSITADO

• AGÊNCIA

• CONTA CORRENTE

OBSERVAÇÕES:

A Contratada deverá entregar à Câmara dos Deputados, mensalmente, espelhos da folha de pagamento, de substituições, de rescisões e de quitação bancária em arquivos eletrônicos em formato "XML", com "XML SCHEMA" a ser definido pela Câmara dos Deputados, devendo apresentar a nota fiscal/fatura para pagamento somente após encaminhar todos os comprovantes de repasse dos valores aos empregados, obedecido ao disposto no Título 4 do Anexo n. 3 do Edital.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

# ANEXO N. 8

# TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão-de-obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

# CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das pessoas jurídicas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas nos sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as pessoas jurídicas.”

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira – A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;

b) – Serviços de conservação;

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

d) – Serviços de recepção;

e) – Serviços de copeiragem;

f) – Serviços de reprografia;

g) – Serviços de telefonia;

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j) – Serviços de auxiliar de escritório;

k) – Serviços de auxiliar administrativo;

l) – Serviços de office boy (contínuo);

m) – Serviços de digitação;

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

p) – Serviços de ascensorista;

q) – Serviços de enfermagem; e

- r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda – Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira – A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por pessoas jurídicas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro – É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro – Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima – Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava – A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

- Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

- BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

# MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

# Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE

# REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 9

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:

| Tabela 1 – Contratos vigentes em 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data de encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2014 (meses) (H) | Valor Faturado 2014 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 2 – Contratos encerrados em 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2014 (meses) (H) | Valor Faturado 2014 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 3 – Contratos encerrados em 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2014 (meses) (H) | Valor Faturado 2014 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 4 – Contratos encerrados em 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2015 (meses) (H) | Valor Faturado 2015 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

____________________________________________

Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 10, SUBITEM 10.3.1, ALÍNEA “D” DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada.

__Patrimônio Líquido__ x 12 ≥ 1

Valor total dos contratos

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 10, SUBITEM 10.3.1.1 DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total dos contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública em relação à receita bruta discriminada na DRE.

| (receita bruta – valor total dos contratos) x 100 ≤ 10% receita bruta | OU | (valor total dos contratos – receita bruta) x 100 ≤ 10% valor total dos contratos |
| --- | --- | --- |

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10%, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observações:

- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;

- A licitante deverá informar todos os contratos vigentes, sob pena de desclassificação.

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira

ANEXO N. 10

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. (MINUTA)

CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A (ADJUDICATÁRIA), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL.

Ao(s)                               dia(s) do mês de                            de dois mil e dezesseis, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor ROMULO DE SOUSA MESQUITA,  brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília-DF, e a (ADJUDICATÁRIA), situada na (endereço e cidade), inscrita no CNPJ sob o n.                           , daqui por diante denominada CONTRATADA, e neste ato representada por seu (cargo na empresa), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital do Pregão Eletrônico n. 22/16, denominado simplesmente EDITAL, e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços continuados na área de manutenção em equipamentos gráficos industriais, de refrigeração e de transporte vertical e horizontal, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL.

Parágrafo primeiro – Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) EDITAL e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 22/16;

c) Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___.

Parágrafo segundo – No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta da CONTRATADA, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 65 da LEI, correspondente ao parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

Parágrafo terceiro – As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o inciso II do parágrafo 2º do artigo 65 da LEI, correspondente ao parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste Contrato deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas descritas no “Caderno de Especificações” constante do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro – Para a adequada prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá indicar profissionais no quantitativo indicado na Cláusula Terceira deste Contrato, e com a qualificação e as características previstas no Anexo n. 2 ao EDITAL (Caderno de Especificações).

Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços em até 15 (quinze) dias úteis após a assinatura deste Contrato.

Parágrafo terceiro – O prazo referido no parágrafo anterior poderá ser postergado a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - O horário de prestação dos serviços é das 8h às 12h e das 13h30 às 18h15, nos dias úteis, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto para 1 (um) Mecânico em equipamentos gráficos e 1 (um) Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos, conforme indicação do parágrafo sexto desta Cláusula.

Parágrafo quinto - Poderá ser adotado o regime de banco de horas para as atividades aplicáveis, em observância à expressa determinação do Órgão Responsável, conforme a conveniência da prestação dos serviços, exceto se legislação específica determinar outra jornada diferente.

Parágrafo sexto - O horário de prestação dos serviços para 1 (um) Mecânico em equipamentos gráficos e 1 (um) Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos que prestarão os serviços durante o turno noturno será das 22h às 5h.

Parágrafo sétimo - O Órgão Responsável, com vistas ao atendimento de necessidades excepcionais e particulares da CONTRATANTE, poderá estabelecer novos horários, desde que previamente definidos e comunicados à CONTRATADA, a fim de evitar a realização de horas extras.

Parágrafo oitavo - O labor extraordinário será, preferencialmente, alvo da compensação de jornada, mediante acordo individual escrito de compensação de horas ou previsão em eventual convenção coletiva, nos estritos limites estabelecidos pela Súmula n. 85 do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo-se o pagamento de horas extras tão-somente quando absolutamente demonstrada, pelo Órgão Responsável, a impossibilidade da compensação de horas.

Parágrafo nono - Os serviços objeto deste Contrato deverão ser requisitados por ordens formalmente encaminhadas ao encarregado, que se incumbirá de alocar o pessoal adequado à prestação requerida. Nenhuma ordem de serviço será encaminhada diretamente aos demais profissionais subalternos da CONTRATADA.

Parágrafo décimo - As ordens formais de prestação de serviço servirão de instrumento para avaliar a qualidade objetiva da execução contratual em notas concedidas pelo órgão destinatário dos serviços e pelo Órgão Responsável devendo ser consolidadas em relatórios trimestrais e arquivadas.

Parágrafo décimo primeiro – O preposto, cuja presença e posto físico de trabalho deverão ser constantes ou, no mínimo, muito frequentes em Brasília/DF, deverá:

a) manter permanente contato com o Órgão Responsável;

b) intermediar a relação do Órgão Responsável com a CONTRATADA;

c) receber documentos da CONTRATANTE e da CONTRATADA e encaminhá-los tempestivamente à outra parte; e

d) estar disponível para atender prontamente às solicitações e determinações do Órgão Responsável em horário comercial.

Parágrafo décimo segundo – O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL E DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATADA deverá alocar, para a prestação dos serviços objeto do presente Contrato, quadro de pessoal que obrigatoriamente atenda às exigências editalícias com, pelo menos, os quantitativos, salários e adicionais indicados a seguir, por categoria:

| CATEGORIA | QUANT. MÍNIMA | SALÁRIO DE NO MÍNIMO R$ | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ADICIONAL NOTURNO | SALÁRIO COM ADICIONAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos | 2 | 1.347,76 | 177,40 |  | 1.525,16 |
| Auxiliar Técnico de Manutenção em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) | 1 | 1.347,76 | 177,40 | 308,06 | 1.833,22 |
| Supervisor Técnico | 1 | 6.094,31 |  |  |  |
| Mecânico de Manutenção Oficial | 15 | 3.015,69 |  |  |  |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos | 1 | 6.900,00 | 177,40 |  | 7.077,40 |
| Mecânico em Equipamentos Gráficos - noturno (das 22 às 05h) | 1 | 6.900,00 | 177,40 | 1.577,14 | 8.654,54 |
| Encarregado de Manutenção Mecânica | 2 | 4.212,48 |  |  |  |
| Projetista Mecânico | 1 | 7.126,71 |  |  |  |
| TOTAL | 24 |  |  |  |  |

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no caput desta Cláusula, observado o disposto na Cláusula seguinte.

Parágrafo segundo – A CONTRATADA estará obrigada a creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, que deverão ser de agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário.

Parágrafo terceiro – Todo o acréscimo salarial devido ao empregado será calculado sobre o salário do mês a que se referir e discriminado em folha de pagamento.

Parágrafo quarto – Possíveis reajustes aos salários fixados deverão obedecer à política salarial vigente das categorias, sendo que as entidades de classe consideradas pela CONTRATANTE como legítimas representantes da categoria profissional são:

| CATEGORIA | SINDICATO DOS TRABALHADORES | SINDICATO PATRONAL |
| --- | --- | --- |
| Auxiliar técnico de manutenção em equipamentos gráficos Mecânico em equipamentos gráficos | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas no DF – STIG-DF | Sindicato das Indústrias Gráficas do Distrito Federal – SINDIGRAF-DF |
| Supervisor técnico Mecânico de Manutenção Oficial Encarregado de Manutenção Mecânica Projetista mecânico | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do mobiliário de Brasília – STICMB-DF | Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON-DF |

Parágrafo quinto – Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-alimentação correspondente a vinte e dois dias por mês, cujo valor está fixado em R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por dia.

Parágrafo sexto – O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

Parágrafo sétimo – Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, se for o caso, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-transporte de sorte a assegurar o deslocamento diário do empregado no percurso residência/local de trabalho/residência, correspondente a vinte e dois dias por mês.

Parágrafo oitavo – Fica a critério da CONTRATADA, proceder às deduções legalmente permitidas na concessão do auxílio-transporte.

CLÁUSULA QUARTA – DA FREQUÊNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES

A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro - A CONTRATADA estará obrigada a manter diariamente na CONTRATANTE o número o número de empregados fixado, ressalvadas as ausências justificadas (férias, licenças, etc).

Parágrafo segundo - As ausências serão apuradas e deduzidas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa prevista no Anexo n. 4 ao EDITAL, quando cabível, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pela CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro - A Fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA, após comunicação formal, a instalação de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias e de, no máximo, 60 (sessenta) dias, obedecidas as disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009.

Parágrafo quarto - Cada um dos Registradores Eletrônicos de Ponto a serem instalados deverá possuir, no mínimo, as seguintes especificações:

- display gráfico;

- capacidade de gerenciamento de, no mínimo, 50 usuários;

- utilização de sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente;

- interface de controle por meio de navegador web;

- sistema de importação/exportação de dados por USB.

Parágrafo quinto - O SREP funcionará segundo as regras a serem estabelecidas pelo Órgão Responsável, especialmente no que se refere ao banco de horas.

Parágrafo sexto - O Órgão Responsável poderá determinar à CONTRATADA a suspensão do funcionamento do SREP e a retirada dos equipamentos caso constate a ineficácia dele e (ou) a existência de algum prejuízo à gestão do contrato.

Parágrafo sétimo - O pagamento correspondente à disponibilização do SREP será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação constante da proposta da CONTRATADA, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

CLÁUSULA QUINTA - DOS BENS DA CONTRATANTE QUE FICARÃO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Haverá a cessão de equipamentos da CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade.

Parágrafo primeiro - No prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o Órgão Responsável entregará à CONTRATADA a relação dos bens que serão cedidos, com os respectivos valores em reais.

Parágrafo segundo - Após o recebimento dessa relação, a CONTRATADA deverá, juntamente com o Órgão Responsável, auxiliado pela Coordenação de Patrimônio da CONTRATANTE, verificar os bens que serão cedidos, promovendo-se eventuais acertos que se fizerem necessários.

Parágrafo terceiro - Após a verificação, e realizados os possíveis acertos, a CONTRATADA deverá assinar o Termo de Responsabilidade, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência da notificação pelo Órgão Responsável.

Parágrafo quarto - Ao final do prazo de vigência contratual, a CONTRATADA é obrigada a restituir os bens nas mesmas condições e nas quantidades que lhe forem entregues, deixando as instalações cedidas pela CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, de forma a não interromper a prestação dos serviços.

Parágrafo quinto - Todos os bens de propriedade da CONTRATANTE e recebidos pela CONTRATADA, constantes de Termo de Responsabilidade, serão vistoriados por ocasião da realização de inventário de término de gestão e, a qualquer tempo, inventário de verificação.

Parágrafo sexto - A vistoria dos bens, realizada pelo Órgão Responsável juntamente com a CONTRATADA, auxiliados pela Coordenação de Patrimônio da CONTRATANTE, confirmará suas condições de uso e, quando do término da vigência contratual, será fator condicionante para a liberação da garantia contratual, conforme Cláusula Décima.

Parágrafo sétimo - O inventário de término de gestão a que se refere este item deverá ser feito no final do prazo de vigência contratual.

Parágrafo oitavo - Realizado o inventário de término de gestão, a CONTRATADA efetuará a devolução dos bens ao Órgão Responsável que, após observar o disposto no parágrafo quarto, inclusive a conclusão da regularização de quaisquer divergências patrimoniais apontadas nesse inventário, emitirá o Termo de Entrega e Recebimento.

Parágrafo nono - De posse do Termo de Entrega e Recebimento, a CONTRATADA poderá solicitar a liberação da garantia mencionada no parágrafo sexto.

Parágrafo décimo - A CONTRATADA deverá indenizar a CONTRATANTE por quaisquer danos causados às suas instalações, aos seus equipamentos ou materiais, cujo valor será calculado com base no valor de mercado do bem novo ou no valor atualizado de sua aquisição, aplicando-se, em ambos os casos, uma taxa de depreciação, obedecendo-se à seguinte fórmula:

Vi = Vm  x  ( 1 -    i   )n, onde

100

Vi = valor de indenização

Vm = valor de aquisição atualizado ou valor de mercado do bem novo

i = índice de depreciação

n = idade do bem em anos

Parágrafo décimo primeiro - É responsabilidade da CONTRATADA o controle dos equipamentos e mobiliário de propriedade da CONTRATANTE, a ela entregues mediante Termo de Responsabilidade fornecido pelo Órgão Responsável.

Parágrafo décimo segundo - Caberá a CONTRATANTE a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

Parágrafo décimo terceiro - Caso necessário, a retirada de qualquer bem de propriedade da CONTRATANTE da área de abrangência desta licitação somente será possível mediante autorização de saída emitida pela Coordenação de Patrimônio, a ser concedida ao funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

Parágrafo décimo quarto - A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada dos bens das dependências da CONTRATANTE, será solicitada pelo órgão responsável.

Parágrafo décimo quinto - O prazo máximo de devolução do bem removido será fixado pelo Órgão Responsável, ficando a CONTRATADA obrigada a comunicar formalmente sua devolução.

Parágrafo décimo sexto - A inobservância desses procedimentos sujeitará a CONTRATADA às cominações legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste instrumento contratual, além das instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de pessoas nos prédios administrativos da CONTRATANTE e/ou em outros locais de prestação dos serviços.

Parágrafo primeiro – Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos no presente Contrato.

Parágrafo segundo – A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

Parágrafo terceiro – A Contratada fica obrigada a apresentar à Câmara dos Deputados, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Parágrafo quarto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

Parágrafo quinto – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

Parágrafo sexto – A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo sétimo – A CONTRATADA, até a data para o início da execução dos serviços prevista no parágrafo segundo da Cláusula Segunda deste Contrato, fornecerá ao Órgão Responsável a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços, em meio eletrônico, contendo nome completo, cargo ou atividade a ser exercida, lotação, local de exercício na CONTRATANTE, endereço residencial, currículo resumido e a documentação necessária para fins de comprovação dos requisitos exigidos no Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo oitavo – Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

Parágrafo nono – O formato do arquivo a ser fornecido em meio eletrônico pela CONTRATADA, será definido pelo Órgão Responsável em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

Parágrafo décimo – A CONTRATADA não poderá ocupar os postos de trabalho alocados junto à CONTRATANTE com empregados, incluindo os ocupantes da função de preposto, que, em relação a Deputados Federais, ou mesmo a servidores da CONTRATANTE que detenham cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Parágrafo décimo primeiro – Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA, atendendo ao disposto no Título 5 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo décimo segundo – Os empregados alocados para a prestação dos serviços pela CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

Parágrafo décimo terceiro – A CONTRATANTE poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

Parágrafo décimo quarto – O empregado a que se refere o parágrafo anterior deverá ser substituído pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formal.

Parágrafo décimo quinto – Em todas as hipóteses de desligamento de empregado da CONTRATADA que esteja alocado para a presente contratação, a CONTRATADA deverá, no primeiro dia útil subsequente ao desligamento:

- informar ao Órgão Responsável o nome do empregado desligado, para fins  de cancelamento do acesso aos recursos de informática da CONTRATANTE;

- devolver ao Órgão Responsável o crachá fornecido pela CONTRATANTE e a credencial de estacionamento, se houver.

Parágrafo décimo sexto – A substituição de empregado por iniciativa da CONTRATADA será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável, com vistas ao cumprimento da Portaria n. 119/06 do Diretor-Geral da CONTRATANTE.

Parágrafo décimo sétimo – A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento, ressalvadas as ausências justificadas (férias, licenças etc).

Parágrafo décimo oitavo – Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

Parágrafo décimo nono – Obriga-se a CONTRATADA a manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia.

Parágrafo vigésimo – A CONTRATADA se obriga, em face do risco jurídico de seu negócio, a reembolsar a CONTRATANTE por todas as despesas decorrentes de eventual reconhecimento judicial de subsidiariedade ou solidariedade trabalhista ou previdenciária da CONTRATANTE em face de descumprimento pela CONTRATADA de obrigações de tal natureza.

Parágrafo vigésimo primeiro – A CONTRATADA deverá pagar aos seus empregados, pelo menos, os salários previstos neste Contrato, em conformidade com as condições e o prazo descritos na Cláusula Terceira deste Contrato.

Parágrafo vigésimo segundo – A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento de suas determinações quanto aos salários, mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada ao Órgão Responsável.

Parágrafo vigésimo terceiro – É obrigação da CONTRATADA viabilizar o acesso de seus empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, via internet, por meio de senha própria, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

Parágrafo vigésimo quarto – É obrigação da CONTRATADA viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

Parágrafo vigésimo quinto – A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, extrato de FGTS dos empregados.

Parágrafo vigésimo sexto – É obrigação da CONTRATADA oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização.

Parágrafo vigésimo sétimo – A CONTRATADA deverá instalar escritório em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

Parágrafo vigésimo oitavo – Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme as disposições constantes do Título 6 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo vigésimo nono – A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Título 8 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo trigésimo – A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme prazos, horários e condições descritas no Título 9 do Anexo n. 2 ao EDITAL, observada a orientação do Órgão Responsável.

Parágrafo trigésimo primeiro – É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão-de-obra especializada para a prestação dos serviços, em conformidade com o disposto no Título 4 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo trigésimo segundo – É obrigação da Contratada, sem prejuízo da devida fiscalização, velar pelo integral cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis à prestação do serviço, a exemplo da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com total obediência aos preceitos de eventual Convenção Coletiva da categoria, mormente no tocante às horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, pausas e intervalo intrajornada.

Parágrafo trigésimo terceiro – É expressamente proibida a utilização dos telefones instalados na CONTRATANTE, sob a responsabilidade da CONTRATADA, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por empregado da CONTRATADA.

Parágrafo trigésimo quarto – Se, por exclusivo interesse da Administração, a CONTRATADA vier a ocupar espaço nas dependências da CONTRATANTE, estará isenta do pagamento pelo uso de área previsto no Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005, ou legislação que o substitua.

Parágrafo trigésimo quinto – A CONTRATANTE poderá disponibilizar ramais de seu PABX, bloqueados para ligações para celular e ligações de longa distância ou a sua rede de telefonia para instalação de linhas particulares de interesse da CONTRATADA.

Parágrafo trigésimo sexto – As despesas decorrentes dos ramais e da rede de telefonia disponibilizados serão cobrados na forma do Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005 ou legislação que o substituir e da Portaria n. 69 de 2007.

Parágrafo trigésimo sétimo – A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

Parágrafo trigésimo oitavo - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até 2 (dois) dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

Parágrafo trigésimo nono – A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do órgão responsável que lhe assinará prazo compatível com as providencias ou reparos a realizar.

Parágrafo quadragésimo – É proibida a veiculação de publicidade pela CONTRATADA acerca do serviço objeto deste Contrato.

Parágrafo quadragésimo primeiro – É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

Parágrafo quadragésimo segundo – No que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, a CONTRATADA deverá atender aos ditames da Portaria 3.214 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis ao objeto do contrato tais como NRs: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 17, 24, 26, 35, sem prejuízo às demais Normas.

Parágrafo quadragésimo terceiro – A CONTRATADA deverá atender a NR 04, observando o dimensionamento mínimo previsto em seu Quadro II, de forma a assegurar o desenvolvimento, implementação e efetivação das ações pertinentes.

Parágrafo quadragésimo quarto – Observada a NR- 05, a CONTRATADA deverá, no prazo de 15 dias a contar da assinatura do contrato, dar início às providências necessárias para constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, concluindo-se no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já contado o período de treinamento de seus componentes;

Parágrafo quadragésimo quinto – A CONTRATADA deverá, no prazo de sessenta dias, contados da data de assinatura deste contrato, apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), nos termos da Norma Regulamentadora NR-09 ao Órgão Responsável. A estrutura do Programa deverá seguir modelo disponibilizado pela fiscalização, cabendo à contratada realizar o levantamento dos riscos e as medições necessárias sob supervisão da fiscalização. Deverá dispor de instrumental próprio, ou locado, e, quando aplicável, disponibilizar as devidas certificações de calibração; (deverá ser realizada a avaliação quantitativa das substâncias: xileno, tolueno e álcool isopropílico, de acordo com os preceitos da higiene ocupacional);

Parágrafo quadragésimo sexto – A CONTRATADA deverá elaborar, implementar e garantir a efetivação do a Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO de acordo com  a NR 7, com base nos riscos identificados no PPRA e  apresentá-lo no prazo de 90 dias a contar da assinatura deste contrato.

Parágrafo quadragésimo sétimo - Caberá à CONTRATADA a elaboração de atestados de saúde ocupacional dos trabalhadores considerando as especificidades e tipos de riscos inerentes a cada uma das funções contratadas;

Parágrafo quadragésimo quinto - A CONTRATADA deverá realizar os exames médicos periódicos dos trabalhadores e manter cópias dos exames médicos admissionais, em arquivo disponível de forma a permitir, quando necessário, consulta imediata.

Parágrafo quadragésimo oitavo - A CONTRATADA deverá capacitar profissionais:

- Com o curso básico em segurança em instalações e serviços com eletricidade antes do início das atividades conforme determinação da NR 10;

- Para a realização de trabalhos em altura, antes do início das atividades, conforme preceitua o item 35.3 da NR-35.

Parágrafo quadragésimo nono - A aptidão dos profissionais para trabalho em altura deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue à fiscalização.

Parágrafo quinquagésimo - Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue à fiscalização quando do início da prestação dos serviços.

Parágrafo quinquagésimo primeiro - A CONTRATADA deverá considerar o fornecimento de equipamentos de proteção individual, nas especificações e quantidades constantes do item 7 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, execução insatisfatória dos serviços, omissões ou outras faltas mencionadas no Anexo n. 4 ao EDITAL, não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes poderão ser impostas à CONTRATADA as multas e demais sanções previstas naquele dispositivo editalício, observadas as condições nele indicadas, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da LEI, correspondente ao artigo 135 do REGULAMENTO, e, ainda, no artigo 7º da Lei n. 10.520/02.

Parágrafo primeiro – Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

Parágrafo segundo – As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Parágrafo terceiro – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Parágrafo quarto – Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE; e

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Parágrafo quinto – Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à prestação dos serviços, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor desta contratação, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

Parágrafo sexto – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

Parágrafo sétimo – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

Parágrafo oitavo – Findo o prazo fixado, sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação dos serviços, além da multa prevista no parágrafo quinto desta Cláusula, poderá, a critério da CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo nono – Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Parágrafo décimo – Configuram faltas graves, que poderão dar ensejo à rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas:

- o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social;

- o não recolhimento do FGTS dos empregados;

- o não pagamento do salário, do auxílio-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

Parágrafo décimo primeiro – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Parágrafo décimo segundo – Poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor da contraprestação mensal, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA,  dolo ou culpa e o disposto no parágrafo décimo primeiro e sopesados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com a tabela constante do item 12 do Anexo n. 4 ao EDITAL.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

MONTANTE “A”

1. Salários de mão-de-obra	R$

2.Adicionais previstos em lei.....................................................R$

3.Subtotal – Remuneração.........................................................R$

4. Encargos Sociais (         %)	R$

5. Total Montante "A" (2+3)	R$

MONTANTE “B”

6. Custos Adicionais	R$

- Auxílio-Alimentação	R$

- Auxílio-Transporte	R$

- Uniformes 	R$

- EPI	R$

- Ferramentas...............................................R$

- Seguro de Vida e Auxílio Funeral 	R$

- Seguro de Vida	R$

- Auxílio Creche  	R$

- Assistência ao excepcional 	R$

- Outros (a discriminar)	R$

7. Subtotal do Mont. "A" +  Mont. “B” (4+5)	R$

8. Taxa de Administração (        %)	R$

9. PREÇO BÁSICO MENSAL (6+7)	R$

10. Despesas com 13º salário	R$

Remuneração................................................R$

Encargos Sociais (         %)..........................R$

Taxa de Administração (        %).................R$

11. VALOR BÁSICO ANUAL .....................................R$

(9 x 12 + 10)

12. Valor referente ao SREP 	R$

PREÇO GLOBAL 	R$

[11 + 12]

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

Os serviços objeto deste Contrato, executados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE, serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

Parágrafo primeiro – O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

Parágrafo segundo – A instituição bancária, a agência e o número da conta corrente deverão estar indicados na nota fiscal/fatura.

Parágrafo terceiro – A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês. As notas fiscais/faturas subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia primeiro e o último dia de cada mês.

Parágrafo quarto – As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Órgão Responsável, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas, nos termos definidos no Anexo n. 4 ao EDITAL e neste Contrato, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo quinto – O pagamento referente ao Sistema de Registro Eletrônico de Ponto efetivamente disponibilizado pela CONTRATADA será feito após o aceite do Órgão Responsável, em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto, observado o disposto no Título 3 do Anexo n. 2 ao EDITAL.

Parágrafo sexto – A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, observado o disposto no Título 4 do Anexo n. 3 ao  EDITAL.

Parágrafo sétimo – Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista na Cláusula Décima Terceira deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, referente ao período anterior à prorrogação.

Parágrafo oitavo – Na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à CONTRATADA mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas nesta Cláusula.

Parágrafo nono – Havendo obrigatoriedade de antecipação do pagamento do 13º salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, o procedimento para o pagamento dar-se-á nos termos do parágrafo anterior.

Parágrafo décimo - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do ateste do Órgão Responsável, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- prova de quitação da folha de pagamento específica do contrato, dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo as informações exigidas no Título 3 do Anexo n. 7, fornecida em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do recolhimento individualizado específico do contrato, por empregado, do mês anterior ao da prestação dos serviços;

- cópia com autenticação bancária da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;

- espelho da folha de pagamento específica do contrato, bem como espelho de substituições e rescisões, a serem elaborados em conformidade com o modelo apresentado no Título 1 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- comprovantes específicos de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação referentes ao contrato;

- quando do pagamento da verba do 13º salário, espelho das informações a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 2 do Anexo n. 7, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos;

- comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, imposto de renda, se for o caso, e demais encargos decorrentes de relações trabalhistas relativas ao pessoal contratado como trabalhador temporário ou como prestador de serviço autônomo.

- Comprovação de emissão individualizada do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme formulário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, nos casos de rescisão entre a empregadora e o empregado.

Parágrafo décimo primeiro – O formato dos arquivos a serem fornecidos pela CONTRATADA, referidos nas alíneas “a”, “d” e “f” do parágrafo anterior, será definido pelo Centro de Informática, em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

Parágrafo décimo segundo – Para liberação das faturas, a CONTRATANTE levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

Parágrafo décimo terceiro  – À CONTRATANTE será autorizado recortar das faturas devidas à CONTRATADA os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais haveres trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos empregados da CONTRATADA, para repassá-los à conta corrente deles, bem como realizar os recolhimentos tributários, na ocorrência de uma das seguintes situações excepcionais:

- por ocasião da demonstração de incapacidade da CONTRATADA em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada;

- por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da CONTRATADA, na rescisão contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos.

Parágrafo décimo quarto – A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos diretamente aos empregados, bem como as das contribuições previdenciários e do FGTS, quando estes não forem honrados pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo quinto – A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços nas dependências da CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas no Anexo n. 4 ao EDITAL e neste Contrato.

Parágrafo décimo sexto  – No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, conforme a seguinte  fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

Parágrafo décimo sétimo  – Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que trata o art. 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pelas Leis 9.711, de 1998 e 11.933, de 2009, além das previstas no art. 64 da Lei 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Parágrafo décimo oitavo – Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

Parágrafo décimo nono – As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a CONTRATADA prestará garantia de R$ ___ (_______), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, de acordo com o artigo 56 da LEI, correspondente ao artigo 93 do REGULAMENTO, observado todo o disposto no Título 6 do Anexo n. 3 ao EDITAL.

Parágrafo primeiro  – A garantia deverá assegurar o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento deste Contrato;

- multas punitivas aplicadas à CONTRATADA;

- prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato;

- obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo – A garantia será prestada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data do protocolo de entrega da via do contrato e só poderá ser levantada ao final da vigência contratual.

Parágrafo terceiro – Também poderá ser considerada como a data do protocolo de entrega, a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

Parágrafo quarto – A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

Parágrafo quinto - A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o EDITAL, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16º ao 60º dia, sem prejuízo do disposto no parágrafo sétimo desta Cláusula.

Parágrafo sexto - A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da assinatura do contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral do contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no parágrafo sexto desta Cláusula.

Parágrafo sétimo – Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção, até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da CONTRATADA, decorrentes de faturamento.

Parágrafo oitavo – No caso de rescisão deste Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para ressarcimento à CONTRATANTE das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no EDITAL, neste instrumento e no REGULAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO / REAJUSTE

O preço global anual contratado poderá ser repactuado, desde que observado interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação, cabendo à CONTRATADA, na oportunidade de sua solicitação, justificar e comprovar a variação dos componentes dos custos do Contrato, apresentando, inclusive, Memória de Cálculo e Planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, da convenção, do dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, nos termos do artigo 5º do Decreto n. 2.271/97.

Parágrafo segundo - Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o reajuste dos preços dos itens referentes a insumos e materiais será feito utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo terceiro - A forma de reajuste a que se refere o parágrafo anterior não se aplicará a itens de obrigações decorrentes de acordo, de convenção coletiva de trabalho ou de lei.

Parágrafo quarto - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação/reajuste dos preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

Parágrafo quinto - Caso a CONTRATADA não solicite de forma tempestiva a repactuação e prorrogue ou deixe encerrar o Contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar/reajustar.

Parágrafo sexto - As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhadas de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados, observado o disposto no parágrafo segundo desta Cláusula.

Parágrafo sétimo - Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação/reajustes produzirão efeitos:

- a partir da assinatura do termo aditivo ou apostilamento;

- em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

- em data anterior à repactuação, exclusivamente quando envolver revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

Parágrafo oitavo - No caso previsto na alínea “c” do parágrafo anterior, o pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente, cabendo à CONTRATADA demonstrar que os valores foram repassados ao salário das categorias profissionais.

Parágrafo nono - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

Parágrafo décimo - A aplicação dos reajustes salariais e benefícios concedidos sobre os valores pagos pela CONTRATANTE, em função de definições da Convenção Coletiva, deve ser submetida à análise da Administração da CONTRATANTE.

Parágrafo décimo primeiro - O pagamento de adicional referente a anuênio, biênio, triênio ou similares não pode ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, vez que é obrigação exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato, objeto da Nota de Empenho n. ____________, correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

Programa de Trabalho:

01.031.0553.4061.0001- Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

Natureza da Despesa

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência de       /      /        a         /      /      , podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso II do artigo 57 da LEI, correspondente ao inciso II do artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

Parágrafo único – Este contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão dos serviços objeto do contrato a Coordenação de Engenharia de Equipamentos do Departamento Técnico da CONTRATADA, localizada no 18º andar do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados, que designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com (valor numérico e por extenso) folhas cada uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,       de                          de 2016.

Pela CONTRATANTE:				Pela CONTRATADA:

Romulo de Sousa Mesquita			(nome)

Diretor-Geral						(cargo)

CPF n. 443.493.351-53				(CPF)

Testemunhas: 1) _____________________________________

2) _____________________________________

Brasília, 17 de março de 2016.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio

Pregoeira