| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 9/20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Locação de equipamento Analisador Imunológico Automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses. |  |
| SRP? Não | Valor Total Estimado: R$ 342.049,50 (trezentos e quarenta e dois mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 17/1/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |
| Data de abertura: 30/1/2020 às 10h no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 5 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3216-7921 ou (61) 3216-7922 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Sim Veja Título 4 do Anexo n. 1. |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 27/1/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	8

7. DA FASE COMPETITIVA	8

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	9

9. DA NEGOCIAÇÃO	10

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	11

11. DA HABILITAÇÃO	12

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	13

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	14

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	14

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	15

16. DO FORO	16

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	17

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	36

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	37

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	41

ANEXO N. 5 – MINUTA DO CONTRATO	43

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 367.877/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a locação de equipamento Analisador Imunológico Automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

  - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

  - Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

    - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

    - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

    - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para locação do equipamento objeto desta licitação, incluindo instalação, treinamento e demais serviços referentes à garantia de funcionamento e entrega dos kits, para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

# A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

# Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

# A licitante deverá informar em sua proposta o número de registro do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme modelo constante no Anexo n. 3.

4.7.2.1.	Caso o produto seja isento de registro junto à ANVISA, deverá ser apresentada a devida comprovação.

# Deverá integrar a proposta declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

# A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

d)	Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para comercialização de produtos para a saúde;

e)	alvará sanitário do estabelecimento (licitante), vigente na data da abertura da licitação, emitido pela autoridade sanitária onde está localizada a empresa;

f) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) que a licitante forneceu reagentes e forneceu e instalou, satisfatoriamente, equipamento(s) da mesma marca ofertada em sua proposta e prestou, satisfatoriamente, serviços de treinamento e manutenção corretiva referentes ao(s) equipamento(s) relacionado(s) no(s) atestado(s).

      - O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

      - indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado;

      - informação do local e da data de expedição do atestado;

      - descrição da data de início e do término do fornecimento e da prestação dos serviços referenciados no documento.

      - O(s) atestado(s) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone, fax e correio eletrônico do responsável pela emissão do(s) atestado(s).

      - A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

      - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

A proposta que não contemplar todos os itens do grupo será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

# Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

# A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

# As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

# A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

# Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

# Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

# Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

# A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

# A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

# Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

# Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

# O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

# Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

# Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

# Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

# Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

# Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

# A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

# Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

  - Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital e às amostras apresentadas.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

# A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

# O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

# O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a sua homologação.

# Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

# Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

# Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

# As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

# A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

# Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não assinar o contrato;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

# As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

# Caso a adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

# Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

# Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

# A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

O equipamento e os kits reagentes serão utilizados na realização de exames dos usuários do Departamento Médico da Câmara dos Deputados (Parlamentares, servidores, secretários parlamentares, CNEs e seus respectivos dependentes), com a finalidade de realizar diagnósticos, acompanhamento e prevenção de diversas doenças, bem como realização de exames periódicos, conforme normatizado na Lei 8.112/1990.

O quantitativo atende aos parâmetros de cálculo do Manual de Gestão de Materiais da Câmara dos Deputados, Portaria/DG n. 96 de 26 de março de 2010, item 2.2, subitem 2.2.2; bem como à demanda atual do Departamento Médico.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO ÚNICO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES

(Itens 1 a 35)

ITEM 1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS/DIMENSION RXL; ABBOT ARCHITECTH C4000; JOHNSON & JOHNSON/VITROS FS 5.1;   ROCHE /C311 .

CARACTERÍSTICA(S):

- equipamento totalmente automatizado multiparametrico com acesso randômico, interface serial bidirecional, leitura de código de barras por escâner de laser, modem interno para acesso de diagnostico remoto, detector de coágulo, fibrina e bolhas, sistema de diluição das amostras, função stat para amostras emergenciais;

- capacidade de gerenciamento interno dos reagentes;

- utilização de tubos primário de 4 a 10 ml;

- capacidade de no mínimo 32 reagentes;

- velocidade de realização de exames de no mínimo 300 testes por hora (incluindo módulo ISE, se for o caso);

- capacidade de no mínimo 90 amostras;

- compartimento de reagentes refrigerado;

- caso o equipamento exija a utilização de água tratada, por osmose reversa ou deionização  para realização dos exames a empresa vencedora deverá disponibilizar para Câmara dos Deputados, sem ônus a referida estação de tratamento de água conforme exigência do equipamento, bem como os acessórios para funcionamento do mesmo e providenciar a instalação;

- com No-break sem ônus.

OBSERVAÇÃO(ÕES): cada serviço equivale a 1 (um) mês de disponibilização do equipamento.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 12

ITEM 2	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de ácido úrico em soro, plasma e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 5.200

ITEM 3	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de albumina em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 2.000

ITEM 4	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de transaminase pirúvica (TGP) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.500

ITEM 5	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de amilase em soro, plasma ou fluídos biológicos humanos.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.500

ITEM 6	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de transaminase oxalacética (TGO) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.500

ITEM 7	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de ureia em soro, plasma e urina humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE :6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 6.000

ITEM 8	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de cálcio em soro e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.900

ITEM 9	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de cloreto em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo o princípio de medição potenciometria de eletrodo íon-seletivo (ISE), biossensor (IMT) ou poteciométrico; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.000

ITEM 10	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de colesterol total em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.500

ITEM 11	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de desidrogenase láctica (DHL) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE :6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.500

ITEM 12	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de ferro em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.200

ITEM 13	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de fosfatase alcalina em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.400

ITEM 14	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de fósforo em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.500

ITEM 15	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de gama-glutamil-transpeptidase (GAMA GT) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 4.800

ITEM 16	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de glicose em soro, plasma, urina e fluídos biológicos humanos.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimatico ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 9.600

ITEM 17	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de magnésio, em soro ou plasma e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.950

ITEM 18	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de potássio em soro e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo o princípio de medição potenciometria de eletrodo íon-seletivo (ISE), biossensor (IMT) ou poteciométrico; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 4.900

ITEM 19	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de proteínas totais em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 2.000

ITEM 20	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de creatinina em soro ou plasma e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.700

ITEM 21	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de sódio em soro e urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo o princípio de medição potenciometria de eletrodo íon-seletivo (ISE), biossensor (IMT) ou poteciométrico; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 4.900

ITEM 22	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de triglicerídeos em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE :6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.000

ITEM 23	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de creatino-cinase fração MB (CK-MB) em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 900

ITEM 24	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de creatino-cinase (CK) em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 2.400

ITEM 25	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de lipase em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.000

ITEM 26	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de lítio em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático, cinético ou potenciometria de eletrodo íons-seletivo (ISE), biossensor (IMT) ou poteciométrico; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 900

ITEM 27	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de HDL colesterol em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o princípio de medição do HDL colesterol deverá ser direto sem necessidade de preciptação da amostra antes da dosagem.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.500

ITEM 28	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de proteína C reativa com metodologia ultrassensível em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo o princípio de medição turbidimetria; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.100

ITEM 29	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de glicohemoglobina (HBA1C) em sangue total humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição turbidimetria ou colorimétrico direto; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): a dosagem da glicohemoglobina deverá ser direta, sem a necessidade de hemólise da amostra antes da realização do exame no equipamento.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.900

ITEM 30	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de microalbuminúria em urina humana.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático cinético ou turbidimetria; utilizando equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.300

ITEM 31	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de antiestreptolisina "O" em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo o princípio de medição turbidimetria; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 800

ITEM 32	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa da capacidade de fixação de ferro em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1.700

ITEM 33	KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de LDL colesterol em soro humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético; com o uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o princípio de medição do LDL colesterol deverá ser direto sem necessidade de precipitação da amostra antes da dosagem.

Unidade: TESTE

Quantidade: 7.300

ITEM 34	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de bilirrubina total em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático, ou cinético, com uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.000

ITEM 35	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SIEMENS; ROCHE; JOHNSON & JOHNSON; ABBOT.

APLICAÇÃO: determinação quantitativa de bilirrubina direta em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: dosagem bioquímica segundo os princípios de medição colorimétrico, enzimático ou cinético, com uso de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores conforme exigência do método).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: TESTE

Quantidade: 3.000

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais.

    - As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro a apresentar amostra(s) do objeto ofertado, conforme as seguintes regras:

    - O prazo para apresentação da(s) amostra(s) será de cinco dias úteis, contados de sua intimação pelo Pregoeiro.

    - O local de entrega da(s) amostra(s) será comunicado por meio do sistema eletrônico.

    - A(s) amostra(s) deverá(ão) conter identificação da licitante e indicação do item do objeto para o qual foi(ram) solicitada(s) a(s) amostra(s), a modalidade e o número da licitação.

    - A(s) amostra(s) aprovada(s) ficará(ão) à disposição da Câmara dos Deputados, para fins de comparação com o material efetivamente entregue.

      - A Contratada deverá retirar a(s) amostra(s) aprovada(s) em até quinze dias, após o recebimento definitivo da totalidade do objeto.

    - Será(ão) rejeitada(s) a(s) amostra(s) que estiver(em) em desacordo com as disposições deste Edital.

      - A(s) amostra(s) não aceita(s) deverá(ão) ser retirada(s) pela licitante no prazo de até quinze dias, contados da adjudicação.

    - A Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente à(s) amostra(s) não retirada(s) em conformidade com as disposições deste Título.

    - Em substituição à apresentação de amostra nas dependências da Câmara dos Deputados, faculta-se à licitante fazer a demonstração de equipamento instalado no Distrito Federal, de mesma marca e modelo ofertados em sua proposta, em plenas condições de funcionamento.

      - Nesse caso, a licitante será responsável pelo agendamento de horário para demonstração do equipamento e de suas funcionalidades, que deverá ser acordado com o responsável pelo local onde o equipamento está instalado e com o Pregoeiro da Câmara dos Deputados.

      - O agendamento deverá ser em horário de funcionamento normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 18h, em dias úteis.

      - O representante da licitante deverá estar presente no horário e no local agendados para demonstração do equipamento.

      - Será facultado às demais licitantes o acompanhamento da demonstração do equipamento, sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte, ou seja, não lhe será permitida qualquer interferência.

      - O(s) técnicos do Departamento Médico da Câmara dos Deputados terá(ão) a prerrogativa de solicitar a saída de pessoas que venham a interferir no andamento dos trabalhos.

      - O(s) técnico(s) do Departamento Médico da Câmara dos Deputados fará(ão) a verificação do atendimento às especificações técnicas, bem como da conformidade dos manuais e outras documentações técnicas fornecidas com os componentes da amostra.

    - Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) que, convocada(s) pelo Pregoeiro a apresentar amostra, não o fizer no prazo fixado ou cuja(s) amostra(s) for(em) reprovada(s).

      - A não apresentação de amostra após convocação sujeitará a(s) licitante(s) às sanções cabíveis.

    - Serão informadas a data e a hora em que se fará a comunicação, pelo sistema eletrônico, da conformidade da(s) amostra(s) apresentada(s) pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar com as especificações técnicas descritas no objeto da presente licitação.

    - A(s) amostra(s) recebida(s) ficará(ão) disponível(is) para verificação na Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas, localizada no Edifício Anexo III, subsolo, Ala A, laboratório, até a data da adjudicação.

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficará disponível o local onde será instalado o equipamento, para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento do espaço físico disponível para a instalação do equipamento.

    - O espaço disponível para instalação do equipamento é de 3,00m de comprimento e 1,00m de largura.

  - As vistorias técnicas serão agendadas na Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas da Câmara dos Deputados, por meio dos telefones (61) 3216-7922 e 3216-7921.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato.

  - Demais condições de execução dos serviços, conforme disposto no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de cinco dias úteis a partir da sua notificação.

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O Contrato terá duração de doze meses, contados da data de sua assinatura, podendo, em relação a todos os itens do Grupo Único do objeto da licitação, ser prorrogado em conformidade com o artigo 57, inciso IV da Lei n. 8.666, de 1993, e com o artigo 105, inciso III do REGULAMENTO, a critério da Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura do contrato, a adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Prestação de Serviços.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 9/20

OBJETO: Locação de equipamento Analisador Imunológico Automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITENS | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | Nº DO REGISTRO NA ANVISA | UN | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 35) | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA |  |  |  | SV | 12 |  |  |
| 2 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO |  |  |  | TST | 5.200 |  |  |
| 3 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA |  |  |  | TST | 2.000 |  |  |
| 4 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA) |  |  |  | TST | 7.500 |  |  |
| 5 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE |  |  |  | TST | 1.500 |  |  |
| 6 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA) |  |  |  | TST | 7.500 |  |  |
| 7 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA |  |  |  | TST | 6.000 |  |  |
| 8 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO |  |  |  | TST | 3.900 |  |  |
| 9 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO |  |  |  | TST | 3.000 |  |  |
| 10 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL |  |  |  | TST | 7.500 |  |  |
| 11 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA) |  |  |  | TST | 1.500 |  |  |
| 12 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO |  |  |  | TST | 3.200 |  |  |
| 13 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA |  |  |  | TST | 3.400 |  |  |
| 14 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO |  |  |  | TST | 1.500 |  |  |
| 15 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE) |  |  |  | TST | 4.800 |  |  |
| 16 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE |  |  |  | TST | 9.600 |  |  |
| 17 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO |  |  |  | TST | 1.950 |  |  |
| 18 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO |  |  |  | TST | 4.900 |  |  |
| 19 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS |  |  |  | TST | 2.000 |  |  |
| 20 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA |  |  |  | TST | 7.700 |  |  |
| 21 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO |  |  |  | TST | 4.900 |  |  |
| 22 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS |  |  |  | TST | 7.000 |  |  |
| 23 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB) |  |  |  | TST | 900 |  |  |
| 24 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE) |  |  |  | TST | 2.400 |  |  |
| 25 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE |  |  |  | TST | 1.000 |  |  |
| 26 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO |  |  |  | TST | 900 |  |  |
| 27 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO |  |  |  | TST | 7.500 |  |  |
| 28 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL |  |  |  | TST | 3.100 |  |  |
| 29 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C) |  |  |  | TST | 3.900 |  |  |
| 30 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA |  |  |  | TST | 1.300 |  |  |
| 31 | KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O" |  |  |  | TST | 800 |  |  |
| 32 | KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC) |  |  |  | TST | 1.700 |  |  |
| 33 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL |  |  |  | TST | 7.300 |  |  |
| 34 | KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL |  |  |  | TST | 3.000 |  |  |
| 35 | KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA |  |  |  | TST | 3.000 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO (KITS): ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 5).

PRAZO DE ENTREGA DOS KITS: _________ (por extenso) dias úteis (observar o disposto no Anexo n. 5).

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2020.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro

ANEXO N. 4

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 35) | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES |  |  |  |  |
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA | SV | 12 | 4.540,00 | 54.480,00 |
| 2 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO | TST | 5.200 | 1,64 | 8.528,00 |
| 3 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA | TST | 2.000 | 1,68 | 3.360,00 |
| 4 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE PIRÚVICA) | TST | 7.500 | 1,26 | 9.450,00 |
| 5 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE | TST | 1.500 | 1,92 | 2.880,00 |
| 6 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE OXALACÉTICA) | TST | 7.500 | 1,29 | 9.675,00 |
| 7 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA | TST | 6.000 | 1,29 | 7.740,00 |
| 8 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO | TST | 3.900 | 1,17 | 4.563,00 |
| 9 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO | TST | 3.000 | 1,38 | 4.140,00 |
| 10 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL | TST | 7.500 | 1,27 | 9.525,00 |
| 11 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE LÁCTICA) | TST | 1.500 | 1,79 | 2.685,00 |
| 12 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO | TST | 3.200 | 1,52 | 4.864,00 |
| 13 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA | TST | 3.400 | 1,37 | 4.658,00 |
| 14 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO | TST | 1.500 | 1,29 | 1.935,00 |
| 15 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIDASE) | TST | 4.800 | 1,12 | 5.376,00 |
| 16 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE | TST | 9.600 | 1,20 | 11.520,00 |
| 17 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO | TST | 1.950 | 1,77 | 3.451,50 |
| 18 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO | TST | 4.900 | 1,40 | 6.860,00 |
| 19 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS | TST | 2.000 | 1,21 | 2.420,00 |
| 20 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA | TST | 7.700 | 1,42 | 10.934,00 |
| 21 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO | TST | 4.900 | 1,30 | 6.370,00 |
| 22 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS | TST | 7.000 | 1,34 | 9.380,00 |
| 23 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE, FRAÇÃO MB) | TST | 900 | 5,97 | 5.373,00 |
| 24 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE) | TST | 2.400 | 1,60 | 3.840,00 |
| 25 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE | TST | 1.000 | 2,00 | 2.000,00 |
| 26 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO | TST | 900 | 4,46 | 4.014,00 |
| 27 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO | TST | 7.500 | 2,29 | 17.175,00 |
| 28 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL | TST | 3.100 | 10,77 | 33.387,00 |
| 29 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C) | TST | 3.900 | 10,21 | 39.819,00 |
| 30 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA | TST | 1.300 | 8,92 | 11.596,00 |
| 31 | KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O" | TST | 800 | 9,50 | 7.600,00 |
| 32 | KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC) | TST | 1.700 | 1,73 | 2.941,00 |
| 33 | KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL | TST | 7.300 | 2,90 | 21.170,00 |
| 34 | KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAL | TST | 3.000 | 1,36 | 4.080,00 |
| 35 | KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA DIRETA | TST | 3.000 | 1,42 | 4.260,00 |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  | 342.049,50 |

Observação: Os preços unitários constantes deste Anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Título 10 do Edital.

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  |  |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

- DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - O objeto do presente contrato é locação de equipamento Analisador Imunológico Automatizado, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits laboratoriais para determinação quantitativa de exames bioquímicos, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

  - Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) Edital do Pregão Eletrônico n. 9/20 e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 9/20;

c) Proposta da CONTRATADA.

- DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. 	A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

  - A CONTRATADA deverá, sob a supervisão da Câmara dos Deputados, após autorização formal do Órgão Responsável, entregar e instalar o equipamento e colocá-lo em pleno funcionamento por meio de realização de testes, caso necessário, e realizar treinamento técnico-operacional no prazo constante de sua proposta, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da autorização.

  - A autorização de entrega e instalação do equipamento será encaminhada à CONTRATADA, por e-mail, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

    - A confirmação do recebimento da autorização deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio.

  - Local de entrega, instalação do equipamento e realização do treinamento: nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no local a ser definido pela Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas do Departamento Médico.

  - A data e o horário de entrega e instalação do equipamento deverão ser agendados com o Órgão Responsável.

  - É da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal do equipamento até o local indicado.

  - O Departamento Médico da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto no Ato da Mesa n. 63, de 1997, art. 42 (Regulamento de Controle Patrimonial da Câmara dos Deputados) quanto à obtenção de autorização prévia da autoridade competente, para instalação do equipamento.

  - A instalação deverá acontecer no local definitivo de operação, com todos e quaisquer acessórios necessários para isso, incluindo cabos, conectores, adaptadores, software drivers, etc.

  - A instalação deverá incluir a implementação e os testes do Interfaceamento entre o equipamento e o computador do Laboratório, permitindo a troca de dados.

  - A eventual configuração do computador não poderá interferir no funcionamento de outros equipamentos a esse conectados.

  - O equipamento será considerado definitivamente aceito quando for satisfatoriamente cumpridas as fases de entrega e instalação, treinamento, e, caso necessário, testes de funcionamento e de interfaceamento com o computador do local.

  - O primeiro lote de ensaios para exames não será considerado aceito sem o aceito definitivo do equipamento.

  - O equipamento deverá permanecer instalado e disponível durante todo o período de vigência do contrato.

  - A retirada do equipamento, ao final do Contrato, deverá ser agendada com o Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA deverá realizar treinamento técnico-operacional de no mínimo, 2 (duas) horas-aula, para duas turmas de 3 (três) servidores, sendo uma pela manhã (8h às 12h) e outra à tarde (14h às 18h).

  - As aulas serão expositivas e práticas com fornecimento de material didático básico para todos os participantes, a expensas da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá fornecer no mínimo 1 (uma) cópia impressa do manual de operação e manutenção, em língua portuguesa, do equipamento.

- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS KITS

  - Os kits deverão ser entregues parceladamente, por requisição do Órgão Responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 5 ao EDITAL.

  - Em cada Ordem de Fornecimento será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

  - O prazo de entrega será o constante da proposta da CONTRATADA, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

    - A confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

  - Local de entrega: Laboratório de Análises Clínicas da Contratante localizado no Subsolo do Edifico Anexo III, em Brasília. Telefone para contato: (61) 3216-7922.

  - Dia/Horário: Em dia de expediente normal da CONTRATANTE, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h.

  - É da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

  - O material (nacional ou importado) deve ser entregue acompanhado de rótulo e bula, contendo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa, e deverá ter o registro no Ministério da Saúde/Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

  - Quando da entrega dos materiais no Laboratório de Análises Clínicas, esses deverão vir dentro das condições ideais exigidas para transporte (umidade relativa, temperatura e acondicionamento adequado), separados por lotes, com as respectivas numerações, os respectivos quantitativos, a data de fabricação e o prazo de validade, que não poderá ser inferior ao estabelecido nas especificações técnicas indicadas neste anexo, a contar da data do recebimento definitivo.

    - A nota fiscal que acompanhará os materiais deverá conter, obrigatoriamente, o quantitativo, o número dos lotes dos produtos, a data de fabricação e os respectivos prazos de validade.

    - Caso os produtos não contenham em sua embalagem original a data de fabricação, o fornecedor deverá apresentar documento emitido pelo fabricante, declarando-a.

    - Os reagentes deverão estar identificados por código de barras com reconhecimento automático pelo(s) equipamento(s).

  - Deverão ser fornecidos somente kits e reagentes do mesmo fabricante do(s) equipamento(s) a ser(em) locados.

  - Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Contratada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

- DO DESCARTE DOS RESIDUOS

  - A Câmara dos Deputados será responsável pela segregação, retirada e descarte dos resíduos de serviços de saúde e dos componentes substituídos, principalmente os que possam representar ameaça a pessoas ou ao meio ambiente.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

8.2.	A conclusão do treinamento é pré-requisito para o aceite do equipamento.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato o DEPARTAMENTO MÉDICO da CONTRATANTE, localizado no Edifício Anexo III que, por meio da Coordenação de Laboratório e Análises Clínicas, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

  - O Departamento de Material e Patrimônio (DEMAP), localizado no 13º andar do Edifício Anexo I, por meio da Coordenação de Logística de Materiais, atuará como Assistente de Fiscalização.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

  - A CONTRATADA deverá:

  - cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

  - responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos kits laboratoriais ou na instalação do equipamento e/ou na prestação dos serviços constantes deste Contrato;

  - respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE;

  - substituir, durante o período de validade, qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento  por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação;

  - retirar das dependências da Câmara dos Deputados material que tenha sido recusado por não atender a exigências constantes do Edital, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da notificação;

e.1) a Câmara dos Deputados poderá dar a destinação que julgar conveniente ao material não retirado em conformidade com as disposições desta alínea.

  - A CONTRATADA, durante o prazo de locação do equipamento e sem ônus adicional para a CONTRATANTE, deverá prestar os serviços de garantia de funcionamento, conforme a seguir:

  - realizar manutenção preventiva, de acordo com o estabelecido pelo manual do equipamento (incluindo peças de reposição, kits e/ou produtos necessários para isso) e assistência técnico-científica, nas dependências da Câmara dos Deputados, quando necessário;

  - fornecer controles, calibradores e outros insumos necessários para testar a qualidade dos ensaios fora do teste;

  - fornecer qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento, da realização do teste à liberação do resultado;

  - apresentar a qualidade dos resultados, linearidade, sensibilidade e reprodutividade, apresentando os controles e calibradores compatíveis com os kits da marca do equipamento;

  - substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento da solicitação, equipamento(s) insuscetível(is) de reparo  por outro(s) equivalente(s), com características iguais ou superiores;

e.1) a solicitação de substituição de equipamento será enviada à Contratada por e-mail;

e.2) a confirmação do recebimento da solicitação de substituição de equipamento deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio;

  - realizar manutenção corretiva (incluindo peças de reposição), preferencialmente nas dependências da Câmara dos Deputados, a ser realizada por profissional habilitado, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da confirmação do recebimento da solicitação, que será enviada por e-mail, sem limite de quantidade de chamadas no período de vigência do contrato, enquanto durar o estoque e enquanto  os reagentes fornecidos estiverem dentro do prazo de validade;

f.1) a confirmação do recebimento da solicitação de manutenção corretiva deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio;

f.2) o atraso superior a dois dias úteis no atendimento do chamado de manutenção corretiva poderá ensejar a rescisão do contrato;

f.3) o prazo constante desta alínea “f” poderá ser prorrogado pela CONTRATANTE por motivo devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pelo Órgão Responsável;

  - cobrir todas as despesas de retirada, transporte e destinação de peças e componentes do equipamento e todas as despesas de viagens, hospedagem e transporte de pessoal da CONTRATADA;

  - instalar todas as atualizações disponíveis para o firmware do equipamento e do software de gerenciamento de dados, durante o prazo de vigência do contrato, caso aplicável;

  - em toda substituição de peças ou componentes do equipamento deverão ser utilizados exclusivamente peças e componentes novos e originais, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante.

  - Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou componentes das dependências da CONTRATANTE para manutenção ou substituição, será necessária autorização de saída emitida pela Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio, a ser concedida ao funcionário da CONTRATA, formalmente identificado.

  - A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada dos equipamentos, peças ou componentes, será solicitada pelo Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamento, peça ou componente retirado das dependências da CONTRATANTE para manutenção.

  - Ressalvada a hipótese de uso indevido ou danos pelo manuseio impróprio, é de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o reparo ou imediata substituição de peças e equipamentos defeituosos.

  - Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos prédios administrativos da CONTRATANTE.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

    - Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

  - Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos neste Contrato.

  - A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

  - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

  - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

- DO PAGAMENTO

  - Para o Item 1 do objeto da licitação: o objeto aceito pela CONTRATANTE será pago em parcelas mensais fixas, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

    - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

  - Para os demais Itens do objeto da licitação: O objeto efetivamente entregue e aceito definitivamente pela CONTRATANTE será pago por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

  - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

  - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

      - Com relação ao Item 1 do objeto, os encargos moratórios devidos serão incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

  - Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à execução dos serviços e/ou na entrega dos kits, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor deste Contrato e/ou sobre o valor do objeto entregue com atraso, conforme o caso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

  - Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

    - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

  - Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a execução dos serviços e/ou entregado os kits, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os serviços e/ou entregar os kits em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências apresentadas dentro do período remanescente dos prazos fixados na proposta.

  - Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, nele incluído o valor total do serviço/objeto requisitado e não realizado e/ou não entregue, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

  - Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO |  | PERCENTUAL (sobre o valor total do contrato) |
| --- | --- | --- |
| 1. DEIXAR DE: |  |  |
| 1.1 | substituir, durante o período de validade, qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação | 0,05% |
| 1.2 | fornecer calibradores, controles ou outros insumos necessários à qualidade dos ensaios fora do teste, e por esse motivo comprometer total ou parcialmente o pleno funcionamento, por ocorrência, sobre o valor do contrato | 1,0% |
| 1.3 | instalar o(s) equipamento(s) ou realizar o treinamento técnico-operacional, nos termos expressos neste Contrato, por dia de atraso | 1,0% |
| 1.4 | fornecer qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento automatizado, da realização do teste à liberação do resultado, por dia de atraso | 0,5% |
| 1.5 | apresentar a qualidade dos resultados, linearidade, sensibilidade e reprodutividade, apresentando os controles e calibradores compatíveis com os kits da marca do equipamento, por dia de atraso | 0,5% |
| 1.6 | substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento da solicitação, equipamento(s) insuscetível(eis) de reparo, por dia de atraso | 0,5% |
| 1.7 | realizar a manutenção corretiva do equipamento (incluindo peças de reposição), por profissional habilitado, no prazo de um dia útil, a contar da confirmação do recebimento da solicitação, sem justificativa formalmente aceita pela Câmara dos Deputados, por dia de atraso | 0,5% |
| 1.8 | realizar manutenção preventiva, de acordo com o estabelecido pelo manual do equipamento (incluindo peças de reposição, kits e/ou produtos necessários para isso), bem como assistência técnico-científica, por dia de atraso | 1,0% |
| 1.9 | executar qualquer tarefa constante das obrigações pactuadas ou previstas em lei para as quais não se comine outra penalidade, por ocorrência | 0,5% |
| 1.10 | cumprir outras obrigações legais ou contratuais ou incorrer em quaisquer faltas para as quais não tenha sido prevista outra multa, por ocorrência | 0,5% |
| 1.11 | utilizar exclusivamente peças e componentes novos e originais, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante, por ocorrência | 1,0% |
| 2. Remover equipamento, peça ou componente das dependências da CONTRATANTE sem expressa autorização da Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio, por equipamento, peça ou componente |  | 1,0% |

- DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

  - Após o período de doze meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

    - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito ao reajuste dos preços deste Contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

    - Caso a CONTRATADA não solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar

- DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

  - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, conforme datas definidas na Folha de Rosto, podendo, em relação ao todos os itens do Grupo Único do objeto, ser prorrogado em conformidade com o inciso IV do Artigo 57 da LEI, e com o inciso III do Artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

  - Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,              de                          de 2020.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida	                                (nome)

Diretor-Geral			      	                                           (cargo)

CPF n. 358.677.601-20	                                                      (CPF)

Testemunhas: 1) ___________________________________

2) ___________________________________

Brasília, 16 de janeiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Vanderlei Almeida Veloso

Pregoeiro