| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses. |  |
| SRP? Não | Valor Total Estimado: R$ 2.282.797,03 (dois milhões duzentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e sete reais e três centavos) |  |
| Data de divulgação do Edital: 6/2/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |
| Data de abertura: 19/2/2020 às 10h no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP? Não |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 5 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3905-1326 / 3905-2228 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 14/2/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	9

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

7. DA FASE COMPETITIVA	10

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA	11

9. DA NEGOCIAÇÃO	12

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	12

11. DA HABILITAÇÃO	13

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	15

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL	15

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	15

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16

16. DO FORO	18

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	19

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	112

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	113

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	125

ANEXO N. 5 - MINUTA DO CONTRATO	134

ANEXO N. 6 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149

ANEXO N. 7 - MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei 9.605/98)	150

ANEXO N. 8 - MODELO DE DECLARAÇÃO	151

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 302.977/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

  - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

  - Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

    - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

    - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

    - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços e fornecimento do material objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

# A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

# Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que disponibilizará instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação em quantidade suficiente para executar, simultaneamente, caso necessário, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do total dos serviços objeto deste Edital;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004

- declaração da licitante de que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de assinatura do contrato, designará um preposto em Brasília que responderá pelas obras e pagamentos quando necessário.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico a seguinte documentação para os itens 2 a 10, 35, 36, 44 e 108 a 110 do objeto:

- o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei n. 6.938/1981 e da Instrução Normativa - IBAMA n. 31/2009;

- a comprovação de que a madeira utilizada na composição do produto ofertado:

- tenha procedência legal;

- não seja de espécie ameaçada da flora brasileira; e

- não tenha sido extraída em áreas florestais em que haja violação de direitos trabalhistas.

b.1) a comprovação poderá ser feita por meio de declaração da licitante, apresentação de certificação (a exemplo da Certificação de Origem Florestal (CERFLOR)) ou relatório de auditoria independente (emitido pelas entidades credenciadas pelos órgãos governamentais competentes, habilitadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e estará sujeita à verificação de sua validade pela Câmara dos Deputados.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial) e demais documentos de que trata este item, porém, a licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

- Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, comprovado por meio de balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

- para os Itens 2 a 10, 35, 36, 44 e 108 a 110 do objeto da licitação: declaração de que não está impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público nos termos da Lei 9.605, de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, na forma do Modelo constante no Anexo n. 7;

- registro ou inscrição da licitante e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiverem vinculados;

- declaração da licitante, na forma do modelo constante do Anexo n. 8, de que possui em seu quadro (a partir da data da assinatura do contrato), profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) à execução dos serviços a seguir descritos, com indicação do(s) nome(s) do(s) profissional(ais), a que se anexará:

g.1) comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de CAT(s) - (Certidão(ões) de Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA ou pelo CAU da região a que estiverem vinculados, que ateste(m) a realização, por um ou pelo conjunto dos profissionais indicados, em uma ou mais obras, dos seguintes serviços:

g.1.1) recuperação de esquadrias metálicas;

g.1.2) execução de revestimento cerâmico em paredes;

g.1.3) execução de revestimento cerâmico/mármore/granito em pisos;

g.1.4) pintura de paredes;

g.1.5) instalação de piso laminado;

g.2) comprovação do vínculo do(s) profissional(is) indicado(s) conforme alínea “g” deste item 10.3, com a licitante, por meio da apresentação de original ou cópia autenticada de:

g.2.1) CTPS ou registro de empregado, quando o vínculo for de natureza trabalhista;

g.2.2) estatuto ou contrato social, quando o vínculo for societário;

g.2.3) contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil, quando o vínculo for contratual;

- atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, expedido(as) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado, satisfatoriamente, em contratos diversos ou em um mesmo contrato, os seguintes serviços:

h.1) recuperação de esquadrias metálicas – 605 metros;

h.2) execução de revestimento cerâmico em paredes - 404 m²;

h.3) execução de revestimento cerâmico/mármore/granito em pisos – 190 m²;

h.4) pintura de paredes – 4.100 m²;

h.5) instalação de piso laminado – 770 m².

      - O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado;

- informação do local e da data de expedição do atestado;

- descrição da data de início e do término do fornecimento/da instalação e da prestação dos serviços referenciados no documento.

      - O(s) atestado(s) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do(s) atestado(s).

      - A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

      - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

  - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

A proposta que não contemplar todos os itens do grupo será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

  - O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global para o grupo único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

# Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

# A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

# As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

# A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

# Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

# Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

# Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

# Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

# Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

# A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

# A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

# Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

# Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

# O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento) e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

# Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

# Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

# Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

# Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

# Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

# A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

# Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

  - Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

  - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

  - Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, à documentação a que se refere o subitem 4.7.3 do Título 4 deste Edital e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital.

  - O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

# Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

# Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

# Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

# Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

# O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

# O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

# As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

# A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

# O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

# Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

# Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

# Caberá ao Pregoeiro encaminhar o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e propor a homologação do procedimento licitatório.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

# Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

# Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

# As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

# A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

# Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não assinar o contrato;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

# As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

# Caso a adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

# Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

# Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

# A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

Os serviços de reparo e manutenção são necessários para manter os imóveis funcionais residenciais em perfeito estado de preservação, com a realização de manutenções e reparos dos serviços integrados às instalações prediais, eletrônica, serviços de alvenaria, serralheria e vidraçaria, e demais instalações físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura/telhado, vidros, pavimentação, portões, alambrados, caixas d’águas nas dependências desses imóveis da Câmara, zelando pela conservação do patrimônio público.

Ante ao exposto, como benefícios que se espera com a contratação citam-se a diminuição de alguns dos riscos dos imóveis e melhoria do desempenho de sistema habitacional considerando que o estado de conservação dos imóveis é atrativo para aumentar a taxa de ocupação, gerando assim economicidade na utilização de recursos públicos minimizando a concessão de auxílio moradia.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO ÚNICO (itens 1 a 113) – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ITEM 1	ELEMENTOS DECORATIVOS – RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS

APLICAÇÃO: imóveis funcionais e pilotis.

DESCRIÇÃO: retirada do forro existente (em PVC, acrílico, metálico, gesso em placas ou gesso acartonado) e fornecimento e instalação de forro em chapa de gesso acartonado, pré-fabricada, monolítica e lisa em todas as faces expostas, inclusive a pintura em tinta látex PVA na cor branco neve fosco.

CARACTERÍSTICA(S):

1. Retirada de forro em PVC, acrílico, metálico, gesso emplacas ou gesso acartonado e remoção de entulho:

- antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

- as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

- a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

- os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

- todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

- os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

2. Fornecimento e instalação de forro em chapa de gesso acartonado:

- a estrutura de fixação deverá ser suspensa por tirantes metálicos, ancorados no substrato e deverá ficar tão horizontal quanto possível, de modo que as chapas resultem alinhadas e niveladas;

- deverão estar incluídos todos os demais componentes, tais como suportes niveladores, suportes de conexão, conectores de perfis, guias, cantoneiras, tabicas, fita telada adesiva de poliéster, massa de rejunte, parafusos, etc.

- utilizar tabica lisa em perfil metálico com espessura de 0,5 mm, largura de 40 mm e comprimento de 3.000 mm, com pintura eletrostática na cor branca, para forros de gesso acartonado;

- concluída a fixação das chapas à estrutura com parafusos apropriados, as imperfeições e as juntas entre as placas deverão ser acabadas com pasta de gesso e lixadas para homogeneização da superfície;

- após a secagem, deverão ser aplicados selador para gesso e massa corrida PVA, efetuado o lixamento e executada pintura em tinta látex PVA na cor branco neve fosco, em demãos suficientes para se obter uma superfície lisa e homogênea;

- não se admitirá a fixação dos tirantes em tubulações elétricas, hidráulicas ou de ar condicionado, bem como o uso de pino projetado por carga explosiva para fixação de tirante;

- os fios para instalação de luminárias devem ser deixados em espera, visíveis sob o forro, em posição correspondente a do projeto de arquitetura;

- devem ser observadas as normas ABNT NBR 7008: 2012, ABNT NBR 15217: 2018, ABNT NBR 6331: 2010 e ABNT NBR 14715: 2010.

3. O serviço será medido e pago por metro quadrado de forro fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a demolição do forro existente, a remoção de luminárias e outros acessórios existentes, as despesas com entulho gerado, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDAS: 1.200mm x 2.400mm x 12,5mm, de largura x comprimento x espessura.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 352

ITEM 2	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em massa acrílica e esmalte sintético na cor branco neve acetinado em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade da porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais e alizares, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta, em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 150 mm a 170 mm e secção de 35 mm x 10 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho;

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho.

MEDIDA(S): 600 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 12

ITEM 3	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em massa acrílica e esmalte sintético na cor branco neve acetinado em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade da porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais e alizares, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta, em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 150 mm a 170 mm e secção de 35 mm x 10 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho;

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho.

MEDIDA(S): 700 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 3

ITEM 4	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em massa acrílica e esmalte sintético na cor branco neve acetinado em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade da porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais e alizares, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta, em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 150 mm a 170 mm e secção de 35 mm x 10 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho;

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho.

MEDIDA(S): 800 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 5	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO

DESCRIÇÃO:

- retirada, fornecimento e instalação de porta pivotante completa, com requadro maciço (2 (dois) montantes verticais e 3 (três) travessas horizontais);

- com acabamento em massa acrílica e esmalte sintético na cor branco neve acetinado em todas as faces;

- os montantes terão secção de 35 mm x 700 mm, de largura x altura;

- as travessas terão secção de 35 mm x 700 mm, de largura x altura, exceto a inferior, com 35 mm x 140 mm, de largura x altura;

- haverá encaixes para 2 (dois) visores de vidro, sendo o inferior com 660 mm x 875 mm e o superior com 660 mm x 945 mm, de largura x altura.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- deve ser aproveitado o puxador existente;

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, molas, portais e alizares, conforme descrição abaixo:

a) mola de topo dupla ação: mola com amplitude de giro superior a 180º (simétricos em relação ao portal) e 3 (três) pontos de parada, no mínimo, ajustável para alinhamento, velocidade de fechamento e resistência da mola, com acabamento cromo-acetinado (referência: YALE-LAFONTE; DORMA; FEMAG);

b) portal: liso, maciço, com largura de 150 mm a 170 mm e secção igual a da peça preexistente, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho;

c) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, acabado em massa acrílica e esmalte sintético acetinado, sendo vedada a utilização de pinho.

MEDIDA(S): 800 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x profundidade.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 6	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em laminado natural de ipê envernizado (fosco ou brilhante, conforme requisição) em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais, alizares e acessórios, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2 ½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 150 mm e secção de 35 mm x 10 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

e) olho mágico: visor óptico para porta, tipo “olho mágico”, com ângulo de visão de 180º, diâmetro de aproximadamente 30 mm, em latão ou zamac, com acabamento cromado (referência: YALE-LAFONTE; SOPRANO; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e o centro do visor deve ficar a 1,55 m do piso, no ponto médio da largura da porta;

- apenas para porta de entrada social e de serviço;

f) número de identificação do apartamento: conjunto de três algarismos, parafusável ou autoadesivo, em fonte tipográfica moderna (letra de forma, sem serifa), com aproximadamente 50 mm de altura, em latão, zamac ou aço inoxidável, com acabamento cromado (referência: UNIÃO MUNDIAL; VIVA, SINALIZA, NÚMERO DE CASAS);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e a base dos algarismos deve ficar a 1,70 m do piso, simétricos em relação à largura da porta;

- apenas para portas de entrada social e de serviço.

MEDIDA(S): 800 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 7	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL LARGO

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em laminado natural de ipê envernizado (fosco ou brilhante, conforme requisição) em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais, alizares e acessórios, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2 ½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 151 mm a 180 mm e secção de 35 mm x 10 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

e) olho mágico: visor óptico para porta, tipo “olho mágico”, com ângulo de visão de 180º, diâmetro de aproximadamente 30 mm, em latão ou zamac, com acabamento cromado (referência: YALE-LAFONTE; SOPRANO; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e o centro do visor deve ficar a 1,55 m do piso, no ponto médio da largura da porta;

- apenas para porta de entrada social e de serviço;

f) número de identificação do apartamento: conjunto de três algarismos, parafusável ou autoadesivo, em fonte tipográfica moderna (letra de forma, sem serifa), com aproximadamente 50 mm de altura, em latão, zamac ou aço inoxidável, com acabamento cromado (referência: UNIÃO MUNDIAL; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e a base dos algarismos deve ficar a 1,70 m do piso, simétricos em relação à largura da porta;

- apenas para porta de entrada social e de serviço.

MEDIDA(S): 800 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 8	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL EXTRALARGO

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, com acabamento em laminado natural de ipê envernizado (fosco ou brilhante, conforme requisição) em todas as faces.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça:

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais, alizares e acessórios, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2 ½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236; STAM/CLASSIC 55 BETA 3100 RI EXTERNA; PADO/SARA 900/502);

c) portal: liso, maciço, com largura de 181 mm a 250 mm e secção de 35 mm x 10 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, em madeira de ipê envernizada (fosca ou brilhante, conforme requisição);

e) olho mágico: visor óptico para porta, tipo “olho mágico”, com ângulo de visão de 180º, diâmetro de aproximadamente 30 mm, em latão ou zamac, com acabamento cromado (referência: YALE-LAFONTE; SOPRANO; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e o centro do visor deve ficar a 1,55 m do piso, no ponto médio da largura da porta;

- apenas para portas de entrada social e de serviço;

f) número de identificação do apartamento: conjunto de três algarismos, parafusável ou autoadesivo, em fonte tipográfica moderna (letra de forma, sem serifa), com aproximadamente 50 mm de altura, em latão, zamac ou aço inoxidável, com acabamento cromado (referência: UNIÃO MUNDIAL, VIVA, SINALIZA, NÚMERO DE CASAS);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e a base dos algarismos deve ficar a 1,70 m do piso, simétricos em relação à largura da porta;

- apenas para porta de entrada social e de serviço.

MEDIDA(S): 800 mm x 2.100 mm x 35 mm, de largura x altura x espessura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 9	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO 95 cm x 221 cm

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, em compensado de 4 mm de espessura, executados com miolo sarrafeado e revestimento em laminado natural de ipê tingido na tonalidade “tabaco”, conforme padrão existente e acabamento com seladora à base de nitrocelulose, incolor e verniz.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça;

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- os requadros, montantes e/ou pinázios terão largura suficiente para permitir o embutimento da fechadura e a fixação dos trilhos e roldanas;

- cola e tonalizante deverão ser compatíveis com a madeira compensada e o laminado natural;

- a superfície resultante deverá ser protegida com aplicação de seladora e verniz, a fim de manter a cor e a textura originais inalteradas;

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, portais, alizares e acessórios, conforme descrição abaixo:

a) portal: liso, maciço, com largura de 151 mm a 180 mm e secção de 35 mm x 10 mm, em madeira de ipê tingida na tonalidade “tabaco” (fosco ou brilhante, conforme padrão existente);

b) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, em madeira de ipê tingida na tonalidade “tabaco” (fosco ou brilhante, conforme padrão existente);

- os encontros perpendiculares das réguas dos alizares devem ser feitos em meia-esquadria;

c) puxador de aço inox tipo haste: cilíndrico, de sobrepor, dimensões de 7/8” x 400 mm, de diâmetro x altura, aproximadamente, com conectores para furação espaçados em 300 mm (aproximadamente), em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, instalado na posição vertical;

d) trilho superior em perfil de alumínio: dimensão aproximada de 35,3 mm x 35,3 mm, de largura x altura, em alumínio, acabamento natural ou polido (referência: FERMAX/TRF35; DECAL/STANLEY; SPALUMÍNIO/TRF35);

e) roldana: tipo quatro rodas para trilho superior de porta de correr em madeira, com rolamento blindado, côncava, de aço carbono e poliamida, dimensão de 35 mm de diâmetro, aproximadamente (referência: FERMAX/RAN04; FAZOLA/313G; PACRE/1150; METALFERCO/MTF 313.

f) trilho inferior em perfil de alumínio: perfil "U" para embutimento em porta de correr em madeira, dimensões de 15,88 mm x 15,88 mm, de largura x altura, aproximadamente, em alumínio, acabamento natural ou polido;

g) rolete: tipo guia reto para trilho inferior de porta de correr em madeira, em alumínio e poliamida, dimensões de 45,5 mm x 19 mm, de largura x comprimento, aproximadamente.

MEDIDA(S): 950 mm x 2.210 mm x 35 mm, de largura x altura x profundidade.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 10	ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO SOB MEDIDA

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta completa semissólida de boa qualidade, lisa, em compensado de 4 mm de espessura, executados com miolo sarrafeado (à exceção da porta com 900 mm x 2.190 mm x 35mm, que deve ser executada com miolo maciço) e revestimento em laminado natural de ipê tingido na tonalidade “tabaco”, conforme padrão existente e acabamento com seladora à base de nitrocelulose incolor.

CARACTERÍSTICA(S):

- a madeira da esquadria deverá estar seca e isenta de defeitos que possam comprometer a durabilidade, a resistência e o aspecto da peça:

- a esquadria e suas ferragens deverão resultar a prumo, niveladas e alinhadas após a instalação, visando perfeitos acabamento e vedação;

- os requadros, montantes e/ou pinázios terão largura suficiente para permitir o embutimento da fechadura e a fixação dos trilhos e roldanas;

- a cola e o tonalizante deverão ser compatíveis com a madeira compensada e o laminado natural;

- a superfície resultante será protegida com a aplicação de seladora e verniz, a fim de manter a cor e a textura originais inalteradas

- o serviço será medido e pago por unidade de porta fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da porta e metais existentes, o requadro e o acabamento do vão, bem como todos os acessórios de fixação adequados, dobradiças, fechaduras, portais, alizares e acessórios, conforme descrição abaixo:

a) dobradiças: deverão ser fornecidas e instaladas três dobradiças por porta em latão cromado com acabamento cromo-acetinado para porta com aproximadamente 35 kgf, medindo 2 ½” x 3”, com pino, 2 bolas e 2 anéis;

b) fechadura: em aço inoxidável e/ou zamac, com acabamento cromo-acetinado, de alavanca, embutida, com maçanetas, rosetas, contratesta, máquina e cilindro (referência: PAPAIZ/DESIGN MZ340; YALE-LAFONTE/RESIDENCE 236;

c) portal: liso, maciço, com largura de 151 mm a 180 mm a 250 mm e secção de 35 mm x 10 mm, em madeira de ipê tingida na tonalidade “tabaco” (fosco ou brilhante, conforme padrão existente);

d) alizar: fornecido e instalado nos dois lados da porta, liso, com cantos retos, maciço, com secção entre 10 mm x 50 mm e 15 mm x 50 mm, em madeira de ipê tingida na tonalidade “tabaco” (fosco ou brilhante, conforme padrão existente). Os encontros perpendiculares das réguas dos alizares devem ser feitos em meia-esquadria;

e) olho mágico: visor óptico para porta, tipo “olho mágico”, com ângulo de visão de 180º, diâmetro de aproximadamente 30 mm, em latão ou zamac, com acabamento cromado (referência: YALE-LAFONTE; SOPRANO; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e o centro do visor deve ficar a 1,55 m do piso, no ponto médio da largura da porta;

- apenas para portas de entrada social e de serviço;

f) número de identificação do apartamento: conjunto de três algarismos, parafusável ou autoadesivo, em fonte tipográfica moderna (letra de forma, sem serifa), com aproximadamente 50 mm de altura, em latão, zamac ou aço inoxidável, com acabamento cromado (referência: UNIÃO MUNDIAL; VIVA);

- a porta deverá ser perfurada com broca de tipo e calibre apropriados e a base dos algarismos deve ficar a 1,70 m do piso, simétricos em relação à largura da porta;

- apenas para porta de entrada social e de serviço.

MEDIDA(S): as portas terão as seguintes medidas de largura x altura x espessura, conforme requisição de prestação de serviço:

- 600 mm x 2.190 mm x 35 mm;

- 700 mm x 2.190 mm x 35 mm;

- 800 mm x 2.190 mm x 35 mm;

- 850 mm x 2.100 mm x 35 mm;

- 900 mm x 2.190 mm x 35 mm;

- 800 mm x 2.100 mm x 35 mm;

- 700 mm x 2.200 mm x 35 mm;

- 600 mm x 2.200 mm x 35 mm;

- 600 mm x 2.100 mm x 35 mm;

- 900 mm x 2.100 mm x 35 mm;

- 700 mm x 2.100 mm x 35 mm.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 11	ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: UNIÃO MUNDIAL; IMAB; METALFERCO/555.

DESCRIÇÃO: fornecimento e instalação de prendedor de porta magnético.

CARACTERÍSTICA(S):

- parafusável em parede ou piso, conforme requisição;

- em latão ou zamac, com acabamento cromo-acetinado;

- o serviço será medido e pago por unidade de prendedor fornecida e instalada pela contratada.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 12

ITEM 12	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE)

APLICAÇÃO: como base para encaixe do marco inferior.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chapa #16, dobrada em “U”, interna, com perfil idêntico ao da peça preexistente, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou equivalente) no local.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- o serviço será medido e pago por metro de chapa fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da chapa e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 100 mm x 15 mm, de largura x altura (medidas aproximadas).

Unidade: METRO

Quantidade: 11

ITEM 13	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA

APLICAÇÃO: como base para encaixe do marco inferior, em marco superior e batente para janela guilhotina.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chapa #16, dobrada, com perfil idêntico ao da peça preexistente, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- após a instalação da peça, deverá ser realizada a calafetação das juntas afetadas da esquadria, de dentro do próprio imóvel, quando da retirada do vidro para instalação da chapa dobrada, usando produto monocomponente, elástico, tixotrópico, de poliuretano ou substância similar, em tonalidade semelhante à cor da esquadria, conforme orientações do fabricante (referência VIAPOL/MONOPOL PU 25; SIKA/SIKAFLEX CONSTRUCTION: WEBER/PU30);

- o serviço será medido e pago por metro de chapa fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da chapa e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, a calafetação das juntas afetadas, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S):

- aproximadas de 100 mm x 15 mm, de largura x altura, como base para encaixe do marco inferior (dobrada em “U”; interna);

- aproximadas de 100 mm x 30 mm, de largura x altura, para marco superior (dobrada em “U”);

- aproximadas de 100 mm x 30 mm, de largura x altura, para peitoril ou batente (dobrada para janela guilhotina).

Unidade: METRO

Quantidade: 33

ITEM 14	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA

APLICAÇÃO: trecho inferior do requadro de janela-guilhotina (folha interna ou externa), sustentação do vidro colorido externo, sustentação do vidro fixo intermediário e requadro da janela guilhotina.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chapa #16, dobrada tipo “cadeirinha”, com perfil idêntico ao da peça preexistente, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- o serviço será medido e pago por metro de chapa fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da chapa e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S):

- 35 mm x 25 mm, de largura x altura (medidas aproximadas), para cadeirinha inferior de janela guilhotina;

- 1.500 mm x 100 mm x 30 mm, de comprimento x largura x altura (medidas aproximadas), para cadeirinha de sustentação do vidro colorido externo (tipo “T” ou “cadeirinha”, externa, horizontal ou vertical, conforme requisição);

- 1.170 mm x 25 mm x 25 mm, de comprimento x largura x altura (medidas aproximadas), para sustentação do vidro fixo intermediário (aberta, horizontal ou vertical, conforme requisição);

- 30 mm x 40 mm, de largura x altura (medidas aproximadas), para requadro da janela guilhotina (aberta; horizontal ou vertical, conforme requisição).

Unidade: METRO

Quantidade: 33

ITEM 15	ESQUADRIAS DE FERRO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO

APLICAÇÃO: sustentação do vidro colorido externo.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chapa #16, plana, de sustentação do vidro colorido externo, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- o serviço será medido e pago por metro de chapa fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da chapa e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 300 mm de altura (medida aproximada).

Unidade: METRO

Quantidade: 8

ITEM 16	ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE

APLICAÇÃO: para fixação de peça de vidro em requadro metálico com parafusos e massa de vidraceiro.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chapa #16, dobrada, tipo “U”, com perfil idêntico ao da peça preexistente, inclusive lixamento e aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso de broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- o serviço será medido e pago por metro de baguete fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do baguete e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 3/8” x 3/8”, de largura x altura (medidas aproximadas).

OBSERVAÇÃO(ÕES): não será aceito baguete de pressão.

Unidade: METRO

Quantidade: 101

ITEM 17	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DE 10 mm (3/8')

APLICAÇÃO: fixação de peça de vidro em requadro de alumínio com utilização de parafusos e massa de vidraceiro.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de baguete em barra extrudada, perfil tipo "U", idêntico ao da peça preexistente, em tonalidade semelhante à cor da esquadria.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso de broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis devem ser fixadas com parafusos de aço inoxidável;

- o serviço será medido e pago por metro de baguete fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, a retirada e a reinstalação de peças de vidro plano existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 10 mm x 10 mm, de largura x altura (medidas aproximadas).

Unidade: METRO

Quantidade: 21

ITEM 18	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR

APLICAÇÃO: para proporcionar a abertura e o fechamento de janelas máximo-ar em um ângulo de aproximadamente 45°.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de conjunto articulador em alumínio para janela máximo-ar, para uso à direita ou à esquerda, em tonalidade semelhante à cor da esquadria e dimensão compatível com o tamanho da folha de janela máximo-ar.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis devem ser fixadas com parafusos de aço inoxidável;

- o serviço será medido e pago por unidade de articulação fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 40

ITEM 19	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR

APLICAÇÃO: abertura e fechamento de janela basculante ou máximo-ar.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de alavanca para acionamento de janela basculante ou máximo-ar, com cavalete simétrico (para uso à direita ou à esquerda), tipo “bola” ou “argola” (conforme requisição), em alumínio e tonalidade semelhante à cor da esquadria.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso de broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

- o serviço será medido e pago por unidade de alavanca fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 30 mm x 140 mm x 30 mm, de largura x altura x profundidade.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 20	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR

APLICAÇÃO: sustentação da janela máximo-ar na posição aberta.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de haste de comando com descanso e contrafecho, projetante, completa, em alumínio e plástico e tonalidade semelhante à cor da esquadria.

CARACTERÍSTICA(S):

- exigida mão de obra especializada em serralheria;

- quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

- os furos devem ser feitos com broca ou máquina de furar, medindo 1 mm a mais que a bitola do rebite ou 1 mm a menos que a bitola do parafuso a ser utilizado;

- os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso de broca ou rasqueta para corrigi-los;

- as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado.

- o serviço será medido e pago por unidade de haste fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 21	TRABALHO EM ALTURA – CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA (UNIDADE METRO QUADRADO)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VIAPOL/MONOPOL PU 25; SIKA/SIKAFLEX CONSTRUCTION; WEBER/PU30.

APLICAÇÃO: retirada do calafeto preexistente e selagem de todas as juntas externas das esquadrias de aço ou alumínio, instaladas na fachada principal do edifício, com utilização de pistola, conforme orientação do fabricante. Requer a utilização de balancim ou cadeirinha suspensa a expensas da Contratada.

DESCRIÇÃO:

- cada metro quadrado de esquadria na fachada possui entre 7,5 a 9,5m (metro linear) de juntas a serem calafetadas;

- requer habilitação do operário para trabalho em altura e obediência às normas regulamentadoras sobre sinalização e uso de equipamentos de segurança;

- os elementos existentes na fachada que impeçam a execução do serviço, tais como telas e grades, deverão ser removidos, protegidos de potenciais avarias e, posteriormente, reinstalados pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de fachada calafetado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do calafeto existente, a reinstalação de elementos removidos, a montagem, desmontagem e deslocamentos verticais e horizontais do balancim ou cadeirinha suspensa, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MATERIAL(IS): deverá ser utilizado produto monocomponente, elástico, tixotrópico, de poliuretano ou substância similar.

COR(ES): em tonalidade semelhante à cor da esquadria ( preto ou cinza).

OBSERVAÇÃO(ÕES): relativo aos itens classificados como trabalho em altura, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:

A) Para montagem e uso de andaime suspenso mecânico (ASM) ou balancim:

i) atender aos critérios de segurança, estruturais e operacionais, aplicáveis à montagem, movimentação, execução das atividades e desmontagem do ASM previstos na NR 18 do MTE;

ii) apresentar, antes da montagem dos andaimes suspensos e dos sistemas de fixação e sustentação, bem como das estruturas de apoio, os projetos de montagem elaborados por profissional legalmente habilitado e com registro profissional válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

iii) apresentar, antes da montagem do equipamento, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

iv) responsabilizar-se pela montagem dos sistemas de fixação, das estruturas de apoio e de ancoragem;

v) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) a contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização;

B) Para montagem e uso de balancim individual (cadeirinha suspensa):

i) instalar linha de ancoragem flexível: cabo de aço (Ø 8 mm) ou corda de poliamida, poliéster ou material equivalente (Ø 12 mm), em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica igual ou superior a 15 kN ou sistema de contrapeso previamente dimensionado para a carga de trabalho;

iii) não fazer uso de qualquer tipo de lubrificante, graxa ou similares no equipamento;

iv) a cadeira deverá ter registrado em sua estrutura, de forma indelével, CNPJ do fabricante, bem como a data da próxima manutenção;

v) para cadeiras com menos de um ano de fabricação deverá ser apresentada nota fiscal. Para cadeiras com mais de um ano de fabricação, último laudo emitido pelo fabricante, que comprove a realização da manutenção periódica;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico, bem como, certificado de treinamento específico para operar a cadeira suspensa;

viii) a Contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 2.184

ITEM 22	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de montante de esquadria, retangular, com perfil idêntico ao da peça preexistente, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local. Requer a utilização de balancim, cadeirinha suspensa ou outros equipamentos (andaimes, escadas etc.) a expensas da Contratada.

1 - requer habilitação do operário para trabalho em altura e obediência às normas regulamentadoras sobre sinalização e uso de equipamentos de segurança;

2 - exigida mão de obra especializada em serralheria;

3 - quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

4 - os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso de broca ou rasqueta para corrigi-los;

5 - as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

6 - o serviço será medido e pago por metro de montante fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, a montagem, desmontagem e deslocamentos verticais e horizontais do balancim, cadeirinha suspensa ou outros equipamentos (andaimes, escadas etc.), bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 50 mm x 100 mm, de comprimento x largura (medidas aproximadas).

OBSERVAÇÃO(ÕES): relativo aos itens classificados como trabalho em altura, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:

A) Para montagem e uso de andaime suspenso mecânico (ASM) ou balancim:

i) atender aos critérios de segurança, estruturais e operacionais, aplicáveis à montagem, movimentação, execução das atividades e desmontagem do ASM previstos na NR 18 do MTE;

ii) apresentar, antes da montagem dos andaimes suspensos e dos sistemas de fixação e sustentação, bem como das estruturas de apoio, os projetos de montagem elaborados por profissional legalmente habilitado e com registro profissional válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

iii) apresentar, antes da montagem do equipamento, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

iv) responsabilizar-se pela montagem dos sistemas de fixação, das estruturas de apoio e de ancoragem;

v) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) a contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização;

B) Para montagem e uso de balancim individual (cadeirinha suspensa):

i) instalar linha de ancoragem flexível: cabo de aço (Ø 8 mm) ou corda de poliamida, poliéster ou material equivalente (Ø 12 mm), em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica igual ou superior a 15 kN ou sistema de contrapeso previamente dimensionado para a carga de trabalho;

iii) não fazer uso de qualquer tipo de lubrificante, graxa ou similares no equipamento;

iv) a cadeira deverá ter registrado em sua estrutura, de forma indelével, CNPJ do fabricante, bem como a data da próxima manutenção;

v) para cadeiras com menos de um ano de fabricação deverá ser apresentada nota fiscal. Para cadeiras com mais de um ano de fabricação, último laudo emitido pelo fabricante, que comprove a realização da manutenção periódica;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico, bem como, certificado de treinamento específico para operar a cadeira suspensa;

viii) a Contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização.

C) Para montagem e uso de outros equipamentos (andaime apoiado, escadas, etc)

i) utilizar equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) instalar e utilizar linhas de vida adequadas;

iii) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

iv) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico

Unidade: METRO

Quantidade: 10

ITEM 23	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de pingadeira para proteção superior da esquadria contra escorrimento de líquidos na fachada, constituída de chapa #16, plana, soldada ao marco superior da esquadria, inclusive o lixamento e a aplicação de fundo protetor antioxidante (zarcão ou similar) no local. Requer a utilização de balancim ou cadeirinha suspensa a expensas da Contratada.

1 - requer habilitação do operário para trabalho em altura e obediência às normas regulamentadoras sobre sinalização e uso de equipamentos de segurança;

2 - exigida mão de obra especializada em serralheria;

3 - quinas, emendas, furos, rebites e parafusos devem ser limados ou esmerilhados, de modo que a superfície resulte plana e lisa;

4 - os furos de peças rebitadas ou parafusadas devem ser alinhados ou com diferenças imperceptíveis, sendo admitido o uso com broca ou rasqueta para corrigi-los;

5 - as peças desmontáveis destinadas à pintura devem ser fixadas com parafusos de latão amarelo e as que não receberão pintura, com parafusos de latão cromado ou niquelado;

6 - o serviço será medido e pago por metro de pingadeira fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da peça e metais existentes, a montagem, desmontagem e deslocamentos verticais e horizontais do balancim ou cadeirinha suspensa, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

MEDIDA(S): 70 mm, de profundidade (medida aproximada).

OBSERVAÇÃO(ÕES): relativo aos itens classificados como trabalho em altura, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:

A) Para montagem e uso de andaime suspenso mecânico (ASM) ou balancim:

i) atender aos critérios de segurança, estruturais e operacionais, aplicáveis à montagem, movimentação, execução das atividades e desmontagem do ASM previstos na NR 18 do MTE;

ii) apresentar, antes da montagem dos andaimes suspensos e dos sistemas de fixação e sustentação, bem como das estruturas de apoio, os projetos de montagem elaborados por profissional legalmente habilitado e com registro profissional válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

iii) apresentar, antes da montagem do equipamento, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

iv) responsabilizar-se pela montagem dos sistemas de fixação, das estruturas de apoio e de ancoragem;

v) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) a contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização;

B) Para montagem e uso de balancim individual (cadeirinha suspensa):

i) instalar linha de ancoragem flexível: cabo de aço (Ø 8 mm) ou corda de poliamida, poliéster ou material equivalente (Ø 12 mm), em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica igual ou superior a 15 kN ou sistema de contrapeso previamente dimensionado para a carga de trabalho;

iii) não fazer uso de qualquer tipo de lubrificante, graxa ou similares no equipamento;

iv) a cadeira deverá ter registrado em sua estrutura, de forma indelével, CNPJ do fabricante, bem como a data da próxima manutenção;

v) para cadeiras com menos de um ano de fabricação deverá ser apresentada nota fiscal. Para cadeiras com mais de um ano de fabricação, último laudo emitido pelo fabricante, que comprove a realização da manutenção periódica;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico, bem como, certificado de treinamento específico para operar a cadeira suspensa;

viii) a Contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização.

Unidade: METRO

Quantidade: 21

ITEM 24	TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS/B2140; JATOBÁ/NATURAL; MOSAICOR/NATURAL.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento externo de parede em pastilha cerâmica, na cor e acabamento existentes e em formatos menores ou iguais a 5 cm x 5 cm, conforme requisição. Requer a utilização de balancim ou cadeirinha suspensa a expensas da Contratada.

1 - requer habilitação do operário para trabalho em altura e obediência às normas regulamentadoras sobre sinalização e uso de equipamentos de segurança;

2 - no tocante ao fornecimento e instalação do revestimento, deverá ser assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso externo;

3 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

4 - o tamanho ideal das juntas entre as placas deve ser o mesmo tamanho das juntas existentes entre as peças que formam as placas;

5 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, deverá ser efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

6 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

7 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

8 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 13754: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, ABNT NBR 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997 Versão Corrigida: 1997 e ABNT NBR 14081: 2012;

9 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado, a execução de chapisco e reboco e a reinstalação de elementos removidos, a montagem, desmontagem e deslocamentos verticais e horizontais do balancim ou cadeirinha suspensa, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

OBSERVAÇÃO(ÕES): relativo aos itens classificados como trabalho em altura, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:

A) Para montagem e uso de andaime suspenso mecânico (ASM) ou balancim:

i) atender aos critérios de segurança, estruturais e operacionais, aplicáveis à montagem, movimentação, execução das atividades e desmontagem do ASM previstos na NR 18 do MTE;

ii) apresentar, antes da montagem dos andaimes suspensos e dos sistemas de fixação e sustentação, bem como das estruturas de apoio, os projetos de montagem elaborados por profissional legalmente habilitado e com registro profissional válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

iii) apresentar, antes da montagem do equipamento, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

iv) responsabilizar-se pela montagem dos sistemas de fixação, das estruturas de apoio e de ancoragem;

v) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) a contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização;

B) Para montagem e uso de balancim individual (cadeirinha suspensa):

i) instalar linha de ancoragem flexível: cabo de aço (Ø 8 mm) ou corda de poliamida, poliéster ou material equivalente (Ø 12 mm), em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica igual ou superior a 15 kN ou sistema de contrapeso previamente dimensionado para a carga de trabalho;

iii) não fazer uso de qualquer tipo de lubrificante, graxa ou similares no equipamento;

iv) a cadeira deverá ter registrado em sua estrutura, de forma indelével, CNPJ do fabricante, bem como a data da próxima manutenção;

v) para cadeiras com menos de um ano de fabricação deverá ser apresentada nota fiscal. Para cadeiras com mais de um ano de fabricação, último laudo emitido pelo fabricante, que comprove a realização da manutenção periódica;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico, bem como, certificado de treinamento específico para operar a cadeira suspensa;

viii) a Contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 77

ITEM 25	PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: execução de pintura sobre esquadrias de aço, instaladas na fachada principal do edifício.

Requer a utilização de balancim ou cadeirinha suspensa a expensas da Contratada.

1 - requer habilitação do operário para trabalho em altura e obediência às normas regulamentadoras sobre sinalização e uso de equipamentos de segurança;

2 - é necessária limpeza prévia, regularização com massa específica e lixamento da superfície;

3 - deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura (concreto aparente, granitos, vidros, ferragens, esquadrias, azulejos, etc.);

4 - os elementos existentes na fachada que impeçam a execução do serviço, tais como telas e grades, deverão ser removidos, protegidos de potenciais avarias e, posteriormente, reinstalados pela Contratada;

5 - quando houver suporte para aparelho de ar condicionado instalado nas esquadrias sem o equipamento, esta estrutura deverá ser removida;

6 - inclui a limpeza após a pintura, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo de tinta;

7 - será medido e pago por metro quadrado de esquadria pintado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada dos suportes de ar condicionado que não possuem o equipamento, a reinstalação de elementos removidos, a montagem, desmontagem e deslocamentos verticais e horizontais do balancim ou cadeirinha suspensa, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à sua completa execução.

COR(ES): grafite; acabamento fosco.

OBSERVAÇÃO(ÕES): relativo aos itens classificados como trabalho em altura, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:

A) Para montagem e uso de andaime suspenso mecânico (ASM) ou balancim:

i) atender aos critérios de segurança, estruturais e operacionais, aplicáveis à montagem, movimentação, execução das atividades e desmontagem do ASM previstos na NR 18 do MTE;

ii) apresentar, antes da montagem dos andaimes suspensos e dos sistemas de fixação e sustentação, bem como das estruturas de apoio, os projetos de montagem elaborados por profissional legalmente habilitado e com registro profissional válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

iii) apresentar, antes da montagem do equipamento, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

iv) responsabilizar-se pela montagem dos sistemas de fixação, das estruturas de apoio e de ancoragem;

v) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) a contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização;

B) Para montagem e uso de balancim individual (cadeirinha suspensa):

i) instalar linha de ancoragem flexível: cabo de aço (Ø 8 mm) ou corda de poliamida, poliéster ou material equivalente (Ø 12 mm), em conformidade com as normas aplicáveis;

ii) utilizar ponto de ancoragem com resistência mecânica igual ou superior a 15 kN ou sistema de contrapeso previamente dimensionado para a carga de trabalho;

iii) não fazer uso de qualquer tipo de lubrificante, graxa ou similares no equipamento;

iv) a cadeira deverá ter registrado em sua estrutura, de forma indelével, CNPJ do fabricante, bem como a data da próxima manutenção;

v) para cadeiras com menos de um ano de fabricação deverá ser apresentada nota fiscal. Para cadeiras com mais de um ano de fabricação, último laudo emitido pelo fabricante, que comprove a realização da manutenção periódica;

vi) disponibilizar e fiscalizar a utilização de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao risco da atividade;

vii) disponibilizar pessoal treinado, mediante comprovação, para trabalhos em altura (NR-35 do MTE) e apto em trabalho em altura, comprovado por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) específico, bem como, certificado de treinamento específico para operar a cadeira suspensa;

viii) a Contratada deverá preencher e assinar, diariamente, a lista de verificação (que será fornecida pela Câmara dos Deputados) antes de iniciar as atividades e entregá-la à fiscalização.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 2.684

ITEM 26	ALVENARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

DESCRIÇÃO: execução de alvenaria em tijolo com oito furos, nas dimensões de 19 cm x 19 cm x 9 cm, nos contornos das bases de armários.

CARACTERÍSTICA(S):

- o assentamento dos tijolos deverá ser efetuado com argamassa industrializada apropriada, devendo as suas fieiras serem executadas alternadamente, permitindo a amarração;

- em todas as alvenarias a serem revestidas, será aplicado camada única com espessura média total de até 2,5 cm, que devidamente desempenado, liso e nivelado, estará pronto para receber o revestimento;

- as fiadas deverão ser niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente;

- as juntas deverão ter a espessura máxima de 15 mm e deverão ser rebaixadas, à ponta de colher, para que a camada única possa aderir fortemente à parede;

- posteriormente, as bases deverão ser cheias com blocos recortados de EPS (isopor), com várias dimensões e tamanhos, além de concreto leve para preenchimento das cavidades;

- deve ser observada a norma ABNT NBR 8545: 1984;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de alvenaria executada, incluindo-se no valor do item o enchimento da base, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 67

ITEM 27	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 30 mm

APLICAÇÃO: em pisos que receberão novos revestimentos.

DESCRIÇÃO: regularização do piso com argamassa industrializada tipo contrapiso.

CARACTERÍSTICA(S):

- a base deve estar limpa, seca, sem poeiras, substâncias oleosas, tintas ou outros elementos que prejudiquem a aderência da argamassa;

- com o auxílio de mangueiras de nível ou nível a laser, verificar o nível desejado do contrapiso considerando a necessidade de caimentos em direção aos ralos nas áreas molhadas e fazendo as devidas marcações, sempre observando uma espessura mínima e máxima definidas pelo fabricante;

- para camadas acima da espessura máxima indicada pelo fabricante, repetir a aplicação sobrepondo quantas camadas forem necessárias;

- seguir as recomendações do fabricante na preparação da mistura;

- espalhar a argamassa sobre a base, previamente umedecida com nata de cimento;

- com um soquete de madeira, compactar o contrapiso até que a argamassa chegue ao nível desejado;

- após a compactação, sarrafear a argamassa com régua metálica para retirar o excedente e dar acabamento com desempenadeira;

- proceder com a cura úmida do contrapiso, verificar se existem empoçamentos, corrigindo-os antes de executar o serviço sucessor;

- aguardar a cura da camada por, no mínimo, 7 (sete) dias;

- proteger o local do tráfego de pessoas;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de regularização executado pela contratada, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): espessura máxima de 30 mm.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 545

ITEM 28	ARGAMASSAS – RETIRADA DO PISO EM MADEIRA

APLICAÇÃO: imóveis funcionais e pilotis.

DESCRIÇÃO: retirada do piso em madeira (tábua corrida ou taco).

1 - Retirada do piso em madeira e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2) O serviço será medido e pago por metro quadrado de piso retirado pela contratada, incluindo-se no valor do item as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 181

ITEM 29	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO (E = 60 mm A 80 mm) EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO

APLICAÇÃO: em pisos que receberão novos revestimentos.

DESCRIÇÃO: regularização do piso com argamassa industrializada tipo contrapiso.

1 - a base deverá estar limpa, seca, sem poeiras, substâncias oleosas, tintas ou outros elementos que prejudiquem a aderência da argamassa;

2 - com o auxílio de mangueiras de nível ou nível a laser, verificar o nível desejado do contrapiso considerando a necessidade de caimentos em direção aos ralos nas áreas molhadas e fazendo as devidas marcações, sempre observando uma espessura mínima e máxima definidas pelo fabricante;

3 - para camadas acima da espessura máxima indicada pelo fabricante, repetir a aplicação sobrepondo quantas camadas forem necessárias;

4 - seguir as recomendações do fabricante na preparação da mistura;

5 - espalhar a argamassa sobre a base, previamente umedecida com nata de cimento;

6 - com um soquete de madeira, compactar o contrapiso até que a argamassa chegue ao nível desejado;

7 - após a compactação, sarrafear a argamassa com régua metálica para retirar o excedente e dar acabamento com desempenadeira;

8 - proceder com a cura úmida do contrapiso, verificar se existem empoçamentos, corrigindo-os antes de executar o serviço sucessor;

9 - aguardar a cura da camada por, no mínimo, 7 (sete) dias;

10 - proteger o local do tráfego de pessoas.

11 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de regularização executado pela contratada, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): espessura de 60 mm a 80 mm.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 181

ITEM 30	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: PORTINARI/ARIZONA BE; ELIANE/MAXIGRES ETNA BIANCO; INCEPA/ALFENAS GP.

APLICAÇÃO: área interna dos imóveis, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de cerâmica na cor, acabamento e dimensões conforme padrão existente.

1 - Retirada do piso existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando necessário, os cortes e os furos da cerâmica só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual;

2.3 - quando cortados para passagem de canos e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades

2.5 - quanto ao seccionamento das peças, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de forma a ser conseguidas peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis;

2.6 - para o assentamento, respeitar as orientações do fabricante;

2.7 - após o término da pega da argamassa, 48 (quarenta e oito) horas decorridas do assentamento, será verificada a perfeita colocação, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que apresentarem pouca segurança;

2.8 - a espessura das juntas será de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização do revestimento;

2.9 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.10 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.11 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.12 - caso as cerâmicas se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-los adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.13 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.14 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 9817: 1987, ABNT NBR 13753: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, ABNT NBR 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997 Versão Corrigida: 1997, ABNT NBR 14992: 2003, ABNT NBR 14086: 2004 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.15 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de cerâmicas na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1 m²;

2.16 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): de 30 cm x 30 cm a 60 cm x 60 cm, conforme requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 50

ITEM 31	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA (m²)

APLICAÇÃO: área interna dos imóveis, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de cerâmica fora de linha, na cor, acabamento e dimensões conforme padrão existente.

1 - Retirada do piso existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando necessário, os cortes e os furos da cerâmica só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual;

2.3 - quando cortados para passagem de canos e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - quanto ao seccionamento das peças, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de forma a ser conseguidas peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis;

2.6 - para o assentamento, respeitar as orientações do fabricante;

2.7 - após o término da pega da argamassa, 48 (quarenta e oito) horas decorridas do assentamento, deverá ser verificada a perfeita colocação, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que apresentarem pouca segurança;

2.8 - a espessura das juntas deverá ser de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização do revestimento;

2.9 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.10 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, deverá ser executado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.11 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.12 - caso as cerâmicas se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-los adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.13 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.14 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 9817: 1987, ABNT NBR 13753: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, ABNT NBR 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997 Versão Corrigida: 1997, ABNT NBR 14992: 2003, ABNT NBR 14086: 2004 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.15 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de cerâmicas na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1m²;

2.16 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 50

ITEM 32	SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 90 cm X 90 cm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: BROADWAY CEMENT/PORTOBELLO; MUNARI CIMENTO AC-HD/ELIANE; PORTLAND HD GR/PORTINARI.

APLICAÇÃO: área interna dos imóveis, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada de revestimento de piso em pedra ou cerâmico, inclusive a argamassa existente, e fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento de piso em porcelanato com acabamento retificado, na tonalidade de concreto, na dimensão aproximada de 90 cm x 90 cm, espessura de 10 mm e junta de assentamento de 1,5 mm a 2,0 mm, conforme recomendações do fabricante.

1 - Retirada do piso existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento deverá ser assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.3 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.4 - para o assentamento, respeitar as orientações do fabricante;

2.5 - as juntas deverão ser, inicialmente, escovadas e umedecidas após o que receberão a argamassa de rejuntamento;

2.6 - a espessura das juntas deverá ser de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização do porcelanato e ainda de acordo com a indicação de projeto;

2.7 - será exigido o uso de espaçadores e cunhas no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.8 - o rejuntamento, na cor cinza platina, deverá ser efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.9 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.10 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.11 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 13753: 1996, ABNT NBR 13754: 1996, ABNT NBR 15463: 2013;

2.12 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 652

ITEM 33	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA

APLICAÇÃO: área interna dos imóveis, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de porcelanato, na cor, acabamento e dimensão conforme padrão existente.

1 - Retirada do piso existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando necessário, os cortes e os furos no porcelanato só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual;

2.3 - quando cortados para passagem de canos e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - quanto ao seccionamento das peças, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de forma a ser conseguidas peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis;

2.6 - para o assentamento, respeitar as orientações do fabricante;

2.7 - após o término da pega da argamassa, 48 (quarenta e oito) horas decorridas do assentamento, será verificada a perfeita colocação, percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as peças que apresentarem pouca segurança;

2.8 - a espessura das juntas será de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização do revestimento;

2.9 - será exigido o uso de espaçadores e cunhas no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.10 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, deverá ser efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.11 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.12 - caso os porcelanatos se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-los adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.13 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.14 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 9817: 1987, ABNT NBR 13753: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, ABNT NBR 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997 Versão Corrigida: 1997, ABNT NBR 14992: 2003, ABNT NBR 14086: 2004 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.15 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de porcelanato na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1m²;

2.16 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 34	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO)

APLICAÇÃO: área interna dos imóveis, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: lavagem de revestimento de piso cerâmico, de dimensões variáveis, com solução de ácido muriático em água a 10%, seguido de raspagem do rejunte existente com ferramenta apropriada e aplicação de novo rejunte epóxi, cuja cor será definida em requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S):

- misturar uma parte de ácido muriático com 10 partes de água;

- deixar o produto atuar na superfície durante 10 minutos;

- após esse tempo, esfregar a superfície para remover a sujeira aderida ao revestimento;

- depois, enxaguar com água de modo que o revestimento fique completamente limpo e livre de ácido muriático;

- cuidados adicionais devem ser tomados na aplicação do produto, para que não respingue nos armários, bancadas e louças;

- após a limpeza, realizar a remoção total do rejunte antigo com um raspador de rejuntes;

- com as juntas limpas e secas, preparar e aplicar o rejunte conforme orientação do fabricante;

- inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

- devem ser observadas as normas ABNT NBR 14992: 2003;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento lavado e rejuntado, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 652

ITEM 35	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 5 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de rodapé de madeira ipê, maciça, conforme requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S):

- as peças de rodapé apresentarão perfil rigorosamente idêntico ao indicado na requisição de prestação de serviço;

- as peças serão recebidas, no local de execução dos serviços e obras, já lixadas;

- as peças deverão ser bem secas, isentas de nós e defeitos inerentes à madeira;

- antes da fixação do rodapé, as peças deverão ser cortadas nos comprimentos necessários ao arremate com as paredes laterais;

- os cortes nos cantos deverão ser realizados à meia esquadria;

- deverão ser chumbados nas paredes tacos de madeira espaçados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaixe na alvenaria;

- estes tacos deverão permitir a fixação dos rodapés às paredes mediante utilização de pregos ou parafusos e buchas de náilon;

- posteriormente, deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias de verniz ou tinta para a proteção do rodapé para que seu acabamento assemelhe-se, o mais fielmente possível, às portas de madeira existentes no local;

- por fim, será realizada a calafetação entre o rodapé e o piso existente;

- o serviço será medido e pago por metro de rodapé fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do rodapé existente e as despesas com entulho gerado, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

COR(ES): tingido na cor tabaco, envernizado, ou pintado de esmalte sintético branco ou em tons pálidos (“off-whites”), em acabamento fosco ou brilhante, conforme requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 50 mm x 15 mm, de altura x espessura (medidas aproximadas).

Unidade: METRO

Quantidade: 126

ITEM 36	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 7 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de rodapé de madeira ipê, maciça, conforme requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S):

- as peças de rodapé apresentarão perfil rigorosamente idêntico ao indicado na requisição de prestação de serviço;

- as peças deverão ser recebidas, no local de execução dos serviços e obras, já lixadas;

- as peças deverão ser bem secas, isentas de nós e defeitos inerentes à madeira;

- antes da fixação do rodapé, as peças deverão ser cortadas nos comprimentos necessários ao arremate com as paredes laterais;

- os cortes nos cantos deverão ser realizados à meia esquadria;

- deverão ser chumbados nas paredes tacos de madeira espaçados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaixe na alvenaria;

- estes tacos deverão permitir a fixação dos rodapés às paredes mediante utilização de pregos ou parafusos e buchas de náilon;

- posteriormente, deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias de verniz ou tinta para a proteção do rodapé para que seu acabamento assemelhe-se, o mais fielmente possível, às portas de madeira existentes no local;

- por fim, deverá ser realizada a calafetação entre o rodapé e o piso existente;

- o serviço será medido e pago por metro de rodapé fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do rodapé existente e as despesas com entulho gerado, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

COR(ES): tingido na cor tabaco, envernizado, ou pintado de esmalte sintético branco ou em tons pálidos (“off-whites”), em acabamento fosco ou brilhante, conforme requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 70 mm x 15 mm, de altura x espessura (medidas aproximadas).

Unidade: METRO

Quantidade: 126

ITEM 37	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: QUARTZOLIT, CIMENT COLA; VOTOMASSA.

APLICAÇÃO: sobre alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto que receberão revestimento de camada única.

DESCRIÇÃO: execução de chapisco com argamassa industrializada com espessura máxima de 5 mm.

CARACTERÍSTICA(S):

- argamassa industrializada para chapisco de camada fina, chapisco rolado;

- a superfície a ser revestida deverá ser convenientemente limpa, removendo-se qualquer material que impeça a boa aderência do chapisco;

- a base deve ser levemente umedecida para evitar que a argamassa resseque prematuramente;

- na aplicação da argamassa, prevalecem as especificações e recomendações do fabricante;

- todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela fiscalização;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de alvenaria chapiscada pela contratada, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.219

ITEM 38	ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

APLICAÇÃO: sobre alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto que receberão revestimento cerâmico, pintura ou laminado melamínico.

DESCRIÇÃO: execução de reboco com argamassa industrializada, espessura máxima de 2,5 mm e acabamento sarrafeado nas paredes que receberão revestimento cerâmico ou desempenado camurçado nas paredes que receberão pintura.

CARACTERÍSTICA(S):

- deverá ser utilizada argamassa industrializada multiuso para reboco ou emboço;

- a superfície a ser revestida deverá ser convenientemente limpa, removendo-se qualquer material que impeça a boa aderência do reboco;

- o reboco de cada pano de parede somente deverá ser iniciado após a completa pega da argamassa de chapisco;

- na aplicação da argamassa, prevalecem as especificações e recomendações do fabricante;

- todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas de conformidade com as indicações de projeto;

- devem ser observadas as normas ABNT NBR 7200: 1998, ABNT NBR 13281: 2005, ABNT NBR 13529: 2013 e ABNT NBR 13749: 2013;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de alvenaria rebocada pela contratada, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.219

ITEM 39	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO 15 cm x 15 cm

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STRUFALDI/AGATA; ELIANE/BRANCO PISCINA; CECRISA/WHITE BASIC MATTE.

APLICAÇÃO: copa, cozinha, área de serviço e banheiros.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de azulejo na cor branco, com acabamento liso e brilhante, com junta de assentamento de 3 mm, conforme recomendação do fabricante.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada.

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento deverá ser assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, os azulejos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.3 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - as arestas e os cantos terão que ser executados com chanfros a 45° nas peças de arremate, de forma que a lateral das peças não fique visível;

2.6 - fazer, também, uma rigorosa verificação de níveis e prumos, para obter arremates perfeitos e uniformes, de piso a teto, especialmente na concordância das peças com o teto;

2.7 - as juntas deverão ser corridas e rigorosamente de nível e prumo, perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, conforme orientação do fabricante;

2.8 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.9 - o rejuntamento, na cor branca, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.10 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.11 - caso os azulejos se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-los adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.12 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.13 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 8214: 1983 e ABNT NBR 14992: 2003;

2.14 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de azulejos na requisição de prestação de serviço for superior a 1 m²;

2.15 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 15 cm x 15 cm x 6 mm, de lado x lado x espessura.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 29

ITEM 40	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO FORA DE LINHA

APLICAÇÃO: copa, cozinha, área de serviço, banheiros, pilotis e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de azulejo fora de linha, na cor e acabamento conforme padrão existente, com junta de assentamento de 3 mm, conforme recomendação do fabricante.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, os azulejos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.3 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - as arestas e os cantos terão que ser executados com chanfros a 45° nas peças de arremate, de forma que a lateral das peças não fique visível;

2.6 - fazer, também, uma rigorosa verificação de níveis e prumos, para obter arremates perfeitos e uniformes, de piso a teto, especialmente na concordância das peças com o teto;

2.7 - as juntas deverão ser corridas e rigorosamente de nível e prumo, perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, conforme orientação do fabricante;

2.8 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.9 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.10 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.11 - caso os azulejos se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-los adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.12 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.13 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 8214: 1983 e ABNT NBR 14992: 2003;

2.14 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de azulejos na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1 m²;

2.15 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 15 cm x 15 cm x 6 mm, lado x lado x espessura.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 41	REVESTIMENTO – RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30 cm X 60 cm EM PAREDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:  PORTOBELLO/GLACIER WHITE; ELIANE/DIAMANTE BRANCO BR; PORTINARI/WHITE PLAIN MATTE

APLICAÇÃO: copa, cozinha, área de serviço e banheiros.

DESCRIÇÃO: retirada de revestimento de parede existente, inclusive emboço, com fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento cerâmico com acabamento retificado, cor branca, com junta de assentamento de 1 mm, conforme recomendações do fabricante.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.3 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - as arestas e os cantos terão que ser executados com chanfros a 45° nas peças de arremate, de forma que a lateral das peças não fique visível;

2.6 - fazer, também, uma rigorosa verificação de níveis e prumos, para obter arremates perfeitos e uniformes, de piso a teto, especialmente na concordância das peças com o teto;

2.7 - as juntas deverão ser corridas e rigorosamente de nível e prumo, perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, conforme orientação do fabricante;

2.8 - a espessura das juntas será de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização da cerâmica e ainda de acordo com a indicação de projeto;

2.9 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.10 - o rejuntamento, na cor branca, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.11 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.12 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.13 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 13754: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997, ABNT NBR 14992: 2003, ABNT NBR 14086: 2004, ABNT NBR 15839: 2010 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.14 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 30 cm x 60 cm x 9,5 mm, de lado x lado x espessura (medidas aproximadas).

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.480

ITEM 42	REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE -NOVO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CECRISA/WHITE BASIC LUX; ELIANE/8023589; STRUFALDI/CENIZA; PORTOBELLO/CETIM BIANCO.

APLICAÇÃO: copa, cozinha, área de serviço e banheiros.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento, assentamento e rejuntamento de revestimento cerâmico, na cor, acabamento e dimensão conforme padrão existente.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - o novo revestimento será assentado sobre argamassa colante pré-fabricada tipo AC-II, para uso interno;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, os revestimentos não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.3 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - as arestas e os cantos terão que ser executados com chanfros a 45° nas peças de arremate, de forma que a lateral das peças não fique visível;

2.6 - fazer, também, uma rigorosa verificação de níveis e prumos, para obter arremates perfeitos e uniformes, de piso a teto, especialmente na concordância das peças com o teto;

2.7 - as juntas deverão ser corridas e rigorosamente de nível e prumo, perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, conforme orientação do fabricante;

2.8 - a espessura das juntas será de acordo com a recomendação do fabricante e conforme o local de utilização da cerâmica e ainda de acordo com a indicação de projeto;

2.9 - será exigido o uso de espaçadores no momento da colocação, para dar uniformidade ao conjunto e perfeito acabamento;

2.10 - o rejuntamento, na cor conforme padrão existente, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante. Inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.11 - caso as cerâmicas se destinem à reposição de peças em superfície previamente revestida, cabe à contratada cortá-las adequadamente para perfeito encaixe no espaço disponível;

2.12 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.13 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 13754: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997, ABNT NBR 14992: 2003, ABNT NBR 14086: 2004, ABNT NBR 15839: 2010 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.14 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de cerâmicas na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1 m²;

2.15 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 4

ITEM 43	RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA SOBRE PAREDE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS/B2140; ATLAS/RUBI; JATOBÁ/NATURAL

APLICAÇÃO: banheiros.

DESCRIÇÃO: retirada de revestimento de parede existente, inclusive emboço, e fornecimento, assentamento e rejuntamento de pastilha, na cor e acabamento esmaltado (GL) conforme requisição e recomendação do fabricante.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - a aplicação do revestimento deverá seguir estritamente as recomendações do fabricante, além das orientações técnicas descritas nos manuais de utilização das argamassas de assentamento;

2.2 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades;

2.3 - cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.4 - as bordas de cortes deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades;

2.5 - o tamanho ideal das juntas entre as placas deve ser do mesmo tamanho das juntas existentes entre as peças que formam as placas;

2.6 - o rejuntamento, na cor conforme requisição de prestação de serviço, será efetuado de acordo com as recomendações do fabricante;

2.7 - inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

2.8 - é necessária a apresentação de amostras do revestimento, antes do início dos serviços, para aprovação pela fiscalização;

2.9 - devem ser observadas as normas ABNT NBR 13754: 1996, ABNT NBR 13816: 1997, ABNT NBR 13817: 1997, ABNT NBR 13818: 1997 e ABNT NBR 14081: 2012;

2.10 - item quantificado em metro quadrado e utilizado quando a quantidade demandada de pastilhas na requisição de prestação de serviço for superior ou igual a 1 m²;

2.11 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 5 cm x 5 cm x 6 mm, de lado x lado x espessura.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 20

ITEM 44	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FÓRMICA/POLAR L190; FÓRMICA/BEGE L132.

APLICAÇÃO: copa, cozinha, área de serviço, banheiros, guaritas e hall de elevadores.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e aplicação de laminado melamínico texturizado sobre argamassa.

1 - Atividades:

1.1 - as placas de laminado melamínico deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto;

1.2 - deverão ser isentas de rachaduras ou defeitos capazes de comprometer sua firmeza, resistência à absorção de umidade e flexibilidade;

1.3 - o substrato que receberá o revestimento deve ser regularizado e lixado, ficando sem resquícios de cola ou outras imperfeições;

1.4 - em seguida será aplicado uniformemente um selador (“primer”) para fechar os poros do substrato e aperfeiçoar a aderência do revestimento e, após sua secagem, o adesivo de contato no substrato e no verso da chapa;

1.5 - as chapas deverão ser recortadas nas dimensões indicadas no projeto antes do início dos serviços, inclusive os recortes referentes à passagem de tubulação;

1.6 - deverá ser aplicada a cola especificada pelo fabricante sobre a chapa e sobre a superfície, utilizando-se espátula para obter um espalhamento uniforme;

1.7 - após o tempo especificado pelo fabricante, o revestimento deverá ser aplicado de cima para baixo, fazendo-se pressão uniforme sobre a chapa de laminado;

1.8 - deverão ser utilizados pregos de aço nas linhas de junção das chapas, para guiar seu prumo e propiciar uma junta de dilatação de aproximadamente um milímetro ao longo da linha de junção;

1.9 - ao final, o excesso de cola será removido com o diluente recomendado pelo fabricante;

1.10 - também deverão ser fornecidas e instaladas, cantoneiras de abas iguais de 1”, pré-pintadas com pintura epóxi branca ou creme, conforme o laminado melamínico de base, em todos os cantos vivos;

1.11 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): espessura de 1 mm, aproximadamente.

COR(ES): branco ou tons pálidos (“off-whites”), conforme requisição.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 200

ITEM 45	LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO

APLICAÇÃO: em copas, cozinhas, áreas de serviço, banheiros, guaritas e halls de elevadores.

DESCRIÇÃO: lavagem de revestimento de parede em azulejo 15 cm x 15 cm, com solução de ácido muriático em água a 10%, seguido de raspagem do rejunte existente com ferramenta apropriada e aplicação de novo rejunte acrílico, na cor definida na requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S):

- misturar uma parte de ácido muriático com 10 partes de água;

- deixar o produto atuar na superfície durante 10 minutos;

- após esse tempo, esfregar a superfície para remover a sujeira aderida ao revestimento;

- depois, enxaguar com água de modo que o revestimento fique completamente limpo e livre de ácido muriático;

- cuidados adicionais devem ser tomados na aplicação do produto, para que não respingue nos armários, bancadas e louças;

- após a limpeza, realizar a remoção total do rejunte antigo com um raspador de rejuntes;

- com as juntas limpas e secas, preparar e aplicar o rejunte conforme orientação do fabricante;

- inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

- deve ser observada a norma ABNT NBR 14992: 2003;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento lavado e rejuntado, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.344

ITEM 46	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA

APLICAÇÃO: copas, cozinhas, áreas de serviço, banheiros, guaritas e halls de elevadores.

DESCRIÇÃO: lavagem de revestimento de parede cerâmico, de dimensões variáveis, com solução de ácido muriático em água a 10%, seguido de raspagem do rejunte existente com ferramenta apropriada e aplicação de novo rejunte epóxi, cuja cor será definida em requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S):

- misturar uma parte de ácido muriático com 10 partes de água;

- deixar o produto atuar na superfície durante 10 minutos;

- após esse tempo, esfregar a superfície para remover a sujeira aderida ao revestimento;

- depois, enxaguar com água de modo que o revestimento fique completamente limpo e livre de ácido muriático;

- cuidados adicionais devem ser tomados na aplicação do produto, para que não respingue nos armários, bancadas e louças;

- após a limpeza, realizar a remoção total do rejunte antigo com um raspador de rejuntes;

- com as juntas limpas e secas, preparar e aplicar o rejunte conforme orientação do fabricante;

- inclui a limpeza do revestimento, de forma a eliminar todo e qualquer resíduo;

- deve ser observada a norma ABNT NBR 14992: 2003; VIGENTE?

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento lavado e rejuntado, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 672

ITEM 47	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO COM 20 mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO: para revestimento de piso ou parede, rodapé, soleira, filete e outras situações compatíveis.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de revestimento em mármore branco, com 20 mm de espessura e dimensões variáveis.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

2.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não deverão ser aceitas;

2.3 - não deverá ser aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

2.4 - as peças deverão ser polidas nas faces em que ficarão expostas;

2.5 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as peças não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.6 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.7 - as peças, antes do assentamento, deverão ser impermeabilizadas nas laterais e face inferior com argamassa polimérica impermeabilizante (referência: Sikatop 107 ou equivalente), cuja previsão deverá estar inclusa no item;

2.8 - sobre as peças deverá ser aplicado impermeabilizante, a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

2.9 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): conforme requisição.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 48	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de bancada em mármore Bege Bahia, com espessura de 20 mm, inclusive rodabanca, acabamento, rejuntamento e impermeabilizante.

1 - Atividades:

1.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

1.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não serão aceitas;

1.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

1.4 - no assentamento da bancada, que deverá ser embutida aproximadamente 2 cm na parede, deve-se tomar o máximo de cuidado com o nivelamento e o alinhamento do conjunto;

1.5 - a bancada será instalada sobre cantoneiras de apoio em metalon (1.1/4 x 1/8). As cantoneiras serão fixadas na parede com massa plástica e parafusos. Também deverá ser aplicada massa plástica entre a cantoneira e a bancada;

1.6 - a rodobanca, de altura variável (conforme requisição) e espessura de 2 cm, será semiembutida na alvenaria e colada com argamassa apropriada sobre a bancada e nas paredes;

1.7 - o acabamento da bancada será reto duplo ou em meia esquadria (conforme requisição);

1.8 - para rejuntar a bancada será utilizado rejunte epóxi;

1.9 - deverá, ainda, ser aplicado impermeabilizante sobre todas as peças de mármore (bancadas, saias e rodabancas), a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

1.10 - todas as faces e arestas aparentes terão acabamento polido, de forma que apresentem superfícies planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos, inclusive de coloração da peça;

1.11 - deverá ser feita a limpeza total da bancada, deixando-a em perfeito acabamento;

1.12 - não deixar restos de cola e impurezas para não manchar ou danificar a peça de mármore, assim como as áreas perimetrais;

1.13 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de bancada, rodabanca e saia fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a retirada das pedras existentes, o recorte do reboco e revestimento, a remoção de entulho, a retirada de cubas, misturadores, torneiras e acessórios, a execução de furos e recortes para instalação das louças e metais, as cantoneiras de apoio, bem como o rejuntamento e impermeabilizante.

MEDIDA(S): dimensões conforme requisição de prestação de serviço, acrescidos os centímetros necessários para embutir a peça na parede; todas as medidas deverão ser conferidas previamente no local.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 49	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO: para revestimento de piso ou parede, rodapé, soleira, filete e outras situações compatíveis.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de revestimento em mármore Bege Bahia, com 20 mm de espessura e dimensões variáveis.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - as pedras deverão possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

2.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não deverão ser aceitas;

2.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

2.4 - as peças deverão ser polidas nas faces em que ficarão expostas;

2.5 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as peças não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.6 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.7 - as peças, antes do assentamento, deverão ser impermeabilizadas nas laterais e face inferior com argamassa polimérica impermeabilizante (referência: Sikatop 107 ou equivalente), cuja previsão deverá estar inclusa no item;

2.8 - sobre as peças deverá ser aplicado impermeabilizante, a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

2.9 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 3

ITEM 50	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de bancada em granito Preto Tijuca, com espessura de 20 mm, inclusive rodabanca, acabamento, rejuntamento e impermeabilizante.

1 - Atividades:

1.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

1.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não serão aceitas;

1.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

1.4 - no assentamento da bancada, que deverá ser embutida aproximadamente 2 cm na parede, deve-se tomar o máximo de cuidado com o nivelamento e o alinhamento do conjunto;

1.5 - a bancada será instalada sobre cantoneiras de apoio em metalon (1.1/4 x 1/8). As cantoneiras serão fixadas na parede com massa plástica e parafusos. Também deverá ser aplicada massa plástica entre a cantoneira e a bancada;

1.6 - a rodobanca, de altura variável (conforme requisição) e espessura de 2 cm, será semiembutida na alvenaria e colada com argamassa apropriada sobre a bancada e nas paredes;

1.7 - o acabamento da bancada será reto duplo ou em meia esquadria (conforme requisição);

1.8 - para rejuntar a bancada será utilizado rejunte epóxi;

1.9 - deverá, ainda, ser aplicado impermeabilizante sobre todas as peças de mármore (bancadas, saias e rodabancas), a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

1.10 - todas as faces e arestas aparentes terão acabamento polido, de forma que apresentem superfícies planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos, inclusive de coloração da peça;

1.11 - deverá ser feita a limpeza total da bancada, deixando-a em perfeito acabamento;

1.12 - não deixar restos de cola e impurezas para não manchar ou danificar a peça de mármore, assim como as áreas perimetrais;

1.13 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de bancada, rodabanca e saia fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a retirada das pedras existentes, o recorte do reboco e revestimento, a remoção de entulho, a retirada de cubas, misturadores, torneiras e acessórios, a execução de furos e recortes para instalação das louças e metais, as cantoneiras de apoio, bem como o rejuntamento e impermeabilizante.

MEDIDA(S): dimensões conforme requisição de prestação de serviço, acrescidos os centímetros necessários para embutir a peça na parede; todas as medidas deverão ser conferidas previamente no local.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 70

ITEM 51	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO REVESTIMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO: para revestimento de piso ou parede, rodapé, soleira, filete e outras situações compatíveis.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de revestimento em granito Preto Tijuca, com 20 mm de espessura e dimensões variáveis.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

2.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não serão aceitas;

2.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

2.4 - as peças deverão ser polidas nas faces em que ficarão expostas;

2.5 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as peças não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.6 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.7 - as peças, antes do assentamento, deverão ser impermeabilizadas nas laterais e face inferior com argamassa polimérica impermeabilizante (referência: Sikatop 107 ou equivalente), cuja previsão deverá estar inclusa no item;

2.8 - sobre as peças deverá ser aplicado impermeabilizante, a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

2.9 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): conforme requisição.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 10

ITEM 52	SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de bancada em granito Branco Ártico, com espessura de 20 mm, inclusive rodabanca, acabamento, rejuntamento e impermeabilizante.

1 - Atividades:

1.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

1.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não serão aceitas;

1.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

1.4 - no assentamento da bancada, que deverá ser embutida aproximadamente 2 cm na parede, deve-se tomar o máximo de cuidado com o nivelamento e o alinhamento do conjunto;

1.5 - a bancada será instalada sobre cantoneiras de apoio em metalon (1.1/4 x 1/8). As cantoneiras serão fixadas na parede com massa plástica e parafusos. Também deverá ser aplicada massa plástica entre a cantoneira e a bancada;

1.6 - a rodobanca, de altura variável (conforme requisição) e espessura de 2 cm, será semiembutida na alvenaria e colada com argamassa apropriada sobre a bancada e nas paredes;

1.7 - o acabamento da bancada será reto duplo ou em meia esquadria (conforme requisição);

1.8 - para rejuntar a bancada será utilizado rejunte epóxi;

1.9 - deverá, ainda, ser aplicado impermeabilizante sobre todas as peças de mármore (bancadas, saias e rodabancas), a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

1.10 - todas as faces e arestas aparentes terão acabamento polido, de forma que apresentem superfícies planas, lisas, isentas de trincas ou defeitos, inclusive de coloração da peça;

1.11 - deverá ser feita a limpeza total da bancada, deixando-a em perfeito acabamento;

1.12 - não deixar restos de cola e impurezas para não manchar ou danificar a peça de mármore, assim como as áreas perimetrais;

1.13 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de bancada, rodabanca e saia fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a retirada das pedras existentes, o recorte do reboco e revestimento, a remoção de entulho, a retirada de cubas, misturadores, torneiras e acessórios, a execução de furos e recortes para instalação das louças e metais, as cantoneiras de apoio, bem como o rejuntamento e impermeabilizante.

MEDIDA(S): dimensões conforme requisição de prestação de serviço, acrescidos os centímetros necessários para embutir a peça na parede; todas as medidas deverão ser conferidas previamente no local.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 29

ITEM 53	PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA

APLICAÇÃO: para revestimento de piso ou parede, rodapé, soleira, filete e outras situações compatíveis.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de revestimento em granito Branco Ártico, com 20 mm de espessura e dimensões variáveis.

1 - Retirada do revestimento existente e remoção de entulho:

1.1 - antes de iniciar os serviços, a Contratada deverá proceder ao exame detalhado dos elementos de arquitetura envolvidos e tomar precauções para que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais, não sejam atingidas;

1.2 - as demolições deverão ser convencionais, executadas progressivamente, utilizando ferramentas portáteis elétricas ou manuais.

1.3 - a Contratada manterá as instalações de serviço organizadas, limpas e em bom estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

1.4 - os contêineres ou caçambas com entulhos deverão ser periodicamente removidos, de modo a evitar acúmulo excessivo de entulho.

1.5 - todo e qualquer elemento de arquitetura, de estrutura ou de instalações danificado pelas demolições e/ou retiradas será imediatamente reparado e/ou substituído por elemento igual ou melhor em suas características físicas e funcionais, tanto para as áreas privativas quando para as áreas comuns do edifício;

1.6 - os custos do transporte vertical e horizontal do entulho, bem como o lançamento em caçamba correrão a expensas da contratada;

1.7 - os serviços deverão ser executados de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 9: 00h às 12: 00h e das 15: 00h às 18: 00h.

2 - Fornecimento e instalação de revestimento:

2.1 - as pedras devem possuir cantos vivos, acabamento polido tipo exportação, espessura e dimensões bitoladas;

2.2 - as peças com variações extremas, lascas ou qualquer problema que possa comprometer a qualidade final não serão aceitas;

2.3 - não será aceito o assentamento de peças rachadas, emendadas, manchadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência, ou outros quaisquer defeitos;

2.4 - as peças deverão ser polidas nas faces em que ficarão expostas;

2.5 - quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos, as peças não poderão apresentar rachaduras nem emendas;

2.6 - cortes no revestimento para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos;

2.7 - as peças, antes do assentamento, deverão ser impermeabilizadas nas laterais e face inferior com argamassa polimérica impermeabilizante (referência: Sikatop 107 ou equivalente), cuja previsão deverá estar inclusa no item;

2.8 - sobre as peças deverá ser aplicado impermeabilizante, a fim de evitar manchas causadas por óleos ou outros líquidos (referência: PEK Imper Pisoclean ou equivalente);

2.9 - o serviço será medido e pago por metro quadrado de revestimento fornecido, assentado e rejuntado pela contratada, incluindo-se no valor do item a remoção do revestimento existente e do emboço, as despesas com entulho gerado e a reinstalação de elementos removidos, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): conforme requisição.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 9

ITEM 54	PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO

APLICAÇÃO: piso, parede, rodapé, peitoril, soleira, bancada, rodabanca, testeira e outras situações compatíveis.

DESCRIÇÃO: recuperação de superfícies em mármore ou granito por meio da aplicação de detergente específico, lixamento, troca de rejunte, estucamento de orifícios, correção de imperfeições, nivelamento da superfície, polimento a úmido com a sequência completa de discos diamantados, revitalização a úmido do brilho com máquina polidora e pasta abrasiva e selagem e impermeabilização de revestimento em pedra ornamental com substância repelente a água e a óleo (piso, parede, rodapé, peitoril, soleira, bancada, rodabanca, testeira e outras situações compatíveis).

CARACTERÍSTICA(S):

- inicialmente deve ser aplicado o detergente de limpeza pesada específico conforme a orientação do fabricante;

- em seguida, aplica-se o rejunte adequado para o revestimento, em cor definida na requisição, e procede-se à abrasão da superfície, com lixas de aspereza decrescente;

- posteriormente, aplica-se o polidor específico, segundo a orientação do fabricante;

- sobre a área, faz-se a selagem com produto específico, também de acordo com a orientação de seu fabricante;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de superfície recuperada pela contratada, conforme especificações técnicas e requisição de prestação de serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 213

ITEM 55	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/L37.17; CELITE/76117; ICASA/IL6.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba de embutir oval.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- fixar a cuba no tampo utilizando massa plástica, conforme orientação do fabricante;

- remover o excesso de massa plástica;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2" a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla de aço inox (referência: ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

MEDIDA(S): 500 mm x 350 mm x 150 mm, de comprimento x largura x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca ou bege, conforme requisição de prestação de serviço.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 33

ITEM 56	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA

MARCA(S)/MODELO(S): DECA/L800.17; ICASA/ICA5.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba retangular, de semiencaixe, sem mesa para torneira.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- aplicar adesivo silicone nas faces de contato da cuba com o tampo, conforme orientação do fabricante;

- remover o excesso de adesivo com estopa ou esponja;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2" a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, com capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla de aço inox (referência: ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

MEDIDA(S): 400 mm x 400 mm x 150 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 57	LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA

MARCA/MODELO: DECA/L830.17.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba retangular, de semiencaixe, com mesa para torneira.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- aplicar adesivo silicone nas faces de contato da cuba com o tampo, conforme orientação do fabricante;

- remover o excesso de adesivo com estopa ou esponja;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2 " a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla de aço inox (referência ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

MEDIDA(S): 420 mm x 420 mm x 150 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 58	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR

MARCA(S)/MODELO(S): DECA/L106117; INCEPA/40015.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba retangular, de sobrepor ou embutir.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- a fixação no local será feita com adesivo silicone em forma de cordão, conforme orientação do fabricante;

- remover o excesso de adesivo com estopa ou esponja;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2" a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla de aço inox (referência ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

MEDIDA(S): 565 mm x 405 mm x 150 mm, de comprimento x largura x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 59	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/L55.17; CELITE/73098; ICASA/ICA1; INCEPA/85098.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba redonda, de apoio.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- a fixação no local será feita com adesivo silicone em forma de cordão, conforme orientação do fabricante;

- remover o excesso de adesivo com estopa ou esponja;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2" a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla em aço inox (referência ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

MEDIDA(S): 400 mm x 400 mm x 170 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 60	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/L915; ICASA/IL31; INCEPA/11038.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de lavatório suspenso, com mesa para torneira.

CARACTERÍSTICA(S):

- verificar o perfeito estado dos materiais empregados antes de seu assentamento, não sendo aceitas rachaduras, lascas ou imperfeições;

- o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamentos;

- o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão, válvula de escoamento e ligação flexível, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 7/8” ou 1”, com saída de 1¼”, dotado de canopla (referência: TIGRE; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento de 2" a 2.3/8", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (DECA/1602.C; ESTEVES/VVL116; VIP/VMV7024C4);

c) ligação flexível para lavatório com 400 mm de comprimento, capacidade para suportar temperaturas de até 110 ºC, pressão de trabalho de até 10,0 kgf/cm², acabamento cromado, sendo a tubulação reforçada com malha de aço, dotado de canopla em aço inox (referência ESTEVES/VLL446; DECA/4606.C.040; PERFLEX/10100210).

COR(ES): branca.

MEDIDA(S): 360 mm x 455 mm x 180 mm, largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 12

ITEM 61	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MEKAL/CD-50/34; FRANKE/04882.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de cuba de aço inox dupla, de embutir, acabamento em aço inoxidável e abertura para acoplamento de válvula de 4½”.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de cuba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da cuba e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão e válvula de escoamento, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 1¼” e 1½”, saída de 1½”, dotado de canopla (referência: TIGRES; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento 4½", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (referência: FABRIMAR/1607-CR; LORENZETTI/1625.C20; GTRES/VI1628S).

MEDIDA(S): 860 mm x 400 mm x 200 mm, de comprimento x largura x profundidade (medidas aproximadas); espessura de 0,7 mm.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 62	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/TQ.03.17; CELITE/51266; INCEPA/51266.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de tanque com esfregador em louça e coluna, capacidade de 40 L.

CARACTERÍSTICA(S):

- aplicar silicone antifungo ou antimofo em todo o contorno da superfície traseira do tanque que ficará em contato com a parede;

- o serviço será medido e pago por unidade de tanque fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do tanque e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, sifão e válvula de escoamento, conforme descrição abaixo:

a) sifão cromado de 1¼” e 1½”, saída de 1½”, dotado de canopla (referência: TIGRES; ESTEVES; AMANCO);

b) válvula de escoamento 3½", em bronze cromado, com anel de vedação e tampão de plástico (referência: FABRIMAR/1606-CR; LORENZETTI/1604.C20; GTRES/VI1622S).

MEDIDA(S): 500 mm x 600 mm x 330 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 17

ITEM 63	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1190.C40.CR; DOCOL/00162060; LORENZETTI/1194 C41.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, bica baixa, com arejador e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 64	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ALTA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1199.C.LNK; DOCOL/00734406; FABRIMAR/1166-GIO.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório, bica móvel alta de 90º, com arejador e acabamento cromado.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 65	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1167.C40.CR; DOCOL/00164060; LORENZETTI/1167 C46.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de torneira de mesa para cozinha, bica móvel alta, com arejador e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 66	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FABRIMAR/1153-MY; DECA/1153.C37; LORENZETTI/1153 C34.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de torneira de parede com adaptador para mangueira e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 67	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/ 1877.C37 - Izy; DOCOL/00722706; PERFLEX/10726210.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de misturador de mesa para lavatório, bica alta, de cruzeta, com arejador e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 51

ITEM 68	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/ 1256.C37 - Izy; FABRIMAR/1256-MY; PERFLEX/ 10727410.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de misturador de mesa para cozinha, bica alta, de cruzeta, com arejador e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 69	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1258.C37 - Izy; DOCOL/ 00724506; PERFLEX/ 10734110.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de misturador de parede para cozinha, bica móvel alta, de cruzeta, com arejador e acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de torneira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de torneira e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 70	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/P.9.17; CELITE/91301; ICASA/IP7.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado, com saída convencional.

CARACTERÍSTICA(S):

- o serviço será medido e pago por unidade de vaso sanitário fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do vaso e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, tubo de ligação, anel de vedação e assento sanitário, conforme descrição abaixo:

a) tubo de ligação de 1½” de diâmetro para ligação de bacia sanitária convencional com 20 cm de comprimento, metálico, cromado, com canopla e anel expansor (referência: SANIFIX/71011201; DECA/1968.C; DOCOL/00589206);

b) anel de vedação com a função de integração total entre o conjunto vaso sanitário e tubulação de esgoto, eliminando qualquer possibilidade de passagem de gases (referência: DECA/AV90.01; CENSI/7490; AMANCO/ANEL DE VEDAÇÃO);

c) assento sanitário em plástico, almofadado, universal, oval, com sobretampa de cobertura total, na cor branca ou bege, conforme requisição de prestação de serviço.

MEDIDA(S): 590 mm x 385 mm x 385 mm, de comprimento x largura x altura (medidas aproximadas).

COR(ES): cor bege ou branca, conforme requisição de prestação de serviço.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 71	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTE CARLO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/P.8.17; CELITE/20301; INCEPA/17301.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado, de saída convencional.

CARACTERÍSTICA(S):

- o serviço será medido e pago por unidade de vaso sanitário fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do vaso e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados, rejunte de acabamento, tubo de ligação, anel de vedação e assento sanitário, conforme descrição abaixo:

a) tubo de ligação de 1½” de diâmetro para ligação com bacia sanitárias convencionais com 20 cm de comprimento, metálico, cromado, com canopla e anel expansor (referência: SANIFIX/71011201; DECA/1968.C; DOCOL/00589206);

b) anel de vedação com a função de integração total entre o conjunto vaso sanitário e tubulação de esgoto, eliminando qualquer possibilidade de passagem de gases (referência: DECA/AV90.01; CENSI/7490; AMANCO/ANEL DE VEDAÇÃO);

c) assento sanitário em poliéster, com fixação em alumínio, latão cromado ou inox, com sobretampa de cobertura total, na cor branca.

MEDIDA(S): 520 mm x 385 mm x 380 mm, de comprimento x largura x altura (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 72	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: CENSI; ASTRA; TIGRE.

DESCRIÇÃO: fornecimento e instalação de tubo de ligação flexível para vaso sanitário com canopla de acabamento, com spud, em plástico de engenharia polipropileno, acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de tubo de ligação fornecido e instalado pela contratada.

MEDIDA(S): 38 mm x 240 mm, de diâmetro x comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 73	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de assento sanitário de plástico, almofadado, universal, oval, com sobretampa de cobertura total.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de assento sanitário fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do assento sanitário e metais existentes.

COR(ES): a ser definida conforme a cor do vaso sanitário em que será instalado.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 60

ITEM 74	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DECA; THEBAS, TAMPEX.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de assento sanitário em poliéster, com fixação em alumínio, latão cromado ou inox, no formato do vaso sanitário Deca Montecarlo, com sobretampa de cobertura total.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de assento sanitário fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada do assento sanitário e metais existentes.

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 2

ITEM 75	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1984.C64.ACT.CR; LORENZETTI/1984 C41; DOCOL/00460306.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de ducha higiênica para instalações de sanitários, conexão de ½”, com 1,20 m de comprimento, mecanismo com ¼ de volta, tubulação revestida em metal articulado cromado, com suporte em plástico ABS ou PVC, com registro de derivação também cromado, e bico de aspersão com mecanismo de trava.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de ducha higiênica fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de ducha e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 68

ITEM 76	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FAME/NOVA KIBANHO 3T; LORENZETTI/MAXI DUCHA ULTRA; CARDAL/HIPER DUCHA.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chuveiro elétrico com três temperaturas, teclas deslizantes, em termoplástico de alta resistência, com potência entre 4.500 W e 5.500 W, conforme requisição de prestação de serviço.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de chuveiro fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de chuveiro existente, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

TENSÃO NOMINAL: 220 V.

COR(ES): acabamento na cor branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 77	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1990.C.CT.ARE; DOCOL/00306606; FABRIMAR/1990-VIS-R20.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de chuveiro metálico, acoplável a desviador, crivo articulado, com acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de chuveiro fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de chuveiro existente, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 33

ITEM 78	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1982.C; DECA/ 4806 C; FABRIMAR/2020; DOCOL/00197706.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de desviador flexível com ducha, acoplável a chuveiro.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de desviador com ducha manual fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de desviador e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

MEDIDA(S): aproximadamente 1,80 m de comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 79	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/1981.C; DOCOL/00050306; LORENZETTI/2982 C16.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de barra deslizante vertical com chuveiro metálico, acoplável a desviador e crivo articulado, com acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de barra deslizante com chuveiro fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de barra, chuveiros e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 80	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO Ø ¾”

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2993.C36.034; DOCOL/00617606; MEBER 2997-C-70.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de acabamento de misturador para chuveiro, sistema monocomando para instalação na parede, arredondado, de alta pressão (até 40 mca), para tubulação de ¾”, com acabamento cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de acabamento de misturador fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de misturador e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 81	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de banheira de imersão em acrílico ou fibra de vidro com “gel-coat”, sem hidromassagem, completa, com conexões hidráulicas (quente e fria) e sanitárias.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de banheira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de banheira e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 750 mm x 1.500 mm x 450 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 82	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MONDIALLE/BIELA; JACUZZI/SPAZIA 75; OURO FINO/90447-S.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de banheira de hidromassagem em acrílico ou fibra de vidro com “gel-coat”.

CARACTERÍSTICA(S):

- com quatro jatos de hidromassagem ou mais;

- com conexões elétricas, hidráulicas (água quente e água fria) e sanitárias, inclusive aquecedor elétrico de passagem, motobomba e tampa de inspeção para instalações:

- o serviço será medido e pago por unidade de banheira fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada da banheira e metais existentes, o fornecimento e instalação de aquecedor e motobomba, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 750 mm x 1.500 mm x 450 mm, de largura x comprimento x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): branca.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 1

ITEM 83	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CARDAL/HIDRO DIGITAL; STAMPlAS/UNIVERSAL; SANSPRAY/DIGITAL.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de aquecedor elétrico de passagem.

CARACTERÍSTICA(S):

- compatível com rede elétrica de 220 volts;

- potência entre 5.000 watts e 8.500 watts, conforme requisição;

- entrada e saída de água de 50 mm;

- com sensor de nível d’água;

- sensor de desligamento automático por superaquecimento;

- painel digital à prova d’água para regulagem de temperatura da água (com precisão de 1 °C) e acionamento do turbilhão;

- certificação compulsória do Inmetro;

- o serviço será medido e pago por unidade de aquecedor fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de aquecedor existente, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5

ITEM 84	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: SYLLENT; JACUZZI; DANCOR.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de motobomba elétrica para turbilhonamento de água em banheira de hidromassagem com potência mínima de 0,5 hp.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de motobomba fornecida e instalada pela contratada, incluindo-se no valor do item a retirada de motobomba existente, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

TENSÃO NOMINAL: 220 V.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 5

ITEM 85	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 10 cm

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MOLDENOX/118; PERFLEX/ 11000310; GTRES/ GQI10P.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de grelha quadrada, acabamento em aço inox, com abertura rotativa.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de grelha fornecida e instalada pela contratada, inclusive a retirada de grelha e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

MEDIDA(S): 10 cm x 10 cm, de lado x lado.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 55

ITEM 86	LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MOLDENOX/119; PERFLEX/11000410; GTRES/GQI15P.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de grelha quadrada, acabamento em aço inox, com abertura rotativa.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de grelha fornecida e instalada pela contratada, inclusive a retirada de grelha e metais existentes, bem como todos os acessórios de fixação adequados.

MEDIDA(S): 15 cm x 15 cm, de lado x lado.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 44

ITEM 87	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO BASTÃO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2040.C.EVD; DOCOL/00158106; LORENZETTI/2040.C43.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta toalhas em formato de bastão, com suporte cilíndrico.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de porta-toalha fornecido e instalado pela contratada, inclusive a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 600 mm x 50 mm x 60 mm, de largura x comprimento x altura.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 44

ITEM 88	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO ARGOLA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2050.C.EVD; DOCOL/00158006; LORENZETTI/2050.C43.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta-toalhas em formato de argola, com suporte cilíndrico, em latão cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de porta-toalha fornecido e instalado pela contratada, inclusive a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 180 mm x 180 mm x 60 mm, de largura x altura x comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 44

ITEM 89	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO GANCHO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2060.C.EVD; DOCOL/00158206; LORENZETTI/2060.C43.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de porta-toalhas em formato de gancho, com suporte cilíndrico, em latão cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de porta-tolha fornecido e instalado pela contratada, inclusive a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 50 mm x 110 mm x 100 mm, de largura x altura x comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 33

ITEM 90	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2020.C.EVD; DOCOL/00158306; LORENZETTI/2020.C43.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de apoio para rolo de papel higiênico, com suporte cilíndrico, em latão cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de apoio para rolo de papel higiênico fornecido e instalado pela contratada, inclusive a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 160 mm x 120 mm x 70 mm, de largura x altura x comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 44

ITEM 91	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DECA/2030.C.EVD; MEBER/607C36; LORENZETTI/2030.C43.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de prateleira de parede, com suporte cilíndrico, em latão cromado.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de prateleira fornecida e instalada pela contratada, inclusive a retirada de louças e metais existentes, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 500 mm x 130 mm x 130 mm, de largura x altura x comprimento.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 44

ITEM 92	LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de armário de sobrepor com caixa e porta em alumínio e interior em poliestireno moldado, com porta.

CARACTERÍSTICA(S): o serviço será medido e pago por unidade de armário fornecido e instalado pela contratada, inclusive a retirada de armário existente, bem como todos os materiais e serviços não descritos que sejam necessários à completa execução do serviço.

MEDIDA(S): 44 cm x 58 cm x 10 cm, de largura x altura x profundidade (medidas aproximadas).

COR(ES): alumínio natural.

Unidade: UNIDADE

Quantidade: 11

ITEM 93	REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA ACRÍLICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX MASSA ACRÍLICA; CORAL/MASSA ACRÍLICA; SUVINIL/MASSA ACRÍLICA.

APLICAÇÃO: em superfícies novas (sem pintura) ou já pintadas.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação de massa acrílica em quantas demãos forem necessárias para a completa cobertura da superfície (mínimo de duas), alternadas com lixamento da camada, de modo a obter um resultado liso, homogêneo e sem relevos.

COR(ES): branca.

OBSERVAÇÃO(ÕES): requer limpeza prévia da superfície.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 330

ITEM 94	REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA PVA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/MASSA CORRIDA; CORAL/MASSA CORRIDA; SUVINIL/MASSA CORRIDA.

APLICAÇÃO: em superfícies novas (sem pintura) ou já pintadas.

CARACTERÍSTICA(S): aplicação de massa pva em quantas demãos forem necessárias para a completa cobertura da superfície (mínimo de duas), alternadas com lixamento da camada, de modo a obter um resultado liso, homogêneo e sem relevos.

COR(ES): branca.

OBSERVAÇÃO(ÕES): requer limpeza prévia da superfície.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.120

ITEM 95	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS; SHERWIN WILLIAMS/METALATEX PREMIUM FOSCO; SUVINIL/ACRÍLICO PREMIUM FOSCO.

DESCRIÇÃO: pintura de tetos com tinta látex acrílica, acabamento fosco aveludado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 9.100

ITEM 96	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: pintura de paredes com tinta látex acrílica, acabamento acetinado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 16.420

ITEM 97	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS E ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: pintura de portas, portais, alizares, armários e estantes e rodapé de madeira com tinta esmalte sintético, acabamento acetinado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 2.549

ITEM 98	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA EM LAMINADO DE SUCUPIRA ENVERNIZADO

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: pintura com tinta esmalte sintético com acabamento acetinado de portas, portais, alizares, armários e estantes e rodapé de madeira, originalmente com acabamento em laminado de sucupira envernizado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.224

ITEM 99	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: pintura de esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético, acabamento fosco. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- a pintura de esquadrias não deverá ser estendida até as ferragens (dobradiças, trincos, fechaduras, entre outros);

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): grafite.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.009

ITEM 100	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL/VERNIZ SPARLACK MARÍTIMO; SUVINIL/ MARÍTIMO PREMIUM; SHERWIN WILLIAMS/ MARÍTIMA.

DESCRIÇÃO: aplicação de verniz e resina sobre portas, portais, alizares, armários, estantes e rodapé de madeira, com acabamento fosco. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que o verniz e a resina sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e verniz e resinas;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregados vernizes e resinas já preparados em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de verniz e resina executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 562

ITEM 101	PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL/WANDEPOXI EPÓXI; NOVACOR/EPÓXI; SHERWIM WILLIAMS/EPÓXI BASE ÁGUA; SUVINIL/BANHEIROS E COZINHAS.

DESCRIÇÃO: pintura com tinta epóxi à base d'água, monocomponente, acabamento acetinado, sobre superfícies verticais revestidas com azulejo ou cerâmica esmaltada.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 2.393

ITEM 102	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS; SHERWIN WILLIAMS/METALATEX PREMIUM FOSCO; SUVINIL/ACRÍLICO PREMIUM FOSCO.

DESCRIÇÃO: pintura de tetos com tinta látex acrílica, acabamento fosco aveludado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 4.652

ITEM 103	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS; SHERWIN WILLIAMS/METALATEX REQUINTE SUPERLAVÁVEL; SUVINIL/ACRÍLICO PREMIUM TOQUE DE SEDA.

DESCRIÇÃO: pintura de paredes com tinta látex acrílica na cor branco neve, acabamento acetinado. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização.

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

COR(ES): branco neve.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1.959

ITEM 104	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

MARCA(S) / MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

DESCRIÇÃO: pintura de esquadrias metálicas com tinta esmalte sintético na cor conforme padrão existente, acabamento fosco. Prever regularização com massa onde for necessário.

CARACTERÍSTICA(S):

- as superfícies serão limpas, isentas de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem;

- deverão ser tomadas precauções especiais contra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- toda base inadequada deverá ser corrigida;

- deverá ser executado criterioso lixamento das superfícies a serem pintadas;

- o número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá haver entre demão de massa e de tinta;

- todo material e/ou mobília existente contíguo à área a ser pintada deverá ser convenientemente protegido por meio de mantas plásticas e fitas adesivas;

- a pintura de esquadrias não deverá ser estendida até as ferragens (dobradiças, trincos, fechaduras, entre outros);

- haverá um cuidado especial no sentido de evitar salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura;

- os salpicos deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor específico;

- deverão ser empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- todas as esquadrias, ferragens, metais, luminárias, grelhas, quadros, espelhos, painéis, acessórios, entre outros, deverão ser protegidos ou retirados para serem recolocados após a pintura pela contratada;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago, o respectivo lixamento, emassamento e a reinstalação de elementos removidos.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 685

ITEM 105	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS SOBRE PISO DE GARAGEM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BAUTECH/BAUTECH COAT, SHERWIN-WILLIAMS/NOVACOR PISO; SUVINIL/SUVINIL/PISO.

DESCRIÇÃO: pintura de piso de garagem, conforme recomendação do fabricante.

CARACTERÍSTICA(S):

- o piso deve estar limpo, isento de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas;

- caso haja irregularidades, corrigir as imperfeições conforme orientação do fabricante da tinta;

- caso especificado pelo fabricante, deverá ser utilizado um primer para impermeabilizar o piso antes da pintura;

- o número de demãos de pintura nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- serão empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago a regularização da superfície.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 2.167

ITEM 106	PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RESICOLOR/DEMARCAÇÃO VIÁRIA; INDUTIL/SUPERCRIL; SHERWIN WILLIAMS/NOVACOR PISO ULTRA.

APLICAÇÃO: em faixas no piso, sobre asfalto ou concreto, para demarcação e confecção de letras e/ou números de indicação/sinalização.

CARACTERÍSTICA(S):

- o piso deve estar limpo, isento de pó, nata de cimento, manchas de óleo, graxas e outras substâncias que possam comprometer a aderência das tintas;

- caso haja irregularidades, corrigir as imperfeições conforme orientação do fabricante da tinta;

- caso especificado pelo fabricante, deverá ser utilizado um primer para impermeabilizar o piso antes da pintura;

- o número de demãos de pintura nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo fabricante, devendo ser garantida a uniformidade de cobertura da superfície;

- cada demão de tinta só deverá ser aplicada quando a precedente estiver seca, observando-se as recomendações do fabricante quanto ao intervalo mínimo entre demãos sucessivas;

- serão empregadas tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta, cujas amostras deverão ser apresentadas previamente para aprovação da fiscalização, antes de sua utilização;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de pintura executado pela contratada, incluindo-se, no valor pago a regularização da superfície.

COR(ES): branca, amarela e/ou especificada(s) pelo DETRAN.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 743

ITEM 107	RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TEXTIL EXISTENTE

DESCRIÇÃO: retirada de piso flutuante ou carpete têxtil existente, inclusive os acessórios de acabamento, tais como rodapés e perfis.

CARACTERÍSTICA(S):

- compreende a retirada do piso existente, bem como todos os materiais e serviços não descritos e que sejam necessários à completa execução do objeto contratado, de acordo com especificações constantes no edital e em seus anexos;

- não inclui o preparo e o nivelamento do contrapiso;

- após a retirada do piso, o contrapiso deverá ser limpo, seco, isento de umidade, óleo, resíduos de adesivo ou sujeiras que possam impedir o correto nivelamento do novo piso em laminado;

- a remoção, acondicionamento, transporte e eliminação do entulho gerado, bem como os custos desses serviços, são de responsabilidade da contratada;

- deverá ser providenciada a limpeza da área de intervenção;

- os danos a quaisquer peças, elementos construtivos ou objetos que devam ser recolocados nos locais de origem, após a execução de serviços que demandem sua retirada, são de inteira responsabilidade da Contratada, ficando essa, em caso de avarias, responsável pela recuperação ou reposição de idêntica peça, elemento ou objeto, por suas expensas.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 3.082

ITEM 108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DURAFLOOR/LINHA NEWWAY; FLOOREST/LINHA PREMIÉRE; EUCATEX/EUCAFLOOR CLICK.

DESCRIÇÃO: fornecimento e instalação de piso laminado de alta resistência, com recobrimento melamínico, constituído de filme resinado sobre substrato rígido de fibra de madeira de alta densidade (HDF), com sistema "click", sem utilização de cola para união das réguas, adequado ao tráfego médio, na cor definida na requisição de fornecimento de material e prestação de serviços.

MEDIDA(S): 7 mm x 187 mm x 1.200 mm, de espessura x largura x comprimento (medidas aproximadas).

CARACTERÍSTICA(S):

- a superfície onde será instalado o piso deve estar limpa, seca, isenta de umidade, óleo, resíduos de adesivo ou sujeiras que possam impedir o correto nivelamento do novo piso;

- o piso não poderá ser instalado diretamente sobre o piso ou contrapiso existente;

- previamente, deverá ser utilizada uma manta de polietileno, conforme as orientações do fabricante;

- na aplicação do piso, deverão ser utilizados espaçadores que garantam a distância de 15 mm entre a parede e o piso, para permitir sua dilatação;

- junto às portas, para que o piso tenha um bom acabamento, exige-se o corte do batente;

- após a instalação do piso, deverá ser feito o ajuste na altura das portas, onde for necessário, para que possam abrir e fechar plenamente;

- o piso, depois de instalado, deverá apresentar-se sem ondulações ou saliências, em correto alinhamento e com perfeição de arremates em relação às paredes e às portas;

- antes da instalação do rodapé, com altura de 50 mm a 70 mm, conforme requisição de prestação de serviço, a superfície onde será aplicado deverá ser lixada e limpa;

- os perfis de transição ou redutores deverão ser utilizados nos vãos de portas e onde houver mudança de nível, ambiente e revestimento;

- o piso empregado em cada imóvel deverá ser originário de um mesmo lote de fabricação, de forma a assegurar perfeita uniformidade de tonalidade de cor e acabamento;

- danos a quaisquer peças, elementos construtivos ou objetos que devam ser recolocados nos locais de origem, após a execução de serviços que demandem sua retirada, são de inteira responsabilidade da contratada, ficando esta, em caso de avarias, responsável pela recuperação ou reposição de idêntica peça, elemento ou objeto, por suas expensas;

- deverão ser observadas as prescrições das normas ABNT NBR 14833-1: 2014 e ABNT NBR 14833-2: 2014;

- o serviço será medido e pago por metro quadrado de piso fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se, no valor pago o corte de batentes e portas e o fornecimento e a instalação de acessórios de acabamento, tais como rodapés e perfis, além de todos os materiais e serviços não descritos e que sejam necessários à completa execução do objeto contratado.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 3.082

ITEM 109	SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DURAFLOOR/LINHA NEWWAY; FLOOREST/LINHA PREMIÉRE; EUCATEX/EUCAFLOOR CLICK.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de rodapé para piso laminado de alta resistência.

CARACTERÍSTICA(S):

- antes da aplicação, a superfície onde o rodapé será fixado deverá ser lixada e limpa;

- o rodapé será fixado com parafuso de cabeça chata, bucha e prego de aço sem cabeça, conforme orientação do fabricante;

- deverão ser observadas as prescrições das normas ABNT NBR 14833-1: 2014 e ABNT NBR 14833-2: 2014;

- o serviço será medido e pago por metro de rodapé fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se, no valor pago a remoção do rodapé existente e as despesas com entulho gerado.

MEDIDA(S): 14 mm x 50 mm x 2.100 mm ou 14 mm x 70 mm x 2.100 mm, de espessura x altura x comprimento (medidas aproximadas).

COR(ES): conforme padrão existente.

Unidade: METRO

Quantidade: 35

ITEM 110	RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DURAFLOOR/LINHA NEW WAY; FLOOREST/LINHA PREMIÉRE; EUCATEX/EUCAFLOOR CLICK.

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de perfil de transição ou redutor metálico, revestido com laminado decorativo.

CARACTERÍSTICA(S):

- utilizado nos vãos de portas e onde houver mudança de nível, ambiente e de revestimento, para garantir o perfeito acabamento e a dilatação do piso, na cor conforme padrão existente;

- o serviço será medido e pago por metro de perfil fornecido e instalado pela contratada, incluindo-se, no valor pago a remoção de perfil existente e as despesas com entulho gerado.

MEDIDA(S): 9,7 mm x 34 mm x 1.800 mm, de espessura x largura x comprimento (medidas aproximadas).

COR(ES): conforme padrão existente.

Unidade: METRO

Quantidade: 11

ITEM 111	SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA

DESCRIÇÃO: Demolição do piso existente, regularização da base com argamassa de cimento e areia, Traço 1: 3 com aditivo adesivo acrílico (referência Viafix, Denverfix Chapisco, Sika Chapisco Plus) misturado com água na proporção indicada pelo fabricante, espessura de 3 cm. Na sequência a aplicação de manta asfáltica com espessura de 4 mm e por fim a execução do contrapiso em argamassa traço 1: 4 (cimento e areia), preparo manual aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm. Proteção mecânica em malhas de 1,5 x 1,5 cm.

Manta impermeabilizante (referência Denvermanta elastic - tipo III 4 mm; Viapol/Torodin – tipo III 4 mm; Sika Manta OS EL – tipo III 4mm) com imprimação (referência Denvermanta Primer Acqua; Primer Eco – Vedacit). Aplicação em lajes de áreas externas. Todas as mantas são com acabamento em polietileno em ambas as faces.

Nas mudanças de direção, deve haver sobreposição de 10 cm das mantas e reforço de tela (referência Telcon; Mantex - Viapol; Sika Tela – Sika; Denver tela; Vedatex – Vedacit) até no mínimo 5,0cm acima da altura da manta.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução do serviço de demolição atenderão às prescrições da NBR 5682. A demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais.

A remoção de entulhos deverá ser feita de modo a evitar o acúmulo excessivo. Será evitado o acúmulo de entulho em quantidade que possa provocar sobrecarga excessiva sobre a laje.

A base de concreto deverá estar firme, limpa e livre de óleos e graxas. O piso deverá ser aspirado ou varrido para retirada de pó.

A camada de regularização deve estar com os caimentos adequados, com arestas e cantos vivos arredondados no formato de meia cana na interface fundo-paredes laterais com Rmáx de 8,0 cm. Nos pontos com mudança de direção, a impermeabilização deve ser executada até a altura final da mureta de proteção. Caso não seja possível, executar ancoragem à altura mínima de 50 cm.

A colagem das mantas será feita mediante fundição com o uso de maçarico sobre o primer em emulsão à base de água. Com a superfície regularizada, imprimada, limpa e totalmente seca (aguardar tempo de secagem recomendado), posicionar a bobina em função do requadramento da área a ser impermeabilizada. Observar a sobreposição de 10 cm entre faixas.

O início da operação consiste em desenrolar a bobina à medida que a sua face inferior é aquecida a ponto de aderir ao substrato. Proceder ao biselamento nas bordas laterais da manta, formando um chanfro a fim de permitir melhor aderência entre as mantas.

Aguardar período adequado para realização do teste de estanqueidade ao final do serviço pelo prazo mínimo de 72 h.

Posteriormente ao teste de estanqueidade e desde que aceito o serviço, deve-se proceder à etapa seguinte, que consiste na aplicação da camada separadora nas seções horizontais. Utilizar filme de polietileno com sobreposição de 10 cm entre camadas e sem dobras.

A proteção mecânica será constituída de contrapiso com argamassa industrializada constituída por cimento Portland, agregados selecionados e aditivos ou argamassa de cimento e areia, com traço 1: 4, espessura de 3 cm.

A proteção mecânica deve estar com os caimentos adequados, com arestas e cantos vivos preenchidos com asfalto oxidado.

Para cada sistema de impermeabilização recomendado, respeitar rigorosamente o uso dos equipamentos indicados pelos fabricantes para aplicação dos produtos.

OBSERVAÇÃO(ÕES): A Contratada será responsável pela limpeza da área ao término dos serviços. Os materiais provenientes da demolição, reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para os locais indicados.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 250

ITEM 112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRAD DE SOBREPOR COM DUÁS LÂMPADAS LED COMPACTA - 9 W

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo quadrada, para duas lâmpadas LED compactas, com 2 (dois) bocais E-27, com altura entre 7 e 12 cm, com lado entre 25 e 31 cm, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em acrílico translúcido (referência: EVERLIGTH; G-LIGHT; ITAIM); inclusive 2 (duas) lâmpadas LED compactas de 9W, fluxo luminoso mínimo de 805 lm e vida útil mínima de 25.000h (referência: OSRAM; PHILIPS, GOLDEN).

OBSERVAÇÃO(ÕES):

o serviço será medido e pago por conjunto (luminária e duas lâmpadas) fornecido, instalado e testado, incluindo-se no valor do item a retirada da luminária e lâmpadas existentes e a fixação do novo conjunto, conforme requisição de prestação de serviço. Devolução à fiscalização das peças retiradas após a desinstalação e retirada das luminárias existentes.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 456

ITEM 113	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM UMA LÂMPADA LED COMPACTA - 9 W

DESCRIÇÃO: retirada, fornecimento e instalação de luminária tipo arandela, para uma lâmpada LED compacta, com 1 (um) bocal E-27, com altura entre 20 cm e 25 cm, corpo chapa metálica na cor branca, vidro branco fosco (referência: Taschibra Embau; KIAN ERDIA; Blumenau); inclusive 1 (uma) lâmpada LED compacta de 9W, fluxo luminoso mínimo de 805 lm e vida útil mínima de 25.000h (referência: OSRAM; PHILIPS, GOLDEN).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o serviço será medido e pago por conjunto (luminária e lâmpada) fornecido, instalado e testado, incluindo-se no valor do item a retirada da luminária e lâmpada existente e a fixação do novo conjunto, conforme requisição de prestação de serviço.

Devolução à fiscalização das peças retiradas após a desinstalação e retirada de luminárias existentes.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 168

- DAS MARCAS

  - Marcas de Referência

    - Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 3.2.1 deste Título.

    - As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

  - Exigência de Marca

    - As marcas e os modelos indicados nas especificações dos itens 56, 57 e 58 são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item ofertado.

- DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

  - Não se exigirá apresentação de amostra para o(s) produto(s) ofertado(s).

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

  - As vistorias técnicas serão agendadas na Coordenação de Habitação (COHAB) da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-2250 e (61) 3216-2254.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato.

  - Demais condições de execução dos serviços, conforme disposto no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

- DA GARANTIA

  - Todos os materiais e serviços deverão ser garantidos por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo dos serviços.

  - As despesas relativas a eventuais ajustes, reparos, substituições e fornecimentos de materiais ocorridos durante o período de garantia dos serviços, desde que comprovadamente ocasionados por falhas na execução, fabricação ou montagem, correrão por conta exclusiva da Contratada.

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de cinco dias úteis a partir da sua notificação, devendo prestar garantia, nos termos do Título 12 do Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei n. 8.666, de 1993, e com o artigo 105, inciso II do REGULAMENTO, a critério da Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura do contrato, a adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Requisição de Prestação de Serviços.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/20

OBJETO: Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 113) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ELEMENTOS DECORATIVOS – RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS |  |  | M2 | 352 |  |  |
| 2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm |  |  | U | 12 |  |  |
| 3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm |  |  | U | 3 |  |  |
| 4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm |  |  | U | 1 |  |  |
| 5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO |  |  | U | 1 |  |  |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm |  |  | U | 1 |  |  |
| 7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL LARGO |  |  | U | 1 |  |  |
| 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL EXTRALARGO |  |  | U | 1 |  |  |
| 9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO 95 cm x 221 cm |  |  | U | 1 |  |  |
| 10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO SOB MEDIDA |  |  | U | 2 |  |  |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA |  |  | U | 12 |  |  |
| 12 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE) |  |  | M | 11 |  |  |
| 13 | ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA |  |  | M | 33 |  |  |
| 14 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA |  |  | M | 33 |  |  |
| 15 | ESQUADRIAS DE FERRO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO |  |  | M | 8 |  |  |
| 16 | ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE |  |  | M | 101 |  |  |
| 17 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DE 10 mm (3/8') |  |  | M | 21 |  |  |
| 18 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR |  |  | U | 40 |  |  |
| 19 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR |  |  | U | 2 |  |  |
| 20 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR |  |  | U | 2 |  |  |
| 21 | TRABALHO EM ALTURA – CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA (UNIDADE METRO QUADRADO) |  |  | M2 | 2.184 |  |  |
| 22 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE |  |  | M | 10 |  |  |
| 23 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA |  |  | M | 21 |  |  |
| 24 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA |  |  | M2 | 77 |  |  |
| 25 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM |  |  | M2 | 2.684 |  |  |
| 26 | ALVENARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS |  |  | M2 | 67 |  |  |
| 27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 30 mm |  |  | M2 | 545 |  |  |
| 28 | ARGAMASSAS – RETIRADA DO PISO EM MADEIRA |  |  | M2 | 181 |  |  |
| 29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO (E = 60 mm A 80 mm) EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO |  |  | M2 | 181 |  |  |
| 30 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²) |  |  | M2 | 50 |  |  |
| 31 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA (m²) |  |  | M2 | 50 |  |  |
| 32 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 90 cm X 90 cm |  |  | M2 | 652 |  |  |
| 33 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 34 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO) |  |  | M2 | 652 |  |  |
| 35 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 5 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE |  |  | M | 126 |  |  |
| 36 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 7 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE |  |  | M | 126 |  |  |
| 37 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  |  | M2 | 1.219 |  |  |
| 38 | ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  |  | M2 | 1.219 |  |  |
| 39 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO 15 cm x 15 cm |  |  | M2 | 29 |  |  |
| 40 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO FORA DE LINHA |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 41 | REVESTIMENTO – RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30 cm X 60 cm EM PAREDE |  |  | M2 | 1.480 |  |  |
| 42 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE -NOVO |  |  | M2 | 4 |  |  |
| 43 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA SOBRE PAREDE |  |  | M2 | 20 |  |  |
| 44 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO |  |  | M2 | 200 |  |  |
| 45 | LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO |  |  | M2 | 1.344 |  |  |
| 46 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA |  |  | M2 | 672 |  |  |
| 47 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 49 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 3 |  |  |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 70 |  |  |
| 51 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO REVESTIMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 10 |  |  |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 29 |  |  |
| 53 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA |  |  | M2 | 9 |  |  |
| 54 | PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO |  |  | M2 | 213 |  |  |
| 55 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL |  |  | U | 33 |  |  |
| 56 | LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA | DECA ICASA | ## L830.17 ICA5 | U | 1 |  |  |
| 57 | LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA | DECA | L830.17 | U | 1 |  |  |
| 58 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR | DECA INCEPA | L106117 40015 | U | 1 |  |  |
| 59 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA |  |  | U | 1 |  |  |
| 60 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA |  |  | U | 12 |  |  |
| 61 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½” |  |  | U | 11 |  |  |
| 62 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA |  |  | U | 17 |  |  |
| 63 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA |  |  | U | 11 |  |  |
| 64 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ALTA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO |  |  | U | 1 |  |  |
| 65 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA |  |  | U | 1 |  |  |
| 66 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE |  |  | U | 11 |  |  |
| 67 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO |  |  | U | 51 |  |  |
| 68 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA |  |  | U | 11 |  |  |
| 69 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA |  |  | U | 2 |  |  |
| 70 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL |  |  | U | 2 |  |  |
| 71 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTE CARLO |  |  | U | 1 |  |  |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO |  |  | U | 2 |  |  |
| 73 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO |  |  | U | 60 |  |  |
| 74 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER |  |  | U | 2 |  |  |
| 75 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA |  |  | U | 68 |  |  |
| 76 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO |  |  | U | 11 |  |  |
| 77 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO |  |  | U | 33 |  |  |
| 78 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL |  |  | U | 1 |  |  |
| 79 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL |  |  | U | 1 |  |  |
| 80 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO Ø ¾” |  |  | U | 1 |  |  |
| 81 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO |  |  | U | 1 |  |  |
| 82 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | U | 1 |  |  |
| 83 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | U | 5 |  |  |
| 84 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | U | 5 |  |  |
| 85 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 10 cm |  |  | U | 55 |  |  |
| 86 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm |  |  | U | 44 |  |  |
| 87 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO BASTÃO |  |  | U | 44 |  |  |
| 88 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO ARGOLA |  |  | U | 44 |  |  |
| 89 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO GANCHO |  |  | U | 33 |  |  |
| 90 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA |  |  | U | 44 |  |  |
| 91 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA |  |  | U | 44 |  |  |
| 92 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO |  |  | U | 11 |  |  |
| 93 | REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA ACRÍLICA |  |  | M2 | 330 |  |  |
| 94 | REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA PVA |  |  | M2 | 1.120 |  |  |
| 95 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS |  |  | M2 | 9.100 |  |  |
| 96 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES |  |  | M2 | 16.420 |  |  |
| 97 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS E ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA |  |  | M2 | 2.549 |  |  |
| 98 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA EM LAMINADO DE SUCUPIRA ENVERNIZADO |  |  | M2 | 1.224 |  |  |
| 99 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | M2 | 1009 |  |  |
| 100 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA |  |  | M2 | 562 |  |  |
| 101 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA |  |  | M2 | 2.393 |  |  |
| 102 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS |  |  | M2 | 4.652 |  |  |
| 103 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES |  |  | M2 | 1.959 |  |  |
| 104 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | M2 | 685 |  |  |
| 105 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS SOBRE PISO DE GARAGEM |  |  | M2 | 2.167 |  |  |
| 106 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS |  |  | M2 | 743 |  |  |
| 107 | RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TEXTIL EXISTENTE |  |  | M2 | 3.082 |  |  |
| 108 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO |  |  | M2 | 3.082 |  |  |
| 109 | SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO |  |  | M | 35 |  |  |
| 110 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO |  |  | M | 11 |  |  |
| 111 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA |  |  | M2 | 250 |  |  |
| 112 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRAD DE SOBREPOR COM DUÁS LÂMPADAS LED COMPACTA - 9 W |  |  | SV | 456 |  |  |
| 113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM UMA LÂMPADA LED COMPACTA - 9 W |  |  | SV | 168 |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Título 7 do Anexo n. 1).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ITEM 5.12 E SEUS SUBITENS DO ANEXO N. 5, OBEDECIDO AO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO A SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM A REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Declaramos que:

- disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação em quantidade suficiente pra executar simultaneamente, caso necessário, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do total dos serviços objeto do Edital;

- seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004;

- no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do contrato, designaremos um preposto em Brasília que responderá pelas obras e pagamentos quando necessário.

PARA OS ITENS 2 a 10, 35, 36, 44 e 108 a 110 DO OBJETO DA LICITAÇÃO,

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2020.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

ORÇAMENTO ESTIMADO

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO (Itens 1 a 113) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |
| 1 | ELEMENTOS DECORATIVOS – RETIRADA DO FORRO EXISTENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS | M2 | 352 | 113,04 | 39.790,08 |
| 2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 60 cm x 210 cm | U | 12 | 795,23 | 9.542,76 |
| 3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 70 cm x 210 cm | U | 3 | 847,86 | 2.543,58 |
| 4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm | U | 1 | 879,07 | 879,07 |
| 5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA PARA PINTURA 80 cm x 210 cm COM VISORES EM VIDRO | U | 1 | 1.194,71 | 1.194,71 |
| 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm | U | 1 | 906,62 | 906,62 |
| 7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL LARGO | U | 1 | 1.268,44 | 1.268,44 |
| 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ 80 cm x 210 cm COM PORTAL EXTRALARGO | U | 1 | 1.341,29 | 1.341,29 |
| 9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORREDIÇA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO 95 cm x 221 cm | U | 1 | 1.088,08 | 1.088,08 |
| 10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA LAMINADA EM IPÊ TINGIDO NA TONALIDADE TABACO SOB MEDIDA | U | 2 | 927,25 | 1.854,50 |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA | U | 12 | 26,00 | 312,00 |
| 12 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA (BASE) | M | 11 | 170,79 | 1.878,69 |
| 13 | ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DOBRADA | M | 33 | 196,01 | 6.468,33 |
| 14 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA CADEIRINHA | M | 33 | 228,83 | 7.551,39 |
| 15 | ESQUADRIAS DE FERRO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA PLANA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO COLORIDO | M | 8 | 152,02 | 1.216,16 |
| 16 | ESQUADRIAS DE FERRO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE | M | 101 | 44,87 | 4.531,87 |
| 17 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAGUETE DE 10 mm (3/8') | M | 21 | 82,79 | 1.738,59 |
| 18 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR | U | 40 | 109,63 | 4.385,20 |
| 19 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA JANELA BASCULANTE OU MÁXIMO-AR | U | 2 | 92,27 | 184,54 |
| 20 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE COMANDO PARA JANELA MÁXIMO-AR | U | 2 | 79,05 | 158,10 |
| 21 | TRABALHO EM ALTURA – CALAFETAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FACHADA (UNIDADE METRO QUADRADO) | M2 | 2.184 | 31,26 | 68.271,84 |
| 22 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE | M | 10 | 103,45 | 1.034,50 |
| 23 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 21 | 91,18 | 1.914,78 |
| 24 | TRABALHO EM ALTURA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA | M2 | 77 | 246,50 | 18.980,50 |
| 25 | PINTURA COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM | M2 | 2.684 | 19,76 | 53.035,84 |
| 26 | ALVENARIA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS | M2 | 67 | 84,19 | 5.640,73 |
| 27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E = 30 mm | M2 | 545 | 34,23 | 18.655,35 |
| 28 | ARGAMASSAS – RETIRADA DO PISO EM MADEIRA | M2 | 181 | 10,38 | 1.878,78 |
| 29 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO (E = 60 mm A 80 mm) EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO | M2 | 181 | 52,57 | 9.515,17 |
| 30 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (m²) | M2 | 50 | 100,84 | 5.042,00 |
| 31 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA FORA DE LINHA (m²) | M2 | 50 | 154,39 | 7.719,50 |
| 32 | SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 90 cm X 90 cm | M2 | 652 | 166,78 | 108.740,56 |
| 33 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO FORA DE LINHA | M2 | 5 | 490,18 | 2.450,90 |
| 34 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA (PISO) | M2 | 652 | 19,90 | 12.974,80 |
| 35 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 5 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE | M | 126 | 20,37 | 2.566,62 |
| 36 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA COM 7 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE | M | 126 | 24,45 | 3.080,70 |
| 37 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 1.219 | 7,73 | 9.422,87 |
| 38 | ARGAMASSAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO (MASSA ÚNICA) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 1.219 | 33,91 | 41.336,29 |
| 39 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO BRANCO 15 cm x 15 cm | M2 | 29 | 105,02 | 3.045,58 |
| 40 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO FORA DE LINHA | M2 | 5 | 505,22 | 2.526,10 |
| 41 | REVESTIMENTO – RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30 cm X 60 cm EM PAREDE | M2 | 1.480 | 111,05 | 164.354,00 |
| 42 | REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE CERÂMICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE -NOVO | M2 | 4 | 118,57 | 474,28 |
| 43 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA SOBRE PAREDE | M2 | 20 | 268,04 | 5.360,80 |
| 44 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO | M2 | 200 | 94,41 | 18.882,00 |
| 45 | LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO | M2 | 1.344 | 13,89 | 18.668,16 |
| 46 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA | M2 | 672 | 16,71 | 11.229,12 |
| 47 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 5 | 572,20 | 2.861,00 |
| 48 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 5 | 440,48 | 2.202,40 |
| 49 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 3 | 389,01 | 1.167,03 |
| 50 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 70 | 415,17 | 29.061,90 |
| 51 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO REVESTIMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 10 | 326,15 | 3.261,50 |
| 52 | SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 29 | 501,71 | 14.549,59 |
| 53 | PEDRAS ORNAMENTAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA | M2 | 9 | 392,68 | 3.534,12 |
| 54 | PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO | M2 | 213 | 74,37 | 15.840,81 |
| 55 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL | U | 33 | 342,76 | 11.311,08 |
| 56 | LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE SEM MESA | U | 1 | 1.329,50 | 1.329,50 |
| 57 | LOUÇA E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE COM MESA | U | 1 | 1.279,02 | 1.279,02 |
| 58 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR | U | 1 | 1.106,90 | 1.106,90 |
| 59 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA | U | 1 | 664,76 | 664,76 |
| 60 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM LOUÇA | U | 12 | 282,23 | 3.386,76 |
| 61 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DUPLA EM AÇO INOX COM FURO DE 4½” | U | 11 | 1.449,99 | 15.949,89 |
| 62 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA | U | 17 | 991,21 | 16.850,57 |
| 63 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA | U | 11 | 191,20 | 2.103,20 |
| 64 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ALTA 90° COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO | U | 1 | 431,47 | 431,47 |
| 65 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BICA MÓVEL ALTA COM AREJADOR PARA COZINHA | U | 1 | 390,40 | 390,40 |
| 66 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE PAREDE COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PARA TANQUE | U | 11 | 147,43 | 1.621,73 |
| 67 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA ALTA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO | U | 51 | 2.814,47 | 143.537,97 |
| 68 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA MÓVEL ALTA DE MESA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA | U | 11 | 1.787,13 | 19.658,43 |
| 69 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MISTURADOR DE BICA DE PAREDE MÓVEL COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA | U | 2 | 1.536,42 | 3.072,84 |
| 70 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO UNIVERSAL | U | 2 | 689,72 | 1.379,44 |
| 71 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO MONTE CARLO | U | 1 | 1.235,64 | 1.235,64 |
| 72 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO | U | 2 | 55,74 | 111,48 |
| 73 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL ALMOFADADO | U | 60 | 123,06 | 7.383,60 |
| 74 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER | U | 2 | 544,94 | 1.089,88 |
| 75 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA | U | 68 | 593,40 | 40.351,20 |
| 76 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO | U | 11 | 144,82 | 1.593,02 |
| 77 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO METÁLICO | U | 33 | 807,44 | 26.645,52 |
| 78 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DESVIADOR COM DUCHA MANUAL | U | 1 | 864,67 | 864,67 |
| 79 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL | U | 1 | 1.480,11 | 1.480,11 |
| 80 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO Ø ¾” | U | 1 | 781,67 | 781,67 |
| 81 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE IMERSÃO | U | 1 | 3.618,86 | 3.618,86 |
| 82 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM | U | 1 | 7.422,14 | 7.422,14 |
| 83 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM | U | 5 | 1.785,50 | 8.927,50 |
| 84 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM | U | 5 | 1.428,47 | 7.142,35 |
| 85 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 10 cm | U | 55 | 75,43 | 4.148,65 |
| 86 | LOUÇAS E METAIS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO Ø 15 cm | U | 44 | 103,27 | 4.543,88 |
| 87 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO BASTÃO | U | 44 | 286,27 | 12.595,88 |
| 88 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO ARGOLA | U | 44 | 217,07 | 9.551,08 |
| 89 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA-TOALHA TIPO GANCHO | U | 33 | 95,62 | 3.155,46 |
| 90 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA | U | 44 | 177,70 | 7.818,80 |
| 91 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA | U | 44 | 290,51 | 12.782,44 |
| 92 | LOUÇAS E METAIS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA LAVATÓRIO | U | 11 | 424,25 | 4.666,75 |
| 93 | REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA ACRÍLICA | M2 | 330 | 12,43 | 4.101,90 |
| 94 | REGULARIZAÇÃO INTERNA DE PAREDE E TETO COM MASSA PVA | M2 | 1.120 | 9,52 | 10.662,40 |
| 95 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS | M2 | 9.100 | 16,25 | 147.875,00 |
| 96 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES | M2 | 16.420 | 14,51 | 238.254,20 |
| 97 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS E ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA | M2 | 2.549 | 17,02 | 43.383,98 |
| 98 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA EM LAMINADO DE SUCUPIRA ENVERNIZADO | M2 | 1.224 | 18,28 | 22.374,72 |
| 99 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 1.009 | 17,24 | 17.395,16 |
| 100 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS, ALIZARES, ARMÁRIOS, ESTANTES E RODAPÉ DE MADEIRA | M2 | 562 | 17,81 | 10.009,22 |
| 101 | PINTURA - PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO E CERÂMICA ESMALTADA | M2 | 2.393 | 42,91 | 102.683,63 |
| 102 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS | M2 | 4.652 | 15,51 | 72.152,52 |
| 103 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES | M2 | 1.959 | 14,51 | 28.425,09 |
| 104 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 685 | 17,24 | 11.809,40 |
| 105 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS SOBRE PISO DE GARAGEM | M2 | 2.167 | 15,30 | 33.155,10 |
| 106 | PINTURA - PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS | M | 743 | 14,17 | 10.528,31 |
| 107 | RETIRADA DE PISO FLUTUANTE OU CARPETE TEXTIL EXISTENTE | M2 | 3.082 | 16,15 | 49.774,30 |
| 108 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 3.082 | 70,11 | 216.079,02 |
| 109 | SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO | M | 35 | 16,85 | 589,75 |
| 110 | RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO | M | 11 | 47,13 | 518,43 |
| 111 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA | M2 | 250 | 170,04 | 42.510,00 |
| 112 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA QUADRAD DE SOBREPOR COM DUÁS LÂMPADAS LED COMPACTA - 9 W | SV | 456 | 117,20 | 53.443,20 |
| 113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM UMA LÂMPADA LED COMPACTA - 9 W | SV | 168 | 101,03 | 16.973,04 |
| PREÇO TOTAL DA LICITAÇÃO (R$) |  |  |  |  | 2.282.797,03 |

Observação: Os preços unitários constantes deste Anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Título 10 do Edital.

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  | Valor da Garantia: |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

- DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

  - Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) Edital do Pregão Eletrônico n. 17/20 e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 17/20;

c) Proposta da CONTRATADA.

- DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. 	A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato.

    - Para iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá receber da CONTRATANTE a devida autorização, cronograma de execução dos serviços e demais informações necessárias, constantes da Requisição de Prestação de Serviços, cujo modelo consta do Anexo n. 6.

    - A Contratada será convocada, por e-mail, para retirar a Requisição de Prestação de Serviços emitida pela CONTRATANTE.

    - A confirmação do recebimento da convocação para retirada da Requisição de Prestação de Serviços deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

  - A CONTRATADA deverá agendar junto à CONTRATANTE, visita ao local onde serão realizados os serviços, para conferir medidas e quantidades de material necessário à execução integral dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, no início da prestação de serviços e sempre que houver modificação, a relação de empregados que executarão os serviços.

  - A CONTRATADA deverá proteger, com material adequado, todo o mobiliário existente na unidade habitacional em que serão executados os serviços.

  - Os serviços serão supervisionados pela CONTRATANTE, representada pelos respectivos Chefes e pelos fiscais do contrato, que dirimirão quaisquer dúvidas quanto à especificação, ao prazo e à execução dos serviços.

  - Caso a CONTRATADA necessite da posse das chaves para ter acesso ao apartamento onde serão executados os serviços, será emitido recibo de entrega de chave pela CONTRATANTE, ficando o imóvel sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

    - A posse será autorizada pelo período de 1 (um) dia, devendo as chaves ser devolvidas à CONTRATANTE até às 17 (dezessete) horas, não podendo a CONTRATADA permanecer com as chaves no período noturno.

    - Casos excepcionais poderão ser autorizados pela CONTRATANTE.

  - Caso a CONTRATADA encontre dificuldades para executar os serviços designados em razão da falta de chaves do imóvel, ausência contínua do ocupante, solicitação do ocupante para adiar a data de início dos serviços, ou outros motivos não especificados, deverá imediatamente comunicar o fato, por escrito, à CONTRATANTE.

  - Os empregados da CONTRATADA deverão estar uniformizados e identificados durante o período de execução dos serviços.

    - A identificação dos empregados da CONTRATADA far-se-á por meio de cartão de identificação com foto recente.

  - Caberá à CONTRATADA a limpeza periódica da área de execução dos serviços, bem como a remoção do entulho que venha a se acumular no interior de cada apartamento ou em área comum.

    - Não será pago à parte o serviço de limpeza, o qual é considerado incluso nos preços dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deverá estar estruturada e aparelhada para executar simultaneamente, quando for preciso, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do total dos serviços objeto deste Contrato.

  - Os serviços serão prestados nos seguintes locais, em Brasília-DF:

- Blocos I, J, K e L da SQN 202;

- Blocos A, B, C, D, E, F, G, H e I da SQN 302;

- Blocos A, B e I da SQS 311;

- Blocos I e G da SQS 111;

- Imóveis da Reserva Técnica abaixo.

| Nº | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| 1 | SQN 106-I-301 |
| 2 | SQN 106-J-502 |
| 3 | SQN 112-A-303 |
| 4 | SQN 112-D-201 |
| 5 | SQN 112-D-405 |
| 6 | SQN 112-D-505 |
| 7 | SQN 304-B-201 |
| 8 | SQS 114-H-104 |
| 9 | SQS 114-H-107 |
| 10 | SQS 114-H-304 |
| 11 | SQS 114-H-502 |
| 12 | SQS 114-H-505 |
| 13 | SQS 114-H-506 |
| 14 | SQS 203-I-102 |
| 15 | SQS 316-B-202 |

  - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - O prazo de execução dos serviços será de 5 (cinco) dias a 120 (cento e vinte) dias, em conformidade com o tipo de serviço a ser executado.

    - A CONTRATANTE definirá na Requisição o prazo efetivo da execução, considerado o volume específico e a complexidade do serviço a ser prestado.

    - O prazo definido será contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data da confirmação do recebimento da convocação para retirada da Requisição, conforme subitem 5.1.2 deste Título.

  - DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS

    - Os materiais substituídos, se aproveitáveis, deverão ser entregues no Depósito de Bens Móveis da Coordenação de Habitação, situado na SQN 202 Bloco L ou outro local indicado pela CONTRATADA.

    - Todas as partes afetadas pelos serviços deverão ser plenamente recuperadas, inclusive as áreas comuns lindeiras ao apartamento.

    - A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer dano ou desvio que se verifique nos locais onde foram executados os serviços, bem como nos bens existentes nos apartamentos ou em suas instalações, inclusive os bens particulares dos ocupantes.

    - A CONTRATADA removerá o entulho para local apropriado, não se responsabilizando a CONTRATANTE por multas, advertências e demais ônus advindos de possíveis impropriedades com relação a tal coleta.

    - A CONTRATADA deverá executar limpeza final no local da execução dos serviços, bem como em todos os acessos e nas áreas adjacentes.

    - A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, formalmente, a conclusão dos serviços.

  - Dia/Horário de execução dos serviços: Em dia de expediente normal da CONTRATANTE, das 9h às 12h00 e das 14h às 18h00.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

  - O prazo de recebimento definitivo será de 15 (quinze) dias, contados da data de comunicação escrita da CONTRATADA da conclusão dos serviços.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato o DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, localizado no 18º andar do Edifício Anexo I, que, por meio da COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

  - A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos blocos de apartamentos funcionais.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

    - Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

  - Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

  - Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos neste Contrato.

  - A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

  - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

  - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

  - Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa aos serviços objeto deste Contrato, de acordo com a legislação vigente, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato.

  - No tocante à Segurança do Trabalho a CONTRATADA deverá, sem prejuízo às demais obrigações legais, atender aos seguintes requisitos:

    - Caberá à CONTRATADA fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas, bem como fiscalizar o uso durante as atividades.

    - A CONTRATADA é responsável pela execução de todos os treinamentos previstos em Normas Regulamentadoras aplicáveis a sua atividade dentro dos estabelecimentos da Câmara dos Deputados.

    - A CONTRATANTE poderá paralisar a execução do serviço, sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

    - A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento), ocorridos, à Previdência Social por meio da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei 8.213/91, entregando uma cópia desta CAT à fiscalização da Câmara dos Deputados, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ocorrência do acidente.

    - A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento das atividades, adotar todas as medidas de controle cabíveis para evitar a ocorrência de acidentes com os seus trabalhadores, bem como de terceiros não envolvidos diretamente na atividade.

    - A CONTRATADA deverá adotar os procedimentos de segurança do trabalho descritos nos itens classificados como trabalho em altura, imprescindíveis para liberação do início das atividades.

    - A Contratada deverá utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis.

    - A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais necessários à pronta execução dos trabalhos de forma a não: prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais; obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. Caso haja dúvida quanto à disposição dos materiais/equipamentos a empresa contratada deverá fazer contato com a fiscalização da Câmara do Deputados para que sejam dadas as devidas diretrizes e orientações.

    - A Contratada deverá manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a prestação de serviços nas instalações da Câmara dos Deputados.

  - A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura deste Contrato, designar um preposto em Brasília que responderá pelas obras e pagamentos quando necessário.

  - A CONTRATANTE poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuir as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

  - A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

- DO PAGAMENTO

  - O objeto aceito definitivamente pela CONTRATANTE será pago por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

    - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

  - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                     365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666, de 1993, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

  - Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE na conclusão dos serviços requisitados, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor dos serviços em atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

  - Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

    - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

  - Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha concluído os serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os serviços em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências apresentadas dentro do período remanescente do prazo de execução constante do cronograma fornecido pelo Órgão Responsável juntamente com a Requisição de Prestação de Serviços.

  - Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, nele incluído o valor total do serviço requisitado e não realizado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

  - Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO |  | PERCENTUAIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | DEIXAR DE: |  |
| 1.1. | cumprir o disposto no item 8.9 do Contrato, no tocante à comunicação de ocorrências anormais, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 1.2. | mencionar, na comunicação referida no item 1.1 desta Tabela, circunstância relevante, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 1.3. | substituir empregado que se apresentar desuniformizado ou sem a devida identificação, por empregado e por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 1.4. | observar as determinações do Órgão Responsável quanto à permanência e circulação de seus empregados nos blocos e/ou apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 1.5. | cumprir orientação do Órgão Responsável quanto à execução dos serviços, por ocorrência | 0,8% (sobre o valor da requisição) |
| 1.6. | fornecer a relação nominal dos empregados, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 1.7 | cumprir qualquer das exigências constantes do Título 2 do Anexo n. 1, por ocorrência | 0,8% (sobre o valor da requisição) |
| 1.8 | instalar escritório em Brasília-DF conforme o disposto no item 8.16 do Contrato, por dia de atraso | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 2. | Manter empregado não qualificado para prestar serviço, ou que se conduza de modo inconveniente, ou incompatível com suas atribuições, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL, PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |  |
| 1. | Deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ou previstas em lei, não previstas nesta Tabela de Multas, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 2. | Deixar de cumprir exigência relativa à segurança no trabalho constante do item 8.15 do Contrato, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |
| 3. | Deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes do Edital e de seus Anexos não previstas nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo Órgão Responsável, por ocorrência | 0,025% (sobre o valor do contrato) |

- DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

  - Após o período de doze meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se a variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) no período considerado.

    - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito ao reajuste dos preços deste Contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

    - Caso a CONTRATADA não solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, de acordo com o artigo 56 da LEI, correspondente ao artigo 93 do REGULAMENTO, observando o disposto neste Título.

  - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

- prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

- multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

- prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

  - A garantia será prestada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da entrega da via do contrato e só poderá ser levantada, após o término do prazo da vigência contratual, observado o disposto no item 12.4 deste Título.

    - Poderá ser considerada como a data de entrega, a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

    - Não serão aceitas minutas de garantias.

    - A garantia, ou os documentos que a representam, deverá ser apresentada na Coordenação de Contratos da CONTRATANTE, localizada no Edifício Anexo I, 13º andar, sala 1308.

  - A vigência da garantia deverá corresponder ao prazo contratual acrescido de, pelo menos, 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

    - Não serão aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu prazo de validade.

    - Não serão admitidas garantias contendo cláusula que fixe prazos prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil.

    - A CONTRATADA ficará obrigada a prorrogar a vigência da garantia apresentada sempre que a vigência contratual ultrapassar a data estimada na ocasião de sua assinatura, observado o prazo disposto no item 12.3 deste Título, considerando a via do aditivo contratual.

    - No caso de alteração do valor do contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação, ainda que retroativamente.

  - Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendência que impeça o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA será comunicada para regularizá-la ou substituí-la, sendo-lhe assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação, que poderá ser realizada por e-mail.

    - Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de ajuste, a CONTRATADA será novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s) pendência(s), contado da data da notificação.

    - Ultimadas as medidas constantes deste item 12.5 sem que a garantia esteja em plenas condições de ser aceita definitivamente, serão tomadas as providências para a aplicação de sanções à CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no EDITAL e neste Contrato.

  - Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da CONTRATADA, decorrentes de faturamento.

  - A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o exigido no EDITAL e neste Contrato, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, sem prejuízo do disposto no item 12.6 deste Título.

    - No caso de acréscimo contratual, a base de cálculo para a aplicação de multa corresponderá ao montante incrementado ao valor da garantia anterior.

  - A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da entrega da via do contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral do contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no item 12.7 deste Título.

  - O disposto no item 12.7 deste Título aplicar-se-á também nos casos dispostos nos subitens 12.4.3 e 12.4.4 e no item 12.10 deste Título.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, durante a vigência contratual, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da notificação.

  - No caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para ressarcimento à CONTRATANTE das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no EDITAL e neste Contrato.

  - A garantia apresentada na modalidade de seguro-garantia deverá estar em estrita conformidade com a Circular SUSEP n. 477, de 30 de setembro de 2013, ou norma que vier a substituí-la, bem como ter sido emitida por seguradora em situação regular na Superintendência de Seguros Privados.

    - No instrumento do seguro-garantia a CONTRATANTE deverá constar como beneficiária do seguro.

    - É vedada a inclusão de cláusulas particulares no seguro-garantia, salvo permissão expressa da CONTRATANTE, que poderá ocorrer em momento posterior ao efetivo recolhimento da garantia, mediante consulta da CONTRATADA.

  - Quando se tratar de depósito caucionado, a garantia deverá observar o disposto no Decreto-Lei n. 1.737, de 1979 e orientação do SIAFI, que determinam devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitações públicas, depositadas na Caixa Econômica Federal (CEF).

  - No caso de garantia apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá constar do documento renúncia expressa aos benefícios da ordem previstos no artigo 827 da Lei n. 10.406, de 2002 (Código Civil).

    - A garantia na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

  - Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a aceitação será condicionada à emissão sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

  - A garantia contratual será devolvida de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da CONTRATANTE, conforme a seguir:

    - O Departamento de Material e Patrimônio, de ofício ou por solicitação da Contratada e, após concluídas as diligências necessárias, proporá à autoridade competente a devolução da garantia contratual.

    - Autorizada a devolução, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade preparará o expediente necessário à entrega da garantia e solicitará o comparecimento da CONTRATADA para a retirada dos documentos.

  - As garantias não retiradas pela CONTRATADA, independentemente do disposto nos subitens 12.16.1 e 12.16.2 deste Título, terão o seguinte tratamento:

    - A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança-bancária será arquivada no processo de origem do respectivo contrato após 120 (cento e vinte) dias do término da sua vigência.

    - A garantia prestada na modalidade caução em dinheiro, após 5 (cinco) anos do término de sua vigência, será transferida para o Fundo Rotativo da CONTRATANTE, após notificação prévia da CONTRATADA, mediante edital publicado no Diário Oficial da União.

    - A garantia prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública, na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigência e desde que haja manifestação favorável do Departamento de Material e Patrimônio, poderá ser desvinculada do contrato administrativo pela instituição financeira que a mantém em custódia.

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes de questões referentes à garantia contratual.

- DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

  - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, e com o inciso II do Artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE, conforme datas definidas na Folha de Rosto.

  - Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

DO FORO

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,              de                          de 2020.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida				(nome)

Diretor-Geral			      					(cargo)

CPF n. 358.677.601-20	           				(CPF)

Testemunhas: 1) ___________________________________

2) ___________________________________

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REPARO DE IMÓVEL

LOTELOTE:

À ___________________________________________________________

1.	Solicitamos a prestação dos serviços de reparos e manutenção, conforme Planilha em anexo, pertencente ao Lote n. _____, que deverão ser executados no seguinte endereço: ___________________________________________________.

2.	As despesas decorrentes desta ordem correm por conta da Nota de Empenho n. ____/___.

3.	A execução dos serviços é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 17/2020 e do Contrato n. ______/____, firmados pela executante em __________, com vigência de _________ a __________.

4.	Prazo de execução do(s) serviço(s): ________ dias.

5. 	Cronograma de execução de serviços

Brasília (DF), ___ de ____________ de _________.

_______________________________

Chefe de Seção – COHAB

Em, ____/____/____

____________________________

Responsável pela Empresa

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei 9.605/98)

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ........................, situada ...................................................................................................................,fone:..................., fax: .........................., por meio do seu representante legal, o Sr(a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “e” do item 4.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 17/2020, declara, sob as sanções cabíveis, que não está impedida de participar de licitação ou proibida de contratar com o Poder Público em razão de transgressão à Lei 9.605, de 1998 – Lei de Crimes Ambientais.

# Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

CPF:

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 8

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ...................., situada ......................................................................................., fone:..................., fax: .........................., por meio do seu representante legal, o(a) Sr (a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “g” do subitem 4.8.1 do Edital do Pregão Eletrônico n. 17/2020, declara, sob as sanções cabíveis, que possui em seu quadro, na data prevista para abertura da licitação, o(s) seguinte(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto), relativo(s) à execução dos serviços descritos na alínea “g.1” do referido item do Edital:

(indicar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) e anexar a esta declaração a documentação exigida nas alíneas “g.1” e “g.2” do item 4.8.1 do Edital):

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

Brasília, 5 de fevereiro de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro