| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores das marcas ThyssenKrupp; ThyssenSur; OTIS; Schindler e Atlas, instalados em blocos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo o fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses. |  |
| SRP? Não | Valor Global Anual Estimado: R$ 209.490,36 (duzentos e nove mil quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos). |  |
| Data de divulgação do Edital: 27/4/2020 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |
| Data de abertura: 11/5/2020 às 10h no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 10001 |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 3 do Anexo n. 1. Telefone para contato: (61) 3216-4420 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 6/5/2020 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.comprasgovernamentais.gov.br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	9

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9

7. DA FASE COMPETITIVA	10

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	11

9. DA NEGOCIAÇÃO	12

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	12

11. DA HABILITAÇÃO	13

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	15

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	15

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	16

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	16

16. DO FORO	18

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	19

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	25

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	27

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	33

ANEXO N. 5 - MINUTA DO CONTRATO	37

ANEXO N. 6 - MODELO DE DECLARAÇÃO	59

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 452.723/2019, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global para os itens 1, 3 e 5 do objeto e empreitada por preço unitário para os itens 2, 4 e 6 do objeto, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1 de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

# DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores das marcas ThyssenKrupp; ThyssenSur; OTIS; Schindler e Atlas, instalados em blocos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo o fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

    - Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

    - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

    - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

    - As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

# DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

    - Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

    - Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

    - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

    - empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

    - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

    - empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

    - empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

    - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

    - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

    - servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

    - A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

# A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n. 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

# A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo o fornecimento  de materiais, e, ainda, fornecimento de peças e execução de serviços relacionados no item 6.2 do Título 6 do Anexo n. 5,  para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

# O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

# Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

# Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

- declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos, pessoal técnico e instalações adequadas para realização do objeto da presente licitação;

- declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004;

- em relação aos lubrificantes/óleos e seus resíduos e às embalagens a serem usados na prestação dos serviços: declaração da licitante de que cumprirá a logística reversa disposta no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, atendendo às disposições estipuladas no acordo setorial firmado para embalagens, bem como na Resolução do CONAMA 362/2005, no que se refere ao retorno dos produtos após o uso para o encaminhamento à destinação final dos produtos descartados;

- declaração da licitante de que não possui restrição do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s) em tela para aquisição de peças;

- declaração da licitante de que o objeto ofertado segue todas as prescrições técnicas contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que assume o compromisso de disponibilizar, pelo período mínimo de 20 (vinte) anos, peças de reposição dos elevadores ofertados;

- declaração da licitante de que tem ciência de que os percentual(is) de desconto ofertado(s) na proposta para os Itens 2, 4 e 6 do objeto será(ão) aplicado(s) linearmente, para fins de pagamento, sobre os preços unitários das peças relacionadas na tabela constante do Orçamento Estimado.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico a seguinte documentação:

- Comprovante de Registro do fabricante dos lubrificantes a serem utilizados na prestação dos serviços de manutenção no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei n. 6.938/1981 e da Instrução Normativa n. 6/2013 – IBAMA;

a.1) caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

# A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

- declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

- os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

- registro ou inscrição da licitante e dos responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados, que comprove atividade relacionada ao objeto da licitação;

- atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(as) da(s) respectiva(s) CAT(s) (Certidão(ões) de Acervo Técnico) devidamente registrada(s) no CREA, que comprove(m) que a licitante prestou, em caso de contrato encerrado, ou esteja prestando, em caso de contrato vigente, satisfatoriamente, serviços de manutenção de elevadores de passageiros com motor de corrente alternada e comando VVVF, velocidade mínima de 60m/min (sessenta metros por minuto) ou 1,0 m/s (um metro por segundo), com capacidade mínima para 420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6 (seis) pessoas;

- declaração da licitante, na forma do modelo constante do Anexo n. 6, de que possuirá em seu quadro, na data prevista para assinatura do contrato, engenheiro(s) mecânico(s)  detentores de acervos técnicos relativos à manutenção em elevadores de passageiros com motor de corrente alternada e comando VVVF, velocidade mínima de 60m/min (sessenta metros por minuto) ou 1,0 m/s (um metro por segundo), com capacidade mínima para 420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6 (seis) pessoas.

# O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado;

- informação do local e da data de expedição do atestado;

- descrição da data de início e, se for o caso, do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

      - O(s) atestado(s) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do(s) atestado(s).

      - A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução.

      - As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

      - As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

# DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

# DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

# A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

A proposta que não contemplar todos os itens do grupo disputado pela licitante será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da etapa de envio de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global anual para o grupo, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

# DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

# Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

# A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

# A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

# Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

# Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

# O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,1% (um décimo por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

# DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

# Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

# A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

# Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

# No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

# O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

# Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

# Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

# Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

# DA NEGOCIAÇÃO

# Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

# A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

# Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

# Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

# A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

# DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

# Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

# Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários e totais apresentados no orçamento estimado constante deste Edital.

# Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

    - A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

# Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, à documentação a que se refere o subitem 4.7.3 do Título 4 deste Edital e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital.

# O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

  - Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

  - Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

  - No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

    - Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

# DA HABILITAÇÃO

# A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

# A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

# Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

# Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

# Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

# Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

# Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

# Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

    - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

- no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

- por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III, da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do menor preço subsequente, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

# DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

    - O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

    - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a homologação do procedimento licitatório.

Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

# DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

# As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

# A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

# Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- não assinar o contrato;

- não entregar a documentação exigida neste Edital;

- apresentar documentação falsa;

- causar atraso na execução do objeto;

- não mantiver a proposta;

- falhar na execução do contrato;

- fraudar a execução do contrato;

- comportar-se de modo inidôneo;

- declarar informações falsas e

- cometer fraude fiscal.

# As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

# Caso a adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

# Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

# Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

# A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

# No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

# É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

# Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

# Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

# Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

# Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

# na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

# pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

# por carta;

# ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

# Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

# Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

# Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

# Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

# A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

# Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

# A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

# A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

# Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

# Recolhimento (Código): 28830-6;

# Número de Referência: 422.

# O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

# DO FORO

# Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

- DA JUSTIFICATIVA

A manutenção de equipamentos abrange ações de monitoramento e intervenções previstas pelo fabricante, que permitem a operação dos elevadores nos mais altos padrões de qualidade e, dessa maneira, reduz o número de falhas, a probabilidade de acidentes e prolonga a vida útil da instalação.

O principal objetivo da manutenção é evitar ou atenuar possíveis falhas para preservar e manter a confiabilidade do equipamento.

- DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES THYSSENKRUPP |
| --- | --- |

ITEM 1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva genérica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca Thyssenkrupp localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

ITEM 2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva especifica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca Thyssenkrupp localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

| GRUPO 2 (Itens 3 e 4) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES OTIS |
| --- | --- |

ITEM 3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES OTIS

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva genérica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca OTIS localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

ITEM 4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES OTIS

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva especifica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca OTIS localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

| GRUPO 3 (Itens 5 e 6) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES ATLAS |
| --- | --- |

ITEM 5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES ATLAS

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva genérica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca ATLAS localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

ITEM 6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES ATLAS

DESCRIÇÃO: manutenção preventiva e corretiva especifica, com fornecimento de peças novas e de primeiro uso, em elevadores da marca ATLAS localizados nos blocos residenciais da Câmara dos Deputados.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 1

  - DOS EQUIPAMENTOS E DA SUA LOCALIZAÇÃO

    - GRUPO 1: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial, em consonância com as normas ABTN NBR NM 207 e ABNT NBR 16083, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso, durante 12 (doze) meses, em 32 (trinta e dois) elevadores, sendo 24 elevadores da marca ThyssenKrupp instalados nos blocos F, G, H e I da SQN 302 e nos blocos I e J da SQN 202, e 8 elevadores da marca ThyssenSur, instalados nos blocos A e B da SQS 311 nas quantidades, especificações e condições a seguir descritas:

      - SQN 302, Blocos “F”: Elevadores ns. 80.842, 80.843, 80.844 e 80.845 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 302, Blocos “G”: Elevadores ns. 80.846, 80.847, 80.848 e 80.849 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 302, Blocos “H”: Elevadores ns. 80.850, 80.851, 80.852 e 80.853 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 302, Blocos “I”: Elevadores ns. 80.854, 80.855, 80.856 e 80.857 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 202, Blocos “I”: Elevadores ns. 94.524, 94.527, 94.529 e 94.530 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 202, Blocos “J”: Elevadores  ns. 94.525, 94.526, 94.528 e 95.531 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina Skylux; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQS 311 blocos “A”: Elevadores ns. 11.651, 11.652, 11.653, 11.654 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 420 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina convencional revestida com fórmica tendo porta corrediça com dois painéis; freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquinas de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo, e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 10 CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço, flexíveis e de alta capacidade de ruptura, atendimento ACSD. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQS 311 blocos “B”: Elevadores ns. 11.655, 11.656, 11.657 e 11.658 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 420 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; cabina convencional revestida com fórmica tendo porta corrediça com dois painéis; freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquinas de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo, e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 10 CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço, flexíveis e de alta capacidade de ruptura, atendimento ACSD.

    - GRUPO 2: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial, em consonância com as normas ABTN NBR NM 207 e ABNT NBR 16083, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso, durante 12 (doze) meses, em 10 (dez) elevadores da marca OTIS instalados nos blocos A e B da SQN 302 e no bloco I da SQS 311, nas quantidades, especificações e condições a seguir descritas:

      - SQN 302, Bloco “A”: Elevadores ns. 37NM6573, 37NM69, 37NM74, 37NM3570 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60m/min; 8 paradas; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 302, Bloco “B”: Elevadores ns. 37NM6568, 37NM6571, 37NM6567, 37NM6572 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade de 6 passageiros; 450 kg; velocidade de 60 m/min; 8 paradas; motor com acionamento V.V.V.F. portas com acionamento V.V.V.F., atendimento ACSD e controlador de tráfego computadorizado. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQS 311 bloco “I”: Elevadores ns. 08.489 e 08.490 - elevadores de passageiros; elétricos; com capacidade para 08 (OITO) passageiros, 560 kg, velocidade de 60m/min, com 8 paradas, cabine convencional revestida com fórmica tendo portas corrediças de dois painéis, freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquina de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 10/CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço flexíveis de alta capacidade de ruptura, comando automático coletivo com seleção na descida.

    - GRUPO 3: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial, em consonância com as normas ABTN NBR NM 207 e ABNT NBR 16083, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso, durante 12 (doze) meses, em 13 (treze) elevadores, sendo 8 (oito) elevadores da marca Schindler instalados nos blocos K e L SQN 202, e 5 (cinco) elevadores da marca Atlas instalados nos blocos G e I da SQS 111; nas quantidades, especificações e condições a seguir descritas:

      - SQN 202 bloco “L”: Elevadores ns. 12.874, 12.875, 12.876 e 12.877, 04 (quatro) unidades- elevadores de passageiros, marca SCHINDLER, elétrico, com capacidade para 420 Kg ou 06 (seis) passageiros, velocidade de 60m/min, com 08 (oito) paradas, cabine convencional revestida com fórmica tendo portas corrediças de dois painéis, freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquina de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 8,6CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço flexíveis de alta capacidade de ruptura, comando automático coletivo com seleção na descida. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQN 202 bloco “K”: Elevadores ns. 13.159, 13.160, 13.161 e 13.162, 04 (quatro) unidades - elevadores de passageiros, marca SCHINDLER, elétrico, com capacidade para 420 Kg ou 06 (seis) passageiros, velocidade de 60m/min, com 08 (oito) paradas, cabine convencional revestida com fórmica tendo portas corrediças de dois painéis, freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquina de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 8,6CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço flexíveis de alta capacidade de ruptura, comando automático coletivo com seleção na descida. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQS 111 bloco “G”: Elevadores ns. 18.962 e 18.963, 02 (duas) unidades - elevadores de passageiros, marca ATLAS, elétrico, com capacidade para 420 Kg ou 06 (seis) passageiros, velocidade de 60m/min, com 08 (oito) paradas, cabine convencional revestida com fórmica tendo portas corrediças de dois painéis, freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquina de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 7/CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço flexíveis de alta capacidade de ruptura, comando automático coletivo com seleção na descida. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

      - SQS 111 bloco “I”: Elevadores ns. 18.891, 18.892 e 18.893, 03 (três) unidades - elevadores de passageiros, marca ATLAS, elétrico, com capacidade para 420 Kg ou 06 (seis) passageiros, velocidade de 60m/min, com 08 (oito) paradas, cabine convencional revestida com fórmica tendo portas corrediças de dois painéis, freio de segurança na descida tipo garras progressivas, contrapeso lateral, máquina de tração, motor e freio em casa de máquinas na cobertura, com engrenagens em banho de óleo e mancais de rolamentos de esfera, motor elétrico de indução especial para elevador, potência de 7/CV, tendo alto conjugado de partida, duas velocidades, trifásico 380V/60Hz, cabo de tração de aço flexíveis de alta capacidade de ruptura, comando automático coletivo com seleção na descida. Vigência: a partir de 22 de julho de 2020.

    - Devido ao processo de modernização de elevadores dos blocos da Asa Sul, ao longo da vigência contratual, alguns elevadores serão removidos do objeto, a medida que forem desativados.

      - Os elevadores a serem retirados serão os seguintes:

- Grupo 1 do objeto: SQS 311 blocos A e B, 8 elevadores;

- Grupo 2 do objeto: SQS 311 bloco I, 2 elevadores;

- Grupo 3 do objeto: SQS 111 blocos G e I, 5 elevadores.

      - Há previsão para retirada dos elevadores abaixo discriminados, nas seguintes datas:

- Julho de 2020: 2 elevadores da SQS 311 bloco I (Grupo 2), 2 elevadores da SQS 111 bloco G (Grupo 3) e 1 elevador da SQS 111 bloco I (Grupo 3);

- Dezembro de 2020: 2 elevadores da SQS 311 bloco A (Grupo 1), 2 elevadores da SQS 311 bloco B (Grupo 1) e 1 elevador da SQS 111 bloco I (Grupo 3);

- Junho de 2021: 2 elevadores da SQS 311 bloco A (Grupo 1), 2 elevadores da SQS 311 bloco B (Grupo 1) e 1 elevador da SQS 111 bloco I (Grupo 3).

- DA VISTORIA TÉCNICA

  - Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os equipamentos objeto deste Edital para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento das suas condições e da infraestrutura existente.

  - As vistorias técnicas serão agendadas na COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4420.

  - Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento das condições dos equipamentos ou da infraestrutura existente.

- DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato.

  - Demais condições de execução dos serviços, conforme disposto no Anexo n. 5 (Minuta do Contrato).

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

- DO CONTRATO

  - A adjudicatária do presente Pregão assinará o respectivo Contrato no prazo de cinco dias úteis a partir da sua notificação.

    - O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.

  - O Contrato terá duração de doze meses, podendo ser prorrogado em conformidade com o do artigo 57, inciso II da Lei n. 8.666, de 1993, e com o artigo 105, inciso II do REGULAMENTO, a critério da Câmara dos Deputados.

  - Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária, indicará, ainda, à Câmara dos Deputados o(s) nome(s) do(s) engenheiro(s) mecânico(s) detentores de acervos técnicos relativos à execução dos serviços a seguir descritos, a que se anexará:

a) CAT(s) - (Certidão(ões) de Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA da região a que estiver(em) vinculado(s), que ateste(m) a realização de serviço de manutenção de elevadores de passageiros com motor de corrente alternada e comando VVVF, velocidade mínima de 60m/min (sessenta metros por minuto) ou 1,0 m/s (um metro por segundo), com capacidade mínima para 420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6 (seis) pessoas;

b) comprovação do vínculo do(s) profissional(is) indicado(s) neste item 1.4, com a Adjudicatária, por meio da apresentação de original ou cópia autenticada de:

b.1) CTPS ou registro do empregado, quando o vínculo for de natureza trabalhista;

b.2) estatuto ou Contrato Social quando o vínculo for societário;

b.3) contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil, quando o vínculo for contratual.

    - O(s) profissional(is) indicado(s) pela Adjudicatária deverá(ão) participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pelo Órgão Responsável.

  - O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

  - Caso a adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível em documento WORD (.doc) para download na página http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html).

PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/20

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores das marcas ThyssenKrupp; ThyssenSur; OTIS; Schindler e Atlas, instalados em blocos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo o fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO 1 | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$) (B) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) (C) | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS (R$) (D) | PERCENTUAL DE DESCONTO (1) (%) (E) | PREÇO GLOBAL ANUAL (2) (R$) (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO EM ELEVADORES THYSSENKRUPP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP | SV | 1 |  | (A*B) |  |  | C*12 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP | SV | 1 |  |  | 23.475,18 | (D)*(1-(E)/100) | (*) =(E) |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 1 R$ (G): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 1 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 2 | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$) (B) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) (C) | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS (R$) (D) | PERCENTUAL DE DESCONTO (1) (%) (E) | PREÇO GLOBAL ANUAL (2) (R$) (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO EM ELEVADORES OTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES OTIS | SV | 1 |  | (A*B) |  |  | C*12 |
| 4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES OTIS | SV | 1 |  |  | 5.361,42 | (D)*(1-(E)/100) | (*) =(E) |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 2 R$ (G): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 2 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO 3 | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. (A) | PREÇO UNITÁRIO MENSAL (R$) (B) | PREÇO TOTAL MENSAL (R$) (C) | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS (R$) (D) | PERCENTUAL DE DESCONTO (1) (%) (E) | PREÇO GLOBAL ANUAL (2) (R$) (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO EM ELEVADORES ATLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES ATLAS | SV | 1 |  | (A*B) |  |  | C*12 |
| 6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES ATLAS | SV | 1 |  |  | 9.536,79 | (D)*(1-(E)/100) | (*) =(E) |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 3 R$ (G): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 3 POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e condições de execução dos serviços descritas nos Anexos ns. 1 e 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

(1) O percentual de desconto ofertado pela licitante para os Itens 2, 4 e 6 do objeto serão aplicados linearmente, para fins de pagamento, sobre os preços unitários estimados das peças/dos componentes/dos serviços relacionados na Tabela 2 do Anexo n. 4 do Edital. (2)Os preços globais anuais referentes aos Itens 2, 4 e 6 do objeto são estimativos e corresponderão àqueles que serão empenhados para o fornecimento eventual de peças constantes do item 6.2 do Título 6 do Anexo n. 5 do Edital, replicadas no Orçamento Estimado (Anexo n. 4 do Edital).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos, pessoal técnico e instalações adequadas para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

Em relação aos lubrificantes/óleos e seus resíduos e às embalagens a serem usados na prestação dos serviços: declaramos que cumpriremos a logística reversa disposta no artigo 33 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, atendendo às disposições estipuladas no acordo setorial firmado para embalagens, bem como na Resolução do CONAMA 362/2005, no que se refere ao retorno dos produtos após o uso para o encaminhamento à destinação final dos produtos descartados.

Declaramos que não possuímos restrição do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s) em tela para aquisição de peças.

Declaramos que o objeto ofertado segue todas as prescrições técnicas contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que assumimos o compromisso de disponibilizar, pelo período mínimo de 20 (vinte) anos, peças de reposição dos elevadores ofertados.

Declaramos que temos ciência de que o(s) percentual(is) de desconto ofertado(s) nesta proposta para o(s) Item(ns) 2, 4 e 6 do objeto será(ão) aplicado(s) linearmente, para fins de pagamento, sobre os preços unitários das peças relacionadas na tabela constante do Orçamento Estimado (Anexo n. 4 do Edital).

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2020.

#### ________________________________

#### Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

#### Nome do representante legal da empresa

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

ORÇAMENTO ESTIMADO

Tabela 1:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO TOTAL MENSAL R$ | PREÇO TOTAL ANUAL ESTIMADO PARA PEÇAS E SERVIÇOS R$ | PERCENTUAL DE DESCONTO (%) | PREÇO TOTAL ANUAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D) |
| GRUPO 1 (Itens 1 e 2) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES THYSSENKRUPP |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP | SV | 1 | 8.648,86 |  |  | 103.786,26 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES THYSSENKRUPP | SV | 1 |  | 23.475,18 | ____ | 23.475,18 |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 1 R$ |  |  |  |  |  |  | 127.261,44 |
| GRUPO 2 (Itens 3 e 4) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES OTIS |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES OTIS | SV | 1 | 2.074,80 |  |  | 24.897,54 |
| 4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES OTIS | SV | 1 |  | 5.631,42 | ____ | 5.631,42 |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 2 R$ |  |  |  |  |  |  | 30.528,96 |
| GRUPO 3 (Itens 5 e 6) | MANUTENÇÃO EM ELEVADORES ATLAS |  |  |  |  |  |  |
| 5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA EM ELEVADORES ATLAS | SV | 1 | 3.513,60 |  |  | 42.163,17 |
| 6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECÍFICA EM ELEVADORES ATLAS | SV | 1 |  | 9.536,79 | ____ | 9.536,79 |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DO GRUPO 3 R$ |  |  |  |  |  |  | 51.699,96 |
| PREÇO GLOBAL ANUAL DA LICITAÇÃO R$ |  |  |  |  |  |  | 209.490,36 |

Tabela 2 - Relação de peças - Itens 2, 4 e 6 do objeto:

| Descrição | Preço Unitário (R$) |
| --- | --- |
| TRANSFORMADOR 208/220V | 1.768,37 |
| CONJ. BPE (Emissor+Receptor) | 2.378,33 |
| CONJ. BPE + ADAPTADOR (Emissor+Receptor) | 1.639,00 |
| ENCODER | 2.389,47 |
| POLIA TENSORA | 1.561,23 |
| REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. | 2.199,93 |
| DRIVE OVF 10 - 9,0 KW | 14.492,13 |
| PLACA CONTROLADORA DO OPERADOR DE PORTA | 4.166,07 |
| EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 1/63 | 9.370,62 |
| MOTOR OPERADOR DE PORTA | 5.573,87 |
| FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRAD | 8.166,79 |
| POLIA DIAM. (Ref. 740 x 3 x 1/2") | 6.682,73 |
| INVERSOR DE FREQUENCIA | 5.734,02 |
| REBOBINAMENTO MAQ TRAÇÃO | 8.500,00 |
| CABO ACO (1/2) (metro) | 38,54 |
| DRIVER (MODULO) INV. FREQUENCIA | 2.789,41 |
| PLACA DE COMANDO - CPU | 2.992,07 |
| CONJUNTO LIMITADOR DE VELOCIDADE | 6.466,74 |

Observação 1: Os preços unitários e totais constantes deste anexo são os máximos aceitáveis, em conformidade com o disposto no subitem 10.2.1 do Edital.

Observação 2: Os valores unitários constantes da tabela referente às peças serão considerados exclusivamente durante a vigência do contrato para eventual aquisição de peças/execução dos serviços, aplicando-se a eles o percentual de desconto oferecido pela Contratada em sua proposta. Dessa forma, a eventual soma desses valores não representa os preços totais anuais estimados referentes aos Itens 2, 4 e 6 do objeto.

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  |  |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

- DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores das marcas ThyssenKrupp; ThyssenSur; OTIS; Schindler e Atlas, instalados em blocos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo o fornecimento de materiais e peças, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

  - Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

a) Edital do Pregão Eletrônico n. 52/20 e seus Anexos;

b) Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 52/20;

c) Proposta da CONTRATADA.

- DO PREÇO

  - No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

  - No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

    - As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. 	A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura deste Contrato.

  - Os serviços deverão ser prestados por técnicos especializados da CONTRATADA, devidamente identificados.

  - O profissional indicado conforme item 1.4 do Título 1 do Anexo n. 2 ao EDITAL deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que, prévia e formalmente aprovada pelo Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA deverá comunicar ao Órgão Responsável, quando solicitado, em até 2 (dois) dias úteis, os nomes dos técnicos que realizarão os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

    - Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

  - Todas as despesas com viagens, estada e permanência de pessoal da CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma despesa adicional além do valor deste Contrato.

  - No momento da realização de qualquer manutenção, deverão ser esclarecidas dúvidas sobre procedimentos operacionais dos equipamentos.

  - Na execução de todos os serviços, somente deverão ser utilizados insumos, ferramentas, instrumental e procedimentos recomendados pelo fabricante, responsabilizando-se a CONTRATADA integralmente por danos causados em caso de não atendimento a esse requisito.

  - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

  - O término da vigência contratual não desobriga a CONTRATADA em relação a eventuais pendências de sua responsabilidade.

  - O Órgão Responsável poderá, após comunicação formal à CONTRATADA (por e-mail), efetuar a instalação de acessórios nos elevadores, bem como adicionar componentes compatíveis tecnicamente, facultado o acompanhamento de tais atividades pela CONTRATADA.

  - O Órgão Responsável realizará vistoria nos equipamentos, que será relatada por intermédio do Mapa de Vistoria Técnica à CONTRATADA para sanar as pendências nele identificadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias do seu recebimento.

  - A CONTRATADA deverá enviar ao Órgão Responsável, preferencialmente por meio eletrônico, até o dia 10 (dez) do mês seguinte à prestação dos serviços:

- a nota fiscal correspondente à fatura mensal;

- as eventuais notas fiscais correspondentes a peças e serviços a serem ressarcidos (manutenção corretiva específica);

- as fichas de manutenção devidamente preenchidas;

- os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista;

- relatório técnico detalhando os serviços executados e atendimentos realizados, com, no mínimo, as seguintes informações:

e.1) Chamados realizados, apresentando:

e.1.1) Equipamento que apresentou defeito;

e.1.2) Data e Hora da ocorrência;

e.1.3) Descrição do defeito;

e.1.4) Data e Hora de conclusão dos serviços;

e.2) Tempo de Atendimento (tempo entre a abertura do chamado e conclusão do atendimento);

e.3) Peças trocadas (se houver), incluídas as utilizadas nas manutenções corretivas genéricas e nas específicas;

e.4) Tempo Médio de Atendimento, apresentando a média do tempo entre abertura do chamado e conclusão do atendimento (com o equipamento sem pendências relativas ao chamado);

e.5) Sugestões de melhoria para melhor funcionamento e atendimento das normas vigentes (quando couber).

  - Manutenção Preventiva

    - Os serviços de manutenção preventiva serão executados em horário comercial, nas dependências da CONTRATANTE, em Brasília-DF, em regime de visitas programadas, efetuadas periodicamente, mediante cronograma de visitas elaborado pelas partes, em até 5 (cinco) dias após a assinatura deste Contrato.

    - Os serviços de manutenção preventiva visam a manter os equipamentos em perfeitas condições de operação e compreendem a realização das tarefas discriminadas, dentro da periodicidade estabelecida para as inspeções, conforme o disposto neste Título.

    - A CONTRATADA será responsável por propor todos os procedimentos de manutenção preventiva exigidos pela legislação e por normas pertinentes, mesmo que esses procedimentos não estejam explicitamente listados neste Contrato, respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissões.

    - Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção de quaisquer problemas ou defeitos verificados quando da execução da manutenção preventiva.

    - As intervenções de manutenção preventiva deverão ser executadas rigorosamente com a frequência mínima mensal definida no cronograma citado no subitem 5.13.1 deste Título, procedendo, na mesma ocasião à inspeção, regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com as necessidades técnicas dos equipamentos.

      - Eventuais alterações na frequência mínima de intervenções deverão ser prévia e formalmente admitidas pelo Órgão Responsável.

      - A manutenção preventiva deverá ser obrigatoriamente executada, independentemente de ocorrência de defeito ou paralisação.

    - Os serviços de manutenção preventiva consistirão em:

      - Procedimentos mensais:

- Substituir ou reparar todas as peças que comprometam a operação e a segurança do elevador;

- Manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo;

- Controlador de Tráfego:

c.1) Testar o controlador de tráfego.

- Guias:

d.1) Inspecionar as corrediças das guias, assegurando a operação silenciosa do elevador;

d.2) Lubrificar as guias.

- Cabos de tração:

e.1) Inspecionar os cabos de tração, anotando processos de corrosão ou de ruptura;

e.2) Igualar a tensão dos cabos condutores.

- Sistemas de segurança:

f.1) Inspecionar o limitador de velocidade;

f.2) Inspecionar trincos, contatos e todos os outros dispositivos de segurança do elevador.

- Iluminação:

g.1) Inspecionar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, botoeiras, sobre as cabinas e na caixa de corrida.

- Limpeza:

h.1) Limpar e manter desimpedidos os espaços físicos nas casas de máquinas e no poço dos elevadores, informando ao Órgão Responsável da existência de infiltração d’água e outras irregularidade, quando houver;

h.2) Limpar e remover quaisquer detritos/resíduos das soleiras de cabina e de pavimento.

- Motores Elétricos e Caixa de Engrenagens:

i.1) Limpar e ajustar escovas, porta-escovas e coletores;

i.2) Fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado;

i.3) Verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário;

- Freios:

j.1) Remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

j.2) Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio.

- Quadros de Energia e de Comando:

k.1) Limpar e proteger da corrosão a caixa dos quadros de energia e de comando;

k.2) Inspecionar e ajustar ou substituir, se necessário, componentes elétricos e eletrônicos;

k.3) Limpar e proteger da corrosão componentes elétricos e eletrônicos.

- Nos Andares:

l.1) Ajustar e regular as portas de pavimento;

l.2) Limpar as faces internas e externas das portas de pavimento;

l.3) Fazer a remoção de todo o material depositado das soleiras e trilhos;

l.4) Inspecionar as corrediças e substituí-las quando necessário;

l.5) Inspecionar trincos e sistema de fechamento;

l.6) Verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção;

l.7) Verificar a continuidade física do fio de aterramento dos marcos e porta.

- Cabinas:

m.1) Limpar as soleiras;

m.2) Limpar as faces externas das portas;

m.3) Limpar os acrílicos dos tetos da cabinas dos elevadores;

m.4) Limpar o teto da cabina;

m.5) Ajustar e regular a porta de cabina;

m.6) Inspecionar o sistema de ventilação, reparando-o se necessário;

m.7) Inspecionar e lubrificar os conjuntos operadores das portas;

m.8) Verificar o funcionamento do interfone;

m.9) Verificar a partida, parada e nivelamento;

m.10) Verificar a abertura e fechamento das portas e BPE;

m.11) Verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, botão de alarme e luz de emergência;

m.12) Verificar o totem e seus componentes;

m.13) Verificar o relógio digital e o termômetro;

m.14) Limpar e proteger conta corrosão a suspensão da cabina.

- Contrapesos:

n.1) Limpar e proteger conta corrosão a suspensão dos contrapesos;

n.2) Ajustar as corrediças deslizantes.

      - Procedimentos semestrais:

- Aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso;

- Verificar nivelamento da cabine;

- Inspecionar os para-choques.

      - Procedimento anual: ensaiar o freio de segurança com a cabina vazia e a velocidade reduzida.

    - Caso haja necessidade de substituição de peças, quando da realização de manutenções preventivas, deverá ser observado o disposto no Título 6 deste Contrato, inclusive no tocante aos prazos.

      - Os serviços de manutenção preventiva serão considerados concluídos somente quando o fornecimento e a instalação da(s) peça(s) e/ou do(s) componentes(s) necessários forem efetivamente realizados.

    - As despesas com todas as ações de manutenção preventiva já estão consideradas como parte do fornecimento do pagamento mensal, considerando:

- materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas, massa epoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório, anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;

- ferramentas, equipamentos, aparelhos de medições e testes necessários à execução dos serviços solicitados, sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

- ajustes em geral e reprogramação dos controladores eletrônicos;

- quaisquer peças ou serviços que não estejam relacionados na tabela do item 6.2 do Título 6 deste Contrato, necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, mantendo todas as suas características de quando novos.

    - Deverão ser executadas também todas as intervenções relacionadas na carta de manutenção do fabricante, seguindo os procedimentos especificados.

    - Os reapertos com pontos de fixação cujo torque seja recomendado pelo próprio fabricante serão aferidos mediante o uso obrigatório de torquímetro.

  - Manutenção Corretiva

    - Os serviços de manutenção corretiva serão realizados mediante chamado ou por constatação de defeitos pela CONTRATADA, em qualquer dia, no horário das 7h às 20h, visando a restabelecer o funcionamento normal dos equipamentos.

      - Para isso, a CONTRATADA deverá manter serviço de emergência em seu estabelecimento, no horário indicado, com técnico qualificado, bem como estoque de peças, ferramentas e equipamentos necessários.

    - Os serviços de manutenção corretiva, que poderão compreender tarefas também exigidas para a manutenção preventiva, serão realizados em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva, em chamada ou por solicitação do Órgão Responsável, sem nenhum limite na quantidade de solicitações.

    - Os serviços serão executados nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, no local de instalação do equipamento, exceto quando se tratar de serviços de natureza complexa e/ou quando a natureza dos serviços recomendar sua realização em outro local, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA e autorização formal do Órgão Responsável.

      - Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou componentes das dependências da Câmara dos Deputados para reparo ou substituição, será necessária autorização de saída emitida pela Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio, a ser concedida a funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

      - A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de equipamentos, peças ou componentes, será solicitada pelo Órgão Responsável.

      - A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamentos, peças ou componentes retirados das dependências da Câmara dos Deputados para reparo.

      - Em caso de retirada de equipamentos, peças ou componentes das dependências da Câmara dos Deputados e/ou em caso de substituição de componente, as despesas com retirada e transporte correrão por conta da CONTRATADA.

    - Os serviços de manutenção corretiva consistirão em:

- reparo de quaisquer falhas, deficiências ou mau funcionamento do equipamento, reportados ou não pela CONTRATANTE, de forma a restaurar as condições de funcionamento do equipamento;

- quaisquer outras atividades que se fizerem necessárias, identificadas na manutenção preventiva.

      - A manutenção corretiva subdividir-se-á em:

- Manutenção corretiva específica: procedimento de manutenção que necessita substituição de peça/componente ou serviços que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a este Contrato. Todas as peças ou todos os serviços considerados nestes casos estão listados no item 6.2 do Título 6 deste Contrato, cujo pagamento se dará por meio de ressarcimento no valor definido na Tabela 2 do Orçamento Estimado (Anexo n. 4), aplicando-se o percentual de desconto oferecido na proposta da CONTRATADA;

- Manutenção corretiva genérica: qualquer procedimento de manutenção corretiva não previsto como corretiva específica. O pagamento por estes serviços está incluso na fatura mensal, juntamente com a manutenção preventiva.

    - A manutenção corretiva deverá obedecer aos seguintes prazos, contados do registro da ocorrência:

- 2 (duas) horas para dar início ao atendimento (visita técnica no local de instalação do equipamento);

- 120 (cento e vinte) minutos para atendimento às chamadas emergenciais;

- 30 (trinta) minutos para dar início ao atendimento no caso de acidentes e passageiros presos;

- 24 (vinte e quatro) horas para correção do(s) defeito(s), salvo em situações excepcionais com justificativa apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Órgão Responsável;

      - Caso seja necessário utilizar equipamento ou ferramenta não disponível para a prestação dos serviços, este(s) deverá(ão) ser providenciado(s) pela CONTRATADA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo justificativa apresentada e aceita pelo Órgão Responsável, sem quaisquer ônus à Câmara dos Deputados.

      - Quando o(s) defeito(s) tiver(em) sido detectado(s) durante a manutenção preventiva, o prazo para correção contará da data de início do atendimento.

    - A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório, anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

    - A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para o CONTRATANTE,  equipamentos, ferramentas, aparelhos de medição e testes necessários à execução dos serviços solicitados, sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade por transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

  - Os prazos constantes deste Contrato para execução dos serviços de manutenção e fornecimento de peças e componentes poderão, excepcionalmente, ser alterados, mediante apresentação de justificativa e solicitação formal da CONTRATADA e expressa anuência do Órgão Responsável.

  - À CONTRATADA não caberá o ônus da execução de serviços para reparos e substituições de peças e componentes com danos ou defeitos resultantes de mau uso, negligência da CONTRATANTE, vandalismo, caso fortuito ou força maior.

- DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS

  - Caberá à CONTRATADA o fornecimento e a instalação, à base de troca, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, das seguintes peças de reposição para os equipamentos, a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato:

- gaxetas e vedações;

- filtros em geral;

- mangueiras e abraçadeiras;

- fusíveis;

- cabos e tomadas de conexão ou alimentação elétrica;

- lâmpadas halógenas e para a lâmpada de fenda;

- lâmpadas indicativas.

  - Tabela de peças e serviços, cujos valores unitários estão definidos no Anexo n. 4 (Orçamento Estimado) - Itens 2, 4 e 6 do objeto:

Descrição

TRANSFORMADOR 208/220V

CONJ. BPE (Emissor+Receptor)

CONJ. BPE + ADAPTADOR (Emissor+Receptor)

ENCODER

POLIA TENSORA

REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR.

DRIVE OVF 10 - 9,0 KW

PLACA CONTROLADORA DO OPERADOR DE PORTA

EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 1/63

MOTOR OPERADOR DE PORTA

FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRAD

POLIA DIAM. (Ref. 740 x 3 x 1/2")

INVERSOR DE FREQUENCIA

REBOBINAMENTO MAQ TRAÇÃO

CABO ACO (1/2) (metro)

DRIVER (MODULO) INV. FREQUENCIA

PLACA DE COMANDO - CPU

CONJUNTO LIMITADOR DE VELOCIDADE

  - O prazo de garantia das peças fornecidas não será inferior a 12 (doze) meses, contado da data da instalação.

    - A garantia referida neste item não abrange danos ou defeitos das peças e dos componentes resultantes de mau uso, negligência da CONTRATANTE, vandalismo, caso fortuito ou força maior.

  - Em toda substituição de peças ou componentes caberá à CONTRATADA o fornecimento de toda mão de obra necessária à execução do serviço, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

  - Em toda substituição de peças e componentes deverão ser utilizados exclusivamente peças e componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações.

    - O Órgão Responsável poderá autorizar a instalação de peça ou componente diferente do original ou do recomendado pelo fabricante, em casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA.

      - A substituição será admitida a critério do Órgão Responsável, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade da peça/do componente ofertado, em relação àquele a ser substituído.

  - Todas as peças de reposição e todos os componentes deverão ter características de funcionamento iguais ou superiores às das peças/a dos componentes substituídos.

  - O Órgão Responsável reserva-se o direito de examinar as peças e os componentes utilizados em substituição aos defeituosos, solicitando nova substituição, caso julgue que tais peças ou componentes são inadequados para o uso pretendido.

  - Quando da substituição de qualquer peça, a CONTRATADA deverá devolver ao Órgão Responsável a peça danificada que foi substituída, observado o disposto no item 10.14 do Título 10 deste Contrato.

  - Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto com autorização prévia da CONTRATANTE quando caracterizar-se como material descontinuado, ou seja, que não é mais fabricado, ou se comprovada a equivalência técnica.

  - As peças fornecidas deverão ter autenticidade comprovada mediante apresentação da nota fiscal do fornecedor.

  - É permitida a remanufatura de componentes originais do equipamento para as manutenções corretivas genéricas, desde que não haja comprometimento da durabilidade, da operação ou da segurança, mantendo as mesmas características de quando novos.

  - Não será necessária autorização para reposição de peça ou realização de serviço em caráter de manutenção corretiva genérica, contudo, deverão constar no relatório técnico, conforme disposto na subalínea “e.3” do item 5.12 do Título 5 deste Contrato.

  - A CONTRATADA deverá informar ao Órgão Responsável, por meio de correio eletrônico, quando necessária substituição de peça/componente ou serviço previsto na tabela do item 6.2 deste Título, explicitando as seguintes informações:

- data e hora do defeito;

- peça a ser substituída ou serviço a ser executado;

- causa provável e detalhamento do defeito;

- função que o componente exerce.

  - Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de averiguar a peça danificada antes de autorizar a substituição, com acompanhamento da CONTRATADA, caso solicitado.

  - O Órgão Responsável, ao comprovar a necessidade de substituição de componente, autorizará, por meio e-mail, a substituição.

  - Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de acompanhar a substituição do equipamento.

  - O ressarcimento das peças fornecidas ou dos serviços prestados para manutenção corretiva específica pela CONTRATADA se dará por meio de nota fiscal específica emitida entre o dia 1º e 10 do mês seguinte ao da data em que foi realizada a substituição.

  - A CONTRATADA não será ressarcida por reposições de peças que devem ser substituídas em caráter de manutenção preventiva ou corretiva genérica, sendo o pagamento fixo mensal suficiente para remuneração.

- DO RECEBIMENTO

  - O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA, conforme a seguir:

- Itens 1, 3 e 5 do objeto (Manutenção Preventiva e Corretiva Genérica): recebimento mensal;

- Itens 2, 4 e 6 do objeto (Manutenção Preventiva e Corretiva Específica): recebimento após a efetivação do fornecimento e da instalação da peça e/ou da prestação do serviço, observado o disposto no item 5.12 do Título 5 e no item 6.17 do Título 6 deste Contrato.

- DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

  - Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato o DEPARTAMENTO TÉCNICO da Câmara dos Deputados, localizado no Edifício Anexo I, 18º andar, que, por meio da COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

  - A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.

  - Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços.

  - Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

  - Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA e de seus empregados serão de inteira responsabilidade desta.

  - A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

  - A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

  - A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

  - A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

  - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

    - A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

  - É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, exceto quando se tratar dos seguintes serviços eventualmente necessários à manutenção de elevadores:

- serviços de usinagem;

- rebobinamento de motores elétricos;

- serviços de serralheria.

    - A subcontratação de empresa especializada deve ser aprovada prévia e formalmente pela CONTRATANTE. Se autorizada a efetuar a subcontratação, a CONTRATADA deverá garantir que a(s) Subcontratada(s) possua(m) experiência nessa atividade específica.

    - A subcontratação não exonerará a CONTRATADA da responsabilidade pela supervisão e coordenação das atividades da(s) Subcontratada(s) e pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações, inclusive pelos eventuais inadimplementos contratuais.

    - Todo e qualquer prejuízo advindo da(s) atividade(s) da(s) Subcontratada(s) será cobrado de forma direta à CONTRATADA que arcará com quaisquer ônus advindos de sua opção por subcontratar

  - Caberá à CONTRATADA, ao término de todas as manutenções, a critério do Órgão Responsável, a remoção e a destinação ambientalmente adequada de peças, componentes e produtos a serem descartados que sejam classificados como “lixo especial”, ou seja, que por suas características não possam ser descartados junto com o lixo tradicional ou com materiais recicláveis.

    - Ficará a cargo da CONTRATADA, quando for o caso, a comprovação do encaminhamento dos produtos pós-uso, originários da contratação, para o respectivo fabricante ou importador responsável ou para destinação ambientalmente adequada, sujeita à fiscalização e verificação de sua validade.

  - No tocante à Segurança do Trabalho a CONTRATADA deverá, sem prejuízo das demais obrigações legais, atender aos seguintes requisitos:

- fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas, bem como fiscalizar o uso durante as atividades, responsabilizando-se integralmente pela segurança de seus trabalhadores;

- utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis;

- adotar todas as medidas de controle cabíveis, durante o desenvolvimento das atividades, para evitar a ocorrência de acidentes com os seus trabalhadores, bem como com terceiros não envolvidos na atividade;

- utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis;

- manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a prestação de serviços nas dependências da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA é responsável pelo treinamento de seus profissionais, em conformidade com as Normas Regulamentadoras aplicáveis à atividade por eles exercida nas dependências da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a prestação de serviços nas instalações da CONTRATANTE.

  - Do manejo de materiais e residuais

    - Todos os resíduos, incluindo lubrificantes, e os materiais inservíveis provenientes dos serviços de manutenção ora especificados serão descartados pela CONTRATADA conforme a legislação ambiental Distrital e Federal.

    - Os casos especiais serão resolvidos pelo Órgão Responsável.

    - Qualquer alteração dependerá da anuência prévia e formal do Órgão Responsável.

    - A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependências da CONTRATANTE.

  - Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/DF, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa aos serviços objeto deste Contrato, de acordo com a legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura deste Contrato.

  - A CONTRATADA deverá ainda:

- executar todos os testes de segurança necessários ou definidos na legislação e normas técnicas em vigor;

- prestar os serviços observando a legislação e as normas técnicas existentes a respeito do assunto;

- prestar os serviços objeto deste Contrato por meio de técnicos devidamente treinados e qualificados;

- assumir a responsabilidade por toda e qualquer despesa com pagamento de seu pessoal, incluindo transporte e diárias, bem como pelos encargos sociais e fiscais que incidirem ou vierem a incidir sobre sua atividade contratual;

- apresentar ao Órgão Responsável, sempre que julgar necessário ou a pedido, relatório com parecer técnico sobre a vida útil dos equipamentos, bem como sugestões sobre as alterações que se fizerem necessárias, ficando a adoção de tais medidas por conta da CONTRATANTE;

- não assumir posse ou controle de qualquer parte dos equipamentos, que continuarão sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE como proprietária dos mesmos, salvo nos casos previstos no subitem 5.14.3.1 do Título 5 deste Contrato e com a prévia anuência do Órgão Responsável;

- manter livro diário ou fichas próprias para anotação de todas as irregularidades observadas no sistema, devendo ser colocados à disposição do Órgão Responsável, quando solicitado;

- manter serviço ininterrupto de emergência, com um sistema de comunicação eficiente, destinado a atender chamados excepcionais para normalização inadiável do funcionamento dos equipamentos ou para o caso de acidentes ou retirada de passageiro retido na cabina, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;

- executar serviços de maior vulto, que impliquem a paralisação do equipamento por maior período de tempo, somente após prévia aprovação do Órgão Responsável.

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone celular e correio eletrônico para que a CONTRATANTE possa entrar em contato com o preposto sempre que necessário.

  - À CONTRATADA não caberá qualquer responsabilidade por acidentes ou danos ocorridos com pessoas ou bens, nos elevadores ou em suas proximidades, salvo quando decorrerem de seus atos ou omissões.

  - A CONTRATADA deverá, quando solicitado, orientar porteiros, ascensoristas e/ou brigadistas sobre a forma de agir em caso de emergência.

  - A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda, dano ou atraso resultante de caso fortuito ou de força maior.

  - A CONTRATANTE poderá paralisar a execução do serviço, sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

  - A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

- DO PAGAMENTO

  - Com relação aos Itens 1, 3 e 5 do objeto (serviços de manutenção preventiva e corretiva genérica): o objeto aceito pela CONTRATANTE será pago em parcelas mensais fixas, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

    - A parcela mensal será glosada, de maneira proporcional, tendo em vista a modernização de elevadores, conforme previsto no subitem 2.1.4 do Título 2 do Anexo n. 1 ao EDITAL.

    - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

  - Fornecimento de Peças:

    - Itens 2, 4 e 6 do objeto (serviços de manutenção preventiva e corretiva específicas, com fornecimento das peças relacionadas no item 6.2 do Título 6 deste Contrato): o pagamento corresponderá ao preço unitário definido na Tabela 2 do Orçamento Estimado (Anexo n. 4) para a peça efetivamente fornecida e instalada pela CONTRATADA, subtraído do percentual de desconto ofertado em sua proposta.

  - O pagamento se dará por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

  - A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

  - A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

  - O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

    - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

      - Para os Itens 1, 3 e 5 do objeto: Os encargos moratórios devidos serão incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

  - Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

  - Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

  - As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do artigo 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

  - Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à execução dos serviços, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor deste Contrato, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

  - Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

    - Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

  - Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a execução dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - A CONTRATADA será também considerada em atraso se prestar os serviços em desacordo com as especificações e não corrigir as inconsistências apresentadas dentro do período remanescente do prazo de execução fixado.

  - Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

  - Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

  - Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO | PERCENTUAIS (sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato) |
| --- | --- |
| - Atrasar a realização da manutenção preventiva, em relação à frequência estabelecida, sem expressa anuência do Órgão Responsável, por dia de atraso | 2% |
| - Atrasar o início do atendimento referente à manutenção corretiva (visita técnica), sem expressa anuência do Órgão Responsável, por dia de atraso | 5% |
| - Atrasar a conclusão da manutenção corretiva (correção do(s) defeito(s)), sem expressa anuência do Órgão Responsável, por dia de atraso | 4% |
| - Deixar de utilizar insumos, ferramentas, instrumental e procedimentos recomendados pelo fabricante, por ocorrência | 4% |
| - Remover equipamento, peça ou componente das dependências da CONTRATANTE, sem expressa autorização do Departamento de Material e Patrimônio, por equipamento, peça ou componente | 5% |
| - Deixar de utilizar peças ou componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante, por peça ou componente (Ressalvado o disposto no subitem 6.5.1 do Título 6 deste Contrato) | 5% |
| - Deixar de entregar o relatório de manutenção com as recomendações feitas e/ou irregularidades observadas, por equipamento | 2% |
| - Deixar de cumprir o disposto no item 5.3 do Título 5 deste Contrato, com relação ao profissional indicado, por ocorrência | 2% |
| - Deixar de cumprir o disposto no item 10.9 do Título 9 deste Contrato, no tocante à comunicação de ocorrências anormais, mencionando a circunstância relevante, por ocorrência | 1% |
| - Deixar de cumprir exigências relativas à Segurança do Trabalho (item 10.15 e subitens do Título 10 deste Contrato), por ocorrência | 4% |
| - Deixar de cumprir outras obrigações legais ou contratuais ou incorrer em quaisquer faltas para as quais não tenha sido prevista outra multa, por ocorrência | 2% |

- DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

  - Após o período de doze meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

    - A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito ao reajuste dos preços deste Contrato até a data da prorrogação contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.

    - Caso a CONTRATADA não solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito de reajustar.

    - A previsão de reajuste de preços engloba, inclusive, os preços unitários das peças constantes do Anexo n. 4 ao EDITAL.

- DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

  - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, conforme datas definidas na Folha de Rosto, podendo ser prorrogado em conformidade com o artigo 57, inciso II da LEI, e com o Artigo 105, inciso II do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

  - Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília,              de                          de 2020.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida                       	(nome)

Diretor-Geral                                   			      	(cargo)

CPF n. 358.677.601-20                                             	           (CPF)

Testemunhas: 1) ___________________________________

2) ___________________________________

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MODELO DE DECLARAÇÃO

# DECLARAÇÃO

A empresa ................................................., CNPJ: ...................., situada ......................................................................................., telefone:..................., por meio do seu representante legal, o(a) Sr (a)....................................., CPF: ............................., CI: ..............................., em cumprimento ao disposto na alínea “f” do subitem 4.8.1 do Título 4 do Edital do Pregão Eletrônico n. 52/20, declara, sob as sanções cabíveis, que possuirá em seu quadro, na data prevista para a assinatura do contrato, engenheiro(s) mecânico(s)  detentor(es) de acervos técnicos relativos à manutenção em elevadores de passageiros com motor de corrente alternada e comando VVVF, velocidade mínima de 60m/min (sessenta metros por minuto) ou 1,0 m/s (um metro por segundo), com capacidade mínima para 420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6 (seis) pessoas.

# ____________________________

# Local e data

____________________________

(nome e assinatura do declarante)

Brasília, 24 de abril de 2020.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro