| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Fornecimento e instalação de vidros, fechadura eletromagnética de marca/modelo Amelco/FV32ICR, mola hidráulica de piso, esquadria de alumínio, box, puxador para porta de box, espelho e acessórios, incluindo serviços de remoção e reinstalação de box e refixação de vidros, pelo período de 12 (doze) meses. |  |  |  |
| SRP? Não | Valor Total Estimado: Será divulgado após o encerramento do envio de lances. |  |  |  |
| Data de divulgação do Edital: 15/4/2021 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |  |  |
| Data de abertura: 28/4/2021 às 10h no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br UASG: 10001 |  |  |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP e/ou Reserva de cota ME/EPP? Não |  |
| Decreto 7.174/10? Não |  |  |  |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 5 do Anexo n. 1. Telefones para contato: (61) 3216-2250 ou 3216-2254 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |  | Arquivos disponibilizados com o Edital? Sim Modelo da Proposta - Veja Anexo n. 3. |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 23/4/2021 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |  |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

5. DA ABERTURA DA SESSÃO	7

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	7

7. DA FASE COMPETITIVA	7

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	9

9. DA NEGOCIAÇÃO	10

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	10

11. DA HABILITAÇÃO	11

12. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	13

13. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	13

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	14

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	14

16. DO FORO	16

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	17

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	29

ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	30

ANEXO N. 4 - ORÇAMENTO ESTIMADO	33

ANEXO N. 5 - MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL	34

ANEXO N. 6 - MINUTA DO CONTRATO	35

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 241.243/2021, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", com fornecimento parcelado, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001 e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é o fornecimento e instalação de vidros, fechadura eletromagnética de marca/modelo Amelco/FV32ICR, mola hidráulica de piso, esquadria de alumínio, box, puxador para porta de box, espelho e acessórios, incluindo serviços de remoção e reinstalação de box e refixação de vidros, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

          - empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados.

A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega e prestação dos serviços objeto desta licitação na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 10 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 3, no prazo fixado no item 4.1 deste Título.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Deverá integrar a proposta declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 4.1 deste Título, a seguinte documentação:

          - declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

          - os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

          - Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital.

As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 9.3 do Título 9 deste Edital.

DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

A proposta que não contemplar todos os itens do grupo único será desclassificada.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço total para o grupo único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 10.2 do Título 10 deste Edital.

DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.

A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública de lances será encerrada automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema eletrônico, o Pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 0,5% (cinco décimos por cento), e incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de envio de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

DA NEGOCIAÇÃO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar os valores unitários apresentados no orçamento estimado.

Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências editalícias.

A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o link indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado link que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências deste Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado e, caso solicitado pelo Pregoeiro, aos documentos complementares encaminhados conforme o disposto no item 4.10 do Título 4 deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 6 deste Edital.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

DA HABILITAÇÃO

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 4 deste Edital.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 11.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

          - no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

          - por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

          - por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade.

DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico.

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor Administrativo, para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria Administrativa e proporá a sua homologação.

Caberá à Diretoria Administrativa homologar o resultado da licitação.

DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

          - não assinar o contrato;

          - não entregar a documentação exigida neste Edital;

          - apresentar documentação falsa;

          - causar atraso na execução do objeto;

          - não mantiver a proposta;

          - falhar na execução do contrato;

          - fraudar a execução do contrato;

          - comportar-se de modo inidôneo;

          - declarar informações falsas e

          - cometer fraude fiscal.

As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

Caso a Adjudicatária não assine o contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à Adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Demais sanções administrativas estão previstas no Anexo n. 6 (Minuta do Contrato).

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

          - na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

          - pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

          - por carta;

          - ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

          - Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

          - Recolhimento (Código): 28830-6;

          - Número de Referência: 422.

O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

DA JUSTIFICATIVA

Os serviços são necessários para manter os imóveis funcionais residenciais em perfeito estado de funcionamento, com a realização de manutenções e reparos em vidros, espelhos e boxes, zelando pela conservação e preservação do patrimônio público.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 15) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX, PUXADOR PARA PORTA DE BOX, ESPELHOS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS |
| --- | --- |

ITEM 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM

APLICAÇÃO: placas solares na cobertura, bandeiras, seteiras e janelas das fachadas dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): vidro liso, incolor, na espessura de 4 mm, lapidado e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- na substituição de vidros na fachada, antes do início dos serviços, a Contratada deverá realizar o isolamento no térreo do bloco funcional das áreas que oferecem risco de acidentes com fita de sinalização zebrada;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 60

ITEM 2	FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM, COM FURO E PASSA TUBO EM PVC

APLICAÇÃO: vidros inferiores na fachada principal dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): vidro liso, incolor, na espessura de 4mm, com furo de diâmetro de 60mm na extremidade inferior da peça, com distância mínima das bordas de 0,5mm e passa tubo com moldura e tampa em PVC específico para tubulação e cabos.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- na substituição de vidros na fachada, antes do início dos serviços, a Contratada deverá realizar o isolamento no térreo do bloco funcional das áreas que oferecem risco de acidentes com fita de sinalização zebrada;

- o vidro será lapidado e com suas bordas isentas de lascas e fissuras;

- inclui o fornecimento e a instalação no vidro de passa cabo em PVC para furo de 60mm, específico para tubulação e cabos, na cor branca, com moldura e tampa, fixado no vidro com silicone;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 16

ITEM 3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM

APLICAÇÃO: bandeiras, seteiras e janelas das fachadas dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): vidro liso, incolor, na espessura de 5mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- na substituição de vidros na fachada, antes do início dos serviços, a Contratada deverá realizar o isolamento no térreo do bloco funcional das áreas que oferecem risco de acidentes com fita de sinalização zebrada;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 67

ITEM 4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO   E = 5 MM

APLICAÇÃO: janelas da fachada principal dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): vidro liso, nas cores verde, azul, vermelho ou amarelo, conforme requisição de prestação de serviço, na espessura de 5 mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- na substituição de vidros na fachada, antes do início dos serviços, a Contratada deverá realizar o isolamento no térreo do bloco funcional das áreas que oferecem risco de acidentes com fita de sinalização zebrada;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1

ITEM 5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO INCOLOR E = 7 MM

APLICAÇÃO: portas com molduras de madeira, janelas, bandeiras e seteiras.

CARACTERÍSTICA(S): vidro com armadura interna em fio de aço, incolor, na espessura de 7mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 6

ITEM 6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO             E = 3 MM

APLICAÇÃO: janelas.

CARACTERÍSTICA(S): vidro pontilhado, incolor, com espessura de 3mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- para instalação do vidro nas janelas, deverá ser utilizado silicone, aplicado tanto na borda do vidro em contato com a baguete quanto na que faceia o anteparo (moldura ou “cadeirinha”), em todo o perímetro;

- as baguetes removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a fixação do novo vidro com silicone e a reinstalação de baguetes, bem como todos os materiais e serviços não descritos, mas que sejam necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 1

ITEM 7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM

APLICAÇÃO: janelas e box.

CARACTERÍSTICA(S): vidro temperado, liso, incolor, na espessura de 8mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- os vidros que tiverem bordas aparentes terão obrigatoriamente lapidação polida;

- as ferragens removidas para colocação do vidro deverão ser posteriormente reinstaladas;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado e todos os demais elementos necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 3

ITEM 8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ  E = 10 MM

APLICAÇÃO: janelas da caixa de escada e portas das entradas dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): vidro temperado, liso, fumê, na espessura de 10mm e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos ou externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- os vidros que tiverem bordas aparentes terão obrigatoriamente lapidação polida;

- quando se destinar à porta de vidro para as entradas dos blocos funcionais, a peça deverá apresentar furos e recortes para fixação de ferragens (fechadura, puxador e mola hidráulica);

- as ferragens reaproveitadas do vidro existente deverão ser posteriormente reinstaladas pela Contratada;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a execução de furos e aberturas para reinstalação de ferragens e todos os demais elementos necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 9	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM

APLICAÇÃO: portas das entradas dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S):vidro temperado, liso, incolor, na espessura de 10mm  e com bordas isentas de lascas e fissuras.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente, bem como todos os materiais e os serviços não descritos e que sejam necessários à completa execução do objeto;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos e externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- os vidros que tiverem bordas aparentes terão obrigatoriamente lapidação polida;

- o vidro deverá apresentar furos e recortes para fixação de ferragens (fechadura, puxador e mola hidráulica);

- as ferragens reaproveitadas do vidro existentes deverão ser posteriormente reinstaladas pela Contratada;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de vidro fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do vidro existente, as despesas com entulho gerado, a execução de furos e aberturas para reinstalação de ferragens e todos os demais elementos necessários à completa execução do serviço.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 5

ITEM 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA PORTA DE VIDRO

MARCA/MODELO: AMELCO/FV32ICR.

APLICAÇÃO: portarias dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): com recorte, conforme padrão existente.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada da fechadura existente;

- a instalação da fechadura deve ser feita conforme orientação do fabricante.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por peça fornecida e instalada, incluindo-se no valor do item os elementos necessários à sua perfeita utilização.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 7

ITEM 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DORMA/BTS 75V; SOPRANO/P330.

APLICAÇÃO: portarias dos blocos funcionais.

CARACTERÍSTICA(S): mola de piso para porta em vidro temperado, com largura de até 1.100 mm e peso de até 120 kgf.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada da mola existente;

- a instalação da mola deve ser feita conforme orientação do fabricante.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por peça fornecida e instalada, incluindo-se no valor do item todos os elementos necessários à sua perfeita utilização.

MATERIAL(IS): aço inoxidável.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 6

ITEM 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR E = 8 MM

APLICAÇÃO: janelas do setor de serviços.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto de janela, composto por 2 peças fixas e 2 folhas de correr no centro, em vidro temperado, liso, incolor, na espessura de 8mm, com bordas isentas de lascas e fissuras, incluindo perfis em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, e todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do vidro existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos e externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- os vidros que tiverem bordas aparentes terão obrigatoriamente lapidação polida;

- devem estar inclusos no custo dos itens todos os acabamentos, fecho tipo trinco cromado, ferragens, trilhos, acessórios e demais serviços;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos, digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de janela confeccionada e instalada, incluindo-se no valor do item todos os elementos necessários à sua perfeita utilização.

MEDIDA APROXIMADA: 5,16x1,48m (comprimento x altura). As medidas deverão ser conferidas in loco.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 31

ITEM 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO

CARACTERÍSTICA(S): fornecimento e instalação de box em vidro temperado, espessura de 8mm, com bordas isentas de lascas e fissuras, composto por uma peça fixa e uma porta de abrir ou correr, conforme requisição de prestação de serviço, com perfis em alumínio natural fosco, ferragens cromadas para fixação e puxador do tipo "pino", de alumínio, com 18mm de diâmetro.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do box existente;

- os elementos removidos deverão ser descartados em local apropriados em local apropriado a expensas da Contratada;

- a retirada do vidro existente, em ambientes internos e externos, será executada em conformidade com a boa técnica e com as normas de segurança aplicáveis;

- os vidros que tiverem bordas aparentes terão obrigatoriamente lapidação polida;

- após a conclusão do serviço, o vidro deverá ser limpo, com a retirada de adesivos, textos digitais, excesso de silicone ou qualquer outra sujeira.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de Box fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item perfis ferragens, puxadores e demais elementos necessários à sua perfeita utilização.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 95

ITEM 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX

APLICAÇÃO: porta de vidro temperado de box.

CARACTERÍSTICA(S): puxador de sobrepor, tipo "pino" de alumínio, com 18mm de diâmetro.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do puxador existente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por peça fornecida e instalada, incluindo-se no valor do item os elementos necessários à sua perfeita utilização.

Unidade: PEÇA

Quantidade: 9

ITEM 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 MM

APLICAÇÃO: nos banheiros e hall de entrada.

CARACTERÍSTICA(S): espelho cristal com bordas lapidadas, espessura de 4mm, fixado com parafuso do tipo finesson cromado.

OBSERVAÇÃO(ÕES):

- compreende a retirada do espelho existente.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: será medido e pago por metro quadrado de espelho fornecido e instalado, incluindo-se no valor do item a remoção do espelho existente e os parafusos finesson, bem como todos os elementos necessários à sua perfeita utilização.

Unidade: METRO QUADRADO

Quantidade: 30

DAS MARCAS

Marcas de Referência

Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais, com exceção do disposto no subitem 3.2.1 deste Título.

As marcas de referência indicadas nas especificações têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

Exigência de Marca

A marca e o modelo indicados nas especificações do Item 10 do objeto (fornecimento e instalação de fechadura eletromagnética para porta de vidro) são aqueles que devem, necessariamente, ser oferecidos pela licitante, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao grupo ofertado.

DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

Não se exigirá apresentação de amostra para o(s) produto(s) ofertado(s).

DA VISTORIA TÉCNICA

Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

As vistorias técnicas serão agendadas na Seção de Imóveis Funcionais da Câmara dos Deputados, por meio dos telefones (61) 3216-2250 ou 3216-2254.

Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

O objeto contratual deverá ser entregue e instalado parceladamente, por requisição do Órgão Responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento e Instalação de Material, conforme modelo constante do Anexo n. 5.

Os prazos de entrega e instalação do material e de prestação dos demais serviços serão os constantes da proposta da Contratada, que não poderão ser superiores a 10 (dez) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

Demais condições de entrega e instalação conforme disposto no Anexo n. 6 (Minuta do Contrato).

DO PRAZO DE GARANTIA

Para o objeto sem especificação de prazo de garantia no Título 3 deste Anexo, fica estabelecido o prazo de noventa dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

DO CONTRATO

O Contrato, cujos termos constam do Anexo n. 6, deverá ser assinado pela(s) Adjudicatária(s) do presente Pregão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua notificação.

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

Para a assinatura do Contrato, a Adjudicatária fornecerá ao Órgão Responsável os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para envio da Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

Caso a Adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/21

OBJETO: Fornecimento e instalação de vidros, fechadura eletromagnética de marca/modelo Amelco/FV32ICR, mola hidráulica de piso, esquadria de alumínio, box, puxador para porta de box, espelho e acessórios, incluindo serviços de remoção e reinstalação de box e refixação de vidros, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 15) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, MOLA HIDRÁULICA DE PISO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, BOX, PUXADOR PARA PORTA DE BOX, ESPELHOS E ACESSÓRIOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM |  |  | M2 | 60 |  |  |
| 2 | FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM, COM FURO E PASSA TUBO EM PVC |  |  | M2 | 16 |  |  |
| 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 5 MM |  |  | M2 | 67 |  |  |
| 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM |  |  | M2 | 1 |  |  |
| 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO INCOLOR E = 7 MM |  |  | M2 | 6 |  |  |
| 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 MM |  |  | M2 | 1 |  |  |
| 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM |  |  | M2 | 3 |  |  |
| 8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM |  |  | M2 | 5 |  |  |
| 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA PORTA DE VIDRO | AMELCO | FV32ICR | PÇ | 7 |  |  |
| 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO |  |  | PÇ | 6 |  |  |
| 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM VIDRO INCOLOR E = 8 MM |  |  | M2 | 31 |  |  |
| 13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO |  |  | M2 | 95 |  |  |
| 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 MM |  |  | M2 | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2021.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 4

ORÇAMENTO ESTIMADO

O ORÇAMENTO ESTIMADO SERÁ DIVULGADO APÓS O ENCERRAMENTO DO ENVIO DE LANCES.

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL

ORDEM DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL

Ordem de Fornecimento e Instalação de Material n. ______/2021

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

- Solicitamos o fornecimento e a instalação do material relacionado abaixo:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega e instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Prazo de entrega e instalação: __________ dias, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

- A presente Ordem de Fornecimento e Instalação de Material é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 21/21, do Contrato n. _____/_____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/_____.

- As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento e Instalação de Material correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Ordem de Fornecimento e Instalação de Material recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Contratada

Nome: _________________________

Ordem de Fornecimento e Instalação de Material encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Antes de iniciar a execução dos serviços, a Contratada deverá entrar em contato com a Seção de Imóveis Funcionais (SIMOF), por meio dos telefones (61) 3216-2250 ou 3216-2254, ou comparecer à SQN 202, Bloco L, apartamento 302, para obter orientação quanto aos serviços requisitados e quanto ao agendamento de sua execução.

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento e Instalação de Material: telefones (61) 3216-2250 ou 3216-2254

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  |  |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O objeto do presente contrato é o fornecimento e instalação de vidros, fechadura eletromagnética de marca/modelo Amelco/FV32ICR, mola hidráulica de piso, esquadria de alumínio, box, puxador para porta de box, espelho e acessórios, incluindo serviços de remoção e reinstalação de box e refixação de vidros, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

- Edital do Pregão Eletrônico n. 21/21 e seus Anexos;

- Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 21/21;

- Proposta da CONTRATADA.

DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

No valor estimado da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No interesse da CONTRATANTE, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- Programa de Trabalho: 01.031.0034.4061.5664 – Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

Os prazos de entrega e instalação do material e de prestação dos demais serviços serão os constantes da proposta da CONTRATADA, que não poderão ser superiores a 10 (dez) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

A confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento e Instalação de Material deverá ser obtida pela CONTRATANTE imediatamente após o envio.

O objeto contratual deverá ser entregue e instalado parceladamente, por requisição do Órgão Responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento e Instalação de Material por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 5 ao EDITAL.

Após o recebimento de cada Ordem de Fornecimento e Instalação de Material e antes de iniciar a execução dos serviços correspondentes, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a Seção de Imóveis Funcionais da CONTRATANTE, por meio dos telefones (61) 3216-2250 ou 3216-2254, ou comparecer à SQN 202, Bloco L, apartamento 302, para obter orientação quanto aos serviços requisitados e quanto ao agendamento de sua execução.

As medidas serão de responsabilidade da CONTRATADA e serão fornecidas na Ordem de Fornecimento e de Instalação de Material apenas como referência, devendo ser conferidas no local pela CONTRATADA, antes da entrega do material e execução dos serviços

O agendamento dos serviços será feito pelo Órgão Responsável, por e-mail, utilizando o seguinte endereço eletrônico: simof.dg@camara.leg.br.

A CONTRATADA poderá solicitar, justificadamente, o reagendamento dos serviços ao Órgão Responsável com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

Caberá ao Órgão Responsável acatar ou não a justificativa apresentada pela CONTRATADA.

Em caso de não acatamento da justificativa por parte do Órgão Responsável, será considerado o prazo contido na respectiva Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

Locais de entrega e instalação: imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, localizados em Brasília-DF.

Dia/Horário: Em dia de expediente normal da CONTRATANTE, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h.

É da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

Execução dos serviços:

Caso a CONTRATADA necessite retirar as chaves do apartamento, deverá fazê-lo junto ao Órgão Responsável, mediante recibo.

Nesse caso, o imóvel ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

As chaves deverão ser devolvidas todos os dias até às 17h30 ao Órgão Responsável, ainda que a CONTRATADA não termine a execução dos serviços no mesmo dia.

Caso a CONTRATADA encontre dificuldades de acesso ao local dos serviços em razão da falta de chaves, ausência do ocupante, solicitação do ocupante de adiamento da data de início dos serviços, ou outros motivos que possam contribuir para que o prazo de entrega dos serviços não seja cumprido, deverá comunicar o fato imediatamente ao Órgão Responsável por escrito.

Caso seja necessária a utilização de balancim, este será fornecido e montado pela CONTRATANTE.

O deslocamento e a desmontagem de balancim serão feitos quantas vezes se fizerem necessárias, a expensas da CONTRATANTE, ficando o manuseio, por meio de funcionários devidamente habilitados para tal, a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATANTE, por meio da Seção de Segurança do Trabalho, tem autoridade para paralisar a execução do serviço sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

A CONTRATADA deverá proteger, com material adequado, todo o mobiliário existente na unidade habitacional em que serão executados os serviços.

Caberá à CONTRATADA a limpeza periódica da área de execução dos serviços, bem como a remoção do entulho que venha a se acumular no interior de cada apartamento ou em área comum.

Não será pago à parte o serviço de limpeza, o qual é considerado incluso nos preços dos serviços.

Os vidros e os espelhos serão medidos pela área correspondente ao menor retângulo em área que circunscrever a peça solicitada; os boxes e as esquadrias serão medidos pela área do vão, considerando-se a altura prevista na Ordem de Fornecimento e Instalação de Material.

DO RECEBIMENTO

O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

A CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Definitivo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do fornecimento e instalação do objeto requisitado.

DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão deste Contrato a COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO da CONTRATANTE, localizada no 21º andar do Edifício Anexo I, que, por meio da SEÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, observado o disposto neste Título.

A CONTRATADA deverá:

- cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

- responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento/instalação do objeto;

- respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE;

- substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação.

Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos blocos de apartamentos funcionais da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá apresentar ao Órgão Responsável, em até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços.

Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente atualizada junto ao Órgão Responsável em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ocorrência do fato.

Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

A CONTRATADA fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual – EPI específicos e necessários para as atividades que serão desenvolvidas, bem como fiscalizará o uso durante as atividades, responsabilizando-se integralmente pela segurança de seus funcionários.

A CONTRATADA deverá utilizar ferramentas e equipamentos em condições adequadas e em conformidade com as normas aplicáveis.

A CONTRATADA é responsável pela execução de todos os treinamentos previstos em Normas Regulamentadoras aplicáveis às atividades decorrentes deste Contrato com a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá, durante o desenvolvimento das atividades, adotar todas as medidas de controle cabíveis para evitar a ocorrência de acidentes com os seus trabalhadores, bem como com terceiros não envolvidos na atividade.

A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes de trabalho (com ou sem afastamento), ocorridos com seus funcionários, à Previdência Social, por meio da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei n. 8.213 de 1991.

A CONTRATADA deverá manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a prestação de serviços nas instalações da CONTRATANTE.

A CONTRATANTE poderá paralisar a execução do serviço sempre que ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à vida.

Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos neste Contrato.

A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada neste Título, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

O atendimento aos itens constantes deste Título 8 não desobriga a CONTRATADA de cumprir as demais normas e legislações pertinentes à segurança e medicina do trabalho.

DO PAGAMENTO

O objeto efetivamente entregue e instalado, aceito definitivamente pela CONTRATANTE, será pago por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Responsável.

A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

Quando aplicável, o pagamento efetuado pela Câmara dos Deputados estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do artigo 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

- advertência, formalizada por escrito;

- multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;

- suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE na entrega e/ou instalação do objeto, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor do objeto entregue e/ou instalado com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha entregado e/ou instalado o objeto, além da multa prevista, poderá, a critério da Câmara, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

A CONTRATADA será também considerada em atraso se entregar e/ou instalar o objeto em desacordo com as especificações e não o substituir e/ou não refizer a instalação dentro do período remanescente do prazo de entrega e instalação fixado na proposta.

Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, nele incluído o valor total do objeto requisitado e não entregue e/ou não instalado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

| INFRAÇÃO | PERCENTUAIS (sobre o valor total deste Contrato) |
| --- | --- |
| - DEIXAR DE: |  |
| - Cumprir agendamento de serviço solicitado, sem prévia anuência do Órgão Responsável, conforme item 5.4 deste Contrato, por ocorrência. | 0,5% |
| - Devolver as chaves dos imóveis funcionais até às 17h30, conforme item 5.9.1.2 deste Contrato, por ocorrência. | 0,5% |
| - Recolher entulho que venha a se acumular no interior de cada apartamento funcional ou em área comum, conforme item 5.9.5 deste Contrato, por ocorrência. | 1,0% |
| - Cumprir, de forma injustificada, ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE, as solicitações de correções feitas pelo Órgão Responsável quando do recebimento dos serviços e sem prejuízo de eventuais penalidades por atraso na conclusão da fase, conforme item 8.16 deste Contrato, por ocorrência. | 1% |
| - Substituir, durante o período de garantia, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação, conforme item 8.2, alínea “d” deste Contrato, por ocorrência. | 1% |
| - Apresentar e/ou atualizar os dados, conforme item 8.4 e subitem 8.4.1 deste Contrato, por ocorrência. | 3% |
| - Cumprir exigência ou obrigação contratual, ou legal, ou incorrer em qualquer outra falta para a qual não se previu multa diversa, por ocorrência. | 0,5% |

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, conforme datas definidas na Folha de Rosto.

O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília,              de                          de 2021.

Pela CONTRATANTE:						Pela CONTRATADA:

Romulo de Sousa Mesquita					(nome)

Diretor Administrativo			      	 		(cargo)

CPF n. 443.493.351-53	           				(CPF)

Brasília, 14 de abril de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro