| EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses. |  |  |  |
| SRP? Não | Valor Global Estimado: R$ 65.331.973,53 (sessenta e cinco milhões trezentos e trinta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). |  |  |  |
| Data de divulgação do Edital: 1/6/2021 - Divulgação do Pregão, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, no “Jornal Correio Braziliense”, editados em Brasília-DF e nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br. - Início do prazo para anexação ao sistema eletrônico da proposta e dos documentos de habilitação. |  |  |  |  |
| Data de abertura: 14/6/2021 às 10h no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br UASG: 10001 |  |  |  |  |
| Licitação Exclusiva ME/EPP? Não |  |  | Há Itens Exclusivos ME/EPP? Não |  |
| Vistoria? Facultativa Veja Título 4 do Edital. Telefone para contato: (61) 3216-4167 ou 3216-4198 |  | Amostra/Protótipo/Demonstração/Prova de Conceito? Não |  | Arquivos disponibilizados com o Edital? Sim Modelo da Proposta - Veja Anexo n. 7. Orçamento Estimado - Veja Anexo n. 8. |
| Pedidos de esclarecimentos e Impugnação Até as 18h30 do dia 9/6/2021 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br |  |  |  |  |
| Informações Adicionais |  |  |  |  |
| Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907. E-mail: cpl.dg@camara.leg.br |  |  | Endereço: Câmara dos Deputados Comissão Permanente de Licitação Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes Brasília – DF. CEP: 70160-900. |  |
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59. |  |  |  |  |
| Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF. |  |  |  |  |
| Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR). |  |  |  |  |
| Telefone em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal de Compras do Governo Federal: 0800-978-9001. |  |  |  |  |
| Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Câmara dos Deputados pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “10001”. O Edital está disponível para download nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e www.camara.leg.br (Transparência>Licitações e Contratos>Editais>Pregão Eletrônico). |  |  |  |  |

ÍNDICE DO EDITAL

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	3

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO	3

3. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO	4

4. DA VISTORIA TÉCNICA	5

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	5

6. DA ABERTURA DA SESSÃO	10

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	10

8. DA FASE COMPETITIVA	11

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE	12

10. DA NEGOCIAÇÃO	13

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA	13

11. DA HABILITAÇÃO	14

13. DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO	16

14. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL	17

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	17

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	18

17. DO FORO	19

ANEXO N. 1 - TERMO DE REFERÊNCIA	20

ANEXO N. 1-A - FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA	58

ANEXO N. 1-B - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE USO COLETIVO	431

ANEXO N. 1-C - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL	459

ANEXO N. 1-D - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SOB DEMANDA	481

ANEXO N. 2 - DA CONTRATAÇÃO	487

ANEXO N. 3 - MODELO DOS ARQUIVOS	488

ANEXO N. 4 - TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO	490

ANEXO N. 5 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	494

ANEXO N. 6 - MINUTA DO CONTRATO	498

ANEXO N. 7 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA	536

ANEXO N. 7-A - NOTAS EXPLICATIVAS	540

ANEXO N. 8 – ORÇAMENTO ESTIMADO	544

ANEXO N. 9 – MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO	545

ANEXO N. 10 - MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	546

ANEXO N. 11 – MODELO DE ORÇAMENTO DE MATERIAL	547

ANEXO N. 12 – MODELO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO	548

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara dos Deputados, por intermédio deste Pregoeiro legalmente designado, e tendo em vista o que consta do Processo n. 284.506/2020, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

O Pregão, do tipo "MENOR PREÇO", na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos; pela Lei n. 10.520, de 2002; pelo Decreto n. 10.024, de 2019; pela Portaria n. 1, de 2003, da Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados; pela Lei Complementar n. 123, de 2006; pelo REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, doravante designado como “REGULAMENTO”, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; pela Resolução n. 3, de 2011, da Câmara dos Deputados e pela Lei n. 8.666, de 1993, no que couber.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto do presente PREGÃO é a prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses, de acordo com as quantidades e especificações técnicas descritas neste Edital.

Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (Comprasnet) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema eletrônico e vincularão os participantes e a Câmara dos Deputados.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,  por meio do envio da petição ao Pregoeiro, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de seu recebimento.

As respostas às impugnações apresentadas serão divulgadas pelo sistema eletrônico.

Eventuais modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no sistema eletrônico provido pelo Ministério da Economia, por meio do sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, pelo qual poderão também informar-se a respeito do seu funcionamento.

Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

- empresário ou sociedade empresarial suspensos temporariamente de participar de licitação e impedidos de contratar com a Câmara dos Deputados, conforme artigo 87, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993, e artigo 135, inciso III do REGULAMENTO, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial impedidos de licitar e contratar com a União, conforme artigo 7º da Lei n. 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada;

- empresário ou sociedade empresarial declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

- sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

- empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

- empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

- sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

- consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- servidor ou parlamentar da Câmara dos Deputados;

- cooperativas de mão de obra, com base no Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, conforme disposto no Anexo n. 4.

A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

DA VISTORIA TÉCNICA

Durante o prazo de elaboração de propostas, ficarão disponíveis os locais onde serão executados os serviços para realização de vistorias técnicas agendadas, para fins de conhecimento da natureza, da área e das condições de sua execução.

As vistorias técnicas serão agendadas no Serviço de Obras e Manutenção Geral da Câmara dos Deputados, por meio do telefone (61) 3216-4167 ou 3216-4198.

Não tendo realizado a vistoria de que trata este título, a licitante não poderá arguir desconhecimento do local, da área ou da infraestrutura existente.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Após a divulgação do Edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Título, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a data de cadastramento eletrônico da proposta, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que a proposta apresentada para a presente licitação foi elaborada de maneira independente.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n. 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

A licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública do Pregão.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico deverá(ão) incluir todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços objeto desta licitação para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada ao Ministério da Economia para registro no Sicaf.

Em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, sobretudo os descritos no inciso XII – cessão ou locação de mão de obra –, a licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar e apresentar proposta isenta de qualquer benefício tributário do SIMPLES NACIONAL.

A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte incursa em qualquer das hipóteses tratadas pelos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da Lei Complementar n. 123, de 2006, poderá apresentar proposta com os benefícios tributários do SIMPLES NACIONAL.

Da Apresentação da Proposta (observar o disposto no Título 11 deste Edital)

A licitante deverá anexar ao sistema eletrônico a proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo n. 7, no prazo fixado no item 5.1 deste Título.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

No caso de licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

          - declaração da licitante de que, em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da referida Lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os itens 5.7 e 5.8 deste Título;

          - declaração da licitante de que, na hipótese de contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, a empresa ficará sujeita à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o artigo 17, inciso XII e o artigo 31, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela Contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante artigo 30, § 1º, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006.

Deverão integrar a proposta as seguintes declarações:

          - declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que tem conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004;

          - declaração da licitante de que disponibilizará instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

A licitante não beneficiada pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n. 12.546, de 2011, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015, deverá apresentar:

          - declaração da licitante, sob as penas da Lei, de que não recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 1991, na forma do caput do artigo 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 2011;

          - declaração da licitante, sob as penas da Lei, em que afirme ter ciência de que sua manifestação, conforme alínea “a” anterior, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.

A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, juntamente com a proposta, a seguinte documentação:

          - documento emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia que comprove o valor do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) aplicado para cálculo do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

Dos documentos de Habilitação (observar o disposto no Título 12 deste Edital)

A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverá anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 5.1 deste Título, documentos que supram tais exigências.

A licitante deverá, ainda, anexar ao sistema eletrônico, no prazo fixado no item 5.1 deste Título, a seguinte documentação:

          - declaração do Sicaf referente à habilitação do fornecedor (situação);

          - os documentos que não estejam contemplados no Sicaf;

          - documentação complementar para fins de qualificação econômico-financeira, observado o disposto no subitem 5.10.2 deste Título:

c.1) balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

c.2) demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;

c.3) declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão e, se necessário, também aqueles encerrados nos anos de 2019, 2020 e 2021, conforme modelo constante do Anexo n. 5;

c.3.1) informar, se necessário, separadamente, os contratos encerrados em  2019, 2020 e 2021;

c.4) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da Sede da licitante, dentro do prazo de validade indicado no documento, ou datada dos últimos cento e oitenta dias, se a validade não estiver expressa na certidão;

c.4.1) as empresas que estejam em recuperação judicial ou em recuperação extrajudicial deverão apresentar a documentação exigida no subitem 3.2.1 do Título 3 deste Edital;

          - documentação para fins de qualificação técnico-operacional, observado o disposto no subitem 5.10.3 deste Título:

d.1) atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que comprove(m) aptidão na gestão de recursos humanos, demonstrando que a licitante administra ou administrou, satisfatoriamente, no mínimo, 125 (cento e vinte e cinco) empregados pelo período mínimo de 1 (um) ano;

d.1.1) será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica;

d.1.2) o(s) atestado(s) ou a(s) declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada(s) no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB;

          - cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem experiência mínima de 3 (três) anos, ininterruptos ou não, até a data da sessão pública de abertura deste Pregão, na prestação de serviços terceirizados;

e.1) os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

e.2) para a comprovação de tempo de experiência, poderão ser aceitos outros documentos idôneos, mediante diligência do Pregoeiro;

Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira deverão comprovar o seguinte:

          - índices de Liquidez geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da licitação, exigíveis na forma da lei;

          - Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ 2.613.278,92 correspondente a 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a contratação;

          - Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da abertura da licitação.

Caso o valor total constante na declaração de que trata a alínea “c.3” do subitem 5.10.1 apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) apresentado(a)(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

          - indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado e/ou da declaração;

          - informação do local e da data de expedição do atestado e/ou da declaração;

          - descrição da data de início e do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

O(s) atestado(s) e/ou a(s) declaração(ões) deverá(ão) preferencialmente estar impresso(a)(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(a)(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do atestado e/ou da declaração.

A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução.

As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sicaf.

As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão anexar ao sistema eletrônico a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A licitante que não anexar ao sistema eletrônico a documentação exigida neste Título terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, ressalvado o disposto no item 12.3 do Título 12 deste Edital.

Na hipótese de a licitante informar em sua proposta que adere ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador), o Pregoeiro poderá solicitar o respectivo comprovante de adesão e a demonstração da formação dos custos, caso os valores apresentados na proposta considerem eventuais descontos aos empregados.

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, caso solicitados pelo Pregoeiro, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada após o encerramento do envio de lances, na forma do disposto no item 10.3 do Título 10 deste Edital.

DA ABERTURA DA SESSÃO

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema e poderá ser acompanhada, em tempo real, por todos os participantes.

Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

O sistema eletrônico selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.

Somente as licitantes com propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

O critério a ser utilizado para a classificação das propostas será o de menor preço global para o item único, observado, em qualquer caso, o disposto no item 11.2 do Título 11 deste Edital.

DA FASE COMPETITIVA

Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A licitante será imediatamente informada do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública de lances e as regras estabelecidas neste Título.

A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e registrado pelo sistema.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

Durante a sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas constantes deste Edital.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.

Do Modo de Disputa

Para o presente Pregão, será adotado para o envio de lances o Modo de Disputa Aberto e Fechado: as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento definido neste Edital.

A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema eletrônico abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.

Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo.

Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de valores.

Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que as demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento desse prazo, observado, após essa etapa, o disposto no subitem anterior.

Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habitação, o Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem anterior.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior à da licitante mais bem classificada e, se atendidas as exigências deste Edital, ser considerada vencedora.

Não tendo sido considerada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista neste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema eletrônico fará um sorteio, definindo automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate, conforme artigo 45, inciso III da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Em não se confirmando a condição de vencedora à microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será o estabelecido no artigo 3º, § 2º da Lei n. 8.666, de 1993.

Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

DA NEGOCIAÇÃO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

Finalizada a negociação, a licitante deverá enviar a proposta e, se necessário, os documentos complementares solicitados, adequada ao último lance ofertado após a negociação, via sistema eletrônico, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, que não será inferior a 2 (duas) horas, contado da solicitação por meio do sistema eletrônico.

Caso o Pregoeiro interrompa a sessão na fluência do prazo de envio de proposta ajustada ou documentos complementares, a contagem do referido prazo ficará suspensa até que a sessão seja retomada.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado, por meio da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 5 deste Edital.

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda desclassificada a proposta que consignar preços excessivos, manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

Entende-se por preço excessivo aquele que, após a fase de lances ou negociação, extrapolar o preço global apresentado no orçamento estimado constante deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar à licitante demonstração da exequibilidade da proposta com valor incompatível ao apresentado no orçamento constante deste Edital.

Verificar-se-á a conformidade da proposta com as exigências do Edital, em relação às especificações técnicas, ao preço final ofertado, e à documentação a que se refere o subitem 5.9.5 do Título 5 deste Edital.

O Pregoeiro poderá solicitar manifestação ou parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara dos Deputados ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele a fim de orientar sua decisão quanto à adequação da proposta aos requisitos técnicos fixados neste Edital.

Erros e omissões existentes na proposta de preços poderão ser retificados pela licitante, após solicitação e/ou consentimento do Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimo.

Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta, realizado com base no critério estabelecido no Título 7 deste Edital.

No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, observado o disposto no subitem 8.11.5 do Título 8 deste Edital.

A proposta terá validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante liberada do compromisso assumido.

DA HABILITAÇÃO

A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do Sicaf (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante, conforme o disposto no Título 5 deste Edital.

Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro, se for o caso, solicitará a apresentação das justificativas referentes ao disposto no subitem 5.10.2.1 do Título 5 deste Edital.

A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de habilitação da licitante.

Os documentos remetidos por meio do sistema eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.

Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação, localizada no endereço da Comissão citado na página 1.

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ, que deverá ser o mesmo utilizado para cadastramento de sua proposta.

Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

Caso haja a participação de empresas estrangeiras, todos os documentos exigidos em equivalência com os apresentados por empresas nacionais, estando em língua estrangeira, poderão ser entregues, desde que acompanhados de tradução livre.

Na hipótese de a licitante vencedora ser estrangeira, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este subitem serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660, de 2016 ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da divulgação do resultado da fase de habilitação, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste item 12.5, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

O Pregoeiro verificará, durante a fase de habilitação das empresas, além da habitual pesquisa já realizada no Sicaf, a existência de registros impeditivos da contratação:

          - no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br);

          - por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

          - por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no Sicaf, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao artigo 9º, inciso III da Lei n. 8.666, de 1993.

Caso não tenham sido atendidas as exigências para habilitação, o Pregoeiro declarará a licitante inabilitada e convocará a autora do melhor preço subsequente, dentre as licitantes classificadas, repetindo os procedimentos, até que se logre a habilitação da licitante que tenha atendido todas as exigências para essa finalidade, observado o disposto no subitem 8.11.5 do Título 8 deste Edital.

DO RECURSO E DA ADJUDICAÇÃO

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, de modo objetivo e conciso.

O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 30 (trinta) minutos.

O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema eletrônico

As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias, em campo próprio do sistema eletrônico.

As demais licitantes ficarão intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, via sistema eletrônico, no prazo de 3 (três) dias, contado da data final do prazo da recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto neste Título, importará na decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

Caso não reconsidere sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à consideração do Diretor-Geral para fins de decisão quanto ao recurso e à adjudicação do objeto.

Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto.

O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à Diretoria-Geral e proporá a sua homologação.

Caberá à Diretoria-Geral homologar o resultado da licitação.

DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO DIGITAL

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

Os originais ou as cópias autenticadas eventualmente solicitados deverão ser enviados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da Câmara dos Deputados, localizada no endereço da Comissão citado na página 1, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

Ficará impedida de licitar e de contratar com a União e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

          - não assinar o Contrato;

          - não entregar a documentação exigida neste Edital;

          - apresentar documentação falsa;

          - causar atraso na execução do objeto;

          - não mantiver a proposta;

          - falhar na execução do contrato;

          - fraudar a execução do contrato;

          - comportar-se de modo inidôneo;

          - declarar informações falsas e

          - cometer fraude fiscal.

As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.

Caso a Adjudicatária não assine o Contrato no prazo estipulado neste Edital, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela Câmara dos Deputados, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida.

Ocorrendo a hipótese referida neste item, a Câmara dos Deputados anulará a Nota de Empenho e aplicará à Adjudicatária multa de 10% (dez por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar o impedimento de licitar e de contratar com a União, com descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrônico com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Os prazos referidos neste Edital e em seus Anexos começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

Consideram-se feitas as intimações, convocações ou comunicações às participantes, conforme o caso:

          - na própria sessão pública do Pregão Eletrônico;

          - pela publicação dos atos no Diário Oficial da União;

          - por carta;

          - ou, quando cabível, por meio de mensagem apresentada no sítio eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

Durante a execução contratual, sendo a Contratada objeto de fusão, incorporação ou cisão, a Câmara dos Deputados examinará a conveniência de manter em vigência o Contrato celebrado.

A manutenção da vigência contratual dependerá, em qualquer caso, do atendimento pela nova sociedade empresária das condições de habilitação consignadas neste Edital e de não serem alteradas as condições de execução do Contrato.

Os documentos constantes do processo de licitação, incluindo este Edital e seus Anexos, poderão ser consultados na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado na página 1, facultada a obtenção de cópias mediante o recolhimento da importância devida em favor do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples.

A interessada deverá solicitar à Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação a informação da importância a ser recolhida na GRU Simples, por meio dos números de telefones informados à página 1.

A GRU Simples deverá ser gerada mediante acesso ao portal SIAFI no endereço www.stn.fazenda.gov.br e preenchida com os seguintes campos:

          - Unidade Favorecida (Código): 010090, Gestão: 00001;

          - Recolhimento (Código): 28830-6;

          - Número de Referência: 422.

O recolhimento deverá ser feito no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento ou na página da Internet, ambos por meio da opção "pagamentos c/ código de barras – Água/Luz/Telefone/Gás", ou diretamente no caixa, por meio da GRU Simples gerada.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1

TERMO DE REFERÊNCIA

DA JUSTIFICATIVA

Para que a Câmara dos Deputados possa realizar suas atividades e cumprir sua missão, é necessário assegurar uma infraestrutura adequada para suporte aos processos desenvolvidos pela Casa. Suas instalações e edificações, algumas delas tombadas, fornecem ambiente e suporte para o desenvolvimento dessas atividades. A ausência ou o mau funcionamento das instalações e da própria edificação ou área prejudicam ou inviabilizam diversas atividades e, por isso, elas necessitam estar completamente adequadas às atividades suportadas.

Os serviços objeto deste Edital possibilitam a realização de serviços continuados de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis das edificações do Complexo Arquitetônico Principal da Câmara dos Deputados na Praça dos Três Poderes e no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), do Complexo Avançado no Setor de Garagens Ministeriais Norte (SGMN), do Centro de Gestão de Armazenamento de Materiais (CEAM) no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), do Centro de Transmissão da Rádio e da TV da Câmara no Grande Colorado, das salas no Edifício Palácio do Comércio no Setor Comercial Sul (SCS), do Bosque dos Constituintes ao lado da Praça dos Três Poderes, da Residência Oficial da Presidência da Câmara dos Deputados no Lago Sul, dos imóveis funcionais destinados prioritariamente à moradia de parlamentares, e de outros espaços geridos ou que venham a ser geridos pela Câmara dos Deputados, todos localizados em Brasília-DF.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Do Pessoal - Qualificação

Para a adequada prestação dos serviços, a Contratada deverá indicar profissionais no quantitativo mínimo indicado no Título 5 do Anexo n. 6 (Minuta do Contrato) e com a qualificação e as características a seguir descritas:

### AJUDANTE DE CAMPO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento de materiais e ferramentas inerentes ao setor de construção civil;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência mínima de 6 (seis) meses no desempenho da profissão.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar todos os outros profissionais na execução das tarefas e manutenção, valendo-se de esforço físico e observando as ordens;

- auxiliar na recepção, conferência, controle e armazenagem de produtos, ferramentas e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, canteiros, oficinas, depósitos e estoques;

- auxiliar nos lançamentos da movimentação de entradas e saídas de almoxarifados e no controle dos estoques, bem como na distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e manutenção, ferramentas, máquinas, equipamentos e mobiliário existentes;

- auxiliar na conservação de obras civis e edifícios, executando serviços de manutenção geral, verificando condições e substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;

- realizar limpeza de máquinas, ferramentas, equipamentos e dos locais de intervenção;

- carregar insumos, ferramentas e equipamentos portáteis necessários à execução dos serviços;

- auxiliar na realização de levantamentos planialtimétricos;

- demolir estruturas e alvenarias, cortar paredes, remover e transportar entulhos, esquadrias, revestimentos, coberturas, entre outros;

- transportar, espalhar ou empilhar materiais, conforme demanda;

- realizar escavações e compactações de solos, abrir valas, transportar e peneirar areia, misturar materiais, preparar concretos e argamassas, lançar e vibrar concreto na fundição de estruturas;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de profissional, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### AJUDANTE DE MARCENEIRO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento de materiais, ferramentas e técnicas básicas de montagens e fabricação de mobiliário;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência mínima de 6 (seis) meses no desempenho da profissão.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar os profissionais de manutenção em marcenaria na execução de suas respectivas tarefas e, em caso de necessidade, os demais profissionais em atividades compatíveis e por períodos limitados;

- desenvolver, mediante supervisão de profissional, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- remanejar mobiliário e paredes divisórias;

- dosar e auxiliar na aplicação de adesivos de contato e solventes orgânicos;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência, controle e armazenagem de produtos, ferramentas e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- auxiliar nos lançamentos da movimentação de entradas e saídas de almoxarifados e no controle dos estoques, bem como na distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### AJUDANTE DE SERRALHEIRO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento de materiais, ferramentas e técnicas básicas de corte, lixamento e solda, inerentes ao setor de serralheria;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência mínima de 6 (seis) meses no desempenho da profissão.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar os profissionais de manutenção em serralheria na execução de suas respectivas tarefas e, em caso de necessidade, os demais profissionais em atividades compatíveis e por períodos limitados;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- manipular eletrodos e auxiliar na confecção, reparo e instalação de esquadrias, portas, grades e similares, em chapas de metal como aço, ferro galvanizado e outros metais;

- recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não-ferrosos para fabricação de esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares;

- marcar e furar ferragens, utilizando furadeira, serras, dobradeiras e esmerilhadeira;

- auxiliar na montagem de componentes de estruturas metálicas, utilizando equipamentos de içar e transportar e outros apetrechos apropriados, para obter produtos acabados destinados à construção ou manutenção;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência, controle e armazenagem de produtos, ferramentas e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- auxiliar nos lançamentos da movimentação de entradas e saídas de almoxarifados e no controle dos estoques, bem como na distribuição dos produtos e materiais a serem expedidos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de profissional, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### APONTADOR

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- conhecimento de medição e apropriação de custos de serviços e obras;

- conhecimento computacional para elaboração de planilhas eletrônicas;

- conhecimento técnico de materiais, ferramentas e equipamentos.

ATRIBUIÇÕES:

- apontar a produção e controlar a frequência de mão de obra;

- acompanhar as atividades de obras, conferir cargas e verificar documentação;

- realizar medições e apropriações de custos de serviços e obras;

- preencher relatórios, guias, boletins e recibos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- liderar equipes de trabalho.

### ASSISTENTE DE CONTROLE DE RECURSOS FÍSICOS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico de materiais de construção civil e ferramentas, equivalente à de um profissional júnior;

- conhecimento básico em planilhas eletrônicas;

- conhecimento básico em controle de estoque e almoxarifado.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar no controle e registro da entrada e da saída de ferramentas e equipamentos utilizados pelas diversas equipes de manutenção predial;

- auxiliar na organização dos espaços físicos do canteiro para adequado armazenamento e conservação de ferramentas e equipamentos;

- auxiliar no registro em caderno de obra e(ou) formulários específicos sobre as ocorrências dos empréstimos e devoluções de ferramentas e equipamentos;

- auxiliar no fornecimento de materiais às equipes competentes;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de profissional, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### CHAVEIRO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA

- Conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- realizar modelagem e cópias de chaves;

- realizar instalação, manutenção e conserto de fechaduras;

- realizar abertura de fechaduras em portas e mobiliário;

- realizar abertura de cofres ou dispositivos de segurança equivalentes;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ENCARREGADO DE MARCENARIA

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico e experiência na profissão de marceneiro, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em marcenaria;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de equipes de profissionais marceneiros e ajudantes de marceneiro, distribuindo, acompanhando e avaliando a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos;

- repassar aos profissionais liderados ordens de serviços emitidas pelo órgão responsável da Contratante;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- preencher obrigatoriamente os campos próprios das ordens de serviços, encaminhando-a conforme fluxo administrativo estabelecido;

- fazer leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- receber, analisar e repassar o ordenamento determinado pelo Supervisor Geral, Técnico de Obras Públicas III e/ou Mestre de Obras;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Mestre de Obras, Técnico de Obras Públicas III e/ou ao órgão responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ENCARREGADO DE OBRA CIVIL

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico e experiência como profissional ligado a obras civis, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em obras civis;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de equipes de ajudantes, pedreiros, impermeabilizadores, gesseiros e outras pertinentes a cada caso, distribuindo, acompanhando e avaliando a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos;

- repassar aos profissionais liderados ordens de serviços emitidas pelo órgão responsável da Contratante;

- preencher obrigatoriamente os campos próprios das ordens de serviços, encaminhando-a conforme fluxo administrativo estabelecido;

- fazer leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- receber, analisar e repassar o ordenamento determinado pelo Supervisor Geral, Técnico de Obras Públicas III e/ou Mestre de Obras;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Mestre de Obras, Técnico de Obras Públicas III e/ou ao órgão responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- realizar levantamentos planialtimétricos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ENCARREGADO DE PINTURA

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico e experiência como profissional ligado a pintura, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em pintura;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de equipes de ajudantes e pintores, distribuindo, acompanhando e avaliando a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos;

- repassar aos profissionais liderados ordens de serviços emitidas pelo órgão responsável da Contratante;

- preencher obrigatoriamente os campos próprios das ordens de serviços, encaminhando-a conforme fluxo administrativo estabelecido;

- fazer leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- receber, analisar e repassar o ordenamento determinado pelo Supervisor Geral, Técnico de Obras Públicas III e/ou Mestre de Obras;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Mestre de Obras, Técnico de Obras Públicas III e/ou ao órgão responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ENCARREGADO DE SERRALHERIA

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico e experiência como profissional ligado a serralheria, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em serralheria;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de equipes de profissionais serralheiros e ajudantes de serralheiro, distribuindo, acompanhando e avaliando a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos;

- repassar aos profissionais liderados ordens de serviços emitidas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- acompanhar e orientar a execução de serviços constantes em ordens de serviços específicas;

- preencher obrigatoriamente os campos próprios das ordens de serviços, encaminhando-a conforme fluxo administrativo estabelecido;

- fazer leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- receber, analisar e repassar o ordenamento determinado pelo Supervisor Geral, Técnico de Obras Públicas III e/ou Mestre de Obras;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Mestre de Obras, Técnico de Obras Públicas III e/ou ao Órgão Responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico e experiência como profissional ligado a apoio administrativo, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em serralheria;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- conhecimentos intermediários de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar o Supervisor Geral nas tarefas de supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços;

- liderar e coordenar o trabalho de equipes de profissionais nos casos não abrangidos pelos outros encarregados, distribuindo, acompanhando e avaliando a execução das atividades, esclarecendo dúvidas e administrando recursos;

- atender fornecedores e clientes internos da Contratante, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços;

- tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- repassar aos profissionais liderados ordens de serviços emitidas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- preencher obrigatoriamente os campos próprios das ordens de serviços, encaminhando-a conforme fluxo administrativo estabelecido;

- cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados;

- controlar a movimentação e frequência do pessoal;

- fiscalizar o uso e distribuição dos materiais e equipamentos;

- receber, analisar e repassar o ordenamento determinado pelo Supervisor Geral, pelo Técnico de Obras Públicas III e/ou pelo Mestre de Obras;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Mestre de Obras, ao Técnico de Obras Públicas III e/ou ao Órgão Responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### ESTOFADOR

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- executar estofamentos em geral;

- realizar reforma e manutenção de estruturas e partes mecânicas de cadeiras tipo Giroflex;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### GESSEIRO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- fabricar placas, molduras e sancas;

- instalar sistemas de paredes e/ou forros com utilização de blocos de gesso, placas ou dry-wall;

- revestir tetos e paredes com gesso;

- rebaixar tetos com placas de painéis e gesso.

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### IMPERMEABILIZADOR

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- conhecimento das normas técnicas e de segurança relativas ao serviço de impermeabilização;

- conhecimento dos principais sistemas de impermeabilização disponíveis no mercado, sejam rígidos, semirrígidos ou flexíveis (manta asfáltica ou butílica, revestimentos poliméricos, argamassas com cristalizantes ou outros aditivos impermeabilizantes, membranas e outros produtos à base de poliuretano ou asfalto, entre outros).

ATRIBUIÇÕES:

- impermeabilizar lajes, baldrames, cortinas, torres de ar-condicionado, juntas de dilatação, reservatório de água, espelhos d'água, subsolos e câmaras frigoríficas, entre outras superfícies;

- preparar o local para a execução do serviço em conformidade com as normas técnicas e de segurança, atendendo ainda as orientações dos fabricantes dos produtos a serem utilizados;

- tratar previamente a superfície a ser impermeabilizada conforme instruções do projeto e dos fabricantes dos produtos a serem empregados;

- aplicar os elementos impermeabilizantes e executar os devidos arremates e detalhes junto às singularidades (cantos, pontos emergentes, tubos e arestas);

- realizar testes de estanqueidade;

- providenciar o adequado descarte dos resíduos;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### INSTALADOR DE PISOS E REVESTIMENTOS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados.

ATRIBUIÇÕES:

- instalar pisos e revestimentos vinílicos, emborrachados, acarpetados, tipo ACM, amadeirados, entre outros;

- reformar e manutenir estruturas acarpetadas existentes;

- executar capachos;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### LUSTRADOR DE MÓVEIS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- raspar, lixar, envernizar e lustrar mobiliários, armários fixos, portas e divisórias de madeira maciça ou em laminado de madeira;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### MARCENEIRO NÍVEL I

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- experiência em montagem de móveis e divisórias.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de ajudantes de marceneiro;

- montar estações de trabalho e demais mobílias;

- reformar e manutenir divisórias, esquadrias, armários fixos e outras mobílias em madeira;

- embalar, transportar e montar o produto no local da instalação;

- remanejar e instalar divisórias em gesso e madeira;

- laminar móveis e divisórias;

- instalar fechaduras e ferragens;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de marceneiro nível II, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### MARCENEIRO NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional sênior.

- experiência em montagem de móveis e divisórias;

- experiência em fabricação de móveis em compensado, MDF, MDP, laminados naturais e(ou) madeira maciça;

- experiência em restauração ou recuperação de móveis.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de ajudantes de marceneiro;

- realizar recuperação e manutenção de mobiliário em madeira;

- fabricar ou restaurar móveis e produtos diversos de madeira e derivados;

- embalar, transportar e montar o produto no local da instalação;

- executar reforma e manutenção de divisórias, esquadrias e armários fixos em madeira;

- remanejar e instalar divisórias em gesso e madeira;

- laminar móveis e divisórias;

- instalar fechaduras e ferragens;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### MECÂNICO DE MÁQUINAS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- executar manutenção preventiva e corretiva, limpeza de peças com manipulação de solventes em máquinas das oficinas do Serviço de Obras e Manutenção Geral;

- carregar escadas, caixas de ferramentas, materiais;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### MESTRE DE OBRAS NÍVEL I

- QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio completo e curso de mestre de obras (desejável nível superior);

- conhecimento técnico e experiência como mestre de obras, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento relativo a cronogramas físicos-financeiros de obra e a dimensionamento de recursos materiais e humanos empregados na construção civil;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em obras civis;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática.

ATRIBUIÇÕES:

- gerenciar obras e frentes de trabalho;

- orientar sobre especificação e aplicação de materiais, medidas básicas de segurança dos locais de realização dos serviços e fluxo/movimentação dos insumos na obra, prestando apoio necessário às aquisições de materiais de pequena monta;

- auxiliar na elaboração e controle de cronogramas físicos de obras e serviços;

- liderar e coordenar o trabalho de equipes multiprofissionais, incluindo encarregados, profissionais e ajudantes, em função da complexidade de cada caso, acompanhando e orientando a execução de serviços constantes em ordens de serviços emitidas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- conferir o preenchimento das ordens de serviços, encaminhando-as conforme fluxo administrativo estabelecido;

- efetuar a leitura de desenhos de arquitetura, estrutura, fundações, instalações prediais e demais disciplinas de construção civil;

- elaborar documentação técnica na forma de relatórios, planilhas e desenhos;

- comunicar ao Supervisor Geral, ao Técnico de Obras Públicas III e/ou ao Órgão Responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle dos recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho);

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### MESTRE DE OBRAS NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio completo e curso de mestre de obras (desejável nível superior);

- conhecimento técnico e experiência como mestre de obras em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento relativo a cronogramas físicos-financeiros de obra e a dimensionamento de recursos materiais e humanos empregados na construção civil;

- conhecimento de medição e apropriação de custos de serviços e obras;

- conhecimento, leitura e interpretação de desenhos e projetos;

- conhecimento do funcionamento, da regulagem e das normas de segurança, de ferramental e de equipamentos utilizados em obras civis;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado;

- conhecimentos básicos de informática;

- conhecimento de práticas de gestão e controle documental.

ATRIBUIÇÕES:

- gerenciar obras e frentes de trabalho;

- orientar sobre especificação e aplicação de materiais, medidas básicas de segurança dos locais de realização dos serviços e fluxo/movimentação dos insumos na obra;

- auxiliar na elaboração e controle de cronogramas físicos de obras e serviços;

- liderar e coordenar o trabalho de equipes multiprofissionais, incluindo encarregados, profissionais e ajudantes, em função da complexidade de cada caso, acompanhando e orientando a execução de serviços constantes em ordens de serviços emitidas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- conferir o preenchimento das ordens de serviços, encaminhando-as conforme fluxo administrativo estabelecido;

- elaborar documentação técnica na forma de relatórios e desenhos, planilhas quantitativas;

- comunicar ao Supervisor Geral e/ou ao Órgão Responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle dos recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho);

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- realizar acompanhamentos e medições em obras e instalações;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### PEDREIRO NÍVEL I

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- noções de armação e carpintaria;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência em execução de fundações, estruturas, vedações em alvenaria, acabamentos em geral (cerâmicas, pisos em concreto, pisos em granito, entre outros).

ATRIBUIÇÕES:

- executar nivelamentos e prumadas, assentamento de pastilhas, azulejos, porcelanatos, cerâmicas, tacos, mármores, granitos, pré-moldados e pisos cimentados;

- erguer alvenarias de blocos cerâmicos e de gesso;

- executar emboços, rebocos e estucamentos;

- confeccionar armaduras para estruturas de concreto armado, cortando/dobrando ferragens e montando as armações;

- confeccionar e montar formas de estruturas de concreto armado;

- realizar a manutenção de calçadas, inclusive tratamento, recuperação e acabamento de meio-fio;

- executar calçamentos, manutenção de pavimentos e confecção de lombadas e passagens elevadas;

- executar de peças estruturais de concreto armado e simples;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de pedreiro nível II, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### PEDREIRO NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional sênior;

- conhecimento em armação e carpintaria;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência em execução de fundações, estruturas, vedações em alvenaria, acabamentos em geral (cerâmicas, pisos em concreto, pisos em granito, entre outros);

- experiência em fabricação de bancadas e outros elementos em pedras naturais (granitos e mármores).

ATRIBUIÇÕES:

- executar nivelamento e prumadas, assentamento de pastilhas, azulejos, porcelanatos, cerâmicas, tacos, mármores, granitos, pré-moldados e pisos cimentados;

- erguer alvenarias de blocos cerâmicos e de gesso;

- executar emboços, rebocos e estucamentos;

- confeccionar armaduras para estruturas de concreto armado, cortando/dobrando ferragens e montando as armações;

- confeccionar e montar formas de estruturas de concreto armado;

- realizar a manutenção de calçadas, inclusive tratamento, recuperação e acabamento de meio-fio;

- executar calçamentos, manutenção de pavimentos e confecção de lombadas e passagens elevadas;

- fabricar bancadas, divisórias e outros elementos em pedra natural, como mármores e granitos;

- executar de peças estruturais de concreto armado e simples;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### PINTOR NÍVEL I

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência em pinturas de paredes, metal, madeira, forro de gesso e outros materiais.

ATRIBUIÇÕES:

- realizar a pintura em técnicas diversas para esquadrias metálicas, em madeira, alvenarias e forros de gesso, entre outras, desde o preparo da superfície até o acabamento final;

- realizar a	pintura de faixas e caracteres em estacionamentos e pistas asfaltadas ou em concreto, inclusive manipulação de solventes;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de pintor nível II, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### PINTOR NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional sênior;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência em pinturas de paredes, metal, madeira, forro de gesso e outros materiais;

- experiência em execução de pinturas especiais (texturas, grafiatos, gofratos, entre outros).

ATRIBUIÇÕES:

- realizar a pintura em técnicas diversas para esquadrias metálicas, em madeira, alvenarias e forros de gesso, entre outras, desde o preparo da superfície até o acabamento final;

- realizar a pintura de faixas e caracteres em estacionamentos e pistas asfaltadas ou em concreto, inclusive manipulação de solventes;

- analisar e preparar as superfícies a serem pintadas e calcular quantidade de materiais para pintura;

- dar polimento e retocar superfícies pintadas;

- secar superfícies e reparar equipamentos de pintura;

- manipular tintas e aplicar pintura especializada contra efeito de agentes corrosivos em metais, pintura com uso de pistola e compressor, além de pintura em técnicas diversas para esquadrias metálicas, em madeira, alvenarias, forros de gesso e outros materiais;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### SERRALHEIRO NÍVEL I

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência profissional na área, em procedimentos de montagem de elementos metálicos que utilizem procedimentos de corte, desbaste, dobras, lixamento e solda;

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de ajudantes de serralheiro;

- executar cortes, dobras e soldas em peças metálicas;

- fabricar, montar e manutenir esquadrias de aço e alumínio, a partir da leitura de desenhos técnicos;

- reformar e manutenir contêineres e carrinhos de transporte em aço;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- reformar e manutenir estantes e móveis de aço;

- reformar e manutenir estruturas metálicas de cadeiras e outros móveis;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- desenvolver, mediante supervisão de pintor nível II, atividades inerentes ao trabalho deste último;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### SERRALHEIRO NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional sênior;

- aptidão para trabalho em altura e em espaços confinados;

- experiência profissional na área, em procedimentos de montagem de elementos metálicos que utilizem procedimentos de corte, desbaste, dobras, lixamento e solda;

- experiência em montagem de elementos estruturais em estrutura metálica, como aços laminados;

- experiência em montagens industriais, como tubulações em aço carbono soldadas.

ATRIBUIÇÕES:

- liderar e coordenar o trabalho de ajudantes de serralheiro;

- executar cortes, dobras e soldas em peças metálicas;

- fabricar, montar e manutenir esquadrias de aço e alumínio, a partir da leitura de desenhos técnicos;

- fabricar, montar e manutenir elementos estruturais metálicos;

- fabricar e manutenir linhas metálicas de porte industrial, como linhas de água gelada;

- reformar e manutenir contêineres e carrinhos de transporte em aço;

- reformar e manutenir estantes e móveis de aço;

- reformar e manutenir estruturas metálicas de cadeiras e outros móveis;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### SUPERVISOR GERAL

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional máster;

- conhecimento das leis trabalhistas aplicáveis às categorias funcionais previstas neste certame;

- capacidade de elaboração de relatórios gerenciais de boa qualidade;

- conhecimento específico de rotinas de serviços de manutenção predial (área civil, instalações, refrigeração, tapeçaria, estofaria, marcenaria, impermeabilização, vidraçaria, pintura e serralheria);

- leitura de desenho técnico;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho.

ATRIBUIÇÕES:

- garantir o bom andamento dos serviços por parte da Contratada;

- zelar pelo cumprimento contratual por parte da Contratada, observando os prazos contratuais referentes a postos de trabalho, materiais e serviços sob demanda e manutenção de equipamentos.

- zelar pelo cumprimento dos aspectos orçamentários do contrato, no que tange às obrigações da Contratada;

- coordenar, supervisionar, fiscalizar o preenchimento e preencher os campos próprios das ordens de serviços;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- cuidar da disciplina e apresentação pessoal dos empregados;

- controlar a movimentação e frequência do pessoal;

- fiscalizar o uso e a distribuição dos materiais e equipamentos, bem como manter permanente contato com o Órgão Responsável sobre a execução do contrato;

- repassar aos mestres de obras e aos encarregados ordens de serviços emitidas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- comunicar ao Órgão Responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TÉCNICO DE CONTROLE DE RECURSOS FÍSICOS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ensino médio regular ou curso técnico-profissionalizante completo, com devido registro no MEC;

- conhecimento técnico de materiais de construção civil e ferramentas, equivalente à de um profissional pleno;

- conhecimento intermediário em planilhas eletrônicas;

- conhecimento avançado em controle de estoque e almoxarifado;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

ATRIBUIÇÕES:

- controlar e registrar a entrada e a saída de materiais, ferramentas e equipamentos utilizados pelas diversas equipes de manutenção predial;

- organizar os espaços físicos do canteiro para adequado armazenamento e conservação de materiais;

- registrar em sistema computacional específico as entradas e saídas de materiais, ferramentas e equipamentos;

- auxiliar no controle dos níveis de consumo, ressuprimento e estoques mínimos para novas aquisições de materiais;

- controlar equipamentos e ferramentas de responsabilidade da Contratada;

- providenciar o descarte correto de materiais não reutilizáveis e o armazenamento correto de materiais reutilizáveis;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL I

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- curso técnico de nível médio em construção civil (Técnico em Edificações, Técnico em Construção Civil, Técnico em Obras Civis ou denominação análoga), ou curso superior equivalente, registrado no CREA ou no CAU;

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional júnior;

- conhecimento, leitura e interpretação de projetos técnicos;

- conhecimento básico em plataformas CAD;

- conhecimento básico em MS Word, Excel, Project e Powerpoint (ou softwares equivalentes);

- conhecimento de medição e apropriação de custos de serviços e obras;

- conhecimento técnico de materiais, ferramentas e equipamentos;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho.

ATRIBUIÇÕES:

- emitir, distribuir e arquivar, após conclusão, as Ordens de Serviço autorizadas pelo responsável do órgão Contratante;

- apropriar, considerando as informações repassadas pelos responsáveis de cada setor, as horas de mão de obra e as quantidades de materiais nas Ordens de Serviço;

- auxiliar no gerenciamento dos históricos e médias dos custos dos serviços;

- acompanhar e orientar, em situações específicas, a execução de serviços constantes em ordens de serviços;

- acompanhar e orientar, em situações específicas, o trabalho de equipes multiprofissionais;

- auxiliar na especificação de materiais, ferramentas e equipamentos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- colaborar na elaboração de as built, desenhos e projetos técnicos de engenharia, sob supervisão de profissional legalmente habilitado;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL II

QUALIFICAÇÃO:

- curso técnico de nível médio em construção civil (Técnico em Edificações, Técnico em Construção Civil, Técnico em Obras Civis ou denominação análoga), ou curso superior equivalente, registrado no CREA ou no CAU;

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- conhecimento de materiais e equipamentos empregados em obras;

- noção básica sobre legislação trabalhista;

- experiência em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar engenheiros e arquitetos na execução, assim como os Técnicos em Obras Públicas Nível III, na fiscalização e no acompanhamento de obras civis e serviços;

- preparar esboços e desenhos;

- elaborar planilhas quantitativas;

- elaborar listagens de materiais, podendo prestar apoio para aquisições de materiais de pequena monta;

- acompanhar cronogramas de execução das obras e serviços;

- cadastrar especificações técnicas;

- vistoriar, sob orientação de servidor da Contratante ou acompanhando-o, serviços em execução, tais como topografia, solos, estruturas, instalações e acabamentos;

- coletar amostras para análises e registrar dados para o desenvolvimento de projetos e para a realização de medições;

- auxiliar no preparo de relatórios;

- ler e interpretar projetos de arquitetura e engenharia nas diversas áreas;

- realizar acompanhamentos e medições em obras e instalações, auxiliando o corpo de engenheiros e arquitetos na fiscalização;

- auxiliar os Técnicos em Obras Públicas Nível III em suas tarefas;

- utilizar softwares gráficos para desenhos de arquitetura e engenharia;

- repassar aos profissionais liderados orientações emitidas por engenheiros e arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida.

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação.

### TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL III

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- curso técnico de nível médio em construção civil (Técnico em Edificações, Técnico em Construção Civil, Técnico em Obras Civis ou denominação análoga), ou curso superior equivalente, registrado no CREA ou no CAU;

- conhecimento técnico e experiência na área de construção civil, equivalente à de um profissional sênior.

- conhecimento básico em plataformas CAD.

- conhecimento básico em MS Word, Excel, Project e Powerpoint (ou softwares equivalentes).

- conhecimento de práticas de gestão e controle documental;

- conhecimento de materiais e equipamentos empregados em obras;

- noção básica sobre legislação trabalhista.

- experiência em execução, fiscalização e(ou) acompanhamento de obras e(ou) serviços de engenharia.

ATRIBUIÇÕES:

- auxiliar engenheiros e arquitetos na execução, fiscalização e acompanhamento de obras civis e serviços;

- elaborar planilhas quantitativas;

- elaborar listagens de materiais;

- acompanhar cronogramas de execução das obras e serviços;

- coordenar, supervisionar, acompanhar processos de aquisição e provisão de materiais necessários à execução dos serviços, prestando todo o apoio à fiscalização para o registro e cadastro dos materiais;

- cadastrar especificações técnicas;

- vistoriar, sob orientação de servidor da Contratante ou acompanhando-o, serviços em execução, tais como topografia, solos, estruturas, instalações e acabamentos;

- coletar amostras para análises e registrar dados para o desenvolvimento de projetos e para a realização de medições;

- preparar relatórios;

- ler e interpretar projetos de arquitetura e engenharia nas diversas áreas;

- realizar acompanhamentos e medições em obras e instalações, auxiliando o corpo de engenheiros e arquitetos na fiscalização;

- utilizar softwares gráficos para desenhos de arquitetura e engenharia;

- liderar e coordenar as atividades das equipes de trabalho responsáveis pela execução de obras e serviços;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- repassar aos profissionais liderados orientações emitidas por engenheiros e arquitetos responsáveis pela atividade desenvolvida;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- colaborar na elaboração de as built, desenhos e projetos técnicos de engenharia, sob supervisão de profissional legalmente habilitado;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- curso técnico de nível médio em construção civil (Técnico em Edificações, Técnico em Construção Civil, Técnico em Obras Civis ou denominação análoga), ou curso superior equivalente, registrado no CREA ou no CAU;

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno;

- conhecimento básico em plataformas CAD;

- conhecimento básico em MS Word, Excel, Project e Powerpoint (ou softwares equivalentes);

- conhecimento de medição e apropriação de custos de serviços e obras;

- conhecimento técnico de materiais, ferramentas e equipamentos;

- capacidade técnica de liderança, tratamento humanitário e bom relacionamento interpessoal com toda a equipe de trabalho;

- experiência na elaboração de projetos técnicos.

ATRIBUIÇÕES:

- colaborar no gerenciamento da sistemática inerente às Ordens de Serviço autorizadas pelo Órgão Responsável da Contratante;

- realizar apropriações de custo em geral;

- auxiliar no gerenciamento dos históricos e médias dos custos dos serviços;

- acompanhar e orientar, em situações específicas, a execução de serviços constantes em ordens de serviços;

- acompanhar e orientar, em situações específicas, o trabalho de equipes multiprofissionais;

- auxiliar na especificação de materiais, ferramentas e equipamentos;

- comunicar aos superiores hierárquicos e/ou ao órgão responsável da Contratante qualquer anormalidade durante o cumprimento das ordens de serviço;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- realizar levantamentos planialtimétricos;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- colaborar na elaboração de desenhos e projetos técnicos de engenharia, sob supervisão de profissional legalmente habilitado;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TÉCNICO EM PERSIANAS

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- instalar, manutenir e reformar persianas e cortinas em geral;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

### TORNEIRO MECÂNICO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- curso técnico-profissional de torneiro mecânico;

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional sênior.

ATRIBUIÇÕES:

- executar roscas em milímetros e polegadas, com conferência das medidas em tabelas de roscas, a partir de desenhos técnicos pertinentes;

- elaborar peças de precisão, a partir de desenhos técnicos pertinentes;

- verificar a precisão das peças produzidas com instrumentos de medição e controle, tais como calibradores, micrômetros, paquímetros e esquadros;

- regular e controlar o funcionamento do torno mecânico, com utilização das normas técnicas de segurança;

- carregar escadas, caixas de ferramentas, materiais;

- auxiliar no controle de ferramentas e materiais;

- registrar em diário as ocorrências relativas aos serviços executados;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras;

- interpretar desenhos, esboços, modelos, especificações e outras informações para planejamento das tarefas;

- executar serviços de solda em geral;

- aplicar procedimentos de segurança e de preservação do meio ambiente.

### VIDRACEIRO

QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:

- conhecimento técnico e experiência na profissão, equivalente à de um profissional pleno.

ATRIBUIÇÕES:

- instalar e remover espelhos e vidros em esquadrias diversas;

- executar cortes, lapidação e acabamentos em painéis de vidro;

- manutenir elementos de vidro, ferragens e demais componentes de esquadrias e demais peças que contenham vidro em sua composição;

- instalar e manutenir molas de piso para portas em vidro temperado;

- transportar insumos, ferramentas e equipamentos destinados à realização dos serviços;

- receber e executar as ordens de serviço conforme orientações específicas do respectivo encarregado, comunicando-o eventuais anormalidades ou dúvidas na realização do trabalho;

- instruir e orientar os ajudantes que eventualmente forem escalados para auxílio no cumprimento das ordens de serviço;

- manter limpa e organizada as áreas de intervenção e seu mobiliário, bem como as ferramentas, máquinas e equipamentos empregados;

- auxiliar na recepção, conferência e armazenagem de produtos e materiais, organizando e mantendo limpos almoxarifados, oficinas, depósitos e estoques;

- prestar assistência aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e serviços de engenharia, em atividades pertinentes à sua área de atuação;

- contribuir com a limpeza dos ambientes de trabalho e das dependências do canteiro de obras.

Da Comprovação da Experiência Profissional

A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada categoria dar-se-á:

          - em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para o cargo;

          - em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de:

            - registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social;

            - declaração original em papel timbrado, constando CNPJ e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s) onde os serviços foram prestados, com a descrição sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do emitente da declaração, com assinatura reconhecida em cartório.

Para comprovar a experiência profissional exigida para cada categoria, classificam-se os profissionais de acordo com o tempo mínimo de experiência em:

- Júnior: 2 anos;

- Pleno: 4 anos;

- Sênior: 6 anos; e

- Máster: 8 anos.

Uniformes

A Contratada deverá, obrigatoriamente, fornecer uniforme que a identifique e que atenda aos padrões mínimos de apresentação e higiene, nas especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 8).

A distribuição dos uniformes será semestral, a partir do início do contrato, com entregas nos 1º, 7º, 13º, 19º e 25º meses da vigência contratual e de suas prorrogações.

Os uniformes deverão ser entregues aos empregados mediante recibo a ser apresentado ao Órgão Responsável no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da entrega.

Antes da primeira entrega, a Contratada deverá submeter ao Órgão Responsável, para aprovação, protótipo de uniforme, que será submetido à avaliação quanto a conforto, segurança, cor(es), aplicações gráficas e durabilidade.

A primeira entrega, excepcionalmente, em função da necessidade de aprovação de protótipo, para a consequente confecção dos uniformes, poderá ser concluída até 30 (trinta) dias após a data de início da prestação dos serviços, desde que a CONTRATADA forneça uniformes provisórios, com a identificação da empresa, para os trabalhadores que ocuparão os postos de trabalho. Caso não forneça os uniformes provisórios, todos os colaboradores deverão receber os definitivos antes do primeiro dia de prestação de serviços e trajá-los nesta data.

Os uniformes fornecidos em caráter provisório de que trata o item anterior deverão ser apresentados ao Órgão Responsável para aprovação e possuir as especificidades necessárias para o desempenho profissional com segurança.

As demais entregas de uniformes deverão ser concluídas até o primeiro dia do 1º (em caso de prorrogação contratual), 7º, 13º, 19º e 25º meses.

Os valores dos uniformes e de eventuais despesas decorrentes de ajustes de tamanho correrão por conta da Contratada e não poderão ser descontados dos salários dos empregados.

Das ferramentas e dos equipamentos

A licitante deverá considerar o fornecimento de ferramentas e equipamentos, conforme especificações nos Anexos n. 1-B e 1-C  e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 8), considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

As marcas de referência indicadas nas planilhas de materiais e ferramentas têm caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto

Caso a licitante, na apresentação de sua proposta de preços, deixe de cotar a marca do material ofertado, e existindo marca de referência para o respectivo item nas especificações editalícias, a Câmara dos Deputados considerará a oferta da marca de referência para o item cotado.

O pagamento correspondente à disponibilização de Ferramentas será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação e manutenção constante da proposta da Contratada, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

O preço de cada material será o resultado do truncamento do valor apresentado na proposta da licitante com duas casas decimais, sendo os valores a partir da terceira casa desconsiderados. O valor da terceira casa decimal não será considerado para efeitos de arredondamento.

Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP

O Órgão Responsável poderá determinar à Contratada, após comunicação formal, a utilização de Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP, no prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias e de, no máximo, 60 (sessenta) dias, obedecidas às disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009.

O Sistema de Registro Eletrônico de Presença funcionará segundo as regras a serem estabelecidas pelo Órgão Responsável, especialmente no que se refere a banco de horas.

O(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença a ser(em) instalado(s) deverá(ão) possuir, no mínimo, as especificações descritas na planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 8).

O Órgão Responsável poderá determinar à Contratada a suspensão do funcionamento do Sistema de Registro Eletrônico de Presença e a retirada do(s) equipamento(s), caso constate a ineficácia dele e/ou a existência de algum prejuízo à gestão do Contrato.

O pagamento correspondente à disponibilização do(s) Equipamento(s) de Registro Eletrônico de Presença será feito mensalmente, conforme valor mensal de depreciação e manutenção constante da proposta da Contratada, apenas após o início da prestação do serviço a ele atribuído e enquanto ele estiver em funcionamento adequado, valendo, se necessário, o critério pro rata die.

Serviços sob demanda

A prestação de serviços sob demanda dar-se-á de acordo com o disposto no Anexo n. 6.

O preço de cada serviço será o resultado do truncamento do valor apresentado na proposta da licitante com duas casas decimais, sendo os valores a partir da terceira casa desconsiderados. O valor da terceira casa decimal não será considerado para efeitos de arredondamento.

Convenção Coletiva

Para o levantamento de custos e formação de preços estimados dos serviços envolvidos na contratação, a planilha orçamentária constante do Anexo n. 8 considerou a última convenção coletiva firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do DF (do empregado) e o Sindicato da Indústria da Construção do DF (do empregado).

A licitante deverá indicar expressamente em sua proposta de preços o instrumento coletivo adotado, a respectiva data-base e o número do registro na Secretaria de Relações do Trabalho – SRT - do Ministério da Economia.

Na excepcional hipótese de a licitante utilizar acordo coletivo de trabalho como parâmetro para formalizar sua proposta de preços e esse instrumento vier a perder a validade e/ou não for renovado no curso da contratação, a Contratada indicará ao Órgão Responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, a convenção coletiva que passará a reger a avença.

A Câmara dos Deputados não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Dos Serviços Extraordinários

Os valores constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 8)  referentes à previsão de serviços extraordinários são meramente estimativos, e o pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente prestados.

O valor anual referente à prestação de serviços extraordinários constante do Orçamento Estimado (Anexo n. 8) é o que deve ser considerado na proposta da licitante.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Do Prazo de Início da Prestação dos Serviços

A Contratada deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços objeto da presente licitação em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de início da vigência do contrato.

O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por iniciativa da Contratante, ou quando requerida pela Contratada, mediante apresentação de justificativa, e a critério da Contratante.

Demais condições de prestação dos serviços, conforme disposto no Anexo n. 6 (Minuta do Contrato).

DO TREINAMENTO

É obrigação da Contratada oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços, em especial:

- os trabalhadores que forem realizar trabalhos em altura, deverão ser capacitados, anualmente, sendo o primeiro treinamento realizado antes do início das atividades em altura, conforme preceitua o item 35.3 da NR 35;

os trabalhadores que forem realizar atividades de operação, manutenção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, deverão estar capacitados com o curso da NR 12 (item 12.136), sendo que o treinamento deverá ser realizado antes do início das atividades;

os trabalhadores que forem realizar trabalhos em espaços confinados, deverão ser capacitados, bienalmente, sendo o primeiro treinamento realizado antes do início das atividades em espaço confinado, conforme item 33.3.5 da NR 33;

os trabalhadores que forem supervisionar a entrada em espaços confinados,  deverão estar capacitados conforme item 33.3.5.5 da NR 33, sendo que o treinamento deverá ser realizado antes do início das atividades.

O quantitativo de trabalhadores a serem capacitados  será determinado junto à Fiscalização, sendo a lista daqueles que participarão dos treinamentos previamente submetida a ela, para que os serviços não sejam prejudicados.

Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue ao Órgão Responsável quando do início da prestação dos serviços.

A aptidão para trabalho em altura e para trabalho em espaço confinado dos profissionais, após comprovada por meio dos exames médicos complementares, deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue ao Órgão Responsável.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1-A

FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA

### B.01.01.001 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 005 OU JAS 006

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.002 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 011 OU JAS 008

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.003 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 015 OU JAS 013

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.004 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 016 OU JAS 186

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.005 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 020 OU JAS 025

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.006 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 026 OU JAS 010

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.007 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 027 OU JAS 012

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.008 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 030 OU JAS 184

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.009 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 037 OU JAS 017

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.010 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 072 OU JAS 257

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.011 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 075 OU JAS 238

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.012 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 087 OU JAS 149

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.013 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 142 OU JAS 038

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.014 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 150 OU JAS 175

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.015 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 175 OU JAS 122

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.016 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 179 OU JAS 135

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.017 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 256 OU JAS 191

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.018 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 269 OU JAS 090

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.019 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 270 OU JAS 192

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.020 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 273 OU JAS 103

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.021 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 297 OU JAS 202

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.022 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 300 OU JAS 205

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.023 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 302 OU JAS 266

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.024 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 304 OU JAS 217

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.025 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 312 OU JAS 242

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.026 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 356 OU JAS 016

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.027 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 611 OU JAS 531

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.028 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 625 OU JAS 579 002

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.029 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 673 OU JAS 593

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.030 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 737 OU JAS 859

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.031 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 749 OU JAS 013

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.032 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 772 OU JAS 771

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.033 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 804 OU JAS 1014 OU 3F

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.034 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 832 OU JAS 823

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.035 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 858 OU JAS 803 OU LAFONTE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.036 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 888 OU JAS 750

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.037 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 906 OU JAS 846

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.01.038 - CHAVE PLANA VIRGEM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD séries 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000, JAS, LAND ou equivalentes

APLICAÇÃO: Gold 005 - Ueme Lg. C.F., 011 - Ueme Peq. C.L., 015 - La Fonte Med. L. UM, 016 - La Fonte Peq. L.Y., 019 - Brasil Peq. L.Y., 020 - Brasil Peq. C.F. L. UM, 026 - Arouca Gde., 027 - Arouca Peq., 030 - Fama Peq. L. UM, 037 - MSN Peq. Ct. C.F.  L.Y., 072 - Alianca Peq. L.Y., 075 - Brasil C.F.  L.UM, 087 - Pacri Med. L.Y., 142 - Papaiz L.UM, 150 - Papaiz Fech. L.Um, 175 - Pado Novissima L.Y., 179 - Pado Novissima L.UM, 256 - La Fonte Med. L.Y., 269 - Brasil Peq. IV  UM, 270 - La Fonte Gde L.Y., 273 - Papaiz Ct. L. UM, 297 - Pado Cad. 7 Pinos L.Y., 300 - Pado Cad. 7 Pinos  L.UM, 302 - Stam Fech. Med. L.Y., 304 - Stam Med. L.UM, 312 - Brasil fech. Med. L.UM, 397 - Soprano Fech. L.Y., 611 - Stam Fech. Sobrepor L.Y., 673 - Franzmar Fech., 737 - Soprano arquivo, 749 - Soprano, 772 -Soprano Arquivo, 804 - 3 F. Arquivo, 832 - Arouca Fech., 858 - La Fonte Fech., 888 - Soprano, 906 - Imab Peq., 1097 Soprano Arquivo, dentre outras fechaduras

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.02.001 - CHAVE VIRGEM TIPO GOLD 183 OU JAS 950 001 PARA TRAVA TETRA DE 2 VOLTAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD; JAS; LAFONTE; LAND; 3F.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.02.002 - CHAVE TETRA VIRGEM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GOLD séries 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000, JAS, LAND ou equivalentes

APLICAÇÃO: Gold 183 - Papaiz Tr. Seg., dentre outras fechaduras

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.03.001 - ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 20MM

CARACTERÍSTICA(S): duas voltas de arame prensado.

MATERIAL(IS): aço niquelado.

MEDIDA(S): argola com 20 mm de diâmetro; arame com aproximadamente 2 mm de espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.03.002 - ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVEIRO COM 25MM

CARACTERÍSTICA(S): duas voltas de arame prensado.

MATERIAL(IS): aço niquelado.

MEDIDA(S): argola com 25 mm de diâmetro; arame com aproximadamente 2 mm de espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.01.04.001 - CADEADO DE 20MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PAPAIZ/CR-20; PADO/LT-20.

MATERIAL(IS): aço temperado e latão.

CARACTERÍSTICA(S): haste em aço temperado e cromado, corpo em latão maciço, cilindro de latão trefilado e mola em aço inoxidável, acompanhado de duas chaves.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.04.002 - CADEADO DE 25MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PAPAIZ/CR-25; PADO/E-25.

MATERIAL(IS): aço temperado e latão.

CARACTERÍSTICA(S): haste em aço temperado e cromado, corpo em latão maciço, cilindro de latão trefilado e mola em aço inoxidável, acompanhado de duas chaves.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.04.003 - CADEADO DE 30MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PAPAIZ/CR-30; PADO/E-30.

MATERIAL(IS): aço temperado e latão.

CARACTERÍSTICA(S): haste em aço temperado e cromado, corpo em latão maciço, cilindro de latão trefilado e mola em aço inoxidável, acompanhado de duas chaves.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.04.004 - CADEADO DE 35MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PAPAIZ/CR-35; PADO/E-35.

MATERIAL(IS): aço temperado e latão.

CARACTERÍSTICA(S): haste em aço temperado e cromado, corpo em latão maciço, cilindro de latão trefilado e mola em aço inoxidável, acompanhado de duas chaves.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.05.001 - CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE, Linha Professionel, Conjunto 030 externo, Tráfego intenso.

CARACTERÍSTICA(S): distância de eixo à borda: 120 mm.

MATERIAL(IS): latão, acabamento cromado brilhante (CR).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.01.05.002 - CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO BOLA PARA SANITÁRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE, Linha Professionel, Conjunto 7030 sanitário, com tranqueta e chave de emergência, Tráfego intenso.

CARACTERÍSTICA(S): distância de eixo à borda: 120 mm.

MATERIAL(IS): latão, acabamento cromado brilhante (CR).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.01.05.003 - CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE, Linha Heritage, Conjunto 513 externo, Tráfego intenso.

CARACTERÍSTICA(S): distância de eixo à borda: 55 mm.

MATERIAL(IS): latão, acabamento cromado brilhante (CR).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.01.05.004 - CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA SANITÁRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE, Linha Heritage, Conjunto 513 sanitário, com tranqueta e chave de emergência, Tráfego intenso.

CARACTERÍSTICA(S): distância de eixo à borda: 55 mm.

MATERIAL(IS): latão, acabamento cromado brilhante (CR).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.01.05.005 - FECHO METÁLICO NIQUELADO TIPO ISQUEIRO DE 75 MM PARA ARMÁRIO

APLICAÇÃO: para armário de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): fecho tipo isqueiro ou gangorra em aço, acabamento niquelado.

MEDIDA(S): aproximadamente 75 mm x 15 mm x 10 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.05.006 - FECHADURA CROMADA TIPO PAPAIZ ARTIGO 871

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PAPAIZ/871.

CARACTERÍSTICA(S): fechadura tradicional para gaveta e móveis de madeira, de embutir, com cilindro redondo e abas laterais em formato curvo e com furação. Acompanham duas chaves com proteção de cabeça em plástico.

MATERIAL(IS): zamac, com acabamento cromado.

MEDIDA(S): canhão longo 32 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.06.001 - MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a COIMBRA/453; DORMA/TS 68; LA FONTE/MOLA AÉREA 1234.

APLICAÇÃO: para porta de madeira ou aço de até 80 kg.

CARACTERÍSTICA(S): com força e velocidade de fechamento e de batida reguláveis; permite a instalação em portas abrindo à direita ou à esquerda; acabamento com pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): corpo de alumínio fundido sob pressão, com mola interna em fita de aço 1070/1080.

COR(ES): prata.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.01.06.002 - TARJETA LIVRE/OCUPADO CROMADA PARA PORTAS DE BANHEIRO (COMPLETA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE/Tarjeta 719; IMAB/TARGETA 0819 ZMK; LAMI/Tarjeta 819 CR.

CARACTERÍSTICA(S): tarjeta livre/ocupado para portas de banheiro, pode ser utilizada em conjunto com batente para mármore.

MATERIAL(IS): tarjeta em zamak e espelho em latão, acabamento cromado brilhante (CR).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.01.001 - AÇO CA-60 Ø 5,0 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; VOTORAÇO; ARCELORMITTAL.

APLICAÇÃO: em estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): massa nominal linear de 0,154 kg/m; nervurado; fabricação conforme a ABNT NBR 7480 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras com 12 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: em feixes devidamente amarrados e identificados quanto ao tipo, bitola e quantidade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.002 - AÇO CA-50 Ø 6,3 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; VOTORAÇO; ARCELORMITTAL.

APLICAÇÃO: em estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): massa nominal linear de 0,245 kg/m; nervurado; fabricação conforme a ABNT NBR 7480 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras com 12 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: em feixes devidamente amarrados e identificados quanto ao tipo, bitola e quantidade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.003 - AÇO CA-50 Ø 8,0 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; VOTORAÇO; ARCELORMITTAL.

APLICAÇÃO: em estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): massa nominal linear de 0,395 kg/m; nervurado; fabricação conforme a ABNT NBR 7480 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras com 12 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: em feixes devidamente amarrados e identificados quanto ao tipo, bitola e quantidade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.004 - AÇO CA-50 Ø 10,0 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; VOTORAÇO; ARCELORMITTAL.

APLICAÇÃO: em estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): massa nominal linear de 0,617 kg/m; nervurado; fabricação conforme a ABNT NBR 7480 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras com 12 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: em feixes devidamente amarrados e identificados quanto ao tipo, bitola e quantidade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.005 - AÇO CA-50 Ø 12,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; VOTORAÇO; ARCELORMITTAL.

APLICAÇÃO: em estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): massa nominal linear de 0,963 kg/m; nervurado; fabricação conforme a ABNT NBR 7480 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras com 12 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: em feixes devidamente amarrados e identificados quanto ao tipo, bitola e quantidade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.006 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LAUD ARAMES; GERDAU; BELGO BEKAERT.

CARACTERÍSTICA(S): liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão; fabricação e fornecimento devem estar conforme normas técnicas ABNT NBR 8964, ABNT NBR 6005 e ABNT NBR 7397, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Ø 2,77 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.007 - ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LAUD ARAMES; GERDAU; BELGO BEKAERT.

CARACTERÍSTICA(S): liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão; fabricação e fornecimento devem estar conforme normas técnicas ABNT NBR 8964, ABNT NBR 6005 e ABNT NBR 7397, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Ø 1,65 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.008 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LAUD ARAMES; GERDAU; BELGO BEKAERT.

CARACTERÍSTICA(S): liso; alta maleabilidade; superfície macia e brilhante; alta resistência à corrosão; fabricação e fornecimento devem estar conforme normas técnicas ABNT NBR 8964, ABNT NBR 6005 e ABNT NBR 7397, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Ø 1,24 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.009 - ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ARCELORMITTAL; LAUD ARAMES; GERDAU

CARACTERÍSTICA(S): os arames recozidos são produzidos com aço de baixo teor de carbono, por isso, são muito maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras e/ou torções. Devem atender às exigências da norma ABNT NBR 5589 em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): Ø 1,24mm

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 1 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.01.010 - ARAME FARPADO

APLICAÇÃO: é utilizado para a construção de cercas para limitação de terrenos, deter animais e restringir o movimento de pessoas.

CARACTERÍSTICA(S): galvanizado; carga mínima de ruptura de 350 kgf.

MEDIDA(S): 1,65 mm (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 500 metros (22,3 kg por rolo).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.02.001 - ARGAMASSA MÚLTIPLO USO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VOTORANTIM/VOTOMASSA MASSA PRONTA; VOTORANTIM/ MATRIX 5201 MÚLTIPLO USO; PRECON/ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO; QUARTZOLIT/MULTIMASSA USO GERAL; FORTALEZA/SUPER MASSA.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa própria para assentamento de blocos de vedação e revestimento de paredes em áreas internas e externas; fabricação conforme a ABNT NBR 13281 em versão atualizada ou norma substituta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 2 (dois) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.02.002 - ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, PORCELANATO E GRANITO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VOTORANTIM/VOTOMASSA AC III FLEXÍVEL CINZA; VOTORANTIM/VOTOMASSA PISO SOBRE PISO E PORCELANATOS; PRECON/ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO AC III; FORTALEZA/CIMENTO COLANTE AC III.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa própria para assentamento de porcelanatos, granitos e peças cerâmicas; fabricação conforme a ABNT NBR 14081 em versão atualizada ou norma substituta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 5 (cinco) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.02.003 - ARGAMASSA PARA CONTRAPISO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VOTORANTIM/MATRIX 4201 CONTRAPISO; PRECON/CONTRAPISO; QUARTZOLIT/WEBER.FLOOR.STD.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa própria para regularização de pisos e lajes, com uso em áreas internas e/ou externas; fabricação conforme a ABNT NBR 13281 em versão atualizada ou norma substituta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 2 (dois) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.02.004 - ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SIKA/SIKAREPAIR 222 BR; VIAPOL/EUCOREPAIR V50; WEBER/REPARO ESTRUTURAL QUARTZOLIT.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa tixotrópica monocomponente; isenta de cloretos; de retração controlada ou compensada; à base de cimento Portland, agregados finos e aditivos poliméricos; resistência à compressão aos 28 dias de no mínimo 34 MPa; alta aderência a substratos de concreto; aplicável sem utilização de formas; consumo aproximado inferior a 23 kg/m², para 10 mm de espessura; tempo aberto para lançamento (“pot life”) de no mínimo 35 min.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sacos com 25 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 4 (quatro) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.02.02.005 - CAL HIDRATADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VOTORANTIM; CAL CEM; CERRO BRANCO; FRICAL.

CARACTERÍSTICA(S): cal tipo CH-III, utilizada na elaboração de argamassas para assentamento e revestimento, fabricação conforme a ABNT NBR 7175 em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos com 20 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 08 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.02.03.001 - AREIA LAVADA FINA

APLICAÇÃO: no preparo de argamassas, concretos, filtros, na proteção de tubos enterrados e pavimentação.

CARACTERÍSTICA(S): areia de rio; de 1ª qualidade; isenta de impurezas e material orgânico e de saibro; granulometria inferior a 0,42 mm, deve atender às normas ABNT NBR 7211, ABNT NBR NM 248, ABNT NBR 12655 e ABNT NBR NM 52, em versões atualizadas ou normas substitutas.

ACONDICIONAMENTO: a granel.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.002 - AREIA LAVADA MÉDIA

APLICAÇÃO: no preparo de argamassas, concretos, filtros, na proteção de tubos enterrados e pavimentação.

CARACTERÍSTICA(S): areia de rio; de 1ª qualidade; isenta de impurezas e material orgânico e de saibro; granulometria entre 0,42 mm e 1,2 mm, deve atender às normas ABNT NBR 7211, ABNT NBR NM 248, ABNT NBR 12655 e ABNT NBR NM 52, em versões atualizadas ou normas substitutas.

ACONDICIONAMENTO: a granel.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.003 - AREIA LAVADA GROSSA

APLICAÇÃO: no preparo de argamassas, concretos, filtros, na proteção de tubos enterrados e pavimentação.

CARACTERÍSTICA(S): areia de rio; de 1ª qualidade; isenta de impurezas e material orgânico e de saibro; granulometria superior a 1,2 mm, deve atender às normas ABNT NBR 7211, ABNT NBR NM 248, ABNT NBR 12655 e ABNT NBR NM 52, em versões atualizadas ou normas substitutas.

ACONDICIONAMENTO: a granel.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.004 - BRITA Nº 0

APLICAÇÃO: no preparo de concretos, drenos, filtros e revestimentos de leitos.

CARACTERÍSTICA(S): de 1ª qualidade; isenta de material pulverulento; granulometria entre 4,8 mm e 9,5 mm.

ACONDICIONAMENTO: a granel.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.005 - BRITA Nº 1

APLICAÇÃO: no preparo de concretos, drenos, filtros e revestimentos de leitos.

CARACTERÍSTICA(S): de 1ª qualidade; isenta de material pulverulento; granulometria entre 9,5 mm e 19,0 mm.

ACONDICIONAMENTO: a granel.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.007 - ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS (6 A 15 MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CINEXPAN; CINASITA; ABAREIAS

APLICAÇÃO: para enchimento de contrapiso, acabamento para vasos de plantas ornamentais e superfícies de jardins.

CARACTERÍSTICA(S): bolinhas de cerâmicas leves e arredondadas; com estrutura interna de cerâmica alveolar com microporos e casca rígida e resistente; densidade entre 550 kg/m³ e 650 kg/m³ (variação de +/- 10%).

MEDIDA(S): diâmetro de 6 mm a 15 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sacos de 20 a 50 litros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.008 - ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS (15 A 22 MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CINEXPAN; CINASITA; ABAREIAS

APLICAÇÃO: para enchimento de contrapiso, acabamento para vasos de plantas ornamentais e superfícies de jardins.

CARACTERÍSTICA(S): bolinhas de cerâmicas leves e arredondadas; com estrutura interna de cerâmica alveolar com microporos e casca rígida e resistente; densidade entre 500 kg/m³ e 600 kg/m³ (variação de +/- 10%).

MEDIDA(S): diâmetro de 15 mm a 25 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sacos de 20 a 50 litros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.03.009 - VERMICULITA EXPANDIDA SUPERFINA (0,3 A 1,0 MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRASIL MINÉRIOS; VERMICULITAS.

APLICAÇÃO: para composição de substrato para jardineiras, para propagação de mudas de plantas ornamentais ou confecção de vasos ornamentais.

CARACTERÍSTICA(S): vermiculita expandida pura para isolamento termoacústico e completamente isenta de amianto, densidade entre 90 kg/m³ e 120 kg/m³.

MEDIDA(S): diâmetro de 0,3 mm a 1,0 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos de 100 litros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.02.03.010 - VERMICULITA EXPANDIDA FINA (1,0 A 2,0 MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRASIL MINÉRIOS; VERMICULITAS.

APLICAÇÃO: para composição de substrato para jardineiras, para propagação de mudas de plantas ornamentais ou confecção de vasos ornamentais.

CARACTERÍSTICA(S): vermiculita expandida pura para isolamento termoacústico e completamente isenta de amianto, densidade entre 90 kg/m³ e 120 kg/m³.

MEDIDA(S): diâmetro de 1,0 mm a 2,0 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos de 100 litros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.02.04.001 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a JAD; SILVANIA; UNIÃO.

APLICAÇÃO: execução de alvenarias e vedações.

CARACTERÍSTICA(S): tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm, fabricação em argila, conformação por extrusão ou prensagem, cura queimada, superfícies planas, ortogonalidade entre as faces, arestas vivas, resistência mínima de 4 MPa, sem trincas, sem rachaduras, sem esfarelamento, e de acordo com as normas ABNT NBR 15270-1 e ABNT NBR 15270-2, em versões atualizadas ou normas substitutas.

UNIDADE: Milheiro

### B.02.04.002 - TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 CM X 19 CM X 19 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a JAD; SILVANIA; UNIÃO.

APLICAÇÃO: execução de alvenarias e vedações.

CARACTERÍSTICA(S): tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, deverá possuir todas as faces plenas de material; apresentar 8 furos; ser fabricado com argila; ser conformado por extrusão; ser queimado à temperatura que permita ao produto final atender às condições determinadas por norma; atender às prescrições das normas ABNT NBR 15270-1 e ABNT NBR 15270-2, em versões atualizadas ou normas substitutas.

UNIDADE: Milheiro

### B.02.04.003 - BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SICAL; SIPOREX; PRECON.

CARACTERÍSTICA(S): classe C25; resistência mínima à compressão de 2,5 MPa; densidade aparente seca menor ou igual a 550 kg/m³. Devem seguir as normas ABNT NBR 13438 e ABNT NBR 13440, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 60 x 30 x 10 cm (comprimento x altura x espessura)

ACONDICIONAMENTO: sobre palete com quantidade máxima a recomendada pelo fabricante.

UNIDADE: Peça

### B.02.05.001 - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE DE ALTA FLUIDEZ

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAPOXI ADESIVO GEL; SIKA/SIKADUR-32 GEL.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo estrutural à base de resina epóxi, de baixa viscosidade (alta fluidez, aplicação com trincha), bicomponente. Apropriado para aplicação em superfícies horizontais, com aderência a materiais diversos (concreto, pedras, cerâmicas, metais, dentre outros) e resistência mínima de 40MPa em 24h e 50MPa em 7 dias. Tempo de trabalhabilidade mínimo de 40 minutos. Não atende a esta especificação os produtos voltados especificamente para injeção de fissuras.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem de 1kg (A+B), resina epóxi e endurecedor.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.002 - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE DE MÉDIA FLUIDEZ

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAPOXI ADESIVO; SIKA/SIKADUR-32; DENVER/DENVERPOXI.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido, porém não autonivelante), bicomponente. Apropriado para aplicação em superfícies horizontais e inclinadas, com aderência a materiais diversos (concreto, pedras, cerâmicas, metais, dentre outros) e resistência mínima de 40MPa em 24h e 50MPa em 7 dias. Tempo de trabalhabilidade mínimo de 40 minutos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem de 1kg (A+B), resina epóxi e endurecedor.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.003 - ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIXOTRÓPICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAPOXI ADESIVO TIX; SIKA / SIKADUR EPÓXI TIX; DENVER/DENVERPOXI MAX.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo estrutural à base de resina epóxi, de alta viscosidade (baixa fluidez, tixotrópico), bicomponente. Apropriado para aplicação em superfícies verticais (não escorre), com aderência a materiais diversos (concreto, pedras, cerâmicas, metais, dentre outros) e resistência mínima de 40MPa em 24h e 50MPa em 7 dias. Tempo de trabalhabilidade mínimo de 40 minutos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem de 1kg (A+B), resina epóxi e endurecedor.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.004 - ADESIVO ACRÍLICO PARA ARGAMASSAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DENVER/DENVERFIX ACRÍLICO; VIAPOL/KZ ACRÍLICO; QUARTZOLIT/ WEBER.TEC BOND AR.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo acrílico líquido para argamassas à base de resina acrílica, destinado a melhorar a aderência de argamassas. Não serão aceitos adesivos com base vinílica.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde com 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 7 (sete) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.005 - GRAUTE CIMENTÍCIO FLUIDO PARA USO GERAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAGRAUTE; WEBER/SUPER GRAUTE QUARTZOLIT.

CARACTERÍSTICA(S): Argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo e aditivos. Fornecido pronto para o uso, bastando a adição de água na proporção recomendada. Indicado para aplicação em espaços confinados, como o grauteamento de bases máquinas e equipamentos não sujeitos à vibração, ancoragem de tirantes e chumbadores, reforço de fundações e estruturas, fixação de placas e tirantes, dentre outras. Espessuras de 10 a 50mm por camada, podendo ser admitidas espessuras maiores com a adição de brita 0. Trabalhabilidade mínima de 30 minutos após a adição de água ao produto, isento de cloretos, com retração compensada ou controlada, resistência mínima de 20MPa em 24h e 40MPa em 28 dias, autoadensável.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: em sacos de com 25 kg, com identificação do fabricante, tipo de graute, data de fabricação e prazo de validade.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.006 - CHUMBADOR QUÍMICO DE INJEÇÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WALSYWA; ANCORA; WURTH.

APLICAÇÃO: para fixação de barras roscadas, estruturas metálicas e em bloco e concreto.

CARACTERÍSTICA(S): massa homogeinizada viniléster bicomponente (A + B).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com, no mínimo, 345 ml (A + B).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.02.05.007 - SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS

CARACTERÍSTICA(S): Selante acrílico elástico, adesivo e impermeável para o tratamento de trincas e fissuras em paredes de concreto, alvenaria e mármore, internas ou externas. Aceita pintura isenta de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas. Também utilizado em arremates de caixilharia, aparelhos sanitários e de ar-condicionado e calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnagas (tubos) de 430 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.05.009 - ADESIVO VINÍLICO PARA ARGAMASSAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SIKA/CHAPISCO PLUS; VIAPOL/VIAFIX; VEDACIT/ BIANCO.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo líquido para argamassas à base de resina vinílica, destinado ao preparo de chapisco rolado e à melhoria da aderência e plasticidade de argamassas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde com 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 7 (sete) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.06.001 - MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE CINZA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IBERÊ/MASSA ADESIVA PLÁSTICA; RHAI/COLA PLÁSTICA; BELLINZONI/LUXXCOLA.

APLICAÇÃO: para colagem e rejuntamento de mármores e granitos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 1 kg; acompanhada de catalizador em frasco de 14 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.02.06.002 - MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IBERÊ/MASSA ADESIVA PLÁSTICA; RHAI/COLA PLÁSTICA; BELLINZONI/LUXXCOLA.

APLICAÇÃO: para colagem e rejuntamento de mármores e granitos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 1 kg; acompanhada de catalizador em frasco de 14 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.02.06.003 - REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a QUARTZOLIT; IMAR COLAFIX; DIRECIONAL.

APLICAÇÃO: acabamentos cerâmicos.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; com antifungos; aditivo impermeabilizante; uso interno e externo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.06.004 - REJUNTE FLEXÍVEL PRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a QUARTZOLIT; IMAR COLAFIX; DIRECIONAL.

APLICAÇÃO: acabamentos cerâmicos.

CARACTERÍSTICA(S): flexível; com antifungos; aditivo impermeabilizante; uso interno e externo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.06.007 - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SIKA; QUARTZOLIT; VONDER; CASCOLA; PULVITEC.

CARACTERÍSTICA(S): de secagem rápida; isenta de CFC.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo aerossol com 500 ml.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.02.07.001 - CIMENTO PORTLAND

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VOTORANTIM; NASSAU; CIPLAN; CAMPEÃO.

CARACTERÍSTICA(S): poderão ser fornecidos cimentos dos tipos CP-II-E, CP-II-F, CP-II-Z ou CP-IV; a classe de resistência mínima do cimento deverá ser de 32 MPa; o material fornecido deverá atender à norma ABNT NBR 16697, em versão atualizada ou norma substituta.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 2 (dois) meses, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos de papel kraft com 50 kg de capacidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação do fabricante, tipo de cimento, data de fabricação, prazo de validade e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.02.08.001 - FITA PERFURADA METÁLICA PARA BRAÇADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; WALSYWA; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): fita metálica perfurada, fabricada em aço carbono zincado, resistente à corrosão, carga de ruptura de no mínimo 51 kg, comprovada por ensaio laboratorial com certificação.

MEDIDA(S): 17 mm x 0,4 mm (largura mínima x espessura mínima); diâmetro dos furos de Ø 7 mm; distância entre furos de 10 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 30 metros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.02.08.002 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 M X 6 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ETERNIT; BRASILIT; MULTILIT

APLICAÇÃO: para execução de coberturas em estruturas de madeira ou metálica.

MATERIAL(IS): fibrocimento.

MEDIDA(S): 2440 mm x 1100 mm x 6 mm, de comprimento x largura x espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.08.003 - TELA DE AÇO PARA REFORÇO DE ALVENARIA - FIO 1,24 mm

CARACTERÍSTICA(S): tela eletrossoldada com arame galvanizado para reforço da argamassa de revestimento de fachada. Indicada para superfícies de revestimentos sobre estrutura e de interface de estruturas com alvenarias (junções de pilares e vigas com alvenaria). Contribui para a absorção de tensões provenientes da dilatação e retardo do revestimento de argamassa evitando seu fissuramento e garantindo maior aderência. Recomenda-se a fixação dessa tela com a utilização de pinos.

MEDIDA(S): malha de 25 mm x 25 mm, diâmetro do fio de 1,24mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 25 m x 0,50 m (comprimento x largura), peso de 9,50kg.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.004 - TELA DE FIBRA DE VIDRO PARA REFORÇO DE ALVENARIA

CARACTERÍSTICA(S): tela de fibra de vidro resistente a alcalinidade do cimento (acabamento álcali resistente). Utilizada na prevenção de fissuras/trincas entre a estrutura (vigas e colunas) e a alvenaria (tijolos e blocos). Também pode ser utilizada para fixação de elementos arquitetônicos de fachada.

MEDIDA(S): malha de 10 mm x 10 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 m x 1 m (comprimento x largura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.005 - TELA FACHADEIRA

CARACTERÍSTICA(S): tela tipo fachadeira produzida com monofilamentos de polietileno de alta densidade (malha tecida). Podem ser produzidas em diversas cores, neste caso sem a aplicação de logotipo (logomarca). Devido às normas técnicas de segurança do trabalho, as telas de proteção de fachadas são obrigatórias para obras de construção de edifícios. Protegem as áreas vizinhas contra queda de ferramentas, tijolos, rebocos e outros materiais que possam cair da construção.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 100 m x 3 m (comprimento x largura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.006 - TELA DE PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICA(S): tela plástica, tipo tapume para sinalização, fabricada em polietileno com alta pigmentação, cor laranja ou amarela, com malha retangular aberta. Usadas para delimitar canteiros de obras, fechamentos periféricos, sinalização e para proteção ou isolamento de áreas de risco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 50 m x 1,20 m (comprimento x largura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.08.007 - TELA PARA FECHAMENTO 5 x 5 CM - FIO Nº 12

CARACTERÍSTICA(S): as telas losangulares, também conhecidas como quadrangulares, têm vasta aplicação no mercado da construção civil e da agropecuária. Largamente utilizadas em cercamentos convencionais, proteção de obras, cercamentos de propriedades de alto padrão, segurança contra invasão, presídios, escolas, etc. Na construção agropecuária é usada em galinheiros, viveiros para avestruz, mangueirões, pinteiros, etc.

MEDIDA(S): malha de 5 cm x 5 cm, fio nº 12 BWG (2,77 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.008 - TELA PARA FECHAMENTO 8 x 8 CM - FIO Nº 12

CARACTERÍSTICA(S): as telas losangulares, também conhecidas como quadrangulares, têm vasta aplicação no mercado da construção civil e da agropecuária. Largamente utilizadas em cercamentos convencionais, proteção de obras, cercamentos de propriedades de alto padrão, segurança contra invasão, presídios, escolas, etc. Na construção agropecuária é usada em galinheiros, viveiros para avestruz, mangueirões, pinteiros, etc.

MEDIDA(S): malha de 8 cm x 8 cm, fio nº 12 BWG (2,77 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.009 - TELA PARA FECHAMENTO 8 x 8 CM - FIO Nº 12, COM REVESTIMENTO EM PVC

CARACTERÍSTICA(S): as telas de alambrados revestidas com PVC são produzidas utilizando arames fabricados com revestimento. Resistem a agressões ambientais (áreas litorâneas) e mecânicas (quadras esportivas) sem danos para sua superfície plastificada.

MEDIDA(S): malha de 8 cm x 8 cm, fio nº 12 BWG (2,77 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.02.08.010 - TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO 60 X 60 MM - FIO Nº 12

CARACTERÍSTICA(S): alambrado em tela de simples torção com malha losangular 60 x 60 mm, galvanizado.

MEDIDA(S): malha de 60 mm x 60 mm, fio nº 12 BWG (2,77 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 20 m x 2,00 m (comprimento x altura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.02.09.001 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA METÁLICO COM FIXAÇÃO POR CONTATO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em material metálico com fixação por contato para colagem direta no piso com fita dupla face ou cola. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.09.002 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA METÁLICO COM FIXAÇÃO MECÂNICA - PARAFUSADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em material metálico com fixação mecânica com parafusos e buchas. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.09.003 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA METÁLICO COM FIXAÇÃO MECÂNICA - GARRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em material metálico com fixação mecânica por garras, para carpetes. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.09.004 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL METÁLICO COM FIXAÇÃO POR CONTATO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em material metálico com fixação por contato para colagem direta no piso com fita dupla face ou com cola. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em suas versões atualizadas ou substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.09.005 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL METÁLICO COM FIXAÇÃO MECÂNICA - PARAFUSADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em material metálico com fixação mecânica com parafusos e buchas. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.09.006 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL METÁLICO COM FIXAÇÃO MECÂNICA - GARRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em material metálico com fixação mecânica por garras, para carpetes. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.001 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA EM PVC COM FIXAÇÃO POR CONTATO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação por contato para colagem direta no piso com fita dupla face ou cola. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em suas versões atualizadas ou substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.002 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA EM PVC COM FIXAÇÃO MECÂNICA - PARAFUSADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação mecânica com parafusos e buchas. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.003 - ELEMENTO TÁTIL DE ALERTA EM PVC COM FIXAÇÃO MECÂNICA - GARRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil de alerta para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação mecânica por garras, para carpetes. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.004 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC COM FIXAÇÃO POR CONTATO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação por contato para colagem direta no piso com fita dupla face ou com cola. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.005 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC COM FIXAÇÃO MECÂNICA - PARAFUSADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação mecânica com parafusos e buchas. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.10.006 - ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC COM FIXAÇÃO MECÂNICA - GARRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; WATPLAST; WRS ACESSIBILIDADE; TOTAL ACESSIBILIDADE.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): elemento tátil direcional para piso tátil em PVC (cloreto de vinila) com aditivo UV, com fixação mecânica por garras, para carpetes. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: metro linear (100 x 25 cm) com 12 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.02.11.001 - PISO TÁTIL DE ALERTA 25 X 25 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil de alerta em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 25 cm x 25 cm (largura x comprimento). Diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.11.002 - PISO TÁTIL DE ALERTA 30 X 30 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil de alerta em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 30 cm x 30 cm (largura x comprimento). Diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.11.003 - PISO TÁTIL DE ALERTA 40 X 40 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil de alerta em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 40 cm x 40 cm (largura x comprimento). Diâmetro da base de 25 mm a 28 mm; altura do relevo de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.11.004 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 25 X 25 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil direcional em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 25 cm x 25 cm (largura x comprimento). Largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.11.005 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 30 X 30 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil direcional em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 30 cm x 30 cm (largura x comprimento). Largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.11.006 - PISO TÁTIL DIRECIONAL 40 X 40 CM EM CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ANDALUZ ACESSIBILIDADE; BRASIL DECORAR; PLANETA ACESSÍVEL; MOSAICOS AMAZONAS.

APLICAÇÃO: é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a mudança da direção ou perigo.

CARACTERÍSTICA(S): placa de piso tátil direcional em ladrilho de concreto. Deverá atender às normas ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): Placa de 40 cm x 40 cm (largura x comprimento). Largura da base da barra de 30 mm a 40 mm; largura do topo do relevo de 20 mm a 30 mm; altura de 3 mm a 5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em placas com proteção para transporte, sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

GARANTIA MÍNIMA: 06 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.02.12.001 - PISO INTERTRAVADO PAVI-S

DESCRIÇÃO: piso intertravado de concreto no formato Pavi-S (Pavi Onda), 16 Faces, Resistência maior ou igual a 35 MPa, conforme a norma ABNT NBR 9781, em versão atualizada ou norma substituta.

APLICAÇÃO: para pavimentação de pisos sujeitos ao tráfego de pedestres e veículos que provoquem esforços de abrasão.

MATERIAL(IS): concreto.

MEDIDA(S): comprimento de 22,5 cm (variação permitida de ± 3 mm), Largura de 10 cm (variação permitida de ± 3 mm) e Altura de 8 cm (variação permitida de ± 5 mm).

COR(ES): natural (cinza).

UNIDADE: Milheiro

### B.02.12.002 - PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO: agregado mineral resultante da britagem de rocha. Fator de conversão de 1,5 (1m³ de pó de pedra = 1,5 toneladas).

APLICAÇÃO: para execução de base de sustentação e rejunte do pavimento.

MATERIAL(IS): pó de pedra.

MEDIDA(S): granulometria Peneira Nº 16 (1,18 mm).

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.02.12.003 - EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a insumo SINAPI código 41903; BRASQUÍMICA; STRATURA; NTA ASFALTOS.

CARACTERÍSTICA(S): Constituída pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, ou então de uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica, apresentando carga positiva de partícula atendendo a norma DNIT 165, em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em tambores de 180 kg ou embalagens menores.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.02.12.004 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ASFALTO FRIO BRASIL; ASFALTO PRONTO BRPAV; ASFALTO FRIO NOVO ASFALTO; PAVFACIL.

CARACTERÍSTICA(S): concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com CAP 50/70 e aditivos que permitem sua aplicação à temperatura ambiente, não emulsionado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos de 25 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.03.01.001 - AVENTAL DE RASPA DE COURO COM ALÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CONFORT.

CARACTERÍSTICA(S): Avental de couro (vaqueta) sem emenda e sem costuras medindo 110 x 60cm.

UNIDADE: Unidade

### B.03.01.002 - AVENTAL DE RASPA DE COURO TIPO BARBEIRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUMA.

CARACTERÍSTICA(S): Avental de segurança confeccionado em raspa, mangas em raspa, elástico nas costas, tira em raspa, fivela metálica, presas por costura na cintura para ajuste, costurado com linha de algodão.

UNIDADE: Unidade

### B.03.01.003 - COLETE REFLETIVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIRAPLAST.

CARACTERÍSTICA(S): Colete refletivo modelo "X", frente e costas, confeccionado em tecido de poliéster revestido de PVC, com aplicação em 100% de retrorrefletivos microprismáticos através de soldas eletrônicas.

UNIDADE: Unidade

### B.03.01.004 - FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M.

CARACTERÍSTICA(S): Fita de sinalização (zebrada), com listas laranja e preta intercaladas-rolo 200 m x 70 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 200 metros.

UNIDADE: Rolo

### B.03.01.005 - JARDINEIRA IMPERMEÁVEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PROT-CAP.

CARACTERÍSTICA(S): Jardineira de segurança impermeável em PVC, com peito alto, tiras fixas reguláveis por argolas/fivelas com botas de PVC acopladas, coladas por solda eletrônica.

UNIDADE: Unidade

### B.03.01.006 - MACACÃO EM TYVEK

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DUPONT.

CARACTERÍSTICA(S): Macacão de segurança em Tyvek, impermeável, com capuz, para proteção química, cor branca.

UNIDADE: Unidade

### B.03.02.001 - BOTA DE SEGURANÇA - BIQUEIRA EM COMPOSITE OU POLIPROPILENO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MARLUVAS.

CARACTERÍSTICA(S): botina de segurança, fechamento em elástico, sem componentes metálicos, confeccionada em couro curtido ao cromo, na cor preta, elásticos laterais, BIQUEIRA EM COMPOSITE ou POLIPROPILENO, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, solado com perfil antiderrapante e sistemas de absorção de impacto. Com selo conforto. Em conformidade com as normas de segurança ABNT NBR ISO 20344 e 20347, em versões atualizadas ou normas substitutas.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.03.02.002 - BOTA DE SEGURANÇA - COURO NOBUCK

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MARLUVAS/50B26 CB.

CARACTERÍSTICA(S): botina de segurança confeccionada em couro nobuck ou microfibra; fechamento em cadarço; colarinho acolchoado; forração em tecido transpirável; palmilha de montagem em poliéster (não tecido) costurada/fixada junto ao cabedal; sem biqueira ou com biqueira termoplástica; solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente no cabedal; deverá permitir trabalhos com eletricidade; deverá possuir selo conforto.

COR(ES): preta ou marrom escura (café).

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.03.02.003 - BOTA DE SEGURANÇA - FEMININA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FUJIWARA Modelo: HFF.

CARACTERÍSTICA(S): botina de segurança FEMININA de amarrar; cabedal confeccionado em microfibra; Forração em nylon; Biqueira de plástico; Palmilha de montagem em EVA costurada com sistema strobel e sobrepalmilha; Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal; com perfil antiderrapante; cor predominante preto; em conformidade com as normas de segurança ABNT NBR ISO 20344 e 20347, em versões atualizadas ou normas substitutas.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.03.02.004 - BOTA DE SEGURANÇA - PVC

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PEGA FORTE; VULCABRAS; BRACOL.

CARACTERÍSTICA(S): bota em PVC, impermeável, forrada internamente, cano longo.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.03.02.005 - BOTA DE SEGURANÇA - RESISTÊNCIA OBJETOS PONTIAGUDOS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MARLUVAS.

CARACTERÍSTICA(S): calçado de segurança tipo sapato com resistência a objetos pontiagudos, fechamento em elástico, couro preto, forração em tecido, bico de composite, palmilha de montagem têxtil resistente à perfuração, solado de PU (poliuretano), bidensidade sem cadarço.

ACONDICIONAMENTO: em embalagem original de fábrica, com identificação, quantidade do material e numeração da bota.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as numerações das botas de segurança serão repassadas à empresa fornecedora após o trâmite da compra.

UNIDADE: Par

### B.03.02.006 - PROTETOR DE JOELHOS MULTIUSO PROFISSIONAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBOGRAFITE.

APLICAÇÃO: para assentamento de pisos e revestimentos, pedras em geral, preparação de contrapiso, rejuntamento de revestimentos, pinturas em geral e outras atividades onde haja necessidade da posição de joelhos, protegendo das compressões mecânicas na região.

CARACTERÍSTICA(S): joelheira de proteção em gel, fabricada em tecido, com proteção em material plástico resistente, fixado através de tiras elásticas com velcro. Parte interna com gel, permitindo maior tempo dos trabalhos em qualquer tipo de solo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.03.001 - CAPACETE PARA OPERÁRIO ABA FRONTAL - AMARELO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MSA.

CARACTERÍSTICA(S): Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor AMARELA, tipo aba frontal, casco com nervuras, suspensão em tecido, com faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, obras ou reformas, com jugular.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.03.002 - CAPACETE PARA OPERÁRIO ABA FRONTAL - BRANCO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MSA.

CARACTERÍSTICA(S): Capacete de segurança em polietileno de alta densidade, na cor BRANCA, tipo aba frontal, casco com nervuras, suspensão em tecido, com faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, apropriado para trabalhos com energia elétrica, obras ou reformas, com jugular.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.03.003 - CARNEIRA PARA CAPACETE DE SEGURANÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MSA.

CARACTERÍSTICA(S): Carneira para capacete, suspensão em tecido, com Faixa anti-suor, regulagem de tamanho com ajuste simples, compatível com os capacetes a serem adquiridos.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.04.001 - LUVA DE ALGODÃO - NITRIMAT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DANNY.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança em algodão, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com borracha, palma corrugada.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.002 - LUVA DE LÁTEX - TAMANHO 7 (P)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUCAMBO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.003 - LUVA DE LÁTEX - TAMANHO 8 (M)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUCAMBO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.004 - LUVA DE LÁTEX - TAMANHO 9 (G)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUCAMBO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.005 - LUVA DE LÁTEX - TAMANHO 10 (XG)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUCAMBO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança em látex, espessura de 0,60mm, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.006 - LUVA DE MALHA COM PIGMENTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LEDAN.

CARACTERÍSTICA(S): luva de malha tricotada em fios de algodão com acabamento em overloque e palmas pigmentadas em PVC.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.007 - LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - TAMANHO 7 (P)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DESCARPACK.

CARACTERÍSTICA(S): luva nitrílica descartável, confeccionada em borracha sintética, ambidestra, sem talco, espessura aproximada de 0,10mm, no tamanho P (7).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.008 - LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - TAMANHO 8 (M)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DESCARPACK.

CARACTERÍSTICA(S): luva nitrílica descartável, confeccionada em borracha sintética, ambidestra, sem talco, espessura aproximada de 0,10mm, no tamanho M (8).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.009 - LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - TAMANHO 9 (G)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DESCARPACK.

CARACTERÍSTICA(S): luva nitrílica descartável, confeccionada em borracha sintética, ambidestra, sem talco, espessura aproximada de 0,10mm, no tamanho G (9).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.010 - LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL - TAMANHO 10 (XG)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DESCARPACK.

CARACTERÍSTICA(S): luva nitrílica descartável, confeccionada em borracha sintética, ambidestra, sem talco, espessura aproximada de 0,10mm, no tamanho XG (10).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.011 - LUVA EM BORRACHA NITRÍLICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DANNY.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica, com resistência a produtos químicos; com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos; punho reto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.012 - LUVA EM VAQUETA E CANO LONGO EM RASPA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLASCOURO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e face palmar dos dedos, dorso e face dorsal dos dedos em raspa, reforço interno em vaqueta na palma, com cano longo em raspa (20cm).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.013 - LUVA EM VAQUETA PUNHO CURTO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLASCOURO.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança confeccionada em vaqueta, com formato de 05 dedos, reforço na palma, reforço na costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, punho curto (7 a 10cm), elástico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.014 - LUVA PARA VIDRACEIRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PROMAT.

CARACTERÍSTICA(S): luva de segurança anti-corte, tricotada em Aramida 4 fios, com punho aproximado de 5cm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.04.015 - MANGA PARA VIDRACEIRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PROMAT/1835.

CARACTERÍSTICA(S): manga de segurança, tricotada em fio de aramida, sem costuras, acabamento em overloque, punho e extremidades em elástico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.05.001 - FILTRO PARA MÁSCARA - PARTÍCULAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M/5N11.

CARACTERÍSTICA(S): filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos; a ser utilizado de forma combinada com o cartucho; compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.05.002 - FILTRO PARA MÁSCARA - VAPORES E GASES

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M/6003.

CARACTERÍSTICA(S): filtro para vapores orgânicos e gases ácidos, a ser utilizado de forma combinada com o cartucho químico, compatível com o respirador de meia peça facial a ser adquirido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.03.05.003 - MÁSCARA PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M.

CARACTERÍSTICA(S): Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação. Deverá apresentar o selo de aprovação do INMETRO.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.05.004 - MÁSCARA PARA SOLDA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a OPTREL.

CARACTERÍSTICA(S): Máscara para solda com lente de escurecimento automático opto eletrônico, com nível de proteção variável de 9 a 13.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.05.005 - PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NOVEL.

CARACTERÍSTICA(S): Protetor Facial de Segurança, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor em policarbonato incolor, 20cm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.05.006 - RESPIRADOR DE MEIA PEÇA FACIAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M/6200.

CARACTERÍSTICA(S): Respirador de meia peça facial completa, com duplo filtro, inclusive cartucho VO e filtros para poeiras P2.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.05.007 - RETENTOR PARA RESPIRADOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; MSA; DRAGER.

CARACTERÍSTICA(S): Retentor para uso em respirador de meia peça facial, compatível com o cartucho fornecido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.05.008 - MÁSCARA PFF2 SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M.

CARACTERÍSTICA(S): Respirador purificador de ar tipo, peça semifacial filtrante para partículas (PFF2), com formato dobrável, solda ultrassônica em todo o seu perímetro. Fita elástica branca fixada nas laterais externas do respirador, perfazendo uma alça na para fixação na parte superior da cabeça e a outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de material plástico, sem válvula de exalação. Deverá apresentar o selo de aprovação do INMETRO.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.06.001 - ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, modelo VIRTUA V4 CINZA.

CARACTERÍSTICA(S): Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato CINZA, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável e hastes emborrachadas

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.06.002 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, modelo VIRTUA V4 CINZA.

CARACTERÍSTICA(S): Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato INCOLOR, anti-risco, apoio nasal de plástico maleável e hastes emborrachadas

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.06.003 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; MSA; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): Protetor auricular contra ruídos tipo plug em silicone, lavável com proteção mínima de 15 dB(A) de atenuação pelo método NRRsf. Deverá possuir C.A Aprovado pelo MTE e válido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.06.004 - PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; MSA; HONEYWELL.

CARACTERÍSTICA(S): Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Atenuação mínima de 15 dB(A) pelo método NRRsf. Deverá possuir C.A Aprovado pelo MTE e válido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.06.005 - ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a KALIPSO.

CARACTERÍSTICA(S): Modelo ampla-visão INCOLOR constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico (policarbonato), sistema de ventilação indireta (superior e inferior) na armação, ajuste através de tirante elástico com regulagem de tamanho encaixado nas laterais do visor por meio de presilhas plásticas que permitem ajuste ao rosto do usuário.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.07.001 - BLOQUEADOR SOLAR UV FPS 30 COM PROPRIEDADE REPELENTE A INSETOS - BOMBONA COM 4L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUVEX.

CARACTERÍSTICA(S): Bombonas (4 litros) de bloqueador solar com fator de proteção solar no mínimo de 30 (UV FPS 30) com propriedade repelente a insetos. Inodoro

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bombona

### B.03.07.002 - BONÉ ÁRABE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NEXUS.

CARACTERÍSTICA(S): Boné tipo Touca Árabe confeccionado em helanca com viés na aba, elástico interno traseiro para ajuste de tamanho, fechamento da saia em velcro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.07.003 - CAPA DE NYLON PARA PROTEGER CONTRA CHUVA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PROTICAP.

CARACTERÍSTICA(S): Capa para chuva com manga e capuz, fechamento frontal com botões plásticos de pressão, costura eletrônica.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.07.004 - JAQUETA EM NYLON IMPERMEÁVEL PARA FRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a QUALIFLEX, CA 28667.

CARACTERÍSTICA(S): Jaqueta confeccionada em nylon emborrachado, tecido impermeável,manta térmica de poliéster de 70 a 90g/m² para temperaturas mínimas de 5ºC, bolsos frontais modelo faca, acabamento externo liso, fechamento frontal por zíper e botões de pressão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.07.005 - TOUCA ÁRABE SEM ABA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VALE VERDE/CA 30.240.

CARACTERÍSTICA(S): Touca Árabe, sem aba, confeccionada em tecido helanca ou brim, fechamento em velcro abaixo do queixo e elástico na parte traseira para ajuste.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.07.008 - ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO - 2L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ASSEPTGEL CRISTAL; DERMACREAM.

CARACTERÍSTICA(S): álcool em gel antisséptico com válvula pump.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bombona com 2 litros.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bombona

### B.03.07.009 - TENDA IMPERMEÁVEL COM ESTRUTURA ARTICULADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TMS.

CARACTERÍSTICA(S): Tenda piramidal. Dimensões aproximadas: Comprimento: 3m; Largura: 3m; Altura: 2,5m. Estrutura em aço carbono com pintura epóxi à pó na cor branca ou azul. Pés em alumínio; Tecido impermeável.

UNIDADE: Unidade

### B.03.08.001 - CINTO PARAQUEDISTA + TALABARTE COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MG CINTOS, modelo MULT 1270, CA 38984.

CARACTERÍSTICA(S): cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (mín. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provido de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensório; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas ABNT NBR 15835 e NBR 15836, em versões atualizadas ou normas substitutas. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (máx. de 1,50 m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, COM absorvedor de energia.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.03.08.002 - CINTO PARAQUEDISTA + TALABARTE SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MG CINTOS, modelo MULT 1270, CA 38984.

CARACTERÍSTICA(S): cinto de segurança tipo paraquedista; confeccionado em fita de poliéster (mín. 40mm); Pontos de conexão: peitoral, umbilical, dorsal, laterais na cintura; Provido de alças de suspensão nos ombros para trabalho em espaço confinado; Ajuste nas pernas, cintura e suspensório; Alças para ferramentas; Proteção acolchoada lombar e nas pernas; em conformidade com as normas ABNT NBR 15835 e NBR 15836, em versões atualizadas ou normas substitutas. Deverá ser acompanhado de talabarte em Y (máx. de 1,50 m de comprimento), com gancho olhal dupla trava, SEM absorvedor de energia.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.03.08.003 - CORDA TRANÇADA SINTÉTICA DE 12MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALTISEG.

CARACTERÍSTICA(S): Corda de segurança semi-estática 12mm na cor branca, carga de ruptura 20kN. Trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de poliamida, trançado intermediário e alerta visual em multifilamento de polipropileno, trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Possui fita de identificação interna.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.03.08.004 - MOSQUETÃO OVAL

CARACTERÍSTICA(S): dupla trava de segurança em rosca; abertura mínima de 19 mm e carga de ruptura de 25kN.

MATERIAL(IS): aço.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.03.08.005 - TRAVA QUEDA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALTISEG.

CARACTERÍSTICA(S): trava queda (deslizante) para corda de 12mm com duas ou três travas de segurança; deverá possuir extensor em fita de poliéster ou outro material que resista a carga de ruptura superior a 15kN. Caso seja de fita, as costuras deverão possuir cor contrastante para facilitar a inspeção. O conector deverá possuir dupla trava de segurança e carga de ruptura igual ou superior a da fita ou material do extensor. Deverá possuir CA válido.

MATERIAL(IS): corpo em aço inox; absorvedor em fita de poliéster ou outro material que resista a carga de ruptura superior a 15 kN; conector em aço inox.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.04.01.001 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1,59 MM (1/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.002 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3,18 MM (1/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.003 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3,57 MM (9/64")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.004 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3,97 MM (5/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.005 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 4,23 MM (1/6”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.006 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 4,76 MM (3/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.007 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5,16 MM (13/64")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.008 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5,56 MM (7/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.009 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5,95 MM (15/64")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.010 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 6,35 MM (1/4”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.011 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7,14 MM (9/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.012 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 7,93 MM (5/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.013 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9,52 MM (3/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.014 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 9,92 MM (25/64")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.015 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 10,11 MM (7/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.016 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 10,71 MM (27/64”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.017 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 12,70 MM (1/2”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.018 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 14,28 MM (9/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.019 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 15,87 MM (5/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.020 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 17,06 MM (43/64”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.021 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 19,05 MM (3/4")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.022 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 19,84 MM (25/32”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.023 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 23,81 MM (15/16”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.024 - BROCA AÇO RÁPIDO Ø 25,40 MM (1”)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SKF; IRWIN; STARRETT; VONDER; TWILL; DORMER.

APLICAÇÃO: para perfuração em madeira, cobre, latão e metais em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita; acabamento brilhante; indicação de bitola e fabricante gravada na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 10899, em versões atualizadas ou normas substitutas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.025 - BROCA DE VÍDEA Ø 3 MM (1/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.026 - BROCA DE VÍDEA Ø 4 MM (5/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.027 - BROCA DE VÍDEA Ø 5 MM (3/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.028 - BROCA DE VÍDEA Ø 6 MM (15/64")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.029 - BROCA DE VÍDEA Ø 7 MM (9/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.030 - BROCA DE VÍDEA Ø 8 MM (5/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.031 - BROCA DE VÍDEA Ø 9 MM (11/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.032 - BROCA DE VÍDEA Ø 10 MM (13/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.033 - BROCA DE VÍDEA Ø 12 MM (15/32")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.034 - BROCA DE VÍDEA Ø 13 MM (1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.035 - BROCA DE VÍDEA Ø 14 MM (9/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.036 - BROCA DE VÍDEA Ø 16 MM (5/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.037 - BROCA DE VÍDEA Ø 19 MM (3/4")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.038 - BROCA DE VÍDEA Ø 25 MM (1'')

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.039 - BROCA DE VÍDEA Ø 35 MM (1.3/8") PARA DOBRADIÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.040 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 6 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.041 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 8 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.042 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 10 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.043 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 12 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.044 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 14 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.045 - BROCA DE VÍDEA EXTRA LONGA Ø 16 MM X 300MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; TWILL; DORMER; SKF.

APLICAÇÃO: em perfuração de concreto armado, granitos, mármores e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; pastilha de metal duro de alta resistência (widia) fixado por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.046 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 5 MM X 110 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.047 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 6 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.048 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 8 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.049 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 10 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.050 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 12 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.051 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 13 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.052 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 14 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.053 - BROCA VÍDEA SDS PLUS Ø 16 MM X 160 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.054 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 6 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.055 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 8 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.056 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 10 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.057 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 12 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.058 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 14 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.059 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 19 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.060 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 20 MM X 200 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.061 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 22 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.062 - BROCA VÍDEA SDS PLUS EXTRA LONGA Ø 25 MM X 300 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; IRWIN; SKF; DEWALT; VONDER.

APLICAÇÃO: como ferramenta acessória de perfuração em concreto e alvenaria; para uso com martelete da marca BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): broca helicoidal; encaixe compatível com sistema SDS plus de marteletes perfuradores; pastilha de metal duro de alta resistência (widia), fixada por processo de brasagem na extremidade da broca; indicação de bitola e fabricante gravadas na broca; fabricada conforme as normas ABNT NBR ISO 513 e ABNT NBR ISO 5419, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço temperado e pastilha de metal duro.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.063 - BROCA ESCALONADA DE 4 À 22MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN/11104.

APLICAÇÃO: para furar perfis de espessura pequena.

CARACTERÍSTICA(S): broca escalonada de 4mm à 22mm para furação de chapas

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.064 - BROCA CHATA DE 35MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/5304035000; IRWIN/14335.

APLICAÇÃO: em madeiras e derivados para dobradiça tipo caneco.

CARACTERÍSTICA(S): broca chata com diâmetro de 35mm em aço carbono.

MEDIDA(S): diâmetro da broca: 35mm; comprimento total: 4"; diâmetro da haste: 7mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.065 - BROCA COROA DENTADA 50 X 290 MM PARA MARTELO PERFURADOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; DEWALT; IRWIN; STARRETT; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): broca com coroa dentada com dentes produzidos em metal duro refinado, distribuídos de acordo com o diâmetro da coroa. É compatível com perfuradores de encaixe hexagonal ou SDS plus e deve ser fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 50mm x 290mm (diâmetro x comprimento total).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.01.066 - BROCA COROA DENTADA 90 X 290 MM PARA MARTELO PERFURADOR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; DEWALT; IRWIN; STARRETT; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): broca com coroa dentada com dentes produzidos em metal duro refinado, distribuídos de acordo com o diâmetro da coroa. É compatível com perfuradores de encaixe hexagonal ou SDS plus e deve ser fabricado conforme normas ABNT NBR ISO 5419 e ISO 513, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 90mm x 290mm (diâmetro x comprimento total).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.02.001 - RODÍZIO FIXO COM RODA Ø 75 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO EM EBONITE, FURO PASSANTE, CARGA 90 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha leve L Modelo 312-BIF, NOVEX série R312-BIF, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio FIXO em chapas de aço estampadas e zincadas. Capacidade de 90 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 75 mm, largura 32 mm, cubo 38 mm) de borracha com núcleo em ebonite (borracha dura). Mancal com furo passante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.002 - RODÍZIO FIXO COM RODA Ø 125 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO EM EBONITE, ROLAMENTO DE ROLETES, CARGA 175 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha leve L Modelo 514-BIR, NOVEX série R514-BIR, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio FIXO em chapas de aço estampadas e zincadas. Capacidade de 175 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 125 mm, largura 38 mm, cubo 44 mm) de borracha com núcleo em ebonite (borracha dura). Mancal com rolamento de roletes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.003 - RODÍZIO FIXO COM RODA Ø 150 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO METÁLICO, ROLAMENTO DE ROLETES, CARGA 300 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha reforçada RAX Modelo 62-BFL, NOVEX série R62-BFL, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio FIXO em chapas de aço soldadas e pintadas. Capacidade de 300 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 150 mm, largura 50 mm, cubo 62 mm) de borracha com núcleo em aço ou ferro fundido. Mancal com rolamento de roletes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.004 - RODÍZIO FIXO COM RODA Ø 200 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO METÁLICO, ROLAMENTO DE ESFERAS, CARGA 350 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha reforçada RAX Modelo 82-BFS, NOVEX série R82-BFS, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio FIXO em chapas de aço soldadas e pintadas. Capacidade de 350 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 200 mm, largura 50 mm, cubo 62 mm) de borracha com núcleo em aço ou ferro fundido. Mancal com rolamento de esferas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.005 - RODÍZIO GIRATÓRIO COM RODA Ø 75 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO EM EBONITE, FURO PASSANTE, CARGA 90 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha leve L Modelo 312-BIF, NOVEX série R312-BIF, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio GIRATÓRIO em chapas de aço estampadas e zincadas. Capacidade de 90 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 75 mm, largura 32 mm, cubo 38 mm) de borracha com núcleo em ebonite (borracha dura). Mancal com furo passante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.006 - RODÍZIO GIRATÓRIO COM RODA Ø 125 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO EM EBONITE, ROLAMENTO DE ROLETES, CARGA 175 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha leve L Modelo 514-BIR, NOVEX série R514-BIR, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio GIRATÓRIO em chapas de aço estampadas e zincadas. Capacidade de 175 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 125 mm, largura 38 mm, cubo 44 mm) de borracha com núcleo em ebonite (borracha dura). Mancal com rolamento de roletes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.007 - RODÍZIO GIRATÓRIO COM RODA Ø 150 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO METÁLICO, ROLAMENTO DE ROLETES, CARGA 300 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha reforçada RAX Modelo 62-BFL, NOVEX série R62-BFL, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio GIRATÓRIO em chapas de aço soldadas e pintadas. Capacidade de 300 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 150 mm, largura 50 mm, cubo 62 mm) de borracha com núcleo em aço ou ferro fundido. Mancal com rolamento de roletes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.02.008 - RODÍZIO GIRATÓRIO COM RODA Ø 200 MM DE BORRACHA COM NÚCLEO METÁLICO, ROLAMENTO DE ESFERAS, CARGA 350 KG

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MRX linha reforçada RAX Modelo 82-BFS, NOVEX série R82-BFS, SCHIOPPA.

CARACTERÍSTICA(S): Rodízio GIRATÓRIO em chapas de aço soldadas e pintadas. Capacidade de 350 kg de carga ou superior. Eixo-parafuso que permita substituir a roda. Roda (diâmetro 200 mm, largura 50 mm, cubo 62 mm) de borracha com núcleo em aço ou ferro fundido. Mancal com rolamento de esferas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Conjunto

### B.04.03.001 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/8” X 40

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/8” x 40 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 49 mm e corte 16 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.002 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/8” X 44

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/8” x 44 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 40 mm e corte 12 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.003 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/32” X 32

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/32” x 32 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 54 mm e corte 19 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.004 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/32” X 36

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/32” x 36 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 40 mm e corte 12 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.005 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 3/16” X 24

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 3/16” x 24 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 60 mm e corte 22 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.006 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 3/16” X 32

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 3/16” x 32 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 45 mm e corte 14 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.007 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 7/32” X 24

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 7/32” x 24 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 60 mm e corte 24 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.008 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 7/32” X 28

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 7/32” x 28 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 50 mm e corte 16 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.009 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/4" X 20

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/4” x 20 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 63,5 mm e corte 25 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.010 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/4” X 28

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/4” x 28 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 56 mm e corte 18 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.011 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/16” X 18

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/16" x 18 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 69 mm e corte 28,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.012 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/16” X 24

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/16” x 24 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 56 mm e corte 18 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.013 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 3/8” X 16

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 3/8” x 16 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 75 mm e corte 32 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.014 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 3/8” X 24

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 3/8” x 24 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 63 mm e corte 18 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.015 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 7/16” X 14

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 7/16” x 14 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 80 mm e corte 36,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.016 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 7/16” X 20

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 7/16” x 20 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 63 mm e corte 18 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.017 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/2" X 13

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/2” x 13 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 86 mm e corte 42 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.018 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 1/2” X 20

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 1/2” x 20 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 63 mm e corte 20 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.019 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 9/16” X 12

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 9/16” x 12 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 91 mm e corte 42 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.020 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 9/16” X 18

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 9/16” x 18 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 70 mm e corte 20 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.021 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/8” X 11

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/8” x 11 - UNC Rosca Unificada Grossa, Comprimento total 91 mm e corte 46 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.022 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø 5/8” X 18

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 5/8” x 18 - UNF Rosca Unificada Fina, Comprimento total 70 mm e corte 20 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.023 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 6,0 X 1,00

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 6,0 mm x 1,00 mm, Comprimento total 63,5 mm e corte 25 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.024 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 8,0 X 1,00

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 8,0 mm x 1,00 mm, Comprimento total 69 mm e corte 28,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.025 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 8,0 X 1,25

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 8,0 mm x 1,25 mm, Comprimento total 69 mm e corte 28,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.026 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 10,0 X 1,00

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 10,0 mm x 1,00 mm, Comprimento total 80 mm e corte 36,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.027 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 10,0 X 1,25

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 10,0 mm x 1,25 mm, Comprimento total 80 mm e corte 36,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.028 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 10,0 X 1,50

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 10,0 mm x 1,50 mm, Comprimento total 80 mm e corte 36,5 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.029 - JOGO DE MACHOS MANUAIS WS Ø M 12,0 X 1,50

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Machos manuais de aço de liga WS, Diâmetro 12,0 mm x 1,50 mm, Comprimento total 86 mm e corte 42 mm, Jogo contendo 3 (três) unidades (1°, 2° e 3° macho).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.03.030 - BEDAME PARA USINAGEM 5/8” X 1/8” X 5”

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM; IRWIN; BELZER; HT; GEDORE.

CARACTERÍSTICA(S): bedame de aço rápido liga HSS.

MEDIDA(S): 5/8” x 1/8” x 5” (bitola x espessura x comprimento).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.03.031 - BEDAME PARA USINAGEM 3/4” X 1/8” X 5”

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM; IRWIN; BELZER; HT; GEDORE.

CARACTERÍSTICA(S): bedame de aço rápido liga HSS.

MEDIDA(S): 3/4” x 1/8” x 5” (bitola x espessura x comprimento).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.03.032 - BIT QUADRADO PARA USINAGEM 5/16” X 3”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Bits quadrado de aço rápido liga HSS, Bitola 5/16” Comprimento 3”.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.03.033 - BIT QUADRADO PARA USINAGEM 3/8” X 3”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Bits quadrado de aço rápido liga HSS, Bitola 3/8” Comprimento 3”.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.03.034 - BIT QUADRADO PARA USINAGEM 1/2” X 4”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HTOM, IRWIN, BELZER, HT, GEDORE

CARACTERÍSTICA(S): Bits quadrado de aço rápido liga HSS, Bitola 1/2" Comprimento 4”.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.04.001 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2'' COM FURO DE 7/8'' GRÃO 40 PARA CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

MATERIAL(IS): carbureto de silício.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 115 mm (4.1/2"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.04.002 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2'' COM FURO DE 7/8'' GRÃO 120 PARA CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

MATERIAL(IS): carbureto de silício.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 115 mm (4.1/2"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.04.003 - DISCO DE LIXA Ø 7'' COM FURO DE 7/8'' GRÃO 40 PARA CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

MATERIAL(IS): carbureto de silício.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.04.004 - DISCO DE LIXA Ø 7'' COM FURO DE 7/8'' GRÃO 120 PARA CONCRETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

MATERIAL(IS): carbureto de silício.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.001 - REBOLO 4" X 1" X 1/2" GRÃO 60

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

CARACTERÍSTICA(S): CIRCULAR, com rosca, grão 60.

MEDIDA(S): 101,6 mm x 25,4 mm x 12,7 mm, de diâmetro x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.002 - REBOLO 4" X 1" X 1/2" GRÃO 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

CARACTERÍSTICA(S): CIRCULAR, com rosca, grão 120.

MEDIDA(S): 101,6 mm x 25,4 mm x 12,7 mm, de diâmetro x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.003 - REBOLO CÔNICO 4" X 2" X 1/2" GRÃO 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

CARACTERÍSTICA(S): CÔNICO, com rosca, grão 120.

MEDIDA(S): 101,6 mm x 50,8 mm x 12,7 mm, de diâmetro x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.004 - REBOLO CÔNICO 5" X 2" X 1/2" GRÃO 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

CARACTERÍSTICA(S): CÔNICO, com rosca, grão 120.

MEDIDA(S): 127,0 mm x 50,8 mm x 12,7 mm, de diâmetro x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.005 - REBOLO DIAMANTADO CHICOTE Ø 80 MM GRÃO 120 PARA DESBASTE COM ROSCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a JRC; VEGA; PYRAMID; DIAMANLAN.

APLICAÇÃO: para polimento e acabamento de bordas e cantos de mármores e granitos.

CARACTERÍSTICA(S): diamantado, circular, com rosca, grão 120.

MEDIDA(S): 80,0 mm x 25 mm x 12,7 mm, de diâmetro x largura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.05.006 - REBOLO RETANGULAR PARA ESMERIL 6" X 3" X 2" GRÃO 24

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

DESCRIÇÃO: Tijolo Abrasivo em Óxido de alumínio.

CARACTERÍSTICA(S): diamantado, retangular, grão 24.

MEDIDA(S): 6" x 3" x 2" (152,4 mm x 76,2 mm x 50,8 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.001 - SERRA COPO Ø 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.002 - SERRA COPO Ø 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.003 - SERRA COPO Ø 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.004 - SERRA COPO Ø 35 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.005 - SERRA COPO Ø 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.006 - SERRA COPO Ø 51 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.007 - SERRA COPO Ø 56 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.008 - SERRA COPO Ø 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.009 - SERRA COPO Ø 64 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.010 - SERRA COPO Ø 68 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.011 - SERRA COPO Ø 76 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

CARACTERÍSTICA(S): passo constante, para corte em alumínio, ferro, aço inoxidável, madeira, zinco e chapas metálicas finas em geral.

MATERIAL(IS): aço rápido bimetal de alta resistência.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.012 - SERRA COPO DIAMANTADA Ø 25 MM (1")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; BRASKOKI; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.013 - SERRA COPO DIAMANTADA Ø 35 MM (1.3/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; BRASKOKI; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.014 - SERRA COPO DIAMANTADA Ø 51 MM (2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; BRASKOKI; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.015 - SERRA COPO DIAMANTADA Ø 60 MM (2.3/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; BRASKOKI; VONDER.

APLICAÇÃO: perfuração de cerâmicas, concretos, mármores, paredes, granitos, azulejos, refratários, tijolos, pedras.

MEDIDA(S): altura da camada diamantada de 7 mm; espessura da camada diamantada de 2,5 mm; comprimento do copo de 40 mm; comprimento da haste de 200 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.016 - SUPORTE PARA SERRA COPO A-1 DE Ø 9/16" A Ø 1.3/16" COM MANDRIL DE 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto formado com broca e suporte.

MATERIAL(IS): aço rápido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.017 - SUPORTE PARA SERRA COPO A-2 DE Ø 1.1/4" A Ø 6" COM MANDRIL DE 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S): suporte com broca piloto (removível) para serra copo; haste sextavada para mandril de 3/8".

MATERIAL(IS): aço rápido.

MEDIDA(S): mandril de 3/8".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.018 - SUPORTE PARA SERRA COPO A-2 DE Ø 1.1/4" A Ø 6" COM MANDRIL DE 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S): suporte com broca piloto (removível) para serra copo; haste sextavada para mandril de 1/2".

MATERIAL(IS): aço rápido.

MEDIDA(S): mandril de 1/2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.019 - ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL (10" A 12")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRET/152; NICHOLSON/85006N.

CARACTERÍSTICA(S): arco de serra ajustável para lâminas de 10" a 12"; cabo fechado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.020 - LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; STARRET.

APLICAÇÃO: para corte em chapas de aço com espessura média entre 2,5 mm e 6 mm.

MEDIDA(S): espaço entre os dentes de 1,9 mm a 2,3 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem (cartela) com 5 (cinco) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.04.06.021 - LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; STARRET.

APLICAÇÃO: para corte em madeira.

MEDIDA(S): 75 mm do 1º ao último dente; 4 mm entre um dente e outro; 100 mm de comprimento total.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem (cartela) com 5 (cinco) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.04.06.022 - LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300mm)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; IRWIN; MAKITA; DEWALT.

CARACTERÍSTICA(S): 24 dentes por polegada.

MATERIAL(IS): aço alto carbono.

APLICAÇÃO: corte em tubos de aço, cobre, alumínio, ligas ferrosas e plástico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.023 - LÂMINA DE SERRA DE FITA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/792557-2.

APLICAÇÃO: em serras de fita, para corte em madeira.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina bi-metal com 14 dentes por polegada, para serra de fita.

MEDIDA(S): 1140mm x 13mm x 0,5mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.024 - FITA DE SERRA 1/2" PARA MADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; SATURNO; EINHELL.

DESCRIÇÃO: Fita de serra 1/2" x 0.025” (13 mm x 0,65 mm) para corte de madeira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.04.06.025 - FITA DE SERRA 3/4" PARA MADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; SATURNO; EINHELL.

DESCRIÇÃO: Fita de serra 3/4" x 0.035” (19 mm x 0,90 mm) para corte de madeira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.04.06.026 - FITA DE SERRA 1" PARA MADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT; SATURNO; EINHELL.

DESCRIÇÃO: Fita de serra 1" x 0.035” (27 mm x 0,90 mm) para corte de madeira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.04.06.027 - FLUXO PARA SOLDA DE SERRA DE FITA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SATURNO; VONDER; DELTA PLUS.

DESCRIÇÃO: Fluxo em pó para solda de serra de fita.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Frasco de 250g.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Frasco

### B.04.06.028 - SERROTE DE COSTA 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/1612; STANLEY/15-884.

APLICAÇÃO: para corte de madeiras

CARACTERÍSTICA(S): serrote para corte nos dois sentidos; dentes travados e polidos; lâmina com protetor plástico para os dentes.

MEDIDA(S): 12"

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.029 - SERROTE PROFISSIONAL DE 20"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/2526; STANLEY/-559S; TRAMONTINA/43240020.

CARACTERÍSTICA(S): serrote robusto de 20"; cabo de madeira; dentes travados e polidos; lâmina com espessura de 0,90mm.

MEDIDA(S): 20".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.06.030 - FACA RETA COM RASGO PARA DESENGROSSO 400 X 75 X 9 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a INDFEMA/5000.20; FEPAM/FE 82; SATURNO/RS.

DESCRIÇÃO: faca com quatro pontos de fixação na máquina para plaina desengrossadeira. Possui corpo produzido em aço AISI D6, oferecendo resistência e durabilidade. Ideal para aplainar madeira.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa/embalagem contendo 2 (duas) unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.04.07.001 - ESTILETE PROFISSIONAL LARGO - LÂMINA 18 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a OLFA/L-2; VONDER/VDC 5; STARRETT/Exact Plus.

CARACTERÍSTICA(S): Estilete para trabalho pesado com sistema de bloqueio de lâmina e quebra-lâminas integrados, com reserva de 2 (duas) lâminas dentro do corpo do estilete.

MATERIAL(IS): haste interna de metal; corpo em polipropileno; com cabo emborrachado.

MEDIDA(S): lâmina com 18 mm de largura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.07.002 - LÂMINA DE 9 MM PARA ESTILETE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a OLFA/SAB-10B.

MEDIDA(S): 9 mm, de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 10 lâminas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.04.07.003 - LÂMINA DE 18 MM PARA ESTILETE LARGO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a OLFA/LB-10.

MEDIDA(S): 18 mm x 100 mm x 0,5 mm, de largura x comprimento x espessura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 10 lâminas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.04.07.004 - TESOURA DE 20 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUNDIAL; TRAMONTINA; WESTERN.

MATERIAL(IS): aço inoxidável, cabos de polipropileno.

MEDIDA(S): 20cm de comprimento (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.07.005 - TESOURA PROFISSIONAL 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORNETA/20.230.10.

CARACTERÍSTICA(S): tesoura com 10”.

APLICAÇÃO: para corte de tecidos e couro fino.

MEDIDA(S): 10".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material

UNIDADE: Peça

### B.04.07.006 - TESOURA DE CHAPAS TIPO AVIAÇÃO CORTE DIREITO E RETO 10”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN/014078.

APLICAÇÃO: para corte de chapas metálicas.

CARACTERÍSTICA(S): tesoura robusta tipo aviação de corte direito e reto

MATERIAL(IS): aço forjado.

MEDIDA(S): 10" (250mm)

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.001 - LIMA CHATA BASTARDA DE 8" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo bastarda chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 8" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.002 - LIMA CHATA BASTARDA DE 10" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo bastarda chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 10" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.003 - LIMA CHATA BASTARDA DE 12" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo bastarda chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 12" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.004 - LIMA CHATA MURÇA DE 8" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo murça chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 8" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.005 - LIMA CHATA MURÇA DE 10" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo murça chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 10" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.006 - LIMA CHATA MURÇA DE 12" x 3/4" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo murça chata com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 12" x 3/4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.007 - LIMA TRIANGULAR BASTARDA DE 6" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo bastarda triangular com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 6".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.008 - LIMA TRIANGULAR MURÇA DE 6" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

APLICAÇÃO: marcenaria, serralheria, trabalhos em PVC e restauração de objetos.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo murça triangular com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 6".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.009 - LIMA REDONDA 10" x 3/8" COM CABO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; STIHL; TOOLMIX; OREGON; NICHOLSON.

CARACTERÍSTICA(S): lima redonda do tipo bastarda com cabo.

MEDIDA(S): 10" x 3/8" (comprimento x diâmetro).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.010 - LIMA DE 4" PARA SERROTE COM CABO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/41700304; VONDER; STARRET.

APLICAÇÃO: para afiação de serrotes manuais com dentes em ângulo de 60°.

CARACTERÍSTICA(S): lima de aço carbono com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.08.011 - LIMA GROSA MEIA CANA DE 10" COM CABO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STARRETT/2098; VONDER/4310301002;

APLICAÇÃO: para desbaste de madeira em superfícies planas ou côncavas.

CARACTERÍSTICA(S): Lima grosa meia cana 10" com cabo plástico emborrachado.

MEDIDA(S): 10".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.001 - ALAVANCA/PONTEIRO EM AÇO COM 1,8M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/35.99.015.000.

APLICAÇÃO: para demolições.

CARACTERÍSTICA(S): alavanca de aço forjado do tipo ponta chata e ponta cônica; corpo da alavanca sextavado; pintura preta fosca.

MEDIDA(S): Comprimento total da alavanca: 72" (1,80m); Medida do corpo da alavanca: 25,0 mm; Largura da ponta chata da alavanca: 66 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.002 - ENXADA COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77214754; VONDER/31.56.225.100; PACETTA/882500.

CARACTERÍSTICA(S): enxada larga de 2,5 libras; sistema de encabamento com bucha plástica; pintura eletrostática

MATERIAL(IS): aço forjado; cabo de madeira.

MEDIDA(S): Base lâmina: 29cm, altura: 22cm. Comprimento do cabo: 145cm (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.003 - PÁ DE BICO COM EMPUNHADURA E CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77460444.

CARACTERÍSTICA(S): pá de bico nº 04, pesada, com cabo de madeira 71 cm.

MEDIDA(S): cabo de 71 cm (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.004 - PÁ QUADRADA COM EMPUNHADURA E CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/464-40.

APLICAÇÃO: para juntar ou carregar materiais diversos.

CARACTERÍSTICA(S): pá quadrada produzida em aço carbono com cabo de madeira de 71cm e empunhadura ergonômica.

MEDIDA(S): 26 cm (largura, aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.005 - PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77305543.

APLICAÇÃO: para trabalhos na construção civil e agricultura.

CARACTERÍSTICA(S): picareta chibanca fabricada em aço carbono forjado com cabo de madeira de 90cm.

MEDIDA(S): 9cm (largura da pá).

GARANTIA MÍNIMA: 3 meses.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.006 - PICARETA PONTA E PÁ COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA-77300/543.

APLICAÇÃO: para pequenas obras e reformas.

CARACTERÍSTICA(S): ponta e pá estreitas 4 libras com olho de 70 x 45 mm e cabo de madeira de 90 cm.

MATERIAL(IS): aço forjado e madeira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.007 - PONTEIRO DE 250 MM COM EMPUNHADURA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; MOMFORT; TRAMONTINA.

APLICAÇÃO: pequenas obras e/ou reformas.

MATERIAL(IS): aço temperado.

MEDIDA(S): 3/4" x 10" (espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: trefilado, sextavado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.008 - PONTEIRO DE 400 MM COM ENCAIXE HEXAGONAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/2608690106; MAKITA/169512.

APLICAÇÃO: para trabalhos de escavação e demolição de alvenaria e concreto.

CARACTERÍSTICA(S): ponteiro com encaixe hexagonal.

MEDIDA(S): 400mm (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.009 - PUNÇÃO DE CENTRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/211101BR; GEDORE/350-4.

APLICAÇÃO: para facilitar a execução de furos através da marcação de cavidades.

CARACTERÍSTICA(S): Punção de centro com tratamento especial na ponta de impacto.

MEDIDA(S): 120mm x 5mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.09.010 - BALDE GALVANIZADO - CAPACIDADE 10 LITROS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/3315010000.

DESCRIÇÃO: balde de aço galvanizado com capacidade para 10L.

CARACTERÍSTICA(S): balde com formato cilíndrico e com pegador (alça) lateral.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.011 - COLHER DE PEDREIRO DE 9" COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/2022.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina forjada inteiriça de aço carbono e canto oval. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.

MEDIDA(S): 9".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.012 - DESEMPENADEIRA DE PVC ESTRIADA 14 X 27 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ASTRA/ DSP1; MOMFORT-406014

APLICAÇÃO: para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira estriada com borda reforçada; perfil alveolar; alça com pega anatômica.

MEDIDA(S): 14 cm x 27 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.013 - DESEMPENADEIRA DE PVC ESTRIADA 17 X 30 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ASTRA/DSP2; ATLAS/163

APLICAÇÃO: para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira estriada com borda reforçada; perfil alveolar; alça com pega anatômica.

MEDIDA(S): 17 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.014 - DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA 120 X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/042076.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira dentada produzida em fita de aço metalizada. Cabo de madeira.

MEDIDA(S): 12 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.015 - DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 120 X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/04207101.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira lisa produzida em fita de aço metalizada. Cabo de madeira.

MEDIDA(S): 12 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.016 - KIT GIZ DE LINHA COM 30M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MTX/848559; VONDER/33.13.030.091; IRWIN/64494.

APLICAÇÃO: para marcação de linha reta em qualquer direção.

CARACTERÍSTICA(S): cordão de marcação com 30m em corpo de plástico ou metal emborrachado com frasco com giz em pó com o mínimo de 100g do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.017 - LÁPIS DE MARCAÇÃO PARA PEDREIRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN; LUFKIN; TRAMONTINA.

APLICAÇÃO: para marcação em serviços de marcenaria, carpintaria, obras e reformas.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado em madeira de alta qualidade, na cor grafite.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.018 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO 100M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER, BRASFORT, WORKER.

CARACTERÍSTICA(S): linha lisa de nylon com 100m de comprimento para alinhamentos em geral.

MATERIAL(IS): poliamida (nylon).

MEDIDA(S): 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.04.09.019 - PRUMO DE CENTRO 500 G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/1684.

APLICAÇÃO: para determinar centros e eixos.

CARACTERÍSTICA(S): prumo de centro de 500g com corpo maciço em aço e cordão de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.020 - PRUMO DE FACE 500 G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/81050; MOMFORT/608055.

APLICAÇÃO: para auxiliar no alinhamento vertical de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): prumo de face de 500g com corpo maciço em aço e cordão de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.021 - PENEIRA Ø 23" TELA FINA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): peneira do tipo tela fina para areia.

MATERIAL(IS): aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.022 - PENEIRA Ø 23" TELA GROSSA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): peneira do tipo tela grossa para areia.

MATERIAL(IS): aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.023 - PENEIRA Ø 23" TELA MÉDIA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): peneira do tipo tela média para areia.

MATERIAL(IS): aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.024 - ESQUADRO MAGNÉTICO MULTIÂNGULO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BLACK JACK/C158.

CARACTERÍSTICA(S): Esquadro magnético multiangular com capacidade de até 35kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.025 - ESQUADRO METÁLICO DE 12" (30 CM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/46-536.

CARACTERÍSTICA(S): Esquadro profissional com base de metal com resistência extra e acabamento em verniz.

MEDIDA(S): 12" (ou opção para 30 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.026 - METRO DE MEDIÇÃO COM 2M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BAMBU.

DESCRIÇÃO: metro de madeira duplo natural com 2 metros de comprimento.

CARACTERÍSTICA(S): produzido em madeira Marfim com molas em aço temperado e graduação em milímetros e polegadas.

MEDIDA(S): 2 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.027 - NÍVEL DE ALUMÍNIO 16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN/1884606; VONDER/35.35.100.160.

APLICAÇÃO: para aferir o nivelamento de objetos e superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): nível de alumínio com 3 ampolas calibradas para leitura e base magnética que facilita o trabalho em estruturas metálicas.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): 16" (ou correspondente de 40 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.028 - NÍVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/2726

APLICAÇÃO: para aferir o nivelamento de objetos e superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): nível de madeira profissional de 12" com 2 ampolas calibradas para leitura.

MATERIAL(IS): madeira nobre.

MEDIDA(S): 12" (ou correspondente de 30 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.029 - RÉGUA DE 2,5M DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALCAN.

APLICAÇÃO: sarrafeamento de superfícies verticais e horizontais.

TAMANHO(S): barra de 2,5 metros.

MATERIAL(IS): alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.030 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO COM 30M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUFKIN/Y1730; Irwin/14914.

APLICAÇÃO: para medição.

CARACTERÍSTICA(S): fita de fibra de vidro revestidas de vinil e graduadas a quente, com números indicativos de metros e centímetros - subdivisão mínima: 2mm.

MATERIAL(IS): fibra de vidro para a fita e plástico ABS para o arco e cabo.

MEDIDA(S): 30m x 13mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.09.031 - TRENA METÁLICA 5 METROS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUFKIN; STARRETT; STANLEY; IRWIN.

CARACTERÍSTICA(S): caixa com alta resistência a impactos; com trava e presilha; contendo fita metálica com extremidade duplamente rebitada; medidas em centímetros e polegadas; com retorno automático e amortecedor.

MATERIAL(IS): fita em aço; caixa em plástico ABS.

MEDIDA(S): 5 m x 3/4", de comprimento x largura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.001 - FACA RETA PARA DESEMPENO 320 X 30 X 3 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a INDFEMA; FEPAM; SATURNO; KRUGER.

DESCRIÇÃO: faca desempeno para uso em plaina desempenadeira e possui função de aplainar madeira. Possui corpo produzido em aço AISI D6, oferecendo resistência e durabilidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa/embalagem contendo 1 (uma) unidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.002 - FACA RETA PARA DESEMPENO 350 X 35 X 3 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a INDFEMA; FEPAM; SATURNO; KRUGER.

DESCRIÇÃO: faca desempeno para uso em plaina desempenadeira e possui função de aplainar madeira. Possui corpo produzido em aço AISI D6, oferecendo resistência e durabilidade.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa/embalagem contendo 1 (uma) unidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.003 - GRAMPO DE FIXAÇÃO PARA MARCENEIRO 4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY; FERRARI; BIEHL; SATA.

APLICAÇÃO: auxiliar na fixação e aperto de peças de madeira e outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S): grampo de fixação de aço com elo giratório e com abertura de 4" (100 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.004 - GRAMPO DE FIXAÇÃO PARA MARCENEIRO 6"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY; FERRARI; BIEHL; SATA.

APLICAÇÃO: auxiliar na fixação e aperto de peças de madeira e outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S): grampo de fixação de aço com elo giratório e com abertura de 6" (150 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.005 - GRAMPO DE FIXAÇÃO PARA MARCENEIRO 8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY; FERRARI; BIEHL; SATA.

APLICAÇÃO: auxiliar na fixação e aperto de peças de madeira e outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S): grampo de fixação de aço com elo giratório e com abertura de 8" (200 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.006 - CORTADOR DE FÓRMICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÉDUS/002.

APLICAÇÃO: para riscar e cortar fórmicas e laminados melamínicos.

CARACTERÍSTICA(S): cortador de fórmica em corpo em aço zincado com ponta de carboneto de tungstênio (Widea) e cabo de madeira; permite a reafiação.

MEDIDA(S): 163mm x 24,5mm x 68mm (C x L x H).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.007 - FORMÃO DE 1/2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-873.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): Cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado.

MEDIDA(S): 1/2" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.008 - FORMÃO DE 1/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-870.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): Cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado

MEDIDA(S): 1/4" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.009 - FORMÃO DE 3/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-877.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): Cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado.

MEDIDA(S): 3/4" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.010 - JOGO BÁSICO DE FRESAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/D-1646.

APLICAÇÃO: em tupia de laminação, para acabamento em madeira.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de fresas com 3 peças para abertura de canal reto, duplo e redondo em madeira.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.10.011 - PLAINA Nº 5 (14")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/12-165; WESTERN/JP-5.

APLICAÇÃO: para igualar a superfície de pequenas peças de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): plaina de tamanho N° 05 com lâmina em aço carbono, alças em madeira; tampa em aço; base de ferro fundido.

MEDIDA(S): 14".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.10.012 - RASPADEIRA (RASPILHA) DE AÇO 150 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BAHCO/474.

APLICAÇÃO: para remoção de imperfeições, colas e sujeiras nas superfícies de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): raspadeira em chapa de aço temperado com espessura de até 0,8mm, comprimento de 150mm e largura igual ou superior a 60mm.

MEDIDA(S): 150mm (comprimento)

FORMA DE APRESENTAÇÃO: raspilha de aço com protetor plástico.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.001 - MARRETA DE BORRACHA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MONFORT.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça com uma extremidade plana e outra abaulada.

MATERIAL(IS): cabeça em borracha branca; cabo em madeira de alta resistência.

MEDIDA(S): cabeça com 60 mm, aproximadamente.

PESO: 450 g (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.002 - MARRETA 1/2 KG COM CABO

APLICAÇÃO: para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 1/2 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.003 - MARRETA 1 KG COM CABO

APLICAÇÃO: para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 1 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.004 - MARRETA 2 KG COM CABO

APLICAÇÃO: para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 2 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.005 - MARRETA 5 KG COM CABO

APLICAÇÃO: para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 5 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.006 - MARRETA 10 KG COM CABO

APLICAÇÃO: para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 10 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.007 - MARTELO TIPO BOLA 500G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA PRO/40403020; BELZER/249005BR.

APLICAÇÃO: para rebitar, formar e endireitar metal.

CARACTERÍSTICA(S): martelo de bola com cabeça forjada em aço e têmpera na face de impacto e na extremidade de bola.

PESO: 500g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.008 - MARTELO TIPO PENA 100G COM BATENTE 14MM X 14MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BLACK JACK/G022.

APLICAÇÃO: para pregar pregos finos, pinos ou tachas.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça com batente quadrado (14mm x 14mm) em aço forjado, duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 14mm (largura do batente).

PESO: 100g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.009 - MARTELO TIPO PENA 500G COM BATENTE 27MM X 27MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/250005BR; RAMADA/7135; TRAMONTINA/40443007.

APLICAÇÃO: para pregar pregos e pinos.

CARACTERÍSTICA(S): martelo com batente quadrado (27mm x 27mm) em aço forjado, duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 27mm (largura do batente).

PESO: 500g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.010 - MARTELO TIPO UNHA 23 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/51-269; PACETTA/1404373.

CARACTERÍSTICA(S): martelo de unha em aço forjado com duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 23mm (diâmetro do batente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.11.011 - MARTELO TIPO UNHA 27 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/51-271; TRAMONTINA-40370027.

CARACTERÍSTICA(S): martelo de unha em aço forjado com duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 27mm (diâmetro do batente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.12.001 - GASOLINA COMUM

CARACTERÍSTICA(S): A gasolina é um combustível automotivo constituído predominantemente por hidrocarbonetos e baixa parcela de oxigenados. Na formação da gasolina também existem em pequenas concentrações compostos de enxofre, nitrogênio e metálicos. A destilação varia na faixa de 30 a 220ºC.

UNIDADE: Litro

### B.04.12.002 - ETANOL

CARACTERÍSTICA(S): Álcool Hidratado é um combustível automotivo utilizado em qualquer veículo movido a etanol, obtido a partir da fermentação da cana-de-açúcar. É incolor, não sendo derivado do petróleo. Conforme especificações técnicas pode ser misturado ao diesel e à gasolina.

UNIDADE: Litro

### B.04.12.003 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CARACTERÍSTICA(S): O óleo diesel é líquido adotado como combustível em motores à diesel de caminhões, máquinas e outros equipamentos utilizados pela construção civil. É um dos produtos derivados da destilação do petróleo composto basicamente por hidrocarbonetos, átomos de carbono, hidrogênio e baixas concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio. O óleo diesel rodoviário é classificado como do tipo A, no qual não há adição de biodiesel, e do tipo B, no qual há adição de biodiesel.

UNIDADE: Litro

### B.04.13.001 - ÁGUA SANITÁRIA PARA LIMPEZA - 1 L

APLICAÇÃO: alvejante e desinfetante.

CARACTERÍSTICA(S): com tampa rosqueável; hipoclorito de sódio entre 2,0% e 2,5% p/p de cloro ativo; deve constar no rótulo do produto, número de registro emitido pela ANVISA, conforme RDC nº59/2010, bem como a indicação “teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p”, conforme RDC nº109/2016.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem plástica contendo 1.000 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: caixa de papelão contendo 12 (doze) unidades, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Litro

### B.04.13.002 - DETERGENTE NEUTRO - 500 ML

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a YPÊ; START; LIMPOL.

APLICAÇÃO: para uso geral.

CARACTERÍSTICA(S): biodegradável, neutro, atóxico, testado dermatologicamente, deve constar nos rótulos dos produtos, número de notificação emitido pela Anvisa, conforme RDC nº59/2010.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com 500 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Frasco

### B.04.13.003 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA-FACE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SUPERPRO BETTANIN; SEK; ENFREBOM; SCOTCH BRITE; LIMPANO; CONDOR.

CARACTERÍSTICA(S): dupla face; de um lado, espuma macia para limpeza de superfícies delicadas, e, do outro, áspera para limpeza mais difícil.

MATERIAL(IS): produto não tecido; à base de fibras sintéticas; minerais abrasivos unidos por resina à prova d'água; agente antimicrobiano.

MEDIDA(S): 110 mm x 75 mm x 42 mm, de comprimento x largura x espessura, admitida variação de até 5%.

ACONDICIONAMENTO: embalagem individual e original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.04.14.001 - ALICATE DE BICO MEIA CANA CURTO DE 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/219041BBR.

DESCRIÇÃO: alicate bico meia cana curto 6".

CARACTERÍSTICA(S): cabo antideslizante com abas protetoras; bico com ranhuras; corte com ajuste preciso e temperado por indução.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.002 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/219024BBR.

CARACTERÍSTICA(S): alicate corte diagonal; arestas de corte temperadas por indução; cabo antideslizante com abas protetoras e com isolamento de até 1000V.

MATERIAL(IS): aço

MEDIDA(S): 6" (160 mm) de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.003 - ALICATE DE PRESSÃO DE 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GEDORE/137-10.

MATERIAL(IS): aço cromo vanádio.

MEDIDA(S): 10" (224 mm) de comprimento; 1.1/8" (28 mm) de abertura máxima da boca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.006 - ALICATE REBITADOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/RM100.

APLICAÇÃO: para rebites de repuxo até 4,8 mm.

CARACTERÍSTICA(S): rebitador manual tipo alicate de uso profissional.

MATERIAL(IS): alumínio fundido.

ACESSÓRIO(S): 4 bicos: 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4,0 mm) e 3/16" (4,8 mm) e chave para troca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.007 - ALICATE TIPO TORQUÊS DE 13"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CID/13.

APLICAÇÃO: armação de barras de aço para estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 13"

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.008 - ALICATE TIPO TORQUÊS DE 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/84-278.

CARACTERÍSTICA(S): alicate tipo torquês de 8" de corpo forjado em aço especial; cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.14.009 - ALICATE UNIVERSAL DE 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/84-023; GEDORE/8280-200-IOX; BELZER/219022BBR.

CARACTERÍSTICA(S): alicate universal 8" cabo isolado para 1000V, antideslizante com abas protetoras arredondadas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.001 - CHAVE DE FENDA 1/8" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214103B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 1/8 x 6", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque

MEDIDA(S): 1/8" x 6" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.002 - CHAVE DE FENDA 3/16" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214106BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 3/16 x 6", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.003 - CHAVE DE FENDA 3/16" X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214105B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 3/16 x 4", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 4” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.004 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 5"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214123BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 1/4 x 5", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4" x 5" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.005 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214124BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 1/4 x 10", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, acabamento niquelado e cromado; ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4 x 10" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.006 - CHAVE DE FENDA 5/16" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214114BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 5/16 x 8", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 5/16" x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.007 - CHAVE DE FENDA 3/8" X 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214119BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 3/8 x 10", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 10” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.008 - CHAVE DE FENDA 3/8" X 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214127BN.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de fenda do tipo industrial 3/8 x 12", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8" x 12” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.009 - CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/2171024B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 3/16 x 4", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 4” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.010 - CHAVE PHILLIPS 1/4" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217103-6B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 1/4 x 6", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4" x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.011 - CHAVE PHILLIPS 5/16" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217104-8B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 5/16" x 8", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 5/16" x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.012 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/69-486-EI.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 6", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.013 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217105B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 8", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.014 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217105-10B.

CARACTERÍSTICA(S): Chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 10", haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8" x 10” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.015 - CHAVE DE BIELA DE 13MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/303013BBR.

CARACTERÍSTICA(S): Chave de biela 13mm, possui cabeça de perfil cônico e 02 lados sextavados de mesma medida. Material cromado e temperado.

MEDIDA(S): Haste (266,3 x 111,3 mm), boca 13 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.15.016 - JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1/16" A 5/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/220907BR.

APLICAÇÃO: aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno em locais de difícil acesso.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves Allen com 9 peças (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 5/16", 1/4", 7/32" e 3/16"). Chaves fabricadas em cromo vanádio com acabamento oxidado. Acompanha pasta plástica para armazenamento das chaves.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.017 - JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1,5 MM A 10 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER-220404BR.

APLICAÇÃO: aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno em locais de difícil acesso.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves Allen com 11 peças (1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm). Chaves fabricadas em cromo vanádio com acabamento oxidado. Acompanha pasta plástica para armazenamento das chaves.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.018 - JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS (10 MM A 24 MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves combinadas, com medidas iguais na abertura fixa e na abertura estrela de cada chave.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo composto de 15 chaves: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm e 24mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.019 - JOGO DE CHAVES ESTRELAS COM 2 PEÇAS (10MM A 13MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto em porcas, parafusos sextavados e dodecagonais.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves estrelas, com medidas diferentes de cada lado, composto pelas chaves: 10x11mm e 12x13mm.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.020 - JOGO DE CHAVES FIXAS COM 4 PEÇAS (8MM A 15MM)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto de porcas e parafusos.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves fixas, com medidas diferentes de cada lado, composto pelas chaves: 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm e 14x15mm.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.021 - JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH.

APLICAÇÃO: para uso em parafusadeiras.

CARACTERÍSTICA(S): bits com ponta fenda e phillips, de 1", com prolongador. Bits phillips imantados.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo com no mínimo 25 (vinte e cinco) peças; com maleta plástica.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.15.022 - JOGO DE BITS PHILLIPS COM LIMITADOR, ENCAIXE DE 1/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/001696-0; GROSS/11456; MTX/113829.

APLICAÇÃO: para perfuração em gesso/ drywall.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de bits com limitador, fabricados em aço de alta dureza (acima de 52 HRc) com encaixe de 1/4" PH2 e comprimento de 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo de bits com 10 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.04.16.003 - CHUMBADOR CB DE 1/4" X 2" COMPLETO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA/C 14200; WALSYWA/CB 14200.

APLICAÇÃO: Para fixação de chapas em concreto.

MATERIAL(IS): Aço Inoxidável.

MEDIDA(S): 1/4" x 2".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: conjunto dotado de um parafuso, uma arruela, uma jaqueta e um cone.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.004 - CHUMBADOR CB DE 5/16" X 3.1/4" PARA BARRA ROSCADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; WALSYWA.

APLICAÇÃO: para fixação de componentes metálicos a estruturas de concreto.

MATERIAL(IS): aço bicromatizado.

MEDIDA(S): 5/16" x 3.1/4".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: conjunto composto por parafuso, jaqueta, cone e arruela.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.005 - ESPANADOR COM CERDAS DE NYLON

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MENDONÇA/0558.

DESCRIÇÃO: espanador médio com cerdas de nylon.

CARACTERÍSTICA(S): cabo em polietileno de alta densidade e luva confeccionada com fios 100% acrílicos.

MATERIAL(IS): cerdas de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.006 - ESPÁTULA DE AÇO DE 3/4" (20 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/01205002.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 20 mm (largura); 120 mm (comprimento da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.007 - ESPÁTULA DE AÇO DE 4" (100 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS/AT6555; PACETTA/01205010.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 100 mm (largura), 120 mm (comprimento da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.008 - ESPÁTULA DE AÇO DE 5" (127 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS/6255/20.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 5" (largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.009 - ESPÁTULA DE AÇO DE 8" (200 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS/AT6155; STANLEY/28-036S.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 8" (largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.010 - FACA PROFISSIONAL AÇO INOXIDÁVEL 8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUNDIAL/5520.

CARACTERÍSTICA(S): faca de 8” com lâmina reta larga, lâmina em aço inoxidável, cabo em polipropileno.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.011 - HASTE ADAPTADORA COM ENCAIXE SDS-MAX PARA FERRAMENTAS SDS-PLUS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ROCAST/82.0001; BOSCH/1618598159.

APLICAÇÃO: para permitir o uso de ferramentas com encaixe SDS-PLUS em máquinas de encaixe SDS-MAX.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.015 - PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/29.21.123.000; ANCORA/41120; OMEGA.

APLICAÇÃO: para fixação em concreto.

CARACTERÍSTICA(S): chumbador com parafuso sextavado.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 1/2" x 3" (largura x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.016 - PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/29.21.123.000; ANCORA; OMEGA.

APLICAÇÃO: para fixação em concreto.

CARACTERÍSTICA(S): chumbador com parafuso sextavado.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 3/8" x 3" (largura x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.017 - PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE DE 20 CM X 5 CM X 2,5 CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para afiação de ferramentas.

CARACTERÍSTICA(S): dupla face.

MEDIDA(S): 20 cm x 5 cm x 2,5 cm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.018 - PINÇA TIPO RELOJOEIRO DE 16 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RHOSSE/12302.

CARACTERÍSTICA(S): pinça reta de 16 cm fabricada em chapa de aço inox e antimagnética.

MATERIAL(IS): aço inoxidável

MEDIDA(S): 1,5 mm (ponta); 16 cm (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.019 - REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/3581450000.

APLICAÇÃO: para unir peças através de rebites de repuxo.

CARACTERÍSTICA(S): rebitador manual do tipo alavanca para rebites com diâmetro máximo de 4,8 mm; cabo em aço carbono cromado revestido com borracha.

MEDIDA(S): 450,0 mm (comprimento total).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rebitador manual tipo alavanca com 3 bicos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.020 - RISCADOR PARA METAIS TIPO CANETA 145 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/RC145.

APLICAÇÃO: para traçagem em metais.

CARACTERÍSTICA(S): riscador tipo caneta para metais, com ponta de metal duro

MEDIDAS: 145mm (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.021 - RODA CORTADORA PARA ROSQUEADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RIDGID/N.CAT.44185, N. MOD. E-1032.

APLICAÇÃO: para corta tubos modelo n° 820 da RIDGID, número catálogo 42390.

CARACTERÍSTICA(S): roda cortadora para corta tubos n° 820, autocentrante com rolamento de encosto, peso de 30 g.

MATERIAL(IS): para aço e ferro dúctil.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.022 - TALHADEIRA DE 250 MM COM EMPUNHADURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; MOMFORT/899110; TRAMONTINA.

APLICAÇÃO: para fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria

MATERIAL(IS): aço temperado.

MEDIDA(S): ¾" x 10", (espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: trefilado, sextavado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.023 - TALHADEIRA SDS-PLUS 30 MM X 200 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DEWALT/DW5349; MAKITA; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): sistema de encaixe rápido SDS-PLUS.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 30 mm x 200 mm (largura x comprimento).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.024 - CERA DE CARNAÚBA

APLICAÇÃO: conservação e restauração de objetos e couros.

CARACTERÍSTICA(S): cera natural de carnaúba na cor marrom ou amarelo pálido. Dura, quebradiça, insípida e inodora. É solúvel em éter, benzina e aguarás.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bloco ou flocos.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.04.16.025 - GRAXA LUBRIFICANTE

APLICAÇÃO: para lubrificação de pinos, articulações e máquinas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): graxa lubrificante à base de sabão de cálcio de alta qualidade.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Lata com 1kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.04.16.026 - CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL COM RESERVATÓRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TC-90; WORKER-139246.

CARACTERÍSTICA(S): cortador de vidro profissional com rodel de corte em liga de carboreto de tungstênio; sistema automático de injeção de querosene.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.027 - VENTOSA DE TRÊS PONTAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WA/VTS8003ZZ.

APLICAÇÃO: para elevar e transportar peças planas com superfície lisa, como vidros, espelhos, cerâmicas, entre outras.

CARACTERÍSTICA(S): ventosa do tipo tripla com capacidade de carga de 120kg.

MATERIAL(IS): alça em alumínio e ventosa em borracha.

MEDIDA(S): 115mm de diâmetro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.04.16.028 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 3,50" x 8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LEVORIN; RINALDI; FAMASTIL; TRAMONTINA; VONDER.

APLICAÇÃO: para ser usada em carrinhos de mão.

CARACTERÍSTICA(S): câmara de ar para pneu 3,50" x 8".

MATERIAL(IS): borracha.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.04.16.029 - PNEU 3,50" x 8" PARA CARRINHO DE MÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LEVORIN; RINALDI; FAMASTIL; TRAMONTINA; VONDER.

APLICAÇÃO: para ser usado em conjunto com câmara de ar em carrinhos de mão.

CARACTERÍSTICA(S): pneu de borracha sem lona de aço.

MATERIAL(IS): borracha.

MEDIDA(S): 3,50" X 8" (largura X diâmetro do aro).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.04.16.030 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA METÁLICA COM 5 GAVETAS, COM CADEADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FERCAR/CF07; MARCON/550; PAPAIZ/CR30 (CADEADO).

CARACTERÍSTICA(S): kit composto por caixa de ferramentas com 5 gavetas em aço e cadeado de 30 mm. Caixa com pintura eletrostática na cor azul; alças na parte superior; possibilita uso de cadeado. Cadeado com corpo em latão maciço.

MEDIDA(S): Caixa: 500 x 200 x 325 mm (C x L x A). Cadeado: 30 mm.

COR: azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Unidade

### B.05.01.001 - PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM

APLICAÇÃO: para execução de forros e rebaixamento de teto na construção de edificações.

CARACTERÍSTICA(S): gesso em placa pré-moldadas tipo macho-fêmea.

MEDIDA(S): 600 mm x 600 mm x 25 mm (lado x lado x espessura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.05.01.002 - BLOCO DE GESSO PRÉ-MOLDADO COMUM PARA USO EM ALVENARIA

APLICAÇÃO: construção de paredes internas não portantes e em áreas secas como: divisórias de quartos, salas, escritórios e espaços semelhantes.

CARACTERÍSTICA(S): bloco pré-moldado de gesso, fabricado por processo semi extrudado, com 19 kg/unidade (em média), tipo standard/vazado, com encaixe macho e fêmea, que se encaixam para a execução de paredes e divisórias internas não portantes, na construção. Após a montagem da parede, obtém-se uma superfície plana pronta para receber acabamento. Vazado para passagem de dutos. Possuem bom isolamento térmico e acústico e alta resistência ao fogo.

MEDIDA(S): 7 cm x 66,6 cm x 50 cm (espessura x largura x comprimento).

COR(ES): branca.

OBSERVAÇÃO(ÕES): não serão aceitos blocos com empenamentos, quinas quebradas, abaulamentos, nem outras imperfeições oriundas do processo de fabricação.

UNIDADE: Peça

### B.05.01.003 - GESSO EM PÓ PARA ESTUQUE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTOS; PÓLO; FORTALEZA.

APLICAÇÃO: serviços gerais com gesso.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos com 40 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.05.01.004 - MASSA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE PAREDES EM GESSO

APLICAÇÃO: para tratamento de juntas quando é necessário um tempo de secagem mais curto, preenchimento de irregularidades nas chapas de gesso para drywall, no arremate sobre parafusos e no acabamento com cantoneiras de reforço.

CARACTERÍSTICA(S): massa de rejunte, em pó, para drywall, à base de gesso, secagem rápida, devendo ser misturada em água para sua aplicação na obra.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos com 20 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.05.01.005 - COLA DE GESSO

APLICAÇÃO: na colagem de pré-moldados de gesso em geral e como revestimento de tetos e paredes.

CARACTERÍSTICA(S): composto de sulfato de cálcio semi-hidratado, aditivado com resina adesiva e retardadores de pega.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em sacos com 5 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): não serão aceitos materiais que apresentem empelotamento ou empedramento.

UNIDADE: Saco

### B.05.01.006 - SISAL EM BUCHA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PERNAMBUCO; TRIÂNGULO; BAHIA; TRANSGESSO.

APLICAÇÃO: para serviço em gesso.

CARACTERÍSTICA(S): sisal desfiado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.05.01.007 - FITA TELADA DE FIBRA DE VIDRO

APLICAÇÃO: ideal para reforços e acabamento de juntas de placas drywall e para reparo de trincas.

CARACTERÍSTICA(S): fita telada autoadesiva de fibra de vidro.

MEDIDA(S): largura mínima de 48 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolos de 90 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.05.01.008 - ADESIVO PARA COLAGEM DE PLACAS ACÚSTICAS (TIPO SONEX)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIBRASOM; ILLBRUCK.

APLICAÇÃO: para colagem de placas de espuma flexível de poliuretano ou poliuretano - poliéster, com células abertas.

CARACTERÍSTICA(S): composto de resinas sintéticas e solventes orgânicos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com 400g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: igual ou superior a 6 (seis) meses na data da entrega.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.05.02.001 - CHAPAS DE GESSO ACARTONADO

APLICAÇÃO: forro de teto e parede.

CARACTERÍSTICA(S): tipo ST-Standard, com borda quadrada, de acordo com a norma ABNT NBR 14715, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 1.200 mm x 2.400 mm x 12,5 mm, de largura x comprimento x espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Chapa

### B.05.03.001 - PERFIL PARA FORRO EM SISTEMA DRY-WALL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LAFARGE GYPSUM; BPB PLACO; KNAUF.

APLICAÇÃO: para forro de teto de sistema Dry-Wall.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço galvanizado tipo F-47/F-530, com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 47 mm x 0,5 mm x 3.000 mm, de altura x espessura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.05.03.002 - PERFIL GUIA PARA DRY-WALL

APLICAÇÃO: para execução de estrutura para paredes em gesso acartonado.

CARACTERÍSTICA(S): formato de "U", espessura de chapa de 0,50mm, com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): 48 mm x 28 mm x 3.000 mm, de altura x largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.05.03.003 - MONTANTE METÁLICO PARA DRY-WALL

APLICAÇÃO: para execução de estrutura para paredes em gesso acartonado.

CARACTERÍSTICA(S): formato de "C", espessura de chapa de 0,50mm, com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): 48 mm x 35 mm x 3.000 mm, de altura x largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.05.03.004 - CANTONEIRA PERFIL L 25/30

APLICAÇÃO: indicada para a sustentação de perímetro e tratamento de arestas das chapas.

CARACTERÍSTICA(S): perfil zincado com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): espessura mínima de 0,5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.05.03.005 - NIVELADOR PARA PERFIL F47

APLICAÇÃO: peça que liga o tirante ao perfil. Possui mola que regula a altura do entreforro.

CARACTERÍSTICA(S): peça com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.05.03.006 - CONECTOR DE PERFIL F47

APLICAÇÃO: peça utilizada para emendar perfis F47.

CARACTERÍSTICA(S): peça com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): espessura mínima de 0,5 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.05.03.007 - TABICA LISA

APLICAÇÃO: indicadas para a sustentação de perímetro dos forros dilatados de drywall.

CARACTERÍSTICA(S): perfil com proteção contra corrosão de galvanização classe Z 275, de acordo com a norma ABNT NBR 15217, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): espessura mínima de 0,5 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barras de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.05.04.001 - TIRANTE PARA SUPORTE NIVELADOR

CARACTERÍSTICA(S): Protegido contra corrosão por zincagem ou revestimento similar.

APLICAÇÃO: em forro de gesso acartonado.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): fio nº 10 (Ø 3,4mm) ou maior.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra com 1,00 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.05.04.002 - PARAFUSO TROMBETA COM PONTA AGULHA DE 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GYPSUM, PLACO, KNAUF, TREVO.

APLICAÇÃO: para fixação de gesso acartonado em perfil metálico.

CARACTERÍSTICA(S): modelo TA25; resistente à corrosão vermelha em, no mínimo, 48 horas na câmara "salt spray" em teste de laboratório.

MATERIAL(IS): aço zincado.

MEDIDA(S): 25 mm x 3,5 mm, de comprimento x espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.05.04.004 - PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM PONTA AGULHA 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GYPSUM, PLACO, KNAUF, TREVO.

APLICAÇÃO: para fixação de perfis metálicos com até 0,7mm de espessura entre si.

CARACTERÍSTICA(S): modelo LA13; protegido contra corrosão; cabeça lentilha; ponta agulha, de acordo com a norma ABNT NBR 15758, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço zincado.

MEDIDA(S): 13 mm x 4,2 mm, de comprimento x espessura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.01.001 - MÁRMORE BRANCO SEM RAJAS, ESPESSURA 2 CM, LARGURA INFERIOR A 20CM - RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E EQUIVALENTES

CARACTERÍSTICA(S): SEM rajas, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): largura igual ou inferior a 20 cm.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.01.002 - MÁRMORE BRANCO SEM RAJAS, ESPESSURA 2 CM, ÁREA INFERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): SEM rajas, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área inferior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.01.003 - MÁRMORE BRANCO SEM RAJAS, ESPESSURA 2 CM, ÁREA SUPERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): SEM rajas, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área superior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.01.004 - MÁRMORE BRANCO SEM RAJAS, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM UMA FACE

CARACTERÍSTICA(S): SEM rajas, espessura de 3 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.01.005 - MÁRMORE BRANCO SEM RAJAS, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM DUAS FACES

CARACTERÍSTICA(S): SEM rajas, espessura de 3 cm, polido em 2 (dois) lados.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.02.001 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS, ESPESSURA 2 CM, LARGURA INFERIOR A 20CM - RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E EQUIVALENTES

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas CINZAS, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): largura igual ou inferior a 20 cm.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.02.002 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS, ESPESSURA 2 CM, ÁREA INFERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas CINZAS, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área inferior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.02.003 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS, ESPESSURA 2 CM, ÁREA SUPERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas CINZAS, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área superior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.02.004 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM UMA FACE

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas CINZAS, espessura de 3 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.02.005 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS CINZAS, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM DUAS FACES

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas CINZAS, espessura de 3 cm, polido em 2 (dois) lados.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.03.001 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS VERDES, ESPESSURA 2 CM, LARGURA INFERIOR A 20CM - RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E EQUIVALENTES

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas VERDES, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): largura igual ou inferior a 20 cm.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.03.002 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS VERDES, ESPESSURA 2 CM, ÁREA INFERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas VERDES, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área inferior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.03.003 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS VERDES, ESPESSURA 2 CM, ÁREA SUPERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas VERDES, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área superior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.03.004 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS VERDES, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM UMA FACE

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas VERDES, espessura de 3 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.03.005 - MÁRMORE BRANCO COM RAJAS VERDES, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM DUAS FACES

CARACTERÍSTICA(S): com mínimo de rajas VERDES, espessura de 3 cm, polido em 2 (dois) lados.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.04.001 - GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM, LARGURA INFERIOR A 20CM - RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E EQUIVALENTES

CARACTERÍSTICA(S): cinza andorinha, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): largura igual ou inferior a 20 cm.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.04.002 - GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM, ÁREA INFERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): cinza andorinha, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área inferior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.04.003 - GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM, ÁREA SUPERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): cinza andorinha, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área superior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.04.004 - GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM UMA FACE

CARACTERÍSTICA(S): cinza andorinha, espessura de 3 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.04.005 - GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM DUAS FACES

CARACTERÍSTICA(S): cinza andorinha, espessura de 3 cm, polido em 2 (dois) lados.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.05.001 - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2 CM, LARGURA INFERIOR A 20CM - RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E EQUIVALENTES

CARACTERÍSTICA(S): Preto São Gabriel, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): largura igual ou inferior a 20 cm.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.05.002 - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2 CM, ÁREA INFERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): Preto São Gabriel, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área inferior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.05.003 - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2 CM, ÁREA SUPERIOR A 0,45M²

CARACTERÍSTICA(S): Preto São Gabriel, espessura de 2 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): área superior a 0,45m².

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.05.004 - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM UMA FACE

CARACTERÍSTICA(S): Preto São Gabriel, espessura de 3 cm, polido em 1 (uma) face.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.05.005 - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 3 CM, POLIDO EM DUAS FACES

CARACTERÍSTICA(S): Preto São Gabriel, espessura de 3 cm, polido em 2 (dois) lados.

MEDIDA(S): variáveis de (1200 mm a 2000 mm) x (300 mm a 1500 mm) x 30 mm, de largura x altura x espessura.

ACONDICIONAMENTO: Proteção para transporte. Sem quebras, trincas, danos e/ou avarias nas peças.

OBSERVAÇÃO(ÕES): as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento e há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.06.07.001 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 60 PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

DESCRIÇÃO: disco de lixa Ø 7" (180 mm) x 7/8" (22 mm) grão 60 para mármore/granito.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.002 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 80 PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

DESCRIÇÃO: disco de lixa Ø 7" (180 mm) x 7/8" (22 mm) grão 80 para mármore/granito.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.003 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 100 PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

DESCRIÇÃO: disco de lixa Ø 7" (180 mm) x 7/8" (22 mm) grão 100 para mármore/granito.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.004 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 120 PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

DESCRIÇÃO: disco de lixa Ø 7" (180 mm) x 7/8" (22 mm) grão 120 para mármore/granito.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.005 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 180 PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M, NORTON, DEWALT, VONDER, CARBORUNDUM, BOSCH.

DESCRIÇÃO: disco de lixa Ø 7" (180 mm) x 7/8" (22 mm) grão 180 para mármore/granito.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.006 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO Ø 115 MM PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA; BOSCH; SAINT; IRWIN; DEWALT; NORTON.

APLICAÇÃO: para corte de mármore ou granito.

MEDIDA(S): 115 mm x 20 mm (diâmetro externo x furo central).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.07.007 - DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO Ø 110 MM PARA MÁRMORE/GRANITO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a JRC; MISTER; HESSEN; ICAPER; CARBORUNDUM; NORTON; OSBORN.

APLICAÇÃO: para desbaste de mármore ou granito.

CARACTERÍSTICA(S): turbo, com rosca; com dentes.

MEDIDA(S): 110 mm x 12,7 mm (diâmetro externo x furo central).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.06.08.001 - BATENTE PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LA FONTE/LINHA MÁRMORE 520-30; IMAB/LINHA MÁRMORE BT 0830.

APLICAÇÃO: para porta de box de banheiros.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento cromado brilhante com encosto de borracha.

MATERIAL(IS): latão.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.07.01.001 - MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA 4 MM, TIPO III, CLASSE B

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DENVER/DENVERMANTA ELASTIC AL; VIAPOL/PREMIUM ALUMINIO POLIESTER; DRYKO/DRYKOMANTA POLIALUM; SIKA/MANTA PS ALUMINIO.

CARACTERÍSTICA(S): Manta asfáltica Tipo III Classe B; acabamento polietileno (face inferior) / aluminizado (face exposta), deve atender à norma ABNT NBR 9952, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): espessura de 4 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos de 10 m x 1 m (comprimento x largura).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 11 (onze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.07.01.002 - MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER ANTI-RAIZ 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DENVER/DENVERMANTA ELASTIC AR; VEDACIT/VEDAMAX JARDIM; VIAPOL/TORODIN ANTIRAIZ;

CARACTERÍSTICA(S): Manta asfáltica Tipo III Classe B; acabamento PP, com herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, deve atender à norma ABNT NBR 9952, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): espessura de 4 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos de 10 m x 1 m (comprimento x largura).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 11 (onze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.07.01.003 - MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DENVER/DENVERMANTA ELASTIC; DRYKO/DRYCOMANTA; SIKA/MANTA PS; VIAPOL/MANTA PREMIUM POLIÉSTER.

CARACTERÍSTICA(S): Manta asfáltica Tipo III Classe B; acabamento PP, deve atender à norma ABNT NBR 9952, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): espessura de 4 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos de 10 m x 1 m (comprimento x largura).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 11 (onze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.07.01.004 - MANTA DE GEOTEXTIL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BIDIM/LINHA BIDIM RT; MACCAFERRI/MACTEX NT.

CARACTERÍSTICA(S): geotêxtil não-tecido; agulhado; produzido com fios 100% poliéster; gramatura mínima de 130 g/m2; fabricado em conformidade com as normas ABNT NBR 10319 e ABNT NBR ISO 12236, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): largura mínima de 2,15 m.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com largura mínima de 2,15 m.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 11 (onze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.07.02.001 - MANTA EPDM ESPESSURA 1MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/EPDM.

CARACTERÍSTICA(S): manta de etileno-propileno-dieno-monômero; espessura de 1 mm; deve atender a norma ABNT NBR 11797, em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolos com 1 metro de largura.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.07.02.002 - ADESIVO PARA MANTA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/Adesivo OT015.

CARACTERÍSTICA(S): adesivo de alta resistência, composto de polímero sintético à base de borracha de estireno e solvente; rendimento do sachê de 600 ml de 6 a 8 metros lineares; indicado para a colagem das mantas EPDM entre si e a substratos diversos como concreto, alvenaria, metais, madeiras e PVC.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: sachê (bisnaga) 600 ml ou 660 gramas.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.07.03.001 - PRIMER ASFÁLTICO EM SOLUÇÃO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DENVER/IMPERMANTA PRIMER; DRYKO/ DRYKOPRIMER ECO; SIKA/ IGOL 55; VEDACIT/ PRIMER ASFÁLTICO; VIAPOL / ADEFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): solução (asfaltos modificados e solventes orgânicos) para imprimação necessária para colagem ao substrato de mantas asfálticas poliméricas e oxidadas, aplicadas a maçarico. Deve atender à ABNT NBR 9686, em versão atualizada ou norma substituta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde com 18 litros.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Balde

### B.07.04.001 - ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAPLUS 1000; DENVER/DENVERTEC 100; SIKA/SIKATOP 107; DRYKO/DRYCOTEC 1100.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa bicomponente à base de cimento, aditivos minerais e polímeros acrílicos; resistência a pressões hidrostáticas positivas (mínimo 0,25 MPa) e negativas (mínimo 0,10 MPa); não alterar a potabilidade da água. Deve atender às normas ABNT NBR 11905 e ABNT NBR 12170, em versões atualizadas ou normas substitutas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 18 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Caixa

### B.07.04.002 - ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VIAPLUS 5000; DENVER/DENVERTEC 540 FLEX; VEDACIT/VEDATOP FLEX.

CARACTERÍSTICA(S): argamassa impermeabilizante à base de resinas poliméricas e cimentos aditivados, que resulta em membrana com boas características de resistência a movimentações da base e impermeabilidade. Deve atender às normas ABNT NBR 11905 e ABNT NBR 12170, em versões atualizadas ou normas substitutas. Tempo de manuseio (“pot life”) mínimo de 30 min. Consumo máximo indicado pelo fabricante de 4 kg/m2.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 18 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 5 (cinco) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.07.04.003 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO PURO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VITPOLI ECO; DENVER/DENVERCOAT PU FLEX.

CARACTERÍSTICA(S): revestimento impermeabilizante bicomponente para uso interno e externo com membrana flexível a base de poliuretano, com baixo teor de VOC, com teor de sólidos maior ou igual a 99%, que não altere a potabilidade da água e suporte a exposição a raios UV. Deve atender às normas ABNT NBR 11905 e ABNT NBR 12170, em versões atualizadas ou normas substitutas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: componentes A e B apresentados em latas, galões ou caixas, com pesos variáveis, conforme fabricante.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.07.04.004 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SIKA/SIKA 1; DENVER/DENVERIMPER 1; VIAPOL/CONTRA UMIDADE.

APLICAÇÃO: para adição à água de amassamento de argamassas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: balde de 18 litros.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, após a entrega do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Balde

### B.07.04.005 - PRIMER À BASE DE POLIURETANO VEGETAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/VITPOLI ECO PRIMER.

CARACTERÍSTICA(S): primer à base de poliuretano vegetal, que não altera a potabilidade da água, empregado para imprimação de substratos porosos e melhoria da aderência de sistemas de impermeabilização por membranas de poliuretano em substratos metálicos ou à base de cimento Portland.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: componentes A e B apresentados em latas, galões ou caixas, conforme fabricante.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.07.04.006 - SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR BRANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/MONOPOL PU 25 PLUS; SIKA/SIKAFLEX CONSTRUÇÃO; BASF/MASTERSEAL NP-1.

CARACTERÍSTICA(S): selante monocomponente de poliuretano para juntas em construção civil; alifático; com plastificação intermolecular; dureza Shore A de 25 a 30; alongamento na ruptura maior ou igual a 500% e recuperação elástica igual ou superior a 70%; movimentação admissível da junta de ao menos 25% (compatível com o tipo F e classe 25 da norma ABNT NBR ISO 11600, em versão atualizada ou norma substituta); velocidade de cura de ao menos 2mm/24h (referência: 25ºC e UR=50%); resistência à temperatura ao menos na faixa de -20°C a +70°C; resistente ao intemperismo e a raios UV; aderente a diversos materiais (concreto, alvenaria, metais, madeira, etc.); não provoca manchas no substrato.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnagas (tubos) de 280 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.07.04.007 - SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR CINZA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/MONOPOL PU 25 PLUS; SIKA/SIKAFLEX CONSTRUÇÃO; BASF/MASTERSEAL NP-1.

CARACTERÍSTICA(S): selante monocomponente de poliuretano para juntas em construção civil; alifático; com plastificação intermolecular; dureza Shore A de 25 a 30; alongamento na ruptura maior ou igual a 500% e recuperação elástica igual ou superior a 70%; movimentação admissível da junta de ao menos 25% (compatível com o tipo F e classe 25 da norma ABNT NBR ISO 11600, em versão atualizada ou norma substituta); velocidade de cura de ao menos 2mm/24h (referência: 25ºC e UR=50%); resistência à temperatura ao menos na faixa de -20°C a +70°C; resistente ao intemperismo e a raios UV; aderente a diversos materiais (concreto, alvenaria, metais, madeira, etc.); não provoca manchas no substrato.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnagas (tubos) de 280 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.07.04.008 - SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO COR PRETA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/MONOPOL PU 25 PLUS; SIKA/SIKAFLEX CONSTRUÇÃO; BASF/MASTERSEAL NP-1.

CARACTERÍSTICA(S): selante monocomponente de poliuretano para juntas em construção civil; alifático; com plastificação intermolecular; dureza Shore A de 25 a 30; alongamento na ruptura maior ou igual a 500% e recuperação elástica igual ou superior a 70%; movimentação admissível da junta de ao menos 25% (compatível com o tipo F e classe 25 da norma ABNT NBR ISO 11600, em versão atualizada ou norma substituta); velocidade de cura de ao menos 2mm/24h (referência: 25ºC e UR=50%); resistência à temperatura ao menos na faixa de -20°C a +70°C; resistente ao intemperismo e a raios UV; aderente a diversos materiais (concreto, alvenaria, metais, madeira, etc.); não provoca manchas no substrato.

COR(ES): preto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnagas (tubos) de 280 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 10 (dez) meses, contados da data do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.07.04.009 - SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TEKBOND/VEDA CALHA; BRASCOLA/VEDA CALHA; VONDER/VEDA CALHA; VIAPOL/SELA CALHA PU.

MATERIAL(IS): adesivo à base de resinas sintéticas para vedação de calhas metálicas, aplicado com pistola.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com 270 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.07.04.012 - SILICONE PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA INCOLOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CASCOLA/FLEXITE; VONDER/BORRACHA DE SILICONE ACÉTICO; SIKA/SIKASIL.

APLICAÇÃO: para vedação e colagem em materiais esmaltados, alumínio, vidro, superfícies vitrificadas, fibras de vidro, madeira, telhas, calhas, janelas, esquadrias de alumínio, box de chuveiro, entre outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S):resistente a intempéries; de alto desempenho; com dureza Shore A após 28 dias entre 22 e 35, temperatura de serviço entre -30 °C e 130 °C; capacidade de movimentação da junta entre 25% e 55%.

MATERIAL(IS): composto de silicone e cargas minerais.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com aproximadamente 300 g, para uso com pistola aplicadora.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.07.04.013 - SILICONE PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA PRETO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DOW CORNING/DOW CORNING 791; SIKA/SIKASIL.

APLICAÇÃO: para vedação e colagem em materiais esmaltados, alumínio, vidro, superfícies vitrificadas, fibras de vidro, madeira, telhas, calhas, janelas, esquadrias de alumínio, box de chuveiro, entre outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S):resistente a intempéries; de alto desempenho; com dureza Shore A após 28 dias entre 22 e 35, temperatura de serviço entre -30 °C e 130 °C; capacidade de movimentação da junta entre 25% e 55%.

MATERIAL(IS): selante de silicone RTV de cura neutra, monocomponente.

COR(ES): preto

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com aproximadamente 300 g, para uso com pistola aplicadora.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.07.05.001 - PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

APLICAÇÃO: utilizado como camada separadora de manta e proteção mecânica, a fim de evitar que o sistema de impermeabilização funcione como bloco monolítico.

GRAMATURA: 80 g/m².

CARACTERÍSTICA(S): dupla face betumado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo com 1,20 metros de largura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.07.05.002 - TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VEDACIT/VEDATEX; SIKA/SIKA TELA; VIAPOL/MANTEX.

APLICAÇÃO: para reforço de impermeabilização ao redor de tubos e ralos e como estruturante para materiais flexíveis, possibilitando formação de membrana e proporcionando o aumento da resistência à tração.

MATERIAL(IS): 100% poliéster.

MEDIDA(S): malha de 2 mm x 2 mm; largura aproximada de 1,5 m.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo com comprimento de 50 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.07.05.003 - TELA PARA ESTUQUE

APLICAÇÃO: para recomposição de argamassa de revestimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tela para estuque com 1 (um) metro de largura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.07.05.004 - TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA, MALHA 25 MM X 25 MM, FIO Nº 12

CARACTERÍSTICA(S): tela em aço galvanizado, fio Nº 12, malha 25 mm x 25 mm.

MEDIDA(S): 1,20 m (largura).

FORMA DE APRESENTÇÃO: rolo de 30 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.07.05.005 - TELA HEXAGONAL GALVANIZADA, MALHA 12,5 MM X 12,5 MM, FIO Nº 24

CARACTERÍSTICA(S): tela de arame galvanizada, fio Nº 24 BWG, malha 1/2" x 1/2".

MEDIDA(S): 1,00 m (largura).

FORMA DE APRESENTÇÃO: rolo de 50 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.08.01.001 - CERA DE ABELHA

APLICAÇÃO: para uso em marcenaria.

CARACTERÍSTICA(S): cera natural de abelha; clarificada; sem impurezas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em bloco ou flocos.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.08.01.002 - CERA PASTOSA AMARELA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a POLIFLOR; INGLEZA; POLILUX.

APLICAÇÃO: para polimento de móveis.

MATERIAL(IS): composição química de ceras de polietileno, carnaúba, parafina, ceras microcristalinas, solventes alifáticos, silicone, corantes e perfume.

COR(ES): amarela.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com 400 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze)meses, após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.08.02.001 - GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN

CARACTERÍSTICA(S): de primeira qualidade; importada da Índia; conhecida e descrita pela sigla ABTN (Asa de Barata Tamanho Normal); sem umidade; aspecto seco e quebradiço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 1 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.08.03.001 - ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE

CARACTERÍSTICA(S): sem impurezas.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em fardo(s).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.08.03.002 - ESTOPA ALVEJADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a POLIUM; NACIONAL; ETV ESTOVAL.

CARACTERÍSTICA(S): estopa alvejada; com fios de primeira qualidade para polimento em geral.

MATERIAL(IS): 100 % algodão.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 11 (onze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.08.05.001 - ÁLCOOL 92,8º INPM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ITAJÁ; SOL; COPERALCOOL.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem plástica de 1000 mL; com tampa de rosca.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Litro

### B.08.05.002 - PALHA DE AÇO Nº 0

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com aproximadamente 25 g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.08.05.003 - PALHA DE AÇO Nº 1

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com aproximadamente 25 g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Pacote

### B.08.05.004 - LÃ DE AÇO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOMBRIL; ASSOLAN; LUSTRO.

CARACTERÍSTICA(S): textura macia, fios homogêneos, de espessura inferior aos fios de palha de aço com abrasividade nº 0.

MATERIAL(IS): aço carbono.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: pacote com 60 g, contendo 8 (oito) unidades.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

UNIDADE: Pacote

### B.09.01.001 - COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 2.200 mm x 1.100 mm x 10 mm

APLICAÇÃO: para execução de formas de vários tipos, cercamentos e tapumes, barracões de obra e várias outras aplicações na construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de compensado resinado (madeirite) composta por um número ímpar de camadas superpostas, prensadas com cola fenólica e dispostas de modo que suas fibras se cruzem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.100 mm x 10 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.002 - COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 2.200 mm x 1.100 mm x 12 mm

APLICAÇÃO: para execução de formas de vários tipos, cercamentos e tapumes, barracões de obra e várias outras aplicações na construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de compensado resinado (madeirite) composta por um número ímpar de camadas superpostas, prensadas com cola fenólica e dispostas de modo que suas fibras se cruzem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.100 mm x 12 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.003 - COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 2.200 mm x 1.100 mm x 18 mm

APLICAÇÃO: para execução de formas de vários tipos, cercamentos e tapumes, barracões de obra e várias outras aplicações na construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de compensado resinado (madeirite) composta por um número ímpar de camadas superpostas, prensadas com cola fenólica e dispostas de modo que suas fibras se cruzem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.100 mm x 18 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.004 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO NATURAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola natural de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.005 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 6mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 6 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.006 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 10mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 10 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.007 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 15mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 15 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.008 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 18mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 18 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.009 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 18mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA, SARRAFEADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa sarrafeado de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 18 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.010 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 20mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO VIROLA ROSA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SITIPLAC; BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado a base de cola quente; acabamento em virola rosa de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 20 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.011 - COMPENSADO VIROLA 2.200mm X 1.600mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola, laminado e colado à base de cola quente; acabamento em Freijó de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MATERIAL(IS): compensado virola com acabamento em FREIJÓ.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.600 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.012 - COMPENSADO VIROLA 2.750mm X 1.600mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO FREIJÓ

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola, laminado e colado à base de cola quente; acabamento em Freijó de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MATERIAL(IS): compensado virola com acabamento em FREIJÓ.

MEDIDA(S): 2.750 mm x 1.600 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.013 - COMPENSADO VIROLA 2.750mm X 1.600mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO IMBUIA, LAMINADO FOLHEADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou mogno, laminado e colado à base de cola quente; acabamento em Imbuia de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MATERIAL(IS): compensado virola com acabamento em IMBUIA.

MEDIDA(S): 2.750 mm x 1.600 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.014 - COMPENSADO VIROLA 2.750mm X 1.600mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO LOURO PRETO, LAMINADO FOLHEADO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou mogno, laminado e colado à base de cola quente; acabamento em louro preto de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MATERIAL(IS): compensado virola com acabamento em LOURO PRETO.

MEDIDA(S): 2.750 mm x 1.600 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.015 - COMPENSADO VIROLA 2.750mm X 1.220mm X 4mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO PAU-FERRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BRUMASA; EDAI; TRÊS PINHEIROS; SELVAPLAC; SUMAUMA.

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar; miolo em virola ou cedrinho, laminado e colado à base de cola quente; acabamento em pau-ferro de 1ª qualidade; imunização e prensagem a quente, de forma a assegurar que o produto esteja livre de infestação de origem.

MATERIAL(IS): compensado virola com acabamento em PAU-FERRO.

MEDIDA(S): 2.750 mm x 1.220 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.016 - PAINEL DIVISÓRIA 2.470mm X 1.190mm X 17mm EM MDF, ACABAMENTO LAMINADO OVO E ENCABEÇAMENTO DE BORDAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DIVCAPITAL, BRADIV, MARCETEX, DURATEX, ARAUCO-MASISA, FORMICA/L108, MADEPAR/230, PERTECH/PP96.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento laminado fenólico melamínico texturizado na cor OVO (padrão da Câmara dos Deputados) de 1 mm na face principal, acabamento laminado de balanceamento de 1 mm no verso (para impedir empeno da chapa), e encabeçamento de bordas de 15 mm x 5 mm (largura x espessura) em madeira maciça escura (ipê ou similar) em todo o perímetro (base, topo e laterais). O painel obrigatoriamente não pode ter manchas, riscos, desplacamentos e/ou empenos.

MEDIDA(S): painel Divisória 2470 mm x 1190 mm x 17 mm (altura x largura x espessura), estruturado com MDF 15 mm.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.01.017 - COMPENSADO PLASTIFICADO DE 2.440mm X 1.220mm X 18mm PARA FORMA DE CONCRETO APARENTE

APLICAÇÃO: execução de formas para concreto aparente.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de compensado resinado plastificado composto por um número ímpar de camadas superpostas, prensadas com cola fenólica e dispostas de modo que suas fibras se cruzem.

MEDIDA(S): 2.440 mm x 1.220 mm x 18 mm (comprimento x largura x espessura).

OBSERVAÇÃO(ÕES): o material deverá ser identificado com a marca do fabricante em sua superfície na forma de carimbo ou etiqueta indestrutível ao contato com água.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.001 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO AGRESTE TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA; MADEPAR; PERTECH / PP86.

COR(ES): agreste texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.002 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO ALMOND TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA / L112; MADEPAR / 220; PERTECH / PP26.

COR(ES): almond texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.003 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO POLAR TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA / L190; MADEPAR / 100; PERTECH / PP100.

COR(ES): branco polar texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.004 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO GELO TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA / L106; MADEPAR / 110; PERTECH / PP92.

COR(ES): gelo texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.005 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA / L108; MADEPAR / 230; PERTECH / PP96.

COR(ES): ovo texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.006 - LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO PRETO TEXTURIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA / L121; MADEPAR / 190; PERTECH / PP15.

COR(ES): preto texturizado.

CARACTERÍSTICA(S): as chapas não deveram apresentar fissuras, manchas, empenos e nenhum outro tipo de avaria.

MEDIDA(S): 3080 mm x 1250 mm x 1 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: original ou recomendado pelo fabricante, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): caso a licitante cote produto de marca diferente das de referência, esta deverá obrigatoriamente oferecer tonalidade idêntica a das marcas e dos códigos indicados.

UNIDADE: Chapa

### B.09.02.007 - LAMINADO DE FREIJÓ DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis, portas e outros elementos.

CARACTERÍSTICA(S): laminado sem rasgos, sem ressecamento, sem nós e de 1ª qualidade.

MEDIDA(S): 200 mm a 400 mm x 1 mm a 2 mm x 2.500 mm a 3.000 mm (largura x espessura x comprimento).

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.02.008 - LAMINADO DE IMBUIA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis, portas e outros elementos.

CARACTERÍSTICA(S): laminado sem rasgos, sem ressecamento, sem nós e de 1ª qualidade.

MEDIDA(S): 200 mm a 400 mm x 1 mm a 2 mm x 2.500 mm a 3.000 mm (largura x espessura x comprimento).

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.02.009 - LAMINADO DE LOURO-PRETO DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis, portas e outros elementos.

CARACTERÍSTICA(S): laminado sem rasgos, sem ressecamento, sem nós e de 1ª qualidade.

MEDIDA(S): 200 mm a 400 mm x 1 mm a 2 mm x 2.500 mm a 3.000 mm (largura x espessura x comprimento).

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.02.010 - LAMINADO DE PAU-FERRO DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis, portas e outros elementos.

CARACTERÍSTICA(S): laminado sem rasgos, sem ressecamento, sem nós e de 1ª qualidade.

MEDIDA(S): 200 mm a 400 mm x 1 mm a 2 mm x 2.500 mm a 3.000 mm (largura x espessura x comprimento).

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.02.011 - LAMINADO DE SUCUPIRA DE (200 MM A 400 MM) X (1 MM A 2 MM) X (2.500 MM A 3.000 MM), DE LARGURA X ESPESSURA X COMPRIMENTO

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis, portas e outros elementos.

CARACTERÍSTICA(S): laminado sem rasgos, sem ressecamento, sem nós e de 1ª qualidade.

MEDIDA(S): 200 mm a 400 mm x 1 mm a 2 mm x 2.500 mm a 3.000 mm (largura x espessura x comprimento).

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.02.012 - CHAPA DE MEDIUM DENSIT FIBERBOARD (MDF) BRANCA

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de madeira de média densidade, revestida nas duas faces com laminado branco.

MEDIDA(S): 2.750 mm x 1.830 mm x 15 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): branco.

UNIDADE: Chapa

### B.09.03.001 - PRANCHA DE MADEIRA DE CEDRINHO 3.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie CEDRINHO.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 3.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.002 - PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 3.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie IPÊ.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 3.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.003 - PRANCHA DE MADEIRA DE IPÊ 6.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie IPÊ.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 6.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.004 - PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 3.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie FREIJÓ.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 3.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.005 - PRANCHA DE MADEIRA DE FREIJÓ 6.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie FREIJÓ.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 6.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.006 - PRANCHA DE MADEIRA DE CUMARU 3.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie CUMARU.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 3.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.03.007 - PRANCHA DE MADEIRA DE CUMARU 6.000 MM

APLICAÇÃO: para manutenção de mobiliários, painéis e portas.

MATERIAL(IS): madeira da espécie CUMARU.

MEDIDA(S): 80mm a 90mm x 200mm a 400mm x 6.000mm, de espessura, largura e comprimento, respectivamente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com taxa de umidade máxima de 20% (madeira seca), de 1ª qualidade, sem brancal, sem empenos ou nós.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.09.04.001 - MANTA TERMOACÚSTICA LÃ DE PET

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ISOPET WALL; GYPSUM DRYWALL; TRISOFT/ISOWALL.

DESCRIÇÃO: A Lã de Pet é um isolante térmico e acústico ecologicamente correto, proveniente de matéria-prima reciclada, 100% reciclável e comercializada em forma de mantas ou painéis. A Sustentabilidade é seu maior diferencial, uma vez que ela é produzida a partir da fibra de Poliéster (garrafas PET) recicladas, sem adição de resinas, sem utilização de água durante o processo e sem emissão de carbono na atmosfera.

APLICAÇÃO: para isolamento térmico e acústico.

CARACTERÍSTICA(S): densidade maior ou igual a 7Kg/m³. Autoextinguível.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 7,5 cm x 120 cm x 25 m (espessura x largura x comprimento) ou equivalente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.04.002 - LÃ DE ROCHA DENSIDADE 64 kg/m³

APLICAÇÃO: para isolamento térmico e acústico.

CARACTERÍSTICA(S): conglomerado de fibras obtidas a partir da fusão de rochas e escórias siderúrgicas, ou de mistura de ambas; em manta; com ou sem revestimento; não cancerígena (grupo 3, IARC/OMS); hidrorrepelente; incombustível; inócua; resiliente; dimensionalmente estável e imputrescível; material normalizado pelas normas ABNT NBR 11364 e NBR 11722, em versões atualizadas ou normas substitutas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 mm x 600 mm x 1200 mm (espessura x largura x comprimento) ou equivalente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.04.003 - LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 kg/m³

APLICAÇÃO: para isolamento térmico e acústico.

CARACTERÍSTICA(S): conglomerado de fibras obtidas a partir da fusão de rochas e escórias siderúrgicas, ou de mistura de ambas; em painel; com ou sem revestimento; não cancerígena (grupo 3, IARC/OMS); hidrorrepelente; incombustível; inócua; resiliente; dimensionalmente estável e imputrescível; material normalizado pelas normas ABNT NBR 11364 e NBR 11722, em versões atualizadas ou normas substitutas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 mm x 600 mm x 1200 mm (espessura x largura x comprimento) ou equivalente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.09.04.004 - BORRACHA E.V.A.

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BETTERS; VONDER; 3M.

CARACTERÍSTICA(S): fita adesiva de borracha esponjosa (EVA).

MEDIDA(S): 35mm x 5mm x 10m (largura x espessura x comprimento).

COR(ES): preta.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 10 (dez) metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.09.04.005 - PERFIL DE BORRACHA ESPONJOSA DE 17 X 12 MM

APLICAÇÃO: para amortecer e absorver impactos ou vibrações e vedação de portas, janelas e máquinas.

CARACTERÍSTICA(S): fita de borracha esponjosa.

MEDIDA(S): 17 mm x 12 mm (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.09.04.006 - BATENTE DE BORRACHA PARA PORTAS

CARACTERÍSTICA(S): Batente de nylon (borracha) limitador de abertura de porta, com furo para fixação ao piso.

MEDIDA(S): 2,4 cm x 2,5 cm (diâmetro x altura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.04.007 - ROLDANA DUPLA CÔNCAVA PARA TRILHO 48 MM x 48 MM COM 4 RODAS PARA PORTA DE CORRER EM MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FERMAX/ROL97.

APLICAÇÃO: para porta de correr de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): tipo suspenso para trilho superior, com rolamento blindado, para porta com até 160 kg.

MATERIAL(IS): nylon e aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rodízios acompanhados de conjunto de fixação.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.04.008 - TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO 48 MM x 48 MM REFORÇADO PARA PORTA DE CORRER EM MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FERMAX/TRF48.

APLICAÇÃO: para porta de correr de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): tipo superior, anodizado, reforçado, para porta com até 160 kg.

COR(ES): natural.

MEDIDA(S): 48 mm x 48 mm x 3 mm (altura x largura x espessura do alumínio).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.09.05.001 - ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LOCTITE/ADESIVOS INSTANTÂNEOS; 3M/ADESIVOS INSTANTÂNEOS; BRASCOLA/BRASCOLOK ULTRA.

APLICAÇÃO: para reparos em metais, ferro, louça, porcelana, cerâmica, espuma de borracha, madeiras, papel, aço e plástico.

CARACTERÍSTICA(S): cura quase instantânea.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo com 5g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.09.05.002 - ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M/FASTBOND 30; FORMICA/COLA DE CONTATO À BASE D'ÁGUA DA FORMICA; ALMAFLEX/ALMAFLEX 300.

APLICAÇÃO: para colagem de laminados plásticos, madeira, compensados, aglomerado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão com 5 kg

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.05.003 - ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA; GMAD; AMAZONAS; TARKETT; CASCOLA.

APLICAÇÃO: para laminado fenólico melamínico.

CARACTERÍSTICA(S): sem toluol.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão com 2,8 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.09.05.004 - COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA - 1 KG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CASCOREX EXTRA; ADDAX; BRASCOLA.

APLICAÇÃO: para madeira.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 1 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.05.005 - COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA - 5 KG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CASCOREX EXTRA; ADDAX; BRASCOLA.

APLICAÇÃO: para madeira.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barrica com 5 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Balde

### B.09.05.006 - SELADORA CONCENTRADA PARA MADEIRA COR NATURAL - 3,6L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SAYERLACK; SUVINIL; EUCATEX.

CARACTERÍSTICA(S): alto poder de cobertura em madeiras.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão com 3,6 litros.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.09.05.007 - SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO - 900 ML

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FORMICA; AMAZONAS; SOLVENCOLA.

APLICAÇÃO: para diluição de cola de contato usada na colagem de laminado melamínico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em lata com 900 ml.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO :embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.09.05.008 - VERNIZ MARÍTIMO FOSCO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/VERNIZ MARÍTIMO; SUVINIL/MARÍTIMO VERNIZ PREMIUM; SPARLACK/MARÍTIMO FOSCO.

CARACTERÍSTICA(S): rendimento superior a 70 m² por demão; secagem ao toque entre 3 e 6 horas; fosco e transparente.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão com 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.09.05.009 - MASSA PARA CALAFETAR MADEIRA COR IPÊ

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/F-12; SAYERLACK/SAYERMASSA; MONTANA/MAZZA.

CARACTERÍSTICA(S): massa para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira; solúvel em água quando na fase pastosa; inodora e isenta de vapores tóxicos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem variando entre 1,5 kg e 1,65 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.05.010 - MASSA PARA CALAFETAR MADEIRA COR FREIJÓ

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/F-12; SAYERLACK/SAYERMASSA; MONTANA/MAZZA.

CARACTERÍSTICA(S): massa para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira; solúvel em água quando na fase pastosa; inodora e isenta de vapores tóxicos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem variando entre 1,5 kg e 1,65 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.05.011 - MASSA PARA CALAFETAR MADEIRA COR MOGNO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL/F-12; SAYERLACK/SAYERMASSA; MONTANA/MAZZA.

CARACTERÍSTICA(S): massa para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira; solúvel em água quando na fase pastosa; inodora e isenta de vapores tóxicos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem variando entre 1,5 kg e 1,65 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.06.001 - ARRUELA LISA Ø 5/32"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.002 - ARRUELA LISA Ø 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.003 - ARRUELA LISA Ø 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.004 - ARRUELA LISA Ø 5/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.005 - ARRUELA LISA Ø 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.006 - ARRUELA LISA Ø 1/2”

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.007 - ARRUELA LISA Ø 5/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.008 - ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/32"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; MONTAL; CISER; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.009 - ARRUELA DE PRESSÃO Ø 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; MONTAL; CISER; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.010 - ARRUELA DE PRESSÃO Ø 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; MONTAL; CISER; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.011 - ARRUELA DE PRESSÃO Ø 5/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXTIL; MONTAL; CISER; ELECON; VONDER; VALEMAM; DCA - DESIGN CANALETAS; MOPA; FACILIT; PARCOL PARAFUSOS; ARAFIX.

APLICAÇÃO: para fixações em geral, em conjunto com parafuso ou vergalhão roscado e porca sextavada.

MATERIAL(IS): aço galvanizado ou bicromatizado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.012 - BUCHA DE NÁILON S-5

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em concreto e/ou tijolo maciço.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.013 - BUCHA DE NÁILON S-6

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em concreto e/ou tijolo maciço.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.014 - BUCHA DE NÁILON S-8

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em concreto e/ou tijolo maciço.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.015 - BUCHA DE NÁILON S-10

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em concreto e/ou tijolo maciço.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.016 - BUCHA DE NÁILON S-12

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para fixação de parafusos em concreto e/ou tijolo maciço.

CARACTERÍSTICA(S): bucha de expansão; tubular; dentada externamente; com linguetas de bloqueio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.017 - BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: em placas de gesso, bases ocas, forros suspensos e blocos de concreto.

CARACTERÍSTICA(S): tração centralizada mínima de 12 kgf para base oca; carga última de ruptura mínima 80 kgf.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.06.018 - BUCHA 5 MM X 9 MM COR MARFIM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HETTICH; FISCHER; BEMFIXA; ASFIX.

APLICAÇÃO: para furos de 5mm.

COR(ES): marfim.

MEDIDA(S): 5mm x 9mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa e/ou embalagem plástica com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.07.001 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 110 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.002 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 150 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.003 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 180 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.004 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 250 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.005 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 350 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.006 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 400 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.07.007 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR Ø 450 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT.

MATERIAL(IS): disco em aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.001 - DOBRADIÇA CROMADA DE 2.1/2" X 1.1/2" SEM ANEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RODRIGUES; MERKEL; FORSUL; IANO; IMAB; UNIÃO MUNDIAL; LAFONTE.

CARACTERÍSTICA(S): dobradiça sem anéis, em latão com acabamento cromado brilhante e cantos retos, linha leve.

DIMENSÕES: 2.1/2" x 1.1/2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.002 - DOBRADIÇA CROMADA DE 3" X 2" SEM ANEL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RODRIGUES; MERKEL; FORSUL; IANO; IMAB; UNIÃO MUNDIAL; LAFONTE.

CARACTERÍSTICA(S): dobradiça sem anéis, em latão com acabamento cromado brilhante e cantos retos, linha leve.

DIMENSÕES: 3" x 2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.003 - DOBRADIÇA CROMADA DE 3" X 2.1/2" REFORÇADA COM ANÉIS PARA PORTA DE MADEIRA/FERRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RODRIGUES; IMAB; UNIÃO MUNDIAL; LAFONTE.

CARACTERÍSTICA(S): dobradiça reforçada com anéis, em latão com acabamento cromado brilhante e cantos arredondados, para porta de madeira ou ferro até 25kg.

DIMENSÕES: 3" x 2.1/2".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.004 - DOBRADIÇA CROMADA DE 3.1/2" X 3" REFORÇADA COM ANÉIS PARA PORTA DE MADEIRA/FERRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RODRIGUES; IMAB; UNIÃO MUNDIAL; LAFONTE.

CARACTERÍSTICA(S): dobradiça reforçada com anéis, em latão com acabamento cromado brilhante e cantos arredondados, para porta de madeira ou ferro até 35kg.

DIMENSÕES: 3.1/2" x 3".

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.008 - DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO Ø 5/8" EM AÇO CARBONO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; TORNOMEC; DALAPAR.

APLICAÇÃO: dobradiça para portões metálicos.

CARACTERÍSTICA(S): fabricado em aço carbono trefilado, garantindo uniformidade e maior resistência. Possui furo na peça fêmea, possibilitando melhor lubrificação.

MATERIAL(IS): aço carbono polido.

MEDIDA(S): 5/8" (16 mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.009 - DOBRADIÇA CANECO 35MM - BRAÇO RETO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLASTIPAR; HELTICH; JOMARCA; SOPRANO.

APLICAÇÃO: para portas de armários, guarda-roupas e gabinetes.

MATERIAL(IS): metal niquelado.

MEDIDA(S): 35 mm (diâmetro do caneco).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: acompanhada de mola, calços e parafusos niquelados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.010 - DOBRADIÇA CANECO 35MM - BRAÇO CURVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLASTIPAR; HELTICH; JOMARCA; SOPRANO.

APLICAÇÃO: para portas de armários, guarda-roupas e gabinetes.

MATERIAL(IS): metal niquelado.

MEDIDA(S): 35 mm (diâmetro do caneco).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: acompanhada de mola, calços e parafusos niquelados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.08.011 - DOBRADIÇA CANECO 35MM - BRAÇO SUPERCURVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLASTIPAR; HELTICH; JOMARCA; SOPRANO.

APLICAÇÃO: para portas de armários, guarda-roupas e gabinetes.

MATERIAL(IS): metal niquelado.

MEDIDA(S): 35 mm (diâmetro do caneco).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: acompanhada de mola, calços e parafusos niquelados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.09.001 - LIXA PARA MADEIRA Nº 60

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 60.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.002 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 80.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.003 - LIXA PARA MADEIRA Nº 100

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 100.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.004 - LIXA PARA MADEIRA Nº 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 120.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.005 - LIXA PARA MADEIRA Nº 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 150.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.006 - LIXA PARA MADEIRA Nº 180

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 180.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.09.09.007 - CINTA DE LIXA DE 610MM X 75MM GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; NORTON; 3M; SCHULZ; TATU.

APLICAÇÃO: para madeira.

CARACTERÍSTICA(S): cor AMARELA, com faixa de grãos nº 60.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 610 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.09.008 - CINTA DE LIXA DE 610MM X 75MM GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; NORTON; 3M; SCHULZ; TATU.

APLICAÇÃO: para madeira.

CARACTERÍSTICA(S): cor AMARELA, com faixa de grãos nº 80.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 610 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.09.009 - CINTA DE LIXA DE 610MM X 75MM GRÃO 100 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; NORTON; 3M; SCHULZ; TATU.

APLICAÇÃO: para madeira.

CARACTERÍSTICA(S): cor AMARELA, com faixa de grãos nº 100.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 610 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.09.010 - CINTA DE LIXA DE 610MM X 75MM GRÃO 120 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; NORTON; 3M; SCHULZ; TATU.

APLICAÇÃO: para madeira.

CARACTERÍSTICA(S): cor AMARELA, com faixa de grãos nº 120.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 610 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.10.001 - FITA DE BORDA PVC 22MM X 20M COR OVO TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 22 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Ovo.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.002 - FITA DE BORDA PVC 45MM X 20M COR OVO TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 45 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Ovo.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.003 - FITA DE BORDA PVC 65MM X 20M COR OVO TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 65 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Ovo.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.004 - FITA DE BORDA PVC 100MM X 20M COR OVO TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 100 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Ovo.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.005 - FITA DE BORDA PVC 22MM X 20M COR BRANCA TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 22 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Branco.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.006 - FITA DE BORDA PVC 45MM X 20M COR BRANCA TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 45 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Branco.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.007 - FITA DE BORDA PVC 65MM X 20M COR BRANCA TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 65 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Branco.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.10.008 - FITA DE BORDA PVC 100MM X 20M COR BRANCA TEXTURIZADA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a REHAU; PROADEC; LION.

APLICAÇÃO: Utilizado para o acabamento de móveis fabricados em madeira e seus derivados (MDF/MDP, compensado e outros). Também tem a função de impermeabilizar o material, evitando que seu miolo fique aparente e absorva a umidade presente no ar, garantindo maior qualidade e durabilidade ao material.

MATERIAL(IS): PVC (cloreto de polivinila) com acabamento texturizado.

MEDIDA(S): aproximadas de 0,45 mm x 100 mm x 20 m, espessura x altura x comprimento.

COR(ES): Branco.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.09.11.001 - CABIDE CROMADO DUPLO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALIANÇA/6398/5, CÓD. 10133.

APLICAÇÃO: suporte de roupas.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento zincado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.11.003 - SUPORTE LATERAL PARA CABIDEIRO LISO OBLONGO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MARIN; BIGFER; ZAMAR; HETTICH.

APLICAÇÃO: para tubo cabideiro liso oblongo em guarda-roupas.

MATERIAL(IS): zamac; acabamento niquelado.

MEDIDA(S): 13 mm x 17 mm x 44,3 mm, de espessura x largura x altura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.11.004 - TUBO PARA CABIDEIRO OVAL EM AÇO NIQUELADO

APLICAÇÃO: para guarda-roupas.

MATERIAL(IS): aço, acabamento niquelado.

MEDIDA(S): 30 mm x 16 mm x 3000 mm, de largura x altura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com comprimento de 3 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.09.11.005 - SUPORTE PLÁSTICO PARA PRATELEIRAS COM CAMISA E PINOS MARFIM

CARACTERÍSTICA(S): para suporte de prateleiras com furos de 6mm.

MATERIAL(IS): plástico injetado.

MEDIDA(S): 8mm x 6mm.

COR(ES): marfim.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com camisa e pinos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.11.006 - SUPORTE PLÁSTICO PARA PRATELEIRAS COM CAMISA E PINOS MARROM

CARACTERÍSTICA(S): para suporte de prateleiras com furos de 6mm.

MATERIAL(IS): plástico injetado.

MEDIDA(S): 8mm x 6mm.

COR(ES): marrom.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com camisa e pinos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.11.007 - SAPATA PREGO DESLIZANTE 24 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a HARDT; CAAD.

CARACTERÍSTICA(S): Base em aço e plástico com acabamento zincado.

MEDIDA(S): 24 mm x 30 mm, de diâmetro da base x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.11.008 - RODÍZIO DE PLÁSTICO Ø 44 MM COM CHAPA RETA 38 MM X 38 MM PARA MÓVEIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SQUADRONI; ARTMETAL; QUALITY.

CARACTERÍSTICA(S): rodízio giratório de dupla rodagem com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência, com chapa galvanizada quadrada, suporte e eixo em aço e capacidade de carga de 30 kg.

MEDIDA(S): diâmetro da roda de 44 mm; dimensões da chapa de 38 mm x 38 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.11.009 - CHAPA DE ACRÍLICO 3 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VINILSUL; ACTOS; SID.

DESCRIÇÃO: acrílico Cast transparente cristal em chapa.

CARACTERÍSTICA(S): chapa termoplástica transparente rígida, revestida de filme plástico protetor em ambas as faces; material em Metil Metacrilato e resina de PMMA.

MEDIDA(S): 2000 mm x 1000 mm x 3 mm (comprimento x largura x espessura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado com proteção contra riscos, arranhões e quebra com plástico bolha ou material com nível de proteção similar, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Chapa

### B.09.11.010 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 35 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 35 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.11.011 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 40 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 40 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.11.012 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 45 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 45 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.11.013 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 50 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 50 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.11.014 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 55 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 55 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.11.015 - CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 60 CM PARA GAVETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FGVTN BRASIL; HETTICH; ZAMAR.

CARACTERÍSTICA(S): corrediça telescópica de abertura total e prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral, trava fim de curso aberto que permita a retirada da gaveta.

MATERIAL(IS): aço relaminado estrutural, com acabamento eletrolítico cromatizado.

MEDIDA(S): 60 cm de comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo completo com duas unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Jogo

### B.09.12.001 - CAIBRO DE MADEIRA COMUM DE 6 CM X 5 CM

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira da espécie maçaranduba, angelim ou goiabão de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 6 cm x 5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.004 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA DE 7,5 CM X 7,5 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1cm na espessura e na largura.

MEDIDA(S): 7,5 cm x 7,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.005 - PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 25 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1cm na espessura e de até 2cm na largura.

MEDIDA(S): 25 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.006 - PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 30 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1cm na espessura e de até 2cm na largura.

MEDIDA(S): 30 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.007 - PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 40 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1cm na espessura e de até 2cm na largura.

MEDIDA(S): 40 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.008 - PRANCHA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 8 CM X 30 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1cm na espessura e de até 2cm na largura.

MEDIDA(S): 30 cm x 8 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.009 - RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 1,5 CM X 5 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças menores, resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas como ripas de telhado, na fixação de forros e rodapés e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 0,5cm na espessura e de até 1cm na largura.

MEDIDA(S): 5 cm x 1,5 cm x 3 m (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento de 3 metros.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.010 - SARRAFO DE MADEIRA 5 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS):madeira tipo goiabão, melancieiro, angelim ou similar.

MEDIDA(S): peças de 5 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.011 - SARRAFO DE MADEIRA 7 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS):madeira tipo goiabão, melancieiro, angelim ou similar.

MEDIDA(S): peças de 7 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.012 - SARRAFO DE MADEIRA 10 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS):madeira tipo goiabão, melancieiro, angelim ou similar.

MEDIDA(S): peças de 10 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.013 - SARRAFO DE MADEIRA 15 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS):madeira tipo goiabão, melancieiro, angelim ou similar.

MEDIDA(S): peças de 15 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.014 - TÁBUA DE MADEIRA COMUM 10 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: na execução de formas para concreto armado e outras no âmbito da construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças são aparelhadas, o que significa que passaram por um processo de aplainamento para uniformizar dimensões e superfícies das faces.

MATERIAL(IS): madeira da espécie goiabão, angelim, pinus, melancieiro ou outra com características equivalentes.

MEDIDA(S): peças de 10 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.015 - TÁBUA DE MADEIRA COMUM 15 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: na execução de formas para concreto armado e outras no âmbito da construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças são aparelhadas, o que significa que passaram por um processo de aplainamento para uniformizar dimensões e superfícies das faces.

MATERIAL(IS): madeira da espécie goiabão, angelim, pinus, melancieiro ou outra com características equivalentes.

MEDIDA(S): peças de 15 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.016 - TÁBUA DE MADEIRA COMUM 25 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: na execução de formas para concreto armado e outras no âmbito da construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças são aparelhadas, o que significa que passaram por um processo de aplainamento para uniformizar dimensões e superfícies das faces.

MATERIAL(IS): madeira da espécie goiabão, angelim, pinus, melancieiro ou outra com características equivalentes.

MEDIDA(S): peças de 25 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.017 - TÁBUA DE MADEIRA COMUM 30 CM X 2,5 CM

APLICAÇÃO: na execução de formas para concreto armado e outras no âmbito da construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças são aparelhadas, o que significa que passaram por um processo de aplainamento para uniformizar dimensões e superfícies das faces.

MATERIAL(IS): madeira da espécie goiabão, angelim, pinus, melancieiro ou outra com características equivalentes.

MEDIDA(S): peças de 30 cm x 2,5 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento entre 3 e 6 metros, sem empenamentos, torções ou nós.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.018 - VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 12 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Este insumo não admite variação nas dimensões para coleta.

MEDIDA(S): 12 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.019 - VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 16 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta: admite variação de até 1 cm na espessura e na largura. Considerar comprimento de 3 metros.

MEDIDA(S): 16 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.020 - VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 CM X 20 CM

CARACTERÍSTICA(S): Peça de madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces. Coleta admite variação de até 1 cm na espessura e de até 2 cm na largura. Considerar comprimento de 3 metros.

MEDIDA(S): 20 cm x 6 cm x (3 a 6) m, (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em peças com comprimento entre 3 m e 6 m.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.021 - VIGOTA DE MADEIRA DE 5,0 CM X 10,0 CM X 3,0 M NÃO APARELHADA

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira do tipo maçaranduba/paraju, angelim, peroba-rosa ou outra espécie nativa equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Peças resultantes do desdobro de toras de madeiras utilizadas em estruturas de telhados, guarda-corpos, pisos e em outros usos na construção civil. As peças não aparelhadas, ou brutas, são aquelas que não passaram por processos de aplainamento das faces.

MEDIDA(S): peças de 5,0cm x 10cm x 3m (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento de 3 metros.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.022 - VIGOTA DE MADEIRA DE 5,5 CM X 11,0 CM X 3,0 M

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira da espécie maçaranduba, castanheira ou angelim de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos, torções ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): peças de 5,5cm x 11cm x 3m (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento de 3 metros.

UNIDADE: Metro

### B.09.12.023 - VIGOTA DE MADEIRA DE 5,5 CM X 11,0 CM X 6,0 M

APLICAÇÃO: manutenção e serviço de obras.

CARACTERÍSTICA(S): madeira da espécie maçaranduba, castanheira ou angelim de 1ª qualidade; não serão admitidos defeitos nas peças cortadas; padrão no corte nas dimensões exigidas; sem empenos, torções ou nós; peças sem o branco da madeira e sem a parte central da tora (bucho); sem rachaduras ou buracos (brocas); sem fungos e sem a presença de ataque de insetos; deverá atender ao valor de referência de umidade de 12%, prescrito pela norma ABNT NBR 7190, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): peças de 5,5cm x 11cm x 6m (largura x espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peças com comprimento de 6 metros.

UNIDADE: Metro

### B.09.13.001 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.002 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.003 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,2 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.004 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,5 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.005 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.006 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.007 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.008 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.009 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.010 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.011 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.012 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.013 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.014 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.015 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.016 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.017 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.018 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.019 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.020 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.021 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,8 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.022 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,8 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.023 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,8 MM X 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.024 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,8 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.025 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,8 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.026 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.027 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.028 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.029 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.030 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.031 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.032 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.033 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.034 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.035 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.036 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.037 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.038 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.039 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.040 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.041 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.042 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.043 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.044 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.045 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.046 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 65 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.047 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.048 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.049 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.050 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.051 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.052 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.053 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.054 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.055 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.056 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.057 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.058 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.059 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.060 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 65 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.061 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.062 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.063 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.064 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.065 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.066 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.067 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.068 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 30 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.069 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.070 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.071 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.072 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.073 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.074 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 65 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.075 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.076 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 75 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.077 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.078 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 MM X 40 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.079 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.080 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 MM X 65 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.081 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.082 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.083 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.084 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.085 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.086 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.087 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.088 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.089 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.090 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.091 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.092 - PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,3 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça CHATA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.093 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.094 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.095 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,2 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.096 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.097 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.098 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.099 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.100 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.101 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.102 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.103 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.104 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.105 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.106 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.107 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.108 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.109 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.110 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.111 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.112 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.113 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.114 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.115 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.116 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.117 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.118 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.119 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.120 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.121 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 6,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.122 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.123 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.124 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.125 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.126 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.127 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.128 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.129 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.130 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.131 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.132 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 9,5 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.133 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.134 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.135 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.136 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.137 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.138 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.139 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.140 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.141 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.142 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.143 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.144 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.145 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.146 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.147 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.148 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.149 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.150 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.151 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.152 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.153 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.154 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.155 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.156 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.157 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 13 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.158 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 16 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.159 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 19 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.160 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 22 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.161 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 25 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.162 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 32 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.163 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 38 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.164 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 45 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.165 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 50 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.166 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 60 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.167 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 70 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.168 - PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 6,3 MM X 80 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, auto-atarrachante; cabeça PANELA, fenda simples.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.169 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 1.1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; CISER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): atende à norma ASME B18.2.1, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço baixo teor de carbono.

MEDIDA(S): diâmetro do parafuso sextavado: 1/4"; medida do sextavado do parafuso: 7/16"; comprimento do parafuso sextavado: 1.1/4".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.170 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 5/16" X 3"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; CISER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): atende à norma ASME B18.2.1, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço baixo teor de carbono.

MEDIDA(S): diâmetro do parafuso sextavado: 5/16"; medida do sextavado do parafuso: 1/2"; comprimento do parafuso sextavado: 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.171 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 7/16" X 3"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; CISER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): atende à norma ASME B18.2.1, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço baixo teor de carbono.

MEDIDA(S): diâmetro do parafuso sextavado: 7/16"; medida do sextavado do parafuso: 5/8"; comprimento do parafuso sextavado: 3".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.172 - PARAFUSO 5/16" X 110MM COM ANEL DE VEDAÇÃO E ARRUELA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; VONDER; BELENUS; ÂNCORA; JOMARCA.

APLICAÇÃO: para fixação de telhas de fibrocimento.

CARACTERÍSTICA(S): parafuso auto-atarraxante com cabeça sextavada, anel de vedação e arruela metálica.

MEDIDA(S): 5/16" x 110 mm (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.09.13.173 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70 MM ROSCA SOBERBA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA; VONDER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, cabeça SEXTAVADA, rosca soberba.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.174 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 75 MM ROSCA SOBERBA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA; VONDER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, cabeça SEXTAVADA, rosca soberba.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.175 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 70 MM ROSCA SOBERBA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA; VONDER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, cabeça SEXTAVADA, rosca soberba.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.13.176 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 75 MM ROSCA SOBERBA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITTO; CISER; ÂNCORA; JOMARCA; VONDER; BELENUS.

CARACTERÍSTICA(S): zincado, cabeça SEXTAVADA, rosca soberba.

MATERIAL(IS): aço.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa ou embalagem com 100 parafusos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.09.14.001 - PREGO 6 X 6 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.002 - PREGO 8 X 8 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.003 - PREGO 10 X 10 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.004 - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.005 - PREGO 13 X 15 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.006 - PREGO 13 X 18 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.007 - PREGO 14 X 18 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.008 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.009 - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.010 - PREGO 17 X 21 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.011 - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.012 - PREGO 18 X 24 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.013 - PREGO 18 X 30 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.014 - PREGO 19 X 36 COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.015 - PREGO 6 X 6 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.016 - PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.017 - PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.018 - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.019 - PREGO 13 X 15 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.020 - PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.021 - PREGO 14 X 18 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.022 - PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.023 - PREGO 16 X 21 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.024 - PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.025 - PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.026 - PREGO 17 X 27 SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.027 - PREGOS COM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): COM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(s): diversas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.09.14.028 - PREGOS SEM CABEÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BEMFIXA; GERDAU; MULTILIT.

CARACTERÍSTICA(S): SEM cabeça.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(s): diversas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.10.01.001 - BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 CM

APLICAÇÃO: para estabilização de lâmina de persiana em tecido.

CARACTERÍSTICA(S): material dotado de fendas para encaixes de corrente, conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): PVC com lâmina em aço.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.002 - CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED

APLICAÇÃO: para sustentação da lâmina da persiana vertical SUED.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: com presilha, conforme modelo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.004 - CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA VERTICAL

APLICAÇÃO: para persiana vertical.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): corrente de aço com esferas metálicas nº 10, conforme modelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.10.01.005 - EIXO GIRADOR DO GANCHO EM ALUMÍNIO PARA PERSIANA

APLICAÇÃO: para persiana vertical PERSIFLEX.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): alumínio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 (seis) metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.10.01.006 - PÊNDULO (PESO DE CORDA) EM PVC E CHAPA METÁLICA PARA PERSIANA

APLICAÇÃO: para persiana vertical.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): PVC.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.007 - RECOLHEDOR DE PERSIANA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FISE/MASTER 20/REC 320-X93.

APLICAÇÃO: para persiana FISE.

COR(ES):preta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.008 - TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS SUED

APLICAÇÃO: para persiana vertical SUED.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): PVC.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.009 - TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS SUED

APLICAÇÃO: para persiana vertical SUED.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): PVC.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.10.01.010 - TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA SUED

APLICAÇÃO: para persiana vertical SUED.

CARACTERÍSTICA(S): conforme modelo da Câmara dos Deputados.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: acabamento anodizado, barra com 6 metros, conforme modelo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Barra

### B.11.01.001 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RESICOLOR/DEMARCAÇÃO VIÁRIA; INDUTIL/SUPERCRIL; DURABRAX/DURACRIL 4610.

APLICAÇÃO: para demarcação de tráfego.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento fosco e atender às prescrições da norma ABNT NBR 11862, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.01.002 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RESICOLOR/DEMARCAÇÃO VIÁRIA; INDUTIL/SUPERCRIL; DURABRAX/DURACRIL 4610.

APLICAÇÃO: para demarcação de tráfego.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento fosco e atender às prescrições da norma ABNT NBR 11862, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): amarelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.01.003 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DA VINCI BRASIL/SFEROLUX; BREMEM TINTAS LTDA/ MICRO ESFERAS DE VIDRO DROP-ON; GROUND GLASS/DROP ON.

APLICAÇÃO: destinada à sinalização viária para aumentar a visibilidade noturna.

CARACTERÍSTICA(S): deve ser do tipo drop-on e atender às prescrições da norma ABNT NBR 16184, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: saco com 25 quilogramas.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Saco

### B.11.01.004 - TERMOPLÁSTICO PRÉ-FORMADO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCO 40 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ICD VIAS/LINE TAPE; JVS/PREFORMADO.

CARACTERÍSTICA(S): Película termoplástica pré-fabricada para aplicação diretamente sobre o pavimento, com adesão por aquecimento, sem qualquer tipo de adesivo, com esferas de vidro, pronto para instalação. Deve atender à norma ABNT NBR 16039, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): largura de 40 cm e espessura mínima de 2mm.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: faixas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.11.02.001 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento acetinado; diluível em aguarrás; deve atender a norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.002 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO BRANCO GELO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento acetinado; diluível em aguarrás; deve atender a norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): branco gelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.003 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO MARROM TABACO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento acetinado; diluível em aguarrás; deve atender a norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): marrom tabaco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.004 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO VERDE COLONIAL - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL PREMIUM; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento acetinado; diluível em aguarrás; deve atender a norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): verde colonial.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.005 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.006 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO GELO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco gelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.007 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): cinza escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.008 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA MÉDIO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): cinza médio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.009 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO ALUMÍNIO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): alumínio.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.010 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AMARELO TRATOR - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): amarelo trator.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.011 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL MAR - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): azul mar.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.012 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO PRETO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): preto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.013 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE COLONIAL - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): verde colonial.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.014 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERMELHO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria. Esta tinta tem como principal função a pintura das instalações de combate a incêndio e elementos do corpo de bombeiro.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): vermelho.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.015 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO BRANCO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL /ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento fosco; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.016 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PRETO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL /ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento fosco; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): preto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.02.017 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO CINZA CLARO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL /ESMALTE SINTÉTICO MARTELADO; SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: indicado para uso interno e externo em superfícies de ferro, aço, alumínio e galvanizados.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento martelado; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): cinza claro

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.03.001 - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento semibrilho, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco gelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.002 - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento semibrilho, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco neve.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.003 - TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE - 3,6 L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento semibrilho, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco neve.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Galão

### B.11.03.004 - TINTA ACRÍLICA FOSCA PRETO - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento fosco, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): preto fosco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.005 - TINTA ACRÍLICA FOSCA CINZA CONCRETO - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento fosco, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): cinza concreto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.006 - TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX SUPERA ACRÍLICA PREMIUM; CORAL/DECORA ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: sobre superfícies de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): deve possuir acabamento fosco, tempo de secagem final de 4 horas e deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco neve.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.007 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA PARA PISO CINZA - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/NOVACOR PISO PREMIUM; CORAL/PINTA PISO ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/LUKSPISO ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: em superfícies internas e externas de pisos cimentados, quadras poliesportivas e garagens.

CARACTERÍSTICA(S): liso, diluível em água potável; aplicação com rolo de espuma ou pincel, alto poder de cobertura, tempo de secagem final de 4 horas.

MATERIAL(IS): emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

COR(ES): cinza escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.03.008 - TINTA LÁTEX ACRÍLICA PARA PISO PRETO - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/NOVACOR PISO PREMIUM; CORAL/PINTA PISO ACRÍLICO PREMIUM; LUKSCOLOR/LUKSPISO ACRÍLICO PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: em superfícies internas e externas de pisos cimentados, quadras poliesportivas e garagens.

CARACTERÍSTICA(S): liso, diluível em água potável; aplicação com rolo de espuma ou pincel, alto poder de cobertura, tempo de secagem final de 4 horas.

MATERIAL(IS): emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, agentes surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

COR(ES): preto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): Não serão aceitas tintas manipuladas, as latas devem ser entregues lacradas de fábrica.

UNIDADE: Lata

### B.11.04.001 - MASSA ACRÍLICA - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX MASSA ACRÍLICA; CORAL/MASSA ACRÍLICA; SUVINIL/MASSA ACRÍLICA.

APLICAÇÃO: para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender às normas ABNT NBR 15348 e ABNT NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.04.002 - MASSA CORRIDA PVA - 18L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX MASSA CORRIDA; CORAL/MASSA CORRIDA; SUVINIL/MASSA CORRIDA.

APLICAÇÃO: para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender às normas ABNT NBR 15348 e ABNT NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 18 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.04.003 - MASSA POLIÉSTER

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIANS; MAXI RUBBER; 3M.

APLICAÇÃO: para reparos e correções de superfícies metálicas, eliminando imperfeições.

CARACTERÍSTICA(S): massa homogeneizada bicomponente (A + B) à base de resina poliéster; consistência cremosa e fino acabamento; acompanha catalizador de peróxido orgânico.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com, no mínimo, 700 g, acompanhada de catalizador com, no mínimo, 20 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.04.004 - MASSA RÁPIDA PLUS BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXI RUBBER; ANJO TINTAS; SHERWIN WILLIANS.

APLICAÇÃO: para reparos e correções de superfícies metálicas, eliminando imperfeições.

CARACTERÍSTICA(S): massa rápida pronta para uso a base de resinas alquídicas, aditivos, pigmentos, dentre outros componentes químicos.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com, no mínimo, 1,25 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.04.005 - MASSA RÁPIDA PLUS CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXI RUBBER; ANJO TINTAS; SHERWIN WILLIANS.

APLICAÇÃO: para reparos e correções de superfícies metálicas, eliminando imperfeições.

CARACTERÍSTICA(S): massa rápida pronta para uso a base de resinas alquídicas, aditivos, pigmentos, dentre outros componentes químicos.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com, no mínimo, 1,25 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.05.001 - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AMARELO - 50mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/CORANTE BASE ÁGUA; SHERWIN WILLIAMS/CORANTE LÍQUIDO XADREZ; SUVINIL/CORANTE LÍQUIDO.

APLICAÇÃO: como pigmento corante indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): amarelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 50 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.11.05.002 - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA AZUL - 50mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/CORANTE BASE ÁGUA; SHERWIN WILLIAMS/CORANTE LÍQUIDO XADREZ; SUVINIL/CORANTE LÍQUIDO.

APLICAÇÃO: como pigmento corante indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): azul.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 50 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.11.05.003 - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA PRETO - 50mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/CORANTE BASE ÁGUA; SHERWIN WILLIAMS/CORANTE LÍQUIDO XADREZ; SUVINIL/CORANTE LÍQUIDO.

APLICAÇÃO: como pigmento corante indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): preto.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 50 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.11.05.004 - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERDE - 50mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/CORANTE BASE ÁGUA; SHERWIN WILLIAMS/CORANTE LÍQUIDO XADREZ; SUVINIL/CORANTE LÍQUIDO.

APLICAÇÃO: como pigmento corante indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): verde.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 50 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.11.05.005 - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA VERMELHO - 50mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/CORANTE BASE ÁGUA; SHERWIN WILLIAMS/CORANTE LÍQUIDO XADREZ; SUVINIL/CORANTE LÍQUIDO.

APLICAÇÃO: como pigmento corante indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): vermelho.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bisnaga com 50 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Bisnaga

### B.11.06.001 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO - 350mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a COLORGIN/ESMALTE SINTÉTICO; SUVINIL/SPRAY MULTIUSO FOSCO; TINTAS RENNER/AUTO COLOR JET.

APLICAÇÃO: metais e madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento fosco; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): preto fosco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo spray com no mínimo 350 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.11.06.002 - TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO - 350mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a COLORGIN/ESMALTE SINTÉTICO; SUVINIL/SPRAY MULTIUSO FOSCO; TINTAS RENNER/AUTO COLOR JET.

APLICAÇÃO: metais e madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): preto rápido.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo spray com no mínimo 350 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.11.06.003 - TINTA SPRAY BRANCO - 350mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a COLORGIN/ESMALTE SINTÉTICO; SUVINIL/SPRAY MULTIUSO FOSCO; TINTAS RENNER/AUTO COLOR JET.

APLICAÇÃO: metais e madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento alto brilho; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: tubo spray com no mínimo 350 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.11.07.001 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE CLARO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento fosco; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): grafite claro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.07.002 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE ESCURO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/METALATEX ESMALTE SINTÉTICO; CORAL/ESMALTE SINTÉTICO CORALIT TRADICIONAL; LUKSCOLOR/ESMALTE PREMIUM PLUS.

APLICAÇÃO: para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento fosco; deve atender as normas ABNT NBR 15079-1, NBR 15079-2 e NBR 11702, em versões atualizadas ou normas substitutas.

COR(ES): grafite escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.07.003 - FUNDO ESPECIAL PARA AÇO GALVANIZADO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHERWIN WILLIAMS/SUPER GALVITE; CORAL/FUNDO PARA GALVANIZADOS; LUKSCOLOR/LUKSGALV.

APLICAÇÃO: indicado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, painéis de propaganda, superfícies de alumínio.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): branco.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.07.004 - FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/ZARCORAL FUNDO PARA METAIS; EUCATEX/ZARCÃO; LUKSCOLOR/ZARCÃO PROTETOR DE METAIS.

APLICAÇÃO: como fundo sintético de acabamento fosco, inibidor de ferrugem em metais ferrosos e indicado como fundo para esmaltes sintéticos.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): laranja.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.08.001 - TINTA EPÓXI COM CATALISADOR - 3,6L

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/WANDEPOXY; SUVINIL/SISTEMA EPÓXI ESMALTE; LUKSCOLOR/EPÓXI.

APLICAÇÃO: para pintura de pisos.

CARACTERÍSTICA(S): esmalte epóxi bicomponente (tinta epóxi e catalisador); acabamento brilhante; deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L, em que o catalisador já venha diluído ou em embalagens separadas (2,7 L de esmalte e 0,9 L de catalisador).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.08.002 - SOLVENTE EPÓXI - 900mL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORAL/DILUENTE WANDEPOXY; LUKSCOLOR/DILUENTE PARA EPÓXI; SUVINIL/ DILUENTE EPÓXI.

APLICAÇÃO: diluição de tintas epóxi catalisáveis. Usado também na limpeza de equipamentos e acessórios de pintura utilizados com tais produtos.

CARACTERÍSTICA(S): deve ser específico para epóxi e deve atender à norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 900 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.08.003 - ROLO PARA PINTURA COM TINTA EPÓXI 23 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE/1325; ATLAS/ROLO DE PELE DE CARNEIRO EPOXI 353/10; CONDOR.

APLICAÇÃO: específico para pinturas de paredes e pisos com tintas epóxi.

CARACTERÍSTICA(S): rolo para pintura epóxi em lã de carneiro.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.08.004 - TRINCHA PARA TINTA EPÓXI 3"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE/PINCEL MULTIUSO 570; ATLAS/ TRINCHA 445; CONDOR.

APLICAÇÃO: específico para pinturas de paredes e pisos com tintas epóxi.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel com cerdas para pintura epóxi.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.001 - ROLO DE ESPUMA 5CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de espuma para pintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.002 - ROLO DE ESPUMA 9CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de espuma para pintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.003 - ROLO DE ESPUMA 15CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de espuma para pintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.004 - ROLO DE LÃ 9CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de lã sintética com garfo para pintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.005 - ROLO DE LÃ 15CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de lã sintética com garfo para pintura.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.006 - ROLO DE LÃ 23CM ANTI-GOTAS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): rolo de lã sem garfo, produzido em poliamida tramada em tecido. Possui capacidade superior de retenção de tinta a fim de evitar respingamento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.007 - TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel de cerdas finas para pintura.

MEDIDAS (S): 1/2".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.008 - TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel de cerdas finas para pintura.

MEDIDAS (S): 1".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.009 - TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1.1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel de cerdas finas para pintura.

MEDIDAS (S): 1.1/2".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.010 - TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel de cerdas finas para pintura.

MEDIDAS (S): 2".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.011 - TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2.1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas e vernizes em superfícies lisas.

CARACTERÍSTICA(S): trincha ou pincel de cerdas finas para pintura.

MEDIDAS (S): 2.1/2".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.012 - GARFO PARA ROLO 23CM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS; TIGRE; CASTOR; CONDOR; MODERN.

APLICAÇÃO: para suporte de rolo de 23 cm para pintura.

CARACTERÍSTICA(S): garfo para rolo de 23 cm com empunhadura ergonômica e buchas de retenção.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.013 - BROCHA REDONDA COM CABO EM MADEIRA E CERDAS EM SISAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas em superfícies semi-rugosas.

CARACTERÍSTICA(S): broxa redonda para pintura com cabo de madeira e cerdas em sisal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.014 - BROCHA RETANGULAR COM CABO EM MADEIRA E CERDAS EM SISAL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; CONDOR.

APLICAÇÃO: para aplicação de tintas em superfícies semi-rugosas.

CARACTERÍSTICA(S): broxa retangular para pintura com cabo de madeira e cerdas em sisal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.09.015 - EXTENSOR TELESCÓPICO EM ALUMÍNIO PARA PINTURA 4 M

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TIGRE; ATLAS; 3M; MODERN.

APLICAÇÃO: para auxílio em pinturas em áreas de difícil acesso.

CARACTERÍSTICA(S): extensor telescópico ajustável até 4 metros produzido em chapa metálica.

MEDIDA(S): 4m (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.11.10.001 - LIXA PARA MASSA Nº 80

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 80.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225mm x 275mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.11.10.002 - LIXA PARA MASSA Nº 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 120.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225mm x 275mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.11.10.003 - LIXA PARA MASSA Nº 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 150.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225mm x 275mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.11.10.004 - LIXA PARA MASSA Nº 180

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): com faixa de grãos nº 180.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e papel leve (costado).

MEDIDA(S): 225mm x 275mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.11.11.001 - LONA PLÁSTICA PRETA COM 6M DE LARGURA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTENE; NEOPLASTIC; ROMA GEOSSINTÉTICOS.

CARACTERÍSTICA(S): lona plástica na cor preta para uso em construção civil, como proteção para respingos de tinta, argamassa e chuva; é comercializada em rolos de 50 e 100m; o peso do rolo de 6m x 100m da lona de 150 Micra é de 81Kg.

MEDIDA(S): 6,0 x (50 ou 100) m (largura x comprimento) e espessura de 150 micra a 200 micra.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 ou 100 m de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.11.11.002 - LONA PLÁSTICA 12M x 50M DUPLA FACE 61 KG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTENE; NEOPLASTIC; ROMA GEOSSINTÉTICOS.

APLICAÇÃO: para cobertura e proteção de materiais e equipamentos.

CARACTERÍSTICA(S): dupla-face branca/preta, 61 kg.

MEDIDA(S): 12 m x 50 m (largura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 50 m de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.11.11.003 - FITA CREPE 25MM X 50M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M/FITA 2314-C; ADERE/FITA CREPE PROFISSIONAL 427; ADELBRAS/FITA CREPE 420.

CARACTERÍSTICA(S): dorso de papel crepado especialmente tratado e adesivo composto por resina e borracha sintética.

MEDIDA(S): 25mm x 50m (largura x comprimento).

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.11.11.004 - FITA LIXA ANTIDERRAPANTE PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; ADELBRAS; WORKER.

CARACTERÍSTICA(S): fita antiderrapante para aplicação em piso; substrato em filme polimérico com superfície totalmente impregnada de grãos abrasivos e com aplicação no verso de adesivo polimérico resistente à água, protegido por película (liner) removível.

COR(ES): preta.

MEDIDA(S): largura de 50 mm e espessura entre 0,5 mm e 1,0 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.11.11.005 - FITA LIXA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M; ADELBRAS; WORKER.

CARACTERÍSTICA(S): fita antiderrapante para aplicação em piso; substrato em filme polimérico com superfície totalmente impregnada de grãos abrasivos e com aplicação no verso de adesivo polimérico resistente à água, protegido por película (liner) removível.

COR(ES): incolor.

MEDIDA(S): largura de 50 mm e espessura entre 0,5 mm e 1,0 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.11.11.006 - SOLVENTE THINNER - 900mL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SAYERKLACK/THINNER; ANJO/THINNER SOLVENTES 2750; NATRIELLI/THINNER 8100.

APLICAÇÃO: ideal para limpeza de resíduos de vernizes, tintas, colas, acessórios de pintura.

CARACTERÍSTICA(S): deve atender a norma ABNT NBR 11702, em versão atualizada ou norma substituta.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata de 900 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 18 (dezoito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.11.11.007 - PRIMER RICO EM ZINCO - 3,6L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BAUTECH/ZN; REHNOLT/PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO N1277; VEDACIT/ARMATEC ZN.

APLICAÇÃO: utilizado em recuperações estruturais como barreira para impedir a corrosão de armaduras metálicas.

CARACTERÍSTICA(S): primer do tipo monocomponente com alto teor de zinco metálico para passivação de armaduras de concreto armado ou estruturas metálicas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: galão de 3,6 L.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.11.11.008 - TINTA À BASE DE POLIURETANO (PU)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RENNER HERRMANN; BAUTECH; SHERWIN WILLIAMS; AKZO NOBEL; GLASURIT; CORAL; SUMARÉ.

APLICAÇÃO: como primer em substratos metálicos não ferrosos ou submetidos ao processo de zincagem por imersão a quente (galvanizado a fogo) e cobre.

CARACTERÍSTICA(S): tinta bi-componente a base de resina poliuretano acrílico alifático, de dupla função: primer e acabamento. Ótima secagem e excelente resistência ao intemperismo. Sólidos por volume de 48% ± 2 (mínimo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: bi-componente, em galão com, no mínimo, 3,6 litros.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Galão

### B.12.01.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR PRETA SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.01.002 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR PRETA COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.01.003 - TESTEIRA VINÍLICA COR PRETA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência NIGHT 9201932.

CARACTERÍSTICA(S): Testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): preto, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.02.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR CINZA SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 9201912.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.02.002 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR CINZA COM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha INTENSITY, referência QUARTZ GREY 904.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.02.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR CINZA COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): Linha CHROMA CONCEPT, referência SILVER 908, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.02.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR CINZA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha INTENSITY, referência QUARTZ GREY 904.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): cinza, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.03.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR AZUL SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência OCEAN 9201723.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.03.002 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR AZUL COM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha INTENSITY, referência 9211703 QUARTZ BLUE 703.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): azul, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.03.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR AZUL COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência OCEAN 9201723.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolos com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.03.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR AZUL PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência OCEAN 9201723.

CARACTERÍSTICA(S): Testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): azul, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.04.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR VERDE-ITAMARATY SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, VERDE-ITAMARATY 409 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac; produzido sob encomenda).

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, cargas minerais, micro esferas de vidro, pigmentos e 3,8% e Bio Plastificante a base de óleo de soja, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2,0 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): verde-itamaraty, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.04.002 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR VERDE-ITAMARATY SEM FLASH E = 3,2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, VERDE-ITAMARATY 409 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac; produzido sob encomenda).

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, cargas minerais, micro esferas de vidro, pigmentos e 3,8% e Bio Plastificante a base de óleo de soja, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 3,2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): verde-itamaraty, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 3,15m² (35 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.04.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR VERDE-ITAMARATY COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, VERDE-ITAMARATY 409 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac; produzido sob encomenda).

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, cargas minerais, micro esferas de vidro, pigmentos e 3,8% e Bio Plastificante a base de óleo de soja, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): verde-itamaraty, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.04.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR VERDE-ITAMARATY PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, VERDE-ITAMARATY 409 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac; produzido sob encomenda).

CARACTERÍSTICA(S): Testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): verde-itamaraty. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.05.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR SIROCO E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, SIXTY SIROCO 632 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac).

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): bege, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.05.002 - PISO VINÍLICO 60CM X 60CM COR SIROCO E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, SIXTY SIROCO 632 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac).

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 600 mm x 600 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): bege, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do produto preexistente. Vide marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (14 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Caixa

### B.12.05.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR SIROCO COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, SIXTY SIROCO 632 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac).

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): bege, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.05.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR SIROCO PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, SIXTY SIROCO 632 (produto em cor fora do catálogo da Tarkett, atual proprietária da Fademac).

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): bege, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.06.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR BRANCA SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência 9201104 POLARE 104.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): 300 x 300 x 2mm de espessura.

COR(ES): branca, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.06.002 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR BRANCA COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência 9201104 POLARE 104.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): rolo com 50.000 mm x 75 mm x 2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): branca, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.06.003 - TESTEIRA VINÍLICA COR BRANCA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência 9201104 POLARE 104.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): branca, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.07.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR ÂMBAR E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): Linha THRU, referência ÂMBAR 9206691. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.07.002 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR ÂMBAR E = 3,2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 3,2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): Linha THRU, referência ÂMBAR 9206691. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 3,15m² (35 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.07.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR ÂMBAR COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 3,2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): Linha THRU, referência ÂMBAR 9205691. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.07.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR ÂMBAR PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha THRU, referência ÂMBAR 9206691.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): âmbar, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.08.001 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR GRAFITE SEM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza-grafite, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.08.002 - PISO VINÍLICO 30CM X 30CM COR GRAFITE COM FLASH E = 2MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): Piso semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): placas com 300 mm x 300 mm x 2 mm, de lado x lado x espessura.

COR(ES): cinza-grafite, com estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Caixas com exatamente 5,04m² (56 peças).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.08.003 - RODAPÉ VINÍLICO CURVO COR GRAFITE COM 7,5 CM DE ALTURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): Rodapé semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): Rolo com 50.000 mm x 75 mm x 3,2 mm, de comprimento x largura x espessura.

COR(ES): cinza-grafite, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.08.004 - TESTEIRA VINÍLICA COR GRAFITE PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT, modelo PAVIFLEX, linha CHROMA CONCEPT, referência GRAFITE 931.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor, semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos.

MEDIDA(S): réguas com 5000 mm x 50 mm x 43 mm, de comprimento x aba x aba, e 2mm de espessura.

COR(ES): cinza-grafite, sem estampa. Para fins de padronização, deve ser idêntica à do(s) produto(s) indicado(s) na(s) marca(s)/modelo(s) de referência.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.09.001 - PISO PASTILHADO EM BORRACHA 50 X 50 CM COM ESTAMPA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PLURIGOMA/G.15; DAUD/BOTÃO (DB); ECOBOR/PASTILHA ALTA TIPO A.

CARACTERÍSTICA(S): em placas pastilhadas do tipo moeda; fixadas com cola.

COR(ES): preto.

MEDIDA(S): 500 mm x 500 mm x 3,5 mm, de lado x lado x espessura.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.09.002 - TESTEIRA PLURIGOMA COR PRETA PARA ESCADA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT/FADEMAC.

CARACTERÍSTICA(S): testeira de sobrepor semiflexível, antiestático e antichamas; próprio para locais com tráfego intenso de pessoas, composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e NBR 9442, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): composto por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais e pigmentos; sem amianto.

MEDIDA(S): 7,5 cm x 3,5 cm x 2 mm, de base x altura x espessura.

COR(ES): preta; sem flash.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: o produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante, com identificação (referência, tamanho, cor, lote) visível.

UNIDADE: Metro

### B.12.10.001 - PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL COR CEDRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKET; LG; BEAULIEU.

CARACTERÍSTICA(S): piso vinílico, semiflexível, do tipo LVT (luxury vynil tile) em réguas com texturas idênticas; sem ranhuras; coloração estável; resistente a manchas; inerte à água; antiestático; identação (resiliência) menor que 0,10 mm; com proteção superficial; classificação 33 ou 34 (uso comercial pesado ou muito pesado, segundo a norma ABNT NBR ISO 10874, em versão atualizada ou norma substituta).

COR(ES): referenciada na cor "Cedro", da linha Ambienta/Tarkett.

MEDIDA(S): espessura de 3 mm, incluindo capa de uso de PVC (cloreto de polivinila) com 0,5 mm (± 10%) de espessura; largura entre 170 e 190 mm; comprimento entre 920 e 1220 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 10 (dez) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.10.002 - RODAPÉ PARA PISO SEMIFLEXÍVEL COR CEDRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA LUZIA MOLDURAS/TARKETT (PERFIL HS).

APLICAÇÃO: para arremate de piso vinílico em régua.

CARACTERÍSTICA(S): em réguas de poliestireno com face plana e aparência de madeira; resistente a impacto, amassamento, abrasão e umidade.

COR(ES): a cor e o grafismo dos veios para referência é a cor cedro (Tarkett).

MEDIDA(S): aproximadas de 14 mm x 80 mm x 2400 mm, espessura x altura x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.12.10.003 - PERFIL PARA PISO SEMIFLEXÍVEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BAUXITA/STD A-100.

APLICAÇÃO: para arremate e proteção de borda de piso, nos casos em que há transição de um tipo de revestimento para outro.

CARACTERÍSTICA(S): perfil tipo standart em alumínio extrudado.

COR(ES): dourado envelhecido, bronze ou champagne.

MEDIDA(S): em haste, medindo aproximadamente 2,2 x 28 x 3000 mm (altura x largura x comprimento).

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.12.11.001 - PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ALTA RESISTÊNCIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT/LINHA SQUARE, COLEÇÃO ACOUSTIC, referência 24560032.

APLICAÇÃO: sobre piso elevado.

MEDIDA(S): placas com dimensões 500 x 500 mm, espessura mínima 4,5 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.11.002 - PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE COR CINZA ESCURO 50 CM X 50 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT/LINHA SQUARE, COLEÇÃO SET, referência 24064700; BELCOTEX/LINHA HERCULES SQUARE, 205 MAPS; ACE/ACE SAGA2, 0027-FIBER HEAVY METAL.

APLICAÇÃO: sobre contrapiso ou piso elevado.

CARACTERÍSTICA(S): piso vinílico com sistema de instalação autoportante e base acústica com capacidade de absorção do som ao impacto de, no mínimo, 15dB. Espessura mínima de 4,5 mm e máxima de 5,0mm, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e ABNT NBR 14917, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): placas com dimensões 500 x 500mm.

COR(ES): cinza escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.11.003 - PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE COR CINZA ESCURO 60,96 CM X 60,96 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKETT/LINHA SQUARE, COLEÇÃO SET, referência 24064700; BELCOTEX/LINHA HERCULES SQUARE, 205 MAPS; ACE/ACE SAGA2, 0027-FIBER HEAVY METAL.

APLICAÇÃO: sobre contrapiso ou piso elevado.

CARACTERÍSTICA(S): piso vinílico com sistema de instalação autoportante e base acústica com capacidade de absorção do som ao impacto de, no mínimo, 15dB. Espessura mínima de 4,5 mm e máxima de 5,0mm, deve atender às normas ABNT NBR 7374 e ABNT NBR 14917, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): placas com dimensões 609,6 x 609,6mm.

COR(ES): cinza escuro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa.

GARANTIA MÍNIMA: 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.12.12.001 - ADESIVO ACRÍLICO PARA APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TARKET/GLOBALFIX; AFIX/CARPINCOL; UNNICOLA/FIRMEX PISO VINÍLICO.

CARACTERÍSTICA(S): dispersão aquosa à base de resinas acrílicas, indicada para colagem dos mais diversos tipos de pisos vinílicos, sem solvente, inodoro.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 9 (nove) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.12.12.002 - ADESIVO DE CONTATO BETUMINOSO PARA PAVIFLEX

APLICAÇÃO: para instalação de piso vinílico.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 17 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Balde

### B.12.12.003 - COLA TACK PERMANENTE PARA PISO VINÍLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PETROCOLA; FADEMAC; TARKETT.

APLICAÇÃO: para colagem de piso vinílico em placas sobre contrapiso.

CARACTERÍSTICA(S): à base de água.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em baldes de 15 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Balde

### B.13.01.001 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm x 0,46 mm (chapa nº 26), de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.002 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm x 0,61 mm (chapa nº 24), de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.003 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm x 1,2 mm (chapa nº 18), de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.004 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm x 1,5 mm (chapa nº 16), de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.005 - CHAPA DE AÇO COMUM Nº 20 DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650, ABNT NBR 11888, ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm, chapa nº 20 (0,9 mm).

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.006 - CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650, ABNT NBR 11888, ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm, chapa nº 18 (1,2 mm).

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.007 - CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650, ABNT NBR 11888, ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm, chapa nº 16 (1,5 mm).

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.008 - CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650, ABNT NBR 11888, ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm, chapa nº 14 (2,0 mm).

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.009 - CHAPA DE AÇO COMUM Nº 11 DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6650, ABNT NBR 11888, ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.000 mm x 1.200 mm, chapa nº 11 (3,0 mm).

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.010 - CHAPA DE AÇO COMUM GROSSA Nº 3/16" DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de aço grossa ASTM A36 n° 3/16” (peso 37,4 kg/m²). O material deve obedecer ao disposto nas normas: ASTM A36; ABNT NBR 6650; ABNT NBR 11888; ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 3000 mm x 1200 mm x 4,76 mm, de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.011 - CHAPA DE AÇO COMUM GROSSA Nº 1/4" DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de aço grossa ASTM A36 n° 1/4” (peso 49,8 kg/m²). O material deve obedecer ao disposto nas normas: ASTM A36; ABNT NBR 6650; ABNT NBR 11888; ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 3000 mm x 1200 mm x 6,35 mm, de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.012 - CHAPA DE AÇO COMUM GROSSA Nº 3/8" DE 3,00m X 1,20m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de aço grossa ASTM A36 n° 3/8” (peso 74,7 kg/m²). O material deve obedecer ao disposto nas normas: ASTM A36; ABNT NBR 6650; ABNT NBR 11888; ABNT NBR 11889 e ABNT NBR 5915, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): 3000 mm x 1200 mm x 9,53 mm, de comprimento x largura x espessura.

UNIDADE: Chapa

### B.13.01.013 - CHAPA Nº 14 PERFURADA Ø 3/4" - TELA MOEDA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): chapa de aço inox nº 14. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MEDIDA(S): chapa Nº 14 com furos circulares de Ø3/4"

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.13.02.001 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1/2" X 1/2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1/2" X 1/2" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.002 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 5/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 5/8" X 5/8" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.003 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3/4" X 3/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3/4" X 3/4" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.004 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 7/8" X 7/8" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.005 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1" X 1" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.006 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1" X 1" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.007 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1" X 1" X ¼" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.008 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1¼" X 1¼" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.009 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.1/4" X 1.1/4" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1¼" X 1¼" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.010 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.1/4" X 1.1/4" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1¼" X 1¼" X ¼" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.011 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1½" X 1½" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.012 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1½" X 1½" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.013 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1½" X 1½" X ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1½" X 1½" X ¼" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.014 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.3/4" X 1.3/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1.3/4" X 1.3/4" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.015 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.3/4" X 1.3/4" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1.3/4" X 1.3/4" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.016 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1.3/4" X 1.3/4" X ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1.3/4" X 1.3/4" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.017 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 2" X 2" X 1/8" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.018 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 2" X 2" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.019 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 2" X 2" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.020 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 2½" X 2½" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.021 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 2½" X 2½" X ¼"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 2½" X 2½" X ¼" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.022 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3" X 3" X 3/16" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.023 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3" X 3" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.024 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3.1/2" X 3.1/2" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3.1/2" X 3.1/2" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.025 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 4" X 4" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 4" X 4" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.02.026 - CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 5" X 5" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): perfil laminado tipo "cantoneira" abas iguais. O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 15980, ABNT NBR 7007 e ABNT NBR 6215, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 5" X 5" X 1/4" (aba x aba x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6 metros.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.001 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/8" x 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 3/8" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.002 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1/2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1/2" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.003 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1/2" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1/2" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.004 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1/2" x 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1/2" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.005 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 5/8" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.006 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 5/8" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 5/8" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.007 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 3/4" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.008 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 3/4" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.009 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 3/4" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 3/4" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.010 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 7/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 7/8" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.011 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 7/8" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 7/8" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.012 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 7/8" x 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 7/8" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.013 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.014 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.015 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.016 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" x 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1" x 3/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.017 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/4" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.018 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/4" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/4" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.019 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/4" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/4" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.020 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/4" X 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/4" x 3/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.021 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/2" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.022 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/2" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/2" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.023 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/2" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/2" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.024 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 1.1/2" X 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 1.1/2" x 3/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.025 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2" x 1/8" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.026 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 3/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2" x 3/16" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.027 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.028 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2" X 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2" x 1/2" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.029 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2.1/2" x 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2.1/2" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.030 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 2.1/2" x 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 2.1/2" x 1/2" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.031 - PERFIL CHATO EM AÇO DE 4" x 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): barra laminada de aço carbono.

MEDIDA(S): Bitola de 4" x 1/4" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.03.032 - PERFIL CHATO EM AÇO RETANGULAR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; GRAVIA; USIMINAS; AÇOS GLOBO; AÇOS CONTINENTE; AÇO IDEAL.

CARACTERÍSTICA(S): Fabricada em aço carbono laminado, a barra chata possui seção transversal retangular com superfícies lisas, sem cantos vivos. É utilizada na construção de grades e portões em obras residenciais, comerciais e industriais. Além disso, também pode ser aplicada em: esquadrias, peças de máquinas e implementos agrícolas, assim como na indústria mecânica em geral. O material deve obedecer ao disposto nas normas ASTM A36, A572 ou A588, em versões atualizadas ou normas substitutas. Insumo sem bitola/dimensão definida, pois valor em KG é similar ou igual para todas as bitolas. Variação de bitolas coletadas para formação do preço: 5/8"x1/4"; 1"x1/2"; 1.1/4"x1/2"; 1.1/2"x1/2"; 1.1/2"x5/8"; 2"x5/16"; 2"x3/4"; 2"x1"; 3"x1/4"; 3"x1/2"; 3"x3/4"; 3"x1"; 3.1/2"x3/4"; 4"x5/16"; 4"x1/2"; 4"x1"; 4"x1.1/2" (largura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.04.001 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1/2" EM CHAPA Nº 18

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1/2" chapa nº 18.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.002 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1/2" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1/2" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.003 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 5/8" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.004 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 3/4" EM CHAPA Nº 18

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 3/4" chapa nº 18.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.005 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 3/4" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 3/4" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.006 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 7/8" EM CHAPA Nº 18

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 7/8" chapa nº 18.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.007 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 7/8" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 7/8" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.008 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.009 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.010 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1.1/4" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.011 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1½" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1.1/2" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.012 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1½" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1.1/2" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.013 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 1¾" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 1.3/4" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.014 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 2" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.015 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 2½" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 2.1/2" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.016 - TUBO INDUSTRIAL REDONDO Ø 3" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: ABNT NBR 6591, NBR 8261, NBR 5580, NBR 5590, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): Ø 3" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.04.017 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 1" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 1" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.04.018 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 1.1/2" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 1.1/2" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.04.019 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 2" EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 2" chapa nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.04.020 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 1" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 1" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.04.021 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 1.1/2" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 1.1/2" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.04.022 - TUBO REDONDO DE AÇO INOX Ø 2" EM CHAPA Nº 13

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TUBONASA; AÇOTUBO; ANSINOX; ABC STEEL; ELINOX; QG INOX.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas: AISI 304, ABNT NBR 5903, ABNT NBR 7414, ABNT NBR 6323, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço inox.

MEDIDA(S): Ø 2" chapa nº 13.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em barra.

UNIDADE: Metro

### B.13.05.001 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 16 mm X 16 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 16 mm x 16 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.002 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 20 mm X 20 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 20 mm x 20 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.003 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 25 mm X 25 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 25 mm x 25 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.004 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 30 mm x 30 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.005 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 40 mm x 40 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.006 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 50 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 50 mm x 50 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.007 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 mm X 60 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 60 mm x 60 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.008 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 70 mm X 70 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 70 mm x 70 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.009 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 mm X 80 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 80 mm x 80 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.05.010 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 mm X 100 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 100 mm x 100 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.001 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 30 mm X 20 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 30 mm x 20 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.002 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 mm X 25 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 35 mm x 25 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.003 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 mm X 20 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 40 mm x 20 mm x 1,25 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.004 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 40 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 40 mm x 30 mm x 1,20 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.005 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 20 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 50 mm x 20 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.006 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 50 mm x 30 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.007 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 50 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 50 mm x 40 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.008 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 60 mm x 40 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.009 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 60 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 60 mm x 40 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.010 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 70 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 18 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 70 mm x 30 mm x 1,20 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 18 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.011 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 70 mm X 30 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 70 mm x 30 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.012 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 70 mm X 50 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 16 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 70 mm x 50 mm x 1,50 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 16 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.013 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 80 mm x 40 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.014 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 mm X 40 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 100 mm x 40 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.015 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 mm X 50 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 100 mm x 50 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.06.016 - TUBO INDUSTRIAL TIPO METALON DE 100 mm X 60 mm EM CHAPA DE AÇO Nº 14 ABNT

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ARCELORMITTAL; FERRAGENS PINHEIRO; TUBONASA; TUBERFIL.

DESCRIÇÃO: Perfil industrial tipo metalon seção quadrada.

CARACTERÍSTICA(S): O material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 6591 e ABNT NBR 8261, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 100 mm x 60 mm x 1,90 mm (lado x lado x espessura) chapa nº 14 ABNT.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.001 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "L" DE 30 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil L de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 30 mm x 40 mm em chapa nº 14 (2,00mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.002 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "L" DE 30 MM X 50 MM EM CHAPA Nº 14 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil L de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 30 mm x 50 mm em chapa nº 14 (2,00mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.003 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 20 MM X 20 MM X 20 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 20 mm x 20 mm x 20 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.004 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 15 MM X 25 MM X 15 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 15 mm x 25 mm x 15 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.005 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 25 MM X 40 MM X 25 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 25 mm x 40 mm x 25 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.006 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 35 MM X 20 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 35 mm x 20 mm em chapa nº 16 (1,50mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.007 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 35 MM X 25 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 35 mm x 25 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.008 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 35 MM X 35 MM X 35 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 35 mm x 35 mm em chapa nº 16 (1,50mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.009 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 40 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 40 mm x 30 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.010 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 45 MM X 25 MM X 45 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 45 mm x 25 mm x 45 mm em chapa nº 16 (1,50mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.011 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 75 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 75 mm x 40 mm em chapa nº 14 (2,00mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.012 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 93 MM X 40 MM EM CHAPA Nº 14, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 93 mm x 40 mm em chapa nº 14 (2,00mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.013 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "U" DE 100 MM X 50 MM EM CHAPA Nº 14, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 100 mm x 50 mm em chapa nº 14 (2,00mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.014 - PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 75 MM X 40 MM X 15 MM EM CHAPA Nº 13, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U enrijecido de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 75 mm x 40 mm x 15 mm em chapa nº 13 (2,25mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.015 - PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 100 MM X 50 MM X 17 MM EM CHAPA Nº 13, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U enrijecido de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 100 mm x 50 mm x 17 mm em chapa nº 13 (2,25mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.016 - PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 127 MM X 50 MM X 17 MM EM CHAPA Nº 13, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U enrijecido de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 127 mm x 50 mm x 17 mm em chapa nº 13 (2,25mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.017 - PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO "U" DE 150 MM X 75 MM X 25 MM EM CHAPA Nº 13, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil U enrijecido de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 150 mm x 75 mm x 25 mm em chapa nº 13 (2,25mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.018 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "T" DE 100 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil tipo "T" em aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 100 mm x 30 mm em chapa nº 18 (1,20mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.019 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "TT" DE 20 X (22 X 30) X 25 X (30 X 22) X 20 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil TT de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "TT": aba horizontal de 20 mm, dobra de 90° descendo, alma vertical de 22 mm, dobra de 180° subindo, alma vertical de 30 mm, dobra de 90° para direita, mesa horizontal central de 25 mm, dobra de 90° descendo, alma vertical de 30 mm, dobra de 180° subindo, alma vertical de 22 mm, dobra de 90° para direita, aba horizontal de 20 mm. Entre a mesa horizontal central e as abas horizontais laterais há um desnível de 8 mm. A alma vertical tem dupla chapa: 22 mm na face externa e 30 mm na face interna do perfil. Desenvolvimento total da chapa igual a 169 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.020 - PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "L" DE 25 MM X 305 MM X (50 MM X 200 MM X 25 MM) EM CHAPA Nº 11 D=605 MM E C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil L de aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): PERFIL DE AÇO DOBRADO TIPO "L": aba esquerda de 25 mm, dobra de 90°, alma de 305 mm, dobra de 90°, mesa esquerda de 50 mm, dobra de 180º, mesa principal de 200 mm, dobra de 180º, e mesa direita de 25 mm. Desenvolvimento total da chapa igual a 605 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.07.021 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 18

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 18 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.07.022 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 17

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 17 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.07.023 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 16

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 16 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.07.024 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 15

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 15 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.07.025 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 14

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 14 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.07.026 - PERFIL DE AÇO DOBRADO EM CHAPA Nº 12

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

CARACTERÍSTICA(S): perfil de aço dobrado a frio em chapa nº 12 ABNT com dimensões da seção fornecida no momento da solicitação de fornecimento.

MEDIDA(S): variáveis

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.08.001 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 MM X 25 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil cadeirinha fechada em aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 40 mm x 25 mm em chapa nº 16 (1,50 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.08.002 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil cadeirinha fechada em aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 40 mm x 30 mm em chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.08.003 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA 100 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil cadeirinha fechada em aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 100 mm x 30 mm em chapa nº 16 (1,50mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.08.004 - PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 MM X 19 MM EM CHAPA Nº 18 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil veneziana enrijecido de aço dobrado a frio, em chapa de aço carbono SAE 1010/1020.

MEDIDA(S): 70 mm x 19 mm em chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.08.005 - PERFIL MARCO RETO 150 MM X 32 MM EM CHAPA Nº 16 C=3000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil "marco reto" em aço dobrado a frio.

MEDIDA(S): 150 mm x 32 mm em chapa nº 16 (1,50mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.08.006 - PERFIL METÁLICO "L" DE ACABAMENTO ENTRE FORRO DE GESSO E GRANITO EM CHAPA Nº 18

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil tipo "L" em aço dobrado a frio com pintura eletrostática branca.

MEDIDA(S): 145 mm (aba 1) x 70 mm (aba 2) x 2500 mm (comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

ACONDICIONAMENTO: envolto em papelão corrugado ou plástico bolha.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.001 - TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; VALEMAN; VONDER.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): 1/4" x 3,00 m, de diâmetro x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.09.002 - TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; VALEMAN; VONDER.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): 3/8" x 3,00 m, de diâmetro x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.09.003 - TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; VALEMAN; VONDER.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

MEDIDA(S): 1/2" x 3,00 m, de diâmetro x comprimento.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data de recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.09.004 - PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE 3/4" X 1/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHOCKMETAIS; ALCOA; ALFA ALUMÍNIO.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3/4" x 3/4" X 1/8" (base x altura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.005 - PERFIL DE AÇO TIPO "T" DE 1" X 1/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SHOCKMETAIS; ALCOA; ALFA ALUMÍNIO.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 1" x 1" x 1/8" (base x altura x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.006 - PERFIL DE AÇO LAMINADO TIPO "I" DE 102 MM X 12,7 MM

CARACTERÍSTICA(S): Os produtos de aço estrutural podem ser classificados em chapas, barras e perfis. Os perfis estruturais podem ser laminados, soldados ou dobrados (formados ou conformados a frio). Os perfis laminados produzidos no Brasil são as cantoneiras, os perfis I, T, H e U. Os perfis I e H possuem ampla variedade de bitolas, produzidas em aço laminado de alta resistência e com mesas paralelas. São utilizados em vários segmentos. Na construção civil, em estruturas e fundações dos edifícios; pontes, viadutos e passarelas. No segmento industrial, como estrutura ou componentes de máquinas e equipamentos. Coletar no comprimento de 6 metros.

UNIDADE: Metro

### B.13.09.007 - PERFIL DE AÇO LAMINADO TIPO "U" DE 102 MM X 9,3 MM

CARACTERÍSTICA(S): Os perfis "U" Laminados, em Aço Estrutural ASTM A36, são produzidos de acordo com a norma brasileira ABNT NBR 7007, em versão atualizada ou norma substituta e com normas internacionais, como a ASTM A36, em versão atualizada ou norma substituta. A redução de peso das estruturas obtida com a aplicação desses produtos pode muitas vezes significar aumento de produtividade e redução de custos no projeto. A uniformidade da composição química, a soldabilidade e a padronização dos amarrados facilitam todas as etapas do processo de transformação mecânica desses perfis. Possuem comprimento padrão de 6m e 12 m. São ideais para aplicações que exijam maior robustez como, por exemplo, em implementos agrícolas, equipamentos de transporte, chassis de ônibus e caminhões, em monovias, vigamentos, escoramento, guias, estrutura de sustentação, entre outras. Coletar no comprimento de 12 m.

UNIDADE: Metro

### B.13.09.008 - BAGUETE DE PRESSÃO DE 3/8" EM CHAPA Nº 18, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil baguete pressão em aço tipo “U”.

MEDIDA(S): 3/8" x 3/8" x 6000 mm, chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.009 - BAGUETE RETO EM AÇO DE 3/8" EM CHAPA Nº 18, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil baguete reto em aço tipo “U”.

MEDIDA(S): 3/8" x 3/8" x 6000 mm, chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.010 - BAGUETE RETO EM AÇO DE 1/2" EM CHAPA Nº 18, BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; GERDAU; USIMINAS; TECNOFER.

DESCRIÇÃO: perfil baguete reto em aço tipo “U”.

MEDIDA(S): 1/2" x 1/2" x 6000 mm, chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.011 - FERRO QUADRADO CA25 DE 3/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 11294 e ABNT NBR 7007, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): ferro CA25.

MEDIDA(S): 3/8".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.012 - FERRO QUADRADO CA25 DE 5/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 11294 e ABNT NBR 7007, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): ferro CA25.

MEDIDA(S): 5/8".

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.013 - FERRO REDONDO LISO Ø 1/4", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço carbono 1020.

MEDIDA(S): Ø 1/4" (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra trefilada com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.014 - FERRO REDONDO LISO Ø 5/16", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço carbono 1020.

MEDIDA(S): Ø 5/16" (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra trefilada com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.015 - FERRO REDONDO LISO Ø 3/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço carbono 1020.

MEDIDA(S): Ø 3/8" (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra trefilada com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.016 - FERRO REDONDO LISO Ø 1/2", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço carbono 1020.

MEDIDA(S): Ø 1/2" (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra trefilada com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.017 - FERRO REDONDO LISO Ø 5/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GERDAU; USIMINAS; TECNOFER; FERRAGENS PINHEIRO.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto na norma ABNT NBR NM 202, em versão atualizada ou norma substituta.

MATERIAL(IS): aço carbono 1020.

MEDIDA(S): Ø 5/8" (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra trefilada com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.018 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 3/8" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 3/8", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.019 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 1/2" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 1/2", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.020 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 5/8" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 5/8", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.021 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 3/4" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 3/4", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.022 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 7/8" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 7/8", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.023 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 1" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 1", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.09.024 - AÇO TREFILADO REDONDO Ø 1.1/4" X 6.000 mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AÇOTUBO, ARCELORMITTAL, GERDAU, TREFITA.

CARACTERÍSTICA(S): barra de aço maciça, diâmetro 1.1/4", com topos chanfrados, SAE 1006 A 1080.

MATERIAL(IS): aço trefilado, próprio para usinagem de peças.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.001 - LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 1/2" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço REDONDO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1/2" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.002 - LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 5/8" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço REDONDO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 5/8" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.003 - LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 3/4" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço REDONDO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 3/4" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.004 - LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 1" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço REDONDO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.005 - LATÃO TREFILADO REDONDO Ø 1.1/4" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço REDONDO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1.1/4" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.006 - LATÃO TREFILADO SEXTAVADO Ø 1/2" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço SEXTAVADO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1/2" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.007 - LATÃO TREFILADO SEXTAVADO Ø 5/8" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço SEXTAVADO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 5/8" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.008 - LATÃO TREFILADO SEXTAVADO Ø 3/4" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço SEXTAVADO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 3/4" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.009 - LATÃO TREFILADO SEXTAVADO Ø 1" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço SEXTAVADO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.10.010 - LATÃO TREFILADO SEXTAVADO Ø 1.1/4" X 3.000mm

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAXFER METAIS; METALFAMA; POPTUBOS.

DESCRIÇÃO: liga de latão trefilado maciço SEXTAVADO, com topos chanfrados, para usinagem de peças.

MEDIDA(S): Ø 1.1/4" (diâmetro).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm de comprimento.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.001 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" (BAGUETE) DE 3/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: perfil baguete reto em alumínio tipo “U”.

MEDIDA(S): 3/8" x 3/8" (altura x largura) e espessura chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.002 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" (BAGUETE) DE 1/2", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: perfil baguete reto em alumínio tipo “U”.

MEDIDA(S): 1/2" x 1/2" (altura x largura) e espessura chapa nº 18 (1,25 mm).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.003 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 3/4" X 1/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: perfil tipo "T" em alumínio extrudado.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 14229, ABNT NBR 7000, ABNT NBR 8116 e ABNT NBR 8117, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): 3/4" x 1/8" (lado x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.004 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "T" DE 1" X 1/8", BARRA COM 6m

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: perfil tipo "T" em alumínio extrudado.

CARACTERÍSTICA(S): o material deve obedecer ao disposto nas normas ABNT NBR 14229, ABNT NBR 7000, ABNT NBR 8116 e ABNT NBR 8117, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): 1" x 1/8" (lado x espessura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.005 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1/2" X 1/2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 1/2” x 1/2" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.006 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 5/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 5/8” x 5/8" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.007 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 3/4" X 3/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 3/4” x 3/4" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.008 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 7/8” x 7/8" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.009 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/16"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 1” x 1" x 1/16”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.010 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 1” x 1" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.011 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1.1/4" X 1.1/4" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 1.1/4” x 1.1/4" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.012 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 1.1/2" X 1.1/2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 1.1/2” x 1.1/2" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.013 - CANTONEIRA EM ALUMÍNIO COM ABAS IGUAIS DE 2" X 2" X 1/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA, ALBRA, SIGMAAÇO, ALADIM METAIS, CHAPAS MARINGA.

DESCRIÇÃO: perfil cantoneira em alumínio.

MEDIDA(S): 2” x 2" x 1/8”.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.014 - ALUMÍNIO REDONDO Ø 1" X 6.000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: barra maciça de alumínio redondo.

MEDIDA(S): Ø 1” (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.015 - ALUMÍNIO REDONDO Ø 1.1/2" X 6.000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: barra maciça de alumínio redondo.

MEDIDA(S): Ø 1.1/2” (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.016 - ALUMÍNIO REDONDO Ø 2" X 6.000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: barra maciça de alumínio redondo.

MEDIDA(S): Ø 2” (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.017 - ALUMÍNIO REDONDO Ø 3" X 6.000 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALCOA; CHAPAS MARINGÁ.

DESCRIÇÃO: barra maciça de alumínio redondo.

MEDIDA(S): Ø 3” (diâmetro).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 6.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.018 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8 X 5/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALCOA; GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

MEDIDA(S): 5/8" X 5/8" X 1/16" (altura x largura x espessura).

COR(ES): Natural.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.11.019 - PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8 X 1"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALCOA; GRAVIA; ALBRA ALUMÍNIO; SHOCKMETAIS; ALFA ALUMÍNIO; ALADIM METAIS; CHAPAS MARINGÁ.

MEDIDA(S): 5/8" X 1" X 1/16" (altura x largura x espessura).

COR(ES): Natural.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 3.000 mm.

UNIDADE: Barra

### B.13.12.001 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 15 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 15 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.002 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 20 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 20 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.003 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 25 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 25 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.004 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 35 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 35 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.005 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 50 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 50 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.006 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 65 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 65 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.007 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 80 MM - COR BRANCA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 80 mm (diâmetro).

COR(ES): branca.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.008 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 15 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 15 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.009 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 20 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 20 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.010 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 25 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 25 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.011 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 35 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 35 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.012 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 50 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 50 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.013 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 65 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 65 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.12.014 - BARRA REDONDA DE POLIAMIDA DE 80 MM - COR PRETA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NITAPLAST, PLASTIREAL, PLASTFRIO.

MATERIAL(IS): POLIAMIDA/NYLON 6.6 (TECHNYL).

MEDIDA(S): 80 mm (diâmetro).

COR(ES): preta.

UNIDADE: Metro

### B.13.13.001 - ELETRODO DE 2,00 MM x 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 46.00 (E6013); LINCOLN/Lincoln 46+ (E6013); GERDAU/EG E6013.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços ASTM A36.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com revestimento rutílico; resistência mínima da junta soldada de 480 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C - 0,07%, Si - 0,20%, Mn - 0,35%. Faixa de corrente entre 50 a 70 (A). Tensão entre 18 e 28 (V). Deve obedecer à Norma Técnica AWS E6013, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 2,00 mm x 350 mm (diâmetro x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em varetas acondicionadas em embalagem com peso total de 15 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.002 - ELETRODO DE 2,50 MM x 350 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 46.00 (E6013); LINCOLN/Lincoln 46+ (E6013); GERDAU/EG E6013.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços ASTM A36.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com revestimento rutílico; resistência mínima da junta soldada de 480 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C - 0,07%, Si - 0,20%, Mn - 0,35%. Faixa de corrente entre 60 a 100 (A). Tensão entre 18 e 28 (V). Deve obedecer à Norma Técnica AWS E6013, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 2,50 mm x 350 mm (diâmetro x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em varetas acondicionadas em embalagem com peso total de 20 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.003 - ELETRODO DE 3,25 MM x 350 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 48.11 (E7018); LINCOLN/LN 78 (E7018); GERDAU/EG E7018.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços ASTM A36.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com revestimento rutílico; resistência mínima da junta soldada de 480 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C - 0,06%, Si - 0,25%, Mn - 1,20%. Faixa de corrente entre 110 a 150 (A). Tensão entre 20 e 30 (V). Deve obedecer à Norma Técnica AWS E7018, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 3,25 mm x 350 mm (diâmetro x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em varetas acondicionadas em embalagem com peso total de 15 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.004 - ELETRODO DE 5,00 MM x 450 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 48.11 (E7018); LINCOLN/LN 78 (E7018); GERDAU/EG E7018.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços ASTM A36.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com revestimento rutílico; resistência mínima da junta soldada de 480 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C - 0,06%, Si - 0,25%, Mn - 1,20%. Faixa de corrente entre 195 a 265 (A). Tensão entre 20 e 30 (V). Deve obedecer à Norma Técnica AWS E7018, em versão atualizada ou norma substituta.

MEDIDA(S): 5,00 mm X 450 mm (diâmetro x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em varetas acondicionadas em embalagem com peso total de 25 kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.005 - ELETRODO PARA AÇO INOXIDÁVEL 2,5 MM X 330 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/E6013 OK46; LINCOLN/LE 308 L-16.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços inoxidáveis do tipo 6330 ou fundidos do tipo CF3M.

CARACTERÍSTICA(S): Eletrodo rutílico com baixo teor de carbono, austenítico, pode ser utilizado em temperaturas de trabalho variando entre -185ºC até 350ºC; altamente resistente à corrosão, inclusive à corrosão por ácido sulfúrico e fosfórico; resistência à corrosão intergranular; e não necessita de resfriamento brusco.

MEDIDA(S): 2,50 mm x 330 mm (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.006 - ELETRODO PARA FERRO FUNDIDO 2,5 MM X 330 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 92.18.

APLICAÇÃO: para soldagem de ferro fundido.

CARACTERÍSTICA(S): eletrodo com metal depositado limável; resistência mínima da junta soldada de 380 MPa; para uso em todos os tipos de juntas e posições de soldagem; com a seguinte composição do material depositado: C - 0,32%, Si - 0,20%, Mn - 0,20%. Faixa de corrente entre 65 a 100 (A). Tensão entre 16 e 22 (V).

MEDIDA(S): 2,50 mm x 330 mm (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.13.007 - ELETRODO PARA AÇO INOXIDÁVEL 2,5 MM X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/OK 61.30; LINCOLN/LE 308 L-17.

APLICAÇÃO: para soldagem de aços inoxidáveis e similares, também usado em aços endurecidos ao ar, aços ferríticos e martensíticos, etc.

CARACTERÍSTICA(S): Eletrodo rutílico com baixo teor de carbono, austenítico, deposita aço inox, tipo 19/10 com baixíssimo teor de carbono; pode ser utilizado em temperaturas de trabalho variando entre -185ºC até 350ºC; altamente resistente à corrosão, inclusive à corrosão por ácido sulfúrico e fosfórico; resistência à corrosão intergranular; não necessita de resfriamento brusco.

MEDIDA(S): 2,50 mm x 300 mm (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.14.001 - DISCO DE LIXA FLAP Ø 4.1/2" GRÃO 60 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa tipo FLAP Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 60 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.002 - DISCO DE LIXA FLAP Ø 4.1/2" GRÃO 80 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa tipo FLAP Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 80 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.003 - DISCO DE LIXA FLAP Ø 4.1/2" GRÃO 120 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa tipo FLAP Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 120 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.004 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2" GRÃO 36 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 36 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.005 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2" GRÃO 60 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 60 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.006 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2" GRÃO 80 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 80 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.007 - DISCO DE LIXA Ø 4.1/2" GRÃO 120 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

CARACTERÍSTICA(S): disco de lixa Ø 4.1/2" (115 mm) x 7/8" (22,23 mm) grão 120 para metal.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.008 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 36 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.009 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 60 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.010 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 80 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.011 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 100 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.012 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 120 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.013 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 150 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.014 - DISCO DE LIXA Ø 7" GRÃO 180 PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM, DEWALT, VONDER, IRWIN, BOSCH, MAKITA.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio.

MEDIDA(S): diâmetro externo de 180 mm (7"), com furo de 7/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.015 - DISCO DE CORTE 114,3 MM X 1,0 MM X 22,23 MM (4½" X 3/64" X 7/8") PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte para metais, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 114,3 MM X 1,0 MM X 22,23 MM (4½” X 3/64" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.016 - DISCO DE CORTE 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8") PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte para metais, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 177,8 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (7" X 1/16" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.017 - DISCO DE CORTE 177,8 MM X 3,2 MM X 22,23 MM (7" X 1/8" X 7/8") COM DEPRESSÃO PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte COM DEPRESSÃO para metais, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 177,8 MM X 3,2 MM X 22,23 MM (7" X 1/8" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.018 - DISCO DE CORTE 177,8 MM X 6,4 MM X 22,23 MM (7" X 1/4" X 7/8") COM DEPRESSÃO PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte COM DEPRESSÃO para metais, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 177,8 MM X 6,4 MM X 22,23 MM (7" X 1/4" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.019 - DISCO DE CORTE 228,6 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (9" X 1/16" X 7/8") PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte para metais, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 228,6 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (9" X 1/16" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.020 - DISCO DE CORTE 228,6 MM X 3,2 MM X 22,23 MM (9" X 1/8" X 7/8") COM DEPRESSÃO PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte COM DEPRESSÃO para metais, modelo com 3 (três) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 228,6 MM X 3,2 MM X 22,23 MM (9" X 1/8" X 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.021 - DISCO DE CORTE 304,8 MM X 3,2 MM X 15,88 MM (12" X 1/8" X 5/8") PARA METAIS

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte PARA POLICORTE, modelo com 3 (três) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 304,8 MM X 3,2 MM X 15,88 MM (12" x 1/8" x 5/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.022 - DISCO DE CORTE 114,3 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (4.1/2" x 1/16" x 7/8") PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; MAKITA; IRWIN; DEWALT; CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de corte PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR, modelo com 2 (duas) telas reforçadas com fibra de vidro.

MEDIDA(S): 114,3 MM X 1,6 MM X 22,23 MM (4.1/2" x 1/16" x 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.023 - DISCO DE DESBASTE 177,8 MM X 6,4 MM X 22,23 MM (7" X 1/4" X 7/8") PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH; BELTOOLS; WORKER; CARBORUNDUM; NORTON; ICAPER.

DESCRIÇÃO: disco de desbaste PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR.

MEDIDA(S): 177,8 MM x 6,4 MM x 22,23 MM (7" x 1/4" x 7/8"), diâmetro externo x espessura x furo central.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.024 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO Ø 105 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA, BOSCH, NORTON.

CARACTERÍSTICA(S): disco para corte em alvenaria, concreto, mármore ou granito, com refrigeração a água.

MEDIDA(S): 105 mm x 20 mm (diâmetro externo x furo central).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.025 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO Ø 110 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA, BOSCH, NORTON.

CARACTERÍSTICA(S): disco para corte em alvenaria, concreto, mármore ou granito, com refrigeração a água e compatível com serra Makita modelo 4100H/NHK.

MEDIDA(S): 110 mm x 20 mm (diâmetro externo x furo central).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.14.026 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO Ø 180 MM

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA, BOSCH, NORTON.

CARACTERÍSTICA(S): disco para corte em alvenaria, concreto, mármore ou granito, com refrigeração a água e compatível com serra Makita modelo 4107R.

MEDIDA(S): 180 mm x 25 mm (diâmetro externo x furo central).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.15.001 - LIXA PARA FERRO Nº 60

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 60.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.002 - LIXA PARA FERRO Nº 80

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 80.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.003 - LIXA PARA FERRO Nº 100

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 100.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.004 - LIXA PARA FERRO Nº 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 120.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.005 - LIXA PARA FERRO Nº 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 150.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.006 - LIXA PARA FERRO Nº 180

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU; VONDER; BOSCH.

CARACTERÍSTICA(S): em costado de tecido com tratamento especial, adesivos sintéticos e grãos de óxido de alumínio marrom, com granulometria nº 180.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em folhas de 225 mm x 275 mm, de primeira qualidade.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.007 - LIXA PARA FERRO Nº 220 (D'ÁGUA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): lixa de papel à prova d'água, com granulometria nº 220, de primeira qualidade.

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.008 - LIXA PARA FERRO Nº 320 (D'ÁGUA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): lixa de papel à prova d'água, com granulometria nº 320, de primeira qualidade.

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.009 - LIXA PARA FERRO Nº 400 (D'ÁGUA)

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; 3M; TATU.

CARACTERÍSTICA(S): lixa de papel à prova d'água, com granulometria nº 400, de primeira qualidade.

MEDIDA(S): 225 mm x 275 mm, de largura x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Folha

### B.13.15.010 - LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 60

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; WORKER; TATU; CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para madeiras, laminados, compensados, fórmicas.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e tecido de algodão leve (costado).

MEDIDA(S): 15 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 45 (quarenta e cinco) metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.13.15.011 - LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 80

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; WORKER; TATU; CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para madeiras, laminados, compensados, fórmicas.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e tecido de algodão leve (costado).

MEDIDA(S): 15 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 45 (quarenta e cinco) metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.13.15.012 - LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 100

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; WORKER; TATU; CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para madeiras, laminados, compensados, fórmicas.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e tecido de algodão leve (costado).

MEDIDA(S): 15 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 45 (quarenta e cinco) metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.13.15.013 - LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 120

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; WORKER; TATU; CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para madeiras, laminados, compensados, fórmicas.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e tecido de algodão leve (costado).

MEDIDA(S): 15 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 45 (quarenta e cinco) metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.13.15.014 - LIXA EM FITA LONADA 150 MM X 45000 MM GRÃO 150

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a NORTON; WORKER; TATU; CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para madeiras, laminados, compensados, fórmicas.

MATERIAL(IS): óxido de alumínio (grão) e tecido de algodão leve (costado).

MEDIDA(S): 15 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 45 (quarenta e cinco) metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.13.16.001 - REBITE DE AÇO 4,8 MM x 16 MM (3/16" x 5/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS; DALAPAR.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego), com mandril em aço e cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3/16" x 5/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.16.002 - REBITE DE AÇO 4,8 MM x 25 MM (3/16" x 1")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS; DALAPAR.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego), com mandril em aço e cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 3/16" x 1".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.16.003 - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2 MM x 6,3 MM (1/8" x 1/4")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

MATERIAL(IS): alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.16.004 - REBITE DE ALUMÍNIO 4,8 MM x 12,7 MM (3/16" x 1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

MATERIAL(IS): alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.16.005 - REBITE DE ALUMÍNIO 6,3 MM x 12,7 MM (1/4" x 1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

MATERIAL(IS): alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.13.16.006 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 12 MM (1/8" x 1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 3,2 mm x 12 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.16.007 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 18 MM (1/8" x 11/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 3,2 mm x 18 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.16.008 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 MM X 12 MM (5/32" x 1/2")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 4,0 mm x 12 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.16.009 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 MM X 18 MM (5/32" x 11/16")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 4,0 mm x 18 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.16.010 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,8 MM X 22 MM (3/16" x 7/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 4,8 mm x 22 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.16.011 - REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 6,2 MM X 22 MM (1/4" X 7/8")

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÂNCORA; SIDER; NEW-FIX; GESIBRAS.

CARACTERÍSTICA(S): rebite de repuxo (cego); com cabeça abaulada; aba larga.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): Ø 6,2 mm x 22 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 (cem) unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.13.17.001 - CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/32''

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): torção regular à direita; pouca flexibilidade e ótima resistência à abrasão, maior resistência à corrosão e a oxidação, carga de ruptura mínima de 345 kgf. Diâmetro do cabo de aço de 3/32”. Deve atender às normas ANBT NBR ISO 2408 e ISO 3108, em versões atualizadas ou normas substitutas.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo de 100m, o selo de conformidade do INMETRO deverá estar junto a bobina do cabo de aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.13.17.002 - QUEROSENE 900 ML

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LUZTOL; NATRIELLI; ANJO.

MATERIAL(IS): mistura de hidrocarbonetos alifáticos, naftalênicos e aromáticos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: lata com, no mínimo, 900 mL.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Lata

### B.13.17.003 - ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WD-40; WURTH; RSP LUB.

APLICAÇÃO: para lubrificar, eliminar umidade e proteger peças metálicas de oxidação.

CARACTERÍSTICA(S): com qualidade que permita o uso integral do conteúdo da lata.

COR(ES): incolor.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em aerossol com 300 mL, aproximadamente.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Tubo

### B.13.17.004 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a LIQUIGÁS; ULTRAGAZ; SUPERGASBRÁS.

DESCRIÇÃO: recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP).

CARACTERÍSTICA(S): capacidade de armazenamento de 13 kg de GLP, completamente abastecido.

ACONDICIONAMENTO: deve ser acondicionado em botijão íntegro, com certificado conforme Norma DOT (ABNT NBR ISO 9809-1, em versão atualizada ou norma substituta), que garante intercambialidade para reabastecimento.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o botijão vazio para recarga ou troca estará à disposição na seção de obras.

UNIDADE: Unidade

### B.13.17.005 - ACETILENO PARA SOLDAGEM

DESCRIÇÃO: recarga de cilindro com gás acetileno para soldagem oxiacetilênica.

CARACTERÍSTICA(S): gás acetileno incolor, inflamável, acondicionado em acetona, possui odor característico de alho, pureza mínima de 99,8%.

ACONDICIONAMENTO: deve ser acondicionado em cilindro íntegro, com certificado conforme Norma DOT (ABNT NBR ISO 9809-1, em versão atualizada ou norma substituta), que garante intercambialidade para reabastecimento.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o cilindro vazio para recarga ou troca estará à disposição na seção de obras.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.13.17.006 - OXIGÊNIO PARA SOLDAGEM

DESCRIÇÃO: recarga de cilindro com gás oxigênio para soldagem oxiacetilênica.

CARACTERÍSTICA(S): oxigênio gasoso, pureza maior ou igual a 99%, incolor, inodoro, insípido, forte oxidante, não inflamável, não tóxico, não corrosivo, gás comprimido.

ACONDICIONAMENTO: deve ser acondicionado em cilindro íntegro, com certificado conforme Norma DOT (ABNT NBR ISO 9809-1, em versão atualizada ou norma substituta), que garante intercambialidade para reabastecimento.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o cilindro vazio para recarga ou troca estará à disposição na seção de obras.

UNIDADE: Metro Cúbico

### B.13.17.007 - GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO PORTÁTIL

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ROTHENBERGER; BERNZOMATIC.

CARACTERÍSTICA(S): cilindro de gás MAPP, 400g a 453 g.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.17.008 - RODA DE LIXA PARA LIXADEIRA POLITRIZ DE CINTA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; SCOTCH BRITE; CARBORUNDUM; DEWALT; IRWIN; BOSCH; MAKITA.

DESCRIÇÃO: roda de lixa para lixadeira politriz de cinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.17.009 - RODA DE PANO PARA LIXADEIRA POLITRIZ DE CINTA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER; SCOTCH BRITE; CARBORUNDUM; DEWALT; IRWIN; BOSCH; MAKITA.

DESCRIÇÃO: roda de pano para lixadeira politriz de cinta.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.13.17.010 - MASSA PARA POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE AÇO INOX

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALPHA BRASIL; GLOBAL ABRASIVOS; COLSEB.

CARACTERÍSTICA(S): massa pronta para polimento e lustração de aço inox, eliminando imperfeições.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra com 1 (um) kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.14.01.001 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR PRETA

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): preta (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.01.002 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR CINZA

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): cinza (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.01.003 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR BEGE

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): bege (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.01.004 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR MARROM

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): marrom (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.01.005 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR AREIA

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): areia (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.01.006 - COURO DE PRIMEIRA QUALIDADE COR VERDE

CARACTERÍSTICA(S): peça inteira de couro corado pelo curtume, sem furos e sem desgastes, de 1ª qualidade (conforme modelo).

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 200 x 180 cm de área útil, totalizando de 5 a 6 m² de área total, cada peça.

COR(ES): verde (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: peça inteira de couro curtido.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Peça

### B.14.02.001 - COURANO COR TELHA

MEDIDA(S): 140 cm de largura, 30 metros de comprimento e 1 mm de espessura.

COR(ES): telha (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: fornecido em rolo contínuo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro

### B.14.02.002 - COURANO COR MARROM

MEDIDA(S): 140 cm de largura, 30 metros de comprimento e 1 mm de espessura.

COR(ES): marrom (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: fornecido em rolo contínuo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro

### B.14.02.003 - COURANO COR BEGE

MEDIDA(S): 140 cm de largura, 30 metros de comprimento e 1 mm de espessura.

COR(ES): bege (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: fornecido em rolo contínuo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro

### B.14.02.004 - CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO

CARACTERÍSTICA(S): material sem furos ou defeitos; tonalidade e espessura conforme modelo.

APLICAÇÃO: reforma de cadeiras, poltronas e sofás.

MEDIDA(S): 30 m x 140 cm, de comprimento x largura.

COR(ES): preto fosco (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo. Nos casos em que o quantitativo for inferior ao comprimento total do rolo, este deverá ser fornecido também em rolo contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO(ÕES): há necessidade técnica de apresentação de amostra para aprovação.

UNIDADE: Metro

### B.14.03.001 - LINHA Nº 40 COR AMARELA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.002 - LINHA Nº 40 COR AZUL

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.003 - LINHA Nº 40 COR BEGE

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.004 - LINHA Nº 40 COR BRANCA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.005 - LINHA Nº 40 COR CINZA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.006 - LINHA Nº 40 COR MARROM

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.007 - LINHA Nº 40 COR PRETA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.008 - LINHA Nº 40 COR TELHA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.009 - LINHA Nº 40 COR VERDE

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.010 - LINHA Nº 40 COR VERMELHA

CARACTERÍSTICA(S): linha para costura de poliamida.

MATERIAL(IS): 100% poliamida.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel com 80 gramas.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Carretel

### B.14.03.011 - CORDA FRANCESA PARA VIVO ROLO COM 500G

DESCRIÇÃO: corda francesa branca.

MATERIAL(IS): polipropileno.

MEDIDA(S): 3,5mm de espessura.

COR(ES): branca (conforme modelo).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 500 gramas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.14.03.012 - BARBANTE FIO DE ALGODÃO

CARACTERÍSTICA(S): cordel resistente retorcido com 8 (oito) fios.

MATERIAL(IS): 100% algodão cru.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: carretel cilíndrico com 250 gramas (peso líquido), admitida variação de até 10%.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.14.03.013 - TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO BRILHANTE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AMY/AMYCRON, NOVAX/REVESTCROM, HORIZONTE/TINGICROM

APLICAÇÃO: para cobertura e tingimento de couros.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento BRILHANTE.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com no mínimo 90 ml.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Frasco

### B.14.03.014 - TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO FOSCO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AMY/AMYCRON, NOVAX/REVESTCROM, HORIZONTE/TINGICROM

APLICAÇÃO: para cobertura e tingimento de couros.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento FOSCO.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com no mínimo 90 ml.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Frasco

### B.14.03.015 - SOLVENTE PARA TINTA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a AMY, NOVAX, HORIZONTE.

APLICAÇÃO: para afinar e solver tintas.

COR(ES): incolor.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: frasco com no mínimo 90 ml.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Frasco

### B.14.04.001 - DURAFELTRO CINZA COM 5MM DE ESPESSURA

MEDIDA(S): 5mm x 2m (espessura x largura).

COR(ES): cinza, conforme modelo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 2m de largura.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.14.04.002 - ESPUMA D-20 5MM ESPESSURA

CARACTERÍSTICA(S): Densidade nominal de 20 kg/m3 (D-20).

MATERIAL(IS): Espuma flexível de poliuretano.

MEDIDA(S): 5 mm X 190 cm (espessura x largura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.04.003 - ESPUMA D-45 1 CM X 190 CM

CARACTERÍSTICA(S): Densidade nominal de 45 kg/m3 (D-45).

MATERIAL(IS): Espuma flexível de poliuretano.

MEDIDA(S): 1 cm X 190 cm (espessura x largura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.04.004 - ESPUMA D-45 2 CM X 190 CM

CARACTERÍSTICA(S): Densidade nominal de 45 kg/m3 (D-45).

MATERIAL(IS): Espuma flexível de poliuretano.

MEDIDA(S): 2 cm X 190 cm (espessura x largura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.04.005 - ESPUMA D-45 5 CM X 190 CM

CARACTERÍSTICA(S): Densidade nominal de 45 kg/m3 (D-45).

MATERIAL(IS): Espuma flexível de poliuretano.

MEDIDA(S): 5 cm X 190 cm (espessura x largura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: Embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.04.006 - ESPUMA D-45 10 CM X 190 CM

CARACTERÍSTICA(S): Densidade nominal de 45 kg/m3 (D-45).

MATERIAL(IS): Espuma flexível de poliuretano.

MEDIDA(S): 10 cm X 190 cm (espessura x largura).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.04.007 - MANTA ACRÍLICA 200 g/M² x 1,50 M

DESCRIÇÃO: manta acrílica tipo Acrilon.

CARACTERÍSTICA(S):densidade nominal 200 g/m².

MEDIDA(S): 150 cm de largura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: o material deverá ser fornecido em rolo contínuo com o comprimento original de fábrica. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.05.001 - APOIA-BRAÇOS PARA CADEIRAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FLEXFORM/AB23PT.

APLICAÇÃO: em poltronas de espaldar médio de fabricação FLEXFORM, modelo ROMA.

CARACTERÍSTICA(S): apoios de braços para poltronas giratórias; conjunto esquerdo e direito formando um par; com regulagem de altura em nove estágios por meio de cremalheira interna (sem botões); com dispositivos de regulagem de afastamento do assento por meio de manípulo rosqueável; fornecido completo, pronto para ser instalado.

MATERIAL(IS): estrutura confeccionada em aço tubular de 48 mm x 20 mm; acabamento em polipropileno texturizado.

COR(ES): preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Par

### B.14.05.002 - BASES PARA CADEIRAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FLEXFORM/B-120.

APLICAÇÃO: reposição em cadeiras danificadas Flexform.

CARACTERÍSTICA(S): base com 5 (cinco) patas em tubo de aço e capa protetora injetada em polipropileno texturizado, própria para receber os rodízios com cabeça niquelada. Estrutura interna pintada em epóxi pó na cor preto para cadeiras Flexform.

COR: preta.

MEDIDA(S): raio da pata - 65 mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.05.003 - COLUNA TIPO PISTÃO PARA CADEIRAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FLEXFORM/CG-190.

APLICAÇÃO: reposição em cadeiras danificadas Flexform.

CARACTERÍSTICA(S): coluna tipo pistão, com sistema de regulagem a gás conforme o disposto na norma DIN 4550 - classe 04, em versão atualizada ou norma substituta, fabricada em tubo de aço, com bucha de poliacetal, com acabamento pintado na cor preta, medindo 135 mm x 190 mm x 95 mm.

COR: preta.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.05.004 - MECANISMO TIPO RELAX PARA CADEIRAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FLEXFORM/ME-040-FF.

APLICAÇÃO: em poltronas giratórias FLEXFORM.

CARACTERÍSTICA(S): mecanismo excêntrico para poltronas executivas; ponto de giro do movimento relax avançado, com ajuste de tensão e bloqueio na posição de trabalho.

UTILIZAÇÃO: 1 - regulagem de altura; 2 - ajuste de tensão; 3 - bloqueio/desbloqueio do movimento.

MEDIDAS APROXIMADAS: 182 mm x 180 mm (comprimento e largura).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.05.005 - RODÍZIO EM NYLON PARA CADEIRAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FLEXFORM/RO-90.

APLICAÇÃO: para substituição em cadeiras e poltronas Flexform (ou similares).

CARACTERÍSTICA(S): rodízio duplo (roda e cavalete injetados em nylon), pino em aço, compatível com base B-120 da Flexform.

MEDIDA(S): diâmetro das rodas - 50 mm; diâmetro do pino - 11 mm; altura do pino - 25 mm; altura da base da roda à base do pino - 65 mm; largura frontal da peça - 57 mm.

COR: preto.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.06.001 - GRAMPO PCW 50/7

APLICAÇÃO: para grampeador pneumático.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.14.06.002 - GRAMPO PCW 80/8

APLICAÇÃO: para grampeador pneumático.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Cento

### B.14.06.003 - APRESTE PARA BOTÕES Nº 16

APLICAÇÃO: para botões nº 16.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.14.06.004 - APRESTE PARA BOTÕES Nº 18

APLICAÇÃO: para botões nº 18.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.14.06.005 - APRESTE PARA BOTÕES Nº 20

APLICAÇÃO: para botões nº 20.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.14.06.006 - APRESTE PARA BOTÕES Nº 22

APLICAÇÃO: para botões nº 22.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: caixa com 100 unidades.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Caixa

### B.14.06.007 - CHAVE PARA FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON NA COR NIQUELADA

APLICAÇÃO: para fecho eclér (zíper).

COR(ES): niquelada.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 100 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.06.008 - FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR BEGE

APLICAÇÃO: para tapeçaria e capotaria.

MATERIAL(IS): náilon, conforme modelo.

COR(ES): bege, conforme modelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 metros. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.06.009 - FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NYLON COR PRETA

APLICAÇÃO: para tapeçaria e capotaria.

MATERIAL(IS): náilon, conforme modelo.

COR(ES): preto, conforme modelo.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 100 metros. Nos casos de fracionamento de rolo, tal fração deverá ter comprimento contínuo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.14.06.010 - PONTA DE LANÇA EM ALUMÍNIO TIPO ESPADA PARA PORTÃO/GRADE COM FURO 1”

DESCRIÇÃO: ponta de lança tipo espada para portão com furo de 1 polegada para haste metálica.

APLICAÇÃO: para portões e topo de porta-bandeiras da Câmara dos Deputados.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): furo de 1" de diâmetro, comprimento entre 15 e 18 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.14.06.011 - MALHA HELANCA LIGHT BRANCA

APLICAÇÃO: para isolamento e cobertura de forros de gesso em manutenção.

MATERIAL(IS): poliéster e elastano.

COR: branca.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 22kg.

ACONDICIONAMENTO: original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.15.01.001 - VIDRO PLANO CRISTAL E = 4 MM

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.605 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

COR(ES): incolor.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.01.002 - VIDRO PLANO CRISTAL E = 5 MM

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.605 mm x 5 mm (comprimento x largura x espessura).

COR(ES): incolor.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.01.003 - VIDRO PLANO CRISTAL E = 6 MM

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.605 mm x 6 mm (comprimento x largura x espessura).

COR(ES): incolor.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.01.004 - VIDRO PLANO CRISTAL E = 8 MM

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.605 mm x 8 mm (comprimento x largura x espessura).

COR(ES): incolor.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.02.001 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações.

ACESSÓRIO(S): deverão ser reutilizadas as ferragens existentes. A Contratada deverá conferir a furação necessária para a fixação das ferragens.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.02.002 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações.

ACESSÓRIO(S): Todas as ferragens para fixação, deverão ser fornecidas em latão cromado ou alumínio, conforme projeto a ser definido. Peças e acessórios de instalação: PERFIL DE ACABAMENTO PARA TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO, PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8", PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1", PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" PRETO OU BRONZE, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 34 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO, FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM FURO PARA VIDRO TEMPERADO, CONTRAFECHADURA COM RECORTE P/ PORTA C/ FECHADURA 1520/ 9520, CONTRAFECHADURA COM FURO P/ PORTA COM FECHADURA 3530/ 9510-F, CONTRAFECHADURA P/ ALVENARIA P/ PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520, PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA, PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO SEM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO EM "T" COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE P/ UNIÃO DE DOIS OU TRÊS VIDROS TEMPERADOS SEM BATEDOR, SUPORTE PARA UNIÃO QUATRO VIDROS TEMPERADOS, SUPORTE P/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO C/ PONTO DE GIRO P/ DOBRADIÇA, DOBRADIÇA SUPERIOR REFERÊNCIA 1101 SANTA MARINA, DOBRADIÇA INFERIOR REFERÊNCIA 1103 SANTA MARINA, PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA PARA VIDRO TEMPERADO, TRINCO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO, CONTRATRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO, ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, BOTÃO DE CORREÇÃO VIDRO TEMPERADO e ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.02.003 - VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações.

COR(ES): preto.

ACESSÓRIO(S): deverão ser reutilizadas as ferragens existentes. A Contratada deverá conferir a furação necessária para a fixação das ferragens.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.02.004 - VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICA(S): superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações.

COR(ES): preto.

ACESSÓRIO(S): Todas as ferragens para fixação, deverão ser fornecidas em latão cromado ou alumínio, conforme projeto a ser definido. Peças e acessórios de instalação: PERFIL DE ACABAMENTO PARA TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO, PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8", PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1", PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" PRETO OU BRONZE, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 34 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO, FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM FURO PARA VIDRO TEMPERADO, CONTRAFECHADURA COM RECORTE P/ PORTA C/ FECHADURA 1520/ 9520, CONTRAFECHADURA COM FURO P/ PORTA COM FECHADURA 3530/ 9510-F, CONTRAFECHADURA P/ ALVENARIA P/ PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520, PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA, PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO SEM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO EM "T" COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE P/ UNIÃO DE DOIS OU TRÊS VIDROS TEMPERADOS SEM BATEDOR, SUPORTE PARA UNIÃO QUATRO VIDROS TEMPERADOS, SUPORTE P/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO C/ PONTO DE GIRO P/ DOBRADIÇA, DOBRADIÇA SUPERIOR REFERÊNCIA 1101 SANTA MARINA, DOBRADIÇA INFERIOR REFERÊNCIA 1103 SANTA MARINA, PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA PARA VIDRO TEMPERADO, TRINCO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO, CONTRATRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO, ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, BOTÃO DE CORREÇÃO VIDRO TEMPERADO e ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.02.005 - VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 8 MM

CARACTERÍSTICA(S): vidro de segurança temperado tipo cristal 'float'; bordas lapidadas; superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações; atendimento às normas ABNT NBR 7199 e ABNT NBR NM 293, em versão atualizada ou norma substituta.

ACESSÓRIO(S): deverão ser reutilizadas as ferragens existentes. A Contratada deverá conferir a furação necessária para a fixação das ferragens.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.02.006 - VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 8 MM, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICA(S): vidro de segurança temperado tipo cristal 'float'; bordas lapidadas; superfície plana e lisa em ambas as faces; sem bolhas ou irisações; atendimento às normas ABNT NBR 7199 e ABNT NBR NM 293, em versão atualizada ou norma substituta.

ACESSÓRIO(S): Todas as ferragens para fixação, deverão ser fornecidas em latão cromado ou alumínio, conforme projeto a ser definido. Peças e acessórios de instalação: PERFIL DE ACABAMENTO PARA TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNIO, PERFIL DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO, PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 5/8", PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO "U" - PU 5/8" X 1", PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 2" PRETO OU BRONZE, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 34 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO INFERIOR DE ALUMÍNIO 48 MM X 22 MM PARA VIDRO TEMPERADO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMÍNO 62 MM X 65 MM PARA VIDRO TEMPERADO, FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO COM FURO PARA VIDRO TEMPERADO, CONTRAFECHADURA COM RECORTE P/ PORTA C/ FECHADURA 1520/ 9520, CONTRAFECHADURA COM FURO P/ PORTA COM FECHADURA 3530/ 9510-F, CONTRAFECHADURA P/ ALVENARIA P/ PORTA COM FECHADURA 1520/ 9520, PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA, PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO SEM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE DE UNIÃO EM "T" COM MIOLO PARA VIDRO TEMPERADO, SUPORTE P/ UNIÃO DE DOIS OU TRÊS VIDROS TEMPERADOS SEM BATEDOR, SUPORTE PARA UNIÃO QUATRO VIDROS TEMPERADOS, SUPORTE P/ BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO C/ PONTO DE GIRO P/ DOBRADIÇA, DOBRADIÇA SUPERIOR REFERÊNCIA 1101 SANTA MARINA, DOBRADIÇA INFERIOR REFERÊNCIA 1103 SANTA MARINA, PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO, BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA PARA VIDRO TEMPERADO, TRINCO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO, CONTRATRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO, ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO, BOTÃO DE CORREÇÃO VIDRO TEMPERADO e ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: dependências da Câmara dos Deputados.

OBSERVAÇÃO(ÕES): todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.03.001 - VIDRO ARAMADO TRANSLÚCIDO

CARACTERÍSTICA(S): com malha quadrangular interna de aço de 12,5 mm x 12,5 mm.

MEDIDA(S): 2.000 mm x 1.000 mm (comprimento x largura), espessura entre 6 mm e 7 mm.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.03.002 - VIDRO ANTIRREFLEXO E = 2 MM

CARACTERÍSTICA(S): antirreflexo.

MEDIDA(S): 2.014 mm x 1.032 mm x 2 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.03.003 - VIDRO OPACADO JATEADO E = 6 MM

CARACTERÍSTICA(S): jateado em uma das faces.

MEDIDA(S): 2.200 mm x 1.605 mm x 6 mm (comprimento x largura x espessura).

COR(ES): incolor.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos cantos.

UNIDADE: Chapa

### B.15.04.001 - ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 4 MM

CARACTERÍSTICA(S): sem bolhas ou imperfeições; lapidado em todo o seu perímetro.

MEDIDA(S): 4 mm de espessura, as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.04.002 - ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 5 MM

CARACTERÍSTICA(S): sem bolhas ou imperfeições; lapidado em todo o seu perímetro.

MEDIDA(S): 5 mm de espessura, as dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento.

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.04.003 - ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO DE 900 MM X 800 MM X 4 MM

CARACTERÍSTICA(S): sem bolhas ou imperfeições; lapidado em todo o seu perímetro.

MEDIDA(S): 900 mm x 800 mm x 4 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: Peça

### B.15.04.004 - ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO DE 1250 MM X 950 MM X 5 MM

CARACTERÍSTICA(S): sem bolhas ou imperfeições; lapidado em todo o seu perímetro.

MEDIDA(S): 1250 mm x 950 mm x 5 mm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: devidamente embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: Peça

### B.15.05.001 - MASSA PARA VIDRO CINZA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROFIX; LINHAL.

COR(ES): cinza.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: embalagem com 20 kg.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 8 (oito) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Quilograma

### B.15.05.003 - FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE ADESIVO ACRÍLICO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a 3M VHB.

APLICAÇÃO: para colagem de vidro em portas e janelas.

MATERIAL(IS): adesivo acrílico branco.

MEDIDA(S): (10 mm a 15 mm) x 3 mm, de largura x espessura.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 20 metros.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Rolo

### B.15.05.004 - FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 19MM X 20M

CARACTERÍSTICA(S): alto teor de aderência

MEDIDA(S): 19 mm x 3 mm, de largura x espessura

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo com 20 metros

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

UNIDADE: Rolo

### B.15.05.005 - FITA ADESIVA DUPLA-FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 48MM X 10M

CARACTERÍSTICA(S): alto teor de aderência

MEDIDA(S): 48 mm x 3 mm, de largura x espessura

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo com 10 metros

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material

UNIDADE: Rolo

### B.15.05.006 - MOLA HIDRÁULICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DORMA/BTS 75V; SOPRANO SÉRIE P330; MERON MHP 300.

APLICAÇÃO: para porta de vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): de piso; com eixo intercambiável tipo "B"; dimensões aproximadas da caixa de 285 mm x 82 mm x 50 mm (comprimento x largura x profundidade); dimensões aproximadas do espelho de 308 mm x 105 mm x 1,5 mm (comprimento x largura x espessura); potência da mola 3.

MATERIAL(IS): corpo em alumínio; caixa de aço galvanizado; espelho em aço inoxidável.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.06.001 - PELICULA JATEADA

APLICAÇÃO: em vidro temperado, para bloqueio total de visibilidade.

CARACTERÍSTICA(S): com aspecto de jateamento de areia.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.06.002 - PELICULA LISTRADA

APLICAÇÃO: em vidro temperado, para bloqueio parcial de visibilidade.

CARACTERÍSTICA(S): jateada em filetes de 1 cm; autoadesiva.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.06.003 - PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE SEGURANÇA

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ACE; 3M; LLUMAR; NITRA; INTERCONTROL.

DESCRIÇÃO: película arquitetônica de segurança sobre vidro plano.

CARACTERÍSTICA(S): Transmissão de luz visível igual ou superior a 81%. As baguetes que mantém o vidro fixado à esquadria devem ser removidas para a aplicação da película e depois reinstaladas, com reaproveitamento total. Por motivo de segurança, a película deve cobrir toda a superfície do vidro, inclusive a que fica sob a baguete. O vidro deve ser limpo previamente com solução de água e detergente neutro, usando-se espátula e rodo de borracha. A película deve ser cortada no tamanho do vidro ainda com o "liner". O "liner" deverá ser removido e a face aderente da película, aplicada sobre o vidro com solução de água e detergente neutro. O excesso de solução de água e detergente neutro deverá ser removido adequadamente.

MATERIAL(IS): filme de poliéster.

COR(ES): transparente e incolor, que não interfira na reprodução das cores no ambiente.

MEDIDA(S): espessura igual ou superior a 0,1 milímetro.

GARANTIA MÍNIMA: 10 (dez) anos, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro Quadrado

### B.15.07.001 - CINTA DE LIXA GRÃO 36 PARA VIDRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA; KLINGSPOR; IRWIN.

APLICAÇÃO: para lixadeira elétrica.

MEDIDA(S): com diâmetro externo de 600 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.07.002 - CINTA DE LIXA GRÃO 80 PARA VIDRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA; KLINGSPOR; IRWIN.

APLICAÇÃO: para lixadeira elétrica.

MEDIDA(S): com diâmetro externo de 600 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.07.003 - CINTA DE LIXA GRÃO 100 PARA VIDRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA; KLINGSPOR; IRWIN.

APLICAÇÃO: para lixadeira elétrica.

MEDIDA(S): com diâmetro externo de 600 mm x 75 mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.08.001 - DOBRADIÇA INFERIOR PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1103; BELGA METAIS/9103.

APLICAÇÃO: para vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.08.002 - DOBRADIÇA SUPERIOR PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1101; BELGA METAIS/9101.

APLICAÇÃO: para vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.08.003 - PUXADOR PARA PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1629A; BELGA METAIS/9629A.

APLICAÇÃO: para portas e janelas de vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): acabamento polido.

MATERIAL(IS): latão fundido.

MEDIDA(S): Ø 22 mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.08.004 - PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELGA METAIS/1629-T; DORMA PD376.

APLICAÇÃO: para porta de vidro temperado.

MATERIAL(IS): alumínio natural polido.

MEDIDA(S): 25 mm x 30 cm, de diâmetro x comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.09.001 - FECHADURA BICO-DE-PAPAGAIO, COM FURO, PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/3530; BELGA METAIS/9510-F.

APLICAÇÃO: para porta de correr em vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromada.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.09.002 - FECHADURA PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1520; BELGA METAIS/9520.

APLICAÇÃO: para vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromada.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.09.003 - CONTRAFECHADURA, COM RECORTE, PARA PORTA COM FECHADURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1504; BELGA METAIS/9504.

APLICAÇÃO: para porta de abrir em vidro temperado de 10 mm; em conjunto com fechadura 1520/9520.

CARACTERÍSTICA(S): cromada.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.09.004 - CONTRAFECHADURA, PARA ALVENARIA, PARA PORTA COM FECHADURA 1520/9520

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1504A; BELGA METAIS/9504A.

APLICAÇÃO: para porta de abrir em vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromada.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.09.005 - CONTRAFECHADURA, COM FURO, PARA PORTA COM FECHADURA 3530/9510-F

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/3534; BELGA METAIS/9511-F.

APLICAÇÃO: para porta de correr em vidro temperado de 10 mm; em conjunto com fechadura 3530/9510-F.

CARACTERÍSTICA(S): cromada.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.001 - SUPORTE DE CANTO SIMPLES PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1302; BELGA METAIS/9302.

APLICAÇÃO: para vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.002 - SUPORTE DE UNIÃO, SEM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1304; BELGA METAIS/9304.

APLICAÇÃO: para dois vidros temperados de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.003 - SUPORTE DE UNIÃO, COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1306; BELGA METAIS/9306.

APLICAÇÃO: para dois vidros temperados de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.004 - SUPORTE DE UNIÃO EM "T", COM MIOLO, PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1308; BELGA METAIS/9308.

APLICAÇÃO: para três vidros temperados de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.005 - SUPORTE PARA UNIÃO DE 2 OU 3 VIDROS TEMPERADOS SEM BATEDOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1310; BELGA METAIS/9310.

APLICAÇÃO: para dois ou três vidros temperados de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): suporte de união em "L"; cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.006 - SUPORTE PARA UNIÃO DE 4 VIDROS TEMPERADOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1316; BELGA METAIS/9316.

APLICAÇÃO: para quatro vidros temperados de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): sem miolo; cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.10.007 - SUPORTE PARA BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO, COM PONTO DE GIRO PARA DOBRADIÇA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1203; BELGA METAIS/9203.

APLICAÇÃO: para dobradiça superior de porta de vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.11.001 - PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO INFERIOR DUPLO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROMAX/AL1033.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de correr em vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): tipo inferior, anodizado.

COR(ES): natural, preto, branco ou bronze.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.11.002 - PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE TRILHO SUPERIOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROMAX/AL1042.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de correr em vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): tipo superior, anodizado.

COR(ES): natural, preto, branco ou bronze.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.11.003 - TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO 34MM X 22MM PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROMAX/AL1034S.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): tipo simples, com encaixe para escova de vedação e tampa para acabamento, anodizado natural.

COR(ES): natural, preto, branco ou bronze.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.11.004 - TRILHO INFERIOR EM ALUMÍNIO 48MM X 22MM PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROMAX/AL1034D.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): tipo simples, com encaixe para escova de vedação e tampa para acabamento, anodizado natural.

COR(ES): natural, preto, branco ou bronze.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.11.005 - TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO 62MM X 65MM PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIDROMAX/AL1041.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de vidro temperado de 10 mm.

CARACTERÍSTICA(S): tipo simples, com encaixe para escova de vedação e tampa para acabamento, anodizado natural.

COR(ES): natural, preto, branco ou bronze.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: barra de 6 metros de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.12.001 - ROLDANA SIMPLES PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1125N; BELGA METAIS/9125.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de correr de vidro temperado.

MATERIAL(IS): náilon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.002 - ROLDANA DUPLA PARA PORTA DE CORRER EM VIDRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1125D; BELGA METAIS/9125-D.

APLICAÇÃO: para porta ou janela de correr de vidro temperado.

MATERIAL(IS): náilon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.003 - BOTÃO DE CORREÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GLASSPEÇAS/1002.

CARACTERÍSTICA(S): tipo simples; acabamento cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.004 - BUCHA PARA PIVÔ DE DOBRADIÇA, PARA VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1201; BELGA METAIS/9201.

APLICAÇÃO: para vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.005 - CABO DE AÇO PARA CONTRAPESO DE JANELA

APLICAÇÃO: para sustentação em geral.

MEDIDA(S): 1/16" (1,6 mm), de diâmetro.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: em rolo contínuo; sem encapamento (nu).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica e/ou adequada, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: Metro

### B.15.12.006 - ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA VIDRO TEMPERADO

APLICAÇÃO: escova de vedação para aplicação em janela ou porta de vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): autocolante.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Metro

### B.15.12.007 - KIT FECHO PARA JANELA INTERNA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a FERMAX/KIT 07.

CARACTERÍSTICA(S): kit fecho de janela interna, puxador e fecho de alumínio, arremate e contrafecho de poliamida 6.6, cores: branco, preto ou fosco.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.008 - CONTRATRINCO CENTRAL PARA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1524; BELGA METAIS/9524.

APLICAÇÃO: para janela tipo basculante em vidro temperado de 10mm; em conjunto com trinco 1523/9523.

CARACTERÍSTICA(S): latão fundido cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.009 - TRINCO INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1502; BELGA METAIS/9502.

CARACTERÍSTICA(S): com miolo; para porta em vidro temperado de 10 mm; cromado.

MATERIAL(IS): latão fundido.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.010 - PIVÔ INFERIOR PARA DOBRADIÇA INFERIOR EM VIDRO TEMPERADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SANTA MARINA/1013; BELGA METAIS/9013.

APLICAÇÃO: para dobradiça inferior para vidro temperado.

CARACTERÍSTICA(S): em latão fundido cromado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.011 - BATENTE LIMITADOR CENTRAL SUPERIOR CANELINHA (MEIA LUA) PRETO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PARA-FÁCIL/BATENTE CANELINHA.

CARACTERÍSTICA(S): batente limitador central superior modelo Canelinha também conhecido como Meia Lua, limitador que está em contato direto com o vidro. Possui recorte de encaixe universal para todos os tipos de trilho superior.

COR(ES): preto.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

### B.15.12.012 - BATENTE LIMITADOR DE ENCAIXE PARA TRILHO INFERIOR TIPO CLICK PRETO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PARA-FÁCIL/BATENTE INFERIOR CLICK (KNOCKER).

CARACTERÍSTICA(S): batente de encaixe para trilho inferior compatível com trilhos 8mm e 10mm.

MEDIDA(S): comprimento total 33mm.

COR(ES): preto.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: Peça

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1-B

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE USO COLETIVO

### FC.001 - ALAVANCA/ PONTEIRO EM AÇO COM 1,8M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/35.99.015.000.

APLICAÇÃO: para demolições.

DESCRIÇÃO: alavanca/ ponteiro com 1,80m.

CARACTERÍSTICA(S): alavanca de aço forjado do tipo ponta chata e ponta cônica; corpo da alavanca sextavado; pintura preta fosca. Comprimento total da alavanca: 72" (1,80m); Medida do corpo da alavanca: 25,0 mm; Largura da ponta chata da alavanca: 66 mm.

MATERIAL(IS): Aço forjado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.002 - ANCINHO METÁLICO COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77101664.

APLICAÇÃO: em atividades de agricultura, jardinagem e construção civil.

CARACTERÍSTICA(S): ancinho produzido em aço carbono temperado em todo o corpo da peça, com espessura mínima de 2mm, e cabo de madeira. O ancinho possui de 14 a 18 dentes e o cabo tem comprimento igual ou superior a 140cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.003 - APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MAÇARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

APLICAÇÃO: para corte e solda a quente de peças metálicas em geral.

CARACTERÍSTICA(S): utilizado para trabalhar com peças metálicas (conjunto de solda PPU). Inclui bicos, maçarico de solda com as mangueiras, além dos 2 reguladores de pressão dos cilindros, carrinho para transporte e o conjunto de cilindros com gás (acetileno 1kg e oxigênio 1m³) para proporcionar combustão. Código do insumo no SINAPI: 13761.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.004 - ASPIRADOR DE PÓ PARA PARTÍCULAS FINAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/APV 2475.

CARACTERÍSTICA(S): Aspirador de pó com capacidade de filtragem de partículas finas, potência mínima de 2000W, peso máximo de 20 kg, tensão 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.005 - BALDE GALVANIZADO - CAPACIDADE 10 LITROS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/3315010000.

DESCRIÇÃO: balde de aço galvanizado com capacidade para 10L.

CARACTERÍSTICA(S): balde com formato cilíndrico e com pegador (alça) lateral.

MATERIAL(IS): aço galvanizado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.006 - CARRINHO DE CARGA

CARACTERÍSTICA(S): Carrinho de carga fechado, para transporte de concretos e materiais de construção a granel, capacidade de carga de 250kg, fabricado sob encomenda, conforme modelo existente na Câmara dos Deputados, em cantoneiras de 25mm x 25mm, revestimento interno em chapa de aço 2,00mm, empunhadura em tubo metálico de 30mm e sistema de freio na parte posterior com acionamento a pedal. Medidas internas da caçamba: 50cm x 50cm x 104cm (largura x altura x comprimento). A caçamba é apoiada em rodízios de 190mm tipo classe pesada e fica a 26cm de altura do chão.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.007 - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO 60L

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77714435.

DESCRIÇÃO: carrinho de mão reforçado, com capacidade para 60 litros.

CARACTERÍSTICA(S): caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20); pintura eletrostática a pó; empunhaduras ergonômicas; borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante; braço metálico tubular; pneu com câmara 3.5/8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.008 - CARRINHO TIPO PLATAFORMA COM LATERAIS REMOVÍVEIS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GADOTTI/GML 230 CHA P/C.

CARACTERÍSTICA(S): carrinho tipo plataforma fabricado com assoalho de chapa de aço e com 2 abas laterais removíveis; sistema 5ª roda, dotado de cabo de tração em forma da “T” com articulação; capacidade para 800 Kg; equipado com 4 rodas pneumáticas (com câmara), sendo 2 montadas no eixo e 2 com freio montadas na “5ª roda”; pintura eletrostática.

COR: Amarela.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.009 - COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

CARACTERÍSTICA(S): equipamento para compactação de solos granulares em geral, de pisos industriais, residenciais, galerias, valas para instalações elétricas, hidráulicas, estacionamentos e áreas médias. Possui opção de reversão no sentido do movimento (reversível). Código do insumo no Código do insumo no SINAPI: 1442.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.010 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PRECURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

APLICAÇÃO: para compactação de solo.

CARACTERÍSTICA(S): Compactador que opera em qualquer tipo de solo coesivo ou granular, com a vantagem de ser utilizado em áreas de difícil acesso a equipamentos de grande porte. O insumo pode ser coletado com unidade de potência em HP ou em CV (4,00 HP = 4,06 CV, aproximadamente o mesmo valor). Código do insumo no SINAPI: 13458.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.011 - COMPASSO CORTADOR DE VIDRO CIRCULAR COM RESERVATÓRIO (DIÂMETRO DE CORTE DE 1,50M)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GLASSPARTS/1.30.143.

APLICAÇÃO: para corte de vidros.

CARACTERÍSTICA(S): compasso cortador de vidro com capacidade para corte circular mínimo de 150cm em vidros com espessura até 12mm. Possui ponta de corte diamantada e película protetora de ponta.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.012 - CONJUNTO COM JOGOS DE MACHOS MANUAIS DE ROSCA FINA, MÉTRICOS, 3 MM A 20 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: WURTH; ROCAST.

APLICAÇÃO: para criação de roscas internas em chapas de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto de jogos de machos manuais seriados em aço rápido (HSS) com medidas métricas. O conjunto possui jogos de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm e 20mm. Cada jogo é composto por 3 peças: macho para pré-corte, macho para semi-acabamento e macho para acabamento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: CONJUNTO

### FC.013 - CONJUNTO COM JOGOS DE MACHOS MANUAIS DE ROSCA GROSSA, EM POLEGADA, 1/8" A 13/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: WURTH; ROCAST.

APLICAÇÃO: para criação de roscas internas em chapas de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos.

CARACTERÍSTICA(S): conjunto de jogos de machos manuais seriados em aço rápido (HSS) com medidas em polegada. O conjunto possui jogos de 1/8”, 9/64", 5/32”, 3/16", 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 3/4” e 13/16”. Cada jogo é composto por 3 peças: macho para pré-corte, macho para semi-acabamento e macho para acabamento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: CONJUNTO

### FC.014 - CONJUNTO DE VIRA MACHO TIPO DESANDADOR (Nº1 E Nº4)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ROCAST.

APLICAÇÃO: para gerar roscas internas em furos.

CARACTERÍSTICA(S): Conjunto formado por vira machos do tipo desandador nº1 (M3-M10 ou 1/8"-3/8") e nº4 (M9-M27 ou 3/8”-1.1/16"), produzidos em aço especial.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: CONJUNTO

### FC.015 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO

APLICAÇÃO: para execução de cortes a seco ou refrigerado em pisos de concreto e asfalto.

CARACTERÍSTICA(S): cortadora de piso indicada para abrir juntas de dilatação em pisos industriais. Atinge profundidade de corte de 121 mm com disco de 350 mm (14”) e 172 mm com disco de 450 mm (18”), podendo ser regulada no seletor manual de controle. O equipamento possui motor 4 tempos à gasolina com potência de 13 hp (10,6 kW). O furo do disco é de 25,4 mm e a velocidade do eixo do disco é de 2850 rpm. Conta com dispositivo de travamento no eixo que facilita a remoção do disco. Dependendo de fabricante e modelo, a cortadora pesa 91 kg a 115 kg e seu tanque de água removível pode ter capacidade máxima variável de 20 a 30 litros. Também conhecida como cortadora de junta ou serra clipper. Código do insumo no SINAPI: 11280.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.016 - ENXADA COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:  TRAMONTINA/77214754; VONDER/31.56.225.100; PACETTA/882500.

CARACTERÍSTICA(S): enxada larga de 2,5 libras com sistema de encabamento com bucha plástica. Pintura eletrostática e cabo de madeira.

MATERIAL(IS): aço forjado; cabo de madeira.

MEDIDA(S): Base lâmina: 29cm; altura: 22cm. Comprimento do cabo: 145cm (aproximadamente).

UNIDADE: UNIDADE

### FC.017 - ESCADA DE ACESSO DUPLO COM 4 DEGRAUS E 1 PATAMAR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: W. BERTOLO/TDF-5; ALULEV/FP105; FIGUEIREDO/TESOURA4+1.

CARACTERÍSTICA(S): escada tipo tesoura de acesso duplo, com 4 (quatro) degraus e 1 (um) patamar; degraus estruturados; com trava de segurança. Capacidade mínima de carga de 110 kgf. Fabricação conforme as normas de segurança.

MATERIAL(IS): estrutura em fibra de vidro; pés emborrachados.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.018 - ESCADA DE ACESSO DUPLO COM 6 DEGRAUS E 1 PATAMAR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ESMIG/FADA; W. BERTOLO/TDF.

CARACTERÍSTICA(S): escada tipo tesoura de acesso duplo, com 6 (quatro) degraus e 1 (um) patamar; degraus estruturados; com trava de segurança; capacidade mínima de carga de 110 kgf; estrutura em fibra de vidro; pés emborrachados; plataforma superior em polipropileno ou fibra de vidro. Fabricação conforme as normas de segurança.

COR: laranja.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.019 - ESCADA DE ACESSO DUPLO COM 8 DEGRAUS E 1 PATAMAR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: W. BERTOLO/TDF; ALULEV/FP105; FIGUEIREDO/TESOURA4+1.

CARACTERÍSTICA(S): escada tipo tesoura de acesso duplo, com 8 (quatro) degraus e 1 (um) patamar; degraus estruturados; com trava de segurança; estrutura em fibra de vidro; pés emborrachados. Fabricação conforme as normas de segurança.

COR: laranja.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.020 - ESCADA DE ALUMÍNIO ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BOTAFOGO/ESC0293; WORKER/428140.

CARACTERÍSTICAS: escada de alumínio articulada 4x4 com 16 degraus e articulações de travamento automático.

MATERIAL: perfil extrudado de alumínio; articulações em aço galvanizado; sapatas emborrachadas antiderrapantes; degraus antiderrapantes.

MEDIDAS: altura estendida: 4,50m a 5,00m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.021 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" (115 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BOSCH/GWS 8-115; MAKITA/9557HNGBR.

APLICAÇÃO: para cortes e desbastes.

CARACTERÍSTICA(S): esmerilhadeira angular com suporte para discos de até 4.1/2” (115 mm), com empunhadura auxiliar emborrachada. Tem potência nominal igual ou superior a 800W, velocidade nominal de 11000 rpm e tensão de alimentação de 220V. Acompanha chave de pino, empunhadura auxiliar, disco abrasivo de 4.1/2” e protetor de disco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.022 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BOSCH/GWS-22-180; MAKITA/GA7020BR.

APLICAÇÃO: para cortes e desbastes.

CARACTERÍSTICA(S): esmerilhadeira angular com suporte para discos de até 7” (180 mm), com controle de velocidade e empunhadura auxiliar emborrachada. Tem potência de 2000W, ou superior, atinge a velocidade nominal de 8000 rpm, ou superior, e tem  tensão de alimentação de 220V. Acompanha empunhadura auxiliar, disco abrasivo de 7” e protetor de disco.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.023 - FURADEIRA DE COLUNA, MANDRIL 5/8", MOTOR ELÉTRICO DE 0,5HP

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: SCHULZ/FSB25P; MOTOMIL/RDM-2801F.

APLICAÇÃO: para furação de chapas.

CARACTERÍSTICA(S): furadeira de coluna com mandril de 5/8” equipada com motor elétrico de 0,5 HP. Possui Mesa móvel e inclinável com elevação por pinhão e cremalheira, regulador de profundidade e de velocidade de furação e esticador de correias. Possui chave liga/desliga com botão de emergência, protetor de mandril, botão eletromagnético, que não religa em queda de energia, e proteção de correia, conforme exigências da NR12.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.024 - FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, MANDRIL 1/2", TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAKITA/HP1640; DEWALT/DWD502; BOSCH/GSB-16-RE.

APLICAÇÃO: para perfuração de materiais.

CARACTERÍSTICA(S): furadeira de impacto reversível com mandril de ½”, controle de velocidade, comutador de sentido de giro, potência mínima de 700W, velocidade mínima de 3000 rpm e tensão de 220V. Possui empunhadura ergonômica e emborrachada.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.025 - FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, MANDRIL 3/8", TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GSB-450-RE.

APLICAÇÃO: para perfuração de materiais.

CARACTERÍSTICA(S): furadeira de impacto reversível com mandril de 3/8”, controle de velocidade, comutador de sentido de giro, potência mínima de 450W, velocidade mínima de 3000 rpm e tensão de 220V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.026 - FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA COM IMPACTO E MANDRIL 1/2", COM BATERIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DEWALT/DCD776LC; MAKITA/DHP453X10; BOSCH.

CARACTERÍSTICAS: Mandril sem chave 1/2" (13mm), gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, empunhadura emborrachada. Bateria de 18V ou superior.

ACESSÓRIO(S): carregador com tensão de alimentação bivolt e bateria de 1,3Ah ou superior;

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica.

UNIDADE: PEÇA

### FC.027 - FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA COM ROTAÇÃO VARIÁVEL, MANDRIL 3/8”, TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GSR-7-14E.

APLICAÇÃO: para perfuração de materiais ou fixação, aperto e desenroscamento de parafusos e rebites.

CARACTERÍSTICA(S): furadeira/parafusadeira de rotação variável com mandril de 3/8”, controle de velocidade, potência mínima de 400W e tensão de 220V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.028 - GRAMPEADOR MANUAL PARA GRAMPOS DE 7MM A 13MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ROCAMA/80/F; STANLEY/TR150; TRAMONTINA/43500501.

APLICAÇÃO: para fixação de grampos e pinos em superfícies de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): grampeador manual com capacidade para grampos com altura de 7mm a 13mm, no mínimo. Possui corpo em chapa de aço e tem base de ajuste para regulagem da altura do grampo.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.029 - GRAMPEADOR PNEUMÁTICO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VONDER/62.58.000.201; SPG/1850F; MAKITA/AT1216AZ; PUMA/AT-3100.

APLICAÇÃO: para uso em madeira e gesso/ drywall.

CARACTERÍSTICA(S): grampeador pneumático com pressão de trabalho superior a 70 lbf/pol² e entrada de ar de 1/4" NPT (rosca fêmea); capacidade para grampos do tipo reto  com altura superior a 16mm. Possui empunhadura emborrachada e regulador de profundidade. Tem o corpo fabricado em alumínio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.030 - JOGO DE TARRAXAS PARA FERRO, EM POLEGADA, 1/8" A 13/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WORKER.

APLICAÇÃO: para criação de roscas em tubos e eletrodutos metálicos.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de tarraxas manuais para ferro produzidas em aço rápido (HSS) com medidas em polegadas. O jogo possui tarraxas de 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 17/32”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 23/32”, 3/4”, 25/32” e 13/16”.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FC.031 - JOGO DE TARRAXAS PARA FERRO, MÉTRICO, 3 MM A 20 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WORKER.

APLICAÇÃO: para criação de roscas em tubos e eletrodutos metálicos.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de tarraxas manuais para ferro produzidas em aço rápido (HSS) com medidas métricas. O jogo possui tarraxas de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm e 20mm.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FC.032 - LANTERNA DE LED COM FOCO AJUSTÁVEL E ALIMENTAÇÃO À BATERIA OU PILHAS, COM CARREGADOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/8075135000.

APLICAÇÃO: para iluminação em geral.

CARACTERÍSTICA(S): lanterna do tipo Superled com ajuste de intensidade de luz e ajuste de foco. Possui corpo em alumínio e alimentação por bateria recarregável de Li-íon ou por pilhas, através de adaptador.

ACESSÓRIOS: 1 Carregador bivolt, 1 Bateria e 1 Adaptador para 3 pilhas.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.033 - LIXADEIRA ALONGADA COM ESMERIL RETO PARA AÇO INOXIDÁVEL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CIR/1502.

APLICAÇÃO: para serviços em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICA(S): lixadeira alongada, pescoço com comprimento aproximado de 250mm, com esmeril reto de diâmetro até 150mm. Potência superior a 2500W, velocidade de trabalho de 4000rpm e tensão de 220V. Acompanha chave de aperto e flanges de fixação das rodas de lixa e de pano.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.034 - LIXADEIRA ANGULAR 7" COM CONTROLE DE VELOCIDADE, TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BOSCH/GWS22U; DEWALT/DWP849X; DEWALT/DWE493PWB2.

APLICAÇÃO: para lixar pedra, metal e madeira.

CARACTERÍSTICA(S): lixadeira angular com disco de 7” (180mm) com potência igual ou superior a 2200W, tensão de 220V e velocidade variável, com capacidade para velocidade de 5000rpm, no mínimo. Acompanha 1 empunhadura lateral, 1 disco de apoio para lixa e 1 flange M14.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.035 - LIXADEIRA DE PAREDE E TETO COM LED

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/LPV1000; STANLEY/SW75 e WAGNER/WBR 750.

APLICAÇÃO: para lixar e polir superfícies paredes ou tetos.

CARACTERÍSTICA(S): Lixadeira de parede e teto articulada, com base desmontável para lixamento de cantos, haste alongável para ao menos 1,6m, potência mínima de 750W, com iluminação LED, velocidade ajustável pra rotações de ao menos até 1700 rpm, disco com velcro para fixação de lixas 9" de 8 furos para aspiração, conexão para aspirador de pó, peso máximo de 5 kg, tensão 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.036 - LIXADEIRA ELÉTRICA DE CINTA 1.1/2" X 30" PARA TUBOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a METABO/RBE12-180; CIR/1204.

APLICAÇÃO: para foscar, acetinar e polir aço inoxidável, metais não ferrosos e outros materiais.

CARACTERÍSTICA(S): lixadeira de cinta para tubos de até 180mm, com sistema eletrônico para arranque suave e regulagem de velocidade. Compatível com cintas de lixa de 40mm x 760mm (1.1/2" x 30"). Possui ângulo de abrangência de 270° e proteções contra rearranque e sobrecargas. Tem motor com potência nominal igual ou superior a 1000W e velocidade de trabalho regulável dentro dos limites de 2 m/s e 9 m/s. Acompanha punho adicional e estojo de transporte em metal.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.037 - LIXADEIRA ELÉTRICA DE CINTA 3" X 21"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BOSCH/GBS75-AE; DEWALT/DWP352VS-B2, MAKITA/ 9924-B;

CARACTERÍSTICA(S): lixadeira de cinta, para lixa de 3" x 21" (largura x comprimento), com velocidade variável capaz de atingir até 500 metros por minuto. Possui placa protetora (removível), dispositivo de troca, regulagem e travamento da lixa por alavanca de acesso rápido e aspiração de pó integrada, com coletor de pó. Potência mínima de 750 W e tensão de 220 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, a contar da data do aceite definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.038 - LIXADEIRA ORBITAL TIPO TREME-TREME, TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAKITA/BO3710; BOSCH/GSS23-AE.

APLICAÇÃO: para lixamento em madeira.

CARACTERÍSTICA(S): lixadeira orbital vibratória do tipo treme-treme com empunhadura emborrachada, potência mínima de 190W, 11.000 oscilação por minuto (opm), ou superior, e tensão de 220V. Possui placa perfuradora e saco coletor de pó.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÃO: o fabricante deve oferecer assistência técnica em Brasília.

UNIDADE: PEÇA

### FC.039 - MAÇARICO COM REGISTRO DE GÁS E GATILHO REGULADOR DE CHAMAS, MANGUEIRA DE 10 M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VIAPOL.

APLICAÇÃO: utilizado como ferramenta principal na aplicação de mantas asfálticas.

CARACTERÍSTICA(S): maçarico com gatilho regulador de chamas e registro de gás para conexão em botijão de gás GLP. Possui mangueira de 10m com proteção metálica, válvula de segurança e conexão pivotante.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.040 - MÁQUINA DE CORTE A PLASMA COM TOCHA, CAPACIDADE DE TRABALHO EM CORRENTE NOMINAL DE 45A

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/HandyPlasma45i.

APLICAÇÃO: para corte de forma livre em metais.

CARACTERÍSTICA(S): máquina de corte a plasma com tocha incluída; capacidade de corte para metais de 16 mm de espessura; temperatura de operação

0°C a 40°C (aproximadamente); vazão de ar de 100l/min, ou superior; e capacidade para trabalho em corrente nominal máxima de 45 A. Possui potência aparente de 8kW e alimentação monofásica 220V. Acompanha tocha com trava no gatilho, garra, alça tira colo, conector de ar comprimido, chave para filtro de ar, bico de corte e Manual do Usuário. Fabricada de acordo com normas técnicas vigentes.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.041 - MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA COM AJUSTE DE CORRENTE NA FAIXA DE 10A A 200A

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ESAB/0733920.

APLICAÇÃO: soldas em materiais metálicos.

CARACTERÍSTICA(S): inversora de solda com ajuste de corrente na faixa de 10 a 200 amperes, tensão de alimentação de 220V, frequência de 50/60 Hz, eficiência com corrente máxima de 80%, tensão de circuito aberto de 77 V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.042 - MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA PARA AÇO INOXIDÁVEL, CORRENTE ATÉ 200A, MONOFÁSICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA:  Produto equivalente ou similar a ESAB/TIG 2200i AC/DC TA 33.

APLICAÇÃO: para solda em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICA(S): inversora de solda para soldagem TIG e MMA com ajuste de corrente até 200 amperes, tensão de alimentação monofásica, frequência de 50/60 Hz, fator de potência de 0,99, eficiência à corrente máxima superior a 65% em TIG e MMA, potência de 40W em circuito aberto, tensão em vazio de 70 Vdc, pressão máxima do ar 5,0 bar. Acompanha alça para transporte, garra de 3 metros e mangueira.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.043 - MÁQUINA DUPLICADORA DE CHAVES PLANAS, TENSÃO 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SILCA/DELTA2000MC

APLICAÇÃO: para produzir cópias de chaves planas.

CARACTERÍSTICA(S): máquina duplicadora de chaves planas com fresa HSS (aço super-rápido) e escova ø 55x15mm. Possui palpador regulável e permite a troca do carro. Possui motor monofásico de velocidade única, alimentação de 220V.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.044 - MARRETA 10 KG COM CABO

APLICAÇÃO: Para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S):oitavada e encabada.

MATERIAL(IS):cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO:10 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.045 - MARRETA 2KG COM CABO

APLICAÇÃO: Para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO:2 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.046 - MARRETA 5KG COM CABO

APLICAÇÃO: Para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 5 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.047 - MARTELO DEMOLIDOR COM ENCAIXE SDS-MAX

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GSH11E.

APLICAÇÃO: para trabalhos de demolição.

CARACTERÍSTICA(S): martelo demolidor com suporte para peças de encaixe SDS-MAX, potência de 1500W e energia de impacto até 25J. Peso de, aproximadamente, 10kg. Acompanha maleta de transporte, empunhadura auxiliar, lubrificador e talhadeira SDS-MAX.

GARANTIA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

OBSERVAÇÃO: A empresa deverá dispor de Assistência Técnica em Brasília.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.048 - MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PADRÃO, PESO DE 32 KG

CARACTERÍSTICA(S): martelo demolidor/rompedor pneumático manual, padrão, de 32kg, sem silenciador acoplado. Equipamento utilizado para serviços pesados de demolição para materiais intermediários a duros como asfalto e concreto. Lubrificador incorporado ao equipamento. Código do insumo no SINAPI: 11616.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.049 - MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

CARACTERÍSTICA(S): martelo demolidor/rompedor pneumático manual, de porte médio e peso leve de 28kg, com silenciador acoplado. Equipamento utilizado para serviços de manutenção e demolições em geral, para uso em materiais de porte médio e de rigidez macia. Código do insumo no SINAPI: 41898.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.050 - MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG

CARACTERÍSTICA(S): martelo perfurador/perfuratriz pneumática de superfície, padrão, peso leve, 21kg. Equipamento e pequeno porte mais adequada ao uso na posição vertical para perfuração de concreto. Código do insumo no SINAPI: 14529.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.051 - MARTELO PERFURADOR/ ROMPEDOR COM ENCAIXE SDS-MAX

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/HR5212C.

APLICAÇÃO: para trabalhos de perfuração e demolição.

CARACTERÍSTICA(S): martelo perfurador/ rompedor com controle eletrônico de velocidade, sistema antivibração e limitador de torque. Possui potência mínima de 1500W e velocidade variável com o mínimo de 150 rotações por minuto e 1100 impactos por minuto. Suporte para peças de encaixe SDS-MAX. Peso de, aproximadamente, 12kg. Acompanha limitador de profundidade, punho lateral e maleta.

GARANTIA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.052 - MICRO RETÍFICA ELÉTRICA COM ACESSÓRIOS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DREMEL/4000.

CARACTERÍSTICA(S): micro retífica com potência de 175W, ou superior, tensão de alimentação de 220V e velocidade variável. Acompanha os acessórios.

ACESSÓRIOS: escariador para gravação, fresa, discos de corte, broca de corte , rebolo para desbaste, escova de cerdas, escova de aço, tubos de lixa, discos de lixa, suporte para tubo de lixa, broca de 1/8", haste adaptadora, pinça, pontas montadas de óxido de alumínio e de carbureto de silício.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: maleta com micro retífica, estojo com acessórios e 3 acoplamentos (1 eixo flexível, 1 empunhadura auxiliar e 1 guia de corte multiuso).

GARANTIA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.053 - MICRÔMETRO, CAPACIDADE 0-25 (MEDIDAS INTERNAS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITUTOYO/126-125.

APLICAÇÃO: para aferir dimensões lineares.

CARACTERÍSTICA(S): micrômetro analógico com faixa de medição de 0mm a 25mm, resolução de 0,01mm, medidas em milímetros e força de medição de 5–10 N.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.054 - MICRÔMETRO, CAPACIDADE 25-50 (MEDIDAS INTERNAS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITUTOYO/145-186.

APLICAÇÃO: para aferir dimensões lineares.

CARACTERÍSTICA(S): micrômetro analógico com faixa de medição de 25mm a 50mm, resolução de 0,01mm e medidas em milímetros.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.055 - MICRÔMETRO, CAPACIDADE 50-75 (MEDIDAS EXTERNAS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITUTOYO/103-139-10.

APLICAÇÃO: para aferir dimensões lineares.

CARACTERÍSTICA(S): micrômetro analógico com faixa de medição de 50mm a 75mm, resolução de 0,01mm, medidas em milímetros e força de medição por catraca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.056 - MORSA DE BANCADA Nº 8

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SOMAR/10010056.

APLICAÇÃO: para ferramentarias, oficinas, indústrias, serralherias, obras civis, montagem e desmontagem de componentes.

CARACTERÍSTICA(S): morsa de bancada Nº8 (largura do mordente: 203mm; abertura máxima: 203mm) onde o conjunto fuso-manípulo recebe tratamento zincado branco para proteção contra corrosão e pintura por imersão. O corpo é forjado em ferro nodular; o fuso é produzido em aço e os mordentes são fabricados em aço temperado.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.057 - MOTO ESMERIL MONOFÁSICO, REBOLO DE 6”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MOTOMIL/MMI-50.

APLICAÇÃO: desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos.

CARACTERÍSTICA(S): Moto esmeril monofásico para rebolo de diâmetro de 6”, com apoio de esmeril ajustável, com potência útil mínima de 200W, corrente de 1,75A, 2 polos, velocidade mínima de rotação do motor de 3500 rpm e temperatura de trabalho até 80°C. Possui sistema de proteção dos rebolos e sistema direcional de fagulhas, é equipado com chave de liga/desliga, tem rolamento blindado e partida rápida.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.058 - PÁ DE BICO COM EMPUNHADURA E CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77460444.

CARACTERÍSTICA(S): pá de bico Nr 04 pesada com cabo de madeira 71 cm.

MEDIDA(S): cabo de 71 cm (aproximadamente).

UNIDADE: UNIDADE

### FC.059 - PÁ QUADRADA COM EMPUNHADURA E CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/464-40.

APLICAÇÃO: para juntar ou carregar materiais diversos.

CARACTERÍSTICA(S): pá quadrada produzida em aço carbono com cabo de madeira de 71cm e empunhadura ergonômica.

MEDIDA(S): 26 cm (largura, aproximadamente).

UNIDADE: UNIDADE

### FC.060 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL 200MM (8")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITUTOYO/530-114BR.

APLICAÇÃO: para realizar medições internas e externas, de profundidade e de ressaltos.

CARACTERÍSTICA(S): paquímetro de modelo universal analógico com capacidade de medida até 200mm (8”), resolução de 0,05mm e escalas métrica e em polegada. Produzido com bico de metal duro e corpo sem revestimento de titânio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.061 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL 300MM (12")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MITUTOYO/530-115.

APLICAÇÃO: para realizar medições internas e externas, de profundidade e de ressaltos.

CARACTERÍSTICA(S): paquímetro de modelo universal analógico com capacidade de medida até 300mm (12”), resolução de 0,05mm e escalas métrica e em polegada. Produzido com bico de metal duro e corpo sem revestimento de titânio.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.062 - PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4'' VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAKITA/FS4000; DEWALT/DW255.

APLICAÇÃO: para fixações em madeira, drywall e estruturas metálicas.

CARACTERÍSTICAS: parafusadeira com mandril de 1/4", para uso em gesso/ drywall, com sistema de regulagem de profundidade. Potência de 540W ou superior, velocidade variável e reversível até 5000 rpm, no mínimo, e tensão de alimentação de 220V. Acompanha 1 ponta Phillips #2 e 1 extensão magnética.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica.

UNIDADE: PEÇA

### FC.063 - PENEIRA Ø 23" TELA FINA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICAS: peneira do tipo tela fina para areia.

MATERIAL: aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.064 - PENEIRA Ø 23" TELA GROSSA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICAS: peneira do tipo tela grossa para areia.

MATERIAL: aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.065 - PENEIRA Ø 23" TELA MÉDIA, ARO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TELAS MM; NOVE54.

APLICAÇÃO: em obras e serviços de construção civil.

CARACTERÍSTICAS: peneira do tipo tela média para areia.

MATERIAL: aro de madeira e tela de arame galvanizado.

MEDIDA(S): diâmetro de 23" (ou equivalente com diâmetro entre 55cm e 60cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.066 - PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

CARACTERÍSTICA(S): equipamento com motor elétrico trifásico para peneirar solo, areia etc. Dimensões do cilindro da peneira: 1 m de comprimento, 60 cm de diâmetro e furos de 3,17mm. Coletar modelo simples. Código do insumo no SINAPI: 38410.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.067 - PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 55 KGF.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

CARACTERÍSTICA(S): perfuratriz montada sobre base, permitindo perfuração horizontal e vertical. Código do insumo no SINAPI: 40406.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.068 - PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

CARACTERÍSTICA(S): perfuratriz manual, torque máximo 83 N.m, diâmetro máximo de 4", inclui suporte / chassi. Equipamento para solo grampeado para execução de furo no solo em apoio fixo, com um motor para rotação, mas que depende de força humana para perfuração. Código do insumo no SINAPI: 40791.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.069 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MANUAL DE PESO MÉDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIÂMETRO DO PISTÃO DE 5,5 CM

CARACTERÍSTICA(S): perfuratriz pneumática de peso médio 18kg, de superfície padrão, diâmetro do pistão aproximado de 5,5cm. Perfura até 6 m de profundidade. Equipamento de tamanho reduzido, próprio para espaços limitados, utilizado para perfuração em bancada, perfuração secundária e perfuração de desmonte suave, perfuração para produção na indústria de pedreiras/rochas ornamentais. Código do insumo no SINAPI: 11651.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.070 - PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77305543.

APLICAÇÃO: para trabalhos na construção civil e agricultura.

CARACTERÍSTICAS: picareta chibanca fabricada em aço carbono forjado com cabo de madeira de 90cm.

MEDIDA (S): 9cm (largura da pá).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.071 - PICARETA PONTA E PÁ COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a TRAMONTINA/77300-543.

APLICAÇÃO: para pequenas obras e reformas.

CARACTERÍSTICA(S): ponta e pá estreitas 4 libras com olho de 70 x 45 mm e cabo de madeira de 90 cm.

MATERIAL(IS):aço forjado e madeira.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.072 - PLAINA ELÉTRICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GHO26-82D.

APLICAÇÃO: para trabalho em madeira.

CARACTERÍSTICA(S): plaina elétrica, com lâminas reafiáveis, com rebaixo de 9mm, profundidade de corte de até 2,6mm e largura de aplainamento de até 82cm. Possui potência mínima de 700W e velocidade nominal acima de 16000rpm. Acompanha faca afiável para plaina, saco coletor de pó, dispositivo para afiar as lâminas e adaptador para aspirador.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.073 - PONTEIRO DE 250 MM EM AÇO COM EMPUNHADURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VONDER; MOMFORT/809550; TRAMONTINA.

APLICAÇÃO: pequenas obras e/ou reformas.

MATERIAL: aço temperado.

MEDIDA(S): ¾" x 10" (espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: trefilado, sextavado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.074 - RÉGUA DE 2,5M EM ALUMÍNIO PARA PEDREIRO

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ALCAN.

APLICAÇÃO: sarrafeamento de superfícies verticais e horizontais.

TAMANHO(S):barra de 2,5 metros.

MATERIAL: alumínio.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.075 - RISCADOR DE PISO PARA PEÇAS ATÉ 90 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: CORTAG/61366; THOMPSON/166.

APLICAÇÃO: para corte de peças cerâmicas.

CARACTERÍSTICA(S): riscador de piso com base em aço, esquadro regulável e régua para auxílio no corte, com capacidade de corte para peças com dimensões até 90cm.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.076 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)

CARACTERÍSTICA(S): serra com motor de acionamento elétrico sobre uma estrutura de sustentação para trabalhos industriais em madeira, podendo ser usada por marceneiros e profissionais em geral. Tem a finalidade de desdobro e cortes em madeiras já serradas em padrões comerciais. Código do insumo no SINAPI: 14618.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.077 - SERRA CIRCULAR MANUAL 190MM, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GKS65-GCE.

CARACTERÍSTICA(S): serra circular manual, para discos de 190mm, com base em alumínio, controle eletrônico de velocidade, trilho de guia para cortes e coletor do pó integrado. Possui potência mínima de 1800W, tensão de alimentação de 220V e velocidade até 5900 rpm. Acompanha lâmina de serra, proteção do chanfro e linha de descarga.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.078 - SERRA DE ESQUADRIA 12'' COM EIXO DE 5/8", PORTÁTIL, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DEWALT/DW715-B2.

APLICAÇÃO: para cortes em madeiras, alumínio e plásticos.

CARACTERÍSTICA(S): serra de esquadria para lâmina de 12” (305 X 30 mm) com eixo de 5/8'' (16 mm). Possui potência mínima de 1600W, velocidade nominal mínima de 4000 rpm e tensão de 220V. Permite a inclinação da lâmina para cortes diagonais em diversos ângulos. Acompanha 1 lâmina de serra 12'', 1 coletor de pó e 1 chave dupla (Soquete 13 mm / Torx 30).

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.079 - SERRA DE ESQUADRIA 12" COM EIXO DE 1", COM BRAÇO TELESCÓPIO, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a DEWALT/DWS780-B2.

APLICAÇÃO: para cortes em madeiras, alumínio e plásticos.

CARACTERÍSTICA(S): serra de esquadria com braço telescópico para lâminas de 12” com eixo de 1”. Possui potência mínima de 1600W, velocidade nominal mínima de 3800 rpm e tensão de 220V. Possui sistema de coleta de pó e permite a inclinação da lâmina para cortes diagonais em diversos ângulos.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.080 - SERRA DE FITA 44.7/8" x 1/2", PORTÁTIL, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/2107F.

APLICAÇÃO: para o corte de madeira, plástico e materiais ferrosos.

CARACTERÍSTICA(S): serra de fita portátil com velocidade variável e equipada com lâmpada LED e dupla isolação; compatível com lâminas de aço carbono de 44.7/8" x 1/2" (comprimento x largura). Potência de 700 W, ou superior, e tensão de 220V. Acompanha lâmina compatível com o modelo da serra de fita.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.081 - SERRA ELÉTRICA TICO-TICO COM EMPUNHADURA, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAKITA/4327; DEWALT/DW300.

APLICAÇÃO: cortes retos em madeiras e plásticos.

CARACTERÍSTICA(S): serra elétrica tico-tico com empunhadura emborrachada e base ajustável para corte chanfrado até 45º. Potência mínima de 450W, velocidade variável até 3200rpm, no mínimo, e tensão de alimentação de 220V. Possui controlador de velocidade. Acompanha lâmina de serra tico-tico.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.082 - SERRA MÁRMORE 125MM, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/4100NH2Z.

APLICAÇÃO: para cortar mármores, granitos, pedras, alvenarias e cerâmicas.

CARACTERÍSTICA(S): serra mármore para discos de 125mm com potência mínima de 1400W, capacidade de corte de 40mm, tensão de 220V e velocidade de 12000 rpm, ou superior. Permite corte em ângulos de 0° e 45° e possui botão de segurança.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.083 - SERRA MÁRMORE 180MM, TIPO MAKITÃO, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/4107R.

APLICAÇÃO: para cortar mármores, granitos, pedras, alvenarias e cerâmicas.

CARACTERÍSTICA(S): serra mármore para discos de 180mm (eixo de 25mm) com potência mínima de 1400W, capacidade de corte de 60mm, tensão de 220V e velocidade de 5000 rpm, ou superior. Possui cano para conexão de mangueira de água e empunhadura frontal e lateral. Acompanha rebolo diamantado liso, mangueira, punho auxiliar e cano de água.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.084 - SERRA POLICORTE 12" COM EIXO DE 1" PARA AÇO, DE BANCADA, COM MOTOR MONOFÁSICO 3CV

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: (Serra) FERRARI/F-12; (Motor) WEG/14595790.

APLICAÇÃO: para corte de aço.

CARACTERÍSTICA(S): serra policorte para discos de 12” com eixo de 1" equipada com motor monofásico de 3CV (2200W) de potência, velocidade nominal mínima de 3400 rpm e tensão de 220V. Tem capacidade para cortes de até 90mm de altura e 110mm de comprimento. A serra é produzida em ferro fundido e possui morsa ajustável para cortes angulares de 0° e 45° em relação à horizontal. Possui protetor de serra, conforme recomendações da NR-12, e acompanha disco abrasivo de corte.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.085 - SERRA POLICORTE 14" COM EIXO DE 1" PARA AÇO, PORTÁTIL, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GCO 14-24.

APLICAÇÃO: para corte de aço.

CARACTERÍSTICA(S): serra policorte para discos de 14” com eixo de 1”. Possui potência de 2400W, ou superior, velocidade nominal mínima de 3800 rpm e tensão de 220V. Acompanha disco abrasivo de corte.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.086 - SUPORTE PARA SERRA COPO A-2 DE Ø 1.1/4" A Ø 6" COM MANDRIL DE 1/2"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S):suporte com broca piloto (removível) para serra copo; haste sextavada para mandril de 1/2".

MEDIDA(S): mandril de 1/2".

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.087 - SUPORTE PARA SERRA COPO A-2 DE Ø 1.1/4" A Ø 6" COM MANDRIL DE 3/8"

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: STARRET; IRWIN; LENOX.

APLICAÇÃO: em conjunto com suportes para serras copo bimetálicas.

CARACTERÍSTICA(S):suporte com broca piloto (removível) para serra copo; haste sextavada para mandril de 3/8".

MEDIDA(S): mandril de 3/8".

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.088 - TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M

CARACTERÍSTICA(S): equipamento manual de transporte vertical de materiais com capacidade de 2 toneladas. Composto de uma haste metálica, manivela e cabo de aço. Código do insumo no SINAPI: 10742.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.089 - TALHADEIRA DE 250 MM COM EMPUNHADURA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VONDER; MOMFORT/899110; TRAMONTINA.

APLICAÇÃO: para fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria

MATERIAL: aço temperado.

MEDIDA(S): ¾" x 10", (espessura x comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: trefilado, sextavado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.090 - TESOURA FACA ELÉTRICA PARA CORTE DE CHAPAS, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH/GSC75-16.

APLICAÇÃO: para corte de chapas metálicas.

CARACTERÍSTICA(S): tesoura faca elétrica para corte retos e curvos em chapas de aço até chapa #16 (1,50mm), ou superior. Tem potência absorvida de 750W e frequência de 5000 cortes por minuto, no mínimo. Acompanha faca.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.091 - TESOURA GUILHOTINA MANUAL DE BANCADA PARA CORTE DE CHAPAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a SCHULZ/10.092.

APLICAÇÃO: para corte de chapas metálicas.

CARACTERÍSTICA(S): tesoura manual de bancada do tipo guilhotina fabricada em ferro modular para corte de chapas #14 (1,90mm), no mínimo. Comprimento da lâmina: 230mm; comprimento do cabo: 600mm.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.092 - TRENA EM FIBRA DE VIDRO COM 30M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LUFKIN/Y1730; IRWIN/14914.

APLICAÇÃO: para medição.

CARACTERÍSTICA(S): fita de fibra de vidro revestidas de vinil e graduadas a quente, com números indicativos de metros e centímetros e subdivisão mínima de 2mm.

MATERIAL: fibra de vidro para a fita e plástico ABS para o arco e cabo.

MEDIDA(S): 30m x 13mm (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FC.093 - TUPIA DE COLUNA PARA PINÇA DE 12MM, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/RP2301FC.

APLICAÇÃO: tupia de coluna para pinça de 12mm com ajuste de profundidade de corte até 70mm, controle de velocidade de rotação até 22000 rpm, punhos emborrachados para facilitar a manipulação durante o uso e sistema de iluminação integrado. Possui motor com potência de 2000W, ou superior, e tensão de alimentação de 220V. Acompanha guia reta e suporte da guia.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.094 - TUPIA DE LAMINAÇÃO COM PINÇA DE 6MM, TENSÃO DE 220V

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MAKITA/3709.

APLICAÇÃO: para corte de laminados e entalhe em madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): tupia de laminação com punho emborrachado, pinça de 6mm e possibilidade de ajuste suave de profundidade; Possui potência igual ou superior a 500W, tensão de alimentação de 220V e capacidade para velocidade de 30000 rpm. Acompanha guia de corte; conjunto de guia reta e fresa.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FC.095 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)

CARACTERÍSTICA(S): vibrador elétrico para adensamento de concreto, possibilita uma uniformidade do trabalho. Possui um diâmetro máximo de ação e um elevado desempenho de compactação. Código do insumo no SINAPI: 13896.

GARANTIA MÍNIMA: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1-C

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE USO INDIVIDUAL

### FI.001 - ALICATE DE BICO MEIA CANA CURTO DE 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/219041BBR.

DESCRIÇÃO: alicate bico meia cana curto 6".

CARACTERÍSTICA(S): cabo antideslizante com abas protetoras; bico com ranhuras; corte com ajuste preciso e temperado por indução.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.002 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/219024BBR.

CARACTERÍSTICA(S): alicate corte diagonal; arestas de corte temperadas por indução; cabo antideslizante com abas protetoras e com isolamento de até 1000V.

MATERIAL(IS): aço

MEDIDA(S): 6" (160 mm) de comprimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.003 - ALICATE DE PRESSÃO DE 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a GEDORE/137-10.

MATERIAL(IS): aço cromo vanádio.

MEDIDA(S): 10" (224 mm) de comprimento;  1.1/8" (28 mm) de abertura máxima da boca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.004 - ALICATE REBITADOR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/RM100.

APLICAÇÃO: para rebites de repuxo até 4,8 mm.

CARACTERÍSTICA(S): rebitador manual tipo alicate de uso profissional.

MATERIAL(IS): alumínio fundido.

ACESSÓRIO(S): 4 bicos: 3/32" (2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32" (4,0 mm) e 3/16" (4,8 mm) e chave para troca.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.005 - ALICATE TIPO TORQUÊS DE 13"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CID/13.

APLICAÇÃO: armação de barras de aço para estruturas de concreto armado.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 13"

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.006 - ALICATE TIPO TORQUÊS DE 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/84-278.

CARACTERÍSTICA(S): alicate tipo torquês de 8" de corpo forjado em aço especial; cabeça polida; têmpera especial no gume de corte e mandíbulas; pintura eletrostática.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 8"

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.007 - ALICATE UNIVERSAL DE 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STANLEY/84-023; GEDORE/8280-200-IOX; BELZER-219022BBR.

CARACTERÍSTICA(S): alicate universal 8" cabo isolado para 1000V, antideslizante com abas protetoras arredondadas.

MATERIAL(IS): aço.

MEDIDA(S): 8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.008 - ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL (10" E 12")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STARRET/152; NICHOLSON/85006N.

CARACTERÍSTICA(S): arco de serra ajustável para lâminas de 10" a 12"; cabo fechado.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.009 - BROCA CHATA DE 35MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VONDER/5304035000; IRWIN/14335.

APLICAÇÃO: em madeiras e derivados para dobradiça tipo caneco.

CARACTERÍSTICA(S): broca chata com diâmetro de 35mm.

MATERIAL(IS): aço carbono.

MEDIDA(S): Diâmetro da broca: 35mm; Comprimento total: 4"; Diâmetro da haste: 7mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.010 - BROCA ESCALONADA DE 4 A 22MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN/11104.

APLICAÇÃO: para furar perfis de espessura pequena.

CARACTERÍSTICA(S): broca escalonada de 4mm a 22mm para furação de chapas

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.011 - CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA METÁLICA COM 5 GAVETAS, COM CADEADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: FERCAR/CF07; MARCON/550; (CADEADO) PAPAIZ/CR30.

CARACTERÍSTICA(S): kit composto por caixa de ferramentas com 5 gavetas em aço e cadeado de 30 mm. Caixa com pintura eletrostática na cor azul; alças na parte superior; possibilita uso de cadeado. Cadeado com corpo em latão maciço.

MEDIDA(S): Caixa: 500 x 200 x 325 mm  (C x L x A). Cadeado: 30 mm.

COR: azul.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FI.012 - CHAVE ALLEN DE 3/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: GEDORE/42L-3/16; BELZER/220502BR.

APLICAÇÃO: chave para parafusos com sextavado interno.

CARACTERÍSTICA(S): chave Allen 3/16 fosfatizada e escurecida; corpo em L e comprimento longo.

MEDIDA(S): 3/16" (115,76mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.013 - CHAVE DE BIELA DE 13MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/303013BBR.

CARACTERÍSTICA(S): chave de biela 13mm, possui cabeça de perfil cônico e 02 lados sextavados de mesma medida. Material cromado e temperado.

MEDIDA(S): Haste (266,3 x 111,3 mm), Boca 13 mm .

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.014 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 10

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214124BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 1/4 x 10" com haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, acabamento niquelado e cromado; ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4 x 10" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.015 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 5"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214123BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 1/4 x 5",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4" x 5" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.016 - CHAVE DE FENDA 1/8" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214103B.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 1/8 x 6",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque

MEDIDA(S): 1/8' x 6" (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.017 - CHAVE DE FENDA 3/16" X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214105B.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 3/16 x 4",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 4” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.018 - CHAVE DE FENDA 3/16" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214106BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 3/16 x 6",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.019 - CHAVE DE FENDA 3/8" X 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214119BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 3/8 x 10",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 10” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.020 - CHAVE DE FENDA 3/8" X 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214127BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 3/8 x 12",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8" x 12” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.021 - CHAVE DE FENDA 5/16" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/214114BN.

CARACTERÍSTICA(S): chave de fenda do tipo industrial 5/16 x 8",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 5/16" x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.022 - CHAVE PHILLIPS 1/4" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217103-6B.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 1/4 x 6",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 1/4" x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.023 - CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/2171024B.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 3/16 x 4",haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada, cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/16" x 4” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.024 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217105-10B.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 10"; haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8" x 10” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.025 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 6"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/69-486-EI.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 6"; haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 6” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.026 - CHAVE PHILLIPS 3/8" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217105B.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 3/8 x 8"; haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 3/8 x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.027 - CHAVE PHILLIPS 5/16" X 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/217104-8B.

CARACTERÍSTICA(S): chave Phillips do tipo industrial 5/16" x 8"; haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento niquelado e cromado com ponta oxidada; cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque.

MEDIDA(S): 5/16" x 8” (diâmetro x comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.028 - COLHER DE PEDREIRO DE 9" COM CABO DE MADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/2022.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina forjada inteiriça de aço carbono e canto oval. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.

MEDIDA(S): 9".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.029 - CORTADOR DE FÓRMICA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ÉDUS/002.

APLICAÇÃO: para riscar e cortar fórmicas e laminados melamínicos.

CARACTERÍSTICA(S): cortador de fórmica em corpo em aço zincado com ponta de carboneto de tungstênio (Videa) e cabo de madeira; permite a reafiação.

MEDIDA(S): 163mm x 24,5mm x 68mm (C x L x H).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.030 - CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL COM RESERVATÓRIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TC/90; WORKER/139246.

CARACTERÍSTICA(S): cortador de vidro profissional com rodel de corte em liga de carbureto de tungstênio; sistema automático de injeção de querosene.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.031 - DESEMPENADEIRA DE PVC ESTRIADA 14×27 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ASTRA/DSP1; MOMFORT/406014.

APLICAÇÃO: para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira estriada com borda reforçada; perfil alveolar; alça com pega anatômica.

MEDIDA(S): 14 cm x 27 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.032 - DESEMPENADEIRA DE PVC ESTRIADA 17×30 CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ASTRA/DSP2; ATLAS/163.

APLICAÇÃO: para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): desempenadeira estriada com borda reforçada; perfil alveolar; alça com pega anatômica.

MEDIDA(S): 17 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.033 - DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA 120 X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/042076.

CARACTERÍSTICA(S):  desempenadeira dentada produzida em fita de aço metalizada. Cabo de madeira.

MEDIDA(S): 12 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.034 - DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 120 X 300 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/04207101.

CARACTERÍSTICA(S):  desempenadeira lisa produzida em fita de aço metalizada. Cabo de madeira.

MEDIDA(S): 12 cm x 30 cm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.035 - ESPANADOR COM CERDAS DE NYLON

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MENDONÇA/0558.

DESCRIÇÃO: espanador médio com cerdas de nylon.

CARACTERÍSTICAS: cabo em polietileno de alta densidade e luva confeccionada com fios 100% acrílicos.

MATERIAL(IS): cerdas de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FI.036 - ESPÁTULA DE AÇO DE 3/4" (20 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a PACETTA/01205002.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 20 mm (largura); 120 mm (comprimento da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.037 - ESPÁTULA DE AÇO DE 4" (100 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS/AT6555; PACETTA/01205010; VONDER.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 100 mm (largura), 120 mm (comprimento da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.038 - ESPÁTULA DE AÇO DE 5" (127 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a ATLAS/6255-20.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 5" (largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.039 - ESPÁTULA DE AÇO DE 8" (200 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ATLAS/AT6155; STANLEY/28-036S.

CARACTERÍSTICA(S): lâmina produzida em aço carbono com tratamento temperado e revenido. Cabo em madeira envernizada com acabamento polido.

MEDIDA(S): 8" (largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.040 - ESQUADRO MAGNÉTICO MULTIANGULAR

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BLACK JACK/C158.

CARACTERÍSTICA(S): esquadro magnético multiangular com capacidade de até 35kg.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.041 - ESQUADRO METÁLICO DE 12" (OU 30 CM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/46-536.

CARACTERÍSTICA(S): esquadro profissional com base de metal com resistência extra e acabamento em verniz.

MEDIDA(S): 12" (ou opção para 30 cm) .

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.042 - ESTILETE PROFISSIONAL LARGO - LÂMINA 18 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a OLFA L-2/14724.

CARACTERÍSTICAS: estilete heavy-duty com empunhadura de borracha antideslizante e travamento de lâmina para lâmina de 18 mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: estilete com 1 lâmina de aço de 18mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.043 - FACA PROFISSIONAL 8"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MUNDIAL/5520.

CARACTERÍSTICAS: faca de 8” com lâmina reta larga.

MATERIAL: lâmina em aço inoxidável, cabo em polipropileno.

TAMANHO:8".

MATERIAL(IS):aço.

UNIDADE: PEÇA

### FI.044 - FORMÃO DE 1/2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-873.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado.

MEDIDA(S): 1/2" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.045 - FORMÃO DE 1/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-870.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado.

MEDIDA(S): 1/4" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.046 - FORMÃO DE 3/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a STANLEY/16-877.

APLICAÇÃO: para entalhar madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): cabo bimetal anatômico; superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo; lâmina de aço endurecido e temperado.

MEDIDA(S): 3/4" (largura da lâmina).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.047 - FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA COM IMPACTO E MANDRIL 1/2", COM BATERIA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: DEWALT/DCD776LC; MAKITA/DHP453X10; BOSCH.

CARACTERÍSTICAS: mandril sem chave 1/2" (13mm); gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível; empunhadura emborrachada. Bateria de 18V ou superior.

ACESSÓRIO(S): carregador com tensão de alimentação bivolt e bateria de 1,3Ah ou superior.

GARANTIA MÍNIMA:12 (doze) meses após o recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica.

UNIDADE: PEÇA

### FI.048 - JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BOSCH.

APLICAÇÃO: para uso em parafusadeira.

CARACTERÍSTICA(S): bits com ponta fenda e Philips, de 1", com prolongador. Bits Philips imantados.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo com no mínimo 25 (vinte e cinco) peças; com maleta plástica.

GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, a partir do recebimento definitivo do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade de material.

UNIDADE: JOGO

### FI.049 - JOGO DE BITS PHILLIPS COM LIMITADOR, ENCAIXE DE 1/4"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MAKITA/001696-0; GROSS/11456; MTX/113829.

APLICAÇÃO: para perfuração em gesso/ drywall.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de bits com limitador, fabricados em aço de alta dureza (acima de 52 HRc) com encaixe de 1/4" PH2 e comprimento de 50mm.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: jogo de bits com 10 unidades.

GARANTIA MÍNIMA: 3 meses a contar da data de recebimento.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.050 - JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1,5MM A 10MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/220404BR.

APLICAÇÃO: aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno em locais de difícil acesso.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves Allen com 11 peças (1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm). Chaves fabricadas em cromo vanádio com acabamento oxidado. Acompanha pasta plástica para armazenamento das chaves.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.051 - JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1/16 A 5/16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER/220907BR.

APLICAÇÃO: aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno em locais de difícil acesso.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves Allen com 9 peças (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 5/16", 1/4", 7/32" e 3/16"). Chaves fabricadas em cromo vanádio com acabamento oxidado. Acompanha pasta plástica para armazenamento das chaves.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.052 - JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 15 PEÇAS (10 MM A 24 MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves combinadas, com medidas iguais na abertura fixa e na abertura estrela de cada chave. Jogo composto de 15 chaves: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm e 24mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.053 - JOGO DE CHAVES ESTRELAS COM 2 PEÇAS (10MM A 13MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto em porcas, parafusos sextavados e dodecagonais.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves estrelas, com medidas diferentes de cada lado, composto pelas chaves: 10x11mm e 12x13mm.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.054 - JOGO DE CHAVES FIXAS COM 4 PEÇAS (8MM A 15MM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BELZER.

APLICAÇÃO: para aperto e desaperto de porcas e parafusos.

CARACTERÍSTICA(S): jogo de chaves fixas, com medidas diferentes de cada lado, composto pelas chaves: 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm e 14x15mm.

MATERIAL(IS): aço.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: JOGO

### FI.055 - KIT GIZ DE LINHA 30M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MTX/848559; VONDER/33.13.030.091; IRWIN/64494.

APLICAÇÃO: para marcação de linha reta em qualquer direção.

CARACTERÍSTICA(S): cordão de marcação com 30m em corpo de plástico ou metal emborrachado com frasco com giz em pó com o mínimo de 100g do material.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: UNIDADE

### FI.056 - LIMA CHATA MURÇA DE 8", COM CABO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a KF/3646BC.

APLICAÇÃO: para trabalhos gerais em metais.

CARACTERÍSTICA(S): lima do tipo chata murça com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 8".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.057 - LIMA DE 4" PARA SERROTE, COM CABO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA/41700304; VONDER; STARRET.

APLICAÇÃO: para afiação de serrotes manuais com dentes em ângulo de 60°.

CARACTERÍSTICA(S): lima de aço carbono com cabo anatômico.

MEDIDA(S): 4".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.058 - LIMA GROSA MEIA CANA 10", COM CABO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STARRETT/2098; VONDER/4310301002.

APLICAÇÃO: para desbaste de madeira em superfícies planas ou côncavas.

CARACTERÍSTICA(S): Lima grosa meia cana 10" com cabo plástico emborrachado.

MEDIDA(S): 10".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.059 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO 100M

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: VONDER; BRASFORT; WORKER.

CARACTERÍSTICA(S): linha lisa de nylon com 100m de comprimento para alinhamentos em geral.

MATERIAL(IS): poliamida (nylon).

MEDIDA(S): 100 m.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: ROLO

### FI.060 - MARRETA 1/2 KG COM CABO

APLICAÇÃO: Para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S):oitavada e encabada.

MATERIAL(IS):cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO:1/2 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.061 - MARRETA 1KG COM CABO

APLICAÇÃO: Para arrombamento de portas, quebra de janelas e acesso a ambientes em caso de sinistros.

CARACTERÍSTICA(S): oitavada e encabada.

MATERIAL(IS): cabeça em aço; cabo em fibra ou madeira

PESO: 1 Kg (cabeça).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.062 - MARRETA DE BORRACHA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a MOMFORT.

CARACTERÍSTICA(S):cabeça com uma extremidade plana e outra abaulada.

MATERIAL(IS):cabeça em borracha branca; cabo em madeira de alta resistência.

MEDIDA(S):cabeça com 60 mm, aproximadamente.

PESO:450 g (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.063 - MARTELO TIPO BOLA 500G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA/40403020; BELZER/249005BR.

APLICAÇÃO: para rebitar, formar e endireitar metal.

CARACTERÍSTICA(S): martelo de bola com cabeça forjada em aço e têmpera na face de impacto e na extremidade de bola.

PESO: 500g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.064 - MARTELO TIPO PENA 100G COM BATENTE 14MM X 14MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BLACK JACK/G022.

APLICAÇÃO: para pregar pregos finos, pinos ou tachas.

CARACTERÍSTICA(S): cabeça com batente quadrado (14mm x 14mm) em aço forjado, duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 14mm (largura do batente).

PESO: 100g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.065 - MARTELO TIPO PENA 500G COM BATENTE 27MM X 27MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELZER/250005BR; RAMADA/7135;TRAMONTINA/40443007.

APLICAÇÃO: para pregar pregos e pinos.

CARACTERÍSTICA(S): martelo com batente quadrado (27mm x 27mm) em aço forjado, duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 27mm (largura do batente).

PESO: 500g.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.066 - MARTELO TIPO UNHA 23 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STANLEY/51-269; PACETTA/1404373

CARACTERÍSTICA(S): martelo de unha em aço forjado com duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 23mm (diâmetro do batente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.067 - MARTELO TIPO UNHA 27 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STANLEY/51-271; TRAMONTINA/40370027

CARACTERÍSTICA(S): martelo de unha em aço forjado com duas extremidades polidas e cabo em madeira envernizada com cunha metálica.

MEDIDA(S): 27mm (diâmetro do batente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.068 - METRO DE MEDIÇÃO COM 2M

DESCRIÇÃO: metro de madeira duplo natural com 2 metros de comprimento.

CARACTERÍSTICA(S): produzido em madeira Marfim com molas em aço temperado e graduação em milímetros e polegadas.

MEDIDA(S): 2 metros de comprimento.

UNIDADE: PEÇA

### FI.069 - NÍVEL DE ALUMÍNIO 16"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: IRWIN/1884606; VONDER/35.35.100.160.

APLICAÇÃO: para aferir o nivelamento de objetos e superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): nível de alumínio com 3 ampolas calibradas para leitura e base magnética  que facilita o trabalho em estruturas metálicas.

MATERIAL(IS): alumínio.

MEDIDA(S): 16" (ou correspondente de 40 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.070 - NÍVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/2726.

APLICAÇÃO: para aferir o nivelamento de objetos e superfícies.

CARACTERÍSTICA(S): nível de madeira profissional de 12" com 2 ampolas calibradas para leitura .

MATERIAL(IS): madeira nobre.

MEDIDA(S): 12" (ou correspondente de 30 cm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.071 - PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE DE 20X5X2,5CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CARBORUNDUM.

APLICAÇÃO: para afiação de ferramentas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: dupla face.

MEDIDA(S):20 cm x 5 cm x 2,5 cm (comprimento x largura x espessura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.072 - PINÇA TIPO RELOJOEIRO DE 16CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RHOSSE/12302.

CARACTERÍSTICA(S): pinça reta de 16 cm fabricada em chapa de aço inox e antimagnética.

MATERIAL(IS): aço inoxidável.

MEDIDA(S): 1,5 mm (ponta); 16 cm (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.073 - PLAINA Nº5 (14")

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: STANLEY/12-165; WESTERN/JP-5.

APLICAÇÃO: para igualar a superfície de pequenas peças de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): plaina de tamanho N° 05 com lâmina em aço carbono, alças em madeira; tampa em aço; base de ferro fundido.

MEDIDA(S): 14".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.074 - PRUMO DE CENTRO 500G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a RAMADA/1684.

APLICAÇÃO: para determinar centros e eixos.

CARACTERÍSTICA(S): prumo de centro de 500g com corpo maciço em aço e cordão de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.075 - PRUMO DE FACE 500G

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RAMADA/81050; MOMFORT/608055.

APLICAÇÃO: para auxiliar no alinhamento vertical de paredes.

CARACTERÍSTICA(S): prumo de face de 500g com corpo maciço em aço e cordão de nylon.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.076 - PUNÇÃO DE CENTRO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: BELZER/211101BR; GEDORE/350-4.

APLICAÇÃO: para facilitar a execução de furos através da marcação de cavidades.

CARACTERÍSTICA(S): Punção de centro com tratamento especial na ponta de impacto.

MEDIDA(S): 120mm x 5mm.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.077 - RASPADEIRA (RASPILHA) DE AÇO 150MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a BAHCO/474.

APLICAÇÃO: para remoção de imperfeições, colas e sujeiras nas superfícies de madeira.

CARACTERÍSTICA(S): raspadeira em chapa de aço temperado com espessura de até 0,8mm, comprimento de 150mm e largura igual ou superior a 60mm.

MEDIDA(S): 150mm (comprimento).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: raspilha de aço com protetor plástico.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.078 - REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/3581450000.

APLICAÇÃO: para unir peças através de rebites de repuxo.

CARACTERÍSTICA(S): rebitador manual do tipo alavanca para rebites com  diâmetro máximo de 4,8 mm; cabo em aço carbono cromado revestido com borracha.

MEDIDA(S): 450,0 mm (comprimento total).

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rebitador manual tipo alavanca com 3 bicos.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.079 - REBOLO PARA ESMERIL 6" X 3" X 2"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: NORTON; ICAPER; CARBORUNDUM; OSBORN.

DESCRIÇÃO: tijolo abrasivo em óxido de alumínio.

CARACTERÍSTICA(S): diamantado, retangular, grão 24.

MEDIDA(S): 152,4 mm x 76,2 mm x 50,8 mm (6" x 3" x 2").

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.080 - RISCADOR PARA METAIS TIPO CANETA 145 MM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a VONDER/RC145.

APLICAÇÃO: para traço em metais.

CARACTERÍSTICA(S): riscador tipo caneta para metais, com ponta de metal duro

MEDIDAS: 145mm (comprimento).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.081 - SERROTE DE COSTA 12"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RAMADA/1612; STANLEY/15-884.

APLICAÇÃO: para corte de madeiras.

CARACTERÍSTICA(S): serrote para corte nos dois sentidos; dentes travados e polidos; lâmina com protetor plástico para os dentes.

MEDIDA(S): 12".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.082 - SERROTE PROFISSIONAL DE 20"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: RAMADA/2526; STANLEY/559S; TRAMONTINA/43240020.

CARACTERÍSTICA(S): serrote robusto de 20"; cabo de madeira; dentes travados e polidos; lâmina com espessura de 0,90mm.

MEDIDA (S): 20".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.083 - TESOURA DE 20CM

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: MUNDIAL; TRAMONTINA; WESTERN.

MATERIAL: aço inoxidável, cabos de polipropileno.

MEDIDA(S): 20cm (aproximadamente).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.084 - TESOURA DE CHAPAS TIPO AVIAÇÃO CORTE DIREITO E RETO 10”

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a IRWIN/014078.

APLICAÇÃO: para corte de chapas metálicas.

CARACTERÍSTICAS: tesoura robusta tipo aviação de corte direito e reto

MATERIAL: aço forjado.

MEDIDA(S): 10" (250mm).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.085 - TESOURA PROFISSIONAL 10"

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a CORNETA/20.230.10.

CARACTERÍSTICAS: tesoura com 10”.

APLICAÇÃO: para corte de tecidos e couro fino.

MEDIDA(S): 10".

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material

UNIDADE: PEÇA

### FI.086 - TRENA METÁLICA COM 5 METROS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: LUFKIN; STARRETT; STANLEY; IRWIN.

CARACTERÍSTICA(S): caixa com alta resistência a impactos; com trava e presilha; contendo fita metálica com extremidade duplamente rebitada; medidas em centímetros e polegadas; com retorno automático e amortecedor.

MATERIAL(IS): fita em aço; caixa em plástico ABS.

MEDIDA(S): 5 m x 3/4" (comprimento x largura).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

### FI.087 - VENTOSA DE 3 PONTAS

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Produto equivalente ou similar a WA/VTS8003ZZ.

APLICAÇÃO: para elevar e transportar peças planas com superfície lisa, como vidros, espelhos, cerâmicas, entre outras.

CARACTERÍSTICA(S): ventosa do tipo tripla com capacidade de carga de 120kg.

MATERIAL(IS): alça em alumínio e ventosa em borracha.

MEDIDA(S): 115mm (diâmetro).

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: PEÇA

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 1-D

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS SOB DEMANDA

### C.01.01 - Locação de balancim elétrico, com comprimento entre 3 e 5m

DESCRIÇÃO: locação mensal de balancim elétrico, com comprimento entre 3 m e 5 m.

CARACTERÍSTICA(S):

- com dispositivo principal que impeça o retrocesso do tambor para a catraca;

- com segunda trava de segurança para a catraca;

- com capa de proteção para catraca, com largura entre 0,65 m a 0,9 m;

- com cabo de aço de no mínimo 5/16” para extensão de até 24 m, fabricado conforme a NR 18 e ABNT NBR 6494 em sua versão atualizada ou norma substituta;

- Cada locação terá duração mensal e inclui uma mobilização e desmobilização do equipamento no local de montagem.

UNIDADE: Serviço

### C.01.02 - Serviços de montagem (1x), desmontagem (1x) e deslocamentos (2x) do balancim elétrico, incluindo ART de montagem

DESCRIÇÃO: o serviço inclui a montagem a desmontagem e o deslocamento do balancim elétrico até o local solicitado.

- cada serviço inclui uma montagem, aproximadamente dois deslocamentos e uma desmontagem do balancim.

As montagens e desmontagens serão feitas em prédios diferentes e os deslocamentos em um mesmo prédio.

UNIDADE: Serviço

### C.01.03 - Locação de plataforma elevatória para trabalhos em altura, veículo à diesel e altura de trabalho de até 25m. Período de 5 dias

DESCRIÇÃO: Locação de Plataforma Elevatória para Trabalhos em Altura.

CARACTERÍSTICAS: A plataforma deverá possuir alcance vertical mínimo (altura de trabalho) de 25 metros. A largura do equipamento não poderá ser superior a 3 metros. Alcance horizontal mínimo de 15 metros. Capacidade mínima de içamento de 220 kg (dois trabalhadores). (A previsão de utilização será de 30 dias ao ano, sendo que cada locação tem período de 5 dias). A empresa deverá garantir o treinamento de 3 funcionários por frente de serviço (Obra, Elétrica, Jardinagem e Hidráulica).

UNIDADE: Serviço

### C.01.04 - Mobilização e desmobilização de PTA (plataforma de trabalho aéreo)

DESCRIÇÃO: o serviço inclui a montagem (caso necessário), a desmontagem (caso necessário) e o deslocamento da PTA (plataforma de trabalho aéreo) até o local solicitado.

UNIDADE: Serviço

### C.01.05 - Sondagem SPT

APLICAÇÃO: para aferição de resistência de terreno, baseada no ensaio "Standard Penetration Test" (SPT).

CARACTERÍSTICA(S): execução de furos de sondagem para simples reconhecimento do solo, sob demanda, nos locais de prestação de serviços definidos para a presente contratação, em Brasília-DF.

OBSERVAÇÃO(ÕES): o serviço será pago por metro de sondagem executada, quando da apresentação dos laudos devidamente registrados, estando incluído nesse valor unitário quaisquer outros serviços acessórios, como, por exemplo, a mobilização e a desmobilização dos equipamentos para sua execução.

UNIDADE: m

### C.01.06 - Ensaio/Extração tecnológico de concreto

CARACTERÍSTICA(S): Extração e (ou) moldagem e ensaio de resistência à compressão de corpos de prova de concreto com emissão de laudo e respectiva ART, conforme as normas ABNT NBR 7680-1:2015 e NBR 7680-2:2015, ABNT NBR 5738 em sua versão atualizada ou norma substituta e outras normas vigentes correlatas.

OBSERVAÇÃO(ÕES): cada unidade de medida do serviço corresponde a um corpo de prova ensaiado.

UNIDADE: UNID

### C.01.07 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.73618

UNIDADE: M2

### C.01.08 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.95135

UNIDADE: MxMES

### C.01.09 - LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.10749

UNIDADE: MES

### C.01.10 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA/CONTAINER DE ENTULHO DE OBRA (5 M3), INCLUSIVO TRANSPORTE DE REMOÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO-DF E PAGAMENTO DA TAXA DE DESTINAÇÃO FINAL

Locação de contêineres para recolhimento de entulho, durante a vigência do contrato.

CARACTERÍSTICA(S): caçamba com capacidade mínima de 5 m³; com retirada sob solicitação da Câmara, por um período total máximo de 30 (trinta) dias e disposição final, pela empresa, em local comprovadamente autorizado pelo GDF.

OBSERVAÇÃO(ÕES): cada serviço equivale à locação de 1 (um) contêiner para 1 (uma) retirada de entulho.

UNIDADE: UNID

### C.01.11 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA, RODOVIA PAVIMENTADA

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI. 100947

UNIDADE: TXKM

### C.01.12 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI. 95875

UNIDADE: M3XKM

### C.01.13 - MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.90692

UNIDADE: CHP

### C.01.14 - MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.90693

UNIDADE: CHI

### C.01.15 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5928

UNIDADE: CHP

### C.01.16 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5930

UNIDADE: CHI

### C.01.17 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5678

UNIDADE: CHP

### C.01.18 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5679

UNIDADE: CHI

### C.01.19 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5811

UNIDADE: CHP

### C.01.20 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.5961

UNIDADE: CHI

### C.01.21 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.6079

UNIDADE: M3

### C.01.22 - AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.368

UNIDADE: M3

### C.01.23 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.34493

UNIDADE: M3

### C.01.24 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.1527

UNIDADE: M3

### C.01.25 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.34494

UNIDADE: M3

### C.01.26 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.1525

UNIDADE: M3

### C.01.27 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

DESCRIÇÃO: Especificação conforme código SINAPI.100897

UNIDADE: M

### C.01.30 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, Φ = 40CM.

DESCRIÇÃO: o serviço inclui a mobilização para realização do serviço e sua subsequente desmobilização.

UNIDADE: UNID

### C.01.31 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO: Portas, janelas e divisórias. SINAPI.72120

CARACTERÍSTICA(S): Superfícies planas e lisas; Sem bolhas ou irisações.

MEDIDA(S): Espessura de 10 mm.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

SERVIÇO(S): Serviço de fornecimento de material e mão de obra de instalação no local, incluindo instalação de peças e acessórios necessários em latão cromado ou alumínio.

ACONDICIONAMENTO: Embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: M2

### C.01.32 - VIDRO TEMPERADO FUMÊ, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO: Portas, janelas, divisórias e Painel Eletrônico do Plenário Ulisses Guimarães.

CARACTERÍSTICA(S): Superfícies planas e lisas; Sem bolhas ou irisações.

MEDIDA(S): Espessura de 10 mm.

COR(ES): Vidro fumê preto.

OBSERVAÇÃO(ÕES): As dimensões exatas de cada peça serão fornecidas no momento da solicitação de fornecimento. Todas as medidas deverão ser previamente conferidas no local.

SERVIÇO(S): Serviço de fornecimento de material e mão de obra de instalação no local, incluindo instalação de peças e acessórios necessários em latão cromado ou alumínio.

ACONDICIONAMENTO: Embalado e com proteção nos quatro cantos.

UNIDADE: M2

### C.01.33 - PELÍCULA LISTRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO: em vidro temperado, para bloqueio parcial de visibilidade.

CARACTERÍSTICA(S): jateada em filetes de 1 cm; autoadesiva.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: M2

### C.01.34 - PELÍCULA JATEADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO: em vidro temperado, para bloqueio total de visibilidade.

CARACTERÍSTICA(S): com aspecto de jateamento de areia.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

UNIDADE: M2

### C.01.35 - PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE SEGURANÇA (TIPO 3M SH4 / INTERCONTROL ICPSCLAR2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: ACE; 3M; LLUMAR; NITRA; INTERCONTROL.

DESCRIÇÃO: fornecimento e aplicação de película arquitetônica de segurança sobre vidro plano.

CARACTERÍSTICA(S):

- transmissão de luz visível igual ou superior a 81%;

- as baguetes que mantém o vidro fixado à esquadria devem ser removidas para a aplicação da película e depois reinstaladas, com reaproveitamento total;

- por motivo de segurança, a película deve cobrir toda a superfície do vidro, inclusive a que fica sob a baguete

- o vidro deve ser limpo previamente com solução de água e detergente neutro, usando-se espátula e rodo de borracha;

- a película deve ser cortada no tamanho do vidro ainda com o "liner";

- o "liner" deverá ser removido e a face aderente da película, aplicada sobre o vidro com solução de água e detergente neutro;

- o excesso de solução de água e detergente neutro deverá ser removido adequadamente;

- os componentes que forem eventualmente danificados durante o procedimento serão repostos às expensas da empresa contratada;

- ao final do procedimento, a película deverá estar sem riscos, bem esticada e sem bolhas ou estrias.

MATERIAL(IS): filme de poliéster.

COR(ES): transparente e incolor, que não interfira na reprodução das cores no ambiente.

MEDIDA(S): espessura igual ou superior a 0,1 milímetro.

GARANTIA MÍNIMA: 10 (dez) anos para o produto e 1 (um) ano para o serviço, contados da data do recebimento definitivo.

UNIDADE: M2

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 2

DA CONTRATAÇÃO

DO CONTRATO

O Contrato, cujos termos constam do Anexo n. 6, deverá ser assinado pela(s) Adjudicatária(s) do presente Pregão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua notificação.

O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária indicará à Câmara dos Deputados, o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Órgão Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato.

A indicação deverá ser encaminhada previamente para o e-mail serob.detec@camara.leg.br.

O preposto, cuja presença e posto fixo de trabalho deverão ser constantes ou, no mínimo, muito frequentes em Brasília/DF, deverá:

          - manter permanente contato com o Órgão Responsável, por meio da Fiscalização;

          - intermediar a relação deste com a Contratada;

          - receber documentos da Contratante e da Contratada e encaminhá-los tempestivamente à outra parte; e

          - estar disponível para atender prontamente às solicitações e determinações do Órgão Responsável em horário comercial.

A Contratada deverá prestar garantia contratual, nos termos constantes do Anexo n. 6 (Minuta do Contrato).

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta vencedora, integrarão o Contrato, como se nele estivessem transcritos.

Caso a Adjudicatária convocada não assine o Contrato no prazo e nas condições estabelecidos neste Edital, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de convocar outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em conformidade com a proposta desta, após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 3

MODELO DOS ARQUIVOS

Modelos dos arquivos com os campos necessários para conferência das informações exigidas nas alíneas “a”, “d” e “f” do subitem 15.2.2 do Título 15 do Anexo n. 6:

1. Folha de Pagamento

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• DIAS TRABALHADOS

• GRATIFICAÇÕES

• HORAS EXTRAS NORMAIS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• HORAS EXTRAS NOTURNAS (50, 70 e 100%)

• QUANTIDADE DE HORAS

• DATA DA REALIZAÇÃO

• ADICIONAL

• NOTURNO

• INSALUBRIDADE

• PERICULOSIDADE

• FÉRIAS

• 1/3

• ABONO PECUNIÁRIO

• PERÍODO AQUISITIVO

• PERÍODO DE GOZO

• ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• DIFERENÇA

• FÉRIAS

• AUXÍLIO

• ALIMENTAÇÃO

• TRANSPORTE

• SALÁRIO FAMÍLIA

• DIÁRIAS

• ABONO

• SALÁRIO BRUTO

• AFASTAMENTOS (PREVISTOS PELA CLT)

• FALTAS

• DESCONTOS

• IMPOSTO DE RENDA

• INSS

• AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

• AUXÍLIO TRANSPORTE

• PENSÃO ALIMENTÍCIA

• SALÁRIO FAMÍLIA

• RECEBIMENTOS INDEVIDOS (A DISCRIMINAR)

• CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

• ANUAL

• MENSAL

• DISSÍDIO COLETIVO

• FGTS ( A RECOLHER)

• SALÁRIO LÍQUIDO

2. 13º salário

• MATRÍCULA

• CPF

• NOME

• DATA ADMISSÃO

• DATA DEMISSÃO

• FUNÇÃO/CATEGORIA

• SALÁRIO BASE

• ADICIONAIS (DISCRIMINAR)

• DESCONTOS (DISCRIMINAR)

• PROPORCIONALIDADE (AVOS)

• DIFERENÇA

3. Quitação bancária

• CPF

• NOME

• FUNÇÃO

• VALOR DEPOSITADO

• AGÊNCIA

• CONTA CORRENTE

OBSERVAÇÕES:

A Contratada deverá entregar à Câmara dos Deputados, mensalmente, espelhos da folha de pagamento, de substituições, de rescisões e de quitação bancária em arquivos eletrônicos em formato "XML", com "XML SCHEMA" a ser definido pela Câmara dos Deputados, devendo apresentar a nota fiscal/fatura para pagamento somente após encaminhar todos os comprovantes de repasse dos valores aos empregados, obedecido ao disposto no Título 15 do Anexo n. 6.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

- ANEXO N. 4

TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A UNIÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza estatutária, com a Administração Pública;

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei trabalhista;

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”.

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de mão de obra terceirizada;

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331);

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão de obra, que prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática idêntica a dos empregados das pessoas jurídicas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do fornecedor de mão de obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão de obra patrocinada por falsas cooperativas;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que os Estados devem implementar políticas no sentido de:

“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as pessoas jurídicas.”

RESOLVEM

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos:

Cláusula Primeira – A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de cooperativas de mão de obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços terceirizados, sendo eles:

a) – Serviços de limpeza;

b) – Serviços de conservação;

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria;

d) – Serviços de recepção;

e) – Serviços de copeiragem;

f) – Serviços de reprografia;

g) – Serviços de telefonia;

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações;

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo;

j) – Serviços de auxiliar de escritório;

k) – Serviços de auxiliar administrativo;

l) – Serviços de office boy (contínuo);

m) – Serviços de digitação;

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas;

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão licitante;

p) – Serviços de ascensorista;

q) – Serviços de enfermagem; e

- r) – Serviços de agentes comunitários de saúde.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização sem previsão legal.

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput.

Cláusula Segunda – Considera-se cooperativa de mão de obra, aquela associação cuja atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.

Cláusula Terceira – A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os mesmos podem ser prestados por pessoas jurídicas prestadoras de serviços (trabalhadores subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais;

Parágrafo Primeiro – É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão de obra) de trabalhadores a órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza.

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte integrante desses editais, como anexo.

Parágrafo Terceiro – Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição obrigatória à assinatura do respectivo contrato.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais. Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua justificativa perante o Ministério Público do Trabalho.

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE

Cláusula Sexta – As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos.

Cláusula Sétima – Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da data de sua homologação judicial.

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o presente acordo, não serão renovados ou prorrogados.

Cláusula Oitava – A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus.

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo único, e 876, caput, da CLT.

Brasília, 05 de junho de 2003.

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES

- Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho

- BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO

Procurador-Geral da União

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União

Testemunhas:

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA

PAULO SÉRGIO DOMINGUES Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE

REGINA BUTRUS

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho – ANPT

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa ________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública:

| Tabela 1 – Contratos vigentes em 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data de encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2020 (meses) (H) | Valor Faturado 2020 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 2 – Contratos encerrados em 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data do encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2019 (meses) (H) | Valor Faturado 2019 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 3 – Contratos encerrados em 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data de encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2020 (meses) (H) | Valor Faturado 2020 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

| Tabela 4 – Contratos encerrados em 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Órgão/ Empresa (A) | Nº Contrato ou aditivo (B) | Data de assinatura (C) | Prazo vigência do contrato ou aditivo (meses) (D) | Data de encerramento do contrato ou aditivo (E) | Valor mensal (F) | Valor total do contrato ou aditivo (G)=(D)x(F) | Tempo de contrato ou aditivo 2020 (meses) (H) | Valor Faturado 2020 (I) |
| Valor Total dos Contratos/Aditivos |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observação: Considerar cada aditivo como um novo contrato.

____________________________________________

Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 5, SUBITEM 5.10.2, ALÍNEA “C” DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada.

__Patrimônio Líquido__ x 12 ≥ 1

Valor total dos contratos

COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA CONSTANTE DO TÍTULO 5, SUBITEM 5.10.2.1 DO EDITAL.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total dos contratos firmados com a iniciativa privada e/ou com a Administração Pública em relação à receita bruta discriminada na DRE.

| (receita bruta – valor total dos contratos) x 100 ≤ 10% receita bruta | OU | (valor total dos contratos – receita bruta) x 100 ≤ 10% valor total dos contratos |
| --- | --- | --- |

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10%, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Observações:

- esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;

- a licitante deverá informar todos os contratos vigentes, sob pena de desclassificação.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 6

MINUTA DO CONTRATO

| Processo n. |  |  | Pregão Eletrônico: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato n. |  |  |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE: |  |  |  |  |  |
| Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59 |  |  |  |  |  |
| Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR |  |  |  |  |  |
| Cidade: BRASÍLIA |  |  |  | UF: DF | CEP: 70160-900 |
| Nome do Responsável: |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  | CPF: |  |  |  |

| CONTRATADA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominação/Nome por extenso: |  |  |  |  |  |
| CNPJ/MF: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  | UF: | CEP: |
| Nome do Representante Legal: |  |  |  |  |  |
| Cargo |  | CPF: |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| Data da Proposta | Data de assinatura |  | Data de vigência |  |  |
| Preço: |  |  | Valor da Garantia: |  |  |
| Nota(s) de Empenho: |  |  |  |  |  |
| As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, na Lei n. 10.520, de 17/7/02, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. |  |  |  |  |  |

DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses, de acordo com as especificações técnicas descritas no EDITAL e nas demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:

          - Edital do Pregão Eletrônico n. 34/21 e seus Anexos;

          - Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico n. 34/21;

          - Proposta da CONTRATADA.

DO PREÇO

O preço global do presente Contrato será pago em parcelas mensais, conforme detalhamento constante em anexo.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

No interesse da CONTRATANTE, o valor de cada um dos três itens deste Contrato (alocação de postos de trabalho, materiais sob demanda e serviços sob demanda) poderá, individualmente, ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- - Programa de Trabalho: 01.031.0553.4061.5664 – Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política (Administração Legislativa)

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

DO RESUMO DO QUADRO DE PESSOAL E DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATADA deverá alocar, para a prestação dos serviços objeto da presente contratação, quadro de pessoal que obrigatoriamente atenda às exigências editalícias com, pelo menos, os quantitativos e salários e, ainda, os adicionais indicados a seguir, por categoria:

|  | CATEGORIA | QUANT. mínima | SALÁRIO DE NO MÍNIMO R$ | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ | SALÁRIO COM ADICIONAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AJUDANTE DE CAMPO | 43 | R$ 1.496,56 |  |  |
| 2 | AJUDANTE DE MARCENEIRO | 11 | R$ 1.505,53 | R$ 220,00 | R$ 1.725,53 |
| 3 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 6 | R$ 1.514,90 | R$ 220,00 | R$ 1.734,90 |
| 4 | APONTADOR | 1 | R$ 2.177,52 |  |  |
| 5 | ASSISTENTE DE CONTROLE DE RECURSOS FÍSICOS | 4 | R$ 2.158,05 |  |  |
| 6 | CHAVEIRO | 2 | R$ 1.984,76 |  |  |
| 7 | ENCARREGADO DE MARCENARIA | 3 | R$ 4.717,90 | R$ 220,00 | R$ 4.937,90 |
| 8 | ENCARREGADO DE OBRA CIVIL | 4 | R$ 4.717,90 |  |  |
| 9 | ENCARREGADO DE PINTURA | 1 | R$ 4.717,90 | R$ 220,00 | R$ 4.937,90 |
| 10 | ENCARREGADO DE SERRALHERIA | 1 | R$ 4.717,90 | R$ 220,00 | R$ 4.937,90 |
| 11 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$ 4.717,90 |  |  |
| 12 | ESTOFADOR | 2 | R$ 2.000,86 | R$ 220,00 | R$ 2.220,86 |
| 13 | GESSEIRO | 4 | R$ 2.057,70 |  |  |
| 14 | IMPERMEABILIZADOR | 3 | R$ 2.007,74 | R$ 220,00 | R$2.227,74 |
| 15 | INSTALADOR DE PISOS E REVESTIMENTOS | 2 | R$ 2.176,96 | R$ 220,00 | R$ 2.396,96 |
| 16 | LUSTRADOR DE MÓVEIS | 4 | R$ 2.010,39 |  |  |
| 17 | MARCENEIRO NÍVEL I | 14 | R$ 2.150,99 | R$ 220,00 | R$ 2.370,99 |
| 18 | MARCENEIRO NÍVEL II | 7 | R$ 2.272,53 | R$ 220,00 | R$ 2.492,53 |
| 19 | MECÂNICO DE MÁQUINAS | 1 | R$ 2.270,73 | R$ 220,00 | R$ 2.490,73 |
| 20 | MESTRE DE OBRAS NÍVEL I | 2 | R$ 5.955,83 |  |  |
| 21 | MESTRE DE OBRAS NÍVEL II | 3 | R$ 6.194,05 |  |  |
| 22 | PEDREIRO NÍVEL I | 13 | R$ 2.040,90 |  |  |
| 23 | PEDREIRO NÍVEL II | 6 | R$ 2.207,90 |  |  |
| 24 | PINTOR NÍVEL I | 11 | R$ 2.019,74 | R$ 220,00 | R$ 2.239,74 |
| 25 | PINTOR NÍVEL II | 2 | R$ 2.221,05 | R$ 220,00 | R$ 2.441,05 |
| 26 | SERRALHEIRO NÍVEL I | 5 | R$ 2.116,49 | R$ 220,00 | R$ 2.336,49 |
| 27 | SERRALHEIRO NÍVEL II | 2 | R$ 2.229,02 | R$ 220,00 | R$ 2.449,02 |
| 28 | SUPERVISOR GERAL | 1 | R$ 9.245,86 |  |  |
| 29 | TÉCNICO DE CONTROLE DE RECURSOS FÍSICOS | 4 | R$ 3.926,63 |  |  |
| 30 | TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL I | 7 | R$ 4.706,62 |  |  |
| 31 | TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL II | 5 | R$ 7.097,01 |  |  |
| 32 | TÉCNICO EM OBRAS PÚBLICAS NÍVEL III | 1 | R$ 8.474,75 |  |  |
| 33 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 2 | R$ 3.459,61 |  |  |
| 34 | TÉCNICO EM PERSIANAS | 3 | R$ 2.239,46 |  |  |
| 35 | TORNEIRO MECÂNICO | 1 | R$ 2.746,91 | R$ 220,00 | R$ 2.966,91 |
| 36 | VIDRACEIRO | 3 | R$ 2.250,02 |  |  |
|  | TOTAL | 185 |  |  |  |

Sem prejuízo de eventual alteração contratual fundamentada no art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, os profissionais indicados no quadro a seguir, cujo quantitativo não se encontra considerado na tabela constante do item 5.1 deste Título, poderão ser requisitados a qualquer tempo para reforçar a equipe com o propósito de atender a novas e específicas demandas temporárias, e dispensados pela CONTRATANTE tão logo a necessidade seja atendida:

| CARGO | CATEGORIA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | AJUDANTE DE CAMPO | 25 |
| 2 | AJUDANTE DE MARCENEIRO | 6 |
| 3 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 3 |
| 13 | GESSEIRO | 3 |
| 14 | IMPERMEABILIZADOR | 2 |
| 15 | INSTALADOR DE PISOS E REVESTIMENTOS | 2 |
| 17 | MARCENEIRO NÍVEL I | 7 |
| 22 | PEDREIRO NÍVEL I | 10 |
| 24 | PINTOR NÍVEL I | 2 |
| 26 | SERRALHEIRO NÍVEL I | 3 |
| 36 | VIDRACEIRO | 2 |

A Contratante encaminhará à Contratada solicitação formal de requisição e dispensa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Os postos de trabalho previstos neste Edital ficarão à disposição da CONTRATANTE e não poderão ser utilizados pela CONTRATADA, em hipótese alguma, para questões referentes à gestão de recursos humanos, tais como recolhimento de assinaturas de recebimento de valores, entrega de contracheques, solução de questões trabalhistas, entre outras.

A CONTRATADA estará obrigada a creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, que deverão ser de agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário.

Para efeito do disposto neste item 5.2, o sábado deverá ser considerado dia útil, independentemente da Convenção Coletiva adotada.

Todo o acréscimo salarial devido ao empregado será calculado sobre o salário do mês a que se referir e discriminado em folha de pagamento.

Possíveis reajustes aos salários fixados deverão obedecer à política salarial vigente das categorias.

A CONTRATADA estará obrigada a reproduzir, no seu quadro de pessoal efetivamente ativado neste Contrato, as proporções mínimas abaixo discriminadas, para a contratação de pessoas com deficiência:

          - até 200 postos de trabalho: 2% de pessoas com deficiência;

          - de 201 a 500 postos de trabalho: 3% de pessoas com deficiência;

          - de 501 a 1.000 postos de trabalho: 4% de pessoas com deficiência;

          - de 1.001 em diante: 5% de pessoas com deficiência.

Em conformidade com a exigência constante deste item 5.5 e com o número mínimo de postos de trabalho exigidos no item 5.1 deste Título, para o presente Contrato, o percentual corresponderá a 4 (quatro) pessoas.

Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer auxílio-alimentação aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

      - Para efeito do disposto neste item 5.6, o sábado deverá ser considerado dia útil, independentemente da Convenção Coletiva adotada.

O valor do auxílio-alimentação (AA) deverá ser calculado de acordo com a convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos das categorias profissionais e econômicas envolvidas na prestação dos serviços licitados, em valor não inferior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), obedecida à seguinte fórmula:

a)	jornada de segunda a sexta-feira: AA= valor diário x 22

(em que 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês).

O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

A CONTRATADA poderá proceder às deduções previstas em instrumento coletivo de trabalho na concessão do auxílio-alimentação, desde que o valor líquido final desse auxílio seja igual ou superior a R$ 24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos), por dia. Nesse caso, deverá ser consignado na proposta o valor das despesas a serem efetivamente incorridas pela CONTRATADA.

Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, se for o caso, auxílio-transporte aos empregados, a ser pago até o 5º dia útil do mês em referência.

Para efeito do disposto neste item 5.7, o sábado deverá ser considerado dia útil, independentemente da Convenção Coletiva adotada.

O auxílio-transporte (AT) deverá ser baseado no preço da passagem, trajeto de ida e volta residência/local de trabalho, considerando a utilização do bilhete único, obedecida à seguinte fórmula:

a)	jornada de segunda a sexta-feira: AT= valor diário x 22 x 2

(em que 22 é o número médio de dias efetivamente trabalhados pelos empregados no mês).

Eventual dedução no valor do auxílio-transporte deverá estar de acordo com o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 7.418, de 1985, devendo ser consignado na proposta o valor das despesas a serem efetivamente incorridas.

Optando por fornecer transporte próprio ou realizar proposta alternativa de deslocamento dos funcionários que permita a diminuição dos valores referentes ao auxílio-transporte, a CONTRATADA deve apresentar planilha em separado, com a previsão detalhada de todos os elementos de custo, tais como combustível, manutenção do veículo, depreciação e outros porventura incidentes.

A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 15 deste Contrato.

Se vier a ocorrer a prorrogação contratual prevista no item 19.1 do Título 19 deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a antecipar o pagamento do 13º salário dos seus empregados referente ao período anterior à prorrogação.

Na ocorrência da hipótese prevista no subitem anterior, as despesas referentes à antecipação do 13º salário serão pagas à CONTRATADA mediante a apresentação, até o dia dez do mês subsequente ao da prorrogação contratual, de nota fiscal/fatura em separado, observadas as regras gerais de pagamento previstas no Título 15 deste Contrato.

Havendo obrigatoriedade de antecipação do pagamento do 13º salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, o procedimento para o pagamento dar-se-á nos termos do subitem anterior.

O pagamento do adicional de insalubridade será efetivado a partir da constatação, no laudo a ser apresentado, de quais categorias profissionais fazem jus a ele, devendo haver o pagamento retroativo dessa grandeza.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto deste Contrato deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas descritas no Anexo n. 1 ao EDITAL.

Para a adequada prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá indicar profissionais no quantitativo mínimo indicado no Título 5 deste Contrato, com a qualificação e as características previstas no Anexo n. 1 ao EDITAL.

A CONTRATADA deverá estar apta a iniciar a prestação dos serviços em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de início da vigência deste Contrato.

O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por iniciativa da CONTRATANTE, ou quando requerida pela CONTRATADA, mediante apresentação de justificativa, e a critério da CONTRATANTE.

Do Horário de Prestação dos Serviços:

Os serviços deverão ser realizados pela Contratada observada a jornada de trabalho legal de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e o intervalo de, no mínimo, 1 (hora) para almoço, podendo ser prestados em janelas entre 7h e 22h, conforme orientação do Órgão Responsável.

O Órgão Responsável, com vistas ao atendimento de necessidades excepcionais e particulares da CONTRATANTE, poderá estabelecer novos horários, desde que previamente definidos e comunicados à CONTRATADA, a fim de evitar a realização de horas extras.

O labor extraordinário será, preferencialmente, alvo da compensação de jornada, mediante acordo individual escrito de compensação de horas ou previsão em eventual convenção coletiva, nos estritos limites estabelecidos pela Súmula n. 85 do Tribunal Superior do Trabalho, admitindo-se o pagamento de horas extras tão-somente quando absolutamente demonstrada, pelo Órgão Responsável, a impossibilidade da compensação de horas.

Do Modo de Execução dos Serviços:

Os serviços serão realizados de acordo com as orientações do Órgão Responsável, que, por meio da Fiscalização, definirá as tarefas, a frequência e os horários em que serão executadas, podendo proceder a qualquer alteração sempre que for necessário ou conveniente para a realização dos serviços.

Os serviços serão passados à CONTRATADA por meio de ordens de serviço (OS) que conterão as tarefas que deverão ser executadas.

As ordens de serviço (OS) serão formalizadas pelo Órgão Responsável, por meio da Fiscalização, e encaminhadas ao Supervisor Geral, ao Técnico de Obra Públicas III ou aos encarregados, que se incumbirão de alocar o pessoal adequado à prestação requerida.

As orientações referentes a serviços complementares serão formalizadas pela Fiscalização e encaminhadas ao Supervisor Geral, ao Técnico de Obras Públicas nível III ou aos encarregados, que se incumbirão de alocar o pessoal adequado à prestação requerida.

DA FREQUÊNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES

A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no Título 5 deste Contrato, considerado o disposto no subitem 5.1.1 deste Contrato, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, devendo possíveis ausências serem supridas até trinta minutos após o início do expediente, salvo nas situações nas quais o Órgão Responsável, formalmente, dispensar a substituição.

As ausências de empregados não supridas serão apuradas e deduzidas da respectiva medição (fatura) mensal.

No caso de ausências não supridas, poderá ainda, ser aplicada sanção administrativa prevista no Título 16 deste Contrato, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pela CONTRATANTE.

Os cargos de Encarregado de Marcenaria, Encarregado de Obra Civil, Encarregado de Pintura, Encarregado de Serralheria, Encarregado de Serviços Gerais, Mestre de Obras Nível I e Nível II, Supervisor Geral, Técnico em Obras Públicas níveis I, II e III deverão ser permanentemente ocupados, seja qual for o motivo de afastamento do titular.

O ocupante provisório do cargo, em substituição ao afastamento do titular, poderá ser um membro da respectiva equipe, devendo a CONTRATADA submeter à Fiscalização o nome para análise da experiência e posterior aprovação.

O Órgão Responsável poderá determinar à CONTRATADA a utilização de Sistema de Registro Eletrônico de Presença - SREP, obedecidas às disposições da Portaria MTE n. 1.510, de 2009 e do Anexo n. 1 ao EDITAL.

Preferencialmente, os Equipamentos de Registro de Frequência serão instalados nas seguintes quantidades nos respectivos pontos: 3 (três), nos galpões do Serviço de Obras e Manutenção Geral; 1 (um), no décimo-nono andar do Anexo I; 1 (um), no prédio de armazenamento localizado no SAAN; 1 (um), no prédio do CEAM/SIA; 1 (um), na SQN 202; 1 (um), na SQN 302; 1 (um), na SQS 111; e, finalmente, 1 (um), na SQS 311.

Por determinação da Fiscalização deste Contrato, a localização de instalação dos pontos poderá ser alterada.

A quantidade de pontos poderá, a critério da Fiscalização, ser reduzida, devendo-se fazer o desconto proporcional nas faturas mensais.

As posições exatas dos equipamentos serão determinadas pela Fiscalização, quando da instalação das máquinas.

Em função do tipo de atividade desenvolvida, há dificuldade de se detectar a biometria de diversos profissionais. Nesses casos, a CONTRATADA deverá providenciar cartão magnético para registro de frequência dos colaboradores.

DO RECEBIMENTO

O objeto contratual será recebido definitivamente se em perfeitas condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da CONTRATADA.

Os recebimentos se darão da seguinte forma:

- serviço de alocação de postos de trabalho: recebido mensalmente, após conferência do número de postos disponibilizados no período;

- materiais sob demanda: serão recebidos após entrega e conferência da adequação dos itens aos termos do edital;

- serviços sob demanda: serão recebidos após a prestação e conferência da exatidão dos procedimentos com relação ao estabelecido ao Edital e neste Contrato.

DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Considera-se órgão responsável pela gestão dos serviços ou bens objeto deste Contrato o Departamento Técnico da Câmara dos Deputados, localizado no 18o andar do Edifício Anexo I da Câmara dos Deputados, que, por meio da Coordenação de Engenharia de Obras, designará o fiscal responsável pelos atos de acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual.

A responsabilidade técnica dos serviços prestados, bem como sua gestão, é exclusiva dos engenheiros pertencentes ao quadro efetivo da Câmara dos Deputados, que possuem ART de cargo/função registrada no CREA, ressalvado o disposto no subitem 12.3.2 deste Contrato, quando se tratar de  prestação de serviços sob demanda.

DAS FERRAMENTAS E DOS EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A CONTRATADA deverá fornecer ferramentas, conforme  especificações  contidas  nos Anexos 1-B e 1-C e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado (Anexo n. 8 ao Edital), considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

As ferramentas e os equipamentos de uso individual especificadas no Anexo n. 1-B ao Edital deverão ser disponibilizadas no primeiro dia de prestação de serviços da CONTRATADA.

As ferramentas e os equipamentos de uso coletivo especificadas no Anexo n. 1-C ao Edital deverão ser disponibilizadas em até 30 (trinta) dias, após a data de início de prestação dos serviços.

É obrigatória a apresentação de consulta prévia formal de similaridade de marcas ao Órgão Responsável, caso deseje apresentar ferramenta ou equipamento diverso das marcas/modelos de referência.

Os prazos estabelecidos nos itens anteriores levam em consideração o período necessário para consultas por parte da CONTRATADA e respostas por parte da CONTRATANTE.

Em caso de mal funcionamento, as ferramentas ou equipamentos deverão ser retirados para conserto em 2 (dois) dias úteis da data da comunicação, devendo ser devolvidos com as configurações originais de funcionamento ou, em caso da inviabilidade de conserto, substituídos por elementos novos em, no máximo, 7 (sete) dias, contados da data da retirada.

A substituição ou reparo dos elementos danificados já está incluída nos itens Manutenção e Depreciação da planilha do Orçamento Estimado.

DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA

Os materiais discriminados no Anexo n. 1-A ao Edital deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sob demanda do Órgão Responsável.

Os quantitativos solicitados de materiais poderão variar de acordo com a necessidade do serviço, desde que não ultrapassem o valor total constante da proposta para os materiais sob demanda.

O material deverá ser entregue por requisição do Órgão Responsável, que atuará por meio da Fiscalização, mediante emissão de Ordem de Fornecimento por e-mail, conforme modelo constante do Anexo n. 9 ao Edital.

A CONTRATADA deverá informar à Fiscalização pelo menos três endereços de e-mail, sendo um deles o do preposto, para o envio da Ordem de Fornecimento.

A CONTRATADA deverá confirmar o recebimento do e-mail contendo a Ordem de Fornecimento em até 2 (dois) dias úteis.

Se após 2 (dois) dias úteis, não houver confirmação do recebimento do e-mail, a contagem do prazo para a entrega dos materiais se iniciará automaticamente.

O Órgão Responsável fará a requisição de material com a frequência que julgar conveniente, respeitando o intervalo mínimo de 10 (dez) dias entre uma requisição e outra.

Para os materiais sem especificação de prazo de entrega no Anexo n. 1-A ao Edital, fica estabelecido o prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

Em casos excepcionais devidamente justificados, o intervalo mínimo poderá ser inferior, como no caso de quebra de vidros constituintes de fachadas ou de divisórias de gabinetes parlamentares.

O Local de entrega será devidamente informado nas Ordens de Fornecimento, devendo ser, como possibilidades previstas, as edificações pertencentes ao Complexo Administrativo, as do complexo de armazenamento de materiais situadas no Sia e no SAAN, os imóveis funcionais e o Centro de Transmissões.

Dia/Horário: Em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados, das 9h às 16h30.

No ato da entrega dos materiais, deverá haver um representante da CONTRATADA para conferência da adequação dos materiais às especificações e dos quantitativos requeridos.

O referido representante não poderá ser nenhum dos postos de trabalho disponibilizados no Contrato.

A CONTRATADA não poderá empregar nenhum dos postos de trabalho disponibilizados no Contrato para a realização do transporte dos materiais

Por ocasião da entrega, é da responsabilidade da CONTRATADA o transporte vertical e horizontal dos materiais até o local indicado.

O material (nacional ou importado) deve ser entregue contendo no rótulo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa.

Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à CONTRATADA, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

Para o objeto sem especificação de prazo de garantia/validade no Anexo n. 1-A ao Edital, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento definitivo do material.

A CONTRATADA deverá fornecer materiais, conforme especificações constantes no Anexo n. 1-A ao Edital, considerando que a indicação de marca de referência tem caráter meramente indicativo, exemplificativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

Os materiais deverão ser fornecidos durante toda a vigência do contrato.

Por ocasião da entrega dos materiais, somente serão aceitas marcas diversas das ofertadas durante o certame, em situações excepcionais, devidamente comprovada a impossibilidade de entrega da marca ofertada, diante consulta prévia ao Órgão Responsável.

É obrigatória a apresentação de consulta prévia formal de similaridade de marcas ao Órgão Responsável.

A consulta prévia pode ser realizada por meio de apresentação de amostras e(ou) catálogos técnicos, a critério da Fiscalização.

A consulta prévia não altera o prazo de entrega dos materiais, devendo a Fiscalização manifestar-se sobre o material apresentado como alternativa em até 2 (dois) dias úteis após a formalização da consulta.

Caso a CONTRATADA, na apresentação de sua proposta de preços, não tenha cotado a marca do material ofertado, e existindo marca de referência para o respectivo item nas especificações editalícias, a CONTRATANTE considerará a oferta da marca de referência para o item cotado.

Residualmente, os serviços relacionados ao objeto deste Edital poderão exigir materiais sob demanda que não estão previstos na relação do Anexo n. 1-A ao Edital. Para esses casos, o Órgão Responsável, por meio da Fiscalização, poderá solicitar à CONTRATADA que apresente orçamento específico para fornecimento de materiais não listados no Anexo n. 1-A ao Edital, tendo como limite máximo o valor apresentado na Tabela do SINAPI/CEF vigente na data da licitação.

A solicitação para apresentação de orçamento específico será enviada pela Fiscalização à CONTRATADA para os e-mails fornecidos, conforme modelo constante do Anexo n. 11 ao Edital:

              - a CONTRATADA deverá confirmar o recebimento do e-mail contendo a solicitação de orçamento, em até 2 (dois) dias úteis;

              - se após 2 (dois) dias úteis, não houver confirmação do recebimento do e-mail, a contagem do prazo para a entrega do orçamento se iniciará automaticamente.

A CONTRATADA deverá entregar a proposta de preço para os itens apontados à Fiscalização, para análise do Órgão Responsável, em até 15 (quinze) dias da data da confirmação de recebimento da solicitação.

Caso não exista referência do produto na Tabela do SINAPI/CEF, será considerado o valor médio entre 3 (três) cotações de mercado a serem providenciadas pela CONTRATADA e submetidas à validação pela CONTRATANTE.

Do valor final do orçamento, deverá ser acrescido o BDI para materiais constante da proposta da CONTRATADA e deduzido da média do desconto eventualmente concedido no preço dos materiais sob demanda em relação ao orçamento estimado constante do Anexo n. 8 ao Edital.

A CONTRATADA deverá apresentar orçamento para análise e validação, conforme modelo constante do Anexo  n. 11.

O Fiscal do Contrato encaminhará a proposta de fornecimento da CONTRATADA para a Seção de Orçamentos (Seorc) da Coordenação de Planejamento e Gestão (Cplan) do Detec, que estabelecerá o preço que seria publicado como preço estimativo para cada item sob demanda, de acordo com os critérios estabelecidos durante a formação dos preços quando da licitação. Na sequência, serão aplicadas as regras estabelecidas para a formação dos preços dos materiais da lista contida no Anexo n. 1-A ao Edital, obtendo-se o valor máximo aceitável para cada item sob demanda do fornecimento em tela.

Caso o preço ofertado pela CONTRATADA seja inferior ou igual ao levantado pela Seorc, este será o preço a ser pago pela CONTRATANTE; caso seja superior, pagar-se-á o limite obtido pela Seorc.

Caso seja necessária a aquisição do material por mais de uma vez ao longo da vigência deste Contrato, pagar-se-á o preço fixado na primeira aquisição, não sendo necessário procedimento para estabelecimento de novo valor.

O preço fixado na primeira aquisição poderá ser reajustado na mesma ocasião do reajuste dos demais itens, desde que observado um interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Os procedimentos descritos restringem-se à aquisição de materiais sob demanda cujo valor total individual durante o respectivo período de vigência contratual não supere o valor estabelecido em lei para aquisições via Convite, sendo vedada qualquer aquisição desse tipo que extrapole esse limite.

Para cada exercício financeiro, o valor total das aquisições de materiais sob demanda que não constam da lista inicial não poderá ser superior a 30% do valor máximo total estabelecido neste Contrato para o conjunto desses itens.

Após a validação pelo Órgão Responsável do preço a ser pago, será emitida requisição específica para os itens não constantes da relação do Anexo n. 1-A ao Edital.

A requisição tratada no subitem anterior sofrerá os mesmos passos de uma requisição normal, conforme estabelecido no item 11.4 deste Contrato, no que diz respeito à confirmação do recebimento da requisição, aos prazos e às condições de entrega.

Das condições de entrega

No ato da entrega dos materiais à CONTRATANTE, a respectiva nota fiscal emitida pela CONTRATADA deverá acompanhar os insumos; a CONTRATANTE não receberá materiais que não venham acompanhados da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, ainda que venham com notas fiscais emitidas pelos fornecedores da CONTRATADA.

Opcionalmente, a CONTRATADA poderá enviar previamente as notas fiscais eletrônicas à Fiscalização e ao Departamento de Material e Patrimônio da Contratante, com o aviso da estimativa de entrega dos materiais incluídos nas respectivas notas.

No caso do subitem anterior, caso não se efetive a entrega dos materiais em sua totalidade, no prazo de 10 (dez) dias, a Fiscalização atestará o recebimento dos materiais entregues e encaminhará a nota para pagamento, com informação sobre a glosa do valor dos materiais não entregues.

A CONTRATADA terá 10 (dez) dias para, a suas expensas, substituir ou reparar qualquer elemento danificado dos materiais. A violação desse prazo constituirá falta com penalização pecuniária.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA

Os quantitativos dos serviços são estimativos, podendo ou não vir a ser requisitados. Assim, os quantitativos demandados podem variar de acordo com a necessidade do serviço, desde que não ultrapassem o valor total constante da proposta para os serviços sob demanda.

A prestação dos serviços discriminados no Anexo n. 1-D ao Edital deverá ser efetuada por requisição do Órgão Responsável, que atuará por meio da Fiscalização, mediante emissão de Requisição de Prestação de Serviços por e-mail, constando os itens de serviço, sua descrição e respectivas quantidades, conforme modelo constante do Anexo n. 10 ao Edital.

A CONTRATADA deverá informar à Fiscalização pelo menos três endereços de e-mail, sendo um deles o do preposto, para envio da Requisição de Prestação de Serviços.

A CONTRATADA deverá confirmar o recebimento do e-mail contendo a Requisição de Prestação de Serviços em até 2 (dois) dias úteis.

Se após 2 (dois) dias úteis não houver confirmação do recebimento do e-mail, a contagem do prazo para a conclusão dos serviços se iniciará automaticamente.

O local de execução de cada serviço e o dia/horário para execução estarão descritos na respectiva Requisição de Prestação de Serviços.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas previstas no Anexo n. 1-D ao Edital.

Para os serviços sem especificação de prazo no Anexo n. 1-D ao Edital, fica estabelecido o prazo de execução de 30 (trinta) dias, contados da data da confirmação do recebimento da Requisição de Prestação de Serviços.

Para os serviços que exigem responsabilidade técnica, a CONTRATADA deverá fornecer a respectiva ART do serviço. Para fins de apuração de atraso na prestação do serviço,  o serviço apenas será considerado executado após a entrega da ART.

Residualmente, as demandas de manutenção e apoio técnico poderão exigir serviços sob demanda, relacionados ao objeto do Contrato, que não estejam previstos na relação do Anexo n. 1-D ao Edital. Para esses casos, o Órgão Responsável, por meio da Fiscalização, poderá solicitar à CONTRATADA que apresente orçamento específico para prestação de serviço, tendo como limite máximo o valor apresentado na Tabela do SINAPI/CEF vigente na data da licitação.

A solicitação para apresentação de orçamento específico será enviada pela Fiscalização à CONTRATADA para os e-mails fornecidos, conforme modelo constante do Anexo n. 12 ao Edital:

              - a CONTRATADA deverá confirmar o recebimento do e-mail contendo a solicitação de orçamento em até 2 (dois) dias úteis;

              - se após 2 (dois) dias úteis, não houver confirmação do recebimento do e-mail, a contagem do prazo para a entrega do orçamento se iniciará automaticamente.

A CONTRATADA deverá entregar o orçamento específico à Fiscalização, para análise do Órgão Responsável, em até 15 (quinze) dias da data da confirmação de recebimento da requisição.

Caso não exista referência do serviço na Tabela do SINAPI/CEF, será pago o menor valor entre 3 (três) cotações de mercado, a serem providenciadas pela CONTRATADA e submetidas à validação da CONTRATANTE.

Do valor final do orçamento, deverá ser acrescido o BDI para serviços constante da proposta da CONTRATADA e deduzido da média do desconto eventualmente concedido no preço dos serviços sob demanda em relação ao orçamento estimado constante do Anexo n. 8 ao Edital.

O Fiscal do Contrato encaminhará a proposta de fornecimento da CONTRATADA para a Seção de Orçamentos (Seorc) da Coordenação de Planejamento e Gestão (Cplan) do Detec, que estabelecerá o preço que seria publicado como preço estimativo para cada item sob demanda de acordo com os critérios estabelecidos durante a formação dos preços quando da licitação. Na sequência, serão aplicadas as regras estabelecidas para a formação dos preços dos serviços da lista contida no Anexo n. 1-D ao Edital, obtendo-se o valor máximo aceitável para cada item sob demanda do fornecimento em tela.

Caso o preço ofertado pela CONTRATADA seja inferior ou igual ao levantado pela Seorc, este será o preço a ser pago pela CONTRATANTE; caso seja superior, pagar-se-á o limite obtido pela Seorc.

Caso seja necessária a aquisição do item por mais de uma vez ao longo da vigência deste Contrato, pagar-se-á o preço fixado na primeira aquisição, não sendo necessário procedimento para estabelecimento de novo valor.

O preço fixado na primeira aquisição poderá ser reajustado na mesma ocasião do reajuste dos demais itens, desde que observado um interregno mínimo de 12 (doze) meses.

Os procedimentos descritos restringem-se à prestação de serviços sob demanda cujo valor total individual durante o respectivo período de vigência contratual não supere o valor estabelecido em lei para aquisições via Convite, sendo vedada qualquer prestação desse tipo que extrapole esse limite.

Para cada exercício financeiro, o valor total das prestações de serviços sob demanda que não constam da lista inicial não poderá ser superior a 30% do valor máximo total estabelecido neste contrato para o conjunto desses itens.

A requisição tratada neste item se submeterá aos mesmos passos de uma requisição normal, conforme estabelecido no item 12.2 deste Contrato, no que diz respeito à confirmação do recebimento da requisição, aos prazos e às condições de entrega

Os comprovantes dos serviços executados deverão ser apresentados mensalmente, ou logo após concluídos, juntamente com a nota fiscal.

Para os serviços executados fica estabelecido o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, contados do término da prestação do serviço.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL e neste Contrato, além das instruções complementares do Órgão Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos prédios administrativos da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

A CONTRATADA, até a data para o início da execução dos serviços prevista no Título 6 deste Contrato, fornecerá ao Órgão Responsável:

          - a relação nominal dos empregados que prestarão os serviços, em meio eletrônico, contendo nome completo, cargo ou atividade a ser exercida, lotação, local de exercício na Câmara dos Deputados, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), endereço residencial e telefone;

          - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos profissionais prestadores de serviço, devidamente assinadas pela CONTRATADA;

          - currículo resumido e a documentação necessária para fins de comprovação dos requisitos exigidos no Anexo n. 1 ao EDITAL.

Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada ao Órgão Responsável.

O formato do arquivo a ser fornecido em meio eletrônico pela CONTRATADA será definido pelo Órgão Responsável em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

A CONTRATADA não poderá ocupar os postos de trabalho alocados junto à CONTRATANTE com empregados, incluindo os ocupantes da função de preposto, que, em relação a Deputados Federais, ou mesmo a servidores da CONTRATANTE que detenham cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa, além do uso de uniforme que identifique a CONTRATADA, atendendo ao disposto no Anexo n. 1 ao EDITAL.

Os empregados alocados para a prestação dos serviços pela CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação do Órgão Responsável.

A CONTRATANTE poderá, de forma fundamentada, solicitar à CONTRATADA que substitua os profissionais empregados que não estejam cumprindo a contento as atividades que lhes foram confiadas, devendo os substitutos possuírem as qualificações exigidas para a prestação do serviço.

O empregado a que se refere este item deverá ser substituído pela CONTRATADA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da solicitação formal.

Em todas as hipóteses de desligamento de empregado da CONTRATADA que esteja alocado para a presente contratação, a CONTRATADA deverá, no primeiro dia útil subsequente ao desligamento:

          - informar ao Órgão Responsável o nome do empregado desligado, para fins de cancelamento do acesso aos recursos de informática da CONTRATANTE;

          - devolver ao Órgão Responsável o crachá fornecido pela CONTRATANTE e a credencial de estacionamento, se houver.

A substituição de empregado por iniciativa da CONTRATADA será precedida de comunicação formal ao Órgão Responsável, com vistas ao cumprimento da Portaria n. 119, de 2006 do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.

A CONTRATADA deverá instalar escritório em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

A CONTRATADA deverá manter o quantitativo mínimo de pessoal estabelecido no Título 5 deste Contrato, considerado o disposto no subitem 5.1.1 deste Contrato, em caso de licença, faltas ou férias de qualquer empregado, devendo possíveis ausências serem supridas até trinta minutos após o início do expediente, salvo nas situações nas quais o Órgão Responsável, formalmente, dispensar a substituição.

Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

Obriga-se a CONTRATADA a manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia.

A CONTRATADA se obriga, em face do risco jurídico de seu negócio, a reembolsar a CONTRATANTE por todas as despesas decorrentes de eventual reconhecimento judicial de subsidiariedade ou solidariedade trabalhista ou previdenciária da CONTRATANTE em face de descumprimento pela CONTRATADA de obrigações de tal natureza.

A CONTRATADA deverá pagar aos seus empregados, pelo menos, os salários previstos no Título 5 deste Contrato, em conformidade com as condições e o prazo descritos no referido Título.

A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento de suas determinações quanto aos salários, mediante exame da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada ao Órgão Responsável.

É obrigação da CONTRATADA viabilizar o acesso de seus empregados aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, via Internet, por meio de senha própria, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

É obrigação da CONTRATADA viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, extrato de FGTS dos empregados.

É obrigação da CONTRATADA oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

Além dos salários fixados, a CONTRATADA ficará obrigada a fornecer, até o 5º dia útil do mês em referência, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme as disposições constantes do Título 5 deste Contrato.

A CONTRATADA deverá apresentar, até o dia 15 de dezembro, nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, em conformidade com o disposto no Título 5 deste Contrato.

A prestação dos serviços deverá ser realizada conforme prazos, horários e condições descritas no Título 6 deste Contrato, observadas as orientações do Órgão Responsável.

É obrigação da CONTRATADA, sem prejuízo da devida fiscalização, velar pelo integral cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis à prestação do serviço, a exemplo da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com total obediência aos preceitos de eventual Convenção Coletiva da categoria, mormente no tocante às horas extraordinárias, repouso semanal remunerado, pausas e intervalo intrajornada.

Na excepcional hipótese de a CONTRATADA ter utilizado acordo coletivo de trabalho como parâmetro para formalizar sua proposta de preços e esse instrumento vier a perder a validade e/ou não for renovado no curso da contratação, a CONTRATADA indicará ao Órgão Responsável, no prazo de 30 (trinta) dias, a convenção coletiva que passará a reger a avença.

Eventuais majorações de custos ou acréscimos de benefícios decorrentes da convenção coletiva eleita serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

É expressamente proibida a utilização dos telefones instalados nas dependências da CONTRATANTE, sob a responsabilidade da CONTRATADA, para ligações interurbanas de qualquer natureza, bem como para tratar de assuntos alheios ao serviço. Será deduzido da fatura mensal correspondente qualquer valor referente a serviços especiais e interurbanos, taxas de serviços medidos e registrados nas contas dos aparelhos mencionados, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por empregado da CONTRATADA.

Se, por exclusivo interesse da Administração, a CONTRATADA vier a ocupar espaço nas dependências da CONTRATANTE, estará isenta do pagamento pelo uso de área previsto no Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005, ou legislação que o substitua.

A CONTRATANTE poderá disponibilizar ramais de seu PABX, bloqueados para ligações para celular e ligações de longa distância ou a sua rede de telefonia para instalação de linhas particulares de interesse da CONTRATADA.

As despesas decorrentes dos ramais e da rede de telefonia disponibilizados serão cobrados na forma do Ato da Mesa n. 61, de 13 de julho de 2005 ou legislação que o substituir e da Portaria n. 69 de 2007.

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato.

A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Órgão Responsável, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até dois dias úteis após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregará o termo ao Órgão Responsável.

A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados, por exigência do Órgão Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar.

É proibida a veiculação de publicidade pela CONTRATADA acerca do serviço objeto deste Contrato.

É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, exceto quando se tratar de:

- fornecimento de:

a.1) uniformes;

a.2) ferramentas;

a.3) equipamentos;

a.4) materiais sob demanda;

- serviços sob demanda.

A subcontratação de empresa especializada deve ser aprovada prévia e formalmente pelo Órgão Responsável. Se autorizada a efetuar a subcontratação, a CONTRATADA deverá garantir que a(s) Subcontratada(s) possua(m) experiência nessa atividade específica.

A subcontratação não exonerará a CONTRATADA da responsabilidade pela supervisão e coordenação das atividades da(s) Subcontratada(s) e pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações, inclusive pelos eventuais inadimplementos contratuais.

Todo e qualquer prejuízo advindo das atividades da(s) Subcontratada(s) será cobrado de forma direta à CONTRATADA que arcará com quaisquer ônus advindos de sua opção por subcontratar.

Todas as obrigações trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente Contrato.

A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

A não apresentação das certidões e do Certificado, na forma mencionada neste item 13.30, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no momento da licitação.

É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, a suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra especializada para a prestação dos serviços objeto deste Contrato, nos termos do Título 4 do Anexo n. 1 ao Edital.

A CONTRATADA deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual, equipamentos diversos, materiais e ferramentas, conforme as especificações e quantidades constantes da planilha do Orçamento Estimado, conforme Anexo n. 8 ao EDITAL e as disposições do Anexo n. 1 ao EDITAL.

A CONTRATADA deverá atender às disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

No que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, a CONTRATADA deverá atender aos ditames da Portaria 3.214 de junho de 1.978 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis ao objeto do contrato. Em especial o seguinte:

          - deverá atender ao disposto na NR 01, elaborando as ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados. Estes documentos deverão ficar disponíveis para eventual fiscalização por parte da CONTRATANTE;

          - deverá atender a NR 04, observando o dimensionamento mínimo previsto em seu Quadro II, de forma a assegurar desenvolvimento, a implementação e efetivação das ações pertinentes;

          - considerando o disposto na NR 05, a CONTRATADA deverá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste Contrato, dar início às providências necessárias ao processo eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, concluindo todas as etapas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, já contado o período de treinamento de seus componentes;

          - a CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao risco, fazendo o devido registro nas fichas de entrega de EPI de cada empregado, conforme preconiza a NR 06. As fichas deverão estar disponíveis para fiscalização;

          - a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR 09;

          - a CONTRATADA deverá elaborar, implementar e garantir a efetivação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, de acordo com a NR 7, tendo por base os riscos à saúde a que os trabalhadores estão expostos no exercício de suas atividades laborais, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR e apresentá-lo no prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do Contrato.

          - caberá à CONTRATADA a elaboração de atestados de saúde ocupacional (ASO) dos trabalhadores considerando as especificidades e tipos de riscos inerentes a cada uma das funções contratadas, apresentando à fiscalização cópia destes documentos, quando solicitado.

          - a CONTRATADA deverá realizar os exames médicos (admissionais, periódicos e etc.) dos trabalhadores, em conformidade com o PCMSO.

          - a CONTRATADA deverá capacitar os profissionais:

- para a realização de trabalhos em altura, antes do início das atividades, conforme preceitua a NR 35;

- com o curso da NR 12 (item 12.16) para operação, manutenção e demais intervenções em máquinas e equipamentos;

- para a realização de trabalhos em espaços confinados, antes do início das atividades conforme NR 33;

- para supervisão de entrada em espaços confinados conforme NR 33.

Cópia dos certificados de conclusão dos treinamentos deverá ser entregue à Fiscalização quando do início da prestação dos serviços.

A aptidão para trabalho em altura e para trabalho em espaço confinado dos profissionais, após comprovada por meio dos exames médicos complementares, deverá ser registrada no atestado de saúde ocupacional (ASO) do trabalhador cuja cópia deverá ser entregue à Fiscalização.

A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento), ocorridos, à Previdência Social por meio da emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), nos termos do artigo 22 da Lei 8.213/91.

A CONTRATADA deverá atender os protocolos e procedimentos de segurança do trabalho existentes na CONTRATANTE, aplicáveis as atividades a serem desenvolvidas.

Caso haja alteração da legislação e a exigência de novo(s) documento(s), a CONTRATADA deverá apresenta-lo(s) em até 60 (sessenta) dias após a entrada em vigor da norma em questão.

A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

São, ainda, obrigações da CONTRATADA:

          - entregar o contracheque com os detalhes dos proventos de seus empregados até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços;

          - responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados, em atividade nas dependências da CONTRATANTE, quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais aplicáveis à espécie;

          - manter os locais de trabalho, limpos e desobstruídos de forma a não causar transtornos à rotina administrativa da contratante, sejam eles internos ou externos, bem como o Canteiro de Obras, livrando esses ambientes dos riscos inerentes às atividades de construção civil, garantindo o asseio, no caso do Canteiro de Obras, a fim de minimizar as possibilidades de propagação de doenças causadas por restos de alimentos, águas empossadas e capim alto;

          - deverá fornecer para uso, no primeiro dia de execução do contrato, mantidas como de sua propriedade, no mínimo, os ferramentais, considerando-se as marcas como meramente referenciais, quando indicadas.

Laudos de insalubridade

A CONTRATADA deverá, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, apresentar laudo técnico de insalubridade referente às atividades desenvolvidas pelos postos de trabalho objeto deste Contrato.

Os laudos técnicos de INSALUBRIDADE deverão seguir as recomendações abaixo:

- a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização, previamente, os documentos que comprovem que o responsável pela realização do laudo técnico está habilitado e atende aos requisitos do art. 195 da CLT;

- os laudos deverão ter descrições individuais de atividades (por categorias de postos de trabalho);

- os laudos, após conclusão, deverão ser entregues à Fiscalização, que os remeterá à Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho (Seest) da CONTRATADA para análise;

- os certificados de calibração dos equipamentos que serão utilizados nas avaliações quantitativas deverão ser emitidos por empresas acreditadas pelo INMETRO e com registro na RBC - Rede Brasileira de Calibração, acompanhados do número de credenciamento e deverão ser apresentados no início dos trabalhos à Fiscalização, que os remeterá à Seest para análise e validação;

- os relatórios das avaliações quantitativas emitidos pelos equipamentos e os resultados das medições emitidas pelos laboratórios deverão ser entregues em anexo e na mesma encadernação dos Laudos Técnicos, juntamente com a ART registrada no CREA;

- as datas das avaliações quantitativas deverão ser informadas previamente à Fiscalização que, em conjunto com a Seest, poderá dispor de membro para acompanhar o serviço;

- devem-se utilizar as metodologias da FUNDACENTRO, bem como os Limites de Exposição de Tolerância apresentados pela NR-15;

- a empresa responsável pela elaboração dos laudos deverá verificar o tempo de exposição diário dos empregados aos riscos, bem como a quantidade de produto manuseado. Para tanto será exigida a permanência do profissional responsável pela elaboração dos documentos, por um período mínimo de 4 (quatro) horas em cada frente de serviço;

- a empresa contratada deverá avaliar quantitativamente os riscos químicos utilizando metodologia na NIOSH (National Institute for Occupacional Safety and Health);

- as avaliações quantitativas dos agentes químicos deverão ser realizadas com amostradores ativos, e com medidor passivo quando for devidamente especificado, e deverão ser enviadas para laboratórios certificados pelo INMETRO;

- a CONTRATADA, ao avaliar agentes químicos, deverá apresentar quadro em seu laudo conforme abaixo exemplificado:

| AGENTES QUÍMICOS: AVALIAÇÃO QUANTITATIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: |  | Marca: |  | Modelo: |  | Laboratório que analisou a amostra: |  |
| Metodologia utilizada na amostra: |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Avaliados | Valor Encontrado |  | L.T. NR – 15 |  | N.º DO LAUDO DO LABORATÓRIO |  | TIPO DE EXPOSIÇÃO (PERMANENTE, INTERMITENTE, EVENTUAL) |
| Fonte Geradora: |  |  |  |  | Trajetória e Meio de Propagação: |  |  |

- Quadro 1 – Agentes químicos: avaliação quantitativa

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo do disposto no EDITAL e neste Contrato e das demais disposições legais:

          - permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços contratados;

          - exercer a gestão e supervisão dos serviços prestados, acompanhando o cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas a este Contrato;

          - observar o cumprimento dos requisitos de qualificação e experiência profissional e das atribuições definidas nas especificações técnicas, exigindo da CONTRATADA, mediante justificativa, as substituições que se verificarem necessárias;

          - efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços e o pagamento referente a uniformes, equipamentos, materiais e serviços efetivamente fornecidos, quando couber, desde que cumpridas pela CONTRATADA todas as exigências constantes do EDITAL e deste Contrato;

          - disponibilizar à CONTRATADA as normas da Câmara dos Deputados referentes à sustentabilidade, dando suporte à sua divulgação e verificando sua aplicação.

DO PAGAMENTO

- PARA POSTOS DE TRABALHO E VALORES MENSAIS

Os serviços objeto deste Contrato, executados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATRANTE, serão pagos em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Órgão Responsável, desde que a CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão descontadas das parcelas mensais, observado o disposto no Título 7 deste Contrato.

O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pelo Órgão Responsável.

A primeira nota fiscal/fatura a ser apresentada terá como período de referência o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês. As notas fiscais/faturas subsequentes terão como referência o período compreendido entre o dia primeiro e o último dia de cada mês.

A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do ateste do Órgão Responsável, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

          - prova de quitação da folha de pagamento específica deste Contrato, dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo as informações exigidas no Título 3 do Anexo n. 3 ao EDITAL, fornecida em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

          - comprovação emitida pelo órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do recolhimento individualizado específico deste Contrato, por empregado, do mês anterior ao da prestação dos serviços;

          - cópia com autenticação bancária da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), específica deste Contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;

          - espelho da folha de pagamento específica deste Contrato, bem como espelho de substituições e rescisões, a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 1 do Anexo n. 3 ao EDITAL, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

          - comprovantes específicos de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação referentes ao presente Contrato;

          - quando do pagamento da verba do 13º salário, espelho das informações a ser elaborado em conformidade com o modelo apresentado no Título 2 do Anexo n. 3 ao EDITAL, fornecido em meio eletrônico e no formato de arquivo a ser definido;

          - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos;

          - comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, imposto de renda, se for o caso, e demais encargos decorrentes de relações trabalhistas relativas ao pessoal contratado como trabalhador temporário ou como prestador de serviço autônomo;

          - comprovante de emissão individualizada do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme formulário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), emitido pela empresa ou seu preposto, nos casos de rescisão entre a empregadora e o empregado.

O formato dos arquivos a serem fornecidos pela CONTRATADA, referidos nas alíneas “a”, “d” e “f” deste subitem, será definido pela Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação em conjunto com o Departamento de Material e Patrimônio da CONTRATANTE.

Para liberação das faturas, a CONTRATANTE levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

A CONTRATANTE será autorizada a recortar das faturas devidas à CONTRATADA os valores referentes aos salários, auxílios e a eventuais haveres trabalhistas resilitórios, inclusive os encargos legais deles decorrentes, devidos aos empregados da CONTRATADA, para repassá-los à conta corrente destes, bem como realizar os recolhimentos tributários, na ocorrência de uma das seguintes situações excepcionais:

          - por ocasião da demonstração de incapacidade da CONTRATADA em efetuar os pagamentos aos seus empregados na data aprazada;

          - por ocasião da não comprovação do pagamento por parte da CONTRATADA, na rescisão contratual, das indenizações rescisórias devidas aos empregados demitidos.

A CONTRATANTE está autorizada a realizar os pagamentos de salários diretamente aos empregados, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem honrados pela CONTRATADA.

A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços para a CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas no Título 16 deste Contrato.

Sem prejuízo do disposto no artigo 4º da Resolução n. 3, de 2011 da Câmara dos Deputados, a sanção de que trata este subitem também poderá ser aplicada no atraso do pagamento mensal dos salários e do 13º salário, na excepcional hipótese de a CONTRATADA ter solicitado, por falta de higidez financeira ou qualquer outro motivo, que a CONTRATANTE realize diretamente o pagamento dessas verbas aos empregados terceirizados.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, poderá implementar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA, via depósito pela CONTRATANTE em Conta-Depósito Vinculada, bloqueada para movimentação.

- PARA MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA

O objeto aceito definitivamente pela Câmara dos Deputados será pago por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, após atestação pelo Órgão Competente.

Considera-se órgão competente para os fins previstos neste item a Coordenação de Engenharia de Obras.

A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito com prazo não superior a trinta dias, contados do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último

No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, calculados diariamente em regime de juros simples, conforme a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =__i__          I = _6/100_       I = 0,00016438

365                    365

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

Quando aplicável, o pagamento efetuado pela CONTRATANTE estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n. 9.711, de 1998 e Lei n. 11.933, de 2009, além das previstas no artigo 64 da Lei n. 9.430, de 1996 e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no item anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.

As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do artigo 4º da Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 2012, dispensadas da retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento de obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da LEI, a saber:

          - advertência, formalizada por escrito;

          - multa, nos casos previstos no Edital e neste Contrato;

          - suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;

          - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.

Ocorrendo atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE para dar início à prestação dos serviços, à CONTRATADA será imposta multa calculada sobre o valor anual deste Contrato, de acordo com a seguinte tabela e alíneas a seguir:

| DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA | DIAS DE ATRASO | ÍNDICE DE MULTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1% | 15 | 2,0% | 29 | 5,7% |
| 2 | 0,2% | 16 | 2,2% | 30 | 6,0% |
| 3 | 0,3% | 17 | 2,4% | 31 | 6,4% |
| 4 | 0,4% | 18 | 2,6% | 32 | 6,8% |
| 5 | 0,5% | 19 | 2,8% | 33 | 7,2% |
| 6 | 0,6% | 20 | 3,0% | 34 | 7,6% |
| 7 | 0,7% | 21 | 3,3% | 35 | 8,0% |
| 8 | 0,8% | 22 | 3,6% | 36 | 8,4% |
| 9 | 0,9% | 23 | 3,9% | 37 | 8,8% |
| 10 | 1,0% | 24 | 4,2% | 38 | 9,2% |
| 11 | 1,2% | 25 | 4,5% | 39 | 9,6% |
| 12 | 1,4% | 26 | 4,8% | 40 | 10,0% |
| 13 | 1,6% | 27 | 5,1% |  |  |
| 14 | 1,8% | 28 | 5,4% |  |  |

- atraso para dar início à prestação dos serviços (alocação de postos de trabalho): a multa será calculada sobre o valor da adjudicação;

- atraso para fornecimento de materiais: a multa será calculada sobre o valor total do material em atraso;

- atraso para prestação de serviços sob demanda: a multa será calculada sobre o valor do serviço em atraso;

- atraso para entrega da proposta de preços conforme itens 11.11 e 12.4: a multa será calculada sobre os valores totais aprovados pela CONTRATANTE para o(s) respectivo(s) item(ns);

- atraso para reparação de ferramentas: a multa será calculada sobre o valor anual de depreciação;

- atraso na  substituição ou o reparo de elementos de materiais, conforme subitem 11.12.4 deste Contrato: a multa será calculada sobre o valor do material defeituoso.

Findo o prazo fixado sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestação dos serviços, além da multa prevista, poderá, a critério da CONTRATANTE, ser cancelada, parcial ou totalmente, a Nota de Empenho, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Configuram faltas graves, que poderão dar ensejo à rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas:

          - o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social;

          - o não recolhimento do FGTS dos empregados;

          - o não pagamento do salário, do auxílio-alimentação e do auxílio transporte no dia fixado.

Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) da contraprestação mensal, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e o disposto no item anterior e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

|  | INFRAÇÃO | PERCENTUAL (%) |
| --- | --- | --- |
| I – BASE DE INCIDÊNCIA: sobre o valor contratual mensal vigente na data da ocorrência do fato (não são considerados materiais, nem serviços sob demanda) |  |  |
| 1. | Deixar de cumprir quaisquer das obrigações pactuadas ou previstas em lei, não previstas nas Tabelas de Multas constantes deste anexo, por ocorrência | 0,1% |
| 2. | DEIXAR DE: |  |
| 2.1 | Apresentar qualquer dos documentos exigidos no subitem 15.2.2 deste Contrato até o dia 10 do mês da apresentação da nota fiscal/fatura, ou apresentá-los em desconformidade com o Anexo n. 3 ao Edital, por documento e por dia | 0,2% |
| 2.2 | Comprovar o pagamento do 13º salário dos seus empregados, na forma do item 5.8 do Título 5 deste Contrato, observado o disposto no subitem 15.2.7.1 do Título 15 deste Contrato, por dia de atraso | 0,2% |
| 2.3 | Fornecer uniforme a seus empregados, na forma do item 2.2 do Título 2 do Anexo n. 1 ao EDITAL, por ocorrência e por dia | 0,01% |
| 2.4 | Cumprir orientação do Órgão Responsável quanto à execução dos serviços, por ocorrência | 0,1% |
| 2.5 | Fornecer a relação nominal dos empregados, juntamente com os dados e as comprovações exigidos conforme item 13.3 do Título 13 deste Contrato, por dia de atraso | 0,01% |
| 2.6 | Atualizar a relação nominal dos empregados na forma prevista no subitem 13.3.1 do Título 13 deste Contrato, por ocorrência | 0,005% |
| 2.7 | Substituir empregado que se apresentar desuniformizado ou desatento às normas de higiene pessoal, e/ou sem identificação, por empregado e por dia, contados da data da notificação | 0,1% |
| 2.8 | Atender convocação do Órgão Responsável para prestação de serviços extraordinários, observado o disposto no subitem 6.4.2 do Título 6 deste Contrato, por ocorrência | 0,2% |
| 2.9 | Cumprir o disposto no subitem 13.24 do Título 13 deste Contrato, no tocante à comunicação de ocorrências anormais, mencionando a circunstância relevante por ocorrência | 0,2% |
| 2.10 | Cumprir o disposto item 5.5 do Título 5 deste Contrato, no tocante a reproduzir, no seu quadro de pessoal efetivamente ativado no contrato decorrente deste certame, as proporções mínimas de pessoas com deficiência, por empregado e por dia | 0,005% |
| 2.11 | Apresentar os documentos exigidos no item 13.37 do Título 13 deste Contrato ou apresentá-los em desconformidade com o citado subitem, por dia de atraso | 0,2% |
| 3. | Interromper a prestação do serviço contratado, por dia de paralisação/por equipamento | 1,2% |
| 4. | Manter empregado não qualificado para prestar serviço, ou que se conduza de modo inconveniente, ou incompatível com suas atribuições, por empregado e por dia | 0,2% |
| 5. | Deixar de atender ao disposto no item 13.6 do Título 13 deste Contrato, em caso de desligamento de empregado, por empregado e por dia | 0,1% |
| 6. | CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |
| 6.1 | Descontar do salário de seus empregados o custo do uniforme, por empregado | 0,1% |
| 6.2 | Não conceder o intervalo fixado em lei para refeição, por dia/empregado | 0,1% |
| 6.3 | Não conceder o intervalo fixado em lei para repouso e descanso semanal remunerado, por semana/empregado | 0,1% |
| 6.4 | Manter empregado em serviço além da jornada normal de trabalho ou de prorrogação autorizada em lei, por dia/empregado | 0,1% |
| 6.5 | Deixar de pagar os acréscimos salariais decorrentes de lei ou contrato, por empregado | 0,6% |
| 6.6 | Deixar de cumprir exigências relativas à saúde e segurança do trabalho, por ocorrência | 0,4% |
| 6.7 | Deixar de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados, quando solicitado pelo Órgão Responsável, por solicitação | 0,8% |
| 6.8 | Não cumprir as obrigações referentes à saúde e segurança do trabalho especificadas no item 13.34 e subitens do Título 13 deste Contrato, por dia de atraso | 1,2% |
| 6.9 | Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital ou deste Contrato não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo Órgão Responsável, por dia | 0,2% |
| II – BASE DE INCIDÊNCIA: sobre o valor referente ao custo mensal do(s) funcionário(s) na data da ocorrência do fato |  |  |
| 7. | Manter em serviço número de empregados inferior ao fixado (item 5.1 do Título 5 deste Contrato), ressalvado o disposto no item Erro! Fonte de referência não encontrada. do Título 7 deste Contrato, por empregado e por dia | 0,1% |
| 8. | CONSIDERA-SE INFRAÇÃO CONTRATUAL PASSÍVEL DE MULTA, SEM PREJUÍZO DAS COMINAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: |  |
| 8.1 | Deixar de creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas em Brasília-DF, até o quinto dia útil do mês posterior ao da prestação dos serviços, em horário bancário, observado o disposto no subitem 15.2.7.1 do Título 15 deste Contrato, por empregado e por dia | 1,2% |
| 8.2 | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-transporte aos seus empregados, por empregado e por dia | 0,2% |
| 8.3 | Fornecer com atraso ou não fornecer auxílio-alimentação aos seus empregados ou fornecê-lo em valor inferior ao fixado neste Edital, por empregado e por dia | 0,2% |

DOS CRITÉRIOS DE REPACTUAÇÃO/REAJUSTE

O preço global contratado poderá ser repactuado, desde que observado interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

Para a primeira repactuação:

          - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço ou

          - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.

Não serão objeto de repactuação, reajustes referentes a datas-bases ocorridas antes do início da vigência do contrato, a não ser que os valores contratados sejam inferiores aos pisos estabelecidos no novo instrumento coletivo.

Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação.

Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, observado o disposto nos itens 17.9 e 17.10 deste Título.

Para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, o reajuste dos preços dos itens referentes a insumos, materiais e serviços será feito utilizando-se o componente referente a “materiais, equipamentos e serviços” do Índice Nacional da Construção Civil (INCC-M), fornecido pela FGV ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE.

A forma de reajuste a que se refere este item não se aplicará a itens de obrigações decorrentes de acordo, de convenção coletiva de trabalho ou de lei.

A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à repactuação e ao reajuste dos preços doeste Contrato, nos seguintes prazos, sob pena de preclusão:

          - em casos de repactuação, em até 6 (seis) meses contados da data da homologação do acordo, da convenção ou do dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, nos termos da alínea “b” do subitem 17.1.1 e do subitem 17.1.2 deste Título;

          - em casos de reajuste, em até 6 (seis) meses após a data em que adquirir o direito, nos termos da alínea “a” do subitem 17.1.1 e do subitem 17.1.2 deste Título.

Não obstante o prazo de 6 (seis) meses estabelecido neste item, haverá a preclusão do direito à repactuação ou ao reajuste caso a CONTRATADA não exerça o seu direito previamente à assinatura de Termo Aditivo de prorrogação ou deixe encerrar o contrato sem pleiteá-lo.

Em caso de prorrogação da vigência contratual, havendo a preclusão mencionada no subitem 17.3.1 deste Título, o preço global contratado somente poderá ser repactuado ou reajustado após novo interregno de um ano, na forma do subitem 17.1.2 deste Título, desconsiderando-se quaisquer efeitos financeiros da repactuação e/ou do reajuste preclusos.

Apesar da preclusão do direito à repactuação, a CONTRATADA continuará obrigada a observar os termos dos acordos, das convenções ou dos dissídios coletivos de trabalho, devendo, inclusive, comprovar o repasse dos respectivos reajustes aos empregados, em prazo a ser fixado pela CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhadas de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados, observado o disposto no item 17.2 deste Título.

Os novos valores contratuais decorrentes da repactuação/do reajuste produzirão efeitos:

          - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

          - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

          - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

c.1) 	no caso previsto na alínea “c”, os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa.

A aplicação dos reajustes salariais e benefícios concedidos sobre os valores pagos pela CONTRATANTE, em função de definições da Convenção Coletiva, deve ser submetida à análise da Administração da Casa.

As rubricas previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço não serão objeto de repactuação.

A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Por força do Artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, não serão devidos, ressarcidos, restituídos ou repactuados pela CONTRATANTE valores referentes a obrigações e direitos que somente se aplicam a empregados terceirizados diretamente ativos em contratos de prestação de serviços. Assim, serão considerados apenas os benefícios aplicados indistintamente à totalidade dos trabalhadores da mesma categoria funcional alcançados pelos respectivos instrumentos coletivos, inclusive àqueles empregados que exercem as mesmas funções, na base territorial do Distrito Federal, que atuem diretamente nas empresas contratadas.

DA GARANTIA CONTRATUAL

Para segurança do cumprimento de suas obrigações, a CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual deste Contrato, de acordo com o artigo 93 e seus parágrafos do REGULAMENTO, observando o disposto neste Título.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

          - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato;

          - multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;

          - prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato;

          - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

A garantia será prestada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da entrega da via do Contrato e só poderá ser levantada, após o término do prazo da vigência contratual, observado o disposto no item 18.4 deste Título.

Poderão ser consideradas como a data da entrega:

          - em caso de contrato assinado fisicamente: a data informada no documento de rastreamento de entrega de correspondências obtido no sítio eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou a data da retirada do instrumento in loco;

          - em caso de contrato assinado eletronicamente: a data do envio, por e-mail, do instrumento assinado por ambas as partes.

Não serão aceitas minutas de garantias.

A garantia, ou os documentos que a representam, deverá ser apresentada na Coordenação de Contratos da CONTRATANTE, localizada no Edifício Anexo I, 13º andar, sala 1308.

A vigência da garantia deverá corresponder ao prazo contratual acrescido de, pelo menos, 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência deste Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação contratual.

Não serão aceitas garantias concedidas de forma proporcional ao seu prazo de validade.

Não serão admitidas garantias contendo cláusula que fixe prazos prescricionais distintos daqueles previstos na lei civil.

A CONTRATADA ficará obrigada a prorrogar a vigência da garantia apresentada sempre que a vigência contratual ultrapassar a data estimada na ocasião de sua assinatura, observado o prazo disposto no item 18.3 deste Título, considerando a via do aditivo contratual.

No caso de alteração do valor deste Contrato, a garantia deverá ser ajustada à nova situação, ainda que retroativamente.

Apresentada a garantia contratual e existindo qualquer pendência que impeça o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA será comunicada para regularizá-la ou substituí-la, sendo-lhe assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contado da data da notificação, que poderá ser realizada por e-mail.

Recebida a garantia para reexame e remanescendo a necessidade de ajuste, a CONTRATADA será novamente comunicada, sendo-lhe assinalado o prazo cabal de 5 (cinco) dias para sanear a(s) pendência(s), contado da data da notificação.

Ultimadas as medidas constantes deste item 18.5 sem que a garantia esteja em plenas condições de ser aceita definitivamente, serão tomadas as providências para a aplicação de sanções à CONTRATADA, de acordo com as regras previstas neste Contrato.

Enquanto não constituída a garantia, o valor a ela correspondente será deduzido, para fins de retenção até o cumprimento da obrigação, de eventuais créditos em favor da CONTRATADA, decorrentes de faturamento.

A falta de prestação da garantia ou sua apresentação em desacordo com o exigido neste Contrato, no prazo fixado, ensejará a aplicação de multa correspondente a 2,22% (dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor estipulado para a garantia, por dia de atraso, a ser aplicada do 16º ao 60º dia, sem prejuízo do disposto no item 18.6 deste Título.

No caso de acréscimo contratual, a base de cálculo para a aplicação de multa corresponderá ao montante incrementado ao valor da garantia anterior.

A falta de prestação da garantia no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do dia útil imediato ao da entrega da via deste Contrato, ensejará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, de que poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União e no descredenciamento do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e, ainda, a rescisão unilateral deste Contrato por inexecução da obrigação e a aplicação da multa prevista no item 18.7 deste Título.

O disposto no item 18.7 deste Título aplicar-se-á também nos casos dispostos nos subitens 18.4.3 e 18.4.4 e no item 18.10 deste Título.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, durante a vigência contratual, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da notificação.

No caso de rescisão deste Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia será executada para ressarcimento à CONTRATANTE das multas e indenizações devidas, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Contrato.

Em caso de apresentação de seguro-garantia, é vedada a inclusão e/ou supressão de dispositivos nas condições gerais e especiais nele previstas que divirjam da redação original do anexo referente ao Seguro Garantia – Segurado Setor Público da Circular SUSEP n. 477, de 30 de setembro de 2013, ou norma que vier a substituí-la.

O seguro-garantia deve ser emitido por seguradora em situação regular na Superintendência de Seguros Privados.

No instrumento do seguro-garantia a CONTRATANTE deverá constar como beneficiária do seguro.

É vedada a inclusão de cláusulas particulares no seguro-garantia, salvo permissão expressa da CONTRATANTE, que poderá ocorrer em momento posterior ao efetivo recolhimento da garantia, mediante consulta da CONTRATADA.

Quando se tratar de depósito caucionado, a garantia deverá observar o disposto no Decreto-Lei n. 1.737, de 1979 e orientação do SIAFI, que determinam devam ser as garantias prestadas em dinheiro, nas licitações públicas, depositadas na Caixa Econômica Federal (CEF).

No caso de garantia apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá constar do documento renúncia expressa aos benefícios da ordem previstos no artigo 827 da Lei n. 10.406, de 2002 (Código Civil).

A garantia na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

Se a garantia for prestada em títulos da dívida pública, a aceitação será condicionada à emissão sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

A garantia contratual será devolvida de acordo com o disposto na Ordem de Serviço n. 02, de 2013 da Diretoria-Geral da CONTRATANTE, conforme a seguir:

O Departamento de Material e Patrimônio, de ofício ou por solicitação da CONTRATADA e, após concluídas as diligências necessárias, proporá à autoridade competente a devolução da garantia contratual.

Autorizada a devolução, o Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade preparará o expediente necessário à entrega da garantia e solicitará o comparecimento da CONTRATADA para a retirada dos documentos.

As garantias não retiradas pela CONTRATADA, independentemente do disposto nos subitens 18.16.1 e 18.16.2 deste Título, terão o seguinte tratamento:

A garantia prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança-bancária será arquivada no processo de origem do respectivo contrato após 120 (cento e vinte) dias do término da sua vigência.

A garantia prestada na modalidade caução em dinheiro, após 5 (cinco) anos do término de sua vigência, será transferida para o Fundo Rotativo da CONTRATANTE, após notificação prévia da CONTRATADA, mediante edital publicado no Diário Oficial da União.

A garantia prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública, na forma escritural, transcorridos 120 (cento e vinte) dias do término da vigência e desde que haja manifestação favorável do Departamento de Material e Patrimônio, poderá ser desvinculada do contrato administrativo pela instituição financeira que a mantém em custódia.

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes de questões referentes à garantia contratual.

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência de 30 (trinta) meses, conforme datas definidas na Folha de Rosto, podendo ser prorrogado em conformidade com o Artigo 57, inciso II da LEI, e com o inciso II do Artigo 105 do REGULAMENTO, a critério da CONTRATANTE.

Este Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos Artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília,              de                          de 2021.

Pela CONTRATANTE:			Pela CONTRATADA:

Celso de Barros Correia Neto	            (nome)

Diretor-Geral			      	            (cargo)

CPF n. 012.365.224-35                            (CPF)

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 7

MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

Integra o Edital o arquivo em Excel que constitui este Anexo, disponível nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html.

I – FORMALIZAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/21

OBJETO: Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho na área de manutenção, execução de serviços gerais e outras intervenções civis nos edifícios e nas áreas da Câmara dos Deputados, incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e prestação de serviços, pelo período de trinta meses.

LICITANTE: ________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________________

ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________

TELEFONE:________________________________________________________

E-MAIL: ___________________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para o item único da presente licitação, de acordo com as disposições do Edital.

Decorre do conteúdo da presente proposta a explicitação do seguinte PREÇO DE JULGAMENTO (GLOBAL) PARA O ITEM:

R$: ____________( em algarismos) (*)

(por extenso)

No valor proposto estão incluídos todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para a execução dos serviços objeto da licitação, em conformidade com as especificações e demais condições e exigências constantes do Edital.

Informamos que eventuais rubricas dispostas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço, tais como “Participação nos Resultados” e “Abono substitutivo de Participação nos Resultados”, serão consideradas nos custos indiretos da proposta.

O prazo de validade da presente proposta é de ______ (por extenso) dias. (observado o disposto no Título 11 do Edital).

| Convenção coletiva de trabalho ou a norma coletiva a que estamos obrigados: |  |
| --- | --- |
| Data-Base: |  |
| Número do Registro SRT: |  |
| Regime de tributação da empresa: |  |
| - Empresa é beneficiada pela desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei n. 12.546, de 2001, alterada pela Lei n. 13.161, de 2015? |  |
| Empresa adere ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)? |  |
| (Se adere ao PAT): Os valores do auxílio-alimentação apresentados na presente proposta correspondem somente aos efetivamente pagos pela empresa aos empregados? |  |

DECLARAÇÕES

Declaramos que:

          - seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e de que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004;

          - disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

A SEREM PRESTADAS SOMENTE NA HIPÓTESE DE LICITANTE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 17, 18, 30 E 31 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, de 2006, E O ACÓRDÃO TCU 2798/2010-PLENÁRIO

Declaramos que:

          - em se tratando dos serviços vedados descritos no artigo 17 da Lei Complementar n. 123, de 2006, notadamente os descritos no inciso XII (cessão ou locação de mão de obra), ressalvados os serviços listados nos parágrafos 5o-B a 5o-E do artigo 18 da referida Lei, a proposta apresentada não contempla qualquer benefício tributário referente ao SIMPLES NACIONAL, conforme os subitens 5.7 e 5.8 do Edital;

          - na hipótese de contratação desta Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte inscrita no SIMPLES NACIONAL e executora de atividade vedada, ficamos sujeitos à exclusão obrigatória no SIMPLES NACIONAL a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência do que dispõem o artigo 17, inciso XII e o artigo 31, inciso II da Lei Complementar n, 123, de 2006, devendo entregar à Câmara dos Deputados, à título de comprovação, cópia de ofício – com comprovante de entrega e recebimento, que comunique a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra e encaminhado pela contratada à Receita Federal do Brasil até o último dia útil do mês subsequente ao da contratação, consoante artigo 30, § 1º, inciso II da Lei Complementar n. 123, de 2006.

A SEREM PRESTADAS SOMENTE NA HIPÓTESE DE LICITANTE NÃO BENEFICIADA PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INSTITUÍDA PELA LEI N. 12.546, DE 2011, ALTERADA PELA LEI N. 13.161, DE 2015

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

          - não recolhemos a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do artigo 22 da Lei n. 8.212, de 1991, na forma do caput do artigo 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 2011;

          - temos ciência que nossa manifestação, conforme alínea “a” anterior, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal desta declarante.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA “A” DO SUBITEM 5.9.5 DO TÍTULO 5 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2021.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 7-A

NOTAS EXPLICATIVAS

- CONVENÇÃO COLETIVA:

A licitante deverá indicar expressamente em sua proposta de preços o instrumento coletivo adotado e a respectiva data-base.

É da responsabilidade da licitante fazer constar os custos decorrentes de Convenção Coletiva que lhe vincule.

Eventuais rubricas dispostas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho que não se relacionem ao custo direto da venda do serviço, tais como “Participação nos Resultados” e “Abono substitutivo de Participação nos Resultados”, deverão ser consideradas nos custos indiretos da proposta.

- ENCARGOS SOCIAIS:

Apresentar, em separado, planilha detalhada, discriminando os componentes dos encargos sociais e respectivos percentuais, tais como encargos básicos correspondentes às obrigações que, por lei, incidem diretamente sobre a folha de pagamento, os proporcionais aos direitos a recebimento de salários com base na estimativa de dias em que não há prestação de serviços (férias, ausências legais etc.), previsão para indenizações (dispensa sem justa causa, aviso prévio indenizado etc.) e as incidências dos encargos básicos sobre os encargos decorrentes de previsões e estimativas, bem como o percentual total e os valores resultantes. Nesse item não deverão ser incluídos os encargos relativos ao provisionamento das despesas com 13º salário, pois essas despesas serão pagas em conformidade com o disposto no item 5.8 do Título 5 do Anexo n. 6. O percentual referente a encargos sociais deverá ser claramente indicado na proposta, podendo o Pregoeiro solicitar justificativa para os percentuais unitários e/ou total apresentados. A planilha deverá refletir a situação específica da licitante.

- 13º SALÁRIO:

Para o cálculo das despesas estimadas com o 13º salário, a licitante deverá considerar o valor da remuneração (salários + adicionais), acrescido da taxa calculada no submódulo 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições dos encargos sociais informados e da taxa de administração definida na proposta de preços.

- SAT:

A Câmara dos Deputados adotou, para fins orçamentários, a alíquota de 3% (três por cento) para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

Ao elaborar a proposta, cada licitante deverá cotar a alíquota para o SAT de acordo com o grau de risco desenvolvido pela empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, em obediência à Súmula n. 351 do Superior Tribunal de Justiça.

O SAT a ser cotado deve resultar da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) à alíquota definida no Anexo n. V do Decreto n. 3.048, de 1999 atualizado.

A licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, documento emitido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia que comprove o valor do FAP aplicado para cálculo do SAT.

- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO:

É vedado à licitante incluir no montante referente ao auxílio-alimentação qualquer taxa que venha a ser cobrada pelas administradoras.

O valor do auxílio-alimentação deverá ser integralmente repassado aos empregados.

- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

Fórmula para obtenção da Taxa de Administração (em percentual):

100

100

100

Tributos

-

1

100

Financeiras

Desp.

1

100

Indiretos

Custos

1

100

Lucro

+

1

























































































































































A licitante deverá, sob pena de desclassificação, apresentar planilha detalhada da formação do percentual proposto para a Taxa de Administração.

Integram a Taxa de administração, os percentuais relativos:

          - ao lucro planejado pela licitante;

          - aos outros custos indiretos, incorridos exclusivamente em função da futura execução do contrato, que não possam ser incluídos na composição dos montantes da planilha formadora do preço dos serviços, tais como custos administrativos e aqueles relativos a seguros, garantias e riscos;

          - às despesas financeiras;

          - aos seguintes tributos: ISS, COFINS e PIS/PASEP, devendo ser indicado o regime de tributação a que está submetida e considerar na cotação da taxa de administração os percentuais que reflitam os custos ou despesas efetivamente incorridos, considerando retenção, complementação e compensação em consonância com a legislação vigente;

d.1) a licitante cujo regime de tributação for pelo lucro real ou lucro presumido, no que diz respeito aos tributos de COFINS e PIS/PASEP, ou optante pelo Simples Nacional, no que diz respeito ao ISS, COFINS e PIS/PASEP, que cotar alíquotas diferentes dos percentuais limites definidos em lei, em decorrência de deduções ou compensações, deverá apresentar documento que justifique as alíquotas indicadas em sua planilha, observado o disposto nos itens 5.7 e 5.8 do Título 5 do Edital.

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido não incidem diretamente sobre a atividade contratada, mas sobre o lucro auferido pela pessoa jurídica, não sendo, portanto, admissível o lançamento de tais tributos na composição da Taxa de Administração, nos termos da Súmula n. 254 do Tribunal de Contas da União.

O percentual correspondente à Taxa de Administração deverá ser claramente expresso e incidirá sobre o somatório dos módulos 1 a 5 e sobre a soma dos itens A e B do módulo 7”.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

(Informação que obrigatoriamente deve constar da proposta)

A Taxa de Administração desta proposta foi definida com base nos seguintes percentuais:

| Componente |  | Percentual (%) |
| --- | --- | --- |
| Custos Indiretos da Contratada |  |  |
| Lucro |  |  |
| Despesas Financeiras |  |  |
| TRIBUTOS | COFINS SS |  |
|  | PIS/PASEP |  |
|  | CPRB |  |
|  | ISS |  |

- ADICIONAIS:

Adicionais de insalubridade: os valores fixados na planilha de formação de preço decorrem da adoção de premissas estimativas com finalidade orçamentária. O ressarcimento à Contratada será processado com base nos parâmetros aplicáveis segundo a legislação em vigor.

O adicional de insalubridade foi calculado tendo como base o salário mínimo legal, com supedâneo nos seguintes acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal: (AI 610243 AgR), DJe 19/9/2008; (RE 642633 AgR), DJe 24/10/2011; (RE 576156 AgR), DJe 21/5/2014 e (Rcl 13685 AgR-segundo), DJe 14/5/2015.

- FERRAMENTAS E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA:

Para o fornecimento de ferramentas e de sistema de registro eletrônico de presença, a licitante deverá informar em sua proposta os custos unitários de depreciação pela perda de valor do bem e de manutenção do equipamento.

Os preços de aquisição informados na planilha de depreciação da proposta não poderão ser superiores àqueles constantes do Orçamento Estimado (Anexo n. 8) - abas Relacion - Ferram; Não Rel – Depr; SREP; Não Rel – Gab.

A planilha de depreciação da proposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchida com o percentual para cálculo do valor residual e o prazo de vida útil definidos no Modelo da Proposta Completa.

A depreciação dos equipamentos é um artifício de cálculo de Engenharia de Custos e não gera direito à Contratante de solicitar a propriedade do bem.

Quanto ao Sistema de Registro Eletrônico de Presença, a licitante deverá informar em sua proposta, além dos custos unitários de depreciação pela perda de valor do bem e de manutenção do(s) equipamento(s) de registro eletrônico de ponto, o valor referente às bobinas térmicas e ao software que serão utilizados no registrador.

- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

O valor anual referente à prestação de serviços extraordinários constante do Orçamento Estimado (Anexo n. 8) é o que deve ser considerado na proposta da licitante.

- OUTROS CUSTOS:

Deverão ser consignados em planilha quaisquer outros custos que a licitante deva considerar, especialmente os definidos em convenção coletiva que a licitante entenda exigíveis.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

ANEXO N. 8

ORÇAMENTO ESTIMADO

Integra o Edital o arquivo em Excel que constitui este Anexo, disponível nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e http://www2.camara.leg.br/transparencia/licitacoes/editais/pregaoeletronico.html

Observação: O preço global constante do orçamento estimado é o máximo aceitável, em conformidade com o disposto no subitem 11.2.1 do Título 11 do Edital.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 9

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento n. ______/20__

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

Solicitamos o fornecimento do material relacionado abaixo:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local de entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prazo de entrega: __________ dias, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

A presente Ordem de Fornecimento é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 34/21, do Contrato n. _____/_____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/_____.

As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

Ordem de Fornecimento recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Contratada

Nome: _________________________

Ordem de Fornecimento encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento: telefones: (61) 3216-4168 ou 4102

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 10

MODELO DE REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

REQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Requisição n. ____/______

À __________________________________

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____________________________

Solicitamos a prestação dos serviços a seguir descritos:

| Item | Descrição | Quant. | Un. | Local |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prazo de execução dos serviços: __________ dias, contados da data da confirmação do recebimento desta Requisição.

A presente Requisição é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 34/21, do Contrato n. _____/_____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/_____.

As despesas decorrentes desta Requisição correm por conta da Nota de Empenho n. ______/_______.

OBSERVAÇÕES A CARGO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO

______________________________________ Identificação do responsável pelas observações

Requisição recebida em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Contratada

Nome: _________________________

Requisição encaminhada em:

______/_______/_______

às ______ h

_____________________

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _________________

Ponto do Servidor: _________________ Departamento: ____________________

Informações adicionais sobre esta Requisição: telefones (61) 3216-4168 ou 4102.

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 11

MODELO DE ORÇAMENTO DE MATERIAL

| ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NÃO LISTADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Apresentamos proposta para fornecimento do material descrito abaixo. Anexamos as cotações realizadas para comprovação do preço praticado pelo mercado, as quais atestamos sua veracidade. |  |  |  |  |  |  |
| Material |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |
| Fornecedor ou empresa |  | Menor cotação |  | BDI para materiais constantes da proposta (%) | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| Empresas consultadas para cotação do material |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nome do Fornecedor | DDD | Telefone | E-mail | Nome do contato | Cotação (R$) |
|  | ou Empresa |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: | 1 - |  |  |  |  |  |
|  | 2 - |  |  |  |  |  |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |
|  | 4 - |  |  |  |  |  |
|  | 5 - |  |  |  |  |  |

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro

# ANEXO N. 12

MODELO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO

| ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO LISTADO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Apresentamos proposta para prestação do serviço descrito abaixo. Anexamos as cotações realizadas para comprovação do preço praticado pelo mercado, as quais atestamos sua veracidade. |  |  |  |  |  |  |
| Serviço |  |  |  |  | Unidade | Quantidade |
| Fornecedor ou empresa |  | Menor cotação |  | BDI para serviços constante da proposta (%) | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| Empresas consultadas para cotação do serviço |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nome do Fornecedor | DDD | Telefone | E-mail | Nome do contato | Cotação (R$) |
|  | ou Empresa |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Obs.: | 1 - |  |  |  |  |  |
|  | 2 - |  |  |  |  |  |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |
|  | 4 - |  |  |  |  |  |
|  | 5 - |  |  |  |  |  |

Brasília, 31 de maio de 2021.

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Daniel de Souza Andrade

Pregoeiro