MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/21

OBJETO: Prestação de serviço de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio para o Edifício Anexo II e de sistema de combate a incêndio para os Edifícios Anexo II e Anexo III da Câmara dos Deputados, compreendendo serviços civis, de arquitetura, instalações elétricas, eletrônicas e mecânicas, testes e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO GLOBAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO | SV | 1 |  | *Ver obs. |

*OBS: O valor indicado neste campo é o valor que deve ser considerado no envio da proposta eletrônica.

| Detalhamento do Conjunto do ITEM ÚNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição |  | MARCA | MODELO |  | Unidade | Quant. (A) | Custo Unit (B) | Preço Unit (com BDI) (C) = (B) x BDI | Total (D) = (C) x (A) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Instalação provisória de água e esgoto para canteiro de obras |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Instalação provisória de luz e força para o canteiro de obras |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 1.1.2 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Tapume em telha metálica, h=2,00m, com pintura lado externo, inclusive portões |  |  |  |  | m² | 116 |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Tapumes móveis em madeira para isolamento de áreas internas, inclusive porta e pintado nos dois lados. Reaproveitamento de 4 vezes. |  |  |  |  | m² | 172,8 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Assentamento e confecção de placa de obra em chapa de aço zincado, espessura#22, conforme caderno de encargos |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Placas de sinalização, segurança e advertência - de acordo com o caderno de encargos e a fiscalização da obra |  |  |  |  | UN | 60 |  |  |  |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Serviço de demolição de forro de gesso |  |  |  |  | m² | 29285 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Serviço De Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 mm. |  |  |  |  | M | 54 |  |  |  |
| 1.2.2 | REMOÇÕES E DESCARTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Descarte de entulho e limpeza da obra |  |  |  |  | m³ | 647 |  |  |  |
| 1.2.3 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Tecido para fechamento provisório do forro removido, com no máximo 5 utilizações, inclusive elementos de fixação e suporte. |  |  |  |  | m² | 5857 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | Furações em estrutura de concreto, utilizando perfuratriz elétrica - de diâmetros diversos |  |  |  |  | UN | 100 |  |  |  |
| 1.3 | DESPESAS LEGAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | TAXAS DIVERSAS - CONFORME CADERNO DE ENCARGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Licenças, emolumentos, taxas da obra / edificação e registros em cartório, taxas diversas |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 2 | ARQUITETURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Recomposição do rasgo em alvenaria, com chapisco, reboco, emassamento e pintura para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 54 |  |  |  |
| 2.2 | TETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fornecimento e Instalação de forro de gesso Standard placa de 1,20m x 1,80m x 12,5mm - completo, inclusive acessórios, elementos de fixação e reinstalação das instalações de teto. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | m² | 29285 |  |  |  |
| 2.2.2 | Perfil "U" 200mmx50mm, com espessura de 3mm, acabamento em esmalte sintético na cor branca, instalado juntamente com tubo industrial retangular 20mmx30mm, com espessura de 1,5mm, acabamento em esmalte sintético na cor branca. Inclusive mão francesa, elementos de fixação, conexão, suporte e escarificação do reboco da laje. Conforme projeto de arquitetura. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 1090 |  |  |  |
| 2.2.3 | Conjunto de duas luminárias já existentes, fixadas duas a duas, com as adaptações elétricas e estruturais necessárias, inclusive fixação, conexão e suporte. Conforme projeto de arquitetura. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | CJ | 712 |  |  |  |
| 2.2.4 | Visita no forro de gesso, 60cm x 60cm, com aro de alumínio na cor branca. DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 32 |  |  |  |
| 2.3 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Massa corrida PVA em forro de gesso acartonado e laje - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | m² | 29285 |  |  |  |
| 2.3.2 | Pintura tinta látex PVA, cor branco fosco, em teto de forro de gesso e laje. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | m² | 29285 |  |  |  |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Fornecimento e instalação do quadro de bombas pressurização de sprinkler - QBSPK, inclusive projeto do fabricante e/ou montador. |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.1.2 | DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar em caixa moldada de 160 A, incluindo as adaptações necessárias no quadro geral para a sua instalação. |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 3.1.2.2 | Fornecimento e instalação de minidisjuntor monopolar de 10 A, incluindo as adaptações necessárias no quadro de distribuição para a sua instalação. |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 3.1.3 | CABOS, INCLUSIVE CONEXÕES, PARA ELETRICIDADE E COMANDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Cabo unipolar segurança máxima - 1 kV - baixa emissão de fumaça - isento de emissão de gases tóxicos e/ou de gases corrosivos - 2,5 mm². |  |  |  |  | M | 273 |  |  |  |
| 3.1.3.2 | Cabo unipolar segurança máxima - 1 kV - baixa emissão de fumaça - isento de emissão de gases tóxicos e/ou de gases corrosivos - 4 mm². |  |  |  |  | M | 30 |  |  |  |
| 3.1.3.3 | Cabo unipolar segurança máxima - 1 kV - baixa emissão de fumaça - isento de emissão de gases tóxicos e/ou de gases corrosivos - 10 mm². |  |  |  |  | M | 1075 |  |  |  |
| 3.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 102 x 102 x 82 mm - inclusive elementos de fixação. |  |  |  |  | UN | 14 |  |  |  |
| 3.1.4.2 | Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 202 x 202 x 102 mm - inclusive elementos de fixação. |  |  |  |  | UN | 17 |  |  |  |
| 3.1.5 | ELETRODUTOS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular de aço carbono galvanizado a fogo, DN20 (¾") - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 84 |  |  |  |
| 03.01.05.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular de aço carbono galvanizado a fogo, DN25 (1") - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 3 |  |  |  |
| 3.1.5.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular de aço carbono galvanizado a fogo, DN40 (1½") - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 180 |  |  |  |
| 3.1.5.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø ¾", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 10 |  |  |  |
| 3.1.5.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø 1", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 3 |  |  |  |
| 3.1.5.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø 1½", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por plaquetas. |  |  |  |  | M | 22 |  |  |  |
| 3.2 | INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | PAINÉIS DE SUPERVISÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Fornecimento e instalação de central de detecção de alarme com 12 laços, com Impressora, fonte e Interface Ethernet, instalada e configurada, conforme especificação técnica. |  | GFE | J-NET-EN54-SC-012 |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.2.2 | EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Fornecimento e instalação de acionador manual endereçável com isolador - DIURNO E NOTURNO |  | GFE | MCPE-AI |  | UN | 50 |  |  |  |
| 3.2.2.2 | Fornecimento e instalação de base isoladora de curto para detector ótico ou termovelocimétrico endereçável - DIURNO E NOTURNO |  | GFE/ APOLLO | ISO-BASE/ XP95A Isolator Base |  | UN | 48 |  |  |  |
| 3.2.2.3 | Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico endereçável com base normal - DIURNO E NOTURNO |  | GFE/ APOLLO | ZEOS-AD-H/ XP95 H-R |  | UN | 44 |  |  |  |
| 3.2.2.4 | Fornecimento e instalação de detector óptico de fumaça endereçável com base normal - DIURNO E NOTURNO |  | GFE/ APOLLO | ZEOS-AD-S/ XP95 O |  | UN | 1021 |  |  |  |
| 3.2.2.5 | Fornecimento e Instalação De Módulo De Supervisão De Entrada |  | GFE/ APOLLO | Input/ Fire |  | UN | 4 |  |  |  |
| 3.2.3 | ELETRODUTOS GALVANIZADOS A FOGO, SEÇÃO CIRCULAR, INCLUINDO CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø ¾", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por fita vermelha a cada metro - DIURNO E NOTURNO. |  |  |  |  | M | 8313 |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø 1", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por fita vermelha a cada metro. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 164 |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø 1.1/4", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por fita vermelha a cada metro. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 33 |  |  |  |
| 3.2.3.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto de seção circular metálico flexível com revestimento em PVC Ø 4", - inclusive conexões, curvas, elementos de fixação e identificação por fita vermelha a cada metro. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 123 |  |  |  |
| 3.2.4 | CABOS E CONDUTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE ALUMÍNIO E DRENO, 2X#1,5MM2 (PAR TRANÇADO), TENSÃO 300V, ISOLAÇÃO EM PVC/E ENCORDOAMENTO CLASSE 2. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 20950 |  |  |  |
| 3.2.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE, NÃO BLINDADO, 2X#1,5MM2 (POLARIZADO, PRETO-VERMELHO), TENSÃO 300V, ISOLAÇÃO EM PVC/E ENCORDOAMENTO CLASSE 2 - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 8206 |  |  |  |
| 3.2.5 | CAIXAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Fornecimento e instalação de caixa de ligação redonda sem tampa ref.: CRM2 Ø3/4'' - Ø87mm - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1065 |  |  |  |
| 3.2.5.2 | Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 102 x 102 x 82 mm - inclusive elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 318 |  |  |  |
| 3.2.5.3 | Caixa de passagem em chapa de aço, com tampa aparafusada. Dimensões: 202 x 202 x 102 mm - inclusive elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 22 |  |  |  |
| 3.2.5.4 | Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 3/4" - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 48 |  |  |  |
| 3.2.5.5 | Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" Ø 3/4" - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 560 |  |  |  |
| 3.3 | COMISSIONAMENTO, TESTES E STARTUP DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | COMISSIONAMENTO, TESTES E STARTUP DAS INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Configuração do sistema de detecção e alarme - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.2 | Partida do sistema de detecção e alarme - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.3 | Verificação e testes dos detectores - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.4 | Programação da central de alarme GFE - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.5 | Verificação e testes da interligação das centrais de incêndio ao sistema de monitoramento central Odyssey - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.6 | Verificação e teste das centrais de alarme do sistema geral - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 3.3.1.7 | Treinamento do pessoal de manutenção da Câmara (3 técnicos) no software de configuração e manutenção das centrais de detecção e alarme |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 | BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01.1 | Fornecimento e Instalação de Bomba principal Sprinkler - tipo centrifuga, meganorm 65-40-200, ksb rotor 208mm, vazão=54m3/h hmt=78mca, mancalizada motor 30cv/380/3f/60hz/2 polos/3500rpm weg, completa, inclusive acessórios e conexões para interligação à tubulação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.1.1.2 | Fornecimento e Instalação de Bomba jockey sprinkler - tipo centrifuga, monobloco, motor 2cv/380v/3f/60hz 3500rpm, modelo ara-6 darka rotor fechado, vazão=0,5m3/h com hmt=100mca, completa, inclusive acessórios e conexões para interligação à tubulação.. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.2 | TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES – FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Fornecimento de tubo de aço galvanizado, Ø25mm (1''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação |  |  |  |  | M | 1362 |  |  |  |
| 4.2.1.2 | Fornecimento de tubo de aço galvanizado, Ø32mm (1.1/4''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. |  |  |  |  | M | 540 |  |  |  |
| 4.2.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø25mm (1''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 8059 |  |  |  |
| 4.2.2.2 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø32mm (1.1/4''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 9375 |  |  |  |
| 4.2.2.3 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø40mm (1.1/2''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 28 |  |  |  |
| 4.2.2.4 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø50mm (2''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 332 |  |  |  |
| 4.2.2.5 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø65mm (2.1/2''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 3796 |  |  |  |
| 4.2.2.6 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø80mm (3''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 1055 |  |  |  |
| 4.2.2.7 | Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, Ø100mm (4''), NBR 5580, Classe média, junção por rosca, inclusive conexões, acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 44 |  |  |  |
| 4.2.2.8 | Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono preto, Ø150mm (6''), NBR 5590, Schedule 40, junção por solda, inclusive acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 7 |  |  |  |
| 4.2.2.9 | Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono preto, Ø200mm (8''), NBR 5590, Schedule 40, junção por solda, inclusive acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 12 |  |  |  |
| 4.2.2.10 | Fornecimento e instalação de cotovelo de ferro galvanizado de 90°, Ø25mm(1''),junção por rosca, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 3072 |  |  |  |
| 4.2.2.11 | Fornecimento e instalação de cotovelo de ferro galvanizado de 90°, Ø150mm(6''),junção por rosca, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.2.2.12 | Fornecimento e instalação de cotovelo de aço carbono preto de 90°, Ø150mm(6''), junção por solda, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.2.2.13 | Fornecimento e instalação de cotovelo de aço carbono preto de 90°, Ø200mm(8''), junção por solda, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.2.2.14 | Fornecimento e instalação de tê de ferro galvanizado, Ø150mm(6''),junção por rosca, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.2.2.15 | Fornecimento e instalação de tê de aço carbono preto, Ø150mm(6''), junção por solda, incluindo acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.2.2.16 | Fornecimento e instalação de tê de ferro galvanizado, Ø200mm(8''),junção por rosca, incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 3 |  |  |  |
| 4.2.2.17 | Fornecimento e instalação de tê de aço carbono preto, Ø200mm(8''), junção por solda, incluindo acessórios e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.2.2.18 | Fornecimento e instalação de flange de ferro galvanizado, Ø150mm (6''), junção por rosca, incluindo acessórios - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 6 |  |  |  |
| 4.2.2.19 | Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, Ø150mm (6''), junção por solda, incluindo acessórios - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 6 |  |  |  |
| 4.2.2.20 | Fornecimento e instalação de flange de aço carbono, Ø200mm (8''), junção por solda, incluindo acessórios - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 4 |  |  |  |
| 4.2.2.21 | Fornecimento e instalação de cap de aço preto forjado de Ø200mm (8''), junção por solda. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.3 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Fornecimento de Chuveiro automático tipo sprinkler pendente, com bulbo de vidro líquido na cor vermelha, Temperatura de 68º C, rosca conexão Ø de 1/2" BSP e orifício nominal de descarga de 1/2” - acabamento em cromo polido - referência SPIG - Walter Kidd - Central sprinkler, Bucka Spiero ou similar com aprovação - inclusive acessórios e conexões. |  |  |  |  | UN | 465 |  |  |  |
| 4.3.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Fornecimento e instalação de Chuveiro automático tipo sprinkler pendente, com bulbo de vidro líquido na cor vermelha, Temperatura de 68º C, rosca conexão Ø de 1/2" BSP e orifício nominal de descarga de 1/2” - acabamento em cromo polido - referência SPIG - Walter Kidd - Central sprinkler, Bucka Spiero ou similar com aprovação - inclusive acessórios e conexões. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 5164 |  |  |  |
| 4.3.2.2 | Fornecimento e instalação de Chuveiro automático tipo sprinkler pendente, com bulbo de vidro líquido amarelo, Temperatura de 79ºC, rosca conexão Ø de 1/2" BSP e orifício nominal de descarga de 1/2” - acabamento em cromo polido - referência SPIG - Walter Kidd - Central sprinkler, Bucka Spiero ou similar com aprovação - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 6 |  |  |  |
| 4.3.2.3 | Fornecimento e instalação de Cavalete de dreno/teste, completo, inclusive válvulas gaveta e esfera, visor de líquido, uniões, niples, conexões, tubos, curvas e elementos de fixação. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 16 |  |  |  |
| 4.3.2.4 | Fornecimento e instalação de Tomada de recalque de sprinkler, completo, inclusive caixa enterrada, tampa, tubos, flanges, conexões, tampões, cabeçote, válvula de retenção. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 3 |  |  |  |
| 4.3.2.5 | Fornecimento e instalação de Cavalete de controle, completo, composto pelo tanque de expansão Yellow JET modelo YJ18-Jacuzzi, 3 pressostatos reguláveis (L-404 F 1102, fab. Honeywell) para controle das bombas, manômetros reto tipo Bourdon, tubos de Ø25mm (NBR 5580, classe média), dreno, curvas, conexões, registros/válvulas. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.3.2.6 | Fornecimento e instalação de Válvula de governo e alarme, Ø80mm (3''), junção por flange, fab. Skop, ref. SK-VGA, completa, inclusive motor de alarme hidráulico, gongo, registros, válvula de gaveta, dreno, manômetros reto tipo Bourdon, válvulas de retenção, câmara de retardo, pressostato, flanges, conexões, curvas. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.3.2.7 | Fornecimento e instalação de Chave de fluxo, fab. Skop, ref. Vane-Type para tubo de 3'', incluindo acessórios. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 6 |  |  |  |
| 4.3.2.8 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta em bronze - classe 150 lbs, junção por rosca, incluindo acessórios. - Ø 32mm (1.1/4''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.3.2.9 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta em bronze - classe 150 lbs, junção por rosca, incluindo acessórios. - Ø 50mm (2'').. - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 17 |  |  |  |
| 4.3.2.10 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta em bronze - classe 150 lbs, junção por rosca, incluindo acessórios. - Ø 65mm (2.1/2''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 8 |  |  |  |
| 4.3.2.11 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta em bronze - classe 150 lbs, junção por rosca, incluindo acessórios. - Ø 80mm (3''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 18 |  |  |  |
| 4.3.2.12 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta em bronze - classe 150 lbs, junção por flange, incluindo acessórios. - Ø 80mm (3''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.3.2.13 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, cunha inteiriça, guias laterais, haste ascendente, classe de pressão 125, com extremidades com flanges padrão ANSI B16.1. - Ø 100mm (4''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 3 |  |  |  |
| 4.3.2.14 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, cunha inteiriça, guias laterais, haste ascendente, classe de pressão 125, com extremidades com flanges padrão ANSI B16.1. - Ø 150mm (6''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.3.2.15 | Fornecimento e instalação de Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, cunha inteiriça, guias laterais, haste ascendente, classe de pressão 125, com extremidades com flanges padrão ANSI B16.1. - Ø 200mm (8''). - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 2 |  |  |  |
| 4.3.2.16 | Fornecimento e instalação de Válvula de esfera, corpo em bronze fundido ASTM B-62, esfera em aço inoxidável ASTM-A.351, sedes em teflon, classe de pressão 400, com extremidades roscadas - Ø25mm (1'') - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 18 |  |  |  |
| 4.3.2.17 | Fornecimento e instalação de Válvula de retenção em bronze, junção por rosca, incluindo acessórios. - Ø50mm(2'') - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.3.2.18 | Fornecimento e instalação de Válvula de retenção de ferro galvanizado, junção por flange, incluindo acessórios. - Ø100mm(4'') - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 3 |  |  |  |
| 4.4 | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | PINTURA E PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Pintura em cor padronizada para tubulações de diâmetros diversos de combate a incêndio, inclusive com pintura de fundo. - DIURNO E NOTURNO. |  |  |  |  | M | 22708 |  |  |  |
| 4.4.1.2 | Proteção anticorrosiva de tubulações enterradas de diâmetros diversos com voltas sobrepostas 50% de fita scotchrap50 e scotchrap pipe primer 3M.- DIURNO E NOTURNO. |  |  |  |  | M | 149 |  |  |  |
| 4.5 | TESTES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | TESTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | Comissionamento, testes e startup do sistema de sprinklers - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 4.6 | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | SERVIÇOS CIVIS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1.1 | Serviço de abertura e fechamento de vala para tubulação enterrada - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | m³ | 63 |  |  |  |
| 4.6.1.2 | Serviço de demolição e reconstrução de calçada e pavimentação para passagem de tubulação - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | M | 149 |  |  |  |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Desmobilização final da obra e cargas de materiais - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 5.2 | PROJETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | CORREÇÕES E AS BUILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Correção de projetos |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 5.2.1.2 | AS BUILT |  |  |  |  | UN | 1 |  |  |  |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | MÃO DE OBRA - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 1/4 DO TEMPO - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | MES | 20 |  |  |  |
| 6.1.2 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | MES | 20 |  |  |  |
| 6.1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | MES | 20 |  |  |  |
| 06.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Locação de contêiner para Administração (com banheiro) - 3,00 m x 2,40 m- (1 unidade) |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
| 6.2.2 | Locação de contêiner para Sanitários / Vestiário - 6,00 m x 2,40 m - (1 unidade) |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
| 6.2.3 | Locação de contêiner para Sanitários / Vestiário - 3,00 m x 2,40 m - (1 unidade) |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
| 6.2.4 | Locação de contêiner para Refeitório - 6,00 m x 2,40 m - (1 unidade) |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
| 6.2.5 | Locação de contêiner para Almoxarifado - 12,00 m x 2,40m - (1 unidade) |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
| 6.2.6 | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO E ADJACÊNCIAS - DIURNO E NOTURNO |  |  |  |  | MÊS | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Custo Total (sem BDI) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | BDI (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total do BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Preço Global |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1, 1-A e 5 do Edital, às quais aderimos formalmente.

Dados do profissional responsável pelo orçamento:

Nome: __________________________________________

Título: __________________________________________

Número no CREA: ________________________________

Assinatura: ______________________________________

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação;

Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitados pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (Naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2021.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

_______________________________

Nome do representante legal da empresa