MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/23

OBJETO: Prestação de serviços de substituição de revestimentos, forros e luminárias, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 22) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS DOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | M2 | 922 |  |  |
| 2 | DEMOLIÇÃO DE PISO |  |  | M2 | 732 |  |  |
| 3 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE JARDINEIRAS |  |  | M3 | 71 |  |  |
| 4 | RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA |  |  | U | 40 |  |  |
| 5 | REMOÇÃO DE PAINEIS METÁLICOS |  |  | M2 | 56 |  |  |
| 6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  |  | M2 | 922 |  |  |
| 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO |  |  | M2 | 801 |  |  |
| 8 | FORNECIMENTO DE PISO EM PORCELANATO |  |  | M2 | 20 |  |  |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO |  |  | M2 | 52 |  |  |
| 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 0,70X0,15M |  |  | U | 42 |  |  |
| 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 0,84X0,47M |  |  | U | 4 |  |  |
| 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO 0,80X0,15M |  |  | U | 2 |  |  |
| 13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO |  |  | M | 60 |  |  |
| 14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABEIRA EM GRANITO |  |  | M2 | 24 |  |  |
| 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO COM USO DE INSERTS METÁLICOS |  |  | M2 | 24 |  |  |
| 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE ALUMÍNIO |  |  | M | 31 |  |  |
| 17 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | M | 34 |  |  |
| 18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA E=15MM |  |  | M2 | 72 |  |  |
| 19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA |  |  | M2 | 52 |  |  |
| 20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO 70X210CM |  |  | U | 40 |  |  |
| 21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOBREPOR |  |  | SV | 38 |  |  |
| 22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED |  |  | M | 30 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às condições de execução dos serviços descritas no Anexo n. 6 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1 DO EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 6 do Edital).

- Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

- Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2023.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa