PROPOSTA  XE "ANEXO N. 3 - MODELO DA PROPOSTA COMPLETA; T" 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2023
OBJETO: Prestação de serviços de instalação de sistema de detecção, alarme e combate a incêndio no Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, com o fornecimento e a instalação de subpainéis e demais componentes, novos e para primeiro uso.
EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: _________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________
À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QUANT.
	PREÇO UNITÁRIO

R$
	PREÇO GLOBAL
R$

	ÚNICO
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO
	SV
	1
	
	


Detalhamento do Conjunto do ITEM ÚNICO:
	Item
	Descrição
	Und
	Quant.
	Valor Unit
	Valor Unit

com BDI
	Total
	Peso

	1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO

	a
	Fornecimento e Instalação Central de detecção e alarme com 2 laços, com fonte e interface de fibra óptica, fabricante: Global Fire Equipment, modelo: OCTO+ 2L
	Unidade
	1
	
	
	
	

	b
	Fornecimento e Instalação Subpainel de detecção e alarme com 4 laços, com fonte e interface de fibra óptica, fabricante: Global Fire Equipment, modelo: NODE+ 4
	Unidade
	8
	
	
	
	

	c
	Fornecimento e Instalação Subpainel de detecção e alarme com 3 laços, com fonte e interface de fibra óptica, fabricante: Global Fire Equipment, modelo: NODE+ 3
	Unidade
	1
	
	
	
	

	d
	Fornecimento e Instalação Subpainel de detecção e alarme com 2 laços, com fonte e interface de fibra óptica, fabricante: Global Fire Equipment, modelo: NODE+ 2
	Unidade
	1
	
	
	
	

	e
	Fornecimento e Instalação Acionador manual endereçável com isolador, fabricante: Global Fire Equipment, modelo MCPE-AI, ou equivalente técnico da fabricante Apollo Fire com protocolo XP95
	Unidade
	87
	
	
	
	

	f
	Fornecimento e Instalação Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque, cor: vermelho, conforme especificação técnica, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/VALKYRIE ASB, ou Apollo Fire/Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red)
	Unidade
	93
	
	
	
	

	g
	Fornecimento e Instalação Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante e mensagem de voz, cor: vermelho, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/Valkyrie Vox A ou equivalente técnico da fabricante Apollo Fire com protocolo XP95
	Unidade
	7
	
	
	
	

	h
	Fornecimento e Instalação Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou térmicos, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/GFE-ISO-BASE, ou Apollo Fire/Isolating Base/Apollo Fire
	Unidade
	152
	
	
	
	

	i
	Fornecimento e Instalação Detector térmico endereçável com base normal, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/ZEOS-AD-H, ou Apollo Fire/XP95 Heat Detector A2S
	Unidade
	63
	
	
	
	

	j
	Fornecimento e Instalação Detector óptico de fumaça endereçável com base normal, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/ZEOS-AD-S, ou Apollo Fire/XP95 Optical Smoke Detector
	Unidade
	2710
	
	
	
	

	k
	Fornecimento e Instalação Módulo de supervisão de entrada para sistema de detecção endereçável, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/GFE-INPUT, ou Apollo Fire/XP95A Mini Switch Monitor Module
	Unidade
	42
	
	
	
	

	l
	Fornecimento e Instalação de Módulo de supervisão de entrada e saída para sistema de detecção endereçável, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/GFE- I/O-ISO, ou Apollo Fire/XP95A Switch Monitor Input/Output Module
	Unidade
	8
	
	
	
	

	m
	Fornecimento e Instalação de Módulo de supervisão de entrada e saída para sistema de detecção endereçável com relé de saída que suporte tensão de rede, fabricante/modelo: Global Fire Equipment/MAINS IO, ou equivalente técnico da fabricante Apollo Fire compatível com o protocolo XP95A
	Unidade
	31
	
	
	
	

	n
	Fornecimento e Instalação de Detector de gás GLP convencional, blindado e a prova de intempéries. Referência: fabricante Global Fire Equipment/modelo NB- 983 LP, ou equivalente técnico.
	Unidade
	7
	
	
	
	

	o
	Fornecimento e Instalação de Válvula solenoide de segurança para corte de gás após disparo de detector de GLP, com rearme apenas manual. Tensão 24 V, bitola conforme projeto (1”)
	Unidade
	2
	
	
	
	

	p
	Fornecimento e Instalação de Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m2, fabricante/modelo: XTRALIS/Vesda VLF-250
	Unidade
	2
	
	
	
	

	q
	Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø ¾". Ref.: Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis (SPTF); Dutotec
	metro
	14001
	
	
	
	

	r
	Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø 1". Ref.: Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis (SPTF); Dutotec
	metro
	304
	
	
	
	

	s
	Fornecimento e Instalação de Eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø 1¼". Ref.: Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis (SPTF); Dutotec
	metro
	26
	
	
	
	

	t
	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão 300v, isolação em PVC/E encordoamento classe 2, de instrumentação para sistema de detecção e alarme de incêndio. Ref.: Prysmian, Poliron.
	metro
	38584
	
	
	
	

	u
	Fornecimento e Instalação de Cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm² / temperatura máxima do condutor: 70 ° / tensão: 450/750 V). Ref.: Prysmian; Ficap-Nexans; Phelps Dodge.
	metro
	542
	
	
	
	

	v
	Fornecimento e Instalação de Cordão paralelo bicolor 2x#1,5mm2 flexível, 300

V
	metro
	1103
	
	
	
	

	w
	Fornecimento e Instalação de Cabo de fibra Óptica Multi-modo 62.5/125 µm com 2 fibras, ref.: Furukawa, Prysmian, Belden
	metro
	538
	
	
	
	

	x
	Fornecimento e Instalação de Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125

µm)
	Unidade
	44
	
	
	
	

	y
	Fornecimento e Instalação de Bico de aspiração VESDA com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm
	Unidade
	12
	
	
	
	

	z
	Fornecimento e Instalação de Tubo de CPVC Ø 3/4" (diâmetro externo de 26,6 mm), conforme especificação técnica, com conexões e elementos de fixação, para detector de fumaça por aspiração. Marca/modelo de referência: Tigre/TigreFire ou Corzan/Tubo CPVC
	M
	85
	
	
	
	

	aa
	Fornecimento e Instalação de Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas
	Unidade
	8319
	
	
	
	

	bb
	Fornecimento e Instalação de Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas
	Unidade
	180
	
	
	
	

	cc
	Fornecimento e Instalação de Caixa de ligação redonda de alumínio sem tampa com entradas Ø 3/4" e diâmetro de 87mm. Marcas/modelos de referência: Wale Conduletes/WCLRP2, MELF Materiais Elétricos/CLRP2
	Unidade
	2773
	
	
	
	

	dd
	Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem metálica com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm. Marcas de referência: Wetzel, Daisa, Mega e Cemar Legrand
	Unidade
	772
	
	
	
	

	ee
	Fornecimento e Instalação de Caixa de passagem metálica com tampa aparafusada 202 x 202 x 102 mm. Marcas de referência: Wetzel, Daisa, Mega e Cemar Legrand
	Unidade
	90
	
	
	
	

	ff
	Fornecimento e Instalação de Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 9Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 5 A
	Unidade
	4
	
	
	
	

	gg
	Fornecimento e Instalação de Quadro 300x400x200mm
	Unidade
	6
	
	
	
	

	hh
	Fornecimento e Instalação Cabeça de comando elétrico para disparo de CO2. Marcas de referência: Kidde, Bucka, Fike
	Unidade
	71
	
	
	
	

	ii
	Fornecimento e Instalação de Válvula direcional em bronze para disparo de CO2, Ø 1.¼". Marcas de referência: Kidde, Bucka
	Unidade
	4
	
	
	
	

	jj
	Fornecimento e Instalação de Válvula direcional em bronze para disparo de CO2, Ø 2". Marcas de referência: Kidde, Bucka
	Unidade
	3
	
	
	
	

	kk
	Fornecimento e Instalação de Quadro de comando para o disparo do sistema de combate a incêndio por CO2, com capacidade para controlar o disparo de múltiplos ambientes por meio do acionamento de válvulas direcionais e distintas cabeças de disparo, de modo a selecionar o número de cilindros que seja adequado a cada ambiente
	Unidade
	1
	
	
	
	

	ll
	Fornecimento e Instalação de Chave seletora metálica com chave, com duas posições, 1 contato NA e padrão de furação de 22 mm. Marca/modelo de referência: SIBRATEC/XB2-BG21 ou equivalente técnico
	Unidade
	7
	
	
	
	

	mm
	Fornecimento e Instalação de Chave seletora metálica, com duas posições, 1 contato NA e padrão de furação de 22 mm. Marca/modelo de referência: SIBRATEC/XB2-BD21 ou equivalente técnico
	Unidade
	7
	
	
	
	

	nn
	Fornecimento e Instalação de Caixa plástica para chave seletora, com furo de 22 mm. Marca/modelo de referência: SIBRATEC/ BX1PQ-1 ou equivalente técnico
	Unidade
	14
	
	
	
	

	oo
	Fornecimento e Instalação de Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60 cm com espessura central 1,2 cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira
	m²
	90
	
	
	
	

	pp
	Demolição manual de forro de gesso
	m²
	3307
	
	
	
	

	qq
	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros

menores ou iguais a 40 mm
	M
	176
	
	
	
	

	rr
	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais

a 40 mm
	M
	176
	
	
	
	

	ss
	Serviço de programação e start-up da central e todos os dispositivos. Inclusos: serviço de configuração da integração ao software Odyssey, serviço de confecção de plantas (“as built”) e serviço de realização de testes e elaboração
	Unidade
	1
	
	
	
	

	
	Total sem BDI
	

	
	Total do BDI
	

	
	Total Geral
	

	
	B.D.I.
	Encargos Sociais

	
	%
	


Detalhamento dos principais materiais a serem fornecidos:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	UNIDADE
	QUANT.

	a)
	Central de detecção e alarme com 2 laços, com fonte e interface de fibra óptica
	Global Fire Equipment


	OCTO+ 2L
	UN
	1

	b)
	Subpainel de detecção e alarme com 4 laços, com fonte e interface de fibra óptica
	Global Fire Equipment
	NODE+ 4
	UN
	8

	c)
	Subpainel de detecção e alarme com 3 laços, com fonte e interface de fibra óptica
	Global Fire Equipment
	NODE+ 3
	UN
	1

	d)
	Subpainel de detecção e alarme com 2 laços, com fonte e interface de fibra óptica
	Global Fire Equipment
	NODE+ 2
	UN
	1

	e)
	Acionador manual endereçável com isolador
	Global Fire Equipment
	MCPE-AI
	UN
	87

	
	
	ou
	
	

	
	
	equivalente técnico da fabricante Apollo Fire com protocolo XP95
	
	

	f)
	Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante com 3 tons de toque, cor: vermelho
	Global Fire Equipment
	VALKYRIE ASB
	UN
	93

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	Intelligent Open-Area Sounder Visual Indicator (red)
	
	

	g)
	Sinalizador sonoro audiovisual endereçável com LED piscante e mensagem de voz
	Global Fire Equipment
	Valkyrie Vox A
	UN
	7

	
	
	ou
	
	

	
	
	equivalente técnico da fabricante Apollo Fire com protocolo XP95
	
	

	h)
	Base isoladora de curto compatível com detectores ópticos de fumaça e/ou térmicos
	Global Fire Equipment
	GFE-ISO-BASE
	UN
	152

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	Isolating Base
	
	

	i)
	Detector térmico endereçável com base normal
	Global Fire Equipment
	ZEOS-AD-H
	UN
	63

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	XP95 Heat Detector A2S
	
	

	j)
	Detector óptico de fumaça endereçável com base normal
	Global Fire Equipment
	ZEOS-AD-S
	UN
	2710

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	XP95 Optical Smoke Detector
	
	

	k)
	Módulo de supervisão de entrada para sistema de detecção endereçável
	Global Fire Equipment
	GFE-INPUT
	UN
	42

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	XP95A Mini Switch Monitor Module
	
	

	l)
	Módulo de supervisão de entrada e saída para sistema de detecção endereçável
	Global Fire Equipment
	GFE- I/O-ISO
	UN
	8

	
	
	ou
	
	

	
	
	Apollo Fire
	XP95A Switch Monitor Input/Output Module
	
	

	m)
	Módulo de supervisão de entrada e saída para sistema de detecção endereçável com relé de saída que suporte tensão de rede
	Global Fire Equipment
	MAINS IO
	UN
	31

	
	
	ou
	
	

	
	
	equivalente técnico da fabricante Apollo Fire compatível com o protocolo XP95A
	
	

	n)
	Detector de gás GLP convencional, blindado e a prova de intempéries
	
	
	UN
	7

	o)
	Válvula solenoide de segurança para corte de gás após disparo de detector de GLP, com rearme apenas manual. Tensão 24 V, bitola conforme projeto (1”).
	
	
	UN
	2

	p)
	Detector de aspiração com 1 tubo, com display, com 3 relés programáveis e capacidade de cobertura de 250 m²
	XTRALIS
	Vesda VLF-250
	UN
	2

	q)
	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø ¾"
	
	
	M
	14.001

	r)
	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø 1"
	
	
	M
	304

	s)
	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível tipo Seal Tube - inclusive conexões e elementos de fixação, Ø 1¼"
	
	
	M
	26

	t)
	Cabo de cobre têmpera mole, blindado com fita de alumínio e dreno, 2x#1,5mm2 (par trançado), tensão 300v, isolação em PVC/E encordoamento classe 2, de instrumentação para sistema de detecção e alarme de incêndio
	
	
	M
	38.584

	u)
	Cabo flexível termoplástico baixa tensão unipolar não halogenado encordoamento classe 5 (seção transversal: 2,5 mm²/temperatura máxima do condutor: 70°/ tensão: 450/750 V)
	
	
	M
	542

	v)
	Cordão paralelo bicolor 2x#1,5mm2 flexível, 300 V
	
	
	M
	1103

	w)
	Cabo de fibra Óptica Multi-modo 62.5/125 µm com 2 fibras
	
	
	M
	538

	x)
	Conector ST para fibra óptica MM OM1 (62,5/125 µm)
	
	
	UN
	44

	y)
	Bico de aspiração VESDA com mangueira cristal em PVC transparente de 1/2" x 2 mm
	
	
	UN
	12

	z)
	Tubo de CPVC Ø 3/4" (diâmetro externo de 26,6 mm), conforme especificação técnica, com conexões e elementos de fixação, para detector de fumaça por aspiração
	
	
	M
	85

	aa)
	Conector reto de alumínio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas
	
	
	UN
	8.319

	bb)
	Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros ou caixas
	
	
	UN
	180

	cc)
	Caixa de ligação redonda de alumínio sem tampa com entradas Ø 3/4" e diâmetro de 87mm
	
	
	UN
	2.773

	dd)
	Caixa de passagem metálica com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm
	
	
	UN
	772

	ee)
	Caixa de passagem metálica com tampa aparafusada 202 x 202 x 102 mm
	
	
	UN
	90

	ff)
	Fonte com carregador e 2 baterias 12 V 9Ah com entrada de 220v e saída de 24 v DC com corrente de 5 A
	
	
	UN
	4

	gg)
	Quadro 300x400x200mm
	
	
	UN
	6

	hh)
	Cabeça de comando elétrico para disparo de CO2
	
	
	UN
	71

	ii)
	Válvula direcional em bronze para disparo de CO2, Ø 1.¼"
	
	
	UN
	4

	jj)
	Válvula direcional em bronze para disparo de CO2, Ø 2"
	
	
	UN
	3

	kk)
	Quadro de comando para o disparo do sistema de combate a incêndio por CO2, com capacidade para controlar o disparo de múltiplos ambientes por meio do acionamento de válvulas direcionais e distintas cabeças de disparo, de modo a selecionar o número de cilindros que seja adequado a cada ambiente
	
	
	UN
	1

	ll)
	Fornecimento e instalação de chave seletora metálica com chave, com duas posições, 1 contato NA e padrão de furação de 22 mm
	
	
	UN
	7

	mm)
	Fornecimento e instalação de chave seletora metálica, com duas posições, 1 contato NA e padrão de furação de 22 mm
	
	
	UN
	7

	nn)
	Fornecimento e instalação de caixa plástica para chave seletora, com furo de 22 mm
	
	
	UN
	14

	oo)
	Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60 cm com espessura central 1,2 cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira
	
	
	M²
	90

	pp)
	Demolição e reconstituição de forro de gesso
	
	
	M²
	3.307

	qq)
	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. AF_05/2015
	
	
	M
	176

	rr)
	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. AF_05/2015
	
	
	M
	176

	ss)
	Mão de obra adicional (serviços de programação e start-up da central e todos os dispositivos, além de configuração da integração ao software Odyssey, confecção de plantas “as built”, realização de testes e elaboração de documentação)
	
	
	UN
	1


Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 e às demais exigências técnicas e condições de execução dos serviços descritas nos Anexos n. 1-A e 6 do Edital, às quais aderimos formalmente.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital). 
PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1 do Edital). 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 6 do Edital).
Declaramos que disponibilizaremos instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.
Dados do profissional responsável pelo orçamento:

Nome: __________________________________________
Título: __________________________________________
Número no CREA: ________________________________
Assinatura: ______________________________________
É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.7.3 DO TÍTULO 4 DO EDITAL.
	DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

	Nome do signatário
	

	Cargo
	

	Qualificação 

(naturalidade e domicílio)
	

	OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. 

A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato.


Brasília,     de                     de 2023.
________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
________________________________

Nome do representante legal da empresa
