MODELO DA PROPOSTA COMPLETA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/23

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos diversos tais como, condutores elétricos, perfilados, eletrocalhas, dutos de piso da marca DUTOTEC, ferragens, painéis elétricos, tampões metálicos, materiais para estrutura de cobertura metálica, sistema de aquecimento solar, bomba centrífuga para água quente, telha trapezoidal termoacústica com acessórios, espelho, tampo de mesa em vidro temperado e fornecimento e instalação de vidro temperado, novos e para primeiro uso.

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

E-MAIL: ____________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO 1 (Itens 1 a 12) | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CABO ISOLADO - 750 V # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AMARELA |  |  | M | 1.600 |  |  |
| 2 | CABO ISOLADO - 750 V # 4 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 200 |  |  |
| 3 | CABO ISOLADO - 750 V # 6 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA |  |  | M | 100 |  |  |
| 4 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 600 |  |  |
| 5 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO |  |  | M | 500 |  |  |
| 6 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 2,5 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE |  |  | M | 500 |  |  |
| 7 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA |  |  | M | 330 |  |  |
| 8 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERMELHA |  |  | M | 1.290 |  |  |
| 9 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA |  |  | M | 2250 |  |  |
| 10 | CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL CLARO |  |  | M | 750 |  |  |
| 11 | CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 MM² |  |  | M | 10 |  |  |
| 12 | FIO DE COBRE NU # 6,0 MM² |  |  | M | 50 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 1 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 2 (Itens 13 a 38) | PERFILADOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS (GRUPO EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM X 3000 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 14 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 100 MM X 50 MM X 3000 MM COM TAMPA |  |  | PÇ | 21 |  |  |
| 15 | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM X 3.000 MM COM TAMPA |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 16 | JUNÇÃO SIMPLES (TALA) PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA COM ALTURA DE 50 MM |  |  | PÇ | 236 |  |  |
| 17 | FLANGE PRÉ-GALVANIZADO DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 5 |  |  |
| 18 | SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 76 |  |  |
| 19 | SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 65 |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 20 | REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 21 | REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 22 | TÊ VERTICAL DE DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| 23 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA LISA PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 24 | PERFILADO LISO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 3000 MM |  |  | PÇ | 37 |  |  |
| 25 | SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 20 (Ø3/4") |  |  | PÇ | 107 |  |  |
| 26 | SAIDA LATERAL SIMPLES GALVANIZADA EM PERFILADO 38 MM X 38 MM PARA ELETRODUTO DN 25 (Ø1") |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 27 | CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO COM TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10 A |  |  | PÇ | 146 |  |  |
| 28 | GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA |  |  | PÇ | 291 |  |  |
| 29 | GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 324 |  |  |
| 30 | SAPATA INTERNA COM 4 FUROS PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 77 |  |  |
| 31 | JUNTA INTERNA RETA PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 306 |  |  |
| 32 | JUNTA INTERNA EM “T” PARA PERFILADO GALVANIZADO PERFURADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 52 |  |  |
| 33 | PORCA LOSANGULAR COM ROSCA Ø ¼" |  |  | PÇ | 291 |  |  |
| 34 | DESVIO VERTICAL DE 150 MM PARA PERFILADO 38 MM X 38 MM |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 35 | TÊ HORIZONTAL GALVANIZADO LISO PARA ELETROCALHA DE 200 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 36 | REDUÇÃO LATERAL À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 37 | REDUÇÃO LATERAL À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM PARA 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 38 | SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 40 |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 2 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 3 (Itens 39 a 44) | DUTO DE PISO (GRUPO EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - BRANCO | DUTOTEC | DT 11140.00 | M | 9 |  |  |
| 40 | DUTO DE ALUMÍNIO SIMPLES - PRETO | DUTOTEC | DT 11150.00 | M | 27 |  |  |
| 41 | TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA | DUTOTEC | DT 49150.00 | PÇ | 3 |  |  |
| 42 | ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø ¾” - COR BRANCA | DUTOTEC | DT 47140.00 | PÇ | 3 |  |  |
| 43 | ADAPTADOR DE DUTO DE ALUMÍNIO 25 MM PARA 2 ELETRODUTOS DE Ø 1” - COR BRANCA | DUTOTEC | DT 47340.00 | PÇ | 8 |  |  |
| 44 | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR PRETA - DUTOTEC DT 52550.00 | DUTOTEC | DT 52550.00 | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 3 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 4 (Itens 45 a 49) | FERRAGENS DIVERSAS (GRUPO EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  |  |  |  |  |
| 45 | BRAÇADEIRA UNIÃO HORIZONTAL Ø 1½" |  |  | PÇ | 51 |  |  |
| 46 | BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 1½" |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 47 | BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 2½" |  |  | PÇ | 63 |  |  |
| 48 | FITA PLÁSTICA SUBTERRÂNEA COR LARANJA COM INSCRIÇÃO "CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO" |  |  | M | 600 |  |  |
| 49 | SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIRANTE 3/8" PARA ELETROCALHA PERFURADA DE 100 MM X 50 MM |  |  | PÇ | 96 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 4 (R$) |  |  |  |  |  |  | 2.202,30 |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 5 (Itens 50 a 57) | PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |  |
| 50 | QUADRO ELÉTRICO - QG-SINST |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 51 | QUADRO ELÉTRICO - QC-VESTIÁRIO |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 52 | QUADRO ELÉTRICO - QFAC |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 53 | QUADRO ELÉTRICO - QGE-SINST |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 54 | QUADRO ELÉTRICO - QTE-SEROB |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 55 | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A, Icu 50 kA - LI |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 56 | QUADRO ELÉTRICO - QF-BOILER |  |  | CJ | 1 |  |  |
| 57 | QUADRO ELÉTRICO - QBAP |  |  | CJ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 5 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 6 (Itens 58 a 62) | TAMPÕES METÁLICOS (GRUPO EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ELÉTRICA |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 59 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16 |  |  | PÇ | 7 |  |  |
| 60 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO R1 - TELEFONE |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 61 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 - ESGOTO |  |  | PÇ | 9 |  |  |
| 62 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100 |  |  | PÇ | 3 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 6 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 7 (Itens 63 a 65) | ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |
| 63 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 2MM |  |  | PÇ | 195 |  |  |
| 64 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 200 MM X 75 MM X 25 MM ESPESSURA 3MM |  |  | PÇ | 90 |  |  |
| 65 | PERFIL DE AÇO ENRIJECIDO TIPO "U" DIMENSÕES 150 MM X 75 MM X 25MM ESPESSURA 3MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 7 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO 8 (Itens 66 a 69) | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (GRUPO EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  |  |  |  |  |
| 66 | AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO (CONSUMO) |  |  | U | 2 |  |  |
| 67 | COLETOR SOLAR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA |  |  | PÇ | 10 |  |  |
| 68 | TANQUE DE EXPANSÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 69 | PURGADOR DE AR PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO 8 (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS NÃO AGRUPADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE (COM ACESSÓRIOS) (ITEM EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA (COM ACESSÓRIOS) |  |  | M2 | 1.166 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ESPELHO LISO 4 MM (ITEM EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  | M2 | 7 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO (COM ACESSÓRIOS) |  |  | SV | 1 (*) |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TAMPO DE MESA EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR ESP=20MM (2 X 10 MM) BORDAS LAPIDADAS (ITEM EXCLUSIVO ME-EPP) |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Correspondente ao total estimado de 309,92 m2, conforme disposto no Quadro Síntese constante do projeto anexo ao Edital - SINST-ARQ-PE-FLH-03_01-R01-esquadrias_EV.pdf ).

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Título 10 do Edital).

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: CONFORME O DISPOSTO NO ANEXO N. 1 DO EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA (GRUPOS 1 A 4 E GRUPOS 6 A 8 E ITENS 70, 71 E 72) DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA (ITEM 55) DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA (ITENS 50 A 54 E ITENS 56 E 57 DO GRUPO 5) DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO ITEM 73 DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE MEDIÇÃO ITEM 74 DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no item 7.5 do Anexo n. 1).

Para o Grupo 5 e Itens 66 e 70 do objeto, declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante;

Para o Grupo 5 e Itens 66 e 70 do objeto, declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que integram o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de registro patrimonial;

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo referente ao material objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605, de 1998 e a Lei n. 12.305, de 2010, além da NBR 10.004.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO (GRUPO 5 DO OBJETO) |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (Naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO (ITEM 73 DO OBJETO) |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (Naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2023.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa