- ANEXO 2

MODELO DA PROPOSTA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90064/2024

OBJETO: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, em tanques de propriedade da Câmara dos Deputados, de peças e acessórios para o sistema de gás dos blocos de apartamentos funcionais, em Brasília-DF, e prestação de serviços de manutenção do sistema, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. ANUAL ESTIMADA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL ANUAL DE REFERÊNCIA | PERCENTUAL DE DESCONTO (%) | PREÇO TOTAL ANUAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)* | (E) |
| GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 3) | FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP A GRANEL EM TANQUES DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | KG | 30.000 |  |  |  | (C)*(1-D/100) |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO | SV | 1 |  |  |  | (A)*(B) |
| 3 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 |  |  |  | (A)*(B) |
| PREÇO TOTAL ANUAL DO GRUPO ÚNICO Σ (E) R$ |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

Detalhamento do Item 2 do objeto:

| ITEM 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) CANALIZADO | UN. | QUANT ANUAL ESTIMADA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL ANUAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (A)*(B) |
| 2.1 | Teste hidrostático de estanqueidade em tanques de GLP tipo P1000 | UN | 1 |  |  |
| 2.2 | Exame externo em vaso de pressão, inclusive escavação e posterior reaterro | UN | 1 |  |  |
| 2.3 | Movimentação de até 1600kg de GLP entre as centrais de GLP | UN | 2 |  |  |
| 2.4 | Teste de estanqueidade da rede de alimentação, trecho em alta pressão compreendido entre os tanques de GLP e o regulador de 1º estágio | UN | 1 |  |  |
| 2.5 | Teste de estanqueidade da rede primária de distribuição de gás, compreendida entre o regulador de 1º estágio instalado na central e os reguladores de 2º estágio instalados junto às unidades consumidoras | UN | 1 |  |  |
| 2.6 | Fornecimento e instalação de multiválvula em latão de 3/4" NGT Macho para tanque P1000, Ref. Rego 7556R12.0. | UN | 1 |  |  |
| 2.7 | Fornecimento e instalação de válvula de segurança 1."NPT Macho 250 PSI para tanque P1000, Ref. Rego 8685G. | UN | 1 |  |  |
| 2.8 | Fornecimento e instalação de válvula check-lok em latão 1" NPT Macho para tanque P1000, Ref. Rego 7590U-10. | UN | 1 |  |  |
| 2.9 | Fornecimento e instalação de válvula de enchimento em latão de 1 1/4" NPT para tanque P1000, Ref. Rego 7579C. | UN | 1 |  |  |
| 2.10 | Fornecimento e instalação de indicador de Nível para tanque GLP P1000, Ref. Rochester. | UN | 1 |  |  |
| 2.11 | Fornecimento e instalação de medidor de vazão volumétrica G 0,6 LAO | UN | 3 |  |  |
| 2.12 | Fornecimento e instalação de medidor de vazão volumétrica G 10 LAO | UN | 1 |  |  |
| 2.13 | Fornecimento e instalação de regulador de 1º estágio regulável, com manômetro, pressão de entrada de até 10kgf/cm² e pressão de saída de até 5kgf/cm², Ref. Farmabras FRG 45A. | UN | 2 |  |  |
| 2.14 | Fornecimento e instalação de regulador de 2º estágio de baixa pressão, semi-industrial, 3/8 SAE, vazão 5 kg/h, marca de referência Aliança 506/18 | UN | 100 |  |  |
| 2.15 | Exame interno em vaso de pressão, com utilização de videoscopia ou outro tipo de ensaio não destrutivo a critério do profissional habilitado, de acordo com o item 13.5.4.5 da Norma Regulamentadora NR-13 do Ministério do Trabalho e Emprego | UN | 1 |  |  |

Detalhamento do Item 3 do objeto:

| ITEM 3 | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN. | QUANT ANUAL ESTIMADA | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL ANUAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (A)*(B) |
| 3.1 | Cotovelo 90º de aço carbono NPT 300 libras Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.2 | Cotovelo 45º de aço carbono NPT 300 libras Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.3 | Cotovelo 90º de aço carbono NPT 300 libras Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.4 | Cotovelo 45º de aço carbono NPT 300 libras Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.5 | Bucha de redução de aço carbono NPT 300 libras Ø 1” x 3/4” | UN | 3 |  |  |
| 3.6 | Fita Toro 0,05 x 30,5 primer 2238 T | M | 100 |  |  |
| 3.7 | Fita Veda Rosca 18 x 50 | RL | 20 |  |  |
| 3.8 | Luva de aço carbono 300 libras Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.9 | Luva de aço carbono 300 libras Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.10 | TE de aço carbono 300 lbs Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.11 | TE de aço carbono 300 lbs Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.12 | Tubo em aço carbono SCH 40 c/ costura Ø 3/4" | M | 25 |  |  |
| 3.13 | Tubo em aço carbono SCH 40 c/ costura Ø 1" | M | 25 |  |  |
| 3.14 | União de aço carbono 300 lbs Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.15 | União de aço carbono 300 lbs Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.16 | Niple duplo de aço carbono 300 lbs Ø 3/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.17 | Niple duplo 300 lbs Ø 1" | UN | 3 |  |  |
| 3.18 | Registro Esfera Ø 3/4" | UN | 5 |  |  |
| 3.19 | Válvula Esférica tripartida Ø 1" | UN | 5 |  |  |
| 3.20 | Válvula de retenção em aço carbono de 3/4" NPT Fêmea, Ref. Rego A3146. | UN | 5 |  |  |
| 3.21 | Manômetro 0-300 psi - Cx Aço Carbo | UN | 3 |  |  |
| 3.22 | Manômetro 2 1/2" (7 kg) 0-100 psi - A/C rosca 1/4" | UN | 3 |  |  |
| 3.23 | Pig Tail 1 metro | UN | 3 |  |  |

Os preços e o percentual de desconto registrados na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP) e para prestação dos serviços do objeto para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO PARA FORNECIMENTO DO GÁS, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS, DOS ACESSÓRIOS E DOS SERVIÇOS: CONFORME DISPOSTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado, objeto desta licitação – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e que temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004

Declaramos que possuímos estabelecimento comercial ou posto de comercialização de GLP, no endereço abaixo indicado:

Endereço: ______________________________________________________.

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2024.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa