MODELO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90080/2024

OBJETO: Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO (Itens 1 a 81) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RETIRADA/FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO |  |  | M² | 30 |  |  |
| 2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M² | 472 |  |  |
| 3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISOS E ARGAMASSAS E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M² | 1117 |  |  |
| 4 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M³ | 7 |  |  |
| 5 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M² | 155 |  |  |
| 6 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – REMOÇÃO DE PISO LAMINADO E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M² | 1753 |  |  |
| 7 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – REMOÇÃO DE RODAPÉ |  |  | M | 300 |  |  |
| 8 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO – REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO E RETIRADA DE ENTULHO |  |  | M² | 182 |  |  |
| 9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA INTERNA DE GIRO PARA PINTURA |  |  | UN. | 26 |  |  |
| 10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA INTERNA DE GIRO EM LAMINADO NATURAL DE IPÊ. |  |  | UN. | 4 |  |  |
| 11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA INTERNA DE GIRO EM LAMINADO DE IPÊ SOB MEDIDA |  |  | UN. | 4 |  |  |
| 12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHA PARA PORTA DE MADEIRA INTERNA DE CORRER EM LAMINADO DE IPÊ |  |  | UN. | 1 |  |  |
| 13 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO COM LARGURA DE 150 MM |  |  | UN. | 2 |  |  |
| 14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO COM LARGURA ENTRE 151 MM E 220 MM |  |  | UN. | 6 |  |  |
| 15 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR |  |  | UN. | 6 |  |  |
| 16 | CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA SANITÁRIO |  |  | CJ | 50 |  |  |
| 17 | CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA PARA ALTO TRÁFEGO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO |  |  | CJ | 24 |  |  |
| 18 | ESQUADRIAS DE MADEIRA – FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA PORTA DE MADEIRA |  |  | PÇ | 24 |  |  |
| 19 | ARTICULAÇÃO DE JANELA BASCULANTE |  |  | PÇ | 50 |  |  |
| 20 | ALVENARIA – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS |  |  | M² | 33 |  |  |
| 21 | DEMOLIÇÃO/FORNECIMENTO/APLICAÇÃO DE CONTRAPISO |  |  | M² | 398 |  |  |
| 22 | ARGAMASSA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  |  | M² | 719 |  |  |
| 23 | IMPERMEABILIZAÇÃO – APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EM PISOS E PAREDES |  |  | M² | 48 |  |  |
| 24 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO |  |  | M² | 200 |  |  |
| 25 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE – FORNECIMENTO DE PISO EM PORCELANATO |  |  | M² | 60 |  |  |
| 26 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO RESISTENTE À ÁGUA |  |  | M² | 1860 |  |  |
| 27 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO |  |  | M | 5 |  |  |
| 28 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO |  |  | M | 144 |  |  |
| 29 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO SÃO GABRIEL |  |  | M² | 10 |  |  |
| 30 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA |  |  | M² | 3 |  |  |
| 31 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | M² | 272 |  |  |
| 32 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE – FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | M² | 80 |  |  |
| 33 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA CERÂMICA |  |  | M² | 4 |  |  |
| 34 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO COM DIMENSÕES DE ATÉ 20 CM X 20 CM |  |  | M² | 144 |  |  |
| 35 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO COM DIMENSÕES ACIMA DE 20 CM X 20 CM |  |  | M² | 155 |  |  |
| 36 | PEDRAS ORNAMENTAIS - RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM MÁRMORE OU GRANITO |  |  | M² | 92 |  |  |
| 37 | REVESTIMENTO DE TETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM CHAPAS |  |  | M² | 30 |  |  |
| 38 | BANCADA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL |  |  | M² | 4 |  |  |
| 39 | BANCADA – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA |  |  | M² | 8 |  |  |
| 40 | BANCADA – EXECUÇÃO DE ABERTURA EM BANCADA PARA CUBA |  |  | UN. | 28 |  |  |
| 41 | BANCADA – EXECUÇÃO DE ABERTURA EM BANCADA PARA TORNEIRA OU MISTURADOR |  |  | UN. | 28 |  |  |
| 42 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR REDONDA |  |  | Serv. | 4 |  |  |
| 43 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR |  |  | Serv. | 12 |  |  |
| 44 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA |  |  | Serv. | 4 |  |  |
| 45 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX |  |  | Serv. | 4 |  |  |
| 46 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE ENCAIXE EM AÇO INOX |  |  | Serv. | 4 |  |  |
| 47 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO BICA BAIXA |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 48 | TORNEIRA DE MESA PARA USO GERAL BICA ALTA |  |  | PÇ | 8 |  |  |
| 49 | TORNEIRA DE PAREDE PARA USO GERAL |  |  | PÇ | 2 |  |  |
| 50 | TORNEIRA DE ESFERA PARA ENTRADA DE ÁGUA EM MÁQUINA DE LAVAR |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 51 | MISTURADOR TIPO MESA PARA LAVATÓRIO |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 52 | MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA PARA PIA DE COZINHA |  |  | PÇ | 4 |  |  |
| 53 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – FORNECIMENTO DE BASE MONOCOMANDO DE CHUVEIRO |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 54 | ACABAMENTO PARA MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO DE ALTA PRESSÃO |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 55 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA |  |  | UN. | 16 |  |  |
| 56 | ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIÉSTER |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 57 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 58 | CHUVEIRO METÁLICO CROMADO |  |  | PÇ | 12 |  |  |
| 59 | CHUVEIRO DE PAREDE CROMADO, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL |  |  | PÇ | 1 |  |  |
| 60 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | UN. | 1 |  |  |
| 61 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | UN. | 1 |  |  |
| 62 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS – RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM |  |  | UN. | 1 |  |  |
| 63 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X 100 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 64 | GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM |  |  | PÇ | 20 |  |  |
| 65 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR COM CAIXA EM PVC E GRELHA EM AÇO INOX 70 CM |  |  | Serv. | 16 |  |  |
| 66 | PORTA-TOALHA DE BANHO TIPO BARRA |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 67 | PORTA-TOALHA DE ROSTO TIPO BARRA |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 68 | CABIDE CROMADO |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 69 | PAPELEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  | PÇ | 16 |  |  |
| 70 | PINTURA – APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA |  |  | M² | 319 |  |  |
| 71 | PINTURA – PINTURA COM TINTA PVA |  |  | M² | 4257 |  |  |
| 72 | PINTURA – PINTURA COM TINTA ACRÍLICA |  |  | M² | 8425 |  |  |
| 73 | PINTURA – PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA NOVAS OU COM ACABAMENTO AMADEIRADO |  |  | M² | 283 |  |  |
| 74 | PINTURA – PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA JÁ PINTADAS |  |  | M² | 1373 |  |  |
| 75 | PINTURA – APLICAÇÃO DE VERNIZ |  |  | M² | 120 |  |  |
| 76 | PINTURA – PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  | M² | 336 |  |  |
| 77 | PINTURA – PINTURA COM TINTA EPÓXI |  |  | M² | 345 |  |  |
| 78 | PINTURA – TINGIMENTO DE PORTA |  |  | M² | 24 |  |  |
| 79 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED DE SOBREPOR |  |  | Serv. | 148 |  |  |
| 80 | LUMINÁRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA LED DE SOBREPOR |  |  | Serv. | 49 |  |  |
| 81 | LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE SOBREPOR SLIM COM FITA DE LED |  |  | M | 24 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços do objeto para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME O DISPOSTO NO EDITAL.

Declaramos que disponibilizaremos instalações, equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente responsável de qualquer resíduo do serviço a ser prestado, objeto da licitação em tela – incluindo consumíveis, peças usadas, embalagens – e temos conhecimento da legislação ambiental sobre o descarte de materiais, em especial a Lei n. 9.605/1998 e a Lei n. 12.305/2010, além da NBR 10.004.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2024.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa