PREGÃO ELETRÔNICO N. 90088/2025

OBJETO: Aquisição e instalação de forro em chapa de gesso acartonado, incluindo serviços de retirada do forro existente, descarte de todo material removido, pintura, regularização de teto e fornecimento e instalação de luminárias, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

EMPRESA: _____________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________

TELEFONE: _____________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________

À

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

| GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO (Itens 1 a 5) | SERVIÇOS DE REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO PINTURA, REGULARIZAÇÃO DE PAREDES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/AUXILIARES E EQUIPE TECNICA |  |  | SV | 1 |  |  |
| 2 | REVESTIMENTO DE TETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL |  |  | M² | 1527 |  |  |
| 3 | PINTURA – PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, EM FORRO DE GESSO. |  |  | M² | 1527 |  |  |
| 4 | LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED DE SOBREPOR, QUADRADO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 24 W, TEMPERATURA DE COR 3000 K, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 1900 LM, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ACIMA DE 80, NAS DIMENSÕES ENTRE 20 CM E 30 CM E CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA. |  |  | SV | 69 |  |  |
| 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED NEON, FLEXÍVEL, 12 V OU 24 V, IP65, TEMPERATURA DE COR 3000 K, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 400 LM/M, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ACIMA DE 80, COM CONECTORES E ACESSÓRIOS, ALÉM DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PERFIL “U” EM PVC. |  |  | M | 170 |  |  |
| PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R$) |  |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL POR EXTENSO: |  |  |  |  |  |  |  |

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para entrega, instalação e prestação dos serviços do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE GARANTIA PARA MATERIAS E SERVIÇOS: ___________ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DO OBJETO: _________ (por extenso) dias (observar o disposto no Termo de Referência).

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços contratados – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Declaramos que possuiremos no quadro da empresa, a partir da data da assinatura do contrato, profissionais devidamente qualificados e habilitados para a execução de cada atividade, devendo, obrigatoriamente, disponibilizar um engenheiro civil de obra sênior, responsável pela supervisão técnica dos serviços, e um encarregado geral, responsável pela coordenação, acompanhamento e distribuição das tarefas entre as equipes, garantindo o pleno atendimento às demandas da Contratante.

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL:

PARA O(S) ITEM(NS) 2 e 3 DO OBJETO,

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.1.2 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

| DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Nome do signatário |  |
| Cargo |  |
| Qualificação (naturalidade e domicílio) |  |
| OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato. |  |

Brasília,     de                     de 2025.

________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

________________________________

Nome do representante legal da empresa