## Plan1
MODELO DA PROPOSTA - PARA PREENCHER (células na cor cinza)
Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:
GRUPO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PERCENTUAL DE DESCONTO (%) | PREÇO DA PROPOSTA (R$)
ÚNICO | FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPSS) COMPLETOS COM BANCO DE BATERIAS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CABOS, START-UP E TESTES, INCLUINDO REMOÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ANTIGOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA, E CORRETIVA, E SUPORTE TÉCNICO POR 5 ANOS, COM GARANTIA DE 1 ANO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | CJ | 1 | 0% | 5502920.91
CARACTERIZAÇÃO DO SUBITEM 1.1 (SISTEMA TIPO 1 DE 30 kW)
SUBITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | POTÊNCIA DO MÓDULO (KW) OU CAPACIDADE DA BATERIA(AH) | QUANT. | POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA (KW) OU CAPACIDADE DO BANCO BATERIAS (AH)
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE POTÊNCIA |  |  |  | 1
1.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GABINETES PARA OS MÓDULOS DE POTÊNCIA
1.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BATERIAS |  |  |  | 1
1.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETES PARA O BANCO DE BATERIAS
CARACTERIZAÇÃO DO SUBITEM 1.2 (SISTEMA TIPO 2 DE 80 kW)
SUBITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | POTÊNCIA DO MÓDULO (KW) OU CAPACIDADE DA BATERIA(AH) | QUANT. | POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA (KW) OU CAPACIDADE DO BANCO BATERIAS (AH)
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE POTÊNCIA |  |  |  | 1
1.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GABINETES PARA OS MÓDULOS DE POTÊNCIA
1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BATERIAS |  |  |  | 1
1.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETES PARA O BANCO DE BATERIAS
DETALHAMENTO DO ITEM 1 DO GRUPO ÚNICO (FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPSS) COMPLETOS COM BANCO DE BATERIAS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CABOS, START-UP E TESTES, INCLUINDO REMOÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ANTIGOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES)
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | PREÇO ÚNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UPS TRIFÁSICO MODULAR DE 30 kW, COMPLETO COM BANCO DE BATERIAS, E COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS | CJ | 4 | 254992.98 | 254992.98 | 1019971.92 | 0%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UPS DE 80 kW, COMPLETO COM BANCO DE BATERIAS, E COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS | CJ | 5 | 373439.95 | 373439.95 | 1867199.75
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO DE ENTRADA | CJ | 1 | 10296.07 | 10296.07 | 10296.07
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SAÍDA | CJ | 1 | 14933.3 | 14933.3 | 14933.3
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 100 A | U | 1 | 1162.19 | 1162.19 | 1162.19
1.6 | FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 160 A | U | 1 | 1411.15 | 1411.15 | 1411.15
PREÇO GLOBAL DO ITEM 1 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | 2914974.38
DETALHAMENTO DO ITEM 2 DO GRUPO ÚNICO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA, E CORRETIVA, E SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE 1 ANO PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS):
SUBITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | PREÇO ÚNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA, E CORRETIVA, E SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA TOTAL DE 1 ANO | MESES | 60 | 31240.18 | 31240.18 | 1874410.8 | 0%
PREÇO GLOBAL DO ITEM 2 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | 1874410.8
DETALHAMENTO DO ITEM 3 DO GRUPO ÚNICO (SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS APÓS 4 ANOS DO INÍCIO DAS MANUTENÇÕES):
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
3.1 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS DO SISTEMA DE 30 kW | CJ | 4 | 27714.6 | 27714.6 | 110858.4 | 0%
3.2 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS DO SISTEMA DE 80 kW | CJ | 5 | 55429.2 | 55429.2 | 277146
PREÇO GLOBAL DO ITEM 3 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | 388004.4
DETALHAMENTO DO ITEM 4 DO GRUPO ÚNICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 4 ANOS FORA DA GARANTIA):
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL ESTIMADO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE 30 kW | U | 1 | 80795.84 | 80795.84 | 80795.84 | 0%
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE 80 kW | U | 1 | 161591.69 | 161591.69 | 161591.69
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O SISTEMA DE 30 kW | U | 1 | 27714.6 | 27714.6 | 27714.6
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS OU PARA O SISTEMA DE 80 kW | U | 1 | 55429.2 | 55429.2 | 55429.2
PREÇO GLOBAL DO ITEM 4 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | 325531.33

## Plan2
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | PREÇO ÚNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UPS TRIFÁSICO MODULAR DE 30 kW, COMPLETO COM BANCO DE BATERIAS, E COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS | CJ | 4 | 243558,59 = A1 | A1 x (1-D) | 4 x A1 x (1-D) | D*
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UPS DE 80 kW, COMPLETO COM BANCO DE BATERIAS, E COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS | CJ | 5 | 357580,59 = A2 | A2 x (1-D) | 5 x A2 x (D)
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO DE ENTRADA | CJ | 1 | 8966,5 = A3 | A3 x (1-D) | A3 x (1-D)
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE SAÍDA | CJ | 1 | 12328,06 = A4 | A4 x (1-D) | A4 x (D)
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 100 A | U | 1 | 1073,26 = A5 | A5 x (1-D) | A5 x (1-D)
1.6 | FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE 160 A | U | 1 | 1328,74 = A6 | A6 x (1-D) | A6 x (1-D)
PREÇO GLOBAL DO ITEM 1 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | B
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
3.1 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS DO SISTEMA DE 30 kW | CJ | 4 | 26700 | F1 x (1-D) | 4 x F1 x (1-D) | D*
3.2 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS DO SISTEMA DE 80 kW | CJ | 5 | 53400 | F2 x (1-D) | 5 x F2 x (1-D)
PREÇO GLOBAL DO ITEM 3 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | G
SUBITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO (R$) | PREÇO TOTAL ESTIMADO (R$) (H) | PREÇO TOTAL COM DESCONTO (R$) | PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE 30 kW | U | Q1** | [H1 x (1-D)] / Q1 | 77.838,00 = H1 | H1 x (1-D) | D*
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE 80 kW | U | Q2*** | [H2 x (1-D)] / Q2 | 155.676,00 = H2 | H2 x (1-D)
4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O SISTEMA DE 30 kW | U | Q3** | [F1 x (1-D)] / Q3 | 26.700,00 = H3 | H3 x (1-D)
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS OU PARA O SISTEMA DE 80 kW | U | Q4*** | [F2 x (1-D)] / Q4 | 53.400,00 = H4 | H4 x (1-D)
PREÇO GLOBAL DO ITEM 4 DO GRUPO ÚNICO | [5 empty] | I
GRUPO/ ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
ÚNICO (Itens 1 a 4) | SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, START-UPS, TESTES E MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO
1 | FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS) COMPLETOS COM BANCO DE BATERIAS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, CABOS, START-UP E TESTES, INCLUINDO REMOÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ANTIGOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS E DISJUNTORES | SERVIÇO | 1 | B | B
2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA, PREDITIVA, E CORRETIVA, E SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA TOTAL DE 1 ANO | SERVIÇO | 1 | E | E
3 | SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DOS BANCOS DE BATERIAS APÓS 4 ANOS DO INÍCIO DAS MANUTENÇÕES | SERVIÇO | 1 | G | G
4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 4 ANOS FORA DA GARANTIA TOTAL | UNIDADE | 1 | I | I